
建设项目基本情况

	项目名称
	吉木萨尔县生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设项目

	建设单位
	吉木萨尔县住建局

	法人代表
	岳喜
	联系人
	刘博

	通讯地址
	吉木萨尔县住建局

	联系电话
	13565358660
	传真
	/
	邮政编码
	831700

	建设地点
	吉木萨尔县生活垃圾填埋场区内北侧

	立项审批部门
	吉木萨尔县发展和改革

委员会
	批准文号
	吉县发改综合【2017】205号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	其他污染治理

N7729

	占地面积（m2）
	1500
	绿化面积（m2）
	/

	总投资

（万元）
	761
	其中:环保投资（万元）
	761
	环保投资占总投资比例（%）
	100%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年

	工程内容及规模：

1、项目背景

吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于新疆维吾尔自治区吉木萨尔县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处。填埋场中心地理坐标：东经89°04″59.5″，北纬44°02′20″。规划的整个卫生填埋场占地面积约21.94万m2，其中近期填埋场面积为7.0万m2，远期填埋场面积约10.5万m2。生活垃圾清运处理量100t/d。总库容50.4万m3，服务年限11年。2009年吉木萨尔县环境卫生服务中心委托新疆环境保护技术咨询中心编制完成了《新疆吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书》，并于2010年8月10日取得了环评批复。该生活垃圾填埋场在总平面布局上，按主导风向及现场情况，将生产区和办公管理区分开布置。平面布置将管理站布置在卫生填埋场的南侧，管理区内办公室位于管理区东南角，给水泵房、消防水池、水源井位于管理区西南部。项目区常年主导风为西北偏西风，次主导风向为西南偏南风。将管理区布置在主导风向的侧风向，次主导风向的上风向，可以减轻填埋区对管理区的影响。
生活垃圾不仅含有病原体微生物，在堆放腐败过程中还会产生大量的酸性和碱性有机物，并会将垃圾中的有机物溶解出来，是有机物、重金属、病原体微生物三位一体的污染源。垃圾填埋场产生的渗滤液流入周围地表水体或深入土壤，会造成地表水和地下水的严重污染。

垃圾渗滤液是在城市固体废物填埋的过程中，由于压实和微生物的作用，垃圾中所含的污染物将随水分溶出，并与降雨、径流等一起形成。渗滤液不同于一般废水，其特征表现在：水质复杂，不仅含有好氧有机污染物、各类金属和植物营养素（氨氮等），还可能含有毒有害的有机污染物；污染物浓度高且变化范围大，COD和BOD最高可到达几万；垃圾渗滤液中所含有机污染物种类多；金属含量高，其中重金属离子会对生物处理产生抑制作用；氨氮含量高，C/N比例失调，给生物处理带来一定的困难。

渗滤液是垃圾填埋过程中产生的二次污染，可使地面水体缺氧、水质恶化、富营养化，威胁饮用水和工农业用水水源，使地下水丧失利用价值，有机污染物进入食物链将直接威胁人类健康，因此建设垃圾渗滤液处理工程迫在眉睫。

根据《中华人民共和国环境保护法》）、《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作。为此，吉木萨尔县环境卫生服务中心委托本单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规和“环评技术导则”等技术规范要求编制完成《吉木萨尔县生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设项目环境影响报告表》。

2、建设项目概况

2.1建设地点

本项目位于吉木萨尔县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处，吉木萨尔县生活垃圾填埋场区内北侧，项目区中心地理位置坐标：东经89º04´52″，北纬44º03´24″。

项目所在地区域位置图，见图1。
2.2建设内容及规模

2.2.1建设内容

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

主体工程包括：反硝化罐基础占地4m2、硝化罐基础占地6.5m2、处理间占地194.04m2、设备间占地20.16m2、污泥池、浓缩液池占地15.94m2等；辅助工程包括：渗滤液处理站内各种工艺管线；公用工程包括：渗滤液处理区供电、供水、排水管网等。

本项目建设内容组成见表1。

表1    项目组成一览表

序号

主要内容

备注

1

主体工程

反硝化罐基础4m2、硝化罐基础6.5m2、处理间194.04m2、设备间20.16m2、污泥池、浓缩液池15.94m2
新建

2

辅助工程

渗滤液处理站内各种工艺管线

新建

3

公用工程

供水：依托生活垃圾填埋场现有的一座水源井；

供电：本项目用电由当地电网接入；

依托

供暖：冬季供暖采用电暖气供暖；

排水：生活污水和渗滤液一并排入渗滤液处理系统进行处理，处理达标后用于厂区绿化

新建

5

环保工程

废气：渗滤液处理过程中主要在原水池、浓缩液贮存池等部位产生恶臭污染物，本环评报告建议在原水池、浓缩液贮存池处做加盖处理，并定期在场区及场界范围内喷洒除臭剂。

废水：本项目生产废水主要是渗滤液和浓缩液。渗滤液通过“预处理+外置式MBR+纳滤+反渗透”工艺处理，能够达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的要求，用于填埋场绿化；浓缩液采用回灌至填埋场库区处理方式，不会对周边环境产生较大影响；生活污水排入渗滤液处理站与渗滤液一并进行处理。

噪声：优先选用低噪声设备，并进行隔声、降噪及加大绿化等降噪措施后，噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值。

固废：生活垃圾定期统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋处置；渗滤液处理站污泥定期统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋处置。

绿化：根据吉木萨尔县生活垃圾填埋场的规划设计方案，管理站与填埋区之间设50m宽的绿化防护林带，面积约1.6万m2。在填埋区四周设20m宽的绿化防护林带，绿化防护林面积2.2万m2。

新建

2.2.2建设规模
本项目占地面积为1500m2(不包括调节池占地面积)，总建筑面积240.64m2。项目建成运营后，渗滤液的处理规模可以达到50m3/d。

2.2.3设计进水水质
根据国内同类型垃圾填埋场渗滤液的水质和吉木萨尔县实际情况，确定本项目进水水质情况如表2。

表2     渗滤液进水水质情况一览表

序号

项目

波动范围

设计值

单位

1

CODcr

5000~15000

15000

mg/L

2

BOD5
2000~8000

8000

mg/L

3

SS

800~1200

1200

mg/L

4

NH3-N

800~1500

1500

mg/L

5

TN

1000~1800

1800

mg/L

6

pH

6~9

6~9

-

2.2.4设计出水水质
根据要求，处理后的出水水质应达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的标准，主要污染物控制指标如表3。 

表3     渗滤液出水水质情况一览表

序号

控制污染物

排放浓度限值

污染物排放监控位置

1

色度（稀释倍数）

40

常规污水处理设施排放口 

2

化学需氧量CODcr（mg/L）

100

常规污水处理设施排放口 

3

生化需氧量BOD5（mg/L）

30

常规污水处理设施排放口 

4

悬浮物（mg/L）

30

常规污水处理设施排放口 

5

总氮（mg/L）

40

常规污水处理设施排放口 

6

氨氮总磷（mg/L） 

25

常规污水处理设施排放口 

7

总磷（mg/L） 

3

常规污水处理设施排放口 

8

粪大肠菌群数（个/L） 

10000

常规污水处理设施排放口 

9

总汞（mg/L） 

0.001

常规污水处理设施排放口 

10

总镉（mg/L） 

0.01

常规污水处理设施排放口 

11

总铬（mg/L）

0.1

常规污水处理设施排放口 

12

六价铬（mg/L）

0.05

常规污水处理设施排放口 

13

总砷（mg/L） 

0.1

常规污水处理设施排放口 

14

总铅（mg/L） 

0.1

常规污水处理设施排放口 

3、主要设备

本项目主要设备见表4。

表4     主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

一、原水预处理系统

2

袋式过滤器

KF1-1#

只

1

二、MBR-生化处理系统

3

潜水搅拌机 

QJB0.85/8-260/3-740/s

台

1

6

冷却塔 

SZLQ-30 

台

1

8

反硝化罐

GG-3000 

套

1

9

硝化罐

GG-5500 

套

1

三、MBR-超滤系统

18

袋式过滤器 

SKF1-1# 

台

1

21

超滤清洗箱 

PT1000L

只

1

22

超滤清液箱 

PT2000L 

只

1

四、纳滤系统

28

静态混合器 

JH-50-FRP 

只

1

32

纳滤清洗箱

PT500L 

只

1

33

纳滤清液箱 

PT2000L 

只

1

五、反渗透系统

38

精密过滤器 

BA5-20，标准 I型

套

1

43

反渗透清洗水

箱

PT500L 

只

1

六、加药系统

46

酸储罐 

PT1000L 

只

1

47

阻垢剂储罐

PT300L 

只

1

七、空气系统

48

空气压缩机

Z系列 

台

1

49

冷干机 

RAN003F220A 

台

1

八、污泥、浓缩液处理系统

51

污泥泵 1、2  

G25-1 

台

2

52

浓缩液泵 1、2  

G25-1 

台

2

4、主要耗材及用量

本项目主要耗材及用量见表5。
表5      主要耗材及用量

序号

名称

单位

用量

备注

1

UF膜

支

12

使用期限5年

2

NF膜

支

4

使用期限3年

3

RO膜

支

4

使用期限3年

4

50%硫酸

L/d

25

-

5

阻垢剂

L/d

0.2

-

5、公用工程

5.1 供水

项目区用水依托吉木萨尔县生活垃圾填埋场现有的一座水源井。全场给水系统为两个系统，即生活给水系统和生产、绿化、消防合一的供水系统。生活用水与生产、消防用水分开设置。生活用水设一小型水箱蓄水，生产、消防用水从消防水池抽取。

5.2 排水

本项目产生的废水主要是渗滤液处理后的尾水和员工的生活污水，生活污水与渗滤液一并排入渗滤液处理站进行处理，处理达标后用于垃圾填埋场绿化。根据吉木萨尔县生活垃圾填埋场的规划设计方案，垃圾填埋场管理站与填埋区之间设50m宽的绿化防护林带，面积约1.6万m2。在填埋区四周设20m宽的绿化防护林带，绿化防护林面积2.2万m2，可完全消纳本项目处理达标后的生活污水和渗滤液尾水，冬季渗滤液产生量较少，处理后的生活污水和渗滤液尾水可全部回喷到垃圾填埋场。

5.3 供电

本项目用电由当地供电网提供，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。

5.4 供暖

供暖采用电暖气供暖。

5.5绿化

根据吉木萨尔县生活垃圾填埋场的规划设计方案，垃圾填埋场管理站与填埋区之间设50米宽的绿化防护林带，面积约1.6万平方米。在填埋区四周设20米宽的绿化防护林带，绿化防护林面积2.2万平方米。
6、平面布置

项目选址于现有填埋场北部空地，项目区东侧为空地；西侧为空地；南侧为生活垃圾填埋场库区；北侧为空地。

周边环境关系卫星图，见图2。

本项目区域总体为长方形布局，项目区西侧布置有硝化罐、清水池和污泥池，项目区中部布置有反硝化罐和设备间，项目区东侧布置有处理间，处理间由加药间、泵房、清洗箱、UF处理系统、NF/RO处理系统、化验室、配电室和控制室组成。项目区总体布局紧凑，选址位于天然排水沟以北的广阔地带，地势平坦，面积能够满足建设要求。根据分析，项目选址和工程总平面布置方案从环境保护的角度看是可行的。

填埋场平面布置示意图，见图3；渗滤液处理系统平面布置图，见附图4。

7、与本项目有关的垃圾填埋场概况

7.1原垃圾填埋场工程建设基本情况

吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处。2010年5月吉木萨尔县建设局委托自治区环境保护技术咨询中心编制《吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书》，2010年8月11日，新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环函评价【2010】452号）。垃圾填埋场工程于2014年11月建成后正式投入使用。该填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63万m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋。

7.1.1填埋场处理与防渗设计

防渗方法为：对场底清基，进行平整、压实后，铺钠基膨润土垫作为膜下保护层，其上铺1.5mm厚HDPE膜作为防渗衬层，防渗衬层上覆盖600g/m2土工布，上覆一层土工布利于粘土的压实。土工布上覆盖0.3m厚粘土（或粉土）作为膜上保护层。其上铺0.3m厚卵砾石层作为渗滤液导流层，在渗滤液导流层上铺设土工织物层。

填埋场场底水平防渗面积约7.24万m2，侧壁防渗面积约1.05万m2，总防渗面积约8.29万m2。

7.1.2导气、导液系统

填埋场区内每隔50m设置气体收集井一个，气体收集井内部设置Φ160 HDPE穿孔花管，在花管外侧设置40~60mm粒径的卵砾石，总直径0.8m。气体收集井顶部高出垃圾封场线1~2m，以减少由于低空排放给场区造成的污染。填埋作业面局部的垃圾渗滤液和雨水大部分通过导气石笼及其内部的HDPE穿孔花管渗入底部的渗滤液收集系统，最后导排至渗滤液收集池。随着垃圾填埋高度的增加，石笼同步接高，并始终高出垃圾表面约1m，保证填埋作业时石笼不被淹没、不被机械撞倒和移位。本期工程填埋场设通气石笼18个。在填埋场底防渗衬层上设置渗滤液导排盲沟，以5‰～10‰的坡度坡向渗滤液收集池。设两条渗滤液导排盲沟，总长度700m，采用碴石盲沟，盲沟排水坡度为5‰，排水方向由东向西。垃圾渗滤液由盲沟收集后通过Φ315的HDPE排水管进入填埋场北侧的渗滤液收集池。

7.1.3渗滤液收集系统

在垃圾填埋场西北端设置渗滤液调蓄池。垃圾渗滤液的处理采用吸污车抽吸后回喷到垃圾堆体自然蒸发。

7.1.4雨污分流系统

在填埋场周围设垃圾坝，在垃圾坝外侧设排水沟，排水沟外侧设20m宽的绿化带，用来防止填埋场库区外的雨水进入填埋场。为减少库区垃圾渗滤液，将填埋库区分为两个作业区，分区进行填埋，并在第二作业区还没有填埋垃圾时，将第二作业区渗滤液收集管的阀门关闭，雨水在库区内自然蒸发。

7.1.5封场覆盖系统

垃圾填埋到设计高程后，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于15mm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数大于1×10-4cm/s，厚度不小于450mm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。

7.2卫生填埋工艺

7.2.1填埋工艺

县城生活垃圾由环卫部门的垃圾运输车运至垃圾场，经垃圾场入口的地磅称重、记录后进入垃圾填埋场，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行倾倒、推平、压实、覆土、喷水降尘，垃圾运输车倾倒完毕后出场。垃圾填埋区的渗滤水经场底渗滤液收集系统排至渗滤液收集池，再由吸污车拉至垃圾堆体回喷处理；垃圾填埋区内产生的气体经导气石笼收集后导出。

7.2.2填埋作业

垃圾压缩车进入指定填埋区内卸车，卸下的垃圾用推土机将其摊匀、压实，为防止扬尘，在摊匀、压实过程中可根据场地垃圾的干燥程度，将渗滤液或清水回喷作业面并定期喷洒药物消毒，控制蚊蝇滋生。当垃圾层厚度达到2.7m左右时，在顶上覆盖0.3m覆盖土压实，如此重复作业，直至封场。为降低恶臭，减少蚊蝇、鼠类繁殖，防止气体逸散，除每天喷洒消毒外，还要求在每天填埋作业完成后用覆盖土进行覆盖。

7.3变更前渗滤液处理工艺及规模

垃圾填埋场渗滤液处理采用污水调蓄池对垃圾渗滤液进行初步处理，考虑到本工程垃圾渗滤液日产生量较小，且项目所在地年蒸发量较大。据此，采用了500m3回喷调节池，对渗滤液进行初步处理。然后由吸污车将其喷洒于垃圾填埋场自然蒸发。

7.4拟建项目与现有垃圾填埋场的依托关系

7.4.1建设用地依托关系

建设项目选址位于现有填埋场库区北侧区域，依托现有土地，不需新征地。

7.4.2渗滤液处理处置依托关系

本次项目将新建处理规模为50m3/d的垃圾填埋场渗滤液处理站，项目处理的对象即为填埋场现阶段产生的渗滤液，处理后的渗滤液尾水用于垃圾填埋场内绿化使用，浓缩液回灌至现有填埋场。

7.4.3其他

本项目的供水及供电将依托现有填埋场的供水供电系统。

8、劳动定员及工作制度

拟建工程劳动定员3人，全部为新增的劳动定员，均须经专门培训测试合格后才能上岗。一班工作制，每班工作8小时，年运行365d。

9、项目总投资及资金来源
项目总投资761万，项目资金来源为财政资金。

10、项目实施进度

本项目建设期限为2017年6月25日-2018年3月1日。计划自开工建设至安装调试完工通入运营，总工期计划为6个月（冬季不能施工时间除外）。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

与本项目有关的原有污染主要是原垃圾填埋场产生的废气、废水、垃圾运输填埋过程中产生的机械噪声和固体废物。

1、本项目原有污染情况

1.1废气

垃圾填埋场产生的废气主要是在填埋作业中产生的臭气及粉尘。

填埋臭气年产生量为136.32万m3。其中CH4排放量48.7t/a、NH3排放量0.31t/a、H2S0.22t/a：填埋气体产生后，一部分因可溶性有机物随渗滤液等面损失等情况自然散失，一部分可集中收集排放。填埋气体收集率跟填埋场覆盖率和收集系统效率有关，一般条件下，填埋覆盖率可达80%，系统收集效率可达75%，因此，总的收集率为60%（80%×75%）。如果覆盖不好或收集系统效率低，总的收集率会低于60%。

运输车辆倾倒垃圾时排放的粉尘约为约为24.83kg/d。

根据《吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书》，本项目填埋的垃圾主要为原生垃圾，其恶臭物质（H2S、NH3）等产生量很少，在有效的卫生防护距离外是安全的。本项目填埋场所离集中居住人群较远（2km以外），故填埋场恶臭对人群无影响。 
1.2废水

生活污水及洗车废水含污染成分较少，项目采取沉淀池+化粪池处理后夏季回用于生活管理区的绿化及林带用水。冬季运至县污水处理厂处理。

渗滤液采用调蓄池处理后回喷于垃圾填埋场自然蒸发。
1.3噪声

项目区运输车辆进出填埋场将频繁，交通运输噪声、作业区工程机械噪声持续时间较目前长，区域环境噪声会有所上升。由于该区域范围较大，且四面均为荒漠区，因此除运输车辆噪声外，厂界噪声排放皆可控制在国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准之内。
4、固体废物

垃圾填埋场投入营运后产生的固废物主要有生活垃圾（8.3t/a）。生活垃圾送本垃圾填埋场统一处理。

2、存在的问题

（1）随着人民生活水平的提高，吉木萨尔县生活垃圾基本趋势是有机成分增加、可燃成分增加，易堆腐垃圾和废品的含量持续增长。填埋垃圾中有机物成份的增加，可降解性增大，使得渗滤液各污染因子浓度将比目前高，采用污水调蓄池对垃圾渗滤液进行处理后排放不满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889-2008）的规定。

（2）原污水调蓄池未封闭，夏季苍蝇滋生，影响周围环境卫生。



建设项目所在地自然环境简况

	1、地理位置

吉木萨尔县位于新疆维吾尔自治区东北部，天山山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，地理坐标为东经88°30′～89°30′，北纬43°30′～45°30′之间，东与奇台县为邻，西与阜康市接壤，北越卡拉麦里山和富蕴相连，南以博格达山分水岭同吐鲁番市、乌鲁木齐县为界。县城西距自治区首府乌鲁木齐市165km，距昌吉回族自治州首府昌吉市200km，东离哈密市550km，吐—乌—大高等级公路、国道216线及省道303线贯穿全境，交通便利。县域总面积8848km2。

本项目位于吉木萨尔县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处，项目区地理位置坐标：东经89º04´52″，北纬44º03´24″。

2、地形、地貌

吉木萨尔县地势南北高、中间低，地貌可分为南部山区、中部平原、北部沙漠三种类型。地貌南部为高山雪岭，北部为卡拉麦里山岭的低山残丘，两山之间是山前倾斜平原和低缓起伏的沙丘，最高点是二工河源头的雪峰，海拔500m。南部山区面积为436km2，以云杉为主的针叶林，四季常青。中部平原面积为2828km2，占县城面积的22%，是吉木萨尔县主要农作物种植区。北部属古尔班通古牧沙漠，面积达6719.9km2，占全县面积的53%，生长着耐旱的梭梭、红柳、小灌木等植物。

3、地质构造及水文地质

3.1 地质构造
本项目区域内出露地层为古生界二叠系上统平原地泉组、中生界三叠系中-下统仓房沟组、侏罗系下统八道湾组、中统三工河组和西山窑组及上统石树组、新生界第三系昌吉河组，第四系上更新-全新统和全新统。

区域构造单元属准格尔拗陷区至破房子凹陷，包括二叠系及整个中生代沉积区，该凹陷发育于二叠系早期，受印支、燕山运动的影响使各时代地层都有不同程度的褶皱。该凹陷区主要为鼻状背斜褶皱构造，背斜之核部常由二叠系、三叠系组成，两翼由侏罗系及白垩系组成，轴线西部近南北向，向南倾伏，在东部侧向东西转化，向西倾伏。褶皱之核部开阔，顶部产状平缓，两翼对称，产状一致。

项目区位于稳定的地块单元，泥石流等有危害的动力地质作用，无地下采空区、大型断裂构造及不良地质现场存在，地质构造比较简单，总体地质条件较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）记载，项目区地震基本烈度为7度，地震峰值加速为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45S。

3.2 水文及水文地质

吉木萨尔县境内共有冰川54处，发源于天山的主要河流有10条及一个后堡子泉水系，由西向东依次为二工河、西大龙口河、大东沟河、新地沟河、渭户沟河、东大龙口河、牛圈子沟河、吾塘沟河、小东沟、白杨河。另有四条季节性洪水沟。十条河流主河道总长222.25km，大小支流共162条，10条河流年径流量2.4亿m³，境内共有泉水51处，年径流量1.09亿m³。通过吉木萨尔县城镇区范围的河流有二条，其中东大龙口河发源于天山山脉，年径流量5730万m³，小龙口河（在县城区分为东沙河和西沙河）水源主要靠大有乡山间盆地的河道、渠道、田间渗漏，少数为前山岩石裂隙泉水为主要补给来源，年径流量1094.3万m³，以上两条河流7、8两个月份为洪水多发期。

吉木萨尔县城位于山前冲洪平原之中，平原的整个堆积物都是在古生代基底上堆积的很厚的新生代沉积物，以卵石、砾石和砂粒为主。随着离山麓距离的加大，表面砾石、卵石逐渐减少，为砂砾所代替。大、小龙口冲积扇的两侧及乌奇公路南北堆积有黄色沙质土壤，厚度30cm至1m不等。城区北坡度逐渐减缓，堆积物以冲积亚砂土为主，土层堆积较厚，一般在3-5m。县城内地下水动态储量为0.98亿m³，平原地区在200m深度内有2-4个含水层组，构成典型的承压水斜地，含有丰富的潜水及承压自流水，从东向西渐小，小龙口河系是县城地下水源区。县域可利用水资源量共计4.4亿m³。

4、气候特征

吉木萨尔县地处北半球中纬度地区，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响。由于地处欧亚大陆腹地，远离海洋，属中温带大陆干旱气候，夏季温暖兼炎热，冬季严寒，日照充足，年降雨量较少，昼夜温差大，蒸发量大。具体气候气象资料如下：

夏季最大风频风向              NW

年平均气压                    96.46kPa

极端最低气压                  93.7   kPa

年平均气温                    7.0℃

极端最高气温                  40.8℃

极端最低气温                  -36.6℃

无霜期                       160~170d

年平均风速                   3.4m/s

年平均降水量                 165.5mm

年日照时数                   2861.1h

地下水位                     0m~100m

吉木萨尔县属于北半球中纬度地区，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响。由于深居欧亚大陆腹地，远离海洋，故在气候上属于中温带大陆干旱气候。其特征是冬季寒冷，夏季炎热，降雨量较少，日光充足，空气干燥，昼夜温差大，春夏季多风。

4.1 温度

该区域全年平均气温5℃~8℃，最冷月（1月份）平均气温在-20.2℃~11.7℃，最热月（7月份）平均气温24.7℃。极端最高气温40.9℃，极端最低气温-36.6℃。

4.2 降水

区域自然降水极少，全年降水日≥0.1毫米的只有65.2d，降水日数逐月变化不大，每月5~6d。全年以7月降水量最多为6.8d，10月最少为4.4d，平均每月为3.6d。12月平均积雪厚度5cm以上，1~2月在10~15cm，最厚可达20~30cm，有10%~20%的年份积雪浅薄，80%~90%的年份积雪较厚。

4.3 蒸发

由于海拔高度和下垫面性质的影响，区域年蒸发量为2321.1mm。夏季炎热，蒸发十分强烈，5~8月蒸发量约占年蒸发量的60%~70%；冬季寒冷，蒸发微弱。

4.4 大风

区域每年大风平均日10d，一般风力10级左右，4~10月大风出现较多，定时观测的大风。

5、矿产资源

吉木萨尔县境内矿产资源丰富，县境内已探明矿种30余种，尤以石油、煤炭、天然气、油页岩、沸石、膨润土等矿产资源可观，具有较强的资源开发优势。其中石油储量1.5亿t，天然气300亿m³，年产200万t的彩南油田是国内第一个沙漠整装油田。煤炭资源优势极为突出，具有储量大、煤质优、煤种全的特点。根据新疆地矿局第九地质大队所作的《新疆吉木萨尔县南山一带煤炭资源调查地质报告》，全县南天山一带煤炭储量在11.6亿t，北部五彩湾一带目前已探明储量200亿t，预计煤炭总储量在5亿t左右。大部分为31号不粘结煤，俗称无烟煤，是理想的民用和化工用煤。其他矿产资源主要为油页岩、石灰石、膨润土、叶蜡石、沸石、石英砂、花岗岩、天然沥青。主要分布在天山一带和准东五彩湾一带。目前均未详细勘探和规模化开发，矿产资源开发前景十分广阔。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、大气环境质量现状

为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本环评收集采用现有区域环境现状监测资料的方法。区域大气常规因子的监测数据资料引用《吉木萨尔新通机动车检测站项目》环境影响评价2015年6月2日-6月8日的监测数据，监测点位于本项目东南方向2.8km，监测数据具备引用时效性。环境空气特征因子引用该项目配套的吉木萨尔生活垃圾填埋场环境影响报告书中的监测数据为依据，监测布点图见图5。
1.1 评价标准 

大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准进行。

     表7    环境空气质量标准
污染物

取值时间

标准值（μg /Nm3）

SO2

年平均值

24h平均值

小时平均值

60

150

500

NO2

年平均值

24h平均值

小时平均值

40

80

200

PM10
年平均值

24h平均值

70

150

H2S
24h平均值
60
NH3
24h平均值
1500
1.2 现状监测

根据项目特点、该地区大气污染特点，确定本评价大气监测项目为：SO2 、NO2、PM10、H2S、NH3，连续监测7天。 监测数据资料统计结果见表8。      

表8    监测及评价结果     单位：μg/m3
位置

采样时间

SO2
NO2
PM10
                        吉木萨尔新通机动车检测站
2015-6-2

14

12

14

2015-6-3

13

17

65

2015-6-4

13

18

25

2015-6-5

20

20

47

2015-6-6

26

18

32

2015-6-7

28

18

35

2015-6-8

23

13

32

监测项目

现状值（mg/m3）
标准值（mg/m3）

NH3
0.036

0.60
H2S

0.015

1.5
1.3 评价方法

根据环境空气质量现状调查和监测数据，本次环评空气质量现状评价采用单因子污染指数法： 

Pi  = Ci  / Coi
式中：Pi——污染物的单项污染指数。

Ci——污染物质监测浓度，mg/m3。

Coi——污染物质标准浓度，mg/m3。

1.4 评价结果

 表9    大气环境质量现状评价表     单位：μg/m3
采样点

项目

24小时平均范围

标准值

指数范围

超标率

吉木萨尔新通机动车检测站
SO2
13-28
150

0.05—0.07

0

NO2
13-22
80

0.84—0.89

0

PM10
14-65
150

0.66—0.72

0

吉木萨尔生活垃圾填埋场
NH3
36
60
0.06
0
H2S
15
1500
0.01
0
由表9可以看出，评价区域大气环境中SO2 、NO2、PM10、H2S、NH3均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，H2S、NH3质量状况符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准值，说明评价区域大气环境质量良好。

2、地下水环境质量现状调查与评价


项目区域无常年地表径流分布，本次只对地下水水质进行评价。引用昌吉州环境监测站于2016年7月4日对《吉木萨尔县吉源水务有限公司》地下水水质的监测数据，监测数据具备引用时效性。

（1）监测项目、布点、监测时间与分析方法

监测时间：2016年7月4日；

监测地点：吉木萨尔县吉源水务有限公司；

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体等31个监测项目。

（2）评价标准

根据水环境质量功能区划分规定，该水质评价标准为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用单因子指数对井水的监测结果进行评价。其单项水质指数i在第j点的标准指数Si,j为：
[image: image1.wmf]
Si,j=Ci,j/Csi

对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6.5~8.5）时，其单项指数式为： 

                  pHj≤7.0时；
[image: image2.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


  pHj>7.0时；
[image: image3.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

                                

式中：Si,j——某污染物的污染指数；

Ci,j——某污染物的实际浓度（μg/L）；

Csi——某污染物的评价标准（μg/L）；

SpH,j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH值的下限值；

pHsu——标准中pH值的上限值。

监测结果

地下水环境质量现状监测结果见表8。

表10    水质监测结果        单位：mg/L

序号

监测项目

监测值mg/L
Ⅲ类标准限值

污染指数

1

pH

8.06
6.5~8.5

0.71

2

总硬度

182
≤450

0.40

3

浑浊度

3.0

≤3

1

4

溶解性总固体

376
≤1000

0.376

5

氰化物

<0.004
≤0.05

0.08

6

硫酸盐

117
≤250

0.468

7

氨氮

0.068
≤0.2

0.34

8

氯化物

26.5
≤250

0.106

9

氟化物

0.12
≤1.0

0.12

10

硝酸盐氮

2.63
≤20

0.1315

11

亚硝酸盐氮

<0.009
≤0.02

0.45

12

汞

<0.00001
≤0.001

0.01

13

砷

<0.0003
≤0.05

0.006

14

硒

<0.0004
≤0.01

0.04

15

铜

<0.08×10-3
≤1.0

8×10-5
16

铅

<0.09×10-3
≤0.05

1.8×10-3
17

锌

<0.02×10-3
≤1.0

2×10-5
18

镉

<0.001×10-3
≤0.01

1×10-4
19

铁

<0.03×10-3
≤0.3

1×10-4
20

锰

<0.01×10-3
≤0.1

1×10-4
21

钼

1.611×10-3
≤0.1

0.01611

22

钴

<0.03×10-3
≤0.05

6×10-4
23

铍

<0.04×10-3
≤0.0002

0.2

24

钡

14.7×10-3
≤1.0

14.7×10-3
25

镍

1.05×10-3
≤0.05

0.021

26

挥发酚

<0.0003
≤0.002

0.15

27

六价铬

<0.004
≤0.05

0.08

28

高锰酸盐指数

0.5
≤3.0

0.167

29

阴离子表面活性剂
<0.05
≤0.3

0.167

30

总大肠杆菌群（个/L）

未检出

≤3.0

\

31

细菌总数

未检出

≤100

\

水质调查共监测分析31项指标，由表8中的评价结果可以看出各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，水质情况较好。

3、声环境

3.1 监测时间

本项目于2017年7月17日对项目区进行了现状噪声监测。
3.2 监测范围

噪声环境现状监测范围为项目区四周。

3.3 监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定执行。监测仪器为AWA5680多功能声级计，测量前后使用声校准器校准，测量仪器的示值偏差不得大于0.5 dB（A），否则测量无效。测量时传声器距地面1.2m，测量时传声器应加防风罩，昼间和夜间分别测量。

3.4 评价标准

本项目声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，环境噪声限值见表11。

表11     环境噪声限值     单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼 间

夜 间

2类

60

50

3.5监测点位布设

本项目声环境质量依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，共布设四个监测点，即项目区东、北、西和南各布设一个，1#、2#、3#和4#。        

噪声监测点位布置详见图5。



图5  噪声监测点位布置图

3.6 监测结果及评价

根据监测报告，声环境现状见表12。
表12   项目区周围噪声监测结果    单位：dB(A)

测点编号

测点位置

昼间

评价结果

夜间

评价结果

1#

东侧

48.2

达标

39.6

达标

2#

北侧

46.2

达标

37.9

达标

3#

西侧

45.4

达标

38.2

达标

4#

南侧

47.9

达标

39.1

达标

本项目拟建项目评价范围无居民区、无大型工矿企业，不会对周围环境产生较大影响。由监测结果可知，项目区的噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准中昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值，评价区域声环境质量良好。

4、生态环境现状质量

本项目用地为规划的工业用地，项目区域内以灰棕漠土为主，构成地带性土壤。地表生长的植被主要为梭梭、无叶假木贼、驼绒藜和琵琶柴等植被，植被覆盖率在15%左右，项目区受人为活动影响，区域内野生动物稀少，只有一些常见的小型野生种类，如麻雀、沙鼠等。项目区域内没有国家及自治区级野生保护动物分布。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目评价范围内无风景名胜区、文物遗迹、自然遗迹、自然保护区环境敏感目标分布。

根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境质量保护目标为：

（1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

    本项目的污染物排放控制目标为：
（1）大气环境：保护项目所在区域环境空气质量，不因项目实施而降低。施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；运营期执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

（2）水环境：保护项目所在区域地下水质量，防止本项目实施以后对地下水的污染，污水执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值。

（3）声环境：施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值；运营期确保本项目厂界环境噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区噪声排放限值，避免对所在区域声环境造成不利影响。     

（4）固体废物：妥善处理本项目产生的生产固废和生活垃圾等固体废物，避免对所在区域环境造成影响。

本项目主要环境保护目标见表13。

表13     主要环境保护目标表

环境要素

环境保护目标

相对厂址方位距离

护目标内容

保护级别

大气环境

西芦茅湖村

东南侧2000m

人口约200人

《环境空气质量标准》

（GB3095 -2012）二级标准

水环境

当地地下水

——

地下水

《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

2、《地下水质量标准》（GB/T14848 -93）中Ⅲ类标准；

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值。

	污

染

物

排

放

标

准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准；
《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值；
《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；
《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。

	总

量

控

制

指

标
	本项目运营期处理达标后的渗滤液尾水和生活污水全部用于垃圾填埋场绿化，浓缩液全部回灌到垃圾填埋场库区，运营期无废水外排。结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，本次评价不设置总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

本项目工程建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。

1、施工期

本项目施工期主要是基础工程和主体工程建设建设、设备的安装、工程验收等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。

本项目施工期工艺流程与污染源如图6所示：
[image: image4.png]wERE [ ITERK

EHIR

E-3nmk




       
图6   施工期工艺流程及产污环节图

工艺流程简述： 

基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等基础工程施工。基础工程挖方产生的的土方、渣土可全部用于填埋场坝体的维修养护，不外排；挖掘机、推土机、运输车辆等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。

（2）主体工程施工

施工过程中混凝土输送泵、挖掘机、推土机、运输车辆、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。

（3）设备安装施工 

在对设备进行安装时，钻机、切割机等产会生噪声和少量的边角废料。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工噪声、施工期生活污水和混凝土养护废水、施工期生活垃圾和少量施工固废。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

2、运营期


[image: image5]
图7  运营期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
本项目渗滤液处理系统设计工艺流程为“预处理+外置式MBR+纳滤+反渗透”，处理系统由三部分组成：膜生化反应器MBR系统；纳滤（NF）、反渗透（RO）系统；剩余污泥、浓缩液处理系统。 

来自填埋场的渗滤液，用水泵将污水送到膜生化反应器（MBR），生化去除大部分可生化有机物和氨氮。膜生化反应器（MBR）包括前置反硝化、硝化和超滤等部分。超滤出水经过超滤清液池依次进入纳滤、反渗透系统，通过纳滤、反渗透系统去除不可生化的有机物，使出水的COD、BOD、NH3-N、SS、重金属、总氮、TP等指标同时达到处理要求。 

（1）MBR的工艺原理 

MBR是一种将膜分离技术和传统生化方法进行有机结合的新型水处理技术。其最大的优势及特点是可以通过对活性微生物的完全截留使生化系统的活性污泥浓度上限得到大大提高，保证系统出水的水质稳定性。 

MBR系统的超滤部分拟采用管式超滤膜，其过滤孔径为0.03μm,可以有效截留所有的微生物菌体和悬浮物。同时，超滤系统可以对大颗粒的有机污染物进行截留，进一步保证MBR系统出水的稳定。本套超滤系统采用大流量高速循环的方式，膜管内的水力流速达到3～5m/s，可以有效的防止污染物的沉积，减少膜污染的风险，延长膜使用寿命。同时，系统设置严格的流量、温度、压力监控，并培植清洗系统，可以保证系统在各种复杂的运行条件下安全稳定的工作。 

MBR系统采用的反硝化+硝化工艺可以很好的对渗滤液废水中的氨氮、有机污染物进行有效脱除。其中氨氮的脱除率可达到 99%以上，有机污染物脱除率达到 92%以上。整个系统可以全年运行，并能保证处理效果的稳定，系统的膜使用寿命保证达到5年以上。

（2）射流曝气的工艺原理 

本项目生化系统充氧曝气设计采用射流曝气方式，射流曝气作用原理如下： 

a、喷嘴内充氧

在射流曝气器内，工作介质经内喷嘴高速喷射，穿过外喷嘴前与引射介质接触，卷吸、切割、分散、溶解、引射介质，引射介质中的氧快速溶入工作介质，同时形成气液混合物。 

水平射流区充氧：气液混合物仍以较高的速度喷射出外喷嘴，与生物反应器内污水存在速度差，可以进行二次切割。生物反应器内污水被气液混合物卷吸、切割、分散，气液混合物中的溶解氧、气体的氧气快速分散、溶解进入污水，同时形成气液泥三相混合污水。

垂直上升区充氧：内部微小气泡降低了三项混合污水密度，使三相混合污水上升流动。期间生物反应器内污水不断加入上升流体，使三相混合污水缺氧状态加剧，可继续大量吸收、溶解微小气泡中的氧份。此阶段曝气充氧原理不同于一般曝气方式，在这里微小气泡能供给最大的充氧量和紊流搅拌作用。 

二次紊流区充氧：三相混合污水大量涌出液面，在动力和重力作用影响下向液面下翻滚。此时可带动微小气泡再次进入污水，同时吸收部分外界空气进入污水，产生额外的紊流作用，使微小气泡中的氧最大限度的溶入污水。从传质过程来看，射流曝气器明显优于其他曝气装置，氧传递的途径很多，氧转移率很高，这是其他曝气装置无法比拟的。 

b、推流原理 

气液混合物或液体从喷嘴高速喷射，与周围液体进行动量交换后能带动周围液体向背对喷嘴的方向流动，因此射流曝气器还具有推流作用。射流曝气器首次引入了撞击损失理论，通过简化喷嘴、优化喷射口径等来减少能量和能量损失，从而提高了充氧效率、混合搅拌效果和推流能力。 

（3）纳滤 

采用的纳滤为卷式纳滤膜，其属于致密膜范畴，为卷式有机复合膜。 

纳滤分离作为一项新型的膜分离技术，技术原理近似机械筛分，但是纳滤膜本体带有电荷性，因此其分离机理只能说近似机械筛分，同时也有溶解扩散效应在内。与超滤或反渗透相比，纳滤过程对单价离子和分子量低于200的有机物截留较差，而对二价或多价离子及分子量在500以上的有机物有较高截留率，对与分子量小于500的有机污染物以及一价盐离子则几乎不作截留。纳滤膜的分离孔径在一般在1nm到10nm左右，一般的纳滤操作压力为5-25bar左右。

纳滤对处理超滤出水则清液得率可稳定在85%以上。 

经过两级脱氮处理的超滤出水的BOD、氨氮、总氮、重金属已经达到排放标准。但是难生化降解的有机物形成的COD和色度仍然超标，出水没有悬浮物，设计纳滤为深度处理工艺。

（4）反渗透

本项目采用的反渗透为卷式反渗透，其属于致密膜范畴，为卷式有机复合膜。

反渗透分离粒子级别可达到离子级别。反渗透机理到目前为止还不是很明确，一般认为其机理为选择性吸附－毛细管流机理：由于膜表面的亲水性，优先吸附水分子而排斥盐分子，因此在膜表皮层形成两个水分子的纯水层，施加压力，纯水层的分子不断通过毛细管流过反渗透膜。控制表皮层的孔径非常重要，影响脱盐效果和透水性，一般为纯水层厚度的一倍时，称为膜的临界孔径，可达到理想的脱盐和透水效果。 

因此，反渗透膜对有机污染物、一价盐、二价盐等截留率达到99%以上，但所需渗透压较大，且产率较低，一般一级反渗透产率在75%左右。

主要污染工序：
1、施工期环境影响源分析

1.1 大气污染物

本项目在施工期大气污染源主要来自于以下方面：

（1）施工运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；建筑垃圾的清理及堆放扬尘；车辆来往造成的现场道路扬尘。

（2）施工机械设备排放的少量无组织废气等。

1.1.1 扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

1.1.2 燃油机械废气

运输车辆、燃油动力机械产生的燃油废气也是本项目大气污染的主要污染源之一，均为间歇、流动性污染源。主要的污染物为CO、NOx、SO2及碳氢化合物等，施工期大气污染源源强小，且都是流动性和间歇性的排放污染物。

1.2 废水

施工期水污染源主要为施工机械含油污水和施工队伍的生活污水。

1.2.1 施工机械含油废水

运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水，由于产生的几率较小且产生量少，对当地环境影响较小。

1.2.2 生活污水

施工期产生的废水主要为施工人员的生活废水，本项目工程施工期有效工期6个月，高峰期施工人员按20人计，人均用水量以40L/人·d，生活污水量以用水量的85%计，则日平均产生污水量为0.68m3，施工期总计122.4m3。

类比生活污水水质，其污染物浓度如表14所示。
表14    施工期废水水质数据表

项目

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

污染物

排放情况

排放浓度（mg/L）

400

200

250

20

排水量（t/a）

122.4

排放量（t/a）

0.049

0.024

0.03

0.0024

1.3 噪声

施工噪声主要来自施工运输机械运行和土石方开挖。因此施工噪声影响突出的主要是土石方开挖、建筑材料加工、主要建筑工地等场所。其中交通噪声是间歇性的，其它施工机械的噪声是持续性的。施工期间主要噪声源及源强见表15所示。

表15     施工期主要噪声源强度表      单位dB（A）

机械名称

距声源5m处参考声压级

挖掘机

85

运输车辆

75

推土机

85

混凝土输送泵

85

钢筋切割机

90

施工期噪声对施工区环境将产生暂时的影响，施工区周边均为空地，因此这种影响不大。

1.4 固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要是施工挖掘产生的土方及施工队伍产生的生活垃圾。施工挖掘产生的的土方、渣土可全部用于填埋场坝体的维修养护，不外排。因此不会对环境带来影响。

生活垃圾以0.5kg/d·人计，施工队伍20人产生10kg/d。生活垃圾集中收集后直接在垃圾处理场填埋。

2、运营期污染源分析

2.1 大气污染物
本项目产生的废气污染物是渗滤液处理站产生的二次污染物，主要为处理过程中的恶臭污染物，包括氨气、硫化氢等，恶臭污染源主要在原水池、浓缩液贮存池等，为无组织排放，其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，属无组织排放源。其中：含量最高的是NH3，其次是H2S，而气味刺激性最强的甲基硫醇，其次是硫化氢。臭气污染向大气扩散受到诸多因素的影响，如水温、水质、处理工艺、污泥龄、周边建筑物的密度及气象条件等。根据同类项目类比可知：恶臭浓度最高处为浓缩液处置工段，在浓缩液池中的臭气逸入空气。臭气的主要成份、性质见表16。

表16    臭气的主要成份、特征

成份

氨气(NH3)

甲基硫醇(CH3SH)

硫化氢(H2S)

二甲基硫((CH3)2S)

三甲胺((CH3)3N)

特征

刺激性臭味

腐烂、洋葱臭味

臭鸡蛋味

腐烂甘蓝臭味

腐烂鱼臭

2.2 废水

运营期产生的废水主要为工程处理渗滤液产生的尾水、浓缩液生活污水。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数和重金属。

2.2.1 渗滤液尾水
    （1）渗滤液的产生量
填埋场垃圾渗滤液是垃圾发酵分解后产生的液体和外来水分混合而成的一种含有高浓度悬浮物和高浓度有机和无机成份的液体，如果渗滤液进入地表水系或地下水系，将会造成严重污染。垃圾渗滤液主要有两个来源，一是降水和雨雪融化的渗入；另一是因垃圾受压、降解过程中固体含量的减少和有机物转化为无机物，使垃圾持水能力降低，导致部分初始含水的释放。

垃圾渗滤水的水量变化比较复杂，一般与下列因素有关：气候、季节条件（包括降雨量及蒸发量等）；填埋垃圾的数量和性质；填埋方法；填埋场面积、容量、每日填埋量、填埋年限及厚度等；填埋场地水文地质情况；覆盖情况。

根据本项目可研和设计资料，本项目渗滤液产生量见表17。

表17  项目逐月渗滤液产生量统计

月份

多年平均逐月降雨量（mm）

逐月渗滤液产生量（m3）

1

5.5

316.25

2

6.3

365.25

3

8.5

488.75

4

13.9

799.25

5

16.3

937.25

6

22.0

1265

7

27.0

1552.5

8

16.2

925.75

9

18.9

1086.75

10

13.9

799.25

11

9.4

540.5

12

7.6

437

合计

165.5

9513.5

由表17可知，本项目全年渗滤液的产生量为9513.5m3/a，渗滤液处理站设计最大负荷情况下的处理水量为50m3/d（18250m3/a），大于渗滤液的产生量，能够满足渗滤液的处理，渗滤液能够年产年清，不会有剩余。

（2）垃圾渗滤液水质及排放

垃圾渗滤液成份十分复杂，通常包含高浓度的可溶有机物及无机离子，包括大量的氨氮和各种溶解态的阳离子，还有一些重金属、酚类、单宁、可溶性脂肪酸及其它的有机污染物，尤以有机物和NH3-N浓度较高。其各种成份变化很大，主要取决于填埋场的年限、深度、微生物环境以及所填埋的垃圾的组成等，其中填埋场的场龄是影响垃圾渗滤液水质的最重要因素。填埋之初，垃圾渗滤液中含有高浓度的有机物，有大量的易于生物降解的挥发性脂肪酸（如乙酸、丙酸和丁酸等），BOD5/CODCr比大致在0.6以上，随着场龄的增加，填埋场日趋稳定，垃圾渗滤液的有机物浓度降低，CODCr约在5000mg/L，BOD5约在1000mg/L以下，在此浓度水平上长期保持稳定，浓度不再有剧烈的变动，此时，垃圾中重金属含量增加，pH升高，类似富里酸之类的物质增加，生物可降解性降低。

据对疆内及国内垃圾填埋场渗滤液历年常规监测数据分析资料发现，随着填埋年限的延长，各污染因子浓度呈动态变化，CODCr的变化幅度为最大，从最低240mg/L到最高的30300mg/L；BOD5变化范围从28.9mg/L到8390mg/L；SS变化范围从4mg/L到660mg/L；废水可生化性逐步降低，BOD5/CODCr比值从最初的0.543到目前的0.37。总氮浓度（基本上表现为氨氮）变化范围为145mg/L到5256mg/L；总磷变化范围从0.378mg/L到20.32mg/L，其浓度变化幅度很大，且无规律可循。pH的变化有一个明显的从偏酸到偏碱的变化过程，总氮也有一个由小到大的变化过程。终场后，垃圾渗滤液各污染因子浓度将逐步降低，直至基本不产生环境污染。调查得到的国内同类垃圾填埋场渗滤液水质数据见表18。

表18   国内部分填埋场垃圾渗滤液水质    单位：mg/L

项目

广州

乌鲁木齐

深圳

上海

CODCr
1500-8000

1400-5000

50000-80000

4000-37000

BOD5
200-4000

400-2000

20000-35000

600-28000

TN

100-700

150-900

400-2600

200-2000

SS

30-500

200-600

2000-7000

500-2000

NH3-N

60-450

160-500

500-2400

100-1000

PH

5-6.5

6.5-7.8

6.2-6.6

5.6-7.5

对于一个独立填埋区而言，渗滤液BOD5值在6个月至1年后达到峰值，高达数万mg/L后逐渐下降，在6～15年内达到一个相对稳定值，降至数十到数百mg/L。CODCr变化规律与BOD5类似，但从峰值下降时较为缓慢。垃圾填埋区采用逐步推进法作业，并最终与填埋场第一区块成为一个整体，填埋区竖向单元各层垃圾年龄不同，因此垃圾渗滤液水质的变化不会象一个独立填埋区那么明显，在作业期内基本可达到一个相对稳定的范围。

据预测，随着人民生活水平的提高，吉木萨尔县生活垃圾基本趋势是有机成分增加、可燃成分增加，易堆腐垃圾和废品的含量持续增长。

由于填埋垃圾中有机物成份的增加，可降解性增大，使得渗滤液各污染因子浓度将比目前高。综合考虑吉木萨尔县垃圾填埋场渗滤液平均浓度、国内部分垃圾填埋场渗滤液典型浓度及吉木萨尔县未来垃圾成份的变化趋势，预测垃圾渗滤液中各主要污染因子浓度如表19所示。

表19    渗滤液水质指标预测   单位：除pH外为mg/L

项目名称

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

TN

浓度预测值（mg/L）

15000

8000

1200

1500

1800

吉木萨尔县生活垃圾填埋场针对于场内产生的垃圾渗滤液将采用“预处理+外置式MBR+纳滤+反渗透”的工艺，来自填埋场的渗滤液，用水泵将污水送到膜生化反应器（MBR），生化去除大部分可生化有机物和氨氮。膜生化反应器（MBR）包括前置反硝化、硝化和超滤等几部分。超滤出水经过超滤清液池依次进入纳滤、反渗透系统，通过纳滤、反渗透系统去除不可生化的有机物，使出水的COD、BOD、NH3-N、SS、重金属、总氮、TP等指标同时达到处理要求，最后产水达标排放。工艺流程各工艺单元去除率见表20。

表20     工艺流程各工艺单元去除率

项目

规模（m3/d）

CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH4-N

(mg/L)

SS

(mg/L)

pH

渗滤液原水

50

15000

8000

1500

1200

6~8

MBR

出水

50

≦600

≦105

≦16

≦9

6~8

去除率

--

>96%

>98.7%

>98.9%

>99.3%

--

纳滤系统

出水

45

≦90

≦16

≦12.8

0

6~7

去除率

>90%

>85%

>85%

>20%

100%

--

反渗透系统

出水

>36

≦18

≦3

≦6

0

6~7

去除率

>83.3%

>80%

>80%

>60%

100%

--

排放标准

75%

<100

<30

<25

<30

6~9

    根据表20可知，“预处理+外置式MBR+纳滤+反渗透”的工艺能使渗滤液处理站出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的排放标准。项目建成后渗滤液的处理规模为50m3/d，经处理后渗滤液尾水的排放量为36m3/d。

2.2.2 浓缩液

本项目建成后渗滤液的处理量为50m3/d，浓缩液的产生量为14m3/d，5110m3/a。

2.2.3 生活污水

本项目新增劳动定员3人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均用水量以90L/人·d，生活污水量以用水量的85%计，则日平均产生污水量为0.23m3，年产生量83.95m3。类比同类废水，其污染物浓度如表21所示。

表21   运营期生活污水水质数据表

项目

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

污染物

排放情况

排放浓度（mg/L）

400

200

250

20

排水量（t/a）

83.95

排放量（t/a）

0.034

0.017

0.021

0.0017

本项目水平衡见图8。

[image: image6.png]’,—> 0.04

0T I Ak
L.->3623
0.23 36.23 EETRA 36.23 HUBHEL
50 BETRAE
—=—>
REG L->14
By e 14 of e En





图8    项目水平衡图    单位：m3/d

2.3 噪声

该项目运营期噪声主要来源于处理站内设备噪声：污泥泵、过滤器、搅拌机、混合器、空压机、冷干机等，其最大噪声源强可达到75dB（A）。

2.4 固体废物

运行期产生的固体废弃物主要是生产固废和生活垃圾。生产固废主要是渗滤液处理站污泥及更换的废过滤膜。
2.4.1 生产固废

本项目的生产固废为渗滤液处理站污泥，主要来自浓缩液罐产生的沉淀物，类比同类项目，渗滤液处理规模为30m3/d，产生量为0.0286t/d，本项目渗滤液处理规模为50m3/d，则污泥的产生量为0.048t/d，即17.52t/a。
2.4.2 生活垃圾

本项目新增劳动定员3人，生活垃圾按每人每天产生的生活垃圾以0.5kg/人·d计，本工程生活垃圾的产生量为1.5kg/d，年产生量为0.55t/a。




项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气污染物
	渗滤液处理站1#
	恶臭
	少量
	少量

	水污染物
	渗滤液处理站1#
	渗滤液尾水
	50m3/d
	36m3/d

	
	渗滤液处理站1#
	浓缩液
	14m3/d
	14m3/d

	
	生活污水2#
	污水量
	83.95m3/a

	
	
	CODcr
	400mg/L；0.034t/a
	400mg/L；0.034t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L；0.017t/a
	200mg/L；0.017t/a

	
	
	SS
	250mg/L；0.021t/a
	250mg/L；0.021t/a

	
	
	NH3-N
	40 mg/L；0.0017t/a
	40 mg/L；0.0017t/a

	固体废弃物
	渗滤液处理站1#
	污泥
	17.52t/a
	17.52t/a

	
	员工日常生活2#
	生活垃圾
	0.55t/a
	0.55t/a

	噪声
	渗滤液处理站1#
	设备噪声
	噪声源强在75dB(A)
	昼间＜60dB（A）

夜间＜50dB（A）

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目对生态的影响主要体现在施工阶段，影响主要为以下几个方面：

（1）工程在基础开挖阶段，由于地表植被破坏，影响生态环境，在项目投入使用后，会及时在项目区及周围展开绿化工作，种植一定面积的绿化草坪和树木，可将生态环境影响降至最低。

（2）施工期土方开挖阶段，在干旱多风条件下易成为风力侵蚀的输沙源，造成区域大气颗粒物浓度升高；

（3）工程施工期弃土堆放场地，将破坏地表植被，影响生态环境，但通过施工单位及时清运，对弃土场及时恢复植被，可将对生态环境的影响降至最低。




环境影响分析

	施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

1.1 施工废气分析

1.1.1 扬尘

工程施工的扬尘来源主要来自建筑材料运输所产生的扬尘和运输车辆行驶过程中产生的扬尘。

（1）裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表22。

表22    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(微米)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(微米)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表22可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）车辆行驶的动力起尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

[image: image7.png]R HANE




式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重20t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表23所示。

表23   不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/km·辆

          P(kg/m2)     

车速(km/h)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0323

0.0576

0.0946

0.1427

0.1760

0.2393

10

0.0716

0.1253

0.1638

0.2325

0.2231

0.4286

15

0.1050

0.1636

0.2342

0.3603

0.4314

0.6878

20

0.1433

0.2105

0.2741

0.4204

0.5828

0.8471

由表23可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

因此，为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水、车速限制、黄沙等建材覆盖运输、堆放等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

1.1.2 汽车尾气

本工程施工期废气排放源主要以燃油为动力的施工机械和运输车辆。施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。

施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

1.2防治措施

（1）在建筑材料装卸、设备运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。

（2）运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100％。

（3）洒水降尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70％左右，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

（4）建材的露天堆放和搅拌作业是施工扬尘的另一产生源。这类扬尘的主要特点是受作业场所的风速影响。因此，建议采用仓储式散装水泥，尽量不在露天堆放沙石、水泥等建材，不在露天进行搅拌作业。在露天暂时堆放的沙石、水泥等必须用帆布或塑料编织布严密封盖。禁止在大风天进行此类作业。

（5）针对燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。
2、水环境影响分析

施工期水污染源主要为施工机械含油污水和施工队伍的生活污水。

运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水，由于产生的几率较小且产生量少，对周边环境影响较小。

施工期施工队伍生活污水根据前述产污环节分析，产生的最大污水量约0.68m3/d，主要含有COD、BOD5、SS等污染物质，本次评价要求施工方在施工场地建设临时化粪池对施工期生活污水进行处理，化粪池要求做防渗处理，处理达标后的生活污水用于施工区洒水降尘。由于本项目施工期产生的生活废水量较小，对周围水环境影响程度及范围有限，而且是暂时的局部影响，因此在短期内是可以接受的。

3、噪声环境影响分析

3.1 噪声源

本项目施工阶段的主要噪声源主要是混凝土输送泵、挖掘机、推土机、运输车辆、钢筋切割机等各类施工机械的辐射噪声和运载物料车辆的交通噪声，其噪声值在75～90dB（A）之间。施工机械都具有高噪声、无规则等特点。

3.2 施工场界噪声排放标准

施工机械作业时施工场地边界线处的噪声排放标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

3.3 预测方法及模式

施工噪声对环境的影响，按点声源衰减模式进行预测，模式为：


[image: image8.wmf]L

r

r

r

L

r

L

o

WA

A

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

lg

20

)

(

)

(

0

      （式1）

式中：
[image: image9.wmf])

(

r

L

A

——距噪声源r处的预测点的声压级dB（A）；


[image: image10.wmf])

(

0

r

L

WA

——参考位置ro处的声压级dB（A）；

          r——预测点距离离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；


[image: image11.wmf]L

D

——各种因素引起的附加衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。计算如下：


[image: image12.wmf]gb

exc

atm

A

A

A

L

+

+

=

D

         （式2）

式中：
[image: image13.wmf]atm

A

——空气吸收引起的衰减，计算公式见式3；

     
[image: image14.wmf]exc

A

——地面效应引起的附加衰减；

      
[image: image15.wmf]gb

A

——绿化带衰减量。

空气吸收衰减
[image: image16.wmf]atm

A

计算公式如下：


[image: image17.wmf]100

)

(

0

r

r

a

A

atm

-

=

           （式3）

式中：r——预测点距离离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；

a——每100m空气吸收系数（dB），为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中根据当地常年平均气温和湿度从《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.4-1995）选择空气吸收系数为2.4。


[image: image18.wmf]exc

A

计算条件为：①预测点距声源50m以上；②声源（或声源的主要发声部位）距地面高度和距地面的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖。

密集的林带对噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1～2 dB（A）；绿化林带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10 dB（A），环评计算取值4 dB（A）。

声能迭加公式：


[image: image19.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

Li

L

总

    （式4）

式中：
[image: image20.wmf]总

L

——预测点总声级，dB（A）；


[image: image21.wmf]i

L

——各迭加声级，dB（A）；

n——n个声压级。

3.4 预测结果

各种施工机械声源场主要在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源传播衰减模式，可推算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对敏感点的影响作出评价。

取各种施工机械和施工活动噪声A声级范围的中间值作为参考声级ro，计算各种施工机械施工时不同距离的噪声预测值详见表24。

表24    施工区噪声源在不同距离的噪声预测值    单位：dB（A）

      声级值

噪声源

距   离

5m

15m

50m

100m

200m

300m

500m

600m

挖掘机

90

80.5

70

64

58

54.5

50

48.5

自卸卡车

89

79.5

69

63

57

53.5

49

47.5

推土机

86

76.5

66

60

54

50.5

46

44.5

由预测结果可知，在不考虑噪声叠加的情况下，所有固定施工机械施工噪声在距离100m范围以内均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准55 dB（A），在距离15m范围以内基本上都超过昼间标准70dB（A）。

结合工程实际情况，施工只在白天施工，夜间不施工，施工期噪声只对施工人员造成影响，施工结束后所有噪声影响即消失。

3.5 防治措施

（1）选用低噪声设备和工艺，有效降低昼间噪声影响； 

（2）要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

（3）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

4、固体废物的处理处置

施工期产生的固体废弃物主要是施工挖掘产生的土方及施工队伍产生的生活垃圾。

施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土可全部用于填埋场坝体的维修养护，不外排。生活垃圾以0.5kg/d·人计，施工队伍20人每天产生10kg生活垃圾，可直接在垃圾处理场填埋。因此本项目施工期产生的固体废物不会对区域环境带来明显影响。

5、施工期对交通影响分析

工程施工的对外联系主要通道是利用城市公路和园区道路进行交通、物资运输，因此工程施工运输车辆的增加，将增加公路的交通流量，对当地公路的交通环境产生不利影响。

施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。

6、人群健康环境影响分析

施工区短期内人员聚集，特别是夏季，施工区人群集中，生活区蚊、蝇、鼠密度较大，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病的发生和流行。因此，必须加强施工区，尤其是生活区的环境卫生保护工作。同时防止垃圾、废弃物、污水随意排放；在生活区注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生。加强卫生管理，积极宣传卫生防疫常识，保证施工人员的身体健康。

运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析与评价

本项目产生的废气污染物是渗滤液处理站产生的二次污染物，主要为处理过程中的恶臭污染物，包括氨气、硫化氢等，恶臭污染源主要在原水池、浓缩液贮存池等。

拟建工程由于恶臭产生源量有限，因此本环评要求对原水池、浓缩液贮存池做加盖处理。

此外，在场内还应采取下列措施：

（1）定期在场区及场界范围内喷洒除臭剂，进行臭气监测，发现问题及时解决。

（2）场界四周建设绿化隔离带，形成草、灌乔木的立体防护林，场区内尽可能利用空隙进行绿化，种植树木既可以减轻恶臭的影响，同时对噪声也可以进行衰减。

（3）产生恶臭物质的主要构筑物应尽可能远离道路，并尽可能用各种建筑物隐蔽起来。

2、水环境影响分析与评价

本项目产生的废水主要是渗滤液尾水、浓缩液和生活污水。

2.1 渗滤液尾水

2.1.1 工艺方案可行性分析

根据可研对处理工艺处理效果的预测，在正常情况下，各处理阶段处理效率见表25。
表25      工艺流程各工艺单元去除率

项目

规模（m3/d）

CODcr

(mg/L)

BOD5
(mg/L)

NH4-N

(mg/L)

SS

(mg/L)

pH

渗滤液原水

50

15000

8000

1500

1200

6~8

MBR

出水

50

≦600

≦105

≦16

≦9

6~8

去除率

--

>96%

>98.7%

>98.9%

>99.3%

--

纳滤系统

出水

45

≦90

≦16

≦12.8

0

6~7

去除率

90%

>85%

>85%

>20%

100%

--

反渗透系统

出水

36

≦18

≦3

≦6

0

6~7

去除率

83.3%

>80%

>80%

>60%

100%

--

排放标准

75%

<100

<30

<25

<30

6~9

从表25可以看出，该处理工艺对CODcr、BOD5、氨氮、SS的去除效果都很好，能够达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的要求，本项目采用的生化处理系统对污染物的去除效果较好，能确保渗滤液处理后可靠达标。由于一般垃圾填埋场渗滤液蓄水池较大，水力停留时间较长，渗滤液进入污水处理站之前已经经历较长的有机厌氧发酵过程，渗滤液产生初期可生化性较好，但随着时间的推移，渗滤液的可生化程度逐渐减低，最终会制约生化反应的有效性。本项目使用的工艺为《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行）（HJ 564-2010）中推荐的“预处理+生物处理+深度处理”的工艺。从经济角度分析，渗滤液处理设施直接运行费用为30.24元/t，间接运行费用为35.66元/t，运行费用相较于工艺变更前有所增加，但处理效果远远优于原处理方式。

运行中产生的浓缩液采用浅层回灌垃圾填埋场的方式处置，类比同类项目对渗滤液和浓缩液进行处理，取得了很好的效果。《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行）（HJ 564-2010）中也建议浓缩液采用蒸发的方式处置，因此，本环评认为浓缩液回灌可行。

因此，本环评认为该工艺是现阶段较为成熟的工艺，可带来较大的环境效益，浓缩液也得到妥善处置，因此，本环评认为本项目的处理工艺可行。

2.1.2 废水治理及达标排放可行性

本项目渗滤液通过项目采用的工艺处理后，排放浓度能够达到 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的要求，水质浓度小于《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化用水标准，水质能够满足绿化用水要求。渗滤液尾水的排放量为36m3/d，可直接用作绿化，不会降低项目区现有水环境功能，因此本项目渗滤液尾水排放可行。

根据吉木萨尔县生活垃圾填埋场的规划设计方案，垃圾填埋场管理站与填埋区之间设50m宽的绿化防护林带，面积约1.6万m2。在填埋区四周设20m宽的绿化防护林带，绿化防护林面积2.2万m2，绿化浇灌按每天2次，用水按3L/m2·次计算，则垃圾填埋场绿化用水量为228m3/d。

本项目处理达标后的渗滤液尾水排放量约36m3/d，水质浓度小于《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化用水标准，水质能够满足绿化用水要求，故处理达标后的渗滤液尾水可全部用于填埋场绿化，填埋场绿化面积可完全消纳渗滤液尾水。冬季渗滤液产生量较少，处理后的渗滤液尾水全部回喷到垃圾填埋场。

2.2 浓缩液

根据工程分析可知，在渗滤液的处理量为50m3/d的情况下，浓缩液的产生量为14m3/d，5110m3/a。浓缩液污染物的浓度可达到原渗滤液污染物浓度的数倍，是更难以处理的污水。国外针对浓缩液理化分析的结果表明，浓缩液中难以处理的成分有20多种。如不妥善处理，会对周边环境产生较大影响。

防治措施：浓缩液一般采用控制回灌、固化、蒸发和真空干燥等处理方式。回灌处理可使浓缩液再回到填埋堆体内的生物反应的过程中，继续参与生物降解，并一定程度削减浓缩液污染物浓度。经过回灌处理，浓缩液中的安氨氮、COD、BOD浓度将有所降低，悬浮物将明显除去，浓缩液的流动性和渗透性将增强。结合本工程的实际情况，本工程将设回灌石笼将浓缩液回灌至填埋场库区。回灌作业时将浓缩液由回灌石笼处灌入，避免直接回喷于垃圾堆体表面形成短流。

2.3 生活污水

根据工程分析可知，生活污水的产生量为83.95m3/a。生活污水产生量较少，排入渗滤液处理站与渗滤液一并进行处理。

2.4防渗措施的可靠性分析

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求，填埋场必须防止对地下水的污染，不具备自然防渗条件的填埋场必须进行人工防渗。防渗处理应符合下列规定：
①如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s，且厚度不小于2m，可采用天然粘土防渗衬层。采用天然粘土防渗衬层应满足以下基本条件：
a. 压实后的粘土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；
b. 粘土防渗衬层的厚度应不小于2m。
②如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于2m，可采用单层人工合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层。
人工合成材料防渗衬层应采用满足CJ/T 234中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（高密度聚乙烯土工膜（HDPE）厚度不应小于1.5mm，并应具有较大延伸率）。
③如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。
本项目场址区基础层地层岩性为粉土，层厚6.9m～7.3m（未揭穿），渗透系数k=5.0×10-4cm/s，为渗透系数大于1.0×10-5cm/s，厚度大于2m，应执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》第5.6条规定，采用双层人工合成防渗衬层。项目反渗区域包括反硝化罐基础4m2、硝化罐基础6.5m2、处理间194.04m2、设备间20.16m2、污泥池、浓缩液池15.94m2，及相应管道铺设区域，均按照要求实施防渗措施。
鉴于项目区自然地理、气象条件实际及新疆区域生活垃圾填埋场设计运行实例，选用一布一膜进行工程防渗，铺钠基膨润土垫作为膜下保护层，其上设铺1.5mm厚HDPE膜作为防渗衬层，防渗衬层上覆盖600g/m2土工布，一方面防止粘土层中砾石破坏防渗膜，另一方面由于防渗膜表面光滑，上覆一层土工布利于粘土的压实。土工布上覆盖0.3米厚粘土（或粉土）作为膜上保护层。其上铺0.3米厚卵砾石层作为渗沥液导流层，在渗沥液导流层上铺设土工织物层。同时防渗层上部设置渗滤液导排系统，将渗滤液有序地引出填埋场外，减少垃圾堆体的水份的防渗。
3、噪声环境影响分析与评价 
3.1 噪声源分析

项目噪声的主要噪声源为污泥泵、过滤器、搅拌机、混合器、空压机、冷干机等产生的噪声，根据同类项目类比分析，设备产生的噪声值最大源强可达到75dB（A）。预测室内声源的扩散衰减和多个噪声源对预测区域的噪声影响。

3.2 预测模式

（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

               
[image: image22.wmf])

/

4

π

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

   （2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

 
[image: image23.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


   （3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image24.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


   （4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：


[image: image25.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

   （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

   （6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             
[image: image26.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


[image: image27.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


   （7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

   （8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：

                
[image: image28.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

   （9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：

                   
[image: image29.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；

N ——声源总数

Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)

3.3 预测结果与评价

利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，计算结果见表26。

表26    不同距离噪声预测结果     dB（A）

距声源距离（m）

10

20

30

40

50

60

70

贡献值

70

64

60.5

58

56

54

51

备注

厂界预测按多声源叠加计算。

由表26可以看出，随着距离的增加，声音逐渐衰减，项目区噪声对周围环境噪声的影响逐步减小，同时经过增加隔声、降噪及加大绿化后，能够进一步对噪声进行衰减，满足厂界噪声的达标排放，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放限值昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)要求。本项目周围没有敏感区，运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。

固体废物环境影响分析与评价

根据工程分析可知，拟建工程的固体废弃物为渗滤液处理站污泥、更换的废过滤膜及生活垃圾。

4.1 生产固废

污泥的产生量为0.048t/d，即17.52t/a。污泥定期统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋处置。

项目运行过程中定期更换的过滤膜（3年更换或5年更换）由供应商回收处理，不暂存。

4.2 生活垃圾

生活垃圾产生量为0.55t/a。生活垃圾定期统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋处置。

5、选址合理性分析

本项目选址位于吉木萨尔县生活垃圾填埋场内，垃圾填埋场目前的土地利用现状主要为荒地，植被覆盖度低，土地利用价值不高，垃圾填埋场占地属于永久占地。据调查，场址所在地不属于农田保护区，所在地及附近无矿产资源，也无可开发的旅游景点，本项目的建设不新征建设用地，项目场地外环境关系较为单纯，附近无农业保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他等需要特别保护的区域。另外，渗滤液处理达标后的尾水直接用于项目区绿化。

综上所述，本项目选址合理。

6、产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》比对，本项目属N7729其他污染治理，通过与《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》对照分析，项目建设属于该目录中第一类鼓励类中的第三十八项中的第15小项“三废’综合利用及治理工程”，本项目建设符合相关的产业政策要求。

7、总量控制
本项目运营期处理达标后的渗滤液尾水和生活污水全部用于垃圾填埋场绿化，浓缩液全部回灌到垃圾填埋场库区，运营期无废水外排。结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，本次评价不设置总量控制指标。

8、环境风险分析

8.1 非正常排放源识别及分析

通过对本项目主要设计方案的详细研究分析，并结合对现场现状调查了解，按照国家有关伤亡事故和危险、有害因素的分类标准，采取直观经验分析方法，本环评对渗滤液处理站运营过程中可能存在的危险、有害因素进行识别。本环评认为存在的非正常排放的源主要有几下几个方面。

8.1.1 工程风险

主要是渗滤液处理设备故障引起的渗滤液未经处理直接排放。

8.1.2 技术风险

对所采用的技术适用性和可靠性认识不足，导致运营后达不到生产能力、污水处理不达标或消耗指标偏高。

8.1.3 资金风险

本项目资本金由政府计划部门和财政部门安排支付共同承担，如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。运行中出现资金链断裂，会导致项目停止运行，渗滤液得不到正当处置而外溢。

8.2 非正常排放影响分析

以上识别的几种排放源，无论是哪个种类型的源的发生，都会导致渗滤液不处理而直接排放，污染附近水体。非正常排放时，CODcr和BOD5达15000mg/L和8000mg/L，非正常排放的各污染物浓度贡献值与正常情况相比均有明显的增加，对环境造成的影响明显加大，因此，应加强处理设施的维护和监测，杜绝非正常排放情况的发生。本环评建议已建的回喷系统建议不要拆除，在非正常情况下，运用回喷系统将渗滤液回喷至垃圾填埋场，杜绝渗滤液外溢。在工程建成以后，应加强对各尾水处理系统的管理，修复，加大维修的频率。并且在发现非正常排放时要及时、有效的处理，加强维护，确保其正常稳定的运行。

8.3 防范措施

8.3.1 工程风险

（1）定期采样，监控废水处理工艺的运转效果。同时，定期对处理设施等进行检查和维修。 

（2）对渗滤液处理装置和输送管进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、泵的运转、药剂的添加及使用等情况予以记录，发现问题及时处理。

（3）备品备件应充足，注意及时补充、更换。

（4）消毒池设水质自动监测仪对水质进行监控，如污水超标则返回调节池。

8.3.2 技术风险

（1）重视设计阶段工作，做到精心设计；

（2）组织员工到采用相同生产工艺的垃圾填埋场参观学习、加强人员上岗培训；制定严格的管理制度并加以切实执行。

8.3.3 资金风险

资金风险对本项目属一般风险。只要吉木萨尔县计划、财政等部门根据城市发展需要，合理安排建设项目，做好各建设项目资金安排计划，量力而行，是可以避免出现项目资金不到位的情况的。

9、环境管理及监测计划

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理原则

为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是：

（1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收。

（2）在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况。

（3）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告。

（4）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。

9.1.2 环境管理内容

（1）排污口立标管理
    根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，本工程针对污水排放口、噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。全部标志牌采用国家环保局统一监制的三角形边框的警告标志牌。标志牌设在各排污口的醒目处，设置高度为上边缘距地面约 2m。
    （2）排污口监测
    加强对渗滤液处理站污水排放口的监控，杜绝尾水超标排放。
    （3）排污口建档管理
    按国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；项目投产运行后，应建立各主要污染物各类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标等情况的台帐，并按环保部门要求及时上报。
9.2 环境监测计划
    环境监测的主要目的是检查渗滤液处理站运转是否正常以及是否对环境造成了染。环境监测项目应包括渗滤液、臭气、地下水等。工程投产后，应配备专业技术人员和相应的仪器设备，按照完善的监测程序，进行日常监测。
    根据相关规范，制定环境监测计划，定期对渗滤液处理尾水和周围环境进行采样监测。项目监测计划见表27。

表27    本项目监测计划一览表

监测要素

监测位置

监测项目

监测频率

渗滤液处理站进水浓度

处理站进水口

pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、 TP、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
1次/年

渗滤液处理

尾水

处理站出水口

厂界噪声

厂界外1m

噪声

1次/年

厂界废气

厂界

恶臭（NH3、H2S）

1次/年

10、环保投资估算

本项目总投资761万元，项目为环保项目，总投资可全部视作环保投资，环保投资比例为100%。

11、项目环保竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，该项目必须进行竣工环境保护验收。

项目环保竣工验收一览表，见表28。

表28   项目环保竣工验收一览表

环保工程
设施或措施内容
执行标准或监测验收要求

废气治理

措施

设备加盖封闭运行
执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。
废水治理

措施

渗滤液尾水排入填埋场进行绿化
执行 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的要求
生活污水排入处理站与渗滤液一同处理
浓缩液接管通过石笼回灌
/
噪声治理

措施

隔声、减震等

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中2类标准

固体废物治理措施
污泥在填埋场进行填埋

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的相关要求。

生活垃圾在填埋场进行填埋




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	渗滤液处理站1#
	恶臭
	设备加盖封闭运行
	合理处置

	水

污

染

物
	渗滤液处理站1#
	渗滤液尾水
	填埋场绿化
	合理处置

	
	渗滤液处理站1#
	浓缩液
	接管通过石笼回灌
	合理处置

	
	生活污水2#
	BOD、COD、SS、NH3-N等
	生活污水排入处理站与渗滤液一同处理
	合理处置

	固体废物
	渗滤液处理站1#
	污泥
	在填埋场进行填埋
	合理处置

	
	员工日常生活2#
	生活垃圾
	在填埋场进行填埋
	合理处置

	噪声
	渗滤液处理站1#
	设备噪声
	安装隔声、减震装置
	达标排放

	其他
	-

	生态保护措施及预期效果：
本项目施工期会产生扬尘、汽车尾气；生产废水和施工人员的生活污水；施工噪声；施工期产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，施工期产生的环境影响随着施工期的结束会逐渐消失。本项目实施后，土地使用功能将由空地变成工业用地，使自然土地资源量减少，但土地的利用价值将升高，在项目区周边种草、种树，美化环境，会改善项目区的生态环境。




结论与建议

	1、结论

1.1 项目概况

本项目位于吉木萨尔县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处，吉木萨尔县生活垃圾填埋场区内北侧，项目区中心地理坐标：东经89º04´52″，北纬44º03´24″，项目占地面积为1500m2（不包括调节池占地面积）。本工程建设内容包括：反硝化罐基础、硝化罐基础、处理间、设备间、污泥池、浓缩液池、渗滤液处理站内各种工艺管线、供电、供水、排水管网等。项目建成投产后，渗滤液的处理规模可以达到50m3/d。项目总投资为761万元，环保投资为761万元，占总投资的100%。

1.2 环境质量现状

（1）大气环境：本次评价SO2、NO2、PM10的日均浓度监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地下水环境：各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水域标准限值。

（3）声环境：项目区厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

1.3 环境影响评价


（1）大气环境：本项目产生的废气污染物是渗滤液处理站产生的二次污染物，主要为处理过程中的恶臭污染物，包括氨气、硫化氢等，恶臭污染源主要在原水池、浓缩液贮存池等。本环评报告建议原水池和浓缩液贮存池做加盖处理，定期在场区及场界范围内喷洒除臭剂，进行臭气监测，发现问题及时解决，以减少臭气对环境的影响。

（2）水环境：运营期产生的废水主要是渗滤液、浓缩液和生活污水。渗滤液经“预处理+生物处理+深度处理”的工艺处理后达标排放，用于厂区绿化，冬季回喷入垃圾填埋场处理；浓缩液设回灌石笼将浓缩液回灌至填埋场库区，回灌作业时将浓缩液由回灌石笼处灌入，避免直接回喷于垃圾堆体表面形成短流；生活污水排入渗滤液处理站与渗滤液一并进行处理，对当地环境影响较小。

（3）声环境：本项目运营期噪声主要为污泥泵、过滤器、搅拌机、混合器、空压机、冷干机等产生的噪声，对厂界外的影响能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。

（4）固废：运行期产生的固体废弃物主要是渗滤液处理站污泥、更换的过滤膜和生活垃圾。污泥和生活垃圾定期统一收集后送至垃圾填埋场进行填埋处置；项目运行过程中定期更换的过滤膜（3年更换或5年更换）由供应商回收处理，不暂存。对当地环境影响较小。

1.4 产业政策符合性

根据《国民经济行业分类》比对，本项目属N7729其他污染治理，通过与《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》对照分析，项目建设属于该目录中第一类鼓励类中的第三十八项中的第15小项“‘三废’综合利用及治理工程”。因此，本项目建设符合相关的产业政策要求。

1.5 选址合理性

本项目选址位于吉木萨尔县生活垃圾填埋场内，垃圾填埋场目前的土地利用现状主要为荒地，植被覆盖度低，土地利用价值不高，垃圾填埋场占地属于永久占地。项目场地外环境关系较为单纯，附近无农业保护区、自然保护区、文物保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他等需要特别保护的区域。渗滤液处理达标后的尾水直接用于项目区绿化。

因此，本项目选址合理可行。

1.6 总量控制

本项目运营期处理达标后的渗滤液尾水和生活污水全部用于垃圾填埋场绿化，浓缩液全部回灌到垃圾填埋场库区，运营期无废水外排。结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，本次评价不设置总量控制指标。

1.7 环保投资

本项目总投资为761万元，其中环保投资761万元，占总投资的100%。

1.8 建设项目综合评价结论

本项目的建设符合国家产业政策。项目建设贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理措施均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，能够维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，项目建设从环境保护角度而言是可行的。

2、建议

（1）本项目在实施过程中要严格执行“三同时制度”，以保证项目投入运营后能最大限度地发挥其效益；

（2）保护项目周围的植被，做好项目区内植被恢复工作。通过植草种树减小厂区运营时产生的恶臭和噪声环境问题；

（3）定期对机械设备进行检修，保持设备运转良好，减少噪声产生。

    （4）备检修维护应按照相关规范进行，旱季期间应安排相关设备保养维护。为避免因停电造成项目的非正常排放，建议项目电力供应调整为双回路或增加备用供电设备。

    （5）加强填埋场管理，规范填埋工作。

    （6）根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB-16889-2008）要求完善监测计划，定期实施相关控制指标监测，并建立监测记录档案。

为了能使本新建项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。





	预审意见：

公  章

经办人：                                    年   月   日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公 章

经办人：                                   年    月    日

审批意见：

        公  章 
经办人：                                 年   月    日




2#








项目区





3#





1#





4#





调节池





反硝化罐





反渗透系统





硝化罐





纳滤系统





超滤系统





排放





出水池





回填








污泥浓缩池








浓缩液池





回灌





硝化液回流





废气





废气、废水





废气、固废








53
53
23

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

