                        新疆玛纳斯县梧桐沟水库项目竣工环境保护验收调查表
新疆玛纳斯县梧桐沟水库项目竣工环境保护验收调查表

项  目  名  称：玛纳斯县梧桐沟水库

建  设  单  位：玛纳斯澳洋科技有限责任公司

承  担  单  位：昌吉回族自治州环境监测站

承担单位负责人：邵  明

项 目 负 责 人：李广鑫

报  告  编  写：李广鑫

许晓敏（验监证字第201559175号）

报  告  审  核：沈晓明 （验监证字第200304126号）
现场监测人员：李广鑫、于  谦、张清花、陈  莹

马  磊、朱银花

昌吉回族自治州环境监测站
电话：（0994）2342174、2345630

传真：（0994）2342174

邮编：831100

地址：新疆昌吉市健康西路505号

表一 项目概况
	建设项目名称
	玛纳斯县梧桐沟水库

	建设单位名称
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司

	建设项目性质
	新建√、改扩建、技改、迁建（划√）

	兴利库容

与总库容
	兴利库容：860×104m3
总 库 容：950×104m3

	环评批复时间
	2016年2月17日
	开工日期
	2015年7月

	竣工时间
	2016年5月
	试运行时间
	2016年5月

	调查监测时间
	现场调查：2016年7月；现场监测：2016年8月/10月

	环评报告表

审批部门
	昌吉州环境保护局
	环评报告表

编制单位
	威海市环境保护科学研究所有限公司

	环保设施

设计单位
	塔城地区水利水电勘察设计院
	环保设施

施工单位
	?

	投资总概算
	10043.26万元
	环保投资
总概算
	277万元
	比例
	2.76%

	实际投资
	6835.44万元
	环保实际
投资
	101万元
	比例
	1.48%

	验收监测依据
	（1）国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》

（2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局[2001]13号令）

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态类》（HJ/T394－2007）

（4）《玛纳斯县梧桐沟水库项目环境影响报告表》

（5）昌吉州环保局关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司梧桐沟水库环境影响报告表的批复（昌州环评[2016]6号）

（6）《梧桐沟水库建设项目验收申请》玛纳斯澳洋科技有限责任公司，2016年3月

（7）《玛纳斯澳洋科技有限公司梧桐沟水库竣工环境保护验收监测方案》昌吉州环境监测站， 2016年4月




表二 区域环境概况
	1、地理位置

玛纳斯县地处新疆腹地，与北部塔城、西部伊宁呈三角鼎立之势，素有乌鲁木齐“西大门”之称。地理坐标为东经85°41ˊ16″～86°43ˊ09″，北纬43°28ˊ29″～45°38ˊ52″。东与呼图壁县接壤，西与石河子市、沙湾县隔玛纳斯河相邻，南以天山分水线与和静县分界，北同和布克赛尔蒙古自治县为邻，总面积11067.6km2。玛纳斯县位于天山山系北坡中段，准噶尔盆地西南缘，是昌吉回族自治州最西的一个县。玛纳斯县城东距新疆首府乌鲁木齐市126km，距昌吉州政府所在地昌吉市91km。兰新铁路、G30国家高速横贯全县、西气东输“二、三线增压分输站”、“西电东送”首站750KV凤凰站均落户玛纳斯县。

拟建的梧桐沟水库位于玛河下游的夹河子水库以下50km处，距离玛河以东8km处，地理坐标为东经85°55′～85°57′，北纬44°47′～44°48′，南北长约4.5km，东西宽约0.8km；该区域也是玛河流域的一部分。该水库距147团11km，距石河子市60km。有三级公路及砂石路相连，交通十分便利。
原有污水库和新建水库的位置关系：原有污水库位于六户地镇北部俗称“沙窝子”的沙漠地带，准噶尔盆地沙漠地南缘，其中心地理坐标为：东经85°59′28.55″，北纬44°49′9.76″。原有污水库和梧桐沟水库的直线距离为12.19km。 
2、流域概况

新疆维吾尔自治区玛纳斯河(简称玛河)发源于天山山脉中段的依连哈比尔尕山北坡，是一条山溪性内陆河流。源头为海拔5000m以上的冰川，沿途汇集达子庙、哈熊沟、大小白杨沟、清水河等支流，由南向北流入准噶尔盆地，源头至克拉玛依市小拐乡河长324km，流域面积1.98万km2，其中山区(红山嘴以上)0.515万km2，平原区1.465万km2，是准噶尔盆地南缘最大的一条河流。

玛河流域位于天山北坡经济带核心地区，东邻塔西河流域，西邻巴音沟河流域，南靠依连哈比尔尕山与和静县相隔，北接古尔班通古特大沙漠与和布克赛尔县、福海县相望，地理位置为东经84°47′～85°31′，北纬43°40′～45°30′，流域内有石河子市、农八师及所属14个大型团场、玛纳斯县及所属6个乡、沙湾县及所属5个乡，农六师的新湖总场和克拉玛依市的小拐乡。

流域地形总趋势为南高北低，依次分为中高山区、低山丘陵区、平原区及风积沙漠区。地貌东西向呈条状分布，具有明显的垂直地带气候，土壤、植被差异。

海拔3500m～5000m为高山区，山体陡峭峡谷深邃，岩石裸露，终年积雪，冰川面积1085k㎡，年均降水量500mm～1000mm，60%以上降水集中于夏季，年蒸发量400mm～500mm，是河川径流的主要补给区。

海拔1500m～3500m为中山区，山峦迭嶂，沟谷纵横，河川自南向北劈山而过。降雨充沛，植被发育，森林多为云杉，灌木，年降水量300mm～500mm。

中高山区为流域内主要天山牧场和林场区。

海拔500m～1500m为低山丘陵区，其间横卧玛纳斯山、霍尔果斯山及吐谷鲁山，河谷深切，两岸植被以三叶草、野麦、拂子茅等禾本科为主，覆盖率50%，地表广布第四纪黄土，下伏西域砾岩，径流至此由形成转为散失，水土流失严重，是河流的主要产沙区，肯斯瓦特水库即在该区内。

冲洪积扇：以玛河为主包括东西共5条河流形成的冲积扇构成广阔的山前倾斜平原，海拔380m～600m，地层以砾石为主，上覆薄层土壤，河水大量渗漏成为平原区地下水补给源。

冲洪积平原：该区是玛河灌区的主要部分，一派绿洲景观，现已成为兵团和自治区粮、棉、糖的主要生产基地，海拔500m附近冲积扇前沿地带地形变缓，地下水位抬高，泉水溢出，平原水库均建在此带。沙漠边缘的莫索湾、下野地一带地形更缓，土壤颗粒更细，地下水位更高，但水质变差，盐分积聚加重。

3、气象

项目区流域属于典型的大陆性干旱气候区，系统的天气过程主要受强大的蒙古高压和西风气流控制。总的特点是：四季气温悬殊，干燥少雨；冬夏季长而春秋季短；气温年较差和日较差都很大，并有春季升温快、秋季降温迅速等特点。

以距离工程区位置最近的漠索湾气象站主要气象因子来说明工程区主要气象特征：多年平均气温为7.55℃，7月份平均气温为25.9℃，一月份平均气温为零下18.4℃；多年平均降水量为152.6mm，主要集中在春夏季，4～8月份平均降水量占全年的59.0%；多年平均蒸发量为1943.3mm(φ20蒸发皿)，5～8月蒸发量占全年蒸发量的68.1%，6、7月份平均蒸发量为全年最大，1月、12月蒸发量为全年最小。

4、径流

梧桐沟水库以上的冲洪沟是沟谷流水，它是介于片流和河流之间的一种流水类型，又可叫暂时性洪水，多年平均径流量7.1万m3。

5、地形地貌及地层岩性

区域自南而北为高中山、低山丘陵、冲洪积平原和沙漠，具明显的自然水平分带。高中山区地形起伏较大，地势总体由南向北倾斜。

高中山区为南部的天山山脉，山体呈近东西向绵亘，山坡陡峭，山脊多呈锯齿状，海拔高程1600～4000m。山区沟谷发育，多为陡壁悬崖、多级跌水的峡谷。此区岩石裸露，植被稀少，山势由南向北略呈阶梯状递降。

低山丘陵区分布于南部高山区北麓，地势跌降，海拔高程600～1300m。在新构造运动作用下，山体缓慢上升，伴随有褶皱、断裂运动。山体风化剥蚀强烈，多形成垄状低山丘陵，植被稀少，沟谷呈“V”形。

冲洪积平原地势由南西向北东倾斜，地面坡降为2‰～5‰，海拔高程350～600m之间。平原北部地下水埋深较浅，蒸发强烈，因此造成该区地表不同程度的盐渍化。

沙漠地貌为垄岗状、链状沙丘、新月形活动砂丘及砂山，海拔高程小于350m，基本由全新统风积粉细砂、粉土组成。植被稀少，只在沙丘间洼地有少量灌木及芦苇生长。

前第四纪地层只在工程区南部的山区出露，以晚古生代～中生代沉积岩为主，而区内岩浆活动较为频繁，故存在有不同期次的侵入岩。

第四纪地层在区域上分布广泛，在部分山区坡脚、河谷内，以及该河流广阔的山前冲洪积平原均堆积了大量的第四纪堆积物。主要有第四系上更新统洪积层（Q3pl）、上更新统～全新统冲洪积层（Q3-4al+pl）、全新统冲洪积层（Q4al+pl）、全新统风积物（Q4eol）。岩性在南部平原区以卵砾石为主，冲洪积平原及沙漠区以粉砂、粉土为主。

工程区地处毗邻冲洪积平原的沙漠地貌单元，基本为带状沙隆和圆顶状沙丘，为半固定性沙丘，高差5~15m。库内曾经蓄水，库盘现状为一狭长平滩地，走向北北西，地形平坦。库盘两侧沙丘上生长有稀疏植被，主要为红柳和梭梭。
6、水文地质条件

高中山区、低山丘陵区是地表水和地下水的形成区、转运区，山前冲洪积平原和沙漠则是地下水的径流区、赋存区。

高中山区地下水以基岩裂隙水为主，侧向补给河水，多以下降泉的形式出现；冲洪积平原和沙漠区地下水主要为第四系松散层孔隙型潜水，受大气降水及河流侧向补给。山区河段河水受降水和融水的补给，水量较丰；河流出山口后进入山前洪积扇地段，河水大量补给地下水而形成潜流。平原区北部地下水位30～50m ，中部地下水位10～30m，南部地下水位2～10m；本区域地下水流向总体为由南向北。
根据野外调查和钻孔资料，库区浅层（埋深小于50m）范围内有三个含水层，分别为第四系细砂孔隙潜水含水层，第一层第四系细砂、粉砂孔隙承压水，第二层第四系细砂、粉砂孔隙承压水。

6.1潜水
潜水含水层分布于全区，为冲洪积层，岩性为细砂，粘土颗粒较少，厚度1.4-2.55m，平均厚度2m。根据钻孔资料，该层赋存潜水，水位埋深3.6-7.6m，平均5.5m。该含水层透水性较差，根据混层注水实验结果得到其渗透系数在0.195m/d，透水性差。
6.2第一层承压水
第一层承压水分布于全区，为冲洪积层，岩性为粉砂、细砂。其上覆弱透水层岩性为砂质粘土及粘土，埋深12.35-22m，厚度在5.5-14.75m，平均厚度12.34m。根据钻孔资料，该含水层赋存微承压水，含水层岩性粉砂、细砂为主，含水层厚度在3.25-5.25m，平均厚度4.39m，测压水位南高北低，水位高程在288-320m之间，根据试验得到含水层渗透系数在0.195m/d左右，透水性差。
6.3第二层承压水
第二层承压水分布于全区，为冲洪积层，岩性主要为粉砂、细砂。其上覆弱透水层岩性为砂质粘土、粘土，埋深为23.5-36.5m，弱透水层厚度4.65-12.8m，平均厚度8.43m。根据钻孔资料，第二层承压水岩性为粉砂含部分细砂，含水层厚度由南至北逐渐变薄，在2.75-12.15m，平均厚度5.95m。根据试验得到含水层渗透系数在0.195m/d左右，透水性差。
库区水文地质图见图3。水文地质剖面图见图4。

7、库区工程地质条件

7.1地形地貌

库区范围基本为带状沙隆和圆顶状沙丘，为半固定性沙丘，高差5～15m。库内曾经蓄水，库盘现状为一狭长平滩地，走向北北西，地形平坦。库盘两侧沙丘上生长有稀疏植被，主要为红柳和梭梭。

7.2地层岩性

库区地层有第四系全新统风积物（Q4eol）和全新统冲积物（Q4al）。

全新统风积物（Q4eol）：呈带状和隆状砂丘分布于库区，为半固定性沙丘，岩性为土黄色含砂低液限粉土，状态极为松散。

全新统冲积物（Q4al）：岩性为土黄色含砂低液限粉土和低液限粘土。含砂低液限粉土层为风积砂丘基底，厚度7～10m不等，稍密～中密状态；低液限粘土下伏于砂低液限粉土层下，该层为巨厚层，可塑～硬塑状态，为良好的隔水层。
7.3水文地质条件

库区地下水位埋藏较浅，地下水类型为潜水，在库盘地表下埋深约3m。地下水受上游地下水径流流入补给，由南向北侧向径流，且径流较为滞缓，地下水的排泄方式主要为地下水向下游侧向流出排泄、蒸发蒸腾,地下水矿化度含盐量高。

8、坝址区工程地质

坝址区地形平坦，自然坡降较小，地面高程差约1m；坝基地层在深度15m范围内主要有含砂低液限粉土和高液限粘土组成，地层分布在空间上较为均匀稳定；分述如下：

①层：全新统风积沙（Q4eol），于坝线局部有分布，厚0.3～1.0m，岩性为土黄色含砂低液限粉土，状态极为松散，需清除。

②层：含砂低液限粉土，厚度7.4～10.0m，土黄色，潮湿～很湿。③层：低液限粘土，埋深7.4～10.0m，未揭穿，土黄色，灰色，呈可塑～硬塑状态。粘聚力18～26kPa，内摩擦角10～18°,渗透系数1.5×10-5cm/s～7.0×10-7cm/s，属弱～微透水。

9、资源概况

9.1玛纳斯县资源概况

玛纳斯县地形南北狭长，从高空鸟瞰形似凤凰，因此素有凤凰城的美誉。地势南高北低。自东南向西北倾斜。地貌分山区、平原、沙漠三大部分。南部天山山区，面积2970km2，沟壑纵横，树木丛生，水草丰富，是天然的牧场。中部为冲积平原，面积1176km2，是玛纳斯县主要农作物种植区。北部沙漠属古尔班通古特大沙漠的一部分，面积5517km2，约占全县总面积的二分之一。沙漠形态属固定半固定型，丘间地势平坦，植被稀疏，多为梭梭、红柳、胡杨等小灌木及旱生和超旱生草本植物。地势自东南向西北倾斜，坡降为：山区平均50/170，平原区为150/200。地貌可分为三大类型：南部为天山山区和丘陵地，是优良的夏牧场；中部为冲积平山原区，是该县主要粮产区；北部为沙漠区，是古尔班通古特沙漠的一部分，县境内的山脉属天山依连哈比尔尕山中段。海拔4000m以上的山峰有45座，最高峰海拔5222.4m。高山冰川面积2909km2，有冰川80多条，其中冰川长3km的就有5条，是天山第二大冰川区。冰川储水量72亿m3，是玛纳斯河、塔西河的主要水源地。中山地区系森林草甸区，山体阴坡生长着大量云杉，草类植被茂密，覆盖率达90%，是优良的夏季牧场。

矿产资源：有煤炭、石油、天然气、硫铁矿、碧玉、砂金、石灰石等20多种矿产资源。已探明煤炭储量100亿吨，石油1.4亿吨，天然气128亿m3。特别玛纳斯碧玉，颜色鲜艳，玉质细腻，光泽良好，闻名中外。玛纳斯作为世界三大碧玉产地之一，自古就是碧玉的重要产地，史料可查清乾隆年间就有开采记录。故宫博物馆至今仍完好保存着聚珍图等一批玛纳斯玉雕精品。2011年成功申报“中国碧玉之都”。其黄金出产量，居昌吉州之首。水资源、湿地资源：玛纳斯县域内地表径流量达15亿m3，拥有10万亩国家湿地公园，是新疆水资源最富集的地区之一。

生物资源：野生动物有雪豹、熊、野驴、狼、跑鹿、黄羊、野猪、野兔、狐狸、旱獭、松鼠、雪鸡、鹰、班鸠等数10种。药用植物有210种，其中分布在山区182种，平原区189种。珠茅蓼、野葱、水芹菜、荠菜等可作蔬菜食用；乌头、狼毒、大戟、白头翁等可制农药；蔷薇、白榆等可炼胶；荨麻、冰草、独话、柴胡、小叶薄荷可提取芳香油。历史上，玛纳斯是西北地区三大药材集散地之一，所产贝母为大宗，产量多，质量好，远销国内外。黄芪品种多，分布广。常用及名贵药材有甘草、大荔子、锁阳、红花、大云、鹿茸等。每年收购药材约50个品种，3万kg左右。

林木：全县林木品种有104种。主要有杨柳科、榆科、杉科、藜科、柽柳科、蔷薇科、忍冬科等种类。

9.2六户地镇资源概况

六户地镇土地资源丰富，光热条件充足，可耕地20万亩，已耕地14万亩，这里土地肥沃，地势平整，属典型的沙壤地，非常适宜种植棉花、番茄、葡萄、小麦、玉米、水果、西瓜等多种作物。玛纳斯县是“中国优质棉之乡”，而六户地镇是玛纳斯县最大的产棉乡镇之一，年种植优质棉8万亩左右，总产量达到30万担以上。六户地镇光热资源丰富，独特的气候环境适宜棉花种植，所产棉花色泽洁白，棉纤维长且韧度高，适于纺织高支纱，使生产优质棉的最佳材料。所产优质棉深受国内棉纺企业青睐，棉花远销山东、四川、河南等全国十几个省市。

近年来，六户地镇政府着重开发棉花的深加工产业，中棉集团、新棉集团、新玛实业集团、昌粮集团、新众棉业、新众油脂、金海利棉业、新众节水公司等协助本地及周边团场丰富的棉花资源,，从事棉花及棉花副产品加工，取得了较好的经济效益。

10、水利工程状况

水库工程在地理位置上划分属于玛纳斯河流域，该流域水利开发从1950年开始，经过50多的艰苦奋斗先后建成了两座拦河式引水枢纽(玛河第二引水枢纽和玛纳斯河红山嘴引水枢纽)，大中型水库5座(新湖坪水库、跃进水库、夹河子水库、大泉沟水库和蘑菇湖水库，除夹河子水库为拦河式水库以外，其余均为注入式水库)，另外还有9座小型水库，而且也建成了比较完善的灌溉与排水系统。目前正在建设的有肯斯瓦特水利枢纽，该工程位于玛河干流之上，坝址与肯斯瓦特水文站相邻。

目前玛河上已建成拦河引水枢纽1座，无坝引水枢纽1座，设计引水能力155m3/s。大、中型平原水库4座，设计总库容4.23亿m3。

11、灌区基本情况

梧桐沟水库工程所在地在行政区划上属六户地镇，主要任务是为水库下游1.8万亩生态林灌溉，大部分面积位于水库下游沙漠区，基本呈带状分布。




表三 项目概况

	1、总体概况

1.1工程建设任务

本工程任务：调蓄玛纳斯澳洋科技有限责任公司污水处理厂处理后的再生水，用于灌溉生态林，恢复沙漠生态环境。

1.2供水范围：水库下游的1.80万亩地生态林（位置：玛纳斯河下游，行政区划隶属新疆昌吉州地区玛纳斯县六户地乡，距玛纳斯县北约80km，地理坐标：东经85度55分，北纬44度49分。树种有：榆树、胡杨、沙枣树、白杨树和红柳）。

1.3设计水平年：本水库工程现状年为2015年，设计水平年为2017年。

1.4工程灌溉保证率：工程灌溉保证率为75%。

1.5兴利库容：860×104m3。

1.6总库容：950×104m³

1.7总投资：10043.26万元

1.8环保投资277万元

1.9劳动定员：5人
2.0生活用水：地下水

环保投资明细表见 表-1

表-1                        环保投资明细表

措施分类

措施内容

投资

（万元）

施工期

大气污染物

优化施工工艺、对扬尘物料进行遮盖、施工站场洒水降尘、物料密闭运输等措施。

80

废水

生产及生活废水分别设沉淀池，废水经收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘。

15

固体废物

对于产生的建筑垃圾，均运至拟选定的废渣沟进行合理堆存；施工人员生活垃圾经收集后运往玛纳斯县垃圾填埋场处置。

10

噪声

加强施工机械的管理和维护；选用低噪声设备；隔声、减振；合理安排施工时间及车辆运输路线；加强监督管理。

8

生态

合理设计施工时序；弃渣场弃土后要及时分层压实，弃土结束后，及时回填表土，恢复植被；临时占地生态重建。

100

运营期

废水

生活污水排入地埋式一体化设备处理后用于厂区绿化
6

固体废物

管理站生活垃圾经收集后运往玛纳斯县垃圾填埋场处置。

10

噪声

厂房屏蔽、隔声

20

生态

宣传教育、预防监督；加强绿化

8

其它

加强工程的环境监测和环境管理等

20

合计

277

2、水库运行方式

梧桐沟水库工程的主要任务是生态林业灌溉。根据水库调节成果，:水库运行方式为：水库在一般年份的9月底降至死水位，夏灌结束后在10月份开始利用蓄水，来年4月蓄至正常蓄水位349.78m，来年5月开始向下游供水，9月降至死水位。如遇到特殊年份，水库的运行方式要根据实际情况做出作适当调整，并制定临时的水库调度运行方案。
3、主要建筑物

大坝为平面注入式水库，坝顶全长6616m，坝顶宽5.0m；放水涵洞位于大坝桩号3+050，轴线与坝轴线夹角为90°，全长68m，其中洞身段长40m；进水口位于大坝桩号0+400处，轴线与大坝轴线延长线夹角为90°，全长63.12m。
消防设计

梧桐沟水库是一座以调蓄玛纳斯澳洋科技有限责任公司污水处理厂处理后的再生水，用于灌溉生态林，恢复沙漠生态环境的小型水利工程。

建筑物消防设计方案拟定为消防水与泡沫灭火器相结合，并根据不同的消防对象采用不同的消防方式，确保工程建筑物的消防安全。建筑物区必须加强用火用电的安全管理，严格落实个人防火安全责任，提高防火安全意识，消除火灾隐患，减少火灾对工程建筑物和人民群众生命财产的危害。




表四 环境影响报告表回顾

	1、环评报告表主要结论及建议

1.1环评报告表结论

（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本, 2013修正版)，本项目为江河堤防建设及河道、水库治理工程 ，属于鼓励类项目。因此本项目符合国家产业政策要求。

（2）达标排放

本工程属非污染性工程。工程运行后工程设备噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。

（3）总量控制

本工程属非污染性工程，无总量控制指标。

（4）区域环境影响

本项目在运营期产生的废水、固废、噪声在严格采取环评要求的环保措施后，对周围环境影响较小。

根据工程地区环境现状、区域生态环境演变趋势分析，工程区自然生态环境处于基本协调状态。工程建设对当地生态环境、社会环境影响的综合分析表明，水利工程建设是区域生态农业建设的基础，对促进和逐步提高区域的生态环境质量具有强大的支持功能，对建设区的资源利用、生态环境保护、区域生存环境改善、社会经济的持续发展均具有积极的作用。

（5）环境风险

工程通过建立完善的风险预案后，可将项目引发的环境风险降至最低限度，从环境风险的角度分析，项目的建设风险在可接受的范围内。

（6）结论

梧桐沟水库工程的实施，将不可避免对生态与环境产生一些不利影响，但在落实本报告提出的生态与环境保护措施的前提下，这些影响可以减免和降低到最低程度，对周边生态与环境的影响是可以接受的；工程的环境风险性相对较低；对流域水资源时空配置格局有一定的影响，但不会导致流域整体生态结构与功能发生根本性的改变，不会导致流域生物多样性减少；工程的施工与运行对水质影响较小。基于环境保护角度分析，本工程不存在重大环境制约因素，是可行的。 

1.2环评报告表建议

（1）项目各方（业主、监理、施工方及工人）需要树立良好的生态保护意识和资源节约意识。只有具备了良好的生态保护意识和资源节约意识，项目在设计过程中，才会体现出生态友好型和资源节约型的设计理念，在实施过程当中，才会尽量避免对自然生态不必要的毁坏，并能够有效利用自然资源。 

（2）项目建设不可避免要形成一些裸露地表，这些裸露地表如果不及时采取植被恢复措施，容易造成有害物种入侵、压迫当地生物多样性、水土流失加剧、泥石流、滑坡等生态影响。需要及时采取与当地植物区系保持一致的植被恢复措施，严禁引进外来物种进行绿化。建议从当地植物区系中选择当地适宜的先锋植物物种，采集和播撒种子进行裸露地表的植被恢复工程。

（3）项目建设规划需要占用的灌木林地，必须向林业主管部门申办林地占用手续，并严格按照林业、国土资源等部门核准的面积进行项目建设。对于非征占用的林地，必须严格施工管理，避免项目施工对其造成损毁。为减少施工对植被和土壤的影响，建议在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区域，严令禁止到非施工区域活动。非施工区严禁烟火。严禁滥伐施工区及库周植被，以及人为捕杀野生动物。加强对施工队伍人员和附近居民的生态保护宣传教育，提高施工人员和当地群众的环保意识。
环评报告表批复意见

一、玛纳斯澳洋科技有限责任公司梧桐沟水库位于玛纳斯河下游，行政区划隶属玛纳斯县六户地镇，距玛纳斯县西北约80km，地理坐标：东经85度55分，北纬44度49分。该水库主要任务是调蓄玛纳斯澳洋科技有限责任公司污水处理厂处理后的再生水，用于水库下游1.80万亩地生态林灌溉，恢复沙漠生态环境。本次环评批复含梧桐沟水库，不包括1.8万亩地生态林工程、原污水库恢复工程、输水管线工程等。该水库总库容950×104m³，兴利库容：860×104m3。项目总投资10043.26万元。

根据威海市环境保护科学研究所有限公司编制的《报告表》评价结论和玛纳斯县环保局的审查意见（玛环审〔2016〕1号），从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点建设。

二、项目设计、建设和运行管理中须认真落实《报告表》提出的有关环保措施及要求，保障区域生态环境和环境安全，并重点做好以下工作：

（一）落实地下水防护措施：

1、要杜绝库区及周边地下水污染源产生。鉴于现状评价中该区域潜水和承压水已有污染物超标现象，建设单位应加强库区及周边生产、生活污水及垃圾的排放管理，从根本上杜绝库区及附近地下水污染源的产生。

2、要加强库区及周边地下水环境监测工作。中水库投入运行后，对项目进出口地表水及地下水进行水环境质量定期监测，进入库区水质必须达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）中的化纤桨粕工业一级标准要求，如地下水或地表水水位及水质出现异常情况，需立即上报。

3、要加强中水库库底防渗处理及防渗检查工作。中水库建设时期，在库盘底部采取必要的防渗措施，使库底渗透系数达到小于1×10-7cm/s等级要求，同时注水库边坡的渗透系数也应满足要求，其结果应达到维持当地地下水环境现状质量要求。水库运营期，应建立定期检查、维护中水库防渗工程机制，尤其不蓄水时期，发现防渗功能下降，应及时采取必要补救措施。

（二）项目施工过程中，应优化施工便道、施工场地等临时占地的选址，其用地应该选择荒地，在施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时占地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地的占用，定期修整路面，定时洒水，采取封闭式运输。工程施工结束后，应及时对施工便道、施工营地、施工场地等临时占地植被恢复，坝址区植被恢复除考虑路基防护、水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。

（三）施工期过程中产生的冲洗废水经集水沟收集后，进入沉淀池处理，处理后回用于施工场地洒水等。生活污水经地埋式处理设备处理后用于厂区绿化。
（四）施工期间产生的弃渣（土）石可及时运至各施工弃渣场填埋；生活垃圾设置专用封闭式垃圾桶，定期送玛纳斯县垃圾填埋场集中处理。营运期，对施工临时设施进行拆除，清除施工区内的施工废弃物，对水库四周进行植树绿化。
（五）对弃渣场区应做修建截排水系统、挡渣墙，防止弃渣流失，破坏周围植被，同时在弃渣前应对其表层腐殖土进行剥离，剥离的表土集中堆置于弃渣场内一定的堆集区，并进行临时防护，待弃渣结束后用作弃渣场回填覆土。
三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、你单位须按环境保护“三同时”制度要求，做到生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，应按程序向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

五、本项目的日常环境监管工作由玛纳斯县环保局负责，昌吉州环境监察支队进行不定期抽查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件分送昌吉州环境监察支队、玛纳斯县环保局，并接受各级环境保护行政主管部门的监督管理。

昌吉回族自治州环境保护局

2016年2月17日



表五 评价适用标准
	环境质量标准
	（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

（3）《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准
（4）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准

	污染物放标准
	（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

（2）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中标准

（3）项目所在区域属于环境空气质量二类区，施工期无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0 mg/m3
（4）项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准

	总量控制标准
	控制总量对象为国家确定的4种污染物：

废水： CODCr  0t/a；NH3-N  0t/a

废气： SO2  0t/a；NO2  0t/a


表六 生态环境影响调查与分析

	1、运营期生态环境影响 

1.1对植被的影响

水库建成后，其运营将对库区的植被产生一定的影响，就库区而言，运营期对植被的影响主要为水库蓄水淹没对植物的影响，水库蓄水前，将对水库淹没区内所有植被进行清理，库区内的植被将遭到一定程度的破坏。 

水库蓄水不会改变整个库区的生态系统的完整性，水库蓄水后影响较大的为荒漠草地。水库淹没不会对植物的种类、区系成分性质、群落分布造成较大影响，但可以使库区总生物量产生一定量的减少，使区域土地利用格局产生一定程度的变化。 

水库蓄水后，水面增加，较高气温促使水汽蒸发，在一定程度上可提高区域小环境的空气湿度，有利于周边区域植被的自然恢复。 
由于水库地址原有植被覆盖度不高，水库建成后，水库下游的生态林可补偿因水库建设造成的植被损失。另外，本项目的主要服务对象为水库下游的1.80万亩地生态林，利用再生水进行灌溉后，其生态效益远大于被破坏植被区域。
1.2对陆生动物的影响

区域将现有的野生动物生境淹没，将使得陆生动物的栖息地相对缩小，在低海拔分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物由于原分布区被部分破坏，导致这些动物的生活区向外迁移，对于栖息地鸟、兽，其栖息地将会被小部分的破坏，但它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，所以不会对它们的栖息造成较大的影响。 

1.3灌溉对土壤理化性质的影响 

灌溉可以改变土壤的物理性质。土壤质地影响土壤渗透率和盐分积累。灌溉可保持土壤一段时间内湿润，增加矿质风化速度，并且灌溉带入大量悬浮物质，改变土壤粒度分布，影响土壤质地和土壤有机碳含量。有研究表明长期灌溉改变土壤黏粒结构和含量，加速矿物风化，促进成土过程。但也有许多研究者认为灌溉对土壤物理属性产生不利影响，会对土壤容重、孔隙度以及导水性等产生消极作用。 

灌溉对土壤的化学属性也产生影响。灌溉改变土壤团聚体结构和黏粒含量。有研究认为灌溉增加土壤C储量原因是C被优先固定在微团聚体中。土壤有机质与土壤团聚体之间存在正反馈机制。增加土壤有机质储量可促进土壤团聚体的形成，而团聚体又可以为土壤有机质提供物理性保护，增强 C 固定。 

1.4灌溉的淋滤作用对土壤盐分的影响 

灌溉能改变土壤无机碳动态。灌溉会造成成土CaCO3以及可溶营养物质向下淋溶，引起土壤C的重新分布。一方面灌溉水中有一定量的CO2，在碱性土壤环境下，将导致CaCO3沉淀，灌溉水排气作用会向大气排放CO2；另一方灌溉可促进根呼吸，进而促进Ca2+、HCO3-垂向迁移，土壤深层无机碳将明显增加。 
1.5对局地气候的影响 

工程建成后，农业和牧业生产条件的改变，将使地表植被种类增多，植被覆盖度增加。地表植被覆盖率的提高将对区内的局地气候产生一定影响。浇灌生态林对局地气候的影响主要表现在气温、湿度和降水3个方面。类比国内灌区工程情况，浇灌将使区域内的年平均气温、最冷月均温、最热月均温和气温的年较差均呈下降趋势，气温的年内变化趋向平缓；使区内的年平均相对湿度和最小月平均相对湿度增加，湿度的年内变化趋向平缓。浇灌生态林对当地的小气候有一定的改善作用。
1.6对土壤盐渍化的影响

项目区的土壤类型为风沙土，项目土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，监测结果见表-2。

表-2                    土壤环境质量监测结果    单位mg/kg（pH为无量纲）   

污染物

监测结果

N44°47′55.0″

E85°57′14.0″

N44°48′37.2″E85°56′52.3″

N44°49′46.5″E85°55′37.9″

N44°49′10.1″E85°55′44.2″

pH
  8.81              
8.18
8.95
8.86
总砷
2.63 
2.30 
2.83 
2.85 
总汞
0.081
0.094
0.072
0.064
铅
6.9
4.9
4.7
6.3
镉
0.10 
0.10 
0.11 
0.09 
总铬
53
61
46
61
该项目土壤监测项目符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。




表七 大气环境影响调查与分析

	本项目运行期产生的废气主要为往来车辆和人员活动过程中产生的扬尘。不排放大气污染物。该项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表-3

表-3                 本项目大气排放标准              单位：mg / m3 
监测地点

日期

东
西
南
北
SO2
10月

12日

10:20~11:20
0.014
0.009
0.029
0.012
11:40~12:40

0.012
0.008
0.009
0.010
16:00~17:00

0.007
0.011
0.011
0.010
17:30~18:30

0.013
0.008
0.008
0.011
10月

13日

10:20~11:20
0.008
0.009
0.010
0.007
11:40~12:40

0.006
0.006
0.026
0.013
16:00~17:00

0.015
0.013
0.017
0.025
17:30~18:30

0.011
0.009
0.009
0.012
NO2
10月

12日

10:20~11:20
<0.005
0.005
<0.005

0.010
11:40~12:40

0.011
0.005
0.024
0.014
16:00~17:00

<0.005
0.015
0.015
<0.005
17:30~18:30

0.007
<0.005
0.013
<0.005
10月

13日

10:20~11:20
<0.005
<0.005
0.016
0.014
11:40~12:40

0.006
<0.005
0.016
0.018
16:00~17:00

<0.005
<0.005
0.021
0.025
17:30~18:30

0.005
0.005
0.016
0.018
PM10
10月

12日

10:20~11:20
0.096
0.135
0.132
0.115
11:40~12:40

0.113
0.113
0.113
0.157
16:00~17:00

0.115
0.096
0.151
0.094
17:30~18:30

0.135
0.151
0.130
0.111
10月

13日

10:20~11:20
0.113
0.189
0.113
0.154
11:40~12:40

0.135
0.170
0.135
0.176
16:00~17:00

0.096
0.132
0.096
0.216
17:30~18:30

0.137
0.154
0.170
0.196



表八 水环境影响调查与分析

	1、废水污染源调查

水库工程本身在正常运行期基本不产生污染物，其处理后水库的污水只要用于浇灌，主要污染源为水库的永久生活区的生活污水（0.4m3/d），经地埋式一体化处理设备处理后用于厂区绿化。运行期间地下水环境影响因素主要为生活污水处理。本项目生活污水排入地埋式一体化设备处理后用于厂区绿化。由于冬季中水库仅留值守人员，废水产生量很少，拟对废水暂存于处理池中，春季中水库运行后，仍采用污水处理系统处理后作为区绿化用水，冬储夏灌不外排。该项目目前仅有看护员1名以及所居住的简易帐篷，基本不产生生活废水。

运行期间，工作人员对地下水环境不产生影响。

2、监测内容
对湖库污水的进口和排口各设置一个监测点位，同时对周围五个点位（1#纬度：北44°48′1.75″经度：东85°57′56.78″、2#纬度：北44°49′11.19″经度：东85°56′42.02″、3#纬度：北44°49′42.79″经度：东85°56′21.02″、4#纬度：北44°50′22.83″ 经度：东85°54′38.39″、5#纬度：北44°49′54.70″经度：东85°55′33.74″）的地下水进行了监测。监测内容包括Ph、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油等。

3、验收标准

本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，具体监测结果见表-4。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，监测结果见表-5

表-4                  废水监测结果     单位：mg/L （pH为无量纲）

污染物

监测结果

是否达标
9日进口

9日排口

10日进口

10日排口

pH值
8.40-8.45
8.36-8.38

8.40-8.42
8.44-8.46

是
化学需氧量
47
102

42
88

是
悬浮物
24
12

20
17

是
BOD5
38.0
17.6

36.1
17.9

是
氨氮
0.317
0.192

0.278
0.123

是
色度
8
8

8
8

是
动植物油
0.07
＜0.04

0.045
＜0.04

是
石油类
0.06
＜0.04

0.04
＜0.04

是
LAS
0.131
0.103

0.106
0.112

是
全盐量
12262
10324

12562
11064

/
废水监测结果表明：本项目湖库污水中污染物浓度除全盐量较高外，其余污染物浓度负荷《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的限值要求。

表-5                地下水监测结果     单位：mg/L （pH为无量纲）

污染物

监测结果

1#
2#
3#
4#
5#
是否达标
pH值

8.17-8.18
8.05

8.77
8.72-8.77
8.73-8.76

3/4/5否
硫酸盐

44.6
1.50×103
31.1
30.9
45.6

2否
硝酸盐氮

0.06
3.915

＜0.02
＜0.02
0.06

是
氯化物

18.0
1.29×104
11.0
10.9
18.5

2否
氟化物

0.68
61.55
0.57
0.575
0.70

2否
亚硝酸盐氮

＜0.009
＜0.009
＜0.009
＜0.009

＜0.009

是
溶解性总固体

215
26118
374
179
207

2否
氰化物

＜0.004
＜0.004
＜0.004
＜0.004
＜0.004

是
氨氮

0.035
0.057

0.056
0.03
0.030

是
汞

＜0.00001
＜0.00001
＜0.00001
＜0.00001
＜0.00001

是
砷

0.0318
0.0033

0.0209
0.0216
0.0306

是
铅

＜0.09×10-3
0.80×10-3
0.26×10-3
＜0.09×10-3
＜0.09×10-3
是
锌

＜0.67×10-3
3.69×10-4
7.9×10-3
＜0.67×10-3
＜0.67×10-3
是
镍

＜0.06×10-3
＜0.06×10-3
0.84×10-3
＜0.06×10-3
＜0.06×10-3
是
镉

＜0.05×10-3
0.05×10-3
＜0.05×10-3
＜0.05×10-3
＜0.05×10-3
是
挥发酚

＜0.0003
＜0.0003
＜0.0003

＜0.0003

＜0.0003

是
六价铬

＜0.004
＜0.004
＜0.004

＜0.004

＜0.004

是
高锰酸盐指数

0.5
0.6

0.5
0.5

2.0

是
    从表中看出，除2号点位的硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体以及3、4、5号点位的pH超标外，其他项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

    根据环评中所指出，在该项目建设之前附近地下水pH值、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、氯化物和氟化物已有超标情况，部分地下水已受到影响。与环评监测结果基本一致。




表九 声环境影响调查与分析

	1、噪声污染源调查

本项目运营期噪声主要为环境噪声。
2、监测内容

环境噪声：项目四周各设1个监测点。

监测频次：每天昼夜各1次，连续监测2天。

3、验收标准

本项目噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，

见表-6。

表-6                  噪声排放标准

项目

标准限值dB（A）

执行类别

标准来源

昼间噪声

55
1类区

GB3096-2008

夜间噪声

45
4、监测结果

噪声监测结果见表-7，监测点位图见图3。
表-7                       噪声监测结果          单位：dB（A）

监测点

昼间

夜间

第一天

第二天

标准

限值

达标

情况

第一天

第二天

标准

限值

达标

情况

东侧

31.8
35.5
55
达标

31.4
34.3
45
达标

西侧

30.4
36.4
达标

33.9
28.8
达标

南侧

31.0
38.0
达标

32.4
31.2
达标

北侧

45.5
41.9
达标

34.8
32.7
达标

噪声监测结果显示，本项目厂界噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。
[image: image1.png]k-

3

tit




噪声监测点

废水监测点




表十 固体废物环境影响调查与分析

	该项目环评中指出运行期生活垃圾（4kg/d）主要来源于管理站职工生活区，但数量较少，且设垃圾场集中收集站，定期清运至玛纳斯县垃圾填埋场进行集中处理与处置，因此对环境影响较小。
但目前实际尚未建设管理站职工生活区，且仅有一名看护员，因此固废产生量非常小，集中收集定期清运。



表十一 环境管理检查
	1、环保管理制度

按照国家有关环境保护的法律法规，本项目进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护设施基本落实了与主体工程同时设计、同步施工、同时投入使用。验收监测期间，该项目运行正常。满足环评批复的要求。
2、绿化、生态恢复措施及恢复情况

本项目为新建项目，项目区按要求对水库周围进行了水保、绿化，满足环评批复的要求。

3、环境保护措施落实情况
经现场核查，本项目基本落实了环评及批复中提出的环保措施。具体内容见表-8。



表-8       环评、环评批复内容及落实情况

	序号
	环评要求
	批复要求
	落实情况

	1
	运行期间地下水环境影响因素主要为生活污水处理。本项目生活污水排入地埋式一体化设备处理后用于厂区绿化。由于冬季中水库仅留值守人员，废水产生量很少，拟对废水暂存于处理池中，春季中水库运行后，仍采用污水处理系统处理后作为区绿化用水，冬储夏灌不外排。
	落实地下水防护措施：1、要杜绝库区及周边地下水污染源产生。2、要加强库区及周边地下水环境监测工作。3、要加强中水库库底防渗处理及防渗检查工作。
	运营期对湖库污水以及周边地下水进行定期监测，同时做好防渗检查工作。

	2


	施工时应严格划定施工作业范围，在施工带内施工，严格限制施工人员及施工机械活动范围；合理安排施工时间，减少施工期对鸟类和其他动物的影响；施工期破坏的植被及时恢复；施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时进行绿化、美化。本项目施工结束后，按环评要求拆除施工临时设施，清除施工区内的施工废弃物，对水库四周进行植树绿化。加强生态建设，增加绿化面积，加强绿化管理。
	项目施工过程中，应优化施工便道、施工场地等临时占地的选址，其用地应该选择荒地，在施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，减少对林地的占用，定期修整路面，定时洒水，采取封闭式运输。工程施工结束后，应及时对施工便道、施工营地、施工场地等临时占地植被恢复，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。
	运营期对水库周边进行绿化美化，按期清理周边废弃物，加强生态建设，加强绿化管理。

	3
	项目施工期生活污水主要来自洗涤、浴室与食堂排水，生活用水量大，但污水中各项指标与城市生活污水比均低。建议采用化粪池对生活废水进行处理后用于周边区域的绿化用水。行期污水主要是水库管理与运行人员的生活污水，以及库区集水区域内的面源污染。管理人员共计5人，排入地埋式一体化设备处理后用于厂区绿化。
	施工期过程中产生的冲洗废水经集水沟收集后，进入沉淀池处理，处理后回用于施工场地洒水等。生活污水经地埋式处理设备处理后用于厂区绿化。

	目前该项目尚未建设管理站职工生活区以及地埋式一体化处理设备，且仅有一名看护员，以及所居住的简易帐篷。

	4
	施工区生活垃圾中的成分与农村集镇生活垃圾相比，成分相对城镇生活垃圾较简单，垃圾产生量较小。施工现场应设置专用封闭式垃圾桶，然后再进行送玛纳斯县垃圾填埋场集中处理。
	施工期间产生的弃渣（土）石可及时运至各施工弃渣场填埋；生活垃圾设置专用封闭式垃圾桶，定期送玛纳斯县垃圾填埋场集中处理。营运期，对施工临时设施进行拆除，清除施工区内的施工废弃物，对水库四周进行植树绿化。
	施工期间产生的弃渣已经清理完毕


	5
	本项目产生的弃土全部运往弃渣场，这部分弃土将无法实现再利用，因为水库建设本身就是一个挖土大于填土的一个工程。弃渣场是由人工堆积而成，可通过人为的调整来提高弃渣场边坡的稳定性。待施工期结束后，弃渣场趋于稳定，可利用天然降雨量对弃渣场进行自然恢复。
	对弃渣场区应做修建截排水系统、挡渣墙，防止弃渣流失，破坏周围植被，同时在弃渣前应对其表层腐殖土进行剥离，剥离的表土集中堆置于弃渣场内一定的堆集区，并进行临时防护，待弃渣结束后用作弃渣场回填覆土。
	弃渣场已进行回填工作。


表十一 验收监测结论及建议
	运营期环境影响调查结果

运营期废水：本项目建成运行后，废水主要包括职工生活污水，但目前尚未建设管理站职工生活区以及地埋式处理设施，仅有一名看护员，以及居住的简易帐篷。
运营期废气：本项目运行期产生的废气主要为往来车辆和人员活动过程中产生的扬尘。不排放大气污染物。

运营期固体废物：目前该项目胡库区仅有一名看护员，基本不产生固体废物。

运营期生态环境：由于项目区域系沙漠地区，植被较少，本项目的建设不会改变项目区动植物分布，因此不会对项目区生态环境产生明显影响。项目正式投入运营后，随着项目区的绿化，美化，项目区局部自然环境会有所改善。

3、建议

（1）做好项目周边绿化，做好水土保持，保护自然生态环境。

（2）因湖库坝体受雨水冲刷痕迹严重，因在今后加强对湖库坝体黏土的夯实工作。

（3）湖库南边有两处未回填的大坑，进调查系未得到有关部门许可尚未回填，需尽快与有关部门进行沟通协商将大坑进行回填。




建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：2014-CJHJY-028
	建设项目名称
	玛纳斯县梧桐沟水库
	建设地点
	玛纳斯县六户地镇辖区内

	建设单位
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司
	邮编
	832200
	建设单位
	玛纳斯澳洋科技有限责任公司

	行业类别
	化纤浆粕
	项目性质
	新建

	设计生产能力
	库容950万方
	建设项目开工日期
	2015年7月

	实际生产力
	兴利库容860万方
	投入试运行日期
	2016年5月

	初步设计审批单位
	昌吉州环境保护局
	文号
	昌州环评[2016]6号

	环保验收审批部门
	昌吉州环境保护局
	文号
	
	环保验收审批部门
	昌吉州环境保护局

	环评报告表编制单位
	威海市环境保护科学研究所有限公司
	投资总概算
	10043.26万元

	环保设施设计单位
	塔城地区水利水电勘察设计院
	环保投资概算
	165万元
	比例
	0.74%

	环保设施施工单位
	/
	实际总投资
	16044.57万元

	环保验收监测单位
	昌吉州环境监测站
	环保投资
	105万元
	比例
	0.65%

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	6
	41
	20
	10
	8
	20

	废水处理能力
	/
	废气处理设施能力
	/

	污    染    控    制    指    标

	控  制

项  目
	原 有 排 放  量 

（1）
	新 建部分产生 量（2）
	新 建部分处理 削减 量（3）
	以 新带 老削 减量（4）
	排 放增 减 量（5）
	排放总量（6）
	允 许 排 放 量（7）
	区 域 削 减 量（8）
	处 理 前 浓 度（9）
	实 际 排 放 浓度（10）
	允 许排 放浓 度（11）

	废 水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨  氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟 尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固 废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位：单位：废气量×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价

铬、氰化物为千克/年，其它项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米；

注：此表由监测单位填写，附在报告书（表）最后一页。此表最后一格为该项目特征污染物
                                              21                         昌吉州环境监测站

