
建设项目环境影响报告表

项目名称:   新疆神华天电矿业有限公司燃煤锅炉改造工程   
建设单位(盖章):       新疆神华天电矿业有限公司    ______
编制日期：2017年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	新疆神华天电矿业有限公司燃煤锅炉改造工程

	建设单位
	新疆神华天电矿业有限公司

	法人代表
	刘晋冀
	联系人
	姜春生

	通讯地址
	新疆乌鲁木齐市新市区长春中路1011号

	联系电话
	18999279890
	传真
	/
	邮政编码
	830011

	建设地点
	新疆昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建□技改√
	行业类别

及代码
	热力生产和供应业

D4430

	占地面积

(平方米)
	875
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	150
	其中：环保投资(万元)
	3
	环保投资占总投资比例
	2%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年1月

	工程内容及规模：

1、项目背景

“电化新疆”是自治区党委、自治区人民政府实施电力惠民和稳增长的重要举措。核心内容是最大限度利用电来代替天然气、煤等其他资源。截至2016年底，我区包括风电供暖在内的电采暖供暖面积已经超过了422万平方米。“电化新疆”建设已开始在工业、建筑、交通运输等多个方面发挥作用。昌吉州正在加快“电化昌吉”建设，增强消纳富裕电力能力，改善能源消费结构，逐步实现原有存量改造，新增消纳以电能为主。大力推进工业领域电锅炉、建筑领域电采暖、交通领域新能源汽车替代，电能占终端能源消费比重逐步提高。

电采暖不仅方便，可操作性强，更重要的意义在于降低城市煤炭消耗和二氧化碳的排放。2017年，昌吉州把改善环境空气质量作为环保工作的首要任务，制定了《清新空气行动实施方案（2016-2018年）》、《昌吉州2017年大气污染防治工作实施方案》、《昌吉州2017年燃煤锅炉集中整治实施方案》和《自治州加快推进“电化昌吉”实施方案》并全面推进实施。2017年计划完成9家19台机组的超低排放改造任务，积极推进10蒸吨及以下分散燃煤供热锅炉拆除工作，1-5月，全州已拆除燃煤锅炉288台，并逐步对现有燃煤、燃油工业锅炉进行电锅炉改造。为响应政府文件精神，改善宽沟煤矿周边环境，神华天电在此背景下，提出煤改电工程。
本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，宽沟煤矿于2004年4月开始开工建设，2007年直接进行扩能改造，矿井设计生产能力120万吨/年，根据实际情况，宽沟煤矿于2012年重新申报矿井生产能力核定，2013年5月经自治区煤管局审核批准180万吨/年。

新疆神华天电矿业有限责任公司委托中国科学院新疆生态与地理研究所于2007年6月编制完成了《新疆神华天电矿业有限责任公司宽沟煤矿120万t/a扩建项目环境影响报告书》（以下简称“宽沟煤矿项目”），自治区环保厅2007年10月16日以“新环监函【2007】395号文”对环评报告书进行了批复；2010年10月委托新疆维吾尔自治区环境监测总站承担《新疆神华天电矿业有限责任公司宽沟煤矿120万吨/年扩建项目》的竣工环境保护验收调查与监测工作，新疆环境监测总站于2011年10月完成了《神华新疆能源有限责任公司宽沟煤矿120万吨/年扩建项目竣工环境保护验收调查报告》，自治区环保厅于2011年12月12日以“新环评价函【2011】1168号文”对验收报告进行了批复。


根据《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席第48号令，2016年9月1日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日施行）和国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。我公司受新疆神华天电矿业有限公司的委托，承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘、资料收集基础上，按有关规范认真细致地编制完成了本项目的环境影响评价报告表。

1.1、项目名称：新疆神华天电矿业有限公司燃煤锅炉改造工程
1.2、建设性质：技改
1.3、建设单位：新疆神华天电矿业有限公司
1.4、项目地理位置
本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′49.22″，北纬43°47′9.11″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。项目地理位置图见图1，项目区周边关系图见图2。

2、建设内容及规模

本项目现有锅炉房不拆除，只拆除锅炉房内原有的2台型号为SZL6-1.25-AII的燃煤锅炉及配套除尘设备等，以2台型号为CWDR2.8-90/70的电热水锅炉替代，锅炉房占地面积875m2，用地性质为工业用地。

主要建设内容包括：2台燃煤锅炉、配套除尘器等设备拆除，电热水锅炉及附属设备的安装，重新布设锅炉房内供水、供电、供热管道，新建10KV-400V变电所一座，其余工程全部依托宽沟煤矿项目。本项目组成工程表见表1。

表1    项目组成工程表

序号

项目名称

建设内容

备注

1

主体工程

锅炉房

建筑面积800m2，拆除现有2台SZL6-1.25-AII型燃煤锅炉、配套除尘器等设备，安装2台CWDR2.8-90/70电热水锅炉
改造

2

辅助工程

变电站

占地面积75m2，10KV-400V变电所1座

新建

3

公用

工程

供电工程

由雀尔沟镇供电站敷设两条10KV供电线（12Km）

新建

给水工程

依托矿区原有公用供水管网

依托

排水工程

依托矿区原有排水管网，统一进入污水处理站

依托
4

环保工程

噪声减缓

措施

设备入室、减震、隔声、消声、定期维护等

新建
3、主要设备
本项目主要设备见表2。

表2    项目主要设备表

序号

设备名称

型号规格

数量（台）

备注

1

电热水锅炉

CWDR2.8-90/70

2

2

锅炉控制柜

FSDDK-0.5

1

3

仪表阀门

/

2

本体配套

4
蓄热水箱

7.5m*4m*4m

/

5

蓄热水泵

CFL80-125

2

6

换热水泵

CFL65-160

2

7

循环水泵

CFL100-200A

2

8

板式换热器

BR03-15

1

9

定压补水装置

BRD-DB-SQL600

1

10

电动温控阀

DN100

1

11

换热站

/

1
12

变压器

10KV-400V

1

13

电子水处理仪

BTD-150Q
1
4、公用工程

本项目公用工程依托宽沟煤矿项目给排水、供电管网，并由雀尔沟镇供电站敷设两条长约12km的10KV供电线。

锅炉房供给宽沟煤矿项目矿区工业场地建筑物及井下供热，供热时长6个月，用电负荷为2.42×107kW·h。

电热水锅炉水循环使用，换热站排水及职工生活污水排入宽沟煤矿矿区排水管网，进入污水处理站后，冬储夏灌，不外排。
5、劳动定员

锅炉房原有工作人员6名，工程改造后，工作人员减少至2名，负责锅炉房的日常管理与维护。

6、工作制度

本项目锅炉房清洁能源改造完成后，用于宽沟煤矿项目矿区工业场地建筑物及井下供热，运行时间为24h/d，供暖时间为6个月。

7、厂区平面布置

本项目位于宽沟煤矿矿区东北侧，锅炉房东侧为荒山，南侧为装载机车库，西侧为矿区道路，北侧为荒山，项目与宽沟煤矿的平面布置图见图3，锅炉房平面布置图见图4。
8、项目投资

本项目总投资150万元，资金来源为企业自筹。其中，环保投资3万元。

9、产业政策

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目现有锅炉房内两台燃煤锅炉、配套除尘设备待拆除，拆除时，会产生粉尘等污染物，随着施工期的结束，其产生的环境影响也随之消失。
1、原有项目基本情况

宽沟煤矿项目环评批复中，原锅炉房设计3台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉，根据宽沟煤矿项目竣工环境保护验收调查报告查阅可知，矿区工业场地锅炉房实际安装2台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉，冬季用于工业场地建筑物及井下供热，供热期6个月，工作人员6人，锅炉用煤为宽沟煤矿矿区生产的原煤，总消耗原煤量约2000t/a，原煤煤质见表3。

表3    宽沟煤矿原煤质量分析表

样品名称

水分

灰分

挥发分

全硫

发热量

Mad/%

Ad/%

Vdaf/%

St,ad/%

Qb,net/MJ/Kg

原煤

1.26

10.62

31.10

0.31

29.07

2、三废排放情况

（1）废气

原有锅炉房营运期间主要大气污染物为烟尘、SO2和NOX，废气通过30米烟囱排放。根据验收报告，可知，锅炉房配套安装DXC-7型多管旋风除尘器，除尘效率为93%。根据实测均值，烟尘排放浓度：34.25mg/m3；SO2排放浓度：422.75mg/m3；NOX排放浓度：106.17mg/m3；均不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值的要求。

宽沟煤矿项目环评报告书中未对锅炉排污环节进行详细计算，因此，本次原有污染物根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010修订）查阅计算，原有燃煤锅炉废气量计算如下：

工业废气量=9552.27标立方米/吨-原料（有末端治理）

原燃煤锅炉产生的废气量：1.91×107Nm3/a，烟尘年排放量：0.65t/a；SO2年排放量：8.08t/a；NOX年排放量：2.03t/a。
（2）废水

原有项目运营期间废水主要为锅炉排水和生活污水。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010修订）查阅可知，原有燃煤锅炉废水量计算如下：

废水量=0.605吨/吨-原料（锅炉排污水+软化处理废水）

锅炉废水量约为1210t/a，主要污染物COD30mg/L、SS10mg/L，属于清洁下水。锅炉房日常运营人员6人，职工生活用水量262.8m3/a，产生生活污水约210.2m3/a。废水排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。

（3）噪声

原有项目噪声源包括热源站、换热站、加压站、锅炉运行产生的动力噪声。通过选用低噪声设备，并采取设备的消声、吸声、减振、房间隔声、合理布置总平面等措施，来降低对周围环境的噪声污染。
（4）固废

原有项目固废分为锅炉灰渣和职工生活垃圾。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010修订）查阅可知，原有燃煤锅炉灰渣计算如下：

锅炉灰渣=7.35A千克（干基）/吨-原料（以燃煤含灰量 A%表示）

锅炉灰渣产生量约156.11t/a，用于平整工业场地和运输道路；职工日常生活产生的生活垃圾以1kg/人·d计，共2.19t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。

锅炉房三废排放情况如下表：

表4    原有项目三废情况表

环境要素

主要污染源

污染物

浓度（或排放量）

备注

大气

锅炉废气
废气量
1.91×107Nm3/a
烟囱35m
烟尘

34.25mg/m3
SO2
422.75mg/m3
NOX
106.17mg/m3
水

锅炉废水
废水
1210t/a
排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排

职工生活
生活污水

210.2m3/a
声

热源站、换热站、
加压站、锅炉
噪声

昼间：44.1~46.7dB

夜间：32.8~36.0dB

矿区厂界

固废

锅炉房
锅炉灰渣
156.11t/a
平整工业场地和运输道路
职工生活
生活垃圾

2.19t/a
集中收集后，由环卫部门统一清运
3、现有环境问题

现有锅炉房安装2台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉，配套安装DXC-7型多管旋风除尘器，除尘效率为93%。

现有环境问题主要有：

由验收监测可知，烟尘、SO2、NOx均不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值的要求；

锅炉已经使用10年，锅炉运行效率大大降低；

（3）锅炉房内管道和散热器表面温度较高，灰尘易积聚后产生生化现象并产生异味污染室内空气，舒适感差，易烫伤人，使室内空气干燥，热惰性小，室温随供暖间歇波动较大，聚冷聚热易使管件和散热器连接处泄露，维修量较大；蒸汽管道中的疏水器、减压阀及各种阀门需要经常维修，日常维修量较大。

由于现有锅炉房内锅炉设备不符合当地环保部门对锅炉吨位（单台燃煤锅炉不小于10t）及大气排放指标要求，改造项目已列入新疆神华天电矿业有限公司节能环保专项计划。

本项目安装2台CWDR2.8-90/70电热水锅炉替换原有2台SZL6-1.25-AII型燃煤蒸汽锅炉，为清洁能源改造工程，不产生大气污染物，本项目即为以新带老措施。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置

呼图壁县位于新疆维吾尔自治区中北部，地理坐标为东经86°5′～87°8′、北纬43°7′～45°20′之间。南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县交界，北至古尔班通古特沙漠中心与塔城地区的和布克赛尔县接界，东邻昌吉市，西接玛纳斯县。全县南北长258公里，东西最大宽度52公里，总面积9721.6平方公里。

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′49.22″，北纬43°47′9.11″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。锅炉房东侧为荒山，南侧为装载机车库，西侧为矿区道路，北侧为荒山。

2、地形、地貌

呼图壁县地势南高北低，自东南向西北倾斜。境内地形大致可分为三部分：南部为高山、丘陵，平均海拔2400余米，占总面积的31.6%；中部为冲积平原，海拔在460～700米之间，北部为沙漠地，海拔在360～460米之间，占总面积的25.2%。

3、气象

呼图壁县属温带大陆性干旱半干旱气候。平原地区无霜期平均180天，全年日照总时数3090小时，稳定在10℃以上的年有效积温为3553℃。在5月份到8月份，平原地区作物生长旺盛的季节，每天平均日照时数10小时以上，7月份达11小时以上，风向多为西北风，风力不大，一般为3-4级。项目区主要气象指标为：

年平均气温：          6.19℃

历年最高气温：        39.1℃

历年最低气温：        -30.4℃

年平均降水量：        411.88mm

年蒸发量：            1590mm

历年平均风速：        1.6m/s

年盛行风向：          NW

4、土壤、植被

呼图壁县的土壤质分为6级，即砂土，占0.2%；砂壤，占26%；轻壤，占56%；中壤，占15.3%；重壤，占1.4%；粘土，占1.1%。据此，呼图壁县97.3%的土壤质地是适中的，太轻和过重的土壤只占2.7%。全县土壤的平均阻质为0.7，阻质在0.54～0.64之间的占75%。

呼图壁县森林资源由南部山区天然林、中部平原人工林、北部沙漠灌木林三部分组成。南部山区自然分布以天山云杉为主的针叶林，另有少量的落叶松、密叶杨、桦树、天山桦楸。灌木有山柳、忍冬、水荀、锦鸡儿、野蔷薇等。南部山区林业地总面积202088公顷，其中，林地面积48165.6公顷，有林地面积30286.46公顷，占林地面积62.9%，疏林地面积5106.6公顷，占林地面积10.6%，灌木林地面积9036.40公顷，占林地面积18.8%，灌丛地2165.20公顷，占林地面积4.5%，未成林造林面积56.60公顷，占林地面积0.1%，宜林地面积1509.20公顷，占林地面积3.1%，苗圃地面积5公顷；森林总蓄积65万立方米。中部平原人工林地带林业用地面积31427.18公顷，其中有林地5538.94公顷，宜林地21225.15公顷，未成林造林地4096.09公顷，苗圃产地67公顷，活立木蓄积744759立方米。北部沙漠主要分布梭梭、柽柳、沙拐枣、琵琶柴等灌木林，有少量的胡杨，总面积为95376.1公顷。

5、矿产资源

呼图壁县的矿藏主要分布在县境南山一带。截止2012年，已查明的矿藏有煤、石油、沙金、石灰岩、玉石、蛇纹岩、白金、黄铁矿、冰洲石、水晶石、方铅矿等。全县煤的总储量为10亿立方米，13亿吨。其主要矿点分布情况是：白杨沟至呼图壁河干沟矿区，东西长28公里，煤储量为7.25亿吨；呼图壁河干沟西侧煤礁点，此矿分三层，总厚度为11.6米。煤储量为1.16亿吨；希勒木布尔克东南煤磷点，储量为2.4亿吨；塔尔店煤矿点，储量为165.24万吨。石油矿藏位于县城南60公里处齐古一带。区域构造是一长轴背斜，轴向北璃西，轴长8800米，宽1200米，闭合面为830公顷。

6、生物资源
呼图壁县境内野生动植物种类繁多，主要植物有云杉、西伯利亚落叶松、桦树、密叶杨、山杨、胡杨、准噶尔柳、天山桦楸、白梭梭、柽柳、沙枣、柳树、白腊、榆树、黄花苜蓿、珠芽蓼、狐茅、野葱、水芹菜、乌头、狼毒、大戟、荨麻、独活、薄荷、雀麦、骆驼刺等。此外，还生长着雪莲、贝母、防风、麻黄、元胡、冬花、甘草、锁阳、枸杞、苦豆子、大芸、大黄、党参、阿魏等上百种野生中药材。主要动物有马鹿、野山羊、北山羊、棕熊、鹅喉羚、野猪、狍子、雪豹、草兔、旱獭、云雀、燕子、绿头鸭、灰雁、高山雪鸡、隼、苍鹰、麻雀、乌鸦等野生动物。



	


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。本次现状评价数据引用《新疆神华天电矿业有限公司矿井水处理改扩建工程环境影响报告书》（以下简称“矿井水改扩建工程”）中的现状监测数据，矿井水改扩建工程位于本项目西北侧130m处。

1、环境空气质量现状调查及分析

本项目区属于环境空气二类控制区。本次评价环境质量现状引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的环境空气质量现状监测数据。
1.1、监测时间及点位
监测时间为2017年3月28日—4月3日，连续监测7天，监测点位为矿井水改扩建工程区，位于本项目西北侧130m处。环境质量现状监测布点图见图5。
1.2、监测项目

监测项目为PM10、SO2、NO2；每天采样时间不小于20h。

1.3、采样和分析方法

采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等规定的方法，详见表5。

表5    采样分析方法

项目名称

分析方法

方法来源

SO2
环境空气 二氧化硫的测定

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法

HJ482-2009

NO2
环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ479—2009

PM10
环境空气 PM10和PM2.5的测定

重量法
HJ618-2011

1.4、评价方法和评价标准

评价方法：本次环境空气质量标准采用单项污染指数进行评价。

计算公式为：

P=Ci/Co
式中：P——单项污染指数；

      Ci——某污染物平均浓度（mg/m3）；

      Co——环境标准（mg/m3）。

评价标准：本次评价空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准限值。
1.5、监测结果

监测统计结果见表6。

表6    大气环境现状监测结果统计表mg/m3
监测点位
监测项目
浓度范围（mg/m3）
标准值mg/m3
标准指数
达标情况

G1矿区上风向南侧800m处的调度办公楼

SO2
<0.004
0.15

<0.027

达标

NO2
0.015-0.017
0.08

0.188~0.213

达标

PM10
0.094-0.114
0.15
0.627~0.76

达标

1.6、评价结果

从对监测数据的分析结果来看，监测期间项目区SO2标准指数<0.027、NO2标准指数为0.188~0.213、PM10标准指数为0.627~0.76，监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。因此，评价区域内环境空气质量良好。

2、地表水环境质量调查与评价

本项目附近地表水体为宽沟河，本次评价地表水环境质量现状引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的地表水环境质量现状监测数据。
2.1、监测断面及监测时间
监测时间为2017年3月28日～30日，监测点位位于矿井水排入口上游500m处。地表水监测点位图见图5。
2.2、监测项目

分析项目区地表水水质状况，监测项目包括：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、总大肠菌群等12个项。

2.3、评价方法

评价标准执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。

评价方法采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Sij=Cij / Csi

对于以评价标准为区间值的水质参数（如：pH值为6－9）时，

其单项指数式为：              

 pH值的标准指数为：

[image: image1]
式中：Sij———某污染物的污染指数；

      Cij———某污染物的实际浓度，mg／L；

      Csi———某污染物的评价标准，mg／L；

      SpH,j———pH标准指数；

      pHj———j点实测值；

      pHsd———标准中pH的下限值（6）；

      pHsu———标准中pH的上限值（9）。

2.4、监测结果

地表水监测及评价统计结果表见表7。

表7    地表水环境质量监测结果统计表      单位：mg/L

监测项目

上游监测断面

监测值（3.28）
监测值（3.29）
监测值（3.30）
标准值

Si值（最大）
超标倍数

pH值

8.95
8.76
8.70
6～9

0.975
/

化学需氧量
39.3
38.6
40.3
≤15
2.687
1.687
五日生化需氧量
15.2
17.4
16.4
≤3
5.8
4.8
悬浮物
752
622
466
/
/
/

氨氮
0.422
0.431
0.460
≤0.5
0.92
/

氟化物
0.65
0.65
0.68
≤1.0
0.68
/

硫化物
＜0.005

＜0.005
＜0.005
≤0.1
＜0.05
/

挥发酚
0.0020
0.0014
0.0015
≤0.002
1
/

石油类
＜0.01
＜0.01
＜0.01
≤0.05
＜0.2

/

总磷
0.24
0.24
0.24
≤0.1
2.4
1.4
阴离子表面活性剂
＜0.05
＜0.05
＜0.05
≤0.2
＜0.25
/

总大肠菌群
≥24000
≥24000
≥24000
≤2000
≥12
11
2.5、评价结果

从监测数据分析来看，监测项目的标准指数Si值除化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总大肠菌群外，其余指标均<1。地表水现状监测时正值融雪季节，宽沟河有融雪性地表水流动，受面源及沟内杂物的影响，水质监测指标化学需氧量、五日生化需氧量、总磷及总大肠菌群存在超标现象，同时悬浮物监测值较高，说明水体较浑浊，表明水质已不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，说明在融雪季节及暴雨季节时，宽沟河水水质较差，对呼图壁河水质有一定的负面影响。

3、地下水环境质量调查与评价

本项目区域地下水环境质量现状调查引用新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2016年4月7日对新疆神华天电矿业有限公司项目的检测报告中对矿井水的监测数据。

3.1、监测时间及点位
监测时间为2016年3月19日，监测点位为矿井水改扩建工程副井矿井水出口，位于本项目南侧300m处。地下水监测布点图见图5。

3.2、监测项目

地下水监测因子：pH、悬浮物、总铁、浊度、石油类、总硬度、嗅和味等7项指标。

3.3、评价方法

采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

[image: image2]
对于以评价标准为区间值的水质参数时，其单项指数式为：

[image: image3]
pHj≤7.0时，
[image: image4]
pHj＞7.0时，

式中：Si，j——某污染物的污染指数；

      Cij——某污染物的实际浓度，mg/l；

      Csi——某污染物的评价标准，mg/l；

      SPH，j——PH标准指数；

      pHj——j点实测pH值；

      pHsd——标准中pH的下限值（6.5）；

      pHsu——标准中pH的上限值（8.5）。

3.4、监测结果

分析方法按照国家规定的标准方法进行。检测结果见表8。

表8    地下水环境质量现状水质监测结果

序号

监测项目

监测结果

Ⅲ类标准

标准指数

1

pH
8.06
6.5～8.5
0.707
2

悬浮物
4
/
/
3

总铁
0.04
≤0.3
≤0.13
4

浊度
20
≤3
6.67
5

石油类
＜0.04
/
/
6

总硬度
164
≤450
≤0.364
7

嗅和味
无
无
/
由表8地下水环境质量现状水质监测结果可知，评价区浊度超标较多说明水质较浑浊，说明地下水质已受到了一定的污染，说明煤矿的开采对地下水的水质有较大的影响，其余监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

4、声环境质量现状调查及评价

根据项目区周围环境现状，本次噪声引用乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2017年4月7日对矿井水改扩建工程的检测报告中的噪声监测数据。

4.1、监测时间

监测时间为2017年4月1日昼间-2017年4月2日夜间，监测2天，昼、夜各进行一次，监测点位于本项目西北侧130m处，监测布点图见图4。

4.2、监测方法

依照《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228声级计（BJTYQ14003）。监测因子为监测点的昼间和夜间的等效连续A声级。监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩，监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。
4.3、评价标准与方法

评价标准：项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值见表9。

表9    声环境质量标准限值      单位：dB（A）

采用级别

标准值

标准来源

昼间

夜间

3类区

65

55

GB3096-2008

4.4、监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表10。

表10    噪声监测结果      单位：dB（A）

监测点

监测

时间

标准

监测结果

监测

时间

标准

监测结果

1#
昼

间
65

35.6
夜

间

55

32.0
2#
65

35.6
55

32.0
3#
65

33.6
55

31.0
4#
65

34.3
55

31.3
由噪声监测结果对照标准可知，项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，声环境状况良好。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目影响范围内未见其他文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象以及机关、事业单位、医院、学校等环境敏感目标。项目区周围500m范围内无重点保护文物和珍稀动植物资源。

根据本项目特点，项目所在地的主要环境保护级别为：

（1）空气环境：保护项目区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境：保护区域水环境，保证区域所在地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求；地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准的要求。

（3）声环境：确保项目区周围环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，防止本项目噪声对外界的影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；

（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

（2）施工期、营运期生活污水执行《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的要求；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类；

（4）固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

	总

量

控

制

指
标
	本项目拟新建2台电热水锅炉替换原有2台燃煤蒸汽锅炉，为清洁能源改造工程，产生的废水排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。因此不申请总量控制指标。


建设项目工程分析
	1、工艺流程

1.1、施工期工艺流程

施工期的环保问题主要是施工机械设备的噪声、拆除现有燃煤锅炉及配套除尘设备的噪声、新建变电站扬尘对附近敏感点的影响等。其具体表现是：在施工建设阶段建筑机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和废气污染；对道路通行和绿化植物的影响；施工过程固体废物所导致对周围环境的不良影响，如建筑垃圾等。上述现象若不经妥善处理，其施工阶段将对周围环境产生一定污染影响。

项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响会随施工期的结束而消失。
1.2、运营期工艺流程

本项目运营期工艺流程及产污环节图见图6。电热水锅炉利用清洁能源，不产生废气，在供热过程中部分设备运行会产生噪声。

[image: image5]
图6    项目工艺流程及产污环节图
电热锅炉是将电能转化为热能的能量转换装置。以电能作为能源，利用电热管、电热棒等金属电阻，或者碳纤维膜电热板等非金属电阻，以及电极式水介质电阻（以上均统称为电阻式电热技术）。将电能转换为热能，利用感应圈等电磁设备转换设备，将电能转换为磁能，再转换为热能（磁滞式电热技术）；直接或间接将水（或其他介质）加热，直至汽化，这种能量转换装置，就称之为电热锅炉。

2、主要污染工序

2.1、施工期主要污染工序

本项目施工期间，产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾、扬尘、废旧设备、建材运输车辆的尾气和噪声等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响会随施工期的结束而消失。

2.1.1、施工大气污染源

本项目建设过程中产生的扬尘主要包括现有燃煤锅炉及配套除尘设备的拆除、变电站场地清理、物料运输装卸等过程产生的扬尘；场地清理、天干风大将引起的扬尘；施工期间会产生施工机械废气和焊接烟尘。

（1）施工扬尘：变电站场地清理，会产生扬尘，从而使大气中的TSP含量增加。同时，运输车辆往来也会产生扬尘，会造成对周围环境的影响。施工扬尘的排放是同施工场地的面积和施工活动频率成比例的，与土壤的泥沙颗粒含量成正比。同时也与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工过程中加强洒水、加强环境管理可以有效的抑制起尘，本项目施工过程中产生扬尘较少。

（2）施工机械废气和焊接烟尘：本项目运输车辆和施工机械设备会产生少量的废气；焊接烟尘是由于双面埋弧焊螺旋焊缝管采用焊接机焊接产生，焊接烟尘产生量几乎很少，可以忽略。

2.1.2、施工期废水

本项目施工废水包括进出施工场地的车辆清洗废水等工程废水。此外，施工人员会产生生活污水。

本项目施工废水包括进出施工场地的车辆清洗废水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少。

生活污水主要污染物为SS、CODcr、氨氮等，直接排入排水管网，进入污水处理厂后，回用于矿区绿化洒水，不外排。类比同类工程，按照高峰期施工人数15人/d，每个施工人员生活用水量按60L/d估算，生活污水排放量按用水量的80%计算，施工人员生活污水排放量约为0.72t/d。

2.1.3、施工期噪声

施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。施工期间常用的机械主要有装载机、翻斗车、钻机、电焊机、起吊重车等，本工程施工机械噪声见表11。

表11     施工期主要设备噪声源强    单位：dB(A)

设备

装载机
翻斗车

钻机

电焊机

起重吊车

噪声级

84～94

92

100~105

90~95

90

本项目施工噪声主要是施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如钻机、电焊机等，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

2.1.4、施工期固体废物

施工期固体废物主要包括建筑废物，拆除的废旧设备，施工人员的生活垃圾，焊接过程产生的焊渣等。施工过程产生的建筑废物主要为弃土，以及施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦等；施工高峰期人数按15人计，每人日产生活垃圾按lkg计，则施工人员生活垃圾产生量约0.015t/d。

2.2、营运期主要污染工序

2.2.1、大气污染源

本项目运营期为2台电热水锅炉供暖，无大气污染物产生。
2.2.2、水污染源

本项目建成后，项目用水主要为热网循环水。热网系统采用一级加热，供回水温度120/60℃，由回水中继泵站和首站的热网循环水泵将采暖区的回水（60℃），送到热网加热器中加热至120℃的热水，再将热水送往换热站，每个换热站安装不少于2台换热器，一用一备或两用一备换热站循环水泵，由换热站循环水泵将采暖回水（50℃）送到换热器中，调至70℃的热水，再将热水送往矿区工业场地建筑物及井下。热网内的供热水循环使用，由于热网传输过程中存在一定的损耗，因此需要定期补充。换热站在换热过程中需对矿化度较高的补给水进行软化处理，补水系统安装全自动软化水装置。处理后水中残余硬度≤0.03mmol/L（以1/2Ca2+、1/2Mg2+计）。运行期间，排放污水主要为软化水装置的排放废水，废水除含盐量较高外，未增加新的污染因子，因此经过软化处理后的废水可直接排入矿区排水管网，经污水处理站处理后，冬储夏灌，不会对所在区域水环境造成不利影响。

根据经验数值，锅炉一次补水量约为5t，日常补水很少，冬季采暖期锅炉补水量约600t/a，锅炉用水绝大部分循环使用，只产生少量软化装置排水，排放量约90t/a，尾水中CODcr和BOD5浓度较低，直接排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。
本项目劳动定员2人，用水量每人按120L/d计，污水排放量按用水量80%计，污水排放量为0.192m3/d，70.08m3/a，生活污水排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。
2.2.3、噪声污染源
项目建成后，主要来自供热设备及变压站产生的噪声，噪声源强85～100dB（A），产噪的供热设备及噪声级见表12。
表12     产生噪声的主要设备及噪声级      单位：dB(A)

序号

声源

主要设备名称

室内噪声值

dB（A）

1

热源站、换热站、

加压站、变电站
引风机

95

2

鼓风机

95

3

热水循环泵

85

4

补水泵

100
对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运行期产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求，对周边敏感点影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

2.2.4、固体废物

项目投入营运后，产生的固体废物主要是生活垃圾，年产生垃圾量约为0.73t/a。生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。

因此，本项目固体废物影响较小。
3、“三废”排放情况及改扩建项目“三本账”

3.1、“三废”排放情况

表13     本项目“三废”排放情况一览表

种类

污染源

污染物名称

排放量

废水

换热站
废水

90t/a
职工生活
生活污水
70.08m3/a
噪声

锅炉房设备、变电站
设备噪声
85～100dB(A)
固废

职工生活
生活垃圾
0.73t/a
3.2、改扩建项目“三本账”

表14     改扩建项目“三本账”一览表

类别

污染物

现有工程排放量（t/a）

拟建项目排放量（t/a）

“以新带老”削减量（t/a）

总排放量（t/a）

增减量（t/a）
废气

废气量
1.91×107Nm3/a
0

1.91×107Nm3/a
0

-1.91×107Nm3/a
烟尘
0.65
0

0.65
0

-0.65
SO2
8.08
0
8.08
0
-8.08
NOx
2.03
0
2.03
0
-2.03
废水

锅炉排水
1210
90
1120
90
-1120
生活污水
210.2
70.08
140.12
70.08
-140.12
固体废物

锅炉灰渣
156.11
0

156.11
0
-156.11
生活垃圾
2.19
0.73
1.46
0.73
-1.46



项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image6.wmf]sd

J

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	施工期扬尘
	扬尘
	少量无组织排放
	少量无组织排放

	水污

染物
	施工期废水
	生活污水
	0.72t/d
	/

	
	
	施工废水
	少量
	少量

	
	运营期废水
	换热站

废水
	90m3/a
	/

	
	
	生活污水
	70.08m3/a
	/

	噪声
	施工期噪声
	施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声，设备噪声约90~95dB；

	
	运营期噪声
	本项目营运期锅炉房设备及变电站会产生噪声，噪声源强在85～100dB(A)之间。

	固体

废弃物
	施工工人
	生活垃圾
	0.015t/d
	集中收集后由环卫部门统一清运

	
	运营职工
	生活垃圾
	0.73t/a
	

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目位于位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，拆除现有锅炉房内2台燃煤锅炉及配套除尘设备，新建2台电热水锅炉、1座变电站，施工期开挖地基等土建工程的开展，不可避免地会破坏地表覆盖层，随着施工期的结束，通过对土壤和植被的恢复措施，项目对生态环境的影响将降到最低。



环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

本项目施工期主要为现有锅炉房内2台燃煤锅炉及配套除尘设备的拆除，电热水锅炉设备安装，新建1座变电站，无大型土建工程，扬尘污染较小。随着施工期的结束，其影响也将消失。

环境影响防治措施：

（1）减轻施工机械噪声影响的措施

采取施工方法变动措施加以缓解，如噪声源强大的作业放在昼间，做到合理安排各种施工机械的作业时间；文明施工，尽量减轻材料运输、敲击、人的喊叫等人为噪声；采用先进的噪声值低的施工机械。

（2）减轻施工期环境空气污染的措施

在可能造成扬尘的开挖、拆卸、装运等施工现场，安排专人经常洒水；限制运输车辆的车速；运输车辆采用遮盖篷布的方式降低扬尘。

（3）设备包装材料集中收集后交环卫部门统一处置。



	营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析与预测

本项目运营期无大气污染物产生。
2、营运期水环境影响分析

本项目所排废水主要是换热站废水及生活污水。

根据经验数值，锅炉一次补水量约为5t，日常补水很少，冬季采暖期锅炉补水量约600t/a，锅炉用水绝大部分循环使用，只产生少量软化装置排水，排放量约90t/a，尾水中CODcr和BOD5浓度较低，直接排入矿区排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。
本项目新增劳动定员2人，用水量每人按120L/d计，污水排放量按用水量80%计，污水排放量为0.192m3/d，70.08m3/a。水污染物浓度为COD350mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L。产生的废水依托宽沟煤矿项目中公用工程排水管网，进入污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排，对周围环境影响较小。

3、噪声污染防治措施

项目建成后，主要来自锅炉房设备及变电站产生的噪声。设备噪声在85～100dB(A)左右。

对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运行期产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求，对周边敏感点影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

4、固体废弃物防治措施

生活垃圾按每人每天产生量1.0kg计算，共2人，则年产生垃圾量约为0.73t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。因此，本项目固体废物影响较小。
5、环境风险评价

本项目运营期主要为用电负荷，电线老化、仪器仪表设备故障易引发火灾、爆炸事故。
5.1、环境风险分析

项目的风险类型主要包括火灾、爆炸。

（1）事故影响环境的途径

①火灾发生火灾时，燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，并放出大量的辐射热，对火源周围的人员、设备、建构筑物成极大的威胁。易燃物质燃烧放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟。它是由燃烧物质释放出的高温蒸气和毒气、被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等三种物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸气、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

②爆炸爆炸和燃烧本质上都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸与燃烧的区别在于氧化速度的不同。决定氧化速度的因素是在点火前可燃物与助燃物是否按一定 比例均匀混合。由于燃烧速度快，热量来不及散失，温度急剧上升，气体因高热而急剧膨胀就成为爆炸。爆炸对周围环境造成的破坏主要有爆炸震荡、冲击波、造成新火灾等。

（2）事故的伴生/次生污染与继发事故

火灾和爆炸事故存在引起继发事故和次生灾害的可能性。由原发事故引发的继发事故可能有几种情况：

①火灾爆炸引起其它装置或设施破坏火灾爆炸情况下，爆炸后产生的大量碎片，会导致爆炸区域周围一定范围内生产设施的破坏。

②在火灾爆炸事故的扑救中，会产生的大量的消防废水，其中可能含有大量的物料。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。应建立重大事故应急救援预案，并在安全管理中具体化和进一步完善。具体建议为：

A.应首先切断电源，排查线路，确定起火原因，并进行维护、维修。

B.发生火灾时，快速使用干粉灭火器、沙土灭火器灭火，禁止使用水幕、酸碱或泡沫灭火器扑灭火情。

C.发生爆炸等恶性事故时，应迅速将源流转到事故处理系统内，减少事故外排。

D.组织和计划包括应急反应和灾害控制的组织、责任、授权人和程序，内部和外部通讯；与授权人、有关人员联系通讯的程序；人员避险、撤退、救援和医疗处理的系统和程序；防止削减和监测应急行动产生的环境系统影响和程序；调动地方资源进行应急支持的安排和程序。

E.训练应急反应小队和试验应急系统和程序的安排。并且将急救援组织，纳入到整个矿区应急救援网络之内，并与上级事故应急救援网络联网，落实人员编制及抢险用具配置。

F.发生重大事故可能对其他人群安全构成威胁时，必须在统一的指挥下，对事故应急无关的人员进行紧急疏散，对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部门应立即和有关部门联系，在指挥部或上级有关部门的指挥协调下，向上风向的安全地带疏散。

G.应急救援基本程序：

a.发现重大环境事故者应立即向厂调度室报警，事故单位应采取一切办法切断事故源；

b.厂调度室：迅速向当地119消防、政府报警。报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话；

c.救援指挥部迅速隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

d.消防队视火灾情况进行灭火，迁移可燃物品，控制事态。

e.医疗队迅速通知全体医护人员，准备急救药品、器具，根据制定的该钟介质急救预案进行抢救受伤者。

f.各专业队抢救结束后，做好现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态。

5.2、风险防治措施

防火、防爆措施

①按照要求安装线路。安装电气线路必须严格按照电气安装规程，要请专门的电工铺设线路。

②经常检查电气线路。要坚持经常性地检查，每隔一段时间都要请专门的电工帮助检查电气线路，发现绝缘层破损，要及时修理。电线使用年限一般是10～20年，发现超龄的必须及时更换。

③选用安全的电气开关。要选用安全系数比较高的空气开关，尽量不要使用闸刀开关。闸刀开关在开关的时候会产生电火花，容易产生危险。而选用空气开关可以断电保护的作用。使用保险丝时，要选择合适的保险丝，以免发生故障，电流增大时，能及时切断电流。

④各建筑物之间的安全距离、安全出口数目和防火要求均按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）执行。保证建、构筑物的耐火等级、防火间距满足规范要求。室内建筑装饰材料根据规范选用不同等级的防火、防爆、防静电材料。
5.3、风险应急预案

为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，建设单位应通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突出性事故的应急办法。

突发环境应急事件应急预案基本内容见表15。

表15    风险事故应急预案基本内容一览

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：输电线、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

5.4、环境风险结论

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。

建设单位应加强环境风险全过程管理，确保环境风险防范措施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入使用。

6、环保投资

本项目总投资150万元，环保投入资金3万元，工程环保设施内容及投资估算见表16。
表16    环保设施投资一览表

序号

项目

治理措施

投资（万元）

1
运营期设备噪声

设备入室、消音、隔音、基础减震措施

3
项目总投资

150
占总投资比例

2%
7、环境保护竣工验收

项目建成正式运营前应及时向环境保护行政主管部门申请竣工验收，进行环境质量验收监测。本工程验收内容见“三同时”验收表17。

表17    环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施名称

验收标准

废水

换热站
废水
排入矿区排水管网，进入污水处理站处理
冬储夏灌，不外排
职工生活
生活

污水
排入矿区排水管网，进入污水处理站处理
冬储夏灌，不外排
噪声

运营期

设备噪声

噪声

消音、隔音、减震措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

固废
职工生活
生活

垃圾
由环卫部门统一清运处理

处置率100%



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	换热站
	废水
	排入矿区排水管网，进入污水处理站处理
	冬储夏灌，不外排

	
	生活污水
	COD、氨氮、SS等
	排入矿区排水管网，进入污水处理站处理
	冬储夏灌，不外排

	噪

声
	运营期

设备噪声
	噪声
	定期维护、消音、隔音、减震措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	由市政部门统一清运处理
	对环境影响较小

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

本项目位于位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，拆除现有锅炉房内2台燃煤锅炉及配套除尘设备，新建2台电热水锅炉、1座变电站，施工期开挖地基等土建工程的开展，不可避免地会破坏地表覆盖层，随着施工期的结束，通过对土壤和植被的恢复措施，项目对生态环境的影响将降到最低。



结论与建议

	结论

1、工程概况

1.1、项目概况
项目名称：新疆神华天电矿业有限公司燃煤锅炉改造工程

建设性质：技改
建设单位：新疆神华天电矿业有限公司

本项目位于昌吉州呼图壁县雀尔沟镇宽沟煤矿矿区内，项目区中心点地理坐标：东经86°31′49.22″，北纬43°47′9.11″。项目区北侧距离S101省道约1.3km，距离雀尔沟镇9.2km。

项目区建设内容包括：现有锅炉房两台燃煤锅炉、配套除尘设备的拆除，新建三台电热水锅炉等。

本项目总投资150万元，环保投资3万元，占项目总投资的2%。

1.2、选址合理性分析

本项目属于宽沟煤矿的清洁能源改造工程，项目区域由雀尔沟镇供电站敷设两条12km的供电线路，供电有保障；在严格实施环评提出的污染防治措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址合理。
1.3、产业政策
本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于“允许类”，符合国家产业政策。

2、环境质量现状评价结论
2.1、大气环境

项目区SO2标准指数＜0.027、NO2标准指数为0.188~0.213、PM10标准指数为0.627~0.76，监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。

2.2、水环境

项目区地表水中化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总大肠菌群超标，地表水现状监测时正值融雪季节，宽沟河有融雪性地表水流动，受面源及沟内杂物的影响，水质监测指标化学需氧量、五日生化需氧量、总磷及总大肠菌群存在超标现象，同时悬浮物监测值较高，说明水体较浑浊，表明水质已不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，说明在融雪季节及暴雨季节时，宽沟河水水质较差，对呼图壁河水质有一定的负面影响。

项目区地下水指标监测中，浊度超标较多即水质较浑浊，说明地下水质已受到了一定的污染，煤矿的开采对地下水的水质有较大的影响，其余监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。

2.3、声环境

项目区昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值，评价区域声环境质量较好。

3、环境影响分析结论
3.1、施工期环境影响结论

施工期对环境产生影响的各种因素，在项目建成完工后便可消除，不会对其所在的区域造成长期的不良影响。

3.2、运营期环境影响结论
（1）大气环境影响分析结论

本项目运行期间无大气污染物产生。
（2）水环境影响分析结论

项目废水主要为换热站产生的废水及职工生活污水，废水排入宽沟煤矿矿区排水管网，经污水处理站处理后，冬储夏灌，不外排。
本项目运营期产生的废水对周围水环境影响较小。

（3）噪声环境影响分析结论

项目建成后，主要来自锅炉房供热设备及变电站运行的设备噪声，噪声值为85~100dB。

对于上述设备产生的噪声，采用门房隔声、关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。运营中产生的噪声通过门房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求，对周边环境影响较小。

本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。

（4）固体废物环境影响分析结论

项目投入营运后，产生的固体废物主要职工生活垃圾，集中收集后，由环卫部门统一清运。

4、环境风险结论

在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可以接受的。

建设单位应加强环境风险全过程管理，确保环境风险防范措施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入使用。
5、综合评价结论

综上所述，本项目为清洁能源改造工程，所在地环境空气可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水受季节、面源及沟内杂物的影响，水质较差；由于宽沟煤矿矿区地下开采，地下水水质受到一定污染；项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目符合国家相关产业政策要求；项目运营期间各项污染防治措施落实到位后，项目本身产生的各项污染物都能够做到达标排放，达到当地环境功能区的要求，从保护环境的角度出发，本项目的建设是可行的。
建议与要求：

为将本项目对环境影响降至最低程度，改善和提高评价区环境质量，提出以下建议：

（1）制定锅炉房的各项管理制度时，要将环境保护作为一项重要内容列入，在日常运行过程中，应考虑环境污染问题。

（2）加强管理，保证设备正常运行，防止设备故障使用，防止异常噪声的产生。



	预审意见：

                                           公  章

经办人：                                年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章 

经办人：                                年   月   日

	审批意见：

     公  章                                             

经办人：                                   年   月   日                                                                                                                            


� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





软化水供应装置





定压补水装置





热水循环泵





电热水锅炉





补水





回水





出水





变电站





供电





废水





噪声





噪声





噪声








[image: image7.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

sd

j

j

PH

pH

pH

S

[image: image8.wmf]0

.

7

£

j

pH

[image: image9.wmf]0

.

7

>

j

pH

[image: image10.png]


[image: image11.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

[image: image12.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

PH

PH

S

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.vsd
血液、尿液标本


全自动生化仪样本盘


报告结果


吸取到反应盘


加入反应试剂


反应、比色、计算


废水、固废



_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

