附件：

昌吉州中央环境保护督察反馈意见整改情况公示表

| 序 号 | 反 馈 问 题 | 整 改 目 标 | 整 改 措 施 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 阜康市执行火电行业特别排放限值的6家企业13个排污口，达标率仅为69.2% | 实施锅炉提标改造工程以及燃煤发电机组超低排放改造工程，确保辖区企业稳定达标排放。 | 1.加强对已完成提标改造任务企业的环境监管。对2017年已完成燃煤火电机组超低排放改造的新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂、新疆中泰矿冶有限公司、新疆天龙矿业股份有限公司等3家企业，及已完成火电特别排放限值提标改造的新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂75吨锅炉，加强环境监管，确保长期稳定达标排放。 | 监管部门已建立了监管长效机制，通过在线监测数据显示，已完成燃煤火电机组超低排放改造的新疆中泰化学阜康能源有限公司热电厂、新疆中泰矿冶有限公司、新疆天龙矿业股份有限公司等3家企业各项污染物均稳定达标排放（二氧化硫排放浓度小于35mg/m³，氮氧化物排放浓度小于50 mg/m³，烟尘排放浓度小于10 mg/m³） 已完成火电特别排放限值提标改造的新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂75吨锅炉各项污染物已稳定达标排放（二氧化硫排放浓度小于50mg/m³，氮氧化物排放浓度小于100 mg/m³，烟尘排放浓度小于20 mg/m³），已完成整改。 |
|  |  |  | 2.加快华能新疆阜康热电有限责任公司、国网能源阜康发电有限公司2个火电企业超低排放改造。督促华能新疆阜康热电有限责任公司、国网能源阜康发电有限公司2个燃煤火电企业于2018年7月底前完成超低排放改造，进一步减少污染物排放。 | 华能新疆阜康热电有限责任公司2号机组于5月21日2号机组超低排放改造工程全面开工，于7月15日完成改造。1号机组于6月26日1号机组超低排放改造工程全面开工，于7月19日完成改造。排放标准为二氧化硫排放浓度小于35mg/m³，氮氧化物排放浓度小于50 mg/m³，烟尘排放浓度小于10 mg/m³。 国网能源阜康发电有限公司超低排放改造于2018年6月19日开展，2018年7月16日完成改造。已完成整改。排放标准为二氧化硫排放浓度小于35mg/m³，氮氧化物排放浓度小于50 mg/m³，烟尘排放浓度小于10 mg/m³。 |