
中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司

北三台油库加热炉安全技术改造工程
竣工环境保护验收监测报告表
[image: image33.jpg]



河北德源环保科技有限公司

2018年7月

项  目  名  称： 北三台油库加热炉安全技术改造工程
建  设  单  位： 中国石油天然气股份有限公司

新疆油田油气储运分公司
承  担  单  位： 河北德源环保科技有限公司
单 位 负 责 人： 郑文勇
项  目  负  责： 魏  莉
报  告  编  写： 魏  莉、李妍松
报  告  审  核： 刘鲁新
河北德源环保科技有限公司
电话：0991-4559685

邮编：830000

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路石油花园三期4栋

	[image: image2.jpg]



排气筒
	[image: image3.jpg]YYYYYY XY

e

|

AKERRE




热水循环泵房

	[image: image4.jpg]BRIERE

AREAKHALAROIARERAMN, KRRRNR QA
REA ZantwEp, A





相变炉操作间
	[image: image5.jpg]



软化水装置

	[image: image6.jpg]



相变炉
	[image: image7.jpg]



循环水泵


现场照片组图

表一  建设项目基本情况

	建设项目名称
	北三台油库加热炉安全技术改造工程

	建设单位名称
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司

	建设地点
	新疆昌吉州阜康市北三台油库内

	建设项目性质
	技改

	主要产品名称
	/

	环评时间
	2016年6月
	开工日期
	2016年8月

	投入试运营时间
	2017年11月
	现场监测时间
	2018年6月

	环评报告表

审批部门
	昌吉回族自治州

环境保护局
	环评报告表编制单位
	新疆天合环境技术咨询

有限公司

	设计总投资
	1034.1万元
	设计环保投资
	65万元
	比例
	6.3%

	实际总投资
	1034.1万元
	 实际环保投资
	65万元
	 比例
	6.3%

	验收依据
	（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

（2）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部 2018年第9号），2018年5月15日；

（4）《北三台油库加热炉安全技术改造工程环境影响报告表》（新疆天合环境技术咨询有限公司），2016年6月；

（5）《昌吉州环保局关于北三台油库加热炉安全技术改造工程环境影响报告表的批复》，（昌州环评[2016]34号），昌吉回族自治州环境保护局， 2016年8月4日。



	验收监测

执行标准

标号、级别
	1、废气：

加热炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃油或燃气的大气污染物排放浓度限值：颗粒物＜20mg/m3，SO2＜50mg/m3，NOX＜200mg/m3。
2、噪声：

执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间：60dB，夜间：50dB。

3、固废：

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单。


	验收监测方法

标准标号、级别
	（1）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；

（2）《固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法 》 （HJ 57-2017）；
（3）《固定污染源废气中氮氧化物的测定 定电位电解法 》（ HJ 693-2014）；
（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。




表二  项目概况
	北三台油库地处新疆准葛尔盆地南缘，新疆油田东部地区；位于昌吉州阜康县境内，乌奇公路132km处以北，216国道距大黄山路口18km处，距乌鲁木齐110km，距阜康准东石油基地80km。项目地理位置图见图1。

项目区中心地理坐标：N 44°14'31.16" ，E 88°42'26.59"。
本项目为技改项目。主要建设内容为：拆除原有加热炉间、加热炉基础、换热器、导热油罐、热媒罐、缓冲罐及相应管架、管道、阀门等；新建3台2500KW的加热炉（配油气两用燃烧器3台），供原油外输加热和站区采暖供热。改造设施全部在北三台油库场地内进行，无新增占地。
2016年6月，新疆天合环境技术咨询有限公司对本技改工程开展环评工作。2016年8月4日，昌吉回族自治州环境保护局以昌州环评[2016]34号文予以批复。
2017年12月13日，中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司委托我公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。2018年1月22日我公司进行了现场踏勘，编制完成《北三台油库加热炉安全技术改造工程竣工环境保护验收监测方案》(以下简称《监测方案》)，2018年6月3日-5日委托监测单位依据《监测方案》进行了现场监测及调查，编制完成了本项目验收监测报告。

2.1 建设内容及规模

拆除原有加热炉间、加热炉基础、换热器、导热油罐、热媒罐、缓冲罐及相应管架、管道、阀门等；新建加热炉间（129.85m2）、加热炉3座（2500KW）、配油气两用燃烧器3台；电动平板阀门6套（DN200 PN6.4MPa）及相应管件、管线、伴热材料等。

本次新建3台2500KW的加热炉（配油气两用燃烧器3台），主要供原油外输加热和站区采暖供热。库区需要总加热负荷为6154.2KW。加热炉改造采用分体式相变炉。本项目主要工程量见表1。

1）更换3台热媒炉，重新选型，将原热媒加热炉系统及换热系统拆除。

2）新建加热炉操作间，内设机柜间和值班室。

3）燃烧器控制和加热炉本体控制采用集成一体化控制，所有控制功能集成到一个控制柜上。控制柜放在机柜间内，操作间进行防爆处理。

4）新增加热炉进出油管上应设置就地及远传温度、压力测点，并上传至控制柜。

分体相变式加热炉其工作原理与水套加热炉相近，其下部锅壳内的中间介质水受热蒸发产生一定压力的饱和水蒸汽，水蒸汽由蒸汽接管进入上部的管壳式换热器，与管壁发生相变换热。凝结水经自回水管返回锅壳中，循环加热使用，利用水的相变传热技术。其特点为安全、节能、无动力设备、 结构简单、安装方便、自动化程度高、易于管理。

每台相变加热炉正常运行，一个保温期软化水用水量30吨左右，夏季停炉维修放空，相变加热炉软化水由克拉玛依供热公司专业提供，罐车拉运供运行使用。全自动软化水装置是为生产、生活区采暖循环热水软化，离子交换器树脂使用量1.75m3，每二～三年更换一次，更换后立即交克拉玛依沃森环保公司处置。

表1                    工程量一览表
序号

名称及规格

单位

数量

备注

一

新建相变炉部分

1

相变炉2500kw

座

3

配油气两用燃烧器3台

2

电动平板阀门

套

6

3

管件

3.1

弯头

90°无缝弯头R=1.5D

DN350-Sch40-L245 90E(L)

个

4

DN200-Sch40-L245 90E(L

个

12

DN100-Sch40-L245 90E(L

个

8

3.2

异径三通

DN350×350×200-Sch40-L245T（R）

个

6

DN150×150×100-Sch40-L245T（R）

个

2

4

管线

无缝钢管L245

D377×8

M

80

D219×7

M

100

D60.3×3.5

M

100

5

伴热材料

5.1

自限温发热电缆220V 35W/m

M

450

含尾端、接线盒等配件

5.2

憎水型硅酸盐保温材料

M3
27

5.3

0.5mm厚镀锌铁皮

M2
370

6

其它

6.1

带压开孔

DN350 PN6.4MPa

处

2

DN100 PN1.6MPa

处

2

6.2

压力表Y-150  0-6.3MPa

个

6

6.3

双金属温度计WSS-411-4~100℃

L=200mm

个

6

6.4

拆除工程量

（1）

加热炉操作间

（长×宽24m×5m、9m×5m）

座

2

（2）

加热炉基础

座

3

（3）

换热器

个

4

（4）

导热油罐、热媒罐、缓冲罐

座

3

（5）

管架

个

16

（6）

管道DN100~DN350

M

200

（7）

阀门DN100~DN200

套

30

2.2工程变更

项目实际建设内容与环评阶段建设内容基本一致，不存在重大变更。

2.3平面布置
（1）工程占地

本项目为技改项目，无新增占地。
（2）平面布置

北三台油库目前加热炉位于站区西北角，位于主导风向的下风向。布置在现加热炉区位置，靠近储罐区和外输泵区，方便管线引接及管理。油库平面布置见图2、技改工程平面布置见图3。

2.4公用工程

（1）给水：项目生产、生活用水依托北三台油库现有供水设施。

（2）排水：拖布池排水量为0.45m3/h，污水直接排入室外已建DN200生产污水排水管线，连接处设置水封井。加热炉污水及加热炉烟囱冷凝水直接排放至附近已建DN200生产污水排水管线，连接处设置水封井。新建加热炉排放的污水与站区生产污水汇集后排至含油污水处理装置处理达标后外排至西北侧事故池，定期清运。

（3）供电：新建6/0.4kV变配电室1座，供电电源引自站外35kV北三台油库简易变电站。

（4）供暖：站区总建筑面积9387.86m2，总热负荷1533.2kW（其中站区新建建筑面积134.4m2，供热负荷20.16W；站区生活办公区和站内原有建筑面积5507.54m2，供热负荷865.44kW）。站内新建相变炉，供热利用原循环水泵房，换热设备更换。换热器由新选相变炉配带。换热器供站区冬季建筑采暖的换热器面积为F=81m2，供热能力Q=1.8MW。站区建筑冬季提供热媒为90~70℃低温热水。换热器出水温度90℃，进水温度70℃。
2.5 环保投资

项目设计总投资为1034.1万元，设计环保投资65万元，设计环保投资占总投资比例为6.3%。

项目实际总投资为1034.1万元，实际环保投资65万元，实际环保投资占实际总投资比例为6.3%，详见表2。

表2    环保投资一览表

序号

项目

内容

投资额（万元）

备注

1

噪声治理

隔音降噪设备

20

2

固体废弃物

治理

生活垃圾，建筑垃圾

5
送垃圾填埋场

处置
3

环境管理及

监测

施工期环境监测及监理

10

4

环境风险防范措施

环境应急预案

30

可燃气体探测仪

消防系统

合计

65
2.6劳动定员及工作制度

北三台油库改造完后，仍由新疆油田公司油气储运公司管理。本次改造无需增加人员，依托油库现有人员即可。




表三  主要污染源、污染物处理及排放

	3.1生产工艺

原有流程不变，目前北十六管线来油和火三线来油进罐后经外输泵升压后进入加热炉，三台加热炉为油气两加热，其中1台加热炉同时为库区采暖供热。

[image: image8.png]HpkiEL DN350

DN200

9699,
5508 onZ00

L

% DN3S0 :
Q Q Q Q
a1 s a1 s
zl 13 zl 13
- -
@
@ ® @ ®
@& O H @& O
@: i i
M‘éi&DN6g _
BihBE DNSO |
H-2001 /4 H-2001/8
e AR

2500kW

2500kN

H-2001/C
ey
2500k




图4    加热炉流程图

更换加热炉后工艺流程详图见图5。

[image: image9.png].
1. EXRAEATR, HERALRYR.

SRPR ON3SO

N200)
N7
N200)

102 g Mk A
i":]f—s ON40O.
s,

3

ik
DN150

04

SR AS
DN250





图5    北三台油库改造后工艺流程图

3.2主要污染物及治理措施

（1）废水
本项目运行期间不新增生产废水及生活污水。

（2）废气
本次加热拆除原有加热炉，新建3台2500KW的加热炉（配油气两用燃烧器3台），每台天然气耗气量350m³/h，年采暖期为6个月，天然气耗量453.6万m³/a。

北三台油库加热炉采用的全自动高效燃烧器是燃油、燃气两用型，现运行使用燃气，燃气使用北三台油田的伴生天然气，天然气管道供给。

项目采暖期燃用天然气453.6万m³，产生烟气量4762.8万m³，排放污染物：烟尘0.73t/a，SO2 0.15t/a；NOx 2.87t/a。加热炉烟气经12m高排气筒排放（见图6），污染物排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃油或燃气的大气污染物排放浓度限值。

表3    加热炉废气排放三本账

污染源

污染物

现有

排放量

本项目

产生量

本项目

排放量

建成后总排放量

排放

增减量

主要处理措施

及排放去向

燃气

SO2
0.5

0.15

0.15

0.15

-0.35

通过12m高排气筒排放
NOx

9.56

2.87

2.87

2.87

-6.69

烟尘

2.43

0.73

0.73

0.73

-1.7

[image: image10.jpg]



图6     北三台油库加热炉排气筒
（3） 固体废弃物

北三台油库改造完后，仍由新疆油田公司油气储运公司管理。本次改造无需增加人员，依托油库现有人员即可。

拆除导油罐内的导热油进行重复利用，因此不产生废弃导热油。
项目加热炉软化水系统废离子交换树脂2年更换一次、更换后的废离子交换树脂临时贮存于危废暂存间，定期交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置。已与克拉玛依沃森环保科技有限公司签订废物（液）处置及工业服务合同详见附件。

北三台油库在库区北部设置20m3的危废暂存间（见图7），并对危废暂存间采取地面硬化、防渗及通风措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单的相关要求。本项目危险废物集中收集，分区分类贮存于危废暂存间。根据“《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款：贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年”；因此本项目危险废物贮存时间不得超过一年，委托有资质单位处置需转运时应及时办理危废转移联单。

[image: image1.jpg]


图7    危废暂存间
（4）噪声
运行期间的噪声源主要来自加热炉正常运转时，鼓风机、燃烧器、引风机等产生的噪声，噪声源强为80-115dB（A）。本项目采用低噪声设备，风机等设备置于机房内，建筑隔声，并设基础减震、消声装置；泵类置于泵房内建筑隔声，安装基础减震设施；且通过合理布局，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。


表四 环评主要结论及环评批复要求
	4.1环评主要结论

北三台油库加热炉建于1993年，1997年由直燃炉改造为热媒炉，但炉体并未改造，至今已使用20多年，加热炉炉管腐蚀，壁厚减薄，炉子故障较多，存在安全隐患。改造前，北三台加热炉额定热负荷为2500kW，加热炉效率82％，效率较低，能耗较高，达不到《石油工业用加热炉能效限定值及能效等级》GB 24848-2010标准中2500kW加热炉效率最低值为89％的要求。因此，为了排除安全隐患，提高不可再生能源的使用效率，保护环境，本项目对已运行多年的北三台油库内加热炉进行技术改造。

本项目北三台油库加热炉安全技术改造工程，拆除原有加热炉间、加热炉基础、换热器、导热油罐、热媒罐、缓冲罐及相应管架、管道、阀门等；新建加热炉间（129.85m2）、相变炉3座（2500KW）、配油气两用燃烧器3台；电动平板阀门6套（DN200 PN6.4MPa）及相应管件、管线、伴热材料等。环评中重点对实际生产过程中存在的问题进行了分析，并提出了解决方案。

废气：施工期废气排放源主要有燃油施工机械、运输车辆产生的尾气及扬尘、飞灰和施工人员生活所用燃料燃烧产生的废气，通过洒水降尘、规范运输等措施对环境影响不大。运营期大气影响主要来自加新建3台2500KW的加热炉产生的烟气。由于该项目地处《乌鲁木齐区域大气污染防治“十二五”规划》范围内，根据规划要求，供暖必须采用清洁燃料，本次加热炉采用油（气）两用采暖热水锅炉。
以原油燃料污染物核算：根项目采暖期燃油耗量为3888t/a，产生烟气量6220.8万m³，则烟尘排放量0.08 t/a，排放浓度0.13mg/ m³；SO2排放量2.8t/a，45mg/ m³；NOx排放量6.4t/a，排放浓度103mg/ m³。

以天然气燃料污染物核算：项目采暖期燃用天然气453.6万m³，产生烟气量4762.8万m³，烟尘0.73t/a，排放浓度15.3mg/m³.，排放污染物SO20.15t/a，排放浓度3.15mg/m³；NOx 2.87t/a，排放浓度60.25mg/ m³。
废水：施工期生活污水的排放量为450m3，生活污水进入库区现有的生活污水池进行处理。本项目运行期间不新增生产废水。

噪声：经过距离衰减后，距离厂界30m处，各施工阶段噪声值均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。运营期噪声源来自加热炉设备如鼓风机、燃烧器、引风机80~115dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，加之本装置位于库区内，主要对工作人员有一定影响外，对装置所在区域内声环境无明显影响。

固体废物：施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工产生的废渣土等。生活垃圾可用垃圾桶收集后送至北三台镇垃圾填埋场进行处理；对施工中的拆迁垃圾、弃土废渣应及时清运。拆除导油罐内的导热油进行重复利用，因此不产生废弃导热油。运营期不新增固体废弃物。

项目建设期间会对项目区的大气环境、声环境等带来一定的负面影响，但这种影响为暂时性影响，在建设单位认真落实本报告表提出的各项环境保护措施及建议前提下，从保护环境的角度考虑，项目是可行的。
4.2环评批复

《昌吉回族自治州环境保护局关于北三台油库加热炉安全技术改造工程环境影响报告表的批复》昌吉回族自治州环境保护局，（昌州环评发[2016]34号）。
要求建设单位在项目建设和环境管理中认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。拆除导热油罐清理出的导热油全部回收利用，清理过程减少落地油的产生。施工场地周围做好围挡，施工道路须经常洒水，渣土外运车辆、起尘原材料露天堆放等均须加盖遮盖物避免扬尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾要及时清运处理。

严格落实大气污染防治工作。加热炉使用原油或天然气做为燃料，锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃油或燃气的大气污染物排放浓度限值。

项目施工期生活污水排入现有生活污水处理设施处理，施工废水排入含油污水处理系统处理。运营期不新增生产废水和生活污水排放。

4、强化噪声污染防治措施。厂界噪声须控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准限值。

5、做好固体废物综合利用和处置工作。项目软化水系统产生的废离子交换树脂、维修过程产生的废机油为危险废物，需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求，建设危险废物临时贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。生活垃圾统一收集后，送垃圾填埋场处理。

6、建设单位应按照《报告表》中提出的风险防范措施逐条落实，编制环境污染事故防范措施及环境风险应急预案，报环保部门备案，并严格贯彻执行。

在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

你单位须按环境保护“三同时”制度要求，做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，应按程序向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。


表五 验收监测结果与分析

	2018年6月3至6月5日，新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司根据《监测方案》对本项目进行竣工环保验收监测。本项目为技改项目，主要建设内容为：拆除原有加热炉间、加热炉基础、换热器、导热油罐、热媒罐、缓冲罐及相应管架、管道、阀门等；新建3台2500KW的加热炉（配油气两用燃烧器3台），供原油外输加热和站区采暖供热。监测期间，加热炉已技改完成，并已投入试运行，符合验收工况要求。

验收结果如下：
5.1废气现状监测

本次技改废气现状监测主要为1#、2#、3#加热炉排气筒有组织废气监测。
本次有组织废气监测执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值：

颗粒物＜20mg/m3，SO2＜50mg/m3，NOX＜200mg/m3。

监测点位：1#、2#、3#加热炉排气筒废气排放口。

监测项目：颗粒物、SO2、NOX。

监测频次：3次/天，连续监测2天。

监测结果见表4、表5、表6。




	表4     1#相变炉排放监测结果（单位：mg/m3）
日期

检测

频次

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

含氧量

温度

含湿量

流量

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

%

℃

%

m3/h

6.3

1
9.5

9.5

0.01

3

3

0.005

123

123

0.19

3.1
104
10.1
1574

2
10.2

10.2

0.02

3

3

0.005

123

123

0.19

3.1
105

10.1
1569

3
9.2

9.2

0.01

3

3

0.004

126

126

0.19

3.1
103

10.1
1499

6.4

1
9.8

9.8

0.01

3

3

0.005

125

125

0.19

3.1
106

10.1
1513

2
8.8

8.8

0.01

3

3

0.005

127

127

0.20

3.1
104

10.1
1601

3
10.3

10.3

0.02

3

3

0.005

123

123

0.20

3.1
105.7

10.1
1587

标准值

/

20

/

/

50

/

/

200

/

/
/

/

/

由表4中可知，1#加热炉排气筒排口颗粒物、SO2和NOx均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值要求。

	表5     2#相变炉排放监测结果（单位：mg/m3）
日期

检测

频次

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

含氧量

温度

含湿量

流量

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

%

℃

%

m3/h

6.3

1
9.9

9.9

0.02

3

3

0.005

120

120

0.19

4.1
105
10.8
1600

2
10.5

10.5

0.02

<3

/
/

121

121

0.20

4.1
106

10.8
1634

3
11.2

11.2

0.02

3

3

0.005

124

124

0.20

4.1
104

10.8
1325

6.4

1
10.8

10.8

0.02

3

3

0.005

126

126

0.20

4.1
106

10.8
1597

2
10.2

10.2

0.02

3

3

0.005

122

122

0.20

4.1
106

10.8
1608

3
10.8

10.8

0.02

3

3

0.005

125

125

0.20

4.1
105

10.8
1628

标准值

/

20

/

/

50

/

/

200

/

/
/

/

/

由表5中可知，2#加热炉排气筒排口颗粒物、SO2和NOx均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值要求。

	表6    3#相变炉排放监测结果（单位：mg/m3）
日期

检测

频次

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

含氧量

温度

含湿量

流量

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

实测

折算

排放

速率

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

mg/m3
mg/m3
kg/h

%

℃

%

m3/h

6.3

1
11.9

11.9

0.02

3

3

0.005

118

118

0.19

4.0

107

10.5

1598

2
11.1

11.1

0.02

<3

/

/

117

117

0.18

4.0

106

10.5

1576

3
11.4

11.4

0.02

<3

/

/

124

124

0.20

4.0

106

10.5

1604

6.4

1
10.9

10.9

0.02

3

3

0.005

125

125

0.20

4.0

108

10.5

1612

2
10.2

11.2

0.02

3

3

0.005

127

127

0.20

4.0

106

10.5

1608

1587

3
10.2

10.2

0.02

3

3

0.005

123

123

0.20

4.0

107

10.5

1587

标准值

/

20

/

/

50

/

/

200

/

/
/

/

/

由表6中可知，3#加热炉排气筒排口颗粒物、SO2和NOx均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值要求。


	5.2噪声现状监测结果

（1）监测因子及监测频次

监测因子：等效连续A声级Leq

监测频次：每天昼夜各监测1次，连续监测2天，共4次

（2）监测方法及监测布点

监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

监测布点：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中的测点位置在工业企业厂界外东、南、西、北侧1m处按空间分布共布设了4个监测点位，测点高度1.2m，具体位置见图8。

（3）监测单位、监测时间、监测环境条件

监测单位：新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司

监测时间：2018年6月3日、4日

监测天气：晴，温度：15℃

（4）监测结果分析

监测结果见表7：

表7   厂界噪声监测结果

监测

点位
测点

位置

3日

4日

执行标准
标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

厂区东侧

40.6
37.2
41.3
38.4
2类

60dB(A)

50dB(A)

2#

厂区南侧

39.1
36.7
41.0
37.5
3#

厂区西侧

40.4
37.3
41.7
38.2
4#

厂区北侧

40.4
37.5
41.0
36.1
监测结果表明：本项目厂界四周昼间噪声和夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求。
[image: image11.png]= Hi

3 A

=
Ar
R [awsA]
i LhEEI]
EEG| Eiln
B3
Al
X
A2

ZSHh

= Hi




图8     厂界噪声监测点位示意图




表六 环保检查结果

	6.1环境保护“三同时”制度执行情况

2015年11月16日，中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司承担北三台油库加热炉安全技术改造工程的环境影响评价工作。2016年8月4日，昌吉州环境保护局以昌州环评[2016]34号文对环境影响报告表进行批复。

中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司北三台油库加热炉安全技术改造工程于2016年4月1日展开，由新疆石油工程设计有限责任公司进行设计，2016年8月开始施工，由新疆石油工程建设监理有限责任公司进行工程监理，新疆天合环境技术咨询有限公司进行环境监理，2017年11月5日该项目竣工，并开始试运行。

中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司在建设、试运行期间贯彻落实国家建设项目环境管理制度，并按环境保护“三同时”制度要求，做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
6.2环境管理机构设置及规章制度

中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司北三台油库加热炉由北三台油库运行管理，加热炉岗位及主控室运行值班人员负责日常运行。公司下属生产技术科及安环科负责日常监督工作。公司管理部门制定了《北三台油库加热炉运行管理制度》等运行管理制度。

6.3风险防范措施及应急预案

中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司已于2018年6月1日向阜康市环境保护局完成该突发环境事件应急预案的备案工作，备案号为652302-2018-006-L。
6.4排污口规范化检查

加热炉排气筒2.5m高位置开设了采样口，采样口直径80mm，并在1.5m处搭设了2m2的采样平台。
6.5污染物总量控制

本项目环评批复未给定总量控制指标，根据实际验收监测，项目SO2和NOx排放总量分别为0.064t/a和2.53t/a。

6.6环评批复落实情况

根据环评及批复要求，现场对各项环境保护措施的落实情况进行了检查。检查结果见表8。
表8    本项目环保措施落实情况

序号
环评及批复要求
落实情况
1

    制定施工期污染防治计划，加强施工期环境管理。拆除导热油罐清理出的导热油全部回收利用，清理过程减少落地油的产生。施工场地周围做好围挡，施工道路须经常洒水，渣土外运车辆、起尘原材料露天堆放等均须加盖遮盖物避免扬尘；产生的建筑垃圾、生活垃圾要及时清运处理。
已落实：施工期施工场地周围做好围挡，做好防尘措施。拆除导热油罐清理出的导热油已经全部回收利用于其他油库。

2

    严格落实大气污染防治工作。加热炉使用原油或天然气做为燃料，锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度需达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃油或燃气的大气污染物排放浓度限值。
已落实：加热炉现以天然气做为燃料，验收期间对锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度进行了监测，污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值。
3

    项目施工期生活污水排入现有生活污水处理设施处理，施工废水排入含油污水处理系统处理。运营期不新增生产废水和生活污水排放。
已落实：生活污水处理系统及含油污水处理系统均已技改完毕并正常运营。运营期未新增劳动定员。
4

    强化噪声污染防治措施。厂界噪声须控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准限值。

已落实：项目已采取有效的隔声措施，验收期间对厂界四周声环境进行了监测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。
5

    做好固体废物综合利用和处置工作。项目软化水系统产生的废离子交换树脂、维修过程产生的废机油为危险废物，需送有资质的单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求，建设危险废物临时贮存设施，危险废物转移应满足《危险废物转移联单管理办法》。生活垃圾统一收集后，送垃圾填埋场处理。
已落实：项目废离子交换树脂2年更换一次、更换后的废离子交换树脂临时贮存于危废暂存间，定期交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置。

已与克拉玛依沃森环保科技有限公司签订废物（液）处置及工业服务合同详见附件。项目产生少量废机油排入污油灌回收处置。
6

    建设单位应按照《报告表》中提出的风险防范措施逐条落实，编制环境污染事故防范措施及环境风险应急预案，报环保部门备案，并严格贯彻执行。
已落实：已于2018年6月1日向阜康市环境保护局完成该突发环境事件应急预案的备案工作，备案号为652302-2018-006-L。



表七  验收监测结论及建议
	7.1验收监测结论

1、有组织废气
加热炉排气筒排口颗粒物、SO2和NOx均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2新建锅炉燃气的大气污染物排放浓度限值：颗粒物＜20mg/m3，SO2＜50mg/m3，NOX＜200mg/m3。

2、噪声

本项目厂界四周噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

3、固废

项目全自动软化水装置的离子交换器树脂使用量1.75m3,每二～三年更换一次，临时贮存于危废暂存间，交克拉玛依沃森环保公司处置，验收期间暂未产生。

4、总量指标

本项目环评批复未给定总量控制指标，根据实际验收监测，项目SO2和NOx排放总量分别为0.064t/a和2.53t/a。

5、环境管理

本项目从立项至建设过程中，贯彻了国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度，制定了企业的环境管理制度，落实了批复及环境影响报告表提出的各项环境保护措施。

7.2 建议

做好环境管理工作，杜绝事故排放。




附件：
1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；
2、昌吉回族自治州环境保护局《昌吉州环保局关于北三台油库加热炉安全技术改造工程环境影响报告表的批复》（昌州环评[2016]34号）；

3、监测报告单；

4、废物处理处置及工业服务合同（克拉玛依沃森环保科技有限公司）；

5、突发环境事件应急预案的备案表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司           填表人（签字）：             项目经办人（签字）：        

	建

设

项

目


	项目名称
	北三台油库加热炉安全技术改造工程
	建设地点
	新疆昌吉州阜康县北三台油库内

	
	行业类别
	石油、石化、化工行业节能、环保改造
	建设性质
	新 建 □      改 扩 建 □    技 术 改 造 √   

	
	设计生产能力
	/
	建设项目开工日期
	2016年

8月
	实际生产能力
	/
	投入试运行日期
	2017年11月

	
	投资总概算（万元）
	1034.1
	环保投资概算（万元）
	65
	所占比例（%）
	6.3％

	
	环评审批部门
	昌吉回族自治州环境保护局
	批准文号
	昌州环评[2016]34号
	批准时间
	2016年8月4日

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	新疆石油勘察设计研究院

（有限公司）
	环保设施施工单位
	新疆石油工程建设有限责任公司
	环保设施监测单位
	新疆绿格洁瑞环境检测

技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	1034.1
	实际环保投资（万元）
	65
	所占比例（%）
	6.3%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	20
	固废治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其它

（万元）
	40

	
	新增废水处理

设施能力
	/
	新增废气处理

设施能力
	/
	年平均工作时
	4320h

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司
	邮政编码
	833200
	联系电话
	0994-2700084
	环评

单位
	新疆天合环境技术咨询有限公司

	污染物排放达标与总量控制


	污染物
	原有排

放量

(1)
	本期工程

实际排放浓度(2)
	本期工程

允许排放浓度(3)
	本期工程

产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程

实际排放量(6)
	本期工程

核定排放
总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增

减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	2093.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	0.5
	3
	50
	0.064
	
	0.064
	
	0.5
	0.064
	
	
	-0.436

	
	烟    尘
	9.56
	11.9
	20
	0.249
	
	0.249
	
	9.56
	0.249
	
	
	-9.311

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	2.43
	127
	200
	2.659
	
	2.659
	
	2.43
	2.659
	
	
	+0.229

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的

其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件2：

[image: image12.jpg]B B MRS R
X fF

B MZRIE (2016) 34 5

BEMHAMRRR L= G ilimiie s
HoRBOE TABRESEHR R

o B 7 R R AR A IR 38R e E AR A E:
fRBRE N G G E R R ARARRETRFRY
AR (ATHAR RERD ) REXARAKE, 255,
#EWT:
— hEGHEMBPELBARKETERTHANE, &
AR TFREHEERA. TEARAL: REFREHAM




[image: image13.jpg]AP RPEA. RAE. SR, AR TERE
. W%, FmRPE. 3 ERImAP (2500KV) .
HATERMREERE &, ARERE. JUERRE 1031 1 T,
FREK 65 A T

REFBRSFAHALWARA AR CRER) FH
SRR BRETRRRGEERN (BXE2016]75 §) , AR
B AR, BB FOUR SR AR (g PR AERR
BHR. M. AR,

=, ERAR BT E AR AT E A JOE L (R
) PRENEFHRRER, ARERTRORBIGHL, H#
EAMEUT I

(—) BEBIIT RGBT, PRAETHFEEGE. §
T 5 i IR 0 B A 2 RO ELWOR L AR R
W, TR E RO E Y, BT REE A, EL5
EEH. ROEABEREREH T mER S BEHL; T
AR ATEHREREHELE,

(Z) PHELART R I, mEPERRERRR
SHBE, BPESPEL. SRR ARLARERLE
R R R5T Jet B AR (GB 13271-2014) 5k 2 AR
BRI AT S HE R TRAE

(Z) BUE M6 T3 42 76 95 ACHE N LA 4 6 V5 AL TR e 4L



[image: image14.jpg]B, BIEAFALWTALERGLAE. BENTTHETK
A A0k 65 ACHE R

(W) BARF TR EHE. | RRFAERE (T ks
ST RIRBER A AT (GB 12348-2008) 2 X RARERAE.

(1) BFE®REN SEARMAEIE. FERE KA
AAFEMER T RGN, EBIRFEHENBHARE
Y, RRARRGBMLE, HEE (BREMERETREHF
B (CB 18597-2001) FE K, # R A 1B 4l v -7 76, BT
BW#BRHR CERENHBREGEHE). EFELRE—
WEE, REFREHAE.

(X)) #E R PFE (RER) P REGRGH TR AR
HEL, GRRTRERT R ERAERGR AFE, RF
REIITER, HERRHRAT.

S EIRKIFEERIRY, NRTHRYANEE TS,
BEBRARREOEE, HREARSENRREER. 2
KA VFHEEE, HEHEIHAUE,

O, REAFEFHARS ZH> SEER, HEAFER
PREEERTRAMRI. AMET. FAREAEE. TER
Tk, BERFARRASETERTRERPRK, BRUEHE
B 7 ERFNES.

A AREHEERREUE TEHBETRRAAT, BF




[image: image15.jpg]N ERHE A B AT T M

Ko fRAE REREIRIAE 20 ATEE B, HHOEEH
R RS R BT, R R A RTRRPAT
REFHITHEEEE.

P& MFHERXN, BRTHGRR, FBREHK
e an FHRA %

B & WA BN TN





附件3：

[image: image16.jpg]1

oA U=

MEHES: L6-2018-0004

FmRR: B EASRS 5K lﬁﬁra%&ﬁ@%m

éﬁ:ﬁﬁ njm@ﬁ}ﬂ%ﬂﬁﬁﬁa/\7%?5%%/\1

%ﬁ%ﬁ EPEIE/EH%% St A PR 5 5 58 i F
WA kI A




[image: image17.jpg]EEFI

L REREL RSFEAT” R O rd3" gy
HFHITLR

2 HHHREREG M “RIMTEHE” KON i
IR TR

3. MELHEHA. HEAELTN, RERHEN.

4 MRRREEARL, HFRERELE R AN
REEGRE, AWFTEE,

5 MZHERA BT RIS, AT AR RS L.

%&Eam#m,x myik, A
&Ajﬁiﬁimﬁmﬁﬁﬁ?&ﬁ FRRE R

mﬁ6¢

itk FHESERFLFEAIT KX LA 280 57
AETHIE

Bi%: 0991-3077780

hE4E: 3393787489@qqg. com

BB 4 tg: 830026




[image: image18.jpg]fa/ﬁmﬁmﬁm%mﬁm&*ﬁmaam

BIRHTR
;) )
e P RS 5 SRR 4 3
MEHS: L6-2018-0004
TCHAT TGP R R A IR A 7 H A A 7
SR AL FEE WM RR SR R A T A s A F
KB M 201846 H3H-4H
) I~ RIAT | Bk
UBEHREMS | LA HI AWAS6S8 B (078)
RAECCR BTG S | okevik 52 AWAG221B &Y (050)
AT 93.7 dB(A)
i Y 94.0 dB(A) 5
: - L s 93.7 dB(A)
R (b feb ] FIRSERe AR AEY 6B 12348-2008
BRI AR M. Tk
5 3H: B: B Ki#: 1.8 m/s . B N‘iﬁ 1.4 m/s
Bt 4H: B: B Xo#: 2.1 m/s W B RE: 1.4 n/s
(dB(A))
BE | RN | MAEEE | 3E ERar
%2 | B HE j=bd EE p_x W
NENE | MRE AENE | WERE
ZY-0004-1 TREAEM 1 | R | 14:30-14:35 | ~40.6 | 00:22-00:27 | 37.2
7Y-0004-2 3| TR 2° | PREENEAS | 14:43-14:48 | 39.1 | 00:31-00:36 | 36.7
ZY-0004-3 | = | AT 3 | GRS | 14:52-14:57 | 40.4 | 00:37-00:42 | 37.3
7Y-0004-4 | R 4% | PRI | 16:11-15:16 | 40.4 | 00:45-00:50 | 37.5
2Y-0004-5 | | JHRM L | ERA | 11:24-11:29 | 41.3 00:05-00:10 | 38.4
7Y-0004-6 4El ‘T REEM 2| FREmRA | 11:35-11:40 | 41.0 | 00:13-00:18 | 37.5
ZY-0004-7 | SRS | BRIERA | 11:43-12:48 | 41.7 00:22-00:27 | 38.2
7Y-0004-8 TR 4% | FREERRFST| 12:51-12:56 | 741.0 00:30-00:35 | 36.1
2ag
s e It
e U AL Tax] (oo
~EH & Twn o,
ANE S m i m
" Y
AR SR e A
OFERER WX
A2
) /"’h\\
] LN
%Mﬁﬁw % \g%£&yl
PRE (A |yH AITH G ;%1aﬂ/\
/mr"“'-""-"“"“-&
T MCERE

bt HEEAFRHHARTFRXEWE 2805  0ik: 0991-3077780 \msi@’_gggygmg@qq com




[image: image19.jpg]e@ BRI R R B AR H R A = 2R HTH

R ES MBS RRE R

WEHRS: L6-2018-0004

RN | FHLERERA RN EER AR ES A
SN | FEAMRASKROE RA S RN BHS4Es A
RABH | 20184 06 5 03 H-04 A
BREH | BASER 5] Bk
BUAET KSR Kot R BRI B LREE S
e A FIEES B8R RAEER RS EN E , SUBRER
FFBEEE | o sistpe U@ 1] 604-2017 007 mglm AR EIE (001D
BUAR | R KEE :
WHE- 55%4
s | E R
b[J=Y DA e
=] (n/s) R
| qw-0004-1-1-1 0.9 | %Kit
5?.__’___—
06
7| QW-0004-1-1-2 & L2 | K
e 03 H
| Q¥-0004-1-1-3 L1 | A
B QW—OOO4—1—;;2&1V~ 1.1 ik
5 —
Lo OGH 7N
7| QW-0004-1-2-2 |« L3 | At
‘,04 E[
[ BE 1.4 | %k
m QW-0004-1-2-3 1
UTFAEA
)
YR&E pAICH

Wi BEGEAFAFRAR R LG 2805 il 0991-3077780  H#:-.3393787489@qq. con




[image: image20.jpg]2

FARERA ST IR SRS A AT IR 7 ) FIMKTH
TK BRI 45 R4 5
WBEHS: L6-2018-0004
LA LB SRR AT BR A B 304 2 )
SRl o [E 7 T R AR SR 03 A5 PR 2 5037 Slnh P e S0 49 2 7
WWEM 2018406 /3 05 H KEEEM| 20184 06 03 H-4 B
PSR EEEK waixs| ik
B R AR LY. MR, RHEKO,
BWEF Rk BB | BANBEHRRS
pH pH {EHIE BEEEHLkYE (GB 6920-86) / FREiH PHS-3E (027)
7E U536 FeREE (M) 535-2009) ) 0. 025mg/L VEToD %003
BEW BEFMMNE ER%E (GB 11901-1989) 4mg/L | 4r#7KF ME204E (019)
weeaR |(WEFEEONE E%REEYEGB 11914-89) 4mg/L /
e |BHEATRE (BOD,) HIME HFESHANE |
HEAEEERE |1 505-2000) Sabeg | /
. B FREFEEAANE ERESEE g e 400 o YT
BB FREERA | 07404 1087) Olmesl. V6100 (009)
B . AHMAAMGEYBAOHE AN REERE .
HEYE | 4r637-9012) S gk 414X /011460 (013)
BIAR kER. D% e
' By T AR
REGH | B (Reemfr) 6ASH 6A4H
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 .| 10:00 | 12:00 |14:00 | 16:00
pli F A 52746 | 7.59 | 7.39 | 7.55 | 7.48 | 7.36 | 7.41
AR mg/L 23.0 | 22.1 | 239 | 236 | 23.1 | 23.4 |22.9)23.2
B ng/L “Ferggfiior |12z 109 | us | 135 | 14 | 12
Wmak | gL E;i?k 2 | 12| 0| 19 | 13 | 81 | 75
hHANFERE | mg/L 23.9 | 23.9 | 23.7 | 24.4 23.3 24.4 | 25.2 | 24.0
WS TREENER | mg/L .70 | 1.61 | 1.64 | 1.44 | L71 | 1.67 | 1.68 | 1.62
Eyli by N mg/L 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.99 3.03 3.04 | 3.03 | 3.05
UTFHZEA
Bk

HSk: 3O BAF LRI RIXA LG 280 5 fik: 0991-3077780

HRES: 3393787489@qq. com



[image: image21.jpg]2

7 A AR TS ER SR I3 AR A R B

FATH TR

7R BB 45 SR 4 2 B

4G L6G-2018-0004
Fippfr  [PACEERRARARHES A T

I3 SR t[E AW RA S R B 5 i M S E S AT
| RAM 2018 4 06 A 05 H KM 2018 4E 06 A 03 H-04 H
BB A A FEiE K Bk | Bk
R R O AORART Y. RBEA, A, HO. 2M4ER. Th. HERK.
RUET OB MR | RANELKRERS
pH pH EAITIE BFHMRIE (GB 6920-86) / EEEETH PHS-3E (027)
3 . y . M E WA RN
A FRHIPE ARKFI IR HY 535-2009) 0. 025mg/L VG100 (009
BB SIFMKNE ERVE (6B 11901-1989) dng/l. |BHTRT ME204E (019)
emaR  (WEHERMONE EHRMRHEGB 11914-89) 4mg/L /
_ T HAMTER (BOD,) MME BERS5EME
| ERAAERE [ oo 0. 5ua/L. /
. B FREEEFNE ERES S YIRS Siivin Ay
WFREEER) 0p 7404-1087) JirRa el V6100 (009)
3 S FHAMNBHEYR RN E T EEEE : 2T 44X /01L460
WA | 1637-2012) o el (013)
BIA R TREN. D -
w RRER
RAMmE Hpr 06 504 H
' 16:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00
pH B 7.70 | 7.62 | 7.73 7. 75‘ 7.66 7.60 | 17.55 7.68
| =em /L | gk | 29 R 25 31 38 39 41
| rmast ngL| EOO | 47 | a8 | 43 | 49 | 45 50 | 49 48
pES mg/L 238 | 239 | 2239 | 2.40 | 2239 | 2240 | 2240 | 2.40
ph T A4 7.88 | 7902 | 7.82 | 7.86 | 7.90 | 7.96 | 7.83 | 7.85
: I me/L | spjeyk | 12 14 11 12 15 13 13 13
 REFAR gL | B0 | 3 | o6 27 28 32 29 21 31
(LES mg/L 144 | 1.43 | 1.47 | 151 /‘,ﬁm 1.55 | 1.58
% il R
J/&\W" W B B % il ;}ﬁg;,@f%g)
Wy A (A Y A EE S 31
R ed IR (LA BLLTY
R i A N

Ok N A AT AR R E 200 B L. 09913077780

A 3393787 58804 con




[image: image22.jpg]@

AR TR SR 058 A 24 ] )

50 5 5 St e S M W 5 TR 4R

MEHMT: L6-2018-0004

M5 H kT

[ mM | PSRRI A A g A
SR | F RO G4 BUA RS T IS S A T
AN 2018 4F 06 /3 03 H-04
PR 525 e R Rl
RMET AL RN BEHERS
- VL5 75 BB e LA s A S TS R 7 1 GB/T
16157-1996 U5 3012H B4 ML H)
— UL %‘E%&%ﬂ%ﬁ‘h:ﬁ{t%w&ﬂfé TE HLA e AR I R (015)
e HJ 57-2017 Test0350(002)
o @%M&m%%q:mﬂm%mn% i%{i*ﬂ%& MRS STAX
= HJ 693-2014
RIAR MR, R
BERE S EBNREEES DY03. 5L 1° &i‘f‘ﬁ 75 HEAHEE (n) 12
AL / A& | 101 | WMALE 0
AT RS FER @ | 3.1 | WARER @) 0.20
K # et fa] 06 A 03 H W ot ““06 A 04 H
BRI 1 ! 2 i | 2 3
MSBE (C) 104 3 106 104 105.7
FHRY i 1Lofd 10/ 1.0 1.0 1.0
EEWR@ /0 | 1574 1499 1513 1601 1587
s Y ozgp ™ <20 |+ <20 <20 <20
’ﬁ;‘:gm N CRBKIE 9. 5) CRMKIE 10.2) (qus.nf’ EWRRO.D | GMEESD | g 10.3)
(me/n") | 40 | <20 (9.5).] <20 (10.2). <20 (9.2) ['<20 (9.8) | <20 (8.8) | <20(10.3)
DS 0.01 00 0.01 0.01 0.02
mﬁf:%;z$ MR 9. 5) TR 10.2) CLPABES. 2) | (LHKIE9.8) | (LMEkIEs. 8 (IR 10.3)
€% 3 ¥ .
wRE . )
(wg/u’) | FHAHE 3 3 3 3 -
SO (ke/h) | 0. 005 0.05 0. 004 0.005 0.005 0.0
MR | g | g9 123 126 125 127 123
N 123
(ng/w’) | ¥TEME 123 123 126 125 127
Mot . 20
| OB (ke/) | g, 19 0.19 0.19 0.19 0.20 0

b T SR B B AT AR H 280§ s 09913077780 AT 3393187489800, com




[image: image23.jpg]) smsmmmsmams maam

F6WHTH

I X5 SR B M s R

REHS: 16-2018-0004

T B PR R R A IR A 7 F38 5 A 7
AR UA “PIEE?!H%%ﬁB%}HKE’Aﬁ%ﬂEM H#SfEE8 A
RIS R 20184 06 4 3 H-04 H
PR Il s 5 e e HE%5 Rk
BIRAT B BN BEHRERS
’/’m;; S VS R U I e A U S R R R 1
i GB/T 16157-1996 #5557 3012H B4 4R 4 i iRAX
it WIS ¥ SRR o ULBRA s 52 o o e e (015)
- HJ57-2017 - Test0350(002)
il B 15 SRR S b B 2 H B HL RSB
K HJ693-2014 i
RAEAR ZWR. kR
I i B Bl P e
BLEE i/ SEE (W | 108 WS E #0o
AT RRR FEE M | 4l | WARERG@ | 0.20
KRR L6 H03H g 06 5 04 H
R 1 1 2 3
MEEE (C) 105 7 106 106 105
FEAE | 1o 1.0 1.0 1.0
BRWRW@ /M) | 160072 1597 1608 1628
1w <2 | <20 {7 <20 <20 <20
M | SR e | rmwEis | FEREND | akmose | cowkmion | s s
s .
me/n’) | #5145 | <20(9.9) | <20(10.5). <20(10.8) | <20(10.2) | <20(10.8)
TR i 0. 02 0. 02 0.02 0. 02 0.02 0. 02
(kg/h) Mg | rmmmins | CMREILD | Gz | ommgoo | coeoos
(ORI [y | <3 3 3 3 3
4
(mg/n) | FrEHE 3 / 3 3 3 3
\
%@ (ke/h) | 0. 005 / 0. 005 0. 005 0.005 0. 005
NOHE R v TWE | 190 121 124 126 122 125
B
| e/’ | WHAE | 1p0 121 124 126 122 125
OMIEE (ee/h) | 0, 19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
ﬂlflt: %ﬁgﬁg]

AT A AT R I 280 TV, 09913077780 A5 33037674898aq. con



[image: image24.jpg]fz FAARAR VIR SR B AT IR 20 ]

W7

B 525 SR 138 < L 5 4

i a8 16-2018-0004

—_— N —
EERAL AL S IRT AR RS R 24 71 B4l 4 3
Sy hr “F‘EE%%%%H&%%‘BE’A‘E}%M%EE‘?IH’;Lfi%iZZ‘ﬁ’AﬁJ
ot b 2018 4 06 A 03 H-04 H
Pl IS V5 e e 5, Ko Wik
REET AL REB SRS S
" B TSRIH R BRI M A ETRNTRTE BT | 435 30120 R
16157-1996 R (015)
— &L T S5 SRS o = U SE AR HI57-2017 Testo350 (002)
PRI B2 ¥5 BB S AL B 52 AR HI693-2014 TR HX
HAAR M. kR
wELS £ EBAKERS DYO03. 5L 3' | % ud () 75| HSEEE @ | 12
% / FiEfi @ 10.5 - Wb E H#o
JRE KA KRR FER® | 40 BARARG | 0.2
Rt 06 H03H . 06 A 04 H
BRHK 1 2 3 e b 2 3
[ =g (C) 107 106 18 Y 106 107 |
HHRH 1.0 1.0 L0 10 1.0 -/
YRR (n /h) 1598 1576 1612 1608 15877
M | g <20 & <20 <20 <20
Bk '&mugu.;i; CEMKIE 10.9) CEMRZ 1.2 | Bk 10.2)
(og/) | 8048 | <20(11. 9 <20(10.9) | <20(11.2) | <20(10.2)
K 0.02 0.02 0.02 .| 0.02 0.02 0.02
(kg/h) D —— T @:mmu n v’g;w&rzm.s) CRKEE 11.2) (LR 10.2)
SO | gy 3 : :;,; =g 3 3 3
Wk ]
% =Ll 3 / / 3 3 3
SO Fik
(kgf * 0. 005 / / 0. 005 0.005 0. 005
N‘g’?{ EERT 117 124 125 127 123
_@iﬁggJ_?iffﬁ§_ 118 117 124 s | 123
Ox Fmﬁ% /9 ‘";";‘ﬁ'}
(kg/h) 0.19 0.20 '34%22\0 \ -
B #,
W T BB %‘i?‘ii\g%& @ B
) b
%éﬁ I Yo« ( B (5H 'fgﬁéﬁrl‘a

bt
ﬁﬁ%ﬁ**%ﬁ&*ﬁﬁir_z@mﬁ 280 5 Mif: 0991-3077780 ”HIB

\ll

#i: ﬁ93787489@qq. con





附件4：

[image: image25.jpg][

FOL R {
Uonyjlanyg Enviranment %

L

JREA) GO ALRRAL ¥R TE NI %5 -5 15

TR 2017 45 8 S 1 1

A0S 1Tx jkImyws—-00229

e o A AR BB AT B LT FH Uit 53 4 )
Motk s 7 A5 L FHAK T <3 B AR .
277 SR KRR REHAT A 7 )
dotik: FTRIEDAKTIT BRI X A G A B 369 5

TR (e A B SL0 [ AR 4D LA S SRR ORAP v L 1
77 7E AR PR I AR o R A Do GO _[HW49 (900-041-49) ¥l 25
m. EERAS HW13 (900-015-13) 5 MhE; HW12 (900-299-12) Asfx 0.5 Wi,
FEREHR . FES R, FEAKEETLM . ZH1E TR B
LB fE IS BRI S E LA, RO R R 277 A S A B Ak )
G, B ZFELE bk T EY GRO A4 EERE, LA, Bk

KRN T 4K, LALILRIE R IT:
—. BAERNXS

1. By RGeS R AT R Dl EY (B ERERNERZT L
HANE, AE EE SN ANE BT ECE BRI = . RO

s i@t BE A RIEE 2 7 BRI SuERT ), e LENERY (B B RS

i
4

2, BRI EIETWEY GBD 42778, HEFmcinn, ATRA
fihZet, LLAEZ TR AR E 2 A, STARER . AR DR (RO
R E R T B (D B2, PR RICFRR ISR LR,

3, BT RIS TAV Y GRD S FFR ST EIE et
DR SR, BIERER. B, BEFHNERIR (XEF, U

BFZHEKE,
4, HFREFRERMES Z TN TWEY GO AP HFH L

Bl A~

1) T GBD PREARIINAE RS, FFHREHE B

R DIE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)



[image: image26.jpg]L(@J::ummﬂﬂ
-
W . O . 2 SURSE R RS R E R DY GED s

0) ARG I E R, BRI E BHAE, I5IRAKE8 (5
i 85 7K )

3) AR UL T B B AREESHENR—ESH, SEkEmE
W) D SAEfER Y (R IRERAR—E L

4) FAbE R T EY (D EMa 5N EFIME, TR KB AR
KA R L.
W I, ISR — W, 277 A RIE 4T T KRR S A ST AE
. LHERXSF

. ZHESRGRMA, ZHMAZLMTWEY (B P HER.
GAEFNRNE, FHEFHEAFENE . &R RIE M SRR

9. 7 B & IEI AN E G, T R TR B AR T YO Tk R
W) G, AREASSEN B B L. &EED).

3. ZHUGEERLL R RN EEEM AL, MAERAT XAXHAEL, {F
b5 B SE o LA 3 R B, FRET R T A SR LUK B HAE.

=, Lk D mitiE

Tavpss G witiRE R L2 1 3T
Lo fEH X R M AR, o O SR T DR SRR

W
2. FZ75 shih g BRI
3. TALEEY GED NESEABREERRE, Mg/ sitE.

DU, TobHEd GRO R, Hdt Ll R Bl FRAE K P 1 AR
1L ZAUFASE T (D W, BAUARUAS (R

Y AINE, ERE R TAEY R M2, L RS
i

0. WA B ANEE A, BT L AENCLTT, ST BT R,
W 3E 2R IG . BRI 2T EATHRAR, (EARER FA LE KBRS
T PN TAYE H

L BB

AW DIE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)

/~ \u:f\ olla . N\



[image: image27.jpg]___X\““

2y FEEK ),

qzulffﬁﬁﬂﬁﬁ

W) )T SOHEAT L5 5

D) LOTUGHR I AT (ST RARMO AT 2 7))
z>zﬁwmﬂﬁm“qmu(1wmmﬂmmMﬁﬁ1

3) LTTWGHRARATIS: 13003 0219 0920 0083 252)

TR B DRI 28 LA 5 4 SN S AT A IR A AT T AT T
AE RSS9 5 AT X 4, A5 7K 48 e s pli fr) —
IEE S

3. Uik 58

AE R CEDACERAL B IR 2L 50 W] HIN B 7 e AR 1T 45 4T 15
WATEERT, EERFLEMRAETHITERERKBUN, 258kt
USSR ARUEREIT REE, B ANBIELE, XA BT AR E S 1
Mt
N REHA

EERFLENE, RRENTRNDFHSBEERAGEEITH, ZEA
AI LI — T RAEA A AW E MR EZE=A A, Mt B REHE
ITEEREEIPEIT. B BITHMA. EBREAEXIERAZE, &R TLL
FBITSE RECHET. MAWET, FHRTFABELHTE.

. FIER

HAARBITRAENMTMEW, B, L7 R DEBR: BEA
AT, R — 5] A SRR B K T AP B R A R IE R PR S AR
MR RS, WHERREPRTIZERSIITE BRI P ERNETFE,
HEBRRARN, M THELAR.

I\ BT

1. RN P —FERAESRNME, FATEREREATF LA
EHATH, ERFAFTEHFUMEAMFEIRER, HLT7NTFUEE.

2. SRMAH—HLELEAMHNERRER, ERERS—AHK
(Y, S E IS A SE R K .

3, BHFIAATH TALBRY (D AFEAERME (AR KR

LY. DIE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)



[image: image28.jpg]deé" |RLRA
B ——————
CLAREY R TN BER (RO DINEL) 0. 2 AR . 25 ) SR
(0 2 BANTE 4y A fr IR 0 Tk HE GRO TSRMLR Y X T
63 X0 A7 0L AR E A G TR 24 ORI, WA, 2 A AIEAL
BEL 3R ASARA e A 4 6T B AT

A0 E T NOB AN Z AT E N DY A TG SR T 0 SR AR UMK
S T (D WA, ERZFIER. MUY GRO IR,
B W, 25 4 ALK AR A B AR R SR (AR A TR
o, W TEEIT . TakEE GED ARFRY. GRALIE YR ) SRRIBARRL L
WAL, ZAAENE CheARSEREME ) LR IUOIRLR P A
. B RO R T ECER .

5. 4IRS — AW AL R O L GBS AR B Y, BHEN— BK
R4 B 5% KA B AN B A F R8BI 6 1 O i AR i) A AR AR
oy MWL 15 Fly. SRR AT BN ST AR ER A G) LG W ARARAE 9] DAL

6. ITFERNE), B4 AR 1S A S N EETC M0 kB (D
JALA W AT AL PR AL . DB S SRR R S T e R/ iE R
1) @ 8 A 2 A LA N DARG Y o UEE ) (HO) AL ERAT A0 T BEY) () BT
A G A AT I 0 4 TE L LU SR 0 (R a0 RO R TG HEY) (RO M AL A BAT 9
BRI R AR S AR B R 2 B ).

WOV RisE, WEsASERREERAN TLEY (1) A
WM CATALEE . IR B REERRE R AR ERN, WK

W 2 e ARM 100,000 5t BZAHBLEARITIE
S AR R, R EA S R BRI ARG BE Y (HD, BLAR R
EMBAAHBENENE, LREASARUGBNZAREN, BALMN
FUlEE. sih, ZALHERKE (PEARKNERFRPE) AR
MR, ol ENABGRIPTEREFES, A KB
PR R 0 UL M AR AT

To LA AT LAY CRO) B TR UL AL R R AT R
ﬁ.%wﬂﬁﬁmu%FMQX%Mﬁ%.Lﬁ%ﬁ@ﬁﬂ%iﬁﬁﬁg

8 & XU LE A 8] AT BL R e AN LT 4] 4 3 () 65 (810 7 (0 56 4%




[image: image29.jpg]N RTEIZERW . 4 S Bt RIS WA ilse sk, sre el gk gl Hikg
77 L R B AR 20% 1) 5324 77 S A G 24

Oy AL — 5 i R AWML L5, 2P iR R AAE 10 BT ULE
(19, BREGEIITNRIBILL BTSN, ST AT T R A L ) o
N~ B RIB I

Lo REFEAT RN (2017 46 (8] 3 (1] FIRE (2017] 48 (121 /]
(311 Ak,

2, AGEARIE, IR RE,FATLAT Bl A P, #hTebr
WS AARAGRSERES, IADLSAGRLELSL—UN, Uil
WY E At

3. BHZAF A FE LMD CEIELYL N BUPHAZT E I ZE
B HE IS ST B AR 3O A I i FE AR S AR Un R £97E -

FR T TR A LG A ik b bt o B B8 v iy £ 40K Tl 4 e PR SR U | 768 A
ENATRETEMRER , WHANA_SE , BRARIES__6833113

Z BN R ikistht Ay BB DK T B X A I B 369
5 ., AR EB , BRARRIGHN_6383766 .

AN — A7 PR AIEIE Mok A HETA B0 A b hb 28 B8 5 R S B3 0 3
75 5 B 56 SCAF BIE AR SC P AR Be Al SERR IR ), BR— 7 IR AR TS R U R B
EEX B, BERPEFEE, MUMHREZ BMAEEZH: ERE®
%, MLLEIE AFEIEIEEHE Bid BNz BAEEZ H.

4. KxER_— R K& B, WAZH_E 4.

5. ZEREZRZRTHENMREERNAREL, FMBRHAZL
WEEREZ AREREK.

6. &E R (EMLELERNE), AXESRBEXAERBSY, 54
ERERFERY . AERMITEEEERAEAR M, AL E .

B

[LAFEREX, (NHEEE]

pil

RGIAT: DIE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)



[image: image30.jpg]shie Al 2h o - ghpata sl gl e sl 0 ibeasaia i s a2y o ok -

|
Pf‘
)
E

LU/L-’ ESS s Ug 1‘*

.',‘ ..-u \ &
' ’;

WIZER & N - =3
B ZeE4E, 1509933305¢)
& H: 0994-2700197

HB 7E:

B 7815 .

WOEEZ ). s
JL,hfLLI | #Y499709% 54
1k S

fs i

LI, o866

2017%98 18

i
P —



[image: image31.jpg]R |’J\'l ”I'Q l\‘l']“f’\l
‘\‘l\a C /)y n

R TR v g ey

CHv) \4'1.‘,‘1\‘. b bt
TR QH s

oA R LN A AIA,

/’T‘ A2 The o o Fi Wi g .
o B ]Q'[‘/J v ‘|‘f‘“!l|‘ (R - ~-‘ T -
S| & | T /g 4JNAA
Lo ¥4y 26 1 T U B
e I Sl ]
- M.S(LLOQLEL‘J. ) | R R T T R ED
ek b S T T S R
" (()00 0! 1 ;) R |‘|ﬂ‘\\~‘ ')Uu\f 3360 )(} l‘ ! A/J'
ll \ — e —— — S— - —————— -  — - N v -
Jt ”‘ ) el :
L (900-209-12) 0.5 | A B 3360 96 | WPy

L. 53007\

ACTTHE AR GRO SRS I MR 6 ML) 1 8RR R AR 1 e
AT TR L XM, TN GRO E8XU D) I W, KK
TE SV 95 A% I e P MR \"NMJJ‘NHJ)‘U?/\‘”’u, RETE 1S F N SIS 5 L
ARAT YR EE MG s ) A B B T IR 86 M A TER NSGR T AN . A A A% 2y
AN, T 1 7% BTG AR
9 DL EARMASE BN, WO s MaE i e, RIS I _7 R L5
. RE R HE AR I TAEG WA T AR IRTIN ARAEAIE BRI, IFAEM CRAALIRAL I A
TV RIS A R 25t 4 M AREAT, W (e
Ao HEARAT S A T AL BT AR, 20 SO
o R AR 2017 8 ] L AR ORI LA TR
| FY (AR (17 jklnyws=00229 1) MK AT L5 CRAAL AL RE A Tl
WSS Y 4\~i:5uu, PLACHIRAN 2 5yl AN MADE A, REMER )46 9
i <<Jzz'4w&b34wm?1&§1“”“95’\ D AT

’1’ &u“\l. <
5 <7 "‘;7_“
A ﬁﬂﬂnmﬁm&ﬁ

. ?\\\) i
—r,-J ) ULk Jf{ﬂ;ﬂ “Mﬁm N2 7]

G5 o 5o . \,..,,[,rl g
101 2017&2'":'{3*')31"\1 B FL: 2017 458 IUW ?5

is
E‘

RN '-\\\5 WY }J;, .
2 Ve
i .1 a





附件5：

[image: image32.jpg]



- 10 -
- 19 -

