
目  录
一、验收项目概况
1
1.1验收工作由来
1
1.2验收监测范围及内容
2
二、验收监测依据
3
2.1法律法规及条例
3
2.2竣工环境保护验收技术规范
3
2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定
3
2.4项目文件
4
三、项目建设情况
5
3.1项目地理位置
5
3.2建设内容
5
3.3服务范围、服务年限和处理对象
8
3.4公用工程
8
3.5劳动定员及生产制度
9
3.6生产工艺
9
3.7水平衡
14
3.8变更情况说明
14
四、环境保护设施
16
4.1污染物治理设施
16
4.2其他环保设施
19
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
20
4.4“三废”排放汇总对比表
23
五、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定
24
5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议
24
5.2新疆维吾尔自治区生态环境厅审批决定
25
六、验收执行标准
28
6.1废气验收执行标准
28
6.2噪声验收执行标准
28
6.3环境质量执行标准
28
七、验收监测内容
31
7.1环境保护设施调试效果
31
7.2环境质量监测
32
八、质量保证及质量控制
33
8.1监测分析方法
33
8.2监测仪器
35
8.3人员资质
35
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
35
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
35
九、验收监测结果
37
9.1生产工况
37
9.2环保设施调试运行效果
37
9.3工程建设对环境的影响
44
十、公众意见调查
53
10.1调查目的
53
10.2调查范围和方法
53
10.3调查内容
53
10.4调查结果分析
55
十一、验收监测结论及建议
58
11.1环保设施调试运行效果
58
11.2工程建设对环境的影响
60
11.3验收建议
60


一、验收项目概况
1.1验收工作由来

阜康市城市垃圾厂（一期、二期）项目位于阜康市北郊的城关乡头宫村，属于改扩建项目。实际投资16072万元，其中环保投资为646.5万元，占总投资的10.1%。总占地面积188.55m2，实际建设生活垃圾填埋场3座、分拣中心1座、城北垃圾转运站1座。
2002年6月，阜康市城建局委托煤炭工业部乌鲁木齐煤炭设计研究院编制《阜康市生活垃圾填埋场工程环境影响报告书》，2002年12月5日取得新疆维吾尔自治区环境监测中心站评估意见，批号新环监站估书[2002]27号。

2002年6月，阜康市城建局委托煤炭工业部乌鲁木齐煤炭设计研究院编制《阜康市生活垃圾填埋场工程环境影响报告书》，2002年12月5日新疆维吾尔自治区生态环境厅批复，批号新环监函[2002]257号。

2012年5月，新疆天池城建开发有限公司委托清华大学环评室编制《阜康市生活垃圾分类收集处理工程环境影响报告书》，2012年6月25日新疆维吾尔自治区生态环境厅批复，批号新环评价函[2012]619号。
2002年由阜康市建设局开工建设，2004年10月投入运营。目前填埋场已使用库容213万m3，剩余库容10万m3。
根据国家及新疆环境保护有关法律法规及文件的规定和要求，2019年5月昌吉市市容环境卫生管理中心委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对本项目开展验收工作。新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司接到委托后，2019年3月27日组织专业技术人员进行现场踏勘，编制验收监测方案，2019年4月08日、09日对该项目的废气、废水、噪声、固废等污染物排放现状进行现场监测，在此基础上编制了本建设项目竣工环境保护验收报告。
1.2验收监测范围及内容

此次验收范围：针对城北转运站、分拣中心、阜康市城市生活垃圾收集系统及生活垃圾填埋场一区、二区实际运行情况。

验收内容主要为废气、废水、噪声、固体废物。

本项目辅助工程《阜康市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目》（渗滤液处理站）于2019年4月15日取得批复，不在此次验收范围内。（详见附件16）
二、验收监测依据
2.1法律法规及条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；

（3）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号，2003年3月28日；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。

2.2竣工环境保护验收技术规范
《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日。

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定
（1）《阜康市生活垃圾填埋场工程环境影响报告书》，煤炭工业部乌鲁木齐煤炭设计研究院，2002年6月；
（2）《阜康市生活垃圾分类收集处理工程环境影响报告书》，清华大学环评室，2012年5月；

（3）关于对《阜康市城市垃圾厂（一期、二期）项目环境影响报告书》的评估意见，新环监站估书[2002]27号，2002年8月28日；

（4）关于对《阜康市生活垃圾填埋场工程环境影响报告书》的批复，新环监函[2002]257号，2002年12月5日；

（5）关于对《阜康市生活垃圾分类收集处理工程》的批复，新环评价函[2012]619号，2012年6月25日。
2.4项目文件

（1）《阜康市城市垃圾厂（一期、二期）竣工环境保护验收监测委托书》，阜康市城市管理局，2019年5月；

（2）《阜康市城市垃圾厂（一期、二期）竣工环境保护验收监测方案》，新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司，2019年5月。

三、项目建设情况

3.1项目地理位置

阜康市城市垃圾厂（一期、二期）项目位于阜康市北郊的城关乡头宫村，其地理坐标为北纬44°15′23.14″，东经88°01′34.97″。

城北生活垃圾转运站位于城北二路与迎宾路交叉口东南方向处的天然荒地，地理坐标为北纬44°10′7.3″，东经87°85′15.14″。
项目区北侧约70m为额榆线，南侧约120m道路沪霍线为最近的交通要道，周边无环境敏感目标。主要声源：垃圾填埋场填埋库区位于厂址的中部，距离东侧厂界约50m，距离南侧厂界约220m。（详见附图3）

3.2建设内容

3.2.1阜康市生活垃圾填埋场工程内容
阜康市生活垃圾填埋场工程实际建设内容表见下表3-1。
表3-1   阜康市生活垃圾填埋场工程项目实际建设内容表

	项目组成
	环评建设内容
	实际建设内容
	备注

	生活垃圾收集清运系统
	垃圾收集房160个
	垃圾收集房
	/

	
	垃圾收集箱200个
	垃圾收集箱
	

	
	自卸式垃圾压缩车10辆
	自卸式垃圾压缩车
	

	
	场址
	
	
	

	生活垃圾卫生填埋场
	占地情况
	工程总占地面积为46万m2，其中本期填埋区占地36万m2，即一区10.8万m2，二区12.6万m2，三区12.6万m2。
	本期总占地46万m2，其中一区卫生填埋区占地10.8万m2
	二区、三区未建设

	
	填埋总容量
	117万t，一区可填埋总容量47.86万t
	
	

	
	年限
	28年
	18年
	

	
	
	
	
	

	调蓄池
	
	
	/

	管理者
	
	
	/

	
	医疗焚烧车间
	填埋场建焚烧车间
	现已拆除，医疗垃圾整改为高温蒸煮，不在此次验收范围。

	6
	车库
	
	/

	7
	清水池
	
	/

	8
	渗滤液导排系统
	
	/

	9
	地表水导排系统
	
	/

	10
	填埋气体导排系统
	
	/


3.2.3项目主要设备

表3-2   填埋场主要机械设备一览表
	序号
	实际建设
	备注

	
	设备名称
	规格型号
	数量
	

	1
	汽车电子衡
	D2008
	1
	/

	2
	压实机
	D772
	1
	/

	
	
	中联重科
	2
	/

	3
	推土机
	165型
	1
	/

	
	
	270型
	1
	/

	4
	挖掘机
	凯斯
	2
	挖掘装载一体机

	5
	自卸卡车
	陕西德龙
	2
	/

	6
	洒水喷药消毒车
	解放牌
	2
	1备1用

	7
	交通车
	海格
	1
	/

	8
	工程巡视车
	江铃
	2
	/

	
	
	骐铃
	1
	/


3.2.4总平面布置图

全场分为四大功能区：卫生填埋场、渗滤液处理站、医疗废物集中处置设施、管理区。卫生填埋场、渗滤液处理站、医疗废物集中处置设施在生产过程中有异味或扬尘，总图布置将其设置在下风向。

各功能区布置设置了交通路网，同时根据交通运输任务和要求分别设置不同宽度的城市型道路，使整个路网主次分明，回环畅通，方便快捷。

待填埋场封场后，为使地形、地貌协调美观，同时也为满足地表径流水迅速外排，封场顶面向四周作20‰左右坡度，并进行绿化。

3.3服务范围、服务年限和处理对象
服务范围：昌吉市建成区

服务年限：设计使用年限为20年（2004年-2024年）

处理对象：阜康市建成区居民生活垃圾，不包括工业垃圾、医疗垃圾、并严禁混入任何有毒有害、易燃易爆、等危险垃圾。

3.4公用工程

3.4.1供水

场内生产管理区生活用水、冲洗地面水、清洗用水、消毒用水、消防用水，统一由水罐车拉运供给，可满足厂区生产、生活要求。

3.4.2排水

填埋场库区设环库排水沟截流进库雨水，库区内设垃圾渗滤液导排系统，并使雨污分流，形成完整的库区排水系统。

项目区生活污水、冲洗地面废水、消毒废水、清洗废水实现清污分流，雨水经明沟外排，生活污水排入化粪池处理后用于厂区绿化。生产废水由暗管排入渗滤液处理站进行处理后用于厂区绿化，冬季生产和生活污水集中收集至渗滤液处理站。

3.4.3供电

由高新区变电站提供10KV架空线引入本项目高压配电室，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。

3.4.4供暖

场区用热由《昌吉州医疗废物集中处置设施建设项目》300kw电蒸汽锅炉提供，热量满足场区冬季供暖使用的需要。
3.4.5消防

场内生产管理区生活用水、消防用水、冲洗地面水，统一由厂区自打水井供给。厂内设有1座容积为200m3的清水池，以及消防泵房1处。发生火灾时，开启消防泵，加压供水灭火。厂区给水管网为环状管网，消防泵房的两根出水管与环状管网相连。
3.5劳动定员及生产制度

项目运营期劳动定员35人，年工作365天，实行单班制，工作时间8小时。
表3-3   劳动定员明细表

	序号
	岗位
	劳动定员（人）
	环评年运行时间（d）
	实际年运行时间（d）

	1
	办公室
	10
	365
	365

	2
	保卫科
	3
	365
	365

	3
	车队
	19
	365
	365

	4
	后勤
	3
	365
	365

	备注：年运行时间按d进行统计


3.6生产工艺

填埋场工艺主要包括：生活垃圾填埋场防渗处理、填埋工艺、渗滤液处理、沼气导排等，其场总平面布置见附图4。分述如下：
3.6.1生活垃圾卫生填埋场防渗处理工艺
垃圾填埋场为平原型填埋场，防渗处理工艺采用水平防渗与垂直防渗相结合的方式，即填埋场场底及四侧壁均进行防渗处理，防渗材料使用2.0mm厚的HDPE土工膜；场底纵横坡铺设一层土工布，上敷土工膜，膜上再敷土工布作为保护层，即两布一膜防渗结构，填埋场四周边坡坡度为1：2，边坡防渗方式与场底相同。（详见 附件8）
3.6.2填埋工艺

3.6.2.1填埋工艺流程图及产污环节图


[image: image1]
图3-1   填埋工艺流程及产污环节图
3.6.2.2填埋工艺流程简述
生活垃圾填埋场采用分区分块堆置法卫生填埋。

①地磅称重：垃圾转运车运送垃圾进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃圾卫生填埋区；（详见 附件11 生活垃圾称重计量入场记录）
②卸车：垃圾转运车在进入垃圾填埋场后，按预先划分的区、块进入卸料层面进行卸料，晴天时车辆在垃圾堆体表面直接行驶，雨天时可在垃圾堆体表面铺设砾石或建筑垃圾作为道路垫层，也可利用预制水泥板铺设临时道路；

③摊铺：转运车倾倒的垃圾由推土机推平摊铺，推铺有利于垃圾压实工序的顺利里进行，保证设计压实密度的实现，每次堆置摊平后的垃圾厚度为0.5-0.6m；

④压实：填埋场的压实可以有效地增加填埋场的消纳能力，延长填埋场的使用年限，减少填埋场的沉降量，增加堆积物边坡的稳定性，有利于土地的后期开发利用，是填埋场作业中的重要工序，垃圾填埋场的有效压实能增加填埋场强度，防止坍塌，防止填埋场不均匀沉降，能够减少垃圾孔隙率，有利于形成厌氧环境，减少渗入垃圾堆体中的降雨量及蚊蝇、蛆虫的滋生，减少垃圾渗滤液和填埋气体的迁移，提高填埋气体的产量，也有利于填埋机械在垃圾堆体上的移动，减少机具的保养和维护。

推土机推铺完成后，由垃圾压实机或履带推土机进行反复碾压压实，压实密度要求不小于0.9t/m3。
⑤灭虫：为防止垃圾填埋场蚊蝇滋生、鼠害泛滥，定期对垃圾作业面、管理区、运输车辆、渗沥水系统及其他地区用药物车等进行药物喷洒消毒。本工程配置专门灭虫人员，在夏秋季节蚊蝇活动期定时进行喷药操作。

⑥覆土：

1）日覆盖要求确保垃圾填埋层稳定并且不阻碍垃圾的生物降解。选用开挖出的土或建筑垃圾进行日覆盖，以减少垃圾在空气中的裸露时间，减少对环境的污染，日覆盖层厚度为0.2-0.3m；

2）中间覆盖在垃圾填埋厚度达2.5m进行，垃圾填埋场中间覆盖的作用：防止垃圾填埋气的无序排放；减少雨水渗入垃圾堆体的数量，从而减少渗滤液的产生量；通过碾压中间覆盖粘土形成坡向填埋区排水设施的坡度，利于填埋区雨水导排。中间覆土透气性透水性能较差，所以选用砾石作为中间覆盖层较为适宜，中间覆盖层厚度为0.5m；

3.6.2.3填埋垃圾填埋场封场工艺
垃圾填埋最终封场覆盖的作用：减少雨水的渗入，从而减少渗滤液产生；防止填埋气外溢；防止疾病通过与动物接触后传播，避免大风天气使垃圾漫天飞扬；阻断垃圾堆体与人和动物的直接接触；终场覆盖有利于在垃圾堆体表面进行绿化；便于垃圾填埋地的再利用。

填埋场到达611m高程时，进行最终的封场覆盖。坡面封场由夯实粘土0.5m和干砌片石护坡组成。顶面覆盖系统由构造层、顶部输水层、表面覆盖层组成。构造层的作用是支撑顶部输水层中表面覆盖土，是选用当地黏土，并分层碾压而成长，每层厚30cm，总厚度为1m，压实度＞95%，承载力达到4.5t/m2。疏水层作用是排出表面渗滤的雨水，其结构是30cm厚，φ40-60mm碎石。表面覆盖层是垃圾堆体最上的一层，作用是完成最终的终场覆盖或种树、种草绿化，此部分覆盖土层厚度0.3-1m。具体封场设计还要根据填埋场的最终情况确定。
3.6.3渗滤液导排及处理工艺
3.6.3.1渗滤液导排及处理工艺流程图及产污环节图


[image: image2]
图3-2   渗滤液导排系统及处理工艺流程及产污环节图
3.6.3.2渗滤液导排及处理工艺流程简述
渗滤液导排系统包括：导流层、导流支渠、导流干渠和导流管。

填埋场场底设置导流层。按填埋区域设置导流支渠与导流干渠，支渠与干渠沿水流方向断面增大。渗滤液导流渠收集的渗滤液由导流管排至填埋场东北侧渗滤液处理站渗滤液收集池内。

在垃圾卫生填埋场四周设置土堤，以防地表水进入填埋场内的垃圾堆体；填埋场建设时已分区建设，在垃圾填埋场内设分区坝，以做到雨污分流，减少垃圾渗滤液的产生量。
填埋场内垃圾产生的垃圾渗滤液通过渗滤液导排系统及时收集后排至填埋场的东北侧渗滤液处理站渗滤液收集池内，由渗滤液处理工程处理。目前垃圾渗滤液产生量约22.0m3/d（约660m3/月），产生量较少，不会对填埋场的东北侧渗滤液处理站产生较大负担。

3.6.4沼气排放
在填埋区内每隔40-60m设置1垂直导气石笼井，导气石笼井生根于石盲沟之上，石笼中间设置有1根φ160HDPE穿孔花管，外包3mm厚菱钢板网笼，网笼与导气管之间为φ40-60mm级配碎石，导气石笼外径为1m。在填埋过程中导气石笼分节接高，始终高出垃圾堆体表面100cm以上以导排废气，保证填埋作业时石笼不被淹没、不被机械撞倒或移位。本填埋场内共设置导气石笼61个。

3.7水平衡

表3-4   本项目水平衡一览表   单位：m3/d

	加入水
	备注
	产出水
	备注
	损耗

	冲洗地面水
	0.4
	
	冲洗废水
	/
	
	0.4

	消毒用水
	5.0
	
	消毒废水
	1.8
	
	3.2

	清洗用水
	4.0
	
	清洗废水
	3.9
	渗滤液处理站
	0.1

	生活用水
	4.6
	/
	生活污水
	4.4
	
	0.2



[image: image3]
图3-3   本项目水平衡一览图  单位：m3/d

3.8变更情况说明

本项目实际建设过程中发生的变化情况见表3-9。

表3-5   《阜康市城市垃圾厂（一期、二期）项目》变化情况一览表

	项目
	环评及批复阶段要求
	实际建设情况
	情况说明

	生活垃圾堆肥厂
	日处理规模为100t
	不再建设
	详见附件5《阜康市城市垃圾厂（一期、二期）项目情况说明》

	医院等有害垃圾焚烧厂
	日处理有害垃圾5t
	已建设《昌吉州医疗废物集中处置设施建设项目》采用高温蒸煮工艺
	依据国务院出台了《医疗废物管理条例》对医疗废物做出了严格的立法及昌吉州按照《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的要求，《昌吉州医疗废物集中处置设施建设项目环境影响报告书》替代医院等有害垃圾焚烧厂，已取得昌吉回族自治州环境保护局的环境保护验收审批意见，昌州环评[2017]77号。

	垃圾场渗滤液处理工艺
	SBR工艺
	已建设《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目》，处理填埋库区产生的垃圾渗滤液原液等废水
	依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中环保要求，《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目环境影响报告表》以替代项目中垃圾场渗滤液处理工艺（SBR工艺），现已通过环境保护验收。

	垂直导气石笼
	始终高出垃圾堆体表面50cm以上以导排废气
	始终高出垃圾堆体表面100cm以上以导排废气
	依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中环保要求：“始终高出垃圾堆体表面100cm以上以导排废气”


综上所述，本项目不属于重大变更。
运输车辆





生活垃圾





收集池辆





地磅称重





卸车





摊铺





压实





灭虫





覆土





填埋气体





导出





排水沟





直排





雨水





恶臭、颗粒物、噪声、废水、细菌、蚊蝇








渗滤液





垃圾填埋场





导流管





收集池





渗滤液处理站





恶臭





废水





渗滤液








新


鲜


水





冲洗废水





渗滤液处理站





清洗废水





损耗0.4





损耗0.1





12.0





0.4





4.0





消毒废水





损耗3.2





5.0





生活废水





损耗0.2





4.6





10.1








