建设项目基本情况

	项目名称
	阜康市瑞丰铜业有限公司危废暂存库项目

	建设单位
	阜康市瑞丰铜业有限公司

	法人代表
	张学华
	联系人
	管超

	通讯地址
	阜康产业园阜东一区（晶达玻璃西侧南北主干道东侧）

	联系电话
	15509004551
	传真
	/
	邮政编码
	831500

	建设地点
	阜康产业园阜东一区，阜康市瑞丰铜业有限公司厂区内西侧（项目区地理位置坐标：E88°11′10″，N44°08′54″）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	■新建□改扩建□技术改造
	行业类别
	G5949其他危险品仓储

	占地面积（m2）
	65
	绿化面积（m2）
	/

	总投资（万元）
	13.5
	其中：环保投资（万元）
	13.5
	环保投资占总投资比例（%）
	100

	评价经费（万元）
	
	投产日期
	2021年2月

	工程内容及规模：

1、项目背景 

1.1项目由来

阜康市瑞丰铜业有限公司位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧，乡村路南侧，注册资金9980万元，主要生产铜杆、铜线10万t/a。
2020年10月，昌吉州生态环境局和昌吉州生态环境局阜康市分局对阜康市瑞丰铜业有限公司进行了环保检查，发现原有环评未涉及到危废暂存间的相关评价内容及要求，现有危废暂存区设施基本完善，但危废暂存区无法满足执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。昌吉州生态环境局和昌吉州生态环境局阜康市分局要求补办危废暂存间环评手续。

本次不新增用地，根据现场勘查，项目已建成运行，但不符合危废暂存间建设要求，本次为补办环评。

根据阜康市瑞丰铜业有限公司2020年危险废物转移处置情况，全公司危险固废产生主要为废矿物油和废乳化液，将产生的废矿物油和废乳化液暂存于危废暂存间。废矿油主要来源为设备检修过程中产生的废机油；废乳化液主要来源为将电解铜板融化铸造后连续轧制成无氧铜杆和无氧铜丝过程中使用乳化液对金属件进行降温和表面润滑后产生的废乳化液。如不进行妥善处理，废矿物油和废乳化液中的有害物质将转移、扩散到周围环境中，造成环境污染。

为了抑制废矿物油和废乳化液中有害组分迁移、扩散和渗透，避免和减轻对环境的污染，阜康市瑞丰铜业有限公司决定对厂区内已建面积65m2的危废暂存间进行整改，该项目位于阜康市瑞丰铜业有限公司厂区内西侧，主要用于储存阜康市瑞丰铜业有限公司设备检修过程中产生的废矿物油、生产线降温润滑所产生的废乳化液。项目对收集的废矿物油和废乳化液采取桶装储存，产生的废矿物油正常情况下存储至一定量后立即交由新疆海克新能源科技有限公司处置，最长存储周期为1年；产生的废乳化液正常情况下3年更换一次交由新疆金派环保科技有限公司处置。

1.2环评编制类别

按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。

本项目属于有毒有害及危险品仓储项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“五十三、装卸、搬运和仓储业”中“149仓储危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”类，环评类别为“报告表”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告表。

昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务有限公司受阜康市瑞丰铜业有限公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，公司即派环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、社会环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料。环评人员在此基础上遵循有关环评规定，编制完成《阜康市瑞丰铜业有限公司危废暂存库项目环境影响报告表》，提交环境主管部门审批。

2、分析判定项目建设可行性分析

2.1项目选址合理性及周边环境相容性分析

（1）项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标。

（2）本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，经现场调查，项目区四周200m范围内均为已建企业，无居民区，本项目正常运行期间废矿物油和废乳化液加盖存放，正常情况下有机废气产生量很小，对环境造成影响较小。

（3）项目区域地下水潜水埋深大于100m（120m），在正常状况下暂存间地面防渗层可以隔绝由于废矿物油泄漏对地下水的影响，非正常状况下（如防渗层出现破损），液体对地下水环境有一定的影响，采取应急措施后对周边环境影响较小。

（4）项目运营后，无生产废水，事故状态下废液收集至危废贮存处定期运至处置单位处置，废气在采取措施后可达标排放，固体废物得到合理处置，对周围环境的影响较小；同时对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

本项目污染物排放量较小，项目建成后不会降低该区现有环境功能，不会对区域环境质量产生大的影响。因此本项目与周边环境相容。

综上，本项目选址基本可行。

2.2产业政策符合性分析

本项目为危险废物暂存项目，根据国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此，属于允许类项目，符合国家相关产业政策要求。

2.3与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析

本项目不涉及废矿物油和废乳化液的再生利用工艺，仅进行收集、贮存中转。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项目选址与相关技术规范、标准、办法及其他相关文与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性对比件的符合性分析见表1、表2、表3、表4。

表1《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）符合性分析

序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性

1

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

根据中国地震烈度区划分区，项目区为7度地震烈度区。

符合

2

设施底部必须高于地下水最高水位。

本项目为地面设施，高于地下水最高水位
符合

3

应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存象之间合理位置关系。

经现场调查，项目区四周800m范围内均为已建企业，无居民区，在防护距离内不存在学校、食品加工项目等。项目区四周150m范围内无地表水。

符合

4

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

本项目未建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

符合

5

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

厂址在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

符合

6

应位于居民中心区常年最大风频的下风向

项目位于阜康产业园阜东一区，所在区域为工业聚集区，对周围环境敏感点影响较小

符合

7

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/秒

仓储库房防渗材料采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，四周环绕高1m砖砌水泥涂抹围墙

符合

表2《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）
序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性

1

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。

符合

2

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

项目库房配置相应的通讯设备、照明设备和消防设施。

符合

3

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之问宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

项目库房内设置3个分区，分别储存废矿油、废乳化液和预留区域，并设置防雨、防火、防雷装置。

符合

4

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

项目暂存时间最长不超过1年。

符合

5

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。

建设单位建立危险废物贮存的台帐制度

符合

6

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

危险废物贮存设施按照GB18597附录A设置标志。

符合

表3《危险废物污染防治技术政策》一览表

序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性

1

对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。

项目委托具有相应危险货物运输资质单位进行运输，运输至有相应危险废物经营许可证单位进行处理，委托的运输单位及处置单位均具有相关的资质。

符合

2

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。

建有堵截泄漏的裙脚，贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，并设置防风、防晒、防雨设施

3

基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，三面墙设置高1m砖砌水泥涂抹围墙，门口设置围挡，上面建有彩钢遮雨棚，彩钢雨棚檐高于地面3.8m。

4

须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。

贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，安装排风扇。

5

用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。

贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s

6

不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。

项目库房内设置3个分区，隔断为砖混结构，分别储存废矿油、废乳化液和预留区域
7

衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。

贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板

8

贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

配备消防设备，项目实行24小时值班制度，有专人看管。

9

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

表4《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）

名称

内容、要求

本项目实际情况

符合性

贮存污染控制技术要求

废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。

项目选址符合GB18597-2001及修改单中相关规定。项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无饮用水水源地。

符合

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

废机油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计、消防和危险品贮存设计规范。

符合

废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

废矿物油贮存设施已远离火源，并避免高温和阳光直射。

符合

废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

废矿物油收集容器完好无损，没有腐

蚀、污染、损毁或其他能导致其使用

效能减弱的缺陷。

符合

废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。

贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s

符合

废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。

按容器容量的90%盛装。

符合

已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。

废矿物油均为桶装密封储存，容器设

有呼吸孔，收集、贮存、转运过程中

不存在倒罐、分装，厂区无油罐。

符合

运输污染控制技术要求

废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

废矿物油的运输转移按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

符合

废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定进行管理。

符合

废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

废矿物油运输转移过程控制按《危险废物转移联单管理办法》规定执行；转运前检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等。
符合

废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。

按要求制定突发环境事件应急预案。

符合

废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

符合

废矿物油在转运过程中应设专人看护。

转运过程中设专人看护。
符合

3、项目概况

项目名称：阜康市瑞丰铜业有限公司危废暂存库项目。

建设单位：阜康市瑞丰铜业有限公司。

建设地点：本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，（项目区地理位置坐标：E88°11'10"，N44°08'54"）。本项目地理位置示意图详见附图1。

周边环境：项目区东侧为无氧铜线生产车间；南侧为厂区空地；西侧为园区南北主干道；北侧为厂区空地。本项目周边环境关系卫星示意图见附图2。

建设性质：已建。

项目投资：项目已建库房投资10万元，本次环评要求整改追加投资3.5万元，因此项目总投资为13.5万元，资金来源为企业自筹。

项目内容及规模：本项目总占地面积为65m2，废矿物油最大暂存量为1t/a，中转量为1t/次；废乳化液最大暂存量为8t，每三年更换一次，中转量为8t/次。本项目组成见表5。

表5  项目组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

危废暂存间

建设占地面积65m2的封闭式彩钢板房，上面建有彩钢遮雨棚，彩钢雨棚檐高于地面3.8m。
已建
公用工程

供水

市政供水管网。

依托
排水

本项目无生产废水产生，不新增劳动定员，故无项目生活污水产生。事故状态下的冲洗废水作为危废交有资质单位处置，不外排。

依托

供热

公司自行供热。

依托

供电

园区电网供电。

依托

环保工程

废气

安装排风扇1套
新建
废水

本项目生产过程不产生生产废水。事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排。

新建
噪声

风扇：软连接，加强管理。

新建
固废

废抹布及废劳保用品：集中收集交由环卫部门处理。
新建
泄漏的废矿物油：废矿物油集中收集暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，须交由有相关资质单位进行处置。
废油桶：暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交

由有资质单位进行处置。
防渗

危废暂存间地面做防渗处理，贮存区底部设置废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，危废暂存间按照相关规范进行建设，达到满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及其2013年修改单、《危险废物污染防治技术政策》的防渗要求

新建
4、主要生产设备

本项目主要设备见表6。

表6  项目主要生产设备表

序号

设备名称

单位

数量

备注
1

风机

套

1

新建
2
防爆灯
个
1
新建

5、危废来源

本项目为阜康市瑞丰铜业有限公司危废暂存间，危废来源主要为阜康市瑞丰铜业有限公司内部生产车间产生。

（1）废矿物油：来源为设备检修过程中产生的废机油；
（2）废乳化液：来源为将电解铜板融化铸造后连续轧制成无氧铜杆和无氧铜丝过程中使用乳化液对金属件进行降温和表面润滑后产生的废乳化液。
本项目危险废物收集种类详见表7。

表7  危险废物收集种类表

类别

废物代码

危险废物

危险特性

HW08

900-214-08
废矿物油
有毒、可燃
HW09
900-007-09

废乳化液

有毒

6、危废处置方式

（1）废矿物油：废矿物油最大暂存量为1t，中转量为1t/a，1年处置1次，交由新疆海克新能源科技有限公司处置，新疆海克新能源科技有限公司于2016年5月19日取得了废矿物油处置资质，处理能力为30000吨/年。

（2）废乳化液：废乳化液最大暂存量为8t，每三年更换一次，中转量为8t/次，交由新疆金派环保科技有限公司处置。

7、总平面布置

本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧，阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，东侧为无氧铜线生产车间，南侧为厂区空地，西侧为园区南北主干道，北侧为厂区空地。厂区总平面布置示意图见附图3。

8、公用工程

8.1给排水

（1）给水

本项目无生活、生产用水，消防水源来自园区供水管网。厂区主干道敷设有自来水给水管道接口及消防水管网，其供水水量、水压能满足本工程消防的需要。现厂内已建有完善的供水管网系统，本项目用水利用现有供水设施。

（2）排水

建设项目采用厂区排水管网系统。事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排。

8.2供电

本项目用电由园区电网接入提供。根据本项目的总用电负荷，电路专线能满足供电要求。

8.3供热

危废暂存间冬季无需供热。

9、劳动定员及工作制度

本项目不设劳动定员。管理人员从原厂劳动定员中调剂。全年工作时间为365d。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

现有项目概况

阜康市瑞丰铜业有限公司地处阜康市产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧，注册资本9980万元，主营业务为无氧铜杆、无氧铜线。

目前，总厂区已建成，本次评价的危废暂存间项目位于阜康市瑞丰铜业有限公司厂区内西侧，建筑面积65m2，为封闭式彩钢板房。企业已于2020年10月25日将2020年产生的废矿物油全部转运，现场勘查时，危废暂存间内无危险废物暂存，场地已清理，待整改。
企业现有项目各期环保手续执行情况具体见表8。

表8  现有项目环保手续执行情况表
项目名称

建设地点

批复文号及日期

验收情况

阜康市瑞丰铜业有限公司建设年产10万吨铜线、铜杆生产线项目环境影响报告表
阜康市产业园阜东一区
昌州环评【2014】89
/
阜康市瑞丰铜业有限公司建设年产10万吨铜线、铜杆生产线项目竣工环境保护验收监测报告

阜康市产业园阜东一区
新环函【2015】430
已完成验收

危废暂存间存在的环境问题
危废暂存间项目已建成运行，经现场勘查存在以下环境问题： 
（1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/秒，本项目基础防渗为20cm厚水泥基础防渗，渗透系数不符合标准要求。
（2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。本项目没有建设堵截泄漏的裙脚、废液收集池及导流沟，不符合标准要求。

（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断，本项目危废暂存间内暂存废矿物油、废乳化液，未做隔断分区，不符合标准要求。

（4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，危险废物贮存设施须有气体导出口，并设置防爆灯，本项目危废暂存间无气体导排设施，且没有设置防爆灯，不符合标准要求。 

（5）危险废物贮存设施都必须按（GB15562.2-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志，本项目设置警示标志不符合标准要求。 
（6）危废暂存间未准备安全防护服装及工具。 

（7）未按要求张贴危险废物污染防治责任信息。

（9）未设置消防设施。

3、整改要求 

（1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，补做地面基础防渗，在原有水泥防渗的基础上，安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s。

（2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，贮存区底部设置1个废液收集池，容积为1m3，池口上方设置钢制格栅板，三面延墙设置溢油导流槽，靠墙三面环绕高1m砖砌水泥涂抹围墙，门口设置围挡。
（3）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求，项目库房内设置3个分区，隔断为砖混结构，分别储存废矿油、废乳化液和预留区域。
（4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求，本项目危废暂存间设置排风扇及防爆灯。 
（5）按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置规范的警示标志。
（6）本项目危废暂存间应完善安全防护服装及工具。 
（7）按要求张贴危险废物污染防治责任信息。

（8）按要求设置消防设施。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

阜康市位于新疆维吾尔自治区中北部，天山东段北麓，准噶尔盆地南缘，昌吉回族自治州中部，与乌鲁木齐米东区毗邻，地理坐标为北纬43°45′-45°30′、东经87°46′-88°44′。市区西距乌鲁木齐市57km，西距昌吉州首府昌吉市93km，建成区面积10km2。东界吉木萨尔县，西与乌鲁木齐市米东区接壤，南至博格达峰与乌鲁木齐市相连，北部伸入准噶尔盆地与富蕴县毗邻。总面积11726km2，总人口16.2万人，有26个民族，全市辖4镇3乡、3个街道办事处，106个行政村，245个行政企事业单位，12个社区。有汉、回、维、哈等20多个民族。在市区以西7km，建有准东石油天然气勘探开发总公司基地，占地3km2。

本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，（项目区地理位置坐标：E88°11'10"，N44°08'54"）。项目区东侧为无氧铜线生产车间；南侧为厂区空地；西侧为南北主干道；北侧为厂区空地。
2、地形地貌

阜康市地势南高北低，并以东南向西北倾向，海拔高程从5445m降至450m。总的地貌大致可分为三个单元：南部山区、中部山前倾斜平原和北部沙漠。全市可分为三个地貌单元：南部博格达山区、中部山前倾斜平原区和北部古尔班通古特沙漠区。南北天山山区北起各山口，南至博格达山脉为分水岭，东至东碱沟，西至甘泉堡，海拔在700m以上，为本市重要牧、林区；山前倾斜平原区南起各山口，北至唐朝路，海拔高度自南向北升高，由450m逐渐上升到800m；地表为沙漠原及固定半固定垄状沙丘。沙垄沿西北方向延伸。

本项目所在区域地形整体平坦开阔，无不良地质现象。

3、气象气候

阜康市地处中温带大陆干旱气候区。具有四季分明，冬季寒冷，夏季酷热，春、秋两季气候不稳定及降水量少，蒸发量大，光照充足，昼夜温差大，年均气温6.7℃，全年日照时数长等特点。沙漠区日照3078h，平原区为2932h。主要气候要素如下：
     年平均气温：6.7℃；
     7月平均气温：25.6℃；
     1月平均气温：-17℃；
     全年主导风向：西南风；
     年平均风速：2.4m/s；
     夏季平均风速为：2.8m/s；
     冬季平均风速为：1.2m/s；
     年平均降水量：205mm；
     年平均蒸发量为：2064.1m；
     年平均气压：950.2hPa；
     极端最高气温：40.5℃；
     极端最低气温：-37℃；
     年平均相对湿度：5.9%；
     年均无霜期：168d；
     冬季采暖期达：180d之多。

4、水文及水文地质条件

4.1地表水环境

阜康市境内有水磨河、三工河、四工河、白杨河、甘河子河、黄山河和西沟河共7条河流，年平均径流量为1.94亿m3，多年平均饮用水量为1.1亿m3，占年总径流量的57%。根据水资源综合利用规划全市地下水补给量为1.03亿m3。目前阜康市多年平均地下水可开采量为8000万m3。

4.2地下水环境
    随地质构造带的不同，市域地下水有着不同的存在形式。地下水的补给形式有降水、裂隙水和渗漏水三种并以渗漏水为主。地下水年总补给量1.79亿m3，动储量1.87亿m3，年开采量1.26亿m3，潜水蒸发量0.46亿m3/a。由此可以看出阜康市地下水资源比较丰富。

5、自然资源

阜康市矿产资源分布广泛，储量丰富，现已探明的矿产种类有煤、石油、碳、铁、溶剂石灰岩、白矾、石灰石、芒硝、石膏、油页岩、硼砂等，其中以山区，矿区面积280km2，总储量69.3亿t，其中以炼焦用煤为主。新疆准东油田开发基地位于阜康境内，油田现已探明1.5亿t石油和丰富的天然气，而且还在进一步勘探开发之中。阜康南部山区的天山天池，是全国第一批公布的44个重点风景名胜区之一。天山天池以其山水胜、林壑秀、神池幽，在全国风景名胜区中独树一帜。1999年，天山天池景区全年接待国内外游客40万人次，旅游门票收入1170万元。
    阜康市目前的支柱产业主要为石油、煤、金属冶炼和建材工业，市域内规模较大的企业有准东石油勘探公司、新疆阜康镍冶炼厂等7家，基本为自治区和昌吉州属企业。

6、生物资源

土壤从南向北依次垂直分布着寒漠土、高山草甸土、灰褐色草甸土、山地草甸土、栗钙土、棕钙土、灰漠土及沙土等八个地带性土壤，同时在平原区还分布着草甸盐土、盐化草甸土和荒漠盐土等非地带性土壤。平原区上部坡度较大，土层薄，质地沙壤，保水保肥能力差；平原区中下部地势比较平坦，土层深厚，保水保肥能力强。耕层土壤养分状况为缺氮、少磷、钾丰富。市域动植物资源丰富，在山区和平原都分布着多种野生动植物，有供药用的野生植物贝母、雪莲、党参、甘草、阿魏、锁阳、麻黄、大芸、枸杞、益母草、柴胡、防风、苍耳、大力子、地皮、石莲等百余种，还有发菜和野生菌类等，有很大的发展潜力。野生动物有雪鸡、雪豹、熊、旱獭、仙鹤、天鹅、夜莺、野鸡、野猪、黄羊、狍子、狼等，由于生态环境的破坏，部分野生动物现已濒临灭绝。
     根据现场勘查，本项目拟选厂址所在区域地表植被主要为荒漠植被和人工植被，荒漠植被分布极少，人工植被主要为当地适生树种。野生动物食源较少，栖息生境差，隐蔽性也差，野生动物的种类稀少，主要为啮齿类和爬行类，如麻雀、小嘴乌鸦等；动物中以跳鼠、沙鼠较为常见。项目所在区域没有大型野生动物及国家和地方保护的珍惜、濒危物种分布。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

为了解建设项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、地表水、地下水、声环境质量现状进行调查和评价。本项目监测布点见图4。
1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。选取阜康市监测站2019年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，监测站点为昌吉州生态环境局阜康市分局。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3

（2）评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表9。

表9     大气环境质量标准   单位：μg/m3
序号

污染物名称

取值时间

年均值

日均值

小时均值

1

SO2
60

150

500

2

NO2
40

80

200

3

PM10
70

150

/

4

PM2.5
35

75

/

5

一氧化碳（CO）

/

4000

10000

6

臭氧（O3）

/

160

200

（3）监测时间及频次

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2019年，属于环境主管部门数据。
（4）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）监测结果及评价

本次监测结果及分析评价见下表。

表10  环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：mg/m3
污染物

平均时段

百分位

现状浓度µg/m3
标准值µg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均浓度

98%
12
60

20.0
达标

NO2
年平均浓度

98%
30

40

75.0
达标

PM10
年平均浓度

95%
112

70

160.0
不达标

PM2.5
年平均浓度

95%
75

35

214.30
不达标

CO
百分位上日平均质量浓度
95%（k=347）
2400

4000

60.0
达标

O3
百分位上8h平均质量浓度
90%（k=329）
80

160

50.0
达标

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。
1.1补充监测

为调查了解项目所在位置环境空气特征污染因子（非甲烷总烃）状况，本次评价使用2020年12月24日至30日由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目区下风向500m处非甲烷总烃的监测数据。

表11   大气环境质量现状评价结果（非甲烷总烃）单位：mg/m3
日期
采样时间
非甲烷总烃
标准值

占标率
1#（下风向500m处）

1#
12月24日
02:00

0.90
2.0

0.45
08:00

0.88
0.44
14:00
0.89
0.445
20:00
0.89
0.455
12月25日
02:00
0.86
0.43
08:00
0.85
0.425
14:00
0.84
0.42
20:00
0.88
0.44
12月26日
02:00

0.90
0.45
08:00

0.85
0.425
14:00

0.84
0.42
20:00

0.86
0.43
12月27日
02:00

0.92
0.46
08:00

0.86
0.43
14:00

0.91
0.455
20:00

0.92
0.46
12月28日
02:00

0.92
0.46
08:00

0.92
0.46
14:00

0.90
0.45
20:00

0.87
0.435
12月29日
02:00

0.89
0.445
08:00

0.90
0.45
14:00

0.88
0.44
20:00

0.93
0.465
12月30日
02:00

0.88
0.44
08:00

0.95
0.475
14:00

0.94
0.47
20:00

0.92
0.46
由上表可知，评价区域下风向大气环境中非甲烷总烃污染物小时值最大占标率小于100%，说明监测点非甲烷总烃在监测期间的小时值浓度全部满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中《大气污染物综合排放标准详解》，第244页中2mg/m3值。由此可见，项目区周围大气环境质量良好。
2、地下水环境质量现状

本次地下水数据引用由新疆锡水金山环境科技有限公司于2020年3月10日对新疆宜中天环保科技有限公司地下水的监测数据。新疆宜中天环保科技有限公司位于本项目西侧150m处，与本项目属于同一水文地质单元。
（1）监测布点

地下水水质现状监测采样点位于阜康冶炼厂内水井（D2上游点位）、五工梁东村地下水井（D3下游点位）、五工梁西村地下水井（D2下游点位）。

（2）监测时间

采样日期为2020年3月10日。

（3）监测项目

监测项目包括pH、氨氮、硝酸盐氮、耗氧量、氯化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、铅、镉、总硬度、氟化物、挥发酚、氰化物、石油类、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯共19项。

（4）采样及分析方法

采样分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行。

（5）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对水质进行评价。

（6）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

Sij=Cij/Csi

对于pH，标准指数计算式为：


[image: image1.wmf],

7.0

7.0

j

pHj

sd

pH

s

pH

-

=

-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image2.wmf]7.0

j

pH

£



[image: image3.wmf],

7.0

7.0

j

pHj

sd

pH

s

pH

-

=

-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image4.wmf]7.0

j

pH

>


式中：Si,j———某污染物的标准指数；

Cij———某污染物的实际浓度，mg/l；

Csi———某污染物的评价标准，mg/l；

SpH,j———pH标准指数；

pHj———j点实测pH值；

pHsd———标准中pH的下限值；

pHsu———标准中pH的上限值。

监测与评价结果

表12  地下水环境质量评价结果单位:mg/L（pH除外）D1、D2
序号

监测项目（mg/L）
监测结果

（D1）

监测结果

（D2）

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

标准指数Si（D1）
标准指数Si（D2）
1

PH（无量纲）
7.83
7.88
6.5-8.5
0.55
0.59
2
总硬度
244
243
≤450
0.54
0.54
3
耗氧量
2.48
2.50
≤3.0
0.83
0.83
4
氯化物
2.12
2.18
≤250
0.0085
0.0087
5
氟化物
0.208
0.196
≤1.0
0.208
0.196
6
氨氮
0.07
0.06
≤0.50
0.14
0.12
7
硝酸盐氮
0.042
0.046
≤20.0
0.0021
0.0023
8
硫酸盐
4.02
3.92
≤250
0.016
0.016
9
六价铬
<0.004
<0.004
≤0.05
<0.08
<0.08
10
挥发酚

<0.0003
<0.0003
≤0.002
<0.15
<0.15
11
氰化物

<0.002
<0.002
≤0.05

<0.04
<0.04
12
1,2-二氯乙烷
<4
<4
≤50.0
<0.08
<0.08
13
1,1-二氯乙烯
<6
<6
≤30.0
<0.2
<0.2
14
1,1,2-三氯乙烷

<5
<5
≤5.0
<1

<1
15
氯乙烯

<5
<5
≤5.0
<1
<1
16
镉

<0.005
<0.005
≤0.005
<1
<1
17
砷

<0.0003
<0.0003
≤0.01
<0.03
<0.03
18
汞

<0.00004
<0.00004
≤0.001
<0.04
<0.04
19
铅

<0.0025
<0.0025
≤0.01
<0.25
<0.25
表13  地下水环境质量评价结果单位:mg/L（pH除外）D3
序号

监测项目（mg/L）
监测结果

（D1）

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

标准指数Si（D1）
1

PH（无量纲）
7.94
6.5-8.5
0.63
2
总硬度
245
≤450
0.54
3
耗氧量
2.46
≤3.0
0.82
4
氯化物
2.19
≤250
0.0088
5
氟化物
0.256
≤1.0
   0.256
6
氨氮
0.10
≤0.50
0.2
7
硝酸盐氮
0.046
≤20.0
0.0023
8
硫酸盐
3.79
≤250
0.015
9
六价铬
<0.004
≤0.05
<0.08
10
挥发酚

<0.0003
≤0.002
<0.15
11
氰化物

<0.002
≤0.05

<0.04
12
1,2-二氯乙烷
<4
≤50.0
<0.08
13
1,1-二氯乙烯
<6
≤30.0
<0.2
14
1,1,2-三氯乙烷

<5
≤5.0
<1

15
氯乙烯

<5
≤5.0
<1
16
镉

<0.005
≤0.005
<1
17
砷

<0.0003
≤0.01
<0.03
18
汞

<0.00004
≤0.001
<0.04
19
铅

<0.0025
≤0.01
<0.25
由监测结果可以看出，各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。因此，项目区域地下水质量良好。

3、声环境质量现状

3.1监测点位

项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表14，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表14  声环境质量现状监测布点

编号

监测点

备注

1

厂界东侧1m处

环境噪声

2

厂界南侧1m处

环境噪声

3

厂界西侧1m处

环境噪声

4

厂界北侧1m处

环境噪声

3.2监测时间及频次

2020年11月13日-14日；昼夜各1次。

3.3监测及评价结果

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测结果见表15。

表15  项目声环境现状监测结果值单位：[dB（A）]
点位

位置

监测

时间

监测结果dB（A）

达标情况

dB（A）
2020.11.13
1#

厂界东

昼间

51.7
达标

夜间

43.9
达标

2#

厂界南
昼间

50.1
达标

夜间

43.3
达标

3#

厂界西
昼间

46.3
达标

夜间

43.3
达标

4#

厂界北
昼间

49.6
达标

夜间

43.6
达标

标准限值

3类

昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）

由监测数据可以看出，项目区声各监测点昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量良好。

4、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为危废暂存间项目，为污染型项目，用地面积为65m2，为小型占地；项目用地为工业用地，为不敏感。根据导则附录A，本项目为II类项目，根据导则污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价工作为三级。

（1）监测布点

本次土壤质量现状监测委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限公司对项目区土壤现状进行监测在项目区设置三个监测点。

（2）监测项目

pH、镉、总砷、铅、锌、镍、六价铬等 49 项。

（3）监测时间和频次

监测时间：2020年11月13日；

监测频次：1天、每天监测1次。

（4）分析方法

采样与分析方法按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的有关规定执行。
（5）监测结果

根据其提供的监测数据，项目区域土壤环境现状监测结果见下表。

表16  土壤环境现状监测及评价结果表单位：mg/kg
序号

污染物项目

（mg/kg）
筛选值第二类用地

1#监测值

（mg/kg）
2#监测值

（mg/kg）
3#监测值

（mg/kg）
达标情况

1

铜
1800
17
16
17
达标

2

镉
65
2.35
1.47
1.66
达标

3

铅
800
1.0
1.0
1.1
达标

4

镍
900
14
12
12
达标

5

砷
60
2.63
2.15
2.36
达标

6

汞
38

0.286
0.228
0.261
达标

7

石油烃
4500
15
19
18
达标

8
六价铬
5.7
0.120
0.099
0.102
达标

9
2-氯苯酚
2256
未检出
未检出
未检出
达标
10
硝基苯
76
未检出

未检出

未检出

达标

11

萘
70
未检出

未检出

未检出

达标

12
4-氯苯胺
260
未检出
未检出
未检出
达标
13
2-硝基苯胺
260
未检出
未检出
未检出
达标
14
3-硝基苯胺
260
未检出
未检出
未检出
达标
15
4-硝基苯胺
260
未检出
未检出
未检出
达标
16

苯并（a）蒽
15
未检出

未检出

未检出

达标

17
䓛
1293
未检出

未检出

未检出

达标

18
二苯并(a，h)蒽
1.5
未检出

未检出

未检出

达标

19
苯并（a）芘
1.5
未检出

未检出

未检出

达标

20
苯并（b）荧蒽
15
未检出

未检出

未检出

达标

21
苯并（k）荧蒽
151
未检出

未检出

未检出

达标

22
茚并（1,2,3-cd）芘
15
未检出

未检出

未检出

达标

23
氯甲烷
37
未检出

未检出

未检出

达标

24
氯乙烯
0.43
未检出

未检出

未检出

达标

25
1,1-二氯乙烯
66
未检出

未检出

未检出

达标

26
二氯甲烷
616
未检出

未检出

未检出

达标

27
反式-1,2-二氯乙烯
54
未检出

未检出

未检出

达标

28
1,1-二氯乙烷
9

未检出

未检出

未检出

达标

29
顺式-1,2-二氯乙烯
596
未检出
未检出
未检出
达标
30
氯仿
0.9
未检出
未检出
未检出
达标
31
1,1,1-三氯乙烷
840
未检出
未检出
未检出
达标
32
四氯化碳
2.8
未检出
未检出
未检出
达标
33
苯
4
未检出
未检出
未检出
达标
34
1,2-二氯乙烷
5
未检出
未检出
未检出
达标
35
三氯乙烯
2.8
未检出
未检出
未检出
达标
36
1,2-二氯丙烷
5
未检出
未检出
未检出
达标
37
甲苯
1200
未检出
未检出
未检出
达标
38
1,1,2-三氯乙烷
2.8
未检出
未检出
未检出
达标
39
四氯乙烯
53
未检出
未检出
未检出
达标
40
氯苯
270
未检出
未检出
未检出
达标
41
1,1,1,2-四氯乙烷
10
未检出
未检出
未检出
达标
42
乙苯
28
未检出
未检出
未检出
达标
43
间，对-二甲苯
570
未检出
未检出
未检出
达标
44
邻-二甲苯
640
未检出
未检出
未检出
达标
45
苯乙烯
1290
未检出
未检出
未检出
达标
46
1,1,2,2-四氯乙烷
6.8
未检出
未检出
未检出
达标
47
1,2,3-三氯丙烷
0.5
未检出
未检出
未检出
达标
48
1,4-二氯苯
20
未检出
未检出
未检出
达标
49
1,2-二氯苯
560
未检出
未检出
未检出
达标
由上表可知，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准》（GB36600-2018）中的表1筛选值标准要求。

5、生态环境现状调查

本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，占地类型为工业用地，现状厂房已建成运营。受人为活动影响，地表基本无植被，区内只有一些常见的小型野生种类，如乌鸦、麻雀、燕子、沙鼠、野兔等活动。

该区域没有国家及自治区级野生动物保护。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧，阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，（项目区地理位置坐标：E88°11'10"，N44°08'54"）。项目区东侧为无氧铜线生产车间；南侧为厂区空地；西侧为南北主干道；北侧为厂区空地。

项目区周边无需要特殊保护的学校、风景名胜、自然保护区，没有文物古迹，根据本项目所处地理位置以及和运营期污染物产排特征，确定本项目主要环境保护目标如下：

（1）空气环境保护目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。保证区域环境空气质量控制在目前的级别，使其环境空气质量不因本项目的建设而下降。

（2）水环境保护目标：根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目运营而污染项目区域地下水环境。确保地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境保护目标：确保项目区噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）土壤环境保护目标：保护项目区土壤环境质量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。
（5）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。

（6）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的标准。

（7）《危险废物污染防治技术政策》环发（2001）199号。

（8）《危险废物转移联单管理办法》有关规定。




评价适用标准

	环境质量标准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。

	污染物排放标准
	1、无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m³和监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。
2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

3、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的标准、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关要求。

	总量控制指标
	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。本项目属于危险废物仓库建设项目，废矿物油产生的少量有机废气无组织排放，根据国家相关政策要求，本环评建议不设总量控制指标。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

本项目建设内容的环境影响时段包括工程施工期和建成运营期两部分。

1、施工期

本项目已建成，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。
2、运营期

生产工艺










图5  本项目生产线工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：
阜康市瑞丰铜业有限公司危各生产车间在生产过程中会产生废矿物油，无氧铜线生产过程中润滑冷却会产生废乳化液。废矿物油和废乳化液运输至本项目危废暂存间，定期由危险废物处置合作单位运输、处理（具体合作协议见附件）。
主要污染工序：

1、施工期

本项目已建成投产，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。
2、运营期

2.1废气

本项目采用加盖铁制圆筒贮存废矿物油和废乳化液，因此贮存过程中基本上无有机废气产生，有机废气主要在转运过程中产生。本项目全年共收集废矿物油1t/a，废乳化液8t/3a，项目配置45个容积200kg铁制圆筒收贮周转废矿物油和废乳化液，油桶采用输油泵输送至转运车，每个油桶废矿物油或废乳化液量约0.2t, 需要3min左右将一个油桶输送完成，参照国家标准GB11085《散装液态石油产品损耗》，除汽油外其他油品在输转过程中损耗率在1‰，每个油桶损耗量为0.2kg/次，则有机废气(以非甲烷总烃计)排放量为0.009t/a。

2.2废水污染源

本项目无废水产生。劳动定员从原厂进行调剂，因此无生活污水产生。
2.3噪声

本项目生产过程中的噪声主要来自运输车辆、风扇产生的噪声值约为60~70dB（A）。

2.4固体废弃物

本项目运营期产生的固体废弃物主要为废抹布、泄漏的废矿物油、废乳化液和废油桶等危险废物。 
（1）废抹布及废劳保用品 
废矿物油、废乳化液发生泄漏、滴漏时，地面擦拭产生废抹布；职工进行废矿物油收集工作时需穿工作服、戴手套，使用时间久了需更换，根据建设单位提供项目实际运行资料，项目运营期废抹布及废劳保用品产生量约为20kg/a。 
根据《国家危险废物名录》（2021 年）HW49（900-041-49）废弃的含油抹布、劳保用品属于豁免的危险废物，集中收集交由项目区环卫部门处理。 
（2）泄漏的废矿物油、废乳化液 
本项目废矿物油最大暂存量1t/a，废乳化液8t/3a，预计废矿物油、废乳化液发生泄漏概率为1‰，则废矿物油、废乳化液泄漏量约9kg/a，泄漏的废矿物油和废乳化液集中收集暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，须交由有相关资质单位进行处置。 

（3）废油桶 
油桶发生破损时需要淘汰，废油桶产生量约为0.025t/a，暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交由有资质单位进行处置。
表17   项目危险废物产生量汇总表

序号

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码
产生量

产生工序及装置

主要

成分

污染防治措施

1

废劳保用品

HW49

900-041-49

20kg/a

员工

操作

布料

属于豁免的危险废物，与生活垃圾一同由环卫部门处理
2

废抹布

地面

清理

废矿物油、废乳化液
3

泄漏的废矿物油、废乳化液 

HW08

900-217-08

9kg/a

废矿物油、废乳化液收集、暂 存

废矿物油、废乳化液
转入加盖容器暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交由有相关资质单位进行处置
4

废油桶

HW49

900-041-49

0.025t/a

废矿物油、废乳化液收集、暂

存

废矿物油、废乳化液



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	0.009t/a
	0.009t/a

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固废
	废油装卸过程
	废抹布及废劳保用品
	20kg/a
	0

	
	
	泄漏的废矿物油、废乳化液
	9kg/a
	0

	
	
	废油桶
	0.025t/a
	0

	噪

声
	风机产生的噪声值约为60~70dB（A）。

	其

他
	-

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目区所在地占地类型为工业用地，区域内无重要生物群落、珍惜物种，不属于生态敏感地区。本项目位于阜康市瑞丰铜业有限公司厂区内西侧，不会对项目区生态造成影响。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目已建成投产，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。
运营期间环境影响分析：

1、大气环境影响分析

根据工程分析可知，本项目建成后最大暂存量9t，则无组织排放非甲烷总烃产生量为0.009t/a，通过加设通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强厂房附近的原有绿化以缓解VOCs对外围空气的影响。

1.1污染物排放预测分析

（1）评价基准年

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选取2019年为本项目大气环境影响评价的基准年。

（2）评价因子和评价标准

根据工程分析，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，将项目有机废气（以非甲烷总烃计）作为评价因子，评价因子的评价标准见下表18。

表18  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值（μg/m3）

来源

NMHC
1小时平均

2000
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中《大气污染物综合排放标准详解》，第244页中2mg/m3限值。
备注：根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1，8h平均浓度和24h平均浓度，分别按2倍、3倍折算为1h平均浓度。

（3）估算模型参数表

表19  模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40.5

最低环境温度/℃

-37

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

干

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/ﹾ
/

（4）无组织排放

项目无组织废气排放参数见下表20。
表20  面源参数

编号

/

名称

无组织废气

面源海拔高度/m

451

面源长度/m

10
面源宽度/m

6.5
与正北方向夹角/°

0

面源有效排放高度/m

3.8
年排放小时数/h

8760

排放工况

正常

污染物排放量/（kg/h）
非甲烷总烃

0.001
（5）预测模型选择

本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。

（6）计算结果

项目废气正常排放预测结果见下表。
表21  无组织污染源估算模型计算结果表
污染物

距离中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（μg/m3）

占标率（%）

评价等级

非甲烷

总烃

46
3.6297

1.81485E-001

III

由上表可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为三级，不进行进一步预测预评价。项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

（7）大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式进行预测计算各无组织的大气环境防护距离。

大气环境防护距离计算结果见表22。

表22  大气环境防护距离计算参数及结果统计表

面源名

污染物

排放速率（kg/h）

排放源面积（m2）
评价标准（mg/m3）

计算结果（m）

危废暂存间

非甲烷

总烃

0.001
65
2.0
无超标点

本次环评对项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点。因此该项目区不设置大气环境防护距离。

1.2危险废物暂存、转移以及VOCS无组织排放控制要求以及运行管理要求
1.2.1储存控制要求
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第5条VOCS物料储存无组织排放控制要求，本项目产生的废矿物油和废乳化液装入油桶应加盖密封储存，保持密闭。按照危废贮存要求严格存放于危废暂存间内。

1.2.2转移控制要求
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第6条VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求，本项目从生产线收集废矿物油和废乳化液时应采用密闭容器装载，后转移至危废暂存间的油桶暂存。

1.2.3运行管理要求
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第七条规定：7.3.1企业应建立台账， 记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
本项目产生VOCs环节主要为废矿物油和废乳化液的暂存，要求企业严格按照标准要求建立VOCs转运台账记录，记录清楚废矿物油的暂存量、去向及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。危废暂存间按照标准要求安装排风扇。

综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。

1.3大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响自查表见表23。

表23  大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级□
三级☑
评价范围

边长=50km□

边长5~50km□
边长=5km☑

评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a☑
评价因子

其他污染物（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准□

附录D☑
其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑

一类区和二类区□

评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据☑

主管部门发布的数据☑

现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区☑

污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源☑

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他☑

预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km☑

预测因子

预测因子（非甲烷总烃）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%☑

C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%☑

C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%☑

K＞-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（ ）

有组织废气监测□

无组织废气监测□
无监测□

环境质量监测

监测因子：（ ）

监测点位数（ ）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受☑不可以接受□

大气环境防护距离

距（）厂界最远（0）m

污染源年排放量

SO2：（0）t/a

NOx：（0）t/a

颗粒物：（0）t/a

VOCs：（0.009）t/a
注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、地下水环境影响分析

由于项目厂区所处的环境水文地质条件及对地下水的污染特征，根据相关要求，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016要求，地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

2.1地下水环境影响评价工作等级的确定

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行（HJ610-2016）的要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此首先需要对建设项目进行分类确定。

根据HJ610-2016中关于建设项目分类方法，对本项目的行业类别进行识别及确定，项目属于“U城镇基础设施及房地产154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）报告表”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。

2.2地下水环境敏感性程度分级

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中，将建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下表所示：

表24  建设项目的地下水环境敏感程度一览表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区

的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用

水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分

布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

不敏感

上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。项目选址于阜东工业园，项目所在区域地下水环境敏感程度属于不敏感区。

2.3地下水工作等级的确定

根据HJ610-2016中关于地下水环境影响评价工作分级的依据，本项目地下水环境评价项目类别为Ⅲ类项目，项目厂区选址区的地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目厂区选址区地下水环境影响评价为三级。

表25  评价工作等级分级表

环境敏感程度

类别

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

综上所述，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），确定项目地下水环境影响评价等级为三级。

2.4地下水环境现状调查评价区范围

地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

根据HJ610-2016的要求，调查评价区范围可采用公式计算法、查表法和自定义法进行确定，项目位于阜东工业园，地下水环境敏感程度属于不敏感，因此项目采用查表法进行调查评价区范围的确定，本项目地下水环境影响调查评价区范围为项目所在地周边调查评价面积≤6km2。
2.5调查评价区地下水水文地质条件

（1）地质条件

受区域地质构造的影响，项目区以南为东西向分布的向斜褶皱带，以北的平原区系准噶尔地块。拟建厂址区为两者之间的山前拗陷区。新构造运动相当强烈，主要表现为山区急剧上升，平原相对沉降。据资料分析，前山褶皱带构造复杂，褶皱变位巨烈，呈线状背斜，短轴背斜，两翼倾角陡，沿轴部多逆断层。前山褶皱带以北成为相对剧烈沉降区，即倾斜平原区。

据该区地质勘探资料表明，项目所在区广泛分布第四系松散冲洪积层，厚度达300m左右，南部山区有中生代及新生代的地层出露。本区第四系地层主要为上更新统风积层（Q3eol）及上更新统冲洪积层（Q3al+pl）。

上更新统风积层（Q3eol）：分布于四工河冲洪积扇和五宫沟冲洪积扇顶部，上层为风成黄土，呈南北向黄土梁，最大厚度可达13m左右。

上更新统冲洪积层（Q3al+pl）：岩性呈二元结构，上为含砾黄土状亚砂土、砾质亚砂土，厚度0.5-1.4m，个别地方零星分布漂石，有的巨漂粒径达2m；其下为漂卵石，分选差，绝大部分为花岗岩、安山岩等，多呈中等密度程度，含少量砂质土。据物探成果，该地层厚度为300-280m。

四工河出山口后，在现代河床里分布有少量的全新统冲洪积层（Q3al+pl），主要为漂石，成分为火成岩、角闪岩和闪长岩等。
（2）水文条件

阜康市地下水按分布地区及埋藏情况可划分为裂隙水区、潜水区和承压水区。裂隙水区位于基岩地区，在高山带由冰川消融水渗漏形成地下潜流，在中下游通过裂隙流出补给河水；在中山带地下水多呈泉流形式补给河流；在低山丘陵带，二迭系砂岩裂隙十分发育，裂隙泉较多。

潜水区位于冲积洪积平原内，地下水埋藏深度由南向北逐步变浅，矿化度逐渐增高，由碳酸盐性水渐变为硫酸盐性水或氯化物性水。其含水层颗粒由上部（山前）卵砾石渐变成中部的粗砾石，到下部（北部平原）为细砾和粗、中、细、粉砂。随着含水层颗粒物的变小，渗透系数也随之变小。地下水埋藏深度南部最深处达100m以上，北部最浅处不足1m或成沼泽。70年代以来，大量提取地下水，地下水位降低，矿化度下降，水质变好。承压水区位于平原北部，沙漠以南，含水层厚40～60m，由中砂、细砂组成。往沙漠方向，含水层逐渐变薄以至尖灭。

承压水区分布于潜水溢出带以北，北沙漠以南的广大冲洪积平原，主要靠上游潜水侧向补给。其富水性及水质较好，向沙漠方向上，含水层逐渐变薄以至尖灭，富水性减弱，水头降低，在近沙漠地段，有部分承压水不能自流，只能越层补给潜水，排泄以蒸发为主。

2.6废矿物油和废乳化液储存罐泄露预测结果

当废矿物油、废乳化液储罐发生泄漏时，可通过导流沟将渗漏出来的废矿物油、乳化液导流至废油收集池，废油收集池容积为1m3，废矿物油、废乳化液储罐泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）计算，泄漏速度QL用伯努利方程计算：

[image: image5.png]



式中：QL一液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，取0.62；

A—裂口面积，m2，取1cm2；

P—容器内介质压力，81600Pa；

Po—环境压力，81600Pa；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，取1m；

p—液体的密度，kg/m3；废矿物油密度=870kg/m3；废乳化液密度=890kg/m3；。

废矿物油油桶容积为0.23m3/个，最大储存量为1t，废乳化液油桶容积为0.23m3/个，最大储存量为8t。经计算，废矿物油泄漏速度QL为0.236kg/s，废乳化液泄漏速度QL为0.24kg/s。假设所有废矿物油储罐和废乳化液储罐同时泄漏（最不利条件），则30min泄漏量为856.8kg。项目设置的废油收集池容积为1m3，可收集856.8kg的废矿物油及废乳化液，因此废油收集池可将泄露的废矿物油和废乳化液全部收集起来，对区域内地下水环境产生的影响很小。
2.7地下水污染途径分析及评价

项目运行过程中用水可能会对周边地下水环境产生影响，本节分别进行正常状况、非正常状况下地下水的环境影响评价，以分析项目对周边地下水环境影响的程度。项目主要污染源有废机油渗漏造成的地下水污染途径主要是通过上部土层孔隙缓慢渗流补给地下水，污染下游地区地下水。渗漏污染方向与地下水径流方向一致。

①正常状况地下水污染途径

正常状况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，可及时进行回收。因此，从源头上得到控制。本项目进行废矿物油和废乳化液的收集和暂存，不涉及后续处置环节，采用加盖密封的油容器桶进行分区暂存，厂区内实现全过程密闭。在施工期对厂区地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。在正常状况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水发生概率较小。

因此，正常情况下项目建设在严格按照防渗要求加强环保措施后，可最大限度把污染物与地下水隔离，将有效预防污废水无序扩散，由此造成地下水污染的可能性小，对下游地下水水质影响不大。

②非正常状况下地下水污染途径

非正常状况是指建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指在项目在生产运行期间储油罐等污染源由于因防渗系统或管道连接等老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计时造成污染物质泄漏，从而对地下水环境造成影响的情况。

2.8地下水环境保护措施

严格按照国家相关规范要求，对暂存间地面采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 
防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是暂存间污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。二是暂存间防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。本项目根据暂存间内各功能单元是否可能对地下水造成污染及项目实际情况，将暂存间全部划分为污染重点防渗区。防渗结构图见图6。
本项目危险废物暂存间地面防渗情况详见表26。

表26  项目防渗情况一览表
序号

场所

防渗分区

防渗技术要求

1

危险废物贮存区域地面、围堰、墙裙、装卸区、废油收集池、导流槽等

重点防渗区

水泥基础防渗+安装防渗玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s
地下水污染应急响应措施 ：
在项目建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，建立地下水污染监控制度及环境管理体系，并在发现项目区地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。 
地下水污染应急预案应包括： 
①如发现地下水污染事故，应立即向厂区所属环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 
②若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用废液收集池收容，然后收集、转移到应急池进行处理。如果已经渗入地下水，可采用地下灌注灰浆方式，在受污染水体周围形成一道帷幕，从而将受污染水体圈闭起来或立即向当地生态环境部门报告请求指导采用相应方法。 
③立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水可采用地下灌注灰浆方式，在受污染水体周围形成一道帷幕，从而将受污染水体圈闭起来或立即向当地生态环境部门报告请求指导采用相应方法，防止污染物在地下继续扩散。 
④对项目区域及周边区域的地下水敏感点进行取样检测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。 
综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造成直接影响，本建设项目地下水环境影响可以接受。
3、声环境影响分析
本项目生产过程中的噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，生产设备如风机产生的噪声值约为60~70dB（A）。拟采取的声环境污染防治措施及效果分析：

（1）风机设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加。 
（2）风机要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声。
本项目通过软连接、距离衰减和厂房隔声后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目噪声对周边环境影响较小。
4、固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废弃物主要为废抹布、泄漏的废矿物油和废油桶等危险废物。 
根据《国家危险废物名录》（2016）中规定，废抹布、废劳保用品属于豁免的危险废物，与生活垃圾一同由环卫部门处理；泄漏的废矿物油及废油桶属于危险废物，不得自行处置，交由有相关资质单位进行处置。 
（1）危险废物产生、收集 
危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 
（2）贮存 
项目危险废物暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，设有围堰、导流沟、事故应急池等可收集泄漏的液态危险废物，危险废物分类收集，使用专用桶装，项目运营期产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。 
（3）运输、转移 
厂内转移均在暂存间内部进行，且暂存间地面防腐防渗，设有围堰、导流沟、废液收集池等可收集泄漏的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大，危险废物自暂存间外运之处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）执行。 
建立危险废物转移联单制度，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，每转移一车（次）危险废物，填写一份转移联单，使用专业运输车辆，按规定线路运输，建设单位应保留危险废物转移联单5年，以备环保部门检查。 
（4）委托处置 
本项目暂存间贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。 
（5） 管理措施 
设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 
必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 
综上，项目暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单相关要求进行改造，委托有危废处置资质的单位处理，不得混入生活垃圾或随意丢弃，暂存间危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。
5、土壤环境影响分析

5.1评价等级的确定

根据本《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，确定本项目行业类别属于“交通运输类仓储邮政业-涉及危险品仓储”，报告表为II类项目。
根据调查，项目区周边分布无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民学校等土壤敏感点，环境敏感程度为不敏感，由此确定本项目评价等级为三级，本项目属于危险废物暂存项目。
5.2污染状况

本企业土壤污染主要是废矿物油和废乳化液泄漏至外环境，对地块造成的土壤污染。对土壤环境的影响分析如下：

（1）废矿物油、废乳化液泄露对土壤的污染，有别于工业和生活污水对土壤污染。当废矿物油、废乳化液流入土壤，会灌满一定深度土壤的空隙，影响土壤的通透性，破坏原有的土壤水、气和固的三相结构，影响土壤中微生物的生长，从而影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收，甚至使植物根系腐烂坏死，危害植物的生长。

（2）因为废矿物油、废乳化液富含反应基能与无机氮、磷结合并限制硝化作用和脱磷酸作用，从而使土壤有机氮、磷的含量减少，影响作物的营养吸收。

（3）由于废矿物油、废乳化液的粘稠性，在土壤中将原本散状的土壤颗粒，胶粘在一起，改变了土壤原有的结构特征，不利于土壤中的微生物的生长和繁殖，也不利于土壤中植物根系的生长与对土壤有机物的吸收和输运，加剧了对土壤的污染。

（4）土壤中的废矿物油、废乳化液会不断扩散到他处或深处，不易被土壤吸附的部分能渗入地下水，污染地下水，导致地下水水质恶化。

5.3处置措施

（1）当发生土壤污染时，首先应根据企业土壤环境污染事件影响范围和程度，转移、撤离或疏散可能受到危害的企业工作人员或周边居民，并进行妥善安置；

（2）然后值班应急人员迅速关闭泄漏源或关闭相应生产工序，采取截流、围堰、堵漏等措施控制危害源，必要时进行停产；再次通过开展土壤环境污染和生态破坏情况监测、评估工作，核实确定污染物性质、事件危害区域及危害程度，制定相应的环境污染治理和生态修复措施；

（3）对于企业贮存、输送等过程少量泄露造成的污染土壤地块，用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收残留的液体，采取深挖、扩大面积收集被污染的土壤，利用耐酸碱腐蚀容器将收集的土壤转移至专业场所处置消解，外购渣土进行复原，种植相关植物进行生态恢复；

（4）被污染的地块采用吸附法和植物法相结合的方式进行降解处置，收集处理后的土壤，种植植物进一步对土壤中的污染物进行富集，同时种植植被起到生态环境稳定修复的作用，制定相关应急预案及土壤监测计划。

5.4 土壤环境影响评价自查表
项目土壤环境影响评价自查表见表27。

表27   土壤环境影响评价自查表

工作内容

完成情况

备注

影

响

识

别

影响类型

污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□

/

土地利用类型

建设用地√；农用地□；未利用地□

土地利用类型图

占地规模

65m2
敏感目标信息

敏感目标（无）、方位（      ）、距离（      ）

影响途径

大气沉降□；地面漫流□垂直入渗√；地下水位□；其他（）

全部污染物

/
特征因子

/
所属土壤环境影响评价项目类别

Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□

敏感程度

敏感□；较敏感□；不敏感√

评价工作等级

一级□；二级□；三级√

现状调查内容

资料收集

a）□；b）□；c）□；d）□

理化特性

废矿物油
现状监测点位

占地范围内

占地范围外

深度

有监测点

位分布图

表层样点数

/
3
0-0.2m

柱状样点数

现状监测因子

GB36600中表1基本45项+石油烃等特征因子

现状评价

评价因子

GB36600中表1基本45项+石油烃等特征因子

评价标准

GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（  ）

现状评价结论

项目区土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值。

影响预测

预测因子

/
预测方法

附录E□；附录F□；其他□
预测分析内容

影响范围（     ）  影响程度（    ）

预测结论

达标结论：a）☑；b）☑；c）☑
不达标结论：a）□；b）□

防治措施

防控措施

土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控□；其他（）

跟踪监测

监测点数

监测指标

监测频次

3
GB36600中表1基本45项

1次/5年

信息公开指标

评价结论

土壤环境影响可以接受，区域土壤环境质量不因本项目的建设产生恶化。

6、生态环境影响分析

项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。

建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。采取本项目提出的生态保护措施后，本项目投产后对生态环境的影响程度在可接受范围内。

7、环境风险分析

7.1环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表28确定环境风险潜势。

表28  建设项目环境风险潜势划分一览表

环境敏感度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV＋
IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。

本项目贮存的危险废物主要为废矿物油和废乳化液。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中有毒及燃爆物质临界储存量标准，对本项目进行重大危险源辨识，主要危险物质最大储存量如下表所示。

表29    项目重大危险源辨识表

序号

名称

物理状态

储存

方式

储存地点

最大储量（t）
临界量（t）

最大储量与临界量之比

1
废矿物油

液态

仓储
危废暂存间
1t
2500

0.0004
2

废乳化液
液态

仓储
8t
2500
0.0032
根据以上判定，项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。

7.2评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表30。

表30  环境风险评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

IV＋、IV

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

7.3环境风险识别

本项目危险废物（废矿物油、废乳化液）贮存在危废暂存间内。贮存过程在正常情况下，其环境风险很小，对危险废物会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，对周围大气环境造成一定程度的污染。如果贮存过程中管理不善，有可能发生火灾事故，废矿物油、废乳化液若贮存不当，可能会发生泄露事件，会对土壤和水体造成污染。

7.4源项分析

根据上述风险识别结果，本项目主要的风险事故为危险废物在贮运过程中因操作不当，引起火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，起火后火势逐渐蔓延扩大，损失量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，同时，在火灾过程中，其他可燃物的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染及对人员健康造成伤害；废矿物油、废乳化液贮存不当，发生泄露事件，会对土壤和水体造成污染。

7.4.1事故源项分析

（1）厂区泄漏事故源项分析

本项目危废设计储存量为9t，收集桶贮存，单个收集桶储存量0.2t。考虑

到最不利情况，按两个储罐破损后完全泄漏，则泄漏量为0.4t。项目库房密闭，

仅考虑泄漏至地下水可能对地下水造成的影响。

（2）危废转运过程事故源项分析

危险废物在转运过程中发生意外，容易导致危险废物洒落至地面，并可能

进入地表水体，对土壤环境、水环境造成污染。其中液体危险废物泄漏对外环

境影响最大，液体危险废物在运输过程中采用收集桶储存，一个运输车的最大

运载量为5t，发生大的事故时，液体废物按50%泄漏，则泄漏量为2.5t。

（3）火灾事故源项分析

项目危废在厂区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，火灾容易导致

厂区周边厂房起火。

7.4.2后果分析

（1）厂区泄漏事故后果分析

项目设置事故收集池容积不小于暂存间最大收集桶容积，危废暂存区设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。单个收集桶最大容积为0.23m3，一次最大泄漏不超过0.4m3，为防止桶中废矿物油、废乳化液泄露，沿危废暂存间内储罐中间设置沟槽及导流沟。一旦发生泄漏，泄露液收集在事故池内，足够容纳事故状态下泄露液，清理泄露液后的导流沟产生清洗废水，待事故消除后泄露液及废水分别通过电泵收集至危废运输槽罐车，交由有资质单位处置。本项目事故废水主要为冲洗废水和导流的泄漏废液，冲洗水量约为泄漏量的1.5倍，则事故废水量0.6m3，事故收集池大小为1m3。冲洗废水经厂区设置的导流沟进入收集池（事故收集池设置在危废存放间北面地下），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置，不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。

（2）危废转运过程事故后果分析

本项目涉及的危险废物具有易燃性，厂区中转时，运输路径涉及部分生产区，运输过程中危险废物可能发生洒落，会对周围环境造成影响，给厂区人员办公带来不便。危险废物外运出厂运输路径涉及居民区，运输过程中发生事故时，车内的危险废物容易洒落至地面或发生泄漏，且泄漏的危险废物量较大，洒落或泄漏的危险废物对人体、环境均会产生严重影响。

（3）火灾事故后果分析

在厂区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，容易在围堰区域形成火池，参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及厂区周边20~30m范围厂房。

7.5风险管理

7.5.1风险防范措施

（1）厂区泄漏风险防护措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建

设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目。营运过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，主要从储运工艺、管理等方面予以重视：

危险废物暂存间内采用不发火花、防腐、防渗地面，地面和围堰刷涂环氧树脂漆，采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s。废矿物油、废乳化液采用收集桶储存，库房密闭，可以有效防止事故危险废物的泄漏。加强对危废暂存区的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危废暂存区防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水污染。为应对可能发生的泄漏事故，设置泄漏液收集池容积不小于暂存间最大收集桶容积，危废暂存区设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。单个收集桶最大容积为0.23m3，一次最大泄漏不超过0.4m3，为防止桶中废矿物油、废乳化液泄露，沿危废暂存间内储罐中部设置沟槽及导流沟。本项目事故废水主要为冲洗废水和导流的泄漏废液，类比同类工程，冲洗水量约为泄漏量的1.5倍，则事故废水量0.6m3，事故收集池大小为1m3。冲洗废水经厂区设置的导流沟进入收集池（事故收集池设置在危废存放间北面地下），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置，不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。

（2）危废运输过程中风险防范措施

1）危险废物运输车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的运输工作。

2）驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。

3）执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按要求配备和使用了合格的安全、消防等应急防护器材。

4）危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。

5）危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包

是否完好。

6）危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货

物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

7）危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规

程，以防止违规操作带来的安全事故发生。

8）危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查车箱中危险货物的存放状态，行驶过程中如发生包装物破损及货物泄漏等，应立即采取相应

的补救措施，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。

9）危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事故、自然灾害等）下不准急加速或急减速，力求平稳驾驶。行驶过程中还应该注意选择并掌握路面平稳度，加大行车安全间距，不得违反

交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。

10）危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员，也

不允许搭载其他货物。

11）危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时，应远离居民点、学校、

交通繁华路段，特别不准驾驶员远离车辆，更不准在发动机工作时向油箱加注

油料。

12）危险废物运输车辆驾驶员在运输途中，因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故，驾驶员必须及时与公司相关部门汇报，若运输液态废物或易燃、有毒有害废物时需迅速报告当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。

13）危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性，必须在指定的地点实施车辆清洗保洁，防止车车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。

14）危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库（场）。因特殊情况需要，必须符合安全、不产生环境污染等基本条件，报经主管领导同意后才能在其他停车库（场）作暂时停放。

15）本项目危废入厂采用密封油桶由有资质车辆进行运输，危废出厂采用专用密封厢式车进行运输，从而保证运输过程中无抛洒、滴漏现象发生。各类危险废物在运输过程中应满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的具体要求。对于驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。

16）运输、搬运过程采取专人专车，并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。运输路线要避开水源保护地、人口密集区和交通拥堵路段。

（3）火灾事故风险防范

1）火源的管理：严禁火源进入暂存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车厂区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置。

2）完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）中的要求。在火灾爆炸的敏感区，本项目敏感区为全厂（办公区）设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

3）火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。

（4）危险废物的管理

危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物应及时转运，废矿物油委托新疆海克新能源科技有限公司进行运输，废乳化液委托新疆金派环保科技有限公司进行运输处置。最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。
7.6风险应急预案

阜康市瑞丰铜业有限公司于2020年12月27日在昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局进行阜康市瑞丰铜业有限公司突发环境事件应急预案备案，经审查，文件齐全，予以备案，备案编号为：652302-2020-071-L。
本项目应急预案内容见表31。

表31  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区
危险目标：危废暂存区、环境保护目标
2

应急组织机构、人员
建设单位设置急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。
3

预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
细化应急状态下各主要部门的报警通讯方式、地点和电话号码以及相关配套的交通保障、管制和消防联络方式。
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用人员和使用方法。

7

应急防护措

施、清除措施和器材

控制事故、防止扩大和蔓延及连锁反应。清除现场，降低危害，相应的设施器材设备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。

11

公众教育和信息

对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。

7.7 建设项目环境风险简单分析内容表
表32  环境风险简单分析内容表
建设项目名称
阜康市瑞丰铜业有限公司危废暂存库项目
建设地点

阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧
地理坐标
E88°11'10"，N44°08'54"
主要危险物质及分布
危险废物

环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水)

本项目主要的风险事故为危险废物在贮运过程中因操作不当，引起火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，起火后火势逐渐蔓延扩大，损失量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染及对人员健康造成伤害；废矿物油和废乳化液贮存不当，发生泄漏事件，会对土壤和水体造成污染。
风险防范措施要求

建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。危险废物暂存间采用不发火花、防腐、防渗地面。危险废物转运车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的转运工作。严禁火源进入暂存区，对明火严格控制。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。
填表说明(列出相关信

息及评价说明)

/

8、项目建设合理性分析
8.1产业政策符合性

本项目为危险废物暂存项目，根据国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此，属于允许类项目，符合国家相关产业政策要求。

8.2与园区规划及规划环评批复的符合性

根据《关于新疆阜康产业园总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函[2011]306号），园区发展定位为：自治区级重化工业基地，区域物流枢纽区。产业定位为：以煤炭、有色金属、石油为产业链的基础；以煤化工、煤电为规划的主干产业，生产焦炭、煤电、有色金属、聚碳酸酯、聚酰胺、聚缩醛、合成橡胶等产品；副产煤焦油、电，石、工业废物为发展建材的原料；利用焦炉气生产甲醇并向下游发展；洗选的煤矸石用于发电，发电产生的灰渣用于生产灰渣砖、微晶玻璃等新型建材。重点建设煤电煤化工、有色金属冶炼及加工产业、新型建材产业、石油化工关联及延伸产业。在规划实施过程中应重点做好以下工作：（一）严格入园项目环境准入。严禁违反国家产业政策、环保政策和技术政策、园区总体规划、清洁生产要求及与园区产业类型不相符的建设项目入园。（二）强化水土流失和扬尘污染防治工作。进一步做好规划用地（组团）周边及之间的生态恢复工作。（三）严格按照“以水定产、量水而建’的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源综合利用工作，减少新鲜水用量。合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故的发生。（四）加强团区建设项目的环境管理，主动履行相关法律法规规定的义务。加快园区环境保护基础设施（污水集中处理、危险废物处置场、集中供热、集中供气等设施）的建设。积极开展清洁生产审核，做好园区节能降耗工作。（五）大力发展园区循环经济。制定切实可行的一般固体废物、危险废物和生产废水的综合利用方案，提高资源利用效率。（六）所含建设项目的污染物排放总量指标应纳入阜康市污染物排放总量控制计划。严格落实污染物总量控制要求，提出区域污染物总量削减的具体方案及保障措施。（七）按照规划跟踪评价计划，对园区外环境的影响进行跟踪监控，通过建立环境监测监控制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，向环保部门及时反馈信息，以便调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。

本项目属于阜康市瑞丰铜业有限公司危险废物暂存间项目，符合园区产业定位，符合环境准入条件；属于加快园区集中供气设施，形成循环经济格局，提高资源利用效率；可替代园区内企业燃煤消耗，消减大气污染物排放总量。因此本项目的建设符合园区规划环评批复的要求。

综上所述，本项目厂址条件及区位优势，与周围企业相容性较好，同时综合考虑厂址的交通区位优势、水电供应等条件，本工程选址是合理的。
8.3选址合理性分析
本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，（项目区地理位置坐标：E88°11'10"，N44°08'54"）。

项目区东侧为无氧铜线生产车间；南侧为厂区空地；西侧为园区南北主干道；北侧为厂区空地。本项目所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标，本项目所产生的污染物经相关措施处理后均能达标排放，不会对周边环境产生较大影响。周边区域内植被较不发育，植被覆盖率较低，植被群落较单一，野生动物数量较少且种类较单一，无国家和自治区级珍稀濒危保护动植物，项目区及所在区域环境质量现状较好。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。

因此，本项目选址基本合理可行。

8.4环境敏感区符合性分析

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，项目区周边分布无分散式居民饮用水水源地，无集中式饮用水源地及其他国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。

8.5项目周边制约因素分析

（1）本项目位于阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧；阜康市主导风向为西南风，项目下风向距离厂址最近的村庄为1200m处的新湖村。根据预测结果本项目非甲烷总烃厂界浓度可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂房外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m³和监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。因此，本项目不设大气环境防护距离。

（2）本项目危险废物运输均有危险废物处置单位负责，阜康市瑞丰铜业有限公司非运输责任主体。评价建议负责危险废物运输的单位在运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

（3）本项目项目周边无养殖、食品加工等制约项目选址的工业企业，不存在制约因素。

综上所述，项目厂址选择阜康工业园区总体规划的要求，项目周边无环境敏感区及制约因素和条件存在，项目厂址选择可行。
9、总量控制

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。本项目属于危险废物仓库建设项目，废矿物油产生的少量有机废气无组织排放，根据国家相关政策要求，本环评建议不设总量控制指标。
10、环境管理及监测计划
10.1环境管理、执行、监督机构的落实
建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。
10.2 环境管理要求

对于危险废物，从收集、贮存、转运、综合利用等过程管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及2013年修改单）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》及《危险废物转移联单管理办法》，落实危险废物污染管理各项工作的实施情况，负责与危险废物处理资质单位联络转移工作。实施定期组织危险废物污染事故应急演练工作。参与编制和修订公司危险废物相关管理制度、管理计划、应急演方案、操作规程等文件。参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自身的业务水平和管理能力。暂存间应设有危险废物综合管理岗位，配置管理人员、危险废物应知卡、应急预案，负责车辆的出入登记、出入厂危险废物的称重与记录、转移联单的核对及确认等危险废物日常管理。原则上，应在岗位设置视频监控终端，监控危险废物厂内接收、流转、处置等信息。入口应配设一组视频监控设备，记录进出厂的危险废物运输车辆、运输过程情况。入口应设“固体废物出入口”标牌，设置位置应与管理岗位相近。
10.3环境监测计划
环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。
据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表34。
表34  监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

无组织排放废气

非甲烷总烃

上风向及下风向各设置1个点位
1次/半年
执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m³和监控点处任意一次浓度值20mg/m3的的要求。
厂界噪声

Leq（A）

厂界四周

2次/年

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中

3类标准

土壤

PH值、石油烃

周边1个点

1次/年

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准》（GB36600-2018）表1筛选值标准要求。

10.4 排污口规范化管理 
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及2013年修改单）要求，暂存间应设置规范的标识标牌，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
11、环保投资

本项目现有主体工程投资为10万元，本次经环评要求整改追加投资3.5万元，因此项目总投资为13.5万元，总环保投资为13.5万元，占总投资的100％，详见表35。

表35  项目环保投资估算表

内容

项目名称

治理措施

投资估算（万元）

1
现有主体工程
全封闭式彩钢板房，占地面积65m2
10
2
废气治理措施

无组织排放废气：安装排风扇

0.2
3
地下水
暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、溢油导流槽、废液收集池池（1m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。
2.9
4
噪声治理措施

软连接、加强管理

0.05
5
固体废物治理措施

废含油抹布、含油手套集中收集桶，收集后交由项目区环卫部门处理
0.05
泄漏的废矿物油、废乳化液：废矿物油、废乳化液集中收集暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，须交由有相关资质单位进行处置。
0.1
废油桶：暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交由有资质单位进行处置。
0.1
6
风险措施

事故应急池
0.1
总计

13.5
12、项目环保竣工验收

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表36。

表36  环保措施“三同时”竣工验收一览表

环保工程

设施或措施内容
执行标准或监测验收要求

废气治理设施

无组织排放非甲烷总烃：安装排风扇

执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m³和监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。
废水治理设施
在原有地基及地面的基础上，贮存区底部设置1个废液收集池，容积共1m3，池口上方设置钢制格栅板，导流槽，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，靠墙三面环绕高1m砖砌水泥涂抹围墙，门口设置围挡，事故冲洗废水排入事故池
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ш类标准
噪声治理

措施

软连接、加强管理
执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。

固废治理措施

废抹布及废劳保用品：集中收集交由环卫部门处理
委托处置，及时清运。
泄漏的废矿物油废乳化液：废矿物油和废乳化液集中收集暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，废矿物油须交由新疆海克新能源科技有限公司进行处置，废乳化液须交由新疆金派环保科技有限公司。
暂存在危废暂存间，委托处置。
废油桶：暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交由有资质单位进行处置。
暂存在危废暂存间，委托处置。
环境风险
暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、溢油导流槽、事故应急池（1m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），满足危险废物贮存污染控制标准》(GB18 597-2001)及其修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	安装排风扇
	达标排放

	水污染物
	危废暂存间
	事故废水及防渗
	在原有地基及地面的基础上，贮存区底部设置1个废液收集池，容积1m3，池口上方设置钢制格栅板，溢油导流槽，地面和收集池采用水泥基础防渗+安装防渗漏玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，靠墙三面环绕高1m砖砌水泥涂抹围墙，门口设置围挡，事故冲洗废水排入事故池
	达标排放

	固体废物
	危废暂存间
	废含油抹布、含油手套
	集中收集桶
	合理处置

	噪

声
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

	其

它
	/

	生态保护措施及预期效果：

项目运营期间，应注重环保措施，以减少生产对项目区生态环境的影响。在措施合理的情况下，对区域生态环境有一定的改善作用。项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等基本无大的影响。




结论与建议
	1、结论
1.1项目概况

本项目位于阜康产业园阜东一区，南北主干道东侧，东西主干道北侧阜康市瑞丰铜业有限公司院内西侧，（项目区地理位置坐标：E88°11'10"，N44°08'54"）。项目区东侧为无氧铜线生产车间；南侧为厂区空地；西侧为园区南北主干道；北侧为厂区空地。

本项目总占地面积为65m2，危废间危险废物最大暂存量9t。废矿物油累计暂存量为1t/a，将废矿物油暂存在危废暂存间，废矿油主要来源为设备检修过程中产生的废机油；废乳化液累计暂存量为8t/3a，暂存在危废暂存间，废乳化液主要来源为无氧铜线生产过程中冷却和润滑工序产生。
本项目总投资为13.5万元，其中环保投资13.5万元，占总投资的100％。
1.2项目区环境质量现状

1.2.1环境空气质量

项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。
1.2.2水环境质量

由地下水水质监测及评价结果分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

1.2.3噪声环境质量

拟建项目厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

1.2.4土壤环境质量

项目区各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准》（GB36600-2018）中的表1筛选值标准要求。

1.3环境影响分析

1.3.1大气环境影响分析

运营过程中产生的废气主要为有机废气。

无组织排放的废气产生量较少，经预测满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂外VOCs无组织排放限值监控点处1h平均浓度值6mg/m³的要求且满足监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。且满足监控点处任意一次浓度值20mg/m3的要求。
1.3.2水环境影响分析

根据监测结果可知：项目区各监测点位水质指标均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

1.3.3噪声环境影响分析

该项目的主要噪声源为生产设备产生的噪声，通过距离衰减和隔声减振措施后，噪声源产生的噪声至厂界时已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目运营期间对区域声环境影响较小。

1.3.4固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废弃物主要为废抹布、泄漏的废矿物油和废油桶等危险废物。 
废抹布及废劳保用品属于豁免的危险废物，集中收集交由项目区环卫部门处理。泄漏的废矿物油和废乳化液集中收集暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，须交由有相关资质单位进行处置。废油桶暂存于贮存区内危废暂存处，不得自行处置，交由有资质单位进行处置。
1.3.5生态环境影响分析

项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的环境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，项目污染物排放等影响均会对动、植物造成一定影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内，并具有修复改善的可能性。

建议根据项目所在地土质条件，选择合适的树种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到降噪、净化空气的作用，还可以美化环境。采取本项目提出的生态保护措施后，本项目投产后对生态环境的影响程度在可接受范围内。

1.3.6土壤环境影响分析

本项目为危废暂存项目，本项目服务对象及范围为阜康市瑞丰铜业有限公司产生的危废，不收集社会其他单位产生的危废；项目不涉及废油的再生利用等工艺。

本项目危废暂存间地面全部做防渗处理，在原有水泥渗层基础上安装防渗玻璃丝布2mm+水泥基础防渗+刷涂环氧树脂漆，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗层及时查修，确保防渗层达到设计要求。所有储存的危险废物均由有危险废物处置资质的单位转运处置；因此，本项目对区域土壤环境的影响很小。
1.4总量控制

根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”期间对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。本项目属于危险废物仓库建设项目，废矿物油产生的少量有机废气无组织排放，根据国家相关政策要求，本环评建议不设总量控制指标。
1.5产业政策符合性

本项目为危险废物暂存项目，根据国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，因此，属于允许类项目，符合国家相关产业政策要求。

1.6选址合理性分析

从本项目发展远景及周边环境现状，与产业园的依托关系，规划的符合性等方面分析，项目拟选厂址基本合理。

1.7综合结论

综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

2、建议

（1）建设单位日常管理内容中应包括制定有关环保相关制度与条例。

（2）对库房内危废存放要加强管理。维护各项环保设施正常运行，加强风险防范意识，不断改进环保工作。

（3）切实落实本报告表中所提出的环保措施和污染防治对策，确保污染物达标排放，防止污染事故的发生。



	预审意见:

公章

经办人：年月日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：年月日

	审批意见：

公章

经办人：年月日

	注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1项目委托书

附件2其他与环评有关的行政管理文件

附图1项目地理位置示意图

附图2周边环境关系卫星示意图

附图3生产车间平面布置示意图

附图4监测布点示意图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




各生产车间及单元











废矿物油





危险废物暂存间





废乳化液





噪声、废气





转运出厂





新疆海克新能


源科技有限公司





新疆金派环保科技有限公司








-1-

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

