昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目环境影响报告书

目 录

1一、项目背景


2二、环境影响评价工作过程


3三、分析判定相关情况


4四、关注的主要环境问题


4五、评价的主要结论


61  总则


61.1 编制依据


71.2 评价原则及评价目的


81.2.2 评价目的


81.3 环境影响要素识别和评价因子


151.4 评价工作等级


211.5 评价范围


231.6 评价内容及重点


241.7 评价时段


241.8 污染物控制目标和环境保护目标


262  建设项目概况与工程分析


262.1 建设项目概况


312.2 建设规模及服务年限分析


322.3 垃圾产量预测及成分分析


352.4 垃圾处理方式选择与处理方案


382.5 填埋场工程设计


452.6 公用工程


482.7 工程分析


552.8 污染源分析及核算


682.9 总量控制


682.10 相关规划相符性分析 2.10.1 产业政策


773  环境现状调查与评价


773.1 自然环境简况


813.2 环境质量现状评价


1004  环境影响预测与评价


1004.1 施工期


1044.2 运营期


127图4.2-9  100d，NH3-N运移浓度分布图


127图4.2-10  1000d，NH3-N运移浓度分布图


1404.3 环境风险评价


1625  环境保护措施及其可行性分析


1625.1 施工期环保措施分析


1655.2 运营期环保措施分析


1866  环境影响经济损益分析


1866.1 概述


1866.2 社会效益分析


1866.3 经济效益分析


1876.4 环境效益分析


1907  环境管理与监测计划


1907.1 环境管理


1947.2 环境监测计划


1957.3 排污口规范化管理


1977.4 建设项目环境保护“三同时”验收


2008  环境影响评价结论


2008.1 结论


2038.2 要求与建议





概述

一、项目背景

玛纳斯县隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，玛纳斯县位于新疆维吾尔自治区中北部，昌吉州最西部，总面积1.1万平方千米。
随着玛纳斯县发展速度的加快，用地规模在不断扩张，其产生的生活垃圾也在逐年增加，不增加垃圾处理设施，而仅仅依靠现有的设施根本满足不了发展需求，并严重影响区域的环境和持续发展。垃圾处理设施建成后，玛纳斯县生活垃圾治理设施有足够能力收集区域不断发展而增多的垃圾，使区域和整个县城经济发展能够正常有序的进行，使居民生活水平不断提高，环境不断改善，是玛纳斯县真正成为未来农安生活、休闲的中心，对玛纳斯县整体发展、城市化建设具有重要的意义。

随着玛纳斯县社会经济的发展，玛纳斯县现有的垃圾收集、清运、处理设施较为落后和短缺，未经统一的规划部署。

目前，玛纳斯县现仅有1座垃圾填埋场，位于玛纳斯县下兰州湾三村，距离玛纳斯县城4.5km，属平原型填埋场。总库容54万m3，分两期运营，一期库容33.6万m3，目前已填埋满，二期设计库容20.4万m3，于2018年10月投入运营，至今已填埋生活垃圾量为15.3万m3，目前剩余库容5.1万m3。根据玛纳斯县城镇生活垃圾日产生量及业主提供资料，现有垃圾收集、清运、处理设施较为落后和短缺，未经统一的规划部署，且剩余库容服务年限为近3-4年，届时生活垃圾填满后将封场，不能满足远期玛纳斯县城镇生活垃圾处理要求。

垃圾成份中不可降解物的含量也随之上升，很多物质几十年不能自然降解，垃圾不及时处理不仅占用大量土地，影响景观、环境卫生，而且还严重污染土壤、空气、水体等。拟建的玛纳斯县城市生活分类垃圾填埋场如严格落实各项防治措施，达到预期的治理措施，将实现玛纳斯县生活垃圾的无害化处理，为提高玛纳斯县环境卫生质量提供有力保障。这样，不仅可以彻底解决玛纳斯县城及周边乡镇生活垃圾的消纳出路，增强玛纳斯县的城市载体功能，完善城市基础设施，同时还可以美化区域环境，为人民创造洁净优美、生态环保的工作和生活环境，改善投资环境。提高投资环境及对外形象，有利于对外招商引资，促进经济腾飞。本项目的建设符合国家的要求、城市发展的长远利益，为玛纳斯县创建最优发展环境与清洁卫生城市打下基础，成为玛纳斯县经济建设可持续性发展的最基本保证。因此，本工程的建设必将会促进玛纳斯县经济建设的发展步伐，是县城可持续发展的需要。

二、环境影响评价工作过程

按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令2017年第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应按照规定组织编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表”。根据以上法律法规及相关规定，本项目需进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目类别为“四十八、公共设施管理业”中“106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中“采取填埋方式的；其他处置方式日处置能力50吨及以上的”为“报告书”。因此，本项目应编制建设项目环境影响报告书。

昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务有限公司受玛纳斯县住房和城乡建设局委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组技术人员经过现场踏勘，对工程影响区域的生态环境、地表水、地下水、噪声和土壤等现状进行了深入调查。在收集、研究有关文献资料的基础上，充分利用环境现状监测数据，根据本项目特点，结合项目区周围环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定，以及环评技术导则，进行了公众参与调查后，编制完成了《昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目环境影响报告书》。现呈报生态环境行政主管部门。审批后，将作为该项目在建设期、运营期的环境保护管理依据。

环境影响评价工作程序见图1。

[image: image41.jpg]



图1    环境影响评价工作程序图

三、分析判定相关情况

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目属于“第一类 鼓励类—四十三、环境保护与资源节约综合利用——20.城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”项目，属于国家鼓励类项目。

本项目新建的生活垃圾分类填埋场为玛纳斯县城市配套设施建设，本项目主要对玛纳斯县生活垃圾进行无害化处理，对于建筑垃圾、医疗垃圾等不符合《城镇生活垃圾卫生填埋技术规范》中填埋废物入场条件的，该卫生填埋场禁止入场。  

根据现场调查，本项目所在地不属于水源保护区、风景名胜、自然保护区、森林公园、国家重点保护文物、历史文化保护地（区），水土流失重点预防保护区、基本农田保护区等敏感区域。

综合以上分析判定结果，本项目符合国家及地方的相关法规、规划。

四、关注的主要环境问题

本项目是生活垃圾卫生填埋场工程。其对环境影响分为建设期、运营期和封场期三个阶段。主要影响来自于：运营期垃圾填埋过程中产生的污染物（垃圾渗滤液和填埋产生的气体）对周围环境的影响。

本项目为垃圾填埋场工程，根据工程特点及周边环境特点，评价重点关注垃圾渗滤液处理、填埋气体治理、蚊蝇治理、地下水影响和对土壤的影响等，项目的主要环境影响为：

（1）项目建设对周围生态环境的影响，特别是水土流失等的影响；

（2）项目运营期垃圾渗滤液对水环境的影响；

（3）填埋垃圾产生的填埋气、臭气对大气环境的影响；

（4）垃圾滋生的蚊蝇对公众健康的影响；

（5）项目对地下水环境的影响；
（6）项目对土壤的影响。
五、评价的主要结论

本项目建设符合国家产业政策，符合国家和新疆维吾尔自治区环境保护 “十三五”规划。垃圾填埋场选址符合玛纳斯县总体规划，不在当地饮用水源等需特别保护的区域内，选址基本合理。拟建项目采用卫生填埋工艺，属国家鼓励类垃圾处理工艺，填埋场具备了相应的库容，符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求。填埋场采取的污染控制措施符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及《生活垃圾填埋污染防治技术政策》要求，能够有效控制污染，对环境的污染影响可减轻至最轻程度。

1  总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家和地方环境保护法律、法规

表1.1-1    法律法规依据一览表

	序

号
	依据名称
	文号
	实施时间

	1
	中华人民共和国环境保护法
	主席令第9号
	2015.1.1

	2
	中华人民共和国环境影响评价法
	主席令第77号
	2018.12.29

	3
	中华人民共和国大气污染防治法
	主席令第31号
	2016.1.1

	4
	中华人民共和国水污染防治法
	主席令第87号
	2018.1.1

	5
	中华人民共和国环境噪声污染防治法
	主席令第77号
	2018.12.29

	6
	中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）
	全国人民代表大会常务委员会
	2020.09.1

	7
	中华人民共和国水法
	主席令第74号
	2016.9.1

	8
	中华人民共和国土地管理法
	主席令第28号
	2004.8.28

	9
	中华人民共和国清洁生产促进法
	主席令第54号
	2012.7.1

	10
	中华人民共和国水土保持法
	全国人民代表大会常务委员会
	2011.3.1

	11
	环境影响评价公众参与办法
	生态环境部部令第4号
	2019.1.1

	12
	大气污染防治行动计划
	国发〔2013〕37号
	2013.9.10

	13
	水污染防治行动计划
	国发〔2015〕17号
	2015.4.2

	14
	土壤污染防治行动计划
	国发〔2016〕31号
	2016.5.28

	15
	建设项目环境保护管理条例
	国务院令682号
	2017.10.1

	16
	全国生态环境保护纲要
	国发[2000]38号
	2000.11.26

	17
	中华人民共和国野生动物保护法
	全国人民代表大会常务委员会
	2016.7.2

	18
	新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订）
	/
	2018.9.21

	19
	新疆维吾尔自治区生态环境功能区划
	/
	2011

	20
	中国新疆水环境功能区划
	/
	2003.10

	21
	新疆维吾尔自治区主体功能区规划
	/
	2013

	22
	新疆维吾尔自治区野生植物保护条例
	/
	2006.12.01

	23
	新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划
	新疆自治区人民政府
	2017.06


1.1.2 环评有关技术导则与技术规范

表1.1-2       环境影响评价技术导则与技术规范一览表

	序号
	标准名称
	标准号
	实施、编制时间

	1
	建设项目环境影响评价技术导则  总纲
	HJ 2.1-2016
	2017.1.1

	2
	环境影响评价技术导则  大气环境
	HJ 2.2-2018
	2018.12.1

	3
	环境影响评价技术导则  地表水环境
	HJ 2.3-2018
	2019.3.1

	4
	环境影响评价技术导则  地下水环境
	HJ 610-2016
	2016.1.7

	5
	环境影响评价技术导则  声环境
	HJ 2.4-2009
	2010.4.1

	6
	环境影响评价技术导则  生态影响
	HJ19-2011
	2011.9.1

	7
	环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）
	HJ 964-2018
	2019.7.1

	8
	建设项目环境风险评价技术导则
	HJ 169-2018
	2019.3.1

	9
	建设项目环境影响评价分类管理名录
	2021年版
	2021.1.1

	11
	产业结构调整指导目录（2019年版）
	2019年版
	2019.1.1

	12
	生活垃圾填埋污染控制标准
	GB16889-2008
	2008.7.1

	13
	生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求
	CB/T 18772-2017
	2018.9.1

	14
	生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范
	CJJ133-2009
	2010.7.1

	15
	生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)
	HJ564-2010
	2010.4.1

	16
	生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范
	CJJ 113-2007
	2007.3.1

	17
	生活垃圾卫生填埋处理技术规范
	GB50869-2013
	2013

	18
	《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》
	建标[2005]151号
	2005

	19
	城市生活垃圾卫生填埋运行维护技术 规程
	CJJ93-2016
	2016

	20
	《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》
	HJ 1106-2020
	2020

	21
	《生活垃圾填埋场无害化评价标准》
	CJJ/T107-2019
	2019


1.1.3 与本项目相关文件

表1.1-3      本项目相关文件一览表

	序号
	文件名称

	1
	委托书

	2
	昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目可行性研究报告

	3
	《昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目》的备案文件，备案号为：玛发改[2020]346号。

	4
	委托单位提供的相关资料。


1.2 评价原则及评价目的
1.2.1 评价原则
突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1.2.1.1 依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

1.2.1.2 科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

1.2.1.3 突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.2.2 评价目的

（1）通过实地调查和现状监测，了解玛纳斯县的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量；

（2）通过工程分析及污染物源强核算，明确本项目建成投产运行后产生的主要环境污染和污染源等情况，预测评价生活垃圾分类填埋场建设施工中及投产后可能对环境造成的影响；

（3）根据环境影响评价结果，结合周围环境具体情况，提出有针对性的环境保护措施和对策，并对环保措施的有效性进行分析评价。
1.3 环境影响要素识别和评价因子

1.3.1 环境影响要素识别

1.3.1.1 施工期

项目施工期间对环境的影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。经分析，施工期主要环境影响因素见表1.3-1。
表1.3-1   施工期主要环境影响因素

	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	环境空气
	场地平整、挖掘、土石方、建材储运、使用
	扬尘

	
	施工车辆尾气
	CO、HC、NOx、SO2

	水环境
	施工人员生活污水等
	COD、SS、BOD、氨氮

	声环境
	施工机械、车辆作业噪声
	噪声

	生态环境
	土地平整、挖掘及工程占地
	水土流失、植被破坏

	
	土石方、建材堆存
	占压土地等


1.3.1.2运营期

拟建项目运营期将产生废气、废水、噪声以及固体废物等污染因素，将相应对厂址周围的环境空气、水环境、声环境和生态环境产生不同程度的影响，具体见表1.3-2。

表1.3-2   拟建项目环境影响因素识别表

	环境要素
	环境影响因素

	
	废气
	废水
	噪声
	固体废物

	环境空气
	有影响
	/
	/
	/

	地下水环境
	/
	有影响
	/
	/

	声环境
	/
	/
	有影响
	

	生态环境
	有影响

	土壤
	有影响


1.3.1.3 封场后生态环境恢复期 

    封场期间可能出现的环境问题是：如果封顶结构不合理，封闭效果不好，或者封闭层出现裂隙、塌陷等，则可使降水进入填埋体，导致渗滤液量增加，防渗隔水层损坏，导致渗滤液的外排，将会造成地下水的不利影响。封场后若不覆盖隔离层和覆盖层，封闭层裸露产生扬尘造成大气污染。 
1.3.2 评价因子

施工期主要表现为短期的负面影响，施工活动结束，影响即消失。施工期的环境负面影响主要是挖、填方，造成原有地形、地貌和地表植被的破坏；建筑材料运输过程可能产生大量的扬尘，造成环境空气污染；机械噪声将影响附近环境；在施工期对社会环境的正面影响主要表现为增加大量就业机会。
    根据环境影响因素识别，本次环评运营期筛选的评价因子详见表1.3-3。

                     表1.3-3        评价因子确定表

	环境要素
	主要污染源
	现状评价因子
	影响预测因子

	环境空气
	填埋场
	NOx、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3
	TSP、NH3、H2S、CH4、臭气浓度

	水环境
	渗滤液

生活污水
	pH、溶解性总固体、氨氮、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、汞、砷、铅、铬、铁、锰、阴离子洗涤剂、耗氧量、氰化物、总硬度、氟化物、总大肠菌群等
	COD、氨氮

	声环境
	设备噪声
	LeqdB(A)
	LeqdB(A)

	土壤
	填埋场
	pH、镉、汞、砷、铜、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、 苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
	/

	生态环境
	填埋场
	地形地貌、土地利用格局
	地形地貌

土地利用格局


1.3.3 环境功能区划和评价标准

1.3.3.1 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

二类功能区-城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。
    本项目所在区域为农村地区，环境空气属二类功能区。

（2）地表水环境功能区划

项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境功能区划

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工、农业用水。

（4）声环境功能区划

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中各类标准的适用区解释，项目区划分为2类声环境功能区。

（5）生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目区属于乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。
1.3.3.2 环境质量标准

根据项目所在地空气环境质量功能区划确定本次评价工作中环境质量现状评价采用的标准。

（1）空气环境质量标准

评价区域内SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单的二级标准。标准值见表1.3-4。

表1.3-4     环境空气质量标准         单位：mg/Nm3

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	SO2
	24小时平均
	0.15
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准

	NO2
	24小时平均
	0.08
	

	PM2.5
	24小时平均
	0.075
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	

	CO
	24小时平均
	4
	

	O3
	24小时平均
	0.16
	

	TSP
	24小时平均
	0.30
	


本项目特征污染物为H2S和NH3，参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的H2S 1h平均空气质量浓度参考限值0.01mg/m3；氨1h平均空气质量浓度参考限值0.2mg/m3。

（2）地表水

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体标准限值见表1.3-5。

表1.3-5   地表水环境质量标准  单位：mg/L
	序号
	监测项目
	标准值（Ⅲ类）
	序号
	监测项目
	标准值（Ⅲ类）

	1
	pH
	6-9
	12
	镉
	≤0.005

	2
	氨氮
	≤1.0
	13
	总氮
	≤1.0

	3
	石油类
	≤0.05
	14
	总磷
	≤0.2

	4
	硫化物
	≤0.2
	15
	氰化物
	≤0.2

	5
	铅
	≤0.05
	16
	阴离子表面活性剂
	≤0.2

	6
	锌
	≤1.0
	17
	挥发酚
	≤0.005

	7
	氟化物
	1.0
	18
	六价铬
	≤0.05

	8
	汞
	≤0.0001
	19
	化学需氧量
	≤20

	9
	砷
	≤0.05
	20
	五日生化需氧量
	≤4

	10
	硒
	≤0.01
	21
	高锰酸盐指数
	≤6

	11
	铜
	≤1.0
	/
	/
	/


（3）地下水

地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准值见表1.3-6。

表1.3-6      地下水质量标准值

	序号
	项目
	标准值

（Ⅲ类）
	序号
	项目
	标准值（Ⅲ类）

	1
	pH（无量纲）
	6.5~8.5
	10
	铅（mg/L）
	≤0.01

	2
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	11
	铬（mg/L）
	≤0.05

	3
	氨氮（mg/L）
	≤0.5
	12
	铁（mg/L）
	≤0.3

	4
	氯化物（mg/L）
	≤250
	13
	锰（mg/L）
	≤0.1

	5
	硝酸盐氮（mg/L）
	≤20
	14
	氰化物（mg/L）
	≤0.05

	6
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	≤1
	15
	氟化物（mg/L）
	≤1.0

	7
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	16
	总硬度（mg/L）
	≤450

	8
	汞（mg/L）
	≤0.001
	17
	阴离子表面活性剂
	≤0.3

	9
	砷（mg/L）
	≤0.01
	18
	总大肠菌群（个/L）
	≤3.0


（3）声环境质量标准

项目区域声环境根据区域功能要求，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。标准值见表1.3-7。

表1.3-7  《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位: dB(A)
	类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	2
	60
	50
	以商业金融、集市贸易为为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。


（4）土壤环境质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1中第二类用地中筛选值，具体标准值见表1.3-8。

表1.3-8            土壤环境质量限值           单位：mg/kg（pH除外）

	序号
	项目
	标准限值
	序号
	项目
	标准限值

	1
	砷
	60
	24
	铬
	57

	2
	铜
	18000
	25
	锌
	300

	3
	铅
	800
	26
	镉
	65

	4
	镍
	900
	27
	汞
	38

	5
	四氯化碳
	28
	28
	苯
	4

	6
	氯仿
	0.9
	29
	氯苯
	270

	7
	氯甲烷
	37
	30
	1,2-二氯苯
	560

	8
	1,1-二氯乙烷
	9
	31
	1,4-二氯苯
	20

	9
	1,2-二氯乙烷
	5
	32
	乙苯
	28

	10
	1,1-二氯乙烯
	66
	33
	苯乙烯
	1290

	11
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	34
	甲苯
	1200

	12
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	35
	间二甲苯+对二甲苯
	570

	13
	二氯甲烷
	616
	36
	邻二甲苯
	640

	14
	1,2-二氯丙烷
	5
	37
	硝基苯
	76

	15
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	38
	苯胺
	260

	16
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	39
	2-氯酚
	2256

	17
	四氯乙烯
	53
	40
	苯并[a]蒽
	15

	18
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	41
	苯并[a]芘
	1.5

	19
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	42
	苯并[b]荧蒽
	15

	20
	三氯乙烯
	2.8
	43
	苯并[k]荧蒽
	151

	21
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	44
	䓛
	1293

	22
	氯乙烯
	0.43
	45
	二苯并[a, h]蒽
	1.5

	23
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	46
	萘
	70


1.3.3.3 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目运营期无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，其标准值见下表。

 表1.3-9  废气污染物排放标准限值
	污染源
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	无组织排放
	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


运营期无组织排放的恶臭污染物NH3、H2S和臭气浓度等，其场界浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1 恶臭污染物厂界标准值二级标准，具体标准值见下表。

表1.3-10  恶臭污染物排放标准

	控制项目
	单位
	采用标准
	采用标准

	NH3
	mg/Nm3
	1.5
	GB14554-93恶臭污染物厂界标准值二级标准

	H2S
	mg/Nm3
	0.06
	

	臭气浓度
	无量纲
	20
	


（2）水污染物排放标准

渗滤液处理站出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求。

生活污水水质类型简单，产生量很少，污染物类型较单一，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS等，排入渗滤液处理站一并处理，因此执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求。

表1.3-11    生活垃圾填埋场污染控制标准        单位：mg/l(pH除外)

	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总氮
	总磷
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬
	总砷
	总铅

	生活垃圾填埋场污染控制标准
	100
	30
	30
	25
	40
	3
	0.001
	0.01
	0.1
	0.05
	0.1
	0.1


表1.3-12   城市污水再生利用   绿地灌溉水质       单位：mg/l(pH除外)

	污染物
	PH
	BOD5
	溶解性总固体
	氨氮

	城市污水再生利用 

绿地灌溉水质
	6~9
	20
	1000
	20


（3）噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表1.3-14。

表1.3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Leq[dB(A)]

	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


1.4 评价工作等级

1.4.1 大气环境

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%，其中Pi定义为： 


[image: image2.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用GB3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
    评价级别判据依据大气评价导则（HJ2.2-2018）中规定，见表1.4-1。如污染物数i 大于1，取P 值中最大者(Pmax)。

表1.4-1           评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax≤1%


根据项目初步工程分析，选取了无组织粉尘、氨和硫化氢进行预测。本评价根据其排放污染物源强，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN，对上述污染源进行预测，计算Pmax（Pi值中最大者）和D10%（占标率为10%时所对应的最远距离）。

表1.4-2     估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42℃

	最低环境温度/℃
	-36.8℃

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表1.4-3   估算模式结果统计表

	类别
	污染源
	污染物
	下风向最大落地浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	最大浓度落地点（m）
	推荐评价等级

	无组织
	填埋区
	NH3
	8.09125
	0.15274
	893
	三级

	
	
	H2S
	9.09125
	4.09125
	893
	二级

	
	
	TSP
	10.09125
	5.09125
	893
	二级

	
	渗滤液处理站
	NH3
	0.99447
	6.09125
	75
	二级

	
	
	H2S
	0.0359539
	7.09125
	75
	二级


根据估算结果可知，项目污染物浓度最大占标率为渗滤液处理站H2S，占标率为7.09125%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定大气评价等级为二级。
1.4.2 水环境

1.4.2.1 地表水

本项目运营期间产生的污水主要是管理站生活污水、洗车废水和填埋场产生的渗滤液。生活污水以及隔油后的洗车废水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于周边绿化，冬季需将废水储存，需另外修建400m3防渗储水池，用于冬季储水。填埋场产生的渗滤液经导流管排入调节池，渗滤液经渗滤液处理站处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排，渗滤液处理站冬季不运行，冬季渗滤液暂存在渗滤液调节池。本项目与塔西河不发生水力连系，仅做现状评价。
根据现场调查，距离本项目最近的地表水体为项目区西侧4500m处的塔西河干渠，根据《新疆水环境功能区划》，为III类水体，现状使用功能为农业灌溉用水。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目评价等级为三级B，只进行简要影响分析。 
1.4.2.2 地下水

（1）建设项目类别

本项目为生活垃圾集中处置项目，项目类别为“四十八、公共设施管理业 中第106项 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中的“采取填埋方式的”，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）中规定的评价工作等级划分，根据附录A中“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置中全部为报告书” ，本项目为生活垃圾填埋处置项目，确定本项目所属地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。 
（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.4-4。
表1.4-4   地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式引用水水源（包括已建成的在用，备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


对照表1.4-4，本项目与所在区域地下水无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，因此地下水环境敏感程度为“不敏感”。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.4-5。

表1.4-5     水环境影响评价工作等级划分判据一览表

	[image: image1.png][ AR AR KR A2 0 S FR SR VP A SO

! 1 BFFEASREAR SRS A AT S0k
| 2 EATHIE TR
3 TG IR SRR

p

i 1 SR AR T e
| 2 USRI RY” F b
3 WA AR

| il TAITR

| FETRBA wRTH |
| P s LR |

s

1 FICETERI BTE B PP i
2 BB WA TSI i

1R IREHRG 5, HEAT B AL
2 B3I RO
3 IR BN A R B A58

| |

FihIPF BRGSO

prasiiE:




          项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


本项目建设场址非集中式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区等地下水环境敏感区，区域地下水级别为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，将建设项目分为四类。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类项目，确定地下水环境影响评价等级为二级。
1.4.3 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境功能区类别；建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；受建设项目影响人口的数量。
    本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类区，项目的噪声主要来自各类设备运转产生的噪声和运输噪声，评价区内受影响的主要为工作人员，项目区500m范围内无声环境敏感目标，受噪声影响人口少，且噪声值在项目建设前后变化小于3dB(A)，因此，声环境影响评价工作等级为二级。 

1.4.4 生态环境

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），项目周边未见生态敏感点、珍稀野生动植物及名木古树分布，区域生态环境敏感程度属一般。项目占地面积为0.1152km2（172.79亩），小于2km2，因此，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。

表1.4-6        生态环境评价工作等级判别表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域范围）

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2～20km2

或长度50～100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


1.4.5 土壤环境

本项目属于污染影响与生态影响型项目，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业”中城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置项目，属于Ⅱ类项目。

本项目占地规模为11.52hm2，属于中型（5~50hm2），项目周边5km范围内无居民区，敏感程度为“不敏感”，因此按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级。

1.4.6 环境风险

项目涉及的主要危险化学物质为渗滤液及填埋气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），COD浓度≥10000mg/L的有机废液或NH3-N浓度≥2000mg/L的废液为突发环境事件风险物质。根据工程分析中渗滤液的性质分析，本项目处理的渗滤液COD浓度约为5370mg/L，NH3-N浓度约为78.7mg/L，不属于危险物质。本项目涉及到的危险物质主要为填埋气，填埋气其成分有甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）等气体。

根据建设项目环境风险技术导则（HJ169-2018），本项目风险评价工作等级的判定如下：

1.4.6.1 环境敏感程度（E）的分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.4-7。

表1.4-7     大气环境敏感程度分级

	分级 
	大气环境敏感性 

	E1 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 

	E2 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5 万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 

	E3 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 


本项目位于属于“周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人”， 大气环境敏感程度为E3。

1.4.6.2 环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表1.4-8确定环境风险潜势。

表1.4-8    建设项目环境风险潜势划分一览表

	环境敏感度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV＋
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。

本项目危险物质为甲烷、氨和硫化氢，根据附录B，“183甲烷、57氨、205硫化氢”，甲烷临界储量为10t，氨临界储量为5t，硫化氢临界储量为2.5t。

依据重大危险源计算公式，本项目为Q = 0.123 < 1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

1.4.6.3 评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表1.4-9。

表1.4-9    环境风险评价工作级别划分一览表

	环境风险潜势
	IV＋、IV
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A


本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

1.5 评价范围

根据本次评价工作等级，确定的各环境要素的评价范围如下：

1.5.1 大气环境评价范围

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。 

1.5.2 地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，评价范围为：①满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目生活污水以及隔油后的洗车废水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于周边绿化。填埋场产生的渗滤液经导流管排入调节池，渗滤液经渗滤液处理站处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排，因此不设地表水环境影响评价范围，仅对环境影响进行简单分析。

1.5.3 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价范围首先以“公式计算法”进行初步判定。

L=α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2，本次取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见 HJ610-2016附录B表B.1，结合包气带渗水试验结果，选取渗透系数K为0.5m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据调查，评价区域水力坡度取2‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，项目区含水层岩性以粉土、粉砂为主，取有效孔隙度为0.1。

经计算，下游迁移距离初步确定为55m。

考虑到公式法计算距离较短，故此选取查表法进行校核，根据地下水流向为自南向北，选取下游2km，东西两侧1km，上游1km为评价范围，项目地下水评价范围面积为6km2。

1.5.4 声环境评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境影响评价范围为项目厂界外200m以内的区域。 

1.5.5 生态环境影响评价范围

生态影响评价范围为项目区占地直接影响区及周围扩展1km范围。

1.5.6 土壤环境影响评价范围

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价范围为占地范围外50m范围。

1.5.7 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险评价范围为项目边界5km的范围。

本项目评价范围一览表见表1.5-1。评价范围及环境敏感目标示意图见附图1.5-1。

表1.5-1    环境风险评价工作级别划分一览表

	序号
	项目
	评价范围

	1
	环境空气
	为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。

	2
	地表水
	/

	3
	地下水
	以项目下游2km、上游1km，东西两侧各1km矩形范围，共计6km2范围。

	4
	声环境
	厂界外200m以内的区域。

	5
	生态环境
	项目区占地直接影响区及周围扩展1km范围。

	6
	土壤环境
	占地范围外50m范围。

	7
	环境风险
	项目边界5km的范围。


1.6 评价内容及重点

评价内容：工程分析、项目周围地区的环境现状评价、水环境、空气环境、生态环境、噪声环境等环境影响分析及评价、环保措施及经济论证、环境经济损益分析、环境监测及环境管理的建议、环境影响评价结论。

评价重点：根据拟建工程对环境污染的特点及环境特征，在详实、准确地进行工程分析基础上，以场址选择、环境空气影响评价、地下水环境影响分析及污染防治措施技术经济论证为本次评价的工作重点。

1.7 评价时段

本次对环境影响评价分为建设期、运营期和封场期三个时段。环境空气、水环境、固体废物、生态影响分为建设期、运营期、封场期三个时段进行评价；声环境分析建设期和运营期；环境风险仅分析运营期和封场期。

施工期：从施工开始到工程竣工为止。

运营期：垃圾填埋场投入使用至终场（场区填埋完毕）；

封场期：场区终场至固体废物堆体趋于稳定。

1.8 污染物控制目标和环境保护目标

1.8.1 污染物控制目标

基于本项目污染物产生情况以及环境影响问题，并根据评价区环境功能区的要求，确定本项目污染控制的目标。从总体上说，本项目污染控制目标是：做到全过程最大限度地减少污染物排放；确保项目实施后污染物浓度达标排放；采取有效的事故安全防范及应急措施，使本项目的环境风险降低至最小。具体目标如下： 

1.8.1.1 废气污染控制目标 

对于本项目产生的扬尘，通过采用运行可靠且经济的治理措施，最大限度地减少其扩散量。不仅要确保废气污染物达标排放，而且要满足大气环境质量标准的要求。 

1.8.1.2 废水污染控制目标 

保证本项目废水得到妥善处理后，保护区域地下水环境。

1.8.1.3 噪声污染控制目标 

采取有效的减噪措施，确保场界噪声达标。 

1.8.1.4 环境风险污染控制目标 

采取有效的事故预防及应急措施，力争将事故风险降低至最小，杜绝污染水环境及损害周围环境的事故性废水排放的事故发生。 

1.8.2 环境保护目标

本项目位于玛纳斯县城东南侧38km处，项目区中心地理坐标：E86°24′50.84189"，N44°7′0.67139"。项目区北侧、南侧和东侧均为山区空地，西侧100m处为山区道路，西南侧150m处为玛纳斯县嘉润固体废填埋场。依据项目污染物排放特征和厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，环境保护目标为以厂址为中心边长为5km的矩形区域内没有风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区，距离厂区最近的环境保护目标为项目区东北侧4.8km处的郑家庄村、北侧5km处的柳树庄村。

本项目具体环境保护目标详见表1.8-1，项目环境敏感目标分布示意图见图1.5-1。
表1.8-1    主要环境保护目标

	环境

要素
	环境敏感目标
	相对场址边界方位、距离
	坐标
	规模
	保护级别

	环境空气
	郑家庄村
	EN，4.8km
	E86°27′15″

N44°9′14″
	500人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其修改单

	
	柳树庄村
	N，5km
	E86°25′28″

N44°9′51″
	1500人
	

	地下水

环境
	项目区地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态
	填埋场占地
	平整、绿化、填埋场生态环境得到及时恢复

	土壤
	填埋场占地
	开展污染场地环境调查、监测、评估等工作


2  建设项目概况与工程分析

2.1 建设项目概况

2.1.1 建设项目基本情况

项目名称：昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目 

建设单位：玛纳斯县住房和城乡建设局 

建设性质：新建。

建设地点：本项目位于玛纳斯县城东南侧38km处，项目区中心地理坐标：E86°24.50.84189"，N44°7.0.67139"。项目区北侧、南侧和东侧均为山区空地，西侧100m处为山区道路，西南侧150m处为玛纳斯县嘉润固体废填埋场。项目地理位置图见附图2.1-1。周边环境关系卫星示意图见附图2.1-2。

建设内容及规模：本项目为新建生活垃圾填埋场项目，总占地面积为115200m2（172.79亩）。日填埋量为200t/d；设计填埋总库容110万m3；填埋场设计使用年限为13.7年。

本项目建设内容包括玛纳斯城镇生活垃圾分类填埋场填埋库区建设、渗滤液调节池、渗滤液处理站工程建设、办公管理区综合楼以及其他辅助工程。

主要建设内容如下：

1、厂区地基处理（强夯）：总处理面积115200m2；

2、填埋库区：

（1）完成填埋1区、填埋2区、填埋3区、填埋4区、填埋5区的挖填方392305m3；

（2）水平防渗94125m2；

（3）渗滤液导排系统主盲沟、次盲沟2113m；

（4）斜管式提升井10座，导气石笼62个；

（5）围堤顶部排水沟1512m；库区周边排水沟1326m

（6）建设堤顶道路9455m2，辅助道路206m2，库区临时道路1596m2，合计11257m2；

（7）建设绿化隔离带9016m2；
（8）建设环库区防飞散网1410m，库区局部封场35352m2；

（9）购置填埋作业设备1批。

（10）填埋区地基强夯56800m2。

3、渗滤液处理站

（1）建设综合设备间800m2，提升泵站40m2；

（2）建设渗滤液调节池3000m3；

（3）采用预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透），预处理、生化处理和深度处理等配套设备1套，设计处理规模为30m3/d。

4、办公管理区建设综合楼、机修车间、变配电室等用房600m2，建设停车场及厂区绿化3944m2。

服务范围：本项目服务范围包括玛纳斯县城和各乡镇产生的生活垃圾。占地面积为11067.6km2，服务人口为13.2万人。
服务范围内现有生活垃圾处理方式：目前，玛纳斯县现仅有1座垃圾填埋场，位于玛纳斯县下兰州湾三村，距离玛纳斯县城4.5km，属平原型填埋场，主要处理玛纳斯县城和各乡镇产生的生活垃圾。总库容54万m3，分两期运营，一期库容33.6万m3，目前已填埋满，二期设计库容20.4万m3，于2018年10月投入运营，至今已填埋生活垃圾量为15.3万m3，目前剩余库容5.1万m3。根据玛纳斯县城镇生活垃圾日产生量及业主提供资料，现有垃圾收集、清运、处理设施较为落后和短缺，未经统一的规划部署，且剩余库容服务年限为近3-4年，届时生活垃圾填满后将封场，不能满足远期玛纳斯县城镇生活垃圾处理要求。
工作制及劳动定员：工作制度为365d/a，一班制运行，8h/d，劳动定员为35人。

总投资及资金来源：项目总投资为9000万元，申请中央内投资资金5400万元，地方预算内投资资金3600万元。

建设周期及运行方案：本项目建设周期为14个月，预计将于2021年8月开工，2022年10月完成总体工程。

2.1.2 项目建设内容组成

本项目主要建设有：主体工程、配套工程、辅助工程、公用工程和环保工程，其主要项目组成及工程内容见表2.1-1。        

表2.1-1  工程组成一览表
	工程类别
	工程名称
	主要内容

	主体工程
	填埋工程
	总占地面积115200m2，合计约172.79亩，日填埋量为200t/d；设计填埋总库容110万m3，设计使用年限13.7年。

	
	渗滤液处理

工程
	综合设备间800m2，提升泵站40m2；建设渗滤液调节池3000m3；渗滤液处理站处理规模30m3/d。采用预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺，预处理、厌氧处理、生化处理和深度处理等配套设备1套。

	
	防渗系统
	水平防渗94125m2；

	
	渗滤液收集导排系统
	主盲沟、次盲沟2113m，300厚碎石25670m3；

	配套工程
	道路
	堤顶道路9455m2，辅助道路206m2，库区临时道路1596m2；

	
	排水沟
	围堤顶部排水沟1512m；库区周边排水沟1326m

	
	提升井
	斜管式提升井10座；

	
	导气石笼
	导气石笼62个；

	
	其他
	建设环库区防飞散网1410m，库区局部封场35352m2；建设绿化隔离带9016m2。

	辅助工程
	办公管理区
	建设综合楼、机修车间、变配电室等用房600m2，建设停车场及厂区绿化3944m2。

	公用工程
	供水
	从项目区北侧5km处的张家庄村自定期打井拉运

	
	排水
	渗滤液、生活污水以及隔油后的洗车废水通过渗滤液处理站处理后用于厂区绿化和洒水抑尘。冬季储存在3000m3渗滤液调节池，冬储夏灌。

	
	供热
	管理站冬季供暖采用电锅炉供暖，可满足供热需求。

	
	供电
	市政供电系统

	环保工程
	废气
	填埋气体：设置导气石笼和收集管。

	
	
	扬尘：洒水降尘、卫生填埋场作业面及时覆盖；建设环库区防飞散网1410m

	
	
	食堂油烟：安装油烟净化装置。

	
	废水
	渗滤液处理系统：采用预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透），预处理、生化处理和深度处理等配套设备1套，设计处理规模为30m3/d；渗滤液、生活污水以及隔油后的洗车废水通过渗滤液处理站处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，冬季储存在3000m3渗滤液调节池，冬储夏灌。

	
	噪声
	采用低噪设备、减震等措施。

	
	固体废物
	污泥：经脱水处理后含水率满足要求运送填埋场进行填埋。

	
	
	废包装袋：属于可回收废纸（箱）等的收集后出售，不可回收就近送至填埋场填埋。

	
	
	废膜：更换的膜柱交由供应商回收处理，不暂存。

	
	
	生活垃圾：直接送入卫生填埋场填埋，不外排。

	
	防渗系统
	填埋库区水平防渗94125m2：本项目选用复合衬里系统，库区底部防渗：基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层；库区边坡防渗：基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流与缓冲层、垃圾层。

	
	
	渗滤液调节池防渗系统：调节池池体内部全部做防渗层，池底及池边坡防渗层由下至上依次为：300mm厚粘土，600g/m2有纺土工布1.5mm厚光面HDPE土工膜，6.0mm厚GCL膨润土垫，1.5mm厚光面HDPE土工膜，400g/m2长丝无纺土工布。由于渗滤液水质变化较大，且浓度高腐蚀性强，因此所有进出水管道采用HDPE管。

	
	排水工程
	雨污分流系统：在填埋场周边沿道路设置雨水排水沟，及时导排雨水以防止雨水进入填埋区域，采用明渠结构。

	
	
	雨水和洪水导流措施：永久截流沟、临时截流沟

	
	应急措施
	事故应急池一座3000m3


2.1.3 主要生产设备及主要构筑物

本工程填埋作业主要设备见表2.1-2。

表2.1-2     填埋作业主要设备表

	序号
	设备名称
	数量（台）
	备注

	1
	汽车电子衡
	1
	/

	2
	压实机
	1
	/

	3
	推土机
	1
	/

	4
	挖掘机
	1
	挖掘装载一体机

	5
	铲车
	2
	/

	6
	洒水喷药消毒车
	1
	/

	7
	交通车
	1
	/

	8
	工程巡视车
	3
	/

	9
	吸污车
	1
	/


2.1.4 原辅材料消耗

拟建工程原辅材料消耗见表2.1-3，原辅料按照约7~15d的储量进行存储。

表2.1-3   主要原辅材料及能源用量

	序号
	名称
	消耗量（t/a）
	储存量（t/a）
	储存方式

	1
	絮凝剂
	2.0
	0.1
	桶装

	2
	阻垢剂
	1.0
	0.1
	桶装

	3
	消泡剂
	1.0
	0.1
	桶装

	4
	浓硫酸
	10.0
	1.0
	桶装

	5
	新鲜水
	3215.65m3/a
	/
	由项目区北侧5km处张家庄村自打井拉运

	6
	电
	5万KW/a
	/
	市政电网


2.1.5 总平面布置

2.1.5.1 布置原则

在垃圾处理过程中，恶臭、扬尘、噪声和固体废物等对周围环境会有一定的影响。最大限度减少对周围环境污染，保证安全，合理安排各工序之间的协作关系，是本工程平面布置的主要原则。在具体布置时，根据填埋工艺、运输、防火、环境保护、劳动安全与卫生、施工和生活等方面的要求，结合场区的地形、地质和气象条件，对所有建、构筑物、管线及运输路线等进行统筹安排，力求做到布局合理、紧凑、建设快、投资省、运行安全、经济和检修方便。

2.1.5.2 总图布置

拟建工程在总平面布置上，根据工程场址地形地貌、水文地质以及当地的气象条件，将整个场区按功能分区，划分为管理区、渗滤液处理区和填埋区。

（1）管理区

管理区位于场区西南侧，主要建设综合楼、机修车间、变配电室、深井泵房、计量间、停车场及厂区绿化，总面积4544m2。主要构筑物内容如下：

表2.1-4     主要建（构）筑物一览表

	序号
	项目
	建筑面积
	单位
	结构形式

	1
	综合楼
	200
	m2
	框架

	2
	机修车间
	130
	m2
	框架

	3
	变配电室
	30
	m2
	框架

	4
	深井泵房
	30
	m2
	砖混

	5
	计量间
	50
	m2
	砖混

	6
	停车场
	160
	m2
	/

	7
	厂区绿化
	3944
	m2
	/


（2）渗滤液处理站

渗滤液处理站布置在场区东侧，面积为800m2。

渗滤液调节池建在渗滤液处理站北侧，调节池呈矩形，池顶平面净面积667m2，调节池设计深度4.5m，总容积为3000m3。

（3）填埋区

卫生填埋区填埋库容为110m3。填埋作业区采取水平分区，分为5个填埋作业区，填埋区由分区坝将其分为5个独立作业区，填埋区位于当地主导风向下风向位置。

（4）垃圾坝建设

为了构建填埋库区的基底及垃圾坝，结合场地整平方案，对整个场区进行开挖处理，然后用整平工程所获得的粉质粘土及碎石筑坝，最后进行防渗系统铺设前的处理。最终形成的填埋库区有效用地1.57万m3，结合到工程的实际情况及可实施性，拟将利用分区隔堤与锚固平台将填埋库区进行水平分区及垂直分区。

（5）绿化和道路

出入填埋区和管理区的道路分开建设，在填埋区和管理区之间、道路两侧及填埋区四周均种植绿化带。绿化带选用高大的防风林木，其间种植低矮浓密的灌木。填埋区北侧的绿化带宽度不得小于20m。

场区平面布置图详见附图2.1-3。

2.2 建设规模及服务年限分析
新建垃圾填埋场一座及配套附属设施，总库容110万立方米。

根据《生活垃圾填埋场建设标准》第20条规定，垃圾填埋场服务年限应在10年以上，特殊情况下不应低于8年，综合考虑人口增长及填埋场服务年限确定本次玛纳斯县生活垃圾填埋场规模如下：近期(2025年)185t/d；远期(2035年) 200t/d。

根据玛纳斯县垃圾产量、垃圾成分及确定的垃圾处理工艺方案；填埋场设计规模为200t/d，每年填埋垃圾的总量为7.3万t，考虑到堆填的物化性质以及本设计所能达到的程度，开始新鲜垃圾压实容重和计算年限容重取为1t/m3，考虑到可替代覆盖材料的应用，覆盖土所占新鲜垃圾的比例取为10%，则平均每年垃圾需要容积7.3万m3，覆盖土0.73万m3，每年所需要容积约8.03万m3，有效库容为110万m3，所以填埋区工程的使用年限约为13.70年。

因此，本项目设计填埋规模为200t/d，设计使用年限为13.70年，设计的填埋库容110万m3可满足本项目填埋规模。

2.3 垃圾产量预测及成分分析

2.3.1 生活垃圾产量状况

近年来，玛纳斯县生活垃圾产量增长迅速，玛纳斯县生活垃圾年产生量约7.3万t，垃圾日产生量平均200t，夏季高峰可达到220t/d，冬季平均为180t/d。人均每日垃圾产生量城镇为：1.45（kg/d），乡镇生活垃圾人均产量：0.80（kg/d），无害化处理城区达到100%，乡镇、农村为60%：乡镇基本达到密闭化运输车运输。

以下是玛纳斯县环卫局提供的近几年生活垃圾收运量表：

表2.3-1  近几年生活垃圾收运量表

	名称
	生活垃圾产生量（t/a）

	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	备注

	合计
	66355.2
	67415.5
	67550.55
	67681.95
	按车辆数统计


从以上表中可以看出2018年较2017年生活垃圾增长率为：1.59%，2016-2017 年创建全国文明城市，加大了对乡、镇和农村的生活垃圾收集面。

依据目前玛纳斯县行政区域内总人口计算生活垃圾产生量，玛纳斯县生活垃圾增长量有限。

2.3.2 收运体系

2.3.2.1 县城地区

玛纳斯县城生活垃圾收运以玛纳斯县各物业小区、各产权单位就近收集至自己的垃圾收集点（垃圾房），由玛纳斯县环卫局统一清运。县城商业街道路两旁多采用 垃圾房收集形式，部分街道地段采用中转站压缩转运方式。

2.3.2.2 农村地区

乡镇、集镇区及玛纳斯县部分自然村垃圾由乡、镇、村负责派环卫工人收集，市环卫局统一清运，选用垃级房或垃圾船方式收集生活垃圾暂存地。

2.3.2.3 垃圾量预测

玛纳斯县人均生活垃圾产量、乡镇生活垃圾产生量、清运量详见下表。

表2.3-2  玛纳斯县人均生活垃圾产量预测

[image: image3.png]e | an oo [ NSRRI g o | PR
2017 127118.00 1.009 145 184.32 6.73
2018 128262.06 1.009 1.44 184.70 6.74
2019 129416.42 1.009 143 185.07 6.75
2020 130581.17 1.009 1.42 185.43 6.77
2021 131756.40 1.009 1.41 185.78 6.78
2022 13294221 1.009 14 186.12 6.79
2023 134138.69 1.009 1.39 186.45 6.81
2024 13534593 1.009 1.38 186.78 6.82
2025 136564.05 1.009 1.37 187.09 6.83
2026 137793.12 1.009 1.36 187.40 6.84
2027 139033.26 1.009 135 187.69 6.85
2028 140284.56 1.009 1.34 187.98 6.86
2029 141547.12 1.009 133 188.26 6.87




[image: image4.png]2030 142821.05 1.009 132 188.52 6.88
2031 144106.44 1.009 131 188.78 6.89
2032 145403.39 1.009 13 189.02 6.90
2033 146712.02 1.009 1.29 189.26 691
2034 148032.43 1.009 1.28 189.48 6.92
2035 149364.72 1.009 1.27 189.69 6.92





按城市人均产生1.45kg生活垃圾，农村人均日产生0.8kg生活垃圾，收集覆盖率70%测算，生活垃圾收集量约200t/d。同时，随着玛纳斯县城镇化进程的加快，玛纳斯县将进入快速发展阶段，按照200t/d规模设计，可以满足未来五年县城人口发展以及垃圾处理能力的需求。

本工程生活垃圾由玛纳斯县环卫部门收集，采用垃圾转运车运输至填埋场进行卫生填埋。

2.3.3 垃圾成分特性

随着玛纳斯县经济发展水平的提高，人民生活质量的提高，生活垃圾中纸类和塑料含量将进一步提高，夏季由于果类、塑料的增加，以及餐厨垃圾会出现一次小高峰，因垃圾运输车没有进行压缩，垃圾水分含量会偏高。因部分生活垃圾收运是采用直供方式，生活垃圾当中有部分建筑、装修、工业垃圾和草皮、树交等尘土成份较大，此部分垃圾是不可接受处理的生活垃圾成份。

玛纳斯县生活垃圾成分预测情况见表如下：

表2.3-3  玛纳斯县生活垃圾成分预测情况

[image: image5.png]sy AP FbL R &k
kY | AR | 1R | S | SR | Bl | UK | Y

2003 212 [ 40 [ 25 | 20 | 12 | 15 [ 341 [ 335

2010 205 [ 50 [ 30 | 30 | 20 | 20 [ 323 [ 323

2020 176 | 100 | 60 | 40 | 50 | 40 | 257 [ 277





由于玛纳斯县气候是夏季干热少雨，蒸发量大于降水量夏季垃圾成分会比较好，热值要高些，冬季雪量大，开春方能化，使得清扫垃圾在冬季约半年垃圾水份增高，生活垃圾热值偏低。

由于居民的生活水平、生活习惯不一样，国内生活垃圾的水份普遍比西方发达国家要高得多。目前玛纳斯县冬季降雨较少，含水率很低，在10%左右：夏李含水率较高，最高达到25%，平均17%左右。另外，随着生活水平的提高，垃圾可燃成份会不断增加，含水率会相应降低：垃圾收集方式的不同，如使用压缩车其水份也会降低：垃圾在贮坑内存放5-7天，垃圾的含水率也会降低。综合以上因素，本项日垃圾含水率为17%。

目前玛纳斯县生活垃圾中易腐有机物、可燃物、可回收物及煤渣灰土所占比例差别较大，这主要是受居民生活能源结构（气化率）和消费水平的影响。6-12月份垃圾中有机物的含量较高，1-6月份无机物含量特别是煤灰的含量较高。随着城市燃气和集中供热事业的发展以及人们群众生活水平的提高，将使得生活垃圾的成份发生变化，垃圾中的无机物质特别是炉灰、灰渣成份将逐年下降，而有机物成份将逐年增加。

根据我国各城市生活垃圾分析结果显示：各月统计分析数值与年平均数值相比有较大差异，这也是在确定垃圾处理方式是需要特别注意的。在砖瓦渣土的成分大幅度降低的条件下，厨余成为生活垃圾的主要组成部分，一般达到 45-60%，典型值 52%。橡型的重量百分比多在 5-16%。

各城市纸类有较大的差别，重量百分比在5~ 20%，典型值15%，在国内目前特定条件下，如大型包装盒板及废弃报纸，成册的办公用纸等，多通过个体回收，但还有相当部分的如小型纸类包装、粘有污物的废纸，零教办公用纸等直接混入其他垃圾中。

金属、玻璃、织物垃圾的重量百分比较低，典型值分别为 0.8%、2%、1%。生活垃圾含水量多在 40-60%，典型值为50%。随着玛纳斯县近年城市化范围的扩大，垃圾热值处于一个平稳增长的阶段，玛纳斯县分类收集方式的推广、净菜进城方式的推行、燃气普及率的提高、采暖供热范围扩大，垃圾中灰分含量会有一定程度的降低，垃圾热值会有一定增长：随着城镇化的推进，未来乡镇和农村地区的垃圾成分也有缩小与县城之间的差距。

2.4 垃圾处理方式选择与处理方案

2.4.1 垃圾处理方式简介

由于城镇生活垃圾成分复杂，并受经济发展水平、能源结构、自然条件及生活习惯因素的影响，很难有统一的处理模式，所以对城镇生活垃圾的处理方式一般是随地域而异，但最终都是以无害化、减量化、资源化为处理目标。从技术应用方面来看，国内外普遍采用的技术方法主要有：卫生填埋、焚烧、垃圾堆肥和综合处理等方式。

2.4.1.1 卫生填埋

填埋法是国内外运用最广泛的垃圾处理方法，有简单填埋和卫生填埋两种方式，其共同特点是将垃圾倒入具有一定地形特征的填埋场中。简单填埋法处理量大，方便易行，但填埋场占用大量的土地资源，有害气体严重污染空气，垃圾场随时有爆炸的危险。不发达国家和发展中国家由于经济落后，大多采用简单填埋法，垃圾渗滤液对地下水和地表水造成严重的二次污染。

卫生填埋法是指能对填埋气体和渗滤液进行控制的填埋方式，卫生填埋与简易填埋的根本区别主要在于卫生填过程中采取了底、侧层防渗与废气回收处理，覆盖压实作业等措施，从而避免了目前采用的简易填埋方式所产生的二次污染，目前大部分国家垃圾填埋均采用卫生填埋。

卫生填埋设施及作业简单，一次性投资相对较小，作为垃圾的较大规模的处理手段一直占有很大比例，但其占地面积较大，垃圾运输距离远，而且随着环保标准的日益严格，对填埋场的设计和施工标准越来越高，其建场投资和填埋费用也相应提高。新疆地广人稀，填埋场资源较为丰富，在目前的经济水平下，卫生填埋法当是生活垃圾无害化处理的首选方法。

2.4.1.2 垃圾堆肥法

堆肥法是依靠自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物，控制促进可被生物降解的有机物向稳定的腐殖质转化的生物化学方法。有机废物堆肥有几个世纪的悠久历史，而真正对堆肥技术进行科学研究适于20世纪初。随着社会进步、人口的增长、城镇的繁荣、生产的发展和团部生活垃圾的泛滥，原始堆肥技术也从仅满足农业生产需要，转向作为处理团部生活垃圾的重要手段之一。

垃圾堆肥技术可使生活垃圾达到无害化，部分减量化及资源化，但是在现阶段由于人们思想意识限制，其堆肥制品销售有一定风险，随着人民对其产品的认识及使用后实效，相信其具有良好的前景。

2.4.1.3 焚烧法

焚烧是目前世界上一些经济发达国家广泛采用的一种城镇生活垃圾处理技术。垃圾焚烧可使垃圾中碳水化合物转换成二氧化碳和水，同时在高温下杀灭病毒、细菌。在焚烧过程中所产生的热能可以得到合理利用，因此焚烧是目前垃圾处理中无害化最彻底的方法之一。

垃圾焚烧的优点是能显著地减容，节省填埋空间，此外可以进行余热回收利用。焚烧的缺点是对垃圾热值有一定的要求，而且焚烧厂的一次性投资及运行费用很高，焚烧过程产生的烟气对环境造成的污染严重，在一般城市难以使用。

2.4.1.4 垃圾的综合处理法

无害化综合处理是在克服单一处理方法缺点的基础上采用多种方法进行综合处理，从而避免和降低了因处理不当对环境造成的二次污染和资源的浪费，同时达到了无害化处理垃圾和充分利用资源的目的。其优点是：垃圾处理彻底，基本无二次污染；资源回收利用，符合国家可持续发展战略；占用土地少；投资运行费用相对较低、回收期短；一次投资长期受益；垃圾有机肥增强、维护生态环境；社会、经济效益显著，但其工艺、设备复杂、操作、保养要求高，管理水平要求高。

2.4.2垃圾处理方式比选

选择垃圾处理方式时，要根据生活垃圾成分与产生量及其变化趋势，考虑到当地的经济实力和投资能力，并根据国内外先进技术以及未来垃圾处理方式的变化趋势，充分利用生活垃圾处理场的自然条件、地形特点，选择既能满足当前垃圾处理需要，又具有超前性、先进性，符合可持续发展的要求，能够适应城镇建设及发展需要的处理方式。生活垃圾处理方式比选见表2.3-1。

2.4.2.1 焚烧处理

采用焚烧法处理生活垃圾，目前面临的突出问题是资金问题。焚烧法虽然是一种减量化和无害化程度较高的垃圾处理方法，但焚烧厂的一次性投资和运行费用很高。建设一座日处理能力为100t的焚烧厂，一次性投资需8000～10000万元，且焚烧后产生的烟气如果处理不当将造成严重的二次污染。因此，近期内生活垃圾不适合进行焚烧处理，今后当经济发展水平大大提高、有足够资金，垃圾成份有较大变化时，可以对生活垃圾中可燃部分进行焚烧处理。

2.4.2.2 卫生填埋处理

《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》中规定填埋物的无机成分应大于60%，含水率应小于20%-30%时才允许进行填埋。目前生活垃圾中无机物含量占40-50%，有机物含量占30~40%，废品占10%，含水率较小，基本能够满足填埋技术标准要求。

2.4.2.3 堆肥法

经验证明，生活垃圾中易腐有机物含量大于30%时，生化处理的效果较好。但要最终确定该城镇生活垃圾能否采用生化处理工艺进行处理，一个非常重要的制约因素是生化处理产品的销路。生化处理后的产品主要是腐殖质和深加工后的有机复合肥。经调查，由于观念的限制，人们仍大多热衷于传统肥料的使用，对垃圾生化处理后的腐殖质持怀疑和抵制态度，市场需求量较小。

目前，我国城市生活垃圾处理的基本技术对策是：以卫生填埋为首要处理方式，在有条件的地区应积极发展焚烧处理和高温堆肥处理。

综上所述，玛纳斯县生活垃圾处理近期仍将以卫生填埋为主，今后，当县城经济发展到一定水平，县城垃圾成分有较大变化时，可视实际情况，逐步发展焚烧、气化等综合利用技术。

表2.4-1     生活垃圾处理方式比较表

	项目
	方法

	
	卫生填埋
	高温堆肥
	焚烧
	综合处理

	技术可靠性
	可靠，国内有
	可靠，国内有经验
	可靠，国内已开发出
	可靠，国内已开发

	操作安全性
	较好、注意防火、防爆
	较好
	较好
	较好

	无害化
	可以
	可以
	彻底
	彻底

	资源化
	回收沼气发电；土地可恢复利用
	生产有机肥，也可以回收部分物资
	可供电能、热能
	资源化，产品价值高，市场前景好

	减量化
	经压缩可减少体积
	减量大致65-75%
	可大大减量至80-90%
	减量化程度高

	占地
	大
	中等
	小
	较小

	选址条件
	较困难，要防止水体受污染，远离城区运距大
	较易，应避开住宅密集区，运距较大
	较易，可靠近城镇区，运距小
	较易

	使用条件
	适用范围较大，对垃圾组成要求不严格
	生物可降解有机物达到40%以上
	垃圾热值应大于3500kJ/kg
	适用乏范围大

	环境影响
	沼气应导引，以控制对大气污染；应采取措施防止对水环境污染；导引渗滤液，处理达标后外排，不造成地下水污染
	有轻微气味，对地表水无污染，对地下水污染可能性小
	烟气应净化达到排放标准
	有轻微气味，对地表水无污染，对地下水污染可能性极小

	投资
	小
	较大
	大
	较大

	处理成本
	低
	较高
	高
	较高


经比较，本项目以卫生填埋作为垃圾处理的基本方案，理由如下：

第一，卫生填埋作为垃圾处理的最终处理手段是必不可少的。垃圾处理的实践表明，垃圾卫生填埋场以其抗冲击负荷强，处理量大，处理彻底，一次性投资小等特点为我国各城市广泛运用，而且从基础研究、设计、施工到运营管理都积累了一定经验。目前我国城市垃圾处理的90%以上采用卫生填埋技术，其运行费用相对于堆肥法、焚烧法低。

第二、新疆降雨量小，蒸发量大，垃圾渗滤液进入渗滤液处理站处理，处理后废水回用于车辆冲洗、道路洒水和绿化用水等，浓缩液回喷填埋区。

第三、新疆地广人稀，垃圾填埋场地资源丰富，在填埋场地资源充足的地区，卫生填埋法为首选方法。

2.5 填埋场工程设计

本项目主要包括填埋场防渗系统、渗滤液收集导排系统、渗滤液调节池、填埋气体导排系统、雨污分流系统、垃圾坝、填埋场终场覆盖系统、环境监测系统工程等。

2.5.1 填埋场防渗系统

防渗系统的设置是为了阻止渗滤液污染地下水。防渗系统的形式主要有：垂直防渗和水平防渗。垂直防渗一般用于场底地下水贫乏及场底有不透水岩层地质构造条件。本项目所在区域地质条件渗透性较差，不适宜采用垂直防渗，因此，本项目采用水平防渗系统。水平防渗是指防渗层水平方向布置，防止垃圾渗滤液向下渗透污染地下水；垃圾卫生填埋场防渗体统材料主要有两类：天然防渗材料及人工防渗材料。

人工防渗系统应符合以下要求：

（1）人工合成衬里的防渗系统应采用复合衬里防渗系统，位于地下水贫乏地区的防渗系统也可采用单层衬里防渗系统，在特殊地质和环境要求非常高的地区，库区底部应采用双层衬里防渗系统。

（2）复合衬里系统组成（从下至上）：

1）库区底部：

基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层。

本场底部平整后及地下水导排系统铺设结束后维持底部干燥铺设一层6mm厚GCL复合粘土衬垫(在场地防渗施工完成以前要采取措施防止地下水浸泡GCL)，然后铺一层2mmHDPE膜，土工膜上铺设一层600g/m2土工布作为土工膜保护层，在土工膜之上铺设400mm砂砾石排水层和150g/m2编织土工布。

2）库区边坡：

基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流与缓冲层、垃圾层。

本场边坡两侧山体多覆以耕植土，防渗采用先去除表层土压实后，再铺设6mm厚GICL复合粘土衬垫，此后铺设2mm厚HDPE土工膜，同时在HDPE土工膜上铺设600g/m2的土工布，上面堆放300mm厚袋装土作为保护层。

（3）单层衬里系统组成（从下至上）：

1）库区底部：

基础、地下水导流层、膜下保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层。

2）库区边坡：

基础、地下水导流层、膜下保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流与缓冲层、垃圾层。

（4）双层衬里库区底部系统组成（从下至上）：

基础、地下水导流层、膜下保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流（检测）层、膜下保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工布织物层、垃圾层。

（5）特殊情况下可采用钠基膨润土垫替代膜下防渗保护层。

（6）填埋场防渗系统基础与天然地下水水位的间距不得小于2m。

填埋库区地基应是具有承载填埋体负荷的自然土层或经过地基处理的平稳层，且不应因填埋垃圾的沉降而使基层失稳。填埋库区底部应有纵、横向坡度，纵、横向坡度均宜不小于2%。

本项目填埋库区采用双层复合防渗衬垫，包括土工复合排水网、土工聚合黏土衬垫（GCL）、HDPE膜、土工布等。防渗层铺设完成后，应采取有效的保护措施，车辆不得在其上直接碾压。
2.5.2 渗滤液收集导排系统

渗滤液导排系统包括：导流层、导流支渠、导流干渠和导流管。填埋场场底设置导流层。按填埋区域设置导流支渠与导流干渠，支渠与干渠沿水流方向断面增大。渗滤液导流渠收集的渗滤液由导流管排至填埋场西侧渗滤液调节池内，然后进入渗滤液处理站进行处理。

渗滤液收集导排系统主要用于排出渗滤液，减少填埋层内渗滤液积聚，从而减少对防渗系统的水压。垂直渗滤液收集管还作为填埋气体导排设施。渗滤液收集系统及处理系统应包括导流层、盲沟、集液井（池）、调节池、泵房、污水处理设施等。盲沟宜采用砾石、卵石、碴石（CaCO3含量应不大于10%）、高密度聚乙烯（HDPE）花管等材料铺设，结构为石料盲沟、石料与HDPE管盲沟、石笼盲沟等。石料的渗透系数不应小于1.0×10-3cm/s，厚度不宜小于40cm。HDPE管的直径干管不宜小于250mm，支管不宜小于200mm。导渗管开孔率应保证强度要求。集液井（池）宜按库区分区情况设置，并宜设在填埋库区外部。调节池容积应与填埋工艺、停留时间、渗滤液产生量及配套污水处理设施规模等相匹配。集液井（池）、调节池及污水流经或停留的其它设施均应采取防渗措施。

2.5.3 渗滤液调节池

调节池的作用主要是储存渗滤液，以确保填埋场运行期间暴雨季节渗滤液不外溢，不造成二次污染。渗滤液调节池建在垃圾填埋库区西侧，渗滤液处理站北侧，本项目用地地势呈南高北低，且靠近库区，因此，有利于渗滤液导排，渗滤液调节池的建设是可行的。

调节池呈矩形，池顶平面净面积667m2，池内侧边坡设计坡度为1：2，池底纵横坡度为1%坡向排水管，池底标高432.5m（防渗层铺设前），池顶标高437.5m ，设计有效深度4.5m ，设计最高水位标高437.0m调节池总容积为3000m3，调节池采用土池结构，池内边坡为坡度1：2，池顶边缘设2m宽的锚固平台，平台内侧设栏杆，平台设人行走道，路面铺砌地砖。调节池池体内部全部做防渗层，池底及池边坡防渗层由下至上依次为：300mm厚粘土，600g/m2有纺土工布1.5mm厚光面HDPE土工膜，6.0mm厚GCL膨润土垫，1.5mm厚光面HDPE土工膜，400g/m2长丝无纺土工布。由于渗滤液水质变化较大，且浓度高腐蚀性强，因此所有进出水管道应采用HDPE管。

2.5.4填埋气体导排系统

本项目设计采用垂直与水平相结合的导排方式。在填埋库区内每隔40m设置一垂直导气石笼井，导气井中部设置De150mm HDPE穿孔导气管，用金属网围成De 1000mm的网笼，管与网之间填充 De50～120mm 碎石。导气石笼井的初期施工高度为2m，随着垃圾堆体的不断增高，导气石笼井也随之安装加高，高出相应覆盖层表面1m。

2.5.5 雨污分流系统

雨污分流系统首要目的是收集降到填埋区域的雨水，尽可能迅速的将雨水排出填埋场，为填埋场填埋期结构安全建立系统雨水排放体系，通过减少雨水渗入填埋场以减少渗滤液的产生量。

在填埋场周边沿道路设置雨水排水沟，及时导排雨水以防止雨水进入填埋区域，采用明渠结构。

2.5.6雨水和洪水导流措施

（1）防洪标准

垃圾填埋场建成后，总容积达110万m3，日平均处理量为200t，根据《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》，参照现行国家标准《防洪标准》(GB50201) 和《城市防洪设计规范》(CJJ50)的技术要求，不得低于该城市的防洪标准。填埋场洪雨水导排系统的防洪标准应符合按50年一遇(P=2%)设计，100年一遇(P=1%)校核。

（2）导流措施
本项目通过建设永久截流沟、临时截流沟和封场表面排水系统来预防雨水和洪水对坝体的冲击。

永久截流沟：为实现清污分流，根据地形实际情况，为减少进入填埋库区内的雨水量和垃圾渗沥液处理负荷，同时避免影响垃圾堆体的稳定性，沿垃圾最终堆体边线布置的永久截水陡槽，收集的雨水分别通过主坝和副坝向两侧排出，交汇于主坝下的雨水通过调节池旁的明沟排入下游的小溪沟内。截洪沟采用矩形断面，用浆砌块石砌筑而成。

临时截流沟：在垃圾填埋过程中标高以上地表流从永久截洪沟排出，高程以下至当时填埋高度的雨水可通过临时截洪沟排出。

封场表面排水：填埋场各段服务期满后，填埋库区实施封场，并在坝体外侧设表面截洪沟，快速排走水流，尽可能减少大气降水形成的地表径流渗入填埋体中，减少渗沥液的产生量。

2.5.7坝体及排水沟设计
（1）垃圾坝建设
填埋场坝型选用碾压土石坝，坝体设主坝和副坝。坝体利用现场周边自然土堆筑，坝顶采用钢筋混凝土筑路，该坝既可防止场区外雨水进入，又利于填埋作业。垃圾坝长为1576m，坝宽6m。

（2）垃圾坝防渗工程

初步考虑坝体上游面设防渗层，由内到外结构分别为坝体土石、300mm厚粘土垫层，6mm厚GCL，2mmHDPE膜，600g/m2土工布，并同时码放袋装土或废旧轮胎以保护土工膜，垃圾坝上游防渗层与垃圾场地的防渗层连成一整体。坝下游外边坡用干砌石护坡，干砌石护坡厚0.4m，在各期堆石坝最低高程以上0.6m左右位置埋设HDPE排渗管，将场区内的渗沥液排泄到调节池。HDPE排渗管穿过HDPE复合土工膜的孔口四周应焊接牢靠，并能适应变形要求，防止渗漏。

（3）垃圾坝排水沟

卫生填埋场围堤顶部建排水沟，长度1512m；库区周边排水沟1326m；以便及时排出场外雨水。填埋库区剖面图见图2.4-1和2.4-2。

[image: image6.png]i 3

4 sl HHAREETS "
i EMARETS ELARNES 445
O g9 o, /BB M{e 440
. % 2 435

2z 2z U0 B0k

431 FiE T 1503 400 430
12 425
2 420

415 415




图2.5-1    填埋库区东西向剖面图
[image: image7.png]i

R

45 450
sukisE
4 waREETS FEARAES, AR T 445
m w 1588, 140
139 = 2 & 5 < 13
a > Zy \;
43154
2 =
13 43000 43000 430
£ 125
£ 120

415 415




图2.5-2    填埋库区南北向剖面图
2.5.8填埋场终场覆盖系统

垃圾填埋最终封场覆盖的作用：减少雨水的渗入，从而减少渗滤液产生；防止填埋气外溢；防止疾病通过与动物接触后传播，避免大风天气使垃圾漫天飞扬；阻断垃圾堆体与人和动物的直接接触；终场覆盖有利于在垃圾堆体表面进行绿化；便于垃圾填埋地的再利用。

填埋场到达地面以上16m高度时，进行最终的封场覆盖。坡面封场由夯实粘土0.5m和干砌片石护坡组成。顶面覆盖系统由构造层、顶部输水层、表面覆盖层组成。构造层的作用是支撑顶部输水层中表面覆盖土，选用当地黏土，然后分层碾压而成长，每层厚20cm，总厚度为1m，压实度＞95%，承载力达到4.5t/m2。疏水层排除表面渗入雨水，选用De20～40mm碎石，厚度200mm；表面覆盖土完成最后终场覆盖，种草绿化，厚度1.0m，分层压实。具体封场设计还要根据填埋场的最终情况确定。

本项目筑坝和覆土来源为土方开挖产生的弃土，剩余部分从项目区周边山地取土，项目区外取土情况根据实际情况而定。

2.5.9填埋场土石方工程

根据本填埋场的地形条件，根据项目确定的坝址及坝型，并对规划填埋库区范围内进行土方清理。填埋场库区土方清理既要满足防渗系统施工要求及边坡稳定，又要考虑场内土方平衡，尽量减少外购覆土料，本项目取土均由周边山地取土。库区山坡上平整挖方应清除表层耕植土，平整后的山坡不残留树根、杂草、裸露的石块及其他杂物，并经过拍实处理作防渗膜基层；根据平整山坡的现场实际情况，一定范围的山坡平整后应形成大体一致的坡度以利于库区防渗层的敷设,对个别的低洼，平台地带应根据周边的实际情况进行填挖方并夯实以和周边山坡形成一致的坡度，对坡度突变处应修圆。

本项目工程总挖方量为37.2823万m3，填方24.4586万m3，废弃方11.8237万m3。一部分用于填埋库区的绿化覆土使用，剩余部分用于其他工程的绿化覆土使用和填埋区覆土压实。项目土石方平衡表见下表。

             表2.5-1         土石方平衡一览表              单位：万m3
	工程分区
	开挖
	回填
	弃方

	填埋库区
	36.3123
	24.4186
	10.8937

	渗滤液调

节池
	0.85
	0
	0.85

	办公管理区
	0.12
	0.04
	0.08

	合计
	37.2823
	24.4586
	11.8237


若本项目弃方量使用不能满足填埋区覆土时，取土均由周边山地取土。项目用地现场为大面积荒废士地，土地利用价值低。场地地层相对有丰富的风化钙质土层和风积粉砂土层，工程现场取土方便，工程施工较为容易。因此，本项目用土由周边山地取土是可行的。

2.5.10填埋场环境监测系统

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中地下水水质监测基本要求，垃圾填埋场设置6个监测井，用于监测地下水质。本底井一眼，设在填埋场拟选场址的地下水上游30~50m；排水井一眼，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m处；污染监视井两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30、50m处。

2.6 公用工程

2.6.1 给排水

2.6.1.1 给水

本工程用水主要包括生活用水、机械车辆冲洗水、绿化和道路浇洒用水。垃圾填埋场用水由项目区北侧5km处张家庄村自打井水拉运。

（1）生活用水量

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，本项目职工35人，生活用水定额为80L/ d·人，则生活用水量为2.8m3/d（1022m3/a）。
（2）车辆冲洗用水

本工程进出填埋场运输车辆按10辆计算，每天清洗一次，用水指标为100L/辆·次（参照大型货车用水定额），则用水量约1m3/d。

（3）绿化用水

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》城市绿化（微喷）耗水量为400m3/亩∙年，本项目绿化面积共计12960m2（约19.43亩），则本项目绿化用水共计7772m3/a，其中1828.65m3用水来自新鲜水，5943.35m3用水来自渗滤液处理站处理后的中水回用。

（4）道路浇洒用水
本工程场内道路占地面积1038.98m2，用水指标为2L/m2·d，则用水量约2.08m3/d（759.2m3/a）。道路浇洒用水全部来源于渗滤液处理站处理后的中水回用。
（5）消防用水

本工程主体设计室外消防水量按15L/s计算，消防用水为不经常用水。

经计算，垃圾填埋场新鲜水总用水量为3.8m3/d。

2.6.1.2 排水

本项目产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗废水和渗滤液，生活污水和车辆冲洗废水产生量为3.04m3/d（1109.6m3/a），渗滤液产生量为5595.45m3/a。所有废水经污水管网收集，全部排至渗滤液处理站处理，处理后的废水用作项目区绿化和道路洒水降尘。冬季需将废水储存，储水时间按5个月计算（150d），则冬季储水量为456m3/a，储存于3000m3渗滤液调节池。填埋场产生的渗滤液经处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排，渗滤液处理站冬季不运行，冬季渗滤液暂存在渗滤液调节池。

本项目用水量情况见表2.6-1。
表2.6-1      垃圾填埋场用水量情况表

	序号
	项目
	用水

标准
	规模
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）
	损耗量

（m3/d）
	备注

	1
	办公生活
	80L/人
	35人
	2.8
	2.24
	0.56
	新鲜水

	2
	车辆冲洗用水
	100L/辆
	10车次/d
	1
	0.8
	0.2
	新鲜水

	3
	绿化用水
	400m3/亩∙年
	12960m2
	5.01
	/
	5.01
	新鲜水

	
	
	
	
	
	
	
	渗滤液处理站处理后的出水（16.29m3/d）

	4
	道路浇洒用水
	/
	/
	/
	/
	/
	渗滤液处理站处理后的出水（2.08m3/d）

	5
	合计
	8.81
	3.04
	5.77
	/


注：绿化按180d计算。

拟建工程水量平衡分析见图2.6-1。

[image: image30][image: image31.wmf]0

r

r

lg

20

ro

r

-

=

L

L


[image: image32.png]€ (mg/L)

7000

5000

3000

2000

1000

100K

———eo—o—9
15 20 25 30

X (m)



[image: image33.png]€ (mg/L)

2000
1800
1600
1400
1200
1000

10

1000K

20
X (m)

30

50




[image: image34.png]7300K

"
!

R

v
{

0
] 4

(1/3w) o

E]

n

o

100

80

60

40

20

X (m)



[image: image35.png]100K

300

250

200

9%

150

%

w))

© 100

50

15 20 25 30
X (m)

10



[image: image36.png]C (mg/L)

80
70
60
50
40
30
20
10

10

1000

20
X (m)

30

40

50



[image: image37.png]c (mg/L)

700

500

300

200
100

20

7300K

X (m)

100



[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]DL










图2.5-1     水平衡图     单位：m3/d

2.6.1.3 供热

管理站冬季供暖采用电锅炉采暖，可满足供热需求。

2.6.1.4 供电

本项目用电市政供电系统供应。本工程用电主要是场区内、外道路照明，各建筑物内部照明用电和生产用电。工程供电由10KV进线供给，场内设置1间变配电间，可满足本项目用电负荷。并设置一台柴油发电机组作为备用电源。

2.6.1.5 消防

填埋区应按生产火灾危险性分类中戊类防火区采用防火措施，在填埋场设消防水池、储备干粉灭火剂和灭火沙土，配置高压泵、高压水枪及水龙带。

2.6.1.6 绿化

管理站的绿化主要为道路两侧种植行道树，与管理站中间的成组重点绿化结合进行；填埋场周围设10～20m宽的绿化防护林带。本项目总绿化面积为12960m2。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种的选择根据当地自然条件选用洗尘、减噪、防毒树种，结合当地气候条件，可以选择香樟、杜英、红枫、无患子、黄山栾树等植物。覆盖层上的草坪、灌木和树木的良好布置最终将对填埋场封场后的开发利用带来经济和美学价值。生活管理区、渗沥液处理区应进行重点绿化和园林化设计，创造优美的生活管理环境；场内未使用的土地，种植草坪进行绿化。使整个场区绿化形成立体的防护。
2.6.1.7 运输道路

本工程围绕管理中心等主要建筑物设有环行道路或留有消防通道，有车辆进入的建构筑物均与道路相联。道路路面宽度为6.0m，道路横断面形式采用城市型，路面采用C30素混凝土，厚20cm，基层则采用级配碎石或砾石厚15cm，垫层采用天然砂砾厚15cm。

2.7 工程分析

填埋场工艺主要包括：生活垃圾填埋场作业流程、填埋工艺、渗滤液处理工艺。

2.7.1 填埋作业流程

卫生垃圾填埋场按单元分层填埋，逐渐向上推进。填埋场填埋区占地172.79亩，根据现场地形填埋场下挖7m，然后向上堆填。填埋高度地下7m，地上16m共计填埋高度23m。每天按20m×20m为单元进行平铺，采用平地覆盖法进行填埋。具体步骤是：垃圾堆放、铺平、碾压、覆土压实的填埋过程。填埋作业流程详见下图。

[image: image8.png]&

2l

EERERX

HE

HF

»| EX

v

RF. 5]

BLEX





图2.7-1   填埋作业流程

2.7.2 填埋工艺

    填埋工艺流程如下图。


图2.7-2   填埋工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

生活垃圾填埋场采用分区分块堆置法卫生填埋。

地磅称重：垃圾转运车运送垃圾进入垃圾填埋场，经计量系统的称重计量，然后进入垃圾卫生填埋区。

（2）卸车：垃圾转运车在进入垃圾填埋场后，按预先划分的区、块进入卸料层面进行卸料，晴天时车辆在垃圾堆体表面直接行驶，雨天时可在垃圾堆体表面铺设砾石或建筑垃圾作为道路垫层，也可利用预制水泥板铺设临时道路。

（3）摊铺：转运车倾倒的垃圾由推土机推平摊铺，推铺有利于垃圾压实工序的顺利进行，保证设计压实密度的实现，每次堆置摊平后的垃圾厚度为0.5-0.6m；

（4）压实：填埋场的压实可以有效地增加填埋场的消纳能力，延长填埋场的使用年限，减少填埋场的沉降量，增加堆积物边坡的稳定性，有利于土地的后期开发利用，是填埋场作业中的重要工序，垃圾填埋场的有效压实能增加填埋场强度，防止坍塌，防止填埋场不均匀沉降，能够减少垃圾孔隙率，有利于形成厌氧环境，减少渗入垃圾堆体中的降雨量及蚊蝇、蛆虫的滋生，减少垃圾渗滤液和填埋气体的迁移，提高填埋气体的产量，也有利于填埋机械在垃圾堆体上的移动，减少机具的保养和维护。

推土机推铺完成后，由垃圾压实机或履带推土机进行反复碾压压实。

（5）灭虫：为防止垃圾填埋场蚊蝇滋生、鼠害泛滥，定期对垃圾作业面、管理区、运输车辆、渗滤液系统及其他地区用药物车等进行药物喷洒消毒。本工程配置专门灭虫人员，在夏秋季节蚊蝇活动期定时进行喷药操作。

（6）覆土：

日覆盖要求确保垃圾填埋层稳定并且不阻碍垃圾的生物降解。用土进行覆盖。

2.7.3 渗滤液处理工艺

2.7.3.1 工艺选择

本项目渗滤液处理站工艺采用：预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）。

2.7.3.2 工艺流程

渗滤液处理系统由六部分组成，包括：（1）预处理系统，（2）厌氧处理系统（UASB），（3）外置式膜生化反应器（MBR）系统；（4）纳滤（NF）系统；（5）反渗透（RO）系统；（6）污泥及浓缩液处理系统。工艺系统流程如下图所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image10]

图2.7-3   渗滤液处理工艺

工艺流程：

（1）预处理、混凝沉淀

该系统包括格栅沉淀池、预处理池。预处理池主要功能为调蓄水量，使渗滤液日处理规模保持稳定，同时兼具 pH 调节功能。

（2）厌氧处理系统（UASB）

预处理出水进入UASB厌氧反应器，UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层，要处理的污水从厌氧污泥床底部流入污泥层中与污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，采用点火器燃烧，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。渗滤液经UASB厌氧反应器处理后，COD去除率为65%～75% ，BOD去除率 60%～70%。

UASB厌氧处理系统主要特点：

1）可处理不同浓度的有机废水；

2）适用于常温（20℃）、中温（35℃）和高温（55℃）；

3）采用三相分离器模块，不仅保证了良好的气固液分离效果，而且具有防腐蚀

4）性强，整体性好，气密性强等特点；

5）反应器内污泥浓度高，沉淀性能好；

6）厌氧颗粒污泥沼气活性高、处理负荷高；

7）运行可靠，维护简单，费用低；自动化程度高。

（3）膜生化反应器（MBR）

MBR系统是一种分体式膜生化反应器，包括生化反应器和超滤（UF）两个单元。生化反应器分为前置式反硝化和硝化两部分。在硝化池中，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，在硝化池中，氨氮一部分通过生物合成去除，大部分在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐，回流到反硝化池，在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。为提高氧的利用率，采用特殊设计的曝气机构，保证氧的利用率高达35％；MBR膜组件在运行一定时间后，膜组件会受到一定程度的污染，膜通量呈曲线下降，为恢复膜通量，使膜组件达到正常的运行效果，因此MBR膜组件应按照规程定期进行清洗。

超滤采用孔径0.02µm的有机管式超滤膜，膜生化反应器通过超滤膜分离净化水和菌体，污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度高达15-30g/L，经过不断驯化形成的微生物菌群，对渗滤液中难生物降解的有机物也能逐步降解。系统出水无菌，无悬浮物。不能生物降解的有机污染物在抽吸泵的作用下，随水流进入中间水池。然后进一步由納滤系统处理。

MBR的主要特点：

①主要污染物COD、BOD和NH3-N有效降解，无二次污染；

②100%生物菌体分离；出水无细菌和固体物；

③反应器高效集成，占地面积小；运行成本合理；

④污泥负荷（F/M）低，剩余污泥量小。

（4）纳滤（NF）

纳滤膜对溶解性盐或溶质不是完美的阻挡层，这些溶质透过纳滤膜的高低取决于盐份或溶质及纳滤膜的种类，透过率越低，纳滤膜两侧的渗透压就越高，也就是越接近反渗透过程，相反，如果透过率越高，纳滤膜两侧的渗透压就越低，渗透压对纳滤过程的影响就越小。

纳滤系统成套装置有六部份组成：中间水池、保安过滤装置、纳滤膜装置、纳滤清洗装置、阻垢剂投加装置、杀菌剂投加装置。

1）中间水池：平衡MBR出水与反渗透进水之间的水量。

2）保安过滤器：过滤精度为5μm，目的是防止纳滤膜元件在运行过程中被固体颗粒损伤。由于水中的颗粒经高压泵加压后可能击穿纳滤膜组件，同时也可能划伤高压泵的叶轮，因此保安过滤器的作用就是截留和防止大于5μm的颗粒进入纳滤系统。

3）纳滤膜装置：是整个系统的关键单元，其作用是脱除水中的部分可溶性盐份、全部胶体，且对有机物及微生物有很高的去除率。

4）纳滤清洗装置：在纳滤膜组运行一段时间后，会受到某些难以冲洗掉的污染，如长期的微量盐份结垢和有机物的积累而造成膜组件性能的下降，运行压力升高，所以必须用化学药品进行清洗，以恢复其正常的处理能力。在处理垃圾渗滤液条件下，可以预计反渗透膜的污堵速率会很快，根据水质情况，纳滤膜大约每1个月左右就需要进行一次彻底的化学清洗。另外，每隔一定周期需要定时进行低浓度酸碱（交替）溶液低压冲洗。

5）阻垢剂投加系统：为了在较高回收率情况下防止纳滤浓水端特别是纳滤压力容器中最后一根膜元件的浓水侧出现碳酸盐、硫酸盐和钙、镁离子的化学结垢，从而影响膜的性能，在纳滤进水前需加入阻垢剂。阻垢剂加药装置主要包括1台计量泵和1台溶液箱。

6）杀菌剂投加装置：主要是防止微生物在膜表面和压力容器表面繁殖。造成纳滤膜的生物污染，影响系统的产水量和由此造成的膜性能下降。杀菌剂加药装置主要包括1台计量泵和1台溶液箱。

MBR系统出水进入纳滤系统，其核心是在通过国外进口的抗污染浓缩分离膜，在十几bar的压力下对污水进行浓缩分离。纳滤采用浓水内循环二段式系统，回收率保证在90%以上。

（5）反渗透（RO）
反渗透是原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶剂由高浓度向底浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的，由于它于自然界的渗透方向相反，因而称它位反渗透。反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。

经纳滤处理后的水进入反渗透系统，目的是去除不可生物降解的 COD、氨 氮、总氮、重金属等物质。反渗透系统由进水泵，5μm保安过滤器，反渗透高压泵，反渗透设备，反渗透清洗系统组成。

反渗透装置：本工程选择螺旋卷式结构的膜元件系统的进水、出水和浓水管道上都装有一系列的控制阀门、监控仪表及程控操作系统，它们将保证设备能长期保质、保量的系统化运行。

自动冲洗和化学清洗系统本系统配备自动冲洗和化学清洗装置：化学清洗装置用于反渗透膜的定期化学清洗，以延长膜的使用寿命。

纳滤出水经清液罐调节后进入反渗透系统。反渗透膜是采用国外进口的抗污染膜，其工作压力为三十几bar，浓缩分离出水稳定达标，进入反渗透出水罐临时调节，其余自流排放到贮水池。反渗透同样采用浓水内循环二段式系统，回收率保证在84%左右，出水COD去除率在90%左右。

（6）污泥及浓缩液处理系统

处理系统运行中，会产生一定量剩余活性污泥，为避免引起二次污染，需对其进行无害化处理。生化系统产生的剩余污泥定期定量排入污泥池，上清液回流至调节池，污泥经污泥脱水间处理达到含水率小于60%要求后进行填埋处理；纳滤、反渗透系统产生的浓缩液先进入浓缩液收集池，再经池内潜污泵输送至填埋区回灌。
由于整套系统都采用密闭容器形式，所有只有很少量的污水本身的恶臭气体散出，对周围环境影响不大。而在系统运行中主要产生的气体为生化产生的 CO2 气体、硝化反硝化产生的 N2 气体等，两种气体均为空气中的固有成分，对环境基本无影响。
2.8 污染源分析及核算

2.8.1 施工期

2.8.1.1 大气污染物

施工期间，主要粉尘污染源是运输车辆及施工扬尘。施工扬尘是间歇性污染源，运输车辆是流动性污染源。本工程周围无居民点，施工扬尘污染范围仅限于各单项工程施工场地，所以不会对周围居民造成不利影响。

2.8.1.2 废水

施工场地生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机以及输送系统冲洗废水，设临时沉砂池将废水沉淀后作为施工生产用水或场地洒水，生产废水不外排。

施工人员生活用水量按每人每天50L计，高峰时施工人员按每日用工40人计算，污水排放系数0.8，则生活污水量最高约2m3/d，主要污染物有COD、油脂类和氨氮等，污染物成分较为简单，经地埋式一体化污水处理设施处理后用作绿化。

2.8.1.3 噪声

建筑噪声是施工地比较严重的污染因素，本项目以设备噪声和机械噪声为主。项目施工噪声声源情况见表2.8-1。

表2.8-1     施工期噪声源一览表

	施工项目
	设备名称
	声级dB（A）
	施工项目
	设备名称
	声级dB（A）

	土方、

建筑装修
	推土机
	86
	结构
	振捣棒
	90~105

	
	挖掘机
	88
	
	混凝土搅拌
	96

	
	装载机
	85
	
	电锯
	96~98

	
	载重汽车
	85
	
	升降机
	85~90


2.8.1.4 固体废物
（1）弃渣

本项目工程总挖方量为37.2823万m3，填方24.4586万m3，废弃方11.8237万m3。一部分用于填埋库区的绿化覆土使用，剩余部分用于其他工程的绿化覆土使用和填埋区覆土压实。

本项目土石方平衡表见下表。

             表2.8-2         土石方平衡一览表              单位：万m3
	工程分区
	开挖
	回填
	弃方

	填埋库区
	36.3123
	24.4186
	10.8937

	渗滤液调

节池
	0.85
	0
	0.85

	办公管理区
	0.12
	0.04
	0.08

	合计
	37.2823
	24.4586
	11.8237


（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计，高峰时施工人员按每日用工40人计算，则生活垃圾的产生量为20kg/d。
2.8.1.5 水土流失影响

项目在建设过程中，存在着场地平整、专用道路建设、建材的堆放、排水管道的敷设，垃圾填埋场的场地清理等因素，将会破坏现有的植被；施工场地平整过程使地表土壤松散，建筑垃圾堆放的不合理，当受到雨水冲刷时，均会产生水土流失，破坏当地自然生态。

2.8.2 运营期

2.8.2.1 废气

本项目运营过程中产生的废气主要为填埋气体、扬尘、渗滤液处理站恶臭和食堂油烟。
（1）填埋气体

1）填埋气体性质

垃圾填埋场的大气污染源主要有垃圾被微生物厌氧消化、降解产生的大量填埋气，主要成份为CH4、CO2、硫化氢、氨气等，CH4和CO2约占填埋气体的99.5～99.9%，H2S和NH3等有毒的恶臭物质约占填埋气体的 0.2～0.4%。

①垃圾填埋过程中产生的甲烷气体分析

垃圾填埋后在地下发酵，在这个过程中产生易燃的甲烷气体，甲烷的产生大致可分为以下两个阶段。

好氧分解阶段：该阶段持续时间取决于填埋过程中的垃圾的压实程度和垃圾中空气含量等，在微生物的作用下，垃圾与空气中的氧气发生化学反应。

C6H12O6+O2      6CO2  +6H2O

厌氧分解阶段：当垃圾中上述反应使用氧气耗尽，耗氧分解结束，垃圾开始在厌氧菌作用下发生下述反应：

有机物+H2O        CH4+CO2

垃圾废气的产生量或成份取决于垃圾本身的组成、含水量、填埋深度和堆放年限等因素。其总的分解气体的过程可用图2.8-1表示。

[image: image11.png]o cass%

Mo 0 con || e O B ooy | [ e 0w m o
ry x T x
| mEne o] Resw REswTES | | Fasw
] T ol FECH, [ s on
it 4 4 +
st sty sty






甲烷与空气混合的爆炸极限为5.3～15%。据有关资料介绍，填埋场采气坑甲烷气体含量约为45%～60%左右，而随着垃圾填埋量的增多，尤其在垃圾填埋中心区地面下甲烷气体含量会达到或超过爆炸限量。因此，必须设导气管，将埋于地下的甲烷气体导出地面。并且土建工程应注意防火防爆，并要严禁在垃圾场地面下埋设电缆线等。

②恶臭气体分析

垃圾填埋单元在自然发酵过程中有机物发生分解，还放出恶臭气体，主要成分为H2S、NH3等。

2）填埋废气排放源强

垃圾填埋经过一段时间后，在厌氧条件下，因微生物一系列生化降解作用，产生甲烷、二氧化碳、硫化氢和氨等气体，其特性详见表2.8-3。

表2.8-3      垃圾填埋场废气特性

	名称特性
	CH4
	CO2
	N2
	H2
	CO
	H2S
	NH3

	体积百分比
	45-60
	40-60
	2-5
	0-0.2
	0-0.2
	0-1.0
	0.1-1.0

	相对比重

（空气=1）
	0.555
	1.52
	0.967
	0.069
	0.967
	1.190
	0.5971

	可燃性
	可燃
	不燃
	不燃
	可燃
	可燃
	可燃
	易燃

	与空气混合爆炸及浓度范围

（体积％）
	5-15％
	/
	/
	4-75.6％
	12.5-74％
	4.3-45.5％
	15.7-27.4％

	臭味
	无
	无
	无
	无
	轻微
	有
	有

	毒性
	无
	无
	无
	无
	有
	有
	有


填埋场的垃圾废气产生量和成分与被分解的固体废物种类有关，而且随填埋年限而变化，同时填埋场实际产气量还受到其它一些因素的影响，如垃圾中的含水率、营养成分、pH值、温度等诸多因素的影响，呈面源排放。

根据使用国内外较普遍使用的Scholl Canyon模型对该填埋场的产气量进行预测。Scholl Canyon模型为美国环保局（EPA）和美国CH2M HILL公司（联合国全球环境基金项目国外技术咨询公司）最有权威、最具代表性、使用较广的计算模式。该模型为：

[image: image12.png]Qk-mi-Lye M




Qt—填埋气产量，m3

mi—i阶段垃圾的质量，t

L0—填埋气产生的潜力，m3/t

k—垃圾的产气速率常数，1/年

ti—i阶段的时间，年

根据玛纳斯县实际情况，本工程L0定为140m3/t，k定为0.02/年。
根据上式计算，本项目垃圾填埋场的日处理量约200t/d（73000t/a），则填埋气体年产生量为75628m3/a。

填埋气体各污染物排放量Qi（t/a）可根据下式进行计算：

[image: image13.png]G

GX nXmy,

224




式中：G——填埋气体废气总量，m3/a；

      ηi——污染物在填埋气体中的比例，%；

      mi——污染物的分子量，g/mol。

由此推算出填埋气体各污染物排放量，具体见表2.8-4。

表2.8-4      废气污染物排放参数表

	气体名称
	垃圾填埋气气体总量（m3/a）
	体积百分比(%)
	密度（kg/m3）
	气体排放量（t/a）

	CH4
	75628
	 50
	0.72
	27.23

	NH3
	
	 0.3
	0.77
	0.175

	H2S
	
	 0.2
	1.539
	0.233


（2）扬尘

1）运输车辆倾倒垃圾时排放的扬尘

根据秦皇岛码头装卸起尘量计算公式，本项目设计垃圾清运量为200t/d，垃圾卸车时产生的瞬时烟尘可用下式进行估算：

G=0.03×C1.6×H-1.23×exp（-0.28·W）
式中：G—起尘量系数（kg/t）；

C—风速（m/s），取2.0m/s；

H—排放高度，按2m计算；

W—垃圾含水量百分数，按全年含水量最低的冬季平均值计算，玛纳斯县垃圾的含水率约17%。

经上式计算，起尘量系数为0.102kg/t。

按日清运垃圾200t计，则每天垃圾卸车时日平均扬尘产生总量约为20.4kg，年排放量为7.446t。日营运时间8h，则卸车时平均扬尘源强约2.55kg/h（0.708g/s）。

2）场区作业扬尘

填埋作业过程会有扬尘产生，堆埋区扬尘采取洒水抑尘等措施予以控制，不会对场区环境构成大的影响。对于填埋过程中产生的塑料袋、纸张等飘扬物，首先及时压实，其次通过在场区周围设置钢丝网围栏和在场界四周设置绿化隔离带等措施进行拦截。

对于填埋场作业区垃圾，虽然经压实，但是在风力作用下，仍会有一定起尘，本次评价日压实作业区按20m×20m，填埋场所处区域年均风速2.0m/s，按照西安冶金建筑学院起尘量推荐公式计算。

QP=4.23×10-4·U4.9·AP
式中：QP——起尘量，mg/s

      U——平均风速，m/s

      AP——起尘面积，m2
经计算起尘量为5.05mg/s，填埋场压实区无组织排放源扬尘排放量为0.06kg/h，年排放量约为0.174t/a。

本项目扬尘排放量年排放量为7.62t/a。经过洒水等降尘措施后，运输车辆倾倒垃圾时排放的扬尘和填埋作业过程会的扬尘去除率可以达到90%以上，则扬尘的排放量为0.762t/a，排放速率为0.26kg/h。

（3）渗滤液处理站恶臭

渗滤液处理站恶臭主要为污泥池及污泥车间、反硝化池等散发出来的恶臭气味。恶臭废气成分主要有五类八大物质，指标为硫化氢、氨和臭气浓度，还包括有机硫类和胺类等，均为连续排放。臭气物质参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（征求意见稿），臭气成份见表2.8-5。

表2.8-5     主要臭气成份表

	序号
	化合物
	典型分子式
	特性

	1
	胺类
	CH3NH2(CH3)3N
	鱼腥味

	2
	氨
	NH3
	氨味

	3
	二胺
	NH2(CH2)4NH2NH2(CH2)5NH2
	腐肉味

	4
	硫化氢
	H2S
	臭鸡蛋味

	5
	硫醇
	CH3SH CH3SSCH3
	烂洋葱味

	6
	粪臭素
	C8O5BHCH3
	粪便味


污泥池及污泥车间臭气通过抽风机送至硝化池，利用硝化池微生物对恶臭物质的吸附、吸收和降解。拟建工程恶臭物质产生过程主要是厌氧反应阶段，特别是厌氧反应中的酸化阶段，会产生较多的氨和硫化氢气体，拟建工程厌氧反应区主要包括水解酸化池和反硝化池。

根据美国EPA的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH3量0.0031g、H2S量0.00012g。拟建工程BOD5大部分（98%）在MBR系统阶段得到处理，去除BOD5量为9.486t/a，则产生NH3量为0.003kg/h（合计0.029t/a），产生H2S量为0.00011kg/h （合计0.001t/a）；臭气浓度约为3000（无量纲）。拟建工程拟设置雾化除臭装置 3套，在场区四周形成网格状喷头，每15~20min喷洒一次除臭剂，除臭效率取 15%。

臭气浓度(无量纲)被认为是衡量其危害程度的尺度，臭气气浓度(无量纲)以嗅觉阈值为基准划分等级，一般分为6级。不同臭气浓度(无量纲)对应的典型恶臭污染物浓度见表2.8-6。各种恶臭物质的臭味浓度(无量纲)超过2.5-3.5级时，表明大气已受到悲臭污染。

表2.8-6    臭气浓度（无量纲）与典型恶臭污染物质量浓度对应关系

	臭气强度表示方法
	恶臭污染物质量浓度（mg/m3）

	臭气浓度（级）
	描述
	氨
	硫化氢

	0
	无臭
	/
	/

	1
	勉强感知的臭味（检知阈值）
	0.0758
	0.0008

	2
	可知臭味种类的弱臭（认知阈值）
	0.455（0.758）
	0.0091（0.0304）

	3
	容易感到的臭味（强臭）
	1.516
	0.0911

	4
	较强的臭味（强臭）
	7.58
	1.0625

	5
	不可忍耐的臭味（剧臭）
	30.32
	12.144


一般在污水处理设施下风向100m范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在200m以外，则臭味已闻不到。
拟建工程废气产排情况如表2.8-7所示。

表2.8-7     废气产排情况一览表

	产生位置
	污染物
	产生状况
	处理措施
	处理效率
	排放情况

	
	
	（kg/h）
	（t/a）
	
	
	（kg/h）
	（t/a）

	渗滤液处理站
	H2S
	0.0002
	0.001
	雾化除臭装置
	15%
	0.00017
	0.00085

	
	NH3
	0.0054
	0.029
	
	
	0.0046
	0.022

	
	臭气浓度（无量纲）
	3000
	
	
	2550


（4）食堂油烟

本项目劳动定员为35人，每天提供3餐。食堂烹饪过程中使用罐装液化气，为清洁能源，故此处不计算罐装液化气产生的废气，本次评价主要考虑职工食堂在烹饪过程中产生的油烟。

据调查，一般的员工用餐食用油耗油系数为0.02kg/人·d，则项目食用油用量为255.5kg/a，烹饪过程中的挥发损失为2.5%左右，则油烟产生量为6.38kg/a。

2.8.2.2 运营期水污染物源强分析

（1）废水来源

垃圾渗滤液：主要来自垃圾填埋场，其产生途径有三个方面：一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水、地表水、地下水等；二是垃圾本身携带的水分；三是垃圾中有机物分解产生的水分。三者相比，后两者量较少，前者是决定渗滤液产生量的主要因素。

生产废水：主要是车辆冲洗产生的废水。

生活污水：主要是工作人员产生的污水。

（2）废水水质分析

废水水质随垃圾成分、数量、填埋方式、填埋时间以及当地水文地质和气象条件等因素而异。虽然各垃圾填埋场的渗滤液不尽相同，但总的来说，垃圾渗滤液的主要成分及变化趋势是相同的。

本项目渗滤液水质参照自然条件相近已投入使用的原玛纳斯县垃圾填埋场的渗滤液原液监测数据确定本项目废水水质，分别取渗滤液进口污染物浓度的平均值，见表2.8-8。

表2.8-8    渗滤液污水水质浓度

	序号
	污染物
	浓度（mg/L）

	1
	pH
	6-9（无量纲）

	2
	SS
	527

	3
	COD
	4760

	4
	BOD5
	1749

	5
	NH3-N
	78.7


    （3）废水产生量
1）垃圾渗滤液

垃圾渗滤液的水量变化比较复杂，一般与下列因素有关：气候、季节条件（包括降雨量及蒸发量等）；集雨面积；降雨量；填埋垃圾的数量和性质；填埋方法包括填埋场面积、容量、每日填埋量、填埋年限及厚度等；填埋场地水文地质情况；覆盖情况。

渗滤液的产量估算方法很多，有理论法、实测法和经验公式法，确切估算是比较困难的。在垃圾渗滤液的各种来源中，大气降水是最主要的，其他因素对渗滤液水量影响很小。所以，目前渗沥液产生量一般用经验公式计算，即忽略各次要因素，只考虑大气降水，且渗沥液水量是指渗沥液平均日处理规模，因此宜按多年平均降雨量的标准进行计算。

采用年平均降雨量法经验公式计算:

Q= (C·I·A) /365000

式中：Q—渗滤液产生量(m3/d) ;
 I—年平均降雨强度( mm/a) ;

A—填埋区面积(m2/d) ;

 C—渗出系数。

C取值选: 填埋作业完全暴露面C取1.0；对未进行填埋作业但属于本单元的区域已实施每日覆土面的C取0.75；较长时间不进行填埋作业的区域并已实施中期覆盖面的C取0.1。

结合玛纳斯县原有垃圾填埋场现状情况，本项目C值取1。

玛纳斯县最大年降水量为251mm，多年平均降雨量为173mm，采用填埋面积32345.69m2/d。由上式计算可得:
①年最大降雨量垃圾渗滤液产出量:
Q= (1×251×32345.69) /365000=22.24 m3/d

按夏季运行7个月，冬季5个月不运行计算:

Q夏季=Q×7×30=4670 m2/d

Q冬季=Q× (365-7×30)×0.4= 1379 m2/d

Q最大= (Q夏季+Q冬季) / (7×30) =28.8m2/d

据经验公式估算垃圾镇埋场运营时年最大降雨量垃圾渗透液产生量为28.8m3/d，设计Q取值为30m3/d，即设计处理量最大Qmax=30m3/d。
②年平均降雨量垃圾渗滤液产出量:
Q= (1×173×32345.69) /365000=15.33m3/d

据经验公式估算垃圾镇埋场运营时年平均降雨量垃圾渗透液产生量为15.33m3/d。

根据科研资料提供的数据，为了降低工程投资，优化土地资源，所以本次设计考虑垃圾自身产液量及当地气候特点，项目渗滤液日均处理能力为15.33m3/d，最大处理能力为30m3/d。

本次评价渗滤液产生量按照年平均降雨量垃圾渗透液产生量15.33m3/d计算，合计5595.45m3/a。
本项目渗滤液处理采用预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺处理渗滤液。

预处理工艺采用混凝沉淀去除悬浮物。然后进入厌氧处理系统（UASB）反应，渗滤液经UASB厌氧反应器处理后，COD去除率为65%～75% ，BOD去除率 60%～70%。MBR系统是一种分体式膜生化反应器，包括生化反应器和超滤（UF）两个单元。生化反应器分为前置式反硝化和硝化两部分。在硝化池中，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，在硝化池中，氨氮一部分通过生物合成去除，大部分在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐，回流到反硝化池，在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。纳滤用于将相对分子质量较小的物质，其分离性能介于反渗透和超滤之间，允许一些无机盐和某些溶剂透过膜，从而达到分离的效果。反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类，出水COD去除率在90%左右。

本工程垃圾渗滤液中各污染物的产排情况见表2.8-9。

表2.8-9     本工程垃圾渗滤液中污染物的产生及排放情况

	处理工艺
	分项
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	
	
	浓度

（mg/m3）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/m3）
	产生量

（t/a）
	浓度（mg/m3）
	产生量

（t/a）
	浓度（mg/m3）
	产生量

（t/a）

	渗滤液原液
	进水
	4760
	26.6
	1749
	9.8
	527
	2.95
	78.7
	0.44

	预处理
	出水
	3808
	21.28
	1399.2
	7.84
	263.5
	1.48
	70.83
	0.396

	
	去除率（%）
	20
	20
	50
	10

	厌氧系统（UASB）
	出水
	1332.8
	7.45
	559.7
	3.14
	52.7
	0.296
	53.12
	0.3

	
	去除率（%）
	65
	60
	80
	15

	生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）
	出水
	133.28
	0.75
	56
	0.314
	0.53
	0.003
	5.312
	0.03

	
	去除率（%）
	90
	90
	99
	90

	纳滤+反渗透
	出水
	133.28
	0.75
	56
	0.314
	0.53
	0.003
	5.312
	0.03

	
	去除率（%）
	90
	90
	99
	90

	出水标准
	GB16889-2008
	100
	30
	30
	25

	
	GB/T18920-2002
	/
	20
	/
	20


经处理后最终出水水质可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求。经处理后的中水回用于填埋场绿化、道路洒水降尘。冬季渗滤液处理站不运行（150d），渗滤液产生量约2300m3，渗滤液全部排入调节池暂存，调节池容积为3000m3，完全能够接纳冬季产生的渗滤液。
2）生产废水

生产废水主要为车辆的冲洗废水。

车辆冲洗水按每次冲洗用水100L/车次，每天冲洗一次，10辆垃圾压缩车冲洗用水1m3/d，年用水量365m3，排水量按用水量的80％计，排水量292m3/a（0.8m3/d）。

在车辆冲洗区下方设置集水沟，废水经隔油收集后排入渗滤液处理站进行处理，处理后的中水回用于填埋场绿化、降尘，冬季暂存在3000m3渗滤液调节池，夏季用于厂区绿化和道路洒水降尘。

3）生活污水

管理区污水主要为生活污水，生活用水量约2.8m3/d，排水量2.24m3/d（817.6m3/a）。生活污水排入渗滤液处理站进行处理，处理后的废水用于填埋场绿化、降尘，冬季暂存在3000m3防渗池，夏季用于厂区绿化和洒水降尘。

车辆冲洗废水和生活污水产生量共计1109.6m3/a，其主要污染物有BOD5、COD、NH3-N、SS等。主要污染物浓度和排放量见表2.8-10。
表2.8-10    生活污水污染物排放一览表

	污水产生量
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	执行标准（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	1109.6m3/a
	COD
	400
	100
	0.44
	11.2
	0.012

	
	BOD5
	200
	20
	0.22
	6.4
	0.0071

	
	SS
	200
	30
	0.22
	0.2
	0.00022

	
	NH3-N
	30
	20
	0.033
	2.025
	0.0022


4）浓缩液

本工程在运行过程纳滤系统和反渗透系统会产生的浓缩液，根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）可知，渗滤液处理工艺中水回收率不得低于70%，则浓缩液产生量约为渗滤液的30%，即4.6m3/d（1679m3/a）。浓缩液先进入浓缩液收集池，再经池内潜污泵输送至填埋区回喷。
2.8.2.3 运营期噪声污染源源强分析

拟建工程运输车辆、填埋作业设备和渗滤液处理设备均会产生噪声，运输车辆的噪声强度在70～85dB（A）之间，填埋作业机械设备有推土机、挖掘机、自卸汽车、压实机等，噪声强度在88～96dB（A）之间，渗滤液处理设备噪声主要是水泵和风机产生的噪声，噪声强度在60～85dB（A）之间。由于项目区距居民区较远（>1km），故产生的噪声对周围居民的影响较小。但是，本项目还是应尽量采用低噪声填埋作业机械设备，采取一些隔声、降噪措施（如加装减震垫、消音器、防护罩等），为作业人员配备必要的防护用品，并在卫生填埋场四周设置绿化带，以减少噪声对周围环境产生的影响。

本项目主要噪声源的噪声强度见表2.8-11。

表2.8-11    主要噪声源的噪声强度

	序号
	噪声源
	台数
	噪声源强dB(A)
	备注

	1
	推土机
	2
	96
	流动源

	2
	挖掘机
	3
	88
	流动源

	3
	装载机
	1
	92
	流动源

	4
	撒水车
	1
	90
	流动源

	5
	喷药车
	1
	90
	流动源

	6
	自卸车
	1
	92
	流动源

	7
	水泵
	2
	60～80dB(A)
	固定源

	8
	风机
	2
	60～85dB(A)
	固定源


2.8.2.4 运营期固体废物污染源源强分析

本工程运营期产生的固体废物主要为渗滤液处理过程产生的污泥、废包装袋、废膜和员工产生的生活垃圾。

（1）污泥

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）中剩余污泥产泥系数（0.1~0.3）kgMLVSS/kgCOD，本项目取0.3，则剩余污泥产生量为8.112t/a，根据《国家危险废物名录》，渗滤液处理站产生的污泥不属于危险废物。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，项目产生的污泥经处置后含水率不宜大于60%。因此，项目运行期渗滤液处理站产生的污泥经脱水处理，含水率满足要求后运送填埋场进行填埋。

（2）废包装袋

项目渗滤液处理过程中涉及的各种耗材产生的废包装袋，产生量约0.15t/a，属于可回收废纸（箱）等的收集后出售，不可回收就近送至填埋场填埋。

（3）废膜

项目渗滤液处理过程中需定期更换膜柱（每3年或5年进行更换），产生量约1.07t/a，更换的膜柱交由供应商回收处理，不暂存。

（4）生活垃圾

本项目固体废弃物主要是工作人员的生活垃圾，按产生生活垃圾0.5kg/人·d、工作人员35人计，生活垃圾产生量约6.387t/a（17.5kg/d），可直接送入卫生填埋场填埋，不外排。
2.8.2.5 运营期生态影响因素

一般建设项目的生态影响评价都要从项目勘察、施工、运营和终结等几个阶段对区域生态系统的影响进行分析评价，包括主体工程、配套工程、辅助工程和服务性临时工程等建设对生态环境产生的影响。

垃圾填埋场属环保工程，主要生态影响是施工期各项工程的建设对区域生态环境的影响和垃圾填埋过程中产生的废气、废水等对生态环境的影响。

（1）施工期生态影响分析

垃圾填埋场的施工过程将占用土地，改变原有土地利用方式，破坏原有地表土壤和植被，使土壤性能下降、植被减少，区域生态功能减弱，同时施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物等对区域动植物均会产生不良影响。

（2）运营期生态影响分析

垃圾填埋场的运行是逐步进行的，随着垃圾的填入，一方面原有土壤逐渐被垃圾掩埋，由垃圾堆体覆盖后的客土代替，生态环境条件改变；另一方面绿地面积逐渐减少，区域生态调节功能逐渐减弱，直到封场覆土后才能恢复。此外，填埋作业中产生的废气、恶臭、渗滤液、噪声、固体废物等会对区域生态环境及区域内的动植物产生不良影响。

（3）封场期生态影响分析

卫生填埋场填埋完毕后，由于垃圾腐熟至稳定还需要一段时间，故其产生的渗滤液和填埋气体等还会继续影响区域生态环境质量。封场后的绿化工作将使区域生态环境得到改善。

2.8.2.6 其他影响因素

垃圾中含有大量病原菌，是培养病菌媒体的场所，是各种害虫蚊蝇的滋生地，也是各种疾病的传播源，对人类健康危害相当严重，可能会降低垃圾场周围人群的健康水平。

2.9 总量控制

污染物排放总量控制的原则是：将约定区域内的污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。对污染物排放总量进行控制是管理部门进行宏观环境管理的重要手段之一。对企业的污染物排放总量控制指标由环境管理部门分配确认，由于本项目的总量指标管理部门还没有进行核定，所以本环评制定污染物总量控制方案，供环境管理部门参考，审批。
    根据《“十三五”主要污染物总量控制规划》，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合本项目建设情况和污染物排放特征，本项目运营期需要申请总量控制指标：

COD：0.762t/a，NH3-N：0.0322t/a。

2.10 相关规划相符性分析
2.10.1 产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录2019年本》中第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其它固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。

因此，项目建设符合国家相关产业政策的相关要求。
2.10.2 与玛纳斯县城总体规划的符合性分析

根据《玛纳斯县城总体规划》（2013-2030年），包括兰州湾镇、广东地乡、玛纳斯镇、凉州户镇、园艺场和试验站的行政辖区，大海子水库和包家店镇辖区内的玛纳斯湿地公园范围及皇宫村村庄范围。

规划中关于环境卫生规划的相关内容，规划在县城垃圾填埋场。生活垃圾综合处理工程建设项目按“减量化、无害化、资源化”原则处理垃圾，规划市域近期垃圾无害化处理达70％，远期达100％。规划提出环境卫生设施规划要实现垃圾收集分类化，垃圾运输密闭化，实行生活垃圾分类投放、密闭压缩式收运和分类处理，促进生活垃圾收集处置的产业化发展，大力发展焚烧、卫生填埋、生化处理等多种垃圾处置方式，实现垃圾压缩转运率达80％，垃圾清运机械化程度达到100%，垃圾无害化处理率达100%，按照“减量化、资源化、无害化”原则，节约使用和循环利用废弃资源，尽可能减少废物排放，努力提高资源利用效率。

原规划中现有垃圾收集、清运、处理设施较为落后和短缺，未经统一的规划部署，目前收集的生活垃圾填埋场库容54万m3，已不能满足远期要求，本次需新建垃圾分类填埋场1座，本项目的选址目前不在《玛纳斯县城总体规划》（2013-2030年）规划用地范围之内，后期应将本项目纳入玛纳斯县城总体规划和玛纳斯县环境卫生专项规划中。玛纳斯县城总体规划图见附图2.10-1。
玛纳斯县城内配套建设有垃圾收集设施，本项目主要对玛纳斯县及乡镇生活垃圾进行无害化处理，对于建筑垃圾、医疗垃圾等不符合《城镇生活垃圾卫生填埋技术规范》中填埋废物入场条件的，该卫生填埋场禁止入场。因此，本项目的建设基本符合《玛纳斯县城总体规划》（2013-2030年）。

2.10.3 选址的合理性分析

2.10.3.1 场址比选

    （1）场址比选方案
通过玛纳斯县相关领导组织城建、规划、环保、土地、自然资源、环卫等有关部门，结合该地区实际情况，拟定了3处选址方案：

（1）比选场址1：位于凉州户镇吕家庄村；

（2）比选场址2：位于包家店镇镇黑梁湾村西南侧；

（3）比选场址3：位于乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧；

（4）推荐场址：乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧。

2.10.3.2 方案比选分析

玛纳斯县地下水流方向自南流向北方向，区域常年主导风向为西南风。因而，玛纳斯县城镇生活垃圾填埋场场址，既要满足在城镇区夏季主导风向的下风向又要满足在城镇区水源地的下游，两个条件必须兼得。经过分析比选得出以下结论：

（1）比选场址1：经实地勘察，比选场址1位于凉州户镇吕家庄村。缺点是场址距离铁路和连霍高速公路较近，相距约1800m，且位于地下水的上游区域，易对地下水造成污染。

（2）比选场址2：经实地勘察，比选场址2位于包家店镇黑梁湾村西南侧。缺点是场址距离城镇居民较近较近，相距约1700m，位于夏季主导风向的上风向，对下风向城镇居民会造成大气污染，且位于地下水的上游区域，易对地下水造成污染。

（3）比选厂址3：经现场勘察，比选场址2位于乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧。此场址的优点是：现状为空地；该场址处于玛纳斯县常年主导风向的侧风向，可避免恶臭污染；工程地质条件良好，道路、电力等外配设施便利；周边无水源保护区。

（4）推荐场址：位于乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧。此场址的优点是：现状为国有未利用地，不占基本农田；位于城市规划发展用地以内，不影响城市发展；周边1km范围内无居民区、医院、学校等敏感目标；工程地质条件良好；道路、电力等外配设施便利；周边无水源保护区；2km范围内无饮用水井分布；同时该场址处于常年主导风向的侧风向，对乐土驿镇所在地影响小。

以上两个场址的比选结果见表2.10-1。

表2.10-1     垃圾填埋场场址比选表

	项目
	场址比选

	
	比选场址1
	比选场址2
	比选场址3
	推荐场址

	地理位置
	凉州户镇吕家庄村
	包家店镇黑梁湾村西南侧
	乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧
	乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧

	风向
	位于玛纳斯县城的上风向
	位于玛纳斯县城的上风向
	位于玛纳斯县城的侧风向
	位于玛纳斯县城的侧风向

	规划
	场址位于玛纳斯县规划用地区域内
	场址位于玛纳斯县规划用地区域内
	场址不在现有玛纳斯县规划区域内
	场址不在现有玛纳斯县规划区域内

	基础条件
	道路、电力等外配设施便利
	道路、电力等外配设施便利
	道路、电力等外配设施便利
	道路、电力等外配设施便利

	敏感性
	场址下风向为玛纳斯县城等。
	场址下风向为玛纳斯县城等。
	场址北侧5km处为居民区，位于居民区侧风向
	场址北侧5km处为居民区，位于居民区侧风向

	防洪
	根据设计可知，生活垃圾填埋场目选址标高高于50年一遇洪水位
	根据设计可知，生活垃圾填埋场目选址标高高于50年一遇洪水位
	根据设计可知，生活垃圾填埋场目选址标高高于50年一遇洪水位
	根据设计可知，生活垃圾填埋场目选址标高高于50年一遇洪水位

	运输条件
	运输方便，距离较近，需要穿越铁路和连霍高速公路。
	运输方便，距离较近，需要穿越铁路和连霍高速公路。
	运输方便，距离较远，需要穿越铁路和连霍高速公路。
	运输方便，距离较远，需要穿越铁路和连霍高速公路。

	地质条件
	工程地质条件良好
	工程地质条件良好
	工程地质条件良好
	工程地质条件良好

	环境角度比选
	厂址位于居民区上风向位置，产生的恶臭对居民区产生的影响较大
	厂址位于居民区上风向位置，产生的恶臭对居民区产生的影响较大
	厂址位于居民区侧风向位置，产生的恶臭对居民区产生的影响较小
	厂址位于居民区侧风向位置，产生的恶臭对居民区产生的影响较小

	综合比选
	距离铁路和连霍高速公路较近，且位于居民区上风向，建成后对居民区影响较大；选址与环卫专项规划不符合。
	距离铁路和连霍高速公路较近，且位于居民区上风向，建成后对居民区影响较大；选址与环卫专项规划不符合。
	距离铁路和连霍高速公路较远，且位于居民区侧风向，距离居民区较远，建成后对居民区影响较小；选址符合环卫专项规划。
	距离铁路和连霍高速公路较远，且位于居民区侧风向，距离居民区较远，建成后对居民区影响较小；选址符合环卫专项规划。


综合以上分析，从风向、规划、基础条件、敏感性、运输条件、地质条件和环境角度等方面综合比选，比选场址1和比选厂址2的选址条件不理想，对环境影响较大，不予考虑。本次推荐场址选择比选厂址3。

分析认为，推荐场址作为本次卫生填埋场的拟选场址最为理想。

推荐场址位于位于乐土驿镇胡家沟嘉润固废处理场东侧，为本项目的拟建场址。该场址为国有未利用地，可利用面积大，位于城镇区规划发展用地以外，远离城镇区，周边1km范围内无居民区、医院、学校等敏感因素，工程地质条件良好，道路、电力等外配设施便利，厂址位于居民区侧风向位置，产生的恶臭对居民区产生的影响较小，是玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场的理想建设地点，但选址目前不在《玛纳斯县城总体规划》（2013-2030年）的规划用地范围之内，后期应将本项目纳入玛纳斯县城总体规划和玛纳斯县环境卫生专项规划中。
2.10.3.3 选址合理性分析

垃圾填埋场的选择首先必须遵循生活垃圾卫生填埋技术规范，同时应结合城市总体规划与当地的大气保护、水资源保护及生态环境，充分利用现有地形条件，综合考虑垃圾的物理化学特征、填埋场的环境条件、水文工程地质条件、填埋场容量、服务年限以及运输条件等，实现填埋场集社会效益、环境效益和经济效益于一体。垃圾填埋场选址应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的相关要求，本项目选址与（GB16889-2008）和（GB50869-2013）中相关要求的相符性分析见表2.10-2、2.10-3。

表2.10-2          选址合理性一览表（一）

	名称
	标准、规范条款
	依据
	本项目选址条件
	结论

	规划
	生活垃圾填埋场选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划
	GB16889-2008
	本项目选址目前不在《玛纳斯县城总体规划》（2013-2030年）规划用地范围内。玛纳斯县暂未开展环境卫生专业规划相关工作。
	基本满足

	
	符合当地城市总体规划和环境卫生专业规划
	GB50869-2013
	
	

	环境生

态保护
	与当地的大气防护、水土资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致
	GB50869-2013
	填埋场建设严格按照规范中的相应条款建设，各项环保措施可使填埋场污染物排放满足相应的标准，确保区域环境质量满足功能区划要求，与当地的环境保护与生态平衡要求一致。
	满足

	库容
	库容应保证填埋场使用年限在10年以上，特殊情况下不应低于8年
	
	垃圾填埋场使用年限13.7年。
	满足

	运输
	交通方便，运距合理
	
	从玛纳斯县至垃圾填埋场交通便利，有利于垃圾的运输。
	满足

	土地
	人口密度、土地利用价值及征地费用均较低
	
	场址所在区域人口密度低；用地为国有未利用荒地，土地利用价值低，征地费用低，节省土地资源和资金。
	满足

	方位
	应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向
	
	本项目位于地下水贫乏地区；且本项目处于地下水径流下游地区。

玛纳斯县夏季主导风向为西南偏南风，而项目选址位于乐土驿镇南侧，处于夏季主导风向侧风向。
	满足

	卫生防护距离
	依据环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准
	
	本填埋场卫生防护距离设置为500m，项目填埋作业区距最近的居民区4.8km，能够满足卫生防护距离的要求。
	满足

	防洪
	选址标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，建设在长远规划的水库等人工畜水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内。
	GB16889-2008
	项目选址位于基岩山区，地形为丘陵，根据设计可知，项目选址标高高于50年一遇洪水位；场址周围没有河流、水库等；项目周边没有长远规划的水库等人工畜水设施。洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内。
	满足


表2.10-3          选址合理性一览表（二）

	规范和标准中要求不应设在的地区
	依据
	本项目选址条件
	结论

	城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内
	GB16889-2008
	本项目场址不在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内
	满足

	破坏性地震及活动构造区；活动中的塌陷、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危机填埋区安全的区域
	
	本项目场址不存在断裂带，无塌陷、滑坡、溶洞等不良地质作用，不属于破坏性地震及活动构造区、废弃矿区的活动塌陷区、尚未稳定的冲积扇及冲沟地区、泥炭以及其他可能危及填埋区安全的区域等。
	满足

	地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区
	GB50869-2013
	不在地下水集中供水水源地及补给区内和水源保护区内
	满足

	洪泛区和泄洪区；
	
	不在洪泛区和泄洪区内
	满足

	填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区；
	
	本项目填埋库区与渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点在500m以外。
	满足

	填埋库区与渗滤液处理区距河流或湖泊50m以内的地区；
	
	本项目50m以内无湖泊、河流。
	满足

	填埋库区与渗滤液处理区边界距民用机场3km以内的地区；
	
	本项目周边无民用机场。
	满足

	尚未开采的地下蕴矿区
	
	项目选址不属于地下蕴矿区
	满足

	珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区；
	
	项目选址不在珍贵动物保护区和国家、地方自然保护区。
	满足

	公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区。
	
	项目选址不在公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区。
	满足

	军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。
	
	项目选址不在军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。
	满足


从表2.10-2和2.10-3可以看出，本项目垃圾填埋场选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中的相关要求，因此，项目选址合理可行。

2.10.4 总平面布置可行性分析

根据工程特点，本项目主要由管理区、填埋区和渗滤液处理站等组成。功能区划分明确，且通过内部道路形成有机联系。

总图布置的可行性主要表现在以下几点：

（1）本工程总占地面积为115200m2（172.79亩），其中填埋库区占地面积为8.63万m2，其他用地2.89万m2，符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中填埋区占地面积不得小于总面积60%的要求，同时也满足根据建设条件做出分期和分区建设的规划。

（2）在整个场区的平面规划布局上，力求设计成现代化生态环境良好的场区，管理区布置在场区西侧，填埋区布置在管理区东部。本地区常年主导风向为西南偏西风，管理区在主导风向的上风向，一定程度上可避免扬尘及扬尘污染。  

（3）渗滤液调节池依地势而建，布置在在填埋区的东侧，渗滤液可导流入调节池。

（4）渗滤液处理站布置在渗滤液调节池南侧，厂区东侧，处于项目区下风向位置。

（5）出入填埋区和管理区的道路分开建设，可保证工作人员与车辆进出场地互不干扰；同时垃圾运输车、填埋作业车辆在填埋区活动，对填埋场管理区的影响小。在填埋区和管理区之间、道路两侧及填埋区四周均种植绿化带。绿化树木以高大的乔木为主，其间可种植低矮浓密的灌木。既可美化环境，又可有效的减少噪声、扬尘对周围环境的影响。填埋区内填埋完成后的最终覆盖面均进行绿化，以便有效改善填埋区环境。

综上所述，本项目总平面布置较为合理，有利于垃圾填埋场的运作和职工健康。

2.11三线一单符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年3月16日发布），自治区共划定1323个环境管控单元。分为有限保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

根据项目选址本项目确定为“一般管控单元”。本项目与“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

本项目位于玛纳斯县红沙湾东侧胡家沟内，行政规划隶属于玛纳斯县乐土驿镇，嘉润固废处理场东侧，属规划的工业用地，不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

环境质量底线：根据玛纳斯县监测站2019年空气质量统计，项目所在区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求；根据监测数据可知，项目区上下风向特征因子H2S、氨小时均浓度均未超过《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的中附录D中的氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3要求；根据监测数据可知，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；根据监测数据可知，监测断面的各项水质监测因子中，各项水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；根据监测数据可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；根据监测数据可知，土壤中所监测的各类因子均远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值中的筛选值第二类用地限值。
项目运营期废气、废水均能达标排放，噪声达标排放，固废得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响，符合环境质量底线要求。因此，本项目的实施不会影响区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限制。本项目运营期所用的资源主要为水资源和电能。项目用电由市政电网供给、用水由项目区北侧5km处张家庄村自打井水拉运，可满足项目用水、用电需求，本项目的建设符合当地资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目运营期废气、废水达标排放。项目用地为规划的工业用地，不产生其它生态影响。

综上所述，本项目符合产业政策，其建设不违背地方生态保护、环境质量、资源利用和相关环境准入的要求。
3  环境现状调查与评价
3.1 自然环境简况

3.1.1 地理位置

新疆玛纳斯县自古是丝绸之路上的一颗灿烂的明珠，为“新丝绸之路”必经之地，是乌昌经济一体化发展圈的西大门，位于天山山系北坡西段，准噶尔盆地西南缘，地理坐标：东经85°34′37″~86°43′09″，北纬43°28′29″~45°38′52″。面积11067.6km2。玛纳斯县隶属于昌吉回族自治州管辖。东距新疆自治区首府乌鲁木齐126Km，距昌吉州政府所在地昌吉市91km。东与呼图壁县接壤，西与石河子市、沙湾县隔玛纳斯河相临。南以天山分水线与和静县分界，北同和布克赛尔蒙古自治县为邻，地处自治区经济发达的黄金地段，是新疆大开发天山北坡经济带优先发展的重点县（市）之一，地理位置优越而特殊。

本项目位于玛纳斯县红沙湾东侧胡家沟内，行政规划隶属于玛纳斯县乐土驿镇，距红沙湾村约6.03km，项目区中心地理坐标为E86°24.50.84189"，N44°7.0.67139"。

3.1.2 地形、地貌

玛纳斯县位于天山山脉北麓，准噶尔盆地东南中部，为山前平原地带，海拔高度在480~550m，地形受南部天山影响，地势南高北低，西高东低。自然地貌由南向北依次为山地、丘陵、戈壁平原。区域山势平缓、浑圆，沉积着很厚的黄土，因长期受河流与洪水冲刷，地形沟谷纵横，塔西河河谷两岸冲刷发育，特别是左岸冲沟数量多而且大，颇为复杂，在宽谷、山间盆地及河流阶地上发展了部分农业，是塔西河流域的主要种植区。

项目区所在地塔西河流域位于天山北麓准噶尔盆地南缘，地势南高北低，山脉呈东西延伸，向北递降没于准噶尔盆地。塔西河总体流向由南向北，横切构造线，与岩层走向近垂直，河谷下切强烈，形成“U”形谷地，两岸阶地较发育，沿河有I-IV级阶地分布最广，尤以IV级阶地分布最广，IV阶地广泛分布于山前区和河谷两岸，面积较大，沿线冲沟较发育，区域内主要有侏罗系、白垩系、第三系和第四系地层，由于受地质构造影响，形成一条自东向西展布的断裂构造。
3.1.3 气候特征

评价区地处大陆腹地，属于中温带大陆性气候区，其气候特征为：冬季严寒，夏季炎热，昼夜温差大，干旱风多。降雨量少，蒸发量大。空气干燥，阳光充足，气温温差大，无霜期短。多年平均主要气象条件如下：

年平均风速：               2.0m/s

主导风向                   SW

年均温度：                 6.9℃

绝对最高温度：             42℃

绝对最低温度：             -36.8℃

年均降水量：               164.5mm

年均蒸发量：               1778.9mm

最大积雪厚度：             400mm

最大冻土厚度：             125cm

3.1.4 水文及水文地质
地表水

玛纳斯县水资源较为丰富。发源于天山冰峰的玛纳斯河、塔西河是玛纳斯各族人民生产、生活的主要水源。

玛纳斯河发源于依连哈比尔尕山的冰峰地区。全长约400km，上游经中高山带海拔2500m以上集水面积3839km，红山咀处集水面积5156km2。平均年径流量12.5亿m3。最大年径流量15.58亿m3，最小年径流量10.94亿m3，平均流量40秒立方，最大洪峰流量为773秒立方，最小流量为2.0秒立方。河流来水量的66.6％多随气温的升高集中在6、7、8月份。

塔西河为玛纳斯县第二大河流，源头海拔3760m，位于塔西河上游最大的山谷冰川冰舌端，源头有两条主要支流，东侧支流位于三道马场，西侧支流发源于捷克台依达那，河流自南流向东北，出山口后顺势而下，自然状态下汇入玛纳斯湖，属玛纳斯湖水系。塔西河源头至石门子引水枢纽48.0km，石门子引水枢纽至红沙湾引水枢纽25.0km，红沙湾引水枢纽至塔西河水库22km，河道全长l04km，河道平均坡降为22‰，流域总面积2010km2。

乐土驿镇境内地表水主要源于塔西河，塔西河自南向北流经镇域，全镇每年总用水量约13500万m3，其中河水13350万m3，井水150万m3。全镇地表水和地下水可采量合计为17142万m3/a，占玛纳斯县地表水、地下水资源可开采总量的27.9%。

本项目所在地无地表水流经。

（2）水文地质

塔西河流域地下水资源较丰富，地下水的蕴藏、补给、径流、排泄符合山前冲洪积倾斜平原地下水运移的一般规律。在中高山区，大气降水、冰雪融水以垂直入渗的形式补给地下水，地下水类型主要为基岩裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和第四系松散岩类孔隙水。河床覆盖层分布孔隙潜水和局部承压水，河床沙砾石层渗透系数K=15~20m/d。松散岩类孔隙水为塔西河灌区主要地下水源，由南向北分为具有单一结构和多层结构含水层。单一结构潜水含水层分布在312国道两侧10km范围，含水层岩性为卵砾石、砂砾石，水位埋深40m，富水性由南向北减弱，单位涌水量9.26-5.79L/s。多层结构潜水含水层分布在312国道以北的平原地区，含水层岩性主要为砾石、中粗砂、粉细砂，水位埋深100m，单位涌水量1.16~3.4L/s，渗透系数1.5~35m/d。
项目区地下水类型为松散岩类孔隙水，分布单一结构潜水含水层，地下水埋深大于40m。

3.1.5 工程地质条件
（1）库区
本项目填埋库区位于丘陵区，根据区域和库区地质调查和测绘，组成库区左右库岸的地层上部为厚度1~2m的粉土覆盖层，下部均为巨厚泥岩山体。库盘上部为厚度5~6m的粉土或粉粘土覆盖层，下部为巨厚泥岩，渗透系数为9.1×10-5cm/s~1.5×10-6cm/s，为弱透水性。

（2）库岸稳定

本项目填埋库区库岸均为陡峭的山体，山体坡度平均为1:1.6，属于稳定边坡，库岸稳定，不会发生塌岸现象。
（3）库岸地质

垃圾填埋场左右库岸的地层上部为厚度1~2m的粉土覆盖层，下部均为巨厚泥岩山体，下部泥岩表面强风化层厚度约0.5m，节理裂隙较发育。下部为弱风化层泥岩，节理裂隙不发育，基岩较完整，边坡坡度约为1：1.6。

（4）库盘地质
库盘覆盖层厚度约5~6m，覆盖层岩土主要是冲洪积低液限粉土和粉粘土，是由岸坡泥岩崩解被水流带下而形成。上部埋深0.5m以上的土体较干燥、坚硬，呈棕灰色，下部土体含水量增加，土体潮湿，易于开挖。覆盖层下部为强风化泥岩，节理裂隙较发育，厚度约0.6m，其下部为弱风化泥岩，岩体较完整，节理裂隙不发育，岩体坚硬，呈红色，渗透系数约10-5~10-6cm/s。
（5）坝基地质
垃圾坝坝基座落于第四系上更新统-全新统冲积层上，岩性为粉土或粉粘土，左岸坝基粉土或粉粘土埋深0.2~0.5m，沟底粉土或粉粘土埋深约4.5m，右岸坝基粉土埋深为0.2~0.5m，底部均为泥岩，泥岩表面强风化层厚度约0.5~1.2m。上部埋深0.5m以上的土体较干燥、坚硬，呈棕灰色，下部土体含水量增加，土体潮湿，易于开挖。覆盖层下部为强风化泥岩，节理隙不发育，岩体坚硬，呈红色，渗透系数约10-5~10-6cm/s。

项目区位于塔西河中下游，距离西侧红沙湾村约6.03km，根据项目区地勘报告，渣场区地层稳定，库区未跨越活动断裂带，区域构造稳定性相对较好，坝基不存在强变形体，坝址工程地质条件适宜修建土（石）坝，坝址稳定性好。
3.1.6自然资源

3.1.6.1动、植物资源
野生动物有雪豹、熊、野驴、狼、跑鹿、黄羊、野猪、野兔、狐狸、旱獭、松鼠、雪鸡、鹰、班鸠、等数10种。药用植物有210种，其中分布在山区182种，平原区189种。珠茅蓼、野葱、水芹菜、荠菜等可作蔬菜食用；乌头、狼毒、大戟、白头翁等可制农药；蔷薇、白榆等可炼胶；荨麻、冰草、独话、柴胡、小叶薄荷可提取芳香油。历史上，玛纳斯是西北地区三大药材集散地之一，所产贝母为大宗，产量多，质量好，远销国内外。黄芪品种多，分布广。常用及名贵药材有甘草、大荔子、锁阳、红花、大云、鹿茸等。每年收购药材约50个品种，3万kg左右。项目所在地不存在珍稀野生动植物，仅存在少量的啮齿类动物如小家鼠，部分鸟类如家燕、麻雀等以及部分昆虫类。

本工程所在区域由于人类活动，无珍稀野生动物分布，仅生存着麻雀、燕子和小型啮齿类动物等，本项目区域内植被覆盖度约25%。

3.1.6.2 矿产资源

玛纳斯县有煤炭、石油、天然气、硫铁矿、碧玉、砂金、石灰石等20多种矿产资源。已探明煤炭储量100亿t，石油1.4亿t，天然气128亿m3。特别玛纳斯碧玉，颜色鲜艳，玉质细腻，光泽良好，闻名中外。玛纳斯作为世界三大碧玉产地之一，自古就是碧玉的重要产地，史料可查清乾隆年间就有开采记录。故宫博物馆至今仍完好保存着聚珍图等一批玛纳斯玉雕精品。2011年成功申报“中国碧玉之都”。其黄金出产量，居昌吉州之首。
本项目区域不压覆矿产资源。
3.1.7土壤类型
乐土驿镇地势自东向西坡降由陡变缓，土质以轻壤、中壤为主，其次是沙壤、重壤、粘土等，土壤有机质含量为2.39%，含氮0.14%、含磷0.18%、碳酸钙14.9%，土壤PH值为5.5～6.5。土壤理化和生物性能良好，土壤较为肥沃，土质宜农宜牧。

3.2 环境质量现状评价

3.2.1 环境空气质量现状调查与评价

3.2.1.1 区域空气环境质量达标判定

本项目空气环境质量现状引用2019年玛纳斯县环境空气质量逐日监测统计结果， SO2、NO2、PM2.5、CO各有364个有效数据，PM10有362个有效数据，  O3有363个有效数据，监测统计结果见下表，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。

    表3.2-1    环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：mg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度µg/m3
	标准值µg/m3
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	17
	60
	28.3
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	58
	150
	38.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	22
	40
	55
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	66
	80
	82.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	93
	70
	132.9
	不达标

	
	24小时平均第98百分位数
	272
	150
	181.3
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	56
	35
	160
	不达标

	
	24小时平均第98百分位数
	214
	75
	285.3
	不达标

	CO
	24小时平均第98百分位数
	1700
	4000
	42.5
	达标

	O3
	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	138
	160
	86.25
	达标


注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2 这四项为浓度均值，CO为24 小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的年评价指标为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。
PM10和PM2.5为影响该区域环境空气质量的主要污染物。PM10、PM2.5超标原因主要与该区域气候干燥及多发浮尘天气有关，另外该区域冬季不利气象条件下工业污染源、餐饮业污染源等排放也会对区域环境空气质量造成影响。

3.2.1.2 特征因子现状调查与评价

（1）监测点布设

本次评价H2S和NH3的监测数据由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目区内和项目区下风向500m处的大气环境质量现状监测数据，监测点位于项目区内和项目区下风向，1#位于项目区，2#位于项目区下风向500m处，监测时间为2021年2月26日~2月28日。监测布点图见附图3.2-1。

（2）监测项目及监测分析方法

监测项目：H2S、NH3。

采样频率：监测项目为 H2S、氨共二项。每天采样4次，连续7天。

（3）采样及分析方法

各项目的采样及分析方法均按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。环境空气监测项目分析方法见表3.2-2。

表3.2-2   空气污染物监测分析方法

	监测项目
	分析方法
	分析方法检出限

（mg/Nm3）
	方法来源

	氨
	纳氏试剂分光光度法 
	0.01mg/m3
	HJ533-2009

	H2S
	亚甲蓝分光光度法
	0.005mg/m3
	GB 11742-89


3.2.1.3 环境空气质量现状评价

（1）评价标准

特征因子参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3。
（2）评价方法

采用占标率进行评价，其评价模式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—i污染物的单项污染指数；

Ci—i污染物的监测浓度值，mg/m3；

Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。

（3）评价结果

评价区域环境空气质量的常规污染因子的评价结果见表3.2-3。
表3.2-3   评价区域环境空气质量现状评价结果（氨）     单位：mg/m3
	日期
	采样时间
	氨
	标准值

（mg/m3）
	占标率

	
	
	1#（项目区内）
	2#（项目下风向500m处）
	
	1#
	2#

	2月26日
	02:00
	0.03
	0.05
	0.2
	0.15
	0.25

	
	08:00
	0.04
	0.05
	
	0.2
	0.25

	
	14:00
	0.05
	0.04
	
	0.25
	0.2

	
	20:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	2月27日
	02:00
	0.04
	0.05
	
	0.2
	0.25

	
	08:00
	0.04
	0.05
	
	0.2
	0.25

	
	14:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	
	20:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	2月28日
	02:00
	0.04
	0.05
	
	0.2
	0.25

	
	08:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	
	14:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	
	20:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	3月01日
	02:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	
	08:00
	0.04
	0.02
	
	0.2
	0.1

	
	14:00
	0.04
	0.02
	
	0.2
	0.1

	
	20:00
	0.03
	0.03
	
	0.15
	0.15

	3月02日
	02:00
	0.04
	0.05
	
	0.2
	0.25

	
	08:00
	0.05
	0.05
	
	0.25
	0.25

	
	14:00
	0.05
	0.04
	
	0.25
	0.2

	
	20:00
	0.03
	0.03
	
	0.15
	0.15

	3月03日
	02:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	
	08:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	
	14:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	
	20:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	3月04日
	02:00
	0.04
	0.04
	
	0.2
	0.2

	
	08:00
	0.03
	0.03
	
	0.15
	0.15

	
	14:00
	0.04
	0.03
	
	0.2
	0.15

	
	20:00
	0.05
	0.04
	
	0.25
	0.2


表3.2-3   评价区域环境空气质量现状评价结果（硫化氢）     单位：mg/m3
	日期
	采样时间
	硫化氢
	标准值

（mg/m3）
	占标率

	
	
	1#（项目区内）
	2#（项目下风向500m处）
	
	1#
	2#

	2月26日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	0.01
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	2月27日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	2月28日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	3月01日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	3月02日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	3月03日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	3月04日
	02:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	08:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	14:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5

	
	20:00
	<0.005
	<0.005
	
	<0.5
	<0.5


根据监测及评价结果分析可以看出：H2S、氨各监测点1h平均浓度均未超过《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的H2S、氨1h平均浓度参考限值。

3.2.2 地表水环境质量现状

本次地表水环境现状监测数据引用由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2020年4月21日对塔西河上游石门子断面的实测数据。
3.2.2.1 监测点位

项目区西侧4500m处塔西河上游石门子断面。
3.2.2.2 监测项目

监测项目：水温、电导率、pH、氨氮、铅、镉、氟化物、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、铜、锌、六价铬、砷、汞、硒、氰化物、总氮、总磷、溶解氧、石油类等23项。
3.2.2.3 评价方法

采用单因子标准指数法，对于一般污染物：

[image: image14.png]



式中：Si——单项水质参数i的标准指数；

Ci——污染物i的浓度(mg/L)；

Cis——水质参数i的地面水水质标准(mg/L)。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

对于以评价标准为区间值的水质参数（如PH为6-9）时，其单项指数式为：

pH的标准指数为：

SpH,j=(7.0-pH)/(7.0-pHsd)   pHj≤7.0；

SpH,j=(pH-7.0)/(pHsd-7.0)   pHj＞7.0

式中：SPH——pH标准指数；

      pH——实测pH值；

      pHsd——标准中pH的下限值（6）；

      pHsu——标准中pH的上限值（9）。

DO的标准指数为：


[image: image15.wmf]s

f

j

f

j

DO

DO

DO

DO

DO

S

-

-

=

,

，  
[image: image16.wmf]s

j

DO

DO

≥



[image: image17.wmf]s

j

j

DO

DO

DO

S

9

-

10

,

=

，    
[image: image18.wmf]s

j

DO

DO

<


DOf = 468 /（31.6+T）

式中：SDO,j — 溶解氧的标准指数（无量纲）；

      T  — 水温，℃；

      DOj — 所测的溶解氧浓度，mg/L；

DOf — 饱和溶解氧浓度，mg/L（12℃对应浓度：10.4，13℃对应浓度：10.2）；
DOs —溶解氧的标准限值，mg/L；

3.2.2.4 评价标准

采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.2.2.5 监测及评价结果

监测分析结果见表3.2-4。

表3.2-4         地表水监测及评价结果      单位：mg/L(pH除外)

	序号
	指标
	标准值
	监测值
	标准指数Si

	1
	水温
	/
	6
	/

	2
	电导率
	/
	3489
	/

	3
	pH
	6-9
	7.9
	0.6

	4
	氨氮
	≤1.0
	0.736
	0.736

	5
	铅
	≤0.05
	＜0.01
	0.2

	6
	镉
	≤0.005
	＜0.001
	0.2

	7
	氟化物
	≤1.0
	0.36
	0.36

	8
	化学需氧量
	≤20
	13
	0.65

	9
	五日生化需氧量
	≤20
	2.8
	0.14

	10
	挥发酚
	≤0.005
	＜0.0003
	0.06

	11
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	0.11
	0.55

	12
	高锰酸盐指数
	≤6
	2.0
	0.33

	13
	铜
	≤1.0
	＜0.05
	0.05

	14
	锌
	≤1.0
	＜0.05
	0.05

	15
	六价铬
	≤0.05
	＜0.004
	0.08

	16
	砷
	≤0.05
	8.6×10-4
	0.0172

	17
	汞
	≤0.0001
	＜4.0×10-5
	0.4

	18
	硒
	≤0.01
	1.8×10-3
	0.18

	19
	氰化物
	≤0.2
	＜0.004
	0.02

	20
	总氮
	≤1.0
	0.42
	0.42

	21
	总磷
	≤0.2
	0.05
	0.25

	22
	溶解氧
	≥5
	7.04
	1.408

	23
	石油类
	≤0.05
	＜0.06
	/


以上分析结果表明，监测断面的各项水质监测因子中，各项水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3.2.3 地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境现状监测点的布设原则，二级评价原则上在建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及下游影响区的地下水水质监测点不得少于两个（在包气带厚度超过100m的评价区或监测井较难布置的基岩山区，地下水监测点位无法满足上述要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。一般情况下，该类地区二级评价项目至少设置3个监测点，上游和两侧的监测点均不得少于1个，项目场地及下游监测点不得少于2个）。

项目区地下水流向为由南向北，项目区用地及项目区上游区域属于监测井较难布置的基岩山区，地下水监测点位无法满足上述要求，因此本项目4个地下水监测点位布设均位于项目区下游村庄，监测布点符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，具有代表性。
根据现场勘查及相关资料可知项目评价范围内地下水类型主要为松散岩类孔隙水，为塔西河灌区主要地下水源，由南向北分为具有单一结构和多层结构含水层。单一结构潜水含水层分布在312国道两侧10km范围，含水层岩性为卵砾石、砂砾石，水位埋深40m，富水性由南向北减弱，单位涌水量9.26-5.79L/s。多层结构潜水含水层分布在312国道以北的平原地区，含水层岩性主要为砾石、中粗砂、粉细砂，水位埋深100m，单位涌水量1.16~3.4L/s，渗透系数1.5~35m/d。

项目区地下水类型为松散岩类孔隙水，分布单一结构潜水含水层，地下水埋深大于40m。

本次地下水现状评价选取四个地下水监测点位，1#位于项目区下游张家庄村。2#位于项目区下游玛纳斯县梁家庄村，3#位于项目区下游玛纳斯县东湾村，4#位于项目区下游玛纳斯县黑梁村。
本次地下水委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司进行监测，监测时间为2021年3月02日。

3.2.3.1 监测项目及方法

根据项目所在区域的水文地质特点，地下水监测项目为：pH、色度、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、阴离子表面活性剂、耗氧量、氰化物、氟化物、挥发酚、硫化物、六价铬、总大肠菌群、菌落总数、镍、钠、锰、铁、铜、铅、锌、镉、硒、砷、汞、铝、铍、钡等32项。

本次地下水水质监测与分析均按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》中有关规定进行。

3.2.3.2 监测周期及频率

监测天数为1天。

3.2.3.3 采样、质控、数据处理方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行采样及分析。

3.2.3.4 评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准进行评价。

3.2.3.5 评价方法

（1）采用标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准进行评价。评价模式为：

Pi=Ci / C0

式中：  Pi——标准指数

Ci——水质参数i的监测浓度值(mg/m3) 

C0——水质参数i标准浓度值(mg/m3)

    （2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

PpH=（7.0－pH）/（7.0－pHsd）     pH≦7时  

PpH=（pH－7.0）/（pHsu－7.0）     pH﹥7时  

式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

3.2.3.6 监测结果及评价 

地下水水质监测及评价结果见表3.2-5、3.2-6、3.2-7、3.2-8。

表3.2-5   1#地下水水质监测及评价结果

	序号
	指  标
	单位
	标准值
	监测值
	污染
指数
	是否

超标

	1
	pH值（无量纲）
	/
	6.5～8.5
	7.1
	0.067
	否

	2
	色度
	/
	≤15
	<5
	0.33
	否

	3
	氯化物
	mg/L
	≤250
	34
	0.136
	否

	4
	总硬度
	mg/L
	≤450
	120
	0.27
	否

	5
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	236
	0.236
	否

	6
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	37
	0.148
	否

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.289
	0.578
	否

	8
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	<0.003
	0.003
	否

	9
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20
	1.52
	0.076
	否

	10
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	<0.050
	0.17
	否

	11
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	1.21
	0.4
	否

	12
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	0.04
	否

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.28
	0.28
	否

	14
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0004
	0.2
	否

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	<0.005
	0.25
	否

	16
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	0.08
	否

	17
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	<2
	0.67
	否

	18
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	<10
	0.1
	否

	19
	镍
	mg/L
	≤0.02
	<0.05
	/
	/

	20
	钠
	mg/L
	≤200
	10.0
	0.05
	否

	21
	锰
	mg/L
	≤0.1
	<0.01
	0.1
	否

	22
	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.03
	0.1
	否

	23
	铜
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	24
	铅
	mg/L
	≤0.01
	<0.01
	1
	否

	25
	锌
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	26
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.001
	0.2
	否

	27
	硒
	mg/L
	≤0.01
	<4.0×10-4
	0.04
	否

	28
	砷
	mg/L
	≤0.01
	8.5×10-4
	0.085
	否

	29
	汞
	mg/L
	≤0.001
	<4.0×10-5
	0.04
	否

	30
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.0195
	0.0975
	否

	31
	铍
	mg/L
	≤0.002
	0.00004
	0.02
	否

	32
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.0107
	0.0153
	否


表3.2-6    2#地下水水质监测及评价结果

	序号
	指  标
	单位
	标准值
	监测值
	污染
指数
	是否

超标

	1
	pH值（无量纲）
	/
	6.5～8.5
	7.0
	0
	否

	2
	色度
	/
	≤15
	<5
	0.33
	否

	3
	氯化物
	mg/L
	≤250
	12
	0.048
	否

	4
	总硬度
	mg/L
	≤450
	100
	0.22
	否

	5
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	179
	0.179
	否

	6
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	20
	0.08
	否

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.279
	0.558
	否

	8
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	<0.003
	0.003
	否

	9
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20
	0.84
	0.042
	否

	10
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	<0.050
	0.17
	否

	11
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	1.40
	0.47
	否

	12
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	0.04
	否

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.22
	0.22
	否

	14
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0005
	0.25
	否

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	<0.005
	0.25
	否

	16
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	0.08
	否

	17
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	<2
	0.67
	否

	18
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	<10
	0.1
	否

	19
	镍
	mg/L
	≤0.02
	<0.05
	/
	/

	20
	钠
	mg/L
	≤200
	10.1
	0.05
	否

	21
	锰
	mg/L
	≤0.1
	<0.01
	0.1
	否

	22
	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.03
	0.1
	否

	23
	铜
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	24
	铅
	mg/L
	≤0.01
	<0.01
	1
	否

	25
	锌
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	26
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.001
	0.2
	否

	27
	硒
	mg/L
	≤0.01
	<4.0×10-4
	0.04
	否

	28
	砷
	mg/L
	≤0.01
	7.1×10-4
	0.071
	否

	29
	汞
	mg/L
	≤0.001
	<4.0×10-5
	0.04
	否

	30
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.0157
	0.0785
	否

	31
	铍
	mg/L
	≤0.002
	0.00004
	0.02
	否

	32
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.0125
	0.0179
	否


表3.2-7    3#地下水水质监测及评价结果

	序号
	指  标
	单位
	标准值
	监测值
	污染
指数
	是否

超标

	1
	pH值（无量纲）
	/
	6.5～8.5
	7.1
	0.067
	否

	2
	色度
	/
	≤15
	<5
	0.33
	否

	3
	氯化物
	mg/L
	≤250
	16
	0.064
	否

	4
	总硬度
	mg/L
	≤450
	104
	0.23
	否

	5
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	209
	0.209
	否

	6
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	25
	0.1
	否

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.264
	0.528
	否

	8
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	<0.003
	0.003
	否

	9
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20
	1.06
	0.053
	否

	10
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	<0.050
	0.17
	否

	11
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	1.55
	0.52
	否

	12
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	0.04
	否

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.24
	0.24
	否

	14
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0005
	0.25
	否

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	<0.005
	0.25
	否

	16
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	0.08
	否

	17
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	<2
	0.67
	否

	18
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	<10
	0.1
	否

	19
	镍
	mg/L
	≤0.02
	<0.05
	/
	/

	20
	钠
	mg/L
	≤200
	11.5
	0.058
	否

	21
	锰
	mg/L
	≤0.1
	<0.01
	0.1
	否

	22
	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.03
	0.1
	否

	23
	铜
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	24
	铅
	mg/L
	≤0.01
	<0.01
	1
	否

	25
	锌
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	26
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.001
	0.2
	否

	27
	硒
	mg/L
	≤0.01
	<4.0×10-4
	0.04
	否

	28
	砷
	mg/L
	≤0.01
	6.5×10-4
	0.065
	否

	29
	汞
	mg/L
	≤0.001
	<4.0×10-5
	0.04
	否

	30
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.0174
	0.087
	否

	31
	铍
	mg/L
	≤0.002
	0.00004
	0.02
	否

	32
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.0159
	0.023
	否


表3.2-8    4#地下水水质监测及评价结果

	序号
	指  标
	单位
	标准值
	监测值
	污染
指数
	是否

超标

	1
	pH值（无量纲）
	/
	6.5～8.5
	7.1
	0.067
	否

	2
	色度
	/
	≤15
	<5
	0.33
	否

	3
	氯化物
	mg/L
	≤250
	22
	0.088
	否

	4
	总硬度
	mg/L
	≤450
	116
	0.26
	否

	5
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	210
	0.21
	否

	6
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	30
	0.12
	否

	7
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.254
	0.508
	否

	8
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.0
	0.009
	0.009
	否

	9
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20
	1.57
	0.0785
	否

	10
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3
	<0.050
	0.16
	否

	11
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0
	1.65
	0.55
	否

	12
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	<0.002
	0.04
	否

	13
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.20
	0.2
	否

	14
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0005
	0.25
	否

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02
	<0.005
	0.25
	否

	16
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	<0.004
	0.08
	否

	17
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	<2
	0.67
	否

	18
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	<10
	0.1
	否

	19
	镍
	mg/L
	≤0.02
	<0.05
	/
	/

	20
	钠
	mg/L
	≤200
	11.1
	0.056
	否

	21
	锰
	mg/L
	≤0.1
	<0.01
	0.1
	否

	22
	铁
	mg/L
	≤0.3
	<0.03
	0.1
	否

	23
	铜
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	24
	铅
	mg/L
	≤0.01
	<0.01
	1
	否

	25
	锌
	mg/L
	≤1.0
	<0.05
	0.05
	否

	26
	镉
	mg/L
	≤0.005
	<0.001
	0.2
	否

	27
	硒
	mg/L
	≤0.01
	<4.0×10-4
	0.04
	否

	28
	砷
	mg/L
	≤0.01
	6.5×10-4
	0.065
	否

	29
	汞
	mg/L
	≤0.001
	<4.0×10-5
	0.04
	否

	30
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.0191
	0.0995
	否

	31
	铍
	mg/L
	≤0.002
	0.00004
	0.02
	否

	32
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.0342
	0.049
	否


由上述监测结果可以看出，评价区域地下水各监测点位32项水质因子监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，由此可见，项目区地下水水质较好。

3.2.4 声环境质量现状

3.2.4.1 监测点位

项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表3.2-10，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。

表3.2-10  声环境质量现状监测布点

	编号
	监测点
	备注

	1
	厂区东侧1m处
	环境噪声

	2
	厂区南侧1m处
	环境噪声

	3
	厂区西侧1m处
	环境噪声

	4
	厂区北侧1m处
	环境噪声


3.2.4.2 监测时间及频次

2021年3月1日-2日；昼夜各1次。

3.2.4.3 监测及评价结果

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，采用全自动声级计。监测结果见表3.2-11。

表3.2-11   项目声环境现状监测结果值单位：[dB(A)]

	点位
	位置
	监测

时间
	监测结果dB（A）
	达标情况

dB（A）

	
	
	
	2021.3.1~3.2
	

	1#
	东厂界外1m
	昼间
	47.1
	达标

	
	
	夜间
	43.7
	达标

	2#
	南厂界外1m
	昼间
	45.5
	达标

	
	
	夜间
	41.2
	达标

	3#
	西厂界外1m
	昼间
	43.8
	达标

	
	
	夜间
	42.2
	达标

	4#
	北厂界外1m
	昼间
	45.2
	达标

	
	
	夜间
	43.5
	达标

	标准限值
	昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）


由上表可以看出，评价区昼、夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

3.2.5 土壤环境现状调查及评价

3.2.5.1 监测单位及监测日期

监测单位：由新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司取样进行检测。

监测日期：2021年3月1日。

3.2.5.2 监测因子

镉、汞、砷、铜、铅、镍、石油烃、六价铬、2-氯苯酚、硝基苯、萘、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺、苯并（a）蒽、䓛、二苯并(a，h)蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯共49项。
3.2.5.3 监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）设3个土壤现状监测点。监测点位置见表3.2-12。

表3.2-12   项目声环境现状监测结果值单位：[dB(A)]

	监测点位
	监测点位坐标
	监测因子

	
	经度（E）
	纬度（N）
	

	1#

（项目区内西北角）
	86°24′34.207″
	44°07′29.129″
	镉、汞、砷、铜、铅、镍、石油烃、2-氯苯酚、硝基苯、萘、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺、苯并（a）蒽、䓛、二苯并(a，h)蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯

	2#

（项目区内北侧）
	86°24′35.174″
	44°07′30.927″
	

	3#

（项目区内东北角）
	86°24′35.209″
	44°07′30.919″
	


3.2.5.4 评价标准

评价区内建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 风险筛选值。

3.2.5.5 监测及评价结果

土壤环境质量评价结果见表3.2-13。

表3.2-13         土壤监测及评价结果           单位：mg/kg（pH除外）
	序号
	污染物项目

（mg/kg）
	筛选值第二类用地
	1#监测值

（mg/kg）
	2#监测值

（mg/kg）
	3#监测值

（mg/kg）
	达标情况

	1
	铜
	1800
	20
	19
	20
	 达标

	2
	镉
	65
	1.40
	1.43
	1.40
	达标

	3
	铅
	800
	4.4
	3.4
	10.2
	达标

	4
	镍
	900
	31
	44
	45
	达标

	5
	砷
	60
	23.1
	19.6
	19.7
	达标

	6
	汞
	38
	0.271
	0.322
	0.356
	达标

	7
	石油烃
	4500
	9
	15
	9
	达标

	8
	六价铬
	5.7
	1.1
	1.0
	1.8
	达标

	9
	2-氯苯酚
	2256
	 未检出
	 未检出
	 未检出
	达标

	10
	硝基苯
	76
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	11
	萘
	70
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	12
	4-氯苯胺
	260
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	13
	2-硝基苯胺
	260
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	14
	3-硝基苯胺
	260
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	15
	4-硝基苯胺
	260
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	16
	苯并（a）蒽
	1293
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	17
	䓛
	15
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	18
	二苯并(a，h)蒽
	1293
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	19
	苯并（a）芘
	1.5
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	20
	苯并（b）荧蒽
	1.5
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	21
	苯并（k）荧蒽
	15
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	22
	茚并（1,2,3-cd）芘
	151
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	23
	氯甲烷
	15
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	24
	氯乙烯
	37
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	25
	1,1-二氯乙烯
	0.43
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	26
	二氯甲烷
	66
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	27
	反式-1,2-二氯乙烯
	616
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	28
	1,1-二氯乙烷
	54
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	29
	顺式-1,2-二氯乙烯
	596
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	30
	氯仿
	0.9
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	31
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	32
	四氯化碳
	2.8
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	33
	苯
	4
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	34
	1,2-二氯乙烷
	5
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	35
	三氯乙烯
	2.8
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	36
	1,2-二氯丙烷
	5
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	37
	甲苯
	1200
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	38
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	39
	四氯乙烯
	53
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	40
	氯苯
	270
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	41
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	42
	乙苯
	28
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	43
	间，对-二甲苯
	570
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	44
	邻-二甲苯
	640
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	45
	苯乙烯
	1290
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	46
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	47
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	48
	1,4-二氯苯
	20
	未检出
	未检出
	未检出
	达标

	49
	1,2-二氯苯
	560
	未检出
	未检出
	未检出
	达标


由评价结果表明，土壤中所监测的各类因子均远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值中的筛选值第二类用地限值。项目区土壤现状环境质量满足标准的要求。

3.2.6 生态环境现状调查与评价
3.2.6.1 生态功能区划
    生态功能区划是根据区域生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能空间分异规律，将区域划分成不同的生态功能区。其目的是为制定区域生态环境保护与建设规划、维护区域生态安全、资源合理利用、工农业生产合理布局及保护区域生态环境提供科学依据。
依据《新疆生态功能区划》（新疆维吾尔自治区环境保护局编，2002年），本项目所在地属于乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，相关生态功能区划内容见表3.2-14。 
表3.2-14     评价区生态功能区划

	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区

	
	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。

	保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	保护措施
	节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。


3.2.6.2土地利用现状调查与评价

根据资料与实地调查，项目区主要为山地荒漠生态系统，低覆盖度草地，土地类型详见图3.2-2。
3.2.6.3土壤环境现状调查与评价

项目所在地区域分布的土壤类型主要为淡栗钙土及淡棕钙土，详见图3.2-3土壤类型图。

淡棕钙土发育在温带草原化荒漠生物气候条件下，植被主要以蒿属植物和小半灌木的木地肤为主，并伴有大量的短命、类短命植物，总覆盖度20~30%。
淡棕钙土的母质主要是冲积一洪积物、坡积一残积物，质地多为砂质和砂壤质。一方面其有较为明显的腐殖质层，另一方面碳酸钙淋溶很弱，地表有一层黑色砾幕，有微弱的孔状结皮和鳞片状层次，淡棕钙土土壤剖面特征见表3.2-15。

表3.2-15     淡棕钙土土壤剖面特征
	图尘厚度
	颜色
	土壤质地
	土壤结构
	紧实度
	植物根

	0-5mm
	淡灰色
	壤质沙土
	层片状
	稍松
	少量根系

	5-18mm
	淡黄色
	砂质壤土
	层片状
	稍松
	少量根系

	18-35mm
	淡棕色
	砂质粘壤土
	核状
	紧实
	/

	35-60mm
	杂色
	砂质壤土
	块状
	松
	少量根系

	60mm
	砾石层


3.2.6.4植被现状调查与评价

（1）植被类型

本项目所在地植被覆盖度低，分布的植物类型较单一，仅分布博洛塔绢蒿，见图3.2-4植被类型图。

博洛塔绢蒿（Seriphidium borotalense）形态特征为多年生草本，高10~30cm，全株分布白色蛛丝状绒毛，呈银灰色，沿天山北坡山麓洪积扇由西向东分布，海拔600~1000m，常组成单优势种群落，植物上下在优质的条件下可达到50cm以上，群落总盖度可达20%~30%，是荒漠带重要的优良牧草。
（2）草场等级

在确定草群品质优劣时，主要以组成草群植物的适口性特点为依据，通过野外的实地考察，并参考《新疆草地资源及其利用》和《新疆主要饲用植物志》，按其适口性的优劣划分出不同的等级，具体标准如下：

表3.2-16    草场资源等级评价标准

	等级
	指标
	级别
	指标

	一等
	优良牧草占60%以上
	1级
	亩产鲜草量800kg

	二等
	良等牧草占60%，优中等占40%
	2级
	亩产鲜草量600-800kg

	三等
	中等牧草占60%，良低等占40%
	3级
	亩产鲜草量400-600kg

	四等
	低等牧草占60%，低劣等占40%
	4级
	亩产鲜草量300-400kg

	五等
	劣等牧草占60%
	5级
	亩产鲜草量200-300kg

	
	
	6级
	亩产鲜草量100-200kg

	
	
	7级
	亩产鲜草量50-100kg

	
	
	8级
	亩产鲜草量50kg以下


根据调查资料可知，矿区草场亩产可以利用鲜草30~40kg。草场中等牧草占60%，良低等占40%。根据我国北方《重点地区草场资源调查大纲》中采用的草场资源等级评价标准，确定项目区属三等级8级草场。

评价区域内的草场类型为山地干草草原，占地区域为低覆盖度草地，本工程所在区域无重要保护珍稀植物。草群中牧草主要特点是：草层低矮，高度一般不超过50cm，多用作春秋放牧场进行使用，适合各类牲畜，但该区域处在山地坡陡处，山坡道路崎岖，目前项目区范围内无牲畜放牧。
3.2.6.5 野生动物现状调查与评价

按中国动物地理区划分级标准，项目区域动物区系属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。据调查及资料考证，该区域活动的野生动物约有7种，其中爬行纲2种，鸟纲7种，哺乳纲2种。其中以鸟类为主，鼠类、爬行类较少，各种野生动物分布现状见表3.2-17。

表3.2-17    项目区主要脊椎动物种类及分布
	序号
	种名
	拉丁文（学名）
	居留特性
	分面与频度
	保护动物

	一
	爬行科
	
	
	
	

	1
	荒漠麻蜥
	Erenias przewalskii
	
	+
	否

	2
	快步麻蜥
	Erenias.velox
	
	
	否

	二
	鸟纲
	
	
	
	

	3
	家燕
	Hrirundo rustica
	R
	+
	否

	4
	小嘴乌鸦
	Corvs coroner sharpie
	W. R
	++
	否

	5
	麻雀
	Passer montanus
	R
	+++
	否

	三
	哺乳纲
	
	
	
	

	6
	小家鼠
	Mus masculus
	
	+
	否

	7
	灰家鼠
	Cricetulus migtatorius
	
	++
	否


注：R---留鸟，W---繁殖鸟，+为偶见种，++为常见种，+++多见种

在实地调查过程中，本项目区域未见有保护动物出没。
4  环境影响预测与评价

4.1 施工期

4.1.1 环境影响特征

（1）施工前期场地开挖、场地平整和削坡形成的裸露地表，开挖弃土的堆放；施工机械碾压、施工建筑材料的装卸以及车辆运输过程中造成的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。其中，对环境空气影响最大的是施工扬尘，主要集中在土建施工阶段。

（2）施工机械噪声，对场地周围的声环境产生一定的影响。此外，施工过程将增加当地运输量，会对交通运输状况和运输道路两侧的声环境产生影响。

（3）施工队伍生活污水和施工生产废水若随意排放，将对施工场地的环境卫生造成不利影响。

（4）施工区植被清理、土石方开挖、施工便道和运输道路建设等施工中施工活动中机械、车辆、人员践踏对土壤的扰动，工程占地的影响，影响因子主要是扬尘、噪声和水土流失。

4.1.2 施工期扬尘环境影响分析

4.1.2.1 扬尘污染源

（1）场地开挖平整、土石方装运、露天堆放建筑材料受风蚀作用产生扬尘和车辆运输时产生道路扬尘、尾气影响道路两侧环境空气质量，以上扬尘和尾气大多为无组织排放。

（2）建设期扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、难于定量的问题。

4.1.2.2 影响分析

工程施工时，施工场界设置围栏，辅以现场洒水防尘，能有效地减少施工扬尘的影响范围。据有关资料显示，施工场地扬尘主要来源是运输车辆运行而形成的，约占扬尘总量的60%。扬尘的大小与天气的干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘及影响范围有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时撒落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。垃圾填埋场区域范围大，附近没有无特殊敏感点，施工扬尘影响不大。

4.1.3 施工期废水环境影响分析

建设期废水主要有施工生产废水和施工人员的生活污水。

填埋场地生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、机械设备洗涤水以及输送系统冲洗废水，生产废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他的污染指标，设临时沉砂池将废水沉淀后作为施工生产用水或场地洒水，生产废水不外排，对环境的影响很小。

本项目施工期施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水排放系数0.8，高峰时施工人员按每日用工40人计算，则生活污水量最高约1.6m3/d，主要污染物有COD、油脂类和氨氮等，污染物成分较为简单，经地埋式一体化污水处理设施处理后用作绿化。为了减少施工废水产生量，所有砂石料在原料产地冲洗，施工现场不进行冲洗；装卸阶段使用混凝土分散、量少，需现拌现用需在现场搅拌外，其它集中使用在基础及结构阶段均应使用商品混凝土。

4.1.4 施工期声环境影响分析

4.1.4.1 噪声源强

施工产生的噪声主要来自于各种施工机械和车辆及推土机、挖掘机、装卸机、基础阶段的打桩机、混凝土搅拌机和混凝土振捣过程。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工产生噪声级见表4.1-1。

表4.1-1   施工期噪声源一览表

	施工项目
	设备名称
	声级dB（A）
	施工项目
	设备名称
	声级dB（A）

	土方、

建筑装修
	推土机
	86
	结构
	振捣棒
	90~105

	
	挖掘机
	88
	
	混凝土搅拌
	96

	
	装载机
	85
	
	电锯
	96~98

	
	载重汽车
	85
	
	升降机
	85~90


4.1.4.2 噪声预测

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公示如下：

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB（A）；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测结果见表4.1-2。

表4.1-2    主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

	序号
	机械
	不同距离处的噪声贡献值dB（A）

	
	
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m
	300

	1
	推土机
	53.9
	50.4
	47.9
	46.0
	42.5
	39.9
	36.5

	2
	挖掘机
	55.9
	52.4
	49.9
	48.0
	44.5
	41.9
	38.4

	3
	装载机
	52.9
	49.4
	46.9
	45.0
	41.5
	38.9
	35.4

	4
	载重汽车
	52.9
	49.4
	46.9
	45.0
	41.5
	38.9
	35.4

	5
	振捣棒
	67.9
	64.4
	61.9
	60.0
	56.5
	53.9
	50.4

	6
	混凝土搅拌
	63.9
	60.4
	57.9
	56.0
	52.4
	49.9
	46.4

	7
	电锯
	63.9
	60.4
	57.9
	56.0
	52.4
	49.9
	46.4

	8
	升降机
	57.9
	54.4
	51.9
	50.0
	46.4
	43.9
	40.4


4.1.4.3 噪声影响分析

由上表噪声预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)相互对照可以看出：

在建筑物地基、设施设备基础挖掘施工阶段，昼间距工地40m，夜间200m即可满足施工场界噪声限制的要求。由于施工是在白天进行，机械噪声值不是很高，并且项目区1km范围内都无噪声敏感点，噪声对环境的影响很小。

4.1.5 施工期固体废物环境影响分析

建设期固体废弃物主要有建筑垃圾、填埋场的防渗、垃圾坝等开挖、场地平整和削坡产生的弃土和少量生活垃圾。

建设期填埋场场地平整、土方挖填将会产生大量的弃土，将弃土临时堆放于填埋场用地范围内，作为堤坝回填用土，表层土壤可用作后期复垦、绿化覆土。施工人员平均每人排放生活垃圾0.5kg/d，施工高峰期，生活垃圾产生量约20kg/d，这些生活垃圾经分类、统一收集后集中存放，待垃圾场完工后将生活垃圾填埋处理，对周围环境影响很小。建筑垃圾主要包括建设过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥等。少量建筑垃圾全部用于进场道路敷设，实现全部利用，对外界环境影响很小。

4.1.6 施工期生态环境影响分析

工程建设项目临时施工道路、施工管理区等，评价区内土地利用类型主要有国有用地。临时性占地将破坏土地上少量植被，对土地利用功能有一定程度的影响。但施工结束后期，经土方回填、平整，临时占地可基本恢复原有土地利用类型。

运输道路的开通、场地清理和垃圾坝等工程的施工将破坏地表和植被，周边的植被可能被施工人员践踏、施工机械碾压而破坏。同时，此地栖息的野生小动物也受到一定威胁，绝大部分将迁徙出工程区。因此，工程施工对场区动、植物生态环境将造成一定的影响。
4.1.7 水土流失影响分析

施工前必须针对项目特点，有针对性的项目施工期编制水土保持方案，以减少对周围生态的环境影响。合理确定施工期，过程中场地的植被全部被破坏，遇到暴雨造成的水土流失量相当大，施工单位应随时跟气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将松土压实并进行防护措施，例如用一定数量的现成防护物如草席、麦秸覆盖等，此类措施用于防止土壤侵蚀的效果也很好。

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人口的增加、人类不符合科学规律的生产经营活动对水土流失的影响。其中，降雨是本项目建设期水土流失的最主要因素。

建设期是损坏原地貌植被、排放弃土、弃石和弃渣的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发展提供了大量易冲蚀的松散堆积物。为防止施工场地严重的水土流失情况发生，施工单位施工前应编制水土保持方案以减少对周围生态的环境影响。

通过施工单位的高度警惕及防护措施的前提下，水土流失量会控制在可接受范围内。

为了减轻生态环境的影响，环评要求：

（1）项目区专用道路建设时使用砂石料从商业料场购买，不设专用料场。施工时两侧扰动面积严格控制在环评范围内，完工后及时进行生态恢复，完善两侧排水工程，防止水土流失。

（2）所有弃土作为筑坝材料、路基填料、场地平整洼地填料全部自用，不设弃土场。

（3）做好场地绿化及封场后的绿化。

4.2 运营期

4.2.1 大气影响预测与评价

4.2.1.1 区域地面污染气象特征分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的规定及预测模式需要，本项目地面气象参数采用玛纳斯气象站2017年全年逐日一日4次（02时、08时、14时、20时）观测数据。玛纳斯气象站地理坐标：北纬44º12´，东经86º20´，海拔高度608m。

4.2.1.2风向特征

经对2017年地面气象观测数据的统计分析，2017年年均风频的月变化、年均风频的季变化及年均风频见表4.2-1-1。

表4.2-1    2017年各月、各季、全年各风向出现频率（%）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	3.23
	5.65
	7.26
	4.84
	3.23
	6.45
	4.03
	7.26
	3.23
	11.29
	10.48
	7.26
	9.68
	2.42
	3.23
	3.23
	7.26

	二月
	0.00
	1.79
	9.82
	8.93
	8.93
	8.04
	7.14
	2.68
	5.36
	8.04
	14.29
	4.46
	5.36
	3.57
	4.46
	1.79
	5.36

	三月
	4.03
	2.42
	4.03
	3.23
	15.32
	5.65
	0.00
	3.23
	1.61
	8.87
	20.16
	12.90
	8.87
	2.42
	5.65
	0.81
	0.81

	四月
	0.83
	4.17
	8.33
	9.17
	4.17
	5.83
	4.17
	2.50
	4.17
	8.33
	12.50
	8.33
	11.67
	6.67
	4.17
	3.33
	1.67

	五月
	2.42
	2.42
	4.03
	7.26
	7.26
	3.23
	0.81
	0.81
	3.23
	16.94
	12.90
	15.32
	11.29
	2.42
	2.42
	4.03
	3.23

	六月
	3.33
	4.17
	0.83
	5.83
	5.00
	7.50
	2.50
	5.83
	8.33
	16.67
	9.17
	2.50
	9.17
	5.83
	5.00
	2.50
	5.83

	七月
	5.65
	3.23
	2.42
	2.42
	8.06
	10.48
	4.03
	3.23
	5.65
	19.35
	12.10
	8.06
	6.45
	1.61
	1.61
	4.03
	1.61

	八月
	5.65
	3.23
	1.61
	4.03
	6.45
	2.42
	0.81
	3.23
	3.23
	23.39
	14.52
	4.03
	8.87
	2.42
	7.26
	6.45
	2.42

	九月
	6.67
	2.50
	5.00
	7.50
	7.50
	1.67
	0.83
	2.50
	5.00
	16.67
	13.33
	7.50
	6.67
	1.67
	3.33
	8.33
	3.33

	十月
	3.23
	2.42
	5.65
	7.26
	5.65
	2.42
	2.42
	1.61
	6.45
	16.13
	16.94
	8.87
	3.23
	6.45
	1.61
	1.61
	8.06

	十一
	0.83
	4.17
	10.83
	8.33
	8.33
	4.17
	3.33
	6.67
	2.50
	6.67
	9.17
	3.33
	5.83
	2.50
	6.67
	3.33
	13.33

	十二
	1.61
	0.81
	6.45
	13.71
	8.06
	9.68
	1.61
	5.65
	4.03
	6.45
	7.26
	2.42
	8.87
	4.03
	4.03
	1.61
	13.71

	年
	3.15
	3.08
	5.48
	6.85
	7.33
	5.62
	2.60
	3.77
	4.38
	13.29
	12.74
	7.12
	8.01
	3.49
	4.11
	3.42
	5.55

	春
	2.45
	2.99
	5.43
	6.52
	8.97
	4.89
	1.63
	2.17
	2.99
	11.41
	15.22
	12.23
	10.60
	3.80
	4.08
	2.72
	1.90

	夏
	4.89
	3.53
	1.63
	4.08
	6.52
	6.79
	2.45
	4.08
	5.71
	19.84
	11.96
	4.89
	8.15
	3.26
	4.62
	4.35
	3.26

	秋
	3.57
	3.02
	7.14
	7.69
	7.14
	2.75
	2.20
	3.57
	4.67
	13.19
	13.19
	6.59
	5.22
	3.57
	3.85
	4.40
	8.24

	冬
	1.67
	2.78
	7.78
	9.17
	6.67
	8.06
	4.17
	5.28
	4.17
	8.61
	10.56
	4.72
	8.06
	3.33
	3.89
	2.22
	8.89


由表4.2-1及图7.1-1分析，2017年玛纳斯全年及各季节的风向、风速分布有以下特点：全年盛行西南偏南（SSW）风、西南风（SW）及西南偏西（WSW），出现频率分别为13.29%、12.74％、7.12%，主导风向角之和为33.15%≥30%，主导风向明显。该区全年静风频率5.55％，其中冬季是静风频率最高的季节，频率为8.89％。

4.2.1.3风速特征

经过对地面气象观测数据的统计分析，2017年分月及全年各风向下平均风速统计见表4.2-2，相应月平均风速变化图见图4.2-1。
表4.2-2   2017年分月及全年各风向下平均风速统计（m/s）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	1.0
	1.2
	1.5
	1.3
	1.3
	1.0
	0.8
	1.0
	0.9
	1.0
	1.0
	1.2
	1.5
	0.8
	1.5
	1.6
	1.1

	二月
	0.0
	0.8
	2.0
	1.0
	1.2
	1.1
	1.2
	0.9
	1.1
	1.0
	1.5
	1.2
	1.5
	1.8
	2.2
	1.7
	1.3

	三月
	1.6
	0.7
	2.4
	1.9
	2.4
	1.6
	0.0
	0.9
	1.3
	2.1
	2.1
	1.8
	2.9
	4.4
	2.5
	0.6
	2.1

	四月
	0.9
	2.0
	2.5
	2.3
	2.5
	2.4
	1.5
	1.3
	1.6
	2.1
	1.9
	2.1
	4.2
	2.8
	2.7
	2.3
	2.4

	五月
	1.5
	1.4
	1.9
	2.6
	2.6
	1.9
	0.8
	1.5
	1.3
	2.7
	2.3
	2.0
	2.7
	3.6
	2.1
	1.8
	2.2

	六月
	1.4
	1.9
	2.1
	2.6
	3.0
	2.1
	1.1
	1.2
	1.6
	2.2
	2.6
	3.2
	4.0
	2.4
	2.0
	1.8
	2.2

	七月
	1.2
	1.7
	2.2
	2.1
	1.7
	2.0
	1.2
	1.7
	1.6
	2.0
	2.2
	2.1
	3.8
	2.0
	2.3
	1.7
	2.0

	八月
	1.4
	1.9
	2.1
	2.8
	1.7
	1.9
	0.3
	1.0
	1.8
	2.1
	1.9
	1.5
	3.1
	3.8
	2.2
	1.9
	2.0

	九月
	1.1
	0.8
	2.1
	1.8
	2.0
	1.4
	1.2
	1.0
	1.1
	1.5
	1.7
	1.5
	2.1
	2.5
	1.9
	1.8
	1.6

	十月
	1.5
	1.9
	1.2
	1.8
	1.4
	1.6
	1.1
	1.2
	1.4
	1.6
	1.4
	1.2
	2.5
	2.3
	1.3
	1.8
	1.4

	十一
	0.9
	1.4
	1.7
	1.5
	1.2
	1.1
	0.9
	1.1
	1.1
	1.3
	1.4
	1.2
	1.4
	1.8
	2.0
	0.8
	1.2

	十二
	1.3
	1.3
	1.5
	1.5
	1.1
	0.9
	0.6
	1.1
	0.9
	1.3
	0.9
	1.6
	1.6
	2.0
	1.5
	0.8
	1.1

	年
	1.3
	1.5
	1.9
	1.8
	1.8
	1.6
	1.1
	1.1
	1.3
	1.8
	1.8
	1.7
	2.7
	2.5
	2.1
	1.7
	1.7

	春
	1.5
	1.5
	2.3
	2.3
	2.5
	2.0
	1.4
	1.1
	1.4
	2.4
	2.1
	2.0
	3.3
	3.3
	2.5
	1.9
	2.2

	夏
	1.3
	1.8
	2.1
	2.6
	2.0
	2.0
	1.1
	1.3
	1.6
	2.1
	2.2
	2.1
	3.6
	2.7
	2.2
	1.9
	2.0

	秋
	1.2
	1.4
	1.7
	1.7
	1.5
	1.3
	1.0
	1.1
	1.2
	1.5
	1.5
	1.3
	1.9
	2.2
	1.9
	1.6
	1.4

	冬
	1.1
	1.2
	1.7
	1.3
	1.2
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.6
	1.7
	1.7
	1.4
	1.2


[image: image19.emf]0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

风速(m/s)


图4.2-1    2013年平均风速月变化图

由表4.2-2及图74.2-1分析，评价区域2017年地面风速从年变化情况看：年平均风速为1.7m/s；春季风速较大，最高风速达3.3m/s，平均风速2.2m/s；冬季风速最小，平均风速仅为1.2m/s。从日变化情况看，最小风速多出现在夜间，中午平均风速较大；从各风速来看，各季平均风速以西~西北风向段风速较大，东～南风向段下的平均风速较小。
4.2.1.4温度

评价区域2017年全年平均温度7.99℃，年平均温度的月变化见表4.2-3，相应月平均温度变化图见图4.2-2。

表4.2-3   2017年年平均温度的月变化（℃）

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度
	-13.11 
	-10.13 
	3.20 
	14.41 
	18.41 
	22.37 
	24.83 
	22.76 
	16.46 
	10.31 
	-1.82 
	-12.95 


[image: image20.emf]-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

温度(℃)



图4.2-2    2017年平均温度月变化图
4.2.1.5污染系数

污染系数综合反映了风向和风速对污染源下风向受污染程度的共同影响，污染系数越大，表示该方位受污染的程度越大。

表4.2-4    2017年年、季各风向污染系数统计表（%）

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	平均

	一月
	3.23
	4.59
	4.75
	3.78
	2.58
	6.72
	4.8
	7.33
	3.59
	11.18
	10.69
	5.9
	6.33
	2.92
	2.23
	1.98
	5.16

	二月
	0
	2.24
	5.04
	8.75
	7.44
	7.05
	5.9
	2.88
	4.79
	8.04
	9.34
	3.66
	3.65
	1.95
	2.03
	1.08
	4.62

	三月
	2.49
	3.32
	1.71
	1.72
	6.46
	3.47
	0
	3.59
	1.29
	4.14
	9.42
	7.05
	3.06
	0.55
	2.29
	1.35
	3.24

	四月
	0.92
	2.06
	3.39
	4.02
	1.64
	2.39
	2.82
	1.92
	2.64
	3.93
	6.44
	3.97
	2.81
	2.43
	1.54
	1.48
	2.78

	五月
	1.65
	1.77
	2.17
	2.78
	2.77
	1.67
	1.01
	0.54
	2.52
	6.37
	5.54
	7.58
	4.2
	0.68
	1.14
	2.21
	2.79

	六月
	2.41
	2.17
	0.4
	2.27
	1.68
	3.5
	2.27
	4.7
	5.27
	7.44
	3.6
	0.79
	2.32
	2.4
	2.48
	1.37
	2.82

	七月
	4.59
	1.92
	1.1
	1.15
	4.74
	5.21
	3.42
	1.92
	3.55
	9.92
	5.58
	3.93
	1.69
	0.83
	0.7
	2.34
	3.29

	八月
	3.95
	1.7
	0.79
	1.45
	3.82
	1.29
	2.7
	3.23
	1.81
	11.35
	7.52
	2.62
	2.9
	0.64
	3.29
	3.32
	3.27

	九月
	6.01
	3.25
	2.38
	4.14
	3.81
	1.19
	0.69
	2.58
	4.55
	11.34
	8.03
	4.9
	3.21
	0.67
	1.77
	4.53
	3.94

	十月
	2.18
	1.27
	4.75
	4.03
	4.04
	1.54
	2.2
	1.4
	4.64
	10.02
	12.19
	7.71
	1.3
	2.82
	1.29
	0.92
	3.89

	十一
	0.92
	2.9
	6.45
	5.74
	7.18
	3.93
	3.92
	6.29
	2.27
	5.21
	6.64
	2.9
	4.13
	1.39
	3.34
	4.16
	4.21

	十二
	1.29
	0.62
	4.33
	9.46
	7.46
	10.3
	2.68
	5.28
	4.29
	4.92
	7.72
	1.54
	5.48
	1.98
	2.76
	2.15
	4.52

	年
	2.42
	2.07
	2.95
	3.72
	3.98
	3.56
	2.43
	3.4
	3.27
	7.22
	7.16
	4.14
	2.96
	1.4
	1.99
	2.02
	3.42

	春
	1.64
	2.01
	2.37
	2.79
	3.65
	2.43
	1.19
	1.92
	2.12
	4.75
	7.11
	6.21
	3.24
	1.16
	1.65
	1.45
	2.86

	夏
	3.65
	1.92
	0.77
	1.6
	3.24
	3.33
	2.31
	3.16
	3.52
	9.58
	5.51
	2.34
	2.27
	1.21
	2.15
	2.35
	3.06

	秋
	2.95
	2.19
	4.33
	4.58
	4.76
	2.15
	2.22
	3.4
	3.77
	8.79
	8.91
	5.11
	2.72
	1.62
	2.07
	2.8
	3.9

	冬
	1.55
	2.42
	4.6
	7.11
	5.75
	7.98
	4.13
	5.23
	4.17
	7.9
	8.8
	3.66
	5.2
	1.99
	2.26
	1.57
	4.65


该区域的污染系数逐月平均和年平均均为3.42。该区域全年污染系数以冬季西南（SW）风向最大，为8.8。各季污染系数最大方位基本与风向频率保持一致。

4.2.1.6运营期大气环境影响分析

（1）预测因子    

1）填埋区

填埋气体是微生物分解垃圾中有机成分而产生的，其主要污染物是CH4和CO2，约占填埋气体总量的99.5-99.9％，另外还有NH3、H2S等有毒恶臭污染物，约占填埋气体总量的0.2-0.4％；渗滤液处理站产生的恶臭主要成分为NH3和H2S。填埋作业过程中产生的扬尘也是本项目无组织排放主要污染物。根据污染因子分析，填埋区预测因子选取NH3、H2S和TSP。

2）渗滤液处理站 

渗滤液处理站产生的恶臭主要成分为NH3和H2S，预测因子为NH3和H2S。

填埋区污染物排放源参数见表4.2-5。渗滤液处理站污染物排放源参数见表4.2-6。

表4.2-5    填埋区污染物排放源参数表

	污染源名称
	编号
	主要污染物
	排放量
（t/a）
	排放速率

（g/s）
	面源参数

	
	
	
	
	
	长度 m
	宽度m
	高度m

	无组织排放
	1
	NH3
	0.175
	0.0056
	400
	288
	16

	
	2
	H2S
	0.233
	0.0075
	
	
	

	
	3
	TSP
	8.208
	0.78
	
	
	


表4.2-6    渗滤液处理站污染物排放源参数表

	污染源名称
	编号
	主要污染物
	排放量（t/a）
	排放速率

（g/s）
	面源参数

	
	
	
	
	
	长度 m
	宽度m
	高度m

	无组织排放
	1
	NH3
	0.02295
	0.0013
	80
	10
	10

	
	2
	H2S
	0.00085
	0.000047
	
	
	


估算模型参数表

表4.2-7    模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	42℃

	最低环境温度/℃
	-36.8℃

	土地利用类型
	农村

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	■否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


预测模型选择
本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式-AERSCREEN估算模式进行预测。预测项目主要污染物的最大浓度占标率，确定项目大气环境影响的评价等级，再根据评价等级确定是否需要进一步预测。

（4）计算结果

本项目填埋区废气预测结果和渗滤液处理站预测结果见表4.2-8。
表4.2-8    填埋区废气污染源估算模型计算结果统计表

	类别
	污染源
	污染物
	下风向最大落地浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	最大浓度落地点（m）
	推荐评价等级

	无组织
	填埋区
	NH3
	8.09125
	0.15274
	893
	三级

	
	
	H2S
	9.09125
	4.09125
	893
	二级

	
	
	TSP
	10.09125
	5.09125
	893
	二级

	
	渗滤液处理站
	NH3
	0.99447
	6.09125
	75
	二级

	
	
	H2S
	0.0359539
	7.09125
	75
	二级


由上表可知，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定方法及一般要求，项目评价等级为二级，不进行进一步预测评价。

由以上预测结果可知，无组织污染源最大落地浓度点位于项目区下风向893m处。根据现场调查，距离本项目最近的大气环境敏感目标为项目区东北方向4800m处的郑家庄村住户，由预测结果可知对郑家庄村住户的大气环境影响较小，因此本项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

臭气浓度（无量纲）影响评价

臭气气浓度(无量纲)以嗅觉阈值为基准划分等级，一般分为6级。不同臭气浓度(无量纲)对应的典型恶臭污染物浓度见表4.2-9。各种恶臭物质的臭味浓度(无量纲)超过2.5-3.5级时，表明大气已受到悲臭污染。

表4.2-9    臭气浓度（无量纲）与典型恶臭污染物质量浓度对应关系

	臭气强度表示方法
	恶臭污染物质量浓度（mg/m3）

	臭气浓度（级）
	描述
	氨
	硫化氢

	0
	无臭
	/
	/

	1
	勉强感知的臭味（检知阈值）
	0.0758
	0.0008

	2
	可知臭味种类的弱臭（认知阈值）
	0.455（0.758）
	0.0091（0.0304）

	3
	容易感到的臭味（强臭）
	1.516
	0.0911

	4
	较强的臭味（强臭）
	7.58
	1.0625

	5
	不可忍耐的臭味（剧臭）
	30.32
	12.144


一般在污水处理设施下风向100m范围内，其臭味对人的感觉影响明显，在200m以外，则臭味已闻不到。

恶臭气体的总体控制措施见表4.2-10。
表4.2-10    恶臭气体控制措施表

	项目
	内容

	合理布局
	渗滤液处理站位于厂区下风向

	
	渗滤液处理间地面硬化，所有处理设施都进行防渗处理

	
	渗滤液处理间外绿化形成隔离带，减少恶臭气体对环境的影响

	
	渗滤液处理站周围进行绿化

	加强管理
	处理站及时清扫

	
	处理池加盖密封，喷洒添加除臭剂


本项目渗滤液处理设置在室内，采取加强室内通风，喷洒除臭剂，并种植绿化隔离带等措施，可降低恶臭污染。

4.2.1.7 防护距离

①大气环境防护距离

根据以上《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），AERSCREEN模型的预测结果显示，本项目各污染物无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）附录A中推荐模式进行预测计算本项目卫生防护距离。

卫生环境防护距离计算结果见表4.2-11。

表4.2-11  卫生防护距离计算参数及结果统计表

	面源名称
	污染物
	排放速率（kg/h）
	排放源面积（m2）
	评价标准（mg/m3）
	计算结果（m）

	填埋区
	NH3
	0.02
	115200
	0.2
	0

	
	H2S
	0.027
	115200
	0.01
	22

	
	TSP
	0.937
	115200
	0.9
	7

	渗滤液处理站
	NH3
	0.00014
	800
	0.2
	0

	
	H2S
	0.0039
	800
	0.01
	36


由以上计算结果可知，本项目卫生防护距离设置为厂界外36m。距离项目区最近的大气环境敏感目标为项目区东北方向4800m处的郑家庄村住户，项目生产对周边大气环境敏感目标影响较小。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中垃圾填埋场不应设在“填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区”的要求，为此建议本工程防护距离取500m，今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群居住区等敏感目标。

4.2.1.8 大气环境影响评价自查表

表4.2-12       大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	其他污染物（ ）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2019）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据☑
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他☑

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（NH3、H2S、TSP）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（ ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%☑
	K＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（NH3、H2S、TSP）
	有组织废气监测□

无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（NH3、H2S）
	监测点位数（2）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑         不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（   ）厂界最远（     ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（0）t/a
	NOx：（0）t/a
	颗粒物：（8.208）t/a
	VOCs：（0）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


4.2.1.9 填埋气（CH4）环境影响分析

垃圾填埋场产生的CH4，执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中规定的填埋场空气中CH4气体含量不得超过5％的限值。本次环评类比《乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋工程环境影响报告书》中的验收监测结果，从西山垃圾场作业区CH4监测结果看，瞬时浓度最大为224.0lmg/m3，占空气含量的0.03％。在填埋场导气管附近多次采样，测得的CH4最大检出浓度为977.0mg/m3，占空气含量的1.4％，由此说明西山垃圾场场区空气中CH4含量低于5％，符合标准要求。乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场日处理量与拟建项目日处理垃圾量基本一样，垃圾成分相对较简单，相应地所产生的CH4量及浓度也应于乌鲁木齐西山大浦沟垃圾卫生填埋场CH4产生量相近。故而其CH4也应该是符合《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》中规定的填埋场空气中CH4气体含量不得超过5％的标准要求的。本项目周围1km范围内无人群居住，受其影响的主要是填埋场工作人员。如果做好场内职工的卫生防护措施，合理的平面布置，把办公区布置上风向，则其对工作人员的影响能够控制在可接受范围内。

4.2.2 地表水环境影响分析

根据现场调查，距离本项目最近的地表水体为项目区西侧4500m处的塔西河干渠，主要是为下游农业灌溉为主。本项目运营期间产生的污水主要是管理站生活污水、洗车废水和填埋场产生的渗滤液。生活污水以及隔油后的洗车废水排入渗滤液处理站与填埋场产生的渗滤液一同处理，经渗滤液处理站处理后用于厂区绿化和洒水抑尘，不外排，渗滤液处理站冬季不运行，冬季渗滤液暂存在渗滤液调节池。因此，项目产生的废水不会对地表水造成影响。

表4.2-13    废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	渗滤液、生活污水、洗车废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	排入渗滤液处理站处理后，用于厂区绿化和洒水抑尘，冬季渗滤液暂存在渗滤液调节池。
	非连续排放
	1
	渗滤液处理站
	预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺
	1
	(是

☐否
	口企业总排口

☐雨水排放

☐清净下水排放

☐温排水排放

☐车间或车间处(治理设施排放


表4.2-14  废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW1
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	渗滤液排入渗滤液处理站处理后，用于厂区绿化和洒水抑尘，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889 -2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求。
	COD  100
BOD5  30
  SS  30
NH3-N  25

BOD5  20

NH3-N  20


表4.2-15   建设项目地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型☐  

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 ☐；饮用水取水口 ☐；涉水的自然保护区☐；重要湿地 ☐；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 ☐；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放☐；间接排放☑；其他☐
	水温☐；径流☐；水域面积☐

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物☐；非持久性污染物☑；

pH值 ☐；热污染 ☐；富营养化 ☐；其他 ☐
	水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他☐

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 ☐；二级 ☐；三级A ☐；三级B☑；
	一级☐；二级☐；三级☐；

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 ☐；在建 ☐；拟建 ☑；其他 ☐；
	拟替代的污染源 ☐；
	排污许可证 ☐；环评 ☐；环保验收 ☐；既有实测 ☐；现场监测 ☐；入河排放数据 ☐；其他 ☐

	
	受影响水体水环境质量
	调查项目
	数据来源

	
	
	丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；

春季 ☑；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐；
	生态环境保护主管部门 ☐；补充监测☑；其他 ☐；

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 ☐；开发量40%以下 ☐；开发量40%以上 ☐；

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；

春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐；
	水行政主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐；

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；

春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐；
	（  ）
	监测断面或点位个数

（）

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2

	
	评价因子
	（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物、硫酸盐、砷、铅、汞、铬（六价）、粪大肠菌群等）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类☐； II类☐；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 ☐；Ⅴ类 ☐；

近岸海域：第一类 ☐；第二类 ☐； 第三类 ☐； 第四类 ☐；

规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准）

	
	评价时期
	丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；

春季 ☑；夏季 □；秋季 ☐； 冬季 ☐；

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐；达标☑；不达标☐；

水环境控制单元或断面水质达标状况☐；达标☑；不达标☐；

水环境保护目标质量状况 ☐；达标 ☑；不达标☐；

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐；达标 ☑；不达标 ☐；

底泥污染评价 ☐；

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐；

水环境质量回顾评价 ☐；

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐；
	达标区☑；

不达标区 ☐；

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2

	
	预测因子
	（   ）

	
	预测时期
	丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐；

春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐；

设计水文条件 ☐；

	
	预测情景
	建设期 ☐；生产运行期 ☐；服务期满后 ☐；

正常工况 ☐；非正常工况 ☐；

污染控制和减缓措施方案 ☐；

区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐；

	
	预测方法
	数值解☐；解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐；其他☐；

	影响评价
	水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 ☐；替代削减源 ☐；

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐；

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐；

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐；

水环境控制单元或断面水质达标 ☐；

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ☐；

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐；

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☐；

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐；

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐；

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（COD、BOD5、SS、NH3-N）
	（   ）
	（    ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排放许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m3/s；鱼类繁殖期（  ）m3/s；其他（  ）m3/s；

生态水位：一般水期（  ）m；鱼类繁殖期（  ）m；其他（  ）m；

	防治措施
	环境措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 ☐；生态流量保障设施 ☐；区域消减 ☐；依托其他工程措施 ☐；其他 ☐；

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动☐；自动☐；无监测☐☐；
	手动☐；自动□；无监测☐；

	
	
	监测点位
	（   ）
	（）

	
	
	监测因子
	（   ）
	（）

	
	污染物排放清单
	☐ 

	评价结论
	可以接受 ☑；不可以接受 ☐；

	注：“□”为勾选项”，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容


经过上述处理措施处理后，废水排放达到要求，对周围水环境影响较小，处理措施可行。

4.2.3 地下水环境影响分析

4.2.3.1 区域水文地质条件
（1）区域水文地质概况

塔西河流域地质构造比较复杂，在石门子一带，由于新生代构造运动抬升过程中，地层发生过强烈的断裂，产生的纵横交错的裂隙成为地表水下渗的通道，从而使该地成为地下水埋藏比较丰富的区域。断裂带以南，由于单面背斜的顶阻，成为中山带储水区；断裂带以北的地区，地表覆盖着深厚的洪积沉积物，大部分降水和冰雪消融水下渗为地下水，储存于第三纪地层之上，自南向北流动，被山前东西向隆起的背斜阻挡成为储水区，又因塔西河河床切割较深，储水区又以地下径流的形式补给河流。

区域地下水类型有山区基岩裂隙水和山前平原第四系孔隙水。山区基岩裂隙水直接受气候垂直分布规律的控制，南部高山区有终年积雪，降水量大，基岩裂隙水丰富；而低山丘陵气候干旱，基岩裂隙水贫乏。山区冰雪溶水及降雨大量补给河流；另一方面又沿裂隙渗入补给基岩裂隙水，并在深切沟谷两旁以泉的形式溢出汇流成溪。山区丰富的水源，主要以河流形式注入盆地，补给第四系松散堆积层中孔隙水。区域地势南高北低，地下水流向近似南北向。

（2）富水性划分

玛纳斯河冲洪积平原中上游的地下水径流区，广泛分布巨厚的第四系松散岩层，地下水含水层类型主要为潜水含水层，北部有多层结构的承压水含水层。南部山前区为大厚度单一潜水分布区；北部细土平原区，上部为潜水含水层，下部为多元结构的承压水含水层；南部基岩山区主要存在有基岩裂隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水，赋存于中新生代侏罗系和第三系地层中，由于地层多为泥岩和砂质泥岩互层，其含水岩组富水性较弱。

1）潜水含水层

潜水含水层主要由卵石层，砾石层组成，结构松散，孔隙发育，透水性好，潜水区现有钻孔深度一般小于200m。从总体上看，自扇顶向扇缘，由地表到深部，含水层岩性由粗变细，扇中部出现砂及粉细砂层。含水层富水性在岩性、所处地貌部位、水位埋深及补给量等因素的影响下，自南向北呈现弱–强–弱的变化规律。在东部的乐土驿镇一带，水位埋深在30~180m之间，由于塔西河冲洪积扇的补给量较小，平均单位涌水量在1279.8m3/d•m，渗透系数为28~65m/d。

    2）承压水含水层

承压含水层赋存于溢出带及其以北潜水含水层之下。据前人资料表明，该区段100m深度内分布2~3层较稳定的含水层，含水层岩性上部为砾石、砂砾石或砂，单层厚度15~35m，隔水层岩性一般为亚砂土、亚粘土和粘土，自南而北含水层逐渐变薄，岩性逐渐变细，自西向东含水层岩性由粗变细，富水性逐渐减弱，含水层的富水性随着含水层岩性和厚度的变化，向北部逐渐减弱。单位涌水量由1000~3000m3/d•m，渗透系数在10~40 m/d之间，逐渐变为小于1000m3/d•m，渗透系数在2~4 m/d之间。

（3）地下水的补给、径流、排泄

1）地下水的补给条件

调查区位于玛纳斯河冲洪积扇和塔西河冲洪积扇的中间地带的中部，是冲洪积扇地下水的径流区，故地下水补给来源主要为上游地下水的侧向径流补给，同时渠系及田间灌溉对地下水也有一定的补给作用，在丰水期玛河河水和塔西河河水的入渗对该区均补给作用，而枯水期则以塔西河方向地下水的侧向径流补给作用为主。

该区地下水水位埋深一般在50m以上，所以该区地下水除了人工开采外，全部以地下侧向径流的形式向下游排泄。该区含水层为巨厚的第四系松散卵砾石层，目前钻孔揭露深度为170m，据物探资料显示，其饱水带厚度400~1150m。由地表到深部，含水层颗粒由粗变细，由单一的卵砾石渐变化砂砾石、砂，含水层富水性也相应地变弱。

2）地下水的径流条件

地下水的径流条件主要受地形，含水介质及补给条件的控制，平原区地形较为平坦，地势南高北低，地下水流向近似南北向。乌伊公路以南为冲洪积扇中上部，含水层岩性颗粒粗大，径流条件良好，水力坡度为0.4~0.8‰；乌伊公路以北地区，随着岩性颗粒由粗变细，含水层由厚变薄，透水性变差，水力坡度相应增大一般在1~3‰，至溢出带附近，水力坡度增至5~8.6‰。

3）地下水的排泄条件

区域内地下水排泄主要以蒸发、人工开采、断面的径流流出的形式排泄。地下水由南向北径流，水力坡度2.5‰，含水层岩性为砂砾石、砂组成，颗粒分选性较好，水位埋深南部大，北部相对较浅。

4）化学特征

区域地下水化学特征主要受其补给源河水的影响。河水水化学类型为HCO3-Ca型和HCO3·SO4-Ca·Mg型，矿化度小于0.2g/L；而评价区位于冲洪积扇中部，是地下水的强烈交替区，水化学类型以HCO3·SO4-Ca·Na和HCO3·SO4-Ca·Mg型为主，矿化度小于0.8g/L。

4.2.3.2 地下水污染源的主要途径

垃圾填埋过程中和填埋后，由于雨水和地表水的渗入，将在填埋体中产生相当数量的淋滤液，垃圾在淋滤液的长期作用下不断被溶解，含有多种有害组分及细菌、大肠杆菌等。

（1）正常工况

根据工程分析，填埋场所在场地的天然渗透系数大于 1×10-7cm/s，不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）关于防渗能力的要求。不具备自然防渗条件，必须进行人工防渗。采用厚度为1.5mm的高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作为防渗衬层​，其渗透系数小于10-11cm/s，参照防渗的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，防渗区域采用满足防渗标准要求的防渗措施，防止淋滤液向地下发生渗漏对地下水产生不良影响。因此，在正常工况下，淋滤液由盲沟收集后通过排水管进入填埋场西侧的渗滤液集液池，防渗措施到位，垃圾填埋场淋滤液对地下水环境影响很小。

（2）非正常工况

拟建项目非正常状态主要包括两种事故类型：

①因填埋场基础处理不好，当填埋堆体高度增加时发生不均匀沉降，易造成HDPE膜撕裂或顶破；或HDPE膜的焊接出问题，造成HDPE膜破裂或残缺等等，均会使HDPE膜的防渗性能失效，破裂处的防渗系数从10-13cm/s下降到10-7cm/s （即这时仅靠无纺土工布和钠基膨润土作防渗层）。

②施工过程中倘若无纺土工布层或钠基膨润土层铺设未按设计要求进行施工，对HDPE防渗层没有起到应有的保护作用，导致其被尖锐物体刺破，这时不但极易造成HDPE膜破裂，无纺土工布及钠基膨润土层防渗也将失效，下渗污染物直接击穿破裂带进入包气带土层。

从上述两方面的事故风险因子分析来看，第二种情况发生的可能性小但影响大，为预测最不利影响，以下事故状态下的影响预测按第二种不利情况考虑。

4.2.3.5 预测条件概化

污水对地下水的影响是无意间产生，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、土壤层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为假设的基础上。水文地质概念模型是把含水层实际边界性质、内部结构、渗透性质、水力特征和补给排泄等条件进行概化，以便于进行数学与物理模拟。

（1）预测情景

垃圾场不同运营时期垃圾渗滤液产生量有所变化，渗滤液量基本上随着垃圾填埋年限的增长而增加，且雨季大于旱季。根据目前同类垃圾填埋场实际运行情况，一般填埋场运营后，5年内几乎无渗滤液产生，而垃圾场运行15-20年，垃圾渗滤液产生量最大，预计非降雨条件下可产生渗滤液15m3/d。参考国内其它同类垃圾场数据，其主要污染物浓度值见表4.2-16。

表4.2-16  非降雨条件下填埋场垃圾渗滤液主要污染物浓度  单位：mg/L

	项目
	COD
	BOD5
	NH3-N
	SS
	Mn
	Cd
	Hg
	Cu
	As
	Cr6+
	Pb

	污染物浓度
	25000
	15000
	1000
	450
	0.402
	0.017
	0.0008
	0.119
	0.004
	0.041
	0.184


场地包气带岩性为粉土层，渗透系数为3.2×10-4～5.7×10-4，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表B1，平均渗透系数K取0.5m/d。包气带厚度较薄，因此不考虑包气带地层的吸附净化作用。

（2）预测时间

根据导则要求，分别预测100d、1000d和20年对地下水环境的影响。

（3）预测范围

从地下水流动系统理论出发，结合评价区的水文地质条件，含水系统渗流场数值模拟的水平范围应取至流动系统的自然边界，或项目建设可能影响范围边界，垂直范围则应取到含水层底板。由于评价区内无河流、分水岭等自然边界，且评价区内水文地质条件较为简单，本次评价模拟范围在水平方向上取建设项目可能影响范围，本项目地下水预测范围为以项目下游北向2km、上游1km，东西各1km矩形范围，共计6km2范围。 

（4）预测因子与标准

根据评价区地下水环境质量要求，由于渗滤液中COD、氨氮属于垃圾填埋场特征水污染物，因此以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质为标准，其中COD浓度超过3.0mg/L的范围定为超标范围（根据耗氧量CODMn法，检出限0.5mg/L），氨氮浓度超过0.5mg/L为超标范围（检出限0.015mg/L）。预测不同情况下的污染变化，超标距离和最大影响距离。

（5）预测方法

本项目地下水评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本次评价预测方法采用解析法。

（6）预测源强

本项目假定事故状态下，设定垃圾渗滤液共计泄露旱季为15m3/d，泄露7天，假定所有污染物全部进入地下水系统。事故泄露主要污染物源强见表4.2-17。

表4.2-17   事故泄露主要污染物源强一览表

	污染物

项目
	污染物浓度

（mg/L）
	泄露速率

（m³/d）
	泄露

时间
	泄露量（kg）

	COD（非降雨期）
	25000
	15
	7d
	2625

	NH3-N（非降雨期）
	1000
	15
	
	105


（7）场地其它因素

根据本项目地勘资料，场地地下水埋深大于40m，本次评价设定场地地下水埋深为40m，不考虑包气带吸附和降解，忽略污染物在包气带的运移过程，全部进入含水层进行计算，不考虑渗透本身造成的时间滞后，预测对地下水的影响，理论上该计算结果更为保守。

4.2.3.6 地下水环境影响预测与评价

（1）预测模型

项目地下水主要受由南向北方向的侧向补给，向北向排泄，厂区及附近区域没有集中式供水水源地，地下水动态稳定，污染物在浅层含水层中的迁移可根据污染物泄露的不同位置，概化为点源瞬时泄露的一维稳定流动一维水动力弥散问题。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录中推荐的瞬时注入示踪剂点源模型，污染浓度分布模型如下：


[image: image21.wmf](

)

t

4

ut

-

x

-

e

t

x

2

e

t

n

2

m/w

L

D

L

D

C

p

=

）

，

（


式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻点x处的污染物的浓度，g/L；

m—注入示踪剂的质量，kg；

W—横截面面积，㎡；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（2）模型参数的取值

主要参数有：外泄污染物的泄露量；含水层厚度、有效孔隙度n；水流的实际平均速度u；纵向弥散系数DL；圆周率为常数。

①x坐标选取与地下水水流方向相同，以污染源为坐标零点。根据包气带调查资料，对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表B.1，渗透系数经验值表，潜水含水层渗透系数取0.25m/d。

②浅层含水层的平均有效孔隙度n

项目区含水层岩性以粉土、粉砂为主，取有效孔隙度为0.18。

③水流实际平均流速μ 

项目区包气带渗透系数取0.25m/d；水力坡度I=2‰（根据水文地质图等水位线及其间距取值），根据达西公式，地下水的渗透流速V=KI=0.25m/d×0.002=0.0005m/d，平均实际流速μ=V/n=0.0027m/d。

④纵向x方向弥散系数DL
一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。参考Gelhar L.W（1992年）在“A critical review of data on field-scaledispersion in aquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程。孔隙介质的二维数值模型关系图见图4.2-3。结合区域水文地质条件特征，确定含水层纵向弥散度应介于10～100之间，本次弥散度参数取10。则纵向弥散系数DL=αL×μ=10×0.01m/d=0.0.027m2/d。

[image: image22.png]ay/m

1.0E+4

LOE+3

1OE+2

1OE+1

1.0E+0

10E-1

1.0E-2

1.0E-3
FK

OE-1 1OE+0 1.0E+1 1.0E42 1.0E+3 L.OE+4 1.0E+5
Le/m




图4.2-3  孔隙介质2维数值模型的[image: image23.png]lga; -lg Ly



图

（3）地下水环境影响预测

①污染物模型参数

评价工作区的水文地质参数见表4.2-18。

表4.2-18  水文地质参数值表

	非正常工况泄露
	渗透系数
	有效孔隙度
	水流实际速度
	纵向弥散系数

	
	m/d
	
	m/d
	㎡/d

	
	0.25
	0.18
	0.0027
	0.027


②预测结果与分析

将确定的参数带入模型，可求出含水层不同位置，任何时刻的污染物因子浓度分布情况。污染物在含水层中运移情况见表4.2-19，表4.2-18，图4.2-4，4.2-5。

表4.2-19   COD对地下水污染预测结果表

	污染物
	预测时间（d）
	最大浓度值(mg/L)
	最大超标距离（m）
	最大影响距离(m)

	CODcr
	100
	6259.072
	9
	10

	
	365
	3276.148
	17
	19

	
	730
	2316.587
	24
	27

	
	1000
	1979.292
	29
	32

	
	1825
	1465.138
	39
	44

	
	3650
	1036.009
	57
	64

	
	7300
	732.569
	85
	95


表4.2-20  NH3-N对地下水污染预测结果表

	污染物
	预测时间（d）
	最大浓度值(mg/L)
	最大超标距离（m）
	最大影响距离(m)

	NH3-N
	100
	250.3629
	8
	10

	
	365
	131.0459
	15
	19

	
	730
	92.66347
	22
	28

	
	1000
	79.1717
	26
	33

	
	1825
	58.60552
	35
	45

	
	3650
	41.44036
	51
	65

	
	7300
	29.30276
	76
	97


	[image: image24.png]WE (me/L)

1000

703:2#«1‘@?&&1@;\1&5#%
/IR REE (AL sk

. Oﬁﬂﬁﬁﬁ%mﬂﬂfﬂxﬂmﬁ%

2000

3000 4000 5000 6000
BFE] (d)

°© B8 88883883

7000 8000

FIE® (m)

EES

fizs





	图4.2-4  COD在地下水中的运移预测结果图

	[image: image25.png]©—®_ @5 ik A 8 L 5
A— A ABKYIE BB AL
& & &BITIER FERT (A 2

300

250

g

WE (me/L)
o
8

100

50

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
BFE] (d)

120

100

BITRRES (m)





	图4.2-5   NH3-N在地下水中的运移预测结果图


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），分别预测主要污染物CODcr和NH3-N在100d，1000d和20年在地下水运移的过程，预测结果见图4.2-6～4.2-11。

	

	图4.2-6   100d，COD运移浓度分布图

	

	

	图4.2-7  1000d，COD运移浓度分布图

	

	图4.2-8   7300d，COD运移浓度分布图

	

	图4.2-9  100d，NH3-N运移浓度分布图

	

	图4.2-10  1000d，NH3-N运移浓度分布图

	

	图4.2-11   7300d，NH3-N运移浓度分布图


4.2.3.7 小结

由表4.2-17、表4.2-18可知，COD、NH3-N等有机污染物下渗浓度随时间的增加而增加，随深度的增加而变小。100d最大迁移距离均在20m以内，1000d最大迁移距离达到33m，7300d最大迁移距离达到97m，污染物下渗浓度随时间及下渗水量的增加呈较大幅度的增长和积累，超标浓度值很高，对包气带以下的地下水环境会产生较大影响。若包气带内发育有断裂带或断层等裂隙，可使污染物直接与地下水相通，以至在事故发生初期就有可能使地下水遭受污染，被污染的地下水有可能会沿地下水流向污染下游地下水体，进而影响下游水体。

根据厂区现有水文地质条件，包气带渗透系数较小，形成天然的隔绝层，有利于污染物的控制。从安全角度考虑，加强防渗垫层的施工质量及管理，采用优质防渗垫层材料，是保证垃圾填埋场安全运行的关键，可最大限度减少对地下水环境产生影响。

由于污染物通过包气带进入地下水具有一定的滞后特征，因而建议封场后仍应对填埋场周围的地下水监测井进行定期环境监测，并对垃圾渗滤液进行收集和处理。
4.2.4 声环境影响分析

4.2.4.1 噪声源

拟建工程运输车辆、填埋作业设备和渗滤液处理设备均会产生噪声，运输车辆的噪声强度在70～85dB（A）之间，填埋作业机械设备有推土机、挖掘机、自卸汽车、压实机等，噪声强度在88～96dB（A）之间，渗滤液处理设备噪声主要是水泵和风机产生的噪声，噪声强度在60～85dB（A）之间。由于项目区距居民区较远（>1km），故产生的噪声对周围居民的影响较小。但是，本项目还是应尽量采用低噪声填埋作业机械设备，采取一些隔声、降噪措施（如加装减震垫、消音器、防护罩等），为作业人员配备必要的防护用品，并在卫生填埋场四周设置绿化带，以减少噪声对周围环境产生的影响。项目主要噪声源噪声强度见表4.2-21。
表4.2-21   主要噪声源的噪声强度

	序号
	噪声源
	台数
	噪声源强dB(A)
	备注

	1
	推土机
	2
	96
	流动源

	2
	挖掘机
	3
	88
	流动源

	3
	装载机
	1
	92
	流动源

	4
	撒水车
	1
	90
	流动源

	5
	喷药车
	1
	90
	流动源

	6
	自卸车
	1
	92
	流动源

	7
	水泵
	2
	60～80dB(A)
	固定源

	8
	风机
	2
	60～85dB(A)
	固定源


4.2.4.2 噪声预测

噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。为了保证噪声影响预测和评价的准确性，对于上述各因素引起的衰减需根据其空间分布形式进行简化处理，然后再根据下列公式进行预测计算：

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r米处的A声级；

      LAref（ro）——参考位置ro米处的A声级；

      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

      Abar——声屏障引起的A声级衰减量；

      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

      Aexc——附加衰减量。

（1）几何发散

对于室外声源，不考虑其指向性，其几何发散计算式为：

L（r）=L（ro） - 20lg（r/ro）

（2）遮挡物引起的衰减

（3）空气吸收的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm =a（r-ro）/100

式中：r－预测点距声源距离（m）；

      ro－参考点距声源的距离（m）；

      a－每100m空气吸收系数。

经过计算得出场界噪声预测值结果表4.2-22。

表4.2-22   场界噪声预测值        单位：dB（A）
	           预测点

时间
	预测值

	
	东场界
	南场界
	西场界
	北场界

	贡献值dB（A）
	45.6
	50.1
	51.4
	48.9

	昼间现状监测值
	47.1
	45.5
	43.8
	45.2

	预测值
	47.8 
	51.2
	52.3
	49.7


由表4.2-22可以看出，工程完成后，四周场界昼间噪声贡献值为45.6～51.4dB（A），预测值为47.8～52.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。由于填埋机械设备集中分布于卫生填埋场，故噪声影响范围主要限于卫生填埋场及其附近区域。垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。渗滤液处理站水泵、风机选用低噪声设备，并置于设备间内噪声源强不大。项目周边1km区域内无活动人群及环境敏感区，噪声经墙体隔声及距离衰减后，场界噪声可以达标，因而，运营期噪声不会对周围环境造成明显不利影响。

4.2.5 固体废弃物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为渗滤液处理过程产生的污泥、废包装袋、废膜和员工产生的生活垃圾。

4.2.5.1 污泥

本项目渗滤液处理过程污泥产生量约8.112t/a，根据《国家危险废物名录》，渗滤液处理站产生的污泥不属于危险废物。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），项目产生的污泥经处置后含水率不宜大于60%。因此，项目运行期渗滤液处理站产生的污泥后含水率满足要求后运送填埋场进行填埋。

4.2.5.2 废包装袋

渗滤液处理过程中涉及的各种耗材产生的废包装袋，产生量约0.15t/a，属于可回收废纸（箱）等的收集后出售，不可回收就近送至填埋场填埋。

4.2.5.3 废膜

项目渗滤液处理过程中需要定期更换膜柱（每3年或5年进行更换），产生量约5t/a，更换的膜柱交由供应商回收处理，不暂存。

4.2.5.4 生活垃圾

本项目工作人员的生活垃圾产生量约6.387t/a（17.5kg/d），直接送入卫生填埋场填埋，不外排。

为缓解填埋过程中固体废物造成的影响，本项目应做到对卫生填埋场作业面及时用土进行覆盖和压实，并在作业区四周设置2.5~3m高的拦网，以有效控制废纸、废塑料袋、尘土等轻物质的飞扬；在卫生填埋场四周种植绿化带，以有效阻滞扬尘的扩散；采用密封式垃圾车，定期对垃圾车、路面及卫生填埋场进行保洁，以有效防止废纸、废塑料袋、尘土等轻物质随车、随风四处飞扬。此外，建议在垃圾收集点和进场填埋前对垃圾进行分选，一方面可以减少固体废弃物产生量，减轻环境污染，另一方面可以使部分资源再生，得到重复利用。

4.2.6 生态环境的影响

本项目总占地面积为115200m2（172.79亩）。项目占地类型主要为低覆盖度荒草地。

4.2.6.1 土地利用现状的改变

项目对土地利用的直接影响有两条途径，一是直接占地，使原有土地变为填埋场建设用地；二是土地剥离使原有土地利用类型发生根本性改变，引起生态格局和景观的变化。

 项目所在区域建设前以梭梭荒漠生态系统为主，填埋场的建设，将占用一定面积的土地，导致场区土地利用方式发生改变，使当地的土地利用结构趋于复杂。

4.2.6.2 对植被的影响

填埋场的建设，需要大面积改造项目区现有自然生境，改造内容包括垃圾场底部平整及基底处理，两侧边坡削整、填挖、筑坝以及辅助工程的管道敷设，截排水沟和道路建设等，现有沟道经过人工改造后，主要表现在土地利用结构的改变，导致其生态环境、生态功能有所削弱，对地表植被产生不良刺激。

工程建设按照《城市垃圾污染防治技术指南》以及初步设计的要求，填埋场填埋场周围种植10～20m宽的绿化防护林带，项目总绿化面积为12960m2，生态恢复植被覆盖率约为11.25%。随着填埋场绿化建设的逐步实施，被压区和破坏的植被可以逐步得到恢复。

4.2.6.3 对动物的影响

评价区内无国家重点保护野生动物物种，现有的野生动物主要为常见的小型动物以及鸟类、昆虫等，没有大型野生哺乳动物。

垃圾堆场在填埋作业期会对该地区的野生动物造成一定影响，使得局部区域内动物群落的组成和数量发生变化。填埋作业过程中人类活动以及机械噪声，也将会干扰到周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对周围动物的生境产生不利影响。封场竣工后，随着生态建设的进行，植被覆盖度和种类逐渐增加，受扰动的生态环境会逐步得到恢复，原有野生动物的栖息与活动的环境将得到改善。

4.2.6.4 填埋气体的生态影响

填埋作业过程中会有一定量的恶臭气体向大气中扩散，在一定程度上影响区域内生物的生存质量。甲烷的大量释放促进了大气温室效应的增强，对区域气候变暖有加剧的作用。气候变暖将导致灾害性气候增多，给人类和生物带来重大的影响。

4.2.6.5 扬尘和作业噪声的生态影响

填埋作业机械的噪声污染导致填埋区人员和活动生物的不良刺激。填埋区作业区二次扬起的轻物质包括塑料、废纸、垃圾微粒以及覆土与运输引起的扬尘都对区域内的植被正常生长产生不良的影响。野生动物及家畜在误食了塑料等物会致病致死。同时可能将某些污染物扩散到非填埋区，造成新的污染。对此，必须采取对进出道路和作业面进行洒水和及时清理。晴天时，保证每天洒水3～4次，有效控制扬尘及异味的污染。

4.2.6.6 水土流失的生态影响

随着垃圾的填埋，使填埋区原有植被全部遭到破坏，区域绿地面积减少，生态调控能力减弱，区域干旱、沙化灾害增加。填埋覆土后的顶面存在明显的水土流失，不仅影响垃圾堆体的稳定性，也给下游地区增加地表径流中的泥沙，同时周围环境空气中的扬尘增加，影响了区域生态环境质量。

施工期间，土方开挖包括垃圾填埋场基开挖、处理场各设施基础开挖、辅助设施的建设、管道的敷设等，其中主要是填埋场基坑开挖土方量大、工期长。由于工程动用大量土方，致使土体松散、土壤凝聚力和内摩擦角减小，土壤的原状结构强度损失，从而使土体的抗侵蚀能力降低。地表植被是自然因素中防止水土流失的最重要的因素，它具有拦截雨滴、调节地表径流、固结土体、改良土壤性状、降低风速及防止风害的作用，由于开挖土方、地表植被消失，将加剧水土流失。由于基坑开挖土方，大量土壤被移动位置，异地存放，若不采取有效措施，日晒风干，土壤颗粒松散，一遇大风即可产生大量扬尘，污染周围环境空气。还有遇较大强度降雨的天气，随雨水冲刷会造成大量的水土流失。

4.2.6.7 景观影响分析

本项目运营期，随着垃圾堆体的逐渐增高，垃圾填埋区将形成高于基准地面约16m左右的山丘，场地原来平坦的荒漠景观被山丘所代替，局部景观发生了明显的变化，与周围环境形成了鲜明对比，对景观有一定的影响。但垃圾场位于戈壁荒漠，周围仅有一条简易公路通过，人群活动少，因此，对景观的影响有限。

4.2.7 土壤环境影响分析
4.2.7.1 施工期土壤环境影响分析

项目施工活动中产生的废水、废气和固体废物等污染物质，会对土壤产生负面影响。建设期土壤环境影响类型与影响途径见表4.2-23。

表4.2-23   建设期土壤环境影响类型与影响途径表

	时段
	污染影响型
	生态影响型

	
	大气

沉降
	地面漫流
	垂直

入渗
	其他
	盐化
	碱化
	酸化
	其他

	建设期
	√
	√
	√
	
	
	
	
	


（1）废水、废气和固体废物影响分析

施工期“废气”主要为施工扬尘和机械设备排放的尾气，而施工扬尘对环境的影响最为明显。由于施工场地设置围栏、洒水抑尘、覆盖防尘、限制车速、保持施工场地洁净、避免大风天气作业等防尘措施起尘量很小。因此，本项目施工期产生的扬尘不会对土壤环境造成影响。

本项目建设期“废水”主要来源于施工人员生活污水、建筑施工废水。其中施工过程中生活污水采用地埋式一体化污水处理设备处理后用于洒水降尘不外排；施工废水采取临时沉淀池处理后回用于工程施工不外排。因此，项目区土壤施工期不会由于废水排放而造成污染。

施工期“固体废物”主要为建筑垃圾、施工产生的弃渣和施工人员产生的生活垃圾，由于项目区的弃渣全部用于工程填方，无弃方，因此本项目施工期产生的弃渣不会对土壤环境造成影响。
4.2.7.2 运营期土壤环境影响分析

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、生产废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

（1）污染源分析

本项目运营期主要污染源来自于生活垃圾填埋生产过程中产生的废气、废水和固体废物等污染物，会对土壤环境产生负面影响。

废气主要为填埋场产生的填埋气、填埋扬尘和渗滤液处理站产生的恶臭，废水主要来源为渗滤液、车辆冲洗废水和职工生活污水；固体废物主要为渗滤液处理站产生的污泥、废包装材料、废膜和职工产生的生活垃圾。

（2）影响分析

运营期产生的大量废水、固体废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

城市生活垃圾中含有大量的玻璃、电池、塑料制品，它们直接进入土壤，会对土壤环境和农作物生长构成严重威胁，其中废电池污染最为严重。资料表明，1节一号电池可以使1m2的土地失去使用价值，废旧电池中含有的镉、锰、汞等重金属，进入土壤和地下水源，最终对人体健康造成严重危害。大量不可降解的塑料袋和塑料餐盒被埋入地下，百年之后也难以降解，使垃圾填埋场占用后的土地几乎全部成为废地。生活垃圾填埋场对项目区周边土壤的污染主要是通过垃圾渗滤液渗入土层所致。根据李仲根等人在《城市生活垃圾填埋场垃圾-土壤-植物中汞含量的分布特征》（地球与环境，2006 年第 34 卷第 4 期）的研究结果显示，不同垃圾填埋场覆盖土壤的汞含量差异显著，反映了填埋场所在区域的土壤背景值以及垃圾填埋活动对覆盖土壤的污染程度，有时覆盖土壤的汞含量超过区域土壤背景值的2~23倍，填埋场附近的农田土壤存在一定的汞污染迹象，随着填埋场运行时间的增长，附近生长的苔藓汞含量不断升高，封闭填埋场种植的玉米果实有一部分汞含量超过了食用标准；根据毛海立等人在《都匀市垃圾填埋场周围土壤重金属含量调查研究》，通过调查填埋场周围农田土壤重金属含量得知，该地区农田土壤受到重金属严重污染，并且随垃圾填埋场与农田距离的增加，土壤重金属舍量呈现出降低趋势，海拔高于垃圾填埋场的农田受重金属污染程度较轻。这些都说明了填埋场的运行会给周边的土壤造成一定的污染。

为了避免填埋场渗滤液的渗漏，本填埋场工程采用国内外有相当工程实例，且防渗效果较好的水平复合防渗系统，由边坡防渗、填埋场场底防渗、防渗系统锚固共同组成。此外，为了及时排出场内产生的渗滤液，减小垃圾填埋场内渗滤液对土壤及地下水的污染风险，在填埋场应设置渗滤液导排系统，导排出的渗滤液进入渗滤液调节池，并经预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺处理后用于场区绿化和洒水抑尘，冬季渗滤液暂存在渗滤液调节池。
因此本项目在做到防渗措施的基础上对土壤环境的影响在可控制范围内。运营期在正常工况下，采取相应保护措施后，不会对土壤环境质量造成显著影响。

4.2.8 蝇类孳生对环境影响分析

生活垃圾填埋场的生物主要为以垃圾中的易腐有机物为食物的蚊蝇类昆虫。由于城镇生活垃圾中的易腐有机物为蚊蝇等生物提供了食物，垃圾发酵产生的热量以及粒度大小不等的垃圾，为蚊蝇的生存和繁殖提供了有利条件。因此垃圾填埋场是是蚊蝇孳生、繁殖的良好场所，也是蚊蝇类良好的栖息地。

为加强对蚊蝇等的防治，减少蚊蝇对周围居民的工作、生活环境产生不利影响，本环评对该垃圾填埋场的生物环境影响进行分析。

4.2.8.1 蚊蝇的发育、习性与危害


（1）蚊蝇的发育与形态

蚊蝇属于昆虫纲、双翅目、环裂亚目。昆虫从卵发育至长虫要经过一系列形态、生理和习性等方面的变化，称为变态。主要有全变态和半变态，而蚊蝇等经过卵、幼虫、蛹、成虫四个发育时期的称为全变态，这四个时期在形态和习性等方面均不相同。 

（2）蚊蝇的生活习性

成蚊口器如针，为典型的刺吸式口器。在我国传播疾病的蚊子有三种：即按蚊属、库蚊属和伊蚊属。按蚊、库蚊多栖于人房，畜舍，昼伏夜出；伊蚊则栖止于野外，白天叮人。蚊虫在温度23～35℃湿度适宜时发育快，并且吸血活动频繁，17℃以下停止吸血，10℃以下则在阴暗、潮湿、温暖、避风处越冬，但伊蚊以卵越冬。因蚊种的不同，则在不同的水域和积水中产卵。卵孵化为幼虫、幼虫化蛹、蛹羽化为成虫而飞离孳生地，隐匿在草丛之中。黄昏、黎明可见蚊群飞舞，雌蚊飞入舞群后，被雄蚊抱握飞离舞群完成交配，雌蚊交配后，多需吸血，卵巢才能发育、产卵。完成一代生活史的时期与气温有关，在适宜温度下需1～2周，一年可完成7～8代。主要传病蚊种出现的高峰与其所传疾病的高峰相符合，故其所传疾病有季节性。

苍蝇的口器为舔吸式，在摄取固体食物时，先吐出唾液，口器进行舔吸动作，将食物溶解后再吸食。苍蝇浑身披毛，尤其在腿和爪垫上有微毛并能分泌粘液。这样蝇浑身都可沾染携带大量脏物和病原体。蝇有不断吐滴和排便的习性，并且很多病原体通过蝇的消化道不会死亡，大部分蝇类属杂食性，既食粪便，也食饭菜，既食瓜果、肉腥之类，也食腐败的动植物。这样就在食物与脏秽之间架起了空中桥梁，往来传递病原体。家蝇在30℃时最活跃，15℃时尚能正常取食，12℃时飞行尚好，9-10℃只能爬行，7-8℃完全不动。蝇的飞翔能力可达5-6km，一般多在1-2km之间。蝇喜光避暗，故在白天活动，夜晚栖于厕所、人房、畜舍等处。蝇产卵在人畜粪便、垃圾等脏物中，卵孵化为幼虫，幼虫离开孳生地到周围的土壤中化蛹，蛹羽化为成蝇。蝇一生产卵4-6次，可活一个月左右，如果气温较高，完成一代生活史需8-10天。蝇多以成虫、幼虫和蛹越冬。越冬场所多为厨房、地窖、墙缝、孳生物底层及其周围的土壤中。

（3）蚊、蝇的危害

①由于蚊、蝇的骚扰、吸血，某些蝇类幼虫在伤口内引起蝇蛆病等；

②雌蚊兼吸人体和动物的血液，能传播丝虫病、痢疾和流行性乙性脑炎等；

③蝇能传播多种疾病，如传播霍乱、伤寒、痢疾、脊髓灰质炎、布氏杆菌病、结核、炭疽、破伤风、结膜炎和蠕虫病等。

4.2.8.2 蝇类污染源类比调查与分析

垃圾填埋场蝇类污染调查是采用类比调查方法。本次环评以上海江镇垃圾堆场蝇类实测调查资料和杭州天子岭垃圾填埋场苍蝇种类和季节消长的调查资料进行类比分析。

（1）上海江镇垃圾堆场蝇类调查资料

上海江镇垃圾堆场是采用定点定时挂笼方法。从其实际调查资料可知，堆场内蝇类孳生量很大，高峰期出现在7-10月份，在此期间，最高一只捕蝇笼一天捕获5437只，平均密度为2274只/天，而在5-6月和11月份平均密度为54只/天。垃圾堆场内蝇类密度分别为邻近地区如150m、500m、1000m、2000m的5.99倍、5.15倍、10.79倍22.76倍，说明垃圾填埋场是蝇类的孳生源。

（2）杭州天子岭垃圾填埋场蝇类调查资料

杭州天子岭垃圾填埋场是按功能分区上设置7个捕蝇点。4-9月每月测定3次，每次从上午8时到下午4时诱捕8小时。经分类统计，蝇种组成有蝇科、丽蝇科和花蝇科，尤以丽蝇科中的丽蝇、绿蝇、金蝇，蝇科中的舍蝇、麻蝇科中的麻蝇见多，占总数的3/2以上。丽蝇密度高峰在4月份，占该月苍蝇总数的75%，5月份迅速下降为20%，6月份该蝇种几乎消失，表明丽蝇为趋寒性蝇种；绿蝇出现高峰时间在5月份，并持续到6月，金蝇从6月份开始密度逐渐增高，至7月达到高峰，以后开始缓慢下降，舍蝇和麻蝇从6月份开始密度逐渐增加后，一直维持在一定高度上。从统计可看出，4月、5月两个月以绿蝇和丽蝇占多数，6月份以后，逐渐以金蝇、麻蝇和舍蝇占多数。从总体看，苍蝇密度从4月份渐入高峰至9月份开始回落。

4.2.8.3 蝇类孳生对环境影响分析

由上述类比资料分析可知，垃圾填埋场蝇类对环境的影响，主要表现在填埋场孳生的蝇类是否对附近地区蝇类数量增加产生影响，特别是邻近地区的人群居住点蝇类数量的多少是否与垃圾填埋场有关。

当堆场内蝇类密度很高时，堆场外150m蝇类密度即有明显下降，以后随着距离的延伸蝇类密度有不断下降的趋势。

通过堆场内蝇类密度数理统计显著性检验，堆场内蝇类密度分别高于堆场外500m、1000m、2000m、3000m处蝇类密度。

从蝇类组成来看，虽然堆场内蝇类密度高于堆场外500m处的蝇类密度，但其蝇种组成两者是相同的，为家蝇。

从蝇类密度和蝇种组成以及迁移途径分析，垃圾填埋场的影响范围500m内比较重，520m以上范围内受到堆场蝇类孳生的影响，其在很大程度上是人员、车辆进出堆场携带的影响。

填埋过程中的严格管理、规划操作、综合防治，对于蝇类的孳生及其影响也至关重要。

杭州天子岭垃圾填埋场经过两年多的探索，合理配合使用各种苍蝇防治手段，严格执行《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》，垃圾填埋场的苍蝇问题不仅得以很好解决，始终使场区蝇密度控制在标准要求范围内，而且通过环境监测，表明也未因长期施药引起环境污染。

拟建项目场地周围1km范围内无居民，且垃圾场附近无重要保护区和人文景观。在认真完成加强防止蚊蝇滋生的措施后，项目蚊蝇对周围居民的影响不大。

4.2.9 垃圾运输道路系统环境影响分析

运输过程中产生的污染物主要为交通噪声及扬尘，其中包括工程建设期建筑材料的运输及垃圾填埋场正式运营时垃圾的运输。

（1）扬尘的影响分析

本工程设计日处理垃圾200t，项目设10辆载重量为10t的自卸式垃圾压缩车，垃圾车运输次数为6车次/d。在垃圾运输过程中的扬尘主要是车辆内垃圾产生的扬尘及碾轧路面产生的扬尘，由于垃圾成份复杂，且常含有致病菌，因此其以扬尘形式进入到环境当中时，会对环境及居民健康造成较大威胁。

从玛纳斯城区至拟选垃圾填埋场有现有公路相通，本工程采用的垃圾运输车均为自压缩式垃圾运输车，在加强对垃圾运输车辆的检修和维护，谨防运输仓门关闭不严现象发生的情况下，可有效减少垃圾沿途洒漏、垃圾飞扬、恶臭扑鼻等不利影响的发生。另外，运输路线路况较好，因此在垃圾清运车正常工作状况下，不会产生扬尘而对沿途环境产生危害。

在施工建设期建筑材料运输时会产生扬尘，由于建筑材料运输车采用密闭运输的可能性较小，因此要求在运输过程中用帆布对建筑材料进行覆盖，及时对路面洒水压尘。

（2）噪声的影响分析

运输过程中另一个主要污染是噪声，因汽车鸣笛及车体运行过程中自身振动而产生的噪声对道路周边近距离居民会产生较大影响，在夜晚居民休息时影响尤为突出。垃圾运输路线两侧的主要环境敏感目标为：包家店村居民区、包家店村学校、乐土驿村居民区等，垃圾运输过程中主要是对学校和居民区等的噪声影响。

评价要求做好垃圾运输时间的调控，对交通路线进行合理调度，在垃圾及建筑材料运输过程中途径城镇居民集中区时，避免在居民集中区鸣笛和夜间行车，同时应放慢速度以减轻对周围居民产生噪声干扰。评价认为，本工程在采取以上措施后运输噪声对声环境的影响是可以接受的。

4.2.10 社会环境影响分析

4.2.10.1 对玛纳斯县垃圾处理现状的影响

目前，玛纳斯县现仅有1座垃圾填埋场，位于玛纳斯县下兰州湾三村，距离玛纳斯县城4.5km，属平原型填埋场。总库容54万m3，分两期运营，一期库容33.6万m3，目前已填埋满，二期设计库容20.4万m3，于2018年10月投入运营，至今已填埋生活垃圾量为15.3万m3，目前剩余库容5.1万m3。根据玛纳斯县城镇生活垃圾日产生量及业主提供资料，现有垃圾收集、清运、处理设施较为落后和短缺，未经统一的规划部署，且剩余库容服务年限为近3-4年，届时生活垃圾填满后将封场，不能满足远期玛纳斯县城镇生活垃圾处理要求。

因此在玛纳斯县建设一座正规的垃圾处理场已迫在眉睫。垃圾成份中不可降解物的含量也随之上升，很多物质几十年不能自然降解，垃圾不及时处理不仅占用大量土地，影响景观、环境卫生，而且还严重污染土壤、空气、水体等。拟建的玛纳斯县城镇生活垃圾填埋场如严格落实各项防治措施，达到预期的治理措施，将实现玛纳斯县生活垃圾的无害化处理，为提高玛纳斯县环境卫生质量提供有力保障。

4.2.10.2 对玛纳斯县市政基础建设的影响

垃圾处理历来是一项市政基础工程，其处理程度与水平是一个城市文明程度的重要外在标志。它涉及到城市是否美观、清洁，关系到居民居住环境是否卫生安全。该项工程的建设将使玛纳斯县垃圾收集、运输、最终填埋的全程处理有一衔接性的保障。这对于玛纳斯县的市政基础设施建设，将会是一个十分重要的新起点和新局面。

4.2.10.3 对公众健康安全的影响

该项目的实施，将有利于改善玛纳斯县和各乡镇环境卫生，增进居民的身体健康。在城镇区内，可有效地控制垃圾对居民生活环境的影响，控制蚊蝇孳生和鼠害，消除疾病传染，从而保障人民群众的身体健康安全；同时，垃圾收集、转运等逐步实行封闭式，可大大降低由垃圾随意丢弃等引发的疾病传播机率，也可杜绝垃圾对居民的心里、感官上的不良刺激。

4.2.10.4 对公众就业的影响

随着该项工程的展开，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会。首先，在填埋场基础的施工期间，将提供一些短暂的、零散的就业机会。其次，当项目进入运营期，将提供一定量的长期稳定的就业机会，其中包括直接参与垃圾处理的工作人员，提供车辆维修、保养等辅助员工，依托垃圾处理而生存的新型生产部门的工作人员（如生产垃圾袋的企业员工），垃圾处理场的管理人员等。

总之，玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场的建设，有利于完善玛纳斯县的基础设施，有利于促进环境卫生和居民的生活环境的改善，有利于居民的身体健康，有利于社会公众的就业，从而推动玛纳斯县城建设和发展，提高人民的生活水平和生活质量。

4.3 环境风险评价

4.3.1 环境风险分析目的

环境风险指在自然环境中产生的或通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，环境风险评价就是评估事件发生概率及在不同概率事件后果的严重性，决定采取适宜对策，主要特点是评价环境中不确定性和突发性风险问题及关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏、爆炸和火灾，评估所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

4.3.2 环境风险分析内容

4.3.2.1 建设项目风险源调查

根据工程分析，本项目环境风险评价的范围主要包括：

（1）渗滤液风险分析：项目涉及的主要危险化学物质为渗滤液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），COD浓度≥10000mg/L的有机废液或NH3-N浓度≥2000mg/L的废液为突发环境事件风险物质。根据工程分析中渗滤液的性质分析，本项目处理的渗滤液COD浓度约为4760mg/L，NH3-N浓度约为78.7mg/L，不属于危险物质。

（2）垃圾填埋场爆炸灾害：本项目涉及到的危险物质主要为填埋气，填埋气其成分有甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）等气体。

（3）垃圾坝溃坝。
4.3.2.2 环境敏感程度（E）的分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.3-1。

表4.3-1    大气环境敏感程度分级

	分级 
	大气环境敏感性 

	E1 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 

	E2 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5 万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 

	E3 
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 


本项目位于属于“周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人”， 大气环境敏感程度为E3。

4.3.2.3 环境敏感目标调查
根据本次风险评价范围以生产区为中心，距建设项目厂界3km的范围。根据现场勘查，项目区厂界3km范围内无环境风险敏感目标。 

4.3.2.4 环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4.3-2确定环境风险潜势。

表4.3-2    建设项目环境风险潜势划分一览表

	环境敏感度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV＋
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q） ：

[image: image26.png]0=9 %, 4

o 0




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 

当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质为甲烷、氨和硫化氢，根据附录B，“183甲烷、57氨、205硫化氢”，甲烷临界储量为10t，氨临界储量为5t，硫化氢临界储量为2.5t。

依据重大危险源计算公式，本项目为Q = 0.123 < 1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

4.3.2.5 评价工作等级判定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4.3-3。

表4.3-3    环境风险评价工作级别划分一览表

	环境风险潜势
	IV＋、IV
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A


本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

4.3.3 环境风险因素识别

本项目涉及到的危险物质主要为填埋气，其成分有甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）等气体。以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的规定为依据，对本项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行分类，特性分类标准分级方法见表4.3-4。

表4.3-4         物质危险性标准

	项目
	LD50（大鼠经口）mg/kg
	LD50 （大鼠经皮）mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒

物质
	1
	＜5
	＜1
	＜0.01

	
	2
	5＜LD50＜25
	10＜LD50＜50
	0.1＜LC50＜0.5

	
	3
	25＜LD50＜200
	50＜LD50＜400
	0.5＜LC50＜2

	易燃物质
	1
	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。

	
	2
	易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。

	
	3
	可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

	爆炸性

物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。


 4.3.3.1 物质毒性特征分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的规定，对本项目所涉及的物质毒性特征进行分析，见表4.3-5。

表4.3-5       物质毒性特征分析

	序号
	名称
	毒性特征
	毒性分级

	1
	甲烷
	-
	-

	2
	氨
	LD50350mg/kg（大鼠经皮）；

LC501390 mg/m3，4小时（大鼠吸入）
	3类

	3
	硫化氢
	LC50618mg/m3（大鼠吸入）
	3类


由表4.3-6中物料毒性分级可知，硫化氢、氨均属于3类毒性物质（一般毒物）。

4.3.3.2 物质火灾爆炸危险性分析

本项目所涉及的物质易燃易爆性分类见表4.3-6。

表4.3-6          物质易燃易爆性分类

	序号
	物料名称
	沸点（℃）
	闪点（℃）
	爆炸极限（%）
	燃爆特性
	燃烧分级

	1
	甲烷
	-161.5
	-188
	5~15
	易燃、易爆
	1类

	2
	氨
	-33.5
	28
	15.7~27.4
	易燃、易爆
	1类

	3
	硫化氢
	-60.4
	<-50
	4.3～45.5
	易燃、易爆
	1类


由表4.3-6分析可知，甲烷、氨、硫化氢均属于1类易燃物质。

4.3.3.3 生产过程潜在危险性识别

工程运行后主要风险因素是：填埋气体的爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏和垃圾坝溃坝，现分述如下：

（1）填埋气体的爆炸

生活垃圾在填埋过程中，会分解出大量的废气，其废气量与垃圾成分和被分解的固体废物的种类有关。所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等。

甲烷气体随着垃圾填埋时间的延长而增多。甲烷俗称沼气，是一种无色无味的有机气体，其化学性质易燃易爆，当有氧存在时，甲烷浓度达到5%-15%时就可能发生爆炸。当甲烷等气体聚集在封闭或未封闭的空间内，如建筑物、下水道、人工洞穴或填埋场内地下空间以及填埋场外附近的沟槽中，并且有燃烧源（即明火）时，就会引起爆炸或发生火灾，并且填埋气体通过填埋表面的裂缝大量溢出时，可点燃垃圾废物中的易燃物质，发生火灾。

根据设计要求，垃圾场对气体进行了有效的收集和导排，整个系统由导气石笼、导气管、排气管等部分组成。正常情况下不会发生事故。但如导排系统发生故障使甲烷气体聚集，达到一定浓度就极有可能发生爆炸事故，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。

（2）厂区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏

工程在运行过程中，废水主要来自填埋场渗滤液。这些废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群等有害成分。废水在排放过程中管道的泄漏、渗滤液调节池防渗不当等都会造成废水泄漏面下渗污染地下水；垃圾填埋场防渗层如有裂隙，运行后则垃圾场的渗滤液就会对场区及其下游的地下水产生影响。

（3）垃圾溃坝

若施工质量没有保证，如施工没有严格按施工图的技术要求进行，偷工减料等；管理不规范，如没有按设计要求堆坝、摊平和碾压作业、坝内积水没有及时排出等都可能造成垃圾坝溃坝，坝体溃决后，垃圾场的垃圾如同泥石流一样向场外泄出，将会污染土壤和地下水。

4.3.4 环境风险源项分析

本项目存在的环境风险因素有：填埋气发生爆炸、垃圾填埋场渗滤液的泄漏和垃圾坝溃坝。

4.3.4.1 填埋气发生爆炸

垃圾堆体爆炸包括物理性爆炸和化学性爆炸：“物理性爆炸是由于填埋过程中产生的气体在垃圾层中大量积聚，当积聚的压力大于覆盖层重力时,瞬间突破覆盖层，减压膨胀发生物理性爆炸”；“化学性爆炸是由于CH4与空气混合后，体积比处于爆炸范围（5%~15%）内，遇到明火而发生激烈的放热反应，产生大量热量，气体受热膨胀，将垃圾喷射出来发生化学性爆炸”。及时通畅地导出LFG，适时采取燃烧排放措施可有效预防物理性爆炸的发生，而防止空气进入垃圾层和CH4 混合是防止垃圾层发生化学爆炸的关键。

近年来，我国连续发生了多次垃圾场爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失。我国垃圾大约有70%采用填埋处置方式，这些垃圾会产生大量的填埋气体。如果这些气体未进行利用或处理不当，就会引发各种爆炸事故。表4.3-8列举了一些近年我国垃圾场火灾爆炸事故。

表4.3-7     近年垃圾填埋场火灾爆炸事故

	时间
	地点
	原因

	1994.7
	上海杨浦区120t垃圾船
	/

	1994.8.1
	湖南岳阳一座2万m3的垃圾堆
	甲烷气体爆炸

	1994.12.4
	重庆江北观山垃圾场
	/

	1995.5
	台湾嘉义湖垃圾场
	沼气泄露遇明火发生爆炸

	1995
	昌平阳坊镇垃圾场
	甲烷气体爆炸

	2004.10.27
	广东佛山垃圾场
	/


根据上述分析及风险识别结果，确定本项目最大可信事故为：填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故、厂区污水和垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故。

拟建工程运行后，产生风险具有不确定性和随机性，通过查阅相关资料，利用表4.3-8对风险事故发生概率进行计算。

表4.3-8   风险事件概率

	风险
	风险因子
	事件频率
	发生概率

	填埋场气体爆炸
	导排系统发生故障
	10-3
	10-6

	
	安全保护措施失效
	10-3
	

	渗滤液和厂区污水污染地下水
	防渗层出现裂隙

管道泄漏
	10-6
10-6
	3×10-6

	
	贮水池防渗质量不合格等其它人为因素
	10-6
	


经计算，填埋气体爆炸发生概率为10-6次/年，渗滤液和厂区污水池泄漏污染地下水发生概率为3×10-6次/年。

4.3.4.2 垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故

场区污水和垃圾填埋场渗滤液发生泄漏的主要风险事故是对地下水的污染。填埋坑底防渗层破裂或失效，进入地下水的污染物量也会相应增加，从而导致浅层地下水污染。

导致泄漏主要原因为：渗滤液中的高酸碱、盐分引起衬垫防渗性能改变；衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；方案选择或计算失误导致的衬垫设计不合理而引起衬垫失效；人为破坏引起衬垫失效。

4.3.4.3垃圾坝溃坝事故
由于设计、施工等人为因素，以及地震、洪水等自然灾害均有可能引发垃圾坝发展溃坝。或由于垃圾堆体受到过多雨水浸润或地震力作用时，垃圾堆体内产.生剪切应力，若大于垃圾堆体本身的剪切应力时，垃圾就会向下滑动。滑动发生在浅层部位时叫坍塌，滑动部位深且范围大时，就叫做滑坡。如果滑坡时又有暴雨洪流，就会形成泥石流类的雨洪垃圾流，洪垃圾流一旦发生，垃圾流首先就会冲垮垃圾坝，进而污染周围环境。大坝垮塌时，还可能造成人员的伤亡。

4.3.5 风险分析

4.3.5.1 填埋气体聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故风险分析

填埋气体是垃圾降解的最终产物，其废气量与垃圾成分和被分解的固体废物的种类有关。所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等。气体甲烷随着垃圾填埋时间的延长而增多。若处理不当，就有可能发生危险。主要的影响有如下几点：

（1）甲烷

甲烷俗称沼气，是一种无色无味的有机气体，其化学性质易燃易爆，当有氧存在时，甲烷浓度达到5%-15%时就可能发生爆炸，此外，含有2%浓度的甲烷也可令人窒息。

A、当甲烷等气体聚集在封闭或未封闭的空间内，如填埋场内地下空间以及填埋场外附近的沟槽中，并且由燃烧源（即明火）时，就会引起爆炸或发生火灾，其后果是严重的（国内外已有先例）。

B、填埋气体通过填埋表面的裂缝大量溢出时，可点燃垃圾废物中的易燃物质，发生火灾。

C、当填埋气体接触人群是，可使人窒息。

（2）CO2
填埋气体中另一占有较大比例的气体是二氧化碳。二氧化碳是无色无味气体，正常大气中二氧化碳含量为0.04%，而人体呼出气体中CO2含量为呼出气体的4.2%。一般情况下二氧化碳不是有毒物质，当积聚有较高浓度的时候，具有刺激和麻醉作用，可引起机体缺氧窒息。在低氧情况下（正常大气中含氧量20%），8-10%浓度的二氧化碳可在短时间内引起死亡。此外，二氧化碳的比重较大，易溶于水，其泄漏可使水的pH降低，地下水中的矿物质含量和硬度增大。

（3）硫化氢、氨等气体

填埋场气体除上述易燃、易爆、有窒息性等气体外，还含有微量的恶臭和有毒气体，如NH3、H2S等。垃圾中含腐蚀物质越少，则产生的恶臭气体越少，虽然这些恶臭气体量较少，但对环境直观影响却很大。空气中如含有0.2%（按体积计）的H2S，几分钟内人就会死亡，同时H2S燃烧时产生腐蚀性极强的酸性气体，会腐蚀混凝土，导致植物枯死，人感到头疼、恶心等。

综上所述，垃圾填埋场所产生的填埋气体，如不加以防范，可产生较严重的后果。其中由填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故对周围环境的影响最大。

根据有关资料介绍，我国许多城市都发生过垃圾填埋场气体爆炸事故。1994年重庆市一座垃圾场发生沼气爆炸事故，造成4死9伤；同年，湖南省岳阳市一座约2万m3的垃圾堆突然爆炸，上万吨垃圾被抛向空中，摧毁了垃圾场附近的一座水泵和两道污水管。以上事故发生的原因主要是由于填埋场无害化设施不够，运行管理不善。

4.3.5.2 垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故风险分析

当受到施工不良、材料问题，甚至地质灾害等风险因子作用，防渗层出现较大裂缝、空洞等缺陷，引起填埋场区（库区及调节池）渗滤液泄漏。

由于生活垃圾填埋场工程性质的特殊性，其设计、施工要求较高，发生防渗缺陷的风险概率很低，而且缺陷面积一般很小，基于风险评价中的最大可信事故选择原则。

根据预测结果，在填埋池及渗滤液调节池的防渗层出现破损或破裂，渗滤液发生渗漏的风险状况下，分析标准指数最大及最小污染物的运移情况，渗滤液持续渗入含水层中运移100天后，地下水环境受COD 影响的最大距离约为9m；渗滤液持续渗入含水层中运移1年后，地下水环境受COD影响的最大距离约为17m，此处地下水中COD的最大浓度值约为3276.148mg/L；渗滤液持续渗入含水层中运移2年后，地下水环境受COD影响的最大距离约为24m，此处地下水中COD的最大浓度值约为2316.587mg/L；渗滤液持续渗入含水层中运移1000天后，地下水环境受COD影响的最大距离约为29m，此处地下水中COD的最大浓度值约为1979.292mg/L。

综上所述，根据预测结果分析可知，在填埋池及渗滤液调节池的防渗层出现破损或破裂，渗滤液发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，渗滤液通过池底发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。

4.3.5.3 垃圾溃坝事故影响分析

本项目垃圾坝为不透水粘土坝。拟建项目垃圾坝坡也缓（1：2），因自重引起坝体破坏的可能性不大。

垃圾填埋场采用水平、侧壁防渗方案，垃圾坝内坡被防渗内层所覆盖，属于不透水坝。所以因渗透力而引起溃坝的可能性也极小。

减小溃坝风险的可能，最重要的是对坝型、坝体的设计，故要求项目设计时不仅注意以上溃坝产生的原因外，还要从坝体边坡稳定性、坝体抗滑动稳定性、坝体抗倾覆稳定性和坝基稳定性等方面进行认真核算，确保垃圾坝设计的科学合理性。

在填埋场正常生产时，要及时做好场地雨水与渗滤液的导排，避免大量雨水对坝体的冲击和因雨水或渗滤液的积聚而浸渍坝基，保证垃圾坝稳定运行。

4.3.6 风险防范措施

4.3.6.1 填埋气体事故防范应急处理措施

工程设计填埋场产生的废气由导气系统导出，然后点燃，燃烧后的产物为CO2和H2O。导气系统集气率达80%以上，少量未能收集的废气逸散在整个填埋区。CH4在收集系统正常运行的情况下，由于CH4气体分子量小，在空气中呈上升趋势，在有风条件下迅速扩散，不会有发生爆炸的危险。但在最不利即气体不作收集条件下，类比其他垃圾填埋场不加收集时的情况，这些CH4气体混合在空气中遇明火可能会发生爆炸。因此，填埋场上方甲烷气体含量必须小于5%；建（构）筑物内，甲烷气体含量严禁超过1.25%。

据此，评价建议建设单位应加强对生产过程的管理，保证导气系统畅通，按时查阅监测系统的监测结果，发现异常情况认真处理并杜绝任何人员在任何时间将明火带入填埋场。

填埋气体的控制，应注意采取以下几项措施：

（1）填埋气体排出应选用透气性好的材料（如碎石块等）修建通风沟槽，排气通道碎石层的厚度应该是即使在垃圾受到不同程度的沉降时仍能保持与下层排气通道的连通性；

（2）垃圾压实一定要达到设计标准；

（3）防止空气进入垃圾层和CH4混合是防止爆炸的关键。填埋气体的抽取速率应小于产气速率；

（4）在垃圾填埋场周围500m范围内不能有建筑物，并应经常注意通风，防止CH4聚积；

（5）严禁拾荒者进入垃圾填埋场和在场内使用明火、焚烧垃圾、预防引发火源及发生爆炸事故；

（6）定期监测：在气体收集系统中要设置一个自动监测系统，定期监测；

（7）建立健全垃圾场导气系统及防护措施；

（8）设置自动点火装置，当甲烷浓度超过5%时，自动点燃导气系统顶端燃烧器；

（9）设有气体报警装置，燃气浓度达到临界时报警器自动开启；

（10）加强人工监视、检修，确保监测及燃烧设备正常运行。

除上述措施外，还应加强对全厂员工的安全教育，增强员工的风险意识，健全环境管理制度，严禁闲杂人等进入场区，做到防患于未然，把发生事故的可能性降到最低。

4.3.6.2 渗滤液渗漏事故的预防措施

（1）完善施工工艺，保证防渗效果

防止渗滤液渗漏污染地下水是填埋场工程污染防治的最重要的问题。本项目采用的防渗材料高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数极小，小于10-7cm/s，符合《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）中≤10-7cm/s 要求。建设单位在施工过程须注意防渗膜之间的连接问题，建议采用一次铺膜或者更成熟的热熔法连接。

（2）设置防渗收集系统，预防渗滤液的泄露风险

本项目设置渗滤液收集系统，新建渗滤液调节池（3000m3），一般情况下可以满足渗滤液存储调蓄的需要。为了使调节池始终能安全运行，而不使污水溢流面设计在填埋场渗滤液导出干管上设置一个闸阀，在特殊情况下，可以关闭或调整阀门，使场内的渗滤液不向外排或少向外排，可使渗滤液暂时贮存与垃圾堆体中，由于填埋场采用了HDPE土工膜防渗，填埋场的渗透系数大大减小，不会对场区地下水体造成污染。

此外，企业应编制环境事故应急预案并提出事故防范措施，定期开展演练，防患于未然。

（3）防止管道堵塞和破裂

造成管道堵塞的原因有：细颗粒的结垢、微生物增长、化学物质沉淀。为了降低结垢可能性，在渗滤液沟中最好使用地用织物或过滤布。定期清洗管道，可以有效地减少生物或化学过程引起的堵塞。为防备溢出，可以建一浅的混凝土检修孔(人孔)。通常清出管是沿倾斜方向安置。如果安放成近于直角，则它与渗滤液管的联结也应采用平缓弯头。为了防止破裂，渗滤液管应该小心施工，只有当渗滤液沟准备就绪后，才能将渗滤液管搬到现场安装，并应避免重型设备自其上方压过。

（4）加强监测，及时了解防渗系统状况

为保证防渗结构的完整性，规定生活垃圾填埋场应建设地下水监测设施，该系统用于检测防渗系统的有效性和地下水水质的变化。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中地下水水质监测基本要求，地下水环境监测系统主要由6口井组成，分别为：本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游30-50m处；排水井，一眼，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m 处；污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30、50m处。同时要求在生活垃圾填埋场投入运行之前，应对防渗系统的完整性、渗滤液导排系统与地下水导排系统等的有效性进行质量验收，确保填埋场的安全运行。

4.3.6.3 垃圾溃坝防范措施
 考虑到垃圾坝溃坝风险，环评提出以下防范要求和建议：

应结合场址工程地质条件，强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理，确保垃圾坝工程质量，防患于未然。      

汛期应增加巡视人员对坝体及其边坡检查频率，发现问题及时采取措施。
工程设计阶段，应结合填埋场工程地质条件，充分考虑边坡稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，并委托具有相应资质单位开展垃圾坝安全评价，确保工程质量。

严格按照工程设计要求建设雨污分流设施，永久截洪沟和临时截洪沟。

4.3.6.4 垃圾堆体沉降事故防范处理措施

垃圾中的有机组份持续长时间的降解过程，导致垃圾堆的自压缩与沉降，可能导致垃圾堆体沉降或滑动，产生不稳定风险。

本工程每单元垃圾压实厚度为3.0m，覆0.2m厚粘土层，且垃圾填埋场边坡坡度较为平缓。在填埋作业中，每5m左右高差设置一道宽3m的平台，用以保护坡体的稳定及防渗系统的稳固。

为保证垃圾堆体的稳定性，在各填埋区和分区之间建垃圾坝，保证垃圾堆坡脚稳定和免遭雨水冲刷，坝体采用浆砌石坝。

填埋区设有渗滤液导排系统，且垃圾堆体层层压实，并在填埋区外设有排雨水沟，将外部雨水导出，不会进入库区，减少了堆体对坝体的压力，保证了坝体的稳定性。

以上措施有效地保证了垃圾堆体的稳定性，可避免滑坡的发生。

4.3.6.5 危险废物混入风险措施

为防止危险废物混入垃圾填埋场的防范措施有：

（1）生活垃圾收集时，严格执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），严禁将生活垃圾和工艺垃圾特别是危险性废弃物混合一起。

（2）严禁将其它有毒有害废弃物送至生活垃圾填埋场，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任。

（3）对处理场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固体废物和危险废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守处理场的垃圾入场规定。

4.3.7 应急预案

对于可能发生的泄漏、填埋气爆炸等事故，制定完备的应急预案，预备抢修、救援机械设备，建立可靠的监控、报警通讯网络，定期演练，控制事故风险。

完整的事故应急救援预案由两部分组成：现场事故应急救援预案和厂外事故应急救援预案。现场和厂外事故应急救援预案应分开，但它们彼此应协调一致。

（1）应急救援指挥部的组成、职责和分工

1）组织机构

公司设立公司级和部门级二级突发环境事件应急指挥机构。公司成立“指挥领导小组”为一级指挥机构；各部门成立二级应急救援指挥机构。同时设立技术保障、工程抢险、应急救援、应急监测、医疗救护、后勤保障、善后处理等小组。

2）指挥机构组成及职责

公司成立突发环境事件应急“指挥领导小组”，由厂长担任指挥部总指挥，各部门负责人等组成。发生突发重大事件时，以指挥领导小组为基础，即突发事件应急指挥部。

组成：由企业主要负责人担任指挥部组长，环保、安全、设备等专业人员组成指挥部成员单位；部门应急救援指挥机构由部门负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成。

职责：现场指挥实施、防污染抢险，设施、设备抢修、堵漏等。

应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组。

[image: image27.png]Ao e =

AR

o ok o g

L]

WERES

BEEFHFN

BERIEEANE
BBIEENLE

AR BERS N

Hi:
AR BXREVIIAKA

—d e

EERUES -

H#REw

PR®®F





图4.3-1     应急救援指挥机构结构图  
（2）外部应急/救援力量

1）应急响应

针对不同的事故类型，依托当地的环境应急与事故调查中心、消防支队等，为本项目进行应急救援。应急分级响应系统建设是应急救援预案的重要内容。应急分级响应系统分为三级，具体如下：

一级应急响应：只影响装置本身，如果发生该类报警，装置人员应紧急行动启动装置应急程序，所有非装置人员应立即离开，并在指定紧急集合点汇合，听候事故指挥部调遣指挥。

二级应急响应：全厂性事故，有可能影响厂内人员和设施安全，立即发生二级响应警报。如发生该类报警，装置人员紧急启动应急程序，其他人员紧急撤离到指定安全区域待命，并同时向政府部门、消防队、生态环境局报告。

三级应急响应：发生对厂界外有重大影响的事故，如重大泄漏、地下水严重污染，除厂内启动紧急程序外，应立即向邻近单位和政府部门、消防队、生态环境局、安全生产监督管理局和市政府报告，申请求援并要求周围企业单位启动应急计划。

2）应急救援响应体系

指挥领导小组接警后，应迅速通知有关部门，要求查明事故发生部位和原因，下达应急救援处置指令，同时发生警报，通知指挥部成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

指挥部成员通知所在科室按专业对口迅速向主管上级公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况。发生事故的区域，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因。指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令应急救援队立即开展救援，如事故扩大时，应请求厂外支援。

事故发生时至少派一人前往下风向（下游）开展紧急监测，佩戴随身无线通讯工具、便携式检测仪，向指挥部报告下风向（下游）污染物浓度和距离情况。

事故应急救援体系响应程序如图4.3-2 所示。

③参加保险

为防止发生的事故导致的环境污染、人身伤害、财产灭失给经营带来严重经济损失，参加人身、财产保险、第三方责任保险，适当转移突发事件带来的风险。

通过以上措施，可以有效防范风险，降低风险发生的几率，减少经济损失，保证项目持续、可行。

[image: image28.png]LA
(L33

o)
e >
FOARE
Y
BRAZF NRED
Jrz-Y-t: -
ErT U] il THEE
v FRSLAEH
=
]
RS Eere) B
T AREH
i Ez=l) FEEF
AmEE EET
mEER I 55
EEKE
BELE
BuEE

FBER

BT





图4.3-2     事故应急救援体系响应程序图  
应急计划区

确定污染目标：填埋气、 恶臭气体、渗滤液等。

应急保障

包括技术保障、装备保障和人员保障。

工程项目应急措施

包括应急设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统建立、现场应急抢险、救援措施方案及控制措施、事故危害监测队伍、垃圾填埋场场区撤离和善后措施。
    （6）应急设施及设备
    应配备急救药品、担架、呼吸器、医务室等必要的应急设备和设施条件，另外包括通讯设备及应急救护运输车辆调配等。在平时应准备好抢险物料，制定抢险计划和管理制度以及人员调度安排计划等整体防御体系，并在每年定期检查。
    （7）应急通讯及安全保安
    规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、交通管制原则。逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，还应与相关区域环境保护部门和上级生态环境主管部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。
（8）应急监测

与具备监测资质的单位签订协议，对非正常排放情况的环境污染因子及时进行现场监测。由专业队伍负责事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（9）应急救援

包括社会救援组织和指挥、消防、防毒设备和队伍、通讯、污染监测、医疗、交通、治安、居民撤离计划和组织以及包括善后措施等内容的应急预案。

指挥部办公室根据指挥部的指示，按照“就近、救急、高效”的原则，立即通知有关单位、救援队伍和专家赶赴事故现场参加应急救援。被征调的单位、救援队伍和专家应当服从指挥调遣，并积极组织参加抢险救援,不得拖延、推诿。

（10）应急撤离措施

在发现主体工程库坝出现安全险情后，应迅速向各级有关安全生产监督管理和当地政府报告，同时实施库坝除险加固措施；并立即组织人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划。

（11）应急报告

设置应急事故专门记录，建立挡案和专门]报告制度，并分析事故原因，由安全环保科负责。

（12）应急状态终止

事故消除后，宣布应急状态终止。 

（13）应急救援预案演练

定期进行事故应急救援预案演练，并要根据演习中发现的问题，重点从以下方面对事故应急预案进行检查、修订和完善：一是在事故期间报警通讯系统能否畅通；二是人员能否以最快速度撤离危险区；三是应急救援队伍能否以最快速度赶赴现场参加抢险救灾；四是能否有效控制事故进一步扩大。

（14）后期处置

事故调查、改进措施、预案管理与更新完善，事故救援关闭程序与恢复措施。

4.3.8 环境风险简单分析内容表
表4.3-9  环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目环境影响报告书

	建设地点
	本项目位于玛纳斯县红沙湾东侧胡家沟内，行政规划隶属于玛纳斯县乐土驿镇，嘉润固废处理场东侧，位于玛纳斯县城东南侧38km处

	地理坐标
	E86°24'50.84"，N44°07'0.67"

	主要危险物质及分布
	渗滤液、填埋气其成分有甲烷（CH4）、硫化氢（H2S）、氨（NH3）等气体

	环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水)
	本项目主要的风险事故为：①生活垃圾在填埋过程中，会分解出大量的废气，所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等，会引起爆炸事故。引起火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，起火后火势逐渐蔓延扩大，损失量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染及对人员健康造成伤害；②当受到施工不良、材料问题，甚至地质灾害等风险因子作用，防渗层出现较大裂缝、空洞等缺陷，引起填埋场区（库区及调节池）渗滤液泄漏。渗滤液发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，渗滤液通过池底发生渗漏的量会逐渐增加，地下水环境受污染物影响的距离会越来越大，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染；③由于设计、施工等人为因素，以及地震、洪水等自然灾害均有可能引发垃圾坝发展溃坝。或由于垃圾堆体受到过多雨水浸润或地震力作用时，垃圾堆体内产.生剪切应力，若大于垃圾堆体本身的剪切应力时，垃圾就会向下滑动。滑动发生在浅层部位时叫坍塌，滑动部位深且范围大时，就叫做滑坡。如果滑坡时又有暴雨洪流，就会形成泥石流类的雨洪垃圾流，洪垃圾流一旦发生，垃圾流首先就会冲垮垃圾坝，进而污染周围环境。大坝垮塌时，还可能造成人员的伤亡。

	风险防范措施要求
	建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。

①填埋气体的控制，采取以下措施：填埋气体排出应选用透气性好的材料（如碎石块等）修建通风沟槽，排气通道碎石层的厚度应该是即使在垃圾受到不同程度的沉降时仍能保持与下层排气通道的连通性；垃圾压实一定要达到设计标准；防止空气进入垃圾层和CH4混合是防止爆炸的关键。填埋气体的抽取速率应小于产气速率；在垃圾填埋场周围500m范围内不能有建筑物，并应经常注意通风，防止CH4聚积；严禁拾荒者进入垃圾填埋场和在场内使用明火、焚烧垃圾、预防引发火源及发生爆炸事故；定期监测：在气体收集系统中要设置一个自动监测系统，定期监测；建立健全垃圾场导气系统及防护措施；设置自动点火装置，当甲烷浓度超过5%时，自动点燃导气系统顶端燃烧器；设有气体报警装置，燃气浓度达到临界时报警器自动开启；加强人工监视、检修，确保监测及燃烧设备正常运行。

②渗滤液泄漏事故防范措施：完善施工工艺，保证防渗效果；设置防渗收集系统，预防渗滤液的泄露风险；防止管道堵塞和破裂；加强监测，及时了解防渗系统状况

③垃圾溃坝事故防范措施：应结合场址工程地质条件，强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理，确保垃圾坝工程质量，防患于未然；汛期应增加巡视人员对坝体及其边坡检查频率，发现问题及时采取措施；工程设计阶段，应结合填埋场工程地质条件，充分考虑边坡稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，并委托具有相应资质单位开展垃圾坝安全评价，确保工程质量；严格按照工程设计要求建设雨污分流设施，永久截洪沟和临时截洪沟。

	填表说明(列出相关信

息及评价说明)
	/


4.3.8 环境风险自查表

4.3-10        环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	NH3
	H2S
	CH4
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.198
	0.23385
	27.23
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数     人
	5km范围内人口数          约2000人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	   / 人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 ☐
	F2 ☐
	F3 ☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 ☐
	S2 ☐
	S3 ☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 ☐
	G2 ☐
	G3 ☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 ☐
	D2 ☐
	D3 ☐

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 ☑
	1≤Q<10 ☐
	10≤Q<100 ☐
	Q>100 ☐

	
	M值
	M1 ☐
	M2 ☐
	M3 ☐
	M4 ☐

	
	P值
	P1 ☐
	P2 ☐
	P3 ☐
	P4 ☐

	环境敏感程度
	大气
	E1 ☐
	E2 ☐
	E3☑

	
	地表水
	E1 ☐
	E2 ☐
	E3☑

	
	地下水
	E1 ☐
	E2 ☐
	E3☑ 

	环境风险潜势
	Ⅳ+ ☐
	Ⅳ ☐
	Ⅲ ☐
	Ⅱ ☐
	Ⅰ ☑

	评价等级
	一级 ☐
	二级 ☐
	三级 ☐
	简单分析 ☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 ☐
	易燃易爆 ☑

	
	环境风险

类型
	泄露 ☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑

	
	影响途径
	大气 ☑
	地表水 ☑
	地下水 ☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 ☐
	经验估计法 ☐
	其他估算法 ☐

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB ☐
	AFTOX ☐
	其他 ☐

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围      m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围      m

	
	地表水
	最近环境敏感目标    ，到达时间       h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间       d

	
	
	最近环境敏感目标       ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	（1）渗滤液渗漏事故的预防措施

①完善施工工艺，保证防渗效果；②设置防渗收集系统，预防渗滤液的泄露风险；③防止管道堵塞和破裂；④加强监测，及时了解防渗系统状况。

（2）填埋气体事故预防措施

①填埋气体排出应选用透气性好的材料修建通风沟槽，排气通道碎石层的厚度应该是即使在垃圾受到不同程度沉降时仍能保持与下层排气通道的连通性；

②垃圾压实一定要达到设计标准；防止空气进入垃圾层和 CH4混合是防止爆炸的关键；

③在填埋区域周围500m范围内不能有建筑物，场区注意通风，防止CH4 聚积；

④严禁拾荒者进入垃圾填埋场和在场内使用明火、焚烧垃圾、预防引发火源及发生爆炸事故；

⑤定期监测，在填埋场四周设气体监测装置，监控沼气中甲烷含量，填埋场区中甲烷气体不得大于5％；建（构）筑物内甲烷气体不得大于1.25%；

⑥建立健全垃圾场导气系统及防护措施；按规范[2001]190 号，垃圾填

埋作业区为生产的火灾危险分类的戊类防火区，易燃、易爆部位为区丙类防火区。在填埋区应设消防贮水池和消防给水系统等灭火设施。在填埋区应设防火隔离带，宽度大于 8m；

⑦设有气体报警装置，填埋气浓度达到临界时报警器自动开启；加强人工监视、检修，确保监测及燃烧设备正常运行。

除上述措施外，还应加强对全厂员工的安全教育，增强员工的风险意识，健全环境管理制度，严禁闲杂人等进入场区，做到防患于未然，把发

生事故的可能性降到最低。

（3）制定完备的应急预案，预备抢修、救援机械设备，建立可靠的监

控、报警通讯网络，定期演练，控制事故风险。

	评价结果与建议
	本工程设计和建设中将采用合理有效的风险防范措施，并制定严格的环境风险应急预案。在严格做好事故防范措施、制定紧急时间应急计划及做好事故善后处理的前提下，拟建项目的环境风险处于可接受水平。

	注：“□”为勾选项，“  ”为填写项。


4.3.9 环境风险小结

本工程设计和建设中将采用合理有效的风险防范措施，并制定严格的环境风险应急预案。在严格做好事故防范措施、制定紧急事件应急计划并做好事故善后处理的前提下，拟建项目的环境风险处于可接受水平。

5  环境保护措施及其可行性分析

5.1 施工期环保措施分析

5.1.1大气环境影响减缓措施

施工期大气环境影响主要是施工及运输过程中产生的扬尘。施工过程中，场地平整、开挖产生的弃土堆存在施工场地内，由于其质地疏松，极易引起扬尘；其次，施工中混凝土搅拌产生的扬尘和粉尘是一个重要的大气污染源；第三，施工运输车辆在道路上行驶会引起扬尘。上述扬尘对大气环境产生的影响是暂时的，随施工结束影响即消除。

此外，施工中使用的燃油机动设备和运输车辆等会产生NOx、CO等污染物，对周围大气环境将产生一定影响。

为控制和减轻施工期间的大气环境影响，要求采取以下控制和减缓措施：

（1）开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。

（2）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖等防尘措施。

（3）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施。

（4）建筑垃圾等在48h内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围档、遮盖等防尘措施。

（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

（6）工程施工应当采用连续、密闭的围档施工，在项目区主次干道、人群聚集地区，其边界应设置高度2.5m以上的围档，其余地区设置1.8m以上围档；

（7）施工扬尘量随管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50～70%，大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中，在落实以上措施的同时，应注意加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度，由通过ISO 14000 认证的单位施工等。

5.1.2 水环境保护措施

施工期废水不能随意直排。施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，使废水处理后全部回用于洒水降尘等；砂浆、石灰等建筑材料需要集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染地下水。施工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用作绿化。
5.1.3 声环境影响减缓措施

本项目施工期间，施工机械与运输车辆均会产生噪声。距施工场地最近的居民区约1.8km，受噪声影响较小，但要求还是应采取减缓措施，尽可能降低噪声对周围声环境和人群的影响。因此，施工场地应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，控制施工噪声；其次加强对施工机械的维修保养，避免施工机械故障运转所产生的高噪声。

建设单位应对施工期噪声对环境的影响引起足够的重视，建议做好以下控制措施：

（1）加强施工场地的管理，尽量选择低噪声施工机械设备。

（2）施工机械应进行合理布置，对产生较大噪声和振动的设备，采取隔声减震措施。

（3）合理安排机械设备的作业时间，尽量避免在夜间运输建筑材料，减少对道路沿线居民的影响。

只要在施工期间按本环评提出的控制和减缓措施运行和管理，本项目施工期对周围环境产生的影响将会很小。

5.1.4 施工期固体废物影响减缓措施

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。

施工过程中产生的挖方弃土储存备用。一部分用于填埋库区的绿化覆土使用，剩余部分用于其他工程的绿化覆土使用和填埋区覆土压实。

项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），施工方充分利用回收弃渣，不可回收部分运往建筑部门指定地点。

生活垃圾经分类、统一收集后集中存放，待垃圾场完工后将生活垃圾填埋处理。
5.1.5 施工期生态及水土保持防治措施

施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员、施工机械的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，合理安排施工进度，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中沙土飞扬，影响区域环境质量；严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。

针对建设过程中扰动和破坏地表方式多种多样，水土流失强度及治理难度各异的特点，本项目水土流失可采用如下防治措施：

（1）对于各类工程建设，必须做好水土流失沙漠化的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则。

（2）加强水土保护法制宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来。对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。大力宣传保护生态环境、防止沙漠化的重要性。

（3）规划设计应充分考虑弃土的合理综合利用，在建设总体规划中，合理安排工期和工程顺序，做到挖方、填方土石方平衡，减少土壤损失和地表破坏面积，特别是减少施工区以外的料场数量。

（4）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。

（5）教育施工人员保护植被，不随意乱采区域内的资源植物，在道路出入口，竖立保护植被的警示牌，以提醒施工作业人员。严禁工程建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防对植物破坏范围的扩大。

（6）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。严禁在大风天气下施工。

5.2 运营期环保措施分析

5.2.1 大气污染控制与防治措施

5.2.1.1 填埋气体的收集和处理措施

根据《大气环境影响评价实用技术》（中国标准出版社，王栋成主编）中关于垃圾填埋恶臭污染物的研究结果表明：填埋初期，第一和第二阶段（历时1年左右），主要成分是二氧化碳、氮气、少量氢气、一氧化碳、氧气；第三阶段（历时2年左右）是甲烷发酵的不稳定时期，主要成分是二氧化碳和甲烷，产生量也较少；第四阶段为稳定的气体产生期，主要成分是甲烷（历时20～30年），一般第15～16年为产气高峰，该阶段属于气体回收利用期。国内外垃圾填埋场产气稳定期各类废气成分分析见表5.2-1。

表5.2-1     产气稳定期各类废气成分的比例       单位：%

	主要组分
	CH4
	N2
	CO2
	H2S
	NH3

	杭州
	62.94
	3.79
	20.81
	0.34
	11.58

	德国
	54.75
	4.83
	28.81
	0.36
	10.71

	实验垃圾
	67.98
	4.01
	13.88
	0.41
	13.24

	注：“实验垃圾”为采用杭州城市垃圾成分容积比所获得的实验数据。


本项目垃圾填埋场建立由导气石笼、收集管组成的气体导出、收集及其处理系统。处理场服务近期产生的废气量相对较少，可用甲烷报警器和燃烧装置进行处理，即当报警器监测到甲烷浓度大于5％时，便会自动报警，通过自动电子点火燃烧废气。在填埋场运行至第四阶段（即第15～16年）时，废气量才会较为稳定。根据本项目所在地区与杭州、德国等城镇居民生活水平、经济发展情况对比分析，玛纳斯县生活垃圾含水率较小，垃圾填埋气中有机成分所占的比例相对较低，预计其中甲烷占45%（体积比），二氧化碳占50%，氨气占0.3%，硫化氢占0.02%，其他气体占4.68%。

填埋气回收利用应具备以下条件：①有足量的气源保证；②填埋气需净化，因此要配置气体净化设施，必须将甲烷的浓度提高，同时除去气中的二氧化碳以及其中的其它有害挥发物；③建设气体收集、储存设施；④要有用户使用。从以上条件考虑，本项目封场后5～6年才有回收利用条件，此时管理区已无工作人员，周围无居民，因此无用户使用该气源，因此，从项目区的实际情况来看，填埋气的回收利用价值不高，本环评建议填埋气通过自动电子点火燃烧，不予回收利用。

以上填埋气导排收集方式，为国内垃圾填埋场处理填埋气地一般做法，工艺成熟，且技术可靠。收集后点燃处理，也可减轻CH4、H2S对环境的影响

5.2.1.2 填埋区恶臭气体控制措施分析

（1）恶臭气体处理措施

填埋场垃圾中含蛋白质、脂肪、糖类等有机物，在其腐烂、发酵、分解过程，不可避免将产生恶臭污染，恶臭污染物组分以含硫化合物，如H2S、硫醇等；含氮化合物，如NH3、胺类等，以及烃类和芳香烃为主。填埋气体中恶臭污染物产生量虽然很少，但对人体的危害却有直观影响。为减轻对环境的影响，设计中采取了部分臭气污染防治措施，如以下几点所示：
1）及时覆土
该项目采用卫生填埋工艺，垃圾倾倒后及时整平压实并覆土掩盖，大大减少了恶臭气体的散发。

2）点燃排放

设计在中、后期采用将填埋气集中收集后用点燃排放，使主要恶臭污染物H2S的排放量大大减少。

3）采用除臭剂

关于用除臭剂除去恶臭方法，在国内外已做了大量实验。归纳所用制剂大致可分为二类：物理除臭剂、化学除臭剂。物理除臭剂主要指一些掩蔽剂、吸附剂和酸制剂。掩蔽剂常用较浓的芳香气味掩盖臭味，吸附剂可吸收臭味，常用的有活性炭、沸石等,这些物质可以对臭气分子进行吸附，达到除臭的效果。化学除臭剂主要是氧化剂，常用氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾。另外，臭氧也可用来控制臭味。

4）绿化带

在填埋场四周设置宽约10~20 m的绿化隔离带，组成一道绿色防护屏障。在生产管理区、进场道理也有充足绿化。建议在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用，以减少无组织排放对周围环境的影响。在填埋作业完毕后对车辆输送道路进行清扫。

以上措施均为现行垃圾填埋场常用的基本措施，可以在一定程度上减少恶臭气体的产生和对周边环境的影响。在采取以上污染防治的基础上，评价要求进一步控制恶臭影响：

①卫生防护距离

根据《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004) 中关于选址的要求和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)卫生防护距离估算，最终确定填埋场卫生防护距离为500 m。要求500 m范围内作为控制区，控制居民居住、迁入等有关活动，以保证人群不受影响。

②管理要求

在填埋区实施的斜面作业中，应在尽量缩小的区域内快速地进行平铺、压实和覆土操作；应减少平铺时垃圾的飞扬和抛洒，确保压实强度，并采取日覆盖与适时覆盖相结合的方式，避免垃圾的暴露；定期喷药除臭；对集液池等设施加盖，以避免夏季阳光暴晒引起NH3、H2S等恶臭气体大量逸散；为了防止恶臭气体对人身健康的影响，应对填埋场工作人员配备口罩等防护用品，可保护在岗职工身体健康，有利于劳动安全。

 ③除臭剂选择

垃圾填埋场除臭可选用微生物制剂。70年代初，像酵母菌光合细菌，乳酸菌及一些复合菌剂在生产中都有应用，而且效果良好，能抑制某些细菌生长，并可降低臭气和有害气体产生量。

5.2.1.3 渗滤液处理站恶臭防治措施

渗滤液处理站恶臭气体主要污染因子为NH3和H2S，其逸出量受污水性质、处理工艺、气温、风速等众多因素影响。拟建工程采取的除臭措施如下：

拟建工程渗滤液处理站内设置喷雾除臭装置1套，沿场区四周设置喷头，其中在反硝化池加密喷头数量，定期喷洒除臭剂，减轻臭气对环境影响。


5.2-1 雾化除臭工艺图

渗滤液处理站恶臭除臭剂选用微生物植物除臭液，属微生物和纯天然植物液混合液。微生物包括乳酸菌、酵母菌、光合菌等，植物液包括芫荽汁、芹菜汁、姜汁、水仙汁等。

微生物植物液除臭的主要作用机理为：

①加成反应----植物液中的有效除臭成分可与恶臭物质发生加成反应，生成新的物质，新生成的物质无臭味，达到除臭的目的。

②降解反应----恶臭物质被微生物吸附、吸收后，在微生物体内还原酶的作用下，将恶臭分子分解为无臭物质。

③物理化学反应----挥发性有机物和植物提取液之间通过氢键吸附或通过物理吸附等作用，将恶臭物质转化成无臭物质。

④屏蔽作用----植物提取物本身具有天然的芳香气味，对恶臭物质具有一定的屏蔽和掩盖作用。

该除臭工艺技术成熟，广泛应用于垃圾填埋场、污水处理站，具有较好的除臭效果，可见，拟建工程除臭措施可行。
此外，应对渗滤液调节池进行封闭措施，建议采用HDPE膜进行覆盖，，防止散发恶臭，并建设轻钢顶棚，防雨防晒。
5.2.1.4 扬尘污染治理措施

在垃圾填埋作业区、土源采掘区、进场公路和场区道路等地段实施定期洒水、

喷水，对植被遭破坏的区域进行复垦和绿化，以防止垃圾场扬尘对周围环境的影响。因此，垃圾场购置设备应增加洒水车一台。为拦截作业区飞扬的塑料袋和纸张，本环评建议垃圾场备有活动栅栏，随机布置在填埋作业区的下风向；此外，为防止出入垃圾场的垃圾运输车可能对外部道路及周边环境的污染，建议在填埋库车辆出场处设置一个洗车台。

垃圾填埋场扬尘及飘浮物产生途径主要为垃圾装卸和填埋时起尘，可采取以下防治措施：

①采用密封垃圾车。

②配备保洁车辆，对场内道路及作业区采取洒水等保洁措施。

③卫生填埋场作业面及时覆盖。

④种植绿化带，控制扬尘扩散。

5.2.2 水污染控制与防治措施

水环境污染影响主要来自填埋场垃圾渗滤液和管理区少量的洗车、生活污水等。本工程水污染防治措施主要由四部分组成：（1）填埋场防渗措施；（2）渗滤液收集和处理系统；（3）洗车废水与生活污水收集处理；（4）浓缩液的处理。

5.2.2.1 填埋场防渗措施

为防止垃圾渗滤液渗入地下水，造成地下水污染，可根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、建设部《城市生活垃圾卫生填埋处理工程建设标准》（2001）和国家行业标准《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2001）的规定，采取符合标准规定的防渗措施，以避免地下水受到污染。

    （1）防渗层

填埋区水平防渗层自上而下由过滤层、渗滤液收集层、无纺土工布保护层、HDPE膜防渗层、钠基膨润土垫保护层、地下水收集导排层、支持层及基底组成。防渗层下部的场地应是经过碾压、夯实的平稳层、或是具有承载能力自然土层。HDPE防渗膜的厚度不小于1.5mm，并应具有较大的延展率，膜的焊接处应通过试验检验。膜的渗透率必须不大于1×10-12cm/s。HDPE防渗膜必须是优质品，禁止使用次品或其他假冒等再生产品。

防渗后的垃圾填埋场的整体渗透率必须不大于1×10-7cm/s。

    （2）收集及排水系统

1）在垃圾填埋场四周修筑截流排水沟，以排导积雪融化和降水产生的坡面径流，防止坡面径流冲刷淋滤垃圾，减少渗滤液的产生；经常检查排水沟是否运行正常，尤其重视春季融雪期和夏季雨季的排水沟，确保导流顺利。

2）做好垃圾堆放场防渗层。

3）修建垃圾堆放场沟底排水系统。

4）修建垃圾堆放场淋滤液收集设施。

5）对收集池中的垃圾渗滤液要及时抽出，经处理后用于绿化和降尘。

（3）垃圾库防渗措施

为防止渗滤液对地下水体的污染，工程填埋区采用水平防渗与侧壁防渗相结合的方式，选择高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜作为水平防渗层。HDPE防渗膜与垃圾有较好的防渗性，渗透系数小于10-12cm/s，有足够的强度和延展性，不易破损，铺设、质量控制、修补和维护不难，并有很好的耐久性。本防渗处理方案，使处理场与地下水体完全隔断，从而避免处理场周边地下水被处理场污染。

5.2.2.2 渗滤液处理系统

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，工程设计建设渗滤液处理站一座，处理工艺采用预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺，渗滤站设计处理规模为30m3/d。
预处理工艺采用混凝沉淀去除悬浮物。然后进入厌氧处理系统（UASB）反应，渗滤液经UASB厌氧反应器处理后，COD去除率为65%～75% ，BOD去除率 60%～70%。MBR系统是一种分体式膜生化反应器，包括生化反应器和超滤（UF）两个单元。生化反应器分为前置式反硝化和硝化两部分。在硝化池中，通过高活性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，在硝化池中，氨氮一部分通过生物合成去除，大部分在驯化产生的高效的硝化菌的作用下转变成为硝酸盐和亚硝酸盐，回流到反硝化池，在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。纳滤用于将相对分子质量较小的物质，其分离性能介于反渗透和超滤之间，允许一些无机盐和某些溶剂透过膜，从而达到分离的效果。反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类，出水COD去除率在90%左右。

本项目垃圾渗滤液排入渗滤液处理站处理，出水浓度均能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求，可作为回用水，用于道路洒水和绿化用水等，冬季渗滤液处理站不运行（150d），渗滤液产生量约2300m3，渗滤液全部排入调节池暂存，调节池容积为3000m3，完全能够接纳冬季产生的渗滤液。
5.2.2.3 生活污水及车辆冲洗废水处理措施

在车辆冲洗区，下方设置集水沟，废水经收集后进入污水管网；生活污水以及隔油后的洗车废水排入渗滤液处理站一同处理，处理后的废水水质可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求，可用于填埋场绿化和洒水降尘，冬季需将废水储存，储水时间按5个月计算（150d），则冬季储水量为456m3/a，储存于3000m3渗滤液调节池，用于冬季储水，夏季用于填埋场绿化和洒水降尘。

由于项目区缺水，对生活污水只要能实现集中收集、适当处理、完善灌溉设施（包括蓄水池、水泵、灌水设施等），生活污水用于绿化是可行的。

5.2.2.4 浓缩液的处理措施

根据工程分析可知，拟建工程在运行过程纳滤系统和反渗透系统会产生的浓缩液，本工程浓缩液产生量约为4.6m3/d，浓缩液先进入浓缩液收集池，再经池内潜污泵输送至填埋区回喷。
 浓缩液主要是膜截留下来的高浓度污染物，反渗透膜可有效截流包括一价盐在内的小分子物质，故反渗透出水可以达到很高的排放标准，但其浓缩液盐分含量很高。纳滤膜具有选择透过性，一价盐（铵盐和硝酸盐、亚硝酸盐）均无法被纳滤膜截流，纳滤出水达标保障性不及反渗透膜，但是其浓缩液中含盐量较低。

浓缩液的主要特点：

有机物浓度高。根据NF或RO膜分离的选择透过性原理，水能够顺利通过膜，其他成分部分或完全被截留，有机物含量较高.

可生化性差。膜滤浓缩液是垃圾渗滤液经过生物降解后，再通过膜处理得出的残液，主要为不易降生物降解的物质。

成分复杂，垃圾渗滤液本身的复杂特性决定其膜滤浓缩液同样具有复杂特性。

所谓回喷就是把垃圾填埋场本身看做生物滤床，浓缩液注入到堆体上端，贯穿堆体而流出。在这个过程中，垃圾堆体里活跃的微生物发挥生化降解作用，结合物理作用等实现污染物的降解。研究和实际工作都表明，渗滤液的回灌处理能够加速填埋场稳定化进程，促进有机物降解，缩短产沼时间等。同时降解过程还有减容作用，使得场区内有效库容增大，类比重庆市某垃圾填埋场经碟管式反渗透处理后浓缩液的回喷影响，试验表明在技术上采用回灌处理浓缩液是可行的，通过回灌能有效去除COD和NH3-N。

5.2.3 噪声控制措施

拟建工程运输车辆、填埋作业设备和渗滤液处理设备均会产生噪声，运输车辆的噪声强度在70～85dB（A）之间，填埋作业机械设备有推土机、挖掘机、自卸汽车、压实机等，噪声强度在88～96dB（A）之间，渗滤液处理设备噪声主要是水泵和风机产生的噪声，噪声强度在60～85dB（A）之间。其中机械设备主要是由发动机产生噪声，其具有流动性，分布在整个填埋场，形成较为分散的噪声源。

项目根据设备情况分别采用以下降噪措施：

（1）泵类噪声采用内衬有吸声材料的隔声罩和泵基础减振，并在电机隔声罩进风口处装消声器，降噪效果明显。

（2）在总平面布置上充分考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，对高噪声设备进行合理布局，如将高噪声的设备远离厂界，利用建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响.

（3）挖掘机、压实机在白天工作，垃圾填埋场周围1km区域内无活动人群及环境敏感区，卫生填埋场四周设置有绿化带，机械设备噪声经距离衰减及绿化带吸收后，不会对垃圾填埋场及其附近区域声环境造成明显影响。

（4）针对场区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、场区紧按喇叭等措施。

本项目采取以上减噪防噪措施治理后，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。可实现场环境噪声达标，本项目的噪声对周围环境敏感的影响很小。

5.2.4 固体废弃物治理方案

本项目运营期产生的固体废物主要为渗滤液处理过程产生的污泥、废包装袋、废膜和员工产生的生活垃圾。

5.2.4.1 污泥

本项目渗滤液处理站污泥采用浓缩脱水处理，脱水至含水率60%以下，运至本项目填埋区填埋。

5.2.4.2 废包装袋

项目渗滤液处理过程中涉及的各种耗材产生的废包装袋，产生量约0.15t/a，属于可回收废纸（箱）等的收集后出售，不可回收就近送至填埋场填埋。

5.2.4.3 废膜

项目渗滤液处理过程中需定期更换膜柱（每3年或5年进行更换），产生量约5t/a，更换的膜柱交由供应商回收处理，不暂存。

5.2.4.4 生活垃圾

本项目固体废弃物主要是工作人员的生活垃圾，按产生生活垃圾0.5kg/人·d、工作人员35人计，生活垃圾产生量约6.387t/a（17.5kg/d），可直接送入卫生填埋场填埋，不外排。

本次评价要求加强固体废物的企业内部管理，建立固体废物产生、处置及最终去向的详细台账，实施追踪管理，厂区内固体废物暂存场地必须设置防渗、防雨、防漏等防范措施，同时设计渗滤液集排水设施。

上述固体废弃物经过妥善处置后，不会对周围环境产生二次影响。

5.2.5 生态保护措施
5.2.5.1 土地管理和保护

（1）严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，依法征用土地，依法补偿征地费用（包括土地补偿费、林地补偿费及地上附着物和青苗的补偿费），合理安排建设用地，努力节约土地资源，搞好土地生态恢复和保护工作。

（2）应因地制宜地利用自然地形地貌，避免大挖大填，充分利用挖方作填方，尽量使土、石方开挖和筑填趋向平衡。弃土用于回填和垃圾场的覆盖用土。

（3）应采取各种有效的土地保护、植被绿化和水土保持等措施，积极进行生态防护、治理、恢复和管理；防洪工程应按不少于50年一遇最大暴雨强度进行设计和施工；还应在填埋库周边设置环形截洪沟。

（4）场区外围应设置500m以上的卫生防护距离，此范围内不应有长期居住人员，不应批准建设学校、医院、居民区、办公区等设施。

5.2.5.2 植被恢复和保护

（1）严格遵守国家和地方有关法律、法规，依法伐除该项目建设和运行确需消除的森林等植被。

（2）项目所涉及的绿化工程应与其主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在其各种主体工程竣工后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

建议在生活管理区周围应布设花卉草坪观赏绿化带，种植卫生优美的花草树木，以美化环境；在渗滤液处理站和垃圾填埋区周围应布设防风防火、防污滞尘、隔离降噪、杀菌防虫、卫生优美的防护林绿化带，其宽度分别不低于10m，实行乔、灌、草结合，隔行配置，以常绿树种为主。各种绿化带的布设及其植物种类的选择应符合各自绿化功能要求及生活管理、投产安全要求。垃圾填埋库封场植被覆盖层适宜种植浅根植物。在挡土墙、边坡脚应留出土槽进行绿化。

（3）在施工和投产运行全过程中，应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理。

应严格禁止强砍草木和乱毁作物，努力避免发生施工区外围植被破坏；并应尽量缩小植被砍伐面积，以降低植被破坏程度。改造工程场区绿化包括场区道路绿化、场区装饰性绿化、防护林带和其他零散绿地等。要求场区周围设致绿化带、渗滤液处理区和办公宿舍区之间隔以绿化带，场区内绿地栽种草坪、地被植物及花草灌木等；以及把封场后的填埋场再开发成绿化用地。每一阶段的工程结束后应尽快进行改造区的绿化，以完成植被的恢复和重建工作。绿化应循的原则是：为了与周围的景观相协调，绿化不只是部分的，而应以区域整体特色的观点进行综合的绿化，并与封场后的开发利用工作结合起来进行。同样，为了创造优美和舒适的环境条件，绿化也不是简单的植被恢复和景观复原，还应考虑环境的舒适性和美学价值。要合理地进行绿地结构和空间规划。

本项目建设对拟建区域土地结构、生态服务功能和生物多样性有一定影响，但在采取相应保护和修复措施后能在较大程度上减轻不利影响。

5.2.6 地表水防治措施
所有生产废水和生活废水均不排入外环境，对周边地表水体不产生影响，同时项目厂区地面采取了防渗措施，并设置1座容积为3000m3事故池用于收集事故废水，即使发生事故，也不会使未处理的污废水外流，造成二次水污染，项目运行不会对地表水环境造成影响。

5.2.7 地下水防治措施

5.2.7.1 污染防治措施

本项目为生活垃圾填埋场项目，如果防渗措施不完善或者管道泄漏，会对土壤和地下水造成严重的污染，因此需要有一定的防治措施，来保证土壤及地下水的安全。

（1）源头上控制对地下水的污染

为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。从设计，本项目填埋库区底部采用双复合防渗系统，边坡采用GCL复合粘土衬垫+2mm厚 HDPE 土工膜+土工布。运行期严格管理，加强巡检，一旦出现泄漏及时处理，检查检修防渗膜，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

（2）地下水污染监控

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对于二级评价项目，项目运行期跟踪监测点的布置一般不少于3个，应至少在建设项目场地，上、下游各布设1个。按地下水流方向，在填埋场周围修建地下水污染观测井，定期取样分析，以判定地下水污染情况。发现问题及时采取措施，消除对地下水污染的隐患。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，地下水环境监测系统主要由6口井组成，分别为：本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游30-50m处；排水井，一眼，设在填埋场地下水主管出口处；污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-50m处；污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30、50m处。

监测层位：潜水含水层，采样深度：水位以下1.0m之内。

监测因子：pH、浊度、肉眼可见物、嗅、味、色度、总硬度、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、氯化物、钙和镁总量、挥发酚、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、铅、六价铬、镉、汞、砷、氟、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、细菌总数。

监测频率：生活垃圾填埋场管理机构对排水井的水质监测频率应不少于每周一次，对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次。

生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。

（3）监测井布置的合理性分析

根据拟建项目所在地地形判断，本项目共设置6口监测井，项目在填埋场填埋库区上游布置1眼本底监测井，在填埋场地下水主管出口处设排水井1眼，在垂直填埋场地地下水走向的两侧布置2眼扩散井，在填埋场地下水流向下游布置2眼监测井可以有效的起到监视地下水质的目的，设置也是符合规范的。
5.2.7.2 污染防治措施分区

根据本项目平面布置，将填埋场严格区分为污染区和非污染区。

对于生活管理区划为非污染区，非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对防渗区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下。

表5.2-2     本项目防渗措施要求  
	序号
	名称
	防渗措施

	1
	重点防渗区：填埋场区、渗滤液处理区的各类池体、渗滤液调节池等
	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889-2008 执行

	2
	一般防渗区：泵房、污泥脱水间以及垃圾场内运输道路
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889-2008 执行

	3
	管道防渗漏
	正常生产物料输送管道采用管架敷设，材质采用防渗管道，排污水和检修时的排水管道采用管架敷设；管道采用耐腐蚀抗压的管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口


5.2.8 土壤防治措施
本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面进行控制。

（1）源头控制措施 

本项目可能造成土壤污染的环节主要包括项目建设中产生的废气、废水和固体废物等污染物。本次评价要求施工过程中产生的生活污水采取地埋式一体化污水处理设施处理后用于绿化，施工废水采取临时沉淀池处理后用于工程施工和防尘、绿化洒水不外排，减少废水排放对土壤的污染；施工材料区和固体废物堆存区采取集中堆放措施，并利用苫布遮盖，且施工过程中定期对场区路面及易产尘点进行洒水降尘，尽可能缩小施工范围，降低施工扬尘，避免扬尘对土壤环境造成影响；施工活动中产生的废渣全部用于工程填方，尽量做到“零排放”，以防弃渣会对土壤环境造成污染。

（2）过程防控措施

本项目涉及场地主要有填埋库区和渗滤液处理站。依据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001），本项目场地均需设置地面防渗措施，项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区防身技术要求，防止污染下渗造成土壤污染。工作场地需要设置围栏、洒水抑尘、覆盖防尘、限制车速、保持施工场地洁净、避免大风天气作业等防尘措施。通过“分区防控”措施，防治污染物的入渗和扩散，减少对土壤环境的污染。 

（3）跟踪监测 

1）监测布点

采用判断布点的原则，对厂区进行功能分区，在渗滤液处理站和填埋库区布设监测点。

2）监测指标

砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。

3）监测频率

每年监测一次。

4）监测数据管理

监测数据资料应及时汇总整理，建立长期动态监测档案，并定期向有关部门汇报。对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，并分析导致土壤污染的原因及影响来源，及时合理采取应对措施。所有土壤监测点位及项目需达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二级标准和区域土壤背景值要求。

5.2.9 运营期水土保持措施分析

针对运营期的存土区，根据垃圾填埋量及用土量合理划分覆土存放区，分块、分区做好覆土用土的围挡、压实及绿化，做好长期水土保持计划。

覆土区占地面积大，每天需运输土方到填埋区进行垃圾覆盖，土方表面如果未采取任何防护措施，特别是在汛期，极易造成水土流失，为了防止覆土开挖面造成的水土流失，采用临时拦挡措施，同时修建临时排水沟，土方表面应加盖密布网，防止雨水冲刷。在覆土区周围适宜植林种草的地方，采用植物措施防治水土流失，改善区域生态环境。植物措施主要包括植物护坡和栽树种草等。覆土区周边绿化应防治水土流失，同时防治扬尘污染。

针对运营期的覆土存放区，根据垃圾填埋量及用土量合理划分覆土存放区，分块、分区做好覆土用土的围挡、压实及绿化，做好长期水土保持计划。

在以上措施切实落实的前提下，水土流失量可控制在可接受范围内。

5.2.10 封场期环境影响恢复措施

5.2.10.1 影响因素

根据国内多家垃圾填埋场封场后的监测数据显示，垃圾渗滤液中主要污染物COD、BOD5、NH3-N在封场4年后的浓度仍然很高，估计要使其降到国家三级排放标准，大约还需要11年的时间。填埋气体中CH4的浓度也仍然很高，并在较长时间内对周围环境产生影响。

5.2.10.2 封场环境保护措施

本次垃圾填埋场封场保护措施严格按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）中的措施严格执行。

（1）堆体整形与处理

① 整形与处理前应勘察与分析垃圾场发生火灾、爆炸、垃圾堆体崩塌等安全隐患。

②挖方作业时，应采用斜面分层作业法，防止出现填埋气体富集的封闭或半封闭空间。 

③整形时应分层压实垃圾，压实密度应大于800kg/m3。

④应保持场区内排水、交通、填埋气体收集处理、渗滤液收集处理等设施正常运行。 

⑤作业区应设置固定或移动式屏护网。

⑥作业区内不应有建筑物和构筑物，并严禁火种。 

⑦整形与处理后，垃圾堆体顶面坡度不应小于5%；当边坡坡度大于10%时宜采用台阶式收坡，台阶间边坡坡度不宜大于1：3，台阶宽度不宜小于2m。

（2）填埋气体收集与处理

①封场工程应设置填埋气体收集和处理系统，并保持设施完好和有效运行。

②当监测空气中的甲烷体积含量超过1.25%时，应立即采取安全措施。

③对填埋气体收集系统的气体压力、流量等基础数据应定期进行监测。对收集系统内填埋气体的氧含量应设置在线监测和报警装置。

④填埋气体收集井、管、沟以及闸阀、接头等附件应定期进行检查、维护，清除积水、杂物，保持设施完好。系统上的仪表应定期进行校验和检查维护。

⑤在填埋气体收集系统的钻井、井安装、管道铺设及维护等过程中应采取防爆措施。

（3）渗滤液收集处理系统

①封场工程应保持渗滤液收集处理系统的设施完好和有效运行。 

②封场后应定期监测渗滤液水质和水量，并调整渗滤液处理系统的工艺和规模，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的限制。

③在渗滤液收集处理设施发生堵塞、损坏时，应及时采取措施排除故障。 

④收集管道施工中应采取防爆施工措施。

5.2.10.3 生态恢复措施

垃圾场复垦及闭坑是恢复生态环境一个重要的事情，它不仅是美化、绿化环境，而且还是消除隐患不可忽视的大事，本次评价根据科研设计要求、区域特点、填埋时间、填埋方式，依此条件提出复垦方案，为环境管理部门提出管理依据。

（1）填埋方法对恢复生态环境的可行性分析

生活垃圾填埋至设计高度，应进行封场覆盖。根据国家规范《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007)，卫生填埋场封场覆盖防渗系统设计如下：

垃圾填埋到设计高程后，采用塑料复合排水网作为排气层。防渗层用1mm 厚的土工膜，土工膜上下均有土工布作为保护层。采用土工排水网作为排水层。封场绿化植被层应由营养植被层和覆盖支持土层组成。营养植被层的土质材料应利于植被生长，厚度应大于150mm。营养植被层应压实。覆盖支持土层由压实土层构成，渗透系数应大于1×10-4cm/s，厚度不小于450mm。在封场顶面做坡，坡向两边，坡度为5‰以利于排水。

为了防止在完工的填土表面形成水坑,最终封顶的轮廊应尽量平整，能有效地防止由于垃圾沉降后形成的局部洼坑。最终封顶的坡度在任何地点均不能小于4%。

填埋场终场生态恢复工程的目标是将垃圾处理场建设成为生态填埋场。在达到卫生填埋要求的基础上，根据当地的自然条件，选择适宜生长的植物种类，在外围营造隔离林带，最大限度地减少或避垃圾填埋场对周围环境的不良影响，改善填埋场的环境质量，改善填埋后的土地性状。填埋场稳定后通过滚动开发，尽快实现填埋后的土地再利用，使最终填埋场及周围的生态环境得以改善。绿化而积可达90%以上。

（2）封场后生态环境恢复及规划方案

垃圾堆体覆盖土后种植树木，覆土厚度以植物根系不穿透覆土层为宜，垃圾填埋场的最后封场还应注意地貌的美观与周围环境有机地结合成一体，尽可能恢复原有的生态景象。根据《水土保持综合治理技术规范》，垃圾填埋场可按荒坡地进行育林育草，封场初期绿化宜选择根浅、对CH4、NH3、H2S等有抗性的物种。

封场后，封场覆盖系统结构由垃圾堆体表面至顶表面应依次分为：排气层、防渗层、排水层、植被层。

[image: image29.jpg]



图5.2-2    封场系统剖面图

为恢复垃圾填埋场的生态环境，有助于植被生长，应在封场表面铺设30cm厚的植被土层。根据《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1~16453.6－1996），垃圾填埋场可按荒坡地进行育林育草，封场初期绿化适宜选择根浅的，对CH4、NH3、H2S等有抗性的植物种，待封场稳定后可作为环保主题教育公园、集中绿化区。

具体方案如下：

①根据设计要求，严格按标准予以覆土，同时，按单元设计大小，分别开设排水给水系统。

②对照填埋场现有土壤环境质量同邻近区域背景值,可为填埋场生态复垦提供一定科学依据，未受污染的表层土可以种植一些土地适应植物。对于受重金属污染的表层土来说，宜选种一些对重金属具有较强吸附积累效应的植物种类，以利于土地环境质量的改善。

③规划方案原则：

填埋单元周围先进行绿化。

建立植被复垦区及试验区。乔灌木结合，花草相间,形成绿化带，隔离区。

全面规划、合理布局，突出重点，兼顾一般。作到近期利益与长期利益兼顾。

以提高经济效益，社会效益,环境效益为核心原则，充分考虑经济和生态方面的利益，是有限的资源发挥更大的效益。

填埋场的基本建设、技术改造要紧密与环境保护、环境综合整治相结合起来。

环境治理以集中治理为重点，点源治理与面源治理相结合。

资源开发与资源保护并重。建立以保护资源为核心的原则，使被破坏的生态环境尽快恢复正常。

因地制宜，因陋就简，从实际出发，制定日标要切实可行，并与经济消极挂钩，规划措施要有可操作性。

强化管理，以保证能确定的目标可以按照预定的方向顺利进行。

（3）复垦保护

在最终覆土后，为子防止水士流失，

项目设计采用修建1%坡度角。这个倾斜度即能促使积留的水能流走有利于绿化，减少水土流失。

垃圾场四周设防洪沟(排泄道)。

垃圾场内以垃圾填埋小区为单元修建排水沟。

加强绿化，形成绿化体系，防止水土流失。

加强管理，疏通渠道，定期检查，专人负责。.

复垦操作规范，保证复垦质量。

请专业人员指导。

（4）环保措施实施要求

垃圾运输车辆应按设计要求的指定地点倾卸，并应保持作业区的清洁、平整，以防止车辆损坏和倾翻。

根据工程区地形，可采取斜面摊铺和压实法，自垃圾坝向进场路转移，可减少渗滤液的产生量和覆盖土运输量，以及垃圾飞扬物量。

垃圾摊平后，必须压实3-4次，以增加处理场垃圾填埋量，延长服务年限，减少沉降和蚊蝇的孽生。

为了控制病菌和垃圾飞扬，减少臭气和渗滤液的产生，在垃圾压实后，应每日覆土15-20cm。在填埋区扩展延伸时，顶部和斜坡也要覆土。

5.2.10.4 封场后的管理与维护

垃圾填埋场在运营期结束封场后，对环境的影响依然存在，因此要求建设单位在运营期结束后保留2名工作人员负责此阶段的环境保护工作。

在封场方案设计中，封场方案必须对径流控制、填埋气体控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。重点控制以下方面：

（1）控制封场后垃圾内部的温度极限，定期监测渗滤液中污染物的浓度。

（2）可能产生干湿交替，从而导致土壤发生收缩和龟裂，影响覆盖层稳定性的降雨极限，可能导致某些土壤破坏或者其他覆盖材料损坏的不均匀沉降，可能会导致覆盖层破坏的倾斜滑动。

（3）植物根系、掘地动物、蚯蚓、昆虫等对土壤穿透，覆盖层上车辆的行使。

（4）地震引起的变形，风力或水流对覆盖材料的侵蚀等，从而确保垃圾填埋场地表径流和融化水能够及时排出。

除此以外，垃圾填埋场设计还要结合当地地形和附近地表植被种类，使封场后的垃圾填埋场与周边环境绿化相协调。

5.2.10.5 填埋场终场利用的有关规定

填埋场终场利用应满足下列规定：

（1）填埋堆体完全分解熟化、变形稳定，没有可燃气体、恶臭产生或影响非常小。

（2）没有对地下水的污染，不会对构筑物基础造成不良影响。

（3）填埋场封场后应继续进行填埋气体、渗滤液处理及环境与安全监测等运行管理，直至填埋堆体稳定。完工后，至少在三年内（即不稳定期）封场监测，不准使用，要特别注意防火、防爆，三年后经鉴定确定已达安全期时方可使用。

（4）达到安全期的场地可做绿化用地、人造景园、预制件厂、堆肥场、废弃物无害化处理场以及一些无机类物资堆放场等用地。

（5）未经长期观测和环境专业技术鉴定前，填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅和公共场所的建筑用地。填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，土地使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

5.2.11 其他影响措施分析

5.2.11.1 白色污染控制措施

白色污染是指可被风吹起的塑料薄膜及纸片等，因其颜色大都为白色而得名。产生途径主要为垃圾装卸和填埋时起尘，可采取以下防治措施：

①采用密封垃圾车；

②卫生填埋场作业面及时覆盖；

③种植绿化带，降低四面来风风速及风力；

④为缓解填埋过程中固体废物造成的影响，本项目应做到对卫生填埋场作业面及时用土进行覆盖和压实，并在作业区四周设置2.5~3m高的拦网，以有效控制废纸、废塑料袋等轻质垃圾的飞扬。

5.2.11.2 场区环境卫生保护措施

对于场外带进或场内产生的蚊、蝇、鼠类等带菌体，一方面组织人员喷药杀灭，另一方面加强生产管理，消除场内积滞水，及时清扫散落垃圾。加强场区控制和管理，严禁拾拣垃圾者及牲畜进入场区。

5.2.11.3 垃圾清运过程污染控制措施

为更好的实现垃圾减量化、无害化，建设单位应积极号召居民采取相应的措施。

    （1）搞好源头控制

垃圾减量化、无害化是解决城镇生活垃圾问题的关键。要大力推行清洁生产，控制过份包装，严格限制一次性商品的生产。倡导绿色消费，呼吁老百姓重新拿起菜篮子、米袋子、饭盒子，少用或不用塑料包装物。要推广使用可降解餐盒及包装材料，鼓励包装材料的合理重复利用，通过“少用一点、回收一点、降解一点、替代一点”的办法，消除“白色污染”。    

（2）实行垃圾分类回收

生活垃圾中含有大量污染物，也含有大量可回收再利用的资源，实行垃圾分类回收，不仅可以解决垃圾污染问题，还可以创造可观的经济效益。对废纸、玻璃、废塑料等废品进行分类回收，搞好再利用。据测算，每回收1t废纸，可以重新造纸800kg，相当于10棵大树的造纸量。对废旧电池及对环境影响较大的废旧电器，要回收送到指定地点进行处理，保证不会对环境产生危害。对经过分类回收后剩余的垃圾，再进入填埋场进行填埋处理。

    （3）合理选择运输路线

根据垃圾运输量估算，本项目将使用10辆垃圾清运车，每天每辆车在城镇至垃圾填埋场之间往返3次。垃圾运输车辆在城镇区主要沿主干道行驶，在城镇区外主要沿现有道路及拟建的垃圾专用道路行驶。因此，要求垃圾运输车辆在城镇区行驶途径居民区时禁止鸣笛，同时保持车速平稳，车厢要密闭且车厢外表面保持清洁，防止垃圾抛洒至路面。本项目垃圾运输过程中产生的尾气、等噪声污染，在采取以上措施后对周围环境影响小。

5.2.11.4 景观影响减缓措施

本项目建设对景观影响在运营期和封场后差别较大。

（1）运营期：直接影响就是堆积垃圾，造成不雅观的堆积体，垃圾颜色与周围环境不协调。间接影响为造成填埋场周围空气的污染、散发不良气味。景观敏感度为很敏感，景观阈值较低。

（2）封场后：封场后的垃圾场选用常见易活植被种植，并保持其成活率，恢复原地貌，景观敏感度为不敏感，对景观的影响程度较小。

5.2.11.5 蚊蝇孳生防治措施

为防止蚊蝇对其组成影响，填埋场严格按照《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》，并采取以下保护措施：

（1）对填埋场的垃圾反复压实，压实度越高，苍蝇孳生就越困难。

（2）在充分压实的基础上，及时作好填埋区域的覆盖工作，破坏苍蝇的繁殖条件，必须绝对做到当日垃圾当日覆盖压实；

（3）禁止场内捡拾废品，以减少苍蝇的孳生范围，同时也给药物喷洒提供了保障；

（4）成立专门灭蝇攻关小组，认真研究控制苍蝇的措施；

（5）药物喷洒，要求灭蝇药物集速杀和滞效于一体，不同药物交替使用，提高灭蝇效果，针对苍蝇不同季节、不同时间的活动规律，选择适宜的时间进行喷洒；

（6）标本兼治，综合防治，不仅捕杀成蝇，还要消灭蛆蛹，干扰其正常发育、孵化，致使其残废和降低化蛹率；

（7）引诱捕杀，在场内设置专用诱捕蝇笼；

（8）填埋场作业人员出场前必须更换工作服，清洁后在进入办公区和场外，以免蝇类带出；

（9）对进玛纳斯县城区运输垃圾车辆要进行药物喷洒、消毒，特别是高温潮湿季节，对场内日常作业车辆也要定期进行药物喷洒消毒；

（10）在填埋场外围种植较宽林带，也能起到阻止苍蝇飞行的作用。

由此，根据类比调查资料的分析表明，只要规范操作，严格管理，并采取上述防治措施，就会使蝇类对该填埋场周围的影响降低到最低限度。

6  环境影响经济损益分析

6.1 概述

环境经济损益分析是对本项目的环境影响作出经济评价，重点是对有长期影响的主要环境因子作出经济损益分析。对建设项目进行环境经济分析有两个目的，一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调项目建设与环境目标一致的问题。二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益与社会效益。包括对环境不利和有利因子的分析，在效益分析中，考虑直接效益（经济效益）和间接效益（社会效益、环境效益）。

本项目为环境保护工程，是一项具有良好社会效益及环境效益的社会公益工程，它的实施将对玛纳斯县环境保护和城镇景观产生积极的影响。

6.2 社会效益分析


随着玛纳斯县经济的发展、城镇人口增加及生活水平的不断提高，生活垃圾也在不断地迅速增加。垃圾如果处置不当不仅会严重的影响到市容、占用大量土地，还会对环境产生严重的污染。本工程为社会公益性事业项目，它的建设将会大大减缓生活垃圾堆积对城镇环境造成的压力，改善玛纳斯县的市容市貌和投资环境，有利于玛纳斯县经济的可持续发展。

表6.2-1      工程社会效益一览表

	序号
	社  会  效  益

	1
	工程建成运行后，日处理垃圾200t，能够处理玛纳斯县产生的生活垃圾，实现垃圾处理无害化100%。

	2
	本项目劳动定员35人，可向社会提供35个就业岗位，可在一定程度上减轻就业压力。

	3
	缓解因垃圾不能得到妥善处理而造成的社会矛盾，有利于社会的安定和经济的可持续发展。

	4
	采用填埋处理工程，运行13.7年。项目选址周边1km范围内没有居民，不会影响公众生活。

	5
	本工程的建设不仅可以改善生存环境，提高当地居民的生活质量，而且有利于提高玛纳斯县城区的城市形象，促进经济发展。


6.3 经济效益分析

本工程作为城镇公用设施建设，属于社会公益事业，直接经济效益不高。工程主要直接经济效益是收取的生活垃圾处理收费。

工程总投资为9000万元，垃圾处理为国家鼓励扶持的项目，项目运营收入有保障，投资风险相对较小。

6.4 环境效益分析

6.4.1 环保投资

本项目是环保工程，所有工程投资也应属于环保投资范畴，但工程本身产生的污染预防与控制投资也占有一定比例。

本项目总投资9000万元，其中环保投资为3152万元，占总投资的35%。环保投资估算见表6.4-1。

表6.4-1    本项目环保投资估算

	治理项目
	治理对象
	治理措施（设备）
	数量（规格）
	投资（万元）

	废气

治理
	填埋

气体
	导气石笼及导气管
	62个
	48

	
	
	CH4自动监控报警装置
	/
	25

	
	
	CH4燃烧装置
	/
	25

	
	扬尘
	洒水降尘、卫生填埋场作业面及时覆盖；建设环库区防飞散网1410m
	
	10

	
	填埋区

恶臭
	除臭剂
	/
	15

	
	渗滤液处理站恶臭
	站内设置雾化除臭装置 1 套，对站内喷洒除臭剂除臭
	1套
	8

	
	食堂油烟
	安装油烟净化装置
	1套
	1

	废水

治理
	垃圾渗滤液、生活污水、洗车废水
	渗滤液导流盲沟
	全长2113m
	10

	
	
	渗滤液调节池覆盖HDPE膜进行封闭，轻钢顶棚
	/
	15

	
	
	渗滤液处理系统
	预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）设备1套
	915

	
	
	
	在线监测设备
	10

	噪声治理
	隔声减振
	10

	固体废物治理
	轻质垃圾
	2.5～3m高的铁丝围墙
	/
	8

	绿化
	填埋场
	绿化带、厂区绿化
	/
	12

	防渗工程
	填埋库区
	本项目选用复合衬里系统，库区底部防渗：基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层；库区边坡防渗：基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流与缓冲层、垃圾层。
	94125m2
	1953

	
	渗滤液调节池
	调节池池体内部全部做防渗层，池底及池边坡防渗层由下至上依次为：300mm厚粘土，600g/m2有纺土工布1.5mm厚光面HDPE土工膜，6.0mm厚GCL膨润土垫，1.5mm厚光面HDPE土工膜，400g/m2长丝无纺土工布。由于渗滤液水质变化较大，且浓度高腐蚀性强，因此所有进出水管道采用HDPE管。
	渗滤液调节池容积3000m3，池体内全部做防渗层
	

	排水工程
	雨污分流系统
	在填埋场周边沿道路设置雨水排水沟，及时导排雨水以防止雨水进入填埋区域，采用明渠结构。
	60

	
	雨水和洪水导流措施
	建设永久截流沟、临时截流沟
	

	环境风险
	渗滤液处理站
	事故池一座
	3000m2
	10

	环境管理
	地下水监测系统
	布设地下水监测系统：①本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游

30-50m 处；② 排水井，一眼，设在填埋场地下水主管出口处；③ 污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各 30-50m处；④ 污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水流向下游 30、50m 处。
	6眼
	12

	
	土壤监测
	/
	5

	总计
	3152


6.4.2 环境效益

本项目建成后能处理城市产生的生活垃圾，解决垃圾无组织堆放所带来的诸多问题，从而产生较好的环境效益。工程主要环境效益见表6.4-2。

表6.4-2     工程建设消除不利环境影响内容一览表

	序号
	消除不利环境影响内容

	1
	城市垃圾大量产生，无计划散乱堆放，占压大量土地，破坏城镇周围景观

	2
	垃圾中易于孳生蚊蝇鼠虫，传播疾病，经风吹、日晒、雨淋后纸尘飞扬，污染大气，严重影响环境卫生和市容

	3
	垃圾露天堆放时，腐化后病原体通过空气、水及土壤传播，危害人群健康，破坏生态环境

	4
	生活垃圾大量产生、散乱堆放、垃圾中有大量有机可腐物质及其它有害物质、发酵腐化、产生恶臭、污染周围空气


本项目主要污染是大气污染和地下水污染，环保投资额比较大的是防止污染地下水的垃圾渗滤液收集、贮存、防渗系统的建设、垃圾场填埋气体的导排及绿化。这些设施投入运行后将大大降低项目本身对环境的污染程度，使各项环境因素达到相应环保标准要求，噪声治理措施和场区绿化的落实，可使员工工作环境明显得到改善。
本项目运营后可大大降低垃圾乱堆乱放对地下水、地表水、空气、土壤的污染以及对土地的占用，有利于玛纳斯县环境质量的改善。由此可见，本项目环保投资效益是显著的，既减少了排污，又保护了环境和周围的人群健康，实现了环境效益与社会效益的最佳结合。本项目作为环境保护社会公益工程，其创造的环境价值远远高于其经济价值，而这些价值除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会价值和环境价值。
由上述内容可见，本工程作为一项社会公益工程，具有良好的环境效益、社会效益和一定的经济效益，对玛纳斯县环境改善、形象提高有着积极意义。
7  环境管理与监测计划

7.1 环境管理

玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场工程对改善玛纳斯县城的整体环境有积极意义。但是在整个工程运行过程中，也将产生废气、废水、噪声等污染环境的因素，会对周边的环境造成一定的影响，为了减轻工程对环境的影响，最大程度地发挥其环保工程的社会、经济、环境效益，除工程本身要配套污染防治措施外，还应把环境保护管理工作纳入正常生产管理之中。做好环境管理工作，不仅有利于垃圾填埋场的正常运营，而且有利于减轻工程所产生的二次污染对周围环境的影响。因此，玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场应建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监测计划，以确保各项环保法规贯彻执行和垃圾填埋场的正常运行。

7.1.1 环境管理机构的设置

为了保证各项环保管理措施及监测计划得到有效的贯彻和执行，建议玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建立由厂长负责，一名副厂长主管的专门环境管理机构－安全环保科，构成职责分明、配套完善的环保管理体系，同时加强单位职工的环保教育，提高员工的环保素质。安环科设置1～2名专职管理人员，负责日常环境管理工作，管理人员应具有大专以上学历，环保专业，同时必须经过专业培训上岗。

7.1.2 工程施工期的环境管理和监理

7.1.2.1 施工期环境管理

监督填埋场防渗及各污染因素防治措施、填埋场恶臭净化措施的实施，确保项目建设“三同时”制度和建设期环保措施的落实，在本工程建成投入运行之前，负责全面检查施工现场的环境恢复情况。同时，在施工期由于施工活动对周围环境造成了影响，主要包括生活污水、生活垃圾、施工噪声和扬尘，为了减轻施工期对周围环境的影响，应采取相应的措施，集中处理生活污水和生活垃圾，降低源强、减少扬尘，尽量避免二次污染。由于本工程距离居民居住地较远，附近1km以内也无环境敏感点，所以施工期无需进行监测。

7.1.2.2 施工期环境监理

（1）监理目的

在项目施工期间，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查环境保护措施的实施及效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。同时，将施工期环境监理成果作为建设项目实施验收工作的基础和验收报告必备的专项报告之一。

（2）监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为：

①在业主委托的业务范围内，从事工程环境监理；

②编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容；

③对承包商进行监督，防止和消减施工作业引起的环境污染和对生态环境的破坏行为；

④全面监督和检查施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；

⑤在日常工作中做好建立记录及监理报告，参与竣工验收；

⑥环境监理的内容包括填埋场的垃圾坝、渗滤液的防渗系统，导排系统等工程内容，以及施工期减小水土流失和植被破坏措施，清基弃土的堆置等。对防渗工程、垃圾坝等隐蔽工程在施工中应作详细记录，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段的施工。对不合格的施工项目责令施工单位返工。

（3）环境监理机构

根据有关规定，环境监理机构由工程建设单位在具有相应资质的单位中招标确定，并实行总监理工程师负责制。

在编报工程监理阶段报告和最终报告中，应包括有关环境监理的内容，并将环境监理内容也作为工程付款和工程验收的依据，相关报告上报当地环保部门监督审查。

7.1.3 工程运营期的环境保护管理

7.1.3.1 运营期的环境管理

7.1.3.1垃圾填埋场内环境管理机构具体职责
本项目正式运行后，垃圾填埋场内环境管理机构具体职责如下：

（1）认真贯彻执行国家、自治区、地区环保法规和环境标准；

（2）组织制定本场环保管理规章制度并监督执行；

（3）组织制定、实施本场环保的长远规划和年度计划；

（4）抓好本场的环境监控工作，收集、整理、推广环保先进技术和经验；

（5）检查和监督环保设施的运行情况，负责设备的正常运转和维护工作；

（6）按时对填埋区内外环境质量进行监测，并将检测设立灭蝇点，定期喷洒灭蝇药剂，并将结果记录，从而有效地防治对环境的二次污染；

（7）填埋区产生的废气，尤其是甲烷要定期进行监测，及时报告甲烷其他出现危险浓度的时间，并采取应急措施；

（8）监督垃圾填埋采用单元填埋方式，每日一单元，单元大小由日垃圾量确定。

7.1.3.2垃圾填埋场运行管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业（HJ 1106—2020）》中相关要求，对本项目运行管理要求如下：

（1）有组织排放管理要求

排污单位应加强治理设施巡检，消除设备隐患，保证正常运行；

安装吸附装置的应及时更换吸附材料，保证吸附率；

采用生物法除臭的应定期添加药剂、控制pH值和温度等。

（2）无组织排放管理要求

对各排放无组织废气的车间或设施应最大程度降低污染物的无组织散逸量；控制厂内贮存与输送过程中颗粒物、恶臭气体的无组织排放。

①渗滤液储存池和调节池宜采取封闭措施；对厂内渗滤液处理站产生恶臭气体的区域可投放除臭剂，或加罩、加盖密封；

②生活垃圾填埋场应分区、分单元进行填埋作业；填埋作业时应减少垃圾的暴露面积，缩短垃圾暴露时间；垃圾进场后应于当日完成摊铺、压实、覆盖工作；每日填埋作业结束后，应对全部作业面进行覆盖；特殊气象条件下应加强对作业面的覆盖；填埋场填埋作业达到设计容量后，应及时进行封场覆盖。

③生活垃圾填埋场在运行中应采取必要的措施防止恶臭物质的扩散，在填埋作业区设置可移动喷雾除臭系统并定期进行喷洒。

④厂区道路应硬化，并采取洒水、喷雾等降尘措施。

（3）废水排放管理要求

环境卫生管理业排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定；

应进行废水分类收集，循环利用，产生的废水处理后回用时应满足相应回用水水质标准要求；

应对废水处理过程中产生的固体废物按照相应标准、政策进行妥善处置，鼓励资源化利用；

应建立废水处理设施运行、维修巡检、仪表数据等的记录和存档制度，并按要求记录和存档。

（4）固体废水管理要求

环境卫生管理业排污单位应妥善收集、贮存生产过程中产生的各类固体废物，并按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准鉴定类别后采取相应的处置方式。属于一般工业固体废物的，其贮存、处置应符合GB 18599的相关要求：属于危险废物的，其产生、贮存、收集、运输、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求。

（5）土壤和地下水污染预防管理要求

环境卫生管理业排污单位属于土壤污染重点监管单位的，应依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、GB16889等法律法规和相关标准的要求，采取土壤污染隐患排查等措施防止有毒有害物质泄漏、渗漏等造成土壤和地下水污染。

7.1.3.3封场后环境管理

垃圾填埋尤其自身的特殊性，在整个垃圾填埋场饱和封场后依然要进行环境管理，防止以外事故发生，环境管理机构具体职责为：

（1）进行垃圾填埋场封场后环境绿化美化；

（2）对地下水进行定期监测，避免渗滤液污染地下水；

（3）定期监测甲烷气体，出现危险浓度时应采取防火安全措施；

（4）搞好卫生防护工作，定期灭蝇。

7.2 环境监测计划

7.2.1 监测目的

在垃圾填埋场运行过程中，对场区及周围大气、水、噪声等进行定期监测，以便及时了解垃圾填埋场的污染状况，掌握变化的趋势，为控制污染和保护环境提供依据。

7.2.2 监测内容

根据生活垃圾填埋场的特点和实际情况玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场工程环境监测工作以废水和废气监测为主，兼顾地下水、场界噪声等，环境监测包括运行期和封场后两个时段。

运营期监测内容及频率见表7.2-1。并在项目运行前进行一次监测作为本底状况，便于以后对照分析。

表7.2-1    运营期监测内容及频率

	监测

内容
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	备注

	环境

空气
	填埋区
	CH4、H2S、NH3、臭气强度、TSP
	每季1次
	委托有资质的环境检测单位进行监测

	地下水
	①填埋场地下水上游30～50m处设本底井一眼②填埋场地下水主管出口处设排水井一眼；③填埋场两旁30～50m处设污染扩散井两眼④填埋场地下水下游30m、50m处设污染监测井两眼
	pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群等。同时记录水温、气温及可能导致水质变化的某些因素。
	在投入使用之前应监测地下水本底值。

对排水井的水质监测应不小于每周一次，对污染扩散井和污染监理所视井的水质监测应不小于每2周一次，对本底井的水质监测应不少于每个月一次。直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低不标准限值时为止。
	

	废水
	渗滤液处理设施出水口在线监测设备
	pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、大肠菌值
	每年监测4次，每3个月1次，每2小时采样1次，共采集4次
	

	噪声
	场界四周外1m各设一个
	LAeq
	每季度1次，1天/次，昼夜
	

	土壤
	厂界下风向
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍等
	每年1次
	


玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场封场后期监测内容及频率见表7.2-2。

表7.2-2         封场后监测内容及频率

	监测

内容
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	备注

	环境

空气
	填埋区
	CH4、H2S、NH3
	每季1次
	按照国家有关标准进行

	地下水
	①填埋区地下水流向上游30～50m处设一监测井②填埋场地下水主管出口处设一监测井③填埋场两旁30～50m各设一监测井④填埋场地下水流向下游30m、50m处各设一监测井
	pH、总硬度、高锰酸盐指数、铅、汞、隔、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、氟化物、

总大肠菌数
	每年1次
	

	渗滤液
	渗滤液处理设施出水口
	pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、大肠菌值
	每季1次
	


7.3 排污口规范化管理

7.3.1 排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

7.3.2 排污口规范化管理的基本原则

（1）凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

（2）将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

（3）排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

（4）如实向生态环境主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。

7.3.3 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。

（2）具体位置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。

7.3.4 排污口立标管理

（1）污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。示例见表7.3-1。

表7.3-1    排污口图形标志示例

	排放口
	废水排口
	废气排口
	噪声源
	固体废物堆场

	图形符号
	
	
	
	

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


（2）标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

（3）重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌；

7.3.5 排污口建档管理

（1）使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报；

（3）选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

7.3.6 排污许可制度

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）有关规定：排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。排污单位生产经营场所所在地设区的市级环境保护主管部门负责排污许可证核发。本项目在取得环境影响评价审批意见后，应当按要求申报排污许可相关内容。

按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“四十六、公共设施管理业 78”中“104 环境卫生管理782，”，本项目为其中的“生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋”，管理类别为重点管理。建设单位应按照相应规范和要求进行排污许可申报。
7.3.7环境监理和环境影响后评价管理要求

本项目施工阶段全过程应按照要求开展环境监理工作，监督该项目落实环评报告提出的各项污染防治措施，达到污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，使建设期的环境污染，生态破坏降低到自然环境可承载的程度，为环境管理部门和建设单位决策管理提供科学依据。

根据《建设项目环境影响后评价管理办法》（试行）第二条：编制环境影响报告书的建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后,对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价,并提出补救方案或者改进措施,提高环境影响评价有效性。因此本项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，应按照要求开展环境影响后评价相关工作。

7.4 建设项目环境保护“三同时”验收

“三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目 “三同时”环保设施验收清单见表7.4-1。

表7.4-1     建设项目环境保护“三同时”验收一览表

	治理对象
	工程名称
	治理内容及效果
	执行标准或验收监测要求

	废气治理措施
	填埋气
	填埋气体导排设施
	垃圾堆体内布设水平收集盲沟及

竖向导气石笼井，导气石笼62个，竖向导气井按纵横间距 50m 布置，水平导气盲沟与竖向收集井相互联通。收集竖井经收集管网连接。
	满足《大气污染物有综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准的要求。

	
	
	填埋气体处理设施
	由生物降解法进行有毒害物质

的去除，并增设燃烧喷咀燃烧。
	

	
	填埋区恶臭
	及时覆土，并喷洒除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。

	
	恶臭
	设置雾化除臭装置3套，在场区四周形成网格状喷头，每15~20min喷洒一次除臭剂。
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值二级标准限值。

	
	扬尘
	洒水降尘等措施 
	满足《大气污染物有综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。

	
	食堂油烟
	安装油烟净化装置。
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的标准值。

	废水治理措施
	渗滤液收集装置
	建设渗滤液调节池，容积3000m3。
	出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求。

	
	渗滤液处理站
	设计处理规模30m3/d，工艺为：预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）
	

	
	防渗系统
	填埋库区：选用复合衬里系统，库区底部和库区边坡防渗：基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层；
	《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ 113-2007）

	
	
	渗滤液调节池：调节池池体内部全部做防渗层，池底及池边坡防渗层由下至上依次为：300mm厚粘土，600g/m2有纺土工布1.5mm厚光面HDPE土工膜，6.0mm厚GCL膨润土垫，1.5mm厚光面HDPE土工膜，400g/m2长丝无纺土工布。
	

	噪声治理

措施
	噪声
	选用低声设备、建筑隔声、距离衰减、绿化。


	执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中2类标准，昼间小于60dB（A），夜间小于50dB（A）。

	固体废物治理

措施
	轻质垃圾
	2.5～3m高的防飞散网
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）中的相关要求。

	
	污泥
	采用浓缩脱水至含水率60%以下，运至本项目填埋区填埋。
	

	
	废包装袋
	属于可回收废纸（箱）等的收集后出售，不可回收就近送至填埋场填埋。
	

	
	废膜
	更换的膜柱交由供应商回收处理，不暂存。
	

	
	生活垃圾
	运至本项目填埋区填埋。
	及时清运

	风险防范措施
	事故池
	建设3000m3事故池1座
	确保事故发生时，全部收集不达标废水

	
	应急预案及应急物资
	编制环境风险应急预案并配备应急物资
	事故启动，能控制和处理事故

	绿化及生态恢复
	填埋场封场覆土、绿化等
	防尘降噪

	环境

监测
	监测井
	按地下水监测计划设置本底井一眼，排水井一眼，污染扩散井两眼，污染监视井两眼。填埋场投入运营前进行场区周围地下水、大气、噪声等本底值监测，并作监测记录备案。
	/

	清污分流、排污

口规范化设置 
	设置截水槽、截洪沟、排污口规范化设置
	/

	卫生防护距离

设置 
	本项目填埋库区外设置500m的防护距离。
	/

	定期监测
	渗滤液、大气环境、噪声、地下水及封场后定期监测
	/


8  环境影响评价结论
8.1 结论

8.1.1 建设项目概况

本项目位于本项目位于玛纳斯县城东南侧38km处，项目区中心地理坐标：E86°24.50.84189"，N44°7.0.67139"。项目区北侧、南侧和东侧均为山区空地，西侧100m处为山区道路，西南侧150m处为玛纳斯县嘉润固体废填埋场。总占地面积115200m2（172.79亩）。日填埋量为200t/d；设计填埋总库容110万m3；填埋场设计使用年限为13.7年。本项目主要完成填埋库区建设、渗滤液调节池及处理站工程建设以及办公管理区综合楼等办公用房以及其他辅助工程。本项目总投资9000万元，其中环保投资为3152万元，占总投资的35%。

8.1.2 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录2019年本》中第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中的第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其它固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。

因此，项目建设符合国家相关产业政策的相关要求。

8.1.3 环境质量现状评价结论

8.1.3.1 环境空气质量现状评价结论

建设项目所在区域环境空气质量评价指标中SO2、NO2、CO、O3的年评价指标浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。

根据监测及评价结果分析可以看出：项目区上下风向特征因子H2S、氨小时均浓度均未超过《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的中附录D中的氨1h平均浓度参考限值0.2mg/m3，硫化氢1h平均浓度参考限值0.01mg/m3要求。
8.1.3.2 水环境质量现状评价结论

由地表水水质监测及评价结果分析可知，监测断面的各项水质监测因子中，各项水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。
由地下水水质监测及评价结果分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

8.1.3.3 声环境质量现状评价结论

项目区厂界东侧、西侧、南侧和北侧监测点声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。项目区声环境质量现状较好。

8.1.3.4 土壤环境质量现状评价结论

由评价结果表明，土壤中所监测的各类因子均远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值中的筛选值第二类用地限值。项目区土壤现状环境质量满足标准的要求。

8.1.4 环境影响分析结论

8.1.4.1 施工期环境影响分析结论
    施工期对周围环境的影响主要表现在扬尘、施工废水、噪声及固体废物等方面。本项目施工工程量较小，施工周期短，只要建设单位和施工单位认真做好施工组织工作，文明施工，并按环评要求采取相应的环保措施，则工程施工不会对环境产生明显不利影响。工程建设完成后，除永久占地为持续影响外，其余影响均属短期的、可恢复和局部的环境影响，随着施工活动的结束而消失。 

8.1.4.2 运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

1）填埋废气和渗滤液处理站恶臭

本项目主要大气污染物为卫生填埋场垃圾分解产生的填埋气体和渗滤液处理站产生的恶臭。卫生填埋场布置有气体导排系统，并采取即日垃圾即日覆土和定期洒水的污染防治措施。经预测，无组织污染源最大落地浓度点位于项目区下风向893m处。根据现场调查，距离本项目最近的大气环境敏感目标为项目区东北方向4800m处的郑家庄村住户，由预测结果可知对郑家庄村住户的大气环境影响较小，因此本项目排放的大气污染物对外环境的影响可接受。

2）防护距离：本工程防护距离取500m。根据现场踏勘结果，距离项目区最近的大气环境敏感目标为项目区东北方向4800m处的郑家庄村住户，符合本工程卫生防护距离500m的要求。今后本工程周围500m范围内不得新建永久性人群集中居住、学校、医院等敏感目标。

（2）水环境影响分析结论

本项目建成后，废水主要为垃圾渗滤液和生产、生活污水，管理区车辆冲洗废水、生活污水经污水管网收集，排入渗滤液处理站进行处理，用于填埋场绿化、降尘，冬季储存，不会对周围地下水环境造成较大影响。

因卫生填埋场进行水平防渗，防渗材料采用高密度聚乙烯复合土工膜，其渗透系数小于10-13cm/s，可有效防止渗滤液下渗，渗滤液经调节池收集后，进入渗滤液处理站采用：预处理（混凝沉淀）+厌氧处理系统（UASB）+生化处理（硝化反硝化（A/O）、MBR膜生物反应器）+深度处理（纳滤、反渗透）工艺，处理后出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表 2 的浓度限值和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1中限值要求后用于厂区绿化和降尘，浓缩液回喷填埋区。在防渗层安全有效的前提下，穿过防渗层的垃圾渗滤液量极小，几乎可以零计，正常情况下对地下水影响不大。同时对地下水环境和导出地下水进行定期监测等防治措施后，垃圾渗滤液对地下水环境不会造成明显影响。

    （3）声环境影响分析结论

垃圾填埋场主要噪声设备均为移动设备，并且多为单独作业，作业时间为昼间一班制，主要作业地点为垃圾填埋场填埋区。各作业机械对场界最大贡献值为51.4dB（A），可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB）要求。与现状监测场界声级背景最大值47.1dB（A），叠加后最大值为47.8dB（A），可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类标准（昼间60dB）要求。由于夜间不工作，不会对场界产生影响，夜间背景值不增加。

    （4）固体废物影响分析结论

本项目所产生的固体废物回收利用或送至卫生填埋场填埋处理，不外排。固体废物对周围环境影响不大。

    （5）滋生蚊蝇环境影响分析结论
拟建项目距最近的居民区有4.8km，且垃圾场附近2km内无重要保护区和人文景观。在认真完成加强防止蚊蝇滋生的措施后，项目蚊蝇对周围居民的影响不大。

    （6）生态环境影响分析结论

区域内及附近没有自然保护区及珍稀动植物资源，加之工程绿化等措施的实施，工程的实施不会对区域内生态环境产生明显影响。项目运营期对周围的景观影响程度较大，封场后景观影响较小。

    （7）垃圾清运对环境的影响分析结论

本项目采用后装式压缩垃圾车运输垃圾，属封闭运输，运输过程中可防止垃圾撒落或扬尘等二次污染。并加强对垃圾运输车辆的检修和维护，谨防运输仓门关闭不严现象的发生，可有效减少垃圾沿途洒漏、垃圾飞扬、恶臭扑鼻等不利影响的发生。同时做好垃圾填埋场运输时间的调控，对交通路线进行合理调度，在垃圾及建筑材料运输过程中避免在居民集中区鸣笛和夜间行车，同时应放慢速度以减轻对周围居民产生噪声干扰。采取以上措施后运输过程中对环境的影响是可以接受的。

8.1.5 综合评价结论
    昌吉州玛纳斯县城镇生活垃圾分类填埋场建设项目场址选择符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中生活垃圾填埋场选址要求。本工程环保措施切实可行；污染物能够达标排放并符合总量控制要求；经预测，工程投产运行后不会对周围环境产生明显不利影响。生活垃圾卫生填埋场的建设有巨大的社会和环境效益。因此，在切实落实各项环保措施和加强施工管理的条件下，该工程建设从环保角度考虑是可行的。
8.2 要求与建议

（1）制定严格的入场垃圾控制制度，严禁医疗垃圾及危险工业废弃物入场。

（2）由于填埋场产生的填埋气体中主要成份CH4为易燃易爆气体，从安全角度出发，评价建议初期将其引至燃烧架燃烧，远期应考虑进行综合利用，同时搞好场区污染物浓度的监控工作，确保填埋气体的安全填埋。

（3）加强场区、场界绿化，在美化场区环境的同时，有效抑制恶臭和噪声对环境的影响。

（4）建议工程严格按照本次评价提出的环境监控计划对垃圾场运行期及封场后场区内外环境及二次污染因子进行监控，以达到控制污染、保护环境的目的。

（5）填埋场封场后三年内禁止对场地进行开发利用，三年后经鉴定确定已达安全期后方可进行绿化、利用。
15.33





垃圾填埋场产生渗滤液





18.37





渗滤液处理站处理





2.8





2.24





生活用水





18.37





新鲜水





损耗0.56





8.81





1





0.8





洗车用水





损耗0.2





5.01





绿化、降尘





损耗23.38





噪声、扬尘、


尾气





运输车辆





生活垃圾





调节池辆





地磅称重





卸车





摊铺





压实





灭虫





覆土





渗滤液处理站





填埋气体





截洪沟





直排





雨水





恶臭、扬尘、噪声、


废水、细菌、蚊蝇








渗滤液





导出





废气、恶臭





废气、恶臭





反渗透系统





管式超滤膜





外置式MBR





反硝化池





硝化池





纳滤系统





污泥及硝化液回流





消泡剂





射流曝气装置





风机





清洗系统





浓缩液


污泥处理系统





加酸、阻垢剂





加阻垢剂





达标排放





UASB反应器





调节池





原水提升泵





混凝沉淀





图2.8-1  垃圾分解过程示意图





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





自来水





微生物除臭液





加药箱





加压装置





雾化喷头





除臭










_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890

