建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  昌吉州人民医院传染病分院建设项目 

建设单位（盖章）：  昌吉回族自治州人民医院   
编制日期：           二〇二一年五月          
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昌吉州人民医院传染病分院建设项目

	项目代码
	2020-652301-84-01-034940（一期）

2020-652301-84-01-038627（二期）

	建设单位联系人
	高忠堂
	联系方式
	16699183699

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇下六工村一组

	地理坐标
	（ 87 度 26 分  49.460 秒， 44 度 5 分 30.570 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8415
专科医院
	建设项目
行业类别
	108.医院841

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	昌州发改社会﹝2020﹞13号（一期）
昌州发改社会﹝2020﹞18号（二期）

	总投资（万元）
	28000.00
	环保投资（万元）
	470.00

	环保投资占比（%）
	1.7%
	施工工期
	24

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	125530.56

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目为医院建设项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019）年本》相关规定，本项目属于鼓励类“第三十七、卫生健康”中的“第5项医疗卫生服务设施建设”，因此本项目符合国家产业政策和政策法规。
“三线一单”符合性分析

本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-1。
表1-1   “三线一单”符合性分析表
内容
本项目情况
是否符合
生态保护红线
本项目位于六工镇下六工村一组，根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目选址区域不占用生态保护红线。
符合
资源利用上线
本项目用水量较少，且来源于市政给水，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。
符合
环境质量底线
本项目产生的废水、废气、噪声经治理后能达标排放；固废均妥善处置。采取本环评提出的相关污染防治措施后，本项目投产后基本可维持区域环境质量现状
符合
生态环境准入清单
本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中的限制类和禁止类。
符合
选址合理性分析
根据《传染病医院建设标准》（建标173-2016）中第四章选址与规划布局中内容要求见下表。

表1-2    选址合理性分析

选址要求

本工程建设内容

相符性

不宜设置在人口密集区域
本项目周边无集中住宅区，符合选址要求。
相符
患者就医方便、交通便利地段
本项目区北邻054乡道，东临231省道，距昌吉市区6.5km，距六工镇3.5km，道路交通方便，符合选址要求。
相符
地形比较规整，工程水文地质条件较好

本项目区用地为规则四边形形状，地形比较规整，符合选址要求。
相符
有比较完善的市政公用系统

本项目用水接通城镇供水管网，能满足项目用水水质要求，取水方便并有保证；电力从周边电网接入，供电方便有保证，符合选址要求。
相符
不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地

项目周边无污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所，无集中水源地，符合选址要求。
相符
不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽、家畜饲养、产品加工等企业

本项目周边无工业企业，符合选址要求。
相符
不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所
本项目周边无幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所，符合选址要求。
相符



二、建设项目工程分析
	建设内容
	工程建设内容及规模

本项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、建设内容分为两期：一期为门诊/医技楼、宿舍及食堂、门卫室及附属配套设施、医疗污水处理站、消防水池等；二期为急诊/发热门诊楼、呼吸道传染病房楼、非呼吸道传染病房楼、行政科研楼，项目组成及工程内容详见表2-1。

表2-1    工程组成一览表
工程类型
工程名称
规模

备注

主体工程
门诊/医技楼
1栋，楼层：3F，建筑面积：9160m2
一期新建
急诊/发热门诊楼
1栋，楼层：2F，建筑面积：3600m2
二期新建
呼吸道传染病房楼
1栋，楼层：2F，建筑面积：3600m2
非呼吸道传染病房楼
2栋，楼层：2F，建筑面积：7200m2
辅助工程
宿舍及食堂
3栋，楼层：5F，建筑面积：11800m2
一期新建

行政科研楼
1栋，楼层：2F，建筑面积：1200m2
二期新建
门卫室
2栋，楼层：1F，建筑面积：40m2
一期新建
附属配套工程
检筛查室200m2、供氧中心100m2、中心配电室460m2、锅炉房及洗消中心750m2、垃圾站110m2、污水处理站130m2、太平间60m2、车库90m2、监控中心410m2、救护车洗消间90m2，均为单层，附属用房总建筑面积2400m2。
一期新建
消防系统
500m3消防水池一座（含消防泵房）
一期新建
公用工程
供热工程
自建2台电锅炉采暖
一期新建
供水工程
城镇供水管网提供
供电工程
由六工镇变电所提供
排水工程
排水先排入院区新建的污水处理站处理达标后，再排入六工镇排水管网
环保工程
废水治理
医疗废水通过一座处理能力200m3/d的医疗污水处理站处理达标后排入城镇污水管网；生活污水直接排入城镇管网
一期新建
固废治理
医疗废物全部按规定送到医院新建的医疗危废暂存间进行集中，定期由有资质的单位进行无害化处理，项目产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运
一期新建
噪声治理
采用低噪设备，增加绿化面积等措施
一期新建
废气治理
污水处理设施产生的恶臭收集后经消毒、活性炭吸附过滤后，经排气筒排放；食堂油烟采用油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶排放
一期新建
主要医疗设备

本项目主要医疗设备见下表2-2
表2-2      主要医疗设备
序号

设备名称

数量/台套
备注

1

CT机

1

新增

2

移动DR
1

新增

3

人工肝

1

新建

4

床旁支气管镜和专业清洗槽（检查型+治疗型）
1

新增

5

床旁血滤机
1

新增

6

阻抗心输出量测量仪
1

新增

7

负压救护车
1
新增

8

ICU专用病床
25
新增

9

ICU吊桥
25

新增

10

手术室专用外科吊塔
1
新增

11

手术室专用麻醉吊塔
1
新增

12

手术室双头无影灯（带摄像）
1
新增

13

外科手术床

1
新增

14

排痰机

2
新增

15

多普勒超声波检查仪
1
新增

16

全自动尿液分析尿沉渣检测仪

1

新增

17

全自动五分类血常规 CRP 检测仪

3
新增

18

全自动凝血检测仪（进口）

1
新增

19

全自动生化检测仪

1

新增

20

全自动化学发光检测仪

1

新增

21

全自动免疫检测仪（POCT）

1
新增

22

冷冻冰柜

20
新增

23

医药冰箱

5
新增

24

实验室计算机管理系统

1
新增

25
纯水机

1

新增
26
内皮计数仪

1

新增
27
离心机

3
新增
28
生物安全柜

1

新增
29
眼底荧光造影（艾滋病患者必备设备）

1

新增
30
OCT（艾滋病患者必备设备）

1

新增
31
角膜共聚焦显微镜
1

新增
32
眼生物测量仪（MASTEI）（艾滋病患者专用）
1

新增
33
纤维鼻咽喉镜
2
新增
34
全自动细菌鉴定及药敏仪
1

新增
35
心电图仪
1

新增
36
全自动血培养仪
5
新增
37
床边超声仪
25
新增
38
移液器100-100uI

10
新增
39
有创无创呼吸分析机
25
新增
40
一托25心电监护仪
1

新增
41
激光手术刀
1
新增
42
免散瞳眼底照相（艾滋病患者必备设备）
1

新增
43
病床
200
新增
44
病床电视机、储物柜等
100
新增
总平面布置

本项目建设地点位于六工镇下六工村一组，总平面布置为南北朝向。建设内容从西到东为医护宿舍、食堂及行政科研楼、非呼吸道传染病房楼，门诊/医技楼，发热门诊/隔离病区，项目的北侧为院区道路及停车场，项目的东北角为垃圾处理站、污水处理站、消防池等设施，污水处理站及危废暂存间与住院部、隔离区、医护宿舍等相隔胜远，隔离病区与门诊楼等建筑分区明确。

根据《传染病医院建设标准》（建标173-2016）中第四章选址与规划布局中内容要求：本项目平面布置符合卫生安全、建筑布局合理、节约用地的要求；符合满足基本功能需要和应急需要，并适当考虑未来发展的要求；符合功能分区明确，科学组织人流物流，做到洁污分区、切断传染、避免感染的要求；符合主要建筑物间距满足卫生、日照、采光、通风、消防等的要求；符合充分利用地形地貌，在保证使用功能与传染病防护隔离卫生安全的前提下，建筑物应合理组合、适当集中的要求。项目平面布置图见图2。
公用工程

4.1 给排水
给水
本项目用水主要为医疗用水、生活用水以及绿化用水，项目用水由城镇供水管网供给，水质水量均可满足项目用水需求。

1）医疗用水：本项目医疗用水包括门诊用水、病房用水

①门诊用水：本项目门诊人数10人·次/日，根据《综合医院建筑设计规范》（HJ51039-2014），按最大用水量考虑，用水定额以15L/人·次计，则门诊用水量为0.15m3/d（54.75m3/a）。
②病房用水：根据《综合医院建筑设计规范》（HJ51039-2014）医疗用水定额，本项目病房设有浴室、卫生间、盥洗，按最大用水量考虑，因此本项目医疗用水量按400L/人·d进行计算，病房床位总数为200张，则用水量为80m3/d（29200m3/a）；
2）生活用水：生活用水按100L/人·d进行计算，本项目有工作人员为200人，则用水量为20m3/d（7300m3/a）
3）绿化用水：根据医院提供资料，项目绿化率约28%，本项目建成后绿化面积约为35000m2，其用水量按2L/（m2·周）计，共计用水量为 10m3/d（1800m3/a）。
排水

本项目运营期产生废水主要为医疗废水和生活污水。
1）医疗废水：本项目医疗废水包括门诊产生的废水和病房产生的废水。

①门诊产生的废水：本项目门诊用水量为0.15m3/d，排水量按用水量的90%进行计算，则门诊产生的废水排放量为0.135m3/d；
②病房产生的废水：本项目病房用水量为80m3/d，排水量按用水量的90%进行计算，则病房产的的废水排放量为72m3/d；
2）生活污水：本项目生活用水量为20m3/d，排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为18m3/d。
项目区所在地已覆盖污水管网，医疗废水经收集消毒后采用单独管道进入新建的医疗废水处理站进行处理，达标后排入城镇污水管网，生活污水排入城镇污水管网。本次项目水平衡图见图4。

                 80.15



10


图4  项目水平衡    单位：m3/d
4.2 供电

本项目用电由昌吉市六工镇变电所110kv高压线路和海棠变电所35kv高压线路供电，能够满足本项目用电需求。

4.3 采暖

本项目供热采用自建电锅炉采暖。
4.4 工作制度及劳动定员

本项目劳动定员200人，本项目年工作天数为365d，采用三班制，每天工作8小时。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

1.1工艺流程
本项目施工面积为125530.56m2。施工过程中对外环境将会造成一定的影响，但采取一定措施可将施工期对环境的影响减小至最低限度。施工期工艺流程及产污情况见图5。
噪声、扬尘、建筑垃圾             噪声、固体废物  


场地平整→基础工程→辅助工程→设备安装→工程验收→运行使用


施工废水、建筑垃圾

图5  工程施工期工艺流程与污染源状况图

1.2产排污环节

施工期造成的环境污染主要是噪声、粉尘、建筑垃圾、施工废水等。

（1）场地平整

对场地进行平整，施工过程中使用推土机、卡车等机械设备，施工阶段会产生粉尘、噪声。

（2）基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生粉尘。

（3）附属工程施工

将产生卷扬机等施工机械的运行噪声，在挖土、堆场和运输过程中的粉尘等环境问题。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑粉尘、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。其中影响最大的是施工噪声，生活污水和施工垃圾产生量较少。

运营期

2.1工艺流程

运营期工艺流程及产污环节见图6。









图6 运营期工艺流程及产污环节图

2.2产排污环节

本项目运营期污染工序与污染因子见表2-3。
表2-3   项目产排污情况汇总表

污染类别
污染源/污染工序
污染因子
废气
饮食油烟
油烟
污水处理站恶臭
NH3、H2S
汽车尾气
CO、NOx、THC等
废水
生活污水
SS、COD、BOD5、NH3-N
医疗废水
SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、肠道致病菌
噪声
机械噪声
等效连续（A)声级
固废
危险废物
医疗废物
污泥
生活垃圾
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境质量现状

项目所在区域达标判定

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”
数据来源

本项目所在地位于昌吉市六工镇下六工村，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的昌吉州2019基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。特征因子H2S、NH3引用《昌吉市公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目》2021年1月6日-1月12日连续七天的监测数据。
评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。特征污染物H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相关浓度值。
评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。特征污染物日平均浓度满足参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相关浓度标准值要求即为达标。
基本污染物监测及评价

根据《2019年昌吉州环境质量公报》数据可知，昌吉州2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、38ug/m3、98ug/m3、57ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3 日最大8小时平均第90百分位数为122ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。昌吉2019空气质量达标区判定结果见表3-1。

表3-1  环境空气质量评价标准限值
序号

污染物

浓度限值（μg/m3）

标准来源

小时平均

24小时平均

年平均

1

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

2

NO2
200

80

/

3

CO（mg/m3）

10

4

/

4

O3
200

160（日最大8小时平均）

/

5

PM10
/

150

70

6

PM2.5
/

75

35

（1）评价方法

空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为：


[image: image1.wmf]%

100

i

0

i

i

´

=

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的1h最大地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i—第i类污染物的环境空气质量浓度标准，μgm³。
当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。

（2）监测及评价结果

监测及评价结果见表3-2。

表3-2   大气环境质量及评价结果一览表

污染物

年评价指标

评价标准

（μg/m³）

现状浓度

（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均浓度

60

10
16.7
达标

NO2
年平均浓度

40

38
95
达标

PM10
年平均浓度

70

98
140
不达标

PM2.5
年平均浓度

35

57
163
不达标

CO

第95百分位数日平均

4（mg/m³）

2.4（mg/m³）

60
达标

O3
第90百分位数日平均

160

122
76.3
达标

由上表可知，区域SO2、NO2、CO和O3等四项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表3-2可知，项目所在区域为不达标区。

由评价结果可知，各项评价因子中除PM10、PM2.5有不同程度超标外，其他常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
特征污染物监测及评价

本次评价环境空气特征因子H2S、NH3；特征污染物硫化氢、氨引用《昌吉市公共卫生检测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目》2021年1月6日-1月12日连续七天的监测数据。该测点位于本项目常年主导风向下风向，引用数据能客观体现所在区域环境质量，项目引用环境质量资料基本可行。特征污染因子监测结果见表3-3。

表3-3   特征污染因子监测结果一览表

监测点位
采样日期
采样时间
污染物
评价标准（μg/m3）
监测结果（mg/m3）
最大占标率（%）
达标情况
厂区下风向
1.6

2：00-3:00
硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.03
15
达标
8:00-9:00
硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45
氨
200
0.05
25
达标
14:00-15:00
硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45
氨

200
0.04
20
达标
20:00-21:00
硫化氢

10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45
氨

200
0.05
25
达标
1.7
2:00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.04
20
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.04
20
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.03
15
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.04
20
达标
1.8
2：00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.04
20
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.04
20
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.03
15
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.05
25
达标
1.9
2：00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.04
20
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.04
20
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.04
20
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.05
25
达标
1.10
2：00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.03
15
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.05
25
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.04
20
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.05
25
达标
1.11
2：00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.05
25
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.04
20
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.05
25
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.04
20
达标
1.12
2：00-3:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
2:00-2:45

氨
200
0.04
20
达标
8:00-9:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
8:00-8:45

氨
200
0.05
25
达标
14:00-15:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
14:00-14：45

氨
200
0.04
20
达标
20:00-21:00

硫化氢
10
＜0.005
-
达标
20:00-20:45

氨
200
0.05
25
达标
备注：“-”表示未检出。
水环境质量现状调查与评价

2.1地下水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于导则中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的“V社会事业与服务业”中158、医院，属于Ⅳ类项目，因此无需进行地下水现状调查。

2.2地表水环境质量现状调查与评价
本项目产生的污水排入城镇污水管网，且本项目所在区域无地表水体，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对地表水环境影响评价工作进行等级划分，本项目地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水进行环境质量现状调查。
声环境质量

本项目位于六工镇下六工村，根据声环境功能区划，该项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

（1）监测点位

为了调查了解本项目所在区域的声环境现状，新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2021年5月20日至5月21日分别在项目区东、西、南、北厂界外1m布设监测点，对厂界噪声进行了监测，监测数据作为项目区环境噪声的背景值。

（2）监测方法

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的监测方法，测量前后均用声级标准器进行校准。

（3）监测结果

评价区噪声现状监测结果见表3-4。

表3-4   声环境质量现状评价表 （单位：dB（A））

监测地点

昼间

夜间

监测值

标准值

判定

监测值

标准值

判定

项目东侧

47
55

达标

45
45

达标

项目南侧

45
55

达标

42
45

达标

项目西侧

44
55

达标

43
45

达标

项目北侧

45
55

达标

43
45

达标

（4）评价结论

对厂界四周噪声进行监测，由表3-4中评价结果可以看出项目周围区域厂界四周环境噪声昼间最大值为47dB（A），夜间最大值为45dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，说明项目区现状声环境质量较好。
生态环境质量现状调查与评价

本项目占地为医疗卫生建设用地，该区域没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布，属于不敏感区域，无需进行生态环境现状调查及评价。
土壤环境质量现状调查

本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“其他行业”类别，本行业属于Ⅳ类行业。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不展开土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

本项目用地属于医疗卫生建设用地，周围无生态保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物排放标准

表3-5  大气污染物排放限值标准

污染物
排放形式
标准
限值
H2S
有组织

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值
0.33kg/h
NH3
4.9kg/h

食堂油烟
有组织
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1中排放限值
1.0mg/m3
H2S
无组织
《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值
0.03mg/m3
NH3
1.0mg/m3
水污染物排放标准

表3-6   水污染物排放限值标准
废水类别
污染物
标准
限值
生活污水
COD
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准
500
BOD5
300
SS
400
NH3-N
-
医疗废水
COD

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1的排放限值
60
BOD5
20
SS

20
NH3-N
15
粪大肠菌群数
100
肠道致病菌
不得检出
3、噪声排放标准
表3-7    噪声排放限值标准
时期

标准

限值

施工期
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）
昼间70dB（A）、夜间55dB（A）
运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中排放限值
昼间55dB（A）、夜间45dB（A）
4、固体废物控制标准
医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的标准。污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。

	总量

控制

指标
	本次环评不建议项目设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	废气污染防治措施

1.1扬尘防治措施

①在建筑材料装卸、运输和使用等各个环节，做好文明施工，文明管理，尽量避免或减少引起扬尘，防止建设地块周围环境的TSP浓度升高。

②运输黄沙、石子、弃土、建筑垃圾等的车辆必须用帆布等严密覆盖，覆盖率要求达100％。

③洒水降尘。一般情况施工场地自然风作用下产生的扬尘所影响范围在100m以内。如果施工期间对施工场地及车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70％左右，将扬尘污染距离缩小到20~50m范围。

1.2车辆废气减缓措施
本工程施工期废气排放源主要以燃油为动力的施工机械和运输车辆。施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有运输卡车、铲车、推土机等。针对燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。
废水污染防治措施

2.1施工废水防止措施

施工废水主要来源于建筑物现浇砼、预制板沟缝及砼养护废水，产生量小，间断性排放，废水污染物主要为SS，施工期建设临时沉淀池对清洗废水进行处理，处理循环使用，不外排，施工结束后沉淀池拆除，不会对周围环境及收水系统产生较大影响。

2.2生活污水防止措施

本项目施工期生活污水产生量较少，生活污水直接排入城镇污水管网。

噪声防治措施

（1）选用低噪声设备和工艺，有效降低昼间噪声影响。 

（2）要加强设备安装过程中的减震措施，整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

（3）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。
固体废物防治措施

4.1施工固废

施工现场产生的固体废物垃圾以建筑垃圾为主，施工期的建筑垃圾应及时运至当地环卫部门指定的建筑垃圾场统一处理。

4.2生活垃圾

施工期产生的生活垃圾集中收集至垃圾船，定期由环卫部门统一清运。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1废气产排污情况
本项目运营期废气来源主要为汽车尾气、污水处理站产生的恶臭和食堂油烟。
（1）汽车尾气
项目建设307个地上停车位，车辆进出时会存在汽车尾气排放，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其在怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。项目建成后，项目区内行驶车辆以小型车为主，且行驶速度较慢。因周边环境较为开阔，且地面通风较好，汽车尾气对周边环境影响较小。

（2）污水处理站产生的废气

本项目污水处理设施在处理过程中会产生恶臭，主要污染物为H2S和NH3。

污水处理设施BOD5的处理量为3.65t/a（10kg/d），据此可计算H2S和NH3的产生量为0.03kg/a和0.7kg/a。废气经消毒后通过高压离心风机引入活性炭吸附过滤装置，处理后经一根15m高排气筒排放，根据项目设计资料和类比同类项目，除臭效率可达90%。

表4-1    污水处理设施恶臭气体产排情况

污染物

单位产生量g/g
污染物产生量

污染物排放量

NH3
0.0031

11.3kg/a

1.13kg/a

H2S
0.00012

0.4kg/a

0.04kg/a

食堂油烟
食堂使用天然气作为燃料，属于清洁能源，燃烧后生成二氧化碳和水，对环境影响较小，故营运期食堂产生的废气主要为油烟废气。根据相关资料和调查统计，本项目日就餐人数按400人，按照食堂食用油使用量约30g/人•d计，项目工作制度为365d/a，则食用油使用量为4.38t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2～4%，但医院食堂低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序较少，因此本项目油烟挥发量按3%计，则食堂油烟产生量为0.13t/a。项目油烟采用油烟净化器进行处理，处理效率应达到60%以上，油烟机风量为18000m3/h，食堂炉灶按6小时/天计算，油烟净化器年工作时间2190h，产生有组织排放油烟量为0.052t/a，油烟排放浓度为1.3mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。
1.2大气污染物治理措施可行性分析
（1）汽车尾气处理措施的可行性分析

本项目建成后设置停车位307个，进出院区的机动车尾气属无组织排放，属少量多点排放性质，由于停车位均位于地面上，机动车在院区内运行时间和距离较短，排放量相对较少，尾气可迅速扩散，因此针对汽车尾气采取排放后自然扩散稀释，不会对周围环境造成大的影响。

（2）污水处理站恶臭处理措施的可行性分析
①有组织废气：本项目污水处理站产生的废气经消毒后通过高压离心风机引入活性炭吸附过滤装置，最终由一根15m高排气筒排放，除臭效率可达90%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.1“医疗机构排污单位废气治理可行技术参考表”，本项目使用活性炭吸附为可行性技术。
②无组织废气：本项目新建的污水预处理设施属于地埋式，污水处理站各构筑物封闭设计，据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.1“医疗机构排污单位废气治理可行技术参考表”，本项目使用产生恶臭区域加盖为可行性技术。

（3）食堂油烟处理措施的可行性分析

医院食堂安装有油烟净化设施，油烟排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的限值。项目医院食堂厨房油烟净化后经厨房油烟排放管道于厨房楼顶高空排放。食堂厨房的油烟净化装置、油烟排风机及油烟排放管道的安装及其他相关要求均满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定，对大气环境影响很小，治理措施可行。
1.3排放口设置情况
医院废气排放口情况见下表。

表4-2     废气排放口情况表

编号
排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度（m）
排气筒参数

运行参数

污染源参数

经度
纬度
排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）
烟气流速（m/s）
烟气温度（℃）
年排放小时数（h）
排放工况
污染源名称
污染物排放速率（g/h）
DA001
87.265221

44.530110
605

15

0.3

12

20

8760
正常
H2S

0.005
NH3
0.129
DA002
87.264518

44.530480

605

5

0.2

12

60

2190
正常
油烟
0.59
1.4监测计划
监测计划见下表。

表4-3   监测计划
排放形式
监测点位及编号

监测内容
监测频次
执行排放标准
有组织
DA001
H2S、NH3
1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值
DA002
油烟
1次/季度
《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）
无组织
厂界
H2S、NH3
1次/季度
《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值
废水

本项目产生的废水为医疗废水和医护人员生活污水。
2.1源强分析

（1）医疗废水：本项目医疗废水包括门诊产生的废水和病房产生的废水。

①门诊产生的废水：本项目门诊用水量为0.15m3/d，排水量按用水量的90%进行计算，则门诊产生的废水排放量为0.135m3/d；
②病房产生的废水：本项目病房用水量为80m3/d，排水量按用水量的90%进行计算，则病房产的的废水排放量为72m3/d；
综上，本项目医疗总用水量为29254.75m3/a（80.15m3/d），参考《医院污水处理技术指南》（2017年本），医疗废水按照用水量的90％计算，则医疗废水排放量为26329.275m3/a（72.135m3/d）。
根据《医院污水处理技术指南》（2017）要求，传染病医院医疗废水需收集消毒后经过污水处理设施处理达标后排放。因此本项目产生的医疗废水经收集消毒处理后再排入院区的污水处理设施（处理量200m3/d）中对医疗废水进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1的排放限值后，排入城镇污水管网，最后排入六工镇污水处理厂。

目前新建医疗污水处理站医疗废水最大处理量为200m3/d，医疗废水待处理量为72.135m3/d，因此污水处理站日处理量和处理能力能够满足医疗废水的排放量。运营期医疗废水污染物排放情况见表4-4。
表4-4    医疗废水污染物排放量

废水类别
污染物

名称

处理前生产浓度及生产量（单位）

处理后排放浓度及排污量（单位）

医疗废水

（26329.275m3/a）

CODcr

300mg/L；7.90t/a

60mg/L；1.58t/a

BOD5
150mg/L；3.95t/a

20mg/L；0.53t/a

SS

120mg/L；3.16t/a

20mg/L；0.53t/a

NH3-N

50mg/L；1.32t/a

15mg/L；0.39t/a

粪大肠菌群数
3.0×108MPN/L；
不得检出；0

（2）生活污水

生活用水主要为医院职工办公生活用水，用水量为20m3/d（7300m3/a）。污水排放量按照用水量的90%计算，则医院职工办公生活用污水排放量为6570m3/a（18m3/d）。生活污水排入城镇污水管网，最终排入六工镇污水处理厂。运营期生活污水排放情况见表4-5。

表4-5    运营期废水产生情况
排放源

污染物

名称

处理前生产浓度及生产量（单位）

处理后排放浓度及排污量（单位）

生活污水

（6570m3/a）

CODcr

350mg/L；2.30t/a

350mg/L；2.30t/a

BOD5
250mg/L；1.64t/a

250mg/L；1.64t/a

SS

200mg/L；1.31t/a

200mg/L；1.31t/a

NH3-N

40mg/L；0.26t/a

20mg/L；0.26t/a

1.2废水污染物治理措施可行性分析
医疗废水处理工艺的可行性分析

本项目医疗废水排入污水处理设备进行处理，设计处理能力200m3/d，废水采用的工艺流程图见图7。

[image: image2.png]LRABK

Tl

tt [ e L H| s o] voen || i
l | .
I
T N





图7      项目工艺废水处理流程图
工艺流程简述：

本项目产生的医疗废水先进预消毒池进行消毒，后进入脱氯池消除前端消毒产生的余氯，脱氯后的废水经格栅截留去除较大粒径的悬浮物和漂浮物后进入调节池，均化水质，然后由泵提升至初沉淀池，废水自流至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，经过二沉池沉淀的废水流至消毒池，为保证理想的消毒效果，投加消毒剂进行消毒处理后达标排放，产生的污泥定期消毒清运。
最后，经过污水处理站处理的污水达标后，排入城镇污水管网。因此，项目污水处理技术可行。
1.3排放口设置情况

污水排放口设置情况见下表。

表4-6  污水排放口设置情况

编号
名称
类别
污染物
污染防治措施
排放口
排放去向
排放方式
排放规律
排放口类型
工艺
是否为可行技术
处理能力
经度
纬度
DW001
生活污水排口
生活污水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、
/
/
/
87.265221

45.530110

六工镇污水处理厂
间接排放
连续排放，流量不稳定且无规律，单不属于冲击型排放
一般排放口
DW002
医疗废水排口
医疗废水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、肠道致病菌
A/O法
是
200m3/d
先排入医疗废水处理站处理，再排入六工镇污水处理厂
间接排放
一般排放口
1.4监测计划
监测计划见下表。
表4-7   监测计划
监测点位
监测指标
监测频次

间接排放
医疗废水排口
pH
12小时/次
COD、SS
周/次

BOD5
季度/次

NH3-N
/
粪大肠菌群数
月/次

肠道致病菌
/
接触池出口
总余氯
/
噪声影响分析和保护措施
3.1噪声源影响分析
本项目运营期主要噪声源来自门诊噪声、废水处理设施污水泵运行噪声，位于设备间的水泵。医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往可能产生影响周围环境的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65-75dB。污水泵及供水泵噪声声级约为70-80dB。各噪声源的排放特征及位置见表4-8。

表4-8     医院噪声污染源一览表

噪声源

噪声强度dB（A）

位置
防噪措施
门诊噪声
65-75
各门诊室
房间墙体噪声
污水泵
70-80
污水池
位于污水处理站，建筑隔声、减震
供水泵
70-80
设备间
位于设备间，建筑隔声、减震
预测模式

声波在传播过程中，由于墙壁屏障、距离及其他因素的作用，一般来说噪声强度随传播距离增大而衰减，计算公式为：


[image: image3.wmf]）

（

0

p0

p

r

/

r

lg

20

-

=

L

L


式中：

Lp——评价点噪声预测值，dB（A）；

Lp0——参考位置r0处的声源压级，dB（A）；

r——为预测点距声源的距离，m；

r0——为参考点距声源的距离，m；

预测结果
本项目运营期厂界噪声预测结果见表4-9。

表4-9   厂界噪声预测值   dB（A）
评价点
污染源
源强
防噪措施
衰减
评价点
排放值
判断
东

风机、水泵等
75-80
减震、隔声15-25
50
43.0
昼间
48.0
达标
37.0
夜间
44.0
达标
南

40
41.0
昼间
44.0
达标
35.0
夜间
41.0
达标
西

32

41.0
昼间
48.0
达标
37.0
夜间
38.0
达标
北

30

42.0
昼间
47.0
达标
41.0
夜间
42.0
达标
从以上预测结果来看，项目营运期间，在采取噪声源强治理措施后，各噪声源对厂界的影响值在35dB（A）～48dB（A）之间，厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，对周围环境影响较小。
3.2监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）中并未对噪声的监测频次进行要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环保要求进行核定。

表4-10      噪声监测内容及计划
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
厂界外1米处

等效连续A声级

1次/半年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

固体废物

4.1污染源分析
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、危险废物。
（1）生活垃圾

医护人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目医护人员200人，则产生的生活垃圾为36.5t/a（0.1t/d）。生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

（2）危险废物

1）医疗废物
根据《医疗废物分类目录》（卫生部、国家环保总局文件卫医发〔2013〕287号），医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。
①感染性废物：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各类敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）；医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾；使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等，视为感染性废物。②病理性废物：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物。③损伤性废物：主要指能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。④药物性废物：主要指过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品。⑤化学性废物：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆的废弃的化学品。
本项目医疗废物的产生量计算：本项目设有200张床位，根据按照国家环保局的统计方法：一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg计算。本评价取0.4kg/d，计算得医疗垃圾产生量约80kg/d（29.2t/a）。

2）传染病人产生的生活垃圾
根据《医疗废物分类名录》中的分类：医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾也属医疗废物；因此，住院病人生活垃圾产生量按1.0kg/床·d计，本项目共200张床位（以每个住院病人有1.5人陪护计），则产生生活垃圾182.5t/a（0.5t/d）；门诊就诊病人生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目门诊每天就诊人数按120人计（每个病人有1.5个家属陪同），则产生生活垃圾为54.75t/a（0.15t/d）。
经计算，本项目医疗废物产生量约为266.45t/a，医疗废弃物集中收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行无害化处理。
3）污水处理设施产生的污泥

污水处理设施运行过程中产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）表6-1计算要求，本项目混凝沉淀池污泥量以70g/人·d，医护人员为200人，住院病人200人，则本次项目排放的医疗废水经污水处理设施处理后产生的污泥产生量为10.22t/a，污泥集中收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。
4）废气处理产生的废活性炭

本项目污水处理设施产生的恶臭采用活性炭吸附装置处理，废活性炭产生量约为50kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物代码为900-039-49。废活性炭集中收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。
综上，项目产生的各类固废均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。

本工程危废污染源强详见表4-11。

表4-11      危险废物统计表
废物类别
污染源
废物代码
产生量
处置措施
HW01

医疗废物
医院正常医疗活动及传染病人
841-001-01
266.45t/a
集中收集于危废暂存间，定期交由资质单位处置
841-002-01
841-003-01
HW49

其他废物
污水处理设施产生的污泥
772-006-49

10.22t/a
废气治理设施产生的废活性炭
900-039-49

0.05t/a
4.2危险废物的收集、贮存、转运要求
4.2.1危险废物的收集

（1）严格区分医疗废物和生活垃圾，对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒；
（2）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
（3）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
（4）容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。
4.2.2危险废物的贮存
（1）远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；
（2）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；
（3）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，防止渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，避免阳光直射；
（4）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；
（5）暂时贮存医疗废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；
（6）贮存地不得对公众开放。
4.2.3危险废物的转运
（1）应在院区与医疗垃圾收集点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线，同时严格按照规定时间运送废物，避免人员高峰期运送；
（2）运送人员在院内运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，以防运送过程中废物泄露；

（3）运送人员在院内运送医疗废物时，运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，防止医疗废物直接接触身体。同时每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

地下水、土壤环境影响分析

本项目的地下水及土壤污染源有生活污水、医疗废水、消毒池、污水处理站和医疗废物暂存间等，它们均属于地面污染源，如若管理不当产生事故，污染物通过重力下渗则会引起项目区土壤及地下水污染。

5.1防治措施
（1）源头控制措施
本项目将对可能产生地下水污染的源采取合理的分区防治措施，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐围堰等构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防控措施
为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，应对院区进行分区防渗处理。具体如下。

①根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区；
②重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案；
③一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）制定防渗设计方案。
根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域。项目院区重点污染防治区主要包括污水站、危废暂存间、门诊/医技楼、非呼吸道传染病房楼、急诊/发热门诊楼、呼吸道传染病房楼等区域。一般污染防治区主要包括医院行政办公区、餐厅等区域。

表4-12    院区分区防渗措施一览表
名称
范围
防渗要求
重点防渗区
门诊/医技楼、非呼吸道传染病房楼、急诊/发热门诊楼、呼吸道传染病房楼
混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s
污水处理站
污水管线
一般防渗区
行政办公区
防渗层等效黏土Mb≥1.5m，K数≤10-7cm/s
食堂
生态环境影响分析

本项目为新建项目，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。本项目将在医院内部进行绿化，可降低污染对区域生态的影响。在各项环保设施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。

综上可知，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。
环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
7.1风险调查、风险潜势初判及评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，本项目不涉及危险物质。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定建设项目环境风险潜势，根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I，评价工作等级简单分析即可。 
7.2环境风险识别

本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：
（1）化学品储运的风险。
（2）传染病区环境空气感染引起的环境风险。
医疗废水处理设施事故状态下的排污。
（4）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。
7.3环境风险分析及应急措施
（1）氧气储存及使用的环境风险分析
1）危险性分析

①泄漏：由于管道、阀门等损坏，导致氧气的外泄。液氧泄漏一旦发生，会对设备周围部分地区造成速冻低温或高氧的环境；

②火灾、爆炸：氧气为助燃气体，与易燃物（如乙炔、甲烷等）混合后容易形成有爆炸性的混合物。

2）事故应急措施
①储罐发生氧气泄漏时，检修人员应注意个人安全和高氧易引发爆炸的危险，并注意排险。而泄漏气体一旦扩散到大气中，对周围水环境，大气环境并无影响。
②本项目储罐设置在的独立空间内，氧气最大存储量较小，在日常操作规程满足安全生产相关要求的情况下风险较小，建设单位需制定相关的应急预案和突发事故下的监测方案，保障事故发生后得到妥善处理。
（2）传染病区环境空气感染风险及防范措施

1）危险性分析
血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。 
呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。
2）防范措施
①加强学习和培训，增强预防意识
加强对医护人员的培训。每月定期组织全科医护人员学习医院感染管理信息，通过学习使大家从思想上高度重视医院感染控制工作，强化预防意识。
②加强卫生宣教制度
向患者讲解住院期间应自觉遵守住院规则，只能在规定的区域内活动，不得擅自离开病区，不得互串病房不得互相交换食品、物品，不随地吐痰和乱仍废物。如需去其他科室检查，应由医务人员陪同，并采取相应的隔离措施。严格执行探视陪伴制度，限制探视陪伴人员。

③加强职业防护 
医务人员必须遵循“标准预防”原则，认定患者的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，必须进行隔离不论是否有明显的血迹污染或是否接触非完整的皮肤与黏膜，接触者必须采取防护措施根据病原体的传播途径不同采取相应的隔离措施。医疗废物戴护目镜和防护面罩。经空气传播的疾病传染性极强，要求在护理这类患者时必须戴好医用防护口罩。

（3）医疗污水处理站事故排放风险及防范措施

1）危险性分析

本项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

本项目是一座传染病医院，每日接触各种病人，是首当其冲的接触各种传染病的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。医疗废水若排入水体对水环境的影响较大。
2）防范措施
①针对医疗废水事故排放所产生的风险，按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，本项目污水处理站收集处理全院的污水属于传染病医院污水，且本项目医疗废水最大排放量为72.135m³/d，建议事故应急贮水容积设计应不小于80m³，本项目事故应急池设置于项目污水处理站旁，一旦污水处理系统发生异常，造成事故排放时，立即将事故废水引入应急池暂存，并对污水处理系统进行事故排除。等污水处理系统正常运行时将应急池污水重新引入污水处理系统处理达标后排放，防止事故污水对周边水环境的影响。
②新建的污水处理系统出现故障，不能正常运行，立即启用应急设备（事故水池），保障污水能够得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放，不污染地表水体。
③污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。
④医院备有应急电源，在系统停电情况下，应立即启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。
⑤废水一旦出现泄露，需立即关闭水闸，减少废水泄露量。
（4）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险及防范措施

1）危险性分析
医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值；而且医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。
2）防范措施
发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
7.4分析结论
正常情况下，建设单位按照本环评要求加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，并建立完善的预警系统，并配备必要的设施，制度严格的规程和措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为防护措施得力并反应迅速，可把事故造成的影响降到最小，所以本项目在环境风险方面来说是可行的。

7.5环境管理
本项目运营后，在运营过程中应遵守环境保护管理的有关规定，针对本项目特点，应注意以下基本原则：
认真落实环境保护的各项措施，保证环境功效，加强全体职工的环境保护意识，使专业管理和群众监护相结合；控制污染要以预防为主，管制结合，综合治理，以取得最好的环境效益。
建立环境保护的专门科室，设专职环境管理工作人员，实施环境管理工作，另外应建立必要的环境管理制度，设计的内容应包括：
（1）实施对污染源的调查，弄清和掌握污染状况，建立污染源档案，并在污水排放口建立标准化监测井以定期开展环境监测；
（2）根据国家有关标准，制定环保设施运行指标、制度及职责、做好环境统计及运行记录；

根据环保、卫生等有关部门要求，做好运营期的环境管理。

7.5.1项目运营期管理

项目运营期应采取积极的环境影响减缓措施，加强环境管理，对项目运行产出的污染物进行合理处理与处置，具体如下：
（1）搞好环境教育，组织贯彻实施国家及地方的有关环保方针、政策法令、条例的要求，依据此法进行管理、生产、申报并接受监督，并努力提高全院职工的环保意识。
（2）组织制定医院的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。
（3）提出可能造成的环境污染事故防范、应急措施。
（4）污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。
（5）每季度对全院的各环保设施运行情况全面检查一次，对医院污水等处理效果应定期监测。
（6）做好医疗废弃物的分类收集、处置，属于国家《危险废物名录》管理中的废物，全部纳入到合法、有效的处理途径中。
（7）努力建立健全的环境管理系统，以达到ISO14001的要求。
环保投资估算

本项目一期、二期总投资2.8亿元，其中环保投资470万元，占总投资的1.7%，具体投资见表4-13。

表4-13     项目环保投资估算表
内容

项目名称

治理措施

投资估算（万元）

1

废气治理措施

污水处理设施含氯消毒剂消毒、活性炭吸附过滤器，排气筒
10
2

废水治理

医疗废水

新建污水处理站、事故池
430
4

噪声治理措施

基础减震、隔音等，安装标志牌
3
5

固体废物治理

生活垃圾

室内垃圾桶，室外垃圾桶

7
6

医疗固废

危废暂存间
20
总计

470



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理设施有组织恶臭
	H2S、NH3
	消毒+活性炭吸附
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放限值

	
	污水处理设施无组织恶臭
	H2S、NH3
	产生恶臭区域加盖处理
	执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	地表水环境
	医疗废水
	pH、COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群数
	日处理200m3医疗污水处理站
	执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1的排放限值

	
	生活污水
	COD、BOD、NH3-N、SS
	生活污水直排城镇污水管网
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	基础减震，隔音等
	执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348 -2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	医护人员产生的生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一清运处置；医疗垃圾集中收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位进行无害化处理；污水处理站产生的污泥集中消毒后收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置；废活性炭收集到医院危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区；非污染区不进行防渗处理，污染区按照不同分区要求分别设计防渗方案；重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案；一般污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）制定防渗设计方案。项目院区重点污染防治区主要包括污水站、事故池、门诊/医技楼、非呼吸道传染病房楼、急诊/发热门诊楼、呼吸道传染病房楼等区域。一般污染防治区主要包括医院行政办公区、餐厅等区域。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	建设一座容积不小于80m3的事故池，污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放；采取适当的安全处置措施；对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	昌吉州人民医院传染病分院建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；项目采取了完善的环保治理措施及污染防控措施，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可以接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	0
	0
	0
	0.3t/a
	0
	0.3t/a
	+0.3

	
	NH3
	0
	0
	0
	0.7t/a
	0
	0.7t/a
	+0.7

	医疗废水
	CODcr
	0
	0
	0
	3.88t/a
	0
	3.88t/a
	+3.88

	
	BOD5
	0
	0
	0
	2.17t/a
	0
	2.17t/a
	+2.17

	
	SS
	0
	0
	0
	1.84t/a
	0
	1.84t/a
	+1.84

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.65t/a
	0
	0.65t/a
	+0.65

	固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	36.5t/a
	0
	36.5t/a
	+36.5

	危险废物
	污水处理站污泥
	0
	0
	0
	10.22t/a
	0
	10.22t/a
	+10.22

	
	医疗废物
	0
	0
	0
	266.45t/a
	0
	266.45t/a
	+266.45


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：监测布点图
附件：
附件1：委托书
附件2：立项文件
附件3：选址说明
附件4：监测报告
72.135





医院污水


处理站





城镇管网





六工镇污水处理厂





72.135





72.135





脱氯池





72.135





预消毒





8.015





医疗用水





生活用水





绿化用水





20





110.15





新鲜水





18





2





10





噪声、生活垃圾





轻症





病人








门诊部








检验科





治愈











治愈出院





传染病区





传染病人





生活污水、生活垃圾





医疗废水、医疗废物





医疗废水








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

