建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：新疆晋源能源有限公司天然气液化项目
建设单位（盖章）： 新疆晋源能源有限公司     

编制日期： 2021年1月                      

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	新疆晋源能源有限公司天然气液化项目

	项目代码
	无

	建设单位

联系人
	闫峰
	联系方式
	13289940818

	建设地点
	新疆阜康市产业园阜东二区

	地理坐标
	（E 88 度 26 分 46.808 秒，N 44 度 4 分 47.467 秒）

	国民经济

行业类别
	天然气生产和供应业（D4511）
	建设项目

行业类别
	四十二、燃气生产和供应业 
45-燃 气 生 产 和 供 应 业 451（不含供应工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	阜康市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	阜发改投资[2020]53号

	总投资

（万元）
	4800
	环保投资（万元）
	83

	环保投资

占比（%）
	1.73
	施工工期
	4个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	16916.99m2

	专项评价设置情况
	环境风险专项评价：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及风险物质为天然气、冷剂（乙烯、丙烷、正丁烷），厂区最大存储量为118.8t，大于其临界量（50t），因此需编制环境风险专章。

	规划情况
	《关于新疆阜康重化工工业园总体规划的批复》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函【2010】46号）、《关于新疆阜康重化工业园变名为新疆阜康产业园的批复》（新疆维吾尔自治区人民政府，新政函【2011】56号）

	规划环境影响

评价情况
	《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）环境影响报告书》；《关于新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）环境影响报告书的审查意见》（新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环审【2020】123号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	根据《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》中的产业定位以金属加工产业、装备制造产业、生产性服务产业为主导产业，培育发展新材料产业集群、先进装备制造、装配式建筑产业和新兴业态产业等产业，布局合理、设施完善、资源节约、环境友好的生态工业园区。

园区主要产业分区及主导产业分为阜东一区主导产业为金属加工产业、生产性服务业，配套产业为绿色建材、新材料产业；阜东二区主导产业为金属加工产业、先进装备制造及配套产业、生产性服务业，配套产业为城市矿产和再制造产业、循环经济产业；阜东三区主导产业为电厂——电石——建材、新材料产业的循环经济产业。

本项目位于新疆阜康市产业园阜东二区，属于配套产业为城市矿产和再制造产业、循环经济产业。项目占地规划用途为工业用地，目前厂区现状为空地，地势较为平坦，地表植被为戈壁荒地。根据《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》，本项目周边为产业链项关系企业，本项目与周边企业相容性较好。项目地周边无社会关注的自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标。因此，本项目选址符合园区规划。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”分析

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

①生态保护红线是指“在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

本项目位于新疆阜康市产业园中区阜东二区，项目区周围均为企业，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。
②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目产生的有机废气量较小，按照本环评要求处治措施，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。

③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目生活用水由供水管网供给（依托焦炉尾气综合利用一期项目），年用水量较少，生产污水、生活污水处理达标后排入下水管网，符合资源利用上线的要求。

④生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。

本项目位于新疆阜康市产业园中区阜东二区，为天然气生产和供应业，不涉及地下水开采，不使用煤炭，产生的有机废气可满足挥发性有机物污染防治技术政策相关要求；符合园区产业定位及总体规划。

综上，本项目满足新疆阜康市产业园中区阜东二区“三线一单”要求。

2、与《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发[2018]31号）分析

根据《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发[2018]31号）中指出加强产供储销体系建设，促进天然气供需动态平衡、深化天然气领域改革，建立健全协调稳定发展体制机制的要求。本项目的建设有利于加强产供储销体系建设，有助于促进天然气供需动态平衡，符合意见。

3、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号

根据重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号文件中要求（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

1、加强设备与场所密闭管理。

2、推进使用先进生产工艺。

3、提高废气收集率。

4、加强设备与管线组件泄漏控制。

本项目不属于方案中所列的五大VOCs重点行业，项目原料为天然气，存储方式为罐储，采用先进的封闭工艺以及VOCs回收工艺，符合方案要求。

4、产业政策符合性

根据中华人民共和国发展和改革委员会颁布《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关内容，本项目属于第一类鼓励类中的第七条“石油、天然气”中3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设，因此本项目的建设符合产业政策。

5、选址环境可行性分析

（1）根据分析，项目符合《新疆阜康产业园总体规划修编（2019-2030）》及其审查意见；

（2）根据现场调查，项目所在区域工程基础设施完善，所在区域交通便利，利于本项目建设；

（3）通过对各环境要素的评价，项目所在区域的大气、水环境、噪声环境质量较好。经预测，拟建项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求，对周围环境的影响较小；

（4）项目区周边无社会关注的自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标；同时，本项目工艺及产品对外环境无特殊要求，无其他制约因素，故本项目与外环境相容。

（5）安全防护距离

建设项目与周边规划的建构筑物和场所的防火间距均符合《天然气液化工厂设计标准》GB51261-2019、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等相关标准的规定。本项目新建储罐及装置与周边居民区之间的间距符合安全评价要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1项目概况

1.1原辅材料

（1）气源
液化装置主要原材料为天然气，气源来自新疆晋源能源焦炉尾气制净化后的天然气，原料（净化后天然气）用量为10×104Nm3/d，天然气来气压力2.0MPaG。根据建设单位提供的天然气检测报告其天然气组分详见表1。

表1    天然气组分表

组分名称

含量（%，体积）

C1
94.96

C2
1.13

C3
0.38

iC4
0.11

nC4
0.1

iC5
0.03

nC5
0.02

C6
0.02

N2
3.21

CO2
0.04

总硫（以硫计，mg/m3）

0.48

相对密度

0.5822

高位发热量（KJ/m3）
36689.48

低位发热量（KJ/m3）

33073.29

（2）辅助材料

项目主要辅助材料及化学药剂釆用外购形式，储存于厂区冷剂储罐区，，各种辅助材料及化学药剂消耗量见表2。

表2  主要辅助材料
序号

名称

单位

消耗量

来源

1

乙烯
t/a

4
外购

2

MDEA

t/a

0.2
外购
3

正丁烷
t/a

3
外购
4

分子筛
t/a

3.9
外购
5

丙烷
t/a

3

外购
6

液氮
t/a

2
外购
7

消泡剂
t/a

0.5
外购
8

燃料气

Nm3/a
280000
新疆晋源能源焦炉尾气制净化后的天然气
1.2建设地点

本项目位于新疆阜康市产业园中区阜东二区新疆晋源能源有限公司院内，项目区东侧为优派能源，西侧为泰华煤焦化、宏盛源铸业、北侧为艾斯米尔（已废弃）、南侧为道路，地理坐标东经88°26′46.808″，北纬44°4′47.467″。地理位置见附图1、周边关系见附图2。

1.3建设内容及规模

（1）建设规模

本项目共分两期建设，一期建设1套10×104Nm3/dLNG液化装置及2座150m3LNG储罐，二期建设1套10×104Nm3/d气化调峰装置、1座5000m3LNG 储罐及配套消防系统，因此本次环评只是针对一期建设内容进行评价。 
（2）建设内容

新疆晋源能源有限公司阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目投产后，会新增约8000万方/年的气源，园区用气量不可能立即大量增加，为保证园区其他气源的稳定运行，不能随意调减其他气源的用气量，为保证焦炉尾气综合开发利用一期项目投产后持续稳定运行，就必须有稳定持续的用气需求，本项目的建设可以很好的解决以上问题，天然气液化项目建设可以持续稳定生产，可以将焦炉尾气综合开发利用一期项目产量的近一半气量液化为LNG，通过控股企业直销和批发的方式销售至园区管网覆盖区域以外。 
本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，具体建设内容见表3。

表3       总体工程建设内容表

项目组成

建设内容

备注

主体
工程
工艺装置区
工艺设备橇块，布置一套10×104Nm3 /d 的液化天然气装置
新建

储罐区
LNG 储罐区，2座150m3的LNG储罐
新建

装车区 
装车罩棚，设置了2个槽车装车鹤位
新建

火炬区：
高架火炬
新建

辅助工程

办公楼

依托焦炉尾气综合利用项目办公场所
依托

中控楼

依托焦炉尾气综合利用项目中控楼

依托
分析化验室/空压制氮站/综合仓库/综合机修/热力站

依托焦炉尾气综合利用项目分析化验室/空压制氮站/综合仓库/综合机修/热力站。

依托
道路

与原厂联通道路、非工艺装置区、非厂房周边，具体做法（自上而下）：200厚C30水泥混凝土面层，300厚水泥稳定碎石，素土夯实，压实度不小于96%。 
新建

公用工程

供热

本项目为橇装站设计，控制室、配电室及循环水泵房依托焦炉尾气综合开发利用项目建筑。值班室采用成品集装箱设计，内设冷暖空调。
依托

供水

本项目供水水源依托焦炉尾气综合开发利用项目给水系统。

依托

排水

本项目排水系统分为：生活污水排水、生产污水排水、雨水排水及消防事故排水。依托焦炉尾气综合利用一期项目排水系统。
依托

供电

本项目配电室利用焦炉尾气综合利用一期项目配电室，内设10KV配电区、0.4KV配电区和高压变频区。
依托

自控系统

工艺设备的控制系统包括集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、成套机组控制系统（LCP）、火气报警系统（FGS）。 
新建

消防

本工程消防供水由焦炉尾气综合利用一期项目的消防系统提供。焦炉尾气综合利用一期项目建有有效容积2000m3应急事故水池（兼作消防事故池），稳高压消防水供水流288m3/h，供水压力不低于0.8MPa。
依托
环保工程

废气

检修、非正常废气

由管道输送至火炬燃烧，火炬高26m。

新建

废水

生活污水

排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网
依托
生产废水

排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网
依托
初期雨水和事故消防废水

雨水排放依托焦炉尾气综合利用项目雨水管网系统。
本项目产生的事故水依托焦炉尾气综合利用项目事故水系统。 
依托

噪声

噪音大的设备应选用低噪声设备、生产设备置于室内

新建

对发电机、放空火炬采取消声措施，对压缩机、泵类等设备设置减振基础、管道软连接等

新建

固体废物

一般固废

生活垃圾由园区环卫部门收运处置 
依托
危险废物

废活性炭、废载硫活性碳、废分子筛暂存危废间（焦炉尾气综合利用一期项目设有危废暂存间），定期交由有资质单位处理
依托

环境风险

地面防渗

对罐区采取重点防渗，对工艺装置区、冷剂储存区采取一般防渗

新建

事故池

本项目产生的事故水依托焦炉尾气综合利用项目事故水系统。
依托

罐区风险设施

罐区内各设1座下沉式收集池，罐区周围设置高度不低于1m的围堰。

新建

可燃有毒气体监测报警

工艺装置区、冷剂储存区和罐区等设集散型控制系统（DCS）和安全仪表系统（SIS）对生产设施等进行集中监视、控制。

新建

其他

事故应急等环境风险管理措施、自行监测及环境管理体系建立等。

新建

主要建筑物见表4。

表4    主要建(构)筑物一览表

序号

名称

层数

占地面积(m2)

结构形式

备注

1

综合楼

4

783

框架

依托

2
中控室

1

593.07

框架剪力墙

依托

3
变配电所

2

900

框架

依托

4
锅炉房/全厂综合仓库/综合机修/空压制氮站

1

765

框架
依托

5

循环水系统

1

400

框架
依托

6

分析化验室
1

288

框架

依托

7

汽车装卸站

1

1044（投影面积）

钢网架

依托

8

主大门

1

50.4

砌体

依托

9

货运大门

1

57.6

砌体

依托

10

消防水池

/

1960

钢筋混凝土

依托

11

废水收集池

/

800

钢筋混凝土

依托

12

污水处理系统

/

26.24

钢筋混凝土

依托

13

集液池

/

30.25

钢筋混凝土

14

LNG装车罩棚

1

112（投影面积）

钢框架结构

15

LNG槽车专用地下衡

/

68

钢筋混凝土

16

LNG地衡值班室

1

19.8

集装箱

17

加热炉

/

109（固定拉锚范围）

/

18

瓶库

1

36

集装箱

19

LNG储罐区

/

383.04（围堰面积）

钢筋混凝土

20

工艺装置区

/

约400

/

21

新建高架火炬

/

约515（固定拉锚范围）

/

表5   工艺设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

（台、套）

备 注

一

过滤增压系统
1

原料气入口过滤分 
离器 
Φ600×2300mm，设计温度：100℃ ，设计压力：2.2MPa

1

过滤精度5μm 
2

原料气压缩机组
电机功率：450kW
2
二

酸性气体脱除系统 
1套

1

吸收塔

Φ 600/800×18000 mm，设计温度：100℃，设计压力：4.84MPa
1

2

解吸塔
Φ 600/800×15650 mm，设计温度：150℃ ，设计压力：0.34MPa
1

3

富胺闪蒸罐 
Φ200×2000mm，设计温度：100℃，设计压力：0.8MPa
1

4

凝液罐
Φ400×1600mm，设计温度：100℃，设计压力：0.34MPa
1

5

过滤分离器 
Φ600×2300mm，设计温度：100℃，设计压力：4.84MPa
1

过滤精度5μm
6

活性炭过滤器
Φ400×1000mm，设计温度：100℃，设计压力：5.65MPa
1

7

二级贫胺过滤器
Φ500×1100mm，设计温度：100℃，设计压力：5.65MPa
1
过滤精度5μm
8

一级贫胺过滤器
Φ500×1100mm，设计温度：100℃，设计压力：5.65MPa
1

过滤精度5μm
9

贫富胺换热器
板式换热器
1
10

脱酸气体冷却器
设计温度：100℃，设计压力：4.84MPa
1
11

电加热塔底再沸器
设计温度：200℃，设计压力：0.8 MPa
1

12

塔顶冷却器
设计温度：150℃，设计压力：0.7MPa
1
13

贫胺冷却器 
设计温度：100℃，设计压力：5.65MPa
1

14

贫胺进料泵
流量：9.72m3 /h
2
15

塔顶凝液泵
流量：0.41m3 /h
2
16

补液泵
流量：3.3m3 /h
1
17

消泡剂泵
流量 0.004m3 /h
三

脱水脱汞系统
21

分子筛塔
Φ800×5500mm，设计温度：300℃ ，设计压力：4.84MPa
3
22
脱汞罐
Φ600×1600mm ，设计温度：80℃ ，设计压力：4.84M
1
23

脱汞罐出口粉尘过
滤器
Φ500×1350mm，设计温度：100℃ ，设计压力：4.84MPa
1
24

再生气冷却器
设计温度：300℃
设计压力：4.84MPa
1
25

再生气分离器
Φ400×1400mm ，设计温度：100℃ ，设计压力：2.42MP
1
26

污水罐
Φ700×1200mm，设计温度：100℃，设计压力：0.6MPa
1
27

再生气加热炉
设计温度：300℃
设计压力：4.84MP
1
四

液化系统

28

冷剂压缩机
流量：18950kg/h
电机功率：1500 kW
1
螺杆式
29

冷剂压缩机入口分
离器
Φ1000×3000mm，设计温度：150℃，设计压力：2.2MPa
1

30

冷剂压缩机出口分
离器
Φ1200×4500mm ，设计温度：60℃ ，设计压力：3.85MPa
1

31

冷箱
板翅式换热器
1

32

1#重烃分离器
Φ400×2000mm ，设计温度：-100℃ ，设计压力：4.84MPa
1

33

冷剂干燥床
Φ450×2000mm ，设计温度：50℃ ，设计压力：1.77MPa
1
34

冷剂水浴复热器
流量：200Nm3 /h
1

35

冷剂钢瓶
批
1

五
储运系统

36

LNG 储罐
150m3，带压罐
2
37

LNG 装车泵
流量：50m3 /h
出口压力 0.35MPa
2
38

LNG 装车臂
流量：50m3 /h
设计压力：1.6MPaG
2
39

BOG 压缩机
定型；一用一备；
Q=300Nm3 /h
2
40

LNG 储罐增压器
Q=300Nm3 /h
1
41

BOG 换热器
BEU500×1800
1

六

火炬系统

42

火炬分液罐
DN1400×5500mm ，设计温度：100℃ ，设计压力：1.2MPa
1

43

凝液泵
材 质：Al

1

44

高架火炬
Φ5000×26000mm
材质：不锈钢
1

七

辅助系统
45

仪表风缓冲罐
DN800×5200mm×3 ，设计温度：110℃ ，设计压力：1.0MPa
1

1.3产品方案

（1）主产品方案

本项目产品为液化天然气。

本项目装置设计原料天然气处理气量天然气处理量：10×104Nm3/d； 

本项目液化天然气装置 LNG 产量：2.42×104 t/a（压力200kPaA、温度：-159.2℃）。

本项目 LNG 产品杂质要求详见表6。 
表6  液化天然气产品杂质要求 

序号

组分

单位

数值

1

总硫
ppm（vol）
＜10
2

H2S
ppm（vol）
＜5
3

CO2
ppm（vol）
＜50
4

H2O
ppm（vol）
＜1
5

汞
μg/m3
＜0.01
6

N2
mole%
1
在实际运行中，当原料气组分发生变化时，但产品 LNG 中杂质含量要求不变，其他的烃类和氮含量将随原料气中相应组分的变化而变化。

1.4总平面布置

1.4.1总平面布置的原则

本项目总平面布置是符合《天然气液化工厂设计标准》GB51261-2019、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）及《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004的防火安全要求。顺应生产工艺流程，在符合现行防火、安全、卫生、环保等标准、规范的要求下，尽可能采用露天化联合集中布置，力求达到功能分区明确，布置紧凑，管线短捷，节约用地。
1.4.2总平面布置说明

根据厂区用地条件，结合总平面布置原则及本项目装置组成、生产工艺特点、火灾危险等级、功能要求、风向等条件将全厂分为工艺装置区、LNG储罐区、装卸车区、火炬区。
工艺装置区：1套10×104Nm3/d LNG 液化生产装置。本区的布置满足生产、工艺流程的要求、布置紧凑合理，用地节约，满足、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建筑物、构筑物的布置相互影响。该区位于厂区的西南侧，呈长方形布置，工艺流程顺畅。西侧预留一套同等规模装置区位置。 
LNG储罐区：位于工艺装置区西，设置2座150m3LNG 储罐，在西侧预留一座5000m3LNG储罐及气化装置，并预留配套的消防设施。 
装卸车区：装卸车区位于工艺装置区西侧，方便车辆出入及管理。 
火炬区：本区位于厂区东北侧，全年最小频率风向的上风口。毗邻原厂火炬系统。总平面布置详见附图3。

1.4.3总平面布置合理性分析

根据总平面规划图可知，总平面布置防火设计按《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）等相关规定的要求：建筑物之间均留有足够的安全防火间距，且各建筑物都有道路通达，场区内环形道路，道路宽不小于4.0m，均满足消防及防火要求。

项目区常年主导风向为西北风，本项目综合楼位于厂区东南侧，生产区位于厂区北部，综合楼位于侧风向区域，与生产区具有适宜的安全间距，从环保角度分析，总平面布置基本合理。
1.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员30人。

工厂生产的工作班制采用四班三运转制。年运行时间8000h，操作工四班三运转，每班每天工作8小时。

1.6公用工程
1.6.1给水

项目区内用水由市政供水系统供应，供水稳定。

（1）生活用水

全年作业天数以333天计，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，取生活用水100L/人·d计，用水量为3m3/d（999m3/a）。

（2）生产用水

生产用水主要为循环水系统补水。

循环水系统补水：根据工艺要求及当地气候条件，与工艺配套设置循环冷却水系统，设计总循环水量为500m³/h（本次设计只考虑一期循环水系统）。循环水在生产过程中由于蒸发等因素需补充一定的水量，系统补充水量取设计循环水量的1.5%，即7.5m³/h。

本工程脱盐水主要为工艺装置配置胺溶液。依托焦炉尾气综合利用一期项目脱盐水水系统，补水量为0.5m³/h。
（3）绿化用水

绿化用水标准按1.0L/m2•次计，每日浇洒一次，一小时完成，浇洒面积按650 m2计算，用水量为0.65m3/d。

（4）消防用水

根据《天然气液化工厂设计标准》GB 51261-2019规定，厂区消防用水量应按同一时间内的火灾次数和最大一次灭火用水量确定。一次火灾总用水量最大为LNG罐区，故本厂消防用水量按储罐区一次灭火用水量计算。总用水量为1626m3，供水压力不小于0.8MPa。
1.6.2排水

绿化用水全部损耗，消防用水为预备用水，只在发生火灾时使用，故不计入正常用水、排水中。本项目运营期污水主要包括生活污水和生产废水。

（1）生活污水

生活污水产生量按用水量的85%计算，则生活污水排放量2.55m3/d（849.15m3/a）。排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网。

（2）工艺废水

生产装置中天然气系统为密闭式工艺系统，生产过程中从脱水装置分离出的废水，产生量约为42.5m3/a。

（3）事故废水排水系统
本工程消防供水由焦炉尾气综合利用一期项目的消防系统提供。焦炉尾气综合利用一期项目建有有效容积2000m3应急事故水池（兼作消防事故池），稳高压消防水供水流量288m3 /h，供水压力不低于0.8MPa。厂区消防用水量应按同一时间内的火灾次数和最大一次灭火用水量确定。项目水平衡图见下图：

[image: image1.png]1382165

ek

FFRSEEHNAE AT EER

0128

1
L2 [ TEmk RAERA R
Tk
AR "
1 | 12000 s | Mwdon |7 B
o
152
152
N e
0ss
RSN ey / 0.65
1626m*/}x 1626/
AR




图1  项目水平衡图  单位m3/d

1.6.3供电

本项目压缩机所需10kV电源依托晋源能源35kV变电站10kV配电室，本项目配电室利用焦炉尾气综合利用一期项目配电室，内设10 kV配电区、0.4kV配电区和高压变频区。
1.6.4通风、采暖设计
本项目为橇装站设计，控制室、配电室及循环水泵房依托焦炉煤气厂建筑。值班室采用成品集装箱设计，内设冷暖空调。

1.6.5消防

根据消防对象的性质及特点，LNG储罐、工艺装置区设置消防给水系统进行灭火，同时配备一定数量的灭火器以扑救厂区初期火灾。 
根据《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规范要求，厂区同一时间内的火灾起数按1起考虑，厂区消防用水量应按同一时间内的火灾次数和最大一次灭火用水量确定。
表7   一次消防用水量表

名称

LNG 储罐区
工艺装置区
装车区
固定式消防冷却水系统
19L/s
移动式消防冷却水系统
30L/s
45L/s
60L/s
火灾延续时间
6h
3h
3h
合计
1058.4m³
486m³
648m³
注：LNG 储罐按 1个着火罐1个临近罐考虑。 
经分析本次设计消防小时用水量最大处为装车区，消防用水量 60L/s。一次火灾总用水量最大为LNG罐区，总用水量为1058.4m3，供水压力不小于0.8MPa。 
本工程消防供水由焦炉尾气综合利用一期项目的消防系统提供。焦炉尾气综合利用一期项目建有有效容积2000m3消防水池，稳高压消防水供水流量288m3 /h，供水压力不低于0.8MPa。已建消防管网上设置室外消火栓，消火栓选用DN150地上式调压减压室外消火栓，沿道路敷设在DN250的消防环状管网上，其间距均不大于60m。大口径出水口面向道路，便于消防车使用。消火栓离被保护的设备距离至少15m。室外消火栓附近放置一套室外消火栓箱。

根LNG储罐、工艺装置区的火灾危险等级及火灾类别，选配不同的推车及手提式灭火器，以备扑灭初期火灾。
1.6.6防雷防静电

为防止直击雷、感应雷、雷电反击和静电对人身和设备造成的危害，在场区内设置综合接地网，接地电阻不大于1欧姆。场区工艺设备、容器、火炬塔架、工艺塔架、管线、金属罩棚、管架、金属平台、高杆灯等均与接地网可靠连接。工艺主装置区进行等电位连接。在主装置区的两侧设置消除静电接地装置；所有高出屋面的各种金属构件均与避雷网焊接连通，露天布置的储罐、容器等，顶板厚度不小于4mm的均设防雷接地设施。接地装置采用热镀锌40×4扁钢作为水平接地体，接地极在距人行道或建筑物出入口小于3米时，水平接地体局部埋深1米，其它处埋深0.7米。
1.6.7自控仪表

工艺控制的关键是自动监控系统，其中温度、压力、计量、火灾检测与报警系统、可燃气体监测与报警系统等与仪表的性能、使用及维护密切相关。当仪表故障或测量误差过大，会造成误判断泄漏而切断管道输送，造成不必要的经济损失；当发生较小的泄漏时，如不能及时发现，将会造成更大的泄漏事故。

	工艺流程和产排污环节
	1施工期
施工期基本工艺流程及污染环节见下图。

         

基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用


          
施工期                                             

图2 施工工艺流程及产污工序框图

施工期间的污染源包括施工扬尘、噪声、固体废物和生活废水，主要以施工扬尘和施工噪声为主。
2运营期

本项目运营期工艺流程及产污环节见图3。
[image: image2.png]FHA

B

s

HAERS L

| B
Bl

-

KIBRGE

’MMDF

s
4 }*7 (B il

ALK H,:y‘:> NG & }

-
|
|
L__i___J
r——y 1
|
|
|
|
|
|

Bk,
I s

REARRAR J L FRRERS J‘




图3 工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：
本项目总体工艺技术路线如下：原料气→过滤增压系统→MDEA溶液法脱酸性气体→分子筛吸、载硫活性碳吸附法脱水脱汞→混合冷剂单循环双节流制冷天然气液化 →LNG汽车槽车外运。运营期工艺流程简述如下：

（1）过滤增压 
原料天然气在35℃、2.0MPaG条件下进入过滤增压系统（来源于新建晋源能源焦炉尾气净化后的天然气）。进入过滤增压系统后，先由调压阀将来气压力稳定在2.0MPaG后，经入口过滤器除去粒径大于1μg的颗粒和游离态液体后，经原料气增压系统增压，增压至3.6MPaG后进入脱酸性气体系统。
（2）脱酸性气体 
脱酸性气体系统采用MDEA溶液法脱除天然气中的二氧化碳等酸性气体。净化后的天然气要求为：二氧化碳含量<50ppm，H2S<5ppm。本项目原料气不含硫化氢，故本阶段主要对原料气进行脱CO2处理。该系统工艺主要包括吸收和解吸两部分，分别描述如下： 
吸收：增压后的天然气进入吸收塔（T-201）底部，自下而上与塔顶进入的贫胺 （MDEA 水溶液）逆向接触，充分反应吸收原料气中的二氧化碳等酸性气体。自塔顶出来的脱酸气分别经脱酸气体换热器（E-202）、过滤分离器（F-201）进行降温、除杂后送入脱水脱汞系统。 
解吸：吸收了二氧化碳的富胺溶液由塔底经节流降压后进入富胺闪蒸罐（V-201），闪蒸出少量二氧化碳和溶解烃类，然后经贫富胺换热器（E-201）与来自解吸塔底的贫胺溶液换热后进入解吸塔（T-202）顶部。富胺溶液在填料表面下落的过程中与塔底上升蒸汽充分接触，逆向反应释放出二氧化碳等酸性气体。二氧化碳等酸性气体随蒸汽上升至塔顶后分别经塔顶冷却器（E-205）、凝液罐（V-202）冷却分离后酸气进行高点放空。凝液由塔顶凝液泵（P-202A/B）增压排至富胺闪蒸罐；塔底凝液经贫富胺换热器（E-201）换热降温后，经贫胺进料泵（P-201A/B）增压、贫胺冷却器（E-204）冷却及一级贫胺过滤器（F-204）、活性炭过滤器（F-202）、二级贫胺过滤器（F-203）过滤后返回吸收塔顶部，完成胺液循环。富胺溶液再生热源由电加热提供。 
工艺中设有消泡剂的注入点，用于系统发泡情况的控制；同时设有胺液检测和补充点，用于系统胺液品质及循环量的控制，以保证工艺的正常操作和稳定性。 
（3）脱水脱汞 
脱水脱汞系统采用分子筛和载硫活性碳吸附的方式脱除天然气中的水和汞等杂质。净化后干气指标为：水＜1ppm，汞＜0.01μg/m3。本装置设置三台分子筛塔 （T-301A/B/C）切换操作，其中一塔吸附，一塔预吸附，一塔再生、冷吹。具体描述如下：
吸附：从酸性气体脱除系统出来的天然气自分子筛塔（T-301A）顶部进入，通过分子筛吸附脱水后，依次经脱汞罐（T-302）、脱汞罐出口粉尘过滤器（F-301）完成汞杂质脱除后，进入液化系统。
再生、冷吹：自分子筛塔前的天然气中引出一股作为再生气。再生气先经分子筛塔（T-301C）预吸附后变成干气，再经再生气加热炉（HE-301）升温（加热炉气源来自原料气，）至260~280℃左右。加热后的高温再生气自分子筛塔（T-301B）塔底进入，充分加热吸附杂质后的分子筛，当分子筛中部床层温度在一定时间内维持稳定后，即完成分子筛的再生。再生完成后再生气作为冷吹气为分子筛进行降温，直至分子筛中部床层温度满足要求后，再生、冷吹完成。湿再生气出塔后经再生气冷却器（E-302）冷却后进入再生气分离器（V-301）完成气液的分离，气体返回分子筛塔前，进行循环处理。再生气加热炉（HE-301）为间歇操作。 
（4）液化 
液化系统采用混合冷剂单循环双节流制冷工艺。该工艺的特点是冷剂增压后的气液两相分离后分别进入冷箱，液相冷剂介质提供浅冷温度场和热介质进行换热、吸热气化、直至升温到常温，气相冷剂介质提供浅冷和深冷两个温度场为天然气提供冷量，达到液态甲烷的目的。在整个换热过程中充分利用了冷剂中不同组分的气化潜热和显热来完成对天然气的制冷。本工艺传热效率高、深冷段换热效果好，控制相对容易。液化系统包括天然气液化部分和冷剂循环部分。 
①天然气液化 

从脱水脱汞系统出来的天然气与BOG换热后进入冷箱，与冷剂进行充分换热被冷却到-55℃后进入重烃分离器，分离出的液相重烃经节流复热后完全气化作为燃料气，分离出的气相再次送入冷箱进一步深冷液化节流至100kPaG 后自流至LNG储罐。 

②冷剂循环 

按一定比例混合而成的冷剂（甲烷、乙烯、氮气、丙烷、正丁烷）进入冷剂压缩机（C-501）入口分离器（V-501），分离气液相，气相通过冷剂压缩机低压级增压后，经中冷却器（E-501）冷却后，进入冷剂压缩机（C-501）高压级增压。增压后的冷剂过滤后进入后冷却器（E-502），冷却后进入冷剂压缩机出口分离器（V-503），分离出的气液相分别进入冷箱D、C流道进行预冷，预冷后分别经节流分离后进入冷箱F流道，经换热冷剂被完全加热、气化后完成冷箱内的循环。自F流道冷剂被送入冷剂压缩机进行增压、冷却，完成整个循环。在冷剂循环流程中，根据工艺设计设置组分冷剂泄放点，调整冷剂组分。

（5）储运系统

自液化系统节流降压后的产品液化天然气进入LNG储罐，LNG通过装车泵泵入槽车外运销售，装车采用定量装车控制。该系统的储罐闪蒸气和装车回气进入BOG换热器换热后，经过BOG压缩机增压至1.2MPaG进入甲方指定低压管网。 

（6）安全泄放系统

本项目装置超压状态下的气体排放通过火炬集中排放，最大排放量按事故状态下天然气全量排放，正常情况下只有微量放空。各排放管道的排放气通过放空总管进入火炬前气液分离器，分离出携带的液相，然后进入火炬统一燃烧排放。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为扩建项目，公用工程等依托新疆晋源能源有限公司焦炉尾气综合利用项目。《新疆晋源能源有限公司阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目》于2015年7月取得环评批复，目前该项目已开工建设但未正式投产运营，计划2021年6月试生产。该项目由生产装置、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程、生产管理及生活服务设施构成。其生产工艺为：以焦炉煤气为原料先将焦炉煤气进行充分净化，通过预脱硫、TSA 吸附、PSA 吸附、加氢脱硫等工序去除煤气中大部分无效组分，然后将 H2、CO、CO2通过甲烷化反应制成天然气，再通过提浓、压缩、干燥等工序处理后作为管道天然气（CNG）出售。 

由于焦炉煤气组成复杂且含有多种难以解吸的重质组份，同时，甲烷化催化剂对净化煤气的净化度要求很高，因而本装置焦炉煤气的净化需要多段处理才能达到甲烷化反应催化剂的要求，因此本装置包括：脱硫、压缩、净化、甲烷化、甲烷提浓、天然气压缩及干燥等工序。 

脱硫和净化其目的是将原料中的 H2O、酸性气(包含 H2S、COS、有机硫化物)、 重烃等杂质除去。H2S、有机硫化物在产品指标中有限制，同时对后续甲烷化催化剂有毒害作用，因此必须除去。本装置原料气中 H2S 的含量200mg/Nm3， 

因此选用铁系脱硫剂先脱出大部分 H2S。本装置采用了 TSA+PSA 净化工艺脱除 

焦炉煤气中萘、焦油、苯、芳香族化合物等重烃组份。由于甲烷化催化剂对硫易中毒，甲烷化工序前还需设置钴钼加氢+氧化锌脱硫设施，以确保脱硫精度。 

甲烷提浓装置采用 VPSA（真空变压吸附）工艺，可有效地提高产品 CNG 中 

CH4浓度。

该项目焦炉煤气来源于阜康市泰华煤焦化工有限公司，煤气已经过精脱硫、脱苯等处理，通过300m管线通入本厂区煤气柜，焦炉煤气处理规模为20000Nm3/h（干基）。

阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目硫平衡 
焦炉煤气中含 H2S 约为 200mg/Nm3，含有机硫（以硫计）约为 50mg/Nm3。经过氧化铁脱硫系统处理后，H2S 含量降为 20mg/Nm3，而有机硫脱除量较小。经加氢-氧化锌脱硫系统处理后， 煤气总硫含量将降至1ppm，全部进入 CNG 产品中。

表8  阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目硫平衡表
进料（t/a）
出料（t/a）
物料名称
数量
物料名称
数量
焦炉煤气含硫
38.12
CNG 产品含硫
0.1
脱硫副产品带走
38.02
合计
38.12
合计
38.12
产品方案如下：主产品为 CNG，产量为8066Nm3/h（新疆晋源能源有限公司天然气液化项目建成后）；副产品为蒸汽（4.0MPa），蒸汽产量为6.5t/h。 
正常工况下的产品 CNG 压力为1.0MPaG，通过管道送往下游用户。副产品蒸汽（4.0MPa）通过管道输送至厂区西侧的阜康市泰华煤化工有限公司综合利用。产品气技术指标如下：

表9  焦炉尾气综合开发利用一期项目产品气技术指标

项目

技术指标

高位发热量a（MJ/m3）                     ≥

31.4

总硫（以硫计）a/mg/m3                               ≤

200

氢（H2）含量a（摩尔分数）/10-2                  ≤

4

硫化氢（H2S）含量a/（mg/m3）            ≤

3.0

一氧化碳（CO）a（摩尔分数）/10-2               ≤

1

氨（NH3）a（摩尔分数）/10-2                       ≤

0.15

固体颗粒/（mg/m3）                       ≤

50

水露点b.c/℃

在交接点压力下比输送条件下最低环境温度低5℃

a本标准中气体的体积标准参比条件是101.325kpa，20℃
b在输送条件下，当管道管顶埋地温度为0℃时，水露点应不高于-5℃。

c进入输气管道的天然气，水露点的压力应是最高输送压力。

新疆晋源能源有限公司天然气液化项目建成后有2.42×104t/a液态天然气经槽车充装后输送至园区管网覆盖以外的区域。
根据《新疆晋源能源有限公司阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目》环境影响报告书，该项目污染物产排情况如下：

1原有污染情况
1.1废气
（1）解吸气（G1） 
PSA、TSA 吸附剂再生过程产生的解吸气进入解吸气总管。解吸气产生量约 为7500Nm3/h，年产生量约为6×107Nm3，总质量约为10164.64t/a。解吸气经管道进入泰华煤焦化工公司，作为其锅炉用气或焦炉生产回用气。 
（2）火炬燃烧废气（G2） 
本项目送往火矩的放空气包括各装置开停工及事故时排放的放空气。装置开停工及事故时通过入火矩的最大气量约1×104m3/h，燃烧后烟气产生量约1×105m3/h，主要污染物为烟尘，烟尘浓度约为17.5mg/Nm3。 
（2）装置区无组织废气（G3） 
焦炉煤气中主要污染物为H2S（浓度约为200mg/Nm3），非甲烷总烃（体积分数2.4%，分子量约为30），CO（体积分数8.4%），TVOC体积分数为28.4%。 
根据类似装置无组织废气计算结果，气态物质无组织逸散以流量的 0.0025%计算，参考焦炉煤气成分，计算出H2S、非甲烷总烃、CO、TVOC 的无组织排放量分别为0.0008t/a、0.12t/a、0.38t/a、0.69t/a。 

1.2 废水

（1）气体冷凝分离水（W1、W2、W3） 

煤气在预脱硫前后，分别设置1个分液罐；在加氢脱硫和甲烷化工序之后也设置了1个甲烷化气分液罐；甲烷化气在VPSA提浓之后，也设置了1个冷却器、缓冲罐，可分离出部分水分。上述气液分离等过程中均会产生冷凝分离水，产生量共为2.6m3/h，年产生量为20800m3。该部分废水中SS为250mg/L、COD为 550mg/L、石油类为20.0mg/L、氨氮50mg/L。 

（2）压缩机排水（W4） 

焦炉煤气在预脱硫之后的压缩采用喷水式螺干压缩机，为保持水质，会产生一定量的排水，废水产生量为0.5m3/h，年产生量为4000m3。废水中SS为 15mg/L、COD 为250mg/L、石油类为300mg/L、氨氮50mg/L。

（3）火炬系统废水（W5） 
火矩系统废水主要为分液罐切水，最大产生量约0.15m3/h，年产生量约为 
1200m3。水中含油较高，石油类含量约40mg/L，COD含量约200mg/L，BOD5含量约 120mg/L。该部分废水经隔油池隔油后送厂区废水处理站进行处理。 
（4）车间地面冲洗废水（W6） 
车间地面冲洗废水平均产生量为0.15m3/h， 年产生量为1200m3。废水中SS 为200mg/L、COD 为200mg/L。 
上述废水经收集后均送入厂区废水处理站进行处理。 
（5）生活污水（W7） 
全厂劳动定员为60人，生活用水平均用量为0.1m3/人·d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则产生量为1600m3/a。污水中SS为350mg/L、COD为 450mg/L、BOD5为250mg/L、氨氮50mg/L、SS400mg/L。生活污水经格栅处理后，与生产废水一起排入厂区废水处理站进行处理。 
（6）清净下水（W8、 W9） 
包括循环冷却系统排污水、脱盐水站排污水，产生量分别8.24m3/a。 
主要污染物为盐类，水质较清洁，排入园区管网。
1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备产生的噪声，声源强度大约为85~90dB（A）。采取了相应的减振、隔声、消声措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

1.4 固体废物

生产装置产生的固废主要包括定期更换下来的废催化剂、脱硫剂、废活性炭吸附剂。 
危险废物的处理方式：在设备停止后，根据现场情况，采用人工与机械操作相结合的方式，将各种危险废物卸下，并装入桶中，送厂区内危废储存间暂存，定期送自治区危险废物处置中心处置。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局 5 号令）相关要求对其进行贮存及转移。 
厂区污水处理站产生的剩余污泥经脱水预处理后，预计泥饼（干基）产生量为25t/a，上述危险废物在临时贮存间暂存，委托自治区危险废物处置中心代为处置。 
按企业职工人数计算，项目全厂每年产生生活垃圾36t，在厂内集中收集后，由当地环卫部门收运处理。 
在建工程污染物排放情况见表10。

表10  在建工程污染物排放情况

项目类型
污染源

排放量（t/a）

执行标准

废气

解吸气

-

通过管道输送至泰华公司综合利用

放空气

-

进入火炬系统燃烧处理

H2S
0.008
H2S 符合《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值

非甲烷总烃

0.12

厂界非甲烷总烃符合GB16297-1996 新污染源厂界浓度最高点要求

CO
0.38

CO符合参照执行的《固定污染源一氧化碳排放标准》（河北省地方标准DB13/487—2002）

TVOC
0.69

厂界非甲烷总烃符合GB16297-1996 新污染源厂界浓度最高点要求

废水
生产、生活污水
11.12万m3/a
《污水综合排放标准》（GB8978-1996 二级标准）

固废

铁、钼等
3.33
桶装放置于在厂区危险废物储存间，定期
交给自治区危废中心处置
钴、钼等
5.25
含镍等
2.67
锌、硫等
74.22
铁、硫等
123.4
铁、锰等
55.76
废活性炭及少量苯、萘等
345.18
污泥
25
废离子交换树脂
0.5
更换后外售
生活垃圾
36t/a
交由环卫部门清运处理，合理化处置
噪声

厂界噪声

昼间40-42dB(A)

夜间38-40dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

1.5排污许可办理情况

新疆晋源能源有限公司于2020年7月12日办理排污许可登记，登记编号：9165230231336311XQ001Y。
《新疆晋源能源有限公司阜康焦炉尾气综合开发利用一期项目》目前已开工建设但未正式投产运营，目前没有环境问题及整改措施。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。选取阜康市监测站2019年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，监测站点为昌吉州生态环境局阜康市分局。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3

（2）评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价标准见表11。

表11    大气环境质量标准   单位：μg/m3
序号

污染物名称

取值时间

年均值

日均值

小时均值

1

SO2
60

150

500

2

NO2
40

80

200

3

PM10
70

150

/

4

PM2.5
35

75

/

5

一氧化碳（CO）

/

4000

10000

6

臭氧（O3）

/

160

200

（3）监测时间及频次

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测时间为2019年，属于环境主管部门数据。
（4）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；

Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。

（5）监测结果及评价

本次监测结果及分析评价见下表。

表12  环境空气常规因子现状监测及评价结果单位：mg/m3
污染物

平均时段

百分位

现状浓度µg/m3
标准值µg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均浓度

98%
12
60

20.0
达标

NO2
年平均浓度

98%
30

40

75.0
达标

PM10
年平均浓度

95%
112

70

160.0
不达标

PM2.5
年平均浓度

95%
75

35

214.30
不达标

CO
百分位上日平均质量浓度
95%（k=347）
2400

4000

60.0
达标

O3
百分位上8h平均质量浓度
90%（k=329）
80

160

50.0
达标

由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。
（6）补充监测

为调查了解项目所在位置环境空气特征污染因子非甲烷总烃、硫化氢、TVOC状况，本次评价使用2021年1月22日至29日、2021年5月1至3日由新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区下风向进行了监测。

表13   大气环境质量现状评价结果（非甲烷总烃）单位：mg/m3
日期
样品编号
非甲烷总烃
标准值

占标率

1月22日
20210263-w1-1-1

0.32
2.0

16
20210263-w1-1-2

0.36

18
20210263-w1-1-3
0.39
19.5
20210263-w1-1-4
0.39
19.5
1月23日
20210263-w1-2-1
0.36
18
20210263-w1-2-2
0.31
15.5
20210263-w1-2-3
0.38
19
20210263-w1-2-4
0.33
16.5
1月24日
20210263-w1-3-1

0.38
19
20210263-w1-3-2

0.36
18
20210263-w1-3-3

0.37
18.5
20210263-w1-3-4

0.34
17
1月25日
20210263-w1-4-1

0.28
14
20210263-w1-4-2

0.33
16.5
20210263-w1-4-3

0.33
16.5

20210263-w1-4-4

0.31
15.5
1月26日
20210263-w1-5-1

0.35
17.5
20210263-w1-5-2

0.32
16
20210263-w1-5-3

0.35
17.5
20210263-w1-5-4

0.31
15.5
1月27日
20210263-w1-6-1

0.38
19
20210263-w1-6-2

0.34
17
20210263-w1-6-3

0.33
16.5
20210263-w1-6-4

0.35
17.5
1月28日
20210263-w1-7-1

0.35
17.5
20210263-w1-7-2

0.37
18.5
20210263-w1-7-3

0.35
17.5
20210263-w1-7-4

0.34
17
表14  大气环境质量现状评价结果（非甲烷总烃）单位： µg/m3
日期
样品编号
硫化氢
标准值

占标率

TVOC
标准值
占标率
1月22日
20211321-w1-1-1

＜0.005
10

＜0.5
16.6

1200

1.38
20211321-w1-1-2

＜0.005
＜0.5
25.4

2.12
20211321-w1-1-3
＜0.005
＜0.5
13.2

1.10
20211321-w1-1-4
＜0.005
＜0.5
28.9

2.41
1月23日
20211321-w1-2-1
＜0.005
＜0.5
27.6

2.30
20211321-w1-2-2
＜0.005
＜0.5
17.0

1.42
20211321-w1-2-3
＜0.005
＜0.5
20.7

1.73
20211321-w1-2-4
＜0.005
＜0.5
17.2

1.43
1月24日
20211321-w1-3-1

＜0.005
＜0.5
26.3

2.19
20211321-w1-3-2

＜0.005
＜0.5
22.7

1.89
20211321-w1-3-3

＜0.005
＜0.5
10.2

0.85
20211321-w1-3-4

＜0.005
＜0.5
21.5

1.79
由上表可知，评价区域下风向大气环境中非甲烷总烃、硫化氢、TVOC污染物小时值最大占标率小于100%，说明监测点非甲烷总烃在监测期间的小时值浓度全部满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中《大气污染物综合排放标准详解》，第244页中2mg/m3值、硫化氢、TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考要求。

2水环境质量现状调查及评价

2.1地表水环境质量现状调查与评价
本次地表水环境质量现状监测引用昌吉州水利科学技术研究所对白杨河的地表水监测数据。采样时间为2018年10月07日，分析日期为2018年10月07日至2018年12月24日，采样点位于本项目东侧约6.1km的白杨河。

监测点位与本项目的位置关系详见表15。

表15       地表水监测点位

监测点位

方位

源距

经纬度

白杨河

东侧

6.1km

N44°05′36.69″   E88°31′28.63″

2.1.1监测项目

根据本项目污染物产生特征以及所在区域的水文地质特点，地表水环境现状监测项目选取有代表性的pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐等15项指标。

2.1.2评价标准

采样分析方法依照国家环保局颁布的《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。本次地表水环境现状按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价。

2.1.3评价方法

评价方法采用单因子污染指数法，公式如下：

Si,j=Ci,j/Csi
式中：Si,j——污染物i的单项污染指数；

Ci,j——某污染物i的平均浓度值（mg/L）；

Csi——污染物i的评价标准（mg/L）。

pH值评价方法：

pHj≤7.0时，     
[image: image3.wmf]sd

j

j

PH

PH

PH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,


pHj＞7.0时，     
[image: image4.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

PH

PH

PH

S


式中：Si,j——某污染物的污染指数；

SpH，j——PH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH的下限值（6.0）；

pHsu——标准中pH的上限值（9.0）。

DO的标准指数计算表达式为：

或           
[image: image5.wmf])

(

.

s

j

s

f

j

f

j

DO

DO

DO

DO

DO

DO

DO

S

>

-

-

=



[image: image6.wmf])

(

.

s

j

s

j

j

DO

DO

DO

DO

DO

S

<

=


式中：
[image: image7.wmf]j

DO

S

.

——溶解氧的标准指数，大于1说明该水质因子超标；


[image: image8.wmf]j

DO

——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；


[image: image9.wmf]f

DO

——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，
[image: image10.wmf])

6

.

31

/(

468

T

DO

f

+

=

；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，
[image: image11.wmf])

5

.

33

/(

)

65

.

2

491

(

T

s

DO

f

+

-

=

；

S——实用盐度符号，量纲一；T为水温，℃；


[image: image12.wmf]s

DO

——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L。

2.1.4监测结果

地表水水质监测分析结果见表16。

表16          地表水现状监测结果及评价结果   单位：除pH外,mg/L

序号

项目

标准值(III类)

监测结果

污染指数

1

pH

6-9

8.02

0.51

2

氯离子

≤250

7.8

0.03

3

硫酸根离子

≤250

63

0.25

4

高锰酸盐指数

≤6

1.0

0.17

5

氨氮

≤1.0

0.08

0.08

6

硝酸盐

≤10

1.4

0.14

7

镉

≤0.005

＜0.0005

0.1

8

铅

≤0.05

＜0.0025
0.05

9

铜

≤1.0

＜0.2
0.2

10

锰

≤0.1

＜0.1
1

11

锌

≤1.0

＜0.05
0.05

12

六价铬

≤0.05

0.006

0.12

13

铁

≤0.3

＜0.1
0.33

14

氟化物

≤1.0

0.20

0.2

15

溶解氧

≥5

10.4

0.26

2.1.5评价结果

由表16评价结果可知，评价区域地表水监测的项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。说明项目区周边地表水环境质量良好。
3声环境现状调查与评价

3.1监测时间
本项目噪声监测委托新疆环疆绿源环保科技有限公司项目区厂界声环境进行现状监测，监测时间为2021年1月26日。

3.2监测方法

依照GB3096-2008《声环境质量标准》和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器AWA5680型噪声统计分析仪，监测前后用声级校准器进行校准。测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测，白天和夜间分别测量。
3.4监测点位布设

本次评价在项目区域厂界处设置监测点位4个。
3.5评价标准

本项目采用《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声环境功能限值，标准见表17。

表17   《声环境质量标准》(GB3096-2008)

标准类别

昼间（dB）

夜间（dB）

3类

65

55

3.6监测及评价结果

监测结果如下表所示。
表18噪声监测结果及评价结果

序号

噪声点位

噪声值Leq（dB）

昼间

夜间

达标情况

1

厂界

东侧（1＃）
42

40

达标

2

南侧（2＃）

40

38

达标

3

西侧（3＃）

41

38

达标

4

北侧（4＃）

40

38

达标

3类标准

65

55

/

从噪声监测结果表中可以看出，厂界昼间和夜间噪声监测值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。监测布点图见附图4。

	环境

保护

目标
	本项目位于新疆阜康市产业园中区阜东二区新疆晋源能源有限公司院内，项目区东侧为优派能源，西侧为泰华煤焦化、宏盛源铸业、北侧为艾斯米尔（已废弃）、南侧为道路，地理坐标东经88°26′56.62″，北纬44°4′51.22″。
大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；

声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标；
地下水环境：厂界外500米范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境：本项目在产业园区内，无产业园区外建设项目新增用地，不进行生态现状调查。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、加热炉排放口执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求；厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

3、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中规定的排放限值；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类声环境功能区标准。

4、一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存处置污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

	总量

控制

指标
	根据环境保护部“十三五”期间的总量控制计划，确定本项目污染物排放总量控制因子为VOCs、氮氧化物。
VOCs排放量为0.172 t/a、氮氧化物排放量为0.035t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1大气污染防治措施

1.1.1废气防治措施

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

1.1.2扬尘防治措施

为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短；

②对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；

③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走；

④施工前对进厂车辆应限制车速；

⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有遮盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸；

⑥施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实；

⑦合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响；

2废水污染防治措施

施工期由于施工人员较多，生活用排水量较大。同时为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；                        

（2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置；

（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

（4）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去；

（5）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

（6）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘；

（7）施工人员的生活污水，不得随地倾倒。要求施工期先接通项目区的排水管网，施工期生活污水可直接排放焦炉尾气综合利用一期项目排水系统。

3噪声防治措施

本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工；

（2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

（3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度；

（4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。

（5）施工人员的施工营地尽量布置在距施工场地外60m远处施工，以减轻噪声对其的干扰。

4固体废物防治措施

施工期应采取以下固废防治措施：

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应由建设方统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围环境卫生；

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；

（3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1废气污染源分析

1.1废气排放情况

（1）非甲烷总烃

无组织排放主要产生于过滤、压缩、调压计量、装置阀门、法兰等制冷剂管道连接处少量的天然气逸散。据同类型企业类比调查，无组织排放的天然气就是本项目排放的VOCs。

根据表1的天然气成份，计算本项目无组织排放的天然气中非甲烷总烃排放量。一般来说天然气90%以上的成分是甲烷，剩余的成分是非甲烷总烃。非甲烷总烃排放量约为输送量的二十万分之一，设计规模为10×104Nm3/d。即非甲烷总烃排放量为166.5Nm3/a，计算出非甲烷总烃排放量约为0.10t/a（相对密度取0.6103kg/Nm3）。

（2）火炬系统排放废气

运营期安全阀排放气过程产生的天然气，送至火炬系统燃烧处理。废气排放量约为≤17000m³/h，为间歇、瞬时排放。

（3）脱酸放空气

天然气中含有的H2S和CO2统称为酸性气体，它们的存在会造成金属腐蚀、污染环境，并在低温环境下产生冰冻而堵塞管道和设备。此外，CO2含量过高，会降低天然气的热值。因此，必须严格控制天然气中酸性组分的含量，以达到工艺和LNG产品质量的要求。本装置选择甲基二乙醇胺（MDEA）作为脱除酸性气体的溶剂。

根据项目原料气检测报告中的气质组分，本项目原料气不含硫化氢（原料气组分中总硫：0.48mg/m3），且原料气生产工艺过程中已采用预脱硫，脱硫剂选用铁系脱硫剂先脱出大部分 H2S后，采用 TSA+PSA 净化工艺脱除焦炉煤气中萘、焦油、苯、芳香族化合物等重烃组份。由于甲烷化催化剂对硫易中毒，甲烷化工序前还需设置钴钼加氢+氧化锌脱硫设施，以确保脱硫精度，使产品H2S≤1ppm）故本阶段主要对原料气进行脱CO2处理。故脱酸产生的酸气主要为CO2，根据原料气中CO2气体的含量0.04%（体积百分比），根据工艺设计参数，脱酸后天然气中CO2气体的含量小于50ppm，本项目脱酸放空产生的含CO2气体为72Nm3/d，可直接放空。

加热炉废气

本项目再生气加热器由1台燃气加热炉（180kW）加热。根据设计说明，该燃气加热炉天然气消耗量为30m3/h，年运行时间为8000h，则该燃气加热炉天然气年用量为24万m3，燃烧废气通过15m高排气筒（1根）排放。

根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（工业锅炉（热力生产和供应行业）），工业废气量产污系数为107753Nm3/万m3-原料。SO2 的产排污系数按0.02S千克/万立方米-原料计，氮氧化物的产排污系数按15.87千克/万立方米-原料计。“4411 火力发电行业产排污系数表续39”以天然气为原料发电烟尘产生量为103.9 mg/m3-原料。

表19    燃气工业锅炉产排污系数表
燃烧介质
污染物指标
单位
产污系数
天然气
S=200
颗粒物
 毫克/立方米-原料
103.9
SO2
千克/万立方米-原料
0.02S
NOx
千克/万立方米-原料
15.87
本项目蒸汽锅炉废气污染物排放情况见表20。
表20    废气产生排放情况一览表
类型

污染物

产生量（t/a）

产生浓度（mg/m3）

治理措施
排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

天然气锅炉

颗粒物

0.002

8.33

由15m高排气筒排放
0.002
8.33
0.001

SO2
0.009

37.5

0.009
37.5
0.005

NOx
0.035

145.83

0.035
145.83
0.018

烟气量

（万Nm3）

 24

工程加热炉中污染物排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：20mg/m3，SO2：50mg/m3，NOx：150mg/m3）。

（5）LNG储罐、装卸区无组织废气

拟建项目储罐区、装卸区，结合项目设计，类比重庆龙冉能源科技有限公司100万方/日天然气液化工厂项目环境影响报告书、定边县天然气储存调峰液化天然气项目验收检测报告中相关数据确定本评价储罐区、装卸区无组织泄漏量。

①拟建项目设置了2个LNG储罐150m3，LNG储罐受外界热量会产生蒸发气（主要为甲烷），该系统的储罐闪蒸气和装车回气进入BOG换热器换热后，经过BOG压缩机增压至1.2MPaG进入甲方指定低压管网。主要考虑BOG回收系统损耗，经类比装卸区无组织非甲烷排放量为0.04t/a。

②根据项目设计方案，装卸区采用充装，因此装卸过程中无组织排放量很小，主要为非甲烷总烃，经类比装卸区无组织非甲烷排放量为0.032t/a。

1.2 处理措施的可行性  
1.2.1脱碳尾气

项目脱碳单元再生塔中从胺液中解析出来的CO2气体从气液分离器排出（G1），该废气中主要成分为CO2和水蒸气，CO2为温室气体，无相关排放标准要求，通过装置上方排气筒排放（距地面20m），处理措施可行。

1.2.2加热炉烟气

项目再生器加热炉燃料为天然气，由于天然气为清洁能源，根据项目原料天然气分析单，其主要成分为甲烷，含硫率较低，加热炉烟气中的污染物含量较低，从而减少了烟气中污染物的产生，排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中限值要求，烟气经不低于15m高排气筒外排，加热炉烟气经不低于15m高排气筒外排可以直接排放，措施可行。

1.2.3无组织废气
针对项目生产装置区、罐区、装卸区采取了一系列措施减少无组织废气的排放，主要为：

（1）设置收集系统，对LNG储罐闪蒸汽等进行收集，该系统的储罐闪蒸气和装车回气进入BOG换热器换热后，经过BOG压缩机增压至1.2MPaG进入甲方指定低压管网，减少无组织废气排放；

（2）装车区，每个装车臂设气相返回臂，LNG装车时将槽车与储罐进行气相平衡，槽车内超压气体经装车臂气相臂及气相管道返回到LNG储罐中，减少装车时气体无组织排放并加快槽车的充装速度；

⑶生产工艺介质均为管道输送，管路采用优化设计，尽量减少管路非焊接连接。LNG装车泵采用外置离心泵的形式，最大限度地减少管线输送过程中的废气排放；

（4）生产装置区、罐区及装卸区设置可燃气体检测器、低温检测器，在物料和LNG泄漏的第一时间发送报警信号，便于及时维修，减少无组织气体排放；

（5）对经常操作的管件、阀门等采用密封性能好的材料，防止跑、冒、滴、漏现象发生，最大限度地减少废气无组织排放。

1.3监测计划
本项目废气污染物监测计划见表21。

表21                项目运营期大气污染物监测计划

监测位置

编号

监测项目

监测评率

实施单位

加热炉

DA001

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

每年一次，氮氧化物每月一次

企业自行委托

企业厂界

/

非甲烷总烃

每年一次

厂区内

/
非甲烷总烃
每半年监测一次

2废水排放
废水主要是日常办公生活污水和生产废水。

（1）生活污水

生活污水中主要污染物为CODcr、SS、BOD5、氨氮，排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网。运营期生活污水产生情况见表22。

表22 运营期生活污水产生情况

排放源

污染物

名称

产生浓度及产生量（单位）

生活污水

（849.15m3/a）

CODcr

300mg/L；0.25t/a

BOD5
200 mg/L；0.17t/a

SS

200 mg/L；0.17t/a

NH3-N

20 mg/L；0.02t/a

（2）工艺废水

生产装置中天然气系统为密闭式工艺系统，生产过程中从脱水装置分离出的废水，产生量约为42.5m3/a，排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网。

（3）废水污染防治措施及可行性分析
本项目生产、生活废水排入焦炉尾气综合利用一期项目排污管网及污水处理装置，最终排入园区管网。

依托焦炉尾气综合利用一期项目污水处理装置可行性分析：

该项目废水处理站采用一体化处理装置，设计处理能力≥35m3/h，采用“化粪池、隔油+气浮沉淀+酸化+SBR”工艺），该项目产生的污水经废水处理站处理后排入园区污水管网（目前已与园区管网接通，预计2021年6月完成调试），阜东区污水处理厂已于2018年10月正式投入运营，目前处理水量约2万m3/日，采用预处理＋生化处理＋高级氧化处理＋深度处理污水处理工艺，污水处理厂完全能够接纳本项目产生的污水，因此，本项目依托污水处理厂可行。
3地表水

3.1地表水环境影响分析

本项目运行期间，由于采用密闭工艺，且采用三层PE 外防腐层和强制电流阴极保护的联合防腐方式。正常情况下天然气储存对地表水不会产生影响。事故状态下，若发生天然气泄漏，天然气很快逸散至空气环境中，也不会对地表水环境产生直接影响。

3.2地表水污染防治措施及可行性分析

运营期产生的生活废水及生产废水排放量均较小，本工程消防供水依托焦炉尾气综合利用一期项目的消防系统。焦炉尾气综合利用一期项目建有有效容积2000m3 应急事故水池（兼作消防事故池），稳高压消防水供水流量288m3 /h，供水压力不低于0.8MPa，事故状态下，消防废水收集至事故池储存，不会将废水排入地表水体。

综上所述，本项目运营期不会对地表水环境产生影响。

4地下水

4.1地下水环境影响分析
运行期由于正常工况下，天然气输送及净化系统是全封闭系统，输送的天然气不会与地下水发生联系，也不会影响地下水水质；即使发生破裂事故，由于天然气的主要成分为难溶于水的甲烷，因此，泄漏的天然气对水质影响较小。

循环冷却水、脱盐水将间歇性排放含盐废水(补充循环冷却水)，这部分废水含盐量偏高，但生产量较少，依托焦炉尾气综合利用一期项目经污水处理站处理后排入园区排水管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成；由于本项目废水采用排污管道输送废水，一般发生管道破裂的机率很小，正常情况下，废水不会对厂区地下水环境产生影响。
非正常情况下污水持续渗漏，污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层污染潜水，并随地下水的流动和在弥散作用下在含水层中扩散迁移。含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。

本项目无组织泄漏主要集中在工艺装置区厂内排水管网、废水收集池（兼事故池）等地下式设施或构筑物。废水无组织泄漏短期排放不会造成地下水污染，而长期少量排放一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。项目建设期施工质量差或建成投产后管理不善都有可能产生废水的无组织泄漏，造成地下水污染，特别是同一地点的连续泄漏，造成的地下水环境污染更严重。

4.2地下水污染防治措施及可行性分析
为防止事故状态下废液、消防废水等泄漏对地下水水质造成污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出地下水质安全的原则，本评价建议采取以下防范措施：

1) 注重源头控制：主要是在输气管道、液化气储罐、废液收集池、污水处理设施等工程设计、施工、运行管理等方面采取控制措施，将天然气、废液和危废品等泄漏的可能性降到最低限度。

2) 强化分区防渗：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“地下水污染防渗分区参照表”，本项目分区防渗情况见表23。

表23     地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

本项目防渗区域

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

防渗技

术要求

重点

防渗

区

罐区、地面火炬、危废暂存间、装卸车区等

弱

难

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

结合防渗分区情况，应采取的防渗措施如下：

重点防渗区：本工程各处理构筑物下天然材料层、换填材料层（换填处理的材料建议采用级配良好的砂砾石或戈壁石）经机械压实后的渗透系数小于1×10-7cm/s，厚度在10～20m之间。地面采用抗渗混凝土进行硬化，混凝土抗渗层厚度为120mm；混凝土抗渗地面的施工缝采用橡胶止水带，墙壁的穿孔套管处焊50mm宽的止水钢板，保证防渗层的完整性。采取上述防渗措施从而使各处理构筑物渗透系数小于1×10-7cm/s。

5噪声

项目区噪声源主要是压缩机、泵、风机等产生的机械噪声。声源强度大约为80～95dB(A)。预测模式如下：
（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

               
[image: image13.wmf])

/

4

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=

p


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

 
[image: image14.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image15.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


（4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：


[image: image16.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             
[image: image17.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

R——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


[image: image18.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，计算结果见下表。
 表24    不同距离噪声预测结果              dB（A）
距声源距离（m）

10

20

30

40

50

100

200

贡献值

62

56

52.5

49.9

48

42

36

备注

厂界预测按多声源叠加计算。
     根据以上噪声预测结果可知，距离声源30m处的噪声衰减值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区排放限值。

为降低本项目对声环境的影响，工程设备选型应选用低噪设备或采用减震垫等设施减震降噪，并严格落实隔声、降噪措施，且加装隔音门窗等隔音设施。

本项目所采用的设备均为一般性噪声设备，同类型企业的运行经验表明，上述噪声治理措施均是成熟可靠的措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区噪声环境限值的要求，满足环境保护的要求。在采取以上措施后，本项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。

（8）监测计划
本项目环境噪声监测方案见表25。

表25         项目运营期噪声监测计划
监测位置
监测项目
监测频率
实施单位
厂界四周

等效连续 A 声级

（LeqA）
每季1次
企业自行委托

6固体废物

（1）生活垃圾

本项目共有职工30人，垃圾产生量按0.5kg/人.d计算，因此垃圾产生量为15kg/d（4.99t/a）。

处置措施：由园区环卫部门收运处置。
（2）废分子筛
天然气净化过程中，MDEA溶液需进入过滤器除掉杂质，过滤器中的过滤介质为活性炭。根据设计资料废活性炭产生量约为0.002m3。

根据《国家危险废物名录》相关规定，废活性炭属于危险废物（废物类别HW49，废物代码900-039-49）。脱水脱汞工段使用载硫活性碳，根据设计资料，产生的废活性炭，单次更换量0.6t，每三年更换一次。

处置措施：暂存于为危废暂存间，定期送至有资质的单位进行处理，危废暂存间依托焦炉尾气综合开发利用一期项目。
（3）废活性炭、载硫活性碳

天然气净化过程中，MDEA溶液需进入过滤器除掉杂质，过滤器中的过滤介质活性炭、脱水脱汞工段使用载硫活性碳。废活性炭属于危险废物（废物类别HW29，废物代码072-002-29）。

处置措施：暂存于为危废暂存间，定期送至有资质的单位进行处理，危废暂存间依托焦炉尾气综合开发利用一期项目。
（4）危险废物的贮存、转移及处置措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》，危废暂存间依托焦炉尾气综合开发利用一期项目。储存场所应符合以下要求：

A、一般要求

建造专用的危险废物贮存设施；

B、危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③衬里放在一个基础或底座上；

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

⑤衬里材料与堆放危险废物相容；

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒；

⑧产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；

C、危废贮存和转移控制

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和有关危险废物转移的管理办法，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险废物贮存、运输和监管的有关规定：

①所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；

②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质；

③废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可；

④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

⑤专人负责危险废物的收集、贮运管理工作；

⑥所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

D、危险废物处置

危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成运行前应签订危险废物处置合同。

应制定并向所在地环境主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地环境主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，向所在地环境主管部门备案。

综上所述，本项目运营期产生的危险废物暂存于焦炉尾气综合开发利用一期项目内的危废暂存间，定期运送至具有危险废物处置资质的单位处置。

综上所述，本项目运营期间产生的固体废物均得到妥善处置，不外排，因此对周围环境卫生、景观和人群产生的不利影响很小。
7扩建前后污染物排放“三本账”

本工程运营前后主要污染物排放量对比情况和增减量如表26。

表26  主要污染物排放增减量表          单位：t/a

污染物

在建工程

本工程（扩建）

扩建后排放总量

增减量
排放量

产生量

削减量

排放量

废气
非甲烷总烃
0.12
0.172

0

0.172

0.292

+0.172
CO

0.38

0

0

0

0.38

0
H2S

0.008

0

0

0

0.008

0
颗粒物
0

0.002
0

0.002
0.002
+0.002
SO2
0

0.009
0

0.009
0.009
+0.009
NOx
0

0.035
0

0.035
0.035
+0.035
TVOC

0.69

0

0

0

0.69

0
废水

生活污水

1600m3/a
999m3/a
149.85m3/a
849.15m3/a
2449.15m3/a
+849.15m3/a
生产废水
109600m3/a
42.5m3/a
0
42.5m3/a
109642.5m3/a
+42.5m3/a
固废

生活垃圾

36

0.5

36

0.5

36.5

+0.5

废离子交换树脂

0.5

0

0

0

0.5

0

废活性炭
0

0.002m3
0
0.002m3
0.002m3
+0.002m3
载硫活性碳

0

0.6

0

0.6

0.6

+0.6

废分子筛

0

3.9

0

3.9

3.9

+3.9

铁、钼等
3.33

0

0

0

3.33
0
钴、钼等
5.25

0
0
0
5.25
0
含镍等
2.67

0
0
0
2.67
0
锌、硫等
74.22

0
0
0
74.22
0
铁、硫等
123.4

0
0
0
123.4
0
铁、锰等
55.76

0
0
0
55.76
0
废活性炭及少量苯、萘等
345.18

0
0
0
345.18
0
注：在建工程污染排放情况，根据原有环评数据。
8环境风险
本项目为天然气液化生产项目，主要环境风险事故情形为天然气泄漏、火灾或爆炸事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及风险物质为天然气、冷剂（乙烯、丙烷、正丁烷），其厂区最大存储量为118.8t，大于其临界量（50t），因此需编制环境风险专章，详见环境风险专项评价。
9环保投资

本项目拟投资4800万元，其中环保投资83万元，占投资的1.73%，本项目环保投资概算见表27。
表27    环保投资概算一览表

序号

环保措施

数量

投资（万元）

备注

1

废气治理
可燃气体检测报警系统
2套
18
/
火炬

1座

50

2
噪声治理

隔声门窗

若干

2
/

3
设备减震底座

若干

10

/

4

固废治理

垃圾桶、垃圾箱

若干

2
5

排污口规划化整治
1

总计

83

/

10环保“三同时”验收

表28   环保验收“三同时”表

环保工程

设施名称

监测点位/监测因子

验收标准

验收要求

实施时段

废气治理

可燃气体报警装置

/

厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A. 1中限值；
/

与项目同步实施

加热炉

颗粒物、SO2、NOx
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。
管线及设备密封、储罐区、火炬系统

厂界：非甲烷总烃

厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求
/

噪声治理

设备安装减震垫、隔声门窗

厂界：Leq

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值

/

固废治理

垃圾桶、垃圾箱
/

是否设置垃圾箱等设施暂存生活垃圾，生活垃圾是否送园区环卫部门收运处置。
/

危废暂存间

/

暂存、收集转运是否符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求

有危废标识

环境风险
企业应编制突发环境事件应急预案
企业取得突发环境事件应急预案备案
其他
地下水防渗措施
罐区、地面火炬、危废暂存间、装卸车区等应做好防渗



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	颗粒物、SO2、NOx
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求

	
	无组织
	非甲烷总烃
	选用密封性能好的设备、管线，减少无组织排放
	厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求；厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求

	地表水环境
	生活污水
	CODcr 
	生活污水依托焦炉尾气综合利用一期项目污水处理设施排入园区排水管网，最终排入污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	生产区
	工艺废水
	脱水装置分离出的废水排入焦炉尾气综合利用一期项目污水处理设施后排入园区排水管网，最终排入污水处理厂处理。
	

	声环境
	机械噪声
	压缩机、泵、风机
	选用低噪声设备，同时采用减震垫进行减震降噪，加强设备维护，合理布局，加强绿化，采取这些综合措施后厂界外噪声可以达标。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类声环境功能区标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存处置污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间依托焦炉尾气综合开发利用一期项目。罐区、地面火炬、危废暂存间、装卸车区等做好防渗。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	依托焦炉尾气综合开发利用一期项目事故应急池2000m3，罐区、地面火炬、危废暂存间、装卸车区等做好防渗。

	其他环境

管理要求
	在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后编制突发环境事件应急预案、完成竣工环境保护验收。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目站址与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、自治区、市有关政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实既定的各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，项目运行是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.12t/a
	0.172t/a
	/
	0.292t/a
	0.292t/a

	
	CO
	/
	/
	0.38t/a
	/
	/
	/
	/

	
	H2S
	/
	/
	0.008t/a
	/
	/
	/
	/

	
	TVOC
	/
	/
	0.69t/a
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	1600m3/a
	849.15m3/a
	/
	2499.15m3/a
	2499.15m3/a

	
	生产废水
	/
	/
	109600m3/a
	42.5m3/a
	/
	109642.5m3/a
	109642.5m3/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	36t/a
	0.5t/a
	/
	36.5t/a
	36.5t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	0.5t/a
	/
	/
	0.5
	0.5

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.002m3
	/
	0.002m3
	0.002m3

	
	载硫活性碳
	/
	/
	/
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	0.6t/a

	
	废分子筛
	/
	/
	/
	3.9t/a
	/
	3.9t/a
	3.9t/a

	
	铁、钼等
	/
	/
	3.33t/a
	/
	/
	/
	3.33t/a

	
	钴、钼等
	/
	/
	5.25t/a
	/
	/
	/
	5.25t/a

	
	含镍等
	/
	/
	2.67t/a
	/
	/
	/
	2.67t/a

	
	锌、硫等
	/
	/
	74.22t/a
	/
	/
	/
	74.22t/a

	
	铁、硫等
	/
	/
	123.4t/a
	/
	/
	/
	123.4t/a

	
	铁、锰等
	/
	/
	55.76t/a
	/
	/
	/
	55.76t/a

	
	废活性炭及少量苯、萘等
	/
	/
	345.18t/a
	/
	/
	/
	345.18t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

新疆晋源能源有限公司天然气液化项目

环境风险专项评价
建设单位：  新疆晋源能源有限公司                  

编制日期：     2021年1月   

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对拟建项目进行风险识别和风险事故情形分析，进行风险预测与评价，提出减缓风险的措施和建议，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

评价依据

1.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的环境风险物质为天然气、冷剂（乙烯、丙烷、正丁烷）等，根据《危险化学品重大危险源辨识》表 1 危险化学品名称及其临界量，其储存量与临界量比值见表1。

表1   企业生产工艺过程评估

	风险单元
	危险物质
	临界量/t
	暂存量（t）
	Qi
	Q

	装置区
	天然气
	50
	0.4
	0.008
	2.807

	
	乙烯
	50
	0.9
	0.018
	

	
	正丁烷
	10
	1.5
	0.15
	

	
	丙烷
	10
	0.35
	0.035
	

	储罐区
	天然气
	50
	118.8
	2.376
	

	冷剂储存区
	乙烯
	50
	1
	0.02
	

	
	正丁烷
	10
	1.5
	0.15
	

	
	丙烷
	10
	0.5
	0.05
	


1.2环境风险潜势初判

1.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

危险物质及工艺系统危险性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）及所属行业及生产工艺特点（M）确定。

（1）Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算危险物质在厂界内最在存在量与其临界量的比值Q，按下式进行计算：


[image: image19.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1


式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q<10；b.10≤Q<100；c.Q≥100。

本项目天然气为危险化学品，危险物质临界量的比值1≤Q<10。

（2）M值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目行业为“石油天然气”，分值为10分，则项目5＜M≤10，根据划分依据，属于M3。本项目M值确定见下表：

表2    本项目M值确定表

	行业
	

评估依据
	分值
	本项目

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	无

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	无

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区
	5/套
	无

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	无

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	10

	注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 


本项目包含天然气净化，以及天然气的使用、贮存，M值为10，即M3。
（3）P的确定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以极高危害（P1）、高度危害（P2）、中度危害（P3）、轻度危害（P4）表示，则本项目属于P4，轻度危害。P等级判定如下表：

表3   危险物质及工艺系统危险性（P）等级判断

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4

	本项目P值等级判定
	P4


1.2.2环境敏感程度（E）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，本项目敏感程度E确定如下：

（1）大气环境

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，大气环境敏感程度为“环境低度敏感区（E3）”。

表4    大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人：或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人：或周边500m范围内人口总数小于500人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


（2）地表水

本项目周围无地表水，且本项目周围不涉及环境敏感保护目标（即《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表D.4中规定的环境敏感目标），因此地表水环境敏感程度为E3。

（3）地下水

本项目周围3km范围内无集中式饮用水水源及其保护区、径流区等地下水环境敏感区，包气带防污性能为D1，因此地下水环境敏感程度为E3。

1.2.3风险潜势判断

本项目大气和地下水环境敏感程度均为E3，工艺危险性程度为P4，环境风险潜势划分依据见下表：

表5    建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危害性（P）

	
	极度危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


1.3风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险等级判定结果见下表：

表6    环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	本项目
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


环境敏感目标调查

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关环境敏感区的特征描述，结合环境风险评价区域范围的环境特征，项目区位于阜康产业园，无环境敏感目标。

风险识别

本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和危险转移途径识别。

3.1危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019）和《危险化学品目录》（2018版）判断，本项目运营期涉及的主要危险物质为天然气、冷剂（甲烷、乙烯、丙烷、正丁烷）。各危险物质性质及危险特性见表7~9。

表7  天然气性质
	理

化

性

质
	外观与形状：无色无臭气体

	
	临界温度（℃）：-82.6  临街压力（MPa）：4.59

	
	溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。

	
	主要用途：用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业。

	危

险

性

概

述
	危险性综述：本品易燃，具窒息性。

	
	侵入途径：吸入。

	
	健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃烧性：易燃

	
	闪点（℃）：188

	
	引燃温度（℃）：538

	
	危险特性：与空气混合形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	
	灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏

应急

处

理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏风容器要妥善处理，修复，检验后再用。

	操

作

处

置

与

储

存
	操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防治气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。


表8 乙烯理化特性

	标识
	中文名：乙烯
	危险货物编号：21016

	
	英文名：ethylene
	UN编号：1962

	
	分子式：C2H4
	分子量：28.06
	CAS号：74-85-1

	理化 性质
	外观与性状 
	无色气体、略具烃类特有的臭味 

	
	熔点（ ℃ ）
	-169.4
	相对密度（水=1）
	0.61
	相对密度 （空气=1）
	0.98

	
	沸点（ ℃ ）
	-103.9
	饱和蒸气压（kPa）
	4083.4

	
	溶解性
	不溶于水，微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚。

	毒性

及健 康危 害
	侵入途径
	/

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	具有较强的麻醉作用。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，但吸入新鲜空气.后，可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。

	
	急救方法
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物 
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点（℃）
	/
	爆炸上限（V/V%）
	36

	
	引燃温度（℃）
	425
	爆炸下限（V/V%）
	2.7

	
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟等接触会发生剧烈的化学反应。

	
	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	
	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法 
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


表9  丙烷理化特性

	标识
	中文名：丙烷 
	危险货物编号：/

	
	英文名：Propane
	UN编号：1978  2.1

	
	分子式：C3H8
	分子量：44.09562
	CAS号：74-98-6

	理化 性质
	外观与性状 
	无色气体 

	
	熔点（℃）
	-187.6
	相对密度（水=1）
	0.5005
	相对密度（空气=1）
	1.56

	
	沸点（℃）
	-42.09
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性

及健 康危 害
	侵入途径
	/

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不|起症状； 10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。

	
	急救方法
	迅速脱离现场至空气气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物 
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点（℃）
	-104
	爆炸上限（V/V%）
	9.5

	
	引燃温度（℃）
	450
	爆炸下限（V/V%）
	2.1

	
	危险特性
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气锺，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	储运条件
	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门]批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶_上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同-方向，可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。 构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，惨复、检验后再用。

	灭火方法 
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


表10 正丁烷理化特性

	标识
	中文名：正丁烷 
	危险货物编号：/

	
	英文名：Propane
	UN编号：1978  2.1

	
	分子式：C3H8
	分子量：44.09562
	CAS号：106-97-8

	理化 性质
	外观与性状 
	无色气体 

	
	熔点（℃）
	-187.6
	相对密度（水=1）
	0.5005
	相对密度（空气=1）
	1.56

	
	沸点（℃）
	-42.09
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	毒性

及健 康危 害
	侵入途径
	/

	
	毒性
	/

	
	健康危害
	本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不|起症状； 10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。

	
	急救方法
	迅速脱离现场至空气气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧 爆炸 危险 性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物 
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点（℃）
	-104
	爆炸上限（V/V%）
	9.5

	
	引燃温度（℃）
	450
	爆炸下限（V/V%）
	2.1

	
	危险特性
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气锺，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	储运条件
	本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门]批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶_上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同-方向，可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。 构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，惨复、检验后再用。

	灭火方法 
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


3.2生产系统危险识别

（1）生产工艺具有高压的特点，当设备壁厚减薄、变脆，若检修不及时，受压容器及设备经常会因承受不了设计压力而发生泄漏、爆炸，造成火灾和中毒事故的发生。

（2）由于生产装置具有高度自动化、密闭化、连续化的特点，流程中贮存，使用和输送物料量大，因而对岗位操作人员的素质要求高，要求严格，既要熟练地进行操作，不允许操作失误，又要对本岗位的各种仪表、设备等进行常规的巡回检查，以便发现生产过程中的异常问题，及时处理。

（3）误操作和对仪表、设备巡回检查的不认真等都可能造成风险事故的发生。此外，由于操作人员责任心不强，违反操作规程，容易发生跑料事故，造成人员发生中毒和环境污染事故，严重时可能导致火灾、爆炸恶性事故的发生。

（4）工程设有加热炉、各种反应器、压缩机、风机、换热器、输送泵以及液体产品的储罐等多种类型石油化工设备，在运行中需要经常进行维护保养，否则也容易引起不正常运行，会导致生产事故和引发严重的风险事故。

根据本项目生产装置主要设施危险性辨识，厂内的生产设备涉及较多的易燃易爆物质，危险性最高的生产单元为液化生产区、储罐区，主要涉及到天然气。

环境风险分析
根据物质、生产系统以及储运系统的危险性识别，本项目存在的环境风险类型主要为危险物质泄漏以及火灾爆炸引发的次生污染物排放。本项目环境风险类型见表11。

表11  建设项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标
	备注

	储罐区
	LNG储罐
	甲烷
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放
	大气
	5km范围内企业
	新建2个150m3储罐


5、环境风险防范措施及应急要求
5.1设计阶段

设计阶段应尽可能全面考虑各种风险因素，消除隐患，为施工和运营提供安全保障前提。建设单位要严格按照储气库的相关设计规范进行建设，并把天然气设施的防爆防火工作放在首位，由领导亲自负责，按消防法规落实各项防火措施，确保储气库不存在火险隐患。

①建筑及设备

    工程建筑物地震设计裂度按8度设防，按国家有关规范设计。耐火等级为一、二级。

作好各构筑物及设备的防雷电防静电接地设计。地面采用不发火花地面。电力装置选用隔爆型用电设备。

管道采用无缝钢管，管道焊接要强化施工质量，同时加强管道的防腐保护。站内设置完善的消防设施如地上消灭栓和手提式灭火器并对各种压力设备定期进行监察，发现事故隐患及时排除。

风险事故为突发性事件，发生概率虽然很小，但一旦发生，往往是灾难性的。因此建议项目管理部门加强应急措施，由环保部门和公安消防部门配合，成立临时性的应急组织，并加强日常应急处理格力的培训，若发生事故，应立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。

②自动控制及仪表

天然气计量、调压等设置压力显示，并将信号传至仪表控制室，超压报警和保护控制。

天然气进站，计量前后、调压前后、储罐区等危害场所设置压力显示，并将信号传至仪表控制室。超压报警和保护控制。净化装置、压缩机进出口设置急切断装置，一旦有事故发生，紧急切断装置工作，切断气源。在压缩机室等危害场所设置可燃气体浓度监测报警装置，由控制室集中控制。

5.2施工和运营阶段

（1）总图布置和安全防范措施

①严格按防火规范进行平面布置，厂内电气设备及仪表按照防爆等级要求选用相应的设备；

②选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄漏。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生；

③严格按照可研报告要求，建设紧急停车系统、生产监控超限报警系统、安全泄压和放空系统、防爆电气设备、防雷静电接地系统、应急电源、防腐和阴极保护系统、通风系统、电视监控系统、安防系统、可燃气体报警装置等；

④在容易发生事故或危险性较大得场所，及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的要求设置安全标志；

⑤在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

（2）事故预警和减缓措施

①严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和设计报告要求建设火灾报警系统、可燃气体检测报警系统、消防设施、防护服、安全防护、逃生和救生设施等；

②严格按照设计要求在厂区建设事故池，事故应设防渗、导排系统，事故情况下消废水和生产废水不能排入园区排水管网，待事故排除后对事故废水进行检测，如达标则可通过厂内管网经污水处理装置处理，否则安全外运至专业单位处理。
③当储罐发生泄漏并伴随有火灾、爆炸事故时，应第一时间启动风险应急处置机制，采取第一时间同时通过手机通知和派遣专人亲自通知的措施，并指挥储罐周围的居民进行撤离。并在储罐周围设置1km警戒范围，安排专人进行巡视检查，防止人员随便进入该警戒区，直至风险影响解除，以保证居民不受CO的影响。

（3）事故减缓措施

①操作人员定期应进行安全培训，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。

②制定事故应急预案，配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

（4）管理措施

    ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

    ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

    ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

    ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

    ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

突发环境事件应急预案

风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失，在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。

根据有关法律法规，坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、行之有效、行之迅速、将损失降到最低”的原则，企业在建设期间应设置急救指挥小组，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的定期联系，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）。

应急计划区：确定应急目标，包括装置区、罐区、环境保护目标。

应急组织机构、人员：成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门及相关人员对化学毒物管理、事故急救各负其责。

预案分级相应条件：应明确规定预案的级别及分级响应程序。

报警、通讯联络方式：建立厂、车间、班组三级报警、通讯联系网络，保证通讯信息畅通无阻。在制订预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，以及提高决定事故发生时的快速反应能力。

应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由专业的队伍对事故现场侦查监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。根据事故类型，迅速作出相应应急措施。切断火源，控制污染源，应急处理人员戴无压自给式呼吸器，或正确的防护器材，合理通风。迅速送患者的最近的医院急救。

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材：事故现场、邻近区域进行应急检测，展开相应防护措施。打开喷淋系统，冷却并冲洗物料，将物料迅速冷却并进入事故池。

人员紧急撤离、疏散计划：迅速疏散、撤离泄漏污染区人员到安全区，禁止无关人员进行污染区。发生事故后，要本着人道主义精神，救护人员首先应对事故中的伤亡人员进行及时妥善救护，必要时就医诊治。

事故应急救援关闭程序与恢复措施：规定应急状态中止程序，事故现场善后处理、恢复措施，解除邻近区域的事故警戒。应急培训计划：应急计划制定后，平时组织人员培训和安排演练。

公众教育和信息：对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息，为应急计划的有效实施做好准备。

本项目应急预案纲要具体见表12。

表12  突发事故应急预案纲要一览表
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	2
	应急计划区
	确定生产车间等为重点防护单元

	3
	应急组织
	工厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理；地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂外专业救援队伍的支援

	4
	应急状态分类及

应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	5
	应急救援保障
	备有干粉灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各个岗位

	6
	应急通讯、通知和交通
	应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	7
	应急环境监测及

事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备

邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

	9
	应急状态终止与

恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	人员培训与演练 
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	12
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

	13
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


7、分析结论
本项目涉及的天然气为易燃、易爆物品，主要环境风险因素为天然气储罐的泄漏、火灾、爆炸事故。本项目事故情况设定为天然气储罐爆炸事故。影响程度较严重的范围为储罐周围200m，影响人口为厂区内工作人员。本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器，安装24小时监控摄像头，四周配备消防栓、灭火器等。本项目灌区设有防火堤、围堰，厂区设有废水收集池。本项目厂内环境风险防控系统纳入区域环境风险防控体系，并与区域风险防控设施、管理的衔接，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

建设单位在项目设计、施工、建设和运行中，应严格执行国家有关规定，高度重视安全和事故防范，制定严格的管理制度，采取严密的防范和应急措施，以有效防范事故风险，缓释事故影响，把事故发生概率降到最低。在制定环境应急预案、安全评价时中还应考虑一期工程环境风险及安全措施。
环境风险评价简单分析内容表见表13。

表13     建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	　新疆晋源能源有限公司天然气液化项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	昌吉州
	/
	阜康市
	阜康产业园

	地理坐标
	经度
	88°26′46.808″E
	纬度
	44°4′47.467″N　

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的环境风险物质有天然气、冷剂（乙烯、丙烷、正丁烷）等。 风险物质主要分布位置为生产装置、储罐区、冷剂储存区。厂区天然气最大存在量为119.2t，丙烷最大存在量为0.85t、正丁烷最大存在量为3t、乙烯最大存在量为1.9t。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	主要风险：天然气泄漏，爆炸、火灾。事故，引发的半生/此生污染物排放。

	风险防范措施要求
	①设计阶段应尽可能全面考虑各种风险因素，消除隐患，为施工和运营提供安全保障前提。建设单位要严格按照储气库的相关设计规范进行建设，并把天然气设施的防爆防火工作放在首位，由领导亲自负责，按消防法规落实各项防火措施，确保储气库不存在火险隐患。

②本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器，安装24小时监控摄像头，四周配备消防栓、灭火器等。本项目灌区设有防火堤、围堰，厂区设有废水收集池。厂区分区防渗。制定突发环境应急预案，并做好与地方政府突发环境应急预案的衔接。
③建设单位必须加强日常管理和维护，一旦发生事故性排放，应当立即停止生产 ；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，进行简单分析。


粉尘、噪声、固废





废水、固废








PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.vsd
汽油（柴油）


油罐车


卸油


地下卧式钢制油罐储存


加油机


车辆


非甲烷总烃


非甲烷总烃


非甲烷总烃


尾气


噪声


噪声



_1234567890.unknown

