建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：木垒县医疗废物收转运能力建设项目                         

建设单位（盖章）：木垒哈萨克自治县人民医院        
编制日期： 2021年7月                       

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	木垒县医疗废物收转运能力建设项目

	项目代码
	2020-652328-84-01-027930

	建设单位联系人
	刘东亮
	联系方式
	13579640375

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县
县第一中学南侧，花园西路北侧，县人民医院用地范围内

	地理坐标
	（ E90 度 16 分35.077 秒， N43 度 50 分25.402 秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十一、生态保护和环境治理业 102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理-其他

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目备案文号
	昌州发改节能[2020]13号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	8.8

	环保投资占比（%）
	2.9
	施工工期
	2020年9月~2021年7月

	是否开工建设
	(否

☑是：主体工程已基本完工。         
	用地面积（m2）
	2542.43

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目为医疗废物暂存转运项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，可视为允许类建设项目，符合国家产业政策。且项目于2020年4月25日取得“昌吉州发改委关于木垒县医疗废物收转运能力建设项目可行性研究报告的批复（昌州发改节能[2020]13号）”，因此，本项目建设符合当地产业政策要求。
选址合理性分析

本项目位于木垒县第一中学南侧、花园西路北侧，属于木垒县人民医院用地范围内。项目区周围交通便利，供电、供水、供热均有保障，周边基础设施配套齐全。项目选址位于《木垒县城市总体规划（2011-2030）》中规划的医疗用地地块内，项目建成后用于收集、贮存木垒县人民医院的医疗废物。
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单对危险废物集中贮存设施的选址相应的要求，具体情况见表1。
表1  项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》对比情况
项目

标准要求

本项目情况

符合性

选址

1.地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。
项目区地质结构稳定，地震烈度为Ⅶ度。

符合

2.设施底部必须高于地下水最高水位。
项目建设的各项设施均高于所在区域地下水最高水位。

符合

3.应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。
本项目位于木垒县人民医院用地范围内，不设置防护距离。

符合

4.应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
项目不在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
符合

5.应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。
项目周边无易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域。
符合

6.应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
项目位于木垒县常年最大风频的下风向。

符合

7.基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
重点防渗区基础采用150mm厚C30混凝土垫层，抗渗等级为P6，渗透系数约为0.419×10-8cm/s，防渗性能不弱于6.0m厚黏土层、渗透系数小于1.0×10-7cm/s。重点防渗区加设一层厚度在1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜（防穿刺）防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。地面和1.2m高墙裙做防水层+贴瓷砖。
符合

《医疗废物管理条例》对医疗废物暂时贮存设施的选址做出的相应的要求，具体情况见表2。

表2  项目选址与《医疗废物管理条例》对比情况
项目

条例要求

本项目情况

符合性

选址

1.医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。

本项目建设医疗废物暂时贮存库房，配备专用贮存设施、设备。
符合

2.医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

本项目位于木垒县人民医院整体用地的西北角，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，项目运行前设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

符合

3.医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

本项目设置污染车洗消间及洗消池，对贮存设备进行消毒清洁，暂存间内每日清洗消毒。
符合

4.医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。
运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

项目配备专用医疗废物周转箱及转运车，划定医疗废物院内转运路线及时间。本项目区设置污染车洗消间及洗消池，对贮存设施、设备进行消毒清洁。
符合

经表1和表2对比可知，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关选址要求，且符合《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）中对医疗废物暂存库房选址要求。另外，距离本项目最近的敏感点为项目区北侧木垒县第一中学操场，东侧为木垒县人民医院职工公租房。项目在采取本环评提出的措施后，产生的废气、噪声、废水、固体废物等对周围环境敏感目标产生的影响较小。项目区周围无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态环境敏感区等敏感目标。
综上所述，本项目选址合理可行。
3、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评［2016］150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。
（1）生态保护红线
本项目位于木垒县第一中学南侧、花园西路北侧，属于木垒县城建成区。根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发[2021]18号），本项目所处位置属于重点管控单元。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目自身为医疗单位环保工程，建成后对医疗废物的收集转运起到积极促进作用，减少医疗废物污染排放和环境风险，符合要求。项目区周边无重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线区，不涉及生态保护红线区域，符合生态红线保护要求。
（2）资源利用上线

本项目营运过程中用水量很少，不会突破区域资源利用上线；项目不占用耕地，土地资源消耗符合要求；采用节能设备，不属于“三高”行业，符合资源利用上线要求。
（3）环境质量底线

根据区域环境质量现状调查与评价，项目区周围的大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。本项目产生的污染物采取相应的污染防治措施后，废水、废气经治理后能做到达标排放，固废可做到合理化处理，各类污染物能够达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不突破所在区域环境质量底线。

（4）负面清单

本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》内以及《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号）中的禁止类及限制类。项目运营过程中不使用国家淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。因此，项目符合准入要求。
4、与《医疗废物管理条例》符合性分析
表3  项目管理建设与《医疗废物管理条例》对比情况
项目

条例要求

本项目情况

符合性

管理建设要求

1.医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
本项目建设医疗废物暂时贮存库房，配备专用贮存设施、设备。按要求分类贮存，标有明显的警示标识和警示说明。
符合

2.医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
木垒县人民医院目前贮存时间为1d，每日由有资质的处置单位拉走。项目建成后医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。
符合

3.医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。
木垒县人民医院的医疗废物目前交由奇台天达环卫有限公司每日转运处置。该公司为昌吉州距项目区较近的医疗废物处置单位，符合就近集中处置原则。
符合

4.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。
要求木垒县人民医院对医疗废物及暂存间定时进行消毒，要求高危险废物在出实验室或病房前，进行消毒后集中收集转运。

符合

5.医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。
本项目产生的污水经管网排至木垒县人民医院污水处理站处理达标后，排入县城排水管网
符合

经表3对比可知，项目建设及管理要求符合《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）中对医疗废物暂存库房建设和管理要求。
5、与《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）符合性分析
表4  项目建设与《医疗废物集中处置技术规范》对比情况
项目

规范要求

本项目情况

符合性

医疗废物的暂时贮存
库房
1.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。
本项目为医疗废物暂时贮存库房，远离生活垃圾存放地，设计地基高度约2m，可确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。
符合

2.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。
本项目位于木垒县人民医院整体用地的西北角，远离医疗区、食品加工区和人员活动区，项目区西侧为木垒县西环路，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。
符合

3.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。
项目为医疗废物暂时贮存库房，项目运行后严格封闭，设置专人管理。
符合

4.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。
地面和墙裙已进行防渗处理，设置专门的排水通道，废水采用管道直接排入木垒县人民医院的污水处理站，不向外环境排水。

符合

5.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。
本项目设置有更衣室和淋浴间，供工作人员清洗使用。
符合

6.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。
本项目为封闭的医疗废物暂时贮存库，防晒且安装照明和通风设备。

符合

7.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
本项目运行前，将在库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

符合

8.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。
本项目运行前，按相关要求在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

符合

卫生要求
1.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。
木垒县人民医院目前的医疗废物暂存间采取每天废物清运之后消毒冲洗，本项目运行后将继续每天消毒冲洗。废水采用管道直接排入木垒县人民医院的污水处理站。
符合

2.医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。
项目运行后，将对临时贮存周转箱和转运车每天消毒。
符合

暂时贮存时间
1.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。
木垒县人民医院目前贮存时间为1d，每日由有资质的处置单位拉走。本项目运行后，将继续按日产日清的频率转运。
符合

2.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
木垒县人民医院目前贮存时间为1d，每日由有资质的处置单位拉走。本项目设计中无低温制冷设备，经与建设单位沟通，项目运行后医疗废物暂存间按需要决定是否配备低温设备。
符合

管理制度
1.医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。
木垒县人民医院已制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施，并张贴于现有医疗废物暂存间，本项目运行后将修订并严格执行。
符合

2.医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
本项目运行后，随时接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。
符合
重大传染病疫情期间医疗废物处置特殊要求
1.医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋应特别注明是高度感染性废物。
本项目运行后，按照要求执行。
符合
2.医疗卫生机构医疗废物的暂时贮存场所应为专场存放、专人管理，不能与一般医疗废物和生活垃圾混放、混装。暂时贮存场所由专人使用0.2%-0.5%过氧乙酸或1000mg/l-2000mg/l含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒，每天上下午各一次。
本项目设置有单独的传染性医疗废物暂存间，设置有封闭设施，用于存放传染性医疗废物。运行后将严格按要求消毒，每天上下午各一次。
符合
经表4对比可知，项目建设及管理要求符合《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号）中对医疗废物的暂存贮存要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目背景

木垒哈萨克自治县人民医院（以下简称“木垒县人民医院”）成立于1953年，是全县唯一一所集医疗、教学、预防保健、急救与康复为一体的二级综合医院。占地面积53亩，建筑面积1.1万m2。核定床位200张，实际开放床位180张。全院共设科室30个，其中临床科室10个，医技科室10个，职能科室10个。目前拥有16排螺旋CT机、800毫安胃肠机、多普勒彩超、乳腺红外线扫描仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光仪、高速离心机、全套病理设备、耳鼻喉内窥镜、全套支气管纤维内窥镜、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、高压氧舱、骨动力设备、呼吸机、麻醉机、除颤仪等医疗设备。
根据木垒县人民医院医疗废物管理台账，现阶段产生的医疗垃圾量约为150kg/d，处置方式为暂存于院内现有15m2的医疗废物暂存间内，由奇台县天达环卫有限公司每日转运处置。近年来，随着木垒县人民医院门诊医技楼、儿科诊疗综合服务楼、医疗康复中心等项目的建设，现有15m2的医疗废物暂存间将不能满足日益增加的医疗废物的贮存需求，因此亟需提升医疗废物暂存能力。且由于2020年全国应对疫情暴露出我国在处理医疗废弃物方面缺乏合乎规范的无害化处理基础措施，为此，国务院办公厅印发《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函[2021]47号），要求2022年6月底前，实现各县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。

在此背景下，木垒县人民医院提出建设医疗废物收转运能力建设项目。该项目的建设将扩大木垒县人民医院医疗废物周转贮存能力，改善医疗废物污染状况，切断病毒传播途径、防止扩散的同时，进一步提高木垒县疾病预防控制的消毒灭杀功能，使得木垒县的疾病预防控制事业在保障人民生命健康方面发挥更大的作用。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理中”的“其他”，应编制环境影响报告表。木垒哈萨克自治县人民医院委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即对建设区域环境现状进行了调查踏勘，收集了当地水文、气象以及环境现状等资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《木垒县医疗废物收转运能力建设项目环境影响报告表》。
项目组成

（1）建设地点和周边关系

本项目位于木垒县第一中学南侧、花园西路北侧，属于木垒县人民医院用地范围内。中心地理位置坐标为：E90度16分35.077秒，N43度50分25.402秒，项目区东侧是医院职工公租房，西侧是木垒县西外环，南侧是空地，北侧是木垒县第一中学操场。

地理位置图见图1，四周情况见现场踏勘照片及图2项目周边环境关系及敏感目标分布图。

（2）建设内容

本次建设项目主要是新建一栋建筑面积299.16m2医疗垃圾转运站，即医疗废物暂时贮存库房；配套一辆医疗垃圾转运车及附属设施建设。设计暂存、转运医疗废物规模为0.5t/d。
项目组成及建设内容一览表见表5。

表5  项目组成及建设内容一览表
项目
名称
内容
备注
主体工程

医疗废物暂时贮存库房
医疗废物暂时贮存库房，建筑面积299.16m2，一层结构，层高3.9m。设置有传染性医疗废物暂存间、医疗废物暂存间、清洁车存放间、污染车洗消间、车库、淋浴间、更衣室、物资库、值班室等。按相关要求做到防风、防雨、全封闭式处理，地面需做防渗、防漏、防腐处理。
新建
辅助工程

道路地坪
暂存库房外部硬化地面1250.17m2
新建
公共工程

给水
由县城供水管网供给
依托

排水

本项目污水经管网排至木垒县人民医院污水处理站，经处理达标后，排入县城排水管网
依托

供电

接县城供电电网
依托

供暖

接县城集中供暖管网
依托

制冷

《医疗废物集中处置技术规范》中要求，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。
目前医院医疗废物为日产日清，本项目设计中无低温制冷设备，经与建设单位沟通，项目运行后医疗废物暂存间按需要决定是否配备低温设备。
/
环保工程

废气处理
地面定期冲洗，暂存间采用排风扇加强通风，紫外灯消毒
/
废水处理

依托木垒县人民医院污水处理站

/
固废处理

医疗垃圾暂存后，由奇台县天达环卫有限公司定期转运；生活垃圾日产日清，由环卫部门运往木垒县垃圾填埋场填埋处置。
/
防渗工程
重点防渗区：医疗废物转运车库、医疗废物暂存间、传染性医疗废物暂存间、污染车洗消间、清洁车存放间、更衣室、淋浴间需重点防渗。

根据设计资料和施工情况调查，本项目基础采用150mm厚C30混凝土垫层，抗渗等级为P6，渗透系数约为0.419×10-8cm/s，防渗性能不弱于6.0m厚黏土层、渗透系数小于1.0×10-7cm/s。重点防渗区加设一层厚度在1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜（防穿刺）防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。地面和1.2m高墙裙做防水层+贴瓷砖，方便清洁和消毒。

/

一般防渗区：卫生间、物资库、值班室等均为一般防渗。
根据设计资料和施工情况调查，本项目基础采用150mm厚C30混凝土垫层，抗渗等级为P6，渗透系数约为0.419×10-8cm/s，防渗性能不弱于1.5m厚黏土层、渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

绿化工程

沿建筑物四周布置绿化带，绿化面积874.57m2
/
主要设备及原辅材料

3.1主要设备

项目暂存转运医疗废物所需设备见表6。
表6  项目主要设备清单
序号

设备名称

单位

数量

1

医疗废物周转箱

个

60
2
医疗垃圾转运车（车辆性能要求见表7）

辆

1
3

180W排风扇

个

2

4

紫外消毒灯

个

28
表7  医疗废物运输车性能指标

整车

驾驶室与货箱完全隔开。
配备

用专用箱存放发生意外事故后防止污染扩散的用品、消毒器械及消毒剂、
收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。
车厢

按装载比重250kg/m3设计，有效载重量约2t/10t。
内部材料

采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料。
内部表面

平整、具有一定强度，底部及周边圆滑，不留死角。
车厢性能

具有良好的密封性能，能防液体外渗，车厢底部设置有良好气密性的排水

孔，能够有效收集和排出污水。
固定装置

能防止紧急起停或事故时转运箱翻转，车厢后门及侧门装配牢固的门锁。
车厢颜色

外部为白色并标有醒目的警示标识。
3.2原辅材料使用情况

项目投入使用后，原辅材料使用情况见表8。
表8  项目原辅材料使用情况一览表
序号

名称

年用量

来源

1

成品二氧化氯消毒片
0.1t

外购

2
漂白粉

0.05t

外购

3

水

324.23m3
市政供水

4

电
12万kWh

国家电网

医疗废物收运情况
4.1医疗废物的来源
本项目医疗废物暂存库房收集的医疗废物来源于木垒县人民医院产生的医疗废物。根据木垒县人民医院保存的危险废物转移联单，现阶段产生的医疗废物约为150kg/d。木垒县人民医院门诊医技楼、儿科诊疗综合服务楼、医疗康复中心等项目均为在建状态，这些项目运行后预估医疗废物产生量约为350kg/d。因此，本项目医疗废物收转运能力设计为0.5t/d。
4.2医疗废物分类
医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物污染环境、传播疾病，对人体健康具有极大的危害性，是《国家危险废物名录》（2021年版）中50类危险废物中的首要废物。医疗废物来自于卫生行业，共分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五类，见表9。
表9  医疗废物类别

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

特征

常见组分或废物名称

HW01

医疗废物

卫生

841-001-01

感染性废物

In

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；
——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；
——废弃的被服；
——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
841-002-01

损伤性废物

In

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
841-003-01

病理性废物

In

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
841-004-01

化学性废物

T/C/I/R

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。
1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

3、废弃的汞血压计、汞温度计。
841-005-01

药物性废物

T

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。
1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；

——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

——免疫抑制剂。

3、废弃的疫苗、血液制品等。
根据木垒县人民医院保存医疗废物处置交接登记表（见附件），木垒县人民医院产生的医疗废物主要为感染性废物和损伤性废物，目前全部由有资质的接收单位每日转运处置。

4.3处置单位情况
本项目收集贮存的医疗废物由奇台县天达环卫有限公司转运至奇台县天达环卫有限公司处置。该公司位于奇台县喇嘛湖梁工业园区，危险废物经营许可证号为6523250001，有效期为2019年12月24日至2024年12月24日。收集、贮存、处置废物类别为HW01医疗废物（废物代码831-001-01、831-002-01、831-003-01、900-001-01），对应《国家危险废物名录》（2021年版）中代码为841-001-01、841-002-01、841-003-01，经营规模为日处理3t医疗废物，处理工艺为高温蒸汽灭菌+破碎处理技术医疗废弃物无害化处置设施。据调查，目前奇台县天达环卫有限公司医疗废物实际处置量为2.3t/d，包括木垒县人民医院现阶段产生的0.15t/d医疗废物，尚有余量可接纳本项目医疗废物。
根据评审专家意见，病理切片后的废弃人体组织、病理蜡块等不能采用高温蒸汽灭菌工艺处置，必须采用焚烧工艺无害化处置。另外随着木垒县人民医院医疗能力的提高，将不可避免地产生化学性废物和药物性废物，奇台县天达环卫有限公司不能处置该两类医疗废物及病理切片后的废弃人体组织、病理蜡块等，环评要求建设单位将化学性废物和药物性废物及病理切片后的废弃人体组织、病理蜡块等交由有处置资质的单位进行处置。
4.4医疗废物组成及成分
根据木垒县人民医院现状医疗条件，结合国内其他同类医疗废物的集中处置实践，分析本项目医疗废物组成见表10，成分见表11。
表10  医疗废物组成比例       单位：%

组成
塑料

玻璃

金属

纱布

提取物

纸

医疗垃圾

其他

比例

10.66
12.03
6.23
21.2
8.15
17.85
16.41
8.47
表11  医疗废物成分比例

成分

水分%
灰分%
可燃物%
密度（t/m3）
低位热值（kCal/kg）
含量

42.8
9.9
47.3
0.1~0.3

1900~4500

4.5院内转运要求

（1）医疗废物由专用医疗废物转运车从木垒县人民医院各科室收集转运，由专用运输车运至本项目区分类贮存。

（2）医疗废物必须妥善分类，医疗废物的界定应严格遵守《医疗废物分类目录》中的规定，医疗机构应做好垃圾的分类收集工作，生活垃圾不得当作医疗废物进行收集（传染病房的生活垃圾归为医疗垃圾）。

（3）参照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》要求，工程采用专门定做的专用容器进行医疗废物收集，包括包装袋、利器盒、装运箱，全部为黄色，并标有“医疗废物”的标志。同时对盛装感染性废物的包装袋，包装袋上加注“感染性废物”的字样。

（4）医疗废物可分为两类，一类是手术器械等尖锐利器，收集在利器盒中（本类主要为损伤性废物中医用针头、缝合针及各类医用锐器），其他医疗废物全部采用塑料袋收集。收集包装均由医疗机构自行收集包装。

（5）根据木垒县人民医院各科室的分布位置和总平面布置，选用专用危险废物密闭运输车，从医疗区运输至本项目区暂存间。

4.6暂存要求

实行分类隔离存储，按所存储物品种类划分物品存放专区，并配有统一明显站立标识牌。本项目各类医疗废物暂存区分区堆放。
4.7车辆运输要求

本项目配备一辆医疗废物运输车，用于院内转运，按照要求不能出院收转运医疗废物。

（1）医疗废物运输车辆要求

医疗废物运送车应当使用按照《医疗废物转运车技术要求》(GB19217-2003)标准制造的专用车辆。要求如下：

1）车内应配备：①医疗废物集中处置技术规范文本；②医疗废物处置交接登记表；③《医疗废物运送登记卡》；④运送路线图；⑤通讯设备；⑥院内各部门单位及其管理人员名单与电话号码；⑦事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码；⑧收集医疗废物的工具、消毒器具与药品；⑨备用的医疗废物专用袋和利器盒；⑩备用的人员防护用器；⑪专业收运人员。
2）图形和文字标识

医疗废物运送车辆必须在车辆前部和后部、车辆两侧设置专用警示标识：见GB19217-2003附录A医疗废物转运车标志。医疗废物运送车如需改作其他用途，应经彻底消毒处置，并经环保部门同意，取消车辆的医疗废物运送车辆编号，按照公安交通管理规定重新办理车辆用途变更手续。

3）消毒和清洗要求

本项目设置有医疗废物转运车库，并设置有医疗废物运送车辆清洗设施和污水收集消毒处理设施。转运车每次运送完毕，应在车库对车厢内壁进行消毒，喷洒消毒液后密封至少30分钟。周转箱应在每次运送完毕进行消毒、清洗。医疗废物运送车辆应至少2天清洗一次，或当车厢内壁或外表面被污染后，应立刻进行清洗。禁止在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运送车辆。清洗污水应收集入污水消毒处理设施，禁止随意向环境排放清洗污水。车辆清洗晾干后方可再次投入使用。

（2）运送要求

①车辆应指定负责人，对运送过程负责。

②院内运送路线尽量避开人口密集区域和拥堵道路。

③医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。

④医疗废物运送前，必须对车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对车辆是否配备本规范所要求的辅助物品进行检查，确保完备。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。根据木垒县人民医院各科室分布、医疗废物产生量、院内道路和平面布置等情况，制定医疗废物收集运输路线，不得随意改变。
5、劳动人员及工作制度

项目需设置工作人员3人，由目前木垒县人民医院管理医疗废物暂存间的工作人员调配负责，不新增工作人员。项目年工作时间365天。

6、公用工程

6.1供水

项目给水水源接县城供水管网，供水水质、水量能满足项目建设需要。
项目运营期用水主要为医疗废物暂存间转运工具和运输车清洗消毒废水、地面冲洗水和工作人员淋浴、消毒废水，用水均有供水管网供给。项目营运期转运工具及运输车清洗消毒用水以0.2m3/d计，则转运工具及运输车清洗消毒用水量为73m3/a；地面消毒冲洗水以2.0L/m2▪次，按照求每天消毒冲洗一次，则本项目地面消毒冲洗用水218.38m2/a（0.6m3/d）；工作人员淋浴用水量按30L/人▪d计，则用水量为32.85m3/a（0.09m3/d）。合计用水量为324.23m3/a（0.89m3/d）。
6.2排水

废水以用水量的80%计，则本项目废水排放量为259.38m3/a（0.71m3/d），本项目产生清洗消毒废水经管道排入木垒县人民医院污水处理站，经污水处理站处理达标后进入县城排水管网。
木垒县人民医院污水处理站于2016年改建完成，2017年经由昌吉州环境监测站进行环保验收。污水处理站采用A/O+二氧化氯消毒工艺，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，最终排入县城下水管网。处理站设计处理规模为300m3/d，目前实际废水处理量约51m3/d，尚有余量可接纳本项目废水。

（3）供电

项目用电接木垒县供电电网，满足本项目建设需要。
（4）供暖
项目区域内有木垒县集中供暖管网敷设，满足项目供热负荷需要。
7、平面布置
7.1总平面布置合理性分析

本项目仅建设一栋医疗废物暂存库房，占地平面尺寸为44.09m×58.25m，平面布置简单。功能分区明确，西面分布有医疗废物转运车库、暂存间及洗消间，东面分布有物资库、值班室、更衣室、淋浴间及卫生间，各区分别设有出入口。本项目建成后由木垒县人民医院管理，木垒县人民医院各科室产生的医疗垃圾经分类收集后转运至本项目区。总平面布置图见图3，建筑内部平面图见图4。
7.2项目位置在院内布局的合理性分析

本项目位于木垒县人民医院用地范围的西北角，距院内医疗和居住功能建筑均有一定的防护距离。项目区南侧规划一条院内道路，用于转运医疗废物。项目区以南目前为空地和待拆迁的三户平房，根据医院建设规划，该地块将建设为院内公园和绿地。项目区西侧为木垒县西环路，医疗废物暂存库运行后，外部转运车辆经西环路入口进入，不经过院内医疗和居住功能区。因此，本项目位置在院内布局中较为合理。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节

施工阶段初期以平整土地、挖填方工程为主，施工过程会有扬尘产生，同时使用挖掘机械，会有噪声产生；建设中期，所有土建工程、管网工程均在此施工阶段完成，随着主体建筑施工伴随的绑扎钢筋、电缆敷设等相应工作进展，会有建筑垃圾、污水、扬尘、噪声的产生；在施工中后期收尾阶段，主要以建筑物楼体内外装修、相关设备安装为主，相应工程会有建筑垃圾、噪声产生。目前本项目已进行至施工后期收尾阶段，主体工程和内外装修已基本完工，相关设备安装完成，外接管道和施工场地平整后可竣工。
施工流程及产污节点图见下图5。


[image: image1]
图5  施工期流程及产污节点图

2、运营期工艺流程及产污环节

运营期工艺流程及产污环节见图6。

[image: image2]
图6  项目运营期流程及产污节点图
工艺流程简述：
医疗废物在各科室分类收集，采用医疗废物专用包装袋包装，封口后装在周转桶内，集中放置后安排专用运输车辆转运至本项目区暂存区域，登记后卸入医疗废物暂存间，按相关要求放入规定的周转容器内暂存，每天交由有资质的单位转运处置。
医疗垃圾废物处理原则：
固体废物采取分类收集、分散与集中处理相结合，减量化、资源化、无害化原则。医疗废物包括检验后的血、尿、便污染的纱布、棉球；试管、导尿管、注射器等一次性医疗器材等，属于《国家危险废物名录》（2021版）医疗废物（编号HW01）。应按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）的有关要求进行处置。
（1）医院各科室应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》的要求。
（2）项目暂时贮存区域应设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
（3）医院落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责医院各科室所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按医疗废物分类及医疗废物包装要求分类收集本单位所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。
（4）应对从事医疗废物收集、运送、贮存等工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护措施以及紧急处理等知识的培训。
（5）应采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员、配备必要的防护用品、定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
（6）在医疗废物的转运过程中严格实行“转移联单制度”登记造册，填写和保存转移联单。
（7）医疗废物必须与生活垃圾存放地分开。


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、环保手续履行情况

木垒县人民医院于2011年3月17日取得昌吉州环境保护局“关于对木垒县人民医院综合病房楼项目环境影响报告书的批复”（昌州环评[2011]28号）。该项目于2017年4月委托昌吉州环境监测站编制了《木垒县人民医院综合病房楼项目竣工环境保护验收监测报告书》（2017-CJHJY-002）。
2、与本项目有关的原有环境污染问题

木垒县人民医院与本项目有关的原有环境污染主要包括医疗废物的产排情况及污水处理站运行情况。根据木垒县人民医院综合病房楼项目环评及验收报告以及调查踏勘情况，木垒县人民医院目前医疗废物实际产生量约为150kg/d，处置方式为暂存于院内现有15m2的医疗废物暂存间内，由奇台县天达环卫有限公司每日转运处置。
2.1原有医疗废水处置情况

木垒县人民医院污水处理站于2016年改建完成，经由昌吉州环境监测站进行环保验收，污水处理工艺采用A/O+二氧化氯消毒工艺，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，最终排入县城下水管网。医院污水处理站设计处理规模为300m3/d，目前实际废水处理量约51m3/d。
2.2原有医疗废物处置情况
木垒县人民医院门诊医技楼、儿科诊疗综合服务楼、医疗康复中心等项目正在建设，投入使用后医疗废物实际产生量将增加为350kg/d，污水排放量将增加至200m3/d。现有医疗废物暂存间的贮存能力不能满足医疗废物增加的贮存需求，因此需扩建医疗废物暂存能力。
2.3本项目“未批先建”情况

本项目主体工程已基本完工，属于“未批先建”项目。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。本项目建设行为终了未满二年，应接受生态环境行政主管部门对其“未批先建”违法行为相应的行政处罚。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2数据来源中规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ 664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。
本项目环境空气质量现状评价数据采用生态环境部发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中昌吉州环境质量达标区判定结果的数据，昌吉州2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、33ug/m3、88ug/m3、53ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.5mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。判定昌吉州为不达标区。
水环境质量现状

2.1地下水环境质量评价

本项目为医疗废物暂存转运项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价分类表，151危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用类别未对报告表进行分级，本项目医疗废物暂存转运间作为木垒县人民医院的配套环保设施，参考158医院环境影响评价地下水评价类别，医院类报告表地下水环境影响评价类别Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。
为调查区域地下水环境，本次评价引用《昌吉州木垒县集中供热工程环境影响报告书》中环境现状监测中的地下水监测报告，采样点位坐标为东经90°17'15.42"，北纬43°51'40.69"，位于本项目东北2.4km。采样时间为2020年5月10日。

（1）监测项目及分析方法
地下水监测项目为：pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、氨氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、硫化物、砷、汞、锌、铜、镉、耗氧量、钴，共18项。
（2）评价标准和评价方法

选取项目所有地下水调查项目作为地下水现状评价因子。评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表13。

评价方法：采用单因子标准指数法对地表水现状进行评价，公式如下：

[image: image3.wmf]/

i

iisi

SCC

=


式中：Si——i污染物单因子标准指数；
Ci——i污染物的实测浓度均值，mg/L；
Csi——i污染物评价标准值，mg/L；
pH值的标准指数为：

[image: image4.wmf]sd

J

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

            
[image: image5.wmf]0

.

7

£

j

pH


[image: image6.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

su

j

j

pH

pH

pH

S

            
[image: image7.wmf]0

.

7

>

j

pH


式中：SpH,j——pH标准指数；       

pHj——j点实测pH值；
pHsd——标准中pH值的下限值；  

pHsu——标准中pH值的上限值。
（3）评价标准与结果
地下水水质监测和评价结果结果，见表13。
表13  地下水水质监测级评价结果表   单位：mg/L（pH除外，水温℃）
序号

水质指标

标准值

监测结果
标准指数（Si）
1

pH（无量纲）

6.5~8.5
7.85
0.57
2

总硬度

≤450
196
0.44
3

溶解性总固体

≤1000
485
0.49
4

氯化物

≤250
40.1
0.16
5

硝酸盐

≤20.0
2.22
0.11
6

氨氮

≤0.5
0.08
0.16
7

挥发酚

≤0.002
0.0008
0.4
8

氰化物

≤0.05
＜0.002
/
9

氟化物

≤1.0
0.384
0.38
10

硫酸盐

≤250
141
0.56
11

硫化物

≤0.02
＜0.005
/
12

砷

≤0.01
＜0.3
/
13

汞

≤0.001
＜0.04
/
14

锌

≤1.00
＜0.05
/
15

铜

≤1.00
＜0.05
/
16

镉

≤0.005
＜0.005
/
17

耗氧量（以O2计）

≤3.0
2.65
0.88
18

钴
≤0.05
＜0.01
/
由表13可以看出，采样点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的限值，区域地下水水质良好。
2.2地表水环境质量评价

项目生活污水直接排入县城排水管网，清洗消毒废水经管道排入木垒县人民医院污水处理站，经处理达标后排入县城排水管网，最终进入木垒县污水处理厂，不向地表水体排污。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。主要调查项目区周围水环境保护目标，主要采用国家及地方政府颁发的各相关名录中的统计数据。本项目区西临西环路，西侧120m为木垒河，目前为干涸状态。
声环境质量现状

3.1监测布点
根据项目的地理位置与环境特点，噪声环境现状调查范围为建设项目范围，项目区布设8个监测点，分别布置在项目区东、南、西、北厂界1m处，及周围声敏感点位置，监测时间分别为2020年9月27日和2021年6月28日。监测单位为新疆环疆绿源环保科技有限公司。噪声监测点位布置见图7。
3.2评价标准
根据该项目所处地理位置和周围环境现状，项目区位于规划的医疗卫生用地，周围分布有木垒县人民医院、木垒县医院残联康复中心、医院职工公租房、木垒县第一中学等，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分要求，执行1类声环境功能区要求。西环路为县城主管道，项目区厂界西侧声环境现状执行4a类标准。
3.3监测方法
依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用AWA5688型多功能声级计，监测前用AWA6221B声校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。

3.4监测及评价结果
评价区昼夜噪声现状监测结果见下表14。

表14  噪声监测结果

监测点位

噪声点方位

噪声值Leq（dB）

昼间

夜间

1

厂界北侧

42
38
2

厂界东侧

45
36
3

厂界南侧
42
38
4

厂界西侧

42
36
5
项目区南侧平房墙外1m

45
39
6
项目区东南-在建残联康复中心墙外1m

51
40
7
项目区东侧医院职工公租房墙外1m

47
39
8
项目区东侧医院职工公租房楼顶

43
38
标准值

1类

55

45
4a类
70

55
由表14监测结果对照标准可以看出，各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相对应1类、4a类标准，说明区域声环境质量现状整体现况较好。
4、土壤环境质量现状调查与评价

本项目为医疗废物暂存转运项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于环境和公共设施管理业中的“其他”，项目类别为Ⅳ类。因此，可不开展土壤环境影响评价工作。
5、生态环境质量现状调查与评价

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本工程所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。
主要生态服务功能为：农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制。

主要生态环境问题为：地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地。

生态敏感因子敏感程度：生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感化。

（2）动植物现状

本项目位于县城内，木垒县人民医院用地范围。根据现场踏勘，项目区建设前占地范围内植被覆盖度小于5%，项目区受人为活动影响，区域内野生动物稀少，只有一些常见的小型野生种类，如麻雀、沙鼠等。项目区域内未见国家及自治区级野生保护动物分布。



	环境

保护

目标
	1、环境空气

根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目位于木垒县人民医院用地范围内，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要分布有居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域。具体见表15。

2、地表水

根据现场踏勘、资料收集及卫星图定位结果可知，距本项目最近地表水为项目区西侧约130m的木垒河，目前为干涸状态。且项目建成后与木垒河无任何水力联系。
3、地下水

根据现场踏勘、卫星图定位、资料搜集等结果可知，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水源。

4、声环境

根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表15。

5、生态环境

本项目位于木垒县人民医院用地范围内，周围无生态环境保护目标。

环境保护目标一览表见表15。

表15  环境保护目标一览表
环境要素
敏感点
相对位置
距离
功能
受影响人数（人）
环境保护要求

环境空气

木垒县第一中学

东北

140m（距教学楼）

教育

1200人

满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
医院职工公租房

西

50m
居住

60人（30个2人间）

木垒县医院残联康复中心（在建）

西南

70m
医疗

150人（90张床位）
木垒县医院门诊医技楼（在建）

西南

100m

医疗

200人

木垒县人民医院

西

110~350m
医疗

500人
三户民房（属于医院用地范围，待拆迁民房，居民已搬出，目前作为在建工程施工人员居住房，施工完成后拆除）

南

88m

居住

20人

经贸委家属楼

西南

175m

居住

200人（48户）

木垒县医院家属院

西南

170m

居住

430人

立人佳苑小区

北

250~500m

居住

2112人（528户）

蓝天家园小区

南

270~500m

居住

3744人（936户）

声环境

医院职工公租房

西

50m
居住

60人（30个2人间）

满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：本项目施工期废气主要是扬尘，主要污染物为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值，具体指标见表16。

表16  本项目废气污染物排放标准
污染源
无组织排放监控浓度限值
颗粒物

监控点

浓度

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
2、废水：本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准（日均值）中预处理标准限值。具体指标见表17。

表17  本项目废水排放标准   单位：mg/L
序号
污染物
标准限值
标准来源
1
CODcr
250mg/L
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值标准（日均值）中预处理标准限值
2
BOD5
100mg/L
3
SS
60mg/L
4
NH3-N
/
5

粪大肠杆菌
5000MPN/L
6
CODcr
250mg/L
3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。具体指标见表18。
表18  噪声排放执行标准  单位：Leq dB（A）

执行阶段

标准类别
昼间

夜间

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70
55

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
55

45
4、固体废物：本项目固废排放标准见表19。
表19  固体废物污染物排放标准
污染物
标准名称及级（类）别
危险废物

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其2013修改单


	总量

控制

指标
	本项目废水排入木垒县人民医院污水处理站，不再单独设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工废气

1.1本项目施工期目前已进行至施工后期收尾阶段，主体工程和内外装修已基本完工，相关设备安装完成，外接管道和施工场地平整后可竣工。根据现场踏勘、查阅资料，并与施工单位及施工人员、建设单位沟通了解，施工期间采取的措施有：
（1）加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；

（2）建筑工地实行围挡封闭施工，围墙高度为1.8m。对厂区东侧及北侧加强围挡，避免施工扬尘对学校及医院造成影响。建筑工地脚手架外侧采用密闭式安全网全封闭并定期保洁；

（3）对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，安排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；
（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，基本上全部采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。个别无密闭的车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。在除泥、冲洗干净后驶出施工工地；

（5）施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放，配合交通部门搞好施工路段的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放。
1.2根据已采取的废气防治措施，环评要求在接下来的外接管道、施工场地恢复等施工活动中，需进一步采取的废气防治措施有：

（1）配置专人对工地出入口及其道路进行清理、洒水降尘，并有专人进行检查把关，以避免施工活动扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染；

（2）管道敷设采用分段围挡施工，管道敷设后及时将管沟填埋，剩余的弃土应就近填入洼地中并压实洒水；

（3）施工过程中合理安排施工顺序，限制作业范围，作业范围控制在管线两侧2~4m范围内，挖土方可沿路均匀堆放；

（4）施工弃土应做到集中收集，并及时拉运至城建部门制定的弃土场，临时堆放需压实后再覆上一层砾石或适量洒水使其形成结皮层，以防止风蚀。

2、施工废水

施工期拌合机旁设有沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于拌合混料。无需拌合时，其上清液可作为洒水降尘用水，而沉淀的淤泥则可运往垃圾场覆土填埋。
施工人员食宿不在项目区，施工时人员排水依托木垒县人民医院现有生活污水收集设施。
3、施工噪声

施工中必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和有关建筑施工噪声管理的各项规定，尽量将施工期间的噪声影响减至最小。施工期已采取一下措施：

（1）选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；

（2）施工车辆经过噪声敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛；

（3）在施工机械与设备与基础或链接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声；

（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。
环评要求，在后期施工活动中，针对北侧木垒县第一中学和东侧木垒县人民医院设置隔声挡板，合理安排施工时间，进一步减小对学校教学活动和医院医疗、居住活动的影响。

4、固体废物
本项目施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、弃土、施工人员生活垃圾。

（1）施工人员生活垃圾定点收集，随木垒县人民医院的生活垃圾一同由环卫部门清运处置；
（2）开挖土石方已基本清理完成，大多数回填或用于周围平整、绿化用土。
（3）本项目工程量小，产生的建筑垃圾很少，建筑垃圾定点收集，部分回收利用，部分回填，其余清运至城建部门指定地点填埋。
根据现场踏勘，目前工地有少量遗留施工垃圾未清理完成。待施工完全结束后，将全部清理干净。
5、生态环境

本项目主体工程已基本完成，后续施工外接管道和施工场地平整后可竣工。管线工程管沟开挖过程中，会将地表植被铲除；管沟开挖产生的临时堆土会压埋地表植被。管线工程对土地的占用是临时的，且本项目管道工程距离较短，位于医院用地范围内，施工临时破坏主要涉及杂草和绿化植被，在施工结束后可恢复绿化，因此对生态影响较轻。

为了尽可能减小生态破坏，建设单位和施工单位应加强以下措施：

①管道施工土层采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。

②严格控制施工作业范围，堆放场尽可能利用已有道路和植被盖度较低的土地，少占用植被生长情况好的土地。

③合理设计，尽量利用已有道路，少建施工便道，便于管道施工机具、管材运输，并少占绿地。

④施工中产生的弃渣土选择合理地点堆放或填埋。

⑤施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的绿地活动，特别是采挖、破坏植被。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1恶臭气体

本项目为医疗废物暂存间，医疗废物中有一些具有刺激性气味的气体，在存储过程中会有少量的恶臭气体产生。医疗废物与生活垃圾不同，在收集过程中进行严格的分类、包装等，暂存于转运容器内，且低温贮存，可遏制发臭。贮存时间短，每日由有资质的单位拉运出暂存间，因此产生的恶臭少，经两台排风扇排出室外，为无组织排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），医疗废物贮存单元废气无组织排放主要以硫化氢、氨和臭气浓度为主。本次环评采用类比调查法分析医疗废物贮存废气对环境的影响。本项目类比《株洲市医疗废物集中处置有限公司医疗废物收集、贮存扩建项目竣工环境保护验收监测报告》和《湖北天蓝水绿环保有限公司枣阳市医疗废物收集储存项目竣工环境保护验收监测报告》中的验收监测数据来分析医疗废物贮存废气对周围环境的影响。类比情况见表20。
表20  建设项目类比情况对比表

类别

株洲市医疗废物收集、贮存扩建项目
枣阳市医疗废物收集储存项目
本项目

建设性质

改扩建

改扩建

改扩建
规模

日收集、暂存1.6t/a

日收集、暂存0.1t/a

日收集、暂存0.5t/a
工艺

医疗废物暂存间加装换气扇进行通风换气
依托原有冷库，改建为医疗废物暂存间，由封闭的周转箱盛装后冷库暂存

医疗废物暂存间安装有两台换气扇，进行通风换气，日产日清，需要时配备制冷设备调节温度低于20℃
污染物

硫化氢、氨
硫化氢、氨
硫化氢、氨

排放方式

无组织排放

无组织排放

无组织排放
根据以上对比，本项目规模介于两个类比项目之间、暂存工艺相近，类比其验收监测废气无组织排放浓度评价本项目环境影响程度。类比项目验收监测数据见表21。
表21  类比项目验收监测结果

项目
监测点
监测项目

单位

监测结果

2020年11月2日

2020年11月3日

第1次

第2次

第3次

第1次

第2次
第3次
株洲市医疗废物收集、贮存扩建项目
上风向

硫化氢

mg/m3
0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

氨

0.004

0.003

0.003

0.03

0.02

0.02

下风向1 #

硫化氢

0.001

0.002

0.001

0.002

0.002

0.002

氨

0.13

0.12

0.12

0.11

0.12

0.11

下风向2 #

硫化氢

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.004

氨

0.10

0.10

0.11

0.09

0.09

0.09

项目
监测点
监测项目

单位

2019年4月9日

2019年4月10日

第1次

第2次

第3次

第1次

第2次
第3次
枣阳市医疗废物收集储存项目
厂界北侧

硫化氢

mg/m3
0.005

0.003

0.002

0.004

0.003

0.003

氨

0.04

0.13

0.15

0.04

0.04

0.16
厂界东南

硫化氢

0.004

0.003

0.004

0.004

0.002

0.002

氨

0.05

0.05

0.11

0.04

0.06

0.04

厂界南侧

硫化氢

0.004

0.002

0.003

0.004

0.003

0.002

氨

0.17

0.04

0.09

0.04

0.05

0.11

厂界西南

硫化氢

0.003

0.003

0.002

0.004

0.003

0.003

氨

0.05

0.05

0.11

0.08

0.07

0.06

根据表21中类比监测数据，类比项目验收监测中，恶臭废气硫化氢和氨无组织排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的排放限值。类比可知，医疗废物暂存间加强通风换气、保持温度恒定的前提下，恶臭气体对周围环境影响较小。

1.2含菌废气

医疗废物暂存区会产生少量的含菌废气，整个项目室内安装28个紫外消毒灯，同时每天对暂存区地面进行清洗消毒，采取措施后含菌废气对外环境影响较小。

另外，本项目配备一辆医疗废物转运车，产生少量的汽车尾气，主要污染因子为CO、HC、NOx等，为无组织线源排放。
废水
2.1废水产、排情况
本项目运营期主要废水为转运工具、转运车清洗消毒废水、地面冲洗废水和工作人员淋浴、消毒废水。本项目产生的废水全部经管道排入木垒县人民医院污水处理站，经污水处理站处理达标后进入县城排水管网。
医疗废物暂存间作为医院的配套环保设施，其清洗废水类似于医院医疗废水，因此本项目污水中主要污染物浓度类比参考《木垒县人民医院综合病房楼建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（昌吉州环境监测站2017-CJHJY-002）中污水处理站进出口的监测结果。计算本项目水污染物产生及排放情况见表22。
表22  项目水污染物产生及排放情况一览表

废水量

污染物

产生浓度

年产生量
排放浓度

年排放量

执行标准

259.38m3/a
CODcr
310mg/L
0.080t/a
123mg/L
0.032t/a
250mg/L
BOD5
142mg/L
0.037t/a
18.8mg/L
0.005t/a
100mg/L
SS
53.8mg/L
0.014t/a
16mg/L
0.004t/a
60mg/L
NH3-N
79.7mg/L
0.021t/a
41.6mg/L
0.011t/a
/
粪大肠杆菌
24000MPN/L
6.23×106MPN

未检出
0
5000MPN/L



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目废水经专用管网排入木垒县人民医院污水处理站，其设计处理规模为300m3/d，采用“A/O+二氧化氯消毒”工艺能够有效去除废水中部分CODCr、BOD5和SS等污染物。其中，COD去除效率大于60%，SS去除效率大于75%。消毒采用二氧化氯消毒工艺，消毒效果较好。出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入县城污水管网，最终进入木垒县污水处理厂。
2.2废水依托处理可行性分析
项目运营期产生的清洗废水经专用管道排入木垒县人民医院污水处理站处理，达标后排入县城污水管网。木垒县人民医院污水处理站于2016年改建完成，经由昌吉州环境监测站进行环保验收，污水处理工艺采用A/O+二氧化氯消毒工艺，该处理工艺为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的推荐污水处理工艺，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，最终排入县城下水管网。污水处理站设计处理规模为300m3/d，目前实际废水处理量约51m3/d，本项目废水排放量为0.71m3/d，尚有余量可接纳本项目生产废水。
综上所述，本项目废水依托木垒县人民医院污水处理站处理是合理可行的，水污染控制措施有效，本项目水环境影响是可以接受的。

3、噪声

3.1噪声源强及影响

本项目运营期间无高噪声生产设备，噪声源主要来自医疗废物卸料及运输车辆噪声，源强在60~75dB（A）。车辆进出项目区一般为怠速行驶，只要车辆不违规行驶，项目区内禁鸣，本项目配备的一台院内转运车产生的噪声对周围声环境影响不大。

医疗废物卸料在暂存间内进行，经墙体隔声、绿化降噪及距离衰减后，至厂界预测点的噪声值见表23。因项目为改扩建项目，需叠加现状噪声值后得出评价点预测值，医疗废物暂存装卸活动主要在白天进行，因此叠加现状噪声选择昼间监测值。

表23  噪声影响预测结果
评价点名称

污染源名称

源强dB（A）

降噪措施消减量dB（A）
衰减距离（m）

评价点贡献值dB（A）
评价点现状值dB（A）
评价点叠加值dB（A）
判断

东厂界

装卸噪声

75
墙体隔声：15绿化降噪：5
23

27.8

45

45.1

达标

南厂界

13

32.7

42

42.5

西厂界

25

27.0

42

42.1

北厂界

14

32.1

42

42.4

公租房

50

21.0

47
47.1
从表23中看出，根据平面布置进行各厂界的噪声值计算，经墙体隔声、厂界绿化降噪和距离衰减后，噪声源对厂界噪声贡献值在27.0~32.7dB（A）之间，叠加现状后厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）1类标准限值；项目区东侧50m为医院职工公租房，经预测噪声源对公租房西侧窗外1m处噪声预测值为47.1dB（A）。无特殊情况，夜间不转运医疗废物。因此，本项目噪声对项目区域的声环境影响是轻微的。

3.2声环境污染防治措施
针对平面布置及设备的特点，进一步提出如下噪声防治措施要求：
（1）对于后期采购的制冷设备，优先选用低声设备，安装应设置阻尼、隔振等措施，以减少设备噪声对周围环境的影响。

（2）加强设备维护，确保设备运行状态良好，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。
（3）严格管理制度，减少医疗废物装卸时产生的不必要的人为噪声源。
（4）加强绿化。
综上所述，采用以上降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放，因此项目运营期产生的噪声对周围环境影响不大。
本项目噪声监测计划详见表24。
表24  项目噪声监测计划一览表

类别

监测因子

监测点位

监测频次

监测数据采集与处理

噪声

Leq（A）昼、夜
厂界四周

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4、固体废物

项目建成投入使用后，所排放的固体废物主要为生活垃圾和危险废物。
（1）生活垃圾

本项目生活垃圾主要来自项目工作人员。此类固废如不及时收集清运处理，随地分散堆放将影响清洁卫生，堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温、高湿度季节，会挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并孳生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

项目工作人员共3人，生活垃圾产生量约0.15kg/d（0.55t/a）。生活垃圾随木垒县人民医院的生活垃圾一同进行分类收集，可回收的集中收集后外售废品回收站，实现资源化利用；不可回收的集中收集后交由环卫部门统一清运处理，生活垃圾做到日产日清。
（2）危险废物
本项目产生的危险废物主要是粘染性劳保用品（为手套、口罩、工作服等）和更换的紫外灯灯管。
①粘染性劳保用品
主要为工作人员作业期间穿戴的防护用品，粘染医疗废物后作为医疗废物一同暂存，年产生量估算为0.03t/a，分类后置于本项目暂存间储存，交由有资质的单位处置。

②废旧紫外灯灯管
紫外消毒灯每3~6个月需要检测紫外灯的强度，若强度不符合相应要求，则需更换。本项目配备28个紫外消毒灯（双灯管），按每两年全部更换一次，则产生废紫外灯管约为56个，估算约0.01t/a。每次更换后单独暂存于本项目暂存间内，若更换厂家具有危废处置资质，可交由厂家直接回收处置；否则须定期交由有处置资质的单位。

本项目固废产生汇总表见表25。

表25  项目固体废物产生一览表

产污环节

名称

属性

产生量（t/a）

物理

性状
污染物贮存、治理措施及去向
工作人员作业期间

粘染性劳保用品
危险废物HW01（841-001-01）

0.03

固态

暂存于本项目医疗废物暂存间，交给有资质的单位处置
更换灯管

废旧紫外灯灯管
危险废物HW29（900-023-29）

0.01

固态

单独暂存于本项目医疗废物暂存间，交给有资质的单位处置
值班室

生活垃圾

生活垃圾
0.55

固态

集中收集，随木垒县人民医院生活垃圾一同处置，交由环卫部门清运
5、地下水、土壤
本项目清洗废水产生量较小，经专用管道排放至木垒县人民医院污水处理站，一般情况不会对周围地下水和土壤产生影响。且项目本身为医疗废物暂存项目，建设要求需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的规定执行，基础严格防渗，进一步避免对周围地下水和土壤的影响。
5.1污染途径
本项目对地下水和土壤的影响主要是：排水设施的渗漏污染周围地下水及土壤。

5.2污染防治措施

针对项目可能造成的地下水和土壤污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
（1）源头控制
项目采用防渗性能良好的高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管做作为排水管道，具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，其断裂伸长率非常高，延伸性很强，当地面下沉或发生地震时地壳有变动的情况下，HDPE管能够产生抗性变形而不断裂。这一点远优于钢管，也优于有明显脆性的PVC管。HDPE管的渗透率远低于水泥管材，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，可以防止输送的污水渗透污染地下水和土壤。HDPE管使用寿命长达50年以上；HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢；HDPE质量轻，便于运输与安装，无损耗。
增加污水管段长度，减少管道接口。对地下管道和阀门设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。工程设计、施工时严把质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及与运行失误而造成管线泄漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。

（2）分区防渗

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表5~表7的分区防渗要求，对项目区可能对地下水造成污染的区域进行防渗分区。
①重点防渗区
医疗废物转运车库、医疗废物暂存间、传染性医疗废物暂存间、污染车洗消间、清洁车存放间、更衣室、淋浴间为重点防渗区，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目采用抗渗混凝土进行防渗，抗渗等级P6级，厚度大于150mm，渗透系数约为0.419×10-8cm/s。与防渗设计有关的技术要求如下：

Ⅰ.混凝土强度等级不低于C30，所用水泥为普通硅酸盐水泥，采用抗渗钢筋混凝土（或抗渗钢纤维混凝土），防渗层耐久性应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2012）要求；

Ⅱ.重点防渗区各构筑物加设一层1.5mm厚高密度聚乙烯土工膜（防穿刺）防渗层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；
Ⅲ.地面和1.2m高墙裙做防水层+贴瓷砖，方便清洁和消毒。
②一般防渗区
卫生间、物资库、值班室为一般防渗区，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。本项目采用抗渗混凝土进行防渗，抗渗等级P6级，厚度大于150mm，渗透系数约为0.419×10-8cm/s。
项目对土壤的影响与其对地下水的影响往往同时发生，相互依存。本项目在严格落实本环评提出的污染防治措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内地面的硬化、防腐、防渗工作，特别是暂存间地面防渗，可有效控制项目区内废水污染物的下渗现象，可以认为本项目正常状况下不会对厂区地下水和土壤造成影响。项目地下水防控跟踪监测根据木垒县医院地下水监测计划执行，不再单独跟踪监测。
6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分原则，《环境风险评价技术导则》将环境风险评价工作划分为一、二、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感确定的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
评价工作等级划分见表26。
表26  风险评价评价工作级别

环境风险潜势

Ⅵ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
本项目使用成品二氧化氯消毒，年用量为0.1t/a。消毒剂按需采购，储存量不大于10kg，不构成重大危险源，环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价参照标准进行风险识别和对事故风险进行简单分析。

6.1风险识别
风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；本项目生产设施风险主要为医疗废物收集、院内转运过程中可能发生的散漏事故，对周围水环境、土壤环境、人群健康等产生影响。

（2）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产物、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目暂存的医疗废物，由于其具有生物危害性和疾病传染性，属于《国家危险废物名录》中的HW01医疗废物。本项目涉及到危险化学品主要为二氧化氯。
6.2环境风险分析

6.2.1医疗废物在收集、贮存过程中的风险分析
（1）医疗废物未经处理产生的危害影响
医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

（2）医疗废物的防范措施
医疗废物具有极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

1）应对医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目产生的医疗废物中化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低，有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必须混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

2）医疗废物的贮存和运送

不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2d，应得到及时、有效地处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。在转交及运送过程中，应当严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保安全转移运输。

6.2.2二氧化氯泄露风险分析

二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能，作为强氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有光谱性的消毒效果，稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中，通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液，不易燃，不挥发，稳定性二氧化氯不具有杀菌能力，只有通过活化反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力，经活化后的2%水溶液pH值呈酸性，水溶液呈浅黄色，活化后溶液不稳定，存放一天含量即可下降80%。

（1）危害

二氧化氯具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度的二氧化氯可发生水肿、致死，对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触可导致慢性支气管炎，水中二氧化氯浓度达到一定程度时可能发生爆炸。

（2）处理措施

严格控制二氧化氯储存量，按需购买。医疗废物暂存间内消毒时保持通风，尽快排出含氯空气。若发生小量泄漏，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。因使用量和储存量较小，基本不会发生大量泄漏。
6.3环境风险防范措施和应急措施

6.3.1环境风险防范措施
为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：
（1）树立环境风险意识
发生突发环境事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出生态环境保护的内容。
（2）实行全面环境安全管理制度
项目在医疗废物院内转运、储存等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对医疗废物收集转运开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。
（3）规范并强化在运输、储存过程中的环境风险预防措施
为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。从院内转运、贮存等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、院内转运、装卸过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。
（4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染
医疗废物在装卸、院内转运的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。
（5）加强运输过程的应急处置能力

转运车辆配备有应急消毒用具以防备在院内运输过程中可能发生的废物泄漏事故，如适当的容器、消毒剂、粒状吸收剂、刷子、拖布等，车上还备有急救药箱。所有使用过的物品均按医疗废物进行收集和处理。周转箱和转运车辆每次卸下医疗废物后，均按照有关规程到冲洗消毒间进行严格的消毒处理后才能再次使用。转运车维护和检修前，必须经过严格的消毒、清洗等工序。转运车停用时，必须将车厢内外进行彻底消毒、清洗、晾干、锁上车门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀性气体侵害的专用停车场所，停用期间不得用于其他用途的运输。

（6）加强资料的日常记录与管理

在医疗废物装车时，医院相关工作人员应负责办理废物的交接手续，按时将所收存的医疗废物如数装进运输车厢，并责成运输者负责途中安全，使医疗废物处于全程监控之下。

（7）按照技术规范要求操作

严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中相关要求对医疗废物周转箱、运输车辆和暂存区地面进行清洗消毒，每天1次，以杀灭设备设施上的各种致病菌；不得露天存放医疗废物，禁止将其在非暂存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

6.3.2环境风险应急预案
本项目运营后，应根据项目特点修订木垒县人民医院突发环境事件应急预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。
（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知院领导，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；
（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；
（3）事故发生后，应立即通知当地环保、消防、公安等部门，进行救援与监控。

6.4风险评价结论

本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险可接受，通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定应急预案等措施后，可将事故对环境的影响减少到可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。
风险简单分析内容汇总见下表27。
表27  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
木垒县医疗废物收转运能力建设项目
建设地点
新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
木垒哈萨克自治县
木垒县第一中学南侧，花园西路北侧
地理坐标
经度
E90度16分35.077秒
纬度
N43度50分25.402秒
主要危险物质及分布
医疗废物、二氧化硫，主要分布于本项目暂存间与库房
环境影响途径及危害后果
医疗废物收集、转运过程中可能发生的散漏事故以及二氧化氯泄露事故，对周围大气环境、土壤环境、人群健康等产生影响。
风险防范要求（纳入企业应急预案统一管理）
加强存储管理，操作人员安全培训，制定严格的医疗废物管理制度，对医疗废物进行科学分类收集，避开车辆出行高峰，按规范要求修订突发环境事件应急预案，并按要求落实及备案。
填表说明：无
7、环境管理

7.1排污口规范化
排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，因此强化排污口的管理，既是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。为此，按照《排污口规范化整治技术要求》提出建设项目排污口规范化管理要求，见表28。

表28  排污口规范化管理要求表

项目

主要要求内容

基本原则

①凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理；

②将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点；

③排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查；

④如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置，污染物种类排放去向等情况。
技术要求

①按照环监(1996)470号文要求，排污口位置必须合理确定，实行规范化管理。
立标管理

①污染物排放口必须按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)规定，实行规范化整治；

②环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m；

③重点排污单位(车间)污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据具体情况设置立式或平面固定式标志牌；

④对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。
建档管理

①使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②严格按照制定的环境管理工作计划，根据排污口管理要求，将工程建成后后主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标及环保设施运行情况记录在案；

③选派有专业技能环保专职人员对排污口进行监督管理，做到责任明确、奖罚分明。
根据《环境保护图形标志－排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，建设单位所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制排污口分布图，排污口的规范化要符合有关要求。
环境保护图形标志具体设置图形见表29。
表29  环境保护图形标志设置图形表

排放口
废水排口
废气排口
固废堆场
噪声源
医疗废物
图形符号
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]) (C





[image: image12.png]E 57 &N

MEDICAL WASTE




背景颜色
绿色(医疗废物背景为黄色)
图形颜色
白色(医疗废物图形为黑色)
7.2环境管理
建设单位应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度，具体如下：

（1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地生态环境行政主管部门汇报。

（2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

（4）定期对工作人员进行环境保护知识的教育，加强环保知识宣传，明确环境保护的重要性，严格执行各种环境保护规章制度。

8、环保投资

项目总投资300万元，其中环保投资8.8万元，占总投资的2.9%，详见表30。

表30  环保投资一览表

时段

污染类型

污染物类别

环保措施

投资

施工期

废气

施工扬尘

洒水降尘；及时清扫路面灰尘

0.5

设置围挡，并对开挖的土石方采用纱网遮盖

0.5

机械废气

加强管理

0.2

废水

施工废水

设置简易沉淀池，经沉淀、除渣后回用

0.3

固废

土石方

土石方临时堆场修建挡护、排水措施

1.0

建筑垃圾

回收利用，不能回收的定时清运

2.0

生活垃圾

施工场地设置垃圾桶及清运

0.2

噪声

设备噪声

选用低噪声施工设备

纳入工程投资

合理安排施工时间，合理布置施工平面图，加强管理等

生态

生态

施工迹地及时恢复

0.8

营运期

固废

粘染性劳保用品
设置收集设施，作为医疗废物交由有资质的单位处置

0.1
紫外灯

设置收集设施，贮存于暂存间，交由有资质的单位处置

0.1

生活垃圾
集中收集，交由环卫部门定期清运
0.1

噪声
装卸活动
选用低噪声设备，隔声门窗，加强绿化
1.0
/
/

绿化工程

绿化面积874.57m2
2.0
合计

/

8.8
9、“三同时”环保竣工验收

建设单位应按照建设项目环境保护工程竣工验收办法对项目进行环保措施“三同时”验收。竣工环境保护验收“三同时”应按照本报告表第五章环境保护措施监督检查清单进行。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	恶臭气体
	H2S、NH3、臭气浓度
	经严格保证、专用设备贮存，每日消毒，每日转运；排风扇加强空气流通
	/

	
	含菌废气
	含菌废气
	紫外灯消毒，排风扇加强空气流通
	/

	地表水环境
	清洗废水
	CODCr、BOD5、
SS、
NH3-N、
粪大肠菌群
	经专用排水管道排入木垒县人民医院污水处理站处理
	污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准

	声环境
	装卸活动
	厂界噪声
	选用低噪声设备，门窗隔声、制冷设备减震，加强绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	（1）生活垃圾集中收集，随木垒县人民医院生活垃圾一同由环卫部门定期清运。

（2）粘染性劳保用品作为医疗废物暂存于项目区暂存间，交由有资质的单位处置。废弃的紫外灯灯管分类暂存于项目区暂存间内，交由有资质的单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头控制，分区防渗

	生态保护措施
	厂区绿化

	环境风险
防范措施
	（1）厂区总平面布置符合防范事故要求，平面布置功能分区明确，暂存库房设置救援设施及救援通道；

（2）制定严格的医疗废物转移规程，加强作业工人的环保安全教育，杜绝因工作失误造成的事故；

（3）按规范要求修订木垒县人民医院突发环境事件应急预案，并按要求落实及备案，定期演练。

	其他环境
管理要求
	排污口规范化


六、结论
	根据以上分析内容可知，本项目建设符合产业政策，选址合理；在认真落实环保法律法规和报告提出的环保措施基础上，可以保证污染物达标排放或合理处置，对环境的影响在可接受范围内，从环境保护角度分析，项目建设可行。

建设单位在运行过程中需满足以下两点要求：

1、加强对环保设施的日常管理和维护，使其处于良好运行状态，保证各类污染物能够得到有效的处理，各项污染物长期稳定达标排放；

2、严格执行“三同时”制度，保证该项目环保工程与主体工程同时投入生产使用。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	二氧化硫
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氮氧化物
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	废水
	废水量
	18664.64m3/a
	/
	/
	259.38m3/a
	/
	18924.02m3/a
	+259.38m3/a

	
	CODCr
	1.93 t/a
	/
	/
	0.032t/a
	/
	1.962t/a
	+0.032t/a

	
	BOD5
	0.35 t/a
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.355t/a
	+0.005t/a

	
	SS
	0.30 t/a
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.304t/a
	+0.004t/a

	
	NH3-N
	0.78 t/a
	/
	/
	0.011t/a
	/
	0.791t/a
	+0.011t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	4818 t/a
	/
	/
	0.55 t/a
	/
	4818.55 t/a
	+0.55 t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	医疗废物
	54.75t/a
	/
	/
	0.03t/a
	/
	54.78 t/a
	+0.03 t/a

	
	废弃紫外灯灯管
	0.5 t/a
	/
	/
	0.01 t/a
	/
	0.51 t/a
	+0.01 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
清表开挖





土建工程





装修工程








扬尘、噪声、固废





运行使用








医疗废物





医疗废物暂存间





交由有资质的单位处置





专用车辆和设备转运





异味、污水、固废








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

