- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 昌吉市农村环境整治佃坝镇垃圾中转站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2102-652301-20-01-739263 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐平 | 联系方式 | 157 3961 7159 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市佃坝镇西沟村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （87度20分57.056秒，44度12分19.509秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7820 环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 105.生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昌吉市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 昌市发改地字〔2021〕17号 |
| 总投资（万元） |  | 3250.00 | 环保投资 （万元） | 102.50 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.15 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 10000.00 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 昌吉市城市总体规划（2011-2030 年） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施）条款中第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第20款“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的要求。因此，本项目符合现行国家产业政策的有关要求。 - 与《昌吉市城市总体规划》（2011-2030 年）符合性分析 根据昌吉市行政审批局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（详见附件），该项目拟用地位置位于佃坝镇西沟村县道122西侧，拟用地规模约 15 亩，拟占用土地性质为环卫用地，依据《昌吉市城市总体规划（2011-2030 年）》、昌吉市土地利用现状图（附图3）及《佃坝镇总体规划（2013-2030）》，该项目范围内为规划允许建设区，符合昌吉市总体规划，不涉及永久基本农田和生态保护红线。项目选址符合昌吉市总体规划（2011-2030 年）。 经现场勘察，拟建项目选址交通便利，给排水管网健全，远离村庄，场址内植被分布较少，由此可见，本项目建设满足城市总体规划要求。 - 与《新疆昌吉回族自治州昌吉市生态环境保护总体规划》（2016-2025 年）符合性分析 表1-1 昌吉市生态环境保护总体规划符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 加强环境保护，加严环境管理、加大淘汰落后产能力度、关停重污染企业、优化调整产业结构，为昌吉市战略新兴产业的发展腾出环境资源，实现昌吉市经济持续健康绿色发展; 本项目为生活垃圾转运站项目，属于鼓励类项目，不属于重污染企业。; 符合. 加大基础设施建设，改善人居环境; 项目建成后服务对象为佃坝镇、滨湖镇、六工镇、庙尔沟镇，日转运量200t/d; 符合. 项目区远离村庄，项目区东侧为县道122，南侧为农田，西侧空地、北侧为农田，项目区500m范围内无居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地、生态敏感点等环境保护目标。综上本项目符合昌吉市生态环境保护总体规划。 - “三线一单”符合性分析 - 本项目建设与新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发 [2021]162号）的符合性分析见表1-2。 表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 空间布局约束; 本项目严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求；项目为生活垃圾转运站行业，不属于“两高”类项目；项目位于昌吉市佃坝镇西沟村，项目区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等；; 符合. 污染物排放管控; 本项目为生活垃圾转运站项目，项目供暖采用电采暖；项目废水集中收集至污水收集池，由吸污车拉运至昌吉市生活垃圾填埋场处理，处理后的废水用于绿化或回喷；; 符合. 环境风险防控; 本项目为生活垃圾中转站建设项目，不属于危险化学品生产项目；项目生产过程中无危险废物产生；对重点区域采取分区防渗。; 符合. 资源利用效率要求; 项目采用电采暖，项目用水为市政供水。; 符合. 乌昌石片区管控要求; 本项目位于昌吉市佃坝镇西沟村，项目建成后为日处理200t生活垃圾中转站，项目采用电采暖；废气经负压抽风除臭系统+前端喷淋除臭系统处理；; 符合. - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150号）和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发 [2021]18号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表 内容; 本项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后绿化面积有所增加，不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目用电由市政电网供应，生活、生产用水为市政供水管网接入，项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：本项目废水经集中收集后，由吸污车拉运至昌吉市垃圾填埋场处理。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废：项目固体废物压缩垃圾、污泥、生活垃圾，集中收集后拉运至昌吉市生活垃圾填埋场，除臭剂废包装桶集中收集厂家回收；综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。; 符合. - 本项目建设与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于昌吉市佃坝镇，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“昌吉市环境管控单元”中的重点管控单元。本项目与其符合情况见下表1-4。 表1-4 昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析一览表 管控要求; 本项目工程概况; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。 2、禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色金属、石化、水泥、化工等重污染企业，对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 3、严格控制新建、扩建除“上大压小”和热电联产以外的火电厂，禁止建设除热电联产以外的火电厂。 4、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 5、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 6、推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。 2、本项目生产不用热，生活采用0.3t/h的电锅炉； 3、本项目不在特殊保护区域的周边 4、本项目不涉及禁燃区; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、烟粉尘、SO2、NOx、挥发性有机物等污染物的项目在区域环境空气质量达标前应实施倍量替代。 4、现有企业大气污染物无法稳定达标排放的，应限期开展提标升级改造; 1、本项目产生的污染物不属于表2-3 A6.2中重点管控单元污染物的内容之列。 2、本项目执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改建限制及表2中相应限制。 3、项目所在区域为不达标区域，污染物排放实行倍量替代 4、本项目为新建项目; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。 2、到2022年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范工业（化工）园区或关闭退出。城市建成区重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。 3、搬迁改造企业拆除危化品生产装置、建筑物和防污染设施，事先制定废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，采取切实有效措施，防范拆除活动造成人员伤亡和环境污染。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准; 1、项目不属于表2-3 A6.3中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。 2、本项目不在人口密集区 3、本项目不涉及危险化学品。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求（表2-3 A6.4）。; 1、本项目符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求。; 符合. - 《自治区重点区域大气污染联防联控工作实施方案》的符合性分析 《自治区重点区域大气污染联防联控工作实施方案》指出，重点区域包括乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市和五家渠市区域，本项目行政区划隶属昌吉市佃坝镇，在重点区域范围内，项目冬季采用电采暖，符合工作实施方案的要求。 - 《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的的意见》的符合性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）》，规定：“2016年在乌鲁木齐区域、奎屯-独山子-乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒市区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉，以及哈密市、准东区域的火电行业，要按照规定时间执行相应的大气污染物特别排放限值，其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准”。 本项目属于乌昌石同防同治区域图中的重点控制区，项目不属于火电行业，不执行特别排放限值要求。 本项目在乌昌石同防同治区域图中的位置见附图7。 - 与《昌吉州农村人居环境整治三年行动实施方案》（昌州党办发〔2018〕75号）符合性分析 《昌吉州农村人居环境整治三年行动实施方案》（昌州党办发〔2018〕75号）中指出“推进农村生活垃圾治理。统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系。有条件的地区要推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式。开展非正规垃圾堆放点排查整治”本项目建设垃圾中转站，可有效推进昌吉市农村生活垃圾整治，解决当前的农村生活垃圾露天堆放问题，保证农村人居环境整治有序推进，因此本项目建设符合《昌吉州农村人居环境整治三年行动实施方案》要求。 - 与《昌吉州农村人居环境整治生活垃圾治理2021年专项行动工作方案》（昌州建村〔2021〕2号）符合性分析 《昌吉州农村人居环境整治生活垃圾治理2021年专项行动工作方案》，指出“健全农村生活垃圾收集、转运和处置体系。按照《自治区农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》，在现有治理成效基础上，结合人口规模、村域面积、转运至垃圾处理中心的垃圾量、运距条件、现有设施处理能力、未来发展趋势等因素，升级改造所有村庄现有设施运行能力，按自治区标准配齐垃圾收集、转运、处置设施设备，更新更换陈旧、损坏的设施设备，进一步完善农村生活垃圾治理模式。针对治理过程中出现的短板和弱项，积极申报农村生活垃圾治理项目，建立项目库，加快农村生活垃圾收集、转运和处置设施建设”。本项目建设后，处理能力可达到200t/d，为中型Ⅲ类转运站，可有效处理服务范围内农村生活垃圾，加快实施乡村振兴战略和乡村建设行动的目标要求，持续改善和巩固农村人居环境，巩固提升农村生活垃圾治理质量水平，因此项目建设符合《昌吉州农村人居环境整治生活垃圾治理2021年专项行动工作方案》要求。 - 与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析 根据《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）：开展锅炉综合整治——“实施燃气锅炉低氮改造，重点区域内未实施燃气锅炉低氮改造的城市，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求，力争2021年夏秋季完成30%以上燃气锅炉低氮改造”。齐抓共管，严格管控烟粉尘污染。 本项目位于重点区域，项目冬季供暖采用电采暖。项目废气采用“喷雾除臭除尘装置”处理，项目收集、运输车辆实行密闭化运输，不存在沿途丢弃、遗撒生活垃圾或者滴漏污水现象，整个站区除绿化用地和建筑用地外，其它均铺设水泥路面，作为回车和运输道路使用。站外与城市道路相连。 - 《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020年）符合性分析 《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020年）中与本项目有关内容进行相符性对照，本项目符合性分析见表1-5。 表1-5 与自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 调整优化产业结构，推进绿色发展; 本项目属于生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》属鼓励类项目，项目污染物均达标排放；; 符合. 2; 调整优化能源结构，构建清洁低碳高效能源体系; 项目冬季采用电采暖; 符合. 3; 优化调整用地结构，推进面源污染治理; 本项目废气采用负压抽风除臭系统、前端植物液雾化除臭、降尘喷淋除臭系统、空间雾化系统、15m排气筒等措施处理后排放；运输车辆必须定期检查；加强对垃圾收集箱和集装箱的维护，装载前检查箱体的密闭性和防渗漏性，确保运输过程不发生滴漏、满溢等现象；严格控制运输时间及运输量，不得超载、超速和使用劣质机油。; 符合. - 《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2017〕17 号） 表1-6与关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治工作的通知符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 调整优化产业结构; 本项目为生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站项目，属于鼓励建设类项目，项目冬季采用电采暖。; 符合. 2; 加强城市综合治理，减少多污染物排放; 本项目废气采用负压抽风除臭系统、前端植物液雾化除臭、降尘喷淋除臭系统、空间雾化系统、15m排气筒等措施处理后排放。; 符合. - 设计规模合理性分析 中转站的设计规模的确定应在一定的时间和一定的服务区域内，以中转站设计接受垃圾量为基础，并综合城市区域特征和社会经济发展中的各种变化因素来定。垃圾中转站设调规模计算方法： 式中： Q——中转站的日中转量，t/d； n——服务区域的人数； q——服务区域居民垃圾人均日产量kg/人.d； δ——垃圾产量变化系数，可采用1.3～1.5，本工程取1.3。 本工程的服务对象为于佃坝镇、滨湖镇、六工镇、庙尔沟镇。据初步估算，目前服务区域到户籍人口约5.6万人（未包括流动人口），日产垃圾因农村生活垃圾成分复杂按每人每天产生约2公斤计算，日产垃圾约112吨，每年按10%递增考虑。 根据以上计算，中转站规模在考虑中远期规模的同时，应考虑垃圾站建成后周边的村落收集垃圾的需要。故确定垃圾中转站规模为：日处理能力为200吨，中型Ⅲ类垃圾中转站。 - 选址合理性分析 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）、《自治区农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》（新建标005-2020）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）等相关标准、规范中对生活垃圾中转站的选址要求，本项目选址合理性见下表1-7。 表1-7 项目区与相关文件相符性一览表 - 规范名称; - 文件要求; - 本项目情况; - 符合性. 《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）; ①转运站选址应符合下列规定：应符合城市总体规划和城市环境卫生专业规划的要求；应综合考虑服务区域、服务人数、服务半径、中转能力、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响；应设在交通便利，易安排清运线路的地方；应满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。 ②转运站不宜设在下列地区：大型商场、影剧院出入口等繁华地段；邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚焦场所和其他人流密集区域。; ①项目选址符合昌吉市总体规划及城市环境卫生专业规划的要求；本项目位于昌吉市佃坝镇122县道西侧，交通便利，项目供水依托自来水管网，供电市政供电，满足项目所需； ②项目未设置在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域；也未设置在大型商场、影剧院出入口等繁华地段。垃圾中转站项目区远离学校、餐饮店等群众日常生活聚集场所。; 符合. 《自治区农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》（新建标005-2020）; 垃圾转运站应由乡镇统筹布局，服务多个村庄或乡镇，在选址上要考虑到转运站的效能发挥、各个村庄运输的经济性及场地基础设施水、电、交通等配套的便利性。; 本项目位于昌吉市佃坝镇122县道西侧，交通便利，项目供水依托市政供水管网；供电市政电网供给，能够满足项目生产、生活需求; 符合. 《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）; 当垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。垃圾转运站的设置应符合下列规定：服务范围内垃圾运输平均距离超过10km，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型转运站；镇（乡）宜设置转运站；垃圾转运站外形应美观，并应与周围环境相协调，应采用先进设备，作业时应能实现封闭、减容、压缩。飘尘、噪声、臭气、排水等指标应符合国家相关环境保护标准要求。; 本项目中转能力200t/d，运输距离30公里，属于中型Ⅲ类垃圾中转站。; 符合. 《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）; 当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。服务范围内垃圾运输平均距离超过10km，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型垃圾转运站。; 本项目中转能力200t/d，运输距离30公里，属于中型Ⅲ类垃圾中转站。; 符合. 综上，本项目选址合理可行。本环评要求建设单位应根据《自治区农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设标准》（新建标005-2020）、《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）等相关标准、规范建设实施。 |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 工程内容 1.1项目基本情况 昌吉市农村环境整治佃坝镇垃圾中转站建设项目（本项目）为“昌吉市农村环境整治项目”中的分项项目，根据昌吉市农业农村局提供的可行性研究报告，“昌吉市农村环境整治项目”中包括“农村生活供水设施、垃圾处理设施垃圾中转站建设、乡村产业振兴产业提升项目建设、农村污水管网设施建设、人居环境整体提升环卫设施配套建设、农村道路基础设施建设，农村集中供暖，清洁能源利用设施建设及其他配套设施建设”等，本次评价只针对垃圾中转站建设中的佃坝镇垃圾中转站建设项目。 本项目区位于昌吉市佃坝镇西沟村，用地面积为10000平方米，项目区东侧为县道122，南侧为农田，西侧空地、北侧为农田，厂址占地范围内无大型商场、影剧院出入口等繁华地段、邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域等。 1.2建设规模及服务范围 昌吉市农村环境整治佃坝镇垃圾中转站建设项目主要建设生活垃圾中转站1座，设计日处理量为 200t/d，主要服务范围包括佃坝镇、滨湖镇、六工镇、庙尔沟镇，服务人口约5.6万人。生活垃圾进行压缩处理后外运至昌吉市生活垃圾填埋场处理。 1.3项目建设内容 昌吉市农村环境整治佃坝镇垃圾中转站建设项目建设地点位于昌吉市佃坝镇122县道西侧，总占地面积10000m2，建筑面积3370.55m2，修建垃圾转运间 1 栋（2F，建筑面积 1697.29m2），安装水平压缩式垃圾压缩机 1 台，设计日处理量为 200t/d。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类型; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 垃圾转运间; 位于项目区南侧，2F（框架结构，建筑面积1697.29m2）; 新建. 辅助; 生活办公区; 综合楼，3F，1507.92m2; 新建. 消杀车间; 120m2. 公用工程; 供水工程; 市政供水管网; 依托. 供电工程; 市政电网，压缩车间内布置 30KW 柴油发电机设备作为备用电源; 依托. 供热工程; 0.3t/h电锅炉2台（一用一备）; 新建. 排水工程; 生产废水及生活污水一同收集后由吸污车拉运至昌吉市生活垃圾填埋场; 依托. 环保工程; 废气治理; 负压抽风除臭系统、前端植物液雾化除臭、降尘喷淋除臭系统、空间雾化系统、15m排气筒; 新建. 废水治理; 设 1 座地埋式污水收集池（容积 30m³），用于收集垃圾渗滤液、车间冲洗废水和生活污水。由吸污车定期拉运至昌吉市生活垃圾填埋场处理; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔音等措施；合理布局，车间封闭等措施; 新建. 固废治理; 生活垃圾、污泥经脱水干化后每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至昌吉市生活垃圾填埋场处理；除臭剂废包装桶由厂家回收; 新建. - 生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2- 2 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 大型水平压缩式垃圾压缩成套设备; 日处理能力≥200吨/天; 3; 套; 压缩机主体、供料装置、液压系统与电气控制系统等构成。压缩机主体由受料腔、缩腔、推压装置、闸门提升装置、污水收集装置等组成。. 2; 控制系统; /; 1; 套; 中央控制系统、中央集成监视监控系统、中央集成通讯系统. 3; 负压抽风除臭系统; ≥20000m³/h; 1; 套; /. 4; 前端喷淋除臭系统; ≥φ10mm; 1; 套; 安装在供卸料装置内. 5; 空间雾化系统; /; 1; 套; /. 6; 自动隔离卷帘门; /; 4; 套; /. 7; 高压清洗机; ≥4Mpa; 2; 套; /. 8; 自动称重系统; ≥100 吨; 1; 套; /. 9; 车厢可卸式垃圾车; 31吨; 3; 辆; /. 10; 吸污车; 18吨; 1; 辆; /. - 原辅材料来源 表2-3 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 生活垃圾; 73000; t/a; 环卫清运. 2; 植物液除臭剂; 2.4; t/a; 外购. 3; 电; 2; 万kwh; 市政供电. 4; 水; 3808.09; t/a; 自来水管网. - 3.1 项目原辅料物理性质： 除臭剂：天然植物提取液，是从三百多种天然植物里提取汁液，经科学混合、配制而成，具有植物芳香型的水溶性乳化有色液体，其中的有效分子含有共轭双键等活性基团，化学、物理性质稳定，除臭液不含酒精，且非毒性、非易燃易爆、还可生物降解，不会产生二次污染。 - 公用工程 - 4.1 供电 本项目电源由市政供电网统一供给，电力设施基础完好，能满足项目用电需求； - 4.2 给排水 本项目用水依托市政管网供水系统提供，可满足本项目用水需求。 - 4.2.1 给水 生产用水主要为转运车辆冲洗水、设备冲洗水、中转车间地面冲洗水、锅炉及软水设备用水、生活用水，全年用水量约为3808.09m3。 - 冲洗水 项目车辆冲洗水按每次冲洗用水400L/车次，每周冲洗一次计，则该项目4辆车，冲洗用水量83.2m3/a；设备冲洗水按每日清洗用水1200L/次，每周冲洗2次，则清洗用水量约为124.8m3/a；地面冲洗用水按0.5L/m2/次，每周冲洗2次，冲洗面积为1697.29m2，冲洗用水量882.59m3/a。则项目冲洗用水共计1090.59m3/a。 - 锅炉及软水设备用水 锅炉用水为软水，锅炉配套软化水处理装置，采用钠离子交换原理，去除水中钙镁等结垢离子，满足锅炉用水硬度要求，项目设置2台0.3t/h电锅炉。软化水处理装置出水效率为85%，则新鲜用水量为16.9t/d（2535t/a），产生软水约14.4t/d（2160t/a）用于锅炉补充水。 - 生活用水 本项目劳动定员为10人，年工作365天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，人均用水量按每人50L/d计算，则生活用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 4.2.2 排水 项目排水主要为垃圾压缩过程中产生的垃圾渗滤液、软水设备浓水及锅炉排污水、冲洗废水、生活污水。 - 垃圾挤出水量为垃圾总量的4%-6%，本项目按5%计，项目设计垃圾转运能力为200t/d，则该项目产生垃圾渗滤液约3650m3/a，收集于污水收集池，由吸污车清运至昌吉市生活垃圾填埋场处理。 - 本项目软水设备出水效率为 85%，其中包含离子树脂一周再生一次，再生方式采用一定浓度 NaCl 溶液进行冲洗，软水设备产生浓水量约为2.5t/d（375t/a）；锅炉定期排水量按5%计，锅炉定期排水量为0.125t/d。 - 冲洗废水产生量按用水量90%计，则废水产生量为981.531m3/a，与渗滤液一同收集后拉运至昌吉市生活垃圾填埋场； - 生活废水排污系数按80%计，排放量146m3/a。 图1 项目水平衡图 单位m3/d - 4.4 供暖 项目生产不用热；新建2台0.3t/h电锅炉（一备一用），用于生活供暖。 - 4.5 工作制度及劳动定员 根据本项目生产规模需求，劳动定员10人。全年生产约为365天。1班制，每班8小时。 - 总平面布置 本项目的垃圾中转站平面布置考虑周边环境、气象条件以及《生活垃圾中转站技术规范》（CJJ47-2016）的总体布置要求，根据中转站压装生产流程、运输路线及全年主导风向因地制宜、合理进行设计，同时起到美化环境、减少环境污染的功效，因此总平面布置具有环境合理性。 本项目垃圾站场站建设设施分布均分为站房外及站房内两部分，其中站外东侧依次为综合楼、水泵房；厂区西侧为污水处理池；厂区南侧为转运车间；北侧为消杀车间；设置有停车区、门卫、地磅房等设施，站房内主要包括垃圾装卸压缩区、监控室、工具室以及卫生间等辅助用房，其中垃圾装卸、压缩是站内工艺流程的核心，整个装卸压缩区为独立分布，其余设施均分层布设。场区内道路为环形通道，用于转运车的回转作业。 项目各场站沿站区布置围墙以保证站区安全和对环境的影响，整个站区除绿化地和建筑用地外，其它均铺为水泥路面，作为回车和运输道路使用。站外与城市道路相连，可满足生产运输的需要。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 - 施工期工艺流程简述 图 2 施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期先进行场地平整，场地平整主要是对场地进行开挖或填平场地，场地完成平整后开始开挖地基进行主体及附属设施工程建设，主体建设完成后对办公区内外进行设备安装。项目建设不同施工阶段的主要大气污染源和污染物有噪声、扬尘、建筑垃圾和施工废水产生。拟建项目施工期主要污染工序见表2-4。 表2-4 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 施工扬尘; 施工过程; TSP. 废水; 生活污水; 施工人员生活; COD、NH3-N. 工地污水; 施工过程; SS. 噪声; 生产设备噪声; 施工过程; 噪声. 固废; 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工过程; 废土石方、建材等. - 营运期工艺流程简述 - 生产工艺流程图 本项目生活垃圾采用定点收集＋垃圾转运站收运模式，水平压缩工艺，项目工艺流程详见下图。 图3 工艺流程图 生产工艺流程简述： - 垃圾车收集进站 垃圾车进站称重，垃圾车进入卸料区域并靠近指定卸料车位。 - 除尘除臭 卸料间的高速卷帘门自动感应到收集车，门快速打开，当车辆停稳后，设计在卸料槽侧面的喷雾降尘和除尘除臭系统自动感应开始工作，将收集车卸料时产生扬起的灰尘和臭气抑制并抽进除尘除臭系统，二次处理达标后排放，采用天然植物提取除臭液除臭，由于天然植物液除味剂与异味分子反应后不产生任何副产品，因此不存在二次污染等问题。对主要恶臭污染物NH3、H2S脱臭效率可达到90%。 通过压缩转运车间内空间雾化除臭系统除臭除尘后，再采用负压除尘除臭设备进行收集，（收集效率99%，根据设计文件，采用喷雾除尘法，除尘效率达99%；氨氮、H2S处理效率可达90%，总风量20000m3/h），最后通过15m高排气筒排放，未被收集的废气，通过车间无组织排放。 - 压缩 收集车辆离开后，操作人员对压缩设备进行操作，压缩设备开始工作。垃圾卸入料斗后，通过信号传输启动压缩机，压缩推头落入压缩腔内，将垃圾压进与压缩机对接好的垃圾箱内，压缩推头将连续进行多次循环，直至垃圾全部压入垃圾箱中，垃圾压缩设备停止运行，等待下一次工作。 注： 本项目转运站收纳的所有垃圾，仅在站内完成装卸、压缩、打包、外运，生活垃圾按照“户分类、村收集、镇转运”的方式处理。 垃圾处置流程图如下图： 本项目收集的垃圾，主要包括大件垃圾、厨余垃圾和其他生活垃圾，其中大件垃圾经收集到站后，直接运至昌吉市生活垃圾填埋场进行破碎后处理；厨余垃圾经压缩处理后，运至昌吉市生活垃圾填埋场，渗滤液运至昌吉市生活垃圾填埋场污水处理系统，处理达标后部分用于绿化，尾水回喷；其他生活垃圾经压缩后，直接运至昌吉市生活垃圾填埋场处理。 图4 垃圾处置流程图 2.2 产排污环节 （1） 大气污染物 主要有粉尘、NH3 、H2S、臭气浓度、食堂油烟。 - 废水 项目营运期为垃圾压装时产生的渗滤液、设备、地面及车辆冲洗水、喷淋废水、生活污水等。 （3） 噪声 噪声主要来源于垃圾压缩机、降尘除臭系统、垃圾运输车辆交通噪声等。 （4） 固体废物 营运期固体废物主要为生活垃圾、废除臭剂桶、污水收集池污泥。 |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状与评价 1.1 项目所在区域达标性 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的昌吉州监测站2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 - 评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h 平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - 空气质量达标区判定 本项目所在区域空气质量现状评价结果一览表，见表 3–1。 表 3–1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 2500.00; 4000; 62.5; 达标. O3; 第90百分位数8小时日平均浓度; 131; 160; 81.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、O3、CO的年均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。因此，项目所在区域为不达标区。 1.2 补充监测 本次评价选取硫化氢、氨作为特征因子。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次环境空气特征因子现状监测委托新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2021年8月18日-20日在项目区下风向15m处，设1个监测点进行监测，其监测数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据： - 评价标准 评价标准：执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1，氨1h平均200μg/m3，硫化氢1h平均10μg/m3； - 评价方法 环境空气质量现状采用单因子污染指数法进行评价。 计算公式为： 式中：Pi——污染物i的单项污染指数； Ci——污染物i的实测浓度值（mg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（mg/m3）。 - 特征污染因子监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染因子监测结果一览表 监测点位; 采样日期; 氨（mg/m3）; 最大占标率（%）; 硫化氢（mg/m3）; 最大占标率（%）. 项目区东侧（下风向）N44°12′19.61″E87°20′56.71″; 8月18日; 0.03; 0.15; ＜0.005; 0.5. 0.03; 0.15; 0.005; 0.5. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 8月19日; 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 8月20日; 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; 0.005; 0.5. 0.03; 0.15; ＜0.005; -. 0.03; 0.15; 0.005; 0.5. 由表 3-2 可见，项目厂址的 H2S、NH3 满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限制，因此，项目所在区域环境空气质量较好，满足环境空气功能区标准要求。 2. 地表水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期生产废水与生活污水由吸污车拉运至昌吉市生活垃圾填埋场，评价等级为三级B，且本项目不与地表水直接接触，不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水环境影响进行定量评价。 3. 声环境质量现状及分析 本项目位于新疆昌吉市佃坝镇县道122西侧，项目区东侧为县道122，南侧为农田，西侧空地、北侧为农田。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）环办环评[2020]33号（1），且本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，故本次评价不对噪声环境影响进行评价。 4. 生态环境 项目周边区域内植被较为单一，为自然植被，主要种类为梭梭，植被覆盖率为 30%。自然植物种类组成有藜科、菊科、十字花科、禾本科，主要为野生杂草；项目区自然植被较少，分布稀疏且不均匀，无国家和自治区重点保护野生动物。评价区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，生态环境一般。 - 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为生活垃圾转运站，属于地下水IV类评价项目，不进行地下水环境影响评价。 - 土壤环境 根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，分类根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A。 6.1 评价等级 本项目属于垃圾转运项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目属于“环境和公共设施管理业”中的其他，属于IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。本项目做好相应的防渗处理，项目对土壤的环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 声环境 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于昌吉市佃坝镇西沟村，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）15m排气筒; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 3.5; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-4 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）15m排气筒; 厂界标准值. 监控点; 浓度. 硫化氢; 0.33; 厂界; 0.06mg/m3. 氨气; 4.9; 厂界; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 厂界; 20（无量纲）. 表3-5 饮食业油烟排放标准（试行） 污染物; 排放形式; 标准; 限值. 食堂油烟; 有组织; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）; 2.0mg/m3. - 水污染物排放标准 本项目废水经污水收集池收集后，由吸污罐车运至昌吉市生活垃圾填埋场集中处理；接水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，具体标准详见表3-6： 表3-6 水污染物排放限值标准 污染物; 标准; 限值. PH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6-9. COD（mg/L）; 500. BOD5; 300. SS; 400. - 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准。噪声限值见表3-7。 表3-7 噪声排放限值标准 时期; 标准; 限值. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）; 昼间70dB(A)、夜间55dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). - 固体废物控制标准 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项 目不设置总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期水污染防治措施 - 施工废水主要有泥浆废水，砂石料冲洗废水，施工临建场地清洗废水等，主要有悬浮物和泥沙等，施工场地修建容积2m3的沉淀池，生产废水经沉淀后循环利用，不外排。 - 施工人员就近租用周边居民的房屋作为施工营地，其生活污水通过所租用民房既有的卫生设施收集处理，对周边水环境影响较小。 - 施工期废气污染防治措施 （1） 项目施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。同时在施工场地出口设置浅水池，以减少扬尘的产生。 （2） 运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 （3） 应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； （4） 施工工地内的车行道路，应进行场地硬化，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。 （5） 加强施工现场车辆管理，车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 （6） 注意施工期间堆料的保护，采用加盖蓬布等措施，避免造成大范围的空气污染。 （7） 一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。 （8） 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地必须用密目式安全网全封闭，封闭高度应高出作业面1.5m以上。 - 施工期噪声污染防治措施 （1） 选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （2） 施工期间避免在夜间以及中午休息的时间进行工作。 （3） 提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 - 施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。根据不同的成分采用不同的处理方式： - 施工场地应设临时垃圾桶和垃圾箱，对产生的的施工生活垃圾应及时收集，由当地环卫部门统一收集清运。 - 建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废碴土、废砖头等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填，不能回填部分外送至指定的建筑垃圾堆放点存放。对于废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）以及一些废弃的包装材料如废水泥袋、塑料袋、包装纸箱等应统一收集回收再利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水环境影响和保护措施 本项目营运期废水主要为地面、设备、车辆冲洗废水、垃圾渗滤液、除臭雾化喷淋废水、生活污水。 1.1 生产废水 （1） 冲洗废水 车辆设备冲洗废水：每天作业完成后作业场地、车辆、设备均进行冲洗。项目车辆冲洗水用水400L/车，每周冲洗一次计，则该项目4辆车，冲洗用水量83.2m3/a；设备冲洗水按每日清洗用水1200L/次，每周冲洗2次，则清洗用水量约为124.8m3/a；地面冲洗用水按0.5L/m2/次，每周冲洗2次，冲洗面积为1697.29m2，冲洗用水量882.59m3/a。则项目冲洗用水共计1090.59m3/a。冲洗废水产生量按用水量90%计，则冲洗废水为981.531t/a；冲洗废水主要污染物为SS，浓度约为300mg/L。 （2） 垃圾渗滤液 垃圾压缩过程中产生垃圾渗滤液，根据国内同类型垃圾中转站实际运行经验，垃圾挤压出水量约为转运垃圾总量的5%，本项目垃圾中转站设计运转能力为200t/d，则垃圾渗滤液的产生量约为3650m3/a。根据中钢集团武汉安环院华安设计工程有限公司李武、李鹏等《垃圾渗滤液的水质特性及处理技术》可知，生活垃圾渗滤液主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS，其浓度约为：CODcr 10000mg/L、BOD5 5000mg/L、NH3-N 500mg/L、SS 3000mg/L。 （3） 除臭雾化喷淋废水 除臭雾化喷淋废水：在垃圾压缩设备上设有植物液高压雾化除臭系统，负压除尘除臭系统用水循环使用不外排。 1.2 生活污水 根据水量平衡分析，本项目营运期劳动定员10人，生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。每人每天用水量按照50L/人.d计，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），排放的污水量按用水量的80%计，则排水量约为0.4m3/d（146m3/a）。 表4-1 污水排放量及污染物浓度详情见。 污染源; 污染物; 产生情况; 排放去向; 排放情况. 产生量; 浓度; 排放量t/d; 浓度mg/L. 生活污水 146m3/a; COD; 0.051t/a; 350mg/L; 昌吉市生活垃圾填埋场; 0.051t/a; 350mg/L. SS; 0.029t/a; 200 mg/L; 0.029t/a; 200 mg/L. BOD5; 0.037t/a; 250 mg/L; 0.037t/a; 250 mg/L. NH3-N; 0.006t/a; 40 mg/L; 0.006t/a; 40 mg/L. 垃圾渗滤液3650m3/a; COD; 36.5t/a; 10000mg/L; 36.5t/a; 10000mg/L. SS; 10.95t/a; 3000mg/L; 10.95t/a; 3000mg/L. BOD5; 18.25t/a; 5000mg/L; 18.25t/a; 5000mg/L. NH3-N; 1.825t/a; 500mg/L; 1.825t/a; 500mg/L. 处理措施： 项目拟建一个污水收集池（容积 30m3），本项目垃圾渗滤液、冲洗废水、生活污水，产生量共计16.345m3/d，通过管道进入污水收集池中暂存，暂存时间为 1 天（日产日清），最大暂存量为 16.345m3，小于渗滤液收集池容积（30m3），满足暂存要求。经暂存的垃圾渗滤液、冲洗废水、生活污水经站内污水收集池收集后，经吸污罐车运至昌吉市垃圾填埋场处理集中处理。昌吉市垃圾填埋场污水处理厂尾水达到达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质GBT18920-2002》浓度限值后用于绿化及回喷，对周围水环境影响较小。 1.3 废水排放依托可行性： 昌吉市生活垃圾填埋场位于昌吉市榆树沟镇312国道53km处，污水日处理能力200m3，处理工艺ST-RO生物处理工艺，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质GBT18920-2002》浓度限值后用于绿化，处理后的尾水用于垃圾填埋场现有绿地绿化，绿化面积为3000m2，渗滤液处理浓缩液回喷至垃圾填埋场；本项目排水总量为16.345m3/d，污水排放对污水处理厂冲击较小。根据上述分析，本项目污水排入昌吉市城市生活垃圾综合处理场渗滤液处理站措施可行。 - 废气环境影响和保护措施 - 废气产排情况 本项目主要来源有垃圾中转站恶臭、粉尘及污水收集池恶臭和食堂油烟。 由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在容器中堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺类等异味气体。 - 垃圾转运站恶臭 根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，压缩转运站的废气主要来自于转运车间、垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为扬尘、H2S 和 NH3。 由于国内尚无生活垃圾产生源强的实验数据，垃圾卸料过程恶臭气体浓度由于已受到环境稀释作用明显偏低，因此本评价主要利用现有的国外对生活垃圾处理过程中产生的恶臭气体的研究成果，类比估算垃圾转运过程产生的恶臭污染源强。 日本大阪环境科学研究所曾对 2000t/d 生活垃圾排放的恶臭污染物强度进行过实验研究，得到恶臭物质的源强为：H2S：9.2kg/d、NH3：68kg/d。本项目拟建垃圾中转站中转量为 200t/d，各废气产生量见下表 表4-2 废气产生情况一览表 污染物名称; H2S; NH3. 产生量; 0.115kg/h（0.3358t/a）; 0.85kg/h（2.482t/a). - 粉尘 垃圾收集车在垃圾卸料倒入垃圾中转站的过程中会有少量扬尘产生，类比同类型项目，每吨垃圾产生颗粒物量约 0.02kg，则本项目每天产生的颗粒物量为 0.02×200=4kg，约 1.46t/a。 - 污水收集池恶臭 项目废水产生量为6.345t/d，对生活垃圾中转渗滤液而言，产生的恶臭气体以 NH3 和 H2S 为主。参照环境保护部工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》中"第六章、社会区域类建设项目环境影响评价"相关数据，每处理 1g 的 BOD5 可产生 0.0031g 的 NH3 和 0.00012g 的H2S。根据废水产生源强核算，则本项目BOD5产生量18.25t/a，则 NH3产生量为0.057t/a，H2S 为 0.002t/a。 项目拟在垃圾卸料入口加装空气帘幕，防止臭气外泄并设置植物液雾化除臭。本次项目除生活垃圾卸料位于二层，生活垃圾中转所有设备均放置一层，垃圾中转站各臭源（生活垃圾卸料区、压缩区）进行负压密闭收集，废气收集效率可达 99%；污水收集池臭气通过管道收集，废气收集效率可达 90%。风量为20000m3/h，收集后废气经 1 套“喷雾除臭除尘装置”处理达标后通过 15 米排气筒（DA001）高空排放，处理效率90%。废气排放量见下表： 表4-3 废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 垃圾转运站; H2S; 0.3358; 0.0332; 0.0114; 0.569. NH3; 2.482; 0.2457; 0.08415; 4.2075. 颗粒物; 1.46; 0.1445; 0.0495; 2.475. 污水收集池; H2S; 0.002; 0.00004; 0.00000456; 0.000228. NH3; 0.057; 0.00114; 0.00013; 0.0065. 厂界; H2S; 0.003378; 0.003378; 0.001; /. NH3; 0.02539; 0.02539; 0.009; /. 颗粒物; 0.0146; 0.0146; 0.005; /. - 食堂油烟 项目区设置员工食堂，用餐人数10人，食堂食用油耗系数按4kg/100人·d，则本项目食堂耗油量共计0.4kg/d，烹饪过程中的挥发损失约为2%，即油烟产生量为0.008kg/d（2.92kg/a）。 项目食堂规模较小，风量按2000m3/h计，食堂每天使用时间按4h计，则风量为8000m3/d，则食堂油烟产生浓度为0.25mg/m3，食堂拟安装油烟净化器，经油烟净化装置处理，处理效率75%，排放量为0.73kg/a，排放浓度0.0625mg/m3。则油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限制要求，油烟经处理后由屋顶排放。 - 废气治理设施的可行性分析 - 有组织废气处理工艺的可行性分析 本项目废气主要为垃圾的卸料、压缩过程产生的废气、污水收集池产生的废气及食堂油烟，根据照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1106-2020）相关规定，产生的卸料及压缩废气采用密闭负压收集（收集效率99%）+前端植物液雾化除臭后经 15 米排气筒排放。处理效率为90%。有组织废气经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值（120mg/m3），氨、硫化氢恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准氨（1.5mg/m3）、硫化氢（0.06mg/m3）。 颗粒物、除臭净化原理： ① 负压抽风除尘除臭系统 项目配备 2 套负压收集系统（2F 压缩机上方 1 套，1F污水收集池上方，收集卸料及压缩产生的废气），收集后废气通过 1 套除臭除尘系统处理后，经 15m 高排气筒达标外排。 废气通过风机抽吸进入收集管道进行收集，经收集的废气进入沉降室，废气通过沉降室作用将粉尘去除。接着通过植物液洗涤塔，在洗涤过程中通过洗涤剂的作用，能够去除一定的废气成分，主要是依靠吸收反应的作用，它几乎毫无选择的对废气中大量有机污染组分进行吸收；且整个吸收过程极快，只需要3～4秒的停留时间即可以吸附掉所有的有机污染组分有效的去除恶臭气体中的硫化氢、氨等化合物。系统工艺流程如下： 图 5 项目系统除尘除臭系统示意图 末端臭气净化工艺 ② 植物液洗涤净化工艺 针对臭气源配置专用植物液药剂，由植物液药剂参与臭气净化过程中的洗涤（传质吸收），臭气在植物液洗涤设备中经过溶解、有机酸碱中和反应、加成反应、取代反应、酯化反应等，使恶臭污染物被吸收或转化为无毒无害物质，从而达到控制及消除异味的目的： 经过植物液作用，臭气分子将生成无味无毒的分子，如水、无机盐等，从而，消除臭气。反应的产物不会形成二次污染。植物液与臭气分子的反应过程：酸碱反应。植物液中含有生物碱，它可以与硫化氢等酸性臭气分子反应。与一般酸碱反应不同的是，一般的碱是有毒的，不可食用的，不能生物降解的。而天然植物液能进行生物降解，无毒。催化氧化反应。如硫化氢在一般情况下，不能与空气中的氧进行反应。但在天然植物液的催化作用下，可以与空气中的氧气发生反应。以硫化氢的反应为例： R-NH2+H2S→R-NH3++SHR-NH2+SH- S-＋O2＋H2O→R-NH3+SO42-+OHR-NH3+OH- R-NH2+H2O 又如，硫醇在空气的氧化化应：（空气）+O2→RSS-R（慢）R-SH+O2→RSS-R（快）路易斯酸碱反应。在有机化学中，能吸收电子云的分子或原子团称为路易斯酸，在有机硫的化合物中，硫原子的外层有空轨道，可以接受外来的电子云，因此可称这类有机物为路易斯酸。相反，能提供电子云的分子或原子团称为路易期碱。一般带负电荷的原子团，含氮的有机物属于路易期碱。例如，苯硫醚与天然植物液的反应，属于这一类。苯硫醚是一个路易期酸，而在其中的含氮化合物属路易斯碱。两者可以反应。从热力学的角度来讨论。经过雾化的天然植物液液滴，其直径在 0.04 毫米。在这种情况下，液滴的表面能已达到一些有机化合物键能的三分之一和四分之一。在这种情况下，是以破坏臭气分子中的键，使它们不稳定，易分解。氧化还原反应。例如，甲醛具有氧化性，在天然植物液中有的有效分子具有还原性。它们可以直接进行反应。与甲醛和氨的反应： R-NH2+HCHO→R-HN2+H-C=CO2+H2OR-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O 净化塔分三层：第一层植物液洗涤，第二层植物液洗涤，第三层除雾。 ① 臭气收集卸料平台与压机受料斗有一定高差，垃圾车在转运站进行卸料作业时，大量塑料袋、废纸、灰尘及臭气成分被扬起并充满整个作业面，在压机卸料口对面设置集气罩对卸料作业时产生灰尘、臭气进行收集；在垃圾箱与压缩机对接位上方设置百叶吸风口对压缩时产生的臭气进行收集。为了防止塑料袋、废纸等体大质轻垃圾进入系统，在卸料口集风口和风机吸风口上分别设置过滤网。过滤网采用不锈钢制作，过滤网采用可拆卸式设计，方便拆洗。 在压缩受料区及垃圾箱对接位收集风管支管上设置电动风阀，通过控制电动阀开关和调整风机运行频率实现抽风位置和抽风量的调整，达到节约运行成本和提高收集效果的目的。在压缩车间对接位周边主要臭源区域设置过滤网对散发的臭气进行收集。 ② 收集风管为满足防腐、强度和美观要求，风管采用 PP 材料制作。 ③ 引风机采用卧式玻璃钢离心风机，具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。采用变频调速方式，风量可调。风机风量与净化塔处理能力相匹配。风机额定风量以20℃、湿度为 65%为准，总绝对效率不低于 80%。风机风压与管道和设备压力损失相匹配，并留有一定富裕量。风机能在腐蚀性空气条件下的长期 24 小时连续运行。风机设置防振垫，隔振效率应≥80%。风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。 ④ 除尘除臭塔除尘除臭采用根据国外技术改进的专门用于垃圾臭气处理的填料塔。通过水浴除尘、生物降解吸收、雾滴收集、植物液分解等方式进行处理。该塔采用填料与喷淋相接合的方式，具有了结构简单、维护管理方便、净化效率高、运行稳定等诸多优点，其特点如下： - 传质面积大，净化效率高。吸收塔采用填料与喷雾相结合，使塔具有很大 51 的接触面积。在填料层上部，有若干个雾化喷嘴，喷嘴喷出的液滴直径在 0.5～2mm 左右，覆盖整个塔截面，其雾滴产生的表面积相当大，是普通板式塔的数十倍，提高了吸收塔的传质效率。 - 喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀。以雾化喷嘴在整个塔截面上均匀喷出，使吸收液分布很均匀。使用填料，可使塔截面上气相压力保持一致。填料层既增加了传质面积，又有很好的气相分布作用，弥补了普通喷淋塔因气相分布不均而造成气流短路使传质效率不高的缺陷。 - 气相阻力低，不存在堵塞问题。采用网格较大的专用填料，均匀布置，填料层的较大缝隙，使气流通过时阻力很低，且也不会因颗粒物的出现而堵塞填料层。 - 结构简单、维修方便。吸收塔的结构简单，塔内除喷嘴和分块拼装的填料和除雾板外，没有其他构件。且填料和除雾板一般是不需要维修和更换的。因此吸收塔的维修一般只更换喷嘴。喷嘴选用特殊喷嘴，其雾化效果相当好，气液接触更加充分，是一般喷嘴无法相比的。且采用螺纹连接方式，维修、更换时十分方便。 - 自动化程度高、操作简单。系统采用全自动化控制。 植物液喷淋除臭系统 由于不断有新的垃圾进入垃圾站，不可避免存在垃圾暴露和渗漏液滴落现象，垃圾和渗漏液会不断散发臭气到空气中。对于已经散发到空气中的臭气，本项目采用植物液雾化喷淋除臭装置进行处理。通过高压将植物液雾化到站内污染空间内分解臭气，改善站内空气质量。植物液雾化喷淋除臭系统由自动加药器、工作药箱、过滤器、高压泵、电磁阀、供液管件、雾化喷嘴和控制系统组成。系统工艺流程如下： 图 6 植物液雾化喷淋除臭系统工艺框图 卸料口喷淋除臭系统 喷淋除臭系统的工作原理及布置方案喷淋除臭系统包括中央控制柜，软管网络及一些自净喷嘴。其工作原理为：用压缩空气使注入药液的自来水通过喷嘴或风扇产生极其细小的雾气，以增大除臭药剂与臭气的接触面积，进而去除臭味。中央控制柜中装有一个紫外线灯，一个定量供药泵，相关的开关，控制阀等元器件。此外还有一个电加热器，加热装置会在预定温度被激活，从而保证在寒冷地区控制柜内的管子不至冻坏。控制柜中还配有逻辑控制模块，通过逻辑控制模块即可以让系统按预设的要求定时，定量的喷撒雾气；也可通过采集外部信号，使系统根据外部实际情况做出反应。该设备采用了模块化的控制柜，将除臭药液的计量混合，自来水的消毒，水压，气压的调节，温度和时间的控制等都集中在一个控制柜中，既满足了多种功能的需求又优化了结构。这个系统可通过增加和减少喷嘴进行扩张和简化。喷嘴和风扇可安装在房间的各个位置，能覆盖一块较大的表面。同气体清洁或活性碳系统相比，不会产生大量废水，可节约大量成本。 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用管道接至屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求。 - 无组织废气处理措施的可行性分析 项目区定期内洒水抑尘；定期检修运输车辆；场内运输道路设置水泥硬化；封闭式生产车间；增加绿化；本项目无组织废气采取上述措施后，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；NH3 和 H2S 能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求。 综上可知，本项目废气种类为颗粒物、NH3和 H2S、食堂油烟。根据同类项目参考，颗粒物、NH3和 H2S 经过“过滤+水浴除尘+植物液分解除臭”处理，食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，污染物浓度有较大幅度下降，最终颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；NH3 和 H2S 能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。所采用的技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1116-2020）中的可行治理技术，符合技术规范要求。因此，本项目颗粒物、NH3和 H2S 采用“过滤+水浴除尘+植物液分解除臭”处理技术上是可行的。 2.3 排放口设置情况 本项目废气共设置1个排放口，项目废气主要为颗粒物、NH3和 H2S，食堂油烟；有组织废气经“过滤+水浴除尘+植物液分解除臭”+15m排气筒处理后达到颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；NH3 和 H2S 能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用管道接至屋顶排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度要求。本项目废气治理设施情况见表4-4。 表4-4 废气类别、污染物及污染治理设施一览表 污染源类别; 排放口名称 及编号; 排放口基本情况. 排气筒高度(m); 排气筒出口内经(m); 烟气温度(℃); 坐标; 类型. 有组织; 废气排放口DA001; 15; 0.3; 15; E87.350261 N44.206876; 一般排放口. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /. 2.4 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1116-2020）相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。具体监测项目及内容如下： 表4-5 废气监测内容及计划 污染源类别; 排放口名称及编号; 监测点位; 监测因子; 监测 频次. 有组织; 废气排放口DA001; 排气筒监测点处; NH3、 H2S、臭气浓度、颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点; NH3、 H2S、臭气浓度、颗粒物; 1次/季度. - 噪声影响分析及减缓措施 3.1 噪声源 本项目运营期噪声主要来自垃圾压缩设备、风机等，其噪声值一般在70~85dB(A)之间。主要噪声源强见表4-6。 表4-6 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 台数(台/套); 噪声值; 处理措施; 降噪效果. 机械设备; 压缩设备; 1; 85; 优化选型、基础减 振、建筑隔声、加强管理、风机消声器、绿化; 15dB(A). 负压除尘除臭系统; 1; 75. 风机; 1; 80. 3.2 预测方法 噪声源布置较为集中，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 3.3 噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-7。 表4-7 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. 3.4 噪声影响预测模式 ① 点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2--距源r2m处噪声级，dB(A)； L1--距源r1m处噪声级，dB(A)。 ② 噪声叠加模式 L=10lg[Σ100.1Li] 式中：L--总声压强度，dB(A)； L1--第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 表4-8 各声源与预测点间的距离 噪声源; 噪声设备; 降噪源声级 ［dB(A)］; 数量 (台); 距厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 机械设备; 压缩设备; 85; 1; 150; 15; 124; 35. 负压除尘除臭系统; 75; 1; 148; 14; 126; 38. 风机; 80; 1; 137; 12; 122; 40. 产噪设备加设减振基础或减振垫等措施后，噪声能降低噪声级15dB(A)，结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-9。 表4-9 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 降噪后声级［dB(A)］; 数量(台); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 机械设备; 压缩设备; 70; 1; 26.5; 46.5; 28.1; 39.1. 负压除尘除臭系统; 60; 1; 16.6; 37.1; 18.0; 28.4. 风机; 65; 1; 22.3; 43.4; 23.3; 33.0. 厂界贡献值; 28.8; 37.6; 48.6; 40.7. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）可知，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声厂界贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，不会对周围环境产生明显影响 3.5 减缓措施 ① 垃圾转运车、渗滤液转运车辆尽可能选用低噪声、低振动、结构优良的车辆；在运输路线上应尽量避免高声喇叭，在经过居民区时，应减速慢行，以降低车辆噪声对运输线四周声环境影响。 ② 对垃圾中转站垃圾运输车辆进出时间限制，避免早晚扰民。 ③ 加强厂区内绿化。 ④ 加强车辆进出管理，设置禁鸣标志，缩短怠速行驶时间。 综上，在建设单位采取以上措施后，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 3.6 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1116-2020）中并未对噪声的监测频次进行要求，故本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环境保护要求进行核定。 表4-10 噪声监测内容及计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. - 固体废物影响分析 固体废物主要有压缩垃圾、污水收集池污泥、除臭剂包装桶、除尘除臭系统产生的固废及员工生活垃圾。 - 压缩垃圾 本项目垃圾收集量约为200t/d（73000t/a），按照建设单位提供的数据，垃圾中转站垃圾压缩比为1.12:1，则压缩垃圾的产生量约65178.57t/a，每天由运输车辆运往昌吉市生活垃圾填埋场进行处理，做到日产日清。 - 污水收集池污泥 本项目污水收集池年消减 CODcr 的量为 21.9t，污水收集池污泥产生定额按照每消耗 1kg 的 CODcr 产生 0.3kg 污泥计，生成的污泥含水率按90%计算，则生成的污泥量为 109.653t/a。污水收集池污泥经脱水干化后与压缩垃圾一同转运至生活垃圾填埋场处理。 - 除臭剂包装桶 本项目除臭剂外购，除臭剂用完后产生少量除臭剂废包装桶。植物除臭剂用量约2.4t/a，植物除臭剂一般为25kg桶装液体，空桶重量约1kg，综上可估算出除臭剂废包装桶产生量约0.096t/a。 对照《国家危险废物名录》（2021年版）可知，本项目除臭剂废包装桶不在所列名录中，不属于危险废物，属于一般工业固体废物。废包装桶暂存于一般固废暂存区，定期外售至废品收购站。 - 除尘系统产生的固废 负压除尘除臭系统中的循环除臭液在使用一段时间后，处理效率将逐渐降低，为确保该装置的处理效果，评价要求建设单位应让设备供货商定期更换除臭液，废除臭液产生量约 1t/a，属于一般固废。 - 废离子交换树脂 项目建成后锅炉软化水制备过程中产生的离子交换树脂，按树脂的平均使用寿命 2 年计算，废树脂的平均产生量约 0.5t/a，为一般工业固废，由厂家回收处置。 - 生活垃圾 项目职工10人，每人每天产生垃圾量按0.5kg计，按365天计，本项目营运期生活垃圾产生量为5kg/d（1.825t/a），直接送入该项目的垃圾中转站一并与转运的生活垃圾进行压缩，然后运往垃圾处理厂处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表4-11。 表4-11 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 污染物名称; 固废代码; 产生途径; 固废 性质; 产生量t/a; 处理措施. 1; 压缩垃圾; 105-001-99; 垃圾压缩; 一般 固废; 65178.57; 压缩后清运至垃圾填埋场. 2; 污泥; 105-002-99; 污水收集池; 109.653. 3; 生活垃圾; 105-003-99; 生活区; 1.825. 4; 废脱模剂桶; 105-001-06; 除臭剂; 0.096; 供货商回收. 5; 废离子交换树脂; 900-999-99; 软水制备; 0.5t/a; 厂家回收处理. 6; 除尘系统产生的固废; 105-999-99; 负压除尘除臭系统; 1t/a; 供货商更换处置. - 固废治理措施及其可行性论证 昌吉市生活垃圾填埋场位于昌吉市榆树沟镇312国道53km处。2002年8月28日取得新疆维吾尔自治区环境监测中心站评估意见，批号新环监站估书[2002]27号；2002年10月16日取得《新疆昌吉市城市生活垃圾综合处理厂环境影响报告书补充报告》的批复批号昌州环管[2002]15号，2002年11月21日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复，批号新环监函[2002]246号，2004年10月投入运营，目前填埋场已使用库容213万m3，剩余库容10万m3。与本项目相距约23km，坐标为东经44°05′4.4″，北纬87°06′24.87″。转运站日处理量200t/d。目前昌吉市生活垃圾填埋场尚有余量接受本项目固废，综上，本项目固废依托昌吉市生活垃圾填埋场处理。 综上，本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤污染影响及防治措施 - 水文地质条件 地下水的赋存与富水程度项目区地貌属冲积平原下部地貌单元，场地地形较为平坦，为第四系冲积，场地表层覆盖有耕表土、粉土在整个场地均有揭露。根据《昌吉市城北垃圾填埋场岩土工程勘察报告》及其项目厂区地下水现场钻探结果及当地采访调查显示：厂区地下水埋深约 40m 左右。项目区内含水层为多层结构含水层，上部为第四系松散岩类孔隙潜水、下部为第四系多层结构承压水。第四系松散岩类孔隙潜水广泛分布于项目区，含水层岩性为亚砂土、砂等，单井涌水量小于 2L/s，水化学类型为 SO4-Na·Ca 型，参考区域内抽水试验成果，平均渗透系数为 21.11m/d，pH值为 7.5 左右，水质较差，不宜于生活饮用；承压水单井涌水量 2~10L/s，富水性中等。其水化学类型为 HCO3·SO4-Ca·Na 型或 HCO3·SO4-Na·Ca 型，矿化度0.272-0.352g/L，pH 值 8.1-8.3，水质较好。 项目区位于昌吉市佃坝镇，地下水以侧向径流补给和大气降水补给为主，地下水排泄方式以地下水侧向径流流出为主。地下水流向为由南向北。 区内地下水动态主要受上游地下水的开采影响。在 4~6 月的夏灌期和9~10月份的秋灌期，地下水开采强度增大，为低水位期。一般年份，4~6 月地下水位(水头)快速下降，并于 6~7 月或 8~9 月达到年内最低点，此后，开采量开始下降，随着地下水的径流、灌溉入渗和河渠入渗，水位缓慢回升，到次年 3~4 月份，达到年内最高水位(水头)，在此过程中，秋灌期地下水开采，也造成地下水位的波动，但幅度不大。水位(水头)升幅一般均低于年内降幅。地下水年变幅在0.5m~1.0m 左右，一般承压水水头变幅大于潜水。 - 地下水、土壤污染影响分析 本项目的地下水及土壤污染源生活垃圾转运、污水收集池废水下渗，为有效规避地下水环污染的风险，应做好地下水污染预措施，按照源头控制、分区控制、污染监控、应急响应"的主动与被动防渗相结合的防渗原则，本项提出如下措施∶ - 源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运过程中加强控制，加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏应及时维修更换。 拟对整个垃圾转运压缩车间、污水收集池做重点防渗，运输通道、垃圾装卸区、地磅房做一般防渗，其余做简单防渗。施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏，预管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置精确，每座水池必须做满水试验，质量达到合格；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 - 分区防渗 简单防渗区要求∶一般地面硬化。 一般防渗区要求∶等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 重点防渗区要求∶等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 环评要求∶项目运营期间，渗滤液预处理站定期检查收集池池壁，及时运行维护，避免渗滤液渗漏。 综上所述，在正常情况下，本项目在设计、施工和运行时，严把设计、施工和质量验收关，严格控制项目污水的无组织泄漏，杜绝因管道材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成管线泄漏。在生产运行过程中，强化监控手段，定期检查检验，检漏控漏，杜绝厂区事故性排放点源的存在，本项目的建设及运营，对地下水环境没有明显影响；污水池或排水管道发生泄漏现象时可能影响地下水水质，在落实防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，项目的实施对地下水的影响属可接受范围。 5.3 土壤环境影响评价 本项目污水收集池等重点防渗区域采取防渗措施后达到不低于6m厚透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能；垃圾转运压缩车间等一般防渗区采取防渗措施后达到不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。环境风险物质极难下渗，不会对区域土壤造成较大不利影响。 本次评价要求建设单位切实落实本次评价中提出的防渗措施，加强安全生产监督，落实持证上岗制度，增加巡视监控力度，防患于未然，尽可能降低事故发生的概率，在采取以上措施后，项目事故发生的概率将得到有效控制，对土壤环境的影响大大降低，不会对区域土壤造成较大的环境影响。 - 收集运输过程环境影响分析及措施 本项目垃圾从各点收集后，运送至垃圾转运站，垃圾收集车采用自装卸式密闭车辆，箱体密闭，可有效防止垃圾收集运输过程的臭味散发和渗滤液外渗，项目日处理垃圾200t，车辆在行经居民路段应减速慢行，禁按喇叭，不在夜间作业，经以上措施车辆行驶过程对途径的道路两侧居民影响较小。收集的垃圾经压缩处理后，经勾臂车和垃圾集装箱转运至垃圾填埋场，垃圾集装箱为密闭式，能有效防止运输过程的臭味散发和渗滤液外渗，对车辆行驶途径居民影响较小。垃圾收运过程对外环境的主要影响为交通噪声和扬尘影响，以及因运输管理不当带来的臭味等不良环境影响，因此，项目垃圾收集、转运过程应做到以下几点：运输车辆必须定期检查；加强对垃圾收集箱和集装箱的维护，装载前检查箱体的密闭性和防渗漏性，确保运输过程不发生滴漏、满溢等现象；严格控制运输时间及运输量，不得超载、超速和使用劣质机油。 - 垃圾转运站运行维护规定 本项目建成后应严格按照《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ47-2006）和《生活垃圾 转运站运行维护技术规程》（GJJ109-2006）相关规定进行运行和维护管理。以下规定必须严格执行： - 转运站运行管理和操作人员必须进行岗前培训，经考核合格后持证上岗； - 现场电压超出电器设备额定电压±10%时，不得启动电气设备； - 操作人员应随机检查进站垃圾成分，严禁危险废物、违禁废物进站； - 设备保护装置失灵或工作状态不正常时，严禁操作设备，避免人员伤亡和设备损坏； - 垃圾收集运输车辆必须按指定路线到达卸料平台，并在工作人员调度下，将垃圾卸入指定区域内； - 卸料时，必须同时启动通风、除尘、除臭系统； - 皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有机罩，不得裸露运转； - 维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线； - 机械设备的使用、维修必须由经过专业训练的人员进行，严禁非专业人员超速、使用相关设备；严禁带火种车辆进入作业区，站内应设置明显防火标志。 - 环境风险分析 本项目的生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，但仍存在发生事故的潜在危险因素。本环评以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)为准则，采用风险识别、源项分析和后果计算等方法对项目进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。 - 评价依据 根据现场调查及生产工艺分析，风险物质及工艺系统如下： - 风险物质：本项目为垃圾压缩中转，不涉及其它有毒有害物质。但由于设置两台备用柴油发电机，以及车间除尘除臭系统出现故障，或生产中遇到停电事故、生产设备出现停产时，堆积在项目区内的生活垃圾散发出的氨和硫化氢对周边大气环境的影响； - 风险工艺系统：本项目为垃圾压缩中转，不涉及风险工艺； - 危险物质数量与临界量比值（Q）； - 柴油临界量为 2500t，项目柴油储存量约为0.2t，则项目的 Q 值为：Q=0.2/2500=0.00008； - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中氨的临界量为5t，硫化氢临界量2.5t，本项目氨和硫化氢是生活垃圾散发出的，无存储量，因此 Q 为零小于1； 综上，本项目 Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)要求，可开展简单分析。 - 环境敏感目标概况 项目区周边无敏感目标 - 环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不存在重大危险源，但有一定的环境风险。本项目涉及的风险物质为柴油及生产过程中会有垃圾压滤液和恶臭气体产生为氨和硫化氢，氨和硫化氢属于易燃物质。根据同类生产装置的类比调查，并结合本项目实际情况列出可能影响环境的途径见下表： 表 4-12 生产及贮运过程中潜在危险因素分析 序号; 事故类型; 产生原因; 易发场所. 1; 事故排放; 由于废气处理设施操作不当事故，导致恶臭气体超标排放。; 废气处理装置. 2; 泄漏事故; 由于管理不善等原因造成柴油、垃圾压滤液泄漏及混合废水，进入地表水及地下水。; 柴油储存点、垃圾压缩转运车间及转运过程，废水处理装置。. - 环境风险分析 - 危险因素和可能的事故类型 根据有毒有害物质流散起因，本环评确定项目主要风险类型为泄漏。根据潜在风险的可能产生环节和所处位置可将本项目风险事故划分为：贮存设施泄漏事故、废水处理设施事故排放、废气处理设施事故性排放。 - 贮存设施泄漏事故 由于管理不善致使柴油、压滤液泄漏。要求在建设时选用合格的原材料严把施工质量，运营期加强设备管理，并定期检查的情况下，此类事故的发生率大约 1×10-2次/年。柴油、压滤液泄漏可能会导致地表水、土壤污染事故发生。 - 处理设施事故性排放 废水处理设施事故，会造成废水超标。废气处理装置事故导致的恶臭气体超标排放。在选用合格产品，并加强设备维护及管理的情况下，此类事故的发生几率大约 1~2 次/年。如果废气废水处理装置发生故障或停电停运，废气得不到净化，会对车间生产环境和区域环境空气质量造成一定影响，废水可能会超标排放到污水管网。 - 最大可信事故 发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采取了一系列环保安全防范措施，但工业生产中仍不能完全排除发生风险的可能性。据国内同类装置事故资料类比调查可知：本项目最大可信事故为柴油储存过程中产生泄漏、垃圾压缩转运过程中压滤液泄漏，导致进入地表及地下水体。 - 风险防范措施及应急要求 - 风险防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （2） 操作维护管理 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。应对垃圾压缩转运车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理。厂区内设置消防通道。加强职工培训，提高应急处理能力。 （3） 废水废气处理设施 加强对废水、废气处理设施的日常管理，应对废水处理设施地面进行水泥硬化，并作防渗处理。作好运行台帐的记录及管理，防止废水、废气处理设施故障。 （4） 恶臭风险防范措施 建设方应及时调整垃圾车运输频次，在检修工作未完成、事故状态未解除之前，暂停垃圾车进厂，避免厂内垃圾积存，同时，关闭压缩间大门。当负压抽风除尘除臭系统、植物液喷淋除臭剂系统出现故障时，及时维修并采用人工喷洒除臭剂方式对厂内因故障无法正常压缩的生活垃圾进行除尘除臭，减小事故恶臭气体浓度。当生产中遇到停电事故时，项目区开启备用电源，以保证负压抽风除尘除臭系统、植物液喷淋除臭剂系统正常运行除尘除臭，减小事故恶臭气体浓度。 （5） 存储柴油管理 企业应加强柴油发电机的管理，确保设备完好。备用发电机仅停电时使用，压缩中转站柴油最大储存量为0.2t，柴油泄漏后会带来一定环境危害。针对柴油泄漏现象，本环评建议柴油发电机及柴油储存点地面硬化并涂环氧漆做防腐、防渗处理，在柴油发电机及柴油储存点设置围堰，可以防止柴油油泄漏对周边环境的影响。 - 环境风险分析结论 本项目不存在重大危险源。只要建设单位按照《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）中的有关规定落实消防设施，完善垃圾压缩车间及废水处理设施防渗，加强对生产设备、环保设施等的管理，可将本项目的环境风险降到最低。在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并认真落实本环评提出风险防范措施后，本项目的环境风险是可以接受的。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昌吉市农村环境整治佃坝镇垃圾中转站建设项目. 建设地点; 新疆; 昌吉市; /; 县; 佃坝镇. 地理坐标; 经度; 87.35248366; 纬度; 44.20680763. 主要危险物质及分布; 柴油：柴油发电机内及柴油储存点 垃圾压滤液：压缩转运车间； 恶臭气体：压缩转运车间 混合废水：污水收集池。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水处理设施事故及操作不当，导致废水超标排放； 废气处理设备故障，导致恶臭气体超标排放； 管理不善等原因导致柴油及垃圾压滤液体泄漏，进入地表水及地下水。. 风险防范措施; - ① 操作维护管理 - 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。应对垃圾压缩转运车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理。厂区内设置消防通道。加强职工培训，提高应急处理能力。 - ② 废水废气处理设施 - 加强对废水废气处理设施的日常管理，加强处理设施的日常维护，作好运行台帐的记录及管理，防止废水废气处理设施故障。 - ③ 柴油的管理 - 柴油发电机及柴油储存点地面硬化并涂环氧漆做防腐、防渗处理，在柴油发电机及柴油储存点设置围堰。 - ④ 设置风险事故应急预案. 填报说明 （列出项目相关信息及评价说明）; 项目涉及的主要风险物质为柴油、垃圾压滤液、恶臭气体、混合废水，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)要求，项目环境风险潜势为 I 级，因此对环境风险评价开展简单分析. - 环保投资估算 本项目总投资3250万元，环保投资102.5万元，占总投资的3.15%。本项目环保工程主要包括废气治理工程、噪声治理工程，具体见表4-14。 表4-14 环保工程项目及投资估算 序号; 内容; 环保设施; 投资（万元）. 1; 废水治理; 新建污水收集池; 2. 2; 噪声治理; 加强维修养护，基础减震，厂房隔音; 4. 3; 废气治理; 污水收集池产生的废气经管道收集，转运压缩车间产生的废气采用密闭负压收集+前端植物液雾化除臭，两者共用一套末端过滤+水浴除尘+生物降解除臭+植物液分解除臭（TA001）处理后经 15 米排气筒（DA001）排放。; 50. 食堂设置油烟净化器; 0.5. 4; 固废治理; 垃圾箱、污泥脱水干化处理; 5. 5; 地下水污染防治; 重点防渗区：对整个压缩机房地面进行环氧树脂漆进行防渗处理，污水预处理池、渗滤液收集池、隔油沉淀池的底面和侧面均采用防渗混凝土进行防渗处理，混凝土选择C30防渗等级P8的混凝土，其等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗层渗透系≤1.0×10-7cm/s; 6. 6; 厂区绿化; 压缩中转站绿化带 3884m²; 35. 合计; 102.5. - 建设项目竣工环境保护验收“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表见表 4-15。 表4-15 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染物; 环保设施名称; 数量; 验收标准. 废气治理; 颗粒物; 污水收集池产生的废气经管道收集，转运压缩车间产生的废气采用密闭负压收集+前端植物液雾化除臭，两者共用一套“喷雾除臭除尘装置”处理后经 15 米排气筒排放; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB 19554-93）二级标准. 氨气. 臭气浓度. NH3、H2S、臭气 浓度; -; -; 恶臭污染物排放标准》（GB 19554-93）无组织排放厂界浓度限值. 食堂油烟; 油烟净化器; 1; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求. 废水治理; 生产废水、生活污水; 污水收集池，吸污车拉运至昌吉市生活垃圾填埋场; 1; 待项目建成后，完善并补充污水处理协议. 噪声治理; 生产设备; 基础减震、厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾箱、污泥脱水干化; 1; 集中收集后运至昌吉市生活垃圾填埋场处理. |

- 环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | - 污染物项目 | - 环境保护措施 | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | - 废气排放口 - （DA001） | - NH3、H2S、颗粒物 | 污水收集池产生的废气经管道收集，转运压缩车间产生的废气采用密闭负压收集+前端植物液雾化除臭，两者共用一套末端过滤+水浴除尘+生物降解除臭+植物液分解除臭处理后经15米排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求 |
|  | - 食堂油烟（DA002) | - 油烟 | - 油烟净化设施+专用烟道 | 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） |
|  | - 厂界 | - NH3、H2S、颗粒物 | - 厂房封闭、绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值要求 |
| 地 表 水 环 境 | - 生产废水 | - CODCr、BOD5、SS、NH3-N | - 污水收集池 | - 由吸污车拉运至昌吉市生活垃圾填埋场 |
|  | - 生活污水 |  |  |  |
| 声 环 境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 用低噪声设备、基础减震、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 电磁辐射 | - / | - / | - / | - / |
| 固体废物 | 一般固废 | 污泥 | 经脱水干化后运至垃圾填埋场 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 压缩垃圾 | 拉运至昌吉市生活垃圾填埋场 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防治、污染监控、急响应”的原则，本项目拟对整个垃圾转运压缩车间做一般防渗，污水收集池做重点防渗，其余做简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 根据《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，本项目使用的原辅材料中没有爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质；项目不涉及高温、高压、易燃易爆工艺，项目不属于环境敏感地区；项目建设期及营运期所产生的“三废”物质中不存在重大危险源； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - / |  |  |  |

- 结论

昌吉市佃坝镇生活垃圾中转站位于昌吉市佃坝镇县道122西侧，符合国家产业政策，其厂址选择基本可行、厂区布局合理。采用的生产工艺和设备较为先进，采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。项目投产后具有良好的经济效益和一定的社会效益。只要在工程建设中，严格执行建设项目“三同时”制度，使各项环保治理措施得以落实，在工程运行过程中加强生产安全管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1591t/a | / | 0.1591t/a | +0.1591t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.03678t/a | / | 0.036776t/a | +0.03678t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.27669t/a | / | 0.27669t/a | +0.27669t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.73kg/a | / | 0.73kg/a | +0.73kg/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 36.551t/a | / | 36.551t/a | +36.551t/a |
|  | 五日生化 需氧量 | / | / | / | 18.287t/a | / | 18.287t/a | +18.287t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 10.979t/a | / | 10.979t/a | +10.979t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.831t/a | / | 1.831t/a | +1.831t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.096 | / | 0.096 | 0.096 |
|  | 污泥 | / | / | / | 109.653t/a | / | 109.653t/a | +109.653t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.825t/a | / | 1.825t/a | +1.825t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区位于佃坝镇总体规划位置图

附图3：项目区位于昌吉市总体规划位置图

附图4：项目区周边关系图

附图5：平面布置图

附图6：监测点位图

附图7：项目环境管控单元图

附图8：分区防渗图

附图9：本项目在乌昌石同防同治区域图位置图

附件：

附件1：委托书

附件2：发改委立项文件

附件3：土地手续

附件4：监测报告