建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称：
	昌吉州玛纳斯县建筑垃圾填埋场建设项目

	建设单位（盖章）：
	玛纳斯县住房和城乡建设局


编制日期：2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昌吉州玛纳斯县建筑垃圾填埋场建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	陈刚
	联系方式
	18999350976

	建设地点
	玛纳斯县园艺场

	地理坐标
	（86度10分2.6434秒，44度17分40.208秒）

	国民经济行业类别
	7723固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准//备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1250
	环保投资（万元）
	1250

	环保投资占比（%）
	100.0%
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	34800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，即本项目符合国家产业政策。

2、“三线一单”符合性分析
本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1-1。

表1-1“三线一单”符合性分析一览表

内容

本项目工程概况

符合性

生态保护红线

根据目前新疆维吾尔自治区生态保护红线成果，本项目选址区域不占用生态保护红线。

符合

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定电源及水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。本项目的水资源使用量符合资源利用上线要求。

符合

环境质量底线

大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。

水环境：本项目废水排入化粪池，拉运至玛纳斯县污水处理厂。

声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。

综上，本项目符合当地环境质量底线要求。

符合

环境准入清单

本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。

符合

3、与玛纳斯县土地利用总体规划的相符性分析

玛纳斯县县域城乡空间结构为“一心三区，两带五廊”，即以县城为中心。

三区：中部城镇产业集聚区、北部城乡协调发展区和南部城乡协调发展区；

两带：中部发展带和北部发展带；

五廊：玛纳斯河与塔西河生态廊道、沙漠防护绿色廊道、中部绿色交通廊道和南部山区保护生态廊道。

规划区空间布局：城市规划区形成“一主三副一园”的总体格局：

“一主”指玛纳斯县城驻地，即县城“三副”指凉州户镇、兰州湾镇和广东地乡三个镇乡驻地；“一园”指玛纳斯国家湿地公园。

中心城区空间布局结构：按照“城景同构、三轴联动、组团发展、林园相间”的空间发展策略，中心城区形成以团结路为轴带，两组团四片区的空间布局结构。

本项目位于玛纳斯县园艺场，根据玛纳斯县自然资源和规划局审批的《规划条件通知书》，类型为工业用地，详见附件；综合以上分析，本项目不在玛纳斯县城总体规划范围内，项目区属于适建区，项目的建设符合规划要求。
4、选址合理性分析

项目位于玛纳斯县园艺场，符合镇总体规划，项目不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区，周围500m范围内没有居民，项目符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）中的选址要求。因此，从环境保护的角度分析，项目选址可行。

表1-2选址合理性分析

条件

厂址情况

符合性

应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定。
根据玛纳斯县自然资源局核发的用地预审与选址意见书，本项目符合玛纳斯县总体规划，用地性质为环卫用地。

符合

应与当地的大气防护、水土资源防护、自然保护及生态平衡要求相一致。
项目位于玛纳斯县园艺场内，项目不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区，周围500m范围内没有居民，与当地的大气防护、水土资源防护、自然保护及生态平衡要求相一致。
符合

工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区
拟建场地未发现有影响场地稳定性的发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等其他不良地质作用。
符合

应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素

该地区交通方便、运距合理，并综合了建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素。
符合

应有良好的电力、给水和排水条件
本项目场址具备良好的电力、给水和排水条件。

符合

应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，及夏季主导风向下风向

项目区域范围内地下水流向为自东南向西北方向径流，夏季主导风向为西南风，本项目位于地下水贫乏地区、镇区域的地下水流向的下游地区，及夏季主导风向下风向。

符合

厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施

该厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁，场地周围也设有截排水设施。
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目简介

园艺场沙坑，现为玛纳斯县城市建筑垃圾填埋点。位于郎家口村西南侧，玛电专用铁路线以北，地块类型为建设用地，呈东北-西南方向长条状，其总面积约104868.07m2（157.45亩），深度16.81米，容积约107.02万m2。2019年5月，县政府拨付治理园艺场沙坑工程费用，对70亩建筑垃圾进行推拉填埋平整并进行绿化。故建设本项目对园艺场沙坑进行治理。
园艺场建筑垃圾填埋点沙坑制定了废弃沙坑采坑外围边缘进行整平方案，在采坑外围5m设置了铁丝围栏及警示牌，避免造成人员和经济损失。并对现有的建筑垃圾填埋区进行边填埋边平整的方式推进。对继续倾倒县城建筑垃圾者，不收取垃圾倾倒费。填埋整平区域做绿化处理，并由专人进行封闭管理.
项目名称：昌吉州玛纳斯县建筑垃圾填埋场建设项目
建设地点：玛纳斯县园艺场
建设性质：新建

建设单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

建设内容和规模：本项目区总占地面积3.48hm2（34800m2）。工程设计内容主要包括建筑垃圾填埋区、管理区以及设备购置。
建筑垃圾填埋区：垃圾处理方式为堆填，日处理量为350m3（4月～11月计），设计填埋总库容为50.55万m3，占地面积3.01hm2。

管理区：占地面积0.47hm2（4700m2），总建筑面积为626m2，主要建（构）筑物有：生活管理用房一座、门卫室一座、车库一座、消防水泵房一座、300m3消防水池一座等。

废物入场要求：本工程接收固废类型为第Ⅰ类固体废物填埋场，危险废物、生活垃圾以及与防渗层相容的固废禁止入场。
项目投资：项目总投资1247.95万元。
服务年限：10年
2、地理位置及四邻关系
本项目位于玛纳斯县园艺场，项目四周均为空地。
3、项目组成
本项目主要包含建筑垃圾堆填区以及预处理区及公辅工程等，项目组成表见表2-1。
表2-1主要工程内容一览表

项目

内容

建设内容

备注

主体工程

建筑垃圾堆填区
库容
处理方式为堆填，日处理量为350m3，设计填埋总库容为50.55万m3，占地面积3.01hm2。：填埋一区占地15050m2，填埋二区占地15050m2。库区标高为8m，不进行深挖。最终堆填高度高出地坪1.2m，主要堆填工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾。建筑垃圾需分拣后可分为三类垃圾，一类分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆等可直接填埋处理（填埋于填埋一区）；二类分为沥青块、废塑料等，需进行防渗填埋（填埋于填埋二区），三类为在其中夹杂的废旧管材、废旧木材等可外售回收公司。
新建

垃圾坝
由于本工程为沟壑，故本设计不考虑垃圾坝，只在填埋场边坡地形条件较差时设置浆抛石挡土墙，且在沟壑周边设置1.2m高安全护栏。
新建

排水沟

在卫生填埋四周设排水沟，排水沟下底宽0.3m，上顶宽0.9m，深0.4m，长720m，以便及时排出场外雨水。根据场址处地形，在场地整平后，在地面修筑1米高简易防水墙。
新建

土石方

土方工程量：挖方为17372.9m3。

分层堆放在临时堆土区
渗滤液收集系统

包括导流层、收集管和收集池。导流层设在防渗层以上，由渗水土工布、排水盲沟、300mm厚级配良好的砾石层（粒径20～60mm）及300mm厚的砂粒层组成；渗滤液排水干管管径为300mm，支管管径为200mm，均设于导流层的排水盲沟中，主排水盲沟及排水管的坡度不小于2%，导流层下的排水管道采用HDPE多孔管，拦挡坝下及场外的排水管采用HDPE无孔管。容积为600m3。
新建

预处理区
设置破除机，采用破碎机把大于0.3m的垃圾破碎，破碎后送入建筑垃圾堆填区。

新建
辅助工程
封场覆盖系统
场地封场层采用人工材料覆盖结构是利用粘土及复合高密度聚乙烯防渗土工膜(HDPE复合土工膜)做为防渗覆盖层，其做法与填埋场低部及四周的防渗衬里一致，这样能够使填埋场形成一个完整的封闭式结构，把填埋物同环境完全屏障隔离，进而减少了污染环境的可能性。具体做法是在垃圾堆体顶面表面依次压实覆以40cm的排气层(卵石)，30cm的膜下保护层(黏土，渗透系数不大于1×10-7cm/s)，1.5mm的HDPE土工膜，膜上保护层（土工布）及排水层30cm(砂砾石)，自然土层20cm并均匀压实，边坡排气层应采用土工复合排水网，最后，为保证场地关闭后的环境恢复，封场层最上部为30cm厚营养土层覆盖全面，以植种浅根植被，封场层总厚

度为150cm，本期工程封场面积为3.01公顷。

新建

转运调配场
占地面积2227.2m2，本着源头减量的原则，并宜就地利用和回收。完成建筑垃圾就地减量回收

新建
回收材料堆场
预留空地，在未利用前作为本项目的材料回收堆场，面积为1100m2，

新建
垃圾运输道路

管理区设在填埋场入口处，通连公路至填埋场，以及管理区需修建7m宽垃圾专用沥青道路，作为垃圾专用道。

新建

地下水监测井
在项目区下游布设一口污染监控井
新建
洗车台
出口处设洗车池一座，占地20m2，池深0.3m，宽为5m，水泥混凝土结构，两侧斜坡。洗车水部分附着车身后以蒸发的形式散失，剩余部分经沉淀后用于填埋场抑尘。
新建
地磅
设置地磅，占地面积为60m2。
新建

管理区
占地面积0.472hm2，总建筑面积为626m2，主要建（构）筑物有：生活管理用房一座、门卫室一座、车库一座、消防水泵房一座
新建
地下水导排系统
根据勘测报告，在勘察期间，勘探深度20.0m范围内未见地下水，据了解地下水埋深大于35.0m，不设置地下水导排系统。

新建
公用工程

供水
本项目洗车用水和绿化用水由玛纳斯县市政供水提供中水，由罐车拉运至场区，洗车用水量为230.4m3/a，绿化用水量为631.5m3/a；填埋场洒水降尘用水来自库区渗滤液处理水和中水，年用中水量为51.1m3/a；生活用水量为438m3/a。
新建

排水
生活废水经20m3化粪池处理后拉运至玛纳斯县污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后循环使用于洗车。

新建

供电
垃圾处理场供电电源拟由西侧110KV电网供给。

依托
供暖
本项目综合办公用房需要采暖，采用电暖气采暖。
新建

环保工程

废气治理
无组织粉尘：建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施；在库区四周设置2.5m高防风抑尘网；建筑垃圾在卸车、摊平及堆存均采取洒水抑尘措施；破碎粉尘采取集气罩+布袋除尘器+15m排气筒。
新建

废水治理

生活废水经化粪池处理后拉运至玛纳斯县污水处理厂处理；洗车废水经沉淀后循环使用于洗车。

渗滤液收集系统由渗滤液导流层、卵石盲沟和渗滤液排出管组成。渗滤液导排主盲沟纵向坡度设计为≥1%；渗滤液通过导流层汇集到盲沟内，盲沟内设渗滤液导排花管，在盲沟终端设置有排出管（无孔），该排出管穿过坝体，由阀门控制，与库区外的渗滤液收集池相连，渗滤液通过管道自重流输送至渗滤液收集池，由回灌泵房内螺杆泵定期输送回填埋场内，回灌到已填埋堆体表面蒸发完全。

新建

噪声治理
采取选用低噪声的运输车辆、低噪音设备、填埋器械及时维护；破碎设备采用隔音降振等措施。

新建

固废治理
生活垃圾设置垃圾箱收集后按照环卫部门要求处置；布袋除尘器收集的粉尘运送至本填埋场填埋。
新建
生态恢复

库区四周种植乔灌木进行绿化，绿化面积1200m2。封场平台及边坡种植乡土物种进行植被恢复，恢复面积为25395.52m2。

新建
环境风险
防渗
项目区池底防渗措施：（1）钠基膨润土防水毯（2）1.5mmHDPE土工膜；（3）600g/m2无纺土工布；卫生填埋场防渗措施：库底防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土；（2）污水导排层：30cm卵（砾）石+200g/m²土工滤网；（3）膜上保护层：800g/m2非织造土工布；（4）膜防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜；（5）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（6）地下水导流层：30cm卵（砾）石+200g/m2非织造土工布；（7）反滤层：200g/m²土工滤网（8）压实后的基础层（土压实度不应小于93%）；边坡防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土（2）膜上保护层：800g/m2非织造土工布（3）防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜（4）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（5）压实后的基础层（土压实度不应小于90%）。
新建
4、劳动定员

本项目配备人员2人。年工作日240天，每天一班，每班8小时。

5、建设进度计划
工程建设进度为2021年4月至2022年4月。
6、建筑垃圾来源

本项目的建筑垃圾来源主要为玛纳斯县及周边产生的建筑垃圾。

7、建筑垃圾处置量及主要成分
本项目年处理建筑垃圾168000t/a，主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料，约占建筑垃圾总量的80%，其它垃圾成分约占20%。经过预处理得到再生利用产品为50400t。

表2-2建筑施工垃圾数量和组成（%）

垃圾成分

建筑施工垃圾组成比例垃圾成分

碎砖（砌块）

30-50
砂浆

8-15
混凝土

8-15
包装材料

5-15
屋面材料

2-5
钢材

1-5
木材

1-5
其他

10-20
合计
100
8、填埋场的入场要求

根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019），建筑垃圾堆填区要求如下：宜优先选择开挖工程渣土、工程垃圾、工程泥浆等；进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可堆填；进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡(胶)塑(料)、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填处理；工程渣土与泥浆应经预处理改善高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可堆填。

建筑垃圾填埋区要求如下：进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可填埋处置，尖锐物宜进行打磨后填埋处置；进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡(胶)塑(料)、竹木、纺织物等含量大于5%时宜进行填埋处置；工程渣土与泥浆应经预处理改善渣土和余泥的高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可填埋处置。

本填埋场不接受生活垃圾、工业垃圾和危险废物。

9、平面布置
本项目主要由堆填库区、预处理区和办公用房等组成，堆填库区位于场区东面，、预处理区位于堆填区西面，项目区紧邻卫生填埋区北面。主要功能区占地面积见表2-2，总平面布置图详见附图3。

表2-2占地面积一览表

项目名称

占地面积（m2）
比例%
堆填库区
30100
86
地磅
60
0.17
洗车台
20
0.057
转运调配场
2227.2
6.4
回收材料堆场
1100
3.2
办公用房
246.5
0.71
道路
100
0.29
绿化
1100
3.2
合计
34800
100
10、主要设备
工程主要设备见表2-3。

表2-3主要设备表

设备名称

单位

数量

备注
履带式推土机
台
1
/
装载机
台
1
/
挖掘机
台
1
破碎机
台
1
C6X系列颚式破碎机，产能50t/h
喷洒洒水车
台

1
/
压实机

台

1

/
自卸汽车

台

1

/
管理用车

台

1

/
11、供排水
11.1供水

生活用水由玛纳斯县市政供水拉运，本项目在场区食宿的劳动定员为2人，年工作240天，每班8小时。员工用水定额按100L/d•人计，生活用水量为48m3/a。

本项目生产用水主要为洗车用水和绿化用水，由玛纳斯县市政供水提供中水，由罐车拉运至场区；降尘用水利用库区渗滤液收排系统收集的渗滤液和中水进行洒水降尘。
洗车用水量按照每车次120L/d，每日收运车次按照8次/d计算，每日洗车用水量为0.96m3/d，年用水量为230.4m3/a；绿化面积2808m3，按绿化用水量1.5L/m2，用水为4.21m3/d，年绿化天数为150d，则年用水量为631.5m3/a。

填埋场每日作业面积为600m2，按降尘洒水量2L/m2，用水量为1.2m3/d（288m3/a）。

1.2排水
（1）生活污水

本项目在场区食宿的劳动定员为2人，年工作365天，每班8小时。员工用水定额按100L/d•人计，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为38.4m3/a，通过化粪池处理后运送至玛纳斯县污水处理厂。

（2）洗车废水

本项目洗车用水量按照每车次120L/d，每日收运车次按照8次/d计算，每日洗车用水量为0.96m3/d，排水量按用水的80%计算，则每天排水量为0.768m3/d（184.32m3/a）。车辆清洗废水经厂内沉淀池（二级沉淀）处理后循环使用，一年排放一次，用于厂区降尘，污泥直接填埋至填埋场。

12、产品方案及产品标准
（1）产品方案
建筑垃圾经人工分拣、破碎等工序得到钢筋、电线、竹木料、旧板材等产品，根据工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾典型组成和比例，预计可回收利用物占工程垃圾和拆除垃圾总量的30%左右，预测可回收利用物量为50400吨/年。

（2）产品标准

建筑垃圾中废金属的再生处理应符合现行国家标准《废钢铁》GB/T4223、《铝及铝合金废料》GB/T13586、《铜及铜合金废料》GB/T13587等的相关规定；建筑垃圾中废木材的再生处理应符合现行国家标准《废弃木质材料回收利用管理规范》GB/T22529、《废弃木质材料分类》GB/T29408的规定；建筑垃圾中废塑料的再生处理应符合现行行业标准《废塑料回收分选技术规范》SB/T11149的规定；建筑垃圾中废玻璃的再生处理应符合现行行业标准《废玻璃回收分拣技术规范》SB/T11108的规定、《废玻璃分类》SB/T10900的规定；建筑垃圾中废橡胶的再生处理应符合现行国家标准《再生橡胶通用规范》GB/T13460的规定。
13、垃圾处理方案论证

选择垃圾处理方法的影响因素颇多，大致可归纳为：（1）垃圾的产量；（2）垃圾的性质；（3）处理技术的可靠程度；（4）处理费用的承受能力；(5)环境污染的危害性；(6)资源化价值及某些特殊的制约因素等。

目前国内外广泛采用资源化利用、填埋和堆填三种建筑垃圾处理技术。资源化利用是指将建筑垃圾分类整理、回收利用。如土类建筑垃圾可作为制砖和道路工程等用原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由有关专业企业作为原料直接利用或再生。.

填埋是指每天把运到填埋场的废物在限定的区域内铺散成40—75cm的薄层，然后压实以减少废物的体积，并在每天操作之后用一层厚15—30cm的土壤覆盖、压实。它是从工程角度提出来的，标志着从选址、防护处理到作业工艺等一整套系统的处理方法。填埋是一种公认的低造价的垃圾处理方法，得到了广泛的应用。

堆填是利用现有低洼地块或即将开发利用但地形标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。其工艺流程简单，造价较低，但对场地地形要求较高。

13.1垃圾处理方案的确定
考虑到资源化利用需引进专业的生产线增加工程投资，且《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）中要求“进厂建筑垃圾的资源化率不应低于95%”，项目区区域条件限制其难以达到。而填埋虽然能够有效的达到保护环境目的的同时对垃圾进行大规模集中处理，使垃圾处理达到无害化要求，但工艺较复杂。故本次建筑垃圾采用工艺流程简单，造价较低的堆填工艺。
14、场址选址论证
14.1场址选址原则
场址的选址，是填埋场设计的第一步，主要遵循以下两个原则：一是从防止污染角度考虑的安全原则。二是从经济角度考虑的经济合理原则。安全原则是填埋场选址的基本原则；经济原则是指垃圾填埋场从建设到使用过程中，单位垃圾的处理费用低，垃圾填埋场使用后资源化价值最高。即要求合理的技术、经济方案，以较小的投资达到最理想的经济效果，实现环保的目的。除此之外，填埋场选址应符合现行国家标准《建筑垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和相关标准的规定，并应符合下列规定：

（1）应与当地城镇总体和城镇环境卫生专业协调一致；

（2）建筑垃圾填埋场场址不应选在城镇工农业发展区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内；

（3）建筑垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对建筑垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低；

（4）建筑垃圾填埋场场址的选择应避开下列区域：破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域；

（5）建筑垃圾填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准。在对建筑垃圾填埋场场址进行环境影响评价时，应考虑建筑垃圾填埋场产生的渗沥液、大气污染物（含恶臭物质）、滋养动物（蚊、蝇、鸟类等）等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定建筑垃圾填埋场与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系以及合理的防护距离。环境影响评价的结论可作为控制的依据；
（6）填埋场宜选在地下水贫乏的区域、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向；
（7）填埋场场址应交通方便，运距合理。
14.2填埋场场址的确定
通过全面调查与分析玛纳斯县的总体规划，并通过对候选场址进行踏勘，对候选场址内的地形、地貌、植被、地质、水文、气象、供电、给排水、覆盖土源、交通运输及场址周围人群居住情况等进行对比分析。
考虑到现有建筑垃圾填埋点现状为沙坑，且位于镇区夏季主导风向下风向，地质条件较好，无地下水，有修建填埋场的便利条件。故本次设计填埋场仍位于园艺场沙坑，不再进行深入比选。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程
施工期工艺流程及产污环节见下图：

[image: image17.jpg]* * 2 * * * *
58x (u —ut) +25x%(u —ut): (u >"t)
* *

0 (u Sut)

R:




图2-1施工期工艺流程及产污环节图
二、运营期工艺流程
[image: image2.png]wa w1

[ R — —




图2-2工艺流程排污节点图

工艺流程简述：
工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾进入场区后经过大门的汽车衡称重后先送往建筑垃圾破碎区域经过人工分选，将可利用的物质回收至资源回收利用区临时贮存，采用破碎机把大于0.3m的垃圾破碎，破碎后送入建筑垃圾堆填区。
建筑垃圾堆填采用机械化作业，主要作业机械有推土机，自卸汽车及装载机、压实机、洒水车等，垃圾堆填工艺流程如下：

垃圾运输车辆进场。

专职人员对进场垃圾进行监视。

垃圾运输车上电子衡称重计量，电子记录此次车辆相关信息。

自卸汽车就位后应拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。

推土机与装载机配合推运倾倒下来的建筑垃圾，需按固定的长宽高推运。

履带式推土机分层碾压，分层厚度为200~250mm，每层碾压次数为3~4次。

完成当天作业后及时压实。

（8）堆填方法

堆填作业应按分区分单元分层作业，作业单元为600m2。先进入库区库底沿下游坝体内坡脚处进行堆填，每月分层作业垃圾厚度控制在2.0m左右，堆填单元的作业方法以下推式斜面作业法与平地覆盖作业法为主。垃圾倾卸后由推土机进行推摊，推距控制在30m以内。将垃圾分层摊铺，分层厚度为200~250mm，每层碾压次数为3~4次。完成当天堆填作业后进行压实。然后再堆体上由压实机压出4m宽的临时道路以便展开新一单元的作业，每日压实保持每天作业面洒水降尘，对需要临时封场的堆体进行黏土覆盖（黏土购买于市场），覆盖土厚度不小于0.3-0.5m。使用初期，整个场底部全部覆盖垃圾后，再上升一层堆填，为便于碾压机械的操作，边坡系数为1：3。逐渐上升至设计的最终堆填高度。

在每日填埋作业结束时在作业面撒水降尘，在整个堆填过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水工作，使填埋作业正常运行。
2.1封场工程
根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）的要求，填埋场封场必须构筑封场覆盖系统。封场覆盖系统结构由垃圾堆体表面至顶部表面依次为防渗层、排水层与植被层。

（1）防渗层：采用高密度聚乙烯HDPE土工膜，厚度不应小于1mm，膜上应敷设非织造土工布，规格不宜小于300g/m2；膜下应敷设防渗保护层。
（2）排水层：堆体顶面宜采用多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm；

（3）植被层：采用自然土加表层营养土，营养土厚度不宜小于15cm，库区顶面撒播草籽等浅根系物种。在库区边坡处采用草皮、小型灌木等植物。

	与项目有关的原有环境污染问题
	主要环境问题：

通过现场踏勘，发现有以下与项目有关的环境问题：

（1）废弃采砂坑未开展恢复治理及土地复垦等相关治理工作，治理区周边交通发达，砂石料的采挖，破坏了原始地面的砾幕层，形成的采坑、垃圾堆遇风形成扬尘、浮尘，使得治理区周边空气环境质量受到污染，对道路行车的视线构成影响，威胁道路行车安全。

（2）对地下水存在潜在的污染威胁

治理区内地层为砂砾石层，渗透能力强，砂坑内及周边堆积了少量的建筑垃圾等，大气降水或冰雪融水淋滤这些垃圾中的有害成分汇集于采坑内，逐渐向下部的地层渗透，造成地下水污染。

治理措施：
园艺场建筑垃圾填埋点沙坑制定了废弃沙坑采坑外围边缘进行整平方案，在采坑外围5m设置了铁丝围栏及警示牌，避免造成人员和经济损失。并对现有的建筑垃圾填埋区进行边填埋边平整的方式推进。对继续倾倒县城建筑垃圾者，不收取垃圾倾倒费，但是要求倾倒垃圾者必须现倒现平整。填埋整平区域做绿化处理，并由专人进行封闭管理



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、区域环境空气质量现状评价

本项目所在地位于玛纳斯县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的监测站玛纳斯县监测站2019年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。区域空气质量现状评价见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度µg/m3
标准值µg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

17
60

28.3
达标

24小时平均第98百分位数
58
150
38.7
达标

NO2
年平均质量浓度

22
40
55
达标

24小时平均第98百分位数
66
80
82.5
达标

PM10
年平均质量浓度

93
70
132.9
超标
24小时平均第98百分位数
272
150
181.3
超标
PM2.5
年平均质量浓度

56
35

160
超标
24小时平均第98百分位数
214
75
285.3
超标
CO
24小时平均第98百分位数
1700
4000

42.5
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
138
160

86.25
达标

根据上表分析结果，PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；O3日最大8小时平均第90百分位数、CO24小时平均第95百分位数、SO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。

二、声环境质量现状
本项目场界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目未进行监测。

三、地下水
本次地下水质量现状监测与评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2021年7月在新疆雅澳科技有限公司厂区内的地下水质量现状监测数据。

3.1监测布点

根据《建设项目环境影响报告表编写指南》（污染影响类-填写指南），建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
表3-2地下水监测点
编号

地理位置坐标

方位距离
新疆雅澳科技有限公司厂区内的地下水水井
44°18'25"北，86°09'28"东

西北侧1.5km
3.2监测项目与监测时间

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)并结合本建设项目特点，本次评价确定地下水环境现状监测因子为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群数、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅等
3.3监测时间和频次

2021年07月14日连续监测1天，每天采样1次。

3.4采样和监测分析方法

采样及分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）执行。

3.5地下水现状评价

（1）评价方法

地下水水质采用标准指数法，计算公式为：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi—i种污染物的标准指数；

Ci—i种污染物的实测浓度，mg/L；

Coi—i种污染物的环境质量标准，mg/L；

对于pH值，评价公式为：

PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHmin)(pHi≤7.0)

PpH=(pHi-7.0)/(pHmax-7.0)(pHi>7.0)

式中：PpH－i监测点的pH评价指数；

pHi－i监测点的水样pH监测值；

pHmin－评价标准值的下限值；

pHmax－评价标准值的上限值。

（2）评价标准

评价区地下水标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准。

表3-3地下水环境质量现状监测结果表
检测点位

检测项目

测定结果

单位

标准限值

是否达标

地下水1#

pH

7.4
无量纲

6.5-8.5
是
溶解性总固体

477
mg/L

1000
是
悬浮物
<4
mg/L

/
是

氨氮
0.179
mg/L
0.50
是
亚硝酸盐氮
<0.003
mg/L
1.00
是
硝酸盐氮
0.45
mg/L
20.0
是
铅
<0.01
ug/L
10
是
铬(六价)
<0.004
mg/L
0.05
是
砷
0.00042
ug/L
10
是
汞
0.00005
ug/L
1
是
镉
<0.001
ug/L
5
是
氰化物
<0.004
mg/L
0.05
是
挥发性酚类
<0.0003
mg/L
0.002
是
硫酸盐
95
mg/L
250
是
镍
<0.05
mg/L

<0.02
是
锌
<0.05
mg/L
1.00
是
硫化物
<0.005
mg/L
0.02
是
本次样品采集数量、监测频率、监测时段符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610～2016）中相关定额、频率及采集时限要求。

由上表可知，本监测点指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。
四、土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，本项目属于”其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

五、生态环境质量现状

5.1生态功能区划

生态功能区划是根据区域生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能空间分异规律，将区域划分成不同的生态功能区。其目的是为制定区域生态环境保护与建设规划、维护区域生态安全、资源合理利用、工农业生产合理布局及保护区域生态环境提供科学依据。
依据《新疆生态功能区划》，本项目所在地属于乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，相关生态功能区划内容见表3-4。
表3-4评价区生态功能区划

生态功能分区单元

生态区

Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区
生态亚区

Ⅱ5准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区

生态功能区

乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区
主要生态服务功能

工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题

地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁
生态敏感因子敏感程度

生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。

保护目标

保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量
保护措施

节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
发展方向

发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。
5.2植物现状调查与评价

根据资料与实地调查，项目区域内的自然生态已经被建设用地所取代，地面植被以人工种植为主，常见的树木主要有：杨树、榆树等。

5.3野生动物现状调查与评价

按中国动物地理区划分级标准，项目区域动物区系属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。据调查及资料考证，该区域活动的野生动物约有7种，其中爬行纲2种，鸟纲7种，哺乳纲2种。其中以鸟类为主，鼠类、爬行类较少，各种野生动物分布现状见表3-5。

表3-5项目区主要脊椎动物种类及分布
序号

种名

拉丁文（学名）

居留特性

分面与频度

保护动物
一

爬行科

1

荒漠麻蜥

Ereniasprzewalskii

+

否
2

快步麻蜥

Erenias.velox

否
二

鸟纲

3

家燕

Hrirundorustica

R

+

否
4

小嘴乌鸦

Corvscoronersharpie

W.R

++

否
5

麻雀

Passermontanus

R

+++

否
三

哺乳纲

6

小家鼠

Musmasculus

+

否
7

灰家鼠

Cricetulusmigtatorius

++

否
注：R---留鸟，W---繁殖鸟，+为偶见种，++为常见种，+++多见种

在实地调查过程中，本项目区域未见有保护动物出没。


	环境

保护

目标
	一、大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

二、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

填埋场扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放监控浓度限值要求，破碎时产生粉尘执行《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）排放限值。具体标准值见下表。

表3-6废气排放标准

污染物名称

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
标准来源

颗粒物

120
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值

1.0

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

10
/
《水泥工业大气污染物综合排放标准》GB4915-2013有组排放限值
0.5
/
《水泥工业大气污染物综合排放标准》GB4915-2013无组排放限值
2、水污染物排放标准
表3-7水污染物排放限值标准
污染物

标准

限值mg/m3
CODcr
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT319622015)中B级标准。
500
SS
400
BOD5
300
NH3-N
45
3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，具体标准见表3-5；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准见表3-8。

表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

噪声限值Leq[dB（A）]

昼间

夜间

70

55

表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

噪声限值Leq[dB（A）]

昼间

夜间

2

60

50

3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期环境保护措施
施工内容主要包括主体工程建设等。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气、施工噪声、施工废水和生活污水、建筑固废等。

1、废气环保措施
为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；

②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；

③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

④起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

⑤临时施工场地及时洒水抑尘。

通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）施工机械废气

在施工过程中，禁止运输车辆超载；不得使用劣质燃料；加强施工机械的日常保养和维护；禁止使用废气排放超标的车辆。

2、废水环保措施
本项目施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员的生活污水。

（1）施工废水

施工生产废水主要为混凝土养护废水、设备车辆冲洗水等。这些废水中主要污染物为SS，施工场地内的施工废水经临时沉淀池沉淀后全部回用和洒水抑尘，施工废水不外排。

（2）生活污水

施工人数为30人/d，施工人员的生活污水经化粪池处理后拉运至玛纳斯县污水处理厂处理。

3、噪声环保措施

施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、固废环保措施

施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）生活垃圾

施工生活垃圾采用垃圾箱集中收集，交由当地环卫部门统一处理。

（2）建筑垃圾

本项目产生的建筑垃圾直接进入堆填区。

5、水土保持
堆填场表土量为2557.28m3，堆放于临时表土场（位于库区南侧），用于填埋库封场覆土。土堆采用台体形，边坡为1:1，坡面要平整、拍实。台体四周坡脚处用土袋挡护，土袋堆砌高、宽为1m，土堆表面随时洒水，由于堆放时间较长，土堆表层撒播草籽进行防护，堆土场位置见附图总平面布置图。表土平衡表见下表4-1。
表4-1表土平衡表

挖方表土量（m3）
封场表土量（m3）
堆填场
堆填场

2557.28
6451.40
总计
总计
2557.28
6451.4
需要购买
3894.12
6、生态环境保护措施

6.1对植物的影响

原采区经多年开采活动，该区域内原有的地表植被及其地质环境已遭受严重破坏，植被覆盖率较低，本项目通过工程平整措施对项目区内进行恢复治理，治理完成后可为植被恢复提供生长发育空间，恢复到项目区域原生植被覆盖率，该项目对植被的影响是有利的。经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，使区域内生态环境得到改善。

6.2对野生动物的影响

采坑经过多年的开发，早已破坏了原有生态环境小型野生动物的栖息环境，加上施工机械噪声及人员活动产生影响，给周围动物的生活造成了干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，早已远离施工地周围。在直接影响区，动物将不会再出现。待治理区修复完成后，将改善动物的栖息环境，可以增加当地野生动物的多样性，对动物的多样性的影响是有利的。

6.3对土壤结构和土地利用的影响

本项目对土壤结构的影响主要表现在施工过程中对土壤的占压和扰动破坏。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，开挖和回填必将破坏土壤结构，尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，必须经过较长时间才能恢复。开挖将改变土壤结构，即使回填后也会使土壤的容量、土体结构、土壤腐蚀指数等发生较大的变化，土壤结构也会因机具车辆碾压、施工人员的踩踏和土石的堆放原因，而改变土壤结构。开挖和回填混合了原有的长期在发展中形成的层次，不同的层次被打乱并混合在一起，影响了土地的发育，也影响地表植被的生长；施工将在不同类型的土壤上进行开挖和填埋，这是施工的主要内容，也是对土壤产生影响的主要影响因素。项目在施工过程中应按原有土壤层次进行分类堆放，同时控制开挖土壤堆放范围和施工人员活动范围，尽量按原有土壤结构回填。

本项目施工后通过土地平整等措施恢复土地原有功能，对区域生态系统影响较小。

6.4对景观的影响

项目区经过多年的开采活动，该区域内的景观已经遭到了严重破坏。待治理区修复工程完成后，将很大程度改善项目景观的连续性，该影响利大于弊。

6.5水土流失影响

施工采用机械化施工，机械化施工便于加快工程进度，但会增加扰动面积，使水土流失影响范围增大，施工过程中机械来回运输也会增加地表的扰动频次和扰动范围，造成水土流失。根据建设单位提供资料，开挖过程采用机械和人工结合的方式施工，机械施工不到的地方用人工清理，这样施工可以减少扰动和破坏面积。开挖产生的土石方及时回用于场地内石面的平整。

根据水土保持措施的实施，因项目建设引起的水土流失将可得到有效控制，同时也降低了施工区域原有水土流失，能够取得良好的生态效益。本项目建设产生的水土流失较易防治，结合主体工程设计的具有水土保持功能的措施，建设期采用临时排水沟、土工布覆盖等措施防治，使该项目区产生的水土流失得到基本控制。

6.6生态保护措施
项目施工期由于地表土壤疏松、增加土地裸露面积，同时开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。

为了降低项目施工对生态环境造成的影响，建议采取以下措施：

加强施工期管护、尽量减少施工影响面积。工程建设中尽量做到挖填平衡，合理调配土方，安排施工时序，防止弃渣过多堆积；

（2）各施工场地施工过程中，在各场地周围采取临时拦挡措施，挖方及时回填，不能回填的，堆放在指定场所，并做好临时拦挡措施；
（3）尽量缩短施工工期，减少疏松地面裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，遇大风大雨天气要在土、石、渣堆表面覆盖塑料薄膜。

（4）施工时施工机械和人员要按照设计平面位置进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失；

（5）道路建设过程中必须将道路两侧的绿化同时考虑，种植乔、灌、草相结合的立体防护林带，并要做好施工场地得防护措施，建设扬尘对周围环境的影响；

（6）禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行土石方活动，以减少水土流失损坏面积；
（7）土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失；

（8）工程结束后，将表层土壤用于土地回覆，并及时对临时施工占地进行绿化、植被恢复。

施工期间企业严格执行施工污染控制措施，项目建成后对厂内进行合理绿化、栽种植株等，并对填埋场周边设置导排水系统，从而有效减少水土流失造成的生态影响。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	二、运营期环境影响分析和保护措施
1、环境空气影响分析和保护措施
本项目产生的废气主要为建筑垃圾破碎及产生的粉尘、产品堆放装卸粉尘、皮带输送粉尘，建筑垃圾装卸、堆放过程产生的扬尘以及运输车辆尾气和扬尘。

（1）破碎粉尘
建筑垃圾进场后进入分选破碎区，破碎区设置全封闭厂房，使用破碎机把垃圾破碎，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中3039其他建筑材料制造行业中碎石颗粒物产污系数，破碎工段产生粉尘系数为为1.89kg/t-产品。本项目破碎量为117600t/a，则相应的破碎粉尘量为222.264t/a，在破碎过程中集气罩+布袋除尘器+15m排气筒除尘，降尘效率为99%，收集效率为90%，则粉尘排放量为2.22t/a。未被收集量为22.23t/a，通过洒水降尘，粉尘抑制率为80%，则无组织粉尘排放量为4.45t/a。经计算，排放浓度、排放速率均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物排放浓度≤10mg/m3的要求。

（2）运输车辆道路扬尘

项目运输主要是通过公路运输，其运输过程中的道路扬尘量与运输车辆的载重量、轮胎与路面的接触面积及路面含尘量、空气湿度有关，特别是在干旱少雨的季节，道路扬尘严重。车辆行驶产生的粉尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image3.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

P

8

.

6

W

5

V

123

.

0

Q

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

=


式中：Q-汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

V-汽车速度，km/h；

W-汽车载重量，吨；

P-道路表面粉尘量，kg/m2。
不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘计算见表15。
表4-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/km.辆）
车速
P
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
20（km/h）
0.3681
0.6191
0.8391
1.0412
1.2309
2.0700
40（km/h）
0.7362
1.2382
1.6782
2.0824
2.4617
4.1401
60（km/h）
1.1043
1.8573
2.5173
3.1235
3.6926
6.2101
80（km/h）
1.4274
2.4764
3.3565
4.1647
4.9234
8.2802
项目场区内车辆限速20km/h，取最大起尘量2.07kg/km.辆，场区道路约0.49km，每天约倒运垃圾8次，因此车辆道路扬尘产生量约8.11kg/d。通过对道路洒水降尘，可使扬尘量减少60%，因此车辆道路扬尘排放量为3.25kg/d（0.78t/a）。
（3）垃圾填埋场堆场扬尘

运营期填埋作业扬尘主要为建筑垃圾运输、卸车及场地堆放时产生的扬尘。填埋场四周设置2.5m高的防风抑尘网，对填埋作业区倾倒堆放的垃圾及时采取苫盖措施，可有效降低以上粉尘的排放。

本项目扬尘产生及排放情况根据环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的“堆场扬尘源排放量的计算”。

堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

[image: image4.png]m
W,:Eg,xc,xlu"+£,xA,x10" 15

Kb

D Wy HEFHLEFRENEELE, va.

2) En ARG EHTRABKALIEIHARK, ket,
HEHEAXL (16,

3 m A FERER RS

4) G AR IRFEAAREYRELE, to

5) E ARERE R ANBR SR RK, kg, R
FEEAKL AD.

6) Ay HREREMR, m’.
FE. BRI RGLHRRKNER

u

(33"
E, =k x0.0016x 52— M x(1=n) (16)

(2).4

1) EyAEGEAGLEHHRHK, ket

2) kAMREREREK, L& 10,

3 uAHEFHRE, mis,

4) MAREAE, %, BHEER, FEEEERLE A




式中：

1）Wr为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。

2）Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t。

3）m为每年料堆物料装卸总次数。

4）GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t。

5）EW为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见。

6）AY为料堆表面积，m2。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算

[image: image5.png]u

5"
E, =k x0.0016x22—x(1-p)

(2).4



（2）

1）Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t。

2）ki为物料的粒度乘数，本项目选0.74。

3）u为地面平均风速，m/s。

4）M为物料含水率，%，本项目物料为5%。

5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，（建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围90%）。

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算：

[image: image6.png]E, :kixggx(pwxlo"




[image: image1.emf]地表植被清理

地表土层清理、场

地整理

铺设基础层

铺设膜下保护层

铺设

HDPE

膜

铺设膜上保护层

铺设渗滤液导

流层

铺设土工布

废渣土、

植被

扬尘、废

渣土

噪声


1）EW为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。

2）ki为物料的粒度乘数，TSP选1.0。

3）n为料堆每年受扰动的次数。

4）Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2
5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。本项目TSP控制效率取78%。

6）u*——为摩擦风速，m/s；

7）ut*——为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，本年项目取1.02m/s；


[image: image7.wmf])

ln(

/

)

(

4

.

0

0

z

z

z

u

u

=

*

（z＞z0）

式中：
1）u(z)——为地面风速，m/s，取平均风速2.2；

2）z——为地面风速检测高度，m，取10m；

3）z0——为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2，取0.2；

4）0.4——为冯卡门常数，无量纲。
通过以上公式计算，项目运营期填埋作业扬尘无组织排放量为1.49t/a。

本项目填埋场通过采取防飞散网+及时苫盖+限制运输车辆速度等措施，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

（4）运输车辆倾倒垃圾时排放的扬尘

本项目设计垃圾清运量为380m3/d，垃圾卸车时产生的瞬时烟尘可用下式进行估算：

G=0.03×C1.6×H-1.23×exp（-0.28·W）
式中：G—起尘量系数（kg/t）；

C—风速（m/s），取2.0m/s；

H—排放高度，按2m计算；

W—垃圾含水量百分数，按全年含水量最低的冬季平均值计算，玛纳斯县垃圾的含水率约17%。

经上式计算，起尘量系数为0.102kg/t。

按日清运垃圾350m3（420t）计，则每天垃圾卸车时日平均扬尘产生总量约为42.84kg，年排放量为10.3t。

（4）大气监测计划

运营期大气监测计划见下表。

表4-3大气监测计划表
监测因子
监测点位
规范要求监测频率

大气监测

TSP
场区、综合利用

生产线上、下风

向10m处
每年至少开展一次。

PM10
排气筒出口
每年至少开展一次。

2、废水影响分析及处理措施

本项目投入运营后主要废水来自生活污水和车辆冲洗废水等。

本项目在场区食宿的劳动定员为2人，年工作240天，每班8小时。员工用水定额按100L/d•人计，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.2m3/d（38.4m3/a）。参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活污水的污染物浓度值为：COD：450mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，氨氮：35mg/L。生活污水经化粪池处理后污染物排放浓度为COD：318.8mg/L，BOD5：237.7mg/L，SS：175mg/L，氨氮：24.2mg/L，水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求。通过化粪池处理后运送至玛纳斯县污水处理厂。

玛纳斯县污水处理厂位于玛纳斯县广东地乡小海子村，污水厂共分两期建设，一期设计日处理污水1万立方米，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，目前稳定运行。二期设计日处理污水1万立方米，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，二期项目于2015年8月完成，目前稳定运行。本项目生活污水量较小，本项目已与该污水处理厂签定生活污水处理协议，定期由由吸污车拉运，因此依托可行。

（3）洗车废水

本项目洗车用水量按照每车次120L/d，每日收运车次按照8次/d计算，每日洗车用水量为0.96m3/d，排水量按用水的80%计算，则每天排水量为0.768m3/d（184.32m3/a）。车辆清洗废水经厂内沉淀池处理后循环使用，不外排。

（4）渗滤液
项目填埋场渗滤液主要由大气降水下渗造成，建筑垃圾填埋场在小雨或短时中雨时一般不会产生渗滤液，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产生渗滤液，形成地表径流。填埋场产生的渗滤液采用最常用的主因素相关法计算如下：
[image: image8.png]Q=1000"-CIA




式中：Q—渗滤液流量（m3/d）；

A—集水面积（填埋区面积）（m2）；
C—雨量转为渗滤液的比率，因土质、地形垃圾种类、填埋方式而异。一般为0.2-0.8，本工程选C=0.3；
I—平均日降雨量（mm/d）（取0.93）。
经计算，由年平均日降水量求得填埋场日均渗滤液产生量为8.4m3/d，按夏季运行240d，冬季不运行计算，年产生量为2016m3/a。渗滤液流至建筑垃圾渗滤液调节池（调节池容积为600m3）中，经收集沉淀后用于填埋场洒水抑尘。
3、固废影响分析和保护措施

（1）生活垃圾：垃圾排放系数取0.5kg/人•d，本项目场内共有值班管理员工2人，则生活垃圾产生量为1kg/d（0.24t/a），集中收集后交于当地环卫部门处理。

（2）粉尘：本项目布袋除尘器收集的粉尘为198.04t/a，送到本项目堆填场进行堆填。
4、噪声影响分析和保护措施
（1）噪声源强
工程营运期间产生的噪声主要建筑垃圾预处理系统破碎机、振动筛运行时的设备噪声、建筑垃圾运输车辆昼间出入时和填埋场机械作业运行时产生的机械噪声。可以通过合理调度填埋场内运输车辆和机械设备，选用低噪声的运输车辆；车辆应降低平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。对噪声较大的机械设备，可以采取隔音和减振措施，控制噪声对外界的干扰，通过采取以上降噪措施可使设备噪声得到有效控制。主要声源源强见下表。
表4-4工程营运期声源主要噪声源强一览表单位：dB(A)

设备名称

压实机

推土机

挖掘机

自卸卡车

装载机

吸污车

洒水车

破碎机
数量（台）

1

1

1

2

1

1

1

1
源强

76

75

80

76

82

72

72

75
（2）厂界噪声预测
①移动噪声源
垃圾填埋场区作业设备均为移动设备，并且多为单独作业，作业时间为昼间一班制，作业地点为垃圾填埋场填埋区，本工程尽量选用低噪声设备，预测中考虑声波几何发散引起的衰减、填埋场区边界的绿化带引起的声级衰减量，对空气吸收引起的声级衰减量和附加衰减量忽略不计，本评价在此基础上预测机械噪声对场界的影响，预测结果见表4-5。

表4-5移动噪声源预测结果单位：dB（A）

主要噪声设备

距离（m）

0

10

20

40

60

100

150

压实机

76

56

50

44

40.4

36

32.5

推土机

75

55

49

43

39.4

35

31.5

挖掘机

80

60

54

48

44.4

40

36.5

自卸车

76

56

50

44

40.4

36

32.5

装载机

82

62

56

50

46.4

42

38.5

吸污车

72

52

46

40

36.4

32

28.5

洒水车

72

52

46

40

36.4

32

28.5

由上表可知，昼间达标距离在40m范围内，填埋场周围200m范围内无居民，因此，采取以上噪声防治措施后，对周围环境影响较小。
②固定声源

3.1预测模式
（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：


[image: image9.wmf])

/

4

π

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=


式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q——方向因子，无量纲值。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image11.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


（4）将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：


[image: image12.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：


[image: image13.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


[image: image14.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为Tout，j，则预测点的总等效声级为：


[image: image15.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T——计算等效声级的时间；N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：


[image: image16.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中：L合——受声点总等效声级，dB(A)；N——声源总数

Li——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)

本项目固定噪声源主要为预处理区破碎机，声源在80dB（A）左右，在采取加强车间隔声、设备安装减振基础等减振降噪治理措施，噪声可衰减至60dB（A）左右。距离厂界约40m，对厂界贡献值有限。
③厂界噪声预测分析

本项目填埋作业实行白班8小时工作制，夜间不进行生产作业；固定源全天8h运行。项目运营期对厂界噪声的贡献主要来自于移动源。

表4-6厂界噪声预测结果表

项目
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
贡献值
35.3
40.2
36.5
35.5
昼间标准限值
60
60
60
60
达标情况
达标
达标
达标
达标
由预测结果可知：项目投入运行后，对厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，本项目填埋场周围200m范围内无居民。因此，本项目对周围声环境影响较小。
（3）噪声监测计划

噪声运营期噪声监测计划见下表。

表4-7项目营运期监测计划一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

东南西北场界外1m处

连续等效A声级

每季度一次

5、地下水、土壤

本次地质条件，参考附近区域地质资料。现分述如下： 

第①层：素填土（Q4ml），浅黄；稍密；稍湿；包含植物根系；结构杂乱；层厚约 0.50m；场地内均有分布。 
第②层：粉土（Q4al+pl），黄色；稍密~中密；稍湿~很湿；低液限；不均；上部肉眼可见大孔隙，稍具垂直节理；包含钙质结核，局部富集；摇振反应迅速；无光泽反应，干强度低，韧性低；夹透镜体状或条带状薄层细砂；初见埋深 0.50m；层厚 0.90～1.60m；场地内均有分布。 
第③层：圆砾（Q4al+pl），灰黄色；亚圆形；密实；级配较好；充填物为中、粗砂；母岩成分以沉积岩为主，岩浆岩、变质岩次之； 初见埋深 1.40～6.10m，15m 勘探深度范围内该层未揭穿。项目所在区域天然基础层地表距地下水位的距离大于2m，渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。
5.1地下水、土壤污染防控措施
本项目对土壤、地下水可能产生的影响主要为渗滤液项目区、填埋区等发生泄漏对土壤、地下水环境产生一定影响，该项目应该进行分区防渗，减轻对土壤、地下水环境带来的影响。
表4-8地下水、土壤防控措施

污染源

分区防控措施

卫生填埋区

填埋区库底防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土；（2）污水导排层：30cm卵（砾）石+200g/m²土工滤网；（3）膜上保护层：800g/m2非织造土工布；（4）膜防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜；（5）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（6）地下水导流层：30cm卵（砾）石+200g/m2非织造土工布；（7）反滤层：200g/m²土工滤网（8）压实后的基础层（土压实度不应小于93%）；边坡防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土（2）膜上保护层：800g/m2非织造土工布（3）防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜（4）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（5）压实的粘土衬层：渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度不宜小于75cm。
建设过程中严格落实相关规范要求及相关措施，正常情况下不会对地下水及土壤产生影响。

（2）地下水、土壤监测计划。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表4-9。

表4-9地下水评价工作等级判据表

项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

经查阅HJ610-2016附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中152、工业固体废物（含污泥）集中处置，，建筑垃圾属于一类固废，故本项目地下水环境影响评价项目类别属Ⅲ类。项目周边无地下水饮用水源地，环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水三级评价需在项目场地下游最少布置一个监测点位，本项目拟在污水处理站南侧布置地下水监测井一个。
运营期地下水、土壤监测计划见下表。
表4-10地下水、土壤监测计划表
监测项目

规范要求

监测地点
监测频率

1

地下水

监测

pH、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰铜、锌、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-。

投入使用前
项目区下游30-50m范围内
运行期间每年按丰、枯水期各监测一次

运行

封场

封场后应每年监测1次。

2

土壤监测
汞、铜、砷、铅、镉、铬、六价铬、镍、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯
运行
项目区下游30-50m范围内
每三年一次

3

防渗层

完整性

防渗层完整性监测

运行

填埋场
每6个月进行一次

6、封场设计方案及生态恢复措施

在垃圾填埋过程中，填埋堆体达到设计标高后，应及时进行封场，以便场地填埋结束后的降水顺利导排，场地封场层采用人工材料覆盖结构是利用粘土及复合高密度聚乙烯防渗土工膜(HDPE复合土工膜)做为防渗覆盖层，其做法与填埋场低部及四周的防渗衬里一致，这样能够使填埋场形成一个完整的封闭式结构，把填埋物同环境完全屏障隔离，进而减少了污染环境的可能性。具体做法是在垃圾堆体顶面表面依次压实覆以40cm的排气层(卵石)，30cm的膜下保护层(黏土，渗透系数不大于1×10-7cm/s)，1.5mm的HDPE土工膜，膜上保护层（土工布）及排水层30cm(砂砾石)，自然土层20cm并均匀压实，边坡排气层应采用土工复合排水网，最后，为保证场地关闭后的环境恢复，封场层最上部为30cm厚营养土层覆盖全面，以植种浅根植被，封场层总厚度为150cm，本期工程封场面积为3.01公顷。

填埋场的最后封场还应注意地貌的美观与周围环境有机地结合成一体，尽可能恢复原有的生态景象。同时，对于周边区域未来会受到项目间接影响的区域，也随着填埋场封厂绿化也一并进行地表绿化，恢复生态。根据《水土保持综合治理技术规范》，填埋场可按荒地进行育林育草，封场初期绿化宜选择浅根系植被。

7、环境风险分析
环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
7.1环境风险因素识别
本项目不储存和使用有毒有害、易燃易爆等危险物质，本项目运营期可能产生环境风险的因素如下：

排洪管道在雨季不畅时，大量雨水进入垃圾围堤，浸泡垃圾体，可能导致垃圾坝塌坝及垃圾冲出垃圾填埋场的事故。

防渗层断裂，渗滤液将有可能对填埋场的地下水造成污染。

7.2事故风险分析及预防措施

（1）垃圾滑坡溃坝的防范措施

虽然垃圾滑坡坝溃坝事故发生的可能性很小，但应做到防患于未然，并事先采取防范措施，在小概率事故发生后将损失减至最小，并因此提出以下风险防范措施：

①本工程填埋区下游沟口处设置垃圾坝，坝体设计要由正规有资质单位设计，施工要由正规施工单位及队伍施工，并做好施工期工程监理。在垃圾坝设计和建设过程中严格按设计规范和操作规范施工，定期对坝体进行维护，做好填埋库区排水工作。

②防洪导排水系统的防洪标准按50年一遇洪水设计，按100年一遇洪水校核，确保场址内外地表强降水雨水导排通畅，避免暴雨对填埋场的冲击。

③垃圾填埋作业由按步进方式作业，做好垃圾体内排水、导气工作和保证堆填工艺质量的，做好垃圾填埋压实作业和各阶段覆土工作，并做好填埋区降雨径流导排，减少雨水及暴雨对覆盖土的冲刷和向垃圾堆体的入渗量。

④在保证填埋工艺质量的前提下，经常清洗渗滤液收集和排放管道使其保持通畅；经常加固场边山坡坡面。

⑤定期对垃圾堆体及坝体进行观察测试，及时对观测数据进行分析，确定垃圾堆体及坝体的稳定性。

（2）防渗层断裂的防范措施

①选择合适的防渗衬里，粘土压实、设计规范，施工要保证质量；

②要让渗滤液排出系统通常，以减少对衬层的压力；

③在垃圾填埋过程中要防止由于基础沉降或撞击或撕破，穿透人工防渗衬层，防渗层要均匀压实；

④设置导流渠、泄洪沟等，减少地表径流进入场地；

⑤渗滤液集水系统应有适当的余量，承担起多雨、暴雨季节的导排；

⑥选择合适的覆土材料，防止雨水渗入；

⑦当抽水用的泵或竖管损坏时，应有备用设备将渗滤液移出；

⑧设立观测井，定期监测，发现问题及时处理。

7.3应急预案

本项目应急预案内容见表4-11。

表4-11应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区
危险目标：生产区
2

应急组织机构、人员
建设单位设置急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。
3

预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4

应急救援保障
应急设施、设备与器材等
5

报警、通讯联络方式
细化应急状态下各主要部门的报警通讯方式、地点和电话号码以及相关配套的交通保障、管制和消防联络方式。
6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用人员和使用方法。

7

应急防护措

施、清除措施和器材

控制事故、防止扩大和蔓延及连锁反应。清除现场，降低危害，相应的设施器材设备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。

11

公众教育和信息

对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息。

7、“三同时”验收内容

本项目“三同时”验收汇总情况见表4-12。
表4-12环保设施及“三同时”验收汇总表
工程项目

处理（保护）措施

验收标准

大气污染

无组织
（1）在库区四周设置2.5m高防风抑尘网。

（2）建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施

（3）建筑垃圾在卸车、摊平及堆存均采取洒水抑尘措施

（4）破碎工段设有布袋除尘器装置；

（5）卸料过程中采取洒水降尘措施。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值
有组织
破碎粉尘

设1个集气罩和1套布袋除尘器和1根15m高的排气筒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织二级排放限值
废水

生活污水

经化粪池处理后拉运至玛纳斯县污水处理厂
新建化粪池20m3
洗车废水

洗车废水经沉淀循环使用，不外排

新建沉淀池50m3
固废

生活垃圾

生产管理区设置垃圾箱集中收集后由环卫部门处置

不得随意堆放。

除尘器收集粉尘

回填于本项目堆填区

噪声

采取选用低噪音设备、填埋器械及时维护；破碎设备采用隔音降振等措施。

噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

土壤、地下水污染防治

项目区防渗措施：（1）钠基膨润土防水毯（2）1.5mmHDPE土工膜；（3）600g/m2无纺土工布；卫生填埋场防渗措施：库底防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土；（2）污水导排层：30cm卵（砾）石+200g/m²土工滤网；（3）膜上保护层：800g/m2非织造土工布；（4）膜防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜；（5）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（6）地下水导流层：30cm卵（砾）石+200g/m2非织造土工布；（7）反滤层：200g/m²土工滤网（8）压实后的基础层（土压实度不应小于93%）；卫生填埋场边坡防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土（2）膜上保护层：800g/m2非织造土工布（3）防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜（4）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（5）压实后的基础层（土压实度不应小于90%）。

防渗满足《建筑垃圾处理技术标准》（CJJT134-2019）的标准要求。
监控井

在场地下游设置地下水监控井，并定期开展防渗衬层完整性监测，项目区下游30-50m范围内
/

生态

对场区和运输道路种植草坪等植被进行绿化填埋区封场覆盖并生态恢复。
绿化

库区周边种植乔灌木进行绿化，绿化面积2808m2
美化环境，隔音降噪。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	建筑垃圾运输、装卸、堆存、破碎等无组织废气
	TSP
	建筑垃圾在运输过程中采取苫盖措施；在库区四周设置2.5m高防风抑尘网；建筑垃圾在卸车、摊平及堆存均采取洒水抑尘措施；
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

	
	排气筒有组织废气
	PM10
	经集气罩收集后通过布袋除尘器收集再通过15m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物排放浓度≤10mg/m3的要求

	地表水环境
	生活污水
	经化粪池处理后拉运至玛纳斯县污水处理厂处理。
	不外排

	
	洗车废水
	洗车废水经沉淀循环使用。
	不外排

	声环境
	车辆运输噪声、填埋作业噪声、破碎噪声
	噪声
	采取选用低噪声的运输车辆、低噪音设备、填埋器械及时维护；破碎设备采用隔音降振等措施。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活固废
	生活垃圾
	生活垃圾由环卫部门统一收集
	不外排

	
	除尘器收集粉尘
	粉尘
	回填于项目堆填区
	不外排

	土壤及地下水污染防治措施
	项目区及卫生填埋区
	项目区池底防渗措施：（1）钠基膨润土防水毯（2）1.5mmHDPE土工膜；（3）600g/m2无纺土工布；卫生填埋场防渗措施：库底防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土；（2）污水导排层：30cm卵（砾）石+200g/m²土工滤网；（3）膜上保护层：800g/m2非织造土工布；（4）膜防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜；（5）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（6）地下水导流层：30cm卵（砾）石+200g/m2非织造土工布；（7）反滤层：200g/m²土工滤网（8）压实后的基础层（土压实度不应小于93%）；边坡防渗层结构由上向下为（1）缓冲层：500mm袋装土（2）膜上保护层：800g/m2非织造土工布（3）防渗层：1.5mm厚HDPE土工膜（4）膜下保护层：600g/m2非织造土工布；（5）压实后的基础层（土压实度不应小于90%）。

	生态保护措施
	场地周边种植乔灌木进行绿化；封场后对平台和边坡覆盖熟土、恢复植被。植被恢复物种选择浅根系的乡土物种（包括草本和灌木）。植被恢复后覆盖度不低于建设前的现状水平。

	环境风险
防范措施
	严格按照施工质量控制标准的要求施工，防止防渗膜破损；设置地下水监控井，并定期开展防渗衬层完整性监测；建筑垃圾堆填区下游沟口处设置垃圾坝、截洪沟和雨水导排系统。

	其他环境
管理要求
	1、运营期环境管理和环境监测内容
（1）环境管理
项目成立环境保护管理机构，配备环境保护专职或兼职管理人员。
（2）环境管理机构的职能
①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。
②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。
③编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。
④负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。
⑤负责项目“三同时”的监督执行。
⑥负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。
⑦建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。
（3）管理办法
企业的环保治理已从终端治理转向过程控制。因此，环境管理工作也要更新观念，通过采用清洁生产工艺，加强生产控制，减少污染物的产生量入手，从根
本上解决环境污染问题，做好各污染源排放点污染物浓度的测定工作，及时分析测定数据，掌握环境质量，为进一步搞好环保工作提供依据。只有公司领导重视，全公司上下对环境保护有强烈的责任感，强化环境管理，公司的环保工作才能上新台阶。
（4）环境管理主要内容
①贯彻执行试建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。
②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。根据环保设施应与建设项目同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”要求及本报告表提出的污染防治措施，项目建设单位在设计污染防治实施计划的同时应考虑环保设施自身的建设特点，如建设周期、工程整体性等具体要求以进行统筹安排。
项目环境管理计划见表5-1。
表5-1项目环境管理计划一览表
环境问题
减缓措施
实施者
负责机构
监督机构
空气污染
制定设备维护管理责任制，保证设备正常
运行。
玛纳斯县住房和城乡建设局
玛纳斯县住房和城乡建设局
昌吉州生态环境局玛纳斯县分局
水污染
制定各个污水处理排放设施的维护制度，保证其正常运行
噪声污染
采取合理的降噪措施，确保噪声排放达到标准要求。
固体废物
生产过程产生的废物有固定堆放场所，按要求采取防渗措施。制定规章制度，确保固体废物按规定处置，不得随意堆放或丢弃。
环境监测
按照环境监测技术规范及国家环保总局颁布的监测标准方法执行。
有资质的
监测单位
（5）环境监测计划

本项目在运营期应进行污染物排放监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，监测工作可委托当地环境保护监测站或有资质的监测机构进行。根据项目特点，项目污染源监测计划见表5-2。

表5-2运营期污染源监测计划一览表
项目

监测位置

监测项目

监测频次

执行标准

废气

排气筒
颗粒物
1次季
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物排放浓度≤10mg/m3的要求
厂界四周

颗粒物
1次/季
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值
噪声

厂界四周

Leq(A）
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348—2008）2类标准

地下水
监测井
pH、耗氧量、氨氮、铜、铅、锰、石油类等

1次/季
《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准



六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址合理，建设单位在充分采纳和落实本环评报告中所提出的环保措施后，将使项目建设中及运行后对周围环境影响减少到可接受程度。即本项目的实施从环保角度分析是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	TSP
	
	
	
	19.24t/a
	
	19.24t/a
	+19.24t/a

	废水
	生活污水
	
	
	
	38.4m3/a
	
	38.4m3/a
	+38.4m3/a

	
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	生活垃圾
	
	
	
	0.24t/a
	
	0.24t/a
	+0.24t/a

	一般工业

固体废物
	粉尘
	
	
	
	198.04t/a
	
	198.04t/a
	+198.04t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

地表植被清理
地表土层清理、场地整理
铺设基础层
铺设膜下保护层
铺设HDPE膜
铺设膜上保护层
铺设渗滤液导流层
铺设土工布
废渣土、植被
扬尘、废渣土
噪声



