建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目
建设单位（盖章）：新疆宝明矿业有限公司           
编制日期：       二〇二二年一月                  
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李莹
	联系方式
	13039403070

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内

	地理坐标
	（89度03分29.210秒，43度58分15.247秒）

	国民经济

行业类别
	N7724 

危险废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治

理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目      

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目    

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	31
	环保投资（万元）
	31

	环保投资占比（%）
	100.00%
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否
√是：2018年4月投入使用     
	用地（用海）
面积（m2）
	66

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为危险废物贮存项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。因此本项目符合国家产业政策和政策法规。
2.三线一单符合性分析
2.1《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。
（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目产生的废气、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
（3）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
本项目运营期会消耗一定量的电能资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析
本项目位于吉木萨尔县石长沟与芦草沟之间，厂区位于吉木萨尔县西侧约12km处，东为芦草沟，西邻石长沟，北距乌奇公路1.6公里。位于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）162号）中的“乌昌石片区”。管控要求提出：
除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌－昌－石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。

强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。

强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
本项目为危险废物治理项目，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“乌昌石片区”加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置的相关要求。

2.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
本项目位于吉木萨尔县石长沟与芦草沟之间，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“吉木萨尔县环境管控单元”中的重点管控单元。本项目与其符合情况见表1-1。
表1-1     与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
管控名称

管控要求

项目概况

符合情况

空间布局约束

1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。

1、本项目不属于（表2-3A6.1）重点管控单元空间布局约束的内容之列。

2、本项目为新疆宝明矿业有限公司危险废物暂存间项目，项目符合准入要求。
符合

污染物排放管控

1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。

2、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

1、本项目产生的污染物不属于表（表2-3A6.2）重点管控单元污染物的内容之列。

2、项目已落实危险废物暂存间相关环保要求，产生的污染物均得到有效治理。
符合

环境风险防控

1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险管控的准入要求（表2-3 A6.3）。

1、项目不属于（表2-3A6.3）中关于重点管控单元环境风险防控限制内容。

2、本项目配备了完善的环境风险防控体系；危险废物的贮存均进行了规范化的处置措施。本项目产生的危险废物配备了相应的污染防治措施。
符合

资源利用效率

1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。

2、工业用水重复利用率和中水（生产和生活）回用率参照相关标准执行。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现全部回用。

3、水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量指标在州上每年下达的指标之内（不包含准东及兵团）。

1、本项目符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求。

2、本项目不新增建设用地，不新增生活污水，不产生工业废水。

符合

3.选址合理性分析
本项目位于新疆宝明矿业有限公司厂内。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单分析，本项目的危险贮存设施选址合理性分析见表1-2。

表1-2     选址合理性分析

序号

选址要求

项目建设内容

符合性

1
地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

根据中国地震烈度区划分区，项目区为7度地震烈度区。
符合

2
设施底部必须高于地下水最高水位。

项目建设高于区域地下水位。

符合

3
厂界应位于居民区800m以外，地表水域150m以外。

项目周边1km内无居民区，项目周边150m内无地表水域。

符合

4
应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

本项目未建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
符合

5
应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

项目周边无易燃易爆危险品仓库及高压输电线路。

符合

6
应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，周围无居民区，周围无环境敏感点影响。
符合

7
集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，且满足基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
本项目防渗材料采取抗渗混凝土+高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约30cm。
符合

本项目所在区域供水、排水、供电、交通、通信等基础设施条件良好，用地性质为工业用地，符合国家现行的土地使用政策。综上，本项目选址合理。
4.与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析
本项目仅进行收集、贮存中转盛装矿物油后产生的废空油桶及管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶。本项目建设内容与相关技术规范、标准、办法等其他相关文件的符合性对比件的符合性分析见表1-3、表1-4。

表1-3     与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）符合性分析
要求
实际建设情况
符合性
1、危险废物贮存一般要求及贮存容器要求
（1）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。否则，必须将危险废物装入容器内
（2）装载液体、半固体危险废物的容器内需预留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10mm以上的空间。
（3）盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准附录A所示的标签。
（1）本项目贮存的危废为废油桶、废油漆桶常温常压状态下为固态，
（2）危废贮存容器上贴有粘贴有附录A中的所示标签。
基本符合
2、危险废物集中贮存设施的选址
（1）地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；
（2）设施底部必须高于地下水最高水位；
（3）应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；
（4）应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；
（5）应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；
（6）应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
（1）项目区域地质结构稳定，地震烈度7度。
（2）本项目为地面设施，高于地下水最高水位；

（3）本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，现根据相关法律法规进行补做环评。

（4）本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，地形较平坦开阔，地形较简单，地貌类型单一，项目区域内无溶洞区，且不易遭受严重自然灾害影响；
（5）项目周边无易燃易爆危险品仓库及高压输电线路。
（6）项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，周边无居民区。
符合
3、危险废物贮存设施的设计原则
（1）地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
（2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口；
（4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
（5）应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量1/5；
（6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
（1）项目地面与裙角均采用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间的地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（2）危废间安装排气口，并结合自然风，使得废气快速排出稀释扩散；
（3）项目危废贮存设施顶部均设有安全照明设施，并安装有观察口；

（4）本项目危废暂存区均为耐腐蚀的硬化地面，无裂隙

（5）本项目危废暂存间四周均设计有堵截的裙角（高度30cm），地面与裙角所围建的容积为19.8m3，满足不低于堵截最大容器的最大储量或总储量1/5的要求。
（6）项目危废暂存区不同危险废物分类堆放，且设有隔断。
符合
危险废物的堆放
（1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；
（3）衬里放在一个基础或底座上；
（4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；
（5）衬里材料与堆放危险废物相容；
（6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；
（7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；
（8）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量；
（9）危险废物堆要防风、防雨、防晒；
（10）不相容的危险废物不能堆放在一起。
（1）危险废物暂存间的地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
（2）项目危险废物设计年最大贮存量为废油桶3.75t/a，废油漆桶0.03t/a，地面的承载能力可以满足；
（3）项目在危废暂存区均设有大于该区面积的衬里，可覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；
（4）本项目危险废物均储存位于室内，可做到防风、防雨、防晒。
表1-4     建设内容与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析
要求

实际建设情况

符合性

对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。
本项目已委托资质单位对本项目贮存的废油桶、废油漆桶等进行运输处置。

符合

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。
危险废物暂存间建有堵截泄漏的裙脚，地面铺有抗渗混凝土，并铺设有2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。确保无渗漏缝；本项目危险废物储存在容器中，位于室内，可做到防风、防雨、防晒
符合

基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。
危废暂存间的地面内基础采用2mm厚的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
符合

须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。
本项目设有导流槽及排气扇加强室内通风。

符合

不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。
本项目仅对废油桶、废油漆桶进行贮存。
符合

衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池
本项目设有导流槽，末端连接危废间收集池。
符合

贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。
配备消防设备，有专人看管
符合

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

本项目危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目背景
本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内；新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目于2013年2月由原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环函[2013]112号文”对项目环境影响评价报告书予以批复；

2013年3月开工建设，危废暂存间与主体工程同期建设，2015年竣工投产，2016年12月11日完成了新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目竣工环境保护验收，取得了验收意见（新环函〔2016〕378号）。

2021年10月27日昌吉州生态环境局对宝明矿业有限公司进行了“2021年度危险废物规范化环境管理现场评估”发现原环境影响报告书《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目环境影响报告书》中未对危险废物暂存间进行评价，并要求企业完善相关环保手续。根据《环境影响评价法》及《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条：违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。新疆宝明矿业有限公司随即对现有问题进行整改，及时补办相关环保手续，根据相关法律法规对危废间环保手续进行检查整改。

2.项目组成及规模
本项目占地面积66m2，危废暂存间贮存区均进行防渗处理。危废暂存间只进行危险废物的集中收集、贮存。危废的转运和处置均委托有运输和处置资质的单位进行。本项目组成见表2-1。

表2-1     项目工程组成一览表

工程类型

工程名称

内容

备注

主体工程

危废暂存间

建筑面积66m2危废暂存间一座

已建

公用工程

供电

本项目供电依托新疆宝明矿业有限公司
依托

供排水

本项目不涉及供排水

/

供热

本项目无需供热

/

环保工程
废气

废矿物油采用密闭油桶暂存、危废暂存间安装排风扇（1套）
/

废水

项目无废水产生

/

噪声

隔声、采用低噪音风扇
/
防渗工程

暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进建设，场地进行防渗处理，地面和收集池采用抗渗混凝土防渗，防渗系数≤10-10cm/s。

已建

应急措施
设置导流槽、收集池、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、设置标识标牌。

已建

3.危废来源、产生量及处置情况
3.1宝明矿业危废产生及处置情况
根据新疆宝明矿业有限公司环评报告及批复，通过现场勘查、查阅企业生产记录等资料，该企业产生的危废主要为维修及养护机械设备产生的废矿物油（HW08）、污水处理站处理废水产生的污泥（HW08）、集泥罐和成品油储罐沉淀产生的油泥（HW08）、用来收集转运废矿物油后产生的废油桶（HW08）及管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶（HW49），根据企业环评及批复结合企业实际生产情况，该企业的废矿物油、污泥、油泥产生后均由企业运至小颗粒压球系统，作为胶黏剂用于小颗粒压球成型后，进入干馏炉和油页岩一起提取页岩油，即产即运，不进入危废暂存间，仅产生的废油桶、废油漆桶集中收集于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置。

本评价之前，新疆宝明矿业有限公司危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）的要求进行建设、运行及管理，对于危废暂存间贮存的危险废物定期交由有资质危废处置单位处置，新疆宝明矿业有限公司各类危废处置情况见表2-2：
表2-2     固废产生及处置措施
序号
危险废物
危废代码
来源
产生量（t/a）
处置措施
1
废油桶
900-249-08
盛装油类物质
3.75
交由资质单位处置
2
废油漆桶
900-041-49
盛装油漆
0.03
交由资质单位处置
3
废机油
900-214-08
维修保养

机械设备
12.5
用于小颗粒压球成型后，进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油，提取完其中有机成分后，干馏渣排至排渣场

4
废液压油
900-218-08
2
5
废齿轮油

900-217-08
10
6
油泥
900-221-08
集泥罐和成品

油储罐沉淀

28
7
污泥
900-210-08
污水处理站处

理废水

64
3.2本项目危废贮存、转运及处置情况
本项目仅贮存新疆宝明矿业有限公司用来收集、转运废矿物油后产生的废油桶及管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶，根据企业资料，企业每年产生、用于收集、转运废矿物油的油桶约150个（均为铁质油桶，容积200L，直径约580mm，高度约900mm，每个空油桶质量约为19kg-25kg），则油桶年产生量为3.75t/a，每年用于管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶约20个（容积18L，直径约350mm，高度约485mm，每个空桶质量约为1kg-1.5kg）则油漆桶年产生量为0.03t/a，待收集到一定量后定期交由资质单位处置，或由油漆涂料生产厂家回收处置。本项目危废收集及处置措施见表2-3。

表2-3     固废产生及处置措施
序号
危险废物
危废代码
来源
贮存量（t/a）
贮存周期（d）
处置措施
1
废油漆桶
900-041-49
盛装油类物质
0.03
90
集中收集，定期交由资质单位处置
2
废油桶
900-249-08
盛装油类物质
3.75
90
定期交由资质单位处置或由油漆涂料生产厂家回收处置
本项目收集的盛放废矿物油的废油桶、废油漆桶存储到一定量后，办理危险废物转移联单，交由有危险废物处置资质的公司进行无害化处置。目前建设单位已经与新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司签订危废处置协议。新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司于2016年7月22日成立，危废经营许可证编号6523270050，其处理危废类别包括HW08及HW49类，处置合同见附件。

3.3危废暂存间面积的合理性分析

本项目仅贮存新疆宝明矿业有限公司用来收集、转运废矿物油后产生的废油桶及管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶，根据企业资料，企业每年产生、用于收集、转运废矿物油的油桶约150个（均为铁质油桶，容积200L，直径约580mm，高度约900mm，每个空油桶质量约为19kg-25kg），则油桶年产生量为3.75t/a，废空油桶占地面积约54m2，废空油桶的存放区面积为60m2，位于危废贮存间内的南侧。
每年用于管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶约20个（容积18L，直径约350mm，高度约485mm，每个空桶质量约为1kg-1.5kg）则油漆桶年产生量为0.03t/a，废油漆桶占地面积约2.45m2，废油漆桶的存放区面积为6m2，位于危废贮存库内的北侧。
废空油桶、废油漆桶累计占地面积56.45m2，本项目面积66m2，满足危险废物的贮存要求。
4.公用工程
4.1给排水
本项目生产过程中无需用水，无新增员工，无生活污水产生。

4.2供电
项目供电依托现有工程。
5.劳动定员
本项目无新增劳动定员，管理人员从原厂劳动定员中调剂。年工作时间为300d，每天8h。
6.平面布置
本项目位于新疆宝明矿业有限公司厂区内，项目区位于脱硫三区，北侧为脱硫装置区，南侧为C部环形池，东侧为碱库房，西侧为硫膏硫磺装置区。

危废贮存间分为2个区，每个区存放不同种类的危险废物，储存区内均设置挡墙间隔，具体分区情况如下：废油桶的存放区面积为60m2，位于危废贮存间内的南侧；废油漆桶的存放区面积为6m2，位于危废贮存库内的北侧；

暂存间地面、墙裙、围堰和收集池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。危险废物暂存间门口设置高0.30m围堰，设置防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。平面布置能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求，平面布置较为合理。
厂区平面布置示意图和危废暂存间厂区位置图见附图3、危废暂存间平面布置图见附图4。



	工艺流程和产排污环节
	1.运营期工艺流程及产污环节

本项目为废油桶、废油漆桶贮存的危废暂存间，工艺流程较为简单，仅对废油桶和废油漆桶进行收集和暂存，不进行处置，使用油桶存放在暂存间定期联系具有危废运输资质的车辆运输出厂。工艺流程图见图4。

[image: image1.png]H AR e A REREY

AL W 4—4 B ol P B

OB W = = TR ERENE R

_________________________

(_

——————————————————————————

g

X
J
e
B
A
|

|

pod
ﬁ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B fa i i i n
i)

HA e R B o s Ak





图4     工艺流程图

工艺流程简述：

本项目只收集新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内部定期更换、维修设备盛装废矿物油的产生废油桶、废油漆桶。项目运营期对危险废物只进行集中收集、贮存，危险废物的转运、处理委托有相应危险废物处理资质的单位进行。危废暂存间工艺流程如下：

（1）收集及专业车辆运输

按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定：对产生的危险废物进行收集、转运，收集过程中，工作人员先检查废弃物相关情况，危险废物由指定车辆按照预设路线运至危废暂存间装卸区。车厢内采取防渗、防流失措施。

（2）卸车

危险废物由专用车辆经过规定的运输线路运至项目暂存区，危险废物均不倒罐，人工进行卸车。卸车前，检查铁桶等包装上是否贴上相应标签（包括危废来源、数量、特性等信息），然后进行危险废物登记，并记录入库时间、来源、数量、容器个数、经办人等，完成《危险废物贮存环节记录表》。检查登记后，在危废暂存间卸车区域进行危险废物的交接，交接后管理人员将危险废物转移至危废暂存间指定区域暂存。在厂区卸车区域进行危废的转移，转移方式为直接将车上桶装的液态危废转移至暂存区。

（3）分类贮存

根据收集的危险废物种类将危险废物分类暂存于项目对应的危险废物暂存区，不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道，配备消防设备和报警装置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单有关规定、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定妥善储存。各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，暂存间内设有收集池，危废暂存区液态类危险废物若发生泄漏，漏出的废液可流入收集池。

（4）日常管理检查

危废暂存间管理人员定期对危废暂存间内的危险废物进行检查。

（5）由资质单位转运及处置

本项目产生的废油桶、废油漆桶及在厂区储存达到一定量后，由具备危险废物运输资质的运输单位运送至具有处置资质的单位进行处置。

危险废物出库前，按照《危险废物转移管理办法》的相关要求，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

2.产排污节点
表2-4     产排污情况

序号

污染物类别

产排污环节

污染物名称

污染物因子

1
废气

收储过程产生的有机废气
有机废气

非甲烷总烃
2
固废
转移
废劳保用品
一般固废
3
噪声
转移
噪声
等效A声级


	与项目有关的原有环境污染问题
	1.原有工程环保手续履行情况

2013年1月，新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制完成《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目环境影响报告书》，2013年2月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以“新环函[2013]112号文”对项目环境影响评价报告书予以批复；

2016年12月11日委托新疆维吾尔自治区环境监测总站完成了《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目竣工环境保护验收监测报告》，取得了验收意见（新环函〔2016〕378号）。

2019年12月11日取得了排污许可证，许可证编号916523277760763443001V。
2.原有工程污染物排放情况

2.1废气污染物排放情况
项目原有工程产生的废气主要为加热炉废气、锅炉烟气及无组织废气。
（1）加热炉废气
项目原有工程干馏厂设A、B、C、D共4组加热炉，加热炉燃料为煤气发生炉煤气和部分循环干馏气组成的混合燃烧气，A、B组加热炉共用1个60m高烟囱，C、D组加热共用1个80m高烟囱，加热炉废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX，根据宝明矿业有限公司2021年第3季度监测报告，项目原有工程干馏炉废气颗粒物最大排放浓度33.7mg/m3，SO2最大排放浓度330mg/m3，NOx最大排放浓度170mg/m3，以上监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中表2中非金属类加热炉类二级标准（SO2：850mg/m3、颗粒物：200mg/m3）。
（2）锅炉烟气
项目原有工程设1台燃气蒸汽锅炉（型号：SZS25-1.6-Q），锅炉烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOX，锅炉烟气经1根25m高烟囱排放，根据宝明矿业有限公司2021年第3季度监测报告，项目原有工程锅炉废气颗粒物最大排放浓度14.6mg/m3，SO2最大排放浓度37mg/m3，氮氧化物最大排放浓度148mg/m3；以上监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准的要求（SO2：50mg/m3、NOx浓度为200mg/m3、颗粒物：20mg/m3）。

（3）无组织废气
项目原有工程产生的无组织废气主要为无组织粉尘、储油罐产生的挥发性有机物、苯并芘及污水处理站产生的恶臭。厂区无组织粉尘主要为车辆运输及物料输送过程产生，企业通过设置封闭式输送廊道、厂区洒水、绿化等措施抑制无组织粉尘；厂区设置有10个5000m3页岩油储罐（其中9台为内浮顶油罐，用于储存电捕油器捕集的轻油，1台为固定拱顶油罐），4个4.5×104m³浮顶页岩油储罐，企业通过选用二次密封技术、使用浅色涂层、采用泄漏检测修复（LDAR）技术等一系列治理设施和管理措施，来控制和减少非甲烷总烃的挥发排放；企业设置污水处理站1座，用来处理厂区产生的生产废水，企业通过加盖密闭等措施减少污水处理站恶臭污染物影响，根据宝明矿业有限公司2021年第3季度监测报告，无组织颗粒物厂界浓度0.106mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织控制要求（1.0mg/m3），挥发性有机物厂界最大浓度0.24mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制要求（4.0mg/m3），苯并芘厂界最大浓度<0.1ng/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织控制要求（0.008ug/m3），硫化氢厂界最大浓度<0.005mg/m3，氨厂界最大浓度0.51mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准（硫化氢：0.06mg/m3；氨：1.5mg/m3）。

2.2废水污染物排放情况
项目原有工程产生的废水主要为油回收单元废水、页岩油罐底部排水、锅炉系统排水及厂区生活污水。

（1）油回收单元废水

项目原有工程干馏炉内油页岩干馏产生页岩油雾和水，页岩油雾和水分离，页岩油进入页岩油中间储罐，废水产生量45m3/h，经管道输送至干馏厂污水处理站处理。

（2）页岩油罐底部排水

项目原有工程页岩油储罐内页岩油静置一段时间后，有少量冷凝液从页岩油中分离出来，冷凝液逐渐积聚在页岩油储罐底部。页岩油罐底部排水量5m3/h，经管道输送至干馏厂污水处理站处理。

（3）锅炉系统排水

项目原有工程锅炉系统排水主要污染物为盐份，产生量1m3/h。锅炉系统排水管道输送至干馏厂污水处理站处理。

（4）生活污水

项目原有工程生活污水排放量为6.4m3/h，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮等，生活污水经管道输送至干馏厂污水处理站处理。
项目原有工程产生的废水均经过管道输送至干馏厂污水处理站处理，出水用于干馏炉半焦冷却用水，不外排。

污水站设计处理规模100m3/h，采用“预处理+生化处理+深度处理”三段处理工艺，主要建设内容包括集水池、澄清池、气浮池、调节池、生化池、混凝沉淀池、回用水池等，污水站出水污染物排放执行《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中一级标准，根据宝明矿业有限公司2021年第3季度自行监测报告，项目原有工程产生的废水经污水处理站处理后，PH值：8.15，化学需氧量：33mg/L，氨氮：2.452mg/L，悬浮物：11mg/L，挥发酚：<0.01mg/L，石油类：0.08mg/L。监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准限值（标准限制：PH值：6-9，化学需氧量：60mg/L，氨氮：15mg/L，悬浮物：70mg/L，挥发酚：0.5mg/L，石油类：5mg/L）
2.3.噪声排放情况

项目原有工程噪声源主要是生产工艺的各种机泵、风机等设备运转时产生的机械噪声等，单机噪声源强为85~95dB(A)，建设单位通过采取架设减振基础、室内安置方法、消声等措施控制设备噪声影响，根据宝明矿业有限公司2021年第3季度自行监测报告，项目原有工程厂界噪声监测值为东侧47.6dB(A)，西侧45.6dB(A)，南侧50.7dB(A)，北侧51.8dB(A)，项目区周边噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准要求（昼间：65dB(A)；夜间：55dB(A)）。
2.4.固体废物处置情况

项目原有工程干馏厂产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

（1）一般工业固废
干馏渣

原料油页岩在干馏炉内干馏产出干馏渣，干馏渣产生量262万t/a，经皮带输送至排渣场。排渣场位于干馏厂东侧，占地面积27.7km2，底部采用粘土压实防渗处理，边坡梯级削坡处理。新疆宝明矿业有限公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司、新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司签订了干馏渣销售合同，部分干馏渣由天宇华鑫水泥、蒙鑫水泥奇台分公司购买综合利用，剩余部分在排渣场暂存。

（2）危险废物
①废油桶

本项目产生的废油桶来源为收集、转运设备运行过程中产生的废矿物油，产生量：3.75t/a，废油桶将收集的废矿物油转运至干馏炉后转移至危废暂存间，危废代码900-249-08。

②废油漆桶

本项目产生的废油桶来源管道防锈、地面墙面粉刷后产生的废油漆桶，产生量：0.03t/a，油漆桶内的油漆使用完毕后将废油漆桶转移至危废暂存间存储，危废代码900-041-49。

③废机油
本项目产生的废机油来源为定期更换机械设备机械用油产生，产生量为12.5t/a，危废代码900-214-08。
④废液压油

本项目产生的废液压油为定期维修机械设备产生，产生量2t/a；危废代码900-218-08。
⑤废齿轮油

本项目产生的废齿轮油为定期维修机械设备产生，产生量10t/a；危废代码900-217-08。

⑥油泥

本项目产生的油泥为干馏厂油水分离、集泥罐和成品油储罐沉淀、油泥属页岩油炼制过程分离器产生的油泥和储罐底部沉渣等产生的油泥，产生量为28t/a，危废代码900-221-08。
⑦污泥
本项目产生的污泥为污水处理站处理废水产生污泥，污泥产生量约64t/a。危废代码900-210-08。

⑧离子交换树脂

本项目产生的废离子交换树脂为干馏厂钠离子交换器进行自来水软化产生，根据《国家危险废物名录》（2021版）中要求，软水制备产生的废离子交换树脂不再按照危险废物管理。
本项目产生的废机油、废液压油、废齿轮油、油泥和污水站污泥含油页岩油，有粘聚性，新疆宝明矿业有限公司将油泥和污水站污泥作为胶黏剂用于小颗粒压球成型系统。废机油、废液压油、废齿轮油、油泥、污水站污泥和小颗粒页岩拌合压球后，进入干馏炉和普通油页岩一起提取页岩油，提取完其中有机成分后，干馏渣排至排渣场。

新疆宝明矿业有限公司在干馏厂南侧新建了小颗粒压球成型系统项目，该项目环境影响登记表经吉木萨尔县环境保护局以关于对《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）页岩小颗粒压球成型系统改造项目》的批复（登记表2014112，2014年12月）予以批复。小颗粒压球成型系统于2016年7月投入运行。

（3）生活垃圾

厂区职工生活垃圾产生量205t/a，生活垃圾暂时在垃圾池存储。生活垃圾由吉木萨尔县建洁环境卫生服务有限责任公司定期拉运至吉木萨尔生活垃圾转运站。

4.与本项目有关的主要环境问题及整改措施

4.1存在的问题

废空油桶放置于危废暂存间地面，可能有残余液体渗漏的风险。
4.2整改措施
建议制作铁质托盘或采用有收集泄漏液体功能的塑料托盘，将可能有液体渗漏的废油桶置于托盘上。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境
1.1环境空气质量功能区划
项目位于吉木萨尔县，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
1.2区域大气环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选择吉木萨尔县2019年全年相关数据进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评，大气环境质量现状情况见表3-1。
表3-1     区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标

现状浓度

（μg/m3）
标准限值/（μg/m3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度

8
60
13.33
达标
日平均第98百分位数

37
150
24.67
达标
NO2
年平均质量浓度

15
40
37.50
达标
日平均第98百分位数

42
80
52.50
达标
PM10
年平均质量浓度

83
70
118.57
不达标

日平均第95百分位数

266
150
177.33
不达标
PM2.5
年平均质量浓度

48
35
137.14
不达标
日平均第95百分位数

211
75
281.33
不达标
CO
日平均第95百分位数

2.4mg/m3
4mg/m3
60.00
达标
O3
最大8h平均第90百分位数

122
160
76.25
达标
项目所在区域SO2、CO、NO2、O3年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的年平均浓度不达标。因此本项目所在区域为不达标区域。
2.水环境
2.1地表水环境
本项目产生的废水与地表水系无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），无生活污水排放，运营期不产生生产废水。运营期无新增生产废水、无生活污水产生。本项目不需要进行地表水评价。
2.2地下水环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ210-2016）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》，本项目只贮存废空油桶及废油漆桶，且暂存间内部均设置有防渗措施，周边无水环境敏感目标，正常贮存情况下不存在地下水污染途径，故不开展地下水现状调查。
3.声环境
本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，可不开展声环境保护监测。
4.生态环境
本项目无新增用地，周围无任何生态环境保护目标，可不开展生态环境现状调查。
5.土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目只贮存废空油桶及废油漆桶，且暂存间内部均设置有防渗措施，周边无环境敏感目标，正常贮存情况下不存在土壤污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1.大气环境
本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区 和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。
2.地下水环境
厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.声环境
厂界50m范围内无声环境保护目标。
4.生态环境
本项目位于原厂区内，无新增建设用地，无生态保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

表3-3     大气污染物排放标准

污染源
污染物
排放形式
标准
限值
暂存间
非甲烷总烃
厂界外
无组织
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求

4.0mg/m³
非甲烷总烃
厂界内
无组织

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

1h平均浓度值6mg/m³
任意一次浓度值20mg/m3
2.固体废弃物执行标准

项目运营期机械维修及保养产生的废油桶、废油漆桶满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；日常工作中使用的废劳保用品，按照《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
3.噪声排放标准

表3-4     噪声排放标准

时期
标准
限值
运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准
昼间65dB（A）

夜间55dB（A）



	总量

控制

指标
	根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项目不建议设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目建设地点位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内，本项目已建成运行，属于补做环评，施工期已结束，未见施工期遗留环境问题，不再开展施工期工艺流程分析及评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气
1.1废气排放情况
本项目仅对废空油桶及废油漆桶等进行收集、储存，运营期产生的废气主要是油桶中遗留的废矿物油挥发产生有机废气，本次评价通过实地踏勘及类比同类企业资料，并参考美国环保局“40CFR261.7”中对空容器的界定：“移除废物后，容器或内衬底部残余小于2.5cm；同时，容积低于110加仑（1加仑=3.8升）的容器内，残余废物不超过容器或内衬总容量的3％”；本评价中对贮存的废油桶中遗留的废矿物油按油桶容积的1%计，本项目每年收集、转运废油桶约150个（容积200L），则废油桶中遗留的废矿物油为255kg/a。

本项目的废气为无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），除汽油外其它油品在贮存及转运过程中的损耗率为0.01%，项目建成后年转运产生废油桶中遗留的废矿物油为255kg/a，危险废物在危废间最大贮存周期为90天，因此废矿物油等在贮存转运过程中的非甲烷总烃排放量为0.0255kg/a，排放速率为2.9mg/h。
表4-1  无组织废气排放参数表

名称

面源起点

坐标

面源海拔高度（m）

面源长度（m）

面源宽度（m）

源有效排放高度
年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（mg/h）

暂存间

E89°03′29.210″

N43°58′15.247″

560

10.2
6.5
4
8760
正常

2.9
挥发产生的无组织有机废气极少，通过在危废暂存间内设置排气扇及时排出。

1.2监测计划

表4-2     监测计划

监测点位

监测内容

监测频次

执行排放标准

厂界

非甲烷总烃
1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求

厂区内

非甲烷总烃
1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
1.3环境影响分析
本项目仅对新疆宝明矿业有限公司产生的废空油桶及废油漆桶等进行收集、储存，运营期产生的废气主要是油桶中遗留的废矿物油挥发产生有机废气，根据工程分析，废空油桶等在贮存转运过程中的非甲烷总烃排放量为0.0255kg/a，排放速率为2.9mg/h，挥发产生的无组织有机废气极少，通过在危废暂存间内设置排气扇及时排出，且本项目位于新疆宝明矿业有限公司干馏厂厂区内周边无环境敏感目标，故通过设置排气扇及时排出可行。
2.废水
本项目仅对废油桶、废油漆桶进行储存、转运，无生产废水产生。

本项目日常经营管理依托新疆宝明矿业有限公司现有人员，不新增定员，本项目不产生生活污水。

因此，本项目无新增废水产生。
3.噪声
3.1噪声源分析预测
本项目生产过程中的噪声主要来自运输车辆和排风扇噪声，噪声值约为60~70dB（A），通过限制车速、选用低噪声排风扇等措施降低噪声对周边环境的影响。
本评价采用《环境影响技术评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009推荐的预测模式进行预测，声波在传播过程中，由于墙壁屏障、距离及其它因素的作用，一般来说噪声强度随传播距离的增大而衰减，计算公式为：

[image: image2.png]T'Z )
o
20l1g
Lpy
LPZ -




式中：
Lp2---距声源r2处的声压级，dB；
Lp1---距声源r1处的声压级，dB；
r1---测量参考声级处与点声源之间的距离，m；
r2---预测点与点声源之间的距离，m。

（2）预测结果

利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，见表4-3。

表4-3    噪声预测数据表
距离

设备
10m
50m
100m

150m

危废间
54
51

45

41.5

项目营运后，噪声源100m处噪声昼间预测值范围在45dB（A），项目边界噪声水平可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，噪声对外环境影响较小。
3.2防治措施
为有效减少生产设备对厂区职工的影响，建议建设方采取如下措施：
（1）排风扇按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声；
（2）加强车辆管理，限制车速，厂区道路内车辆行驶平均时速不得超过20km/h；

本项目的高噪声设备经上述防治措施和距离传播的衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对声环境影响轻微。
4.固体废物
本项目建成运营后，危险废物收集、厂内运移、清洁过程中将产生少量固体废物，主要为含油的劳保用品、废棉纱。
4.1含油劳保用品、棉纱
工作人员日常工作中使用的工作服、废手套、清理地面、废棉纱等，沾有废矿物油等，不清洗，定期更换，产生量为0.02t/a，依据《国家危险废物名录》（2021年），含油劳保用品、棉纱属于危险废物豁免管理清单，按照一般工业固体废弃物处置。

4.2危废贮存情况
本项目主要为存放新疆宝明矿业有限公司干馏厂区内废油桶及废油漆桶，贮存在危废暂存间内，每年定期清运。

废油桶、废油漆桶贮存情况见表4-4。

表4-4     危废贮存信息表

贮存场所
危废名称
危废类别
危废代码
贮存方式
产生量
贮存周期
危废暂存间

废油漆桶
HW49
900-041-49
分类贮存
0.03t/a
90天

废油桶

HW08
900-249-08

分类贮存
3.75t/a
90天
4.3安全贮存技术要求
4.3.1危险废物产生、收集

危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

4.3.2贮存

项目危险废物暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，设有导流沟、事故应急池等可收集泄漏的液态危险废物，项目运营期产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）的要求：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或相应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

4.3.3运输、转移
厂内转移均在暂存间内部进行，且暂存间地面防腐防渗，设有导流沟、事故应急池等可收集泄漏的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大，危险废物自暂存间外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）新疆宝明矿业有限公司应当履行以下义务：

（1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

　　（2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

　　（3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

　　（4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

　　（5）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

　　（6）法律法规规定的其他义务。

　　移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

4.3.4委托处置

本项目暂存间贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：

（1）核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；

（2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

（3）按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；

（4）将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人；

（5）法律法规规定的其他义务。

本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。

4.3.5收集池设置的合理性分析

本项目仅贮存新疆宝明矿业有限公司用来收集、转运废矿物油后产生的废油桶及管道防锈、地面墙面粉刷产生的废油漆桶，根据企业资料，企业年产生、用于收集、转运废矿物油的油桶约150个，废油桶中遗留的废矿物油按油桶容积的1%计，废矿物油遗留量约为300L，危废暂存间内设置有内部导流槽和应急收集池，泄漏的废矿物油通过导流槽进入集池，收集池按照要求进行防渗处理，收集池尺寸长×宽×深为0.8m×0.8m×0.8m，有效容积为0.5m3，满足事故状态下遗漏废物收集，收集池设置符合相关要求。
4.3.6应急事故池依托的可行性分析

本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。

参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）对事故储存设施总有效容积V总的要求如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

储存物料量（V1）：本项目主要贮存危废为废油桶，废油桶中遗留的废矿物油按油桶容积的1%计，本项目每年收集、转运废油桶约150个（容积200L），则本项目废矿物油储存物料量（V1）为300L。
消防水量（V2）：着火罐和邻近的冷却用水量按照《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008）第8.4.4条和第8.5.5条规定采取移动式水枪冷却方式，火灾延续时间按1h计，则消防废水量V2=21.4m3。

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：V3=0
发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：V5＝0

综上，V总=V1+V2-V3=0.3+21.6-0=21.9m3。

新疆宝明矿业有限公司在干馏厂厂区内已建成10000m3应急事故池一座，位于本项目南侧50m处，主要收集事故状态下排放的被物料污染的消防用水、泄漏的物料等，可满足在本项目发生火灾时产生消防污水的收集，故本项目应急事故池依托新疆宝明矿业有限公司原有应急事故池可行。
4.3.7危险废物安全管理要求
（1）危险废物的产生与收集
危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生：

1.危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响；

2.危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程出现泄漏；

3.废矿物油有渗漏或泄漏的，其渗漏或泄漏液应储存在密闭的、与危废相容的容器中。

危废在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物暂存间内独立存放。危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，危险废物暂存库地面要求渗透系数应满足≤1×10-10cm/s。危废应填写《危险废弃物贮存环节记录表》，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）中要求执行。按照危险废物特性分类进行收集，按种类分别存放，且不同废物间有明显间隔。
（2）危险废物的贮存

①本项目危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单、危险废物的其他相关规定进行设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。对地面防腐防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。设有围堰、应急事故池等可收集泄露的液态危险废物。

②危险废物单独分类收集、存放管理。废矿物油用专用标准铁桶贮存；对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志。危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应粘贴危险废物标识标签，并注明危险废物的来源、数量等；

③对危险废物的出入流动做好记录；

④不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道；

⑤配备消防设备和报警装置。

（3）危险废物的转移及运输
厂内转移均在危废暂存间内部进行，且暂存间地面防腐防渗，设有围堰、应急事故池等可收集泄露的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自暂存间外运至由有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危废转运过程对环境影响不大。

危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）执行。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后经应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2016年〕第36号）执行。

对于危险废物的运输要求如下：

①运输危险废物的运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。

②专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。
③运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。

④运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

⑤运输时应采取有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。

⑥运输车辆驾驶员和押运人员需持有“道路危险货物运输资格证”，必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。

⑦危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运。

⑧运输路线尽量避开饮用水源保护区及其他特殊敏感区。
（4）联单制度

建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：

①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行

②采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

③ 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。

转移危险废物的，须按照国家有关规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途径移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
（5）委托处置
危废暂存间贮存的危险废物由有危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。
（6）管理措施
企业应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。

按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
综上，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求进行建设，危险废物委托有危废处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。

5.地下水、土壤
5.1地下水、土壤环境影响分析
本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水、土壤质量。

本项目危险废物暂存间采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个危险废物暂存间地面、事故收集池、围堰进行硬化。针对危险废物危险废物暂存间的地面在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。池内刷防渗、防腐漆。项目运行期基本杜绝了地下水、土壤的污染途径，基本不会影响地下及土壤的变化。
综上，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致地下水、土壤环境污染的概率较小。
5.2.防治措施

为了进一步降低废液渗入地下对地下水及土壤产生影响，建议建设单位采取下列措施：
（1）制定危险废物贮存库定期巡检制度，每天由专人负责对危险废物包装桶进行检查，如果发现有泄漏情况，立即报告相关领导，更换新的包装桶。
（2）源头控制措施：项目危险废物的装卸、暂存过程中，检查收集桶密封情况，防止危险废物跑、冒、滴、漏。
（3）地面防渗措施：地面涂刷环氧树脂漆，防止少量固态或液态废物遗撒地面，短期不会渗透腐蚀地面，可用沙土、抹布吸附处理。定期检查，防止危险废物的跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降到最低。
（4）加强厂内危险废物管理、环境风险事故处置能力，及时清运危险废物，缩短危险废物厂内储存时间。

（5）分区防控措施
为防止贮存过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，应对危废间进行分区防渗处理。具体如下。
①根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将危废间进一步分为重点污染防治区；
②重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布施行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案。本项目危险废物暂存间地面防渗情况详见表4-5。
表4-5     防渗措施一览表

名称

范围

防渗要求

重点防渗区

危险废物贮存区域地面、墙裙、装卸区、事故收集池、导流沟等

混凝土防渗，渗透系数≤10-10cm/s

防渗设计要求：

①整个贮存区采用10cm粘土铺底、上铺15~20cm的水泥进行硬化、再铺环氧树脂地坪，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，场区地面设计一定的坡度，坡向应急收集池。
②危险废物泄漏采用工程设置的应急收集池进行收集。

③应急收集池进行防渗、防腐处理，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗漏系数均小于10-10cm/s。

6.环境风险评价

6.1评价依据

本项目产生的风险物质有废矿物油，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按（C.1）式进行计算。

[image: image3.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=

L


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

表4-6     危废间危险物质最大存在总量与临界量一览表
物质名称

临界量（t）

存在量（t）

q/Q

废矿物油
2500
0.255
0.0001
废油桶
/
3.75
/
废油漆桶
/
0.03
/
物质总量与临界量比值Q值

0.0001
根据上表得知，物质总量与临界量比值Q值0.0001＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，项目风险潜势为I，只进行简单分析。

表4-7    评价工作级别
环境风险潜势

Ⅳ+，Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

6.2环境敏感目标概况

本项目周围无敏感目标。
6.3环境风险识别

本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）危险废物贮存时发生泄漏的风险；
（2）危险废物发生火灾的风险；
（3）危险废物运输过程中发生的风险；

6.4环境风险分析

本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）危险废物贮存时发生泄漏的风险；
（2）危险废物发生火灾的风险；
（3）危险废物运输过程中发生的风险；

（4）废矿物油在泄漏状态下下发生的风险

6.5环境风险防范措施及应急要求
（1）危险废物贮存时发生泄漏风险分析及防范措施

①危险性分析

危险废物储存不当泄漏，会造成地面污染，进而污染土壤和地下水，同时可能引发火灾事故。火灾过程还会产生CO、CO2等物质，并伴随大量烟雾产生，造成大气污染。

当废矿物油、泄漏后，一般不采用水冲洗，将砂覆盖于泄漏物料上，集中收集作为固废交有资质单位处理。

②防范措施

A.危废暂存间进行防腐防渗处理；

B.危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。
C.危险废物贮存必须设置警示标志；

D.液态危险废物采用桶装密闭方式存储同时在下方设置金属防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施；
E.危险废物采取统一集中收集堰，危险废物分类存放，按相关规定设备标志牌。危险废物统一交由有资质的单位处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物堆放要求，地面采用2mm厚高密度聚乙烯+20cmP8抗渗混凝土（防渗系数K≤10-10cm/s）进行防渗。同时液体危险废物采用桶装密闭方式存储，并在其下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。
（2）危险废物发生火灾的危险分析及防范措施
①危险性分析
废矿物油一旦泄漏遇到明火将引起火灾事故。当发生火灾事故后，其可能的次生污染为消防残留废液、废消防砂土等，产生的伴生污染为燃烧产物。消防残留废液可利用本项目设置的围堰收集，不会流入外环境，最后委托有资质的单位处置；本项目为封闭建筑，雨水不会进入危废暂存库内部；废消防砂土委托有资质单位处置，不会进入外环境；燃烧产生的烟尘、CO、SO2、NO2以及未燃烧的油品挥发的VOCs等污染物，对环境空气和人群健康造成危害，其中CO危害性较大。类比同类项目，火灾事故次生、伴生对环境的影响较小。但火灾事故发生时，企业内部员工短期内吸入CO较高浓度者将造成一定影响。若救治、疏散不及时，就有可能引致最终死亡。因此，在发生火灾事故时应在最短时间内及时通知该范围内的人群疏散，以免产生人员中毒乃至死亡现象。
②防范措施
A.配置相应的消防设施、设备和灭火剂，设置防触电安全警示、标志。加强现场管理，严禁烟火；

B.根据储运物料特性分类，易燃危废物主要是废矿物油。工艺装置的设计参照石油化工防火规范和储运罐区的设计规范进行设计、制造、检验和验收；

C.为防止废矿物油泄漏引起火灾危险事故，贮存区设置防火堤（围堰）；

D.项目设置独立的火灾自动探测报警控制系统，设立火灾报警专线电话，设感烟探测器及手动报警按钮，防火堤外设手动报警按钮。火灾自动报警系统可以和消防设施实现联动。
（3）危险废物运输过程中发生的风险分析及防范措施

①危险性分析

当厂区危险废弃物储存达到一定量后，由下游处置单位派遣专用车辆运输，下游处置单位应有危废运输资质。由于厂内管道运输属于风险可控范畴，因此相对而言，汽车运输的风险较大，其主要的风险因素是运输桶破损或油罐车车辆交通事故导致危险物料泄漏，可能引发的灾害包括火灾和爆炸。
②防范措施

A.合理规划运输路线及运输时间。一般根据公安部门规定，危险品运输线路的主要原则是严禁经过核心城区以及居民区等；
B.废矿物油等危险废物在运输、储存过程均要有完善的安全防护措施。要求选用专用优质垫片、法兰及输油管接口配件，加强输油泵等设备的密封性，防止设备或管道内的物质泄漏。废矿物油、废油桶要求选用专用的防渗密封容器存储和运输。防止容器内的物质泄漏；
C.危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括运输车辆不得用来盛装其他物品，更不许用来盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来负担，从人员上保降危险品运输过程中的安全；

D.本项目企业负责人、车辆技术负责人、专职安全管理员应参加由环保部门组织的危险废物污染防治治理人员专业技术培训；

E.企业电子运单的信息要符合《危险废物转移管理办法》的要求。
（4）废矿物油在泄漏状态下下发生的风险及防范措施

①危险性分析
废矿物油在泄漏状态下会挥发一定的非甲烷总烃，废矿物油会对地下水及土壤造成一定的污染，挥发出的非甲烷总烃会在一定范围内会对人体及环境产生危害，废矿物油泄露可能会发生火灾及爆炸。

②防范措施
A.严禁吸烟、严禁携带火种进入。
B.在日常收集过程中，对每个回收的废空油桶进行检查，防止废矿物油泄漏。
C.在危废间内设置消防栓、灭火器等设施，对可能发生的火灾能及时处理。
D.定期进行危废间的安全检查，发现问题及时处理。
E.禁止将油桶及废油漆桶堆放在露天场地，避免废矿物油遭受雨淋水浸。
F.废矿物油发生泄露时，有挂负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。
G.应避免贮存大的废矿物油或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间。
6.6环境风险分析

本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。
表4-9     项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目
建设地点
新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
（/）区
（吉木萨尔）县
（/）园区
地理坐标
经度
89°03′29.210″

纬度
43°58′15.247″

主要危险物质及分布
本项目涉及危险物质废矿物油，贮存于厂区危废暂存间油桶内 

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
大 气 途径：无组织挥发
地表水途径：无

地下水途径：废矿物油泄漏

土 壤 途径：废矿物油泄漏
风险防范措施要求
/

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。全厂环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
7.环境管理
（1）企业危险废物管理计划
企业应根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部，2016年1月25日）相关要求，建立起企业危险废物管理计划。执行危险废物申报登记制度，及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。
《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部，2016年1月25日）相关要求：
1）制定形式
管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废物管理计划》，并附《危险废物管理计划备案登记表》。
2）制定时限
原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。鼓励产废单位制定中长期（如5-10年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按年度制定实施计划。
3）基本信息
基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。
管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。
4）过程管理
①危险废物产生环节
危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。
②危险废物转移环节
危险废物贮存情况：产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。
危险废物运输情况：危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。
危险废物转移情况：根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。并按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）补充现有固体废物的相关手续。
③危险废物利用处置环节
危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。
5）建立台账
产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（2）企业环境管理体系
环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。因此，企业应制定完善的环境管理体系。
1）环境管理职责
①贯彻执行环境保护法规和标准；
②建立各种环境管理制度，并经常检查监督；
③编制项目环境保护规划并组织实施；
④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案；
⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；
⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；
⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；
⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作；
⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行
2）项目运营期间应设立环境管理组织，负责危险废物暂存间的环保工作，配置管理人员3人，实行“双人双锁”管理制度。
3）危险废物暂存间建立危险废物内部登记管理台账制度。
建设单位必须做好废矿物油和实验室废的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。
4）制定危险废物贮存库定期巡检制度
每天由专人负责对危险废物暂存间进行安全巡检，对包装桶进行检查，及时消除事故隐患。若发现问题，及时更换收集桶，避免泄漏事故发生。加强地面及事故收集池防渗措施的检查、维修，做到防渗措施符合要求。
5）加强对车间内通风换气，改善车间内员工工作环境，同时也能一定程度上改善房间内的温度。
6）遵守国家有关危险物品运输管理的规定，按照国家和地区的危险废物转移规定办理危险废物转移联单。
7）运输车辆采用专用车辆，专车专用，驾乘人员需进行专业培训，运输车辆严禁乘载与运输作业无关的人员。运输过程中应做到确保安全，不得渗漏、遗撒废油。
8）废矿物油在存放期间必须配备详细的说明书，表明废物的来源、数量、性质。并且标明废油的毒害，以及出现问题时的应急措施，如：着火时用灭火器，逃生路线等。
9）加强火灾事故风险防范
危险废物贮存库安装火灾报警器；加强火源的管理，严禁火源进入暂存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；完善暂存间内消防设施针对不同的储存部位，设置相应的消防器材。
10）标识标牌管理

本项目危废间应根据《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。危废间图形标志见下表：

表4-10      危废间的图形标志

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

[image: image4.jpg]



[image: image5.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

8.监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》要求，按时更新排污许可。环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见表4-11：

表4-11       项目监测计划一览表

类别
监测项目
监测频率
控制指标
无组织排放废气
非甲烷总烃
1次/年
厂内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A厂区内无组织特别排放限值（6mg/m3（监控点处1h平均浓度限值），20mg/m3（监控点处任意一次浓度值））；厂界外挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织限值要求（4.0mg/m3）
噪声
等效连续A声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））
9.环保投资
本项目总投资31.00万元，其中环保投资31.00万元，占总投资比例为100%，环保投资明细见表4-10。

表4-10     环保措施及投资表
项目

污染物

环保设施

投资（万元）

运营期

废气

挥发性有机废气

低噪声排气扇

1.0

地下水

地下水污染防治措施

危险废物暂存间

危险废物暂存间采取防风防雨措施，地面采取抗渗混凝土＋2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约30cm。
16
危废

废矿物油

危废的收集、耗材、委托处置

10
环境风险防范措施

火灾防范

火灾报警装置、灭火器、防毒面具、防护服等

1.0

泄漏风险防范

设置事故收集池，容积为0.5m3，池内刷防渗、防腐漆

3
合计

31
10.项目环保竣工验收
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表4-11。
表4-11     项目“三同时”竣工验收一览表
项目

污染源

污染防治措施

验收内容

监测内容

预计治理效果

标准值

废气

危险废物暂存间
安装低噪声排风扇
安装排低

噪声风扇
非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求（周界外浓度最高点4.0mg/m3）

周界外浓度最高点4.0mg/m3
VOCs
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

监控点处1h平均浓度10mg/m3
监控点处任意一次浓度30mg/m3
噪声

设备噪声

建筑隔声

基础减振

东南西北四个厂界Leq

厂界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

昼间：65dB(A)
夜间：55dB(A)
地下水
危险废物暂存间
危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
--
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18 597-2001）及其修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求
环境

风险
危险废物暂存间
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地建设，场地进行防渗处理，设置导流沟、事故应急池（0.5m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。

排污口规范化设置

设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	排气扇+自然通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（周界外浓度最高点4.0mg/m3）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（监控点处1h平均浓度10mg/m3；监控点处任意一次浓度30mg/m3）

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	排风系统、搬运过程
	等效A声级
	低噪声设备，基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）;夜间55dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求建设完毕，场地进行防渗处理，地面和收集池采用水泥基础防渗，防渗系数≤10-10cm/s。设置导流槽、收集池（0.5m3）。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。项目区采用不发火花、防腐、防渗地面。危险废物转运车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的转运工作。严禁火源进入暂存区，对明火严格控制。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。

	其他环境
管理要求
	设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌。


六、结论
	新疆宝明矿业有限公司危废暂存间建设项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；本项目所产生的废气、噪声通过采取有效的环保措施后，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	25.5g/a
	/
	25.5kg/a
	+25.5g/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废油桶
	/
	/
	/
	3.75t/a
	/
	3.75t/a
	+3.75t/a

	
	废油漆桶
	
	
	
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	+0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：项目平面布置图

附件：
附件1：委托书

附件2：原有项目环评批复
附件3：原有项目验收意见

附件4：原有项目排污许可证

附件5：危险废物处置协议

附件6：危废处置单位资质
附件7：危险废物运输协议

附件8：危险废物运输资质

PAGE  

_1234567890.unknown

