一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆盛海油脂有限公司锅炉房扩建工程项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘军
	联系方式
	13999166585

	建设地点
	 新疆维吾尔 省（自治区）昌吉州  市 呼图壁   县（区）  五工台镇乡（街道）88公里处新疆盛海油脂有限公司锅炉房内（具体地址）

	地理坐标
	东经（86度45分16.001秒，北纬44度10分38.842秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程——天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	7.3%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	260

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）》正在审批中


	规划环境影响

评价情况
	2019年1月7日由新疆维吾尔自治区生态环境厅审批《关于呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书的审查意见》文件文号新环函（2019）24号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	①与相关规划符合性

呼图壁县天山工业园区规划为“一园三区”的空间结构，分为东区，中区和西区，本项目位于园区的中区，位于呼图壁河两侧，五工台镇西侧，中区主要以纺织服装产业，农副产品加工为主，本项目为油脂加工项目，属于农副产品加工业，满足园区定位和规划。

②与环境影响评价结论及审查意见的符合性

规划报告书审查意见要求严格执行《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划( 2018-2020年)》相关要求。强化区域大气污染物综合治理、水环境治理、土壤环境管理、自然生态环境保护、环境监管，避免因规划实施加剧区域大气环境污染程度。建议将呼图壁县县城地下水水源地（备用）调出园区，并划定为禁止开发区。严格控制园区四至边界，呼图壁河两岸200米范围划为禁止开发区域，严格落实对河流生态环境保护要求。中区纺织服装产业、农副产品加工区严禁布局印染产业；根据国家和自治区下达的主要污染物总量控制指标，在确保完成昌吉州地区和呼图壁县总量减排目标任务的前提下，对园区内新建项目核定总量排放指标，实现区域“增产减污”。在呼图壁县PM2.5年平均浓度不达标的情况下，园区禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机污染物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。呼图壁县工业园中区产生的污水排入园区污水处理厂处理设施，须确保依托可行。出水水质均须满足《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。园区禁止抽取地下水。按照“清污分流”“污污分治”原则规划、设计和建设园区废（污）水处理、中水回用和排水系统，加快园区污水管网和中水回用管网配套建设。园区内要求污水“零排放”的企业污水严禁通过园区污水处理厂变相外排。制定切实可行的固体废弃物综合利用方案，配套建设工业固废处置场;严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存、处置和处理危险废物，完善区域危险废物集中处置（理）管理体系。

本项目为锅炉建设项目，项目产污简单，锅炉烟气可达标排放，锅炉排污水、软水制备废水均依托园区建成的污水管网，项目建设符合规划环评审查意见相关要求。



	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

    依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性见下述。

   （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。

本项目锅炉为一期生产线供蒸汽使用，位于呼图壁县五工台镇新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。

   （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。项目产污简单，锅炉烟气可达标排放，锅炉排污水、软水制备废水排入污水管网，项目建设后不会突破环境质量底线。SO2、NOx、烟尘需要替代的削减量，可通过园区内部淘汰、关闭、搬迁改造和污染治理等措施获得，或通过削减该建设项目所在区域内其他现有污染源的排放量获得。从等量替代到倍量替代意味着污染物总量减排的升级，可以优化环境质量底线。
   （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目水、电、气均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

   （4）生态环境分区管控

昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。
优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。

重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

新疆盛海油脂有限公司位于呼图壁县工业园区内，本项目位于呼图壁县五工台镇新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，为重点管控单元，本项目为燃气锅炉房建设项目，符合环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）管控要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

（5）《呼图壁县“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单符合性分析

根据昌吉州“三线一单”管控方案，本项目属于呼图壁县重点环境管控单元中（ZH65232320002呼图壁县天山工业园区），符合自治区及呼图壁县呼图壁县建成区各项管控要求、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》，综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

表1             与本项目符合性分析

环境管控单元类别
管控标准
管控要求

本项目

符合性
空间布局约束

执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1
准入要求：1.入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以新兴产业、轻纺食品、农产品加工、化工新材料产业为主导。

2.禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。

3.对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。
符合

本项目：本项目锅炉为油脂项目生产供热使用，为油脂加工项目，属于农副产品加工业，满足园区定位和规划内，项目用水循环使用，不属于高污染高耗能项目。满足表2-3 A6.1、表3.4-2 B1要求。
污染物排放管控

执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2

准入要求：1.现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。

2.新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。

3.PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

4.新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

5.已入园的石化、煤化工项目，在2023年前完成提标改造或产业转型、产业整合。同时，提标改造可参照《新疆维吾尔自治区石油和化学工业“十三五”发展规划》、《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求执行。

6.鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率。

7.完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。

8.禁止园区废水排入地表水体。
符合

本项目为燃气蒸汽锅炉，属于扩建项目，使用原料为燃气，污染物可达标排放，倍量替代可以优化环境质量底线。污水排入污水管网，满足表2-3 A6.1、表3.4-2 B2要求
环境风险防控

执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3

准入要求：1.园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。

2.定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。

3.园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。
符合

本项目营运期产生的固体废弃物主要为废弃离子交换树脂，每四年更换一次，由厂家更换后回收，满足表2-3 A6.1、表3.4-2 B3要求
资源利用效率

执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4
准入要求：1.园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。

2.园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。

3.园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。
符合

本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，污染物均能达标排放，满足满足表2-3 A6.1、表3.4-2 B4要求
2、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

新疆维吾尔自治区大气污染防治条例第二十四条提出：推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，符合新疆维吾尔自治区大气污染防治条例管理要求。

3、与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析
根据《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》开展锅炉综合整治——“实施燃气锅炉低氮改造，重点区域内未实施燃气锅炉低氮改造的城市，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求，力争完成30%以上燃气锅炉低氮改造”。   

本项目新建锅炉氮氧化物排放标准按50毫克/立方米的要求执行。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目建设内容及规模

1.1建设内容
本项目锅炉房内设置2台燃气蒸汽锅炉，其中1t/h蒸汽锅炉在用，主要提供生活供热，本次扩建一台6t/h蒸汽锅炉，主要供油脂厂一期生产使用，用蒸气的环节主要有软化、烘干、脱色加热、脱臭、塔汽提等。油脂厂一期现状供气由大唐电厂（现改名华电电厂）蒸气管网集中供给，由于上游企业统一番茄在生产期间蒸汽用量大，导致蒸汽量送到我单位压力较小，华电电厂的蒸汽压力不能充分保证本项目的供气需求，目前油脂项目已经停产2年；蒸汽气源输入的管线长常年老化，经常导致蒸汽阀不断损坏更换，使项目无法正常运行。目前项目区已经铺设供气管网，故扩建一台6t/h蒸汽锅炉供一期生产使用。
本项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，具体项目地理位置图（图2）和项目卫星影像图（图3）。

本项目锅炉房占地面积为260m2，锅炉房层高9m，锅炉房内设置2台燃气蒸汽锅炉，其中1t/h蒸汽锅炉在用，本次扩建一台6t/h蒸汽锅炉，主要供油脂厂一期生产使用，不用于供暖。

表2                          本项目工程内容表

类别

工程名称

内容及规模

备注

主体工程

锅炉房

扩建一台6t/h蒸汽锅炉供生产使用。
新建
公用工程

供水

由市政供水系统提供，可满足项目生产用水。

新建
供电

由市政供电系统提供，可满足项目用电需求。

新建
排水

项目废水直接排入项目区下水管网后，最终排入园区污水处理厂处理。
新建
供气

项目燃气锅炉的气源通过燃气管网提供，可满足项目锅炉用气量。

新建
环保工程

大气治理

烟气通过低氮燃烧器+新建12m高的排气筒排放

新建
废水

项目废水直接排入项目区下水管网后，最终排入园区污水处理厂处理。
新建
噪声治理

选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声
新建
固废
废离子交换树脂由厂家更换后回收
新建
1.2原辅料消耗

根据单位容量天然气锅炉（蒸汽燃气锅炉）参考耗气量为80m3/h，本项目6t/h燃气蒸汽锅炉天然气耗量为480m3/h，燃气锅炉全年用气量345.6万m3。
表3                       项目主要设备明细表

序号

原料备名称

单位

数量

备注

1

天然气

万m3/a

345.6
呼图壁县美辰燃气公司提供

2

水

m3/a

21301.3
呼图壁自来水公司提供

3

电

kwh/a

1.5万

呼图壁供电公司提供

1.3气源

项目燃气锅炉的气源由呼图壁县美辰燃气公司供给，通过天然气管网供项目使用，项目区不设燃气存储设施和设备。

1.4天然气物理性质及组分

原料气组分及性质：

表4                      天然气组分一览表

成份

甲烷
乙烷
氮
其他
合计

组成mol(%)

98.34
0.034
1.589
0.037
100

表4                       天然气主要性质

序号

项目

数值

单位

1

低热值

35.243
Mj/NM3
2

高热值

39.201
Mj/NM3
3

平均密度

0.7249
/

4

相对密度

0.561
空气为1.0

5
燃烧值

39.423
/

1.5主要设备

表5                        项目主要设备明细表

序号

设备名称

单位

数量

型号
1

6t/h蒸汽锅炉

台

1
WNS6-1.25-Y（Q）
2
循环泵

台

1
/

3
鼓风机

台

1
/

2、劳动定员及工作周期

2.1劳动定员

项目所需员工均由新疆盛海油脂有限公司内部协调解决，不新增劳动员工。

2.2工作周期

项目年生产天数约为300d，生产期实行每天3班、每班8h的工作制度。
3、公用工程

3.1给水

项目所需员工均从公司内部协调，不新增劳动定员，因此不新增生活办公用水。本项目用水主要是锅炉补水和软化水系统用水。项目水源由市政供水管网供给，可满足项目用水需求。

锅炉用水：锅炉新鲜水用量为15.62m3/d（4686.3m3/a），锅炉使用软水，软水系统出水率按80%计，锅炉补水量为3.124m3/d（937.5m3/a），循环水量为67.9m3/d（20364.1m3/a）。  

3.2排水

本项目废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，软水系统出水率按80%计，软水制备废水为12.5m3/d（3748.8m3/a），锅炉排污水为3.124m3/d（937.5m3/a）。
表6                         项目生产用水一览表

序号

用水项目

年用水量（m3/a）

废水产生系数

年废水量（m3/a）

1
锅炉用水

21301.3
——

4686.3
项目水平衡图详见下图4。

[image: image1.emf]市政污水管网

锅炉

软化水系统

锅炉排污水

937.5

新鲜用水

4686.3

软水制备废水

3748.8

937.5

循环水

20 364.1


图4     项目水平衡图      单位：m3/a

废水直接排入污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。
3.3供电

本项目呼图壁电网统一供给，可满足项目用电需求。

4、平面布置合理性

项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，占地为锅炉房用地，用地为公共服务设施用地，锅炉房北侧空地，南侧厂房，西侧为厂区道路，东侧为厂区围墙。项目区域年主导风向为西南风，本项目锅炉房位于办公生活区西南侧，处于最大风频风向的下风向，并与锅炉房保有一定的距离，同时配套绿化，可减少锅炉运行产生的影响。
综上所述，项目厂区平面布置从环境保护角度考虑合理。锅炉房平面布置详见附图5。



	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程

本项目燃气锅炉主要为一期生产提供蒸汽使用。项目燃气锅炉将天然气在锅炉内燃烧，使其化学能转换为热能，将经过处理后的25℃水加热成蒸汽，通过蒸汽管道送至各生产线，产生的生产废水直接排入污水管网，最终排入园区污水处理厂处理。

工艺流程及产污节点图详见图。





图6    项目锅炉工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目锅炉房内设置2台燃气蒸汽锅炉，其中1t/h蒸汽锅炉在用，主要提供生活供热，本次扩建一台6t/h蒸汽锅炉，主要供油脂厂一期生产使用，油脂厂一期现状供气由华电电厂蒸气管网集中供给，由于华电电厂的蒸汽量不能充分保证本项目的供气需求，且目前项目区已经铺设供气管网，故扩建一台6t/h蒸汽锅炉供一期生产使用。
1、目前项目污染防治措施
锅炉房内1t/h蒸汽锅炉在用锅炉，主要提供生活供热。针对锅炉房在用锅炉产生的污染，项目已采取相应的环保措施，在确保各项污染治理措施实施下，项目污染物均能达标排放。

2021年10月21日由新疆博奇清新环境监测有限公司对1台1t蒸汽锅炉监测报告可知锅炉颗粒物排放浓度为4.6mg/m³，SO2浓度＜2mg/m³；NOx浓度34mg/m³，本项目原有污染情况及污染治理措施见表7。

表7                  原有污染情况及污染治理措施一览表
污染物

污染源

污染因子

排放浓度

排放量

处理措施

治理效果

废气

锅炉烟气

颗粒物

4.6mg/m3
0.067t/a
锅炉配套低氮燃烧器，1根12m排气筒排放
烟气满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中表1新建燃气锅炉；氮氧化物浓度低于50mg/m³
SO2
2mg/m3
0.246t/a
NOX
  34mg/m3
  0.477t/a
废水

锅炉排水、软化水系统排水
/

/
34.5t/a

锅炉排污水直接排入项目区下水管网，最终排入污水处理厂处理
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
固废

废弃离子交换树脂

/

/

少量
由厂家更换后回收
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关标准
噪声

设备噪声
/

减振基础、减振垫、消声装置等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
2、存在问题及防治措施
经现场勘查，现有1t/h燃气蒸汽锅炉已采取相应的环保措施，在各项污染治理措施实施下，项目污染物均能达标排放。建设项目一期，环评批复以及验收手续齐全，二期扩建的现有1t/h燃气锅炉环评已经批复，暂时无验收手续。1t燃气锅炉将与本次锅炉一起进行竣工验收。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查与评价

本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2020年达标区判定数据，数据统计见下。

表8     2020年昌吉州区域空气质量现状评价表   单位：ug/m3（除CO外）
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3
达标

NO2
年平均质量浓度

33

40

82.5
达标

PM10
年平均质量浓度

88

70

125.7
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

53

35

151.4
不达标

CO

24h平均95百分位数

2.5mg/m3
4mg/m3
62.5
达标

O3
最大8h第90百分位数

131

160

81.8
达标

根据上表可知，区域污染物中PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此，项目所在区域为不达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目地表水环境质量引用昌吉州生态环境局发布的《2022年1月水环境监测报告》中地表水评价结果，呼图壁河监测断面名称棉纺厂。
根据报告可知，监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准。项目区附近无地表水体分布。

3、声环境质量现状

本项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，处于呼图壁县工业园区内，厂界外50m范围内无环境敏感目标，不开展声环境质量现状监测。

4、生态环境

本项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不进行生态现状调查。

5、地下水、土壤环境
本项目产生废水主要为锅炉排水、软化水系统排水，最终排入污水管网。故本项目无地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标：项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，锅炉房厂界外500m范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境敏感目标。
2、声环境保护目标：锅炉房厂界外均为道路、空地等，50m范围内无声环境敏感区域及保护目标。

3、地下水环境保护目标：项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。

4、生态环境敏感目标：项目选址位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	根据《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》2016年第45号，本项目燃气锅炉颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中要求的排放限值，具体详见下表。

         表9            锅炉大气污染物排放执行标准
污染物

燃气锅炉
标准来源

颗粒物
20mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
50mg/m3
满足《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》文件要求排放限值
2、生产废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；

表10                   污水综合排放标准浓度限值

序号

项目

三级标准限值

1

pH

6~9

2

CODcr（mg/L）

500

3

BOD5（mg/L）

300

4

SS（mg/L）

400

5

NH3-N（mg/L）
45

《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》
6

TN

70

7

TP
8

3、厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值；

表11             工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3
65
55
4、项目运营期间产生的废树脂为一般固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，不得形成二次污染。


	总量

控制

指标
	根据重点区域大气污染物实行2倍削减替代的要求，本项目申请污染物排放总量指标为：SO2：0.7t/a，NOx：1.7t/a，颗粒物：0.5t/a。削减来源由当地生态环境管理部门核定。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，无需进行大规模土建等建设，主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，主要污染物为施工废气、噪声、施工人员产生的生活污水及生活垃圾、施工场所产生的建筑垃圾。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响随着施工期的结束会消失。

1、大气环境影响及保护措施

项目建设期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。施工扬尘来自于地基、设备台座处理等环节，由于是现有锅炉房内施工，因此扬尘污染物排放量较小；施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，运输车间断运行，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。

2、水环境影响及保护措施
本项目施工主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，基本不产生施工废水。施工期主要为生活污水，施工期间生活污水依托企业现有污水收集设施，最终排入污水管网，对水环境无影响。

3、声环境影响及保护措施

项目施工期噪声源主要为设备的安装调试产生的噪声，为了减轻项目施工噪声对项目区及周边环境的影响，本环评要求施工阶段要合理安排好施工时间，避开员工休息时间施工，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工设备在同一区域同时使用。通过采取以上措施后，项目施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），因此对周围环境影响较小。

4、固体废物环境影响及保护措施

本项目施工阶段产生的固体废物主要为施工场所产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

   （1）建筑垃圾

   场地清理及地基、设备台座施工过程会产生工程渣土等建筑垃圾，工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，按环保及城建部门要求外运集中处置，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。
   （2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1废气污染物源强核算

本项目拟建1台6t/h燃气常压蒸汽锅炉为一期生产供应蒸汽，本项目锅炉天然气用量为345.6万m³/a。燃烧废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，燃气锅炉的颗粒物排放量可用类比法或全国污染源普查工业污染源普查数据，二氧化硫排放量采用物料衡算法，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比法。基准烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法。

   （1）基准烟气量

    本项目天然气燃料低位发热量为35.243MJ/m3，依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法计算基准烟气量=0.285×35.243+0.343=10.388Nm3/m3，即燃烧1m3天然气燃料约产生10.388m3的烟气。项目天然气燃料年耗量为345.6万m³，则该项目每年产生废气量为3590.1万Nm3/a。

表12                        基准烟气量取值表

[image: image2.png]g

FEHER AR LA
Vaz15% Vgy=0.411Qnet,ar+0.918 Nm’/kg
Quet, #212.54MI/kg
PRI Vaar<15% Vey=0.406Qnet,ar+1.157 Nm’/kg
Qnet, ar<12.54MJ/kg Vgy=0.402Qnet,ar+0.822 Nm’/kg
biSikr Vey=0.29Qnet,ar+0.379 Nm’/kg
RIS Vgy=0.285Qnet+0.343 Nm?/m?
FHPES Vgy=0.194Qnet+0.946 Nm¥/m?
PR
PR Vgy=0.19Qnet+0.926 Nm3/m?
IS Vey=0.265Qnet+0.114 Nm?/m?
Vax15% Vey=0.393Qnet,ar+0.876 Nm’/kg
~ Quet, >12.54MJ/kg
(SaRY/IRILY da o =0. net,ar+1. m’/kg
PR g Vaur<15% Vgy=0.385Q1 1.095 Nm?/ki
Qnet, ar<<12.54MJ/kg Vey=0.385Qnet,ar+0.788 Nm’/kg

FE: 1Van BRETEREKIEER S (%); Vg, BMERSE (Nmd/kg 5 Nm¥/m?).
2.Quet, ars /AR EITARAL R AR (MI/Kg): Quer “UAKREMRALR #E (MI/m®): 4T =4F
FITAT R BR MR AL R 3R 1 P S AT IR AL, R B8 SR IE AN — 4 M 5P F ST RRMIG A R AT i

X, S — AR AT =R B P 2E AT A AR BT S AR ML A 24 R 1 P R LR R
3L ANMGHIEANEH TH LR, KBS BETA . b, whits . RS

R YRR IR T

~ AL T





（2）颗粒物

颗粒物产污系数参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中天然气燃烧烟尘产生系数。颗粒物系数为：1.4kg/万m3-原料，则经计算本项目颗粒物排放量为345.6万Nm3/a×1.4kg/万m3-原料÷1000=0.5t/a，即颗粒物排放量为0.5t/a，浓度为13.9mg/m³。
   （3）二氧化硫

    本项目天然气燃料总硫质量浓度为9.82mg/m3，采用物料衡算法计算二氧化硫排放量=3590.1万Nm3/a×9.82mg/m3×2×10-5=0.7t/a。

   （4）氮氧化物

    本项目拟采用加装低氮燃烧器，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值（<50mg/m3）计算，经计算氮氧化物排放量<3590.1万Nm3/a×50mg/m3×10-5，即氮氧化物排放量<1.7t/a。

表13                        锅炉废气污染物排放量

类型
污染物
产生量（t/a）
产生浓度（mg/m3）
治理措施
排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
锅炉废气
颗粒物

<0.5
13.9
加装低氮燃烧器，锅炉烟气通过一根不低于12m高烟囱排放
<0.5
13.9
SO2
0.7
19.64
0.7
19.64

NOx

<1.7
<50
<1.7
<50

废气量
3590.1万Nm3
通过以上计算分析，废气污染物SO2、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3规定的大气污染物特别排放限值(SO2：50mg/m3、颗粒物：20mg/m3)的要求。NOx排放浓度满足《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》文件要求中不高于50mg/m3的要求。

表14                  大气污染物排污口设置一览表
编号

排放口名称

烟囱坐标
高度

出口内径

排气温度

类型

DA002
燃气锅炉烟囱
东经 86°45′15.15″

北纬44°10′38.83″

12m
1.4m
80℃

有组织
1.2措施可行性分析

   （1）烟囱高度

本项目位于新疆盛海油脂有限公司锅炉房内，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定：燃气锅炉房烟囱不低于8米；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高出最高建筑物3m以上。本项目位于呼图壁县工业园区内，锅炉房本身层高9m，项目区周边为一层厂房，无高层建筑物，设置烟囱高度为12m，所以满足烟囱高度要求。

（2）锅炉烟气防治措施可行性

依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中关于锅炉烟气污染防治的相关要求，具体详见下表。

表15               项目锅炉烟气污染物防治可行性一览表                    

燃料类型

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

本项目锅炉烟气

治理措施

是否为可行技术
炉型/燃料

室燃炉/天然气

室燃炉/天然气

/

二氧

化硫

一般地区

/

/

/

重点地区

/

/

/

氮氧化物

一般地区

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

/
/

重点地区

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术

加装低氮燃烧器+烟气再循环
是
颗粒物

一般地区

/

/

/

重点地区

/

/

/

由上表可知，本项目燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，为可行技术。
1.3监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目营运期大气污染物监测方案计划见表16。

   表16             运营期大气污染物监测计划表
监测点位

监测指标
监测频次

执行排放标准

燃气锅炉烟囱

NOx
每月一次
《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》，文件要求排放限值
颗粒物、SO2、林格曼黑度

每年一次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值

废水

    2.1废水污染物源强核算

   （1）生产废水

本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，水污染物排放依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”计算，产污系数见表17。
表17                 水污染物产污系数
产品名称

原料名称

工艺

名称
规模等级

污染物指标

系数单位

产污系数

蒸汽/热水/其他
天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气
全部类型锅炉（锅外水处理）
所有规模

工业废水量
吨/万m3-原料
13.56（锅炉排污水+软化处理废水）
化学需氧量

克/万m3-原料
1080

        表18                本项目水污染物产生情况表
类型
污染物指标

产生量（t/a）
产生浓度（mg/L）
锅炉排污水、软化处理废水
工业废水量
4686.3
/
化学需氧量

0.37
79.26
本项目锅炉排污水、软水制备废水主要污染物为悬浮物，不含有害物质，直接排入污水管网，最终进入园区污水处理厂。呼图壁县工业园区污水处理厂设计处理规模为2万m3/d，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中的一级A标准，部分出水回用于园区企业生产用水，部分回用于园区绿化。本项目生活污水年排放量4686.3m3，呼图壁县工业园区处理厂有余量接纳，依托可行。
2.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目废水监测计划见表19。

        表19                项目废水监测计划一览表
锅炉或燃气轮机规模

燃料类型

监测点位

监测指标

监测频次

仅涉单台14MW或20t/h以下锅炉的排污单位

所有

企业废水总排放口

pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量

1次/年

3、噪声
本项目主要噪声源为燃烧器（含鼓风机）、循环泵，其噪声值在80-85dB（A）之间，见下表20。

    表20      运营期主要设备噪声源强及治理措施        单位：dB（A）
序号

设备名称

单机噪声

治理措施
单台排放声值

1
燃烧器（含鼓风机）

85dB（A）

鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接，厂房隔声
55dB（A）

2
循环泵

80dB（A）

选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声
50dB（A）

本项目位于锅炉房内，项目区周边50m范围内无环境敏感目标，环评要求采取以下措施对运营期噪声进行防治：

在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振；

鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接;

合理配管，减少阀门和管道噪声；

根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等；

（5）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声；

    （6）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声。

同时本项目全部置于锅炉房内，起到一定程度的隔声降噪作用，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境影响较小。

本工程营运期噪声监测方案计划见表21。

   表21                 运营期噪声监测计划表
监测点位

监测指标
监测频次

执行排放标准

厂界四周
等效A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

4、固体废物

项目营运期产生的固体废弃物主要为软水系统中更换产生的废弃离子交换树脂，项目运营期会对锅炉软水系统中离子交换树脂更换，每四年更换一次，会产生废弃离子交换树脂（一般固废代码：900-999-99），由厂家更换后回收。
5、环境风险分析

    （1）危险物质及风险源

本项目涉及的风险物质主要为管道天然气，天然气属于易燃、易爆物质，经对比可燃物质的危险特性，结合生产设施风险识别结果，项目最大可信事故设定为天然气在使用过程中发生泄漏、火灾、爆炸事故。天然气主要理化特性见下表。

表22                天然气主要特性一览表

英文名称：natural gas；                   CAS号：74-82-8；

危险类别：2.1类易燃气体；            化学类别：烷烃；     主要成分：甲烷等；

相对分子量：40；  物化性质：无色气体；   熔点：-182.5℃        沸点：-160℃

相对密度：0.45；   溶解性：微溶于水；    爆炸特性：爆炸极限5%~14%；

闪点：-188℃；     引燃点：482℃；     火灾爆炸危险度：1.8； 火灾危险性：甲

危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂： 二氧化碳、干粉。          稳定性：稳定；        聚合危害：不聚合

禁忌物：强氧化剂、氟、氯；            燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳；

健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。               职业接触限值：300mg/m3（甲烷）

急救措施：皮肤接触：若在冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理管理人员带给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如在可能，交漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移到空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。建议用控制燃烧法处置。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别请注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。         毒理学资料：暂无

根据建设单位资料，本锅炉房内天然气管线长度约为30m，管内径为0.1m，则锅炉房内天然气管道容量为0.24m3，折算成标准状态为0.97m3，根据相对密度（空气=1）0.45折算，在事故状态下切断进厂天然气管道总阀门后，锅炉房内管道中天然气质量为0.56kg。
   表23                  环境风险评价等级判定表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+

III
II
I
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
天然气主要成分为甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷的临界量为10吨，因此本项目天然气q/Q值为0.000056＜1，风险潜势为 I，根据上表可知，本项目开展简单分析。

   （2）风险影响分析

天然气发生火灾、爆炸事故后，爆炸产生的冲击波会对一定范围内的人员造成伤亡，以及财物损失。火灾事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。一旦发生火灾，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。天然气泄漏可能造成人员窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调，若不及时脱离，可导致窒息死亡。
   （3）风险防范措施

①严格按照设计规范来设计和建设管道的走向，并请专业单位进行安装；天然气管道的设计应按照和委托专业单位负责。

②对管线、阀门等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒”等污染事故。

③一旦发生泄漏，应立即关闭总阀门，将所有人员车辆隔离泄漏区；使用适当防护器具；检测浓度，若天然气超过5%会有火灾与爆炸危害存在，人员车辆禁止进入泄漏区，消除所有引火源。

④定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

⑤在厂区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

⑥厂内按规范设置手提式灭火器和消火栓。

⑦在各区域出入口设置安全出口应急标志灯。

⑧主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。

6、环境保护投资及“三同时”验收

本项目总投资150万元，其中用于环境保护方面的投资约11万元，占项目总投资额的7.3%，主要环保设施及投资见表24。

表24                     环保设施投资

序号

类别

环保措施

环保

投资

1

废气
锅炉加装低氮燃烧器，废气经12m高烟囱排放

10
2
噪声

选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声

1
3

总计

11
根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA002
	SO2、NOx、颗粒物
	低氮燃烧器+12m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；NOx排放浓度执行《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治》工作的通知》要求中不高于50mg/m3的要求。

	地表水环境
	排放口
	废水
	排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值

	声环境
	锅炉房厂界
	噪声
	选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	-
	-
	-
	-

	固体废物
	软水制备设施
	废离子交换树脂
	由厂家更换后回收
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	土壤及地下水污染防治措施
	-

	生态保护措施
	加强厂区及周边绿化

	环境风险

防范措施
	①严格按照设计规范来设计和建设管道的走向，并请专业单位进行安装；天然气管道的设计应按照和委托专业单位负责。

②对管线、阀门等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒”等污染事故。

③一旦发生泄漏，应立即关闭总阀门，将所有人员车辆隔离泄漏区；使用适当防护器具；检测浓度，若天然气超过5%会有火灾与爆炸危害存在，人员车辆禁止进入泄漏区，消除所有引火源。

	其他环境

管理要求
	①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行简化管理，严禁无证排污。

②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。

③按照要求进行排污口规范化。


六、结论

	综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目在运营以后将产生一定程度的环境影响，在企业认真执行环保“三同时”并严格采取本评价提出的措施及满足地专管部门的环保要求以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。综合考虑项目运营从环保角度分析可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.067t/a
	
	
	0.5t/a
	
	0.567
	+0.5

	
	SO2
	0.246t/a
	
	
	0.7t/a
	
	0.946
	+0.7

	
	NOx
	0.477t/a
	
	
	1.7t/a
	
	2.177
	+1.7

	废水
	排水量
	34.5t/a
	
	
	4686.3t/a
	
	4720.8
	+4686.3

	
	CODCr
	/
	
	
	0.37t/a
	
	0.37
	+0.37

	一般工业

固体废物
	废树脂
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
排气筒








天然气





燃气锅炉








SO2、NOx、颗粒物








                             










_1234567890.vsd
�

市政污水管网


锅炉


软化水系统


锅炉排污水937.5


937.5


新鲜用水4686.3


软水制备废水3748.8


循环水20 364.1



