# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昌吉市生活垃圾焚烧发电项目配套炉渣综合利用项目

建设单位（盖章）：  昌吉市明亮华丽环保科技有限公司

编制日期：                     2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌吉市生活垃圾焚烧发电项目配套炉渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-652301-04-01-791411 |  |  |
| 建设单位联系人 | 晁文良 | 联系方式 | 13899991234 |
| 建设地点 | 昌吉市庙儿沟乡和谐二村昌吉市生活垃圾城北填埋场项目西南方900m |  |  |
| 地理坐标 | 中心点坐标（87度17分10.860秒，44度24分43.395秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造业 砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 昌吉市发展和 改革委员会 | 项目备案文号 | 昌市发改许可（2021）65号 |
| 总投资（万元） | 5009.87 | 环保投资（万元） | 560 |
| 环保投资占比（%） | 11.18 | 施工工期 | 2022.04~2023.04 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 20010 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与国家产业政策符合性分析 本项目利用生活垃圾焚烧发电后的炉渣，在对其进行破碎、筛选、分类后得到建筑用砂，并进行湿法制砖。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，因此，本项目符合国家和地方的产业政策的总体发展要求。 本项目于2021年9月17日在昌吉市发展和改革委员会完成备案，备案文号：昌市发改许可（2021）65号，项目代码：2109-652301-04-01-791411。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 1.2与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 - 与生态保护红线的相符性 管控方案指出：“生产生活不突破生态保护红线；……对划定的生态保护红线实施严格管控”，本项目北侧距离准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区600m，不在生态红线内。本项目与生态红线位置示意图见图1（附图）。 本项目所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不属于禁止建设开发区和限制建设开发区，属于适宜建设开发区，符合生态保护红线的要求。 2）与环境质量底线的相符性 管控方案指出：“全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，……，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，……，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定……。” 本项目运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区植被绿化、道路洒水、车辆冲洗；生产废水经300m3沉淀池处理后回用于生产线，定期补水，项目在运营过程中污水不外排，不会对区域水质产生影响。 本项目位于环境空气质量不达标区，在营运期大气污染因子主要为颗粒物，经布袋除尘器、洒水降尘、车辆冲洗等措施，以及将所有生产工艺设备和原料堆场均置于全封闭厂房内，项目废气达标排放。颗粒物总量实行倍量替代，符合环境空气质量持续改善的要求。 本项目运营过程中不会造成土壤污染。符合土壤环境质量保持稳定的要求。 1.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析 1）与生态红线区域保护规划的相符性 本项目北侧600m为准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区，其主要生态功能为准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙，本项目区不在生态红线内。本项目与生态红线位置示意图见图1（附图）。 本项目所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不属于禁止建设开发区和限制建设开发区，属于适宜建设开发区，符合生态保护红线的要求。 2）与环境质量底线相符性分析 环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环境功能区域和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。 项目在营运期废气主要为颗粒物污染，经洒水降尘等措施后废气达标排放，不会对周边大气环境产生明显的影响。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区植被绿化、道路洒水、车辆冲洗；生产废水经沉淀池处理后回用于生产线，定期补水。 因此，本项目的建设不会突破所在区域环境质量底线。 3）资源利用上线相符性 本项目区位于昌吉市庙儿沟乡和谐二村北侧1.5km的空地上，占地面积为2hm2，土地利用类型为建设用地，占用的土地资源较少。 本项目全年用水量为6995m3，其中生产用水量为5015m3，生活用水量为1980m3。其中生产用水采用昌吉市城北污水处理厂的中水，消耗的水资源量较少；本项目全年用电量为0.53万kW·h，采暖依托昌吉市垃圾焚烧发电项目的热蒸汽，能源消耗较少。 本项目的实施对整个区域资源影响较小，因此符合资源利用上线的相关要求。 - 准入清单 表1-1 昌吉市环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元） 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求. ZH65230120007; 昌吉市北部荒漠绿洲过渡带地下水禁采区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 2、除城乡生活饮水或者战备、旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。. 根据昌吉市环境管控单元生态环境准入清单，本项目需执行自治区、乌昌石片区总体准入要求。具体分析如下： 表1-2 自治区重点管控单元分类管控要求 管控要求; 本项目相符性. A6重点管控单元; A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; 本项目不属于“高污染、高环境风险”项目，不在居住区，与最近村庄和谐二村相距1.5km。 本项目污染治理技术可靠，生产工艺和设备自动化程度高，大气污染物经治理后能够达标排放。 本项目无生产废水产生，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准后用于厂区绿化、道路降尘、车辆冲洗。 本项目废气、废水、固废经合理处置后均对土壤不产生污染。. A6.2污染物排放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目产生废气经处理后达标排放，颗粒物总量控制指标为0.29t/a。. A6.3环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目不存在重大环境风险源，在采用本报告提出的环境风险管控措施后，环境风险较小。. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目利用昌吉市生活污水处理厂的中水作为生产用水水源，生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，为节水型企业。. 本项目符合重点管控单元管控准入要求。 综上所述，本项目符合产业政策，且项目所在地昌吉市不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中准入负面清单内。本项目符合昌吉市“三线一单”要求。 1.3与环境功能区划的相符性分析 项目所在区域空气环境功能为二类区；声环境功能区划为3类；附近无地表水体。项目废水、废气、噪声以及固体废物等污染物经采取报告中提出的措施处理后不会改变区域环境功能，项目的运营与环境功能区划相符合。 1.4与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》相符性分析 “指导意见”中指出：目前，我国大宗固废累计堆存量约600亿吨，年新增堆存量近30亿吨，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患；进一步提升大宗固废综合利用水平，全面提高资源利用效率；积极拓宽大宗固废综合利用渠道，进一步扩大利用规模，力争吃干榨尽，不断提高资源综合利用产品附加值，增强产业核心竞争力；创新大宗固废协同利用机制。 本项目所处理炉渣来源于昌吉市生活垃圾焚烧发电厂项目，其将废弃资源重新利用，既减少了生活垃圾填埋对土地的占用及污染，又产生电能，增加了资源利用效率；但将发电产生的炉渣填埋又会造成新的环境污染问题，本项目将炉渣再利用，彻底实现了生活垃圾的无害化处理。本项目年计划处理炉渣4.38万吨，炉渣中废金属含量约在2.6%，本项目可回收利用废金属1138.8t/a，减少了资源浪费。本项目上与垃圾焚烧发电产业衔接，下与建材产业衔接，充分发挥了固废协同利用机制。 1.5 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强生活垃圾处理。建设城镇生活垃圾综合处理园区，实现地级城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，县级城市（县城）生活垃圾无害化处置设施全覆盖，区域中心城市及设区城市餐厨垃圾分类收运和处理。提高农村生活垃圾无害化处理水平。积极发展垃圾生物堆肥，统筹建设垃圾焚烧发电设施，促进生活垃圾资源化利用。”及“加强工业污染源整治……，推动工业污染源全面达标排放”。 本项目对有组织颗粒物采用“集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱”处理达标后排放，水泥筒仓设置仓顶滤筒式除尘设施，减小上料粉尘逸散，同时洒水降尘、车辆冲洗、密闭厂房等降低了无组织颗粒物排放，从源头上降低了大气污染物的排放，能够满足大气污染物达标排放。另外，本项目原料生活垃圾焚烧炉渣为一般工业固废，对其利用及无害化处理符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。 1.6与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 表1-3 本项目与《同防同治意见》相符性分析 意见要求; 本项目符合性. （一）优化产业结构和布局; - 1.提高环境准入标准 - 重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。; 本项目不属于以上行业，符合环境准入标准。. - 2.严格污染物排放标准 - 认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅2016第45号)的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。; 本项目执行国家最新污染物排放标准，采用环保措施减少了污染物排放浓度，严格执行无组织排放监测浓度限值。. （二）强化大气污染物综合治理; 11.加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求,扩大绿地和地面铺装硬化面积。; 本项目建筑施工期严格执行本次环评提出的污染防治措施后可最大程度的减少扬尘污染；在运营期原料在运输至厂区后直接拉运至全封闭厂房；厂区道路硬化，洒水，对运输车辆冲洗，项目扬尘对环境影响不大。. （三）深入开展水环境治理; 14.节约保护水资源。坚决落实水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，调节和优化用水结构，大力推进节水措施，加强依法取水、退地减水、还水工作。实行水资源消耗和强度“双控”，推进水权制度建设，积极探索水资源市场化配置的有效途径。提高工业用水重复利用率，建立城镇节水模式。; 本项目生活用水1980m3/a，生活用水经处理达标后用于厂区绿化和洒水降尘；生产用水5015m3/a，全部采用昌吉市生活污水处理厂的中水，不取用新鲜水，生产水采用三级沉淀池沉淀后循环使用，仅定期补充。 本项目最大化的提高了工业用水重复利用效率，调节和优化了用水结构，推进了节水措施。. - 17.加强土壤环境保护 - 着力控制污染源，加强土壤环境监测。; 本项目对厂区进行分区防渗措施，从源头控制土壤污染。. 1.7与《昌吉州道路扬尘和货车污染源专项整治行动方案》相符性分析 意见要求; 本项目情况; 符合性. - （一）切实加强车体扬尘源头管控。各县市（园区）负责安排辖区拉运煤炭、煤渣、铁精粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、砂石、矿石、渣土、垃圾等粉状、块状、粒状或粘湿物料日进出装卸货物10辆以上货车的厂矿企业在2021年7月底之前建成货运车辆出入口清洗平台，从8月1日起对运送散装货物出厂货车的车厢、轮胎、车头等车体部位进行清洗，消除附着车体的灰尘煤尘粉尘造成大气污染现象。; 本项目拟在厂区入口设置车辆冲洗平台，对运输车辆进行冲洗。; 符合. 综上分析，本项目符合《昌吉州道路扬尘和货车污染源专项整治行动方案》相关要求。 1.8与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析 条例要求; 本项目情况; 符合性. - 第十六条 向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。; 本项目排气筒将按照相关要求设置排放口，明确标志。; 符合. - 第十八条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。; 本项目环评已提出自行监测计划，要求建设方在项目运营时按照自行监测计划进行监测。; 符合. - 第二十八条 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 本项目不属于淘汰类项目，不使用淘汰类目录中的生产工艺和设备，不生产淘汰类产品。; 符合. - 第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： - （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； - （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； - （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 - 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目所有原料堆场均在密闭厂房内，且装卸、上料等产尘工序均在密闭厂房内进行，在装卸、上料工序设置洒水装置，可有效抑制扬尘。; 符合. 综上分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。 1.9项目选址合理性分析 本项目厂址位于庙儿沟乡和谐二村北侧1.5km处（昌吉市生活垃圾城北填埋场西南侧900m）。 本项目拟建地区地势平坦，建设条件较好，规划的市政配套设施齐全（供水供电）；在昌吉市生活垃圾焚烧发电厂西侧一墙之隔，原料运输方便，减少了原料运输对环境的影响，可依托昌吉市生活垃圾焚烧发电厂处理分拣出来的未燃尽垃圾。 （2）本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目占地范围内无珍稀野生动植物和国家级保护动植物，故本项目无生态环境保护目标。 （3）昌吉市常年盛行风向为西南风，拟建地点在昌吉市主城区的下风向，位于和谐二村的下风向，对大气、地下水、声、生态、土壤环境影响较小。 综合以上几点，本项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目工程概况 本项目为昌吉市生活垃圾焚烧发电项目的配套项目，生产原料炉渣来源于昌吉市生活垃圾焚烧发电项目，昌吉市生活垃圾焚烧发电项目已于2021年4月22日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的《关于昌吉市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（新环审2021[62]号），尚未开工建设，预计建设期2年，本项目在昌吉市生活垃圾焚烧发电项目投产后开始运行生产。 项目名称：昌吉市生活垃圾焚烧发电项目配套炉渣综合利用项目 建设单位：昌吉明亮华丽环保科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：新疆昌吉市庙儿沟乡和谐二村（昌吉市生活垃圾城北填埋场西南侧900m），中心地理坐标：E 87°17′10.860″，N 44°24′43.395″。项目地理位置图见图2（附图），周边环境概况见图3（附图）。 投资总额：总投资5009.87万元，其中环保投资560万元，环保投资占总投资的11.18%，全部为企业自筹。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员60人，每天工作8h，年工作330天，共计2640h。 2.2建设内容 本项目主要建设内容：全封闭厂房1间，（厂房内建炉渣处理生产设备1套、环保制砖设备1套、炉渣堆放区、尾砂堆放区、循环水池）；库房1间；环保砖堆场；消防水池；配电室；办公楼1座；门卫室1间。 生产规模：年处理4.38万吨（日处理能力132.73吨）垃圾焚烧发电厂炉渣。 项目组成及主要工程见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 厂房; 新建，建筑面积5795.75m2，长119.50m，宽48.50m，高16.15m。厂房内建炉渣处理生产设备1套、环保制砖设备1套、水泥筒仓2座、炉渣堆放区、尾砂堆放区、循环水池等。. 辅助工程; 办公楼; 新建，共1层，建筑面积1518m2。. 门卫室; 新建，建筑面积32m2。. 配电室; 新建，建筑面积759m2。. 储运工程; 库房; 新建，建筑面积1196.25m2，存放生产设备维修配件、劳保用品等。. 环保砖堆场; 堆放养护环保砖. 公用工程; 供电工程; 依托市政供电. 给水工程; 依托和谐二村自来水管网供水，生产用水来源于昌吉市生活污水处理厂的中水。. 排水工程; 生活污水经地埋一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化、车辆冲洗、道路降尘；生产废水经三级沉淀池处理达标后回用于生产，不外排。. 供暖工程; 依托垃圾焚烧发电厂热蒸汽. 环保工程; 废气; 原料堆放 装卸粉尘; 密闭厂房、洒水喷淋、车辆冲洗. 炉渣破碎粉尘; 集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱. 水泥上料粉尘; 水泥筒仓安装滤筒式除尘设施. 制砖搅拌粉尘; 洒水喷淋、车间密闭. 运输扬尘; 厂区道路硬化，定期洒水和车辆加盖防尘布等。. 废水; 地埋式一体化污水处理设施; 用于处理生活污水，处理达标后用于厂区绿化、道路扬尘及车辆冲洗。. 沉淀池; 生产废水经300m3三级沉淀池处理后回用于生产用水，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，采取降噪、隔声等措施。. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期运至垃圾焚烧厂处理。. 分拣出的未燃尽垃圾; 集中收集，定期运至垃圾焚烧厂处理。. 沉淀池沉渣; 经压滤处理作为制砖原料. 金属废渣; 回收外售. 生态; 配套绿化4580m2，主要以适宜本地生长的植被为主。. 2.3产品方案 本项目为利用生活垃圾焚烧发电后炉渣进行制造环保砖，项目建成后，预计年分选炉渣4.38万吨，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 产量; 单位; 规格尺寸; 环保砖执行标准. 环保砖; 1455万; 块/a; 标准尺寸为240×115×53mm，单块重3.3kg。其它尺寸根据需求方确定。; 《中华人民共和国建材行业标准 非烧结垃圾尾矿砖》JC/T422-2007. 2.4主要设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号规格; 处理规模. 1; 喂给料机; 台; 1; 18kw; 800吨. 2; 防尘鄂式破碎机; 台; 1; 600X900; 1200吨. 3; 防尘反击式破碎机; 台; 1; 800型; 1000吨. 4; 辊式制砂机; 台; 1; 1000×600; 880吨. 5; 振动筛; 套; 2; S2460; 1100吨. 6; 除铁器; 套; 1; RCYB4（3KW）; 30t/h. 7; 粉磨机; 套; 4; JM—400; 120吨. 8; 螺旋脱膜机; 台; 4; xsj150; 150/h. 9; 滚动分级筛; 套; 2; 1.2X6; 1300吨. 10; 泥块破碎粉化机; 台; 2; 2pgc400X250; 108吨. 11; 拌和机; 台; 4; js500型; 300吨/h. 12; 固化专用成型机; 台; 2; 63MCY14-113; 十万砖. 13; 砖块码垛机; 台; 2; YTJ019—12; 1.5万块/h. 14; 压滤固液分离机; 台; 4; XMYZ40/1500; 单台100t/h. 15; 水泥筒仓; 座; 2; 3X12.5; 单台容量100吨. 16; 水泵; 1台; 1; 55kw; 120t/h. 2.5 原辅材料及能耗 本项目运营期主要原辅材料用量表如表2-4所示。 表2-4 项目主要原辅材料用量表 名称; 单位; 年消耗; 来源及储运方式; 备注. 原辅材料; 炉渣; 万t/a; 4.38; 昌吉市生活垃圾焚烧发电厂; /. 水泥; t/a; 4533; 外购; /. 能源; 电; 万kW·h/a; 0.53; 市政电网; /. 水; m3/a; 1980; 和谐二村自来水管网; 生活用水. m3/a; 5015; 昌吉市生活污水处理厂中水; 生产用水. 炉渣的物理性质： 本项目处理的炉渣主要来源于昌吉市生活垃圾焚烧发电厂，生活垃圾焚烧后，大约会产生20%的炉渣，炉渣中含有一些金属元素，具有一定的资源化回收价值。该生活垃圾焚烧发电厂炉渣的物质组成主要包括无法燃烧的金属块、玻璃、陶瓷和砖头、石块、砂土等，此外还含有金属氧化物和未完全燃烧的木质素（来自纸皮、木片（块）），塑胶(来自塑料和人造纤维等)等有机物，粒度分布范围较大，粒径在几微米到十几厘米不等。 表2-5 生活垃圾焚烧炉渣理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 生活垃圾焚烧炉渣; 炉渣是一种浅灰色的锅炉底渣，随着含碳量的增加颜色变深。炉渣是由陶瓷和砖石碎片、石头、玻璃、熔渣、铁和其他金属及可燃物组成的不均匀混合物。大颗粒炉渣(>20mm)以陶瓷、砖块和铁为主，小颗粒炉渣主要为熔渣和玻璃。炉渣粒径分布主要集中在2~50mm的范围(约占60~70%)。通过电子显微镜观察表明，炉渣是由多种粒子构成，其中非晶体颗粒占总量的50%以上。其颗粒组成为漂珠占0.1%-0.3%，实心微珠占45%-58%，碳粒占1%-3%，不规则多孔体占28%-39%，石英占5%-8%，其他占5%。; 不燃不爆; 无毒性. 本项目生产过程中使用的生活垃圾焚烧炉渣不在《国家危险废物名录（2021年版）》所列名单中，属于《固体废物鉴别标准 通则》中4.3 h）固体废物焚烧炉产生的飞灰、底渣等灰渣；且根据《中山市天乙能源有限公司垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目环境影响报告表》中所做的炉渣浸出实验数据，生活垃圾焚烧后炉渣各项指标均未超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）“表1 浸出毒性鉴别标准值”，但报告中的指标数量不足以判定炉渣是否属于第Ⅰ类一般固废，因此将其归为第Ⅱ类一般固废，不属于危险废物，可直接进行生产处理。国内同类生活垃圾焚烧厂炉渣用于建材行业、铺路等，已得到实践应用，是较为合理可行的处置措施，不但防止对环境造成污染，而且可以达到资源化利用的目的。生活垃圾焚烧飞灰属于危险废物，禁止接收生活垃圾焚烧飞灰作为制砖原料。 项目物料平衡见表2-6。 表2-6项目物料平衡表 进料; 出料. 名称; 年用量（t/a）; 产品; 产生量（t/a）; 备注. 炉渣; 4.38万; 回收金属; 1138.8; 作为产品外售. 水泥; 4533; 分拣出的未燃尽垃圾; 1883.4; 交由昌吉生活垃圾焚烧发电厂再处理. 制砖用水; 2716; 环保砖; 48026.8; 外售. 有组织排放粉尘; 0.29; 通过大气环境外排. 无组织排放粉尘（除道路扬尘外）; 0.082. 合计; 5.105万; 合计; 5.105万. 2.6公用工程 2.6.1给水 （1）生活用水 项目员工人数为60人，均在厂内食宿。根据《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政发办[2007]105号），员工办公生活用水量以100L/d·人计，则员工生活用水总量为6m3/d（1980m3/a）。本项目生活用水取用昌吉市庙儿沟乡和谐二村管网自来水。用罐车拉运至厂区。 （2）生产用水 主要为炉渣处理用水、抑尘用水、车辆冲洗用水、制砖用水等。生产用水水源为昌吉市城北污水处理厂的中水，中水使用量为15.2m3/d，该污水处理厂日处理规模为5万m3/d，可满足本项目生产用水的需求。生产中水由罐车拉运至厂区。 按照《建筑给水排水设计规范》所制定的各项用水定额并经类比分析，各项用水指标见表2-7。由表可知，项目用水量为6995m3/a，其中中水使用量为5015m3/a，新鲜水用量1980m3/a。 表2-7 项目用水类型及用水量 用水对象; 人数或面积; 用水量定额（最高）; 用水量（m3/a）. 生活用水; 60人; 100L/人·天; 1980. 生产用水; 厂房防尘洒水; 1800m2; 1.0L/m2，2次/d; 1188. 炉渣处理工艺用水; 132.73t/d; 0.025m3/t炉渣; 1095. 环保制砖用水; /; 0.067m3/t尾砂; 2732. 车辆冲洗用水; /; 200m3/a; 200. 道路抑尘; /; 1.7m3/d; 560. 厂区绿化用水; 4580m2; 2L/(m2 d)，全年灌溉90d; 824. 合计（除净化后生活污水用途外）; 6995. 2.6.2排水 本项目生产过程中炉渣处理用水全部循环使用，每日补充中水，补水量约为2.4m3/d，循环池水量保持在300m3/d。 抑尘用水全部蒸发损耗，本项目废水主要有车辆冲洗用水和生活污水。 - 车辆冲洗废水 - 根据建设方资料，在厂区进出口设置车辆冲洗台，对进出场车辆进行车辆冲洗，根据建设单位提供的资料，车辆清洗用水2m3/d，车辆冲洗废水经沉淀池（3m3）沉淀后回用于车辆清洗，不外排；损耗量类比同类项目按用水量30%计算，则补充水量为0.6m3/d，车辆冲洗用水为200m3/a。 - 生活污水 - 生活污水产生系数以0.8计，则废水产生量为1584t/a，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，用于厂区绿化、道路抑尘、车辆冲洗，不外排。 厂区建设一座300m3储存池，冬季时将净化后的生活污水贮存起来，春夏秋季用于灌溉。 图4 项目水平衡图（m3/d） 2.6.3供电 本项目供电依托昌吉市市政电网供电。 2.6.4供热 本项目供热依托昌吉市垃圾焚烧发电项目，利用其产生的热蒸汽供热。 2.7总平面布置 根据项目总平面图，项目出入口位于厂区东南角，与外部道路连接；厂区内由北至南布置生产厂房、库房和环保砖堆场、配电室及办公楼。项目厂房内生产设备按照生产工序流程布设，减少了中间物料不必要的转运投料；所有生产设备均布设在密闭生产车间内，有利于降噪及减少无组织粉尘挥发；生活区与生产区相隔40m，中间有建筑物和绿地阻隔，且处于生活区上风向，有利于减小噪声和粉尘影响。综上，本项目总平面布置较为合理。项目平面布置图见图5（附图）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图6。 图6 施工期流程及产污环节图 施工期主要污染环节为： （1）废气：主要废气污染源是施工粉尘、车辆尾气等。 （2）废水：主要来自施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声：来自土石方、打桩、结构和装修等施工环节所产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 （4）固废：主要为弃土、施工建筑垃圾，施工人员生活垃圾等。 2.9运营期工艺流程 工艺流程及产污环节示意图见图7。 工艺流程概述： （1）筛选及一级破碎：废弃的炉渣，组成成份混杂。为防止流水线设备损坏，需要对炉渣进行一次筛选及一级破碎。炉渣由铲车送入料斗，通过传送带输送进筛选滚笼进料口。滚笼是可以连续旋转的喇叭状筛网。炉渣由喇叭状滚笼小口端进入，经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的未燃尽垃圾、渣块、石块、混凝土块及大块的金属则通过喇叭状滚笼的大口端流出，经人工将未燃尽垃圾分拣后，通过传送带送入打沙机进行一级破碎后，由传送带输送回待处理炉渣区。 （2）一级磁选：经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在传送带上。传送带上方设置悬挂式磁力除铁器。当炉渣随传送带经过悬挂式磁力除铁器下方时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。 图7 项目工艺流程及产污节点图 （3）二级破碎 经过一级磁选后的炉渣，通过传送带送入打沙机，同时打沙机进料口有冲洗水连续注入。炉渣在湿式打沙机内进行粉碎，粉碎后的渣粒随冲洗水流出打沙机。打沙机能将炉渣中100mm以下的渣块、石块及混凝土块等坚硬的物质充分打碎，可以将炉渣粉碎成规定的颗粒大小，目前的技术可以将颗粒细度调整到1~4mm左右。 （4）二级磁选 湿式打沙机出口设置滚筒式磁力除铁器，由湿式打沙机出口流出的炉渣及冲洗水混和物，流经滚筒式磁力除铁器下方，炉渣中所含有磁性金属被二级磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。 （5）跳汰重选 经二级磁选后的炉渣及冲洗水混和物，流入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部；而比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入渣池（净化后炉渣暂存区）。沉降于跳汰机床层底部比重较重的金属混杂物，被定期清理出来，进行金属分类。 （6）非金属尾沙沉淀 已去除所有金属物质后的炉渣沙粒，随水流经跳汰机出料口流入渣池（净化后炉渣暂存区）。渣池设隔栅排水口，工艺水经过过滤后，流入300m3三级沉淀池经沉淀滤水后的尾砂作为本项目环保制砖的原料使用。 - 制砖：给料机根据一定比例将水泥、尾砂、水进行配料计量，经传送带进入全自动免烧砖制砖机。给料过程会有粉尘产生，水泥储罐设有排气口，会有粉尘产生。传送带为封闭式的防尘传送带，传送过程不起尘。物料经一体机压制成型后送至堆场养护，时间为28天，即为成品（不喷涂颜色）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目建设不占用基本农田，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状调查与评价 根据环境空气质量模型技术支持服务系统筛选结果新疆昌吉州地区2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、33ug/m3、88ug/m3、53ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.5mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131ug/m3；该区域PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 本项目特征污染物为TSP，委托环疆绿源环保科技有限公司于2022年2月11日-14日在项目区下风向1个点处取样测定。采样点位坐标：E87°16′49.89″，N44°24′30.83″，总悬浮颗粒物采样时间为24h。TSP 24h浓度均值分别为0.189mg/m3，0.193mg/m3，0.180mg/m3。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值（300μg/m3）。 综上，项目所在区域为环境空气质量非达标区。 3.2地表水环境质量现状调查及分析 项目所在地无常年地表水流。根据昌吉州政府网公示的2021年4月地表水水质监测情况，全州7个城市16个集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类标准。 3.3地下水环境质量现状监测与评价 本项目运营期生产废水循环使用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化、洒水降尘、车辆冲洗，不外排。因此，本项目对区域地下水影响可忽略不计。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 3.4声环境质量现状监测与评价 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目不进行声环境质量现状调查。 3.5土壤环境质量现状监测与评价 本项目运营期对炉渣进行破碎筛分后制造环保砖，厂区采取分区防渗，对土壤环境影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目不开展土壤环境质量现状调查。 3.6生态环境质量现状监测与评价 本项目拟建地位于新疆昌吉市庙二沟乡和谐二村以北1.5km的空地上，项目所在区域，地势较平坦，土壤主要为碱化灰漠土，土地利用类型主要为林地，景观类型以荒漠景观为主，自然植被以梭梭植被为主。区域生态环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目占地范围内无珍稀野生动植物和国家级保护动植物，故本项目无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目生产过程大气污染物包括有组织废气和无组织废气。 本项目有组织废气排放源为破碎机，无组织废气排放源主要由炉渣、水泥等原料产生的粉尘、厂区汽车运输途中产生的扬尘等。项目有组织废气和无组织废气分别执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2和表3浓度限值，见表3-1。 表3-1 项目大气污染物排放标准表 污染物名称; 限值; 标准来源; 执行级别. 有组织粉尘; 30mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013; 表2. 无组织粉尘; 1.0mg/m3; 表3. - 废水 本项目运营期无生产废水外排，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市杂用水水质标准，用于厂区绿化、车辆冲洗及道路降尘。 - 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-2 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 实施阶段; 噪声排放限值dB（A）; 依据. 昼间; 夜间. 建筑施工; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水产生、生活污水外排。本项目废气不涉及SO2、NOx排放，建议总量控制指标为颗粒物：0.29t/a，实行倍量替代，替代量为0.58t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 本项目施工期间污染主要为施工工人的生活污水、运输车辆汽车尾气、烟粉尘、弃土方、生活垃圾、工程建设中产生的建筑垃圾及施工机械噪声等污染。 4.1.1水环境影响分析及保护措施 施工期废水主要包括建筑施工废水和施工人员生活污水。建筑施工废水中含有大量的泥沙、少量水泥，SS浓度较高。施工人员生活污水污染物成分较简单，主要是CODCr、NH3-N和SS，且污染物浓度较低。 本环评要求施工单位在施工现场设置环保公厕，对生活污水收集后定期拉运至昌吉市城北污水处理厂；对于生产废水需设置临时沉淀池，处理后用于工地洒水降尘等。 4.1.2大气环境影响分析及保护措施 施工期废气主要包括粉尘、柴油燃烧废气、汽车尾气等。 施工扬尘： 施工期间将产生弃土，弃土的一个直接影响是产生扬尘，施工期运输量增加也会增加沿路的扬尘量，另外露天堆放的土石方也产生扬尘。施工中土方挖掘和堆土扬尘随施工地区不同而异，影响局部环境，属短期影响，其影响随施工结束而消失。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘因路而异，土路比水泥路扬尘高。为减少施工期间对大气环境的影响，不影响周边居民的正常生活，要求企业采取以下措施： ①工程承包商应按照弃土处理计划将开挖出来的泥土及时运走和处理得当，堆放时间不宜过长和堆积过高，并注意对车辆车斗进行遮盖、围挡，以防风吹刮扬尘；并对施工厂界设置围挡，实行封闭式施工； ②车辆在运输沙石、余泥等建筑材料和建筑废料时，不宜超载，车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬、遗洒，造成二次污染； ③施工场地及周围道路定时喷水抑尘。 烟粉尘： 烟粉尘主要来自钢筋焊接、除锈打磨以及内饰墙打磨过程。打磨点、焊接工位均为临时点，一般处于室外，以无组织形式排放。由于打磨、焊接的部位不大，且粉尘密度较大，绝大部分粉尘自然沉降，仅会影响工位周围的区域，不会对场界以及周围敏感点处的大气环境产生明显影响。施工过程中，施工单位可在项目区上风向或工位四周设置围挡，控制粉尘扩散方向，降低影响程度。 柴油燃烧废气及汽车尾气： 打桩机动力装置、临时发电机一般采用柴油作为燃料，柴油燃烧废气及汽车尾气在场地内无组织排放，主要污染物包括CO及NO2。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，对大气影响影响较小。 4.1.3噪声影响分析及保护措施 电锯、吊车、升降机、运土汽车等，这些设施使用过程会发出噪声。各种机械运行中的噪声水平如下表所示。 表4-1 建筑现场主要施工机械噪声平均A声级表 单位：dB(A) 施工机械名称; 5m; 15~20m; 30~40m; 40~60m; 80~120m. 装载机; 80; 74; 72; 65; 60. 挖掘机; 79; 72; 70; 66; 60. 风镐; 91; 85; 80; 71; 61. 灌注桩钻机; 82; 77; 71; 66; 58. 静压桩; 76; 70; 67; 63; 56. 搅拌机; 78; 70; 67; 62; 57. 起重机; 80; 73; 70; 62; 56. 电锯; 87; 81; 75; 70; 55. 拉直切断机; 78; 72; 65; 59; 52. 冲击钻; 81; 74; 68; 63; 55. 本环评要求建设单位和施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求进行施工，具体要求如下： ①合理安排施工时间 整个项目应进行合理分期规划安排，尽可能同时施工，减少不同建筑之间的相互影响；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ②合理布局施工现场 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部噪声级过高，对施工人员产生噪声危害。 ③降低设备声级 选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选低噪型运载车、挖土机，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ④隔声处理 对噪声较大的施工设备，如振捣棒、升降机等，要进行局部围挡，对施工期现场四周加设高约4m的防护板，以降低噪声污染；以减少对环境的影响。 经采取措施加以控制，以确保使施工期间产生的噪声对周围环境影响降到最低。 4.1.4弃土、建筑垃圾以及生活垃圾对周围环境影响分析及其保护措施 施工期间将产生弃土，而且如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮沾满泥土导致运输公路上布满泥土。另外，工程施工时的土石方处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土，这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天则满地泥泞，严重影响土地利用和交通运输，因此施工中必须注意施工道路弃土的处置，在施工过程中对弃土内部平衡，以免造成二次污染。 本项目工程建设过程中会产生建筑垃圾，并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。 施工期生活垃圾应集中定点存放，及时清运至环卫垃圾填埋场处理，不能在施工场地内随意和长期堆放，清运过程中车辆应遮盖，严禁沿途散落。 建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 4.1.5对交通的影响 弃土使道路在雨雪天时泥泞不堪，可严重影响交通。同时运输量的增加也使得道路负荷增加，影响交通畅通。但这些影响都是暂时的，随着区段施工的结束，该区段的交通影响也随之消失。要求挖出的泥土尽快回填，避免占用道路，以保证道路的交通畅通。 4.1.6生态环境保护措施 项目拟建地点位于昌吉市庙儿沟乡和谐二村，项目区土地利用类型为建设用地，占地面积为20010m2，现状为空地，周边为灌木林地，工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场、平整等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，还可能损坏原有的水土保持设施，导致地表裸露。 施工期生态环境影响减缓措施主要为： 1）在工程设计中严格控制工程占地，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆在规定路线范围内行使，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的踩踏破坏以及对野生动物的栖息地的侵扰。 2）对项目区永久占地和临时占地的表层土予以收集保存，用于绿化区的植被恢复。 3）在施工过程中，要加大宣传的力度，通过宣传植物的显著特征，使施工人员能够识别本区域分布的自治区级重点保护植物梭梭，严禁乱砍滥挖。 4）施工期需加强管理，严禁施工人员随意破坏保护植被，尽量减少对林地占用。 5）在项目区的绿化区域采取补栽措施加以缓解，以改善本项目对生态环境的影响。尽量利用项目区占地范围内施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 6）施工结束后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整。 综上所述，施工对周围环境有一定的影响，但其影响是暂时的，可恢复的，并随着工程的结束其影响随之消失；项目的实施应采取本报告中提出的各项措施，其影响是可降低的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响分析及治理措施 4.2.1废气污染源强核算 根据工程分析，本项目运营期废气主要为装卸粉尘、上料粉尘、筛分及一级破碎粉尘、搅拌粉尘、道路运输扬尘。 - 有组织源强分析 本项目有组织粉尘污染源为炉渣一级破碎筛分工序产生的粉尘。 根据《第二次污染源普查产污系数手册》中炉渣破碎筛分产污系数表，本项目炉渣一级破碎筛分工序产尘系数取0.66kg/t产品，则筛分及一级破碎工序共产尘28.91t/a（10.95kg/h）。筛分及一级破碎均密闭进行，粉尘经密闭管道进入布袋除尘器处理，除尘风机量为8000m3/h，除尘效率99%，年加工2640h，则筛分、破碎粉尘排放量为0.29t/a，排放速率为0.11kg/h，排放浓度13.75mg/m3，在采取“集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱”处理后，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2有组织废气排放限值要求。 - 无组织源强分析 ①炉渣上料粉尘 本项目炉渣上料过程会产生一定量粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，本项目上料工序产尘系数取0.02kg/t物料，炉渣年用量为4.38万t，则上料粉尘产生量为876kg/a（0.33kg/h），炉渣处理车间采用洒水降尘措施，根据《第二次污染源普查产污系数手册》附录4：粉尘控制措施控制效率，洒水降尘效率取74%，根据附录5密闭车间粉尘控制效率为99%，经洒水降尘、车间密闭措施后，炉渣上料颗粒物排放量为2.28kg/a（0.86g/h），对空气质量影响较小。 ②制砖工序上料粉尘 本项目破碎后尾砂含水率较高，其上料粉尘可忽略不计，制砖工艺上料工序仅考虑水泥上料粉尘。水泥粉料采用气力输送至储仓，在正常上料储存过程，会由于筒仓呼吸产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，本项目制砖工序上料工序产尘系数取0.02kg/t物料，上料量为4533t，则上料粉尘产生量90.66kg/a（34.3g/h）。水泥筒仓设置仓顶滤筒式除尘设施，其除尘效率约为99.7%，水泥上料时颗粒物排放量为0.272kg/a（0.103g/h），对空气质量影响可忽略不计。 ③炉渣、水泥等原材料装卸粉尘 根据《第二次污染源普查产污系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算可按照以下公式计算： P = [ NC×D×(a / b) +2×Ef×S]×10-3 式中：P—颗粒物产生量（t）；NC—年物料运载车次（车），按照20t/车计算，炉渣为2190车，水泥为227车；D—单车平均运载量（吨/车），取20吨/车；a/b—装卸扬尘概化系数（kg/t），炉渣和水泥分别取1.1和0.65；Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），炉渣和水泥分别取46.1652和3.6062；S—堆场建筑面积（m2），取炉渣900m2，水泥为罐式储存，取值为0。 颗粒物排放量核算按照以下公式计算： UC = P× (1 - Cm) × (1 - Tm) 式中：P—颗粒物产生量（t）；UC—颗粒物排放量（t）；Cm—颗粒物控制措施控制效率（%），洒水74%，出入车辆冲洗78%；Tm—堆场类型控制效率（%），取99%。 经以上公式计算，炉渣和水泥装卸颗粒物产生量分别为131.28t/a和2.95t/a；经洒水降尘及出入车辆冲洗后，排放量分别为0.075t/a（28.4g/h）和1.69kg/a（0.64g/h）。由以上计算可知，在物料装卸过程中，经洒水降尘、出入车辆冲洗、车间密闭措施处理后，物料装卸颗粒物排放对空气质量影响较小。 ④制砖搅拌工序粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，水泥、粒料搅拌工序产尘系数为0.02kg/t物料，搅拌工序物料量为4.8万吨，则产生粉尘0.96t/a（0.36kg/h），搅拌过程中采用洒水降尘措施，根据《第二次污染源普查产污系数手册》附录4：粉尘控制措施控制效率，洒水降尘效率取74%，根据附录5密闭车间粉尘控制效率为99%，经洒水降尘、车间密闭措施后，搅拌时颗粒物排放量为2.49kg/a（0.94g/h），对空气质量影响较小。 ⑤车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式如下： QP=0.123×(V/5)×(W/6.8)0.65×(P/0.5)0.72 QP’=QP×L×Q/W 式中：QP—扬尘量，kg/km·每车； V—车辆行驶速度，取15km/h； W—车辆载重量，取20t； P—单位路面起尘量，取0.1kg/m2； L—运距，约0.4km； Q—运输量，运输量为48340t/a； QP’—总扬尘量，kg/a。 计算得QP＝0.2335kg/km·每车，计算汽车运输总扬尘量为225.76kg/a。 在厂区设置车辆冲洗平台对进出车辆车头、轮胎及底盘等进行冲洗，设置喷淋装置对厂区道路进行喷淋洒水，采取以上措施后，可降尘80%左右，则道路运输扬尘产生量为45.15kg/a。 表4-2 颗粒物产排情况一览表 污染工序; 产生情况; 防治措施; 排放情况; 标准限值(mg/m3). 产生 浓度 (mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放 速率(kg/h). 炉渣破碎筛分; /; 28.91; 10.95; 集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱; 13.75; 0.29; 0.11; 30. 炉渣上料; /; 0.876; 0.33; 洒水抑尘、密闭车间; /; 0.0023; 0.00086; 1. 水泥上料; /; 0.091; 0.034; 仓顶滤筒式除尘设施; /; 2.7 ×10-4; 8.6 ×10-5. 炉渣装卸; /; 131.28; 49.73; 洒水抑尘、车辆冲洗、密闭车间; /; 0.075; 0.028. 水泥装卸; /; 2.95; 4.93; /; 0.0017; 0.0006. 制砖搅拌; /; 0.96; 0.36; 洒水抑尘、密闭车间; /; 0.0025; 0.0009. 车辆运输; /; 0.226; 0.0856; 道路硬化、洒水抑尘、车辆冲洗; /; 0.045; 0.017. 4.2.2非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率（取50%），造成排气筒废气中污染物直接排放，其排放情况见表4-3。 表4-3 非正常工况下废气排放情况 非正常排放源; 污染物; 非正常排放浓度（mg/Nm3）; 非正常排放速率 ### （Kg/h）; ### 单次持续时间. 炉渣破碎筛分; 颗粒物; 683; 5.47; 1h. 由上表可知，非正常工况下，颗粒物排放浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力； ④保证车间内洒水降尘设施正常工作，在作业时同时开启； ⑤进出车辆进行冲洗，车间在作业时保持全封闭状态； ⑥保证炉渣、水泥等原材料堆场位于全封闭车间内，不在室外堆放。 4.2.3废气达标排放可行性分析 由表4-2可知，废气经“集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱”处理后，颗粒物排放浓度可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2有组织废气排放限值要求。 布袋除尘器收集处理：布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。布袋除尘器的滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 布袋除尘器为现行粉尘废气较为常用的废水处理方式，具有以下特点： A除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克/立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 B处理风量的范围广，小的仅1min数立方米，大的可达1min数万立方米，减少大气污染物的排放。 C结构简单，维护操作方便。 D在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。 E采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。 F对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。 4.2.4废气环境影响分析 根据上述分析，本项目在对炉渣筛分及一级破碎工序采用“集气罩+布袋除尘器+15高烟囱”处理后，有组织颗粒物排放浓度可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2有组织废气排放限值要求。经预测，在全封闭厂房采用洒水降尘、出入车辆冲洗措施后，项目无组织颗粒物在厂房外最大落地浓度为0.056mg/m3，位于厂房外79m处，因此项目无组织颗粒物排放浓度可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2有组织废气排放限值要求。厂区运输道路洒水降尘，并设置车辆冲洗平台后，厂区运输扬尘产生量为0.045t/a，对周围环境影响不大。因此本项目废气对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量。 4.2.5监测要求 根据本项目生产工艺特点，按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954）和《排污单位自行监测指南 砖瓦行业》（征求意见版），其废气监测工作内容详见表4-4。 表4-4 废气自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 颗粒物; 炉渣处理车间布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 颗粒物; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年. 4.3土壤、水环境影响分析及治理措施 本项目用水主要为生产工艺用水、制砖用水、洒水降尘用水、车辆冲洗用水和生活用水。 运营期生产工艺用水主要污染物为SS，经300m3三级沉淀池沉淀后回用，不外排；制砖用水全部损耗；洒水降尘用水量较小，均蒸发损耗，不产生径流；车辆冲洗废水经3m3沉淀池沉淀后回用于冲洗水，不外排。 员工生活污水排放量为1584m3/a，生活污水水质一般为：CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，经地埋式一体化污水处理设施处理后水质可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》要求，春夏秋季可用于厂区绿化、车辆冲洗及道路降尘，冬季不需灌溉时车辆冲洗及道路降尘剩余水可排入300m3的储存池中，开春后用于灌溉。 根据工程分析，本项目没有生产废水外排，项目使用的炉渣不属于危险废物，本工程厂房地面进行了防渗处理，能有效防止渗水下渗，且车间内设置有回水沟；本项目设置容积为35m3的事故池，在事故状态下，生活污水排放至事故池中。采取上述措施后，将有效减少地面废水下渗污染地下水，项目投产后做好环境管理，保持厂区清洁，对地下水影响较小。 本工程的生产用水沉淀循环水池需要下挖，因此在修建沉淀循环水池时应做好相关防护措施，防止由于不均匀沉降或者地下水产生的剪力对沉淀循环水池造成破坏污染地下水。 此外，本项目原料炉渣属于一般固废，其堆场位于全封闭式车间内，应执行GB18597-2020中相应要求，在堆场周围设计导流槽，将炉渣渗水收集至生产用水循环水池中沉淀后回用，防止炉渣渗水污染土壤及地下水。 地下水、土壤污染源及污染途径如下表。 表4-5 地下水、土壤污染源及污染途径 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径. 1; 循环水池; 悬浮物等; 水池下方及四周渗漏污染地下水、土壤. 2; 地埋式一体化污水处理设施; COD、BOD5、NH3-N等; 设施破损污染地下水、土壤. 3; 炉渣堆场; 悬浮物等; 炉渣渗水渗入土壤. 地下水、土壤防控措施如下表4-6。 表4-6 地下水、土壤污染防控措施 序号; 污染源; 防控措施; 备注. 1; 循环水池; 设置一般防渗区；在厂区内及周边采取绿化措 施，以种植较强吸附能力的植物为主; 一般防渗区防渗能力应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 2; 地埋式一体化污水处理设施. 3; 生产车间. 4; 其他区域; 简单防渗; 地面硬化. 本工程营运期地下水监测方案计划见下表。 表4-7 运营期监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 生活污水排放口; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷等; 每年一次; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB18920-2020). 4.4噪声环境影响分析及治理措施 4.4.1噪声源 本项目主要噪声为运营过程中带式输送机、破碎机、筛分系统等设备运行产生的噪声，本项目噪声值在70～85dB(A)。各噪声源采用低噪声设备，安装减震基础，经绿化吸声等降噪措施。 项目噪声设备源强见表4-8。 表4-8 主要设备噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 单机噪声源强dB(A); 减噪措施; 治理后dB（A）. 破碎机; 1; 85; 基础减震、消声、厂房隔声; 55. 输送带; 4; 70; 40. 4.4.2噪声环境影响及达标分析 （1）噪声排放标准 场界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （2）预测方法 噪声距离衰减模式： Lp=Lw-20lg(r/r0)-R-a(r-r0) 式中：Lp－受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lw－噪声源的声功率级，dB(A)； r－声源至受声点的距离，m； r0－参考位置的距离，m； R－厂房墙体的隔声量，取30dB(A)； a－大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m。 （3）预测内容 定量预测项目运行时各主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，并按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求评价。生产厂房至各厂界的距离如下表： 表4-9 生产车间至各厂界距离统计表 预测厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂房至各厂界的最短距离; 10m; 80m; 10m; 10m. （4）预测结果及影响分析 在通过厂房至各厂界的距离衰减，厂界噪声贡献值预测值见下表。 表4-10 本项目噪声值汇总 dB(A) 预测厂界; 昼间; 夜间. 东厂界; 54.7; 34.2. 南厂界; 34.7; 35.6. 西厂界; 51.5; 34.7. 北厂界; 52.7; 35.1. 对于上述设备产生的噪声，采用厂房隔声、生产时关闭门窗、基础减振等措施，限制噪声向外传播。生产中产生的噪声通过厂房隔声、基础减振等措施后对外环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。 本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。 （5）噪声污染防治措施可行性分析 项目主要产噪设备为破碎机、输送机、振动筛、搅拌机、风机等机械设备，噪声值一般 70~85dB(A)。环评要求采取低噪声设备，隔声、减震等措施，以确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准限值。 具体噪声污染防治措施如下： ①选用低噪声设备，从源头控制噪声。 ②噪声源布置在室内，同时加强门窗的隔声性能。 ③噪声源外安装隔声罩，下方加装减振垫。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4.4.3监测要求 根据本项目生产工艺特点，其噪声监测工作内容详见表4-11。 表4-11 噪声自行监测要求一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度（每次昼夜各一次）. 4.5固体废物环境影响分析及治理措施 本项目运营期产生的固废主要为分拣出的未燃尽垃圾、金属渣、跳汰废渣、除尘器收集灰尘、循环水池沉渣、生活垃圾及机器检修时产生的废机油。 由于炉渣组成成分较复杂，为清理大块的未完全燃烧的垃圾，需要对炉渣进行一次筛选，分拣产生的1883.4t/a（5.7t/d）的未燃尽垃圾，收集后堆存与厂房未燃尽垃圾堆存区，根据国家统计数据，生活垃圾平均密度为0.488t/m3，则每天分拣出的未燃尽生活垃圾约为12m3，未燃尽生活垃圾暂存于厂房内30m3的垃圾箱内，2天清理一次，送至昌吉市城北垃圾焚烧厂回炉焚烧。 项目磁选产生的磁性金属及跳汰产生的弱磁金属废渣约1138.8t/a（3.45t/d），金属废渣密度按照最小值2.0t/m3计算，每日产生金属废渣约1.73m3，暂存于厂房内20m3金属废渣箱内，10d清理一次，直接外售。 类比同类项目，生产废水沉淀循环水池产生沉渣约1890.2t/a，经压滤后作为环保砖生产原料。 除尘灰收集量约28.62t/a，主要成分为炉渣灰，直接用于制砖。 本项目职工人数60人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人天计算，则产生生活垃圾30kg/d，统一收集后送至昌吉市城北垃圾焚烧厂。 本项目机器检修由设备厂家进行检修，大致半年检修一次，危废产生量约为15kg/次，设备厂家具有危废处置资质，检修后立即带走处置，不在厂区存储。 本项目产生的固废在厂区厂房内分类、分区贮存处置，各储存区均设标识牌，厂房地面全部按照GB18597-2020中一般防渗区要求进行防渗。按照上述处理后，本项目产生固废对环境无明显影响。 4.6生态 本项目占地使现有土地的使用功能发生变化，使原有的地表植被受到了破坏，植被局部生长能力和稳定状况受到影响。营运期的废气、噪声等污染物对周围生态环境产生一定的不利影响，在采取相应的处理措施后，本项目对生态环境的影响较小。 4.7环境风险分析 4.7.1环境风险评价的一般性原则 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 4.7.2风险调查 风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对项目危险化学品使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，识别危险程度，进而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危险性降到最低程度。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，在进行风险评价时，首先要调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价。 4.7.3环境风险识别 本项目不涉及危险化学品的储存和使用，厂区不构成重大危险源。但在布袋除尘器实际运行过程中，可能会出现布袋破损故障从而使得部分颗粒物气体从破损处或脱离口处进入到大气环境中，并且也促使大量的粉尘不经过布袋的过滤就直接排放至大气中，进而对大气环境产生影响。此外，在生产过程中，地埋式一体化污水处理设施若发生故障，将会导致处理未达标生活污水直接回用于绿化、车辆冲洗、道路降尘，造成环境污染。 4.7.4风险事故防范措施 （1）加强除尘器的检修工作，每季度及时对除尘器的各风道、各单体室的隔板等关键部位进行一次全面的检查维修，尤其需要注意加强除尘器所存在的泄漏点，一旦发现问题，则要做好相应的标记，通知相关维修人员进行维修。 （2）如除尘器风机发生突发故障，应立即停机，按报告程序进行报告，同时尽快安排人员进行修复，同时采取洒水降尘等措施，控制工业粉尘对周边大气环境的污染。 （3）加强地埋式一体化污水处理设施出水口的水质监测，若发生出水口污水不达标等情况，应及时维修处理。同时对生产废水三级沉淀池加强监管，防止发生长时间泄露。一旦发现问题，应及时停产，排空循环水池，进行堵漏处理。本环评要求设置事故水池，体积为35m3，以便存放事故废水。 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施落实到位并且加强风险管理的基础上，项目建设从环境风险的角度考虑是可行的。 （3）事故应急预案 针对以上分析，建设单位应建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照表4-11中的相关内容。 表4-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标，环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 4.8环保投资 本项目总投资为5009.87万元，环保投资560万元，环保投资占总投资的11.18%。环保投资见表4-12。 表4-12 环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资（万元）. 废气; 炉渣破碎筛分粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 105. 水泥筒仓; 仓顶滤筒式除尘设施，除尘效率约为99.7%; 10. 洒水降尘、车辆冲洗; 20. 噪声; 隔声、减震; 隔声设备，减振装置，设置减速慢行标志标牌，隔声屏障; 4. 废水; 生产废水; 300m3三级沉淀池; 260. 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施; 20. 洗车水; 循环沉淀池; 10. /; 生活污水冬季储存池; 60. /; 事故水池; 6. 固废; 金属废渣及分拣出的未燃尽垃圾暂存设备、垃圾桶等; 10. 厂区防渗; 防渗膜等; 50. 环境绿化; 生活区植树种草、绿化等; 5. 环保投资小计; 560. 项目总投资; 5009.87. 占总投资比例%; 11.18. 4.9“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收内容详见表4-13。 表4-13 “三同时”验收一览表 序号; 产污环节; 环保工程内容; 验收标准. 一、空气污染防治. 1; 一级破碎筛分; 集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱排放; 颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2中标准限值要求. 2; 物料堆场; 洒水降尘，全封闭厂房; 颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3中标准限值要求. 3; 物料装卸/上料、搅拌、运输车辆道路扬尘; 仓顶滤筒式除尘设施、洒水降尘、车辆清洗、密闭厂房. 二、污水处理. 1; 生活污水; 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后全部回用于车辆冲洗，厂区绿化等（冬储夏灌）; 出水水质达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18920-2010）标准，全部回用. 三、噪声污染治理. 1; 噪声; 安装减震垫、密闭操作室、厂房隔声、安装消声器等降噪措施; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物. 1; 生活垃圾及分拣出的未燃尽垃圾; 交由昌吉市城北垃圾焚烧厂处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 金属废渣; 外售; 合理处置. 3; 循环水池沉渣; 回用制砖; 合理处置. 4; 除尘灰. 5; 废机油; 由设备厂家（具有危废处置资质）带走，不在厂区贮存。; 合理处置. 五、生态环境. 1; 厂区绿化; 厂区绿化，建设期防止水土流失。; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一级破碎筛分工序 | 颗粒物 | 集气罩+风机+布袋除尘器+15m高烟囱排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表2中标准限值要求 |
|  | 物料堆场 | 颗粒物 | 洒水降尘、全封闭厂房 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》GB29620-2013表3中标准限值要求 |
|  | 物料装卸/上料、搅拌、运输车辆道路扬尘 | 颗粒物 | 仓顶滤筒式除尘设施、洒水降尘、车辆清洗、密闭厂房 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 安装减震垫、密闭操作室、厂房隔声、安装消声器等降噪措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及分拣出的未燃尽垃圾交由昌吉市城北垃圾焚烧厂处理，金属废渣外售。机器检修产生的危废由设备厂家（具有危废处置资质）带走，不在厂区贮存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目属于炉渣加工制砖，正常情况下，厂区防渗后，本项目的生产不会对土壤和地下水环境产生影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ### 厂区绿化，建设期防止水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品，经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。企业有专人负责环保设施监督管理工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 5.1环境管理与监测计划 5.1.1环境管理制度 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。项目营运期，建设单位应重视环境保护工作和安全防范管理，并设立隶属于公司安全环保处的专职环保机构，即环境保护管理科（室），负责整个公司的环保工作，环境保护管理科（室）配置兼职管理人员l～2人，负责环境监督管理工作，以及对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督； （3）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； （4）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； （5）负责管理环保设施日常运行及维护，保持设备良好运行的条件，建立设备运及维护记录台帐，并记录主要操作参数；根据实际生产工况和治理设施的设计标准，建立相关的各项规章制度以及运行、维护和操作规程，明确耗材的更换周期和设施的检查周期，保证设施正常运行； （6）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；监督检查工厂各环保治理设备的日常运行和维护保养情况，保证其正常运行，确保废气稳定达标排放，废水达标回用；建立一般固废利用台账，保证固体废物合理处置，避免产生二次污染； （7）制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； （8）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行； （9）废气治理设施管理维护要求：①加强设备的日常维护。日常维护的主要任务是消除设备、管道等处的漏风、调节好系统的供风量和风压，排除一切可能产生故障的隐患。②加强设备检修：专业检修人员应每月全面检查一次所有净化设施，根据实际情况决定检修的内容、时间、要求及方法等。 5.1.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下： - 排污许可证的变更 - 在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 - 排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 - 国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 - 政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 - 需要进行变更的其他情形。 - 排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 - 其他相关要求 - 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 - 落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 - 按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 - 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 - 法律法规规定的其他义务。 5.1.3环境监测计划 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，污染源可委托有资质的环境监测站进行。按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954）和《排污单位自行监测指南 砖瓦行业》（征求意见版），本项目运营期环境监测计划一览表详见下表。 表5-1 本项目运营期环境监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 排气筒; 颗粒物; 有资质单位：1次/年. 厂界四周; 颗粒物. 废水; 生活污水排放口; pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷等; 1次/季度. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每季度监测一次（昼夜各一次）. 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 5.1.4排污口规范化设置 在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(15562.2-1995)中有关规定，见下表。 排放口; 废水排口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场. 图形符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. ①废气排放口废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。②设置标志牌环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监察部门统一绘制。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设现面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范排污口的有关设置（如图形标专牌、计量装置等）均属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并变更手续。 表5-2 排放口图形标志 5.1.5环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求。 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声和固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.417t/a |  | 0.417t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属废渣 |  |  |  | 1138.8t/a |  | 0 |  |
|  | 分拣出的未燃尽垃圾 |  |  |  | 1883.4t/a |  | 0 |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①