建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目                                

建设单位（盖章）： 新疆玛纳斯发电有限责任公司 
编制日期：        二〇二二年四月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	岳新龙
	联系方式
	18099931330

	建设地点
	 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县玛河工业园区 

	地理坐标
	（ 86 度 10 分 22.120秒， 44 度 19 分 02.640 秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5.00
	环保投资（万元）
	3.00

	环保投资占比（%）
	60.0%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	在原厂区进行改建，不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	2010年8月，玛河工业园区总体规划已通过新疆维吾尔自治区人民政府批复（新政函[2010]210号）

	规划环境影响
评价情况
	2010年1月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅审查通过并出具了《关于新疆玛纳斯县玛河工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函〔2010〕26号）；

2019年2月原新疆维吾尔自治区环境保护厅审查通过并出具了《关于玛河工业园区规划环境影响跟踪评价报告书的审查意见》（新环函〔2019〕228号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1 规划符合性分析

根据《新疆玛纳斯县玛河工业园区总体规划》，工业园区的功能确定为天山北坡经济带以电力、热力生产及供应，人造纤维制造业、纺织业为主导产业、融相关配套产业项目、仓储物流服务的现代化工业园区。

本项目为新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间建设项目，本项目位于新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，不新增用地，项目符合工业园区产业定位的要求，项目选址符合园区产业布局，用地类型属于工业用地范围，符合园区规划。厂址范围内及周边无居民点、风景名胜区、文物古迹；厂址周边无军事设施及机场等存在互相影响的敏感性设施，项目的建设符合园区规划。
2 规划环评及审查意见符合性分析
根据《新疆玛纳斯县玛河工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见（新环评价函[2010]26号）、《玛纳斯县玛河工业园区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见（新环函[2019]228号），园区的发展定义为：天山北坡经济带以电力、热力生产及供应，人造纤维制造业、纺织业为主导产业、融相关配套产业项目、仓储物流服务的现代化工业园区。在规划实施过程中应重点做好以下工作：（一）切实做好水资源综合利用工作。早规划实施过程中要认真做好中水回用工作，减少新鲜用水量，合理利用水资源。（二）合理规划设计排水方案，切实做好排水方案和后续管理，杜绝水污染事故的发生。（三）加强项目区建设项目的环境管理，主动履行相关法律法规规定的义务。加快项目区环境保护基础设施（污水集中处理、固体废物集中处理处置、集中供热、集中供气等设施）的建设。积极开展清洁生产审核，做好项目区节能降耗工作。（四）大力发展项目区循环经济。制定切实可行的固体废物和生产废水的综合利用方案，提高资源利用效率。（五）污染物排放总量指标应纳入昌吉州的污染物排放总量控制计划。（六）按照规划跟踪评价计划，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，不断深化认识并及时采取补救措施，保障项目区所在区域的环境安全。
本项目属于新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目，符合园区产业定位，符合环境准入条件。因此本项目的建设符合园区规划环评批复的要求。
 

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析

本项目属于危险废物贮存项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，项目符合国家产业政策。
2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕18号）的符合性分析
2.1 生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于昌吉州玛纳斯县玛河工业园区内，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内。
2.2 环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目产生的废气、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

2.3 资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
本项目建设在新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内进行，本项目运营期会消耗一定量的电能资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。

2.4 生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不在布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。
本项目属于危险废物暂存间项目，本项目不在上述新增产能项目中，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。
4 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
本项目位于玛纳斯县玛河工业园区，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》和《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目处于玛纳斯县工业园区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65232420002。

本项目与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析见表1-1，本项目的建设符合“三线一单”管理机制要求。
表1-1  与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
管控名称

管控要求

项目概况

相符性
空间布局约束

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。

2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以科教创新、文旅康养、数字经济和高新技术产业为主导。

3、禁止不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。

4、优化园区空间布局，加快玛河东岸、东岸大渠等生态防护带及行政服务区、生活服务区绿地、工业防护绿地建设，加强对河流、湿地保护区、集中居住区等环境敏感目标的保护。

1、本项目不属于表2-3 A6.1、表3.4-2 B1中重点管控单元空间布局约束的内容之列。
2、本项目属于新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目，项目符合园区产业类型。

3、本项目不属于高耗水项目；

4、本项目属于危险废物储存间项目，产生的污染物均得到合理治理，不会对环境敏感目标造成影响

符合

污染物排放管控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。

3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新(改、扩)建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

4、实施化纤、化工等重点行业企业的工艺废气（恶臭）治理设施改造项目，对其空气恶臭污染进行在线监控。

5、落实园区污水集中处理设施，所有废水须经处理达标后回用于区域内荒漠灌溉和生态浇灌，禁止外排。

1、本项目不属于表2-3 A6.2、表3.4-B2中重点管控单元污染物排放管控的内容之列。
2、本项目VOCs执行最严格的大气污染物排放标准；

3、本项目为不设置总量控制指标；

4、本项目不产生恶臭气体；

5、本项目不产生生产废水及生活污水。

符合

环境风险防控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。

2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。

3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。

1、本项目不属于表2-3 A6.3、表3.4-2 B3中重点管控单元环境风险防控的内容之列；
2、企业一制定了相应的环境应急预案；

3、项目配备了完善的环境风险防控体系；危险废物的贮存均进行了规范化的处置措施。
符合

资源利用效率

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4、表3.4-2 B4）。

2、落实园区中水回用工程的建设，提高水资源利用效率，减少新鲜水用水量，合理利用水资源。

1、本项目不属于表2-3 A6.4、表3.4-2 B4中重点管控单元资源利用要求的内容之列；
2；本项目不产生生产废水及生活污水
符合

综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
5 选址合理性分析
项目位于新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，项目用地类型为厂区工业用地，经现场调查，项目区北侧为机组厂房，东侧为冷却塔、南侧为变电站，本项目四周800m范围内无居民区。项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标。
本项目属于危险废物贮存设施，不进行处理处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）中对危险废物集中贮存设施的选址进行分析，具体见表1-2。

表1-2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）符合性分析
序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性

1

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。
根据中国地震烈度区划分区，项目区为7度地震烈度区。
符合

2

设施底部必须高于地下水最高水位。

设施底部高于地下水最高水位。

符合
3

厂界应位居民区800m以外，地表水域150m以外

经现场调查，项目区四周800m范围内无居民区，在防护距离内不存在学校、食品加工项目等。项目区四周150m范围内无地表水。

符合
4

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

本项目未建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

符合
5

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

厂址在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

符合
6

应位于居民中心区常年最大风频的下风向

项目位于新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，所在区域为工业聚集区，对周围环境敏感点影响较小

符合
7

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

仓储库房防渗材料采用水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度不低于20cm。
符合
综上所述，项目选址符合相关技术要求，符合公司厂区平面布局。

6 与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）相符性分析
根据自治区环境生态厅《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作通知》（新环大气发[2021]）142号）文件要求，昌吉州制定《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）文件。

根据《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）文件内容相关要求：“全面推进挥发性有机物（VoCs）综合治理。推进实施含VoCs产品源头替代工程，加大低（无）VoCs含量涂料、油墨、胶粘剂等源头替代力度。全面落实VoCs无组织排放等标准要求，开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废弃物排放旁路开展摸排并建立清单，取消非必要旁路，因安全生产确需保留的，应通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管。

本项目为危险废物储存间建设项目，项目挥发的无组织废气量极少，通过合理的治理措施排放，不会对周围环境产生影响。本项目不属于上述含VoCs产品源头行业。因此，本项目建设符合《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）相关要求。
7 与《再生资源回收管理办法》（2019修订）的符合性分析

根据（再生资源回收管理办法》中的相关规定：

第六条：从事再生资源回收经营活动的，必须工商管理登记条件，工商注册登记后，方可从事经营活动。

第十一条：再生资源的收集、储存、运输、处理等全部过程应遵守相关国家污染防治标准、技术政策和技术规范；

第十二条：再生资源回收经营者从事旧货收购、销售、储存、运输等经营活动应当遵守旧货流通的有关规定。

本项目为危险废物储存间建设项目，只对危险废物进行收集。公司产生的危险废物与有资质的单位进行处理处置，资质单位经营许可与危废协议见附件。

8 实际建设内容与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析
本项目不涉及废机油及废铅蓄电池的再生利用工艺，仅进行收集、贮存。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项目厂区已做地面硬化工程，但在运营期需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等规范进行设计和执行，做好厂区防渗工程。拟建工程与相关规范文件的相关符合性详见下表。

表1-3   与《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号）的符合性分析

序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性
1

规范产生单位危险废物管理。对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）规范建设危险废物贮存场所并设置危险废物标识。加强危险废物贮存期间的环境风险管理，危险废物贮存时间不得超过一年。严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。严禁委托无危险货物运输资质的单位运输危险废物。自建危险废物贮存、利用、处置设施的，应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关标准的要求，依法进行环境影响评价并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定；按照所在地环保部门要求定期对利用处置设施污染物排放进行监测，其中对焚烧设施二恶英排放情况每年至少监测一次。要将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报。
项目确保盛装危险废的容器和包装物无破损、泄露或其他缺陷。本环评要求厂房内设置危险废物标识，项目委托具有相应危险货物运输资质单位进行运输，运输至有相应危险废物经营许可证单位进行处理，运输单位及处置单位分别拥有运输及处置相关资质。
符合

2

加强业务培训。危险废物产生单位和经营单位应当对本单位工作人员进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。对危险废物填埋和焚烧设施操作人员探索实行职业资格证书制度。
环评要求建设单位加强业务培训，确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。
符合
表1-4 与《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（2010.5.1）的符合性分析
序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性
1

建设贮存、利用、处置危险废物的项目，必须依法进行环境影响评价。环境影响评价文件确定需要配套建设的危险废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
本项目正在进行环境影响评价工作，并严格执行“三同时”制度。
符合

表1-5 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性分析

序号

内容、要求

本项目实际情况

相符性
1

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。
危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。

符合

2

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

项目库房配置相应的通讯设备、照明设备和消防设施。

符合
3

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之问宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，分成三个区，每个贮存区域之问宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷装置。

符合
4
危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。

建设单位建立危险废物贮存的台帐制度

符合
5
危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

危险废物贮存设施按照GB18597附录A设置标志。

符合
表1-6 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性分析

内容、要求

本项目实际情况

相符性

所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

利用原有库房改造为专用危险废物储存间
符合

在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。
危险废物分类贮存
符合

必须将危险废物装入容器内。

采用钢制油桶密闭收集废矿物油

符合

盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准附录A所示的标签。
盛装危险废物的容器按GB18597-2001中附录A要求粘贴标签。
符合

用以存放液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

对危险废物储存间、围堰、进行重点防渗、防腐处理，确保表面无裂隙。
符合

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
地面防渗措施重点对危险废物储存间、围堰进行防渗处理，危险废物储存间设置防渗层，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。
符合

表1-7 与《新疆维吾尔自治区废铅蓄电池收集、贮存和转移管理规范（试行）》（新环字【2018】90号的符合性分析
名称

内容、要求

本项目实际情况

相符性

（一）收集方面
1、收集过程中应保持废铅蓄电池结构和外形完整。

2、收集的废铅酸蓄电池确有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中，并按要求处理处置。

3、收集和运输人员应配备必要的防护设施。
电池运输项目采用耐酸、耐腐蚀的塑料存放，运输过程中确保盛装危险废的容器和包装物无破损、泄露或其他缺陷。项目委托具有相应危险货物运输资质单位进行运输，并具有处置突发环境事件的应急能力。

符合
（二）贮存方面

废铅蓄电池的“暂存点”贮存设施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）的有关要求进行建设和管理，其中，“暂存点”还应符合以下要求：

1、必须为独立的场地；

2、设在远离水源、热源和居民集中区域，以及易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路安全防护距离以外；

3、有耐酸地面隔离层，有废液截留和收集系统，能有效收集破损废铅蓄电池溢出的电解液；

4、应有足够的废水（液）收集系统，以便溢出的溶液得到有效的收集与处理；

5、应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以免灰尘的扩散；

6、应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；

7、应设有适当的防火装置和安全防护措施；

8、按要求设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；

9、禁止废铅蓄电池露天堆放，避免遭受雨淋水浸。破损的废电池应单独贮存。

10、贮存设施应按照GB18597的要求设置危险废物警示标志。

11、废铅蓄电池贮存应按规定有序堆放，防治电池短路起火，造成事故。

12、贮存场所应定期清理、清运。应避免废铅蓄电池大量贮存或贮存时间过长。

（1）项目废铅酸蓄电池的贮存设施参照GB18597的有关要求进行建设和管理。

（2）本项目进行隔离封闭后为独立场地。

（3）本项目远离水源、热源和居民集中区域，附近无易燃易爆危险品仓库和高压输电线路。

（4）暂存点地面水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，使之渗透系数≤10-10cm/s，墙壁防渗防腐裙脚高度约50cm。；设导流沟收集泄露废酸电解液，并设2m3的渗事故应急池进行收集；暂存点内贮存区与其他区域隔离；项目废旧铅酸蓄电池贮存间配套设置负压应急排气系统，用于装卸、正常暂存及电解液渗漏事故发生时对废气的正常和应急处理。暂存点内设置警示标志以及消防设施，非工作人员不得入内。安装监控视频。
符合
（三）运输转移方面

收集单位可委托有相应危险货物道路运输经营许可证的单位运输转移其所收集贮存的废铅蓄电池，运输单位应具有对运输过程飞铅蓄电池外壳发生破裂、电解液泄露或其他事故进行安全处置的能力和相应的防护、处置措施。

委托有相应危险货物道路运输经营许可证的单位运输转移其所收集贮存的废铅蓄电池，运输单位具有对运输过程废铅蓄电池外壳发生破裂、电解液泄露或其他事故进行安全处置的能力和相应的防护、处置措施。

符合

表1-8 与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的符合性分析
序号

内容、要求
本项目实际情况
相符性
1

从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。

本项目废铅蓄电池目前还未产生，待产生后与有资质单位签订危废处置协议
符合
2

收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。

废铅酸蓄电池的贮存设施参照GB18597的有关要求进行建设和管理。废铅蓄电池采用耐酸、耐腐蚀的密闭塑料桶储存
符合
3

有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器

废铅蓄电池采用耐酸、耐腐蚀的密闭塑料桶储存，废铅酸电池储存区设有围堰并进行了防渗
符合
4

收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。

项目暂存时间最长不超过1年，废铅酸蓄电池最大贮存量1t，废铅蓄电池的年产生量为0.2t
符合
5

应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。

设导流沟收集泄露废酸电解液，并设2m3的渗事故应急池进行收集。

符合
6

应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。

暂存点内设置警示标志以及消防设施，非工作人员不得入内。

符合
7

应有排风换气系统，保证良好通风。

本项目危废间安装有排气扇，通风良好。
符合
表1-9 与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的符合性分析
名称

《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求

本项目情况

是否符合要求

贮存污染控制技术要求

废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。

项目选址符合GB18597-2001及修改单中相关规定。项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无饮用水水源地。

符合

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计、消防和危险品贮存设计规范。

符合

废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

废矿物油贮存设施已远离火源，并避免高温和阳光直射。

符合

废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

废矿物油收集容器完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。

符合

废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。

贮存区底部设置事故废液收集池，池口上方设置钢制格栅板，地面和收集池采用抗渗混凝土+2mm厚聚乙烯丙纶丙纶防水卷材，防渗系数≤10-10cm/s

符合

废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。

按容器容量的90%盛装。

符合

已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。

废矿物油均为桶装密封贮存，收集、贮存、转运过程中不存在倒罐、分装，贮存容器非油罐。

符合

运输污染控制技术要求

废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

废矿物油的运输转移按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

符合

废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定进行管理。

符合

废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

废矿物油运输转移过程控制按《危险废物转移联单管理办法》规定执行；转运前检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

符合

废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。

按要求制定突发环境事件应急预案。

符合

废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

符合

废矿物油在转运过程中应设专人看护。

转运过程中设专人看护。

符合

 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景

新疆玛纳斯发电有限责任公司位于玛纳斯县玛河工业园区内，注册资本28000万元，主要从事电力生产和销售、电力高新技术开发、发电设备检修、电力技术服务等。

2022年3月2日，昌吉回族自治州生态环境局对新疆玛纳斯发电有限责任公司进行了环保检查，发现企业产生的危险废物未及时收集。昌吉回族自治州生态环境局要求建设单位建设危险废物储存间，并完善危险废物储存间环评手续。因此，建设单位觉得利用厂区闲置厂房改造作为危险废物储存间。本次建设项目位于新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，不新增用地。
根据新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物产生情况，全公司危险废物产生种类主要为废机油、废催化剂及废铅蓄电池。废催化剂为5年更换一次，废催化剂在更换时由厂家直接拉走，不在危险废物储存间贮存。
2 项目组成及规模
本项目占地面积40m2，危险废物储存间设置两个贮存区，各个贮存区均对危险废物储存间、围堰进行防渗处理。废机油最大贮存量为10t、废蓄电池最大贮存量为1t。危险废物储存间只进行危险废物的集中收集、贮存。危险废物的转运和处置均委托有运输和处置资质的单位进行。本项目组成见表2-1。

表2-1    工程组成一览表
工程类型

工程名称

内容

备注

主体工程

危险废物储存间（1F、40m2）
废矿物油区：采用密闭油桶暂存，密闭油桶周围设有围堰、防渗。
新建
废蓄电池贮存区：废蓄电池采用耐酸、耐腐蚀塑料桶密闭装，周围设置围堰、防渗。
公用工程

供电

本项目供电依托厂区供电系统
依托

给排水
本项目不涉及给排水

/

供热

本项目无需供热

/

环保工程
废气

废矿物油采用密闭油桶暂存、废蓄电池用耐酸、耐腐蚀塑料桶密闭装、危险废物储存间安装排风扇（1套）
新建
废水

项目无废水产生

/

噪声

隔声、消声
新建
防渗工程

地面防渗措施重点对危废暂存库、围堰进行防渗处理，危废暂存库设置防渗层，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。

地面：加设一层厚度在2mm以上的高密度聚乙烯材料，上面再加10cm厚的防渗混凝土保护层。

围堰：于贮存区四周设置，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数小于10-10cm/s。

墙裙：底层采用砖砌再用水泥硬化防渗，防渗采用2mm以上的防渗材料，渗透系数小于10-10cm/s。墙裙的喷涂高度不低于25cm。

新建
事故应急池
暂存间内部设应急事故池1个，容积各为2m3（4m×1m×0.5m），采用混凝土结构，混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。
新建
围堰
暂存间内设置0.2m高围堰，危险废物按照要求分区暂存。废机油经地面设计的坡流入应急事故池。
新建
收集池
各储存区周围设置围堰，围堰高度为0.2m，每区为一个收集池；规格尺寸：4m×7.5m×0.2m
新建
照明设施和观察窗口
照明设施采用防爆型，门窗进行加固、大门设置标识。
新建
导流槽
危废间内四周设深度为10cm导流槽，导流沟与事故池相连，车间内部的四周设有高度为250mm裙脚。裙角、导流沟自下而上分别用30cm黏土夯实后，铺设2mmHDPE土工膜，再铺设20cm混凝土。
新建
3 危险废物类别及贮存场所基础信息
本项目危险废物储存间贮存的危险废物见下表。
表2-2    危险废物类别及暂存危险废物方案表
危险废物
危废类别
危废代码
危险特性
物理

形态
贮存方式
贮存能力（t）
贮存周期
废机油
HW08

900-214-08
T/I
液态
钢制油桶密闭装
10
1年
废蓄电池
HW49
900-044-49
T
固体

耐酸、耐腐蚀塑料桶密闭装
1
新疆玛纳斯发电有限责任公司产生的的危险废物有废机油、废催化剂及废蓄电池，废催化剂不在危险废物储存间内贮存，更换时由厂家直接拉走，且不收集其他公司产生的危险废物。拟建的危险废物储存间可以满足危险废物的贮存。本项目危险废物产生量见下表。
表2-3     危险废物产生量及来源表
序号
名称
单位
产生量
来源
1
废机油
t/a
9.5
检修时产生的废机油
7
废蓄电池
t/a
0.2
更换电源电池时产生的废蓄电池

本项目废机油产生量为9.5t/a、废蓄电池产生量为0.2t/a。拟建的危险废物储存间废机油最大贮存量为10t、废蓄电池最大贮存量为1t，贮存周期为1年。因此，拟建的危险废物储存间能够容纳危险废物贮存。因此，危险废物储存间的设计规模基本合理。
4 总平面布置
本项目位于玛纳斯县玛河工业园区新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，拟建危险废物储存间利用厂区内现有库房进行改建，项目区周围设有围墙，北侧为机组厂房，东侧为冷却塔、南侧为变电站。厂区平面布置图见附图3。
环保措施布置：拟在危险废物储存间内周边设置防酸防腐蚀的导流沟，各贮存区周围设置围堰，围堰高度为0.2m，每区为一个收集池。废机油、废铅酸蓄电池破损状态下的电解液经地面设计的坡流入应急事故池。根据厂区地形、主导风向，结合本项目生产工艺流程，本项目建设严格按照国家建筑设计、消防、通风、环保等规范要求。本次建设项目与办公区分隔开，便于危险废物进入危险废物储存间，同时在一定程度上能有效的消弱施工期噪声、无组织排放废气对厂内环境以及场外环境的影响。分类贮存图见下图。

[image: image1.png]AR

EEREEX

Lie)
g

EREREEEX

Lie)





图6    分类贮存图

5 公用工程
5.1 给排水

本项目生产过程中无需用水，无新增员工，无生活污水产生。
5.2 供电
项目供电依托现有工程。
5.3 供暖

本项目无需供热。
6 劳动定员
本项目无新增劳动定员，管理人员从原厂劳动定员中调剂。年工作时间为365d，1班制，每班8h。 

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期

1.1.工艺流程及产排污环节
项目施工主要为对现有厂区化工库进行改造，使其满足危险废物暂存的条件，本项目施工期间主要为应急池的建设、围堰的建设、以及应急池、围堰及地面的防渗施工，无其他土建施工过程。施工人数为3人，施工期预计1个月。施工期的流程和产污节点图如图6。


图7     施工期产排污环节图
运营期
2.1.工艺流程及产排污环节
项目建成后，拟对新疆玛纳斯发电有限责任公司产生的废机油及废蓄电池等进行分类贮存，不进行危险废物处置等环节，本项目的运输工作委托危险废物处置资质单位进行运输、处置。具体工艺流程及产污环节见图7。

[image: image2.png]Efl: GRS, NS





图8    运营期产排污环节流程图
工艺流程简述：

本项目只收集新疆玛纳斯发电有限责任公司内部产生的废机油及废蓄电池。项目运营期对危险废物只进行集中收集、贮存，危险废物的转运、处理委托有相应危险废物转运处理资质的单位进行。危险废物储存间工艺流程如下：

（1）收集及专业车辆运输

按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定：对产生的危险废物进行收集、转运，收集过程中，工作人员先检查废弃物相关情况，危险废物由指定车辆按照预设路线运至危险废物储存间装卸区。车厢内采取防渗、防流失措施。
本工序主要污染物：运输过程产生的废气、噪声、固废。

（2）卸车

危险废物由专用车辆经过规定的运输线路运至项目暂存区，危险废物均不倒罐，人工进行卸车。卸车前，检查内衬塑料编织袋、铁桶等包装上是否贴上相应标签（包括危险废物来源、数量、特性等信息），然后进行危险废物登记，并记录入库时间、存放位置，完成《危险废物贮存环节记录表》。检查登记后，在危险废物储存间卸车区域进行危险废物的交接，交接后管理人员将危险废物转移至危险废物储存间指定区域暂存。在厂区卸车区域进行危险废物的转移，转移方式为直接将车上箱装或袋装的固体危险废物和其他桶装的液态危险废物转移至暂存区。本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗。

本工序主要污染物：装卸过程产生的废气、噪声、固废。

（3）分类贮存

根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于项目对应的危险废物暂存区，不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道，配备消防设备和报警装置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单有关规定、《危险废物转移联单管理办法》以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定妥善贮存。各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，暂存间内设置1个容积为2m3的应急事故池，危险废物储存区液态类危险废物若发生泄漏，漏出的废液可流入应急事故池。

本工序主要污染物：贮存过程产生的废气、固废。

（4）日常管理检查

危险废物储存间管理人员定期对危险废物储存间内的危险废物进行检查，如果发现容器破损，应及时更换，对地面进行及时清理。

本工序主要污染物：检查过程产生的废气。

（5）由资质单位转运及处置

本项目产生的废机油及废蓄电池在厂区贮存达到一定量后，由具备危险废物运输资质的运输单位运送至具有处置资质的单位进行处置。

危险废物出库前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，向当地环境保护行政主管部门申请领取危险废物转移联单。领取后，按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写危险废物转移联单，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单副联自留存档，将第三联交当地环境保护行政主管部门，正联及其余各联交付运输单位对危险废物转移。

本工序主要污染物：转移过程产生的噪声、废气。 

	与项目有关的原有环境污染问题
	1 原有项目环保手续履行情况

本项目位于新疆玛纳斯发电有限责任公司厂区内，新疆玛纳斯发电有限责任公司于2005年3月1日取得了原中国环境保护总局《关于新疆玛纳斯电厂三期（2×300兆瓦）扩建工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2005〕218号），于2010年1月8日取得了《关于新疆玛纳斯电厂三期（2×300兆瓦）扩建工程竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2010〕6号），并于2020年7月取得了排污许可证，许可证编号916523246864527720001P；新疆玛纳斯发电有限责任公司于2020年3月24日取得突发环境事件应急预案审查意见，备案编号为652324-2020-001-M（见附件）。
2 原有项目污染物产生情况
（1）废气
原有项目产生的废气的污染因子为烟尘、SO2及NOx，根据《新疆玛纳斯发电有限责任公司废气在线监测报告（第四季度）》中的监测数据，7#机组中颗粒物最大排放浓度1.8mg/m3，SO2最大排放浓度20mg/m3，氮氧化物最大排放浓度16mg/m3；#8机组中颗粒物最大排放浓度2.1mg/m3，SO2最大排放浓度26mg/m3，氮氧化物最大排放浓度36mg/m3；以上监测结果满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染物特别排放限值。
（2）废水
原有项目含油污水经隔油处理后用于电厂除灰系统；栈桥除尘排水及输煤系统冲洗水经沉淀处理后用于除灰系统；冷却塔排污水直接回用于除灰系统；生活污水经生活污水处理设施处理后夏季用于洒水抑尘，冬季排入厂区清净水回收水池用于生产，不外排。
（3）噪声
原有工程优先采用了低噪声设备，合理布置高噪声设备；对高噪声设备采取了隔声、消声等降噪措施后，根据电厂2021年噪声第四季度自行监测报告结果显示，噪声可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（4）固废

原有工程产生的固体废物主要包括灰渣、职工生活垃圾及废催化剂等。
1）灰渣

原有工程灰渣产生量为47.20万t/a，采用灰渣分除系统，机械干式除渣，干灰可用于生产水泥或其它建材。在综合利用暂时中断时，电厂排放的干灰经湿式搅拌后，用密封罐车送往灰渣场贮存。炉渣综合利用，未利用部分用自卸汽车运往灰渣场贮存。
2）生活垃圾

原有生活垃圾产生量为50t/a，在厂区定点收集后，定期由环卫部门统一清运处理。
3）废催化剂 
原有工程脱硝装置产生废催化剂，产生量为90t/a。废催化剂处理方式为由资质单当天转运，不在厂区贮存。
3 存在的环境问题
目前，公司危险废物处理方式为危险废物处置单位直接拉运处置，不在厂区贮存，由于危险废物处置单位对危险废物无法做到及时处理，造成危险废物暂无处存贮，根据《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）（GB 18597-2001），“所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施”，“危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价”。厂区目前未设立专门的危险废物贮存设施，危险废物暂存不能满足相应环保管理要求。因此，新疆玛纳斯发电有限责任公司拟建本项目。
4 整改措施
1、新疆玛纳斯发电有限责任公司拟建本危险废物储存间，将危险废物贮存于危险废物储存间内，并委托有资质单位处置。危险废物储存间严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）以及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定进行建设，危险废物储存间采取了防风、防雨、防晒措施，地面、导流沟、事故应急池、墙裙、围堰等均进行防渗、防腐措施，防止事故状态下密闭油桶废液泄漏至土壤和地下水体；密闭油桶设置警示标志，危险废物标识参照（GB18597-2001）附录A危险废物标签。
2、新疆玛纳斯发电有限责任公司于2020年3月24日取得突发环境事件应急预案备案，待本项目建成后需对原应急预案进行修订并定期进行演练。
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1 大气环境质量现状

1.1 环境空气质量功能区划
本项目所在地位于昌吉州玛纳斯县玛河工业园区内，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
1.2 区域大气环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的玛纳斯县空气监测站店2020年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。
表3-1     区域空气质量现状评价表
评价因子

年评价指标

现状浓度μg/m3
评价标准μg/m3
占标率/%

达标情况

超标倍数

SO2
年平均

13

60

21.67%

达标

/

NO2
年平均

19

40

47.5%

达标

/

CO

日平均第95百分位数

1.9mg/m3
4mg/m3
47.5%

达标

/

O3
日平均第90百分位数

116.7

160

72.94%

达标

/

PM10
年平均

92

70

131.43%

超标

0.31

PM2.5
年平均

50

35

142.85%

超标

0.42

由上表可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。不达标原因主要为：一是气象因素，玛纳斯位于准噶尔盆地南部，受地形因素影响，玛纳斯县空气中的污染物不容易扩散，且易形成风沙天气，伴随沙尘暴、扬沙和浮尘天气，导致玛纳斯县环境空气质量不达标。二是随着玛纳斯县经济的跨越式发展和新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化加速，污染物的排放大幅度增加，导致玛纳斯县环境空气质量不达标。

本次评价环境空气特征因子非甲烷总烃：特征污染物非甲烷总烃引用新疆玛纳斯发电有限责任公司自行监测2021年第4季度监测结果。特征污染因子监测结果见下表。
表3-2    特征污染因子监测结果一览表
监测点位
采样时间

污染物

评价标准（mg/m3）

监测结果（mg/m3）

最大占标率（%）

达标情况

2#厂界外（下风向）东南偏东侧5m处
10：10-10:30
非甲烷总烃

2.0
0.53
26.5
达标

12:00-12:35
非甲烷总烃
2.0
0.62
31
达标
16:17-16:56
非甲烷总烃
2.0
0.44
22
达标
18:03-18:31
非甲烷总烃

2.0
0.55
27.5
达标
3#厂界外（下风向）东南侧5m处
10：10-10:30
非甲烷总烃

2.0
0.45
22.5
达标
12:00-12:35
非甲烷总烃

2.0
0.47
23.5
达标
16:17-16:56
非甲烷总烃

2.0
0.41
20.5
达标
18:03-18:31
非甲烷总烃

2.0
0.38
19
达标
4#厂界外（下风向）东南偏南侧5m处
10：10-10:30
非甲烷总烃

2.0
0.59
29.5
达标
12:00-12:35
非甲烷总烃

2.0
0.57
28.5
达标
16:17-16:56
非甲烷总烃

2.0
0.44
22
达标
18:03-18:31
非甲烷总烃

2.0
0.42
21
达标
现状监测结果表明，特征污染物符合《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值（2mg/m3）。
2 地表水环境质量现状调查与评价
本项目所在区域内无地表水系，施工现场不设置施工营地，无生活污水排放，运营期不产生生产废水。
本项目不产生废水且与地表水系无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关要求，本项目不产生生产废水与生活污水，判定地表水环境影响评价等级为三级B。因此，本项目不需要进行地表水评价。
3 声环境质量现状
本项目声环境质量现状引用新疆玛纳斯发电有限责任公司2021年第4季度自行监测数据，监测结果见下表。
表3-3   声环境质量现状评价表 （单位：dB（A））

监测地点

昼间

夜间

监测值

标准值

判定

监测值

标准值

判定

项目东侧

47
65
达标

43
55
达标

项目南侧

45
65
达标

42
55
达标

项目西侧

47
65
达标

44
55
达标

项目北侧

47
65
达标

45
55
达标

由表3-3中评价结果可以看出项目周围区域厂界四周环境噪声昼间最大值为47dB，夜间最大值为45dB，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明项目区现状声环境质量较好。
4 生态环境质量现状
本项目无新增用地，项目区周围无任何生态环境保护目标。
5 地下水、土壤环境
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于导则中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的项目151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用类，用地范围全部按照要求进行防渗，危险废物贮存在密闭容器中，正常情况下危险废物不会污染地下水。因此无需进行地下水现状调查。
本项目为污染影响型项目，项目区场地以进行硬化防渗处理，本项目占地规模<5hm2为小型建设项目，且本项目属于不敏感区。根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）地下水原则上不开展环境质量现状调查，
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中的附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。 

	环境

保护

目标
	1 大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境
本项目用地属于工业用地，本项目位于原厂区内，周围无生态保护目标。

 

	污染

物排

放控

制标

准
	1 大气污染物排放标准

厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值；项目无组织废气排放标准详见下表。
表3-3     大气污染物排放标准

污染源
污染物
排放形式
标准
限值
暂存间
非甲烷总烃
无组织
《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

4.0mg/m3
硫酸雾
无组织
1.2mg/m3
非甲烷总烃
无组织

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
1h平均浓度值6mg/m³
任意一次浓度值20mg/m3
2 噪声排放标准
表3-4    噪声排放限值标准

时期

标准

限值

施工期

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准
昼间70dB（A）、夜间55dB（A）

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中3类标准
昼间65dB（A）、夜间55dB（A）

3 固废排放标准
表3-5     固废排放标准

污染源
固废种类
标准
废机油及废蓄电池
危险废物
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单
 

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项目不建议设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1 施工期废气污染防治措施

项目施工期产生的废气污染源主要来自建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车辆产生的尾气。粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒物浓度增大。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。本项目不存在露天作业，且项目施工期短暂，施工期废气影响较小，但建设单位仍应采取有效的防治措施，将施工期废气污染降至最小：

（1）施工场地外出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。

（2）施工场地外的道路硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或洒水措施。

（3）施工场地安排专人定时洒水降尘，场地周围设置不低于1.8m高围挡。

（4）建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、区政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。

（5）运进或运出工地的建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。

2 施工期废水污染防治措施
本项目施工期废水主要来自施工人员产生的废水，施工人数3人，工期30天，施工人员不在厂区食宿，生活用水量按50L/人·d计算，用水量为0.15m3/d，总用水量4.5m3，排水量按用水量的0.8计，则施工期施工人员产生的生活污水为3.6m3。施工期生活废水依托厂区现有排水管网排入厂区污水处理设施，不会对水环境及土壤环境造成影响。
本项目施工期废水量为3.6m3，厂区现有污水处理设施设计处理能力为5t/h，本项目由于工程量较少，施工期较短，人员也较少，厂区污水处理设施完全足够接纳施工期产生的废水。
3 施工期噪声污染防治措施
项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施：

（1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。

（2）在夜间（22:00~06:00）时段不得进行高噪声施工作业。

（3）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。

经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。
4 固体废物防治措施
施工期间固体废物主要由施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾组成。

（1）建筑垃圾

本项目固体废物主要是对危废暂存间地面进行防腐、防渗改造，根据项目实际情况，建筑垃圾主要是铺设过程中产生少量多余边角料。集中收集后，施工垃圾由施工方统一清运至玛纳斯县建筑垃圾填埋场统一处理。

（2）生活垃圾

施工期间施工人员产生一定量的生活垃圾，施工人员约3人，生活垃圾产生按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为45kg，定期由环卫部门集中处理，对环境影响小。
因此，施工期的固体废物在妥善处理处置后，对周围环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气

1.1 废气排放情况
本项目仅对废机油及废蓄电池行收集、贮存。本项目的废气为无组织排放的挥发性有机物，主要成分为非甲烷总烃。排放源为废矿物油在贮存过程由于油桶密封不严或表面粘附的废矿物油以及在装卸过程中会有无组织排放废气产生；项目涉及的废蓄电池在贮存过程，可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂，导致电解液中极少量硫酸雾产生。
（1）非甲烷总烃
根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），除汽油外其它油品在贮存及转运过程中的损耗率为0.01%，项目建成后年转运9.5t废矿物油，危险废物在危险废物储存间最大贮存周期为1年，因此废矿物油等在贮存转运过程中的非甲烷总烃排放量为0.95kg/a，排放速率为1.1×10-4kg/h。
（2）硫酸雾

在正常情况下：上、下车均采用人工方式，在此操作过程中操作高度较低，高空坠落可能性低，一般不会导致电池破损。在正常贮存过程中部分电池可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂，导致电解液中极少量硫酸雾产生，经厂区内抽排风系统后外排。

在非正常情况下：废电池由于破损，使蓄电池内电解液泄漏，产生破损废气。根据同类型项目调查，废电池破损率较低，且一般废电池活性较低，电解液含量较少；此外，项目回收过程中将破损电池置于密闭容器中进行搬运、贮存。项目收集贮存的基本为完整废铅酸蓄电池，发生泄漏的可能性很小。
本次评价选取最不利条件下（即破损废电池贮存间发生泄漏，破损电池密封箱可能盖不严或跌落泄漏导致酸雾浓度较高），假设由于操作失误等原因导致破损电池贮存间内废铅酸蓄电池所含电解液完全泄漏作为非正常工况下的源强。
项目废蓄电池贮存量最大为1t，假设相应电池电解液泄漏量10%（电解液占电池的10%计算，其中硫酸占电解液的40%），则发生泄漏时硫酸溶液泄漏量为0.004t/a，排放速率为4.6×10-4kg/h。
（3）铅尘
铅酸蓄电池中的铅是以铅或氧化铅制成的阳极或阴极栅板的形式与电解液封闭在电池槽内，非粉状铅或铅氧化物。铅在加热到400~500℃时会有铅蒸汽逸出形成铅尘，铅酸电池充、放电温度在50℃以下，铅酸蓄电池充、放过程不会产生铅蒸汽逸出形成铅尘，因此在正常储存过程中不会产生铅尘的排放。

本项目收储的废铅酸蓄电池为放完电后的废铅酸蓄电池，铅仍然以铅或氧化铅的阳极或阴极栅板的形式封闭在电池槽内，废铅酸蓄电池中的铅仍然为栅板而非粉状铅或铅氧化物；储存过程也不会达到400~500℃的温度而产生铅蒸气形成铅尘；与正常使用的铅酸蓄电池相比，废铅酸蓄电池收储减少了充放电过程；因此，正常情况下废铅酸蓄电池储运过程不会产生铅尘排放。

本项目产生非甲烷总烃、硫酸雾的排放量均较小，危险废物储存间内设置排气扇及时排除。
1.2.监测计划

表4-1      监测计划

监测点位

监测内容

监测频次

执行排放标准

厂界

非甲烷总烃
1次/年

《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）

硫酸雾
1次/年
厂区内
非甲烷总烃

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
1.3.环境影响分析
本项目运营期存在废矿物油等危险废物无组织挥发，产生无组织有机废气，根据工程分析，本项目无组织有机废气排放量为0.95kg/a，排放速率为1.1×10-4kg/h。
表4-2  无组织废气排放参数表

名称

面源起点

坐标

面源海拔高度（m）

面源长度（m）

面源宽度（m）

与正北向夹角（°）

面源有效排放高度
年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

暂存间

E86.172810°
N44.317400°
385
8
5
0.00

5
8760
正常

非甲烷总烃
1.1×10-4
硫酸雾
4.6×10-4
本项目非甲烷总烃的排放量为0.95kg/a，排放速率为1.1×10-4kg/h，硫酸雾的排放量为0.004t/a，排放速率为4.6×10-4kg/h，通过加设排风扇并结合自然风，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值及挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A厂区内无组织特别排放限值要求。
2 废水影响分析
本项目仅对废矿物油及废铅蓄电池等危险废物进行贮存，无生产废水产生。

本项目日常经营管理依托新疆玛纳斯发电有限责任公司现有人员，不新增定员，本项目不产生生活污水。

因此，本项目无新增废水产生。
3 噪声影响分析
3.1 噪声源分析预测

本项目生产过程中的噪声主要来自运输车辆和排风扇噪声，产生的噪声值约为60~70dB（A）。
噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2008）中推荐的噪声预测模式，公式如下：


[image: image3.wmf]]

10

[

lg

10

1

1

.

0

p

å

=

=

n

i

L

T

Pi

L

         （1）
式中：LpT——叠加后总声级，dB（A）

Lpi——i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

N——噪声源数目。


[image: image4.wmf]bar

r

0

r

ref

A

L

L

A

A

-

=

）

（

）

（

         （2）

式中：LA（r）——距离声源r处的声级，dB（A）

LAref（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）；

Abar——声屏障引起的A声级衰减量，m。

[image: image5.wmf])

(

lg

20

0

0

p

r

r

l

L

-

=

          （3）

式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB（A）

L0——离声源距离为r0米处的声压级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m。

噪声经建筑物的屏蔽作用传受到各受声点，因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算：

[image: image6.wmf]L

r

r

L

L

D

-

-

=

)

/

lg

20

1

2

1

2

（

        （4）
式中：L2——距源r2m处噪声级，dB(A)；

L1——距源r1m处噪声级，dB(A)；

[image: image7.wmf]D

L——受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响而产生的衰减量。
根据以上模式对本项目主要噪声源进行预测，本项目噪声本底值引用电厂2021年第四季度自行监测数据，厂界噪声预测结果见下表。
表4-3    厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点结果最大值
昼间
夜间
贡献值
本底值
叠加值
标准值
贡献值
本底值
叠加值
标准值
东厂界
46.3
47.0
46.1
65
42.0
43.0
42.1
55
南厂界
44.4
45.0
42.8
65
41.3
42.0
40.5
55
西厂界
47.1
47.0
46.5
65
43.2
44.0
42.9
55
北厂界
46.8
47.0
46.2
65
44.5
45.0
43.7
55
由表4-3可知，本项目在昼间、夜间噪声东、南、西、北四厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，因此本项目运行期噪声对周围环境影响较小。
3.2 防治措施
（1）合理布置噪声源；在进行车间排风扇布局设计时，合理布置，减轻了对厂界外的声环境影响；

（2）排风扇设置软连接，避免设备振动而引起的噪声值增加；
（3）加强排风扇保养维护，避免因排风扇故障产生高噪声；

（4）搬运时轻拿轻放，限制转运车辆车速，禁止车辆鸣笛。
4 固体废物
本项目劳动定员由厂区统一调配，不新增劳动定员。因此，本项目产生的固体废物为含油抹布及危险废物。
本项目需对装卸时不小心滴漏的废矿物油、漆料及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，故工作人员日常工作中使用的废手套，清理地面、设备使用的抹布沾有废矿物油，需定期更换，含油抹布废物代码为900-041-49，产生量约0.02t/a。废含油抹布属于豁免废物，可不按危险废物管理。废含油抹布、废手套等集中收集后由环卫部门统一清运。
4.1 危险废物产生及贮存情况

本项目产生的危险废物有废机油及废蓄电池。拟建的危险废物储存间可以满足危险废物的储存。
表4-4    危险废物类别及暂存危险废物方案表
危险废物
危废类别
危废代码
危险特性
物理

形态
贮存方式
暂存能力（t）
贮存周期
单位
产生量
废机油
HW08

900-214-08
T/I
液态
钢制油桶密闭装
10
1年
t/a
9.5
废蓄电池
HW49
900-044-49
T
固体

耐酸、耐腐蚀塑料桶密闭装
1
t/a
0.2
4.2 危险废物安全贮存要求
（1）危险废物的产生与收集
危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生：
1.危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响；

2.危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程出现泄漏；

3.废矿物油有渗漏或泄漏的，其渗漏或泄漏液应贮存在密闭的、与危险废物相容的容器中。

危险废物在贮存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物储存间内独立存放。危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，危险废物储存间地面要求渗透系数应满足≤1×10-10cm/s。危险废物应填写《危险废弃物贮存环节记录表》，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）中要求执行。按照危险废物特性分类进行收集，按种类分别存放，且不同废物间有明显间隔。
（2）危险废物的贮存
①本项目危险废物储存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单、危险废物的其他相关规定进行设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。对地面防腐防渗，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。设有围堰、应急事故池等可收集泄露的液态危险废物。

②危险废物单独分类收集、存放管理。废矿物油用专用标准铁桶贮存；完整的废铅酸蓄电池用塑料薄膜包装后放入储存区，破损的废铅酸蓄电池放入带盖的耐酸、耐腐蚀的塑料桶内，危险废物均置于专用枕木上暂存。对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志。危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应粘贴危险废物标识标签，并注明危险废物的来源、数量等；

③对危险废物的出入流动做好记录；

④不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道；

⑤配备消防设备和报警装置。

（3）危险废物的转移及运输
厂内转移均在危险废物储存间内部进行，且储存间地面防腐防渗，设有围堰、应急事故池等可收集泄露的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自储存间外运至由有危险废物处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危险废物转运过程对环境影响不大。

危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（自2022年1月1日起实施）执行。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后经应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（2019年修订版）执行。

对于危险废物的运输要求如下：

①专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志。

②道路危险货物运输企业或者单位应当加强安全生产管理，制定突发事件应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练，严格落实各项安全制度。

③驾驶人员应当随车携带《道路运输证》。驾驶人员或者押运人员应当按照《汽车运输危险货物规则》（JT617）的要求，随车携带《道路运输危险货物安全卡》。

④运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

⑤危险货物托运人应当严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，并向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人应当按照规定添加，并告知承运人相关注意事项。

⑥从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证；从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员，应当经考试合格，取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证。

⑦运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

⑧道路危险货物运输企业或者单位应当通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为。
（4）联单制度

建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：

危险废物转移应当遵循就近原则。

①转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

④危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。

⑤填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；

⑥危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。

⑦接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。

⑧运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。

⑨危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。

⑩跨省转移危险废物的，应当向危险废物移出地省级生态环境主管部门提出申请。移出地省级生态环境主管部门应当商经接受地省级生态环境主管部门同意后，批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。

（5）委托处置
危险废物储存间贮存的危险废物由有危险废物处置资质的单位进行处置，危险废物处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。
（6）管理措施
企业应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。

按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物转移管理办法。必须定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
综上，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求进行改造，危险废物委托有危险废物处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。

5 地下水、土壤环境影响分析
本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水、土壤质量。

（1）正常情况下地下水、土壤污染途径
①运行期地下水、土壤环境影响预测评价
本项目危险废物暂存间采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个危险废物暂存间地面、事故收集池、围堰进行硬化。针对危险废物危险废物暂存间的地面在抗渗混凝土基础上，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。事故收集池采用抗渗水泥砌成，容积为2m3，池内刷防渗、防腐漆。
运营过程中即使发生收集桶破损泄漏事故，短时间内也不会穿过防渗层，渗入地下对地下水产生影响。及时清理后，基本可以消除对地下水、土壤产生影响。项目运行期基本杜绝了地下水、土壤的污染途径，基本不会影响地下及土壤的变化。
②服务期满后对地下水、土壤环境影响预测评价
本项目服务期满后，主要涉及到危险废物储存间关闭后的环境保护。项目关闭后，存储废矿物油、废蓄电池全部清运外送，厂区内不得留存废矿物油、废蓄电池及盛装容器，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求，服务期满后库房不会对周边地下水、土壤环境产生较大的影响。
2、非正常情况下地下水、土壤污染途径
针对本项目地下水、土壤环境来说，非正常情况主要是指在项目生产运行期间因操作不当、维护不及时等原因导致收集桶破损，发生泄漏事故。
危险废物暂存间每天定时设置人员进行安全检查，发生泄漏后将在短时间内被发现，并进行事故处理。项目设置的事故收集池容积为2m3，事故收集池可将泄漏的危险废物全部收集起来。
本项目地面才抗渗混凝土基础上，铺设了2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，具有良好的防渗效果。其中聚乙烯具有耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，聚乙烯已证明的寿命大于50年，具有良好的防渗性能。因此，本项目发生防渗层破损的概率较小，发生泄漏情况时能有效防治污染地下水、土壤情况，对区域内地下水、土壤环境产生的影响很小。
综上，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致地下水、土壤环境污染的概率较小。
5.1 防治措施

为了进一步降低废液渗入地下对地下水及土壤产生影响，建议建设单位采取下列措施：
（1）制定危险废物贮存库定期巡检制度，每天由专人负责对危险废物包装桶进行检查，如果发现有泄漏情况，立即报告相关领导，更换新的包装桶。
（2）源头控制措施：项目危险废物的装卸、暂存过程中，检查收集桶密封情况，防止危险废物跑、冒、滴、漏。
（3）地面防渗措施：定期检测各防渗措施，防止危险废物的跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降到最低。
（4）加强厂内危险废物管理、环境风险事故处置能力，及时清运危险废物，缩短危险废物厂内贮存时间。
（5）分区防控措施
为防止贮存过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，应对危险废物储存间进行分区防渗处理。具体如下。
①根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、产品的泄漏量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将危险废物储存间进一步分为重点污染防治区；
②重点污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）和《危险废物填埋污染控制标准》制定防渗设计方案。本项目危险废物暂存间地面防渗情况详见下表。
表4-5    院区分区防渗措施一览表
名称

范围

防渗要求

重点防渗区

危险废物贮存区域地面、围堰、墙裙、装卸区、事故应急池、导流沟等
抗渗混凝土+高密度聚乙烯+环氧地坪漆防渗，防渗结构层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐
防渗设计要求：

①整个贮存区采用10cm粘土铺底、上铺15~20cm的水泥进行硬化、再铺环氧树脂地坪，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，场区地面设计一定的坡度，坡向应急事故池。
②危险废物泄漏采用工程设置的应急事故池进行收集。

③应急事故池进行防渗、防腐处理，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗漏系数均小于10-10cm/s。

上述措施可有效防止废矿物油、废铅酸蓄电池电解液下渗对地下水及土壤的影响。为了确保防渗、防腐措施的效果，加强运营期防渗、防腐措施的日常维护，使措施达到应有的防渗效果。同时，加强对场区内各项设施的监管，以便及时发现是否发生泄漏，并及时采取相应的治理措施，将地下水及土壤潜在的污染事故控制在可接受范围内。
6 生态环境影响分析
本项目位于昌吉州玛纳斯县玛河工业园区内，本项目在厂区内进行建设，不新增用地，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项环保设施及防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。
7 环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
7.1 风险调查、风险潜势初判及评价等级
根据《国家危险废物名录》（2021年版）分类，本项目产生的危险废物有废机油及废蓄电池。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按（C.1）式进行计算。 

[image: image8.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=

L


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

表4-6     危险废物储存间危险物质最大存在总量与临界量一览表
物质名称

临界量（t）

存在量（t）

q/Q

废矿物油
2500
9.5
0.0038
废蓄电池
10
0.2
0.02
物质总量与临界量比值Q值
0.0238
根据上表得知，物质总量与临界量比值Q值0.0238＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，项目风险潜势为I，只进行简单分析。
表4-7    评价工作级别
环境风险潜势

Ⅳ+，Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

7.2 环境风险识别
本项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）危险废物贮存时发生泄露的风险；
（2）危险废物发生火灾的风险；
（3）危险废物运输过程中发生的风险；

（4）废蓄电池破碎状态下发生的风险。
7.3 环境风险分析及防范措施
（1）危险废物贮存时发生泄露风险分析及防范措施

①危险性分析

危险废物贮存不当泄漏，会造成地面污染，进而污染土壤和地下水，同时可能引发火灾事故。火灾过程还会产生CO、CO2等物质，并伴随大量烟雾产生，造成大气污染。

当废矿物油、废蓄电池泄漏后，一般不采用水冲洗，将砂覆盖于泄漏物料上，集中收集作为固废交有资质单位处理。

②防范措施

A.危险废物储存间进行防腐防渗处理；

B.危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。同时危险废物的记录和货单在危险废物转运后应继续保留3年；

C.危险废物贮存必须设置警示标志；

D.液态危险废物采用桶装密闭方式存储同时在下方设置金属防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施；
E.危险废物采取统一集中收集堰，危险废物分类存放，按相关规定设备标志牌。危险废物统一交由有资质的单位处理。危险废物储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物堆放要求，地面采用2mm厚高密度聚乙烯+20cmP8抗渗混凝土(防渗系数K≤10-10cm/s)进行防渗。同时液体危险废物采用桶装密闭方式存储，并在其下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。
（2）危险废物发生火灾的危险分析及防范措施
①危险性分析
废矿物油一旦泄漏遇到明火将引起火灾事故。当发生火灾事故后，其可能的次生污染为消防残留废液、废消防砂土等，产生的伴生污染为燃烧产物。消防残留废液可利用本项目设置的围堰收集，不会流入外环境，最后委托有资质的单位处置；本项目为封闭建筑，雨水不会进入危险废物储存间内部；废消防砂土委托有资质单位处置，不会进入外环境；燃烧产生的烟尘、CO、SO2、NO2以及未燃烧的油品挥发的VOCs等污染物，对环境空气和人群健康造成危害，其中CO危害性较大。类比同类项目，火灾事故次生、伴生对环境的影响较小。但火灾事故发生时，企业内员工短期内吸入CO较高浓度者将造成一定影响。若救治、疏散不及时，就有可能引致最终死亡。因此，在发生火灾事故时应在最短时间内及时通知该范围内的人群疏散，以免产生人员中毒乃至死亡现象。
②防范措施
A.配置相应的消防设施、设备和灭火剂，设置防触电安全警示、标志。加强现场管理，严禁烟火；

B.根据储运物料特性分类，易燃危废物主要是废矿物油。工艺装置的设计参照石油化工防火规范和储运罐区的设计规范进行设计、制造、检验和验收；

C.为防止油品泄漏引起火灾危险事故，储罐布置区设置防火堤（围堰）；

D.为确保油罐安全运行，储罐设置高低液位报警装置、静电导出装置等安全设施；

E.项目设置独立的火灾自动探测报警控制系统，设立火灾报警专线电话，设感烟探测器及手动报警按钮，罐区防火堤外设手动报警按钮。火灾自动报警系统可以和消防设施实现联动。
（3）危险废物运输过程中发生的风险分析及防范措施

①危险性分析

当厂区危险废弃物贮存达到一定量后，由下游处置单位派遣专用车辆运输，下游处置单位应有危险废物运输资质。由于厂内管道运输属于风险可控范畴，因此相对而言，汽车运输的风险较大，其主要的风险因素是运输桶破损或油罐车车辆交通事故导致危险物料泄漏，可能引发的灾害包括火灾和爆炸。
②防范措施

A.合理规划运输路线及运输时间。一般根据公安部门规定，危险品运输线路的主要原则是严禁经过核心城区以及居民区等；
B.废矿物油等危险废物在运输、贮存过程均要有完善的安全防护措施。要求选用专用优质垫片、法兰及输油管接口配件，加强输油泵等设备的密封性，防止设备或管道内的物质泄漏。废矿物油、废油桶要求选用专用的防渗密封容器存储和运输。防止容器内的物质泄湍；
C.危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括运输车辆不得用来盛装其他物品，更不许用来盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来负担，从人员上保降危险品运输过程中的安全；

D.本项目企业负责人、车辆技术负责人、专职安全管理员应参加由环保部门组织的危险废物污染防治智理人员专业技术培训；

E.企业电子运单的信息要符合《危险废物转移联单管理办法》的要求，并留存危险废物转移联单中运输单位联，留存期5年。
（4）废蓄电池破碎状态下发生的风险及防范措施
①危险性分析
废蓄电池在破损状态下会泄露一定的电解液，且易挥发出硫酸雾，电解液泄露会对地下水及土壤造成一定的污染，挥发出的硫酸雾会在一定范围内会对人体及环境产生危害，电解液泄露可能会发生火灾及爆炸。
②防范措施
A 严格按贮存要求设计。暂存区地面、裙墙进行防渗防漏处理，设置导流槽和收集池。将完整废电池与破损电池分区存放。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597GB18599的有关规定进行。

B 贮存危险物品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。

C 盛装废铅酸蓄电池的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。

D 贮存期间控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，定期对所暂存的废铅酸蓄电池容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

E 库房地面四周设有防渗导流沟槽，收集破损电池泄漏的废电解液，本项目设置应急事故池，容纳泄漏的废电解液。

F 事故应急处理人员应注意安全防护，进入现场应急处置人员必须配备必要的个人防护器具。围堵、吸附后的物质必须进行收集后带回公司，交由专业处置单位进行处置。

G 在贮存过程中，当发生废电解液大量泄漏、废铅蓄电池大量抛洒等事件，发现者应第一时间用现场应急器材尽量围堵、吸附，尽量避免泄露污染物扩大，并立即向上报应急救援办公室，报警人员应简要说明事故地点、泄漏介质的性质和程度、有否人员受伤、中毒等情况。应急救援办公室接到把警后，要正确分析判断，采取相应的处理方案，控制事故扩大，并根据事故性质通知相关应急救援小组负责人到现场进行救援。事故发生部门应立即调查事故发生原因，应急指挥人员及时组织开展应急处置，立即按岗位操作法、紧急情况处理方法处理，迅速撤离泄漏污染区人员，严格限制出入。

按照以下要求及时采取紧急处理措施：

a、确定流失、泄漏、扩散的危险废物数量、发生时间，影响范围及严重程度；

b、组织有关人员对发生危险废物泄漏、扩散的现场处理；

c、处理被危险废物污染的区域时，应当尽可能减少对现场人员及环境的影响。

d、采取适当的安全处置措施，对泄漏及受污染的区域、物品进行无害化处理(对于铅酸电池，可以采用撒石灰进行中和或撒沙土进行吸附后收集固态物质交由专业处置机构处置)，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

e、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后应对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施、预防类似事件发生。

在泄漏危险废物可能对社会环境造成影响时，由应急救援办公室向玛纳斯县人民政府通报事故情况，取得支持和配合。
7.4 非正常状态下的应急防治措施

（1）一旦发生火灾应立即组织人员在确保安全的情况下灭火，佩戴防毒面具和穿戴灭火专用设备及器材。厂内负责环境保护的人员应立即到场协助和指导灭火人员进行灭火。火灾现场得到控制后在确保安全的情况下，立即将尚未着火的物品转移至安全区域，待火灾彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集，作为危险废物送专门的危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。对于电器火灾，首先应切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。

（2）发生火灾事故时应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况疏散事故现场人员，疏散区人员应迅速逃离到上风向和上侧风向，并用湿毛巾捂住口鼻。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

（3）事故发生后，应根据燃烧废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。

（4）当危险废物料泄露时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防护服。易燃液体小量泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。易燃液体大量泄漏需构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。易收集的液体用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，运至危险废物处理场所处置。对皮肤接触人员应脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触人员应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。企业应急预案的主要内容可参考下表进行制定。
表4-8   突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：厂区、各贮存区

2

应急组织机构、人员

厂区、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报价、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估。对指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材

事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、车里组织计划

事故现场、工程林禁区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域接触事故境界及善后回复措施

10

应急培训措施

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

应急计划区

建设项目的危险目标主要为危险废物储存间，主要环境保护目标为厂内的办公区。

应急机构

①机构组成

企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、副厂长等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，厂长任总指挥，有关副厂长任副指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。如若厂长和分管副厂长不在企业时，由安全、环保部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

②机构职责

指挥领导小组：负责单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。指挥部：发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

3）人员分工

总指挥组织指挥全厂的应急救援，做好事故报警、情况通报及事故处置工作，事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，对外发布有关信息，事故处置时生产系统、开停车调度工作，事故现场通讯联络和对外联系，警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

4）事故预防防护

①应急人员的事故防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取事故防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

②受灾群众的事故防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的事故防护工作，主要工作内容是：根据突发环境事件的性质、特点、告知群众应采取的安全防护措施；根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式。

企业需要制定各单位的联络人，并有联系电话，当发生比较大的事故时，要在第一事件通知可能受影响的单位，组织大家撤离。事故得到有效控制后，再安排撤离人员返回。

5）应急终止

①应急终止的条件

事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次伤害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

②应急终止的程序

现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准；现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

③应急终止后的行动

有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。对应急事故进行记录、建立档案。参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7.5 环境风险影响分析结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。

表4-9   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目
建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
（/）区

（玛纳斯）县

（玛河）园区

地理坐标

经度

86.172810°
纬度

44.317400°
主要危险物质及分布

本项目涉及危险物质废矿物油、废蓄电池，

贮存于厂区危险废物储存间内
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：无组织挥发；

地表水途径：无；

地下水途径：危险废物泄露；

土壤途径：危险废物泄露；
风险防范措施要求

详见报告章节7.3
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
7.6 环境管理
（1）企业危险废物管理计划
企业应根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部，2016年1月25日）相关要求，建立起企业危险废物管理计划。执行危险废物申报登记制度，及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。
《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部，2016年1月25日）相关要求：
1）制定形式
管理计划应以书面形式制定并装订成册，封面和正文的排版使用既定格式（封面可增加企业标志）。按照填表说明填写《危险废物管理计划》，并附《危险废物管理计划备案登记表》。
2）制定时限
原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。鼓励产废单位制定中长期（如5-10年）管理计划。制定中长期管理计划的，应当按年度制定实施计划。
3）基本信息
基本内容主要包括：单位名称、法定代表人、单位注册地址、生产设施地址、行业类别与代码、总投资、总产值、企业规模、联系人以及联系方式等。
管理体系主要包括：危险废物管理部门及负责人、技术人员相关情况、制度制定及落实情况、管理组织框架等。
4）过程管理
①危险废物产生环节
危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。
②危险废物转移环节
危险废物贮存情况：产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程的污染防治和事故预防措施等内容。
危险废物运输情况：危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。
危险废物转移情况：产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。
③危险废物利用处置环节
危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。
5）建立台账
产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（2）企业环境管理体系
环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。因此，企业应制定完善的环境管理体系。
1）环境管理职责
①贯彻执行环境保护法规和标准；
②建立各种环境管理制度，并经常检查监督；
③编制项目环境保护规划并组织实施；
④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案；
⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；
⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；
⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；
⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作；
⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行
2）项目运营期间应设立环境管理组织，负责危险废物暂存间的环保工作，配置管理人员3人，实行“双人双锁”管理制度。
3）危险废物储存间建立危险废物内部登记管理台账制度。
建设单位必须做好台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。
4）制定危险废物贮存库定期巡检制度
每天由专人负责对危险废物暂存间进行安全巡检，对包装桶进行检查，及时消除事故隐患。若发现问题，及时更换收集桶，避免泄漏事故发生。加强地面及事故收集池防渗措施的检查、维修，做到防渗措施符合要求。
5）加强对车间内通风换气，改善车间内员工工作环境，同时也能一定程度上改善房间内的温度。
6）遵守国家有关危险物品运输管理的规定，按照国家和地区的危险废物转移规定办理危险废物转移联单。
7）运输车辆采用专用车辆，专车专用，驾乘人员需进行专业培训，运输车辆严禁乘载与运输作业无关的人员。运输过程中应做到确保安全，不得渗漏、遗撒废油。
8）废矿物油在存放期间必须配备详细的说明书，表明废物的来源、数量、性质。并且标明废油的毒害，以及出现问题时的应急措施，如：着火时用灭火器，逃生路线等。
9）加强火灾事故风险防范
危险废物贮存库安装火灾报警器；加强火源的管理，严禁火源进入暂存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；完善暂存间内消防设施针对不同的贮存部位，设置相应的消防器材。
10）标识标牌管理

本项目危险废物储存间应根据《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。危险废物储存间图形标志见下表：

表4-10      危险废物储存间间的图形标志
提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

[image: image9.jpg]



[image: image10.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

8 监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》要求，按时更新排污许可。环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见表4-11：

表4-11       项目监测计划一览表

类别
监测项目
监测点位
监测频率
监测点个数
控制指标

无组织排放废气
非甲烷总烃
周界外浓度最高点

1次/年
厂界外监测点位于项目区常年主导下风向设置1个监测点；厂房门窗或通风口外1m距地面1.5m以上位置设置1个监测点
厂内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A厂区内无组织特别排放限值（6mg/m3（监控点处1h平均浓度限值），20mg/m3（监控点处任意一次浓度值））；厂界外挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织限值要求（4.0mg/m3）

硫酸雾
周界外浓度最高点
1次/年

周界外浓度最高点设置1个监测点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值
噪声
等效连续A声级

厂房外1m处
1次/季度
厂界东南西北方位各1个监测点
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））
9 环保投资

本项目总投资5.00万元，其中环保投资3.00万元，占总投资比例为60%，环保投资明细见表4-12。
表4-12  环保措施及投资估算表

环境要素
治理项目
治理措施
投资

（万元）
地下水
废矿物油、废铅蓄电池
地面、围堰全部耐腐蚀硬化防渗，防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，严禁下渗污染。
1.5
风险防范
危险废物泄露
危险废物仓库设置堵截泄漏的裙脚及应急事故池，应急事故池（2m3）事故状态下的泄漏油品集中处理。

1.2
不锈钢工业排气扇（带百叶窗）
0.3
合计

3.00
10 项目环保竣工验收
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术资料资料。项目三同时竣工验收一览表见表4-12。

表4-12     项目“三同时”竣工验收一览表

类别

措施内容

验收要求
运营期

废气
排气扇
非甲烷总烃库房至厂界符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内无组织特别排放限值；

硫酸雾、非甲烷总烃厂界符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值要求
噪声
风机软连接、加强管理
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准
固废
废抹布、废劳保用品由环卫部门统一清运；废矿物油及废铅酸蓄电池贮存于危险废物储存间
项目产生的所有危险废物均暂存于危险废物储存间不同危险废物的贮存间需有硬隔离。危险废物的转运、处置均委托有相应资质的单位运输、处置
风险防范
暂存间为重点防渗区，地面、墙裙及围堰采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于10-7cm/s的材料进行基础防渗。应急事故池采用混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8
对重点防渗区采取防腐防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）及《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）相关要求
 


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物储存间
	非甲烷总烃
	排气扇+自然通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)

	
	
	硫酸雾
	排气扇+自然通风
	厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放浓度限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	运输车辆、排风系统、搬运过程
	等效A声级
	排风系统风机软连接，加强车辆、人员管理，合理安排人员作业时间
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的固体废物有的废矿物油、废蓄电池、废抹布及废劳保用品。废矿物油及废蓄电池暂存在危险废物储存间内，当贮存一定量后交由资质单位处置。废抹布、废劳保用品由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，危险废物储存间地面设置导流沟，入口设围堰，项目不同危险废物均贮存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	危险废物储存间进行防腐防渗处理；危险废物采取统一集中收集堰，危险废物分类存放，按相关规定设备标志牌；液态危险废物采用桶装密闭方式存储同时在下方设置金属防渗托盘，同时设置空桶作为备用收容设施；项目设置独立的火灾自动探测报警控制系统，设立火灾报警专线电话，设感烟探测器及手动报警按钮，罐区防火堤外设手动报警按钮。火灾自动报警系统可以和消防设施实现联动；配置相应的消防设施、设备和灭火剂，设置防触电安全警示、标志。加强现场管理，严禁烟火；合理规划运输路线及运输时间；危险品的装运应做到定车、定人；废矿物油等危险废物在运输、贮存过程均要有完善的安全防护措施；废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。

	其他环境
管理要求
	设置危险废物管理台账，设置危险废物管理制度，设置对应的环保标识标牌。


六、结论
	新疆玛纳斯发电有限责任公司危险废物储存间项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；本项目所产生的废气、噪声通过采取有效的环保措施后，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.95kg/a
	/
	0.95kg/a
	+0.95kg/a

	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	0.004t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废抹布
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	9.5t/a
	/
	9.5t/a
	+9.5t/a

	
	废蓄电池
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目周边敏感关系图
附图3：厂区平面布置图
附图4：危废间内平面布置图
附图5：分区防渗图
附图6：监测布点图

附图7   项目与玛纳斯县总体规划位置关系图

附图8   项目与园区土地利用类型关系图

附图9   项目与园区产业布局关系图
附图10   项目与昌吉州管控单元位置关系图
附件：
附件1：委托书
附件2：园区规划环评批复
附件3：电厂环评批复

附件4：电厂竣工验收合格函

附件5：排污许可证
附件6：危废处置协议
附件7：环境应急预案备案表
附件8：危废处置单位资质
附件9：整改通知书
附件10：监测数据报告
安装排风扇





投入运营





废气、噪声、固废





库房改造





防渗材


料运输








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

