DZ-PH21231K
建设项目环境影响报告表
(生态影响类)

(送审稿)

项目名称：绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目
建设单位(盖章)：昌吉绿能新能源有限公司          
编制日期：二○二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


9二、建设内容


17三、生态环境现状、保护目标及评价标准


23四、生态环境影响分析


32五、主要生态环境保护措施


43六、生态环境保护措施监督检查清单


56附件1：委托书


57附件2：木垒哈萨克自治县发展和改革委员会《关于同意开展绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目前期工作的函》，木发改函[2021]15号


60附件3：建设项目用地预审与选址意见书


61附件4：监测报告




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目

	项目代码
	2111-652328-04-01-603375

	建设单位联系人
	张海峰
	联系方式
	18599015218

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县大石头乡

	地理坐标
	风电场中心坐标：东经91°3′38.500"，北纬44°2′15.457"

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业90陆上风力发电；其他电力生产
	用地(用海)面积(m2)/长度(km)
	永久占地：385900m2

临时占地：405600m2

总占地：791500m2

	建设性质
	 EQ \o\ac(□,√)新建(迁建)

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 EQ \o\ac(□,√)首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	昌州发改工〔2022〕18号

	总投资(万元)
	174447.96
	环保投资(万元)
	77

	环保投资占比(%)
	0.04
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	 EQ \o\ac(□,√)否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1 “三线一单”符合性分析

2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发[2021]18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(以下简称“方案”)的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。

2021年6月30日，昌吉回族自治州政府办以昌州政办[2021]41号印发了《关于〈昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的公告〉(以下简称“公告”)，《公告》提出：到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分类图中的位置，见图1-1。

对照公告，本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。    

表1-1       “三线一单”符合性分析

昌州政办[2021]41号文要求

本项目
相符性分析

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。

本项目位于木垒县境内，占地类型为天然牧草地，工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，风电场不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。

符合

环境质量底线

全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目为风力发电项目，风电场占地为天然牧草地，项目区域无珍稀濒危物种，工程属于点状占地，占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期无能源消耗，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。

符合

生态环境准入清单

严格管控新建燃煤锅炉准入，新建燃煤锅炉实行县级申报、州级审批。严格管控高排放非道路移动机械。昌吉市、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、昌吉国家农业园区和国家高新技术开发区及O3浓度超标县市要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建项目一律不得违规占用水域。保障河流生态流量，严格控制在主要流域内新建水电项目。不符合河流最小生态流量要求的水电站限制运行。工业集聚区未按照规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置的，暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。严格控制高耗水、高污染行业发展。严格控制林地、草地、园地的农药使用量。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤环境监管重点行业项目。严格执行《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委2017年第2号令)，严格控制新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案。

严格实施节能审查制度，新增固定资产投资项目用能设备要达到一级能效标准。严格新上耗煤项目环评审批，新建耗煤项目清洁生产水平必须达到国内先进水平。“乌-昌-石”区域内涉及燃料煤的新(改、扩)建电力行业实行燃料煤减量20%替代，非电行业实施减量30%替代。对未完成上一年度煤炭消费控制目标的县市、园区，实行耗煤项目区域限批，对未完成上一年度煤炭削减目标的县市、园区实行耗煤项目区域禁批。

本项目位于昌吉回族自治州木垒县境内，选址较为合理；风电场场址不涉及生态保护红线，不在大气污染联防联控区域。本项目为风力发电项目，不属于禁止类及限制类建设项目，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，可以满足昌吉回族自治州生态环境准入清单管控要求。

符合

生态环境分区管控

自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。

其中，一般管控单元落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。
本项目位于昌吉回族自治州木垒县境内，位于昌吉回族自治州环境管控单元中一般管控单元，见图1-1；项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对项目周边区域土壤环境造成影响。满足一般管控单元的管控要求。

符合

2 产业政策相符性分析

本项目充分利用当地丰富的风力资源，建设总装机容量为400MW的风力发电场，国家产业政策提出加强能源的合理利用，风电场项目不属于发改委2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>有关条款的决定》修正中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目的实施不仅可以满足昌吉地区电力需求，而且可以合理调整电网结构，符合清洁生产的原则，符合国家的产业政策的要求。

根据《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，方案提出“遵循能源生产和消费革命战略，全面树立能源绿色发展和优先开发利用可再生能源的观念。”本项目为风力发电项目，属于利用可再生能源发电项目，因此本项目符合《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。

本项目为风力发电项目，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》产业准入负面清单内。

3 规划符合性分析

对照《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，建设项目与规划符合性分析，见表1-2。

表1-2           “规划”符合性分析

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

建设项目

相符性分析

建设国家新能源基地。建成准东千万千瓦级新能源基地，推进建设哈密北千万千瓦级新能源基地和南疆环塔里木千万千瓦级清洁能源供应保障区，建设新能源平价上网项目示范区。推进风光水储一体化清洁能源发电示范工程，开展智能光伏、风电制氢试点。建成阜康120万千瓦抽水蓄能电站，推进哈密120万千瓦抽水蓄能电站、南疆四地州光伏侧储能等调峰设施建设，促进可再生能源规模稳定增长。
本项目为风电场项目，位于昌吉州规划新能源基地，符合“十四五”规划要求。
符合

本项目为风力发电项目，为可再生能源，项目的建设符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向；项目建成后，可改善地方电网电源结构，符合电网规划。

4 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》的符合性

对照《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》，建设项目与重点行业准入中“电力行业”符合性分析，见表1-3。

表1-3      “自治区重点行业准入”符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》

建设项目

相符性分析

一、通则

(二)环境准入条件总体要求；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县大石头乡境内，项目不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。
符合

四、电力行业

(一)适用范围：适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电源建设项目。包括火力、风力、光伏、垃圾、生物质发电项目。

(二)选址与空间布局

4.风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地符合土地供应政策和土地使用标准。
(三)污染防治与环境影响

2.风电场、光伏发电场

需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。
本项目为风电项目；项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“十四五”可再生能源规划》中关于风电的规划内容；同时，本项目位于《新疆昌吉州新能源2020-2025年发展规划》中规划的风电场区域，机组采用先进成熟、节能环保型技术。
5 与《木垒哈萨克自治县生态环境保护条例》（2020年1月16日木垒哈萨克自治县第十七届人民代表大会第五次会议修正）的符合性
对照《木垒哈萨克自治县生态环境保护条例(修正)》，建设项目与条例符合性分析，见表1-4。

表1-4      “自治区重点行业准入”符合性分析

《木垒哈萨克自治县生态环境保护条例(修正)》

建设项目

相符性分析

总 则

第三条 在自治县区域内从事与生态环境有关的生活、生产经营、开发建设、科研等活动适用本条例｡

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县，适用本条例。
符合

第二章 保护与治理

第九条 县域内禁止高耗能、高排放、高污染企业入驻，按标准入驻企业应当遵守下列规定：（二）企业对垃圾要分类收集，统一无害化处理，不得污染周边环境；（三）企业对废气、废水、废渣等污染物，应当执行国家及自治区行业主管部门规定的污染物排放标准。

本项目为风电项目，为生态类项目，不属于高耗能、高排放、高污染企业；本项目施工期采取有效污染防治措施，污染物达标排放；运营期不排放大气污染物，无生活污水产生(生活人员依托与220kV升压站，该升压站单独立项，不包含在本次环评中)。项目建成运行后依照环评批复要求执行国家及自治区行业主管部门规定的污染物排放标准。
第二十条新建、改建、扩建公路、铁路、水利、电力工程和从事其他开发建设项目的，应当履行以下职责：（一）向自治县人民政府相关部门提交环境影响评价和水土保持方案批复文件，并按规定缴纳水土保持补偿费；（二）工程用料应当在自治县人民政府规定地点采挖，工程用料封闭拉运，施工场地洒水降尘；（三）工程结束后放坡处理，宜林则林、宜草则草、宜水则水、宜花则花恢复植被。

本项目已开展环评及水保工作，各项补偿手续正在办理中；项目不设取土场，项目建设用料采用封闭车辆拉运，施工场地洒水降尘，以减少对大气环境的影响；项目技术后对临时用地进行地土地整治，便于植被恢复。
 


二、建设内容
	地理位置
	拟建项目位于木垒哈萨克自治县四十个井子风电规划区第六风电场。风电场场址中心距木垒县直线距离约70km，东经91°0′0"～91°13′550"，北纬43°59′50.820"～44°4′47.350"之间。
本项目地理位置，见图2-1；项目实景,见图2-2。

	项目组成及规模
	1 建设规模

本项目装机容量为400MW，建设80台单机容量5.0MW的风电机组，以16回35kV集电线路接入项目区拟建四十个井子220kV升压站，最终以1回220kV线路送至规划中的木垒750kV变电站220kV侧。项目年上网电量为103284.2万kWh，折合风电场年装机满发利用小时为2582.1h。
220kV升压站单独立项，不在本次评价范围内。

2 建设内容
本项目主要包括风机、电力电缆沟、箱变、集电线路、道路等。项目组成见表2-1。
表2-1                 项目组成一览表

项目名称

绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目
建设单位

昌吉绿能新能源有限公司
建设性质

新建
建设地点

木垒哈萨克自治县
项目

类别
主要建设内容
项目规模与内容
主体
工程
风机

安装80台单机容量为5000kW的WTG1/4650型(轮毂高度110m，叶轮直径182m)风力发电机组
箱变

风力发电机与箱变采用单机单变方式，机组变压器采用80台箱式变压器
集电

线路

本项目将80台风机分为16条单回集电线路，每回接电线路接5-6台风机。35kV单回路架空线路约48km，35kV同塔双回路架空线约46km。
辅助
工程
电力

电缆沟

风电场内箱变至架空线杆塔、架空线终端塔至升压站均采用电缆直埋敷设或者电缆沟敷设，电缆直埋深度1.6m，长50km，并配电缆保护板。
厂区

道路
本项目新建进站道路600m，由升压站东侧风场道路引接，路面采用5m宽混凝土路面。新建永临结合道路(场内道路)约65km，施工宽度为5.5m，大件运输完成后，改建为4m宽天然级配砂砾石路面作为检修道路，其余道路恢复原地貌。

施工
营地
本项目在风电场几何中心附近较平坦的地方设置施工营地，施工营地占地约36000m2(临时工程，施工结束后拆除)

公用
工程

供电

本项目施工用电总负荷250kW，施工现场用电负荷230kW，临时生活区用电负荷20kW，由控制中心附近乡镇的电网侧配电系统10kV引接至升压站，并安装一台500kVA施工变压器，线路长度10km。
环保
工程
噪声

风机及主变底部采取基础减震设施

固废
废电器件

厂家进行回收

废铅蓄
电池

及时交由危险废物处置资质单位回收处置

3 生产设备
项目设备清单，见表2-2。
表2-2                 项目主要设备一览表
名称

单位

数量

主要设备

风电场主要机电设备

风机

台数

台

80
额定功率

kW

5000
叶片数

片

3

风轮直径

m

191
切入风速

m/s

2.5
额定风速

m/s

9.5
切出风速

m/s

20
轮毂高度

m

110
额定电压

V

1140
主要机电

设备

35kV箱变

台

80


	总平面及现场布置
	1 总平面布置

本项目场址总布置容量400MW，共布置80台5.0MW风机。风电场周边有规划道路，风电场道路可通过其连接至主要路网，交通便利。本项目新增16回架空集电线路分别连接风电场内风机，最后全部接入区域拟建的四十个井子220kV升压站内。

本项目总平面布置，见图2-3。

2 施工布置

(1)施工条件

拟建风电项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县四十个井子风电规划区。风电场区域属阿尔泰山隆起与准噶尔断块拗陷东部的结合部，属于缓倾斜冲洪积平原，地势总体平缓、开阔，海拔高程一般在915m～1075m间，东南高西北低。南部及西南部起伏较大，冲沟较多崎岖不平。地表季节性小冲沟较发育，沟中生长耐旱植被。施工时只需部分挖填平整，即可形成良好的施工场地；有利于吊车吊装风机与吊车回转移动、风机扇叶组装、集装箱临时堆放。各场区场址区丘陵区，局部岩石出露，需进行开挖平整才能进行风机基础浇筑和吊装工作。

主要建筑物材料来源充足，项目所需水泥和钢材可从木垒县城购买，通过公路运至施工现场。混凝土骨料可从木垒县城的料场购买，生活及小型生产物资，其它建筑材料(木材、油料)等可在周边乡镇购买。施工用水考虑由就近村庄拉水，运距约25km。施工用电，由控制中心附近乡镇的电网侧配电系统10kV引接至升压站，并安装一台500kVA施工变压器，线路长度10km。

(2)施工布置

由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，因此，施工总布置在满足项目施工需要及环保与水保要求的前提下，根据项目规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，布置办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场等施工场地。根据项目施工特点和基地内风场施工经验，为满足本项目施工期要求，计划设置1个生活管理区，场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：混凝土拌合站、材料加工厂、材料及设备仓库和砂石料堆放场；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等。临建设施也集中布置在风电场几何中心附近较平坦的地方，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。生活管理区占地约14000m2。

施工期临时建筑工程量，见表2-3。

表2-3               施工临时建筑工程量表

序号

项目
用地面积(m2)
1

综合材料仓库
800
2

设备仓库
1000
3

综合加工厂
1000
4

临时生活办公房
1200
5

风机设备堆放场
10000
合计

14000

①混凝土系统

本项目混凝土浇筑总量约77730m3，混凝土系统的生产能力受控于风机基础混凝土浇筑强度，为确保在12h内完成基础混凝土浇筑，混凝土高峰浇筑强度应达到56m3/h左右。根据混凝土浇筑需求，拌合站配置10台混凝土搅拌车。根据施工总布置及混凝土浇筑进度安排，本风电场项目设置独立的拌合系统，为了尽量缩短运输距离，提高运输效率，经比选，拌合站布置在风电场几何中心附近较平坦的地方。 

②综合加工及修配系统

由于本项目距木垒县约70km，机修、汽修等可以利用当地的资源，现场不设置相应设施。综合加工主要设置钢筋加工厂、木材加工厂，集中布置在施工生产临时设施场地中。

钢筋加工内容主要为钢筋平直、切断、弯曲等，木材加工厂主要承担项目所需少量异形模板加工等任务。

③砂石料堆放场 

本项目砂石料在当地购买，根据调查，木垒县当地砂砾料场、人工骨料场的料场储量、质量均可满足规范要求，开采运输条件好，可满足工程需要。 

本项目在拌合站附近仅设砂石料堆放场。砂石料堆放场占地面积约800m2，砂石料堆场采用100mm厚C10混凝土地坪，下设100mm厚碎石垫层，沙石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。

④仓库布置 

本项目所需的仓库集中布置在场区几何中心附近，主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。水泥库、木材库及钢筋库分别设在混凝土系统及相应的加工工厂内，综合仓库包括临时生产、生活用品仓库等。

(3)施工道路布设

①对外交通道路布置

拟建风电场址场外交通运输条件较好，风电机组等大件运输可采用公路运输进入风电场区内。本项目新建进站道路600m，由升压站东侧风场道路引接，路面采用5m宽混凝土路面。

②场内施工道路布置

风电场场内道路接自进站道路，场内道路终点至各个风机机位。风电场在场内新建施工道路。施工道路按大件设备运输路宽计算，路基宽5.5m，铺设15cm厚的砂砾石进行路基处理，平曲线最小转弯半径需满足风电机组叶片运输要求。风电场施工完成后，新建道路路基保留4.5m宽作为检修道路，其余部分恢复原貌，临时施工道路需全部恢复。恢复完成后，在施工道路的基础上铺设20cm厚砂砾石面层作为检修道路。

风电场内运输应按指定线路将大件设备如机舱、叶片、塔架、箱式变压器等均一次卸到指定地点，尽量减少二次转运。

(4)风机吊装场地

风电机组体型尺寸和重量较大，大件设备如机头、叶片、塔架、箱式变压器等均按指定地点一次卸到落地货位，尽量减少二次转运。根据风电机组的尺寸和现场吊装的需要，每台风机位置均设置吊装场地。本场区单台风机吊装场地占地面积3900m2。项目场址区域整体地势较为平缓，场地不需要做大量平整，仅对风电机组基础附近做小范围的场地平整，即可为设备的吊装提供合适的工作场地。

(5)施工土石方
施工期风场土石方开挖量约40.4万m3，土石方回填量约31.8万m3，风场内剩余土石方作为道路和场区附近低洼地段的填土，无弃方。

3 项目占地

风电场占用土地包括永久性占地和临时性占地，风电场占地性质为天然牧草地及少量农村道路。

(1)永久性占地包括风电机组基础(含箱变基础)占地、地上永久性建筑物占地、35kV集电线路杆塔基础占地、风场永久道路占地和场内检修道路占地等。

(2)临时性占地包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、拌合系统占地、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地。

本项目占地面积，见表2-4。

表2-4                项目占地计算一览表

项目

单位

面积

备注

一、永久占地

hm2
38.59
风机基础、箱变基础
hm2
3.68
集电线路杆塔基础

hm2
1.0316
220kV升压站
hm2
1.718

不在本次评价范围内
进场道路
hm2
0.44
场内道路

hm2
31.72
65km
二、临时性占地

hm2
40.56
吊装平台

hm2
31.2
每台风机60×65m
临时道路

hm2
7.8
施工临建

hm2
1.4
电缆直埋

hm2
0.16
按宽1m计
三、总占地面积

hm2
79.12



	施工方案
	风电场项目主体工程施工包括：风机基础灌注桩施工，风机及箱变设备基础开挖和混凝土浇筑，风电机组设备安装及电气设备安装，箱式变压器安装，集电线路施工。

1、风电机组及箱变区

本项目共布设80台风机，根据现有道路情况及风机总体布局情况，80台风机分批次施工。主要工序为基础开挖、风力发电机组的安装、风机升压变压器的安装、电缆敷设等工序。

(1)风机基础工程施工

机组基础开挖土方利用挖掘机，辅以人工修整基坑。成型后须验槽，根据不同地质情况进行加强处理，采取绑钢筋、支模及预埋件等工艺。

(2)风机安装

1)风力发电机通常由塔架、机舱、叶轮、地面控制柜、升压变压器组成。

塔架安装：先将塔架的下段垂直吊装到地基底法兰上，再将中段塔架垂直，并放置到已安装完毕的下段塔架上，最后将上段塔架垂直，并放置到已安装完毕的中段塔架上。

安装机舱：机舱提升，并定位在塔架的顶端，交叉紧固连接螺栓紧固，并将风向标和风速仪安装在机舱的顶部。
轮毂及叶片的吊装：风轮采用地面安装，将轮毂和三片叶片在地面实施组装。地面组装后，利用主吊和辅吊将风轮调离地面，并在空中实施90°的翻转，使风轮面处于垂直状态，然后安装就位，并由人工在机舱内进行空中组装连接。

风力发电机内部的接线：风力发电机的接线工作主要是安装由控制器至机舱的所有控制电缆及电力电缆。

风机升压变压器的安装：每台风机旁配有一台箱式变电器。箱式变电器由平板车运至风机旁，用辅吊吊装就位，对箱变进出线做好防水措施。

2)吊车主吊车：主吊车用来提升风机的所有主要部件。

2、场内输变电系统

场内输变电系统施工包括场内箱变基础施工、高低压电缆的铺设、集电架空线路的施工、风电场接地施工、风机通讯施工。

1)在风机基础施工的同时，可进行箱变基础的施工和电缆沟的开挖。在风机基础进行回填土前，进行高低压电缆、通讯线、接地的铺设。待电力电缆和通讯电缆传入风机基础后，方可进行风机基础土的回填；同时可进行箱变基础电缆出入基础、箱变的安装以及电缆的回填。电缆铺设完毕后，进行电力电缆和通讯电缆的连接，并进行试验。

箱变开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。安装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后，方可按厂家技术要求进行安装。箱变采用汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即使调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行交接试验。

2)在集电架空线路铁塔施工时应严格按照设计要求，对拉线盘、基础的埋深和角度逐一把关。基坑采用机械开挖，现场采用机械进行吊装。

3、场内道路

风力发电机组安装现场需先修建施工运输道路和平整设备摆放场地，道路走向与风力发电机组的排布方向一致，并且使道路与每个发电机组的安装场地相通。

风电场的临时施工道路与永久检修道路一并考虑，按通向各机位修建。在风电场中沿风力发电机组沿线修建干道，再由干道修建通向各机位的支路。风电场内通往风电场场址及场区内现有道路不能满足施工期需要，需对现有道路进行修整以形成砂石路路基，再铺设路表层碎石，以满足施工和检修的要求。

在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小的施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。对施工中可能造成原有土地破碎的地方，要有相应的技术措施，以减少土地破碎化的程度。 

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 与主体功能规划相符性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区木垒县东北部；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，木垒县属于限制开发区域(重点生态功能区)。建设项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划图中的位置，见图3-1。
开发原则：保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜的发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移；除国家和自治区规划的交通运输、电力输送等重要基础设施，禁止进行任何其他开发建设活动。

相符性分析：

本项目为风电项目，位于《新疆昌吉州新能源2020-2025年发展规划》的风电场区域，机组采用先进成熟、节能环保型技术。项目利用风能转化为电能，符合以上“资源环境可承载的适宜产业”的开发原则；工程所占土地类型为天然牧草地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。

2 生态现状调查与评价

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区(28)，见图3-2。该功能区主要的特征，见表3-1。
表3-1          本项目所属生态功能区主要特征
功能区
阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区
主要生态服务功能
农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
主要生态敏感因子、敏感程度
生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标
保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
主要保护措施
节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
适宜发展方向
农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业
本项目所在木垒县属于《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)中自治区级水土流失重点治理区中的天山北坡诸小河流域重点治理区。

本项目占地为天然牧草地，项目占地为点征，不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。

(1)生态系统类型及特征

根据实地调查，评价区生态系统类型为荒漠生态系统，评价区内生态系统类型及特征见表3-2；本项目土地利用现状，见图3-3。

表3-2          项目所在区域生态系统类型及特征

空间区域

生态系统

土地利用

情况

土壤类型

植被类型

景观类型

项目所在

区域

荒漠生态系统
天然牧草地
风沙土、棕漠土
盐节木、驼绒黎、猪毛菜、骆驼蓬、假木贼
天然牧草地

(2)植被

本项目占地为天然牧草地，植被类型主要为盐柴类半灌木，主要为盐节木、驼绒黎、猪毛菜、骆驼蓬、假木贼，植被覆盖度约为30%。本项目评价区植被类型图，见图3-4。
(3)土壤

本项目所在区域土壤类型以半固定风沙土、棕漠土为主。项目评价区土壤类型现状，见图3-5。

(4)野生动物

本项目所在区域主要为天然牧草地，根据现场调查及资料记载，目前该区域的野生动物约有20多种，主要有子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、百灵等。
由于评价区环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。

(5)土地沙化现状
木垒县沙化土地总面积为459237.25hm2，占木垒县国土总面积的34.52%。其中：流动沙地34406.37hm2，占7.49%；半固定沙地25477hm2，占5.55%；固定沙地66374.09hm2，占14.45%；戈壁332979.36hm2，占72.51%。本项目占地为戈壁。
3 大气现状调查与评价

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县境内。木垒县2019年区域空气质量现状评价表，见表3-3。

表3-3         基本污染物环境质量现状

评价因子

平均时段

百分位

2019年

现状浓度

μg/m3
标准限值

μg/m3
占标率

%

达标情况

SO2
年平均浓度

/

5

60

8.33

达标

百分位上日平均质量浓度

98%

11

150

7.33

达标

NO2
年平均浓度

/

7

40

17.50

达标

百分位上日平均质量浓度

98%

15

80

18.75

达标

PM2.5
年平均浓度

/

12

35

34.29

达标

百分位上日平均质量浓度

95%

25.8

75

34.40

达标

PM10
年平均浓度

/

31

70

44.29

达标

百分位上日平均质量浓度

95%

73.8

150

49.20

达标

CO

百分位上日平均质量浓度

95%

800

4000

20.00

达标

O3
百分位上8h平均质量浓度

90%

122

160

76.25

达标

由表3-3可知：木垒县2019年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为5μg/m3、7μg/m3、12μg/m3、31μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122μg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。

综上，本项目所在区域为达标区，区域环境空气质量良好。

4 水环境现状调查与评价

本项目区域无地表水。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A判断，项目区地下水环境影响评价类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不对地下水环境进行评价。

5 声环境现状调查与评价

（1）监测方法及监测点位布设

依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228型噪声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩，天气情况：晴、轻风。

根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，新疆鼎耀工程咨询有限公司于2021年10月30日在拟建风电场中心点设1个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。监测布点，见图3-6。

（2）评价标准

本项目位于木垒县大石头乡，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008发布稿）适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008发布稿）中2类标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（3）监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果，见表3-4。

表3-4           评价区环境噪声现状及评价结果       单位：dB（A）

[image: image1.jpg]IER
lAb-NE
L ha-mn
L RE-MAHNE



       声 级

测 点

噪 声 值 dB(A)
标准值dB(A)

昼 间
夜 间

昼 间
夜 间
拟建厂址中心点
39
35
60
50
由监测果可知，监测点所在区域昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求，区域声环境质量较好。

6 土壤环境现状调查

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)本项目的土壤环境影响评价类别为Ⅲ类项目，敏感程度属于不敏感，可不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，且周边无工业企业，不存在与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。

	生态环境保护目标
	本项目评价范围内为天然牧草地，周围无自然保护区、受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。

生态环境敏感目标：本项目评价范围内为戈壁荒漠天然牧草地，本项目场界外500m的生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中针对风力发电确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，亦不涉及生态保护红线。

声环境敏感目标：本项目场界外50m的声环境评价范围内不涉及医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境敏感目标。

	评价

标准
	环境质量标准
(1) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；

(2) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间：60dB(A)，夜间50dB(A))。

污染物排放标准
(1) 运营期噪声执行：《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2008)中的2类标准；

(2) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

(3) 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)。

	其他
	本项目无总量控制指标。

 


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1 施工期生态环境影响分析

(1)工程建设对植物的影响分析

本项目施工过程中由于风机及杆塔基础开挖、场地平整、车辆碾压等活动将造成植被破坏、土地利用性质的改变，生态系统受到一定影响。施工期工程基础开挖、施工道路和各种设施的建设过程中均要进行地表开挖、植被清除，造成施工区域内地表植被的破坏。运输道路、施工场地等临时占地及机械碾压、施工人员践踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏，使植被覆盖率降低，短期内较难恢复。本项目占地荒漠植被稀疏，植被覆盖度约为30%，项目选址占地按每公顷产鲜草600kg计算，本项目永久占地面积约38.59hm2，经计算，施工期生物损失量约为23.15t。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积较小，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。临时占地的生物损失可在施工期结束后3～5年内恢复，对局部自然环境影响甚微。从对区域植被资源的影响来说，本项目的影响不大。
(2)工程建设对野生动物的影响分析

工程施工对野生动物影响主要表现在两个方面：一方面工程基础开挖和施工人员施工等人为干扰因素，如果处理不当，可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；另一方面，施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。

由于本项目施工时间短、施工点分散且施工人员少等原因，施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，只要在施工过程中加强管理、杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。
2 项目施工对周边沙化土地的影响

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆(尤其是重型卡车)在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。
3 施工期大气环境影响分析

(1)施工扬尘
本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于风机、箱变基础土方挖掘和现场堆放、施工道路、管沟开挖后回填土的扬尘，散放的建筑材料(如：水泥、砂子等)的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比研究表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。

根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料，本项目总挖方40.4万m3，填方31.8万m3，临时弃渣全部用于施工场地的平整。土石方工程主要集中在风电机组区、集电线路区、道路工程区。施工区域回填后的余方在场区内通过调整场平高程进行自行消化，不设置单独的永久弃渣场。从总量上看，本项目建设土石方工程量较小，整个项目建设区可以做到“挖填平衡”。本项目开挖及回填过程中估算扬尘量取1.0%，扬尘量约8080m3(不含零星工程的挖方扬尘)。施工期所产生的废气及粉尘产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。

(2)混凝土系统输送、投料过程产生的扬尘
混凝土生产时砂石料通过配料室混合后经皮带落入搅拌机及投料会产生少量粉尘，为无组织排放。其排放情况与原材料干湿、现场风力有关，其产生浓度在20～100mg/m3之间，原料砂料中细小颗粒约占总量的1%，扬尘的产生量按细小颗粒的1%计，此过程中产生的扬尘量较小。

(3)粉料仓仓顶自然扩散的少量生产性粉尘

本项目散装水泥、粉煤灰、矿粉等粉料导入粉料仓中的过程是一个全密闭环境，在粉料进入粉料仓中时，由于仓内气压大于仓外气压，产生压力差而引起空气流动，粉状细料随着空气流动至粉料仓顶，经仓顶布袋除尘器（除尘效率以99%计）处理后，99.9%的粉尘可回用于生产，极少部分粉料呈无组织形式向外自然扩散。

本项目水泥、粉煤灰粉尘产生量按上述物料用量的1%计，经仓顶袋式除尘器处理后，极少部分粉料呈无组织形式向外自然扩散，排放量较小。

本项目施期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。

4 施工期水环境影响分析

项目施工期生产废污水主要为混凝土养护保湿水及清洗废水，施工期的污水主要来自施工废水及生活污水等，主要污染因子为BOD5、SS、COD和氨氮。经防渗污水收集池收集沉淀后用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节，不外排。
本项目施工期平均施工人员30人，每月用水量1m3/人，污水产生量以耗水量的80%计，产生的废污水总量约216m3(施工期按9个月计)。施工期生活污水排入环保移动式厕所，定期交由环卫部门拉运。

本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，工程的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。

5 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB(A)左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表4-1。

表4-1    距各种施工机械不同距离的噪声值          单位：dB(A)

       距离(m)

施工设备

源强

10

20

40

80

160

320

推土机

105

85

79

73

67

61

55

挖掘机

105

85

79

73

67

61

55

装载机

90

70

64

58

52

46

40

运输车辆

85

65

59

53

47

41

35

混凝土搅拌车

105

85

79

73

67

61

55

空压机

102

82

76

70

64

58

52

混凝土泵

90

70

64

58

52

46

40

由表4-1可知，施工噪声值在距声源320m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。本项目施工安排在白天，严禁夜间施工，因风电场场址现状为天然牧草地，2km范围内无居民和工矿企业，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。

6 施工期固废环境影响分析

本项目所在区域人烟稀少，自然环境状况较好。施工期土石方开挖总量约40.4万m3，土石方回填及填筑总量约31.8万m3，剩余土方全部用于场区道路及建筑物基础铺垫，无永久弃方，不设弃土场，避免因施工造成的局部水土流失，影响区域生态环境。

本项目施工期平均施工人员30人，每人每天产生生活垃圾约0.2kg/d，施工期排放生活垃圾约1.62t(施工期按9个月计)。施工期间生活垃圾集中收集堆放至带盖的垃圾桶，并拉运至木垒县生活垃圾收集系统统一处理，不会对区域环境造成不良影响。

	运营期生态环境影响分析
	1 运营期生态环境影响分析

(1)对生态系统影响分析

本项目所在区域生态系统类型较为单一，主要为天然牧草地生态系统。风机、巡检道路占地破坏了原有地表植被，造成了生物量损失，对生态系统会产生一定的影响。但由于风机占地属于点状分布，且占地面积较小，不会对生态系统造成阻隔影响，不会生态系统结构和功能造成明显影响。

(2)对鸟类影响分析

根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中(见图4-1)，与新疆有关的有2条，即为：第1条：东非-西亚迁徙通道、第2条：中亚-印度迁徙通道。从图中可以看出，第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。

[image: image27.jpg]



图4-1  中国候鸟3条主要迁徙通道

通过对本项目现场调查和实地观测，结合项目设计布局，经分析，本项目风场区域面积约93669m2，在该区域范围内共布设80台风机，风机最高高度(含叶片)约177.5m。本项目风机布设采用垂直于主导方向，项目风机排列为行距3.3D，列距14～15D(D为风轮直径)。总体较为分散。

通过收集资料、对周边已运行风电场进行调查及向工作人员了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围未发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。

根据鸟类的飞行习性，在有雾天气和云层很低时，会发生鸟类低空飞行碰撞建筑物和高压线的情况，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300-500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，均超过风机的高度，因此一般情况下风电场风机对鸟类迁徙影响不大。

因此，本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。同时，风机风轮转速较慢，加之鸟类的视觉或听觉极为敏锐，转运的风机叶片所发出的声音，其本身对鸟类会起到一定的驱散作用，致使鸟类不会靠近，因此，一般情况下，发生鸟类撞风机致死现象的可能性很小。但有特殊情景出现时，则存在发生机鸟碰撞的可能，主要为：当出现恶劣的气候条件致使鸟类降低飞行高度，鸟类夜间迁徙受光源的吸引等。

本项目所在区域为天然牧草地，该区域附近无沼泽湖泊等鸟类栖息地的存在，风电场区域内未发现受保护的国家级野生动物，场址处尚未被证明属候鸟迁徙主要通道，所以本项目投运后不会对候鸟迁徙产生较大影响。

2 运营期大气环境影响分析

本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生。

3 运营期水环境影响分析

本项目营运期间无废水污染源及污染物排放。

4 运营期声环境影响分析

风电场的噪声较单一，主要为风机运行时叶片转动、风机机舱内传动系统及主变压器发出的噪音，该噪音属低频噪音。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。本项目采用单机容量5000kW的风电机组，在10m高度风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约102dB(A)。

由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式进行预测。

处于半自由空间的点声源衰减公式为:    
LA(r)＝LAW－20lgr－8 

          式中：LAW——点声源的A声功率级，dB(A)。

                r ——预测点距离声源的距离，m。

单个风机噪声衰减计算结果，见表4-2。
表4-2               单个风机噪声衰减计算结果

距声源水平距离r(m)

10

20

28

50

70

89

100

160

200

L(r)

74

68

65

60

57

55

54

50

47

由表4-2可知：风电场单个风机，昼间在水平距离50m外、夜间在水平距离160m外的噪声满足《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。本项目所在地为戈壁荒漠，2km范围内无居民区，因地处昌吉新能源基地规划区内，周边未规划有噪声敏感建筑物，因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在扰民现象。

5 运营期固废环境影响分析

运营期固体废物主要为设备检修产生的废矿物油。

废矿物油属危险废物，危险废物代码：HW08废矿物油与含矿物油废物，900-220-08。产生量0.1t/5a，交至有危险废物处置资质单位处理。

6 运营期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

7 运营期闪烁及阴影环境影响分析
风机在运行时会不断反射太阳光以及造成阴影和闪烁，会对周边人群(若有)产生一定影响。

地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34′的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26′之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26′；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26′。如果某地的纬度已经知道，依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小H0：

H0=90°-｜纬差｜(纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值)
根据太阳高度角的数值即可计算出物体的阴影长度L0：

L0=D/tan H0 (D为物体高度)

本项目轮毂高度110m，风轮直径为182m，则发电机组(含叶片)高度约为201m，经计算，本项目风力发电机组形成的计算光影最大长度约为483m。

因此在风力发电机组优化布置设计过程中应保证机位距离常驻人群及野生动物种群483m以上，本项目所在区域2km范围内无居民和野生动物种群，因此，本项目机组的光影及闪烁对常驻人群及野生动物种群的栖息无影响。考虑到闪烁及阴影的影响，建议在距离厂界500m范围内不规划居民区。

8 运营期电磁环境影响分析
本项目箱变和集电线路电压等级为35kV,工频电场强度和工频磁场强度较小，不会对周围环境造成不利影响。
9 环境风险分析

根据工程分析，本项目风电场运行过程中不涉及环境风险物质的使用和储存。

 

	选址选线环境合理性分析
	根据场址区域测风塔测风数据可知，拟建场址110m高度处年平均风速为13m/s时的风能频率最大，风功率密度为298.1W/m2。本风电场风能资源具有一定的开发前景。

本项目周围无工业企业，无环境敏感目标，适合项目建设。同时项目区内无国家及自治区级重要野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，无风景名胜、文物古迹保护单位。

该项目符合昌吉地区能源产业发展规划，位于昌吉新能源基地总体规划范围内。综上所述，本项目场址开发条件好，是建设风电场的理想场址。

 


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 施工期生态环境保护措施

1.1 人员行为规范

(1)加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。

(2)注意保护植被(牧草地)，禁止随意破坏植被等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。

(3)施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。

(4)生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

1.2 植物保护措施

(1)施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。

(2)合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于5m，人抬施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。

(3)材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的安装设备，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

(4)施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

(5)风机基础开挖临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。

(6)基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。

(7)严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。

(8)在施工完毕后，应按设计要求立即对风机基础及杆塔周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。

(9)对占用天然牧草地应在施工前及时办理土地征用手续。

1.3 野生动物保护措施

(1)施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。

(2)选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，禁止夜间作业。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

(3)施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

1.4 工程措施及水土保持措施

(1)采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；

(2)严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失；

(3)采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。

通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。

1.5 沙化土地保护措施

(1)风机基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

(2)施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

(3)施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

(4)合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。
2 施工期大气环境保护措施

(1)开挖施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；因填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水。

(2)散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构。

(3)对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工，并采取有效的防尘措施。

(4)运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

(5)施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。

(6)加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。

(7)对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

(8)对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。

3 施工期废水防治措施

施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

(1)工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。

(2)施工营地区设置一处防渗污水收集池，将易于收集的施工及清洗废水等进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。

施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运。

施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。

(3)施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经过沉沙池沉淀后回用到搅拌砂浆等施工环节。

4 施工期噪声防治措施

(1)施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内；

(2)合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备；
(3)合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。

本项目风电场站址周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。

5 施工期固体废物防治措施

(1)设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点处置。

(2)地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于作业场地内部地基处理，多余部分应按照当地城建、环卫部门要求运往指定建筑垃圾场填埋处理。

(3)施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。

(4)包装袋由施工单位统一回收，综合利用。
(5)风电场临时土方用于回填及场地平整，塔基施工土方用于塔基护坡及就近平整，严禁随意倾倒，施工完成后及时做好迹地清理工作。
(6)生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。
本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

6 施工期生态环境保护措施及预期效果
本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1      施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

对占用天然牧草地应在施工前及时办理土地征用手续
项目施工场所、区域

开工前

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正

取得征地手续

2

尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围

全部施工期

施工单位

划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围

3

分层开挖分层回填、对天然牧草地地表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施

减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低

4

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
5

对本项目临时占用的草场开展植被恢复

施工后期

建设单位

6

占地范围内清理平整，恢复地貌

施工后期

施工单位

施工后做到工完料净场地清

7

加强宣传教育，设置环保宣传牌。

全部施工期

避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象

8

施工区设置一处防渗污水收集池，施工时设置临时沉砂池。施工营地内设置移动环保公厕

项目施工场所、区域

全部施工期

施工单位

无废水外排
9

道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾

项目施工场所、区域
全部施工期

施工单位

对周边大气环境影响较小

10

生活垃圾运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋统一回收、综合利用

项目施工场所、区域
全部施工期

施工单位

固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复

项目建设对生态环境的影响主要是施工期风机基础的开挖、修建构筑物、道路建设等对地表土壤及植被的破坏，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为了将这些负面影响降低到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在项目实施全过程中，采取一定的环保对策与措施，是项目设计中必不可少的工作，为此提出以下要求：

(1)强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。

(2)施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下-，施工场地要尽量小，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被和道路的破坏。

(3)在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。

(4)对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。

(5)对完工的裸露地面要尽早平整，对道路进行固化处理，及时绿化场地，通过播种一些耐干旱的沙生植物，改善沙漠化土地，控制和固定流沙。

(6)施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。
(7)尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。

(8)合理安排施工时间及工序，基础及缆沟开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋电缆开挖后要及时回填，防止水土流失。

(9)项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防治新增水土流失。

(10)当施工占用草地时，做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。

(11)严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。

(12)施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。

(13)本项目根据地形避开冲沟合理布置风机，避开植被覆盖度高的区域，采取避让措施后对植被影响较小。

(14)尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低项目开挖造成的水土流失。
(15)施工期对施工道路及风机基础施工表层土进行剥离，并堆放在场地一侧，周边设临时拦挡，并采用防尘网苫盖，施工完毕后，将表土回覆，并用砾石压盖。

	运营期生态环境保护措施
	1 运营期生态环境保护措施

运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及植被恢复，具体如下：

(1)在风机基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复；

(2)施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建、平整压实，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。对于不具备人工恢复条件的位段，施工结束后应压实整平，待自然恢复。

通过落实上述措施，本项目运营期对周边生态环境影响可得到有效减缓。

2 运营期大气环境保护措施

本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，不会对周围大气环境产生影响。
3 运营期水环境保护措施

由于本项目运维管理站设置在拟建220kV升压站内，运行人员生活污水处理设施由升压站项目统筹建设。升压站单独立项，不在本项目评价范围内。本项目运营期无废水污染源及污染物排放。

4 运营期声环境保护措施
本项目的噪声源较单一，主要为风机运行时叶片转动产生的噪音，以及风机机舱内传动系统发出的噪音，该噪音属低频噪音。经预测，厂界噪声均能满足《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T 1084-2008)2类区域噪声限值。风电场所在地为天然牧草地，2km范围内无居民，因地处风电规划区内，周边未规划有噪声敏感建筑物，因此，风机运行时的噪声不会对当地居民产生影响，对环境影响很小。

5 运营期固废环境保护措施
(1)本项目生产过程中产生的固体废物主要为废电器件，环评建议采取下列措施：产生的废电器件，不属于危险废物，由厂家进行回收处理。

(2)检修时产生少量生活垃圾，随身带走，丢弃至就近的垃圾收集站。

(3)废矿物油产生后交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不储存。

6 运营期环境保护措施及预期效果
运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-2。

表5-2          运营期环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

在风基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对风基基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。
风电场

运营期

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；

③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。

建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。
2

优化风机特性，加强运行管理，保证噪声影响符合国家要求。

风机运行时场界声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。
4

建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测
监测结果

达标
/



	其他
	1 环境监测计划：

为了及时了解工程施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对风电场周围环境进行监测，见表5-3。

表5-3                 环境监测计划

监测内容

监测因子、频率

监测点位、监测要求、监管要求

声环境监测

监测因子：昼间、夜间等效声级

监测频率：环保竣工验收监测一次。建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测

风电场场界，监测频率1次/季度。

生态恢复监管

生态系统及其生物因子、非生物因子

生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌

2 环境管理内容

表5-4                  环境管理汇总表

项目

管理内容及要求

环保管理机构设置

昌吉绿能新能源有限公司成立了环境应急领导小组，并设专职环保技术管理员。

环境管理内容

1.制定了环保管理规章制度和环境事故应急预案，建立了环境安全管理档案。

2.监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度的保护项目区的周围环境。

3.场内35kV集电线路杆塔上设置警示标志，线路及杆塔下方严禁长时间停留。

4.监督管理运营期废矿物油的回收处理，最大限度的保护项目区的周围环境。

3 环境效益

本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气、废水污染源及污染物排放产生，不会对周围大气环境产生影响。是环境效益最好的电源之一，是我国鼓励和支持开发的可持续发展的新能源。风电场建成后，既可以提供新的电力，又不增加环境污染，还可为当地增加新的旅游景观。

(1)节能效益

风电是一种清洁能源，与火电相比，可以节约大量的煤炭或油气资源，有利于环境保护。风能是一种取之不尽，用之不竭的清洁再生能源。虽然目前来说，风电场投资偏高，但发电不消耗燃料。根据多年经验，风力发电比常规能源在电厂运行和燃料上投资成本要低。

各种能源发电厂运行和燃料费用，见表5-5。

表5-5      不同能源发电厂运行和燃料费用表

能  源

风

核

煤

天然气

油

其他

费用(美分/kW．h)

1.4

2.2

2.0

2.9

3.2

2.4

由表5-5可看出，风力发电节约能耗，运行成本最低。

(2)减排效益

①利用风力资源发电，每年可节约大量的煤炭资源和水资源。项目建成后，预计每年上网发电量为101913.6万kW·h，与同等规模火电厂相比(按每度电耗标煤320g计)，建设投运每年可节约标准煤约32.61万t，每年可减少烟尘排放量约61.07t(煤灰分取20%，除尘器效率取99.9%),SO2排放量约231.31t(煤全硫分取0.8%，脱硫效率取95%)，NO2排放量约79.41t(脱硝效率85%)，CO2排放量约116.47万t。

同时，风电场替代燃煤电厂，每年还可节水约72.32×104m3，减少灰渣排放量约6.91×104t/a。风电场的建设可充分利用自然可再生能源、节约不可再生资源，将大大减少对周围环境的污染，对改善大气环境有积极的作用，同时还可节约大量淡水资源。可见风电场建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境效益和社会效益。

②在风力发电的整个运行过程中，不会产生大气、水、固体废物等方面的污染物，存在一定的环境噪声，但对周围环境影响不大。从节约煤炭资源和环境保护的角度分析，风电场的建设代替燃煤电厂的建设，将大大减少对区域环境的污染，并起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生的能源、减少污染及保护生态环境的作用。同时对改变工程所在区域环境质量现状，提高人们的生活环境，造福子孙后代，也将起到积极的促进作用。

风电场建成投运后，既可以提供充足的电力，又不增加环境压力。因此，本项目的建设具有明显的社会效益，对当地经济发展有很大促进作用，具有良好的经济效益。

	环保投资
	建设项目总投资174447.96万元，其中环保投资为77万，占总投资的0.04%，具体环保投资内容，见表5-6。

表5-6                  环保投资估算表

编 号

项   目

单位(万元)

1

施工场地围挡、防尘措施(如彩钢板、防风网、彩条旗等)

10
2

废机油处置费

2

3

施工结束后的场地平整、植被恢复等

50
4

施工期建设水处理设施及环保厕所

6

5

施工期环境监理

9
合计

77
 


六、生态环境保护措施监督检查清单
	             内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	(1)水土流失：工程措施、临时措施及植物措施等
	减少土地流失，对施工扰动区域进行原迹地表恢复
	/
	/

	
	(2)临时占地：土地平整，砾石压盖
	临时占地生态环境基本恢复
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工区设置一处防渗污水收集池，施工时设置临时沉砂池。施工营地内设置移动环保公厕，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。
	填埋、拆除、迹地恢复，对周边水环境无影响。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	/
	/
	选用低噪声值的箱变、风机
	运营期噪声执行：《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2008)中的2类区标准

	
	/
	/
	风机设备底部增加减振设施
	

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	(1)施工区定期洒水降尘

(2)避免弃土随意堆放
	环境空气质量未受到施工影响
	/
	/

	固体废物
	设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集
	施工现场无遗留固体废弃物
	检修产生的废矿物油委托危险废物处置资质单位处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单。

	环境风险
	/
	/
	危险废物委托具有处置资质单位无害化处理；编制建设项目环境风险应急预案

	环境监测
	/
	/
	工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测
	委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目建设项目符合国家产业政策和地方环保要求，项目利用风能发电，风能为清洁的可再生能源，风电项目建设周期短，可在一定程度上替代火电，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。在认真落实各项环保措施的基础上，本项目施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，建设项目从环保角度上分析是可行的。

 


[image: image25.jpg]HEXRBBEM “=%—5n” ﬁ”ﬂixﬁ%l

T
87° 00 %K 88° 0074 89° 0'0"4 %0° 00" % 91 ‘w #

] N

’ A
PR ] i—lg 1:1,600,000

0 20 40 6 80
km

16° 0°0" 1t

%
: 2
o &
X
~

& 5
——— E5
— B
—————— Hh 17 5
——— RER
SHR
| ERCSaL
| EtEel P

MR

g

T
" 00"

a.l,n

T
13° 0071k
43° 0'0"3t

EEIERE BB J s \
\
!

S
’

%
86 070" 4 87" 00" % 88" 0°07 4% 89° 0'0" % 90° 00" % 91" 00" % i
L 1 L 3} L L |





图1-1    本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分类图中的位置
[image: image26.jpg]7 wnisiina

‘K42 750KV ZELSE

SRBURER. | cagmyin *

2 5 R
LUK Rt
Jiidlin o8 o

<

FOERBS
AOMREA,

\ \
\ A o
\,

\ b \\

A
g w%wmz,
3
/ s
: Cl N S
o= i
‘"d'% ¥ 2o )
e ] o %
% - L) i\ K ‘
' .
BN R
uEe ~ wu GO - LS




[image: image2.jpg]Kk E

KR WK
1 > 1Ly B 2
W R T

RS, (84K R
R =1 H T

tHiE, W5
o KFEBAT A
LEREVES
(23 N 411]
3034 i % i1
. RE

W Tl
AR EE 5 R B2

KE2MTER QiR At
KA B A . ofi /R 4
AT S AR B g
B AR, M5

P9 SO A

PhEMIK, bS5E R
[

Ro AKRMEESH G

N )
W 5 3R L i IR K B
PRI, AEIRRS.IT,

%
#
¥.R¥, RE%. HE

13582.28F 05 Tk, BAMN
UNSCRUE N 3 F ik
W W R ik k0 5 A
M N, K
SRR K 326 4% K, 4
HEA R AT R

A RE 4 4

%, HEH,
KHi42K

[ 72 SRV RITIN
BARAR

#E,
#F

i 5k
o
IR,
"

P
i

f: e £ 2 7

B 2 1L

€
Ay

i CTER)

Minfiany l'rllr wizhiqw difvce

OXIRBME
Wy

HETHTEOQ
A0 :

N el

BRI OX
Tl R

ML 420

- oiRlgE
O
& PriEEWE

M e [
iaino N\ -

Minfiany l;"l)- wiahiqw ditwee





图2-1       本项目地理位置图

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	项目区东侧
	项目区南侧

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	项目区西侧
	项目区北侧


图2-2       项目实景图

[image: image7.jpg]/W@Wmmmm\&a. 73
g ERERE

= N aS ARV AN ' A\ - TAAN DA\
e VA OVE OV & LV A TVE Y

(I e I 12X
R EIS VAR VAN ¥

3 K
¥ NS
&= e
ebs /\
=38 .
..m)»ﬂb .

VAEREARASEREELR.

L 1:17000

1ABFAERRN00ERASLHR.





图2-3      风电场风机总平面布置

[image: image8.jpg]El6 s A Thae X &l o)

&l
[ msy R

—— BT
[0 anRgaEsIFRK SR bk
| RIS E EUA IR X
| REEOE N KA X

B8 X L S R A

K G 1R R 24

e ERR A IR X )R

EEAH O R R R X
0 250 500 KM





图3-1   本项目在新疆主体功能区划中的位置

[image: image9.jpg]ek o

| = ER — %E
- REER  —— AEL

— E?.&SI)J&E
1:6 500 000

ok
S
W lB ke )

TR

| AR R
1, B ﬁmamx-##mmm!ﬁmﬁ FEnR gy ESTR
R LTSI & R B I A

AR
T

SlebmERALY
Feysiines et uzlx

1, AR mumsglmn&ﬁmﬂmaw A

B3 U g BT e Errr e
Shin g

FUMCTURRAS £ HEHERPESHET

miﬂf&ﬁ;{mlﬁwiﬁwﬁﬁ
AT IS

A RAHR Y EETE
IS ﬂamk&!l.m!!bi#ﬁﬁmiﬁ
KR A

A EMER

fore
. ﬁ:g\simmzt &
RS AR LI R A A
vs-‘&mz';r“w&siﬁw
u& S 2

zz T
Frin NS EHRE
AR T ARREYS ﬁ:ﬁ:&ﬁ;ﬁs«m&a

1 RULERIIR ek

Sk,
L
J"iwihﬁmmtﬁ&iﬁﬁmﬂﬂﬁiﬁiﬁm
DL FERNRNRI LR e
o et il
3iaz immm&%n;tmﬁwvwmx
3575 L

3RS

37549 RIEEER
G b A R i

U, ZUBEDAGY Y KIESTK

30T TS R 8 ok £

BETHE
{a R IETRAR R 5 A LIRS R
AR SR

TR SRR PE SR
VORI AT RS ER

AL
wemm{fﬂ Ty
SR SKISTIER

Riss
(fﬂimiwgnm
W, SRR AR ST

IR E SR
HAREAT LSS DT

gus mwaskgmiz
i AT

LLLEET
VG o e
e tﬂ%m—limﬁﬁﬂhﬂ(lggiiiW@#&&)ﬁﬁfiE





图3-2   本项目在新疆生态功能区划中的位置

[image: image10.jpg]a
e
AEEsR
badad
&

I

EL ViR

FEEREAS

mNEFE
a8 #x

= E

‘ ,
. I

ERERABGANIR B HAEXE

EEEEREEXIN G

BEE B

B F

o =

&

0

3
8





图3-3    本项目评价区土地利用现状图
[image: image11.jpg]



图3-4    本项目评价区植被类型图

[image: image12.jpg]90°

00

90° 40'

92° 00"

91° 40

F U ERES L
L

EGES
LTI
vt

HOBHSEFANEHEID

=
pobebob A Polrd gt ok ‘e

& & A
Rt

NAZASSNSSIINIIIEEEEER R R NENNEREES

Rt

BRI S SR BEEE
o =

&

ke

*
HH
e

E 2N
BHEISERSINRMEESHEERRERBER RS

L ERy 33 =N
-+ T Kb

HHE

o HiHmNE
®
H





图3-5    本项目评价区土壤类型现状图

[image: image13.jpg]g

L]

Ui

E LEPNT )
LU

LIS 1 v




图3-6    本项目噪声现状监测布点图

附件1：委托书

[image: image14.jpg]e

FELETRESIRRAR:

ERRERES SR REASNNERNE, W=
ENETR_ (AR ANFHT 400 JRERIVREBITE)
FRESRIMITAN TOE.

BERATERNETE, RRERGREEIN. W
EaRERFRIE.

I EIE.

SRTRN
EEGHETRRERAR.
(3 a )

2021 E“’ﬁ‘p B26H




附件2：昌吉回族自治州发展和改革委员会《昌吉州发展改革委关于绿能木垒四十个井子400兆瓦风力发电项目核准的批复》，昌州发改工〔2021〕18号
[image: image15.jpg]AR A R 2
A A

EMEKT (20227 18 5

s

B o MR R Z T ek e A 2+ AN
400 J& LR e LI H it A

RELREMRER R 2

W& (R TRIERLTE A FT 400 K EAA K BT E Bk
WERY (REKF (2022) 6 &) BAXRTHKRE, 295, 0
BIZIE L EETR A T

— ARMBELILFLEHIL KA, KPf” ERARK
WE, RS e B TRk IR SR, KN KR A AR,




[image: image16.jpg]RARBEDE., KB REMXERERS, RHAGREEHLA.
B, RkEA, AEHEZERLTHANHT 400 KREAH L
HIE (JEARAD: 2111-652328-04-01-603375 ),

B B AL R B A BT R A R

. ERRHE: KRBT HEFE SRR,

= HEARAEMAE: RIRHRLE 80 & ¥HAE
S000KW R A4, ¥EAAEE 400 K. HzE 80 & 45 R 4 3k,
16 ] 35kV fe Ltk By BTy KBk, M & BERAELM L.

M. TEEBRARKARIE: BRF 17444796 Fr, £
B & 20%, RATR K 80%,

T HEARMEF R ZHEHFEER” L%,
T R KT IR T R BT B, SR N YR 3Bk b
ZHRE, KA TR TEFLRE, AT ELLE LR
fKig A ZRINEEEA.

Ny BEBARE: FEQEHE. Fit. WE. mIfl
ERI, RABHRBEHR, 2WAFEA.

4. EEAARERE. TBEANL. FTEHMWE &40
AXHRAZE: BEMNEREER LN CGERRE AT S
BHRB LAY HF% 6523002021000023) . AL FER & 36 E A
REJFHEH (R2%BFEREBEARBRXTRERLT+A
HF 400 J R A K IR E AL AR RS 645 4 B 0 kB

_2_




[image: image17.jpg]TR [20211108 & ),

I\ 20T FTATE AL e BT AL B R TR AR
FERWNAFRATRHE, HHE (CLRATEREMEZE
HAE) FHAME, KEtRE T ERE, RERRETE AR
B, MEREEELENFERE.

v WEEHZBHTRIREARAFERE AT ERW, KEH
K, FTBREANEHEARNFT. LHER. REAME. %
AEF FFEMARETFS, Hit, KPIRNSREKER
ERRETE . MEWEE P ERFE,

T, TEFURERES L RELEREZHRLFAFT
HR, RERMIT IR, HETHRBTRIEARAAELF
WREWHE 30NTAEE R, MmREWIFEMA T AR, FITHER
REEEH—K, BIRKEKAELT 14, BXAMEEMAF T
R AANER, KELHE.

BEMERMRELER & 2022 £ 3 F 1 H B &

_3_





附件3：建设项目用地预审与选址意见书
[image: image18.jpg]#igmHE
R#HER ikt R0 H

6523002021000023

5 B
]

N s

B4R (R A REME LHEIER) (R
A REMEH S MR MERFEME,
ZE, ARGANESE L TEREENE
KAZRUES.

NO:Y6500013725

—
.
T z

®”

{ FARBGE
S g ay s

1=

LS

aEppmm |
| 5 st S3BF ERAOKTIA 3 R IR

BRRRR ERciE

s

PRI
- Jééigﬁﬁﬁiﬁ‘ﬂﬂﬁiiﬁﬁiﬂmEﬁﬂ!ﬁﬁ*ﬂﬂf‘lﬁmﬁ‘l
| RemrwmRE. ABHEAASTERELE.

R RmmRM e BT RN EANE  SABAAEE
SR . MR B RREN T EE. R ABER,
m. RS AAREHMIBE E, X LA, QT B R TE
P CICNSEL TS B





附件4：监测报告
[image: image19.png]WS MMFR FS59m S : W/ DYZX/H—2021138

Wy A Fi2 =

I H 55 K- sREEAC=2 VY |- A4~JF-7 400 Jk bLIX\ J7 A v I H
Z=FE A7 - = SR HE P HE YR T BR 2y =)
oy M =551 - Z=F1 Wy

S TSN
- —~= £ ~=:i] B _.
FrEEAE T RS A R




[image: image20.png]¥= 85

T FE A OBE T AR X 4 A PR o =] 32 57 F 5K A oK 2 4E 2 AL A
FPRERLIE , TFE Y = PSSR HEPTEEYS A BRE 2 ] 37 R P BE I = M
AR H-3+ A= F, WEFFEFEM . FE 5z . N 1ERYEN, X3 Eay
KM FR D AR FE K AF 57 £ -

T BE MR OB TR K b H BR o =1
2021 24 11 B3 17 H

e e 2, F S AE Y S S
HE A L A B ] DYZX—-2017006 Z= 20

&= A= AL =+ T == DYZX—2017010 W

FE
F A K A b = DYZX—2017001 /-;Z,/?




[image: image21.png]Ui BH
1. W I 3 45 S Ap 3 CCMA T B A UE & SR SE 7 Fe < 9T SE O OW T AR
25 AT PR 2 S A I A B & JF 7 TC K -

2. M5 W FHE S A 35 FE EE =F TG 3K o

3. WS IR 4 T~1F & S E Fl ., EHRIIR S Sk == HT 0 s w5 G A .
4. WEMNIREFLwE . F£. EREFT AEFT K-

5. M M FE 5 ¥R BR TC BK -

6. A~ IR & By MMk M R RN F SR, RKeeFEET4FHA T F.

T A A& B 5 = AT o
7. Xt W M 4 S H iR, S T U ERIIR S = B A A B A R

==, s HEA AT
8. Wy ) £k Xt A IR B AL AF S B 3T o

FEARIFT: FEF
o T SE R BT EE AR OB T ORE &K e FH R 4 =]

B2 A HE: FTEE Z = oK 5 AL X AR E 446 S5 B | ] E B 3k D2 AR 4
= 1 5
2/K Zk: 830000

B F 1= 4F: xjdyzx@163. com



[image: image22.png]SHLAORE 1R B AT B oy ) WA R TS

RS gm S : W/ DYZX/H—2021138

nse 7S G M FHR 5

s A o |

REIK A DR

L
Al CAD 2021 412 10 JJ 30 |1

Wy 1 g

FARA1F 194

AHXFT AR EE (%D

31 —64 @~—1 0

A-H]: 2. Om/s

= =l 2. Am/ s

KIS ERAEE NG BEEARAEY (GB 3096—2008) . & I At ) ~ SR~z g 75 FHE AR AED

s D) K Py
J7 =R (GB12348—2008)
A &5 525 K = ITHHE IS il
— L=y 3] ATC S 22 He A s AT B 2 =) 1 #5284 = AWA5688
;.'J:I'i PUIR==a¥NES| 30— 132dB CAD 21 252 Y7 6] 20Hz — 1 0OkHz
o2 Az E P AL VAS DI S 30) T |- B A W BE 155 9 PR 2%+ e AELUE 155w Z20217—F003554
5= a L HA 2021 £ 06 A 01 H — 2022 4= 05 A 31 H

=2 ENI N - ATC I HZ HEAX A AT BE Y o) 3¢ 3 28 = AWAG02 1A
ﬁ =z = A ERNES R e = 7 B W S A5 2z UL A5 S LSsx2021—16988
s = T = 2021 4= 08 H 17 — 2022 41208 JJ 16 [1

e Z=FE Wi o B

) 1 35 LR R i BB 56 15
. - PUlE==a i) MlE==a o
EVL Iz AXE A 25 B WU 5 AT e B AE 5t 22 ZE A
2021 412 10 H 25 |1 93. 8 93. 8 ST 0. 5dB CAD, ) EEH
P 7T 2k
Mg =5 EUL PR S ) &5 5
- . A=-Ta] AL ra]
s Hﬁvﬁ!ﬂ;ﬁﬁzdﬁ | aB ca> dB CAD H/iE
Wy ) &5 5L 1 I i g : I 35 /

L 6% BT o

1. AsFE F5 A X A T I A7 Az s ) &35

E“‘/“R




[image: image23.png]EE L I

LT
Y ’
W Bl

ki ) \
N
U
TR
o \
&
|
\ A
.
)
3 AN
i ¥
Y
.
\ W
)
W
4
N\
N \ R
3
\
)
\

=
CvD
=3
L= |
=R

SETI0Z-HATION L sy

_—sraere -r -

AR EL AR L



[image: image24.png]ST SREAAOME T R A 0 A B 2% ) W AW R

FZ 15 Sm S - W/ DYZX/TTI—2021 138 = 3 UL I 3 T





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目所在位置





本项目所在位置









