昌吉州人民医院建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位（盖章）：昌吉回族自治州人民医院

编制单位（盖章）：新疆清风源环保咨询有限公司

编制时间：二〇二二年六月

目    录

1、建设项目概况	1

1.1项目实施背景	1

1.2环评工作过程	2

1.3关注的主要环境问题	2

1.4环评报告书的主要结论	5

2、总论	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的和原则	10

2.3评价内容及评价重点	11

2.4评价因子识别与筛选	12

2.5环境功能区划及评价标准	14

2.6评价等级及评价范围	19

2.7环境保护目标及敏感点	27

2.8产业政策、规划相符性分析	31

2.9选址合理性分析	36

3、建设项目工程分析	39

3.1建设内容	39

3.2环境影响因素分析	49

3.3污染源源强分析	52

3.4污染物排放汇总	71

4、环境现状调查与评价	73

4.1自然环境概况	73

4.2环境质量现状调查与评价	77

5、建设项目环境影响分析	89

5.1施工期环境影响分析	89

5.2运营期环境影响分析	89

6、环境风险评价	110

6.1概述	110

6.2风险调查及评价等级	110

6.3环境风险识别	115

6.4风险防范措施及应急要求	121

6.5环境风险管理及应急预案	125

6.6项目风险评价结论与建议	132

7、污染防治措施及其可行性分析	136

7.1施工期污染防治措施	136

7.2运营期污染防治措施分析	137

8、环境影响经济损益分析	153

8.1社会效益分析	153

8.2经济效益分析	153

8.4环保投资	154

9、环境管理与监测计划	156

9.1环境管理	156

9.2环境管理制度	161

9.3环境监测	169

9.4竣工验收管理	171

9.5总量控制	175

10、结论与建议	177

10.1结论	177

10.2建议	180

1、建设项目概况

1.1项目实施背景

昌吉州人民医院建于1955年。建院57年来，在州党委、州人民政府以及各级卫生主管部门的正确领导和关怀支持下，经过几代人艰苦奋斗、励精图治，各项事业发展迅速，现已成为昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级综合医院。医院不仅是新疆医科大学、石河子大学医学院及昌吉卫生学校的教学医院，还是自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院，是昌吉州120紧急救援中心和昌吉州传染病院所在地。近年来，医院年门诊量46万人次，年收治住院病人3.4万人，为保障和增进昌吉州各族人民的健康做出了积极贡献。

昌吉州人民医院位于昌吉市延安北路303号，总占地面积为54073.57平方米，拥有职工1430人，床位869张。昌吉州人民医院主体建筑主要有行政楼（1984年建成，2012年改建）、老内科楼（1990年建成，2008年拆除）、后勤服务楼（2011年11月建成）、精神卫生楼（2012年11月建成）、中医楼（2002年8月）、外科楼（2002年）、医技楼（2002年）、紧急救援楼（2004年）、内科楼（2008年）；附属建筑锅炉房于2008年建设，采用2吨燃烧锅炉，并于2012年进行了燃气改造，并运行至今；污水处理站于2008年建成投运，并于2015年进行了臭气UV及光氧处理改造工作。核医学科位于行政楼B楼，2013年投入运营；放射科2002年建于医技楼地下室及一楼，并运营至今。

昌吉州人民医院涉及医疗服务的主体建筑均于2008年前立项，当时环境影响评价制度尚不完善，医院未开展环评工作。由于昌吉州医院在后续的污水处理站建设及医疗废物暂存间的建设工作未办理环评手续，不符合现行法律法规的要求，由于医院主体环保制度不完备，为了加强对全院的环境保护工作及制度建筑的要求，需补办昌吉州人民医院建设项目环境影响评价手续。本项目涉及的核医学科及血管造影设备需补办环境影响评价报告，并上报自治区环境厅辐射处，不包含在本项目的工作内容内，辐射环境影响评价根据相关要求另外编制环境影响报告。

1.2环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《关于修改<设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）中有关规定和要求，该建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生 84—108、医院 841—新建、扩建住院床位500张及以上的”，需编制环境影响报告书。为此，昌吉州人民医院于2022年2月委托新疆清风源环保咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关环评工作人员赴现场进行了实地踏勘，对评价区范围的自然环境及规划情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象、环境现状等资料，并收集了具有相似生产规模和工艺的企业的实际生产数据。评价单位在此基础上，与建设单位进行多次沟通，查阅行业资料，咨询了行业专家。在这些工作的基础上按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了《昌吉州人民医院建设项目环境影响报告书》。现报生态环境局审批后作为本项目建设期和运营期环境管理时的依据。

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

1.3关注的主要环境问题

结合本项目运营过程产污环节，本次环境影响评价过程关注的主要环境问题及环境影响概述如下：

（1）大气：本项目运营期大气环境影响主要为燃气锅炉燃烧过程中产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物；污水处理站运行过程中产生的氨、硫化氢等废气。环评中重点关注运营期废气的排放情况，给出本项目建成后，运营期对项目区的影响程度。

（2）地下水：本项目已经建成投产，建设过程中所有地面均已采取水泥硬化措施，防护措施较为完善，因此本次环评主要关注的重点为可能对地下水造成影响的部分工程进一步采取地下水防治措施，分析措施可行性，完善应急措施。

（3）固废：本项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物（危险废物）、生活垃圾，危险废物均交由有危险废物处理资质的单位进行无害化处理，生活垃圾也得到合理的处置，以上固体废物是否均进行了无害化处置，分析最终去向，是否会对周围环境造成影响。

1.4 相关性分析

本项目为综合医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一大类“鼓励类——三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。

本项目位于昌吉市延安南路303号，根据昌吉市人民政府网（http://www.cjs.gov.cn/gk/ggxmgq/897870.htm）公布的《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》，本项目所在区域为C5 医疗卫生用地，与《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》的规定符合。

本项目位于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的重点管控单元，项目的建设符合相关规定。项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的相关要求。

昌吉州人民医院自1955年开始建设，日前已全部建设完成，并已投入运营，2011年3月取得了由昌吉市人民政府、昌吉市国土资源局颁发的土地证及宗地图（编号：昌市国用2011第[2011007]号），见附件），使用全面积为54073.57m2，在用地上可行，本项目选址合理可行。

从环境敏感性看，评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地。

综上所述，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

图1.2-1  环境影响评价工作程序

1.4环评报告书的主要结论

本项目建设符合国家产业政策，选址合理可行；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放；项目运行后对周围环境影响较轻；环境风险水平在可接受程度内；通过公众参与分析，当地群众支持该项目建设；项目建成后对当地经济起到促进作用；项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

2、总论

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（8）《中华人民共和国水法（2016年修订）》（2016年9月1日）；

（9）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011年3月1日）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月修订）；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）。

2.1.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（2）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（3）《医疗废物分类目录》（2021年版）；

（4）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月7日）；

（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（8）《环境保护公众参与办法》（环境保护部第35号令，2015年9月1日）；

（9）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号，2011年12月29日）；

（10）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（11）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发〔2011〕128号）；

（12）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号，2013年11月15日）；

（13）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（14）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（15）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告2013年第14号）；

（16）《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号，2016年11月10日）；

（17）《排污许可管理条例》（国令第736号，2021年3月1日）；

（18）《医疗废物集中处置技术规范》（环发[203]206号）；

（19）《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部，部令第23号，2021年12月3日）；

（20）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（21）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

（22）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（23）《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）。

2.1.3地方法规及政策

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2019年1月1日）；

（2）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》（第11届人大第9次会议，2010年5月1日）；

（3）《认真贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知的实施意见》（新政发〔2005〕87号，2005年10月20日）；

（4）转发贯彻落实《全国生态环境保护纲要》实施意见的通知（自治区人民政府办公厅，2009年9月30日）；

（5）《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发〔2007〕105号，2007年6月6日）；

（6）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日）；

（7）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号，2016年2月4日）；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号，2017年3月1日）；

（9）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（2017年7月21日）；

（10）《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（新疆环保厅公告2016年第45号）。

（11）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（新环发〔2014〕234号，2014年6月12日）；

（12）《关于印发自治区<建设项目主要污染物总量指标确认办法（试行）>的通知》（新疆环保厅，新环总量发〔2011〕86号，2011年3月8日）；

（13）关于印发《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（新政发〔2018〕66号）；

（14）《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）。

2.1.4相关规划

（1）《全国地下水污染防治规划（2011-2020）》；

（2）《新疆环境功能区划》；

（3）《新疆生态功能区划》；

（4）《新疆水环境功能区划》；

（5）《新疆生态环境保护“十四五”规划》；

2.1.5环评编制要求

（1）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号，2011年12月29日）；

（2）《环境影响评价公众参与办法（生态部令第4号）》（2018年7月16日）；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月7日）；

（5）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号，2013年11月15日）。

2.1.6技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则)》（HJ 819-2017）。

2.1.7项目有关文件

（1）项目委托书；

（2）环境质量现状监测报告；

（3）土地证及宗地图

（4）建设单位提供的与本项目有关的其他技术资料。

2.2评价目的和原则

2.2.1评价目的

（1）通过调查、收集资料与实测，了解本项目评价范围内的社会环境、自然环境和环境质量现状；

（2）通过工程分析，明确本项目的主要污染源、污染物种类、排放强度，并对污染物达标排放进行分析；

（3）论证本项目采取的环境保护措施的可行性及合理性，并针对存在的问题，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施；

（4）论证项目与产业政策的符合性、与当地建设规划的相容性、资源利用可行性以及环境可行性；

（5）分析本项目可能存在的事故隐患，预测可能产生的环境风险程度，提出具体的环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为环境保护主管部门提供决策依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3评价内容及评价重点

2.3.1评价内容

本次评价的主要内容包括以下几个方面：

（1）通过对项目厂址及周围环境的综合现状调查和现场监测，了解和掌握项目区环境现状；

（2）分析本次工程“三废”排放特征，产生的污染物能否实现达标排放或妥善处理；

（3）分析本工程运行中存在的环境风险，提出有关风险防治措施及风险防范预案；

（4）对该建设项目的污染控制措施的可行性和合理性进行评估，并提出防止或减轻污染的对策建议。

2.3.2评价重点

（1）工程分析

结合工艺过程，对物料、水等进行平衡计算，并根据企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。

（2）污染防治措施分析推荐

根据工程“三废”及噪声排放特点，结合相似企业实际治理经验，对设计的治理措施可行性进行分析，并提出推荐方案，确保本项目各污染物达标排放。

（3）环境影响预测及评价

结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，分析预测本项目大气污染物对大气环境的影响程度和范围；项目用水的保证性以及排放的生产生活污水对区域水环境的影响；固体废物处理处置对区域环境的影响；预测和评价厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），评价项目噪声排放对声环境敏感区的影响。

（4）环境风险评价

结合项目工艺特点，分析确定本项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施，并编制应急预案。

（5）清洁生产分析

从工艺装备先进性、资源能源利用、污染物产生、废物综合利用、产品指标、环境管理等方面分析，并与国内其他企业进行对比，评述项目清洁生产水平。

2.4评价因子识别与筛选

根据工程的特征、阶段和所处区域的环境特征，全面分析判别本项目建设对环境可能产生影响的因素、影响途径，初步估算影响程度。通过筛选确定本次评价重点和评价因子。

2.4.1影响因素识别

根据项目的排污特点及所处环境特征，因本项目已建设完成，因此本次环境影响因子识别不再考虑施工期，环境影响因子的识别见表2.4-1。

表2.4-1  环境影响因子识别表

| 影响因素 影响受体 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 土壤环境 | 声环境 | 陆上生物 | 水生生物 | 土地利用 | 居民区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 运营期 | 废气排放 | L2D |  |  |  |  | L1D | L1D | L1D | L1D | L1D | L1D |
|  | 废水排放 |  |  | L2D | L2D |  | L1D | L1D | L1D | L1D | L1D | L1D |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | L2D | L0D | L0D |  | L2D | L2D |  |
|  | 固体废物 |  |  |  | L2D |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险事故 | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D | S2D |

注：“+”和“-”分别表示有利影响和不利影响，“L”和“S”分别表示长期影响和短期影响；“0~3”分别标识无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“D”和“I”分别表示直接影响和间接影响。

2.4.2评价因子筛选

根据本项目污染物的产生及排放情况，确定的本项目常规污染物和特征污染物表2.4-2。

表2.4-2  常规污染物和特征污染物确定情况一览表

| 序号 | 评价项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3-N、H2S | 颗粒物、SO2、NOx、NH3-N、H2S | 颗粒物、SO2、NOx、 |
| 2 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、耗氧量、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42- | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N等 | / |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 4 | 固体废物 | / | 一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、餐厨垃圾 | / |
| 5 | 生态环境 | 土地利用、土壤、植被、野生动物 | 土地利用、土壤、植被、水土流失 | / |
| 6 | 环境风险评价 | / | 火灾 | / |

2.5环境功能区划及评价标准

2.5.1环境功能区划

2.5.1.1环境空气功能区划

本项目选址位于昌吉市延安南路303号，周边无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2.5.1.2水环境功能区划

依据项目区周围地区地下水的使用情况，主要作为饮用水及工农业用水，故按照地下水质量分类，项目区及其周围地区的地下水应属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水）。

2.5.1.3声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境分类区域划分，项目所在地为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

2.5.1.4生态环境功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区——Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区——26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”

2.5.2评价标准

2.5.2.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据环境功能区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值。相关标准值见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 7 | 氨 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 8 | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 |  |  |

（2）地表水环境质量标准

本项目产生的生活废水、医疗废水一同排入院区内污水处理站经处理达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。本项目与周围地表水系不存在直接水力联系，因此本项目地表水按三级B评价，本次环评仅作现状评价。

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准值见表2.5-2。

表2.5-2  地下水质量指标及标准限值

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 3 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |
| 4 | 六价铬 | 个/L | ≤0.05 |
| 5 | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 |
| 6 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |
| 7 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 12 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 13 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 14 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 15 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 16 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 17 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 20 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 21 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
| 22 | 铝 | mg/L | / |
| 23 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ≤3.0 |

（4）声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分规定，项目所在地区域属于1类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。标准限值见表2.5-3。

表2.5-3  声环境质量标准限值

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间、dB（A） | 夜间、dB（A） |
| 1类 | 55 | 45 |

（5）土壤环境质量标准

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中表A.1 土壤环境影响评价项目类别中“社会事业与服务业——其他”，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2规定，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目仅对项目区现状做调查分析。

2.5.2.2污染物排放标准

本项目燃气锅炉运行过程中产生的颗粒物和二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放限值，氮氧化物按照《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50毫克/立方米执行；污水处理站运行过程中产生的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。食堂餐饮废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率中限值。

大气污染物排放限值见表2.5-5。

表2.5-5  大气污染物排放限值

| 排放口/源 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 |
| DA001 （锅炉废气排放口） | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放限值 | 20mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  | 50mg/m3 |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |  | ≤1 |
|  | 氮氧化物 | 《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号） | 50mg/m3 |
| DA002（污水处理站废气排放口） | 氨 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值 | 4.9kg/h （15m高排气筒） |
|  | 硫化氢 |  | 0.33kg/h （15m高排气筒） |
|  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） （15m高排气筒） |
| 污水处理站周界 | 氨 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | 1.0mg/m3 |
|  | 硫化氢 |  | 0.03mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 10（无量纲） |
|  | 甲烷 |  | 1% |
| DA003（食堂油烟排放口） | 油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 | 2.0mg/m3 |

（2）废水污染物排放标准

本项目产生的生活废水、医疗废水一同排入至院区内污水处理站经处理达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。污水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值），排放标准限值见表2.5-6。

表2.5-6  废水污染物排放执行标准表

| 排放口/源 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/L） |
| DW001 （人民医院污水处理站排放口） | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） | 5000 |
|  | 肠道致病 |  | / |
|  | 肠道病毒 |  | / |
|  | pH |  | 6-9 |
|  | 化学需氧量 |  | 250 |
|  | 生化需氧量 |  | 100 |
|  | 悬浮物 |  | 60 |
|  | 氨氮 |  | 60 |
|  | 动植物油 |  | 20 |
|  | 石油类 |  | 20 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 10 |
|  | 色度 |  | / |
|  | 挥发酚 |  | 1.0 |
|  | 总氰化物 |  | 0.5 |
|  | 总汞 |  | 0.05 |
|  | 总镉 |  | 0.1 |
|  | 总铬 |  | 1.5 |
|  | 六价铬 |  | 0.5 |
|  | 总砷 |  | 0.5 |
|  | 总铅 |  | 1.0 |
|  | 总银 |  | 0.5 |
|  | 总α |  | 1 |
|  | 总β |  | 10 |

（3）噪声排放标准

本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；因本项目已建设完成，因此不再考虑建设过程中的噪声。标准限值见表2.5-7。

表2.5-7   噪声排放标准  单位：dB（A）

| 排放口/源 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 标准限值 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 | 55 | 45 |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物（医疗废物）执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的相关规定。

2.6评价等级及评价范围

2.6.1评价等级

2.6.1.1大气环境影响评价等级

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价标准确定”的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.6-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax﹤1% |

评价等级的确定还应符合以下规定：

同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

（2）判别估算过程

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式，估算污染物的最大落地浓度和距离，估算模型参数见表2.6-2。

表2.6-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 38.8 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42 |
| 最低环境温度/℃ |  | -41.5 |
| 土地利用类型 |  | 医疗卫生用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目各污染源点源参数见表2.6-3、各污染源矩形面源参数表见表2.6-4。

表2.6-3  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中 心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧 化物 | 氨气 | 硫化氢 |
| 1 | DA001 | 87°18′ 11.40″ | 44°1′ 12.96″ | 564 | 8 | 0.7 | 0.325 | 100 | 3650 | 正常 | 0.0063 | 0.1225 | 0.00001 | / | / |
| 2 | DA002 | 87°18′ 15.52″ | 44°1′ 16.14″ | 564 | 15 | 0.2 | 88.419 | 25 | 8760 | 正常 | / | / | / | 1.4×10-6 | 7.4×10-8 |

表2.6-4  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 污水处理站周界 | 87°18′14.85″ | 44°1′16.79″ | 564 | 20 | 8 | 125 | 5 | 8760 | 正常排放 | 3.9×10-5 | 1.5×10-5 |

各废气污染物最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表2.6-5。

表2.6-5  各污染物Pi计算结果

| 污染物估算结果 污染源名称 |  |  | 最大落地浓度距离（m） | 最大落地浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 燃气锅炉废气 | 颗粒物 | 10 | 0.0035 | 0.77 | 三级 |
|  |  | 二氧化硫 | 10 | 0.0017 | 0.35 | 三级 |
|  |  | 氮氧化物 | 10 | 0.0082 | 3.26 | 二级 |
|  | 污水处理站 | 氨气 | 100 | 0.3028μg/m3 | 0.15 | 三级 |
|  |  | 硫化氢 | 75 | 0.0109μg/m3 | 0.11 | 三级 |
| 无组织 | 污水处理站周界 | 氨气 | 13 | 2.4695μg/m3 | 1.23 | 二级 |
|  |  | 硫化氢 | 13 | 0.0933μg/m3 | 0.93 | 三级 |

（3）确定评价等级

根据估算结果表明，本项目所有污染物最大占标率为3.26%。由所有污染物的最大占标率1%≤Pmax＜10%，确定大气环境评价等级为二级。

2.6.1.2水环境评价等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级分级表见表2.6-6。

表2.6-6  地表水评价等级分级表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |  |  |

本项目附近无地表水分布，生活废水、医疗废水排入院区内污水处理厂处理达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。因此本项目地表水按三级B评价。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价内容如下：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

（2）地下水

根据《环境影响技术评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V、社会事业与服务业——158、医院”，昌吉州人民医院为三级甲等，故本项目属于Ⅲ类项目。

根据《环境影响技术评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中6.2表1地下水环境敏感程度分级表，地下水环境敏感程度分级表见表2.6-7。

表2.6-7  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

地下水评价工作等级分级表见表2.6-8。

表2.6-8  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目所在地为医疗卫生用地，非集中式饮用水水源地，无分散式饮用水水源地，区域地下水级别为“不敏感”。根据《环境影响技术评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）确定本项目评价工作等级为三级。

2.6.1.3声环境评价等级

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，项目所在地为声环境功能区1类区，根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)]，或受影响人口数量增加较多时，按二级评价。

本项目属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2009)规定，确定声环境评价工作等级为二级评价。

2.6.1.4土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作分级规定，项目属于污染影响型，根据污染影响型建设项目类别判定评价等级。

项目占地面积约54073.57m2，约为5.41hm2，占地规模为中型（5~50hm2）。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业——其他”，项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2规定，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，考虑到本项目建设年代久远，并已投入使用，因此，本项目不开展土壤环境影响评级，只对土壤现状做调查。

2.6.1.5生态影响

本项目为综合医院建设项目，项目所在地位于昌吉市延安南路303号，区域生态敏感性是一般区域，无自然保护区和风景名胜区等环境敏感点，工程影响范围小于2km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011）中相关规定，确定本次生态环境评价工作等级为三级。生态影响评价工作等级划分表见表2.6-11。

表2.6-11  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.6.1.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级的划分依据具体见表2.6-12。

表2.6-12  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

通过对本项目原辅材料分析，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作级别确定为简单分析。根据导则要求对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.6.1.7小结

本项目环境影响评级等级见表2.6-13。

表2.6-13  环境影响评价等级表

| 专题 | 等级判别依据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 污染物最大地面质量浓度占标率 | 3.26% | 二级 |
|  | 主要评价因子的环境质量现状 | 满足（GB3095-2012）二级标准 |  |
|  | 当地环境空气质量功能类别 | 二类 |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 | 一般 |  |
| 地表水 | 排放方式 | 间接排放 | 三级B |
|  | 生活废水、医疗废水 | 经污水处理站处理后排入市政污水管网 |  |
| 地下水 | 建设项目行业分类 | Ⅲ类行业 | 三级 |
|  | 区域地下水敏感程度分级 | 不敏感 |  |
| 声环境 | 项目所在地声环境功能区类别 | 1类 | 二级 |
|  | 区域声环境敏感程度 | 一般区域 |  |
|  | 项目建设前后敏感目标噪声级的变化程度 | 噪声级增高量3~5dB（A） |  |
| 土壤 | 建设项目行业分类 | Ⅳ类行业 | / |
| 生态环境 | 区域生态环境敏感程度 | 一般区域 | 三级 |
|  | 工程占地范围 | 厂区占地面积约54073.57m2 |  |
| 环境风险 评价 | 危险物质数量与临界量比值 | Q＜1 | 简单分析 |

2.6.2评价范围

根据评价工作等级及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围如下：

2.6.2.1环境空气

环境空气评价范围拟定为：边长为5km的矩形区域。

2.6.2.2地下水环境

地下水环境评价范围拟定为项目区地下水区域上游0.5km，下游1.5km，两侧各1km的区域，约2km×2km的区域。

2.6.2.3声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）要求，一级评价一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。

项目区周围无声环境敏感目标，因此本项目声环境评价范围为项目区边界外200m范围。

2.6.2.4土壤环境

不开展土壤环境影响评价。

2.6.2.5生态影响

以场区范围四周边界各外扩300m范围。

2.6.2.6环境风险

项目风险评价等级为简单分析，从风险源、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境影响评价范围一览表见表2.6-14，项目评价范围图见附图2.6-1。

表2.6-14  环境影响评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以厂界为边界，边长为5km的矩形区域 |
| 地下水 | 区域上游0.5km，下游1.5km，两侧侧各1km的区域 |
| 噪声 | 厂界外200m内 |
| 土壤环境 | 不开展土壤环境影响评价 |
| 生态环境 | 厂界外延300km范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 |

2.7环境保护目标及敏感点

本项目选址位于昌吉市延安南路303号，不属于特殊或重要生态敏感区，周边无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。

2.7.1空气环境

保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

2.7.2地下水环境

保护项目区上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。项目区做好地面硬化、废水收集装置的防渗措施，防止污染地下水。

2.7.3声环境

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准，避免对项目区区域造成噪声污染，保护本项目建成后区域声环境依旧满足《声环境质量标准》中的1类区要求。

2.7.4土壤环境

保持土壤环境现状不被破坏。

2.7.5环境风险保护目标

降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响，制定环境风险防范措施与应急计划，完善相关实施方案，将环境风险控制在可接受的程度之内。

2.7.6生态环境

实施水土保持、绿化等措施，保护厂址区生态环境，将生态环境影响降低到最小。

本项目环境敏感目标分布情况见表2.7-1，本项目敏感点分布图附图2.7-1。

表2.7-1  主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 |  | 保护内容 |  | 相对 厂址方位 |  | 相对厂界距离（m） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 昌吉职业技术学院分校区 |  | 学校师生 |  | NE |  | 55 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 |
|  | 阳光家园 |  | 居民 |  | NE |  | 55 |  |
|  | 艺园小区 |  | 居民 |  | NE |  | 600 |  |
|  | 绿洲华庭 |  | 居民 |  | NE |  | 1060 |  |
|  | 绿园小区 |  | 居民 |  | NE |  | 1060 |  |
|  | 君悦海棠 |  | 居民 |  | ESE |  | 1732 |  |
|  | 西域君悦海棠 |  | 居民 |  | SE |  | 1894 |  |
|  | 馨河湾 |  | 居民 |  | ESE |  | 1966 |  |
|  | 新疆农业职业技术学院 |  | 学校师生 |  | ESE |  | 867 |  |
|  | 昌吉州第四中学 |  | 学校师生 |  | SE |  | 1480 |  |
|  | 海棠小镇 |  | 居民 |  | SE |  | 2350 |  |
|  | 翡翠苑 |  | 居民 |  | SE |  | 2410 |  |
|  | 昌吉州疾控中心 |  | 医生、患者、陪护人员 |  | SSE |  | 63 |  |
|  | 蒂森·时代新城、博雅小区 |  | 居民 |  | SSE |  | 1910 |  |
|  | 昌吉回族自治州聋哑学校 |  | 学校师生 |  | SSE |  | 2280 |  |
|  | 新疆农业职业技术学院南校区 |  | 学校师生 |  | SSE |  | 2600 |  |
|  | 嘉和小区 |  | 居民 |  | SSE |  | 2490 |  |
|  | 润园小区 |  | 居民 |  | SSE |  | 2250 |  |
|  | 昌棉小区 |  | 居民 |  | SSE |  | 2420 |  |
|  | 跃进大院 |  | 居民 |  | SSE |  | 2030 |  |
|  | 亚中都市名居2期未来城 |  | 居民 |  | SSE |  | 2110 |  |
|  | 麒麟华府 |  | 居民 |  | SSE |  | 1620 |  |
|  | 嘉禾欣居 |  | 居民 |  | SE |  | 1200 |  |
|  | 昌吉州中医医院 |  | 医生、患者、陪护人员 |  | SW |  | 1040 |  |
|  | 昌吉回族自治州政府 |  | 政府工作人员 |  | SSE |  | 1050 |  |
|  | 昌吉回族自治州第二中学 |  | 学校师生 |  | S |  | 1950 |  |
|  | 昌吉回族自治州第一中学 |  | 学校师生 |  | SW |  | 200 |  |
|  | 昌吉州实验小学（南校区） |  | 学校师生 |  | SW |  | 694 |  |
|  | 团结院小区 |  | 居民 |  | SW |  | 781 |  |
|  | 光明苑 |  | 居民 |  | SSW |  | 1900 |  |
|  | 地质村 |  | 居民 |  | SSW |  | 2500 |  |
|  | 昌吉学院 |  | 学校师生 |  | SW |  | 490 |  |
|  | 新疆昌吉广播电视大学 |  | 学校师生 |  | SW |  | 848 |  |
|  | 昌建花园小区 |  | 居民 |  | SSW |  | 2000 |  |
|  | 昌吉市第四中学 |  | 学校师生 |  | SSW |  | 2070 |  |
|  | 昌吉市第七中学 |  | 学校师生 |  | SW |  | 2240 |  |
|  | 小星星幼儿园 |  | 学校师生 |  | SW |  | 1780 |  |
|  | 昌吉市第三中学 |  | 学校师生 |  | WSW |  | 1910 |  |
|  | 滨湖东岸 |  | 居民 |  | W |  | 2080 |  |
|  | 宏鑫家园 |  | 居民 |  | W |  | 1880 |  |
|  | 御景·生态家园 |  | 居民 |  | W |  | 2300 |  |
|  | 昌吉市第三小学 |  | 学校师生 |  | W |  | 1200 |  |
|  | 昌吉市第一中学 |  | 学校师生 |  | W |  | 874 |  |
|  | 昌吉市第二小学 |  | 学校师生 |  | W |  | 575 |  |
|  | 东方花园 |  | 居民 |  | W |  | 250 |  |
|  | 清华书苑 |  | 居民 |  | W |  | 0 |  |
|  | 昌吉市人民医院 |  | 医生、患者、陪护人员 |  | WNW |  | 590 |  |
|  | 雨馨家园 |  | 居民 |  | WNW |  | 868 |  |
|  | 滨湖河新城 |  | 居民 |  | WNW |  | 1040 |  |
|  | 青岛滨湖花苑 |  | 居民 |  | WNW |  | 1770 |  |
|  | 天缘嘉和小区 |  | 居民 |  | NW |  | 2040 |  |
|  | 和谐牡丹园 |  | 居民 |  | NW |  | 1700 |  |
|  | 宜化绿洲新城 |  | 居民 |  | NW |  | 2410 |  |
|  | 滨湖河湿地公园 |  | 公园 |  | W |  | 1990 |  |
|  | 昌吉中山儿童公园 |  | 公园 |  | NW |  | 1670 |  |
|  | 嘉兴小区 |  | 居民 |  | NNW |  | 2350 |  |
|  | 昌吉市第六中学 |  | 学校师生 |  | NNW |  | 2170 |  |
|  | 昌吉市第一小学 |  | 学校师生 |  | NNW |  | 1110 |  |
|  | 宁合家园 |  | 居民 |  | NNW |  | 554 |  |
|  | 西街东苑 |  | 居民 |  | NW |  | 739 |  |
|  | 昌吉市第二中学 |  | 学校师生 |  | NNW |  | 300 |  |
|  | 八音合小区 |  | 居民 |  | N |  | 0 |  |
|  | 红旗小区 |  | 居民 |  | N |  | 588 |  |
|  | 人民公园 |  | 公园 |  | NE |  | 350 |  |
|  | 居合小区 |  | 居民 |  | NE |  | 750 |  |
|  | 环宇世纪城 |  | 居民 |  | NE |  | 1120 |  |
|  | 健康公园 |  | 公园 |  | NE |  | 1690 |  |
|  | 君悦海棠公馆 |  | 居民 |  | NE |  | 2050 |  |
|  | 艺园新城东区 |  | 居民 |  | NE |  | 1690 |  |
|  | 昌吉州人民医院儿童医院 |  | 医生、患者、陪护人员 |  | NE |  | 1920 |  |
| 地下水环境 | 项目区及周边区域 |  |  |  |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 昌吉职业技术学院分校区 | 学校师生 |  | NE |  | 55 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
|  | 阳光家园 | 居民 |  | NE |  | 55 |  |  |
|  | 昌吉回族自治州第一中学 | 学校师生 |  | SW |  | 200 |  |  |
|  | 清华书苑 | 居民 |  | W |  | 0 |  |  |
|  | 八音合小区 | 居民 |  | N |  | 0 |  |  |
| 土壤 环境 | 项目区及周边区域 |  |  |  |  |  |  | 保持土壤环境现状不被破坏 |

2.8产业政策、规划相符性分析

2.8.1产业政策相符性分析

本项目为综合医院建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一大类“鼓励类——三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”，因此，符合国家产业政策。

2.8.2规划符合性分析

2.8.2.1与《昌吉市城市总体规划》（2011-2030年）》的符合性

本项目位于昌吉市延安南路303号，根据昌吉市人民政府网（http://www.cjs.gov.cn/gk/ggxmgq/897870.htm）公布的《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》，本项目所在区域为C5 医疗卫生用地，符合《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》的规定，项目在昌吉市城市总体规划用地规划图中的位置见附图2.8-1所示。

2.8.3“三线一单”分析

2.8.3.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号），其主要内容如下：

——到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。

——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

本项目位于昌吉市延安南路303号，项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区，同时不在生态保护红线管控范围内。

——环境质量底线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质羞保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质怔保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。

——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，能满足项目使用，不触及区资源利用上线。

综上，本项目位于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的重点管控单元，项目的建设符合相关规定。本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元图中的位置见附图2.8-2。

2.8.3.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析

根据《关于印发<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单>的公告》（昌州政办发[2021]41号），其主要内容如下：

——主要目标。到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。

——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。

——环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

到2035年，全州生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态系统健康和人群健康得到充分保障，环境经济实现良性循环。

本项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》中的重点管控单元，与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》中昌吉市环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性分析具体见表2.2-8。项目在昌吉回族自治州环境管控单元中的位置见附图2.8-3。

表2.8-8  与昌吉市环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）符合性分析表

| 管控类别 | 总体管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 | （1）本项目为综合医院建设项目，位于昌吉市延安南路303号，属于“乌-昌-石”大气联防联控区内，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一大类“鼓励类——三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”，因此，符合自治区及乌昌石片区的准入要求。 （2）本项目建设一台4t/h和2t/h（备用）的燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉。 （3）本项目为综合医院建设项目，项目区域污水处理站在运行过程中产生的废气收集后经UV光氧催化+活性炭吸附处理及对开口处加盖、加罩的方式控制废气排放后，可实现达标排放，对项目区周边生态环境及人群影响较小，昌吉州人民意见建设年代久远，位于城区内，现已启动搬迁计划。 （4）本项目采用昌吉市已建成的集中供热系统，不自建燃煤供热锅炉。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 | （1）本项目天然气锅炉运行过程中产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物实行总量控制并在区域内实行倍量替代。本项目为综合医院建设项目，不属于工业类项目。 （2）本项目为新建（补做环评），燃气锅炉运行过程中产生的颗粒物和二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3 大气污染物特别排放限值，氮氧化物按照《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50毫克/立方米执行；污水处理站运行过程中产生的氨、硫化氢等废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的排放标准限值；食堂运行过程中产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率限值。 （3）根据真气网发布的2021年1月1日至2021年12月31日昌吉州新区政务中心国控点城市空气质量数据，项目所在区为PM2.5不达标区域，因此，本项目运营期产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物实行总量控制，并在区域内倍量替代，替代量由昌吉州生态环境主管部门负责调配。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设）。 | 本项目为综合医院建设项目，不属于工业企业项目，昌吉州人民医院已建立较为完善的应急管理体系，另外可通过及时修订突发环境事件应急预案的方式来提高企业的应急反应机制和能力。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。结合自治区以及各地（州、市）相关要求，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束。）。 2、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 | （1）本项目为综合医院项目，在运行过程中使用的资源主要为水、电和天然气等，不触及昌吉州资源利用上线。 （2）本项目不涉及原煤、粉煤等高污染燃料的销售和使用。 | 符合 |

通过表2.8-8分析，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的相关要求。

综上所述，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的相关要求。

2.9选址合理性分析

2.9.1选址合理性

本项目位于昌吉市延安南路303号，根据昌吉市人民政府网（http://www.cjs.gov.cn/gk/ggxmgq/897870.htm）公布的《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》，本项目所在区域为C5 医疗卫生用地，符合《昌吉市城市总体规划》2011-2030年）》的规定，项目在昌吉市城市总体规划用地规划图中的位置见附图2.8-1所示。昌吉州人民医院自1955年开始建设，日前已全部建设完成，并已投入运营，2011年3月取得了由昌吉市人民政府、昌吉市国土资源局颁发的土地证及宗地图（编号：昌市国用2011第[2011007]号），见附件），使用全面积为54073.57m2，在用地上可行，因此，本项目选址合理可行。

2.9.2环境容量

项目区域SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，不能达标，环境空气质量现状一般；区域内地下水体均满足水环境功能区划要求，评价指标均符合评价标准中的Ⅲ类标准，尚有一定环境容量；评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

本项目区域水、声环境质量现状良好，环境空气质量一般，但尚有一定的环境容量，运营后污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。

2.9.3区域主导风向及防护距离

项目区全年盛行东南偏南风，本项目运营过程中产生的废气对周边区域产生的影响很小，本项目厂址位于附近环境敏感目标的下风向/下风侧，减轻了废气排放对城市环境空气的影响。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的大气环境防护距离的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此本项目的不设置大气环境防护距离。

2.9.4环境敏感性分析

从环境敏感性看，评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地。

综上所述，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。

2.9.5小结

项目厂址位于昌吉市延安南路303号，用地性质为医疗卫生用地，项目选址合理。本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，有一定的区域环境容量，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，卫生防护距离满足要求，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行的。

3、建设项目工程分析

3.1建设内容

3.1.1项目概况

项目名称：昌吉州人民医院建设项目；

建设单位：昌吉回族自治州人民医院；

项目性质：新建（补做环评）；

建设地点：新疆昌吉州昌吉市延安北路303号，项目区占地面积54073.57m2。北侧为八音盒小区，东侧为延安北路，南侧为健康西路，西侧为柳树巷小区，。中心地理坐标：87°18'15.903"E，44°01'13.144"N。项目区地理位置图见附图3.1-1，项目区周边关系图见附图3.1-2。

项目投资：总投资89600万元，申请国家资金和单位自筹。

劳动定员：职工人员1430人，三班制，每班8h，年工作365天。

床位数量：设置床位869张

3.1.2工程内容

项目总用地面积54073.57平方米，设置床位数869张。本项目主体建筑主要有行政楼（1984年建成，2012年改建）、老内科楼（1990年建成，2008年拆除）、后勤服务楼（2011年11月建成）、精神卫生楼（2012年11月建成）、中医楼（2002年8月建成）、外科楼（2002年建成）、医技楼（2002年建成）、紧急救援楼（2004年建成）、内科楼（2008年建成）；附属建筑锅炉房于2008年建设，采用2台燃煤锅炉，并于2012年进行了燃气改造，并运行至今；污水处理站于2008年建成投运，并于2015年进行了臭气UV及光氧处理改造。核医学科位于行政楼B楼，2013年投入运营；放射科2002年建于医技楼地下室及一楼，并运营至今。项目主要建设均已建成投用，经现场勘察，本项目建设内容见表3.1-1及表3.1-2。

表3.1-1  建设内容一览表

| 名称 | 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 门诊内科楼 | 位于项目区中间位置 1F：挂号收费处、放射科、药房、医保科、门诊部、入院接待处、保卫科监控室 2F：门诊、挂号收费处、相关诊室、儿童保健输液室 3F：门诊、挂号收费处、相关诊室、检验科、健康教育室 4F：综合内科一病区（综合内科、风湿免疫） 5F：妇科二病区 6F、妇科一病区 7F：消化内科 8F：产科 9F：产房、重症医学科 10F：综合内科二病区（综合内科、血液） 11F：呼吸与危重症医学科 12F：呼吸与危重症医学科 13F：五官病房（耳病咽喉科及口腔科住院病区） 14F：内分泌科 15F：老年病科 16F：多功能厅、接待室、会议室 17F：血透析室 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 急救外科楼 | 位于项目区北侧 -1F：配电室、电工班 1F：急诊科、出入院结算处、药房、热疗室、入院接待处、保卫科监控室 2F：急诊病房、重症医学科（ICU）介入室 3F：肿瘤科 4F：心胸外科 5F：骨一科 6F、普外一科（肝胆胰脾、胃肠专业） 7F：普外二科（乳腺、甲状腺、血管、烧伤整形专业） 8F：泌尿外科 9F：净化手术室、麻醉科 10F：数字化一体手术室 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 医技楼 | 位于项目区北侧 -1F：设备科、放疗科 1F：CT核磁室、高压氧室、车队 2F：介入室、物资管理课、120调度指挥中心 3F：输血科、病理科、超声科 4F：神经外科 5F：骨二科 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 后勤服务综合楼 | 位于项目区西侧 -1F：核磁CT 1F：职工餐厅、营养餐厅 2F：综合档案室 3F：洗衣房 4F：病案室、病案库房、网管中心机房 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 发热门诊 | 位于项目区西侧 1F：门诊 2F：隔离病房 3F：病房 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 内科楼 | 位于项目区南侧 1F：皮肤科 2F：皮肤科 3F：肾病科 4F：临床营养科、网络信息管理中心 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 行政楼 | 位于项目区东南侧 1F：总务科、收发室、中心会议室 2F：医务部、护理部、科教科、药剂科、招标办 3F：党委书记办、院长办、副院长办、会议室、纪委书记办、党政办（组织科）、宣传科、纪检监察审计科 4F：人事科、医患纠纷调节办公室、院感办（公共卫生科）、财务科、质量控制办公室、经管科 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 职工体育楼 | 位于项目区南侧 1F：室内活动室 2F：室内活动室 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 综合楼/皮肤科门诊 | 位于项目区东南侧 1F：中医科门诊、心理测评室、睡眠监测室、 2F：全科医学科、皮肤科门诊 3F：老年病科 4F：临床心理科 5F：心内三科（冠心病介入科） | 已建成，并投入使用。 |
| 辅助 工程 | 污水处理站 | 600m3/a地埋式污水处理站一座，位于项目区北侧 | 已建成，并投入使用。 |
|  | 医疗废物暂存间 | 52m2医疗废物暂存间一座，位于项目区北侧 |  |
|  | 停车位 | 停车位295个，总面积3908.75平方米 |  |
|  | 锅炉房 | 锅炉房一座，位于项目区西侧，安装有4t/h、2t/h（备用）燃气锅炉两台，产生的蒸汽主要用于院内科室消毒杀菌使用。本次低氮改造主要内容为更换二台锅炉的低氮燃烧器，并安装烟气回用装置。 | 锅炉房及燃气锅炉已建成，本次对锅炉进行进行低氮改造 |
| 公用工程 | 供电 | 由昌吉市市政供电网统一供给 | 已建成 |
|  | 供水 | 由昌吉市市政供水管网统一供给 |  |
|  | 排水 | 生活污水、锅炉排污水和医疗废水排入院内污水处理厂进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 原燃气锅炉未采用低氮燃烧技术，本次对燃气锅炉进行低氮改造，更换低氮烧烧器，采用烟气循环技术。 | 本次新建 |
|  |  | 污水处理站产生的废气收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒高空排放，污水处理站无组织排放口采取加盖、加罩的措施。 | 已建成 |
|  | 废水 | 生活污水、锅炉排污水和医疗废水排入院内污水处理厂进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂，污水处理站设计处理能力600m3/d。 | 已建成 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，采取墙体隔声、基础减振装置和柔性连接等措施，院内设置禁止鸣笛等标志。 | 已建成 |
|  | 固体 废物 | 医疗废物经医疗废物暂存间收集后交由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司进行处理； 生活垃圾经集中收集后交由昌吉市市容环境卫生管理中心进行处理； 污水处理站污泥及二甲苯废液交由新疆贝肯能源环保有限公司进行处理； 餐厨垃圾交由有餐厨垃圾处理资质的单位处理。 | 已建成 |
|  | 绿化工程 | 草、灌、乔结合，绿化面积9423.78平方米 | 已建成 |

表3.1-2  昌吉州人民医院已建成设施现状

| 门诊楼 | 外科急诊楼 |
| --- | --- |
| 内科楼 | 行政楼 |
| 医技楼 | 污水处理站 |
| 危废暂存间 | 职工餐厅 |

3.1.3主要原辅材料消耗及理化性质

本项目主要原辅材料用量见表3.1-3。

3.1-3  原辅材料用量情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3%双氧水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 5590 |
| 2 | 泡腾消毒片 | 100ml/瓶 | 瓶 | 4900 |
| 3 | 速干手皮肤消毒液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1600 |
| 4 | 免洗外科手消毒凝胶 | 248ml/瓶 | 瓶 | 7600 |
| 5 | 免洗外科手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 300 |
| 6 | 戊二醛溶液 | 2500ml/桶 | 桶 | 444 |
| 7 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 540 |
| 8 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 740 |
| 9 | 甲醛 | 500ml/瓶 | 瓶 | 100 |
| 10 | 次氯酸钠 | 500ml/瓶 | 瓶 | 60 |
| 11 | 75%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1650 |
| 12 | 95%酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 750 |
| 13 | 15%过氧乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |
| 14 | 单过硫酸氢钾 | / | kg/a | 1080 |
| 15 | 天然气 | / | 万m3 | 30 |

主要原辅材料理化性质及危险特性见表3.1-3所示。

表3.1-3  主要原辅材料理化性质及危险特性表

| 名称 | 理化性质 | 主要危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味，熔点为-25.5℃，沸点为144.4℃，相对密度（空气=1）=3.66，相对密度（水=1）=0.88，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 | 侵入途径：食入、经皮肤吸收。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皱裂、皮炎。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。 |
| 甲醛 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。沸点为-19.4℃，熔点为-92℃。相对密度（空气=1）=1.07，相对密度（水=1）=0.82 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 | 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 次氯酸钠 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。沸点为40℃，熔点为-6℃。分子量：74.44，相对密度（空气=1）=1.21 | 侵入途径：吸入、食入。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 | 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 乙醇 | 乙醇别名酒精，无色的液体、黏稠度低，密度为789kg/m，沸点为78℃，熔点为-114℃。 | 危险性：乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、室息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 15%过氧乙酸 | 无色液体，具有强烈刺激性气味。沸点为105℃，熔点为0.1℃。相对密度（空气=1）=/，相对密度（水=1）=1.15溶于水、溶于乙醇、乙醚、硫酸 | 侵入途径：吸入、食入、以皮吸收。易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂，促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险，有强腐蚀性。 | 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。 灭火方法：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |
| 天然气 | 主要是烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳香烃与少量硫(2~60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。分解和燃烧产物为 CO和硫氧化物，避免接触氧化剂。 | 毒害性油品蒸汽具有一定的毒性。油蒸气经人口、鼻进入呼吸系统，使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。空气中汽油蒸汽含量为0.28%时，经过4~12分钟，人便会感到头晕，含量达到1.13%~2.22%时，便会发生急性中毒，使人难以支持；当油蒸汽含量更高时，会使人立即昏倒，失去知觉，甚至有生命危险。油蒸汽的慢性中毒会使人产生头晕、疲倦和嗜睡等症状，经常与油品接触的皮肤会产生脱脂、干燥、皮炎和局部神经麻木。 |

3.1.4主要生产设备

本项目主要设备不包括放射科和核医学科等放射性科室的设备，放射科和核医学科等放射性科室单独做环境影响评价报告，主要生产设备见表3.1-4。

表3.1-4  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式监护仪 | 套 | 3 |
| 2 | 24小时血压记录器 | 台 | 3 |
| 3 | 奥省心电监护仪 | 台 | 10 |
| 4 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 5 |
| 5 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 20 |
| 6 | 超声刀系统 | 套 | 2 |
| 7 | 呼吸机 | 套 | 42 |
| 8 | 心电监护仪 | 台 | 15 |
| 9 | 血液透析设备 | 台 | 22 |
| 10 | 医用冷藏箱 | 个 | 8 |

3.1.5平面布置

3.1.5.1总平面布置原则

（1）满足国家有关设计规范的要求。

（2）满足医院总体规划和长远发展的要求。

（3）做到人、患分流，功能分区明确，满足安全救治和管理要求。

（4）满足医院医疗要求，使物流顺畅，物料输送短捷。

（5）方便医院日常运转、维修和管理，注意环境保护。

（6）在满足国家有关医疗卫生、劳动安全、防火等工程技术规范的要求下，布置紧凑，节约用地，力求整体协调、美观。

3.1.5.2总平面布置方案

（1）用地现状

本项目已建成，位于昌吉市延安南路303号，用地性质为医疗卫生用地。

（2）平面布置

本项目用地总体呈多边形，项目区东侧为医院大门，紧邻延安南路，中间位置为门诊内科楼，北侧为急救外科楼、医技楼、医疗废物暂存间和污水处理站；西侧为后勤综合服务楼、职工食堂、发热门诊和锅炉房；南侧为职工体育楼、内科楼、核医学科、行政楼和皮肤科门诊/综合楼。

项目总平面布置图见图3.2-3。

（3）建筑内部设置

项目的设计在符合现代科学医疗理念的同时，在医院的总体布局中，充分考虑病属、陪护人员、医务人员及其他工作人员的需求，满足医疗、生活、服务、交流、休息等多方面的建筑空间及景观。

“医—患”分流：医护人员与患者人流适当分开，在门诊中，医护人员有单独的更衣室，医技科室中，医护人员有专用的工作走廊，护理单元中，医护人员有独立的工作区域，减少医患交叉，改善医疗环境；

“患—患”分流：不同疾病的患者，具有不同的特点，所需的医疗服务也不同，分专科设置医疗中心，使不同病种的患者得到更专业、更有效的治疗，减少患者之间的交叉感染，提高医疗效果；

“洁—污”分流：医院内部设专用洁梯与污梯，干净的物品通过洁梯来运输，污物则使用污梯。地下室设污物间，污物通过污物通道直接从地下室运至院外，实行“洁污”分流。

综上所述，院区总体布局较为合理。

3.1.6公用工程

3.1.6.1供电

本项目用地由昌吉市市政供电网供给，昌吉市市政供电网已建设完成，可直接从就近位置接入，能满足本项目使用。

本项目重要的医疗用电负荷为一级负荷中特别重要的负荷，消防负荷、变配电室、弱电机房、电梯、排污泵、影像科、内镜检查室、病理科的取材室、制片室、镜检室的用电设备，公共照明等为一级负荷，电子显微镜、影像科诊断用电设备等用电负荷为二级负荷，其他为三级负荷。

3.1.6.2给排水

本项目供水主要来源于昌吉市市政供水管网，昌吉市市政供水管网已建设完备，能够满足项目使用。

医院排水采取雨、污分流制，雨水经收集后就近排至市政雨水管网；感染病区废水和检验废水经紫外线消毒设备消毒处理后排入医院内污水处理站，

食堂废水经隔油预处理，汇同其他废水（门诊、急诊废水、病房废水、陪护人员生活污水、医护人员办公生活污水、锅炉排水）一同排入院内污水处理站，经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂做进一步处理。

锅炉软水制备采用离子交换一级软化工艺，工艺流程为：清水箱→清水泵→石英砂过滤器→离子交换器→软化水箱→软水泵→锅炉。全自动钠离子交换器采用Na型阳离子交换树脂，当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时，水中的Ca、Mg离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出Na离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。钠离子交换器工作原理如下：

Na-R+Mn+→M-R+nNa+

当树脂吸收一定量的钙、镁离子之后，就必须进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换的能力。钠离子交换器再生原理如下：

M-R+nNaCl→Na-R+MCln

经离子交换后的软化水进入除氧器，通过蒸汽加热，去除软水中的氧。除氧后的软化水作为锅炉给水进入锅炉中。

锅炉软水制备过程中，钠离子交换树脂交换饱和后需要用食盐水进行再生，将产生少量再生废水，经院内污水处理站处理后排入市政污水管网。

3.1.6.3供暖

本项目冬季供热采用昌吉市市政集中供热，能满足项目使用。

3.1.6.4消防

项目消防用水有市政供水管网接入，在院内采取环状布设，院内设置地上式消火栓，由专用消防泵自消防水池吸水供给，消火栓间距不大于120m。

3.1.6.5供气

本项目锅炉房天然气由新疆东方环宇燃气股份有限公司供给，能满足项目使用。

3.1.6.6消毒供氧

（1）消毒

医院内消毒采用紫外线、高温蒸汽和酒精消毒。

（2）项目区北侧设置有高压氧气储存罐，氧气由独立的管道输送。

3.1.6.7通风系统

项目所有建筑物均设置有通风系统，办公室、病房、门诊等采取空调通风+门窗通风的方式，空调通风系统按照区域分散设置，每个空调区域的新风支管设一个机械式定风量阀，向室内定量供应空调新风。

手术室、检验科等洁净区域部分采用独立净化空调系统。洁净手术部净化空调系统由集中新风空调机组、洁净区辅助用房空调急需和手术指独立空调机机组组成。所有送入房间的空气都经过初、中、高三级过滤处理。

3.2环境影响因素分析

3.2.1施工期工艺流程及产污节点

本项目已建设完成并实际投入运行，不涉及施工期。本项目在建设过程中未发生环境污染事件，在现场踏勘过程中未发现施工遗留环境问题。

3.2.2运营期工艺流程及产污节点

本项目运营期主要为病人提供检验、检查、护理、住院治疗及复检等活动，本项目运营期主要工艺流程及产污环节见图3.2-1所示。

经现场勘察，本项目营运期产污分析如下：

废气：燃气蒸汽锅炉废气、污水处理站恶臭气体、厨房油烟、柴油发电机废气、医疗废物暂存间和生活垃圾中转站恶臭气体、汽车尾气及医疗废气等。

废水：包括感染楼废水、餐厨废水、医护及职工办公生活污水、病房和门诊产生的废水、保洁废水以及医院检验、分析、治疗产生的检验废水。

图3.2-1  运营期主要工艺流程及产污环节图

噪声：设备噪声、医护人员及就诊人员产生的社会生活噪声、进出车辆交通噪声。

固体废物：医疗废物、生活垃圾、污泥、废活性炭、废弃灯管、餐厨垃圾等。

3.3污染源源强分析

3.3.1施工期污染源分析

根据现场踏勘，昌吉州人民医院建设于1955年，现院内所有设施已建设完成，不存在施工期，在建设过程中未发生重大生态环境污染事件，因此，本环评不再对施工期进行分析评价。

3.3.2运营期污染源分析

3.3.2.1废气

项目主要大气污染源为燃气锅炉天然气燃烧废气、污水处理站恶臭、食堂油烟、备用柴油发电机废气、生活垃圾中转站恶臭气体、汽车尾气等。

（1）燃气锅炉废气

经现场勘察，本项目锅炉房设置4t/h和2t/h（备用）燃气蒸汽锅炉各一台，锅炉运行过程中产生的蒸汽全部用于医院内各科室的医疗器械消毒杀菌使用，蒸汽全部损耗，不回收。本项目燃气锅炉年消耗天然气30万立方米，每天运行10小时，每年运行365天，天然气燃烧过程中会产生颗粒物、二氧化物、氮氧化物等废气。

存在的问题：在现场踏勘过程中发现未采用低氮燃烧器及烟气循环技术，建设单位已列入年度整改计划当中，将原有的燃烧器更换为低氮燃烧器；本次环评采用医院提供的低氮燃烧器的型号及低氮燃烧器的去除率（40%）为计算依据。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，本项目基准烟气量采用经验公式核算，其计算公式如下：

式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg或Nm3/m3；

Qnet——气体燃料低位发热量，MJ/m3；

根据建设单位提供的燃气检测报告，本项目所使用天然气的低位发热量为34.26MJ/m3，则基准烟气量为10.1071Nm3/m3。过剩空气系数取1.3，则核算烟气量为13.1392Nm3/m3。因此本项目运营过程中产生的烟气量为3941760Nm3/a（项目年使用天然气量为30万m3/a）。

本项目燃气锅炉运行过程中产生的SO2、NOx和颗粒物核算参照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）附录中表F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数，颗粒物的产污系数参照《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1992年）里的产物系数核算，燃气（蒸汽）锅炉的废气产排污系数表见表3.3-1。

表3.3-1  燃气（蒸汽）锅炉的废气产排污系数表

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 参数来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 千克/万立方米-燃料 | 0.02S | 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录中表F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数 |
| 氮氧化物 | 千克/万立方米-燃料 | 9.36 |  |
| 颗粒物 | 千克/万立方米-燃料 | 2.4 | 《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1992年） |
| 备注：产排污系数中二氧化硫系数是以含硫量（S）的形式来表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。本次评价天然气中硫的含量根据《天然气》（GB 17820-2012）中一类天然气中总硫≤60mg/m3的指标计算，则S=60。 |  |  |  |

项目锅炉采用低氮燃烧技术，低氮燃烧器的去除率为40%以上，锅炉每天运行10小时，年运行365天，使用天然气量为165万m3/a。经计算，本项目锅炉运行过程中产生的颗粒物量为0.072t/a，二氧化硫量为0.036t/a，氮氧化物量为0.1685t/a。

燃气锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数见表3.3-2。

表3.3-2  锅炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生量 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 (t/a) | 烟气量 （m3/a） | 工艺 | 效率 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) |
| 燃气锅炉 | 燃气锅炉 | 烟气 | 颗粒物 | 产污系数法 | 18.27 | 0.072 |  |  |  | 18.27 | 0.072 |
|  |  |  | 二氧 化硫 |  | 9.13 | 0.036 | 3941760 | / | / | 9.13 | 0.036 |
|  |  |  | 氮氧 化物 |  | 42.75 | 0.1685 |  | 低氮燃烧器 | / | 42.75 | 0.1685 |

非正常情况：

本项目非正常情况主要是燃气锅炉低氮燃烧器发生故障，造成天然气燃烧产生的烟气直接从排气筒向大气排放的情况，其废气排放情况见表3.3-3所示。

表3.3-3  燃气锅炉非正常工况下污染物排放情况

| 污染物名称 | 非正常排放量 （kg/h） | 非正常排放浓度 （mg/m3） | 单次持续时间 | 年发生频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0197 | 18.27 | 1h | 1次/年 |
| 二氧化硫 | 0.0099 | 9.13 | 1h | 1次/年 |
| 氮氧化物 | 0.0769 | 71.23 | 1h | 1次/年 |

由上表可知，非正常工况下，燃气锅炉废气NOx排放浓度超标严重。为防止废气非正常工况排放，企业必须加强燃气锅炉的管理，定期检修，确保低氮燃烧器正常运行，在低氮燃烧器停止运行或出现故障时，锅炉也必须相应停止运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：安排专人负责燃气锅炉的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现低氮燃烧器的隐患，确保低氮燃烧器正常运行；建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；应定期维护、检修锅炉，以保持低氮燃烧器的净化能力。

（2）污水处理站废气

经现场勘察，本项目污水处理站采用了格栅、调节池、二级生化处理、沉淀池、消毒池处理的工艺。工艺流程如图3.3-1所示：

图3.3-1  污水处理厂工艺流程

其中生的废气主要成份为恶臭，恶臭主要在进水格栅、调节池、接触氧化池及污泥处理等部分产生，恶臭影响程度与充氧、污水停留的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。恶臭主要成份为NH3、H2S等。

按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“4.2.1”中的要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中要求；又根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“5.1.6”中的要求，医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物应加盖密闭，并设通气装置。经现场核实，本项目采用了UV光氧及活性碳吸附的工艺对恶臭气体处理，并对产生臭气的构筑物采取了加盖密封等措施。

本项目污水处理站采用地埋式建设，产生的废气经收集后采用UV光氧催化+活性炭吸附设备进行处理，经处理后的废气通过一根10米高的排气筒高空排放；由于医院位于城市建成区，周边建筑物较高，本项目排气筒排放高度不符合高于周边建筑物3米以上的规定，视为无组织排放。经现场监测结果，污水处理站正常运营期间，采取上述治理措施后，污水处理站周边恶臭气体NH3、H2S无组织排放，项目下风向1#点位监测情况见表3.3-4。

表3.3-4  污水处理站周边NH3、H2S监测结果

| 监测点 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 治理措施工艺 | 监测时间 | 污染物监测结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 污水处理站周界向风向1#点 | 污水处理站 | 臭气 | 氨气（无组织） | UV光氧催化+活性炭吸附设备、加盖、加罩无组织排放控制措施 | 02月23日 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 02月24日 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 02月25日 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  |  |  |  |  | 02月26日 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
|  |  |  |  |  | 02月27日 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|  |  |  |  |  | 02月28日 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
|  |  |  | 硫化氢 （无组织） | UV光氧催化+活性炭吸附设备、加盖、加罩无组织排放控制措施 | 02月23日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月24日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月25日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月26日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月27日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月28日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  |  |  |  | 02月29日 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

据现状监测结果，在污水处理厂正常运行条件下，污水处理厂下风向氨气监测结果最大值为0.16mg/m3，小于《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值2.0mg/m3的要求；硫化气监测结果为小于0.005 mg/m3，小于《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准0.01mg/m3的要求，说明项目区受污水处理站恶臭气体污染物影响较小。。

（3）食堂油烟

本项目设置灶头12个，属于大型油烟排放单位，根据相关资料和调查统计，厨房食用油量约为0.03kg/人•d，本项目日就餐人数为1300人次，则食用油消耗量为39kg/d，在烹饪时油烟的挥发量约为食用油耗量的3%，则油烟产生量为1.17kg/d，项目食堂每日工作时间按5小时计，每年工作时间为365天，则项目食堂油烟产生量为0.4271t/a。

经现场核实，食堂油烟排气口未安装油烟净化装置，本环评要求整改，并对整改事项提出了要求；由于就餐人数较多，环评要求采用较大风量的油烟净化装置，并将此装置安装在餐厅楼顶。

环评要求油烟采用油烟净化器（处理效率应达到85%以上）处理，油烟总排气量为20000m3/h（3.65×107m3/a），油烟净化器年工作时间1825h。经计算，油烟排放浓度为1.76mg/m3，处理后的油烟经专用排烟管道引至楼顶排放。达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。食堂油烟废气源强核算结果见表3.3-5所示。

表3.3-5  食堂油烟废气源强核算结果表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生量 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 (t/a) | 烟气量 （m3/a） | 工艺 | 效率 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) |
| 食堂 | 食堂灶头 | 油烟 | 油烟 | 经验法 | 11.70 | 0.4271 | 3.65×107 | 油烟净化装置 | 85% | 1.76 | 0.0641 |

（4）汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放。本项目参照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）对机动车污染物排放进行预测、分析。汽车污染物排放限值见表3.2-6所示。

表3.2-6  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数

| 级别 |  | 测试质量 （TM）/（kg） | 限值（g/km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO | THC | NOx |
| 第一类车 | 一 | 全部 | 700 | 100 | 60 |

本项目进出医院内的汽车以第一类汽车为主（第一类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过六座，且最大总质量不超过2500kg的M1类汽车）。一般汽车出入停车位的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离按照200m计算，则每辆汽车进出停车库产生的废气污染物CO、碳氢化合物、NOx的量分别为0.14g、0.02g、0.012g。

本项目院内设置停车位295个，均为地面停车场，停车场位置较为开阔，产生的汽车尾气能够很好的在空气中扩散开来，车位出现满负荷的状态较少，而且汽车在医院内行驶的时间较短，产生的汽车尾气较少，项目区汽车尾气扩散条件较好、稀释自净快，对周边环境影响不明显。

（5）项目废气产生情况统计

项目废气产生及排放情况详见表3.3-5。

表3.3-5  废气产生及排放情况一览表

| 排放 形式 | 排放口 编号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 燃气锅炉 废气 | 颗粒物 | 0.072 | 低氮燃烧器+8米高排气筒 | 0.0197 | 0.072 | 18.27 | 20 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.036 |  | 0.0099 | 0.036 | 9.13 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.2808 |  | 0.0462 | 0.1685 | 42.75 | 50 |
| 无组织 | 污水处理站周界 | 污水处理站废气 | 氨气 | 少量 | UV光氧加活性碳、加盖、加罩无组织排放控制措施 | 少量 | 少量 | / | 1.0 |
|  |  |  | 硫化氢 | 少量 |  | 少量 | 少量 | / | 0.03 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 少量 | 自然扩散、稀释净化 | / | 少量 | / | 1.0 |

3.3.2.2废水

（一）废水产生情况

本项目用水主要来源于昌吉市市政供水管网，项目用水主要为生活用水、锅炉房用水、医疗用水和绿化用水。

昌吉州人民医院已建成并运行多年，但医院对全院的用水管理上没有细化，全院只有一个总用水量水表，对单个建筑物用水量没有计量。本次废水源强核算参照医院全年就医人数、自治区相关定额和污水处理站废水例行监测数据等文件统计出总用水量，然后用医院总用水量类比计算，并最终计算得出本项目的用水量。

（1）门诊用水

根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，门诊部用水量为25~30L/人次·日，本项目取30L/人次·日进行核算，根据昌吉州人民医院2021年门诊就诊人数统计数据，门诊每日平均就诊人数为2346人次，则门诊就诊人员用水量为25688.7m3/a，废水排放系数为0.85，则废水排放量估算为21835.4m3/a。

（2）住院用水

根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，住院部用水量为85~100L/床·日，本项目取100L/床·日进行核算，昌吉州人民医院现有床位869张，则住院人员用水量为31718.5m3/a，废水排放系数为0.85，则废水排放量为26960.7m3/a。

（3）检验用水

项目检验科、病理科等科室检验过程中会产生检验废水，检验用水量为3.5m3/d，则项目检验用水量为1277.5m3/a，废水排放系数按照0.85级，则排放的废水量为1085.9m3/a，检验科、病理科等科室产生的检验废水经酸碱调节、紫外线杀菌消毒之后排入医院内污水处理站进行处理。

（4）职工生活用水

项目职工共1430人，职工生活用水量按照80L/人·天计，则职工生活用水量为41756m3/a，废水排放系数按照0.85计，则职工生活废水量为35492.6m3/a。

（5）食堂用水

根据昌吉州人民医院统计数据，院内食堂就餐人数约为1300人次/天，食堂用水按照25L/人次·天计，则食堂用水量为11862.5m3/a，排污系数按照0.85计，则食堂废水产生量为10083.1m3/a。

（6）锅炉房用水

项目设置有4t/h和2t/h（备用）燃气蒸汽锅炉各一台，燃气锅炉每天运行10小时，年运行365天，则锅炉房用水量为14600m3/a。项目安装有水软化装置，在对自来水软化过程中会产生废水，另外锅炉运行过程中也会产生废水，根据生态环境部发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中“1、工业源产排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”所示，燃气锅炉运行过程中产生的废水量为13.56吨/万立方米-原料，本项目燃气锅炉天然气用量为30万立方米/年，则产生的废水量为406.8m3/a。其余水量全部生成高温水蒸气用于院内科室医疗器械消毒杀菌使用，不进行收集，全部损耗。

（7）洗衣房用水

根据项目运行情况，本项目洗衣房用水量约为50m3/d，则洗衣房年用水量为18250m3/a，污水排放量按照0.85计，则废水排放量为15512.5m3/a。

（8）绿化用水

昌吉州人民医院院内绿化面积为9423.78平方米，用水量参照《新疆维吾尔自治区工业用水定额》计算，昌吉州人民医院所在位置属于东疆区，绿化用水量为600~700立方米/亩•年，本次计算取700立方米/亩•年，则本项目绿化用水量为9898m3/a，绿化用水全部用于植物生长所需，不产生废水。

（9）消防等未预见水

根据院内设计方案，室外消防给水管网采用环状管网，在管网上设地上式消火栓，消火栓间距不大于120m，院内消防用水均从市政供水管网接入，仅在发生火灾事故时，应急状态下启用。本次消防等未预见水用量按照上述用水量的10%计，则未预见水用量为15505.1m3/a，此部分水全部损耗，不产生废水。

本项目用水及排水量情况见表3.3-6所示。

表3.3-6  项目用水及排水量统计表

| 序号 | 类别 | 用水标准 | 数量规模 | 用水量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日用水量 | 年用水量 | 日排放量 | 年排放量 |
| 1 | 门诊用水 | 30L/人次•日 | 2346人/日，365日 | 70.38 | 25688.7 | 59.823 | 21835.4 |
| 2 | 住院用水 | 100L/床•日 | 869张，365日 | 86.9 | 31718.5 | 73.865 | 26960.7 |
| 3 | 检验用水 | 3.5m3/d | 365d | 3.5 | 1277.5 | 2.975 | 1085.9 |
| 4 | 职工生活用水 | 80L/人·天 | 1430人， 365天 | 114.4 | 41756 | 97.24 | 35492.6 |
| 5 | 食堂用水 | 25l/人次·天 | 1300人次/天，365天 | 32.5 | 11862.5 | 27.625 | 10083.1 |
| 6 | 锅炉用水 | 4t/h | 10h/d，3650h/a | 40 | 14600 | 1.114 | 406.8 |
| 7 | 洗衣房用水 | 50m3/d | 365天 | 50 | 18250 | 42.5 | 15512.5 |
| 9 | 绿化用水 | 700立方米/亩•年 | 14.14亩 | 27.117 | 9898 | 0 | 0 |
| 9 | 消防等未预见水 | 上述用水量的10% | / | 42.48 | 15505.1 | 0 | 0 |
| 10 | 合计 |  |  | 467.277 | 170556.3 | 305.142 | 111377 |

本项目水平衡图见图3.3-2所示。

（二）废水污染分析

项目区排水采用雨、污分流制，院内雨水和广场道路冲刷水采用地面自然漫流方式，通过路边汇水口排入雨水管道，就近排入市政雨水管网。

检验科、病理科等检验过程中产生的废水经酸碱调节、紫外线杀局消毒之后排入医院内污水处理站进行处理；门诊废水、住院废水、职工生活废水和锅炉废水等通过污水管网排入医院内污水处理站进行处理；食堂废水经经隔油池处理后排入医院内污水处理站处理。本项目污水处理站工艺流程见图3.3-1所示。

图3.3-1  污水处理站工艺流程图

图3.3-2  水平衡图

（二）废水污染分析

由于医院污水来源及成分复杂，受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，含油大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；同时含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质，污染因子主要为COD、BOD5、粪大肠菌群等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

根据分析，本项目医疗废水主要包括常规医疗废水：门诊、病房、手术室、洗衣房、检验科、病理科等；特殊医疗废水：实验室、检验科、病理科等；

（1）常规医疗废水：

项目医院排放含病原体污水的主要部门有：检验室、病房、手术室、诊疗室等。通过对部分医院废水的调研，医院废水水质特征是：

A：含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等。

B：含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂等。

（2）特殊性质废水：

医院运行过程中的特殊废水一般包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水、放射性废水。

项目B超、心电图、DR机成像不再使用传统的照片胶片洗印，而是采用数码成像，无洗印废水产生；根据昌吉州人民医院提供的资料，本项目的特殊医疗废水主要来源于检验科、病理科、核医学科和放射科（核医学科和放射科单独做环境影响评价报告，本次环评不再阐述）。

（3）废水水质

参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目产生的综合废水水质及污染物排放情况见表3.3-7所示。

表3.3-7  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 核算 方法 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 效率 （%） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| 综合 废水 | COD | 资料法 | 300 | 33.41 | 76.33 | 71 | 7.91 |
|  | BOD5 |  | 150 | 16.71 | 66.67 | 50 | 5.57 |
|  | SS |  | 120 | 13.37 | 66.67 | 40 | 4.46 |
|  | NH3-N |  | 50 | 5.57 | 90 | 5 | 0.56 |
|  | 粪大肠杆菌 |  | 1.6×108 | 1.78×1013 | <5000（MPN/L） | <5000（MPN/L） | 5.57×108 |

3.3.2.3噪声

本项目营运期噪声主要包括设备噪声、医护人员及就诊人员产生的社会生活噪声、进出车辆交通噪声。

（1）设备噪声

本项目主要噪声源为水泵、燃气锅炉风机、污水处理站风机等设备，噪声值在70~85dB（A）之间。本项目设备噪声产生及治理情况见表3.3-8所示。

表3.3-8  设备噪声源强及防治措施表

| 序号 | 设备 名称 | 位置 | 声源强度值 （dB（A）） | 已采取措施 | 噪声消减量 （dB（A）） | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站风机、水泵 | 污水处理站 | 80 | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振，地埋式建设 | 25 | 55 |
| 2 | 燃气锅炉风机 | 锅炉房 | 85 | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振 | 25 | 65 |

（2）社会活动噪声

医院医务人员日常工作和就诊人员就诊产生的噪声属于社会生活噪声，其源强约为50~65dB（A）。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理，即禁止喧哗吵闹等措施来控制。

（3）进出车辆交通噪声

进出医院的车辆主要为医院救护车和小型汽车，其产生的噪声源强约为60～75dB（A）。主要通过加强进出车辆的管理，即进出医院的车辆禁止鸣笛，尽量减少车辆频繁启运和怠速，规范医院停车和行车秩序等措施来控制。

3.3.2.4固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为危险废物（医疗废物）、生活垃圾和餐厨垃圾。

（1）危险废物

医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性或其他危害的废物。根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医疗废物分类主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。医疗废物分类目录见表3.3-9所示。

表3.3-9  医疗废物分类目录

| 类别 | 代码 | 危险 特性 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | HW01 841-001-01 | In | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 |
| 损伤性废物 | HW01 841-002-01 | In | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 |
| 病理性废物 | HW01 841-003-01 | In | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。 |
| 药物性废物 | HW01 841-005-01 | T | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 | 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 | 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |
| 化学性废物 | HW01 841-004-01 | T/C/I/R | 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。 | 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 | 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |

本项目住院病人产生的医疗废物按照根据医院统计数据，昌吉州人民医院平均产生的医疗固废为18.62t/a；门诊产生的医疗废物为171.26t/a，本项目运行过程中产生的医疗废物为189.88t/a。医疗废物设置专门的收集桶，经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间中，每2日清运一次，由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理、其中病理性废物交由昌吉市祥安殡仪服务有限责任公司处置。

污水处理站污泥（含格栅渣）

污水处理单元沉淀池中污泥主要来自废水中微生物分解有机物的排泄物以及医院医务人员及住院患者的粪便，医院职工共1430人，住院病人为2346人次/日，门诊病人人数为102人次/日，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），经统计，污水处理站污泥的产生量为0.33t/d（120t/a）。根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医院污水处理站产生的污泥被列入“感染性废物——被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物”，危险废物代码为HW01-841-001-01。

昌吉州人民医院已于新疆贝肯新能源环保有限公司签订污泥委托处置协议，由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理、处理污水处理站产生的污泥。

二甲苯废液

根据建设单位提供的资料，医院内病理科二甲苯废液产生量，经统计平均为0.2t/a，在病理科设置有专门存放二甲苯废液的收集桶，收集桶存放于专用的废液暂存柜中，根据《医疗废物分类目录》（2021年版），二甲苯废液被列入“化学性废物——列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；”，危险废物代码为HW01-841-004-01。此部分二甲苯废液由新疆贝肯新能源环保有限公司负责清运处理，昌吉人民医院已于新疆贝肯新能源环保有限公司签订了二甲苯委托处置协议。

废活性炭、废弃灯管

本项目污水处理站产生的废气采用UV光氧催化+活性炭吸附处理，处理后的废气通过一根15米高的排气筒高空排放，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，环评要求定期更换活性炭。类比同类型项目，活性炭一般每三个月更换一次，每次更换量为100kg，经统计本项目全年废活性炭产生量约为0.4t/a。UV光氧催化设备灯管每年更换一次，产生的废气UV光氧催化灯管量为0.01t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废活性炭和废弃灯管属于危险废物，应集中收集后暂存于危废暂存间，及时的委托有危险废物处理资质的单位进行处理。

危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行建设，建设单位在临时贮存危废时应做到以下防范措施：危险废物均由专门的容器分类收集；并须设有明显标识，危险废物暂存间做防流失，防渗漏等处理，不相容的危险废物不能堆放在一起。

本项目危险废物汇总表见表3.4-8所示

表3.4-8  危险废物汇总表

| 危废 名称 | 危险废物类别/代码 | 物理 性状 | 产生 环节 | 危险 特性 | 主要有毒有害物质 | 年度 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | HW01 | 固态 | 门诊、手术室、检验科 | In、T、C、I、R | 病菌、病毒 | 189.88 | 设置专门的收集桶，经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间中，由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司、昌吉州人民医院病理性废物交昌吉市祥安殡仪服务有限责任公司处理。 |
| 污水处理站污泥（含格栅渣） | HW01-841-001-01 | 半固态 | 污水处理 | In | 病菌、病毒 | 120 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 |
| 二甲苯废液 | HW01-841-004-01 | 液态 | 病理科 | T/C/I/R | 二甲苯 | 0.2 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 |
| 废弃灯管 | HW29含汞废物/900-023-29 | 固态 | UV光氧催化设备维护 | T | 汞 | 0.01 | 集中收集后暂存于危废暂存间，及时的委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 |
| 废活性炭 | HW49其他废物/900-041-49 | 固态 | 活性炭吸附设备维护 | T、In | 氨气、硫化氢 | 0.4 |  |

（2）生活垃圾

本项目运营期职工人数为1430人，住院病人大约102人/d，门诊病人2346人/d，经统计生活垃圾产生量月均39.125t/月，约469.5t/a。本项目每层配置生活垃圾桶，每日由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理。

（3）餐厨垃圾

本项目每日就餐人数1300人，年工作365天，经统计餐厨垃圾产生量为94.9t/a，集中收集后交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。

本项目固体废物产生情况见表3.4-9所示。

表3.4-9  固体废物产生量核算一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体 废物名称 | 固废 属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量 （t/a） | 工艺 | 处置量 （t/a） |  |
| 医疗 废物 | 医疗废物 | 医疗废物 | 危险 废物 | 实测法 | 189.88 | 委托 处置 | 189.88 | 设置专门的收集桶，经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间中，由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理。 |
| 污水处理站 | 污水处理站 | 污泥（含栅渣） | 危险 废物 | 实测法 | 120 | 委托 处置 | 120 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 |
| 病理科 | 病理科 | 二甲苯废液 | 危险 废物 | 实测法 | 0.2 | 委托 处置 | 0.2 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 |
| 废弃 灯管 | UV光氧催化+活性炭设备 | 废弃灯管 | 危险 废物 | 实测法 | 0.01 | 委托 处置 | 0.01 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |
| 废活 性炭 | UV光氧催化+活性炭设备 | 废活性炭 | 危险 废物 | 实测法 | 0.4 | 委托 处置 | 0.4 |  |
| 生活 垃圾 | / | 生活垃圾 | 生活 垃圾 | 实测法 | 469.5 | 委托 处置 | 469.5 | 由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理 |
| 餐厨 垃圾 | 食堂 | 餐厨垃圾 | 餐厨 垃圾 | 实测法 | 94.9 | 委托 处置 | 94.9 | 交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理 |

本项目固体废物排放信息见表3.4-10。

表3.4-10  固体废物排放信息一览表

| 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物描述 | 固体废物产生量t/a） | 处理 方式 | 处理去向 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  | 排放量（t/a） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |
| 医疗 过程 | 医疗废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 189.88 | 委托 处置 | 189.88 | 0 | 0 | 0 | 189.88 | 0 |
| 污水处理站 | 污泥（含栅渣） | 危险废物 | 污泥 | 120 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 病理科 | 二甲苯废液 | 危险废物 | 二甲苯废液 | 0.2 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| UV光氧催化+活性炭设备 | 废弃灯管 | 危险废物 | 废弃灯管 | 0.01 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| UV光氧催化+活性炭设备 | 废活性炭 | 危险废物 | 废活性炭 | 0.4 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 469.5 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 0 |
| 餐厨 垃圾 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 94.9 | 委托 处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 |

3.4污染物排放汇总

3.4.1污染物“三废”排放

本项目污染物“三废”产生及排放统计见表3.4-1。

表3.4-1  污染物“三废”产生及排放统计表

| 类 别 | 控制项目 |  |  | 产生浓度及产生量 （mg/m3；t/a） | 污染防治措施 | 排放浓度及排放量 （mg/m3；t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃气锅炉废气 | 颗粒物 |  | 18.27mg/m3，0.072t/a | 低氮燃烧器+8米高排气筒 | 18.27mg/m3，0.072t/a |
|  |  | 二氧化硫 |  | 9.13mg/m3，0.036t/a |  | 9.13mg/m3，0.036t/a |
|  |  | 氮氧化物 |  | 71.23mg/m3，0.2808t/a |  | 42.75mg/m3，0.1685t/a |
|  | 污水处理站废气 | 氨气 | 有组织 | 0.354mg/m3，0.03105t/a | UV光氧催化+活性炭吸附处理+15m高排气筒 | 0.142mg/m3，0.012421t/a |
|  |  | 硫化氢 | 有组织 | 0.013mg/m3，0.00117t/a |  | 0.0053mg/m3，0.000468t/a |
|  |  | 氨气 | 无组织 | 3.9×10-5kg/h，0.00345t/a | 加盖、加罩无组织排放控制措施 | 3.9×10-5kg/h，0.00345t/a |
|  |  | 硫化氢 | 无组织 | 1.5×10-5kg/h，0.00013t/a |  | 1.5×10-5kg/h，0.00013t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 11.70mg/m3，0.4271t/a | 油烟净化器 | 1.76mg/m3，0.0641t/a |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 |  | 少量 | 自然扩散、稀释净化 | 少量 |
| 废水污染物 |  | 废水量 |  | 23982t/a | 循环利用，不外排 | 0 |
|  | 综合 废水 | 废水量 |  | 111377t/a | 经医院内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 | 111377t/a |
|  |  | CODcr |  | 300mg/L，33.41t/a |  | 71mg/L，7.91t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L，16.71t/a |  | 50mg/L，5.57t/a |
|  |  | SS |  | 120mg/L，13.37t/a |  | 40mg/L，4.46t/a |
|  |  | NH3-N |  | 50mg/L，5.57t/a |  | 5mg/L，0.56t/a |
|  |  | 粪大肠杆菌 |  | 1.6×108 MPN/L， 1.78×1013 |  | <5000MPN/L， 5.57×108 |
| 噪声 | 设备噪声、交通噪声 |  |  | 50～85dB（A） | 低噪声设备，隔声、基础减振，污水处理站地埋式建设，加强管理，禁止鸣笛 | 50～85dB（A） |
| 固体废弃物 | 医疗废物 |  |  | 189.88t/a | 设置专门的收集桶，经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间中，由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理。 | 189.88t/a |
|  | 污泥（含栅渣） |  |  | 120t/a | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 | 120t/a |
|  | 二甲苯废液 |  |  | 0.2t/a | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 | 0.2t/a |
|  | 废活性炭 |  |  | 0.4t/a | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 0.4t/a |
|  | 废灯管 |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  | 469.5t/a | 由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理 | 469.5t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  | 94.9t/a | 交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理 | 94.9t/a |

4、环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

昌吉市位于新疆维吾尔自治天山北麓，头屯河至三屯河冲积扇，山前倾斜平原上，准噶尔盆地南缘。城区地理位置为东经86°24´33"~87°37´37"，北纬43°06´30"~45°20´之间。昌吉市东临头屯河与乌鲁木齐市、米泉市毗邻；西界红沟与呼图壁县接壤；北至吉尔班通古特沙漠，与塔城地区的和布克塞尔蒙古自治县、阿勒泰地区的福海县相连；南屏天山，以天山山地的阿斯克达坂山脊与巴音郭楞蒙古自治州和静县为界。区域南北长约260km，东西宽约31km，总面积8215km2。

本项目建设地点位于昌吉市延安南路303号，项目区中心地理坐标为：87°18′15.903″E，44°01′13.144″N。

4.1.2地形、地貌

昌吉市位于天山东西复杂构造带，北缘之次级构造——乌鲁木齐拗陷带内，西北部与呼图壁隆起衔接，南邻北天山向斜褶皱带，新构造运动仅在市区以南的低山丘陵地带较为发育，市区大部分地带构造简单，地表和中部均无断裂通过，昌吉市区平均海拔高度560~645m。

昌吉市地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000多米。昌吉市城区位于头屯河和三屯河洪积冲积平原的中上部。地形特征为南高北低，西高东低，总体上由西南方向向东北方向倾斜。地形坡降在乌伊公路以南约为10~13‰，在乌伊公路以北坡降为6~9‰。市区北部一般为地势低洼的沼泽地形，市区地面平整无大的地形起伏。市区地形高程560~650m，城区中心高程580m。

4.1.3地质条件

南部天山褶皱带呈东西向展布，镶嵌于准噶尔盆地与吐鲁番盆地、塔里木盆地之间，其中有北西、北东向的两组共轭新断裂组成多组“X”型大小不同的构造体系，北西向断裂具有右旋压扭性质，北东向断裂具有左旋压扭性质，表现在外部形态上即山脉多具弧形构造的特征；山前的深断裂控制了山脉的延伸方向和基本轮廓，此带自古生代以来，主要以断裂活动为主，塑性变形居次。

乌鲁木齐山前坳陷带，相对于南部山区的地壳隆起上升运动而属于下降沉积台地，其间沉积物为晚第三纪及第四纪的碎屑沉积物，其中以第四纪碎屑沉积物居多，基底主要构造运动发生于燕山期。该地带以沉积作用为主，因而基岩埋藏较深；更新世以前及中晚期的造山运动，使山前坳陷带的中、新生界地层发生褶皱，形成轴向与天山平行的一系列背斜和向斜构造，由于风蚀夷平作用，使它们的地貌在地表反映并不明显。据物探资料反映，山前坳陷带内沉积的第四纪松散堆积物厚度达600~1300m，沉陷中心在近山前的阿维滩一带，由南向北沉积厚度逐渐变薄，沉积颗粒由粗变细，地层层次由少变多。巨厚的第四纪地层为地下水的赋存提供了良好的条件。

北部沙漠区处于准噶尔地块上，准噶尔地块在古生代的基底上沉积了巨厚的中生代和新生代沉积物，基底由西北向东南倾斜，局部有微弱隆起。

本项目场地属低山丘陵地貌，场地内岩土种类较少，存在着较厚的粉土层。依据《岩土工程勘察规范》（2009年版）（GB50021-2001），地基等级为三级（简单地基），场地等级为二级（中等复杂场地），拟建物重要性等级为二级，岩土工程勘察等级为乙级。

地层岩性：

（1）杂填土：为场地主要分布土层，厚度一般为0.45—1.95米，场地多见垃圾和砖石，为人为堆填而成，填料以碎石和粉土为主，结构疏松，局部坑壁不稳定。

（2）黄土状粉土：该土层分布广，厚度0.20—0.81米。土层含角砾，在天然状态下，摇振反应中等，干强度和韧性均较低。

（3）圆砾：该岩石层在场地内埋深一般为0.64—2.05米。

4.1.4水文地质

昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，储水总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。三屯河水库和头屯河水库库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7~8月，枯水期多在7~1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3m3/s。

头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3（1974年），年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。

三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。

昌吉市地质构造属于天山裙皱带的山前凹陷区，乌鲁木齐沉降带的中段，区内有两条隐伏的断裂带，不同程度地影响着地下水的补给、径流和排泄。一条位于天山山前，近东西走向，由于天山区基岩与第四系堆积物的接触关系，在此处造成地下潜水位的落差在150m以上，另一条位于乌伊公路附近，北西走向，自城区通过，地表无明显特征，该断裂带以北2~3km即是地下水的溢出带，自冲洪积扇扇顶向扇缘水文地质分带明显。南部为单一结构巨厚的卵砾石、砂砾石潜水含水层，埋深约100~150m；北部为多层结构的上层混合水、下层承压含水层，地下水埋深逐渐变浅，直到溢出地面。

昌吉州境内地下水主要分布于平原区，类型属潜水和承压水，年平均资源量13.09×108m3/a，开采量为10.60×108m3/a，实际开采量8.62×108m3/a，其中：农业利用率为81.17%，工业利用率为13.57%，生活利用率为4.72%，年平均地下水资源量与开采量的地域分布为西多东少，仅昌吉市、呼图壁、玛纳斯三县市就占全州的50%左右。地下水的补给，山区以降水、山谷雪水渗漏为补给源，平原以降雨、河道水渗入、渠道水渗入和山区地下水的侧向补给为补给源，沙漠以降雨、凝结水及平原区地下水的侧向补给为主。地下水总的径流规律是山区由南向北流，平原地下水以北偏西方流入沙漠，沙漠地下水以滞缓的速度向西北方向沙漠深处流动。

4.1.5气候、气象

项目所在区域地处亚欧大陆腹地，为典型的大陆性气候，夏季炎热，冬季严寒，昼夜温差大，冬长夏短，春秋不明显，具有寒冷干燥多变的特点，温带内陆干旱气候，降水量少，蒸发量大，冬季极端气温低，年温差较大。降水年内分配主要集中在下半年，降水年际变化不大。

主要气象资料如下：

历年平均气温：6.6℃

历年极端最低气温：-41.5℃

历年极端最高气温：42℃

历年全年平均降水量：180.1mm

年平均蒸发量：1780mm

最大冻土深度：162cm

历年平均风速：2.0m/s

年主导风向：NW

夏季主导风向：NW

年平均气压：942.2hpa

4.1.6自然资源

昌吉市土壤从大的方面分为山地垂直土壤带和山前平原区土壤带。根据土壤普查，山区土壤的垂直带分布较为完整，共有高山草甸土、亚高山草甸土、山地灰褐色森林土、山地粟钙土、山地棕钙土、山地灰漠土等6个土类。农区土壤（平原土壤）分6个土类，12个亚类，21个土属，29个土种，52个变种。土壤有机质含量在1.5%以上的仅占农区的39.2%，全氮在0.075%以上的占49.8%；土壤肥力比较差的土地约占60%，其中76%的土壤缺氮，33%的土壤缺磷，大部分土壤有机质和全氮含量较低，而且土壤母质盐分重。

昌吉市拥有丰富的矿产和水电资源。矿产有煤、铁、金、硫磺、白矾、芒硝、石灰石、矿气泉等，特别是煤炭资源储量大、品位好，己探明地质储量达220亿吨以上，远景储量达500亿吨以上，天然气储量面积100km2。

（1）植物

昌吉市全境森林覆率现已达10.5%，按区域划分，南部山区森林覆盖率为7.10%，中部平原森林覆盖率为5.9%。木本植物有云杉、落叶松、山杨、桦树、忍冬、自腊、红柳、梭梭等林木；草本植物有苔草、雀麦、骆驼刺、芨芨、木碱蓬等；同时还生长着雪莲、贝母、阿魏、苍耳等一百多种名贵药材，经济林种植主要有葡萄、红枣、苹果、梨等。

（2）动物

昌吉市境内野生动物资源丰富，种类数量众多，野生动物主要有雪豹、棕熊、羚羊、黄牛等上百种珍禽异兽，一类保护动物有12种，二类保护动物有42种。有野生动物训养繁殖场点9家，训养野生动物数量296只。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境现状调查与评价

4.2.1.1环境空气污染物基本项目

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）对环境空气质量现状达标判断的要求，本项目基本污染物环境质量现状评价采用真气网（https://www.zq12369.com/environment.php?city=%E6%98%8C%E5%90%89%E5%B7%9E&tab=city）发布的2021年1月1日至2021年12月31日昌吉州城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境监测总站空气质量实时发布网站发布的昌吉州三个国控监测点监测数据（亚心广场、新区政务中心、天山天池国控点监测点位），本次环评选取距离项目区最近的国控监测点（新区政务中心）的监测数据作为本次评价依据。

（2）评价标准

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量标准限值见表4.2-1。

表4.2-1　环境空气污染物基本项目浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |

（3）评价方法

采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

式中：Pi——污染物i的单项污染指数，%；

Ci——污染物i的平均浓度值，μg/m3；

C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。

（4）评价结果统计

区域环境空气质量现状评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  环境空气污染物基本项目评价结果表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （µg/m3） | 评价标准 （µg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 10 | 60 | 16.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 34 | 40 | 85.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 84 | 70 | 120.00 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 49 | 35 | 140.00 | 超标 |
| CO | 24小时平均浓度 | 2.8mg/m3 | 4mg/m3 | 70.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均浓度 | 138 | 160 | 86.25 | 达标 |

由表4.2-2可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。

4.2.1.2环境空气特征污染物

（1）数据来源

本项目特征污染物环境空气质量现状评价数据委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目所在进行了监测，监测时间为2020年2月23日~3月1日。

（2）监测项目及频率

监测点位：W1：项目区下风向（87°18′18.442″E，44°1′13.031″E），见附图4.2-1；

监测项目：氨、硫化氢；

监测频率：连续采样7个有效天，每天采样4次，每次连续采样1小时。

（3）评价标准

项目区域属于环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；特征污染物氨和硫化氢参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值评价。标准限值见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气特征污染物浓度限值

| 污染物名称 | 标准值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.2 | 1h平均 |
| 硫化氢 | 0.01 | 1h平均 |

（3）评价方法

采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

式中：Pi——污染物i的单项污染指数，%；

Ci——污染物i的监测浓度值，μg/m3；

C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

当Pi≥1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi<1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。

（4）监测结果分析及评价

环境空气特征污染物监测结果见表4.2-4，环境空气特征污染物评价结果见表4.2-5。

表4.2-4  环境空气特征污染物监测结果表

| 采样点位 | 采样时间 | 采样时段 | 检测项目（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| W1：项目区下风向 | 2月23号 | 02:00~03:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  | 2月24号 | 02:00~03:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  | 2月25号 | 02:00~03:00 | 0.13 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  | 2月26号 | 02:00~03:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  | 2月27号 | 02:00~03:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  | 2月8号 | 02:00~03:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  | 3月1号 | 02:00~03:00 | 0.16 | ＜0.005 |
|  |  | 08:00~09:00 | 0.15 | ＜0.005 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.14 | ＜0.005 |
|  |  | 20:00~21:00 | 0.15 | ＜0.005 |

注：硫化氢检出限为0.005mg/m3，本次检测数据小于检出限。

表4.2-5  环境空气特征污染物评价结果

| 监测点 | 项目 | 氨气 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1：项目区下风向 | 有效日数 | 7 | 7 |
|  | 浓度范围（mg/m3） | 0.13~0.16 | ＜0.005 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 |
|  | Pi | 65%~80% | / |

根据监测结果，特征污染物氨和硫化氢在监测时段内浓度值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，氨和硫化氢在监测时段内达标，区域内氨和硫化氢环境空气质量现状良好。

综上所述，项目区域SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，不能达标；环境空气特征污染物氨和硫化氢在监测时段内浓度值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，综合判定项目所在评价区为不达标区。

4.2.2地表水环境质量现状评价

根据昌吉回族自治州人民政府官网（http://www.cj.gov.cn/gk/rdjy/904225.htm）发布的《昌吉回族自治州2020年环境质量状况公报》中的水环境质量结论：“（1）主要河流水质状况。全州监测的8条主要河流水质总体属于优级，监测的15个断面水质：水质达标率100%；Ⅰ类水质占11.8%、Ⅱ类占88.2%。与2019年相比，昌吉市三屯河首断面水质有所上升，昌吉市电线厂断面和木垒县县城西断面水质有所下降，其余断面水质状况无明显变化。昌吉市电线厂断面和木垒县县城西断面水质状况的改变是由于水体中总磷或氨氮浓度变化造成的。（2）工业园区水源地状况。全州3个工业园区（昌吉高新技术产业开发区、阜康市自治区工业园区、玛纳斯县塔西河工业园）3个监测点水质符合Ⅲ类。与2019年相比，阜康市自治区工业园区水源地水质由Ⅱ类变为Ⅲ类。”

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级判定为三级B。本项目位于昌吉市延安南路303号，结合本项目工程特点，运营期医疗废水经医院内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂，另项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行评价。

4.2.3地下水环境现状调查与评价

4.2.3.1数据来源

本项目地下水环境现状数据委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司进行了监测，监测时间2022年2月28日。监测点基本情况见表4.2-6，地下水监测点相对于本项目的位置见附图4.2-2。

表4.2-6  地下水环境质量现状监测点位表

| 监测点 | 坐标 | 相对本项目方位 | 距本项目距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常胜五队地下水水井 (上游) | N43°59′5.67″，E87°13′44.35″ | SW | 7.2km |
| 人民公园地下水水井 (项目区附近) | N44°1′24.00″，E87°18′26.30″ | NNE | 0.41km |
| 西五工一队地下水水井 (下游) | N44°2′5.72″，E87°19′48.51″ | NE | 2.6km |

4.2.3.2监测项目及分析方法

监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、耗氧量、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-等。

4.2.3.3评价标准及方法

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准对各监测点位地下水水质进行评价。

（2）评价方法

采用单项标准指数法对地下水进行评价。

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值；

当PpH＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，PpH＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。

4.2.3.4评价结果

地下水现状监测及评价结果见表4.2-7。

表4.2-7  地下水现状监测及评价结果表

| 检测项目/单位 | 现状监测结果 |  |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上游 | 下游 | 项目区 | 标准限值 （mg/L） | 达标 情况 |
| pH值（无量纲） | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.5～8.5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 6 | 达标 |
| 耗氧量（mg/L） | 0.66 | 0.74 | 0.83 | ≤3.0 | 达标 |
| 挥发酚（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 达标 |
| 氯化物（mg/L） | 23 | 43 | 44 | ≤250 | 达标 |
| 总硬度（mg/L） | 95 | 88 | 80 | ≤450 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/L） | 58 | 70 | 73 | ≤250 | 达标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 415 | 380 | 370 | ≤1000 | 达标 |
| 氰化物（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 达标 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | 0.006 | 0.006 | ≤0.05 | 达标 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.27 | 0.25 | 0.27 | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.039 | 0.039 | 0.038 | ≤1.00 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.234 | 0.297 | 0.704 | ≤0.50 | 超标 |
| 氟化物（mg/L） | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ≤1.0 | 达标 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | <10 | <10 | <10 | ≤100 | 达标 |
| 铁（mg/L） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤0.3 | 达标 |
| 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.10 | 达标 |
| 砷（mg/L） | <3.0×10-4 | <3.0×10-4 | <3.0×10-4 | ≤0.01 | 达标 |
| 汞（mg/L） | <4.0×10-5 | <4.0×10-5 | <4.0×10-5 | ≤0.001 | 达标 |
| 铅（mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.20 | 达标 |
| 镉（mg/L） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.005 | 达标 |

地下水环境中K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-监测结果见表4.2-8所示。

表4.2-8  地下水K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-监测结果表

| 监测项目/单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上游 | 下游 | 项目区 |
| K+（mg/L） | 1.78 | 1.88 | 1.74 |
| Na+（mg/L） | 75.7 | 79.0 | 75.2 |
| Ca2+（mg/L） | 31.9 | 29.3 | 32.3 |
| Mg2+（mg/L） | 1.26 | 1.28 | 1.26 |
| CO32+（mg/L） | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HCO3-（mg/L） | 96.8 | 87.8 | 79.3 |
| Cl-（mg/L） | 23.0 | 44.5 | 46.7 |
| SO42-（mg/L） | 99.2 | 92.7 | 91.0 |

K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32+、HCO3-、Cl-、SO42-等离子无相关评价标准，本次监测数据作为背景值保留。

可以看出，项目区监测点的氨氮超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，因此，综合判断本项目区地下水质量现状一般。

4.2.4声环境质量现状调查与评价

本次声环境质量现状评价委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对项目所在地声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年2月26日~2月27日。

（1）监测点位

项目区四周设置四个监测点位，四周声环境敏感目标各设置一个监测点位，共设置8个监测点位，噪声监测点位图见附图4.2-3。

（2）评价标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分规定，项目所在地区域属于1类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

（3）监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表4.2-9。

表4.2-9  噪声监测结果  单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测 时间 | 测量值 | 标准 限值 | 评价 结果 | 监测 时间 | 测量值 | 标准 限值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区东侧 | 昼间 | 48.5 | 55 | 达标 | 夜间 | 44.3 | 45 | 达标 |
| 项目区南侧 |  | 43.6 | 55 | 达标 |  | 41.6 | 45 | 达标 |
| 项目区西侧 |  | 41.6 | 55 | 达标 |  | 39.9 | 45 | 达标 |
| 项目区北侧 |  | 41.9 | 55 | 达标 |  | 40.3 | 45 | 达标 |
| 东侧敏感点 |  | 42.1 | 55 | 达标 |  | 40.7 | 45 | 达标 |
| 南侧敏感点 |  | 42.5 | 55 | 达标 |  | 41.2 | 45 | 达标 |
| 西侧敏感点 |  | 41.2 | 55 | 达标 |  | 39.5 | 45 | 达标 |
| 北侧敏感点 |  | 41.7 | 55 | 达标 |  | 40.4 | 45 | 达标 |

根据噪声监测结果可知，项目区周边及声环境敏感点噪声值较低，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的限值，均能达到声环境质量标准的要求。

4.2.5土壤环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A所示，本项目属于“社会事业与服务业——其他”，为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，昌吉州人民医院自1955年开始建设以来，在建设及运行过程中未发生土壤污染事件，另外项目区除绿化区域外，其余用地为建筑物区用地和硬化区域用地，因此，本项目不开展土壤环境评价。

4.2.6生态现状调查

（1）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区——Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区——26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区”。主要生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，生态功能区划见表4.2-10。

表4.2-10  区域生态功能区划简表

| 生态功能分区单元 |  |  | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 生态敏感因子敏感程度 | 保护 目标 | 保护 措施 | 发展 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态 亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ 准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区 | Ⅱ5 准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区 | 26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区 | 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 | 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁 | 生物多样性和生境中度敏感，土地沙漠化、土壤侵蚀不敏感，土壤盐渍化不敏感\轻度敏感。 | 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量 | 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 | 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境。 |

（2）区域生态类型及特征

根据现状调查，本项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区域。

（3）动植物类型

昌吉州人民医院位于昌吉市延安南路303号，昌吉市城区内已形成典型的城市生态系统，城区主要植被为人为种植的公共绿地和防护林地，树种主要有榆树、杨树等。

本院区所在区域范围内主要生存着家鼠、家燕、麻雀等野生动物。

5、建设项目环境影响分析

5.1施工期环境影响分析

根据现场踏勘，昌吉州人民医院建设于1955年，现院内所有设施已建设完成，不存在施工期，在建设过程中未发生重大生态环境污染事件，因此，本环评不再对施工期进行分析评价。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响分析与评价

5.2.1.1达标性分析

（1）燃气锅炉废气

本项目锅炉房设置4t/h和2t/h（备用）燃气蒸汽锅炉各一台，锅炉运行过程中产生的蒸汽全部用于医院内各科室的医疗器械消毒杀菌使用，蒸汽全部损耗，不回收。燃气锅炉运行过程中会产生颗粒物、二氧化物和氮氧化物。根据现场踏勘，本项目燃气锅炉未安装低氮燃烧器，昌吉州人民医院已将燃气锅炉低氮燃烧改造纳入计划，预计2022年5月31日将会完成。根据工程分析，采用低氮燃烧器后项目燃气锅炉运行过程中产生的颗粒物和二氧化硫能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放浓度限值，氮氧化物排放浓度能够达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50mg/m3的要求。

（2）污水处理站废气

本项目污水处理站运行过程中会产生氨和硫化氢等臭气，项目污水处理站采用地埋式建设，产生的废气经收集后采用UV光氧催化+活性炭吸附设备进行处理，经处理后的废气通过一根15米高的排气筒高空排放，开口处均采用加盖、加罩的方式来减少无组织废气的排放。根据工程分析，项目污水处理站运行过程中产生的氨和硫化氢有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值，无组织排放的氨和硫化氢能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-200	5）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（3）食堂油烟

本项目食堂运行过程中产生的油烟均采用油烟净化器处理，经处理后的油烟通过专用烟道高空排放，对周边环境产生的影响较小。

（4）汽车尾气

汽车在院区内行驶过程中会产生尾气，项目区停车场较为开阔，汽车尾气可在大气中自然扩散和稀释，对周边环境产生的影响较小。

5.2.1.2大气环境影响预测

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

评价等级按表5.2-1的分级判据进行划分：

表5.2-1  评价工作等级分级依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）估算模型

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。评价基准年为2021年，最高、最低环境温度根据评价区域近20年气象资料统计所得，最小风速为0.5m/s，风速计算高度取10m。估算模型参数见表5.2-2。

表5.2-2  估算模型参数表

| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
| --- | --- | --- |
|  | 人口数（城市选项时） | 38.8万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42 |
| 最低环境温度/℃ |  | -41.5 |
| 土地利用类型 |  | 医疗卫生用地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）评价因子

天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物及污水处理站运行产生的氨和硫化氢。

（4）污染源排放参数及选项

项目有组织废气排放参数见表5.2-3所示。

表5.2-3  有组织废气排放参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中 心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧 化物 | 氨气 | 硫化氢 |
| 1 | DA001 | 87°18′ 11.40″ | 44°1′ 12.96″ | 564 | 8 | 0.7 | 0.325 | 100 | 3650 | 正常 | 0.0063 | 0.1225 | 0.00001 | / | / |
| 2 | DA002 | 87°18′ 15.52″ | 44°1′ 16.14″ | 564 | 15 | 0.2 | 88.419 | 25 | 8760 | 正常 | / | / | / | 1.4×10-6 | 7.4×10-8 |

无组织排放参数见表5.2-4所示

表5.2-4  无组织废气排放参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 污水处理站周界 | 87°18′14.85″ | 44°1′16.79″ | 564 | 20 | 8 | 125 | 5 | 8760 | 正常排放 | 3.9×10-5 | 1.5×10-5 |

（5）预测结果

有组织污染源估算模型计算结果见表5.2-5所示。

表5.2-5  有组织污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离（m） | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | *0.0035 | 0.77 | *0.0017 | 0.35 | *0.0082 | 3.26 |
| 25 | 0.0013 | 0.28 | 0.0006 | 0.13 | 0.0030 | 1.19 |
| 50 | 0.0016 | 0.35 | 0.0008 | 0.16 | 0.0036 | 1.46 |
| 75 | 0.0022 | 0.50 | 0.0011 | 0.22 | 0.0052 | 2.09 |
| 100 | 0.0021 | 0.46 | 0.0010 | 0.21 | 0.0049 | 1.96 |
| 200 | 0.0014 | 0.30 | 0.0007 | 0.14 | 0.0032 | 1.28 |
| 300 | 0.0009 | 0.20 | 0.0005 | 0.09 | 0.0021 | 0.85 |
| 400 | 0.0006 | 0.14 | 0.0003 | 0.06 | 0.0015 | 0.61 |
| 500 | 0.0005 | 0.11 | 0.0002 | 0.05 | 0.0012 | 0.46 |
| 600 | 0.0004 | 0.09 | 0.0002 | 0.04 | 0.0009 | 0.37 |
| 700 | 0.0003 | 0.07 | 0.0002 | 0.03 | 0.0008 | 0.30 |
| 800 | 0.0003 | 0.06 | 0.0001 | 0.03 | 0.0006 | 0.25 |
| 900 | 0.0002 | 0.05 | 0.0001 | 0.02 | 0.0005 | 0.22 |
| 1000 | 0.0002 | 0.04 | 0.0001 | 0.02 | 0.0005 | 0.19 |
| 1500 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0.01 | 0.0003 | 0.11 |
| 2000 | 0.0001 | 0.02 | 0.0000 | 0.01 | 0.0002 | 0.07 |
| 2500 | 0.0001 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0035 | 0.77 | 0.0017 | 0.35 | 0.0082 | 3.26 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  | / |  |

无组织污染源估算模型计算结果见表5.2-6所示。

表5.2-6  无组织污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离（m） | 氨气 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 2.3392 | 1.17 | 0.0884 | 0.88 |
| 13 | *2.4695 | 1.23 | *0.0933 | 0.93 |
| 25 | 1.9015 | 0.95 | 0.0719 | 0.72 |
| 50 | 0.9847 | 0.49 | 0.0372 | 0.37 |
| 100 | 0.4505 | 0.23 | 0.0170 | 0.17 |
| 200 | 0.1845 | 0.09 | 0.0070 | 0.07 |
| 300 | 0.1070 | 0.05 | 0.0040 | 0.04 |
| 400 | 0.0724 | 0.04 | 0.0027 | 0.03 |
| 500 | 0.0534 | 0.03 | 0.0020 | 0.02 |
| 600 | 0.0417 | 0.02 | 0.0016 | 0.02 |
| 700 | 0.0338 | 0.02 | 0.0013 | 0.01 |
| 800 | 0.0282 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 900 | 0.0240 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 1000 | 0.0208 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 1500 | 0.0119 | 0.01 | 0.0005 | 0.00 |
| 2000 | 0.0081 | 0.00 | 0.0003 | 0.00 |
| 2500 | 0.0059 | 0.00 | 0.0002 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.4695 | 1.23 | 0.0933 | 0.93 |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据要求及估算结果可知，确定本项目大气环境影响评价等级为二级，本项目最大占标率为3.26%。项目排放的废气对区域大气环境贡献值很小，对项目区附近大气环境空气敏感点影响较小。

（6）污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.22018）8.1.2规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，因此本项目不再进一步大气环境影响预测与评价。项目有组织废气排放核算见表5.2-7，无组织废气排放核算见表5.2-8。

表5.2-7  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 （锅炉废气排放口） | 颗粒物 | 18.27 | 0.0197 | 0.072 |
|  |  | 二氧化硫 | 9.13 | 0.0099 | 0.036 |
|  |  | 氮氧化物 | 42.75 | 0.0462 | 0.1685 |
| 2 | 食堂 | 油烟 | 1.76 | 0.00004 | 0.0641 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.072 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.036 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.1685 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.0641 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.072 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.036 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.1685 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.0641 |

表5.2-8  无组织废气排放核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 1 | 污水处理站周界 | 污水处理 | 氨气 | 加盖、加罩无组织排放控制措施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 | 1.0 |  | 0.00345 |
|  |  |  | 硫化氢 | 加盖、加罩无组织排放控制措施 |  | 0.03 |  | 0.00013 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨气 |  |  | 0.00345 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00013 |  |

5.2.1.3大气防护距离

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围环境空气质量影响较小。

5.2.1.4建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2-9。

表5.2-9  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NO2排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 其他污染物（氨气、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  | AUSTAL2000 |  |  |  | EDMS/AEDT |  |  |  |  | CALPUFF |  |  |  |  |  | 网络模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（-）厂界最远（-）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.036)t/a |  | NOx：(0.1685)t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：(0.072)t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：(/)t/a |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2水环境影响分析

5.2.2.1废水排放情况

根据工程分析，本项目用水主要包括门诊用水、住院用水、检验用水、职工生活用水、食堂用水、锅炉房用水、洗衣房用水、绿化用水和消防等未预见水。其中，绿化用水主要用于院内植物生长所需，全部损耗，不产生废水；消防等未预见水只有在发生火灾的时候使用，本次未计入废水。废水主要来源于门诊、住院、检验、职工生活、食堂、锅炉房和洗衣房。其中检验废水通过酸碱调剂、紫外线杀菌消毒后排入医院内污水处理站处理，门诊、住院、职工生活、食堂、锅炉房和洗衣房产生的废水通过管网排入医院内污水处理站进行处理，经污水处理站处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂做进一步的处理。

5.2.2.2地表水环境评价等级确定

本项目产生的废水进入医院内建设的污水处理站进行预处理，预处理达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级分级表见表5.2-10。

表5.2-10  地表水评价等级分级表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |  |  |

本项目附近无地表水分布，生活废水、医疗废水排入院区内污水处理厂处理达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。因此本项目地表水按三级B评价。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价内容如下：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.2.2规定，确定本项目地表水环境评价等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）“7.1.2 水污染影响型三级 B 评价可不进行水环境影响预测”，仅对项目采取的水污染防治措施、接管污水厂处理的可行性等进行评价。

5.2.2.3水污染防治措施、依托污水处理设施环境可行性分析

具体见本报告7.2.2节。

5.2.2.4项目废水污染物排放信息表

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表5.2-11  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 污染治理设施 |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/d） | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌 | TW001 | 综合污水处理站 | 生物脱氮除磷 | 600m3/d | 是 | 进入昌吉市第二污水处理厂 | 间接排放 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | DW001 | 人民医院污水处理站排放口 | 一般排放口 |

（2）废水间接排放口基本情况表

表5.2-12 废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口 名称 | 排放口 地理坐标 |  | 排放 去向 | 排放 规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| DW001 | 人民医院污水处理站排放口 | 87°18′ 15.59″ | 44°1′ 16.68″ | 昌吉市第二污水处理厂 | 续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 昌吉市第二污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1000个/L |

（3）废水污染物排放信息

表5.2-13  废水污染物排放信息

| 序号 | 检测项目 | 单 位 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.94 | 6-9 |
| 2 | COD | mg/L | 55 | ≤250 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 26.5 | ≤100 |
| 4 | SS | mg/L | 6 | 60 |
| 5 | NH3-N | mg/L | 0.62 | - |
| 6 | 石油类 | mg/L | 1.48 | ≤20 |
| 7 | 挥发酚 | mg/L | <0.01 | ≤1.0 |
| 8 | 总氰化物 | mg/L | <0.001 | ≤0.5 |
| 9 | 总汞 | mg/L | <4.0×10-5 | ≤0.05 |
| 10 | 总镉 | mg/L | <0.05 | ≤0.1 |
| 11 | 动植物油 | mg/L | 0.79 | ≤20 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.159 | ≤10 |
| 13 | 总砷 | mg/L | 5.1×10-4 | ≤0.5 |
| 14 | 总铬 | mg/L | 0.008 | ≤1.5 |
| 15 | 总铅 | mg/L | 0.2 | ≤1.0 |
| 16 | 总银 | mg/L | <0.03 | ≤0.5 |
| 17 | 总余氯 | mg/L | 6.18 | 2.8 |
| 18 | 总α放射性 | Bq/L | <4.3×10-2 | ≤1.0 |
| 19 | 总β放射性 | Bq/L | 0.437 | ≤10 |
| 20 | 粪大肠杆菌 | MPN/L | 未检出 | ≤5000 |

（4）废水排放标准

执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。相关标准限值见表表5.2-14。

表5.2-14  废水污染物排放执行标准表

| 排放口 编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/L） |
| DW001 | 人民医院污水处理站排放口 | COD | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准 | 250 |
|  |  | BOD5 |  | 100 |
|  |  | SS |  | 60 |
|  |  | NH3-N |  | / |
|  |  | 粪大肠杆菌 |  | 5000（MPN/L） |

5.2.3声环境影响分析

5.2.3.1主要噪声源

本项目主要噪声源为水泵、燃气锅炉风机、污水处理站风机等设备，噪声值在70~85dB（A）之间。本项目设备噪声产生及治理情况见表5.2-15所示。

表5.2-15  设备噪声源强及防治措施表

| 序号 | 设备 名称 | 位置 | 声源强度值 （dB（A）） | 已采取措施 | 噪声消减量 （dB（A）） | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 污水处理站 | 80 | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振，地埋式建设 | 30 | 50 |
| 2 | 燃气锅炉风机 | 锅炉房 | 85 | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振 | 25 | 65 |
| 3 | 污水处理站风机 | 污水处理站 | 85 | 低噪声设备，厂房隔声，基础减振，地埋式建设 | 25 | 60 |

5.2.3.2噪声预测模式

本项目根据《环境影响评价技术导则声环境》的规定，机械设备可简化为点声源。选用点源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。分别以到达东、西、南、北各厂界及声环境敏感目标噪声贡献值，评价其噪声达标及区域声污染情况。

影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、建筑围护结构和遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。为了简化计算条件，本次噪声计算根据工程特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

（1）室外声源

式中：Lp（r）—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r0—参考位置距声源中心的位置，m；

r—声源中心至预测点的距离，m；

△L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。

（2）室内声源

等效室外点源的声传播衰减公式为：

式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)；

TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；

R—车间的房间常数，m2；

S—为面对预测点的墙体面积，m 2 ；

r—车间中心距预测点的距离，m；

各声源对预测点的贡献值按A声级计算公示为：

LAI=LAref（r0）－（Adiv+ Aatm +Abar+Agr+Amisc）

式中：LAI──距声源r米处的A声级；

LAref（r0）—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Agr──地面效应引起的A声级衰减量；

Aemisc──其他多方面效应。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LAI=LA（r0）－20Lg（r/r0）

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000米空气吸收系数。

④Agr及Aemisc衰减

Agr（地面效应）及Aemisc（其他衰减）包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。

④根据厂房结构（门、窗），分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的高度为a，宽度为b，其中b＞a；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

（几乎不衰减）        （）

（类似线源）          （）

（类似点源）          （）

5.2.3.3预测步骤

（1）以本项目厂区中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级L1：

（3）将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

根据本项目建成后对周围声环境的贡献值，预测结果见图5.2-1及表5.2-16。

图5.2-1 噪声贡献值预测图

表5.2-16  厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A）

| 预测点结果最大值 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 本底值 | 叠加值 | 标准值 | 贡献值 | 本底值 | 叠加值 | 标准值 |
| 东厂界 | 28 | 48.5 | 48.54 | 55 | 28 | 44.3 | 44.4 | 45 |
| 南厂界 | 27 | 43.6 | 43.69 | 55 | 27 | 41.6 | 41.75 | 45 |
| 西厂界 | 40 | 41.6 | 43.88 | 55 | 40 | 39.9 | 40.95 | 45 |
| 北厂界 | 34 | 41.9 | 42.55 | 55 | 34 | 40.3 | 41.21 | 45 |
| 东侧敏感点 | 20 | 42.1 | 42.12 | 55 | 20 | 40.7 | 40.74 | 45 |
| 南侧敏感点 | 27 | 42.5 | 42.62 | 55 | 27 | 41.2 | 41.36 | 45 |
| 西侧敏感点 | 36 | 41.2 | 42.35 | 55 | 36 | 39.5 | 41.1 | 45 |
| 北侧敏感点 | 32 | 41.7 | 42.14 | 55 | 32 | 40.4 | 41.0 | 45 |

5.2.3.3噪声预测结果

根据预测结果，本项目噪声预测值昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准的要求，同时其周边环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准的要求。由此可见，本项目的实施不会降低声环境质量等级。

5.2.3.4社会活动噪声影响分析

医院医务人员日常工作和就诊人员就诊产生社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理，即禁止喧哗吵闹等措施来控制，对周围环境影响较小。

5.2.3.4车辆交通噪声影响分析

本项目院内进出车辆交通噪声主要通过加强进出车辆的管理，即进出医院的车辆禁止鸣笛，尽量减少车辆频繁启运和怠速，规范医院停车和行车秩序等措施来控制，对周围环境影响较小。

本项目东侧紧邻延安北路，通过现场踏勘发现，道路两侧均设置了禁止鸣笛的标志，车辆行驶过程中的声音较小，对项目区产生的影响较小，在可接受范围内。

5.2.4固体废弃物影响分析

项目产生的固体废物主要是医疗废物、污水处理站污泥（含格栅渣）、二甲苯废液、废弃灯管、废活性炭、生活垃圾和餐厨垃圾。

医疗废物在项目区西北侧建设有一座52平方米的医疗废物暂存间，经收集暂存后及时交由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理。

污水处理站污泥（含格栅渣）和二甲苯废液新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理，二甲苯废液在病理科设置有专门的暂存柜。

废弃灯管和废活性炭，根据现场踏勘，本项目污水处理站废气处理采用UV光氧催化+活性炭吸附设备处理，设备自运行以来未对UV光氧催化设备的灯管进行更换，活性炭装填室内未装填活性炭，因此，本环评要求，环评批复后对UV光氧催化设备定期进行灯管更换，并对活性炭装填室装填活性炭，定期更换，并将更换下来的废弃灯管和废活性炭交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

生活垃圾由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理。

餐厨垃圾交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。

5.2.5地下水环境影响分析

5.2.5.1项目区水文地质条件

昌吉市地质构造属于天山裙皱带的山前凹陷区，乌鲁木齐沉降带的中段，区内有两条隐伏的断裂带，不同程度地影响着地下水的补给、径流和排泄。一条位于天山山前，近东西走向，由于天山区基岩与第四系堆积物的接触关系，在此处造成地下潜水位的落差在150m以上，另一条位于乌伊公路附近，北西走向，自城区通过，地表无明显特征，该断裂带以北2~3km即是地下水的溢出带，自冲洪积扇扇顶向扇缘水文地质分带明显。南部为单一结构巨厚的卵砾石、砂砾石潜水含水层，埋深约100~150m；北部为多层结构的上层混合水、下层承压含水层，地下水埋深逐渐变浅，直到溢出地面。区域地下水的补给、径流和排泄条件受构造、岩性、地貌形态和气候诸多因素影响。本项目地下水的补给主要是降雨与地表水的渗入。排泄主要是径流排泄和抽取地下水。

2022年2月28日委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司对本项目地下水环境现状进行了监测，监测数据显示，上游、项目区、下游pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂和耗氧量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目区附近人民公园监测点氨氮超标，地下水环境质量良好。项目区周边无集中式水源保护区、集中式饮用水源及国家和地方政府设定的地下水环境相关的其它保护区。

5.2.5.2地下水环境影响预测

（1）正常工况下的地下水环境影响分析

污染途径分析

本项目对地下水的影响来源于污水处理站污水下渗、污水输送过程中管道跑冒滴漏下渗，可能引起渗漏的部分为生物接触氧化池、沉淀池、贮泥池等的池壁和池底。

影响预测

本项目污水处理站采取二级生化处理工艺处理医院内的废水，出水浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂做进一步的处理。污水处理站及污水管道采用严格的防渗、防溢流等措施，污水不会进入地下对地下水造成污染。

评价结论

正常情况下，贮水构筑物要求均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现，本项目贮水构筑物抗渗等级S6，贮水构筑物在0.6MPa的压力下不透水；基础垫层采用C30普通混凝土，也可在一定程度上防治污水下渗。本项目污水处理站均采用混凝土硬化处理，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。所以正常情况下，污水处理站不会对地下水产生影响。

（2）非正常工况下的地下水环境影响分析

本项目污水处理站事故状态下，所收集的污水将不能达标排放。此时若污水处理站各水池等构筑物硬化地面出现破损，污水管线因腐蚀或其它原因发生泄漏，通过医院及周边地层下渗，会对周边地下水环境造成影响。

影响方式

根据经验，即使工程设计时采用密封、防渗或防漏效果很好材料，管网漏损的可能性仍然存在。管网漏水通常表现在管体漏水、管接口漏水、阀门漏水和水表节点漏水等，污水可通过渗漏作用对项目区域地下水产生污染。

一般污染物渗入对地下水的影响方式有间歇型、连续型、越流型和径流型，根据本项目特点，其影响方式主要为间歇型和连续型，其中管网少量连续性泄漏排放，由于较难察觉，长期泄漏可能对地下水产生一定影响。污水在地下水中的迁移转化是一个复杂的物理化学和生物作用过程，污染物通过包气带下渗进入含水层时，还包括污染物的自净过程。

非正常工况条件下废水处理单元预测

如果场内污水池或管网施工质量不良，有渗漏点，废水跑冒滴漏，直接渗入地下而影响地下水。

为了预测分析其对地下水水质可能产生的最大影响，评价按照未经处理的污水池中的废水浓度进行预测，将其作为本次预测的源强。

预测方法：建设项目位于昌吉市城市建成区内，水文地质条件简单，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016)，地下水环境影响三级以下预测评价，可采用描述的方法对环境影响进行说明和描述。

评价结论

如果项目区内污水池或管网施工质量不良，有渗漏点，废水跑冒滴漏，直接渗入地下而影响地下水水质。研究表明，最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染，深层潜水及承压水的污染是通过各类井孔、坑洞和断层等发生的，作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染。随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。本项目存在的污染途径是渗漏污水通过包气带渗入潜水污染含水层。

按最不利的情况设计情景，污染物泄漏直接进入地下水，并在含水层中沿水力梯度方向径流，污染质浓度在未渗入地下水前不发生变化，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑含水层中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应。设计情景为极端情况，用于表征污水排放对地下水环境的最大影响程度和影响范围。

由于收集及调查的水文地质资料有限，因此在模型计算中，对污染物的吸附、挥发、生物化学反应均不予以考虑，对模型中的各项参数均予保守性估计，主要原因为：地下水中污染物运移过程十分复杂，不仅受对流、弥散作用的影响，同时受到物理、化学、微生物作用的影响，这些作用通常在一定程度上造成污染物浓度的衰减；而且目前对这些反应参数的确定还没有较为确定的方法。此方法作为保守性估计，即假定污染质在地下运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性计算，可估计污染源最大程度上对地下水水质的影响。保守计算符合工程设计的理念。

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合区域水文地质条件和潜在污染源特征，本项目对项目区周边区域地下水造成的影响很小。因此即使生物接触氧化池、沉淀池污水发生渗漏，影响范围也非常有限。在本项目污水处理站运行过程中，通过严格按照监测计划对监测井进行取样测试，发现异常及时进行漏点排查，并及时修复渗漏点；如果渗漏365天内发现并及时处理，则影响范围将仅限于项目厂界内，对周围地下水环境影响很小。

本工程正常情况下对附近地下水的水质及水位均影响很小，非正常情况下对其下游及侧向地下水水质产生影响范围较小。由此可见，本工程运行对本区地下水的影响轻微。

5.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A所示，本项目属于“社会事业与服务业——其他”，为Ⅳ类项目，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价，昌吉州人民医院自1955年开始建设以来，在建设及运行过程中未发生土壤污染事件，另外项目区除绿化区域外，其余用地为建筑物区用地和硬化区域用地，因此，本项目不开展土壤环境评价。

5.2.7生态环境影响分析

昌吉州人民医院位于昌吉市延安南路303号，项目区已形成典型的城市生态系统，城区主要植被为人为种植的公共绿地和防护林地，树种主要有榆树、杨树等。动物主要生存着家鼠、家燕、麻雀等野生动物。昌吉州人民医院已经建设完成并实际投入运行，产生的生态环境影响较小。

6、环境风险评价

6.1概述

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等要求，对本项目进行环境风险评价，通过对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。

6.2风险调查及评价等级

6.2.1建设项目风险源调查

6.2.1.1危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录（2015版）》的有关规定，本项目涉及危险化学品主要为药品库房二甲苯、甲醛、次氯酸钠、酒精、15%过氧乙酸、单过硫酸氢钾和管道天然气，以及危险废物暂存间暂存的危险废物。本项目所涉及化学品储存情况见表6.2-1所示。

表6.2-1  本项目所涉及化学品储存情况

| 序号 | 原辅材料名称 | 储存位置 | 储存方式 | 最大储存量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 药品库房 | 瓶装，危险化学品安全柜 | 0.27 |
| 2 | 甲醛 | 药品库房 | 瓶装，危险化学品安全柜 | 0.05 |
| 3 | 次氯酸钠 | 药品库房 | 瓶装，危险化学品安全柜 | 0.03 |
| 4 | 酒精 | 药品库房 | 瓶装 | 1.2 |
| 5 | 15%过氧乙酸 | 药品库房 | 瓶装，危险化学品安全柜 | 0.01 |
| 6 | 天然气 | 天然气管道 | 仅在天然气管道中存在，不设置专门的储存设施 | 0.001 |
| 7 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物转运箱 | 1.0 |
| 8 | 单过硫酸氢钾 | 污水处理站加药间 | 25kg覆膜袋包装、加药间 | 0.5 |

6.2.1.2工艺系统风险调查

项目为医疗服务类项目，项目主要考虑贮运系统、公用系统及环保工程可能存在的事故及风险情况见下表6.2-1。

表6.2-1  设施风险情况一览表

| 项目组成 | 功能单元 | 可能事故 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运系统 | 危险废物暂存间 | 储罐医疗废物泄漏 | 物料泄漏损害环境 |
| 公用工程系统 | 天然气输送系统 | 火灾事故 | 物料泄漏损害环境、火灾爆炸伴生污染损害环境，伴生CO/SO2影响大气环境；消防废水漫流影响地表水体 |
| 环保设施 | 污水处理系统 | 各废水池或污水管网破裂 | 可能造成废液下渗影响地下水和土壤 |
|  |  | 废水处理系统故障 | 可能导致废水处理效率下降，废水未处理达标排放 |

6.2.2环境敏感目标调查

依据本项目确定的环境风险评价等级和评价范围，对建设区域2.5km范围内的环境敏感点的情况统计详见表6.2-2.

表6.2-2  环境敏感目标分布情况

| 保护对象 | 保护内容 | 相对 厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌吉职业技术学院分校区 | 学校师生 | NE | 55 |
| 阳光家园 | 居民 | NE | 55 |
| 艺园小区 | 居民 | NE | 600 |
| 绿洲华庭 | 居民 | NE | 1060 |
| 绿园小区 | 居民 | NE | 1060 |
| 君悦海棠 | 居民 | ESE | 1732 |
| 西域君悦海棠 | 居民 | SE | 1894 |
| 馨河湾 | 居民 | ESE | 1966 |
| 新疆农业职业技术学院 | 学校师生 | ESE | 867 |
| 昌吉州第四中学 | 学校师生 | SE | 1480 |
| 海棠小镇 | 居民 | SE | 2350 |
| 翡翠苑 | 居民 | SE | 2410 |
| 昌吉州疾控中心 | 医生、患者、陪护人员 | SSE | 63 |
| 蒂森·时代新城、博雅小区 | 居民 | SSE | 1910 |
| 昌吉回族自治州聋哑学校 | 学校师生 | SSE | 2280 |
| 新疆农业职业技术学院南校区 | 学校师生 | SSE | 2600 |
| 嘉和小区 | 居民 | SSE | 2490 |
| 润园小区 | 居民 | SSE | 2250 |
| 昌棉小区 | 居民 | SSE | 2420 |
| 跃进大院 | 居民 | SSE | 2030 |
| 亚中都市名居2期未来城 | 居民 | SSE | 2110 |
| 麒麟华府 | 居民 | SSE | 1620 |
| 嘉禾欣居 | 居民 | SE | 1200 |
| 昌吉州中医医院 | 医生、患者、陪护人员 | SW | 1040 |
| 昌吉回族自治州政府 | 政府工作人员 | SSE | 1050 |
| 昌吉回族自治州第二中学 | 学校师生 | S | 1950 |
| 昌吉回族自治州第一中学 | 学校师生 | SW | 200 |
| 昌吉州实验小学（南校区） | 学校师生 | SW | 694 |
| 团结院小区 | 居民 | SW | 781 |
| 光明苑 | 居民 | SSW | 1900 |
| 地质村 | 居民 | SSW | 2500 |
| 昌吉学院 | 学校师生 | SW | 490 |
| 新疆昌吉广播电视大学 | 学校师生 | SW | 848 |
| 昌建花园小区 | 居民 | SSW | 2000 |
| 昌吉市第四中学 | 学校师生 | SSW | 2070 |
| 昌吉市第七中学 | 学校师生 | SW | 2240 |
| 小星星幼儿园 | 学校师生 | SW | 1780 |
| 昌吉市第三中学 | 学校师生 | WSW | 1910 |
| 滨湖东岸 | 居民 | W | 2080 |
| 宏鑫家园 | 居民 | W | 1880 |
| 御景·生态家园 | 居民 | W | 2300 |
| 昌吉市第三小学 | 学校师生 | W | 1200 |
| 昌吉市第一中学 | 学校师生 | W | 874 |
| 昌吉市第二小学 | 学校师生 | W | 575 |
| 东方花园 | 居民 | W | 250 |
| 清华书苑 | 居民 | W | 0 |
| 昌吉市人民医院 | 医生、患者、陪护人员 | WNW | 590 |
| 雨馨家园 | 居民 | WNW | 868 |
| 滨湖河新城 | 居民 | WNW | 1040 |
| 青岛滨湖花苑 | 居民 | WNW | 1770 |
| 天缘嘉和小区 | 居民 | NW | 2040 |
| 和谐牡丹园 | 居民 | NW | 1700 |
| 宜化绿洲新城 | 居民 | NW | 2410 |
| 滨湖河湿地公园 | 公园 | W | 1990 |
| 昌吉中山儿童公园 | 公园 | NW | 1670 |
| 嘉兴小区 | 居民 | NNW | 2350 |
| 昌吉市第六中学 | 学校师生 | NNW | 2170 |
| 昌吉市第一小学 | 学校师生 | NNW | 1110 |
| 宁合家园 | 居民 | NNW | 554 |
| 西街东苑 | 居民 | NW | 739 |
| 昌吉市第二中学 | 学校师生 | NNW | 300 |
| 八音合小区 | 居民 | N | 0 |
| 红旗小区 | 居民 | N | 588 |
| 人民公园 | 公园 | NE | 350 |
| 居合小区 | 居民 | NE | 750 |
| 环宇世纪城 | 居民 | NE | 1120 |
| 健康公园 | 公园 | NE | 1690 |
| 君悦海棠公馆 | 居民 | NE | 2050 |
| 艺园新城东区 | 居民 | NE | 1690 |
| 昌吉州人民医院儿童医院 | 医生、患者、陪护人员 | NE | 1920 |

6.2.3环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定：计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。单元内存在多种危险物质，重大危险源判定按下面公式进行，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：q1、q2‥‥qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2‥‥Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.2-3  危险物质数量与临界量对比

| 单元 | 危险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品库房 | 二甲苯 | 0.27 | 10 | 0.027 |
| 药品库房 | 甲醛 | 0.05 | 0.5 | 0.1 |
| 药品库房 | 次氯酸钠 | 0.03 | 290 | 0.0001 |
| 药品库房 | 酒精 | 1.2 | 20 | 0.06 |
| 药品库房 | 15%过氧乙酸 | 0.01 | 5 | 0.002 |
| 天然气管道 | 天然气 | 0.001 | 50 | 0.00002 |
| 医疗废物暂存间 | 医疗废物 | 1.0 | 50 | 0.02 |
| 污水处理站加药间 | 单过硫酸氢钾 | 0.5 | - | - |

经计算，本项目Q=0.2091<1，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录C，可判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。

6.2.4环境风险评价工作等级

6.2.4.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级的划分依据具体见表6.2-2。

表6.2-2  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，项目未构成重大危险源，项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此确定本项目的环境风险评价等级为简单分析。

6.2.4.2最大可信事故

类比相关综合性医院，致病性微生物和危险固废主要通过管理措施的落实，在正常管理情况下，可以得到有效控制，根据查阅资料和类比分析，此类事故发生概率为1×10-9次/a。

6.3环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。本项目风险识别包括物质危险性识别和生产系统危险性识别。

6.3.1物质危险性识别

（1）物质危险性识别

本项目涉及到的风险源主要为药品库房的二甲苯、甲醛、次氯酸钠、酒精和15%过氧乙酸、燃气管道天然气和医疗废物等有毒有害物质。

本项目涉及的危险物质理化性质及危险特性表见表6.2-3所示。

表6.2-3  危险物质理化性质及危险特性表

| 名称 | 理化性质 | 主要危险特性 | 健康危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味，熔点为-25.5℃，沸点为144.4℃，相对密度（空气=1）=3.66，相对密度（水=1）=0.88，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 | 侵入途径：食入、经皮肤吸收。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 | 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皱裂、皮炎。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。 |
| 甲醛 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。沸点为-19.4℃，熔点为-92℃。相对密度（空气=1）=1.07，相对密度（水=1）=0.82 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 | 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 次氯酸钠 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。沸点为40℃，熔点为-6℃。分子量：74.44，相对密度（空气=1）=1.21 | 侵入途径：吸入、食入。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 | 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |
| 乙醇 | 乙醇别名酒精，无色的液体、黏稠度低，密度为789kg/m，沸点为78℃，熔点为-114℃。 | 危险性：乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、室息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害、器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 15%过氧乙酸 | 无色液体，具有强烈刺激性气味。沸点为105℃，熔点为0.1℃。相对密度（空气=1）=/，相对密度（水=1）=1.15溶于水、溶于乙醇、乙醚、硫酸 | 侵入途径：吸入、食入、以皮吸收。易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂，促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险，有强腐蚀性。 | 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐。 灭火方法：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |
| 天然气 | 主要是烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳香烃与少量硫(2~60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。分解和燃烧产物为 CO和硫氧化物，避免接触氧化剂。 | 毒害性油品蒸汽具有一定的毒性。油蒸气经人口、鼻进入呼吸系统，使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。空气中汽油蒸汽含量为0.28%时，经过4~12分钟，人便会感到头晕，含量达到1.13%~2.22%时，便会发生急性中毒，使人难以支持；当油蒸汽含量更高时，会使人立即昏倒，失去知觉，甚至有生命危险。油蒸汽的慢性中毒会使人产生头晕、疲倦和嗜睡等症状，经常与油品接触的皮肤会产生脱脂、干燥、皮炎和局部神经麻木。 |
| 单过硫酸氢钾 | 常温下为白色粉末状物质，吸潮或溶于水中，会迅速分解释放出氧气和硫酸钾。从而成为高效氧化消毒剂，具有广泛杀灭微生物作用，包括细菌、芽胞、病毒、真菌等给水水体及给水管网中耐氯性细菌的灭活。 | 吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈刺激和腐蚀性。吸入可引起喉、 支气管炎、肺炎、肺水肿。接触后引起头痛、恶心、呕吐、咳喇等。单过硫酸氢钾复合粉溶于水后释放活性氧，并通过高能活化剂经由链式反应而产生各种高能量、高活性的小分子的自由基、新生态原子氧、氧自由基、羟基自由基、硫酸自由基等多种活性成分。 | 不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |

（2）危险单元风险识别

燃料风险识别

项目采用天然气作为燃气锅炉燃料，天然气不在项目区内设置贮存设施，但院内布设有天然气管道对项目天然气进行输送利用。若天然气发生泄漏在一定条件下遇明火易发生火灾爆炸事故，同时伴生CO/SO2等次生污染物，影响大气环境。

危险废物暂存间风险识别

项目设有危险废物暂存间用于暂存收集的医疗废物，项目收集的医疗废物具有一定的感染性及毒性，均采用专用医疗容器进行分类收集储存。一旦因包装损坏而导致液体或固态物料泄漏，容易引发病原微生物感染或毒性物质引起中毒事件。

环保设施风险识别

本项目区北侧建设有600m3/d的污水处理站一座，对医院产生的各类废水进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

污水处理设施可能出现的风险事故主要有：

A、非正常工况下，污水处理系统无法稳定运行，导致医疗废水不达标而排入昌吉市第二污水处理厂。

B、事故情况下，污水处理系统各池体/收集管网破裂，导致废水泄漏污染地下水。

根据上述对物质危险性以及运营过程工艺危险性的识别，项目危险物质向环境转移途径、危险物质特性及可能的环境风险类型见表6.2-4。

表6.2-4  项目环境风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要风险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贮运系统 | 危险废物暂存间 | 危险 废物 | 泄漏 | 物料泄漏损害环境 | 项目区周边 |
| 2 | 公用工程系统 | 天然气输送系统 | 天然气 | 泄漏/火灾 | 物料泄漏损害环境、火灾爆炸伴生污染损害环境，伴生CO/SO2影响大气环境；消防废水漫流影响地表水体 | 项目区周边 |
| 3 | 废水处理系统 | 废水处理站各废水池、污水管网 | 含病原微生物的废水 | 泄漏 | 池体或管道破裂，废水泄漏导致地下水污染，或池体大面积破裂漫流至雨水管网而污染地表水。 | 项目区周边 |
| 4 | 废水处理系统 | 消毒药品 | 过硫酸氢钾 | 水溶液泄漏 | 物料泄漏损害环境 | 项目区周边 |

项目区内放射性物质的泄漏等造成的风险将在辐射环评中单独分析，本环评不再细述。

6.3.2风险事故情形设定

6.3.2.1泄漏、火灾、爆炸伴生次生污染分析

项目区内天然气不贮存，院内仅按照需求铺设天然气输送管道。天然气为易燃物质，若天然气输送管道破裂，导致天然气发生泄漏，在一定条件下一旦遇明火易发生火灾或爆炸事故，对周围的居民会产生一定的影响。同时，火灾过程中天然气不完全燃烧会伴生有毒物质CO/SO2的产生，一旦扩散，会对大气环境产生影响。同时，CO/SO2具有一定的毒性，会对下风向及周边的居民的健康产生一定的危害。

6.3.2.2地表水风险分析

项目地表水环境风险主要为院内污水处理站废水事故性排放，污水处理站废水事故性排放会对昌吉市第二污水处理厂造成一定的影响。

6.3.2.3地下水环境风险分析

项目运营过程中，可能出现地埋式污水处理站池体破裂或者输送管网发生破裂导致废水下渗；或消防废水漫流经土壤下渗；以上情况均为导致土壤及地下水污染。污水处理站废水的下渗会导致地下水中粪大肠菌群等病原微生物增多而导致地下水环境污染。

6.3.2.4医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理，或混入一般生活垃圾流入社会，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

此外，医疗废物在贮存和运输过程中，若处置不当，也将导致医疗废物溢出、散漏，还可能会污染土壤或附近地表水。

6.3.2.4其他风险事故环境影响

医院的化学品主要作为检验科和病理科化验检验中的试剂使用，部分用作消毒剂。类比相关医院的使用情况，一般情况为限量购买，其贮存量远低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。危险化学品在医院的使用过程中发生的泄漏故，仅影响医院内的局部地区，一般不会影响到医院外的环境。

6.4风险防范措施及应急要求

6.4.1大气环境风险防范措施

6.4.1.1火灾爆炸事故风险防范措施

项目使用到天然气具有一定的可燃性，在一定条件下遇明火易发生火灾爆炸事故，采取的主要防范措施如下：

（1）在事故状态下，本项目排放的废气对周围大气环境造成污染，对周围人群健康造成危害，在发生事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害；

（2）预警系统按照可燃气体的探测要求应在锅炉房等使用天然气的建筑物内部安装固定式天然气泄漏报警器，一旦发生天然气泄漏事故，天然气泄漏浓度达到报警点时，报警器开始报警，同时单位配备2个便携式可燃气体报警器，工作人员可随身携带，检测不同地点的可燃气体浓度；

（3）加强巡查管理，及时发现泄漏情况便于及时处理；

（4）在易燃易爆区域配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用；

（5）加强通风，防止有毒物质浓度过高引起中毒；

（6）消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放；

火灾事故防范措施：严格按照有关建筑防火规范和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范运营，制定安全运营管理制度，严禁锅炉房使用明火。

6.4.1.2风险事故应急措施

（1）管道爆裂、天然气大量泄漏的处理

当管道某处有较大泄漏时，应采取以下措施：

A、正确分析判断突然事故发生管段的位置，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空破裂管段天然气，同事组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；

B、立即将事故简要报告上级主管领导、安全指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；

C、组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。

（2）天然气泄漏应急措施

天然气火灾危险等级为甲类，其爆炸极限较宽，爆炸下限较低。在管输过程中稍有泄漏，扩散到空气中并达到天然气的爆炸极限时，遇火源便发生火灾爆炸事故，甚至造成重大人身伤亡和严重经济损失。因此要特别注意防火防爆，采取必要的安全措施。

A、管线、设备腐蚀或密封不严造成漏气；管线、设备爆裂；自然因素造成的管线破坏；第三方（人为）破坏。

B.明火：危险区域用火、违章吸烟等；电火花：非防爆型电气、短路等；静电火花；铁质工具等碰撞火花；雷击。

C、天然气泄漏：应迅速切断泄漏源，封闭事件现场，切断电源，发出天然气逸散报警；组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员；监测可燃、有害气体浓度，根据现场风向，加强现场人员的个人防护，疏散现场及周边无关人员；条件允许时，迅速组织力量对泄漏管线进行封堵、抢修作业；发生火灾爆炸时，执行《火灾爆炸事件应急预案》。根据泄漏事故发生的类型和地点制定不同的应急方案。

现场抢险人员到达现场后，首先根据现场情况对上述危险区域进行布控，然后按以下几种情况设立隔离区：

天然气泄漏，但未着火：现场抢险人员，首先对上述危险区域用可燃气体检测仪进行初步检测，当有区域出现报警时，则以泄漏点为圆心，向外延伸进行仔细检测，直至不再报警时为止，并以此点外延10m，作为半径设立隔离区；如初步检测未出现报警区域，则以泄漏点为圆心向内进行检测，直至出现报警为止，并以此点外延10m，作为半径设立隔离区。隔离区的设立还应结合事件现场的地形、地貌、通风状况、交通、人员活动及居住情况等进行确定。此外，对危险区域的可燃气体要进行动态监测，及时调整隔离区范围。天然气泄漏并着火：根据现场着火的能量、面积、风向等情况由现场应急指挥部确定隔离区。事件发生后，当危及人员安全时，依据对所发生事件场所、设施及周围判断，对事件点周围进行疏散。

（3）天然气中毒应急措施

天然气中主要成分是甲烷。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，若不及时脱离危险区，可导致窒息死亡。

因此，一旦发生天然气泄漏中毒事故，急救人员不能盲目去救，必须首先进行个人防护，戴好防毒面具，或空气呼吸器。应尽可能切断发生源，防止事故扩大，伤员应尽快送医院治疗。

6.4.2地表水环境风险防范措施

6.4.2.1风险防范措施

（1）医院应加强废水处理系统的管理，杜绝事故状态下排放现象的发生，具体办法主要有：建立处理废水排放紧急报警装置，一旦发生废水处理设备机械故障而造成污染事故排放，立即反应并将废水转入事故应急池中，防止废水未经处置直接排入昌吉市第二污水处理厂处理；待污水处理系统正常后，再将事故废水接入污水处理站进行处理；

（2）加强管理，定期检查危险物料储存区及污水处理设施运行情况，尽量杜绝管网跑冒滴漏等现象的发生；

（3）污水处理站在设计时充分考虑事故排污，避免污水处理系统的超负荷运行，出现外溢情况对周边区域产生影响。

6.4.2.2应急处置措施

针对本项目污水非正常工况及可能出现的事故排放，一旦发生废水非正常排放以及事故排放，应及时转换阀门，将废水堵截并通过管网转移至事故池内贮存。待污水处理设施正常运营后，再将事故池中污水排入污水处理站进行处理。同时为提高污水处理设施对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。

6.4.2地下水环境风险防范措施

（1）源头控制：本项目对产生的医疗废水合理的治理及排放，以先进工艺、管道设备、污水存储，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。对于危险化学品储存区，采用耐腐蚀、防渗性能好的材料，尽量减少化学品的渗漏和泄漏。

（2）分区控制：对院内可能泄漏医疗废水的污染区地面进行防渗处理，并及时地将渗漏和泄漏的废水收集起来处理。项目分重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区包括危险废物暂存间和污水处理站各构筑物；一般防渗区为门诊内科楼、急救外科楼和医技楼等建筑物；简单防渗为道路。

（3）建议设置完善的地下水环境跟踪监测系统，最大程度上减小污染物对周边地下水环境造成的影响。

6.4.3其他风险防范措施

6.4.3.1医疗废物处理措施

本项目区西北侧建设有一座52平方米的医疗废物暂存间，医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，应尽量做到日产日清；确实不能做到日产日清的，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

万一发生医疗废物泄漏、扩散时，应立即报告本单位的医疗废物管理者，并按下述要求采取应急处理措施：

（1）后勤部门接到通知后应立即赶到现场，确定泄漏废物的性质，如泄漏的医疗废物中含有特殊危险物质，应撤离所有与清理工作无关的人员，并组织有关人员尽快进行紧急处置；

（2）清理时，操作人员应尽量减少身体暴露，尽可能减少对病人、医务人员、其他人员及环境的影响；

（3）对污染地区采取严格的处置措施，如中和或消毒泄漏物及受污染的物品，必要时封锁污染地区，控制污染扩大；

（4）对接触医疗废物的人员进行必要的处置，如进行眼、皮肤的清洗与消毒，并提供充足的防护设备；

（5）消毒污染地区，消毒工作从污染最轻地区往污染最严重地区进行，对所有使用过的工具也应进行消毒；

（6）事故处理结束时，废物处置工作人员应脱去防护衣、手套、帽子、口罩等，洗手，必要时应进行消毒；

（7）处理结束后，有关部门应对事件的起因进行调查，找出原因，采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

6.4.3.2危险化学品控制措施

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。本项目所涉及的危险化学品设置有专门的存放库，存放库内设有专门的危险化学品存放柜，不会对周围环境产生重大影响

6.5环境风险管理及应急预案

6.5.1环境风险管理

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是医院对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

6.5.2应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规等规定，医院须对可能突发的环境事故制定预案。

6.5.2.1制定目的

健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

（1）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

（2）减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

6.5.2.2制定原则

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主、以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。基本原则主要包括：

（1）贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

（2）按照先控制后处理的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

（3）以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

（4）制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

（5）明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

（6）建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

6.5.2.3环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：

（1）在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性；

（2）项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险；

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

6.5.2.4组织机构

组织机构主要为医院成立的生态环境保护安全管理机构，由医院生态环境保护第一责任人、生态环境保护直接负责人、生态环境保护主管部门负责人和其他的专职生态环境管理人员组成。

6.5.2.5主要职责

（1）宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

（2）掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

（3）负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

（4）配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

（5）协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

（6）根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

（7）负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

（8）完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

（9）配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

（10）配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

6.5.2.6主要任务

（1）划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

（2）进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

（3）查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

（4）负责污染警报的设立和解除；

（5）负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

（6）负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

（7）参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

6.5.2.7处置程序

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地生态环境主管部门以及医院主管部门紧急报告，不得隐瞒事件真相。同时，配合应急管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组带领各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照规定，有关突发环境事件信息，由自治区、自治州生态环境主管部门应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

（11）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

6.5.2.8应急处置工作保障

（1）应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

（2）通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，自治区生态环境厅应急领导组指挥中心和自治州生态环境局应急领导小组之间的通信畅通。

（3）培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

建设单位应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环境保护部环办[2014]34号）的要求建立环境风险事故应急预案，应急预案所要求的基本内容可参照表6.5-1中的相关内容。

表6.5-1  应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标，环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 厂区、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清楚泄露措施和器材 | 事故现场、临近区域、控制防火措施，控制和清楚污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

6.6项目风险评价结论与建议

6.6.1风险评价结论

本项目所涉及的风险物质均不属于重大危险源，潜在危险性较小，项目危险物质的运输、储存符合危险化学品的储存、运输的相关规定、采取相应风险事故防范措施，同时制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此，本项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。。

6.6.2建议

（1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、运营、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）按照企业制定的突发环境事故应急预案，定期进行预案演练并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（4）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，生态环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。

（5）建立企业环境风险应急机制，加强厂区巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

6.6.3建设项目环境风险简单分析内容表及环境风险自查表

建设项目环境风险简单分析内容见表6.6-1。

表6.6-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 昌吉州人民医院建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆 | 昌吉州 | 昌吉市 | 延安北路303号 |
| 地理坐标 | 经度 | 87°18'15.903" | 纬度 | 44°01'13.144" |
| 主要危险物质及分布 | 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，主要原辅材料属于易燃物质，回收的废旧滴灌带堆放于原料堆棚、其他原辅料及产品堆放于仓库区 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | （1）天然气发生泄露爆炸后会对周边区域产生一定的影响，造成环境空气污染； （2）医疗废物潜在风险体现在医疗废物的收集不当而引起各种疾病的传播和蔓延和因管理不散而发生泄露、流失等； （3）医疗废水潜在风险体现在管理不善、人为操作失误或污水处理设施出现故障，导致废水污染物未经处理或处理效果下降，从而使污水超标排放而引起污染风险事故。医院污水会沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、病毒等病原性微生物污染，当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。 （5）医院化学品（含药品）大都是可燃物，其中还有易燃易爆化学品（如二甲苯、甲醛、酒精等），一旦发生火灾，必将造成人员大量伤亡和重大经济损失。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 树立环境风险意识、实行全面环境安全管理制度、规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施、加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染、建立事故的监测报警系统、加强资料的日常记录与管理、加强危险废物处理管理 |  |  |  |
| 填表说明 | 本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小 |  |  |  |

建设项目环境风险自查表见表6.6-2。

表6.6-2  建设项目环境风险自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二甲苯 |  | 甲醛 | 次氯酸钠 |  |  |  | 酒精 |  |  | 15%过氧乙酸 |  |  | 天然气 |  | 医疗废物 |
|  |  | 存在总量/t | 0.27 |  | 0.05 | 0.03 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.01 |  |  | 0.001 |  | 1.0 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数30人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数4000人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  |  |  | 1≤Q<10 |  |  |  |  | 10≤Q<100 |  |  |  |  | Q>100 |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  |  | P2 |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄露 |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 |  |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测 模型 | SLAB |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 预测 结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）制定突发事件环境应急预案并定期演练； （2）建设单位从总图布置、工艺控制系统安全设置、电器安全措施、防雷防静电、制定应急预案等方面完善了环境风险防范措施； （3）采取基础防渗进行风险防范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在落实风险防范措施、做好应急预案的前提下，本项目的风险处于可接受水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、污染防治措施及其可行性分析

根据国家有关环保法规要求，该项目必须执行“三同时”。项目投产后，其污染物排放必须达到国家和地方规定的标准和符合环境保护有关法规。本章主要对本项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证并提出改善意见，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

7.1施工期污染防治措施

昌吉州人民医院建院于1955年，其后的65年间，医院占地面积未发生重大变化，主体建筑已经多次改扩建。其中有建筑档案可查的主体建筑主要有行政楼（1984年建成，2012年改建）、老内科楼（1990年建成，2008年拆除）、后勤服务楼（2011年11月建成）、精神卫生楼（2012年11月建成）、中医楼（2002年8月）、外科楼（2002年）、医技楼（2002年）、紧急救援楼（2004年）、内科楼（2008年原址新建）；附属建筑锅炉房于2008年建设，采用2吨燃烧锅炉，并于2012年进行了燃气改造，并运行至今；污水处理站于2008年建成投运，并于2015年进行了臭气UV及光氧处理改造工作。核医学科位于行政楼B楼，2013年投入运营；放射科2002年建于医技楼地下室及一楼，并运营至今。经现场勘察及收集资料，现院内所有主体建筑已建设完成，在建设过程中未发生重大生态环境污染事件；医院中无施工所产生的弃土弃方，施工场所已拆除，施工迹地已绿化，施工期产生的环境污染已灭失和生态影响已恢复。

2022年医院锅炉炉计划进行低氮改造，施工主要内容是更换原天然气燃烧器为低氮燃烧器，并采用炉气循环燃烧的工艺措施进行低氮改造，施工过程中产生的环境污染主要是施工车辆产生的少量尾气，产生量较少；并在施工结束后，相应的环境影响就不再产生，施工期间造成的环境影响较小。

7.2运营期污染防治措施分析

7.2.1大气污染物防治措施

7.2.1.1燃气锅炉废气

本项目锅炉房设置4t/h和2t/h（备用）燃气蒸汽锅炉各一台，锅炉运行过程中产生的蒸汽全部用于医院内各科室的医疗器械消毒杀菌使用，蒸汽全部损耗，不回收。燃气锅炉运行过程中会产生颗粒物、二氧化物和氮氧化物，本项目燃气锅炉已建设完成，并已投入使用，在现场踏勘过程中发现未安装低氮燃烧器，建设单位已列入年度整改计划当中，将原有的燃烧器更换为低氮燃烧器，改造计划预计将于2022年5月31日前完成。根据工程分析，本项目燃气锅炉完成低氮燃烧改造后，其颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度分别为：18.27mg/m3、9.13mg/m3、42.75mg/m3，颗粒物和二氧化硫的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放浓度限值，氮氧化物排放浓度能够达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50mg/m3的要求。

7.2.1.2污水处理站废气

根据现场踏勘发现，昌吉州人民医院污水处理站废气治理过程中已安装了UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒，开口处均已加盖水泥或钢制盖板，但UV光氧催化自运行以来未对灯管进行更换，活性炭装填室内未装填活性炭，因此，本环评要求昌吉州人民医院在本环评批复后对UV光氧灯管更换一次，对活性炭装填室内装填活性炭，将此次更换下来的UV光氧灯管交由有危险废物处理资质的单位进行处理，后续更换下来的废废弃灯管和废活性炭必须按照危险废物管理，并交由有危险废物处理资质的单位进行处理，不得随意丢弃。

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）废气处理规定，为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，需“将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来”。为减少从医院污水处理站恶臭气体对院区及四周环境的影响，本项目污水处理站采用地埋式建设，产生的废气经收集后采用UV光氧催化+活性炭吸附设备进行处理，经处理后的废气通过一根15米高的排气筒高空排放，开口处均采用加盖、加罩的方式来减少无组织废气的排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）中6.2章节及附录A中的表A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目污水处理站废气治理过程中采用的UV光氧催化+活性炭吸附及无组织排放控制措施采用的加盖、加罩的方式均为可行技术。

根据工程分析，本项目污水处理站运行过程中产生的氨和硫化氢有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值，无组织排放的氨和硫化氢能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-200	5）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

7.2.1.3食堂油烟

本项目食堂产生的油烟采用油烟净化器处理，油烟净化器的处理效率在85%以上，处理后排放浓度为1.76mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。另外需定期对油烟净化器进行维护，使之保持在最佳工况下工作。

7.2.1.4汽车尾气

本项目停车场均为地面停车场，汽车尾气可通过自然扩散、稀释自净的方式排放，对周边的环境产生的影响很小。

综上所述，通过严格落实并且认真执行上述大气环境保护和污染防治措施后，本项目运营期间产生废气实现达标排放，对项目区及周边附近区域大气环境和人群产生影响较小，采取的大气环境保护和污染防治措施是可行的。

本项目生产过程中产生的废气按上述措施严格执行，能够得到有效处理。因此，本项目大气环境保护措施是可行的。

7.2.2运营期水污染防治措施

7.2.2.1废水治理措施。

本项目检验科、病理科检验过程中产生的废水经酸碱调节、紫外线消毒后排入医院内污水处理站处理，门诊、住院、职工生活、食堂、锅炉房、洗衣房产生的废水直接排入医院内污水处理站进行处理。污水处理站采用生物接触氧化法，处理工艺为“废水→格栅→调节池→生物接触氧化池→沉淀池→消毒池→出水”，处理能力为600m3/d，经处理后的废水在满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂，昌吉州人民医院于2018年5月17日取得了城镇污水排入排水管网许可证，许可证编号：新昌排字第2018-007号。

7.2.2.2废水治理措施可行性

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）对医院污水处理工艺要求见表7.2-1。

表7.2-1  医院污水处理工艺要求

| 标准 | 污水处理站处理工艺要求 | 污水处理站可行性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号） | （1）传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。 （2）处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。 （3）处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。 （3）对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。 （4）传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医院二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。 | 本项目污水处理采用二级生化处理，对有感染性的废水经消毒后再怕入院区内污水处理站进行处理，污水处理工艺为“废水→格栅→调节池→生物接触氧化池→沉淀池→消毒池→出水” |
| 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013） | （1）特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。 （2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。 （3）非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 | 本项目废水中含有感染性废水，项目污水处理站采用二级生化处理，经处理后的废水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | （1）带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。 （2）医疗机构病区和非病区的污水，传染病区和非传染病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排人下水道。 （3）传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。 （4）传染病医疗机构和结核病医疗机构污水处理宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺。 （5）综合医疗机构污水排放执行排放标准时，宜采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺；执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。 | 本项目不含有传染病科室，检验科、病理科等含有感染性的废水经酸碱调节、紫外线杀菌消毒后和其他废水一同排入医院内污水处理站进行处理，本项目污水处理采用二级生化处理，污水处理站设计处理能力为600m3/d，高于本项目的废水排放量 |
| 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） | 医疗废水排入城镇污水处理厂，可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺（一级处理包括：筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理；） 消毒工艺：加氯消毒、臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 | 本项目污水处理采用二级生化处理，消毒剂采用单过硫酸氢钾 |

根据表7.2-1分析，本项目所采用的的污水处理站在治理技术上可行。根据工程分析，本项目产生的废水量为305.12m3/d，污水处理站设计处理能力为600m3/d，因此在处理能力上也可行。

本项目污水处理站工艺流程见图7.2-1所示。

图7.2-1  污水处理站工艺流程图

7.2.2.3消毒工艺可行性

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有含氯消毒剂(如氯气、二氧化氯、氯酸钠)、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线），各常用消毒方法比较见表7.2-2。

表7.2-2  常用消毒方法比较

| 消毒 方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 | 远离人口聚居区的规模较大（＞1000床）且管理水平较高的医院污水处理系统。 |
| NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 | 规模＜300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。 |
| ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果好。 | 适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高。 |
| 过硫酸氢钾 | 不含氯，比较稳定和便捷，比常用的二氧化氯消毒粉要安全可靠一点 | / | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 | 具有高效、广谱、快速、持久、安全的特点。适用于家庭、医院、自来水、水产和畜禽养殖业。 |
| O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 | 传染病医院污水应优先采用臭氧消毒；处理出水再生回用或排入水体对水体和环境造成不良影响时应首选臭氧消毒。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 | 二级处理出水254mm紫外线透射率≮60%、悬浮物浓度＜20mg/L时，或特殊要求情况（如排入有特殊要求的水域）可采用紫外消毒方式。 |

经比较分析，同时结合运行成本，本项目污水处理站采用过硫酸氢钾消毒法。

过硫酸氢钾是指过硫酸氢钾复合盐，它是一种无机酸性氧化剂。以单过硫酸氢钾复盐、柠檬酸、氯化钠为主要原料的消毒粉，单过硫酸氢钾含量为：18%~25%，氯化钠含量为5%~6%，活性氧含量13%±1.3%。过硫酸氢钾复合盐是一种新型的活性氧消毒剂，作为第五代消毒剂，具有非常强大而有效的非氯氧化能力，其水溶液为酸性，可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、致病性酵母菌等医院感染常见细菌和细菌芽孢，溶解后产生各种高活性小分子自由基、活性氧等衍生物，在水体中不会形成毒副产物，安全性极高。

综上所述，本项目采用单过硫酸氢钾消毒，在保证消毒效果的情况下，其产生的二次污染更小，从生态环境保护的角度可行。

7.2.2.4污水处理依托可行性分析

昌吉市第二污水处理厂位于本项目ENE方向3.4km处，于2001年建成投入使用，处理能力为10万m3/d，2018年11月完成提标改造，经改造后其出水水质为一级A标准，目前日平均处理污水量约为5万立方米。处理工艺采用氧化沟处理工艺，主要处理城市生活污水，污水处理设备运转良好，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目废水排放量为305.142m3/d，排入昌吉市第二污水处理厂可行。

综上所述，本项目营运期废水采取以上治理措施后，能够实现达标排放。因此，废水治理措施可行。

7.2.2.5地下水污染防治措施

本项目运营期对地下水造成的影响因素主要为生产废水，地下水污染途径主要是清洗池、沉淀池为进行过防渗、管网发生渗漏；生产过程操作不当，设备、设施破损等造成污水泄漏，污染地下水。地下水污染防治措施具体如下：

（1）分区防渗方案

本项目针对生产工序和污染因子以及对地下水环境的危害程度的不同进行分区防渗，分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，从而采取不同的防渗措施。

本工程应采取的防渗措施如下：

①重点防渗区的防腐防渗措施

危废暂存间区域地面全部硬化，底部和四壁均先采用三合土打底，在铺设20cm水泥，表面均匀涂刷2层防渗胶层，确保防渗系数达到1×10-7cm/s以下。项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及修改单中有关规定进行建设和防渗处置。

②一般防渗区的防腐防渗措施

冷却水池、沉淀池采用一般防渗方式，要求防渗性能达到渗透系数＜10-7cm/s的防渗性能。

③简单防渗区

生产车间、库房及地面采用水泥硬化防渗，并用防渗材料进行防渗，防渗系数达到1×10-7cm/s以下。厂区其他地面除绿化用地、预留空地外采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

（2）其他环节管理方案

①对污水收集、排放管道等严格检查，有质量等问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品。

②禁止在厂区内任意设置排污口，防止污水流入环境中。

③本次环评要求建设单位对沉淀池进行防渗处理，充分做好废水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保沉淀池收集处理系统衔接良好，采用柔性的橡胶圈结构，对废水收集管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对于工艺要求必须地下走管的管道、阀门尽量设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察解决。如管道直埋埋深较大，需采用加强级防腐无缝钢管。确保清洗废水全部进入沉淀池处理后，回用不外排。

④加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制各种有害材料、产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

⑤本项目配备专职技术人员，加强地下水环境管理，定期对车间、循环水池、沉淀池及排水管网等环节进行检漏工作，定期进行监测，一旦发现地下水污染事故，立即采用应急措施控制地下水污染，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性，杜绝地下水污染隐患。

综上所述，本项目严格执行上述措施后，杜绝了厂区污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水的影响。生产过程中产生的危险固废均能得到处置，处置途径可行，不会对环境产生二次污染。本评价认为建设单位采取的地下水污染防治措施在技术上是可行的。

7.2.3运营期噪声污染防治措施

本项目营运期噪声主要包括设备噪声、医护人员及就诊人员产生的社会生活噪声、进出车辆交通噪声。

（1）设备噪声治理措施

风机：选用低噪声风机，风管与风口加装消声器，构筑物隔声；

燃气热水炉：选用低噪设备，基础安装减振垫；

水泵：选用低噪声设备，水泵吸水管和出水管加设可曲绕橡胶接头，泵基础减振垫、泵房隔声；

（2）社会活动噪声

医院医务人员日常工作和就诊人员就诊产生的噪声属于社会生活噪声，其源强约为50~65dB（A）。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理，即禁止喧哗吵闹等措施来控制。

（3）进出车辆交通噪声

本项目建成后，进出医院的车辆主要为医院救护车和小型汽车，其产生的噪声源强约为60～75dB（A）。主要通过加强进出车辆的管理，即进出医院的车辆禁止鸣笛，尽量减少车辆频繁启运和怠速，规范医院停车和行车秩序等措施来控制。

采取上述噪声污染防治措施后，本项目运营期噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，噪声防治措施可行。

7.2.4运营期固废污染防治措施

本项目产生的固体废弃物主要为医疗废物、污水处理站污泥（含格栅渣）、二甲苯废液、废活性炭、废弃灯管、生活垃圾和餐厨垃圾。

7.2.4.1固体废物的产生、处置及去向

（1）一般固废

本项目产生的一般固废为生活垃圾和餐厨垃圾，生活垃圾由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理，餐厨垃圾应交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物为医疗废物、污水处理站污泥（含格栅渣）、二甲苯废液、废活性炭、废弃灯管。医疗废物经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间，定期交由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理，污水处理站污泥（含格栅渣）由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理，二甲苯废液由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理，废活性炭和废弃灯管应交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司位于昌吉市榆树沟，危险废物经营类别为HW01医疗废物，主要处理方式为高温蒸煮处理。高温蒸煮工艺流程为：将周转箱盛放的医疗废弃物倒入专用的灭菌车，推入灭菌锅，温度达到130℃左右，蒸70分钟，达到灭菌要求。灭菌处理结束后，将废物导入破碎机进行破碎处理、将破碎后的医疗废弃物运输到填埋厂进行卫生填埋处置，高温蒸煮日处理能力为3t/d，危险废物处理资质见附件。

新疆贝肯新能源环保有限公司位于克拉玛依市白碱滩区，处理危险废物经营类别为HW01医疗废物（废物代码：841-001-01、841-002-01、841-004-01、841-005-01），本项目产生的污泥危险废物代码为841-001-01，二甲苯废液危险废物代码为841-004-01，在其危险废物经营范围内，危险废物处理资质见附件。

7.2.4.2危险废物管控要求

（一）医疗废物

（1）医疗废物处置环境管理要求

本环评要求医疗废物收集、运送、贮存、中间处理和最终处置等过程，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）、《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）等相关规范执行。

项目产生的医疗废物由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理，昌吉州人民医院已签订委托处置协议。

（2）医疗废物的产生、分类、收集、包装及院内转运

医疗废物产生：医院应按需购买化学试剂和药品，尽量减少其闲置或报废量；尽可能采用无毒无害或低毒低害的检验试剂，最大限度地减少危险废物的产生。医务人员应按规范或标准要求开展检测化验和医疗活动，减少由于操作不当而产生的危险废物。医疗废物产生后医护人员应及时将产生的医疗废物做好记录，并投放入医疗废物袋或专用收集容器，禁止将医疗废物长时间摆放或混入生活垃圾中。

医疗废物分类：本项目医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物，建设单位应对对各类医疗废物进行分类收集。

医疗废物包装：固态废物应收集存放于满足相应强度和密闭要求的包装容器中（废药品应存放在原包装容器中，确保原标签完好，否则应粘贴新标签），废化学试剂、废消毒剂应保留原外包装分类收集后委托有资质的单位处置，不得随意流入到社会和送往无处置能力的回收单位。在实验室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

医疗废物收集：医疗废物必须按照《医疗废物分类目录》（2021年版）进行分类收集，感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。化学性废物应采用专用密封容器进行分类收集，盛入容器后应及时盖上容器盖子，避免化学性废物泄漏和挥发性废气进入医院环境。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

医疗废物院内转运：对本项目门急诊、综合、医技楼等每层楼均设置有污物间用于临时收集医疗废物，污物间应随开随锁，禁止无关人员进入污物间，避免医疗废物流散。医疗废物在产生区域、临时收集点和医疗废物暂存间之间应设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。医疗废物从临时收集点转运至医疗废物暂存间集中贮存时，产生医疗废物科室和医院内部转运负责科室至少各需一人同时在场，并携带必要的个人防护用具和应急物资。运输应低速慢行，避免逸散。医疗废物由专人、专用垃圾车，定时按指定污物运输线路送到医疗废物暂存间，运送途中，不能有渗漏现象。禁止在运送过程中丢弃医疗垃圾或者将其混入生活垃圾。医疗废物运输完成后应及时清洁运输工具。

（3）医疗废物暂存

本项目医疗废物暂存间设置在项目区西北侧，与生活垃圾完全分开，互不干扰；医疗废物暂存间不受雨洪冲击或浸泡；医疗废物暂存间与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，选址较为合理。建设单位应按以下要求建设医疗废物暂存间：

医疗废物暂存间应为封闭式设计，综合考虑防风、防雨、防晒、防渗、防火、防爆、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防流失以及预防儿童接触等安全措施，设专人管理，双人双锁，避免非工作人员进出。

医疗废物暂存间应根据医疗废物的特性进行分区，感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物均应分区贮存。为防止化学性废物出现泄漏事故化学性废物贮存分区应设置围堰，围堰高度应该高于化学性废物贮存容器高度，并且作防渗处理。

医疗废物暂存间地面和1.5m高的墙裙须进行防渗处理，地面需有良好的排水性能，易于清洁和消毒；

避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件，照明设备、通风设备、紫外灯均应选用防爆产品，以免出现火灾；

暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

应按GB15562.2-1995 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；

日常管理中应做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染。做好医疗废物的暂存和运出处理的管理工作，医疗废物尽量做到日产日清，暂时贮存时间最长不超过48h。污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天用紫外线进行消毒。

（4）医疗废物交接

医疗废物产生后医护人员应及时将产生的医疗废物做好记录、签字，并通知医疗废物收集人员及时将医疗废物运至临时收集点暂存（污物间），医疗废物收集人员签字确认无误后，将医疗废物运至临时收集点暂存。临时收集点暂存的医疗废物在每天下班前由医疗废物收集人员转运至医疗废物暂存间存放，医疗废物暂存间管理人员对临时收集点转移过来的医疗废物进行清点，确认无误后签字，并造册登记。建设单位应制定医疗废物产生环节污染防治培训计划，开展相关培训。医疗废物有关产生环节、临时收集点应贴有危险废物警示标识，上墙有关制度责任人信息，建好产生环节档案备查。临时收集点应日产日清，确保及时转运至医疗废物贮存场所。

医院应建立医疗废物从产生环节到集中贮存环节的院内运输过程污染防治管理责任制度，明确院内运输的固定路线、污染防治措施、有关责任人及其信息、院内运输交接管理措施，并按照有关规定做好医疗废物从产生环节接收、运输至集中贮存场所交接的记录和签字确认；制定医疗废物运输环节污染防治培训计划，开展相关培训。废物转运应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。保存时间为5年。

（5）医疗废物运输、处置

本项目医疗废物交由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司进行处置，建设单位只负责医疗废物分类收集，医疗废物运输车辆由接收单位提供，运输及处置由接收单位负责。运输医疗废物的车辆应按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》及修改单的相应要求落实，转移过程严格执行危险废物转移联单制度。医疗废物运送过程中应按以下要求管理：

医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。

运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶人员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品；满载后车厢容积留有1/4的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。

车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好气密性。

医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。

医疗废物转运车应在明显部位固定产品标牌。疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；驾驶室两侧应标明医疗废物处置转运单位名称。

（6）医疗废物管理其他注意事项

应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本项目医疗废物的管理工作。

应当对本项目从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

（二）污水处理站污泥（含栅渣）

污水处理站污泥（含栅渣）为危险废物，根据《医疗废物分类目录》（2021年版），医院污水处理站产生的污泥被列入“感染性废物——被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物”，危险废物代码为HW01-841-001-01，由新疆贝肯新能源环保有限公司负责清运、处理。

（三）二甲苯废液

二甲苯废液在病理科设置有专门存放二甲苯废液的收集桶，收集桶存放于专用的废液暂存柜中，根据《医疗废物分类目录》（2021年版），二甲苯废液被列入“化学性废物——列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等”，危险废物代码为HW01-841-004-01，由新疆贝肯新能源环保有限公司负责清运、处理。

（四）废活性炭、废弃灯管

废活性炭主要产生于污水处理站和医疗废物暂存间活性炭吸附装置，废活性炭属于危险废物，应分类收集暂存于医疗废物暂存间，由有资质的单位统一运输和处置，严禁混入生活垃圾。

7.2.4.3一般固废

（1）生活垃圾

本项目院区各楼层设有垃圾收集桶，产生的生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少固废的处理量，提高资源的利用率，经收集后的生活垃圾由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理。

（2）餐厨垃圾

本项目餐厅产生的餐厨垃圾经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成明显影响，固体废物处置措施可行。

7.2.5运营期地下水、土壤污染防治措施

地下水、土壤污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水、土壤污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目污染特征，潜在地下水、土壤污染的设施包括污水处理设施、污水管线、危险废物暂存场所，以上设施、构筑物应采取必要的防渗措施，并加强日常监管，制定应急处置预案，防止对地下水、土壤造成污染。

根据本项目工程设施的布置，将本项目分为污染区和非污染区。其中，污染防治区分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区。项目防渗分区及防渗措施如下：

7.2.5.1防渗分区

重点污染防治区：医疗废物暂存间、污水处理站。

一般污染防治区：门诊内科楼、急救外科楼、医技楼、后勤服务综合楼、内科楼、行政楼、皮肤科门诊/综合楼等。

简单防渗区：道路。

7.2.5.2防渗措施

重点污染防治区：医疗废物暂存间地面及1.5m高的墙裙采用厚度25cmP4等级混凝土+2mm厚高密度聚乙烯（或其它人工材料），确保渗透系数K≤1×10-10cm/s；污水处理站采用厚度25cmP4等级混凝土+2mm厚高密度聚乙烯，确保渗透系数K≤1×10-7cm/s。

一般污染防治区：采用厚度20cmP4等级混凝土，确保渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

简单防渗区：采用一般地面硬化。

7.2.5.3其他防治措施

此外，项目还应做到如下要求：

（1）加强易泄漏节点维护保养：对于污水管道和污水处理装置中易发生泄漏的节点处，在整个污水处理装置运营过程中，应加强该类位置的维护与保养工作，尤其是埋设在地下的污水管道和下水管道的维护保养工作，并做好日常的处理装置的运营记录，防止该装置因各种不当原因和不良外界影响而产生污水的外泄和渗漏事件。

（2）严格有序做好该污水处理厂内外的清洁卫生工作，将清洁卫生工作中产生的清洗用水统一归集到指定的或专用的下水管道，一同输往指定的处理装置中，不得在厂区内随意排放。

（3）加强地下水环境管理和监测：对项目所在地的地下水水质进行定期监测，以便及时准确地发现项目可能存在的隐性的地下水污染源，反馈项目所在地地下水水质状况，为防止对地下水污染采取相应的措施提供重要依据。

采取上述措施后，可以有效防止项目对地下水的污染，不会对潜水层、承压水层的地下水环境造成污染影响。考虑到项目所在地潜水层地下水较小的水力梯度和较低的渗透系数，加上项目所在地潜水层地下水不作饮用水或者工农业等其他用水使用，因此本项目对地下水环境影响较小，防治措施方案可行。

8、环境影响经济损益分析

本章节将通过对该工程的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，得出环境保护与经济之间的相互促进，相互制约的关系；分析建设项目的社会、经济和环境损益，评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益，促进项目建设的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

8.1社会效益分析

昌吉州人民医院是昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉地区医疗中心，是国家住院医师规范化及临床药师培训基地，有33个昌吉州医疗质量控制中心。昌吉州“120”紧急救援中心、昌吉州精神卫生中心均设在昌吉州人民医院，是国家流感样病例哨点监测医院、国家食源性疾病哨点监测医院、自治区腹泻病监测哨点医院、自治区包虫病定点救治医院。昌吉州人民医院自1955年建设以来，一直承担着新疆医科大学、石河子大学医学院的实习带教和新疆第二医学院、昌吉职业技术学院临床课教学及实习带教任务、住院医师规范化培训任务，医院为保障和增进昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

8.2经济效益分析

本项目为民生工程，医院运营后将产生一定的收益，具有一定的抗风险能力，但项目整体属于社会公益性，直接的经济效益并不显著。项目建设过程中各种配套医疗设备、设施及药物药品等采购、运输，扩大制造业、交通运输业等医疗相关产业的发展无疑有着促进作用，间接带来一定的经济效益；同时，医院的建成进一步满足人民群众日益增长的卫生医疗需求和不断提高的医疗服务要求，保障人民群众的身体健康，从而促进昌吉的社会经济发展，带来可观的经济效益，也将为国家及地方财政收入作出一定的贡献。

8.3环境效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”污染控制原则，达到保护环境的目的。通过可行的污染防治措施，本项目运行过程中产生的各项污染物将实现达标排放。本项目将对当地生态文明建设具有积极的推动作用，为当地创造出一个良好的投资环境提供强有力的支持，其所创造出的生态环境效益不可用物质所衡量。

8.4环保投资

通过本项目各类污染源分析，本项目环保投资为272.53万元，占总投资的0.30%。环保投资明细见表8.3-1。

表8.3-1  环境保护投资估算一览表

| 环境要素 | 污染环节 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉废气 | 2台燃气锅炉完成低氮燃烧改造，废气最终通过8米高排气筒高空排放 | 20 |
|  | 污水处理站废气 | 废气经收集后经UV光氧催化+活性炭设备处理，最终由一根15米高排气筒高空排放。 无组织排放区域采取采取加盖加罩方式减少排放 | 28 |
|  | 食堂油烟 | 安装油烟净化器，通过专用管道排放 | 5 |
| 废水 | 生活废水 | 排入至院区内污水处理站进行处理，最终排入市政污水管网 | 3 |
|  | 锅炉废水 | 排入至院区内污水处理站进行处理，最终排入市政污水管网 | 1 |
|  | 食堂废水 | 经隔油池处理后排污院区内污水处理站进行处理 | 2 |
|  | 医疗废水 | 检验科废水经紫外线消毒后排入院区内污水处理站，其他医疗废水排入院区内污水处理站进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 | 100 |
| 噪声 | 机械噪声 | 污水处理站、风机采取地埋式，设备隔声、减振、墙体消声等措施 | 2 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，集中收集后委托昌吉市市容环境卫生管理中心统一处理 | 14.66 |
|  | 危险废物 （医疗废物） | 52平方米医疗废物暂存间一座，医疗废物委托昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司处理；污水处理站污泥和病理科二甲苯废液委托新疆贝肯能源环保有限公司处理。 | 45.87 |
|  | 餐厨垃圾 | 设置餐厨垃圾收集桶，集中收集后交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理 | 1 |
| 其他 | 地面防渗 | 对医疗废物暂存间、污水处理站进行重点防渗 | 50 |
| 合计 |  |  | 272.53 |

8.5小结

结合本项目带来的环境损失、产生的经济效益和社会效益以及工程的环保投入和产生的环境效益进行综合分析和比较，本项目的建设在创造良好经济效益和社会效益的同时，对环境的影响较小，经采取有效的污染防治措施后，能够将项目带来的环境影响降到很低程度。综上所述，本项目的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

9、环境管理与监测计划

9.1环境管理

通过实施环境管理，制定并落实建设项目环境监测计划，对项目建设施工和营运全过程进行环境管理和环境监测，及时发现与项目建设有关的环境问题，对环保措施进行修正和改进，保证环保工程措施的有效落实，可使项目的建设和环境、资源的保护相协调，保障经济和社会的可持续发展。

本项目涉及的核医学科及血管造影设备需补办环境影响评价报告，并上报自治区环境厅辐射处，不包含在本项目的工作内容内，辐射安全管理中“辐射安全与环境保护管理机构的设置”、管理机构、辐射安全管理规章制度、辐射事故应急措施、辐射监测等内容均在拟报批的《昌吉州人民医院核医学科及血管造影装置建设项目》中详述。

根据相关要求另外编制环境影响报告。

经现场核查，本项目已建立了较为完善的环境管理制度，并配备了相关的环境管理人员。并已按现行环境管理制度的要求，申请办理了排污许可证（在审核阶段），已办理完成环境突发事件应急预案。医院排放的主要污染物：医疗废水已按环境管理要求进行了例行监测、医疗废物已按环境管理要求建立了台帐并按要求交由有资质机构合理处置。

目前主要存在的问题是，本项目未按三同时的规定对本项目开展环评工作、未开展竣工环境保护验收；目前已按相关要求办理相关手续。

9.1.1环境管理的目的及目标

为了保证项目施工期、营运期环保措施切实实施，使社会效益、经济效益和环境效益得以协调持续地发展，项目须强化环境管理。

通过环境管理，使环保措施得以具体落实，使生态环境主管部门具有监督的依据。通过环保防治措施的实施管理，使项目在施工期、营运期给环境带来的不利影响减轻到最低程度。

9.1.2环境管理机构的设置

医院已建立三级环境管理机构，一级环境管理机构由一名主管副院长负责，职能机构可设在后勤管理部门，二级环境管理机构为各部门主管领导或副主管兼管本部门的环境管理工作，三级环境管理机构为各部门下属科室的专职或兼职的环保员。

9.1.2.1各级环境管理机构的职责（相关内容见附表）

（1）一级管理机构的职责（主管副院长：李博）

根据上级领导或环保部门有关环保的规定，建立、保持和完善环境管理体系，制定环境方针；

向主管院长报告环境管理体系运行情况，为体系的改进提供依据；

根据环境方针，组织落实环境目标、指标和方案；

组织编写、修订和审核《环境管理手册》及相关程序文件、报主管院长批准；

负责信息交流和应急措施；

负责环境管理体系在各部门的实施运行。

（2）二级管理机构的职责（各部门主管领导或副主管）

负责贯彻上级领导或生态环境主管部门有关的环保制度和规定；

负责本部门环境管理体系的正常运行，并对其运行情况进行监督检查；

制定本部门的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

负责对本部门日常工作中造成的环境污染进行管理和处理；

负责监督各产污部门污染物暂存与标准的符合性；

负责建立环保档案。包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地生态环境主管部门汇报；

对环境保护的先进经验、先进技术进行交流和应用，组织员工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）三级管理专职或兼职环保管理员

贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；

监督检查本部门执行“三同时”规定的情况；

每天对污染物排放点进行巡视，巡视范围包括污水处理站、危险废物暂存间等，定期进行环保设备检查、维修和保养工作，发现问题能处理的及时处理，不能处理的及时上报，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

负责与当地环境监测站联系日常的监测事宜，保证污染物达标排放。

（4）环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

环境保护职责管理条例；

污水、废气、固体废物排放管理制度；

处理装置日常运行管理制度；

排污情况报告制度；

污染事故处理制度；

医疗废物污染环境防治管理制度、医疗废物污染防治责任制度（包括医院主要负责人、分管负责人、分管部门、产生和运输和接收医疗废物等环节有关责任人）、医疗废物标识标牌制度、医疗废物贮存场所防渗层剖面图、医疗废物院内运输过程污染防治管理责任制度、医疗废物分类分区贮存管理制度、医疗废物危险特性识别和管理制度、医疗废物安全操作规程、医疗废物管理计划及备案制度、医疗废物申报登记制度、医疗废物源头分类制度、医疗废物转移联单制度、医疗废物应急预案及备案等制度。建设单位应将医疗废物管理有关的制度上墙。
9.1.3环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，

（1）认真贯彻执行国家和地方的环境保护方针、政策和法规，结合IS014001管理体系运行，提高单位环保管理水平。

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入日常管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。

（3）建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。

（4）建立健全排污许可管理制度，按照《排污许可管理条例》和《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）中相关要求做好废气、废水、噪声和固体废物的监测、记录和管理，建立电子台账+纸质台账，保存期不少于5年。

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行状态，保持污染物排放达标。

9.1.4环境管理计划

环境管理计划应贯穿于项目运营全过程，如运营阶段环保设施管理、信息反馈和群众监督等方面，形成网络一体化管理，对环境管理工作计划，其工作重点应放在指定环境管理规章制度，减少污染物排放，降低对环境影响等方面，根据本项目建设特点，其环境管理计划见表9.1-1。

表9.1-1  环境管理计划表

| 实施部 | 污染环节 |
| --- | --- |
| 环境管理要求 | （1）委托评价单位进行环境影响评价工作，并根据报告书提出要求，自查是否履行了“三同时”手续。 （2）根据国家建设项目的环境保护管理规定，认真落实各项环保手续、完善环 保设施，并请当地生态环境主管部门监督、检查环保设施运行情况和治理效果。 （3）配合地方环境监测站做好监测工作。 （4）做好排污统计工作。 |
| 运营阶段 | 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施。 （1）应向当地生态环境主管部门申请排污许可证，经环保部门调查核实达标排放和符合总量指标，发给排污许可证；对超标排放或未符合总量指标， 应限期治理，治理期间发给临时排污许可证。 （2）根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 （3）贯彻执行环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验。 （4）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 （5）加强环境监测工作，重点是各污染的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应及措施，防止事故排放。 （6）定期向环保部门汇报工作情况及污染治理设施运行情况和监视性监测结果。 （7）建立本单位的环境保护档案。档案包括：a、污染物排放情况；b、污染物 治理设施的运行、操作和管理情况；c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验 情况；d、采用监测分析方法和监测记录；e、限期治理执行情况；f、事故情况及有关记录；g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；h、其它与污染防治有关的情况和资料等。 （8）建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生四十八小时内，向生态环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向生态环境主管部门书面报告事故原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明，若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈常规监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运作，并配合生态环境主管部门的检查验收。 （2）归纳整理监测数据，及时反馈给有关环保部门。 （3）聘请附近居民为监督员，收集附近居民的意见。 |

9.1.5环境管理台账

本项目根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，项目运营期间建立环境管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

环境管理台账按照电子台账+纸质台账两种记录形式同步管理，要求保存期限不少于5年。环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，产污设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

9.1.6非正常工况及风险状况下环境应急管理

综合考虑企业污染治理状况、周边环境敏感点、区域自然条件因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。

突发环境事件应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。单位应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。

发生下列情形时，单位应提前向当地生态环境主管部门做书面报告：

（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；

（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。单位应积极配合政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。

9.2环境管理制度

9.2.1污染源排放清单

本项目污染源排放清单见表9.2-1

表9.2-1  本项目污染源排放清单

| 污染物类型 | 污染源及产污环节 | 污染物 类型 |  | 排放形式/性质 | 拟采取的环境 保护措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标 （t/a） | 排放标准 | 执行标准 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） |  |  |
| 大气污染物 | 燃气锅炉废气 | 颗粒物 |  | 有组织 | 低氮燃烧器+8米高排气筒 | 18.27 | 0.072 | 0.072 | 20 | 颗粒物和二氧化硫能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放浓度限值，氮氧化物排放浓度能够达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50mg/m3的要求。 | 加强管理保障污染防治设施稳定运行 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 有组织 |  | 9.13 | 0.036 | 0.036 | 50 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 有组织 |  | 42.75 | 0.1685 | 0.1685 | 50 |  |  |
|  | 污水处理站 | 氨气 |  | 有组织 | UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 0.142 | 0.01242 | / | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值 |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 有组织 |  | 0.0053 | 0.000468 | / | 0.33kg/h |  |  |
|  | 污水处理站周界 | 氨气 |  | 无组织 | 加盖、加罩无组织排放控制措施 | / | 0.00345 | / | 4.0 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 无组织 |  | / | 0.00013 | / | 0.03 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  | 有组织 | 油烟净化器 | 1.76 | 0.0641 | / | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001） |  |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 |  | 无组织 | 自然扩散、稀释净化 | / | 少量 | / | / | 符合要求 |  |
| 水污染物 | 综合废水 | 废水量 | 111377 |  | 经医院内污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 | / | 111377 | / | / | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） | 做好地面硬化、 分区防渗，以防污染地下水 |
|  |  | CODcr |  | 间接 排放 |  | 71 | 7.91 | -- | 250 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 50 | 5.57 | -- | 100 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 40 | 4.46 | -- | 60 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 5 | 0.56 | -- | / |  |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 |  |  |  | <5000MPN/L | 5.57×108 | -- | 5000MPN/L |  |  |
| 固体废物 | 医疗废物 | 医疗废物 |  | 危险 废物 | 医疗废物暂存间暂存，由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理。 | / | 189.88 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |  |
|  | 污泥（含栅渣） | 危险废物 |  | 危险 废物 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 | / | 120 | / | / |  |  |
|  | 二甲苯废液 | 危险废物 |  | 危险 废物 | 由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理 | / | 0.2 | / | / |  |  |
|  | 废活性炭 | 危险废物 |  | 危险 废物 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | / | 0.4 | / | / |  |  |
|  | 废灯管 | 危险废物 |  | 危险 废物 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | / | 0.1 | / | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 生活 垃圾 | 由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理 | / | 469.5 | / | / | 城市生活垃圾管理办法 |  |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 |  | 餐厨 垃圾 | 交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理 | / | 94.9 | / | / | 合理处置 |  |

9.2.2污染物排放口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》和国家环境保护总局《污染物规范化治理要求（试行）》的文件要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排放口分布图，同时对污水排放口安装流量计和废水处理装置在线监测系统。

9.2.2.1废气烟囱（烟囱）规范化

烟囱的采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，废气排气筒设置便于采样，监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志。

9.2.2.2固体废物贮存、堆放场规范化

仓库均设置防雨、防渗设施，并采用水泥硬化。危废暂存间应设置明显的警示标志。

9.2.2.3排污口设置标志牌要求

环境保护图形标志牌设置位置应距离污染物排放口及固体废物处置场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环生态环境主管部门同意并办理变更手续。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.2-2。环境保护图形标志具体设置图形见表9.2-3。

表9.2-2  环境保护图形标志的形状及颜色

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警示标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9.2-3  环境保护图形标志设置图形表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 6 | / |  | 医疗废物 | 表示医疗废物贮存、处置场 |

9.2.3排污许可证制度

环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制度是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。企业应按《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令[2021]第736号）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定和要求，开展排污许可管理工作。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生 84——107、医院 841，专业公共卫生服务 843——床位500张及以上的（不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416）”，本项目设置床位869张，应实行排污许可重点管理。

昌吉州人民医院已于2022年3月23日在全国排污许可信息管理平台完成排污许可证的申领，排污许可证主码：12652300457751947X004R，因缺少环境影响评价手续、污水处理站出水口未安装流量计及燃气锅炉未完成低氮改造，现处于排污许可整改期间，待整改完成后在全国排污许可信息管理平台完成排污许可证申领工作。

9.2.4排污许可证执行报告

9.2.4.1报告周期

（1）一般原则

按报告周期分为年度执行报告和季度执行报告。排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，实行重点管理的排污单位应提交年度执行报告和季度执行报告。排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告。

（2）年度执行报告

对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告。

（3）季度执行报告

对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一季度执行报告。

9.2.4.2编制流程

包括资料收集与分析、编制、质量控制、提交四个阶段，具体要求按照HJ944执行。

9.2.4.3编制内容

排污单位应自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。排污单位应对上述要求作出承诺，并将承诺书纳入执行报告中。执行报告封面格式参见HJ944附录C，编写提纲参见HJ944附录D。

（1）年度执行报告

年度执行报告内容应包括：

排污单位基本信息；

污染治理设施运行情况；

自行监测情况；

台账管理情况；

实际排放情况及合规判定分析；

信息公开情况；

排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

排污许可证规定的其他内容执行情况；

其他需要说明的问题；

结论；

附件附图要求。

具体内容要求参见HJ944的5.3.1，但实际排放量核算按照本标准规定方法进行。排污许可证执行情况表格参见《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）附录C的表C.1，排污许可证年度执行报告表格形式参见《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）附录C的表C.2至表C.9。

（2）季度执行报告

季度执行报告应至少包括年度执行报告中污染治理设施运行情况、主要污染物的实际排放情况及合规判定分析等内容。

9.2.4.4上报截止时间

季报：第一季度4月15日前，第二季度7月15日前，第三季度10月15日前，第四季度次年1月15日前

年报：每年1月15日

9.2.5企业环境信息公开

9.2.5.1公开方式

通过国家排污许可信息公开系统网站、单位信息公开平台或报刊等公众知晓的方式进行公开。包括:

（1）公告或者公开发行的信息专刊

（2）广播、电视等新闻媒体

（3）信息公开服务、监督热线电话

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

9.2.5.2时间节点

在生态环境主管部门公布重点排污单位名录后90日内按公开内容要求开展环境信息公开；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起30日内予以公开。

9.2.5.3公开内容

应当公开下列信息:

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

（2）排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量

（3）防治污染设施的建设和运行情况

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（5）突发环境事件应急预案

（6）季度执行报告和年度执行报告

（7）其他应当公开的环境信息。

9.2.5.4其他信息

按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)、《排污许可管理条例》(国务院令第736号）和《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号）执行。

9.3环境监测

9.3.1监测目的

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解项目所在区域的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

9.3.2监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求，制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的检（监）测机构承担。

针对本项目所排污染物情况，制定详细监测计划见表9.3-1。

表9.3-1  建设项目环境监测计划一览表

| 污染源 类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
|  | DA002 | 污水处理站废气排放口 | 氨 | 1次/季度 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  | 污水处理站周界 | 污水处理站周界 | 氨 | 1次/季度 |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  |  | 甲烷 | 1次/季度 |
| 废水 | DW001 | 污水处理站排放口 | pH值 | 1次/12小时 |
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 |
|  |  |  | 五日生化需氧 | 1次/季度 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 1次/周 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 |
|  |  |  | 石油类 | 1次/季度 |
|  |  |  | 动植物油 | 1次/季度 |
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总氰化物 | 1次/季度 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
|  | DW002 | 检验科排放口 | 总汞 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总镉 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总铬 | 1次/季度 |
|  |  |  | 六价铬 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总砷 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总铅 | 1次/季度 |
|  |  |  | 总银 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界四周外1m | 连续等效A声级 | 1次/季度 |

上述各监测项目的监测计划应严格按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）和《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）技术规范执行。本项目建成投产验收时污染监测和正常运营期间定期污染监测工作可委托相应环境监测部门定期进行。

9.3.3事故应急调查监测方案

对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须即时取样监测，分析污染物排放量，对事故发生原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档、上报。

项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直到事故影响根本消除。事故应急监测方案应与当地环境监测站或监测机构共同制订和实施，环境监测人员在60min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应对事故附近的辐射圈周界进行采样监测。

9.4竣工验收管理

9.4.1竣工验收管理及要求

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术规范》的规定，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设废气、废水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。

验收报告分为验收监测（调差）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

（1）建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：

①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；

②建设项目竣工环境保护验收技术规范；

③建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定。

（2）验收的程序和内容

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》编制验收监测报告。

建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。

环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。

调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。

（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。

建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

（6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

竣工环境保护验收申请报告未经批准，不得正式投入生产。

9.4.2环境保护“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，项目建成后，应全面检查项目对周围环境的改变及环保设施“三同时”情况。项目试运行一段时间，达到生产正常、稳定后，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9.4-1。

表9.4-1  本项目环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 主要环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气锅炉废气 | 颗粒物 | 完成2台燃气锅炉低氮燃烧器改造，经低氮燃烧器燃烧产生的废气通过一根8米高的排气筒高空排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放浓度限值， |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 能够达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50mg/m3的要求。 |
|  | 污水处理站 | 氨气 | UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，环评批复后更换一次UV光氧催化设备灯管，活性炭装填室装填活性炭，更换下来的废弃灯管和废活性炭交由有危险废物处理资质的单位进行处理，建立危险废物台账 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 污水处理站周界 | 氨气 | 污水处理站开口处采取加盖、加罩的无组织排放控制措施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 设置油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 综合废水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠杆菌 | 检验科废水经酸碱调节、紫外线消毒后排入院区内污水处理站；食堂废水经隔油池处理后排污院区内污水处理站进行处理；锅炉废水和职工生活废水直接排入院区内污水处理站，其他医疗废水排入院区内污水处理站进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）表中预处理标准 |
| 噪声 控制 | 生产设备 | 机械噪声 | 采用建筑物隔音、基础减震、消声器等降噪设施，污水处理站地埋式建设 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，集中收集后委托昌吉市市容环境卫生管理中心统一处理 | 满足《城市生活垃圾管理办法》相关规定 |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 52平方米医疗废物暂存间一座，医疗废物委托昌吉市城市生活垃圾综合处理有限责任公司处理；污水处理站污泥和病理科二甲苯废液委托新疆贝肯能源环保有限公司处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 设置餐厨垃圾收集桶，集中收集后交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理 | 合理处置 |
| 地下水 | / | 对医疗废物暂存间、污水处理站进行重点防渗 |  | 有效防止地下水污染 |

9.5总量控制

9.5.1总量控制基本原则

对污染物排放总量进行控制的原则是将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；

第二：采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能消除在生产过程中；

第三：强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第四：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在区的环境保护目标控制水平。

9.5.2总量控制因子

根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目，根据昌吉州2021年1月~2021年12月的空气监测数据城市日监测数据月均值，项目所在区域PM2.5年平均浓度不达标，本项目总量控制指标颗粒物、二氧化硫和氮氧化物需要倍量替代，本项目总量控制指标由昌吉州生态环境主管部门统一调配。

本项目建议总量指标为：颗粒物0.072t/a、二氧化硫0.036t/a、氮氧化物0.1685t/a，倍量替代总量为颗粒物0.144t/a、二氧化硫0.072t/a、氮氧化物0.337t/a。

10、结论与建议

10.1结论

10.1.1项目概况

项目名称：昌吉州人民医院建设项目；

建设单位：昌吉回族自治州人民医院；

项目性质：新建（补做环评）；

建设地点：新疆昌吉州昌吉市延安北路303号，项目区占地面积54073.57m2。北侧为八音盒小区，东侧为延安北路，南侧为健康西路，西侧为柳树巷小区，。中心地理坐标：87°18'15.903"E，44°01'13.144"N。。

项目投资：总投资89600万元，申请国家资金和单位自筹。

劳动定员：职工人员1430人，三班制，每班8h，年工作365天。

床位数量：设置床位869张。

10.1.2环境质量现状结论

（1）大气环境质量

根据真气网发布的2021年1月1日至2021年12月31日昌吉州城市空气质量数据，本项目所在区域基本污染物中PM2.5、PM10的年评价指标超标，为不达标区；根据2020年2月23日~3月1日对项目区域氨和硫化氢的补充监测数据，其浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，特征污染物均达标。

（2）地下水环境质量

根据监测结果显示，除人民公园地下水监测点氨氮超标外，其余各监测点各项污染物指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求，项目区地下水环境质量良好。

（3）声环境质量

根据现状监测结果可知，本项目区四周及声环境敏感点噪声均无超标现象，总体来说，区域声环境质量较好。

10.1.3环境影响评价结论

（1）大气环境影响结论

本项目燃气锅炉在采用低氮燃烧器的情况下，其天然气燃烧过程中产生的颗粒物和二氧化物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 大气污染物特别排放浓度限值，氮氧化物排放浓度能够达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）中不高于50mg/m3的要求。

污水处理站产生的废气在经UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒治理措施后，其有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2 恶臭污染物排放标准值，无组织排放的氨和硫化氢能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-200	5）中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

食堂油烟在经油烟净化器处理后能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放要求。

项目运行过程中的汽车尾气对周边产生的影响很小。

（2）水环境影响结论

本项目检验科、病理科检验过程中产生的废水经酸碱调节、紫外线消毒后排入医院内污水处理站处理；食堂废水经隔油池处理后排入医院内污水处理站，门诊、住院、职工生活、锅炉房、洗衣房产生的废水直接排入医院内污水处理站进行处理。经处理后的废水在满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

（3）声环境影响结论

项目高噪声设备数量较少，主要来源于水泵、风机等设备运转时产生的噪声，经隔声减震、距离衰减等措施治理后，项目区边界噪声可以保证达标排放；另外，通过完善医院的车辆管理制度，合理规划医院内的车流方向，保持区内的车流畅通：禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；设立限速标志，限制医院内车辆的车速：禁止车辆鸣笛等，项目运营期对外界声环境影响较小。

（4）固体废物影响结论

本项目产生的生活垃圾由昌吉市市容环境卫生管理中心负责清运、处理，餐厨垃圾应交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。

医疗废物经收集后暂存于项目区西北侧的医疗废物暂存间，定期交由昌吉市城市生活垃圾综合处理有限公司负责处理，污水处理站污泥（含格栅渣）由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理，二甲苯废液由新疆贝肯新能源环保有限公司负责处理，废活性炭和废弃灯管应交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

该项目所有固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

（5）环境风险影响结论

本项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取拟选用和本报告提出的对策、措施建议，严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理情况下，项目风险程度可以降到最低，项目存在的危险、有害因素可以得到有效控制，其风险程度可以接受。

10.1.4公众参与

本次评价采用网络公告、报纸刊登等形式开展公众参与调查，调查期间未收到公众对本项目的相关建议。

10.1.5环境管理与监测

为了缓解建设项目运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证项目的环境保护制度化和系统化。制定合理的污染治理方案，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境风险降到最低，达到环境保护的目的。

10.1.6总量控制

本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，本项目总量控制指标及实施后总量控制指标为：颗粒物：0.072t/a、二氧化硫0.036t/a、氮氧化物0.1685t/a。

根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》本项目总量控制指标颗粒物、二氧化硫和氮氧化物需要倍量替代，本项目总量控制指标由昌吉州生态环境主管部门统一调配。

10.1.7产业政策符合性结论

对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》，本项目属于第一大类“鼓励类——三十七、卫生健康——5、医疗卫生服务设施建设”，因此，符合国家产业政策。

10.1.8综合评价结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理，符合“三线一单”要求，污染防治措施在技术和经济上可行，各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受程度内，公众参与期间未收到反馈意见。但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中须认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施、应急管理和风险防范措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

10.2建议

（1）严格执行环保“三同时”制度，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。

（2）定期对机械设备进行检修，保持设备运转良好，减少噪声产生。

（3）接受当地生态环境行政主管部门的监督管理，加强环保设施的管理，保证环保各项措施正常运行。

（4）加强环保意识的宣传教育，要有专人负责环保工作，使环境管理和环保措施得到落实。