建设项目环境影响报告表（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心仓库低氮6T燃气热风炉建设项目

建设单位（盖章）：昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司昌吉国家粮食储备库

编制日期：              2022年6月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 6 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	37

附表	38

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心仓库低氮6T燃气热风炉 建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-652301-04-01-544392 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李驰 | 联系方式 | 15309940217 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心仓库内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：87°12′17.416″；北纬：43°56′29.450″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昌吉市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 昌市发改许可（2022）17号 |
| 总投资（万元） | 120 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 33.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增面积：0m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 与三线一单符合性 建设项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析见表1-1。 表1-1 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 类别; 主要目标; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心仓库内，所在区域属于该方案中的重点管控单元，不在生态保护红线管控范围内。; 符合. 环境质量底线; 全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 根据环境质量现状监测数据，PM10、PM2.5超标，项目所在区域为环境质量不达标区，本项目运营过程中会产生烟气、噪声等环境污染物，在采取相应防治措施后均可满足相应排放标准。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 到2035年，全州生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态系统健康和人群健康得到充分保障，环境经济实现良性循环。; 本项目主要利用资源为天然气、电，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心仓库内，不新增占地。不触及区域资源利用上线。; 符合. 生态环境分区管控; 重点管控单元要着力优化空间布局,不断提升资源利用效率,有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控,解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。; 项目所在区域位于该方案中的重点管控单元。依托昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心现有环境风险防控布置，环境风险可控。; 符合. 1.4生态环境准入清单的符合性分析 - 根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目所在地为文件中“昌吉市建成区重点管控单元”，单元编号：ZH65230120001。 - 本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的符合性分析具体见表1-2。 表1-2与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 评估结果. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目为6T燃气热风炉，位于城镇的非城市建成区，周边为厂房及耕地，新建锅炉房在厂区原有地址，未随意对周边土地开垦。 本项目不产生恶臭气体，且周边无人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 3、PM2.5年均浓度不达标城市，禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 4、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水排入城镇下水道标准》（GB/T31962-2015）要求。 5、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 本项目位于空气环境功能区中的二类区，执行二类标准，燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气中各污染因子达标排放，不会对周边大气环境产生较大不利影响SO2、NOx、烟尘等大气污染物总量指标根据《昌吉回族自治州人民政府关于印发自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州政发〔2018〕165号）需倍量替代。 本项目不涉及VOCs排放。本项目热风炉主要是为粮食烘干提供热风，热风炉是通过干烧内堂加热，用风机送热风，不产生废水，噪声均采取有效的污染防治措施，能够实现达标排放。; 符合. 环境风险管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。 2、到2022年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范工业（化工）园区或关闭退出。城市建成区重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。 3、搬迁改造企业拆除危化品生产装置、建筑物和防污染设施，事先制定废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，采取切实有效措施，防范拆除活动造成人员伤亡和环境污染。加强腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 本项目加装低氮燃烧装置，能源为天然气，不属于高污染企业，且项目地点不在城镇人口密集区，项目不与地下水土壤发生联系，因此本项目的建设不会造成土地荒漠化或对地下水产生污染。; 符合. 资源开发效率要求; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。 2、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项工程设计秉承高效、节能、环保的宗旨。在本次设计的锅炉及附属设备选型中，考虑选用高效、节能、低噪音的锅炉及其循环泵，具有耗电较少、效率较高等优点。; 符合. - 2、其他符合性分析 表1-2 相关文件符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 2021.12.30; 本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。; 本项目2022年2月24日于昌吉市发展和改革委员会进行备案。备案号：昌市发改许可（2022）17号。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; ①各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 ②在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。 城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。; ①本项目昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心仓库低氮6T燃气热风炉建设项目，天然气为清洁能源，减少了污染物的排放。 ②本项目使用新型的燃气锅炉加装有低氮燃烧装置，属于高效节能环保型锅炉。; 符合. 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》; “禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域进行污染环境、破坏生态的活动”; 本项目所在位置为新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇，不属于以上规定的区域范围，不属于以上规定从事的生产活动。; 符合. 《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）; 根据乌昌石同防同治的要求：按照有关要求加快淘汰建成区燃煤锅炉，加大燃煤锅炉及设施“电能替代”改造力度。加大清洁能源供应，提高城市清洁能源使用比重。加快推广以电代煤、以电代柴、以电代气，提高天然气未覆盖地区居民炊事、取暖电气化水平。; 本项目属于清洁能源天然气集中供气，并淘汰现有燃煤热风锅炉，符合乌昌石联防联控中燃煤锅炉淘汰改造及清洁能源供应的要求。; 符合. 《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发[2014]35号）; 《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》中第三条重点工作中加大综合治理力度，减少多污染物排放中第3条指出，加快热力和燃气管网建设，通过热电联产、集中供热等工程建设，到2017年底，除必要保留的以外，全区城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目利用厂区内现有场地新建并安装低氮6T燃气热风炉一座，产生的热风用于对粮食仓库的烘干，本项目锅炉不属于禁止范围，因此本项目建设符合规定。; 符合. - 3、选址符合性分析 - 本项目新增6T燃气热风炉在原有燃煤锅炉的旧址，天然气热风炉年运行天数仅为90天，涉及的风险物质天然气量较少，本项目提出的火灾、爆炸等风险因素在严格的操作下发生的几率极小，本项目周围无环境敏感保护目标，根据现场勘查锅炉距最近仓库约20m，锅炉四周地势空阔，锅炉房也能满足新建燃气热风炉的使用需求，因此本项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目地理位置及周边外环境情况 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心仓库内，项目中心地理坐标为东经：87°12′17.416″，北纬：43°56′29.450″。具体地理位置详见附图1，平面布置图见附图2。 - 2、项目组成及建设内容 昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司昌吉国家粮食储备库原使用6t/h燃煤热风锅炉进行烘干供热，为响应《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放要求，昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司昌吉国家粮食储备库准备拆除原有6t/h燃煤热风锅炉，在现有锅炉房建设6t/h燃气热风锅炉。 主体工程、配套工程、公用工程、环保工程基本组成情况见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 1台天然气热风锅炉及配套辅机的采购及安装，1台6t/h燃煤热风锅炉的拆除; /. 配套工程; 燃气管网：本项目的天然气管网已经敷设，本次利用已有系统，只对锅炉房附近局部做连接处理，能满足本次的用气需求，锅炉房的天然气也由新疆东方环宇燃气股份有限公司已经敷设的燃气管道供给，现状天然气管道的容量可以满足锅炉房的用气需要。; 依托. 公用工程; 供电; 本工程供电由玛纳斯电厂提供、电压220/380v、50Hz; 依托. 供气; 依托新疆东方环宇燃气股份有限公司天燃气管网; 依托. 环保工程; 废气; 加装低氮燃烧装置+烟气外循环风机; 新购置. 噪声; 选用低噪设备，减振基础，安装时设置减震垫; 新购置. 3、主要原辅材料及燃料的种类和用量 能源消耗种类和数量根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），实际消耗的各种能源应包括一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。 本项目生产过程中实际消耗的能源种类有：二次能源：电力、天然气，项目能源消耗情况见表2-2。 表2-2 项目能源消耗汇总表 能源种类; 计量单位; 数量. 电; 万千瓦时; 0.6. 天然气; 万立方米; 101. 4、生产设备 工程主要生产设备见下表2-3。 表2-3 工程主要生产设备一览表 序号; 单位; 新配套燃气锅炉型号参数; 数量; 备注. 1; 燃气热风炉主体; 湖南长宏RFL-4200-160-Q; 1台; 新建. 2; 低氮燃烧器; 意大利利雅路RS610E/FGR; 1台; 新购置. 3; 烟气外循环风机; 河北1.5kw; 1台; 新购置. 5、公用及辅助工程 （一）生活用排水 由于本项目员工为企业现有员工，不新增，故不产生生活污水。 （二）锅炉用排水 本项目热风炉主要是为粮食烘干提供热风，热风炉是通过干烧内堂加热，用风机送热风，不产生废水。 （三）供电 本工程供电由玛纳斯电厂提供、电压220/380v、50Hz。 （四）供气 供气由新疆东方环宇燃气股份有限公司天然气管网，根据业主提供的数据本项目1台燃气热风锅炉燃气量共计101万Nm3/a。 天然气量计算：1吨锅炉每小时燃烧约78m3天然气，根据与业主核实，本项目年运行90天，一天运行24小时。 1×6×78×90×24=1010880Nm3/a 6、劳动定员及工作制度 本项目无新增工作人员，实行两个班次一班8小时工作制无夜班，年工作时间为300天。 7、环保投资 本项目总投资120万元，其中环保投资40万元，占总投资33.33%。项目环保投资情况见表2-4。 表2-4 项目环保投资一览表 序号; 项目; 污染治理设施; 投资（万元）. 1; 废气; 低氮燃烧装置+10m烟囱+烟气外循环风机; 35. 2; 噪声; 设备采用基础减振，设置消声器; 5. 合计; 40. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一：工艺流程 1、施工期工艺流程 本项目施工期主要为新建天然气热风炉，拆除原有燃煤热风炉，项目施工过程中将产生施工扬尘、施工噪声、施工废物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 噪声、固废、废气 噪声、废气、固废 工程验收 新燃气热风炉安装 原有燃煤热风炉拆除 图2-1 本项目施工期工艺流程图 - 2、运营期工艺流程 噪声、废气 本项目的生产工艺流程图及产污位置见图 2-3。 烘干房 热风 燃烧器 热风炉 天然气 - 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： 低氮燃烧器主要通过选用低氮、全自动比例调节燃烧器，自动控制燃烧过程，严格控制过量空气系数和炉内温度，使燃气充分燃烧，减少NOx的生成，它通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度，在保证燃气着火和燃烧的同时能有效的抑制NOx的生成。 首先燃气通过燃烧器燃烧，产生高温热气，热风炉将高温热气的热量传导给被加热的空气，经过空气换热后的高温热气降温后排出。在这个过程中，需要预处理加热的空气通过鼓风机送入热风炉，吸热后温度升至额定值从热风出口处送出，当热风温度达到额定温度上限时，燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火焰燃烧，当热风温度降低到额定下限温度时，燃烧器又会重新点燃运行或转为大火燃烧，升温的速度通过进风阀控制。 二、主要污染工序 1、施工期 本项目施工期对周边环境的影响主要是施工废气、施工噪声、施工固体废物等。 （1）废气：主要为施工扬尘、运输车辆及施工机械废气。 （2）噪声：主要为施工机械设备噪声。 （3）固体废物：主要为建筑垃圾。 2、运营期 本项目运营期的主要产污工序： （1）废气：主要为锅炉烟气。 （2）噪声：主要为设备运行噪声。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 原有6t燃煤锅炉于2013年建成，2022年3月11日昌吉回族自治州粮油销购（集团）有限责任公司下发昌粮集字【2022】24号公司内部文件，批准了6t燃煤锅炉于2022年4月拆除的请求。6t燃煤锅炉当年是以成套设备采购安装形式建设，没有备案。自建成至今因燃煤环保问题6t燃煤锅炉一直未开机使用，不存在原有环境问题。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的昌吉州政务服务中心监测点2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 本项目所在区域空气质量现状评价结果一览表，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 2500; 4000; 62.5; 达标. O3; 第90百分位数8小时日平均浓度; 131; 160; 81.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 超标. 由表3-1可知，项目所在区域SO2、NO2、O3、CO的年均浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。因此，项目所在区域为不达标区。 （2）水环境质量现状 - 1.地下水环境影响分析 本项目天然气热风炉厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且天然气热风炉不产生废水，不与地下水体发生水力联系不会产生对地下水的污染，故本次不开展地下水环境影响评价。 - （3）土壤环境影响分析 本项目运营期不存在对土壤的污染，故本次不开展土壤环境影响评价 （4）声环境环境影响分析 1.监测点位及监测时间 本项目周围50m无环境敏感保护目标，为了解项目区声环境背景值，本次声环境质量现状监测委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行监测，本次噪声现状评价选取厂界东南西北侧4个噪声监测点，监测时间为2022年3月18日，昼夜各进行一次。噪声监测布点图见附图3。 2.监测方法 测量方法采用《环境监测技术规范》（噪声部分）对项目区背景噪声进行声压级测量（以A声级计）；测量仪器：AWA5688多功能声级计、AS8336型风速仪、AWA6021A型声校准器。 3.评价标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见表3-2。 表3-2工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.监测结果 项目区声环境质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果及分析统计表 单位:dB（A） 监测地点; 监测时间; 监测结果dB（A）; 达标情况. 1#项目区东侧; 昼间; 40; 达标. 夜间; 39; 达标. 2#项目区南侧; 昼间; 41; 达标. 夜间; 39; 达标. 3#项目区西侧; 昼间; 42; 达标. 夜间; 39; 达标. 4#项目区北侧; 昼间; 41; 达标. 夜间; 38; 达标. 5.评价结果 由监测结果可知，项目区厂界四周噪声监测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中的限值，项目所在区域声环境质量较好。 - （5）生态环境影响分析 本项目新建天然气热风炉占地为原有燃煤热风炉地址，锅炉房为地上一层，且用地范围内无基本农田、森林公园等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 根据对项目所在地勘察，项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇中心仓库内，500m范围内为厂房与荒地无居民区，本项目不设置大气环境敏感保护目标。 - 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不设置声环境敏感保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市三工镇，本项目拆建燃煤热风炉锅炉，新建天然气热风锅炉使用现有地上一层内的现有建筑，占地类型为建设用地不占用基本农田，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 |  | 1、废气 根据《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》2016年第45号，本项目燃气锅炉颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中要求，具体详见下表。 新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值见表3-4。 表3-4 新建天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物; 污染物排放监控位置; 标准值; 标准来源. SO2; 烟囱; 50mg/m³; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值. 颗粒物; 20mg/m³. NOx; 50mg/m³; 按照《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)中不高于50亳克/立方米执行. 烟气 黑度; ≤1级; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值. 2、噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位:Leq[dB（A）]） 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境 噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; dB(A); 70; 55. 本项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表 3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位:Leq[dB（A）]） 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| 总量控制指标 |  | 项目在锅炉运行过程中产生锅炉烟气主要污染因子产生量为是：颗粒物0.045t/a、二氧化硫0.12t/a、氮氧化物0.47t/a。 根据自治区党委自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出对颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮这5种污染物实行排放总量控制。本项目将颗粒物、氮氧化物作为总量控制因子。由于本项目之前建设的燃煤热风炉一直未投入运营，无消减指标来源，本次申请指标为颗粒物：0.045t/a；NOx：0.47t/a。根据《昌吉回族自治州人民政府关于印发自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（昌州政发〔2018〕165号），昌吉州区域申请SO2、NOx、颗粒物等大气污染物总量指标需倍量替代SO2：0.24t/a、NOx：0.94t/a；颗粒物：0.09t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要包括：拆除原有的燃煤热风炉主体、锅炉配套设备等，安装新燃气热风炉。施工期对环境的影响主要是拆除扬尘、施工噪声、原锅炉及相关配套设施拆除产生的建筑垃圾、新锅炉安装产生的废包装材料等，对厂址及周围环境空气及声环境会造成不利影响。 （1）施工期大气 施工时拟采用以下措施控制施工期大气污染： ①对可加湿的物品、工序采用加湿作业，定点给施工道路洒水； ②施工现场堆土及时回填或清运、施工场地周围及时的清扫；控制干散材料的堆存时间及堆存量，必要时采取苫布遮盖法减少起尘； ③运输砂土等干散材料的车辆使用苫布遮盖，出施工现场的车辆冲洗车轮； ④施工期在施工区域设置围挡，减少扬尘对周边环境影响； ⑤科学规范施工车辆行驶道路。 ⑥重点区域建设工地要做到工地周边百分百围挡，物料堆放百分百覆盖，土方开方百分百湿法作业，路面百分百硬化、出入车辆百分百清洗、渣土车辆密闭百分百运输六个百分百。为减轻施工过程中扬尘对周边环境及敏感点的影响，对于施工作业产生的扬尘，应采取以下措施减轻污染： （1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间，土建工地在城市主要干道、景观地区、繁华区域，其边界应设置高度2.5米以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8米以上围挡。以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （3）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工期废水 由于本项目施工期短，不设置施工营地，施工人员均不在项目区食宿。 （3）施工期固废 各类建材的包装箱袋应派专人负责收集分类存放以及拆除的锅炉主体统一运往废品收购站回收利用。 （4）施工噪声环境 项目施工噪声主要来源于现有工程拆除、安装过程以及车辆运输将产生噪声影响，噪声级约为70-95dB(A)。机械施工设备产生，该类设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。经类比分析，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值，见表4-1； 表4-1 施工阶段主要噪声源状况 单位：dB(A) 声源; 声源强度; 声源; 声源强度. 装载机; 90-95; 切割机; 85-90. 吊装机械; 95; 运输车辆; 70-95. 手镐; 75-80; /; /. 为实现施工场界噪声达标排放，环评要求施工单位在施工过程中采取以下噪声治理措施： - （1）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，严禁夜间施工。 - （2）合理布局施工场地：将施工场地设置在远离敏感目标的一侧，避免对近距离敏感目标产生较大影响，可设置临时隔声屏障，减少污染。 （3）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （4）施工车辆特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。 （5）加强施工场地车辆管理，尽量减少鸣喇叭次数及汽车启动频率；运输车辆经过集中居民区、医院、学校等敏感点，应减速慢行，禁止鸣喇叭。 （6）施工区的施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、地方的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。 本项目噪声影响是短期的，通过严格的管理和采取必要的措施，可以使施工噪声对周围环境的影响降低到最低程度。该项目建成后，其影响也就结束了。 综上所述，施工期的环境影响是短暂的、局部的，当施工结束后，影响将随之消失或减缓。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源分析及措施可行性 ①烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表燃气锅炉-天然气可知： Vgy=0.285Qnet+0.343 未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，通常我们说天然气的热值是低热值，约为37.62兆焦（9000大卡）/标准立方米。 Vgy=0.285×37.62+0.343=11.0647Nm3/m3 本项目烟气排放量=101万m3/a×11.0647Nm3/m3=1117.5347万m3/a。 ②二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫排放量采用物料衡算法进行计算。 Eso2：核算时段内二氧化硫排放量，t； R：核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St：燃料总硫的质量浓度，mg/m3（本项目取60mg/m³，本次评价天然气中硫的含量根据《天然气》（GB 17820-2012）中一类天然气中总硫≤60mg/m3的指标计算，则St=60。）； ηs：脱硫效率，%（取0，无末端治理措施）； K：燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量刚一的量（本项目取1）。 本项目二氧化硫排放量为：2×101×60×1×1×10-5=0.12t。 ③氮氧化物 项目采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中锅炉的产污系数法进行计算[《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3，NOx低氮燃烧产污系数：9.36千克/万立方米-燃料]。 NOx产生量：101×9.36×10-3=0.94t/a。 本项目采用烟气再循环技术，锅炉降氮率不低于50%。 NOx排放量：101×9.36×10-3×50%=0.47t/a。 ④颗粒物 如果颗粒物根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的数据，颗粒物2.86kg/万m3来计算，由于系数过大不能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值，参考《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）》北京执行大气污染物特别排放限值，因此颗粒物的排放系数参照《北京环境总体规划研究》中给出的每燃烧10000m3天然气产生0.45kg烟尘。 颗粒物排放量=0.45×101×10-3=0.045t/a。 颗粒物排放浓度=烟尘排放量/烟气量=0.045/1117.5347=4.0mg/m3。 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 本项目锅炉年运行时间为2160h，废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-2，排放口基本情况一览表见表4-3。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 烟气量(Nm³); 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生 浓度(mg/m³); 产生 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 是否为可行技术; 效率/%; 排放 标准(mg/m³); 排放 浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h); 排放量（t/a）. 11175347; SO2; 10.7; 0.06; 0.12; 低氮燃烧器+烟气再循环技术; 是; 0; 50; 10.7; 0.06; 0.12. NOx; 42.05; 0.22; 0.47; 0; 50; 42.05; 0.22; 0.47. 颗粒物; 4.0; 0.02; 0.045; 0; 20; 4.0; 0.02; 0.045. 表4-3 排放口基本情况一览表 序号; 污染源; 烟囱底部 地理坐标; 烟囱底部海拔/m; 烟囱高度/m; 烟囱内径/m; 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 排口编号; 执行标准. 1; 锅炉; E 87°12′17.416″; N 43°56′29.450″; 668; 10; 0.5; 100; 2160; DA 001; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值；按照《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)中不高于50亳克/立方米执行. 由上表可知，锅炉烟气污染物SO2、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。NOx排放浓度满足《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。 （2）环境影响分析 ①正常工况 本项目采用清洁燃料天然气，其主要成分为甲烷，项目锅炉正常工况下，天然气经充分燃烧的主要产物是二氧化碳气体，此外会产生SO2、NOx、颗粒物，本项目设置低氮燃烧器，同时采用烟气再循环技术，锅炉烟气经烟囱达标排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7，燃气锅炉采用低氮燃烧技术属于可行技术，根据《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65/T 4243-2019），本项目采用烟气再循环降氮技术可行。 项目采用的措施合理，正常工况下对项目周边大气环境的影响较小。 ②非正常工况 本项目主要处理设施为低氮燃烧器+烟气再循环降氮技术，在锅炉开停炉时，配套处理设施未启用导致废气不能有效处理，可能造成氮氧化物超标排放，［《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3中NOx产污系数：18.71千克/万立方米-原料（无低氮燃烧）］。在配套处理设施无效的情况下，项目污染源产排情况见表4-4。 表4-4 非正常工况废气污染源产排情况一览表 污染物; 非正常排放原因; 排放浓度(mg/m³); 排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 排放量（t）; 发生频次/年; 措施. SO2; 配套处理设施未启用; 10.7; 0.06; 1; 0.00006; 1次; 锅炉定期检修保养；锅炉开停炉前先由工作人员进行检查；发现配套处理设施未启用情况立即上报，应急小组到现场进行处理. NOx; 169.08; 0.89; 0.00089. 颗粒物; 4.0; 0.02; 0.00002. 非正常工况下氮氧化物排放浓度超标。 （3）大气污染防治措施 由表4-2可以看出，SO2、颗粒物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值其中（林格曼黑度为＜1），NOx排放浓度满足《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。并且经1根10m高烟囱排放，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉烟囱不低于8m，且新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据与业主核实周围无建筑物，故本次烟囱高度为10m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）满足其烟囱的允许高度。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中关于锅炉烟气污染防治可行技术，本项目采取的烟气治理措施可行性分析见表4-5。 表4-5 项目锅炉烟气污染物防治可行性一览表 燃料类型; 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）; 本项目锅炉烟气 治理措施; 是否为可行技术. 炉型/燃料; 室燃炉/天然气; 室燃炉/天然气; /. 二氧 化硫; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; /; /. 重点地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧技术; 是. 颗粒物; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. 由上表对比分析可知，本项目燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的可行技术。 （4）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中要求，本项目废气监测指标及频次要求见下表4-6。 表 4-6 污染源监测计划表 监测环境因子; 检测项目; 监测位置; 工作 方式; 监测频率; 监测标准. 废气; 氮氧化物; 烟囱排口; 手动 监测; 1次/月; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中50mg/m3的要求. 颗粒物 二氧化硫 林格曼黑度; 烟囱排口; 手动 监测; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值. 2、废水 （一）生活用排水 由于本项目员工为企业现有员工，不新增，故不产生生活污水，废水直排入市政管网。 （二）锅炉用排水 本项目热风炉主要是为粮食烘干提供热风，热风炉是通过干烧内堂加热，用风机送热风，不产生废水。 3、声环境影响和保护措施 项目的噪声来源于各类设备运行产生的噪声。噪声源强约为70-80dB(A)，见表4-7。 表4-7 项目设备噪声源源强 单位：dB(A) 噪声源; 噪声值; 治理措施; 治理后噪声. 风机; 70; 选用低噪声设备，安装减震垫等，间歇运作，消声; 50. 天然气热风炉; 80; 优选低噪声设备、基础减振、室内隔声; 60. 根据现场调查，项目区周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中，本项目属于声环境三级评价，对评价范围内具有代表性的声环境保护目标的声环境质量现状进行调查，可利用已有的监测资料，无监测资料时可选择有代表性的声环境保护目标进行现场监测，并分析现状声源的构成。 环评建议要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： （1）在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振； （2）鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接； （3）合理配管，减少阀门和管道噪声； （4）根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等； （5）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声。 同时本项目所有设备均置于封闭锅炉房内，起到一定程度的隔声降噪作用，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境影响可接受。 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）5.3的要求，制定厂界环境噪声监测计划。 表 4-8 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类. 4、固体废物 本项目依托现有员工，不新增生活垃圾。 5、地下水影响分析 本项目天然气热风炉厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且天然气热风炉不产生废水，不与地下水体发生水力联系不会产生对地下水的污染。 6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危化品为天然气，危化品理化性质见表4-9 表 4-9 天然气理化性质表 化学品名称 中文名称：天然气 英文名称：Natual gas. 危险性： 天然气在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。天然气不像一氧化碳那样具有毒性，它本质上是对人体无害的。不过如果天然气处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，还是会致人死亡的，毕竟天然气不能用于人类呼吸。作为燃料，天然气也会因发生爆炸而造成伤亡。 虽然天然气比空气轻而容易发散，但是当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下，达到一定的比例时，就会触发威力巨大的爆炸。爆炸可能会夷平整座房屋，甚至殃及邻近的筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。 天然气车辆发动机中要利用的压缩天然气的爆炸，由于气体挥发的性质，在自发的条件下基本是不具备的，所以需要使用外力将天然气浓度维持在5%到15%之间以触发爆炸。主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。. 急救措施：通风. 消防措施： 灭火：泡沫、干粉、砂土、二氧化碳、氮气、水蒸汽等进行灭火。切勿直接喷水。. 理化性质： 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。 天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氨和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kgNm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。. (2)（风险潜势初判） 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算： 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，……qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，企业环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100。 本项目燃气接自新疆东方环宇燃气股份有限公司燃气管线，场地内不储存天然气，只在管道内存极少量天然气。从室外进入燃气表间部分主DN65mm，长度约70米；从燃气表间到各台锅炉支管DN80mm，长度约30米，天然气密度为0.5548kg/m3，则新疆东方环宇燃气股份有限公司燃气管线连接至锅炉房内的燃气管线中天然气最大存在总量为1.98kg。 本项目涉及到的环境风险物质如表4-10所示。 表4-10 涉及到的环境风险物质 序号; 名称; CAS; 最大存储量（kg）; 临界量（t）; Q值. 1; 甲烷; 74-82-8; 1.98; 10; 0.000198. （3）风险工艺识别 本项目的生产工艺不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1行业及生产工艺中明确的硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或者重氮化反应等危险工艺。 （4）主要风险因素及途径识别 本项目使用的燃料（天然气）易燃，火灾是主要危险因素。 ①火灾 火灾包括四种类型：池火、喷射火、火球/气爆、突发火。 火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其它可燃物燃烧，包括生物。一般来说，火的辐射热局限于近火源的区域内，对邻近地区影响不大，其主要影响通常只限于工厂范围内。 ②火灾次生影响 本项目天然气在发生火灾爆炸事故时，可能的次生危险性主要包括救火过程产生的消防污水如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成排水区域的水体污染。 同时火灾后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。大气污染物主要为燃烧不充分的情况下，产生的CO、SO2、氮氧化物和少量烟尘，对大气环境会造成局部污染。 （5）风险事故影响分析 管道天然气泄漏随空气扩散会对周围环境产生影响，同时泄漏天然气可能引发火灾或者爆炸等二次污染事故。火灾燃烧产物包括烟尘、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫。 这类物质在空气中扩散易引起环境空气污染和人身伤害。 ①天然气泄漏的影响 天然气的主要成分为甲烷，主要经呼吸道进入人体，属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。企业应通过在天然气各管道接口处设置可燃气体泄漏报警装置对天然气进行实时监控，当天然气发生泄漏时可确保第一时间发现并采取应急措施，不会对周围大气环境产生明显影响。 ②火灾烟气的影响 火灾释放出的烟是由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中可见的固体或液体颗粒构成的，直径在0.01-10um之间，对人体及动植物的危害极大。一般粒径大于50um的颗粒物由于受到重力作用会很快沉降到地面，在大气中滞留几分钟到几小时；粒径为0.1pum的颗粒不但在大气中滞留时间长，而且迁移距离远。这些颗粒物还可以分为一次颗粒物和二次颗粒物，一次颗粒物是由排放源直接排入大气中的液态或固态颗粒物，在大气中不发生变化；二次颗粒物是由排放源排放的气体污染物，经化学反应或物理过程转化为液态或固态的颗粒物，如SO2、NOX、N2和有机气体等经化学反应形成的硫酸盐、硝酸盐、氯化物、铵盐和有机气溶胶等。当颗粒小到10um以下（称可吸入颗粒物）就可以随着人们的呼吸而进入人体肺部，容易引起呼吸道感染、心脏病、支气管炎、哮喘、肺炎、肺气肿等疾病。 ③燃烧生成的气体对大气的污染 A、二氧化碳。CO2是主要的燃烧产物之一，也是主要的温室气体，易造成温室效应。当空气中CO2含量大量增加时，人们就会感到缺氧；当浓度达到0.5%时，人们就会感到呼吸急促、头痛、眩晕，浑身疲乏无力，严重窒息，以致死亡；同时也会加剧厄尔尼诺现象的发展和温室效应的加剧。 B、一氧化碳。CO是火灾中的主要燃烧产物之一，其毒性在于对人体血液中血红蛋白的高亲和性，其对血红蛋白的亲和力比氧气高出250倍。由于CO能通过与人体中的血红蛋白结合，生成离解缓慢的碳氧血红蛋白，从而降低血液的输氧能力，造成各种缺氧症状。医学证明，当人体血液中碳氧血红蛋白达到25%时，就会削弱人的感觉能力；超过25%时，即可改变心脏机能和加快心绞痛的发作次数；达到50%时，即引起胸部和心脏器官损伤，达到70%时，即可危及生命。同时，排入大气的CO不易于其它物质发生反应，因而成为大气中的比较稳定的组成成分，在大气中般能停留2-3年。 C、二氧化硫。SO2是含硫物质燃烧后的产物，能刺激眼睛的角膜和呼吸道的黏膜。当空气中的含量过高时，人在短时间内就会有生命危险。二氧化硫是酸雨形成的主要原因之一，它给农作物的生长带来不利的影响。 （6）环境风险防范措施 ①安全防范措施 企业在建设和运营过程中，应严格落实安检部门和消防部门的相关要求，按要求进行安全和消防验收，预防由安全事故引发的环境风险。 ②大气环境风险防范措施 天然气管道接口处和使用区域设置可燃气体监控报警仪。加强人员培训和设备检修，禁止生产区出现明火。定期维护废气处理设施，保证环保设施的正常运行。厂房周围和内部设置消防栓，涉及可燃物质的区域预存灭火器。 ③天然气管线泄漏事故防范措施 A.选用优质管材，中低压管道采用外加防腐层保护管道并考虑安装检漏和报警的检测设备。 B.施工中加强质量管理，确保施工质量，选择安全的输配线路，管网通过的地方要有明确的标志，减少意外施工或机械破坏。 C.管道沿线应标志清晰，定期进行安全保护检查、巡视，检查各截止阀、安全阀等关键部件，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报，使其处于良好状态。 D.管道防腐设备、检测仪器、仪表，应实行专人专责制，必须定期检定和正确使用。 E.根据《石油天然气管道安全规范》SY/T6186-2020规定，公司应制定定期检验计划，并报主管部门备案；除日常巡检外，1年至少1次外部检验，由专职人员进行；全面检验每五年一次，由中国石油质量主管部门认可的专业检验单位承担。外部检验包括管道损伤、变形缺陷、管道防腐层、绝热层、管道附件、安全装置电法保护系统和管道标志桩、锚固墩、测试桩、围栅、拉索和标志牌等。 F.一旦发生泄漏，应能马上关闭截止阀，疏散附近居民及工人，切断火源，进行抢修，尽快恢复供气。 ④ 燃气锅炉安全管理措施 在燃气锅炉安全管理过程中，必须注意以下四个方面的因素:一是由人的错误推测和错误行为(玩忽职守或麻痹大意)造成的事故，即人的行为因素；二是由设备的不安全状态(如锅炉的质量及性能、燃烧系统、供、回水系统、软水系统、消防安检系统、自动报警系统等)造成的事故，即物的因素；三是由不良环境(如通风系统、照明系统、防噪声系统、环境卫生等)造成的事故，即人为环境因素；四是由自然灾害、突发事故等不可抗力造成的事故，即自然环境因素。针对燃气锅炉发生事故的原因和国家相关法规规范，应制定锅炉房管理细则和做好达标工作，并制定紧急情况处理预案。 燃气锅炉房内不得有明火、不得吸烟，在锅炉房内、外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。维修锅炉需动用电气焊时，必须由专业人员在有人监护和确认无误管道中没有余气的情况下，方可进行操作。如修燃气部分要由燃气公司的专业人员进行维修。锅炉运行及维修时，锅炉房内闲杂人员不得进入。锅炉不运行期间，锅炉房内不得堆放与锅炉设备无关的物品。燃气调压箱及计量间周围要悬挂禁烟、禁明火、禁停放汽车标志，以保证燃气调压箱及计量间的安全。 ⑤事故应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故等重特大事故的发生，确保人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合项目实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，本项目应结合项目特征制定应急救援预案。 1.立即利用电动(或手动阀门)将天然气源切断，同时通知配电值班室人员切断电源。 2.②立即拨打火警电话(119)、通知上级公司以防事故的连锁反应、报告本单位主管领导进入现场指挥处理事故、报告当地锅炉压力容器安全监察部门指导协助事故处理。 3.若现场发生人员伤害，立即拨打急救电话(120)，同时利用现有条件进行自救、互救。 4.成立事故调查组，进入事故现场观察(摄像、分析、研究)。对在场人员进行调查了解、核实情况。 5.一旦爆炸导致天然气泄漏，应及时做好厂区员工的疏散工作。 表4-11 应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救 援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清 除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应 急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场上后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. ⑥职责 指挥领导小组：①制定修改危险源事故应急救援预案。②组织建立应急救援队伍，并组织和指挥各应急小组投入抢险。③监督、检查应急预案的实施。 应急领导小组：①负责编制本部门应急预案及修订完善本部门应急预案。②组织应急演练，当发生事故、事件时按应急预案组织抢险救援。 锅炉管理：①建立和健全领导组织机构，明确锅炉管理人员职责。②制订和完善锅炉各项安全管理制度、健全锅炉设备档案，编制安全措施和维修计划并督促实施。③锅炉房要悬挂《锅炉使用登记证》、《燃气锅炉房的各层次领导管理框图》、《燃气锅炉管理制度》、《司炉工巡视路线图》、《锅炉房管道系统图》、《天然气公司紧急抢修电话》、《燃气锅炉房发生紧急情况的处理预案》、直接工作人员上岗证等。④进行安全宣传，组织锅炉直接工作人员(司、维、管、水质化验等)培训。 ⑦环境风险分析小结 本项目燃气管道尽管工程工艺安全可靠性极高，但建议建设单位仍然应对此引起高度重视。本报告提出了环境风险管理措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝天然气事故泄漏的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。项目在以后的运营过程中，严格执行本环评中提出的风险防范措施，风险事故将降至到最低，也保证了厂区人们的生命财产安全。 在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 低氮燃烧器+烟气外循环风机+10m烟囱 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值，按照《关于开展自治州2021年夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》(昌州环委办发[2021]17号)中不高于50亳克/立方米执行 |
| 声环境 | 合理布局，减振、降噪措施、加强厂区绿化等措施。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中3类标准 |
| 固体废物 | 不新增固体废物 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期各污染物均能得到妥善处理处置，或达标排放，或资源化利用，不会对区域生态环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）运营过程中，加强管理，落实各项风险防范措施，杜绝风险事故的发生。 （2）项目的环保防污措施要与项目同时建设、同时运行，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 （3）锅炉和设备需定期维护和保养，保证正常运转，保证噪声达标，避免突发性噪声的产生。 （4）管理防范措施 建立和完善各级安全生产责任制，建立健全锅炉安全操作规程并坚持执行；对职工要加强职业培训和安全教育，在紧急情况下采取正确的应急方法。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、运营期环境管理措施 （1）建立ISO14000环境管理体系，同时进行HSE（健康、安全、环保）审核。 （2）制定环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，在公司环保科室统一组织下，制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“环保手册”、“污染物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”等。 （3）加强环境监测数据的统计工作，建立公司完善的环保设施、污染源即物料流失等的技术档案，严格控制污染物排放总量，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。 （4）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到每一位员工。 （5）强化对环保设施运行监督、管理职能，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物连续达标排放。 （6）加强对开停车等非正常工况及周围环境的监测，并制定能够控制污染扩大，防止污染事故发生的有效措施。 （7）环保管理和经济效益相结合，建立严格的奖惩机制，制定一些具体的奖惩制度及环保达标条件的考核办法，使行政干预手段和经济奖惩有机地结合起来，激励工人认真操作，使生产设备和环保设备达到最佳工作状况，杜绝乱排、乱放等人为因素造成的污染，从而实现生产从源头开始全过程污染控制，最终实现清洁生产和控制污染物总量的目的。 2、排污口规范化管理 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本评价对项目排污口提出以下措施： （1）烟气排放口、烟气净化设备进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志，在烟囱排放口安装废气在线监测装置。 （2）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （3）建设单位应按《环境保护图形标志～排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 图5-1 排污口标示规范化示意图 规范化有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 （1）监测计划管理 建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求进行自行监测，可委托专业监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测计划见前述“运营期环境影响和保护措施”章节。 （2）排污许可制度衔接 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件要求，需做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理，在认真落实工程设计和本报告提出的各项污染防治措施、生态保护措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放。因此，从环境保护的角度考虑，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.045t/a |  | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | NOX |  |  |  | 0.47t/a |  | 0.47t/a | +0.47t/a |
|  | 沥青烟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①