# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目

建设单位（盖章）：中电建（阜康）新能源有限公司

编制日期：          2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-652302-04-01-943652 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马力 | 联系方式 |  |  | 13909330788 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市东北侧24km处 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E88°17′15.360″,N44°14′34.440″ |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十一、电力、热力生产和供应业”：90、太阳能发电4416中地面集中光伏电站(总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏) |  | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 总占地：13449756m2 永久占地：72456m2 临时占地：13377300m2 |  |
| 建设性质 |  | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |  |
| 总投资(万元) |  | 351800 |  | 环保投资(万元) | 398 |  |
| 环保投资占比(%) |  | 0.11 |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 |  | 电磁环境影响专题评价 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)》中第一类鼓励类中的第五项新能源，“太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，本项目是太阳能光伏发电系统集成技术应用，属于“鼓励类”，符合国家的产业政策。 2、与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》的符合性 根据下表分析可知，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》中“电力行业”适用要求、空间布局、污染防治与环境影响的相关要求。 表1-1 “自治区重点行业准入”符合性分析 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》; 建设项目; 相符性分析. 一、通则 (二)环境准入条件总体要求；禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。; 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市东北侧24km处荒漠，项目不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地址公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域。; 符合. 四、电力行业 (一)适用范围：适用于自治区行政区域内新建、改建和扩建电源建设项目。包括火力、风力、光伏、垃圾、生物质发电项目。 (二)选址于空间布局 4.风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地符合土地供应政策和土地使用标准。 (三)污染防治与环境影响 2.风电场、光伏发电场 需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。; 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市东侧24km处荒漠，属于光伏发电项目；项目的建设已取得发改委同意开展前期工作的文件，且项目符合《阜康市1亿千瓦光伏产业发展概念性规划》选址要求，机组采用先进成熟、节能环保型技术。; 符合. 3、与《阜康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性 2021年9月27日，阜康市人民政府办公室印发了《阜康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（阜政办〔2021〕85号）。根据下表分析，本项目建设符合《阜康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求。 表1-2 《阜康市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析表 规划要求; 本项目; 符合性. 第二节 壮大战略性新兴产业 加快发展新能源、新材料、先进装备制造、新型建材、节能环保等产业，打造战略性新兴产业集群。 新能源。强化煤层气开发、优质战略资源开发及再生清洁能源开发。推进晋源能源有限公司天然气液化应急储调峰等项目建设，加快企业清洁能源替代。加快推动抽水蓄能电站、光伏热电项目建成投产，降低电网成本，提高电网的可靠性。推动中亚环地新能源极热环境实验室建设，推动新能源研发。; 本项目为阜康市600MW光伏项目，属于十四五规划重点项目。; 符合. 专栏2：工业重点项目 新能源。阜康市抽水蓄能电站、阜康抽水蓄能二期阜康东电站、新疆科林思德新能源有限责任公司阜康东部矿区煤矿瓦斯地面抽采、100MW光伏、600MW光伏等项目。; 符合. 4、与《阜康市1亿千瓦光伏产业发展概念性规划》符合性分析 根据规划中的选址要求：“根据光伏产业项目的用地特征，结合现行土地供应政策，选取了全市区域集中连片、不占各类自然保护区、城镇开发边界以外的未利用地（荒草地）及未利用荒草地作为光伏产业备选区域，选址共计2400平方公里（360万亩），主要分布在南部山区、阜康产业园周边的中部平原区及市域北部沙漠区域。优先发展区为中部平原区，面积440平方公里（66万亩）。” 本项目选址位于中部平原区（见附图二），属于优先发展区，符合《阜康市1亿千瓦光伏产业发展概念性规划》选址要求。 5、与“三线一单”的符合性 2021年6月30日，昌吉回族自治州人民政府办公室发布了《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），其中自治州共划定了119个管控单元，包括优先保护，重点管控和一般管控。 根据对照昌吉州环境管控单元图可知，本项目位于阜康市限采区重点管控单元（单元编号：ZH65230220008）。具体见附图三。 ①生态保护红线要求：根据空间识别，本项目不在生态保护红线区域。 ②环境质量底线要求： a.大气环境：本项目仅施工期产生少量扬尘，运营期无废气产生，不会对大气环境造成较大影响。 b.水环境和土壤环境：本项目擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌；生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉，不外排；另外，项目贮油坑、事故油池参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）相关要求进行基础防渗对地下水及土壤环境影响较小。 因此，本项目各类污染物采取以上环保措施后，对周围大气、水和土壤环境影响较小，基本符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线要求：本项目运营期间会消耗水资源和极少量的电能，新增少量永久占地用于升压站建设，其他光伏板占地均为临时占地，项目已集约用地，且建设过程中不涉及地下水开采。因此，项目消耗资源对于区域资源利用总量极少，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单： 根据对照昌吉州环境管控单元图可知，本项目位于阜康市限采区重点管控单元（单元编号：ZH65230220008），通过下表与阜康市限采区重点管控单元的管控要求对应分析可知，本项目建设基本符合阜康市限采区重点管控单元的管控要求。 ⑤三线一单”生态环境分区管控方案符合性 本项目严格执行以上环保措施后，能够满足《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》中“重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”要求。 因此，本项目的建设符合昌吉州“三线一单”的要求。 表1-3 本项目与昌吉州生态环境准入清单的符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 ①、表2-3 A6.1中未涉电力行业或光伏产业相关内容。 ②、【B1.2-4】电力行业：热电联产项目选址应符合区域热电联产规划、供热专项规划。城镇生活垃圾焚烧发电项目应符 合国家或省级城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，重点控制区和环境质量 不能满足功能区要求的其它区域禁止新、改、扩建除“上大压小”和热电联产以外的燃煤电厂。; ①/。 ②未涉及光伏产业要求; /. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 ①、【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。 ②、表3.4-2 B2中未涉电力行业或光伏产业相关内容。; ①本项目不涉及污染物总量控制指标。 ②/; ①符合 ②符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 ①、【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 ②、【B3.1-1】加强总体规划与各专项规划、周边城市规划的有效衔接。除国家规划项目和已建成的项目及其下游产业链延伸项目用地外，各园区三类工业用地统一调整为二类工业用地。建立乌鲁木齐市、昌吉州、五家渠市共同参与的项目会商机制。 ③、【B3.1-2】制定实施《“乌昌石”区域大气污染防治攻坚方案》，强化兵地区域同防同治，确保重点区域环境空气质量得到明显改善。完善自治区重污染天气预警分级标准，统一同一区域内应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布区域预警信息，各相关城市按级别启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。; ①②③本项目为光伏项目，不属于工业，环境风险可控。; /. 资源利用效率; 1、入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2 B4）。 ①、【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。结合自治区以及各地（州、市）相关要求，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，把水资源作为最大的刚性约束。 ②、【B4.3-1】重点区域内划定高污染燃料禁燃区，并逐步扩大禁燃区范围。 2、合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。; ①仅光伏组件清洗和职工生活消耗少量水。 ②不涉及用煤。 ③不涉及地下水开采。; ①符合 ②符合 ③符合. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市东北侧24km处，项目西侧为瑞丰达农场，东、南、北侧均为荒漠，中心地理坐标：E88°17′15.360″,N44°14′34.440″，地理位置具体见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目 建设单位：中电建（阜康）新能源有限公司 建设性质：新建 项目投资：351800万元 劳动定员及工作制度：劳动定员20人，三班三运转制，每班工作8小时，每年365天。 2、项目建设内容及规模 本项目场址区域占地总面积约为13449756m2，其中永久占地72456m2，临时占地13377300m2，占地类型均为未利用荒漠草地；共安装1153152块标准功率为655Wp的单晶硅光伏组件，光伏电站总容量为755.31456MWp；按光伏装机容量的25%配置储能系统，容量为150MW/600MWh；新建一座220kV升压站，安装3台240MVA变压器，总容量为720MVA。升压站暂拟以1回220kV架空线接入阜东220kV变电站，该建设内容不在本项目范围内。项目具体建设内容见下表。 表2-1 建设内容一览表 工程 组成; 项目; 内 容; 备注. 主体 工程; 光 伏 电 站 区; 设计安装1153152块655Wp单晶硅双面光伏组件，装机容量为755.31456MWp。电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成191个3.15MW光伏发电单元，每个发电单元由5824/6272块655Wp单晶硅双面光伏组件组成，单元装机容量为3.81472/4.10816MWp。每个发电单元与1台容量为3150kVA的35/0.8kV双绕组箱式变压器连接，双绕组箱式变压器分接16台196kW型组串式逆变器，每台逆变器接入13/14个回路，每个直流回路由28块光伏组件串联而成。逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压从800V升至35kV。光伏电的电能通过32回35kV集电线路电缆汇集至220kV升压站，直埋电缆长度约为89.8km。; 新建. 升压站和储能站; 新建一座220kV升压站。升压站与储能电站相邻布置，总永久占地面积为44712m2。升压站四周布置2.5m高的实体围墙，站内主要布置了综合楼、水泵房、35kv配电室、危废品库、二次预制舱、事故油池、主变压器等送配电建(构)筑物。储能区域和生产区域设置了实体围墙进行安全隔离。; 新建. 场内道路; 路基宽度4.5m，路面宽度4m，最小转弯半径为9m，并按标准设计会车区域，路面为20cm厚碎石路面。路面横坡：3%，路面最大纵坡：12%，路基压实度：≥93%。设计速度：20km/h。; 新建. 进站道路; 路基宽度5.0m，路面宽度4.5m，路面为15cm厚级配碎石基层+20cm厚C30混凝土面层。路面横坡：3%，路面最大纵坡：12%，路基压实度：≥94%。; 新建. 进场道路; 光伏场区场外进场改造道路总长约4km，路基宽5米，路面宽4.5m，路面为20cm厚碎石路面，道路建设标准与场内道路一致。; 新建. 辅助工程; 综合楼; 一座，占地面积1215.89m2，两层，主要用于办公。; 新建. 公用 工程; 供电; 接入项目供电系统。; 新建. 供水; 周边乡镇拉运。; 新建. 供暖; 升压站设置电热供暖; 新建. 排水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌；生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。; 新建. 环保 工程; 危废品库 （危废暂存间）; 一座，占地面积56m2，主要用于废变压器油危险废物储存。; 新建. 事故油池; 一座，容积60m3，主要用于废变压器油事故储存。; 新建. 生态保护; 严格控制活动范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，做好绿化维护; /. 废水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌；生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施（处理规模1m3/h，“接触氧化+沉淀+消毒”工艺）进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。; /. 噪声; 选用低噪声设备、减震安装、定期维护保养; /. 固体废物; 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期拉运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理；废组件直接由设备厂家回收；废变压器油属于危险废物，通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理；栅渣污泥定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理。; /. 3、主要设备 本项目运营期主要设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 光伏组件; 655Wp单晶硅双面光伏组件; 块; 1153152. 2; 储能电池系统; 5000kWh 磷酸铁锂电池，充放电倍率0.5C，含BMS、汇流柜、配电柜、消防系统、通风系统、箱体及附件; 套; 120. 3; 变流升压一体化集装箱; 2500kW/35kV变流器，SCB10-2750/35变压器，35kV/0.6kV，Dy11y11；35kV断路器；就地控制器；箱变保护测控装置；通信管理机；UPS电源、组网设备及线缆等; 套; 60. 4; 逆变器; 196kW型组串式逆变器; 台; 16. 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 用量; 来源. 1; 水; m3/a; 8838; 附近拉运. 2; 电; 万kw.h/年; 159.2; 项目内供电系统. 3; 变压器油; t; 0.13; 外购. 5、公用工程 5.1供、排水 本项目通过附近拉运供水，主要为生产用水和生活用水，排水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产 本项目运行时生产用水主要为光伏组件表面清洗擦拭用水，按光伏电板每次清洗用水量为1m3/MW，每月清洗2次，每年主要清洗非冻结季约7个月，则年用水量约为8400m3，蒸发量约30%，清洗废水产生量约为5880m3，因清洗使用不含清洁剂的新鲜水，则废水中主要污染物为SS，较为洁净，直接沿板面落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 （2）职工生活 本项目运行期间高峰期为20人，用水量按60L/d·人，则用水量为1.2m3/d（438m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量约为0.96m3/d（350.4m3/a），主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等，通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。 综上，本项目新鲜水总用水量为8838m3/a，废水总排放量为6230.4m3/a。 5.2供电 本项目供电由自身供电系统进行供电。 5.3供暖 本项目升压站采用电采暖进行供热。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 （1）光伏场区总平面布置 本项目设计安装1153152块655Wp单晶硅双面光伏组件，装机容量为755.31456MWp，电站采用分块发电、集中并网方案，将系统分成192个3.125MW光伏发电单元，每个发电单元由5824/6272块655Wp单晶硅双面光伏组件组成，单元装机容量为3.81472/4.10816MWp，每个发电单元配置1套3.125MW型集中式箱逆变一体机，含1台容量为3150kVA的35/0.6kV双绕组变压器和3.125MW型集中式逆变器，每台逆变器接入16个直流防雷汇流箱，每个直流防雷汇流箱接入13~14个直流回路，每个直流回路由28块655W型光伏组件串联而成。 逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压从800V升至35kV，光伏电站的电能通过32回35kV集电线路电缆汇集至220kV升压站。 电站内道路为碎石道路，道路宽度均为4.5m。电站内道路形成一个交通网，与外部进场道路相接，满足大型设备运输要求。方便大型设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。 （2）升压站和储能站总平面布置 本项目新建升压站和储能站各一座。升压站占地面积为12410m2，储能站占地面积为32302m2。升压站及储能站四周布置2.5m高的实体围墙。升压站主要布置了综合楼、水泵房、35kv配电室、二次预制舱、危废品库、事故油池、主变压器等送配电建(构)筑物。开关站内主要布置了35kv配电室、二次设备用房及储能，储能区域布置在开关站西侧。升压站大门在进站的西侧。开关站设2个进站入口分别在西南侧以及东侧。站内道路宽度为4.50m。开关站内主要建筑有35kv配电室、二次设备用房，总建筑面积为1023.37m2。 总平面布置图见附图四。 2、施工现场布置 （1）施工条件 ①对外交通 场址区位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市。国道G216及省道S303贯窜阜康市，大型设备运输路线可由周边设备供应地经高速路-转S303省道——X132县道——122乡道一新建道。路直达规划场区，交通运输条件相对便捷。 ②施工水电及建材供应 1)施工用水 施工临时用水主要包括生产用水、生活用水。 生产用水包括现场施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。混凝土养护方式暂时考虑采用节水保湿养护膜进行养护。 本工程高峰日用水量约45m3/d，其中生产用水25m3/d，生活用水量20m3/d，为保证施工期间的用水量，可考虑在施工现场附近设置临时蓄水池。 2)施工用电 本工程施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工用电就近从附近高压线路引接，经变压器降压后引线至各施工用电点。 3)建筑材料 本项目所需石料以及钢筋等均可从当地或就近购买。 （2）施工总布置 ①设计原则和施工总布置 施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、节约用地的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、施工仓库、供电供水、堆场等。 依据光伏电站建设特点、当地的自然条件，以及安全、合理、经济的原则，对本光伏电站主要工程的施工进度作出控制性的安排，为工程施工方案拟定基本方向。主要原则如下: 1)施工准备工作 在完成对施工场地进行“四通一平”的后，建造生产和生活临时建筑，为全面施工做准备。 2)光伏组件基础先期开工 光伏组件基础工程及电池组件安装是本工程控制性施工项目，直接影响到工程总工期。为实现工程尽早投产发电，应先期展开光伏组件基础施工。 3)支架施工及安装 固定支架施工及安装简单，但数量多，且节点安装要求较高，支架安装是本工程控制性施工项目，直接到影响工程总工期。为实现工程尽早投产发电，应加大人力进行支架施工及安装。 4)在保证上述三项的施工组织原则下，其他工程如电缆铺设、生产性.建筑工程等项目可以同步进行，平行建设，其分部分项可以流水作业，以加快施工进度，保证工期。 ②施工管理及生活区 根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数约800人。施工临时生活办公区布置在发电区附近，该处场地交通便利。经计算，施工临时办公生活区占地面积约6000m2，建筑面积约4500m2. ③施工工厂、仓库布置及码头设置 根据光伏电站站址附近的地势条件,初步考虑按相对集中的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在一期升压站位置附近，站区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。 1)材料加工 本工程仅设置综合加工系统(包括钢筋加工厂、木材加工厂、混凝土采购商品混凝土)。为了便于施工和管理，施工工厂集中布置在各相应施工营地附近。 2)仓库布置 本工程所需的仓库分别布置在各组件布置区域附近，主要设有光热光伏组件库、支架库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等。 3)机械修配及综合加工厂 本工程部分辅助企业可充分利用当地的资源。现场仅设置机械修配厂及综合加工系统(包括钢筋加工厂、木材加工厂。机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务,大中修理则委托噶尔县的相关企业承担。 ④施工临时设施用地 本工程光伏电站临时设施建筑面积约5400m2，占地面积约15300m2。各施工临时设施建筑、占地面积详见下表。 表2-4 施工临时占地面积一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 占地类型. 1; 综合仓库; 3600; 荒草地. 2; 堆场保卫室; 300; 荒草地. 3; 综合加工厂; 600; 3000; 荒草地. 4; 机械停放场; 2700; 荒草地. 5; 临时生活办公室; 4500; 6000; 荒草地. 6; 合计; 5400; 15300; /. ⑤土石方平衡表及弃渣场 本工程光伏电站开挖工程量主要包括场区场地平整、新建道路及排水沟、箱逆变基础、集电线路及接地敷设、升压站开挖等。共计开挖量为56.22万m3，回填量为53.12万m3。平衡土方量为3.09万m3。本项目平衡土方用于道路修建道路边坡、在升压站绿地中使用等，因此本项目不设置弃渣场。 表2-5 土石方平衡一览表 单位：万m3 序号; 项目; 开挖; 回填; 弃渣; 借方. 1; 箱变基础; 1.02; 0.58; 0.44; 0. 2; 光伏组件场区平整; 2; 2; 0; 0. 3; 场内集电线路、直埋电缆; 43.89; 39.39; 4.5; 0. 4; 场区排水; 0.32; 0.2; 0.12; 0. 5; 集汇站和开关站工程; 4.49; 5.57; 0; 1.08. 6; 场内道路、进站道路; 4.04; 5.39; 0; 1.35. 7; 合计; 55.76; 53.13; 5.06; 2.43. 3、项目占地情况 本项目场址区域占地总面积约为13449756m2，其中永久占地72456m2，临时占地13377300m2，占地类型均为未利用荒漠草地。具体占地情况见下表。 表2-6 项目占地情况一览表 单位：m2 序号; 项目名称; 永久占地; 临时占地. 1; 光伏电站场区占地; /; 13362000. 2; 升压站; 12410; /. 3; 储能站; 32302; /. 3; 进站道路; 21600; /. 4; 箱变基础; 614.4; /. 5; 临时施工设施; /; 15300. 6; 合计; 72456; 13377300. |
| 施工方案 | 本项目主体工程施工主要包括场地平整、光伏组件基础施工、光伏组件安装、升压站施工和升压站设备安装等，总施工期约为6个月，具体施工流程如下所示： 场地平整 施工扬尘、噪声、固废 施工扬尘、噪声、固废 光伏组件基础施工 光伏组件安装 噪声、固废 扬尘、噪声、固废 升压站施工 噪声、固废 升压站设备安装 系统运行调试 运行 图1 施工工艺流程图 1、施工工艺流程简述： （1）光伏场地平整 本项目光伏电站仅对场区中的组件及支架堆放场地及施工临时设施建筑区域进行场地平整，光伏电站场区根据组件布置进行适当场平。 首先应到现场进行勘察，了解场地地形、地貌和周围环境。根据建筑总平面图及规划了解并确定现场平整场地的范围。平整前必须把场地平整范围内的障碍物如树木等清理干净，然后根据总图要求的标高，从水准基点引进基准标高作为确定土方量计算的基点。土方平整采用挖土机、推土机、铲运机配合进行。在平整过程中要交错用压路机压实。 场平过程为：现场勘察→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网，测量标高→计算土方挖填工程量→平整土方→场地碾压→验收。 （2）光伏组件基础施工 本项目拟采用混凝土灌注桩作为固定支架的基础，桩直径为250mm。混凝土灌注桩基础施工顺序为：平整场地→钻机定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注混凝土→检查质量。钻孔时钻杆应保持垂直稳固，位置准确，防止因钻杆晃动引起扩大孔径；钻进过程中，应随时清理孔口积土，遇到地下水、塌孔、缩孔等异常情况时，应及时处理。成孔达到设计深度后，孔口应予以保护，应按《建筑桩基技术规范》第6.2.4条规定验收。灌注混凝土前，应在孔口安放护孔漏斗，然后放置钢筋笼，钢筋笼制作、安装应符合《建筑桩基技术规范》第6.2.5条规定。一般情况尽量避免冬季施工。确靄冬季施工时，一定要采取严格保温措。施工过程中，待混凝土强度达到28天龄期以上方可进行安装。 （3）光伏组件安装 a)施工准备：进场道路通畅，安装支架运至相应的阵列基础位置，光伏组件运至相应的基础位置。 b)固定支架安装：支架分为立柱、主梁、檁条、斜撑等。支架安装应严格按照厂家安装手册进行。 c)光伏组件安装：安装前应认真阅读组件厂家安装手册，细心打开组件包装，禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。 （4）升压站施工 升压站内建构筑物主要为综合控制楼、附属用房以及电气设备的基础等施工。基础土石方开挖边坡按1:1控制，采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。 升压站建筑施工时在建筑物下部结构铺设平面低脚手架仓面，在上部结构处铺设立体高脚手架仓面，由人工胶轮车在高低脚手架上将混凝土利用溜筒倒入仓面，人工平仓，振捣器振捣。 （5）升压站设备安装 a)电缆线路安装技术要求电缆管的加工敷设，电缆桥架及电缆架的安装，电缆敷设及电缆终端头的制作等均应符合国内有关规定要求。 b)主变压器安装技术要求和注意事项。 ①主变压器到达现场后，除进行外观和数量检查外，还应检验冲撞记录器上的加速度记录不得超过制造厂的规定。如制造厂未作具体规定，应符合下列数值:垂直加速度不超过1g，水平及侧向加速度不超过4g；油箱内的湿气含量应与设备发运前的含量基本一致。 ②主变压器到达现场后，应进行器身检验。 器身检查时，场地四周应清洁，并有防尘措施。周围空气温度不宜低于0°C，变压器器身温度不宜低于周围空气温度。吊壳或进入油箱检查时，器身在空气中暴露的时间，应符合以下规定：当空气相对湿度小于75%时，不得超过16h；当空气相对湿度或露空时间超过规定时，必须采取相应的可靠措施。 器身检查的项目和要求应遵守相关规定。器身检查完毕后，必须用合格变压器油冲洗，并清理油箱底部。注意铁芯应无多点接地现象。器身检查应作出记录。 ③变压器本体及附件的安装应遵守制造厂在安装装配图、安装使用说明书中的规定。 ④绝缘油必须按相关规定试验合格后，方可注入变压器中。不同牌号的绝缘油，或同牌号的新油与使用过的油混合使用前，必须做混油试验。 主变压器要求采用真空注油，真空度应达到相关规定。注油速度不宜大于100L/min，注油后真空保持时间不少于2h。真空注油工作不宜在雨天或雾天进行。 变压器注油时，宜从下部油阀进油；加注补充油时，应通过储油柜上专用的添油阀注入。注油完毕后，应从变压器各有关部位进行多次放气。 ⑤变压器安装完毕后，应用高于附件最高点的油柱压力进行整体密封试验，其压力为油箱底部达到50kPa压力，试验持续时间为36h，应无渗漏。 2、施工总进度 本工程建设总工期为6个月，其中工程准备期1月。主体工程于第一年第1个月初开始，第6个月底全部投产发电，工程完工。 根据施工安排，具体工程进度如下： a)施工准备期从第一年第1个月初开始，第一年第1个月底结束。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。 b)光伏支架基础从第一年第2个月初开始施工，至第一年第4个月底全部施工，完成。 c)光伏文架及电池组件安装从第一年第2月中旬开始，至第一年第5月初全部完成安装工作。 d)站内电缆铺设、光缆敷设、监控系统施工从第一年第2月中旬开始，与光伏组件安装前后进行，至第一年5月初结束。 e)升压站建筑物及其他发电设备的土建工程从第一年第2月初开始施工，至第一年3月底全部完成。 f)升压站电气设备安装及调试，以及升压站整体带电联调，从第一年4月初开始，到第一年第4月底完成。 g)光伏电站从第一年第5月初开始进行光伏组件分批联调，到第一年6月底具备并网条件。 |
| 其 他 | 根据以上项目建设内容、施工方案等工程分析结果，参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）附录A进行生态影响因子筛选。因项目不涉及线性工程，原生生态相对简单，故选取主要因子进行分析，结果如下： 表2-7 施工期生态影响评价因子筛选表 受影响对象; 评价因子; 工程内容及影响方式; 影响性质; 影响程度. 物种; 分布范围; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 种群数量; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 生境; 生境面积; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 连通性; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 生态系统; 植被覆盖度; 占压，直接; 短期、可逆; 中. 生物量; 占压，直接; 短期、可逆; 中. 生物多样性; 物种丰富度; 占压，间接; 短期、可逆; 无. 自然景观; 景观多样性; 占压，间接; 短期、可逆; 无. 景观完整性; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 注 1：应按施工期、运行期以及服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段进行工程分析和评价因子筛选。 注 2：影响性质主要包括长期与短期、可逆与不可逆生态影响。 注 3：影响方式可分为直接、间接、累积生态影响，可依据以下内容进行判断： a） 直接生态影响：临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；物种迁徙（或洄游）、扩散、种群交流受到阻隔；施工活动以及 运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰；工程建设改变河流、湖泊等水体天然状态等； b） 间接生态影响：水文情势变化导致生境条件、水生生态系统发生变化；地下水水位、土壤理化特性变化导致动植物群落发生变化；生境面积和质量下降导致个体死亡、种群数量下降或种群生存能力降低；资源减少及分布变化导致种群结构或种群动态发生变化；因阻隔影响造成种群间基因交流减少，导致小种群灭绝风险增加；滞后效应（例如，由于关键种的消失使捕食者和被捕食者的关系发生变化）等； c） 累积生态影响：整个区域生境的逐渐丧失和破碎化；在景观尺度上生境的多样性减少；不可逆转的生物多样性下降；生态系统持续退化等。 注 4：影响程度可分为强、中、弱、无四个等级，可依据以下原则进行初步判断： a） 强：生境受到严重破坏，水系开放连通性受到显著影响；野生动植物难以栖息繁衍（或生长繁殖），物种种类明显减少，种群数量显著下降，种群结构明显改变；生物多样性显著下降，生态系统结构和功能受到严重损害，生态系统稳定性难以维持；自然景观、自然遗迹受到永久性破坏；生态修复难度较大； b） 中：生境受到一定程度破坏，水系开放连通性受到一定程度影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到一定程度干扰，物种种类减少，种群数量下降，种群结构改变；生物多样性有所下降，生态系统结构和功能受到一定程度破坏，生态系统稳定性受到一定程度干扰；自然景观、自然遗迹受到暂时性影响；通过采取一定措施上述不利影响可以得到减缓和控制，生态修复难度一般； c） 弱：生境受到暂时性破坏，水系开放连通性变化不大；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状；自然景观、自然遗迹基本未受到破坏；在干扰消失后可以修复或自然恢复； d） 无：生境未受到破坏，水系开放连通性未受到影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）未受到影响；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性维持现状；自然景观、自然遗迹未受到破坏。. 表2-8 运行期光伏区生态影响评价因子筛选表 受影响对象; 评价因子; 工程内容及影响方式; 影响性质; 影响程度. 物种; 分布范围; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 种群数量; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 生境; 生境面积; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 连通性; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 生态系统; 植被覆盖度; 占压，直接; 短期、可逆; 中. 生物量; 占压，直接; 短期、可逆; 中. 生物多样性; 物种丰富度; 占压，间接; 短期、可逆; 无. 自然景观; 景观多样性; 占压，间接; 短期、可逆; 无. 景观完整性; 占压，直接; 短期、可逆; 弱. 表2-9 运行期升压站生态影响评价因子筛选表 受影响对象; 评价因子; 工程内容及影响方式; 影响性质; 影响程度. 物种; 分布范围; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 种群数量; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 生境; 生境面积; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 连通性; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 生态系统; 植被覆盖度; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 生物量; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. 生物多样性; 物种丰富度; 占压，间接; 长期、不可逆; 弱. 自然景观; 景观多样性; 占压，间接; 长期、不可逆; 弱. 景观完整性; 占压，直接; 长期、不可逆; 中. |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.主体功能区规划情况 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》以《全国主体功能区规划》为依据，结合新疆实际编制的第一个国土空间开发规划，是战略性、基础性、约束性的规划。该规划将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县市。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中农产品主产区分布在天山南北坡23个县市，重点生态功能区涉及53个县市。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。 本项目位于阜康市东北侧24km处，行政区隶属新疆阜康市管辖，属于重点开发区域，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。 2.生态功能区划情况 根据《新疆生态环境功能区划》（2005年），项目所在地属于“Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区：Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区”，具体生态功能区划见下表。 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区; 28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业. 3.生态环境现状调查 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1可知，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园和生态保护红线等敏感目标，总占地面积为13.449756km2＜20km2，则本项目生态环境评价等级为三级。本项目不涉及线性工程，故评价范围主要为项目所有占地范围。 根据（HJ19-2022）“7.3.6三级评价现状调查以收集有效资料为主。可开展必要的遥感调查或现场校核”要求，本项目占地相对较小，现状生态状况相对简单，故本次以收集资料和现场勘察核实为主。 (1)生态环境现状及特征 根据实地调查，评价区为荒漠生态系统，具体特征见下表。 表3-2 项目所在区域生态环境现状特征 受影响对象; 评价因子; 项目情况. 物种; 分布范围; 项目占地范围13449756m2. 种群数量; 以种群密度表征：驼绒藜0.5棵/m2；角果黎0.3株/m2. 生境; 生境面积; 项目占地范围13449756m2. 连通性; 西侧为农田，北侧有道路阻隔，东侧和南侧生境连通. 生态系统; 植被覆盖度; 单棵驼绒藜投影面积约0.55m2；单株角果黎投影面积约0.06m2；总覆盖度29.3%. 生物量; 驼绒藜2.5kg/棵、角果黎0.01kg/株 总生物量：16852.54t. 生物多样性; 物种丰富度; 参照Margalef物种丰富度指数，S为物种数，N为调查样方内所有物种的总体个体数。 10平方内：DMg=(2-1)/ln8≈0.48. 自然景观; 景观多样性; 单一的荒漠草地景观. 景观完整性; 较为完整. (2)土地利用 本项目占地总面积约为13449756m2，其中永久占地72456m2，临时占地13377300m2，占地类型均为未利用荒漠草地。土地利用现状见附图五。 (3)植被 本项目占地为未利用荒草地，植被类型主要为驼绒黎、角果黎等半灌木与草本，植被覆盖度约为25%。本项目评价区植被类型图见附图六。植物群落调查结果见下表。 表3-3 植被群落调查结果统计表 植被型组; 植被型; 植被亚型; 群系; 分布区域; 工程占用情况. 占用面积 m2; 占用比例. 荒漠; 半灌木与草本荒漠; 半灌木与草本荒漠; 驼绒藜、角果黎; 所有占地范围; 13449756; 29.3%. (4)土壤 本项目所在区域土壤类型以硫酸盐化灰漠土、硫盐化草甸土、草甸灰漠土、灌耕石灰性草甸土、硫酸盐草甸盐土为主。项目评价区土壤类型现状见附图七。 (5)野生动物 本项目所在区域主要为未利用荒草地，根据现场调查及资料记载，目前该区域的野生动物约有10余种，主要有子午沙鼠、五趾跳鼠、快步麻蜥、百灵等。 由于评价区环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。 4.大气环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环保主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据中国环境影响评价网中环境空气质量模型技术支持服务系统所提供的国控点数据可知，项目区位于昌吉州阜康市，故引用昌吉州阜康市2021年的环境质量数据和结论能够反映本项目区环境空气质量现状，较为可行。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）评价标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 （3）监测时间及频次 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测时间为2021年，属于环境主管部门统计数据； （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 （5）监测结果及评价 本次监测结果及分析评价见下表。 表3-4 环境空气常规因子现状监测及评价结果 单位：mg/m3 序号; 项目; 平均时间; 标准值; 监测值; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均; 0.06; 0.0112; 18.67%; 达标. 2; 24h平均第98百分位数; 0.15; 0.057; 38.00%; 达标. 3; NO2; 年平均; 0.04; 0.034; 85.00%; 达标. 4; 24h平均第98百分位数; 0.08; 0.075; 93.75%; 达标. 5; PM10; 年平均; 0.07; 0.0843; 120.43%; 不达标. 6; 24h平均第95百分位数; 0.15; 0.496; 330.67%; 不达标. 7; PM2.5; 年平均; 0.035; 0.0497; 142.00%; 不达标. 8; 24h平均第95百分位数; 0.075; 0.308; 410.67%; 不达标. 9; CO; 24小时平均95百分位; 4; 2.5; 62.50%; 达标. 10; O3; 8小时平均90百分位; 0.16; 0.131; 81.88%; 达标. 由上表可知，除PM10、PM2.5年平均超标，SO2、NO2年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。综上表明，项目区环境空气为不达标区，环境空气质量一般。 5.声环境现状调查与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次环评委托新疆德能辐射环境科技有限公司对本项目区声环境质量现状进行监测。 （1）监测点布设 本次声环境现状监测共设置7个监测点，分别在升压站东、西、南和北侧各设置1个监测点，在光伏区南、东和北侧各设置1个监测点。具体监测点位见附图八。 （2）监测时间及频次 监测时间为2022年7月5日，分昼间、夜间两个时段进行。 （3）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关要求执行。 （5）评价结果 噪声监测及评价结果见下表。 表3-5 环境噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准; 评价结果; 监测值; 标准; 评价结果. 拟建光伏厂区; 南侧1#; 41.7; 60; 达标; 39.1; 50; 达标. 东侧2#; 41.2; 60; 达标; 38.7; 50; 达标. 西侧3#; 41.8; 60; 达标; 37.3; 50; 达标. 拟建220kV 升压站; 东侧1#; 42.3; 60; 达标; 38.0; 50; 达标. 南侧2#; 41.5; 60; 达标; 37.8; 50; 达标. 西侧3#; 42.1; 60; 达标; 38.8; 50; 达标. 北侧4#; 43.0; 60; 达标; 39.2; 50; 达标. 从上表可知，项目区昼间、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，评价区声环境质量良好。 6.电磁环境现状 为了解本工程评价区域的电磁环境状况，委托新疆德能辐射环境科技有限公司于2022年7月5日对本次升压站电磁环境进行了现状监测。 （1）监测方法和监测布点 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013），监测仪器探头距离地面高度为1.5m；监测人员与监测仪器探头距离大于2.5m，监测仪器探头与固定物体距离应不小于1m。 根据项目地理位置与环境特点，参照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本次共设置7个监测点，分别在升压站东、西、南和北侧各设置1个监测点，在光伏区南、东和北侧各设置1个监测点。监测点位见附图九。 - 监测因子 工频电场强度、工频磁场强度。 （3）监测频次 各监测点位监测1次。 （4）监测及评价结果 本项目工频电场、工频磁感应强度监测结果，见下表。 表3-6 工频电场、工频磁感应强度环境监测结果一览表 序号; 名称; 测点高度（m）; 工频电场强度（V/m）; 工频磁场强度（µT）. 1; 拟建光伏厂区; 1#; 南侧; 1.5; 3.50; 0.0080. 2; 2#; 东侧; 1.5; 3.42; 0.0081. 3; 3#; 北侧; 1.5; 3.45; 0.0082. 4; 拟建220kV 升压站; 4#; 东侧; 1.5; 3.47; 0.0078. 5; 5#; 南侧; 1.5; 3.62; 0.0082. 6; 6#; 西侧; 1.5; 3.44; 0.0084. 7; 7#; 北侧; 1.5; 3.50; 0.0083. 由上表可知，各监测点处工频电场强度为3.42~3.62V/m、工频磁感应强度为0.0078~0.0084μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4000V/m，工频磁感应强度控制限值为100μT的要求。 7.地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“E电力，34其他能源发电中并网光伏发电”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 8.土壤环境现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 3、水环境 本项目周边无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目占地及周边范围不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的特殊生态敏感区、重要生态敏感区。 项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点，主要保护目标为项目建成运营后周边的生态环境质量维持现有水平。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 表3-7 (GB3095-2012)中的二级标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 平均时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 0.060. 24小时平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 2; NO2; 年平均; 0.040. 24小时平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 3; CO; 24小时平均; 4.000. 1小时平均; 10.000. 4; O3; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. 5; PM10; 年平均; 0.070. 24小时平均; 0.150. 6; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 7; NO2; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.100. 1小时平均; 0.250. （2）声环境质量《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （3）电磁环境质量执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1公众暴露控制限值。 2、污染物排放标准 （1）施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放限值（1.0mg/m3）； （2）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 （3）运营期生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准。 表3-8 （DB654275-2019）表2中C级标准 序号; 监测因子; 标准限值. 1; pH值; 6~9. 2; 悬浮物; 100. 3; 化学需氧量; 200. 4; 粪大肠菌群（MPN/L）; 40000. 5; 蛔虫卵个数（个/L）; 2. （4）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （5）运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、光伏组件基础施工、光伏组件安装、升压站施工和升压站设备安装等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1.生态环境影响分析 1.1土地利用的影响 本项目施工过程中的基础开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方等工程可能引起水土流失。基础开挖占地等临时占地，将破坏原有地表形态，引起水土流失量增加。要求在电缆沟开挖过程中尽量减少对周围土地的扰动，临时弃土合理堆放，电缆沟覆土后尽快进行植被恢复，并恢复原有地貌，尽量减少水土流失量。 本项目施工期临时占地约为15300m2，无永久占地，施工结束后施工临时建筑及施工期环保设施全部拆除，经采取种植当地优势植物等植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；光伏组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 1.2植被影响分析 本项目施工过程等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 (1)占地对植被的影响 施工过程中扰动土地，光伏支架及逆变器室、道路等占地会不同程度的破坏地表植被。除永久占地外，综合加工场临时占用土地，临时用土地破坏植被较少，为有效的保护了地表少量植被，地下电缆开挖面积小，开挖时分层取土，表土单独堆存，施工结束后，表土回填进行植被恢复；且施工结束后可以通过种植当地适生植物等植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是暂时的。 (2)施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，减少调湿和有机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，使植物抗逆性下降，从而使其生长能力衰退。工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响也是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。项目区植被稀少，类型为常见针茅、狗娃花、节节草、碱地肤等植被，没有珍稀的植物。因此，根据上述分析可知，本项目建设对当地植被的总体影响并不大。因施工造成的部分植被灭失不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性改变等不良后果。 1.3野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4施工景观影响 施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。 1.5水土流失影响分析 根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)，本项目位于水土流失重点治理区。本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；光伏场区内对光伏方阵基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土，应尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 工程完工后，由施工单位对固体废弃物质进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。 综上分析，本项目建设不会改变区域内地表植被类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响区域生态系统的完整性。 2.环境空气影响分析 2.1施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于混凝土浇筑(采用商砼)、光伏组件支架基础、箱变基础土方挖掘和现场堆放、施工道路、管沟开挖后回填土的扬尘，散放的建筑材料(如：水泥、砂子等)的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 根据国内外有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如：挖掘机等施工机械在工作时的挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。 此外，根据有关市政施工现场实测资料的记录，在一般气象条件下，当风速在2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m左右。未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1％。在采取适当防护措施后，施工扬尘的影响范围一般在场界外50-200m左右。施工扬尘的大小跟风力的大小及气候有一定的关系，和周围施工环境也有一定的关系，本项目为平原荒漠，应避免大风日施工使施工现场形成局部污染。 运输车辆撒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响，一般在道路下风向50m处，TSP＞10.0mg/m3，150m处仍为4.0mg/m3以上。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切应采取严格的施工管理和保护措施，采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅度降低其污染。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的二次扬尘。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 2.2焊接烟尘 支架焊接过程有焊接烟尘产生，施工期焊接烟尘无法进行集中收集，焊接烟尘呈无组织形式排放，由于焊接部位较少，因此焊接烟尘产生量较少；且焊接为间断性过程、项目周边地形开阔，具有良好的空气扩散条件，烟气扩散较快，对周边环境空气影响较小。 2.3机械车辆废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 综上，施工废气大部分以无组织形式扩散，在做好上述防护措施的前提下，施工废气对区域空气环境的影响较小，且施工期造成的污染是短期的、局部的，随着施工的结束，这些影响也随之消失，不会对周边敏感点和环境空气质量产生较大影响。 3.水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。 根据建设单位提供资料，生活用水总量为20m3/d，生活污水排放系数按照0.8计算，则废水产生量约为16m3/d，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和石油类等，通过防渗化粪池（永临结合）进行收集处理，定期拉运至阜康市污水处理厂进行处理。 项目土建施工生产用水约25m3/d，排放系数按照0.8计算，则废水产生量约为20m3/d，生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要污染物为SS，通过临时防渗沉淀池进行处理，回用于洒水降尘，对周边环境影响较小。 4.噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、混凝土搅拌车等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85-105dB(A)左右，噪声随距离增加而衰减，距各种施工设备不同距离噪声预测结果见下表。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m)施工设备; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 推土机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 混凝土搅拌车; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 空压机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 混凝土泵; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 由上表可知，施工噪声值昼间在距声源80m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 本项目施工安排在白天，夜间不施工。同时，施工过程中需合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间；选择低噪声施工设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。故施工期噪声对周围环境较小。 5.固体废物对环境的影响 施工期产生的废物主要为施工废料和生活垃圾。 （1）施工废料 本项目施工废料主要包括施工过程中产生的废弃混凝土、废钢材、废零部件和废木材等建筑垃圾，经估算产生量约50.0t，其中可利用部分进行回收利用，其他清运至阜康市建筑垃圾指定处理点。 （2）生活垃圾 本项目每日平均施工人员约800人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约28.8t，通过垃圾箱集中收集，定期清运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.生态环境影响分析 光伏电站建在荒漠草地(未利用荒草地)，不占用林地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。在本光伏站场区内建设了绿化地带，可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。运营期光伏电站的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 本项目的建设将改变项目的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但增加项目区绿化率，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 (1) 植被补偿与恢复工程 根据建设项目现场生态环境状况，并结合本项目建设内容及工程特点，本次生态建设区包括光伏阵列区、道路区，主要采取播种草籽绿化，恢复植被等措施。具体内容如下： ① 光伏阵列区 在光伏阵列区内电板间、板下等区域实施播种作物，主要以水保型和喜阴草种种植为主。 ② 道路区 可在道路两侧临时占地播撒草籽，尽量选用低矮、耐压草种，既能满足小型车辆行驶的要求，也能达到场内绿化的要求。本项目对道路两侧临时占地进行撒草籽绿化，恢复原植物措施。 (2) 土地恢复工程 为保护和充分利用表土资源，本项目对项目建设区采取表土剥离措施。施工结束后，根据项目所在区域的土地利用现状分析，并综合考虑地形、土壤、植被、水文等因素，对项目建设区进行整地。首先清理和恢复施工场地，然后存放的表土用于回填电缆沟，对原地貌类型为草地的临时占地进行绿化措施。 根据采取以上措施后，项目实施后升压站永久占地范围内绿化率约11%，光伏区临时占地内原生植被损失约15%，通过移栽原有灌木及补种喜阴草本植被后，其植被覆盖率在31.33%以上，不低于原地貌植被覆盖率；生物量增加至20528.36t，相对现状增加3675.82t；物质丰富度增加至1.31，相对现状增加0.83。因此，本项目实施对生态环境影响主要体现在施工短期影响，通过采取以上措施后长期来说不会对项目所在区域生态环境造成较大影响。具体预测叠图结果见附图十。 表4-2 项目运行后生态环境特征 受影响对象; 评价因子; 项目情况. 物种; 分布范围; 项目占地范围13449756m2. 种群数量; 以种群密度表征：驼绒藜0.25棵/m2；角果黎0.13株/m2；苜蓿0.3株/m2；芨芨草0.3株/m2. 生境; 生境面积; 项目占地范围13449756m2. 连通性; 西侧为农田，北侧有道路阻隔，东侧和南侧生境连通. 生态系统; 植被覆盖度; 单棵驼绒藜投影面积约0.55m2；单株角果黎投影面积约0.06m2；单株苜蓿投影面积约0.16m2；单株芨芨草投影面积0.40m2； 总覆盖度31.33%. 生物量; 驼绒藜2.5kg/棵、角果黎0.01kg/株、苜蓿2kg/株、芨芨草1kg/株 总生物量：20528.36t. 生物多样性; 物种丰富度; 参照Margalef物种丰富度指数，S为物种数，N为调查样方内所有物种的总体个体数。 10平方内：DMg=(4-1)/ln9.8≈1.31. 自然景观; 景观多样性; 单一的荒漠草地景观. 景观完整性; 项目区碎片化，项目外东侧完整. 表4-3 生态影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 生态影响识别; 生态保护目标; 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□. 影响方式; 工程占地；施工活动干扰；改变环境条件□；其他□. 评价因子; 物种（分布范围、种群数量） 生境（生境面积、连通性） 生物群落□（） 生态系统（植被覆盖度、生物量） 生物多样性（物种丰富度） 生态敏感区□（） 自然景观（景观多样性、景观完整性） 自然遗迹□（） 其他□（）. 评价等级; 一级□ 二级□ 三级 生态影响简单分析□. 评价范围; 陆域面积：（13.449756）km2；水域面积：（0）km2. 生态现状调查与评价; 调查方法; 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他. 调查时间; 春季□；夏季；秋季□；冬季□； 丰水期□；枯水期□；平水期□. 所在区域的生态问题; 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化；生物入侵□；污染危害□；其他□. 评价内容; 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；其他□. 生态影响预测与评价; 评价方法; 定性□；定性和定量. 评价内容; 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统；生物多样性；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□. 生态保护对策措施; 对策措施; 避让□；减缓；生态修复；生态补偿□；科研□；其他□. 生态监测计划; 全生命周期□；长期跟踪□；常规；无□. 环境管理; 环境管理□；环境影响后评价□；其他□. 评价结论; 生态影响; 可行； 不可行□. 2.大气环境影响分析 运营期无废气产生。 3.水环境影响分析 （1）清洗废水 本项目运行时生产用水主要为光伏组件表面清洗擦拭用水，按光伏电板每次清洗用水量为1m3/MW，每月清洗2次，每年主要清洗非冻结季约7个月，则年用水量约为8400m3，蒸发量约30%，清洗废水产生量约为5880m3，因清洗使用不含清洁剂的新鲜水，则废水中主要污染物为SS，较为洁净，直接沿板面落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 （2）生活污水 本项目运行期间高峰期为20人，用水量按60L/d·人，则用水量为1.2m3/d（438m3/a），排污系数按0.8计，则生活污水产生量约为0.96m3/d（350.4m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。水污染产排情况见下表。 表4-4 水污染物产排一览表 污染物; 产生浓度 (mg/L); 产生量(t/a）; 排放浓度 (mg/L); 排放量(t/a）. COD; 400; 0.140; 200; 0.070. BOD5; 300; 0.105; 150; 0.053. SS; 200; 0.070; 100; 0.035. 氨氮; 25; 0.009; 15; 0.005. 4.声环境影响分析 本项目光伏发电本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变升压一体机产生的噪声，但产生的噪声源强小，噪声值为60～65dB(A)，通过选用低噪声设备、减震安装、定期维护保养进行减震降噪处理。根据《吉木萨尔县220kV光伏升压汇集站项目（竣工环保验收监测）》可知，类比同类220KV升压站厂界昼间最大噪声为53.3dB（A），夜间最大噪声为47.3dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，对声环境影响较小。 5.固体废弃物影响分析与防治措施 本项目运行期固体废弃物主要为职工生活垃圾、废组件、废变压器油和栅渣污泥。 （1）生活垃圾 本项目职工20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约3.65t/a，通过垃圾箱集中收集，定期拉运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理。 （2）废组件 为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》(2021年)，拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。 （3）废变压器油 箱变的电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下会产生废变压器油，经下部的贮油坑与排油管排至东侧12m事故油池（60m3）。 根据《国家危险废物名录》(2021年)，废变压器油属于HW08：900-220-08型危险废物，通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理。 （4）栅渣污泥 本项目一体化污水处理设施在运行过程中会产生少量栅渣污泥，参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ978-2018）中9.4污泥实际排放量核算方法计算得，干污泥产生量为0.12t/a，污泥含水率约80%，则湿污泥产生量约为0.6t/a，定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理。具体计算公式如下： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q——核算时段内废水排放量，m3，本次取350.4m3/a； W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺按1计，量纲一，本次取2。 6.光污染环境影响 本项目光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射将会产生反射光。 由于发电效率对光伏组件生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对光伏组件表面进行绒面处理技术或采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的光伏组件可使得入射光的反射率减少到10以内，若采用镀两侧减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低至4以下。 项目光伏组件作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，本项目采用单晶硅光伏组件，该组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)中的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角40度，由于光伏组件安装方向及其倾斜角等特征的制约，反射光不会平行于地面反射，因此本项目不会对周围道路交通和居民的正常生活造成影响。 7.服务期满后影响分析 项目服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、箱变等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器交由有资质单位处理，组件支架等钢材、电缆可外售给物资回收公司，所有建(构)物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、箱变等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 (1)拆除的太阳能电池板、箱变等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器，对环境具有很强的破坏性。项目使用的变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 (2)基础拆除产生的生态环境影响 本项目光伏电池板服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 因此，光伏电池板服务期满后应进行生态恢复： ①拆除硬化地面基础，对场地进行原貌恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地予以保留； ③拆除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，本项目服务期满后，建设单位必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题，尽最大可能恢复建设前生态环境原貌。 8.环境风险分析 本项目太阳光照射在光伏组件上(多晶硅太阳能电池)，通过光伏组件转换成直流电，光伏发电过程中不涉及危险化学物质及有毒、有害气体，无重大危险源。 本项目涉及的风险物质主要为变压器油，共设置60台箱变，每台箱变中变压器油箱约2.3m3（按密度895kg/m3计，储存量约为2.06t），则项目所在区域最大储存量为123.6t。本项目主要事故类型为变压器油泄露及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故。因此，与临界量(2500t)的比值Q为0.05小于1，对比《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)表1，环境风险潜势为Ⅰ。可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 8.1环境风险分析 (1)火灾、爆炸事故影响分析 变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力。中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1～C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等。其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。由于变压器油量较小，周边无敏感点分布，以及事故发生时及时疏散站内及周边人员并采取其他相关应急处置措施，对周围环境的影响较小。 (2)变压器油泄露影响分析 当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，但下方已设置贮油坑与排油管排至事故油池，不会泄漏到土壤和地下水环境，且变压器油黏度和凝固点较高，流动性较差，及时处理也不会对环境造成较大影响。 8.2风险防范措施 (1) 建立报警系统：针对本项目主要风险源箱式变压器存在的风险，应建立报警系统，建议箱式变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 (2) 将制定严格的检修操作规程。箱变内设置污油排蓄系统，箱式变压器下铺设一卵石层，下设有贮油坑与排油管排至事故油池。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过贮油坑到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾 (3) 制定突发环境事件应急预案 考虑到变压器事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系是非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效的做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。变压器事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容： A、健全的应急组织指挥系统。 建立一套健全的应急组织指挥系统。 B、加强箱变、事故油池的日常维护和管理。 对于箱变、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。 C、完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。 D、指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。光伏站运行期间，组织一次应急处理训练，投入正常运行后，定期训练。 综上，在采取以上风险防范措施后，环境风险基本可控。 表4-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目. 建设地点; 昌吉州阜康市东北侧24km处. 地理坐标; E88°17′15.360″,N44°14′34.440″. 主要危险物质及分部; 项目厂区主要危险物质为变压器油(矿物油)，本项目60台箱变变压器油(矿物油)最大存量为0.1236t，临界值为2500t。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水); 本项目涉及的危险物质储存量较小，事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，项目设有贮油坑与排油管排至事故油池，事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理。因此，危险性不高，对大气、土壤、地下水不会造成明显的环境风险影响. 风险防范要求; 建立箱变泄漏报警系统，及时发现处理；设贮油坑与排油管排至事故油池，并按照要求进行了严格的防渗漏处理；制定突发环境事件应急预案，定期开展演练，增强应急意识。. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)： 根据导则中环境风险潜势划分相关规定，本项目涉及的危险物质Q值<1，项目环境风险潜势为I，目环境风险较小，通过采取评价提出的风险防范措施后，可将环境风险将至最低，风险可控。. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目场址选择需考虑城乡规划要求、土地利用类型、项目工艺设计、交通条件、地形地貌、气象条件、地质灾害及环境保护等多项因素。项目在可行性研究阶段，选址按照光伏发电站设计规范、防火规范等相关要求进行，与周边环境及配套设施充分做到相容；满足安全、消防及地质灾害等相关要求。 本项目位于昌吉州阜康市东北侧24km处，地形开阔平坦，周围无高大建筑物，太阳辐射充足，可以最大程度发挥太阳能资源优势。项目属于清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的大力支持。项目选址无环境限制因素。 本项目所在区域为荒漠草地，周围无自然保护区、受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。场址占地远离军事设施、机场及人口密集区。同时，据分析项目选址位于中部平原区，属于《阜康市1亿千瓦光伏产业发展概念性规划》优先发展区的选址要求。 因此，从环保角度考虑，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态保护措施 1.1 人员行为规范 (1) 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。 (2) 注意保护植被(牧草地)，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 (3) 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 (4) 生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 1.2 植物保护措施 (1) 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (2) 合理规划、设计施工便道及场地，机械施工便道宽度不得大于5m，人抬施工便道宽度不得大于1m，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不能随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围地表和植被不受破坏。 (3) 材料运输过程中对施工道路及人抬道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 (4) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 (5) 施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (6) 严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。 (7) 在施工完毕后，应按设计要求立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。 (8) 对占用未利用荒草地应在施工前及时办理土地征用手续。 1.3 野生动物保护措施 (1) 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。 (2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 (3) 施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4 工程措施及水土保持措施 (1) 强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 (2) 采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； (3) 严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失； (4) 采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 (5) 对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。 (6) 对完工的裸露地面要尽早平整，对道路进行固化处理，及时绿化场地，通过播种一些耐干旱的沙生植物，改善沙漠化土地，控制和固定流沙。 (7) 施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。 (8) 尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 (9) 合理安排施工时间及工序，电缆沟开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。电缆沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋电缆开挖后要及时回填，防止水土流失。 (10) 项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，区域属于多风区域，可采用砾幕层压盖，防治新增水土流失。 (11) 当施工占用草地时，做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 (12) 严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。 (13) 施工便道有固定路线，不要随意向两边拓展，或单另开道。控制施工便道的宽度，同时尽量减少施工破坏面。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。 1.5 沙化土地保护措施 (1) 土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 (2) 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 (3) 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 (4) 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 采取以上措施后，不会使项目区内水土流失程度增大，且不会加大风蚀等环境影响，故项目的建设对区域内生态环境的影响较小。 2.废气防治措施 (1) 施工扬尘 ① 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。 ② 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。 ③ 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 ④ 对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。 ⑤ 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 ⑥ 装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 ⑦ 在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。 ⑧ 施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整绿化工作。 ⑨ 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 ⑩ 施工期开挖表土临时堆放在开挖基础一侧，定期洒水，并用苫盖网进行防尘，遇大风天气时应加大洒水量，加强管理措施。 本工程施期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量。 (2) 焊接烟尘 ① 在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。 ② 应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 ③ 采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。 (3) 机械车辆废气 ① 加强施工车辆运行管理与维护保养。 ② 使用满足《车用柴油》(GB19147-2016)标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)。 3.噪声防治措施 施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。 本项目周围没有学校、医院、居民等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： (1) 合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 (2) 严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，未经批准，不得夜间(夜间22:00～次日早晨06:00)从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。 (3) 积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。 (4) 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 (5) 对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 (6) 优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 4.水环境防治措施 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： (1) 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 (2) 生产废水设置通过临时防渗沉淀池进行处理，回用于洒水降尘，不外排。施工生活污水设置防渗化粪池进行收集处理，定期拉运至阜康市污水处理厂进行处理。 5.固体废弃物污染防治措施 (1) 生活垃圾设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期清运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理。 (2) 施工过程中产生的废弃混凝土、废钢材、废零部件和废木材等建筑垃圾，其中可利用部分进行回收利用，其中可利用部分进行回收利用，其他清运至阜康市建筑垃圾指定处理点。 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.生态恢复措施可行性分析 本项目运营期日常活动要严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。 项目运营期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选取的植被为骆驼刺、芨芨草等草本植物既能起到防风固沙、水土保持的作用，又不会对光伏组件造成遮挡；考虑到电池板下太阳阴影影响，在原有植被基础上，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植苜蓿、芨芨草生长能力强、受光照制约较小的草本植物，在太阳能电池板间隔处种植苜蓿、芨芨草，这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响，而且能够弥补地表植被损失，提高植被覆盖率。根据上述内容可知，项目生态恢复措施选取的植被种类均为价格低廉且具有一定经济价值的耐寒、耐旱植被，能够适应项目所在地区环境稳定生长，生态恢复措施具有运行稳定性。建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。同时本项目作为太阳能发电工程可有力推动当地工业和社会经济发展。 2.废水防治措施 项目运行时，用水主要为光伏组件擦拭用水；光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。 职工生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉，基本不会对周围区域水环境造成影响。 3.噪声防治措施 (1) 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声； (2) 对于流动声源(运输车辆)，单独控制声源技术难度较大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，尽可能减少鸣笛次数，特别是行驶车辆经过居住点等敏感区域时，更应注意减少交通噪声影响。 4.固体废物防治措施 本项目运行期固体废弃物主要为职工生活垃圾、废组件、废变压器油和栅渣污泥。 (1) 职工生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期拉运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理。 (2) 更换的太阳能电池组件为及时厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存。 (3) 废变压器油属于HW08：900-220-08型危险废物，通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理。环评要求变压器底部的贮油坑（容积2.3m3）、变压器东侧12m处事故油池（容积60m3）和综合楼北侧危废暂存间（56m2）参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）相关要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。防止变压器油污染地下水，事故状态下排放的事故油不会对周围水环境造成污染，对周围环境无不良影响。 (4) 栅渣污泥定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理。 5.光污染防治措施 项目采用多晶硅太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)相关规定，在城市主干道、交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，根据调查，本项目周边5km范围内仅存在进场道路，无国省等交通要道，不会影响交通安全。 |
| 其他 | 1、环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-1 工程项目竣工环境保护验收一览表 类别; 治理 对象; 治理设施及工艺; 验收标准. 废水; 光伏电板清洗废水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌; 不会对周围区域 水环境产生影响。. 生活污水; 生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉; 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准. 固废; 生活垃圾; 检修维护人员的少量生活垃圾集中收集，随车统一运至附近垃圾收集点; 妥善处置. 废组件; 更换的太阳能电池组件为及时厂家回收处置; 妥善处置. 变压器废油; 通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 栅渣污泥; 定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理; 妥善处置. 噪声; 逆变升压一体机; 定期维护保养; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。. 辐射; 升压站; 选用优良设备，围栏禁止靠近; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. 生态环境; 水土 流失; 工程措施、临时措施及植物措施等; 未造成较大水土流失影响. 临时 占地; 土地平整、砾石压盖; 临时占地生态环境基本恢复。. 保护野生动植物; 野生动植物保护宣传牌; 警示人员，增强动物保护意识。. 2.环境监测计划 本次结合项目特点，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)相关要求，提成以下监测计划。 表5-2 环境监测计划 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水总排口; pH、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、蛔虫卵个数; 每季1次. 噪声; 厂界四周; LAeq; 每季1次. 辐射; 升压站四周; 工频电场、工程磁场; 每两年1次. 生态; 升压站、光伏区、厂界外50m; 植被覆盖率、生物量; 每五年1次. |
| 环保投资 | 环保措施投资估算 建设项目环保投资合计为398万元，占项目总投资351800万元的0.11%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-3 环保投资估算 序号; 项目; 措施; 投资 (万元). 1; 施工期; 废气; 洒水降尘，堆场遮盖等; 30. 2; 废水; 生活污水通过防渗化粪池（永临结合）进行收集处理，定期拉运至阜康市污水处理厂进行处理；生产废水通过临时防渗沉淀池进行处理，回用于洒水降尘; 8. 3; 噪声; 隔声围挡、施工设备降噪; 10. 4; 固废; 施工人员生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理；施工废料可利用部分进行回收利用，其他清运至阜康市建筑垃圾指定处理点; 15. 5; 运营期; 废水; 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。; 60. 6; 噪声; 选用低噪声设备、减震安装、定期维护保养; 10. 7; 固废; 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期拉运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理；废组件直接由设备厂家回收；废变压器油属于危险废物，通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理；栅渣污泥定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理。; 30. 8; 生态; 植被恢复、绿化等; 200. 9; 辐射; 选用优良设备，围栏禁止靠近; 5. 10; 地下水及土壤环境; 设置贮油坑、事故油池，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）相关要求进行基础防渗; 30. 总计; 398. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，施工结束后及时恢复场地和绿化 | 未造成较大生态影响 | 严格控制活动范围，禁止破坏周边植被，禁止捕杀动物，做好绿化维护 | 生态环境水平不降低 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水通过防渗化粪池（永临结合）进行收集处理，定期拉运至阜康市污水处理厂进行处理；生产废水通过临时防渗沉淀池进行处理，回用于洒水降尘 | 不外排 | 擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌；生活污水通过防渗化粪池收集，由地埋式污水一体化处理设施进行处理，尾水达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于周边荒漠生态灌溉。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 贮油坑、事故油池参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）相关要求进行基础防渗 | 防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
| 声环境 | 合理布置施工现场，合理安排施工机械操作时间，优化施工车辆行车路线。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 选用低噪声设备、减震安装、定期维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准； |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条、隐弧焊技术。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。 | / | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理；施工废料可利用部分进行回收利用，其他清运至阜康市建筑垃圾指定处理点 | 妥善处理 | 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期拉运至阜康市生活垃圾填埋场进行处理；废组件直接由设备厂家回收；废变压器油属于危险废物，通过危废暂存间进行储存，定期委托相关资质单位进行转运处理；栅渣污泥定期拉运至阜康市东部城区污水处理厂进行脱干处理。 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | 选用优良设备，围栏禁止靠近 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
| 环境风险 | / | / | 建立箱变泄漏报警系统，及时发现处理；设贮油坑与排油管排至事故油池，并按照要求进行了严格的防渗漏处理；制定突发环境事件应急预案，定期开展演练，增强应急意识。 | 风险可控 |
| 环境监测 | / | / | 环保竣工验收监测一次，后期定期开展自行监测 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，项目对周围生态环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，因此从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目电磁环境影响专题评价

新疆清风朗月环保科技有限公司

2022年7月

1 总则

1.1 项目规模

本项目场址区域总面积约为13449756m2，共设计安装1153152块标准功率为655Wp的单晶硅光伏组件，光伏电站总容量为755.31456MWp；按光伏装机容量的25%配置储能系统，容量为150MW/600MWh；新建一座220kV升压站。

1.2 评价目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，哈密十三间房新特风能有限责任公司委托我单位承担建设项目的环境影响评价工作，分析说明输变电工程建设运行后电磁环境影响的情况。

1.3 评价依据

1.3.1国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令〔2020〕第16号，2021年1月1日）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日起施行）；

（6）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号，2012年10月26日起施行）；

（7）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）；

（8）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

1.3.2相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

1.1.3 技术文件和技术资料

《新疆阜康市60万千瓦光伏+60万千瓦时储能项目可行性研究报告》，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司，2022年7月。

1.4 评价因子与评价标准

（1）评价因子

本项目220KV升压站运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子（现状和预测评价因子）。

（2）评价等级

本项目建设一座户外式220KV升压站，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，确定建设项目工作等级，见对照下表，确定建设项目变电站的电磁环境影响评价等级为二级。

表1  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  | 220-330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电 2、边导线地面投影外两侧各15m 范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  | 500kV及 以上 | 变电站 | 户内式、地下式 | 二级 |
|  |  |  | 户外式 | 一级 |
|  |  | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各20m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各20m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 一级 |
| 直流 | ±400kV | -- | -- | 一级 |
|  | 其他 | -- | -- | 二级 |
| 注：根据同电压等级的变电站确定开关站、串补站的电磁环境影响评价工作等级，根据直流侧电压等级确定换流站的电磁环境影响评价工作等级。 |  |  |  |  |

（3）评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目确定以220KV升压站站界外40m范围内区域作为评价范围。

表2  输变电工程电磁环境影响评价范围

| 分类 | 电压等级 | 评价范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电站、换流站、 开关站、串补站 | 线路 |  |
|  |  |  | 架空线路 | 地下电缆 |
| 交流 | 110kV | 站界外30m | 边导线地面投影外两侧各30m | 电缆管廊两 侧边缘各外 延5m（水平 距离） |
|  | 220-330kV | 站界外40m | 边导线地面投影外两侧各40m |  |
|  | 5000kV及以上 | 站界外50m | 边导线地面投影外两侧各50m |  |
| 直流 | ±100kV 及以上 | 站界外50m | 边导线地面投影外两侧各50m |  |

1.5 评价标准

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见下表。

表3     电磁环境控制限值

| 标准名称 | 适用类别 | 标准限值 |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |
| 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） | 50Hz | 工频电场强度 | 4000V/m | 电磁评价范围内公众曝露控制限值 |
|  |  | 工频磁感应强度 | 100μT |  |

1.6 电磁环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标是指电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘情况，本项目电磁环境影响评价范围不涉及上述环境敏感目标。

2 电磁环境现状监测与评价

为了解本工程评价区域的电磁环境状况，委托新疆德能辐射环境科技有限公司于2022年7月5日对本次新建变电站电磁环境进行了现状监测。

具体分析见报告“三、生态环境现状、保护目标及评价标准”-“生态环境现状”-“电磁环境现状”。

根据监测结果可知，各监测点处工频电场强度为3.42~3.62V/m、工频磁感应强度为0.0078~0.0084μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4000V/m，工频磁感应强度控制限值为100μT的要求。

3 电磁环境影响预测与分析

本项目的电磁环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）要求，升压站电磁环境影响采用类比监测的方式进行预测。

3.1.1选择类比对象

为预测本项目220kV变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境影响，选取了与本项目变电站条件相似的220kV变电站作为类比测试对象。

本次变电站类比对象选择了位于吉木萨尔县220kV变电站，类比监测单位为乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司，吉木萨尔县220kV变电站与本期新建的220kV变电站规模相似，本期工程与类比变电站电压等级相同，规划主变数量与类比变电站相同，因此类比变电站的选择是合理的，具有一定的可比性。具体类比可行性对比见下表。

表3  对比分析一览表

| 项目 | 吉木萨尔县220kV变电站（类比） | 本项目220KV变电站 |
| --- | --- | --- |
| 类比对象 | 220KV主变 | 220KV主变 |
| 电压等级 | 220KV | 220KV |
| 主变布置 | 户外布置 | 户外布置 |
| 单台220KV主变额定容量 | 240MVA | 240MVA |
| 220KV主变额定总容量 | 720MVA | 720MVA |
| 220KV配电装置 | GIS | GIS |
| 占地面积（m2） | 22729 | 12410 |

根据上表可知，本项目电压等级、主变布置、单台主变额定容量和配电装置等方面均与吉木萨尔县220KV变电站一致，仅占地面积规模小于吉木萨尔县220KV变电站，但设备规模基本一致，通过类比吉木萨尔县220KV变电站监测结果来预测分析本项目220kV变电站电磁环境影响是合理的，基本可以反映本项目220kV变电站运行对周围电磁环境的影响程度。

3.1.2类比监测因子

本次类比监测因子为工频电场和工频磁场。

3.1.3监测方法及仪器

(1)监测方法

①《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);

②《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》(HJ 705-2020)

（2）监测仪器

本次类比监测的仪器信息及参数见下表。

表4  监测仪器信息一览表

| 仪器名称 | 型号 | 参数 | 检定单位/证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | SEM-600/LF-04 | 低频电场探头频率 范围（LF-04）1Hz～400KHz量程：0.01V/m-100kV/m，分辨率：1mV/m 低频磁场探头频率范围（LF-04）：1Hz～400KHz 量程：1nT～10mT，分辨率：0.1nT | 磁场）中国测 试技术研究院校准字第202112004586； （电场）中国测 试技术研究院校准字第202112002163。 | 磁场： 2021.12.16～2022.12.15 电场：2021.12.13～2022.12.12 |

3.1.4监测布点

汇集站（220KV升压站）站厂界四周围墙外5m、光伏升压汇集站厂界围墙东侧5-50m。监测衰减断面5-50m内每隔5m设一个监测点位。

3.1.5类比结果分析

根据《吉木萨尔县220kV光伏升压汇集站项目（竣工环保验收监测）》可得，监测结果如下：

表5   工频电场和工频磁场监测结果一览表

| 序号 | 点位描述 | 测量高度（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220KV汇集站南侧围墙外5m处 | 1.5 | 19.8 | 0.036 |
| 2 | 220KV汇集站东侧围墙外5m处 | 1.5 | 5.59 | 0.009 |
| 3 | 220KV汇集站北侧围墙外5m处 | 1.5 | 7.74 | 0.018 |
| 4 | 220KV汇集站西侧围墙外5m处 | 1.5 | 13.9 | 0.027 |
| 5 | 220KV汇集站西侧围墙外10m处 （断面监测） | 1.5 | 8.27 | 0.020 |
| 6 | 220KV汇集站西侧围墙外15m处 （断面监测） | 1.5 | 6.49 | 0.011 |
| 7 | 220KV汇集站西侧围墙外20m处 （断面监测） | 1.5 | 4.23 | 0.010 |
| 8 | 220KV汇集站西侧围墙外25m处 （断面监测） | 1.5 | 3.31 | 0.007 |
| 9 | 220KV汇集站西侧围墙外30m处 （断面监测） | 1.5 | 2.85 | 0.007 |
| 10 | 220KV汇集站西侧围墙外35m处 （断面监测） | 1.5 | 2.53 | 0.005 |
| 11 | 220KV汇集站西侧围墙外40m处 （断面监测） | 1.5 | 2.35 | 0.004 |
| 12 | 220KV汇集站西侧围墙外45m处 （断面监测） | 1.5 | 2.39 | 0.004 |
| 13 | 220KV汇集站西侧围墙外50m处 （断面监测） | 1.5 | 2.38 | 0.005 |

图1   工频电场和工频磁场变化趋势

根据上表可知，各工频电场强度测点测量值在5.59~19.8V/m；各工频磁感应强度测点测量值在0.009~0.036μT，均远小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)频率为50Hz的公众曝露控制限值要求(工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT)，本项目周边无敏感目标，变电站情况与该吉木萨尔县220KV变电站（升压站）情况较为相似，故本次预计项目实施后工频电场和工频磁场强度能够满足电磁环境控制限值》(GB8702-2014)频率为50Hz的公众曝露控制限值要求(工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT)。

4 电磁环境保护措施

（1）项目选线合理，已经避开居民聚集区。建成后，应加强防护距离宣传教育和督查工作。

（2）项目选用的设备质量应符合国家相关标准的要求。

（3）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站。

（4）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责项目运行期间的环境保护工作，并做好过往群众的电磁环境知识的宣传。

5 电磁环境影响评价结论

5.1 电磁环境现状

根据监测结果可知，本项目监测点处工频电场、工频电场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4kV/m，工频磁感应强度控制限值为100μT的要求。

5.2 电磁环境影响预测评价结论

根据预测结果分析可知，项目运行时，距离地面1.5m处产生的工频电场强度、工频磁场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中表1“公众暴露控制限值”中工频电场强度控制限值为4000V/m，工频磁感应强度控制限值为100μT的要求。