建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：新疆麥斯特啤酒有限公司啤酒制造项目
建设单位（盖章）：新疆麥斯特啤酒有限公司
编制日期：          2022年7月             
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆麥斯特啤酒有限公司啤酒制造项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	马轩
	联系方式
	18699492046

	建设地点
	新疆昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道

	地理坐标
	（86度56分06.871秒，44度11分41.461秒）

	国民经济

行业类别
	C1513啤酒制造
	建设项目
行业类别
	15-25酒的制造

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	37

	环保投资占比（%）
	18.5
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	□否
(是：已建设完成，未处罚（见附件）。
	用地（用海）
面积（m2）
	6400

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策及相关政策符合性

1.1产业政策符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中淘汰类和限制类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十二、酒、饮料制造业”中的“25酒的制造151”，具有发酵工艺但年生产能力60千升小于1000千升，属于“其他（单纯勾兑的除外）”，因此本项目编制报告表。
1.2土地利用总体规划符合性分析
本项目位于昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道，用地属于工业用地，用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知中的限制类和禁止类。选址不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。因此，符合国家及地方的用地规划。

1.3与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性
《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中要求“各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目”。本项目属于规划中的供热项目，不在禁燃区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》要求。

1.4与《大气污染防治行动计划》相符性分析

根据《大气污染防治行动计划》要求，“加强工业企业大气污染物综合治理，全面治理燃煤小锅炉”、“加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”。本项目采用电加热供暖，不建设燃煤锅炉，符合《大气污染防治行动计划》要求。

1.5与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发[2017] 1号）通则：建设项目须符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2018年本）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》和《关于促进新疆工业通信业和信息化发展的若干政策意见》（工信部产业[2010]617号）等相关要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。本项目均不在上述限制范围内，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》要求。

1.6与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性

本项目与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性分析一览表，见表1-1。

表1-1与《饮料酒制造业污染防治技术政策》符合性一览表

饮料酒制造业污染防治技术政
项目情况

符合性

源头及生产过程污染防控
白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。

本项目建设标准化库房，采用密闭输送方式。
符合

（1）鼓励麦汁过滤采用干排糟技术，提高麦糟的综合利用率，减少用水量及水污染负荷。
（2）应配备热凝固物、废酵母、废硅藻土回收系统，回收和再利用固体废物中的有用物质，降低综合废水污染负荷。
（3）发酵过程应对二氧化碳进行回收，回收率应达到85%以上。
（4）鼓励采用错流膜过滤等新型无土过滤技术，代替硅藻土过滤技术。
（5）加强对冷却水和冲洗水等低浓度工艺废水的循环利用，提高水重复利用率。
（6）应采用高效在线清洗CIP（原位清洗）技术，通过采取调整清洗液配方、分段冲洗、优化CIP流程和改良清洗装备等措施，降低取水量。
（7）麦汁冷却应采用一段或多段冷却热麦汁热能回收技术，降低能耗和水耗。
（8）煮沸锅应配备二次蒸汽回收系统。鼓励采用低压动态煮沸等新型节能煮沸技术。

本项目配备废酵母回收系统，采用无土过滤技术，采用高效在线清洗CIP技术，环评要求对二氧化碳进行回收，回收率应达到85%以上。
符合

污染治理及综合利用
1.原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理。
2.酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理。

粉尘采用封闭粉碎和增湿降尘；酒糟采用封闭式储存，并喷洒生物除臭剂
符合

1.高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理。
2.鼓励白酒企业提取锅底水中的乳酸和乳酸钙，黄水中的酸、酯、醇类物质；鼓励啤酒企业残余废碱液单独收集、处理、封闭循环利用；鼓励葡萄酒与果酒企业对洗瓶废水单独收集处理循环利用；鼓励黄酒企业回收米浆水中的固形物。
3.综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。

本项目废水集中收集至防渗废水池，委托西域春乳业处置。
符合

1.酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。葡萄酒与果酒皮渣应100%收集，并进行综合利用或无害化处理。黄酒糟宜制备糟烧酒、调味料、栽培食用菌，开发饲料蛋白等。
2.鼓励白酒企业废窖泥经处理后作为肥料利用；鼓励啤酒企业产生的废酵母100%回收利用，废酵母深度开发生产医药、食品添加剂等产品；鼓励葡萄酒与果酒企业对酒石进行回收综合利用；鼓励采用坛式储酒方式的黄酒企业回收和减少封坛泥用量，节约资源。
3.应对废硅藻土全部收集并妥善处置（填埋等），禁止排入下水道和环境中。
4.鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用。

本项目酒糟，残渣全部收集作为饲料外售；废包装收集后外售
符合

二次污染
（一）鼓励将废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，经净化处理后作为燃料使用。

（二）废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理。

（三）鼓励将废水生物处理产生的剩余污泥、沼渣等进行资源化综合利用。

（四）酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。

本项目废水集中收集至防渗废水池，委托西域春乳业处置，废水采用密闭拉运，喷洒生物除臭剂；酒糟堆场采取了防雨防渗措施。
符合

1.7“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，强化空间、总量、环境准入管理，对本项目“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。

本项目位于昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道工业用地，选址不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。且项目区不占用园区防护林带、重大对外交通设施防护绿地、电力设施通道。因此，本项目符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线：区域大气环境质量不低于现状。

本项目产生的废气极少，采用封闭及加强通风等措施可实现达标排放，不会对区域环境质量造成破坏影响。

②水环境质量底线：以区域地下水环境质量不低于现状。

项目生产废水委托处置，生活污水排入下水管网，不与地表水发生直接水力联系。项目厂区采取分区防渗措施，可确保不对地下水造成污染。企业加强管理并定期开展监测，及时发现污染并采取有效措施，对周围环境影响较小。

③土壤环境质量底线：以区域土壤环境质量不低于现状。

项目厂区采取分区防渗措施，废气达标排放，可确保不对土壤造成污染。企业加强管理并定期开展监测，发生污染可及时发现，对周围环境影响较小。

④声环境质量底线：以区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准为主要目标。

声环境影响预测表明，噪声可以做到达标排放，不会对周围声环境造成太大影响。

综上所述，本项目建设不触及区域环境质量底线

（3）资源利用上线

本项目由市政统一供水，水资源是有保障的。本项目生产废水经防渗废水收集池收集后委托处置，不外排；生活污水排入下水管网，由污水处理厂进一步处理，据此判断项目符合资源利用上线的要求。

（4）生态环境准入清单

《关于印发市场准入负面清单草案（试点版）的通知》（发改经体[2016]442号）。本项目不在市场准入负面清单草案（试点版）的禁止准入类和限值准入类。本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合所在园区的总体规划。产品不属于《环境保护综合名录》中“两高”产品，不在自治区划定的“三高”规定的禁建行业之内。

（5）根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新政发[2021]18号)中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-2。
表1-2与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性一览表

生态环境分区管控方案要求

项目情况

符合性

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

项目用地符合国土空间用途管制要求，不涉及生态红线保护区域。

符合

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有什，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目生产期间用水量较少，均可实现有效处置。生产期间产生的废气可实现达标排放。项目区域土壤环境质量良好，厂区进行了分区防渗和硬化。对环境影响较小，符合环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目生产中主要消耗的资源为水、电，通过优化设备选型、优先选用低能耗的设备。项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，整体符合资源利用上线要求。

符合

负面清单

以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。

本项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》、《市场准入负面清单(2020版)》中的禁止类及限制类。

符合

（6）根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(新环环评发[2021]162号)对于乌昌石片区的管控要求，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表1-3。

表1-3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性一览表

管控要求

项目情况

符合性

总体要求
空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
本项目用地属于工业用地，选址符合园区规划，不涉及自然保护区，符合产业政策和环境准入要求，不属于“两高“项目
符合

污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。
本项目工艺较为简单，废气可实现达标排放，生产废水委托处置，生活污水排入市政污水处理厂处置。
符合
环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全

本项目不涉及危险化学品生产
符合
资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采

本项目供水由市政供水管网提供，生产所需能源全部采用电能。
符合
乌昌石片区管控要求
不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法)、焦炭（含半焦）等新增产能项目。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
本项目不在限制新增产能项目，执行最严格的大气污染排放标准。

符合

强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

不涉及
/
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量,实现地下水采补平衡。

本项目用水由市政供水管网提供，不涉及地下水开采
符合

强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
本项目不涉及油气资源开发，固体废物均得到合理处置
符合
煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
不涉及
/
（7）根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于呼图壁县建成区，属于重点管控单元(单元编码：ZH65232320001)，根据管控要求，本项目的符合性分析一览表，见表1-4。
表1-4 本项目与生态环境准入清单分析
内容

管制要求
本项目
符合性
空间布局约束
1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。

2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。

3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。

4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

本项目符合产业政策和准入要求；厂区不建设污水处理站，生产废水全部委托处置；厂区不建设酒糟堆场，采用密闭式酒糟桶拉运至附近饲料厂，即产即清，不在厂区暂存，因此本项目不易产生恶臭气体。
符合
污染物排放管控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。

2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。

本项目符合准入要求，不涉及总量指标，执行最严格大气污染物排放标准。
符合

环境风险防控

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。

本项目符合准入要求。
符合

资源利用效率

1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。

2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。

3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。

本项目符合准入要求，不建设高污染燃料设施，用水由市政供水管网提供。
符合
综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

2、选址合理性分析

2.1环境容量
项目评价区内现状环境空气中评价因子特征污染物均不超标；评价区环境噪声优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目投产后，能够保持水、气、声环境质量现状不降低，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。
2.2用地可行性
本项目用地属于工业用地，用地不属于国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知中的限制类和禁止类。因此，本项目选址用地是可行性的。
2.2空间布局约束
本项目符合产业政策和准入要求；厂区不建设污水处理站，生产废水全部委托处置；厂区不建设酒糟堆场，采用密闭式酒糟桶拉运至附近饲料厂，即产即清，不在厂区暂存，因此本项目不易产生恶臭气体。同时本项目不建设锅炉，加热均采用电加热设备。

本项目位于昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道，距离种牛场养殖场（三分场）最近为5.6km，同时根据项目现状环境空气中评价因子特征污染物均不超标，说明项目区周边恶臭污染物对本项目影响较小，满足本项目建设要求。因此本项目空间布局较合理。
2.3防护距离
根据工程分析可知，估算出项目无组织排放源参数，针对项目无组织排放废气，进行大气环境防护距离分析。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式，计算各无组织源的大气环境防护距离。计算结果表明，厂界控制点处污染物浓度未出现超标现象，本项目不设置大气环境防护距离。

2.4区域环境敏感性
厂址附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。

综上所述，按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。
2.5基础设施依托性
（1）道路：项目区周边现有对外交通道路主要为西域春大道和镜华大道，满足本项目运输要求。
（2）水源：本项目水源为市政给水管网，水质及水量能够满足本项目需求。
（3）排水：排水体制采用不完全分流制，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后，排入污水处理厂进行集中处理。本项目生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司污水处理站处置。
（4）电力：项目区周边已建设电力系统，用电线路就近接入，可满足本项目运营需求。
（5）环境卫生设施：生活垃圾由园区环卫部门统一收集清运至生活垃圾处理场进行卫生填埋；酒糟集中收集后作为牲畜饲料外售；废包装物交由废品回收站回收处理；废超滤膜和废活性炭交由厂家回收再生利用。

2.7小结
本项目用地属于工业用地，厂址附近无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。

本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，环境容量有富余，项目正常生产对环境的影响不大，防护距离满足要求。综合分析，厂址选择可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况

1.1工程基本情况

（1）项目名称：新疆麥斯特啤酒有限公司啤酒制造项目；

（2）建设单位：新疆麥斯特啤酒有限公司；

（3）建设地点：本项目昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道，项目东侧紧邻东泉福利厂，南侧隔路为种牛场东一区一组居民区，西侧为西域春大道，北侧为种牛场东二区居民区。项目地理位置坐标为东经86°56'06.871"，北纬44°11'41.461"，具体项目地理位置见图2；

（4）建设性质：新建（补做）；

（5）项目投资：项目总投资200万元，资金全部由企业自筹；
（6）劳动定员：本项目劳动定员5人；
（7）工作制度：年运行260d，实行一班制，每班工作8h，年工作时间2080h；
（8）建设历程：本项目于2013年9月开工建设，2014年1月建设完成。由于资金和疫情原因，于2022年1月至今项目处于停产阶段。
1.2工程建设内容

本项目总占地面积为6400m2，分别设置了一座占地面积1500m2原料库和一座占地面积500m2两层车间，其中车间一层为生产办公区（含粉碎间、糖化间、发酵间、罐装间、更衣室、办公室、化验室、消毒间、杂物间、洗桶间和产品库），二层为品酒室，配套建设公用工程。项目主要建设内容组成及规模见表2-1。
表2-1  项目主要建设内容组成及规模

类别

名称

建设内容

备注
主体

工程

原料粉碎间
1间，占地面积15.84m2，主要用于原料的粉碎，内设0.2t/h粉碎机1台
已建
糖化间
1间，占地面积23.4m2，主要用于糖化，内设1t糖化锅1台，1t除糟罐1台
已建

发酵间
2间，占地面积14.4m2和59.2m2，主要用于发酵，内设1t发酵罐2台，1t发酵罐8台
已建
罐装间
2间，占地面积28.8m2和15.84m2，主要用于沉淀和罐装，内设0.6t清酒罐3台，3kL/h灌装机1台
已建
辅助工程

更衣室
1间，占地面积7m2，主要用于员工更换衣物
已建
办公室
1间，占地面积21m2，主要用于办公
已建
品酒室
1间，占地面积240m2，主要用于品酒
已建
化验室
1间，占地面积6m2，主要用于检测化验
已建
杂物间
2间，占地面积6.6m2和10.8m2，主要储存生产及办公杂物
已建
消毒间
1间，占地面积2m2，主要用于设备消毒
已建
制冷设备间
1间，占地面积9m2，主要用于制冷
已建
洗桶间
1间，占地面积16m2，主要用于清洗罐装桶
已建
储运工程
原料库
1座，占地面积1500m2，主要用于原料及包装材料储存
已建
产品库
1间，占地面积36m2，主要用于产品储存
已建
公用

工程

供水系统

依托市政供水管网

已建
排水系统

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司处置，生活污水排入园区下水管网。
已建
供电系统

用电依托市政电网

已建
供热系统

供热全部采用电加热设备
已建
环保

工程

废气
粉碎采用湿式破碎和封闭式结构，仅在进料时产生少了无组织废气，加强车间通风；

生产废水收集池为密闭结构，定期喷洒生物除臭剂及时清运
已建
废水

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司处置，生活污水排入园区下水管网
已建
噪声

隔声、减震、消声

已建
固废

酒糟，生产废水收集池内残渣，实现即产即清，集中收集后作为饲料原料外售给呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司；废包装收集后外售；生活垃圾委托环卫部门统一处置
已建
防渗
生产车间地面采用混凝土面层（防渗等级不小于P6），防渗系数≤1×10-7cm/s。周围设置具有防渗性集水沟，接缝处等细部构造应采取防渗止水处理。污水收集池采用防渗、防腐材质，防渗层渗透系数达到10-7cm/s的防渗能力。

已建
风险
设置消防及火警报警系统
已建
依托工程
排水

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司处置

已建
固废

酒糟集中收集后作为饲料原料外售给呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司

已建
1.3主要产品及产能
本项目建设一条精酿啤酒生产线，设计生产产能为60kL/a。

表2-2  产品方案及生产规模一览表

序号

名称
产能（kL/a）
备注
1

鲜啤酒
60
瓶装
1.4主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  主要生产设备一览表

序号

名称
规格/型号
单位
数量
1

粉碎机
0.2t/h
台
1
2

糖化锅
1m3
台
1
3
除糟罐
1m3
台
1
4
发酵罐
1m3
台
10
5

清酒罐
0.6m3
台
3
6
灌装机
3kL/h
台
1
7

清罐/瓶机
台

1

8
消毒器
台
1
9
纯水设备
套
1
10
制冷设备
台
4
1.5主要原辅材料及能源
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。
表2-4  原辅材料及能源消耗量一览表

序号

类别
名称
年用量t/a
储存方式
最大储存量t/a
来源
运输方式
1

原料
麦芽
5.43
原料库
3
外购
汽运
2
酵母
0.002
原料库
0.002
外购
汽运
3
啤酒花
0.003
原料库
0.003
外购
汽运
4
辅料
片碱
0.03
原料库
0.03

外购
汽运
5
双氧水

0.02
原料库
0.02

外购
汽运
6
制冷剂（R134a）

0.01
原料库
0.01

外购
汽运
9
包装物
啤酒桶
200个
原料库
200个

外购
汽运
10
啤酒瓶
10万个
原料库
10万个

外购
汽运
11
能源
水

274.375m3
/

/

市政管网

/
12
电

10000KW·h
/

/

市政电网

/
本项目主要化工材料理化指标见表2-5。
表2-5  化学理化指标一览表

项目

主要成分

理化指标

片碱
NaOH
白色结晶性粉末。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚固，具有强碱性，腐蚀性极强，密度（g/cm3）：2.13，熔点：318℃，沸点：1388℃，应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%
双氧水
H2O2
过氧化氢的水溶液，常用于杀菌消毒。过氧化氢溶液（含量大于8%）是易制爆化学品，贮存时会分解为水和氧
制冷剂

1,1,1,2-四氟乙烷（R134a）
无色气体，密度（kg/m3）：4.25，熔点：-101℃，沸点：-26.5℃，不溶于水，溶于醚，大鼠LC50（15min）：3400000mg/m3；大鼠LC50（4小时）：2215000mg/m3
本项目物料平衡见表2-6和图2-1。

表2-6  本项目物料平衡表
产    入

产    出

名   称
用量(t/a)
名   称
产量(t/a)
麦芽
5.43

产品
60

酵母
0.002

废酒花（含水率98%）
0.1

啤酒花

0.003

废酵母（含水率98%）
0.15
水

63

酒糟（含水率50%）
3.75
粉尘
0.027
CO2
1.286
水蒸气
3.122
合计

68.435

合计

68.435


[image: image14.jpg]I(





图2-1  本项目物料平衡图（t/a）
1.6主要生产单元和生产工艺
本项目原料为麦芽、啤酒花和酵母，通过发酵法生产鲜啤酒。

主要生产单元分为粉碎工段、糖化工段、发酵工段和罐装工段。主要生产工艺为：麦芽经粉碎后与酒花进行糖化，后与酵母发酵、滤酒，最后罐装入库代售。
1.7项目区平面布置及合理性分析
本项目区选址位于昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道，厂房建设在新疆呼图壁种牛场有限公司区域内，工程占地面积为6400m2。

项目厂区布置按照功能分区分为生产办公区、存储区，其中储存区为一栋钢架结构库房，位于项目区南侧，生产加工区为一栋2层砖混结构车间，位于项目区东侧，其中车间一层为生产办公区，含粉碎间、糖化间、发酵间、罐装间、更衣室、办公室、化验室、消毒间、杂物间、洗桶间和产品库，二层为品酒室。
厂区为硬化地面，以满足消防运输要求。同时储存区区及装置区为硬化地面，且表面无裂隙，进行防渗、防风、防雨、防晒措施。厂区布置满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)的要求。厂区平面布置图见图2-2。
综上，本项目厂区平面布置基本合理。

2、公用工程
2.1给水
本项目用水主要为生活用水和生产用水。用水来源为市政给水管网提供，项目区建有完善的供水管网系统，水质和水量均能满足本项目需要。

（1）生活用水

生活用水根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》和《建筑给水排水设计规范》的要求，本项目生活用水定额按40L/人/d计，劳动定员5人，则生活用水0.2m3/d（52m3/a）。
（2）生产用水
本项目生产用水包括生产工艺用水，啤酒桶/瓶清洗用水，设备清洗用水，地面冲洗用水，纯水制备用水和冷却用水。

①生产工艺用水
本项目工艺用水只要用于糖化工序，根据建设单位提供的材料，用水量约为63m3。

②啤酒桶/瓶清洗用水
啤酒桶/瓶清洗采用清洗机清洗。使用纯水清洗，纯水物料消耗量约0.3t纯水/千升产品。则本项目啤酒桶清洗水量约为18m3/a。

③设备清洗用水
本项目糖化锅、发酵罐等生产设备及管道清洗均采用CIP清洗系统，清洗过程为常温下，先用清水进行10分钟的预冲洗；然后配置1%～2%氢氧化钠溶液，进行CIP循环30分钟；接下来用热水进行CIP循环30～40分钟。其中清洗后氢氧化钠溶液回收在碱水罐内，循环使用。根据建设单位提供的材料，CIP清洗系统物料消耗量约0.45t纯水/千升产品，则本项目CIP系统清洗过程纯水用量为2.7m3/a。

④车间地面冲洗用水
车间地面冲洗水按0.2m3/次，年运行260d，3天进行一次清洗。则用水量为17.4m3/a。
⑤纯水制备用水
项目配套设置1套纯水制备系统，采用石英砂+活性炭+膜过滤+反渗透工艺。项目所需纯水通过净水过滤装置制得，项目所需纯水量为101.1m3/a，纯水制得率80%，则需要新鲜水约126.375m3/a。纯水制备用于工艺用水、啤酒桶/瓶清洗用水、CIP系统清洗用水等。

⑥冷却用水
根据生产工艺的需要，项目使用制冷设备对麦汁制冷。冷却循环水量冷却水用量为1920m3/a，其中损耗量按5%计，年补充水量约为96m3/a。
2.2排水
本项目排水主要包括生产废水（工艺废水、啤酒桶/瓶清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水和纯水制备废水）、生活污水。
（1）生活污水

生活污水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为0.16m3/d（41.6m3/a），排入下水管网，由污水处理厂进一步处理。
（2）生产废水
①工艺废水
项目工艺废水主要为废酒花，废酵母残液，产生量为0.245m3/a，排入1座20m3防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
②啤酒桶/瓶清洗废水
啤酒桶/瓶清洗废水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为14.4m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
③设备清洗废水
设备清洗废水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为2.16m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
④车间地面冲洗废水
车间地面冲洗废水排放系数按用水量的0.9计，则排放量为15.66m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
⑤纯水制备废水
项目所需纯水通过净水过滤装置制得，纯水制得率80%，则纯水制备废水为25.275m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
本项目水平衡见表2-8和图2-3。

表2-8  本项目水平衡表（单位：t/a）

用水项目

用水量
中间产生
排水量
排放去向

新鲜水
物料带入
纯水产生
纯水使用
损耗
进入产品
进入酒糟
反应消耗
排水
纯水制备

126.375

101.1

25.275

废水收集池
生产用水
0.272

63

3.122

57.858

1.875

0.172
0.245

啤酒桶/瓶清洗

18
3.6
14.4
设备清洗

2.7
0.54
2.16
地面冲洗

17.4
1.74
15.66
冷却水
96

96

--

生活用水

52
10.4
41.6
污水处理厂
合计

274.647
101.1
101.1
274.647
--

[image: image2.emf]新鲜水

274.375

纯水制备

生活用水

冷却用水

生产工艺

麦芽带入

废酒花和废

酵母

酒糟

产品

啤酒桶

/

瓶清

洗

污水收集池

污水处理厂

63

18

101.1 126.375

25.275

3.6

0.272

57.858

0.245

1.875

3.122

污水处理站

10.4

96

0.245

14.4

32.465

57.74

52 41.6

96

设备清洗

2.7

0.54

2.16

地面冲洗

17.4

1.74

15.66

反应消耗

0.172


图2-3  本项目水平衡图（单位：t/a）
2.3供电
本项目用电主要设施包括生产设备、环保设施及办公室用电，年用电量10000KW·h。项目周边有完善的市政供电系统，能够满足本项目用电需求。

2.4供热
本项目供热全部采用电加热设备。

2.5储运工程
本项目设置一座原料储存库，产品现场加工后在车间内设置一间产品储存库，要求储存区保持阴凉、通风，各原料分区储存、保持容器密封，切忌与碱、氧化剂等混储，远离火种、热源，备有泄漏应急处理设备。
本项目生产车间均位于一座厂房内，采用管道运输，原辅料进场设置专用通道和人员避险通道，转运结束后应对转运路线进行检查和清理，确保无化学品遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。
本项目外部收集运输以汽车运输为主，采用密闭桶箱运输。
3、依托工程
3.1废水处理
（1）生活污水
本项目外排污水主要是生活用水，建设有完善的排水管网，最终由呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县城以北2.5km处的大草滩西沟，现有设计处理能力为2.0万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。项目于2006年6月开工建设，2008年9月投入试生产，于2019年实现提标改造。项目取得昌吉州生态环境局对《呼图壁县丰泉污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》的批复（昌州环评【2019】51号），现已通过自主验收。目前污水处理厂主要收集呼图壁县城东区生活污水、县城西区和种牛场生活及生产废水，现运行情况尚可，处理规模平均在1.12万m3/d左右，出水水质稳定，基本保持达标排放。因此本项目生活污水依托呼图壁县污水处理厂是可行的。
（2）生产废水
本项目生产废水集中收集至防渗废水池内，最终委托新疆西域春乳业有限公司处置。
新疆西域春乳业有限公司位于本项目区西侧，现有设计处理能力为1000m3/d，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，最终排入县污水处理厂处置。项目于2012年7月开工建设，2012年11月通过竣工验收（呼环评价函[2012]03号）并投入生产，并申领了排污许可证（编号916523237760661622001U）。目前污水处理采用的处理工艺为“格栅+预曝调节+ABR+生物接触氧化+活性生物氧化+沉淀”，现运行情况尚可，出水水质稳定，基本保持达标排放。因此本项目生产废水日排量为0.22m3/d，相对新疆西域春乳业有限公司污水处理站设计日处理能力很小，满足接纳处理要求。
3.2固废处置
本项目运营期固体废物中的酒糟和残渣均作为饲料原料外售给呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司。

呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司于2019年8月21日取得环评批复（呼环评字[2019]39号）并与同年12月通过自主验收。该项目建设年产12万吨饲料生产线。本项目已与呼图壁种牛场有限公司签订处置协议，可满足本项目依托需求。


	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程
1.1施工期
本项目属于未批先建项目。施工期已结束，施工期的环境影响也停止，现场无施工期遗留环境问题，故本次环评不对施工期做环境影响分析。
1.2运营期工艺流程

本项目运营期工艺流程及产污环节见下图。

[image: image3.emf]麦芽

啤酒花

酵母

纯水

粉碎

糖化

过滤

发酵

滤酒

包装

粉尘 、 噪声

酒糟 、 废酒

花

废酵母

废包装 、 噪声 啤酒桶

/

瓶清洗

废水

新鲜水

纯水制备系统 废水 、 固废


图2-3运营期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

1、原料入库
本项目外购麦芽、酒花、酵母均成品原料，均放置在原料库储存。

2、粉碎
麦芽经原料库运至粉碎车间，根据生产需要经电子秤量后投入粉碎机内，粉碎机封闭，将麦芽粉碎成麦芽粉。

该工序主要污染源为粉碎机，粉碎机采取封闭式结构，产生的粉尘无组织排放，加强厂区通风；产生的设备噪声，采取基础减震和厂房隔声。

3、糖化
糖化锅内加入啤酒花和酿造水（所需酿造水是新鲜水经净水过滤装置制得的纯水）。利用电加热，当温度达到45℃，将粉碎后麦芽送入糖化锅内，蒸汽升温至糖化锅温度50℃，保温5分钟，升温至54℃，保温15分钟，继续升温至68℃，保温30分钟，继续升温至72℃。保温20分钟。将麦芽中的高分子物质，逐步分解为可溶性低分子物质。糖化后混合液成为麦汁。

4、过滤

将糖化后的麦汁送至过滤罐（位于糖化间内），使得麦汁和酒糟分离，得到澄清麦汁。

过滤后的酒糟收集后暂存于厂区酒糟槽内，作为饲料定期外售。

5、发酵
过滤后麦汁送至发酵罐，在发酵罐内按比例添加酵母，采用罐发酵工艺。啤酒发酵是在啤酒酵母体内所含的一系列酶类的作用下，以麦汁所含的可发酵性营养物质为底物而进行的一系列生化反应。本项目前发酵5天，发酵温度控制在20℃；后发酵25天，分为四个阶段：温度18℃持续6天，温度12℃持续6天，温度8℃持续7天，温度4℃持续6天。
6、滤酒
发酵结束后即可进行啤酒的静置沉淀过滤，过滤后的清酒送至啤酒桶待灌装。

过滤后的酒糟收集后暂存于厂区酒糟槽内，作为饲料定期外售。
7、包装
在洗桶间，采用洗桶机对啤酒桶进行清洗，将发酵后啤酒通过灌装机灌装或瓶装，得到成品鲜啤酒。

啤酒桶/瓶清洗废水排入厂区内防渗废水收集池，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
2、产排污环节
2.1施工期
本项目属于未批先建项目。施工期已结束，施工期的环境影响也停止，现场无施工期遗留环境问题，故本次环评不对施工期做环境影响分析。

2.2运营期
（1）废气：本项目营运期废气主要是粉碎粉尘。

（2）废水：本项目营运期废水主要是生产废水（工艺废水、啤酒桶/瓶清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水和纯水制备废水）和生活污水。

（3）固废：本项目运营期固废主要是生活垃圾、酒糟、废弃包装、残渣。
（4）噪声：本项目运营期主要噪声源为运输车辆进出产生的交通噪声和运行产生的机械噪声。



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有环保手续
新疆麥斯特啤酒有限公司始建于2013年，一直未办理环评手续，属于未批先建，现已停止生产。

根据原国家环境保护部文件《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31号）中第二条：“‘未批先建’违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，‘未批先建’违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚”；第三条：“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理”。本项目于2014年建成至今已超过二年的追溯期限，自2020年3月至今停产。现建设单位主动补交本项目环境影响报告表。

新疆麥斯特啤酒有限公司于2019年12月13日申领了排污许可证（证书编号：9165232306884180X3001V），有效期为2019年12月13日至2022年12月12日。

2、现有建设内容
现有实际建设内容见表2-8。
表2-8      现有建设内容情况一览表

类别

名称

建设内容

主体

工程

原料粉碎间
1间，占地面积15.84m2，主要用于原料的粉碎，内设0.2t/h粉碎机1台
糖化间
1间，占地面积23.4m2，主要用于糖化，内设1t糖化锅1台，1t除糟罐1台
发酵间
2间，占地面积14.4m2和59.2m2，主要用于发酵，内设1t发酵罐2台，1t发酵罐8台
罐装间
2间，占地面积28.8m2和15.84m2，主要用于沉淀和罐装，内设0.6t清酒罐3台，3kL/h灌装机1台
辅助工程

更衣室
1间，占地面积7m2，主要用于员工更换衣物
办公室
1间，占地面积21m2，主要用于办公
品酒室
1间，占地面积240m2，主要用于品酒
化验室
1间，占地面积6m2，主要用于检测化验
杂物间
2间，占地面积6.6m2和10.8m2，主要储存生产及办公杂物
消毒间
1间，占地面积2m2，主要用于设备消毒
制冷设备间
1间，占地面积9m2，主要用于制冷
洗桶间
1间，占地面积16m2，主要用于清洗罐装桶
储运工程
原料库
1座，占地面积1500m2，主要用于原料及包装材料储存
产品库
1间，占地面积36m2，主要用于产品储存
公用

工程

供水系统

依托市政供水管网

排水系统

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司委托处置，生活污水排入园区下水管网。
供电系统

用电依托市政电网

供热系统

生产用热采用电加热设备
环保

工程

废气
粉碎机采用封闭式结构并采用湿式粉碎，粉尘无组织排放；

生产废水收集池及酒糟运输均为密闭式，定期喷洒生物除臭剂及时清运
废水

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司委托处置，生活污水排入园区下水管网
噪声

隔声、减震、消声

固废

酒糟和残渣集中收集后作为牲畜饲料外售，，生产固废实现即产即清；废包装物交由废品回收站回收处理；纯水系统废滤膜和废活性炭交由厂家回收再生利用；生活垃圾收集后，由环卫部门进行处置
防渗
生产车间地面采用混凝土面层（防渗等级不小于P6），防渗系数≤1×10-7cm/s。周围设置具有防渗性集水沟，接缝处等细部构造应采取防渗止水处理。污水收集池采用防渗、防腐材质，防渗层渗透系数达到10-7cm/s的防渗能力。

风险
设置消防及火警报警系统
依托工程
排水

生产废水委托新疆西域春乳业有限责任公司委托处置

固废

酒糟集中收集后作为饲料原料外售给呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司
3、现有工艺流程
外购麦芽经原料库运至粉碎车间，在封闭式粉碎机将麦芽粉碎成麦芽粉。将麦芽粉投入糖化锅内，加入啤酒花和纯水加热糖化。
将糖化后的麦汁送至过滤罐使得麦汁和酒糟分离，得到澄清麦汁。

过滤后麦汁送至发酵罐，在发酵罐内按比例添加酵母，采用罐发酵工艺。发酵结束后即可进行啤酒的沉淀过滤，过滤后的清酒送至灌装车间罐装，得到成品鲜啤酒。
4、现有污染排放情况及采取的防治措施
根据现场勘探和建设单位提供的资料，现有污染源排放情况如下：

1、废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水中主要为工艺废水、啤酒桶/瓶清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水和纯水制备废。

生产废水：生产废水排入防渗废水收集池，定期拉运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
生活污水：生活污水排入下水管网，最终由污水处理厂处置。

2、废气

项目废气主要是粉尘和异味气体，均以无组织形式排放。为减小无组织废气，采用密闭装置进行物料加工、转运，湿式粉碎和喷洒生物除臭剂。

3、噪声

噪声主要来粉碎机、泵等设备，声源强度75-90dB（A）。设备采用隔音减震措施。

4、固废

本项目固废主要包括生活垃圾、酒糟、废弃包装、残渣。酒糟和残渣集中收集后作为牲畜饲料外售；废包装物交由废品回收站回收处理；纯水系统废滤膜和废活性炭交由厂家回收再生利用；生活垃圾收集后，由环卫部门进行处置。本项目固废均得到合理处置，项目实施后不会对周围环境产生不利影响。

5、与本项目有关的主要环境问题及整改措施
5.1与本项目有关的主要环境问题
本项目于2013年9月开工建设，2014年1月建设完成。由于资金和疫情原因，于2022年1月至今项目处于停产阶段。目前本项目厂房及主要生产装置均已建设完成。根据现场勘察，本项目施工期已结束，无建筑垃圾等施工期遗留环境问题。

与本项目有关的主要环境问题为：本项目存在“未批先建”及“未验先投”情况。

5.2整改措施
根据昌吉州生态环境局呼图壁县分局出具的“新疆麥斯特啤酒有限公司啤酒制造项目的说明”，该项目“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现，依法不予行政处罚。企业尽快完成项目报批和验收工作。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境现状调查与评价

1.1项目所在区域环境质量达标情况

（1）基本污染物数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境质量评价引用呼图壁县2021年达标区判定数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
（3）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）空气质量达标区判定
根据2021年呼图壁县空气质量统计结果，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表

监测因子

评价指标

现状浓度

µg/ m3
标准值

（μg/m3）

占标率

%

达标情况

SO2
年平均值

10
60

16.7
达标

NO2
年平均值

25
40

60
达标

PM10
年平均值

69
70

98.6
达标
PM2.5
年平均值

37
35

105.7
超标
CO

24 小时平均第 95 百分位数

2.1（mg/m3）

4（mg/m3）

52.5
达标

O3
最大 8 小时平均第 90 百分位数

137
160

85.6
达标

项目区所在区域2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10µg/m3、25µg/m3、69µg/m3、37µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为137µg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5，主要是由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多。因此判定地区为环境空气质量不达标区。
1.2特征污染物环境质量现状
（1）监测布点
本项目特征污染物TSP、硫化氢、氨和臭气浓度委托新疆锡水金山环境科技有限公司在项目区进行了补测。监测点位图见附图4。
（2）采样及分析方法
采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。
（3）监测时间及频率
数据监测七天，取样时间为2022年5月19日-21日，采样同步进行风向、风速、气温、气压等气象要素的观测。

（4）评价标准
颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；硫化氢和氨选取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值。
（5）评价方法
按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ 663-2013中各评价项目的评价指标进行判定。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。占标率公示如下：

[image: image4.wmf]%

100

oi

i

i

´

=

ρ

ρ

P


式中：Pi——第i个污染物的浓度占标率，%；

ρi——第i个污染物的浓度，ug/m3；

ρoi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（6）监测结果及评价
非甲烷总烃监测及评价结果见表3-2。
表3-2  监测点监测结果及评价结果

监测点

项目

TSP
硫化氢
氨
臭气浓度
项目区下风向
有效日数

3
3
3
<10

浓度范围（mg/m3）

0.238~0.244
<0.005

0.04~0.05
0
超标率(%)

0
0
0
/
最大超标倍数

0
0
0
/
Ii

0.79-0.81
<0.5
0.2~0.25
/
由监测及评价结果可知，评价区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，硫化氢和氨均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中1小时平均值中标准限值要求。
1.3大气环境现状评价小结
评价结果表明，根据基本污染源2021年呼图壁县的监测数据，以及特征污染物补充监测数据显示，本项目所在区域基本污染物中PM2.5的年评价指标超标，为不达标区，主要是由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多；特征污染物均为达标。

2、地表水环境质量现状调查及评价

根据昌吉州政府网发布的《2021年月水质监测报告》可知，2021年各月呼图壁河棉纺厂断面水质均为Ⅰ类水质，较上一年同期水质上升。

3、地下水环境质量现状调查及评价

本项目生活污水最终排入污水管网；生产废水全部集中收集至防渗收集池，定期拉运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。且厂区已进行了硬化处理，故本项目无地下水环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水环境质量现状调查。

4、声环境质量现状

（1）监测布点


本环评声环境现状监测点位共设置6个，分别为本项目厂区的东、南、西、北四个方向的厂界处外1米，南侧居民区和西侧研究中心，监测工作由新疆锡水金山环境科技有限公司。

（2）监测因子

监测因子为等效A声级，监测仪器采用AWA5688型多功能声级计。

（3）监测时间及频率

监测工作在2021年5月18日进行，分昼间和夜间两个时段，各进行一次监测。

（4）评价标准与方法

厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的2类声环境功能区标准。评价方法采用监测值与标准值直接比较的方法。

（5）监测及评价结果

噪声监测及评价结果见表10。

表10   声环境监测结果 单位:dB (A)

监测地点

点位编号

测量结果Leq（dB（A））

标准值

昼

夜

昼

夜

东侧厂界外1m

1#

42
39
60
50
南侧厂界外1m

2#

41
38
60
50
西侧厂界外1m

3#

41
38
60
50
北侧厂界外1m

4#

40
38
60
50
南侧居民区
5#
42
39
60
50
西侧研究中心
6#
43
39
60
50
由监测结果可知，厂界东、南、西、北四个监测点位和南侧居民区和西侧研究中心两个敏感目标监测点为昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB306-2008)中2类功能区标准限值要求，区域声环境质量较好。

5、土壤环境质量现状调查与评价
本项目生活污水最终排入污水管网；生产废水全部集中收集至防渗收集池，定期拉运至新疆西域春乳业有限责任公司污水处理站处置，且厂区已进行了硬化处理，本项目无土壤环境污染途径。因此，本次评价不进行土壤环境质量现状调查。


	环

境

保

护

目

标
	本项目厂址不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。
1、保护评价区环境空气，保证不因本项目而降低区域环境空气质量现状级别——《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。应确保评价区域内的大气环境质量不受本项目排放大气污染物的明显影响。

2、保证不因本项目而降低区域环境地下水现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，确保运营期废水得到妥善处置，不污染地下水环境。

3、对噪声级较大的设备进行隔声减振处理，使其满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物：保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到合理有效的处置。

5、保护评价区土壤环境质量不因本项目而污染，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。
表3-7    主要环境敏感保护目标

环境要素

环境保护

敏感目标

保护内容
方位和场界距离

保护级别

空气环境

声环境

土壤环境
种牛场东二区
居民

150人
北侧，75m
满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值
种牛场东一区
居民
225人
南，20m
东泉派出所
政府

15人
南，410m
种牛场职工医院
医院
200人
南，410m
新疆动物胚胎工程技术研究中心
科研
30人
西，40m
锦绣苑小区
居民
570人
西南，65m
幸福花苑
居民
600人
西南，230m
阳光花苑
居民
1350人
西南，380m

种牛场场部
办公
100人
西南，300m
阳光幼儿园
学校
200人
西南，350m
种牛场小学
学校
700人
西南，400m
种牛场中学
学校
700人
西南，500m
种牛场西四区
居民
400人
西北，550m
水环境

地下水

地下水

场区及下游

满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准

生态环境

项目区

场区周围的植被

生态系统不受破坏



	污染

物排

放控

制标

准
	1、运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；异味气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。
表3-6     大气污染物排放所执行的标准

污染物

排放浓度mg/m3
标准来源

颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
氨
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准
硫化氢
0.06
臭气浓度（无量纲）
20
2、本项目生活污水排入下水管网，最终进入呼图壁县污水处理厂处理。故本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准。标准值见表3-7。
表3-7     废水污染物排放标准      单位：mg/L（pH除外）
标准号
污染因子
单位
标准值
间接排放
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准
pH

/
6~9
BOD5
mg/L

300
CODcr

mg/L

500
氨氮
mg/L

--
SS

mg/L

400
生产废水排放执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）修改单中“若通过签订具备法律效力的书面合同，企业与污水集中处理设施约定排至污水集中处理设施的某项水污染物排放浓度限值，则以该限值作为预处理排放浓度限值”。
3、运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	总量

控制

指标
	本项目生活污水排入下水管网，最终进入呼图壁县污水处理厂处理，其中COD排放量为0.0146t/a，氨氮排放量为0.0029t/a，废水总量纳入污水处理厂总量管理。

项目废水全部收集后委托新疆西域春乳业有限责任公司委托处置，不外排。项目不建设锅炉，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目无污染物排放总量指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属于未批先建项目。施工期已结束，施工期的环境影响也停止，故本次环评不对施工期做环境影响分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1源强核算
本项目废气主要是粉碎粉尘和臭气浓度。
表4-1  废气污染物排放情况一览表

类别

污染源
污染物

产生速率kg/h
产生量t/a
处理措施

排放速率kg/h
排放量t/a
无组织排放

粉碎间
TSP
1.3×10-5
0.027
密闭设备，纯水增湿
1.3×10-5
0.027
废水和酒糟
臭气浓度
/
设备密闭，喷洒生物除臭剂
/
一、有组织废气
（1）粉碎间
本项目麦芽采用湿式破碎工艺，首先将麦芽倒入粉碎机料斗内，采用纯水增湿后，将粉碎机料斗入料口加盖封闭。因此本项目粉碎间仅在麦芽进料时产生少量粉尘，根据建设单位提供的材料并参考企业及本项目前期运行实际生产经验，粉尘产生量约占原料的5‰，原料年用量为5.43吨，则粉尘产生量为0.027t/a，以无组织方式排放。

环评要求建设单位后期加强管理和设备维护，同时增加车间通风，颗粒物无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。
（2）废水收集池废气
本项目建设一座防渗密闭废水收集池，作为本项目废水暂存使用。由于本项目生产周期不连续，且废水产生量较小，废水经收集至废水收集池后委托处置，日产日清，储存时间短，故本项目废水暂存过程中产生少量恶臭气体，通过密闭和喷洒除臭剂可有效减少恶臭气体排放，对周边环境影响较小。本次环评不进行定量分析。

（3）酒糟废气
本项目采用密闭装置进行物料加工、转运，因此生产过程中异味产生较少，且本项目产生的酒糟输送采用密闭方式，均暂存与密闭式酒糟桶内，由输送车运送至紧邻呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司作为饲料原料使用，随产随清，不暂存。本项目酒糟等废物暂存过程中产生的异味较少，对周边环境影响较小。
正常工况下，本项目面源排放参数情况见表4-2。

表4-2   面源污染源计算清单
编号

名称
面源起点坐标/m
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/（°）
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放类型
污染物排放速率/（kg/h）
X
Y
TSP
M001

车间
0

0

506
30
16.7
0
8
2080
间歇
1.3×10-5
项目有组织排放核算见表4-3至4-4。

表4-3  本项目无组织废气排放核算表

序号

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/(t/a)

标准名称

浓度限值/(mg/m3)

1

M001车间
TSP
密闭结构，加强管理

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放浓度限值
1.0
0.027
无组织排放总计

无组织排放总计

TSP
0.027
表4-4  本项目大气污染物年排放核算表

序号

污染物

年排放量/(t/a)

1

TSP
0.027
在所有工艺设备及环保设备工作正常的情况下，本项目排放的各废气污染物量较低，化工项目生产过程中开、停车、检修和治理措施故障均会造成污染物排放瞬时增大甚至超标情况，因此环评中需要对此类非正常工况排放进行分析和预测。本项目非正常工况主要考虑粉碎机密闭性不足的情况。非正常工况下，按照效率的0%计，项目排气筒排放的废气源强见表4-8。
表4-5  本项目大气污染物非正常年排放核算表

污染源
非正常排放原因
污染物

非正常排放量/(kg/a)
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施

粉碎间
开停机、设备检修、设备运转异常等非正常工况下和废气处理系统达不到应有效率
TSP

2.6×10-5
1
2
加强设备维护和管理，发现非正常工况及时进行检修和维护

1.2污染防治措施可行分析
（1）粉碎废气
参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表7“酒、饮料制造工业排污单位有组织废气污染防治可行技术参考表”。

表4-6  酒、饮料制造工业排污单位有组织废气污染防治可行技术参考表

生产单元
生产设施
废气产污环节
污染物项目
排放形式
排放口类型
污染防治设施
原料粉碎系统
粉碎机
破碎废气、分离废气
颗粒物
有组织
一般排放口
除尘设备（旋风除尘技术、袋式除尘技术、湿式除尘技术）、其他
本项目麦芽采用了湿式破碎工艺，首先将麦芽倒入粉碎机料斗内，采用纯水增湿后，将粉碎机料斗入料口加盖封闭。因此本项目粉碎间仅在麦芽进料时产生少量粉尘。

由于本项目废气产污环节不属于上表中规定的产污环节“破碎废气、分离废气”，仅在麦芽进料时产生粉尘且产生量较少，年产生量约为0.027t/a，本项目粉尘采用无组织排放方式。

同时参照“山东青颐泉精酿啤酒有限公司精酿啤酒项目(一期)竣工环境保护验收监测报告表”，该项目采用的粉碎工艺和粉尘处理措施与本项目相同，同时该项目产能360t/a，粉碎机为2台，产能和粉碎机均比本项目大，其厂界TSP无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；类比分析本项目在采取封闭式粉碎和麦芽增湿措施，粉尘采用无组织排放方式可实现厂界达标。
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



本项目粉碎机
（2）异味气体
参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），

“酒、饮料制造工业排污单位综合污水处理站、酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等无组织废气排放污染防治控制要求如下：

a）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。

b）对于有酒糟堆场、果蔬渣堆场、沼渣堆场等的排污单位，堆放的酒糟、果蔬渣、沼渣等应进行覆盖，及时清理堆场、道路上抛洒的酒糟、果蔬渣、沼渣等。”
①废水收集池废气
本项目建设了一座防渗密闭废水收集池，作为本项目废水暂存使用。由于本项目生产周期不连续，且废水产生量较小，废水经收集至废水收集池后委托处置，日产日清，储存时间短，故本项目废水暂存过程中产生少量恶臭气体，通过密闭和喷洒除臭剂可有效减少恶臭气体排放，对周边环境影响较小。

②酒糟废气
本项目采用了密闭装置进行物料加工、转运，因此生产过程中异味产生较少，且本项目产生的酒糟输送采用密闭方式，均暂存于密闭式酒糟桶内，由输送车运送至紧邻的呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司作为饲料原料使用，随产随清，不暂存。本项目酒糟等废物暂存过程中产生的异味较少，对周边环境影响较小。
参照“青岛崂泽精酿啤酒有限公司精酿啤酒生产项目竣工环境保护验收监测报告”，该项目废水及固废处理措施与本项目基本项目，其中该项目生产废水和生活污水全部收集后委托平度波尼亚食品有限公司厂区污水处理站处理；该项目固废暂存密闭式存储桶内，日产日清。该项目年产精酿啤酒3000千升，其产能、废水和固废产生量均比本项目大，其厂界无组织排放臭气浓度最大值为14。通过类比分析，本项目无组织废气排放防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）要求，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，对周边环境影响较小。
1.3环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境影响要求“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响”，本次环评从以下方面进行定性分析：
（1）区域环境质量现状
本项目位于昌吉州呼图壁县，项目区所在区域属于不达标区，主要是PM2.5超标，造成超标原因由于项目区属于暖温带大陆性干旱气候，干旱少雨，沙尘天气较多。项目区所在区域特征污染物均达标。区域环境质量具有一定环境容量，满足本项目建设要求。
（2）环境保护目标
本项目区附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。周边500m范围内主要是居民区、学校和研究中心等，本项目产生恶臭的区域加盖并投放除臭剂，车间采取封闭式结构，原料采用是湿式破碎工艺，废气产生量较少，对周边环境影响较小。
（3）项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式
本项目对麦芽采取了纯水增湿措施，粉碎机采用封闭式结构，仅在投料过程中产生少量粉尘，环评要求建设单位加强管理和设备维护，可有效防治粉尘的产生，最终粉尘以无组织方式排放。

本项目建设了一座防渗密闭废水收集池，作为本项目废水暂存使用。由于本项目生产周期不连续，且废水产生量较小，废水经收集至废水收集池后委托处置，日产日清，储存时间短，故本项目废水暂存过程中产生少量恶臭气体，通过密闭和喷洒除臭剂可有效减少恶臭气体排放，对周边环境影响较小。
本项目采用了密闭装置进行物料加工、转运，因此生产过程中异味产生较少，且本项目产生的酒糟输送采用密闭方式，均暂存于密闭式酒糟桶内，由输送车运送至紧邻的呼图壁种牛场有限公司西域春饲料分公司作为饲料原料使用，随产随清，不暂存。本项目酒糟等废物暂存过程中产生的异味较少，对周边环境影响较小。
参照“山东青颐泉精酿啤酒有限公司精酿啤酒项目(一期)竣工环境保护验收监测报告表”和“青岛崂泽精酿啤酒有限公司精酿啤酒生产项目竣工环境保护验收监测报告”，本项目废气均为无组织外排，采取加强通风等措施，厂界可实现达标排放。本项目无组织废气排放防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）要求，满足《饮料酒制造业污染防治技术政策》中大气污染治理要求。通过类比分析，厂界TSP无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值，恶臭废气可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。
因此本项目对周边大气环境影响较小。
1.4废气监测制度
项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》和《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）制定监测计划，见下表。

表4-6  废气监测制度一览表

项目

监测制度
无组织排放

监测项目
TSP和臭气浓度
监测点位
厂界外1m
监测频次
半年一次
采样分析数据处理
按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》的有关规定进行

2、废水
2.1废水产排情况
本项目排水主要包括生产废水（工艺废水、啤酒桶/瓶清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水和纯水制备废水）、生活污水。
（1）生活污水

生活污水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为0.16m3/d（41.6m3/a），排入下水管网，由污水处理厂进一步处理。主要污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5250mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。
（2）生产废水
①工艺废水
项目工艺废水主要为废酒花，废酵母残液，产生量为0.245m3/a，排入1座20m3防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
②啤酒桶/瓶清洗废水
啤酒桶/瓶清洗废水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为14.4m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
③设备清洗废水
设备清洗废水排放系数按用水量的0.8计，则排放量为2.16m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
④车间地面冲洗废水
车间地面冲洗废水排放系数按用水量的0.9计，则排放量为15.66m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
⑤纯水制备废水
项目所需纯水通过净水过滤装置制得，纯水制得率80%，则纯水制备废水为25.275m3/a，排入防渗废水收集池暂存，定期清运至新疆西域春乳业有限责任公司委托处置。
根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），综合废水主要污染物浓度为COD1500-2500mg/L、BOD5900-1500mg/L、氨氮90-170mg/L、TN125-250mg/L，TP5-8mg/L。结合本项目实际生产情况，为方便核算，取综合生产废水COD为2500mg/L、BOD5为1500mg/L、氨氮为170mg/L、SS为1000mg/L、TN为250mg/L，TP为8mg/L。

根据新疆西域春乳业有限公司实际运行情况并参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《1513啤酒制造行业系数手册》说明“本行业所有末端治理技术、设施和运行情况忽略效率区分，视为同一。若某些企业采用的末端治理技术在系数手册中没有对应的，则选择处理原理或处理效率最相近的治理技术。”本项目废水污染物产排情况见表4-7。
表4-7  本项目废水污染物产排情况一览表

废水量m3/a
污染物种类
产生浓度mg/L

产生量t/a
治理措施
处理效率
排放浓度mg/L

排放量t/a
综合废水

57.74
COD
2500
0.144
委托新疆西域春乳业有限公司处置
97%

75

0.0043

BOD5
1500
0.087
90%

150

0.0087
氨氮

170
0.0098
70%

51

0.0029

SS
1000
0.058
80%
200

0.012
总氮
250
0.014
72%

70

0.0040

总磷
8
0.00046
93%

0.56

0.000032
生活污水

41.6
COD
350
0.0146
污水处理厂
/
350

0.0146

BOD5
250
0.0104
/
250
0.0104
氨氮
70
0.0029
/
70
0.0029
SS
200
0.0083
/
200
0.0083
项目废水排放口基本情况见表4-8。

表4-8  本项目废水排放口基本情况一览表

序号
排放口编号
排放口名称
排放口地理坐标
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限制

1
DW001
废水排放口
84°1′
41°50′
污水处理厂

间接排放
22:00-08:00
县污水处理厂
pH
6-9（无量纲）

COD
500mg/L
SS

400mg/L
BOD5
300mg/L
2.2污染防治措施可行分析
（1）生活污水防治措施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表8“ 酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中“生活废水——间接排放”未做相关要求。本项目生活污水排入园区管网，最终由呼图壁县污水处理厂处置。
呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县城以北2.5km处的大草滩西沟，现有设计处理能力为2.0万m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。项目于2006年6月开工建设，2008年9月投入试生产，于2019年实现提标改造。项目取得昌吉州生态环境局对《呼图壁县丰泉污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》的批复（昌州环评【2019】51号），现已通过自主验收。目前污水处理厂主要收集呼图壁县城东区生活污水、县城西区和种牛场生活及生产废水，现运行情况尚可，处理规模平均在1.12万m3/d左右，出水水质稳定，基本保持达标排放。本项目生活污水排放量为0.16m3/d（41.6m3/a），未超过污水处理厂剩余处理能力，因此本项目生活污水依托呼图壁县污水处理厂是可行的。
（2）综合废水防治措施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）表8“ 酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中“综合污水——间接排放——预处理（除油、沉淀、过滤）+二级处理（好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘）”。本项目生产废水排入防渗废水收集池，最终拉运至新疆西域春乳业有限公司污水处理站处置。
本项目生产规模较小，仅有一条60kL/a的啤酒生产线，生产废水产生量约为0.22m3/d（57.74m3/a）。单独建设一个二级处理污水处理设施，其设备运行负荷较小、稳定达标性较差、运行成本较高。同时企业自建污水处理站新增了恶臭废气的源强，需进行收集处置，增加了废气排放；且采用的处理设施会产生危险废物（如废活性炭、废含汞灯管等），企业需建设危废暂存间并签订处运协议，不仅增加了企业负担同时新增了环境风险。

本项目所依托污水处理设置位于项目西侧隔西域春大道的新疆西域春乳业有限公司，废水拉运总路线长度约为670m。若采用地埋式排污管道，需开挖西域春大道、项目区和新疆西域春乳业有限公司已有硬化地面，其工程量巨大且不具备施工条件（需要协调路政部门和新疆西域春乳业有限公司）。

综上所述，由于本项目生产规模较小，生产废水量较小，单独建设污水处理站不具备经济技术可行性，且会增加污染源和环境风险。

本项目依托的新疆西域春乳业有限公司位于项目区西侧，现有设计处理能力为1000m3/d，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，最终排入县污水处理厂处置。该项目于2012年7月开工建设，2012年11月通过竣工验收（呼环评价函[2012]03号）并投入生产，并申领了排污许可证（编号916523237760661622001U）。目前污水处理采用的处理工艺为“格栅+预曝调节+ABR+生物接触氧化+活性生物氧化+沉淀”，现运行情况尚可，出水水质稳定，基本保持达标排放。因此本项目生产废水日排量为0.39m3/d，相对新疆西域春乳业有限公司污水处理站设计日处理能力很小，满足接纳处理要求，处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）要求，满足《饮料酒制造业污染防治技术政策》中水污染治理要求。建设单位已签订了污水收纳协议（见附件）。

环评要求建设单位后期加强生产废水收集及转运管理，确保生产废水均采用封闭式吸污车拉运至新疆西域春乳业有限公司污水处理站处置，并要求建立生产废水转运台账并制定相关管理制度和应急预案。

通过上述所述，本次环评认为企业生产废水采取拉运委托处置，污染物能够达标排放，环境风险水平在可接受的程度内，生产废水处理措施是可行的。
2.3废水监测制度
根据《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》和《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019），制定本项目监测计划如下。

表4-9  废水监测制度一览表

项目

监测制度

监测指标
监测频次
废水总排放口
pH值、SS、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、色度
半年一次
3、噪声
3.1噪声源强分析
项目营运期主要噪声源有风机、泵等设备运行过程中产生噪声，源强在75~95dB（A）之间。针对以上噪声源产生情况，项目采取了以下防噪、降噪措施：

a.场地内设置限速禁鸣标识，派专人管理指挥运输车辆，运输车辆进入场地后低速行驶，禁止鸣笛；
b.定期对装载设备进行检查、维护和保养，减少装载设备产生的非正常噪声排放；

c.在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强；

d.风机等强噪声设备设置罩壳，利用隔声且考虑减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响。

e.提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低磨擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；

f.为了减小风机噪声和振动对环境的影响，风机前后均采用石棉布软接头连接，在风机安装时采用下垫减振橡胶减振。

经采取上述措施后，本项目噪声源强可降低20dB（A）左右。本项目主要噪声源见表4-10。
表4-10  本项目噪声源一览表

序号

名称
数量（台）
产生强度dB(A)
治理措施
治理后声压级dB（A）
1

粉碎机
1
85~95
隔音、减振、加减管理
65
2

灌装机
1
75~85
55
3
消毒器
1
75~85
55
4
制冷风机
4
80~90
60
3.2达标分析
采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2021中推荐模式形式进行分析：

（1）室外声源

设室外声源为I个，预测点为j个,采用倍频带声压级法：

1）计算第I个噪声源在第j个预测点的倍频带声压级Loctij（r0）

Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Amisc）

式中：

Lp（r0）​—第I个噪声源在参考位置r0处的声压级，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减,dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减,dB；

Agr—地面效应引起的衰减,dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减,dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减,dB；

假设已知噪声源的倍频带声功率级为Lw，并假设声源位于地面上（半自由场），则：

Lp（r）=Lw-20lgr-8

2）由上式计算的倍频带声压级合成为A声级


[image: image7.wmf][

]

þ

ý

ü

î

í

ì

=

å

=

D

-

8

1

i

Li

r

Lpi

1

.

0

A

10

lg

10

r

L

）

（

）

（


（2）室内声源

假如某厂房内有K个噪声源，对预测点的影响相当于若干个等效室外声源，其计算如下：

1）计算厂房内第I个声源在室内靠近围护结构处的声级Lpil：


[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

4

ri

4

Q

lg

10

Lwi

Lpil

2

p


式中：

Lwi—该厂房内第i个声源的声功率级；

Q—声源的方向性因素；

ri—室内点距声源的距离；

R—房间常数。

2）计算厂房内K个声源在靠近围护结构处的声级Lp1：


[image: image9.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

1

j

L

1

.

0

j

pli

10

lg

10

T

Lpli

）

（


3）计算厂房外靠近围护结构处的声级Lp2:

Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中:TLi—围护结构的传声损失。

4）把围护结构当作等效室外声源，再根据声级Lp2和围护结构（一般为门、窗）的面积，计算等效室外的声功率级。

5）按照上述室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级Lakj（in）。

（3）总声级

将计算总声级和原有背景声级进行能量叠加，得到最终噪声级。

（4）计算受声点的布设

根据工程规模及建设地点环境噪声特点，参照HJ2.4-2021的有关规定，预测计算影响到厂界范围的的声场分布状况，根据计算结果说明项目建成后，对周围环境的噪声影响情况。

（5）计算结果
在本次声环境影响预测与评价中，根据室内声源衰减模式，同时结合该项目的建筑物特征，由于吸声、隔声的作用，可使本项目的噪声源强值降低20dB（A）。

①本项目运营后边界环境噪声评价
本项目建成后，各噪声源对项目边界的最大噪声贡献值为51.6dB（A），出现在项目东侧。项目噪声预测结果见表4-11和表4-12。
表4-11  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

序号

噪声源

源强

dB(A)

距厂界最近直线距离(m)

对厂界最近贡献值 dB(A)

东

南

西

北

东

南

西

北

1

粉碎机
65
8

40
28
30
46.9
33.0
36.1
35.5
2

灌装机
55

14
55
18
15
32.1
20.2
29.9
31.5
3

消毒器
55

13
50
19
20
32.7
21.0
29.4
29.0
4

1#制冷风机
60
21
5
11
65
33.6
46.0
39.2
23.7
5

2#制冷风机
60

5
10
27
60
46.0
40
31.4
24.4
6

3#制冷风机
60
5
50
27
20
46.0
26.0
31.4
34.0
7
4#制冷风机
60
10
5
22
65
40
46.0
33.2
23.7
表4-12  厂界噪声预测结果一览表   单位：dB（A）
厂界噪声

dB（A）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

贡献值
51.6
0
49.65
0
42.81
0
39.55
0
标准值

60
50
60
50
60
50
60
50
注：本项目夜间不生产
本项目噪声计算结果显示：本项目建成运行后厂界噪声可以控制在52dB（A）以下，昼贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会降低声环境级别。本项目通过对装置噪声源强的控制，并加强管理措施，不会对声环境造成污染。

②项目运营后敏感点处环境噪声评价
本项目建成后对周边敏感点的环境噪声影响详见表4-13和4-14。
表4-13  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

序号

噪声源

源强

dB(A)

最近直线距离(m)

贡献值 dB(A)

种牛场东二区

种牛场东一区

胚胎研究中心

锦绣小区

种牛场东二区

种牛场东一区

胚胎研究中心

锦绣小区

1

粉碎机

65

105
60

68

93

24.6

29.4

28.3

25.6

2

灌装机

55
90

75

58

83

15.9

17.5

19.7

16.6

3

消毒器

55
95

70

59

84

15.4

18.1

19.6

16.5

4
1#制冷风机
60

95
70

67

92

20.4

23.1

23.5

20.7

5

2#制冷风机
60
135

30

67

92

17.4
30.5

23.5

20.7

6

3#制冷风机
60
75

20

40

65

22.5

34.0
28.0

23.7

7

4#制冷风机
60
140

25

51

76

17.1

32.0
25.8

22.4

表4-14  敏感目标噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

项目
种牛场东二区
种牛场东一区
新疆动物胚胎工程技术研究中心
锦绣小区
昼
夜
昼
夜
昼
夜
昼
夜
贡献值
28.78
0
38.07
0
33.66
0

30.40
0

标准值
60
50
60
50
60
50
60
50
注：本项目夜间不生产
本项目噪声计算结果显示：本项目建成运行后对敏感点噪声影响较小，昼间及夜间贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，不会降低声环境级别。本项目在设计和建设中，通过对装置噪声源强的控制，并加强管理措施，不会对声环境造成污染。
3.3噪声监测制度
项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》制定监测计划，见下表。

表4-15  噪声监测制度一览表

项目

监测制度
噪声

监测项目
Lep（A）
监测点位
东、南、西、北厂界外1m
监测频次
每季度监测一次
监测方法
按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行
4、固废
4.1固体废物产生情况
（1）生活垃圾
本项目定员5人，生活垃圾按每人每天产生的生活垃圾量按0.5kg计，生活垃圾产生量为0.3t/a。生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处置。

（2）一般固废
本项目一般固废包括酒糟、残渣、废包装物、废超滤膜和废活性炭。根据建设单位提供的资料，本项目固废产生情况如下：
本项目酒糟产生量约为3.75t/a，集中收集后作为饲料外售。

本项目废水收集池暂存废水期间会产生少了的残渣，产生量约为0.01t/a，定期清运至饲料厂。

成品包装过程中产生的废包装物约为0.1t/a，交由废品回收站回收处理。

本项目纯水制备经过滤和活性炭吸附装置处理，超滤膜和活性炭每年需更换一次，其中废滤膜产生量约0.1t/a，废活性炭产生量为0.1t/a，更换下来的废活性炭交由厂家回收再生利用。

表4-16  本项目固体废物产生情况一览表

序号
产生环节
名称
属性
固废代码
产生量（t/a）
最大储存量（t）
形态
有害成分
包装方式
处置方式
1
办公生活
生活垃圾
生活垃圾
/
1.2
0.6
固
生活垃圾
垃圾箱

环卫部门处置
2

发酵
酒糟
一般固废
151-001-39
3.75
0.1
液
酒糟
桶装
作为饲料外售
3
废水收集池
残渣
一般固废
151-002-39
0.01
0.01
固
残渣
桶装
作为饲料外售
4

纯水制备
废滤膜
一般固废
151-003-99
0.1
0.1
固
树脂
袋装

厂家回收
5
废活性炭
一般固废
151-004-99
0.1
0.1
固

盐分
桶装

6
包装
废包装
一般固废
151-005-39
0.1
0.1
固
玻璃
袋装
废品回收站

4.2环境管理要求
（1）一般要求
固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。

为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。

①全过程管理

即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。

②对排放废物进行审计

废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：废物合理的产生量；废物流向和分配及监测记录；废物处理和转化；废物有效排放和废物总量衡算；废物从产生到处理的全过程评估。
加强员工教育，强化员工对固体废弃物及其处置方式认识，完善管理制度，确保项目产生固废全部收集、暂存并合理处置。

4.3污染防治措施可行分析
本项目运营期固体废物主要是生活垃圾和一般固废。其中生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处置。生产固废均为一般固体废物，分类收集，综合利用。其中酒糟采用封闭酒糟桶暂存，日产日清，作为饲料外售；废包装物集中收集后交由废品收购站回收，废超滤膜和废活性炭均交由厂家回收，不在厂内暂存。满足《饮料酒制造业污染防治技术政策》中固废处理处置及综合利用要求
通过上述措施，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不产生二次污染，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤
本项目位于昌吉州呼图壁县种牛场西域春大道，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

5.1污染源和污染途径
①物料传输过程中，管道、阀门等不严密，导致物料泄露引起火灾爆炸，导致污染地下水、土壤；
②地面防渗等级不足或出现裂痕，导致泄漏物料下渗，污染地下水、土壤环境；
③固体废物防护措施不足，导致废液或雨水混入，污染地下水、土壤环境；

⑤管理不完善，操作不规范导致物料泄漏。
5.2分区防渗控制要求
根据项目特点，厂区进行了分区并对不同分区采取相应的防渗措施。

（1）防渗分区

根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目拟将建设厂区重新划分为一般污染防治区、简单污染防治区。

一般污染防治区：生产车间、库房和污水收集池的区域。
简单污染防治区：一般污染防治区以外的区域。

（2）分区防渗处理

一般防渗区：采用了100mm厚的混凝土进行防渗处理。防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单污染防治区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。主要包括行政办公区等，采取普通混凝土地坪，地基按民用建筑加固处理。

5.3环境影响分析
根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。
6、生态环境影响分析

6.1对土地利用影响分析
本项目用地属于工业用地，选址符合规划。同时本项目建成后将进行相应的地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。

6.2对植物资源的影响分析

项目投入运营后，将会加强厂区周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。

6.3对动物资源的影响分析

对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本项目位于规划工业用地，厂址附近没有野生动物，在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。

6.4小结

本项目用地属于工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后进行了相应地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。

7、环境风险分析
7.1风险源分析
（1）风险调查
本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要氢氧化钠、双氧水和制冷剂。对照《建设项目 环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，根据表B.2其他危险物质临界量推荐值，重大危险源识别见表4-17。
表4-17     重大危险源识别表

序号

危险物质名称

临界量Q（t）

项目储存量 q（t）

储存位置

1

片碱
--
0.03
原料库
2
双氧水
--
0.02
原料库
3
制冷剂（R134a）
--
0.01
原料库

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

[image: image10.png]-





式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。

本项目涉及到的危险化学品Q＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，危险物质存储量未超过临界量，不开展环境风险专题评价。
7.2风险影响途径
（1）泄露/散落
通过对风险识别并结合本项目实际情况，本项目风险主要是氢氧化钠、双氧水和制冷剂泄露，因外力影响、腐蚀、材料各环节存在的缺陷和失误，导致泄露。

（2）爆炸
由于发酵化学或者制冷设备故障，导致设备内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸，由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚，造成设备处于非寻常的高压或高温状态，使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。爆炸主要由：设备不完善、管道泄漏或操作失误等原因造成的。爆炸在大气中产生破坏性的冲击、爆炸碎片等，从而造成危害。

（3）火灾
因外力影响、腐蚀、材料各环节存在的缺陷和失误，导致物料泄露，遇明火会发生火灾。火灾事故发生时，在应急救援中，都会在事故现场喷射大量的消防废水，若无应急措施，势必会有部分污染物跟随消防废水进入土壤和地下水，造成严重污染。

（4）伴生/次伴生影响分析

本项目在事故应急救援中产生的消防废水伴有一定的物料，若沿着管网外排，将会对污水处置造成冲击，灭火过程中可能产生大量的废灭火剂等固体废物，若事故后随意排放、丢弃，将对环境产生二次污染，同时物料燃烧时产生有毒有害气体等伴生/次伴生影响。

7.3环境风险防范措施
企业组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

(1)总图布置和建筑安全防范措施

①总图布置

在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

厂区道路实行人、货流分开(划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠)，划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。厂区内道路形成环状，建筑间距符合要求，设置大门，将厂前区和人流、物流分开。

②建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等要求。

根据生产工序的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到的有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在生产区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

(2)危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作场所进行安全检查。

采购化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

(3)污染治理系统事故预防措施

项目的废气治理设施在设计、施工时，严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐防渗处理。车间及仓库设置相应的灭火器。

项目金属设备、设施均采用保护接地措施。在厂区物料仓库周边设置围堰等截断设施，使物料泄漏时能控制其扩散，使之局限在围堰范围内，且如发生火灾时火灾面积亦能得到一定程度控制，对火灾向更大范围扩大起到抑制作用。

(4)加强运输管理

运输过程要及时上报交通管理部门，含对运输路线、运输车辆、运输量、运输时间等，经交通管理部门认可后方可运输。不得使用“带病”车辆。加强驾驶人员的安全教育。对路过居民区、危险路段应限制车速，防止交通事故。

(5)环境风险事故应急处置措施

1）泄露/散落的应急处理

本项目泄露或散落时，应根据应急预案分级响应条件，启动响应的分级措施。

①立即向调度室和应急指挥办公室报告。

②事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处，并设置隔离区，禁止无关人员进入。加强通风。

③应急处理人员必须配备必要的个人防护器具(自给式呼吸器、穿防静电防护服等)；严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护。

④用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源

⑤对原料桶发生的散落，可采取驳卸、转移至备用空桶等方法，尽量将发生散落的物料转移，在此基础上堵漏。

⑥暂存桶散落时，要及时关闭围堰的雨水阀、厂区废水排水口，防止污染物外流污染水体。

⑦中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。

⑧散落容器要妥善处理，修复、检验后再用。

2）火灾/爆炸事故的应急处理

①切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

②通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

③组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

④灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

⑤调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。

3）伴生/次生事故的应急处理

①一旦发生泄漏，应确保收集的有毒废水集中收集，待到事故平息后由有资质单位处置。

②火灾爆炸事故后的残液和残渣不得随意排放，全部收集，经处理达标后排放或由有资质单位处置。
4）风险应急监测

①监测项目

环境空气：TSP和臭气浓度；

地表水：pH、CODcr、总磷、总氮等。
②监测区域

大气环境：本项目周边区域(根据事故排放量定监测范围)；

水环境：泄漏排污口。
4）按照要求，编制本项目环境风险事故应急预案并及时备案，定期开展应急演练。

7.4风险小结

项目运行过程中存在火灾、爆炸、泄露风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。

在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。

表4-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

新疆麥斯特啤酒有限公司啤酒制造项目
建设地点

（新疆）自治区
（昌吉）州
（呼图壁）县

（/）镇
地理坐标

纬度

86°56'06.871"
经度

44°11'41.461"
主要危险物质及分布

氢氧化钠、双氧水和制冷剂：原料库
环境影响途径及危害后果（大气、地表水和地下水等）

主要影响途径：泄露、火灾和爆炸；

危害后果：氢氧化钠、双氧水、制冷剂和废水泄露导致水环境和土壤污染，及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响

风险防范措施要求

①编制突发事件环境应急预案并及时备案，定期演练；

②建设单位从总图布置、工艺控制系统安全设置、电器安全措施、防雷防静电、制定应急预案等方面完善了环境风险防范措施；

③采取基础防渗

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

风险潜势等级为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，环境风险评价对其进行了简要定性分析。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。

8、环保投资
本项目总投资200万元，资金全部由企业自筹，其中环保投资37万元，占总投资18.5%。环保治理措施内容及投资见表4-19。

表4-19   环保设施费用清单

类别

环保措施

投资

（万元）

备注
废气

无组织废气
（1）封闭式粉碎机；（2）麦芽增湿；（3）加强通风；（4）密闭式酒糟桶；（5）喷洒除臭剂；（6）二氧化碳回收装置。
10
部分建设
废水

生产废水
防渗废水收集池
10
已建设
生活污水
排水管网
1
已建设
固废

一般固废
封闭式固废暂存区
1
已建设
生活垃圾
生活垃圾箱
1
已建设
噪声

风机、水泵等
选择低噪声设备，减震降噪、隔声消声措施，加强管理等

2
已建设
其他

厂区硬化和分区防渗
10
部分建设
运行期环境管理与监控、排污口规范化
2
未建设
合计

-

37
9、“三同时”验收

本项目要严格执行“三同时”原则，具体计划见下表。

表4-20   建设项目“三同时”验收一览表

污染防治项目

环保设施名称

验收内容

污染因子

限值
标准
废气

治理

TSP
封闭式粉碎机、麦芽增湿、强通风
TSP
1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

异味

加强通风、密闭式酒糟桶、喷洒除臭剂、二氧化碳回收装置
臭气浓度（无量纲）

20
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界臭气浓度限值

废水

治理
生活废水

排水管网
BOD5
300mg/L
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级

CODcr
500mg/L
氨氮
--
SS
400mg/L
生产废水
防渗废水收集池，委托处置
CODcr

2500mg/L
《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）修改单

BOD5
1500mg/L
SS
1000mg/L
氨氮
170mg/L
TN
250mg/L
TP
8mg/L
pH
6~9
噪声

治理

机械噪声

选用低噪设备，加装减振垫、采取隔声等措施

昼间
60dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间
50dB（A）
固废

生产固废

综合利用

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

生活垃圾

委托环卫部门处置




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	MA001粉碎间无组织
	TSP
	封闭，原料增湿，加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）（无组织排放限值1.0mg/m3）

	
	MA002废水收集池无组织
	臭气浓度
	密闭设备，喷洒生物除臭剂
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准（无组织排放限值20）

	
	MA003酒糟暂存无组织
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	DW001生活污水排放口
	生活污水
	排入下水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准（COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L）

	
	生产废水
	生产废水
	防渗收集池收集后委托处置
	《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）修改单（协议约定限值）

	声环境
	风机、泵
	LAeq
	减振、消声、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾委托环卫部门处置。酒糟集中收集后作为牲畜饲料外售；废包装物交由废品回收站回收处理；废超滤膜和废活性炭交由厂家回收再生利用，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。

	土壤及地下水

污染防治措施
	厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染，加强日常巡检，及时发现隐患。

	生态保护措施
	本项目用地属于工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的地面硬化措施。

	环境风险防范措施
	（1）严格按照规章制度标准设计建设。

（2）厂区采取分区防渗措施，地面全部采用耐腐蚀防渗硬化地面。

（3）设置防爆、防雷、防静电接地装置；设有通风换气设施。

（4）建立严格的管理制度和应急预案，并开展应急演练。

（5）应配备足量泄漏、火灾、爆炸事故的应急物资和医药应急药品等。

	其他环境管理要求
	（1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

（2）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声、废水等定期进行监测。

（3）排污口规范：项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

表5-1 环境保护图形标志设置图形表

排放口

废水排口

废气排口

固废堆场

噪声源

图形符号

[image: image1.emf]5.43

麦芽

酵母

啤酒花

啤酒生产系统

0.002

0.003

啤酒

废酒花

废酵母

68.435

60

0.1

0.15

酒糟

3.75

水蒸气

3.122

纯水

63

粉尘

CO

2

0.027

1.286


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



背景颜色

绿色

图形颜色

白色




六、结论
	本项目符合地区规划，选址合理、符合产业政策；各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受的程度内；但考虑项目在建设过程中的不确定因素，项目建设过程中须认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从环保角度分析，本项目环境影响是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.027
	/
	0.017
	+0.027

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	硫化氢（t/a）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.019
	/
	0.1586
	+0.1586

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.0058
	/
	0.0127
	+0.0127

	一般工业固体废物
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	+1.2

	
	酒糟（t/a）
	/
	/
	/
	3.75
	/
	3.75
	+3.75

	
	残渣（t/a）
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废超滤膜（t/a）
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废包装袋/桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
�

新鲜水
274.375


纯水制备


生活用水


冷却用水


生产工艺


麦芽带入


废酒花和废酵母


酒糟


产品


啤酒桶/瓶清洗


污水收集池


污水处理厂


63


18


101.1


126.375


25.275


3.6


0.272


57.858


0.245


1.875


3.122


污水处理站


10.4


96


0.245


14.4


32.465


57.74


52


41.6


96


设备清洗


2.7


0.54


2.16


地面冲洗


17.4


1.74


15.66


反应消耗


0.172



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
�

麦芽


啤酒花


酵母


纯水


粉碎


糖化


过滤


发酵


滤酒


包装


粉尘、噪声


酒糟、废酒花


废酵母


废包装、噪声


啤酒桶/瓶清洗


废水


新鲜水


纯水制备系统


废水、固废



_1234567890.vsd
�

5.43


麦芽


酵母


啤酒花


啤酒生产系统


0.002


0.003


啤酒


废酒花


废酵母


68.435


60


0.1


0.15


酒糟


3.75


水蒸气


3.122


纯水


63


粉尘


CO2



