[image: image31.jpg]| == =
=N=]

E1)3=

—

A

_*u

FEERBATTEE

v P X

T
870 007K

T T e
B8 0°07 % 89" 0°07 % 90° 0°0" %%

\

91° ofo"#

16° 0" 0"t |

R e it X E 3]

i
i

i

i [
| 4

|

i

]

N

A

1:1,600,000
10 20 40 &0 50
m
E Bl

{ —— [H 5
— - AR
—————— i
| = - KBR
: 2B
I ooty ot
s | EECERL T
' R G
B S, | -
2 St nt \
BEBEREEHE Y s \ =
_____ Y )
) !
"\\ {
i u.' 0" % ) 0" % 8 (,_»(,-2:\1 00" % 90° u.'n'f,, 91" u.‘u“,’,. \\






[image: image1.jpg]ilﬁlﬁj E ﬂ:i ,-a/ﬂF]} Eii%

(ASFmE)

TE 4R B A RHaE . 788 o1 BT 8 VF & K R OK
£ 3075 TR AR — A
/nﬁb/ﬁﬂ”/&lﬁ@ (l%"ﬁrj% 15 ATHR)

AW BT (£ ) *K?T%l%t%ﬁWQT

% H H —.—-O:—:—.ﬁﬂﬂ

T AREAREAE A SRR 4



[image: image29.png]0.1L

" 0.1L,y,
L, =101g(10"" +10"")



[image: image30.png]


   [image: image2.jpg]


   [image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]


 

   [image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]


   [image: image7.jpg]




[image: image8.jpg]FTER%R S : 1662440574000

G ol AL Gl A\ R B LR

i H %5 albks5

2w H 25 41--090F B A1 &H; KFHAEAR M HAt ey 4 7=
PRATE S0 VAN SO A 2R Y RER

—. BREALHFR T

HRALZRR (8

R R E T RA A

gi— 215 A 91652327TMA78UPY3XE
HEREA (L) St ﬁ, (<
N

FERTAN (BF)

1

2= K 47 -)Q(,

HEMFTHNEEANR (BF)

25k /%7¢;

= Gt AL

BALARR (FE)

B8 AR J7 15 A BRI FE R A PR 2 7]

Gi—tt & 15 ARG 91652301053189468B
= FHAR B
L. Z il 3 FF A
k4 P EARIEREE S {5 F%i 5 =T
XIFEF) 2013035650350000003511650305 BH013588 +| 4 #|
2. E B Gl A\ 53
itk 4 EERENE {5 %= =T
@R E AL, BRNE. ES
IEEIUR PR H AR BOF AR, A
BT | SHSMRAY. T E A SK R BH049048 1wk
R SEASPRILOR G5 B
» ZO






 一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目（立新光电15万千瓦）

	项目代码
	2207-652327-04-01-207089

	建设单位联系人
	李冰
	联系方式
	18099911866

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡

	地理坐标
	（ 89 度 6 分 52.020 秒， 44 度 3 分 23.011 秒）

	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业中90、陆地利用地热、太阳能热等发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	3732673.16m2，其中：永久占地9384m2，长期租地3716789.16m2，临时占地6500m2（沿用吉木萨尔县立新光电有限公司3期100兆瓦光伏项目的临时用地）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉州发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	昌州发改工〔2022〕106号

	总投资（万元）
	107500
	环保投资（万元）
	282

	环保投资占比（%）
	0.26
	施工工期
	8月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为光伏发电项目，属国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019年本）及修订中的“第一类鼓励类”中“五、新能源”中“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”类项目，符合国家产业政策。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目属于“十、新疆维吾尔自治区”中“3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造”，为西部地区鼓励类产业，符合《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》要求。
2.“三线一单”符合性分析

2.1与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，本项目属“乌昌石”片区，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）中关于“乌昌石”片区管控要求：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不在布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低颗粒物浓度为重点，协同推进“乌—昌—石”同防同治区域大气环境治理；主要严禁“三高”项目进新疆，坚决抑制“两高”项目盲目发展。

本项目所在吉木萨尔县不在所划定的七大片区范围内，不属于“两高”项目，同时，本项目不属于上述新增产能项目，因此，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）中的相关要求。

本工程与自治区“三线一单”生态分区管控方案的相符性详见表1-1。
表1-1    本工程与“三线一单”符合性分析

内容

具体要求
本项目建设内容

符合性

生态保护红线
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。相关规划环评将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中落实生态保护红线的管理要求，提出对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。
符合
资源利用上线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放总量控制要求。
光伏发电是将太阳能转换为电能，项目的建设运营对水资源及其他资源能源消耗量极小，设计严格控制电站用地指标、节约土地资源，且项目为新能源发电项目，积极推进低碳发展，项目的建设不会突破吉木萨尔县规划的土地资源能源利用上线。
符合
环境质量底线
资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期无大气、水污染物排放，对区域环境空气质量、水环境无影响，也不会对工程周边区域土壤环境造成影响，因此，本项目的建设不会突破所在区域环境质量底线。
符合
环境准入清单
环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，项目区不涉及生态保护红线，选址较为合理；资源利用量较少；项目为新能源发电项目，项目涉及的环境风险主要为“废变压油”泄露引起的地下水和土壤的污染风险，项目通过专用容器收集，交由资质单位处置等措施后，环境风险可控。
符合
2.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“吉木萨尔县一般管控单元”，环境管控单元编码：ZH65232730001。本项目与其符合情况见下表1-2，环境管控单元分类图见附图4。
表1-2  与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析

管控名称

管控要求

项目概况

符合情况

空间布局约束

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。

限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
本项目为光伏发电项目，不属于“高污染、高环境风
险产品”的工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物。本项目占地类型为天然牧草地，不涉及耕地及基本农田。项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元空间布局要求的准入要求。
符合

污染物排放管控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。
本项目运营期项目运营期废水主要为光伏组件擦拭废水，少量蒸发损耗，其余擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，无需申请总量控制。本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元污染物排放的准入要求。

符合
环境风险防控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。

加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。
本项目在施工期采用表土剥离，篷布苫盖等措施防止水土流失，施工完毕后及时恢复施工遗迹，恢复植被，对永久占地进行补偿。本项目占地不涉及农田；项目涉及的环境风险主要为“废变压油”泄露引起的地下水和土壤的污染风险，项目通过专用容器收集，交由资质单位处置等措施后，环境风险可控。项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元环境风险的准入要求。

符合
资源利用效率

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。

实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。
本项目为光伏发电项目，对加强能源清洁利用起到正效作用。项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元资源利用要求的准入要求。

符合

综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。

3.与新疆维吾尔自治区“关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见”（新政发〔2016〕79号）相符性分析
根据新疆维吾尔自治区“关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见”（新政发〔2016〕79号）中“加强电网调度监管，研究出台新疆风光电优先调度工作实施细则，规范电网调度秩序，确保可再生能源优先发电权，实现清洁调度和节能调度优先。”、“加强可再生能源开发利用目标引导制度监管，建立可再生能源电力绿色证书交易机制，鼓励绿色证书持有人按照相关规定参与碳减排交易和节能量交易。”
本项为15万千瓦“复合光伏+储能”一体化清洁能源示范项目，建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，本项目采用“牧光互补”发电，“牧光互补”模式对土地资源实现高效利用，不仅能够带动一方经济发展，还能够改善电站 周边生态环境，达到经济、环境效益双赢。在保护生态环境的同时，有效促进了养殖户收入的稳定增加，是乡村振兴的有效手段。这种模式下，一方面可以提高土地利用率，延长牧场寿命，同时光伏与养殖行业的结合将促进我国养殖业由粗放型向现代化和集约型转移，建设现代高效农业综合经济体；这种模式不仅实现了“一草两用”，还可以生产出绿色环保的光伏电力，提高土地空间的经济价，综上，本项目建设符合新疆维吾尔自治区“关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见”（新政发〔2016〕79号）。
4.与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析
《“十四五”可再生能源发展规划》指出：大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。

本项目为光伏项目，建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，采用“牧光互补”发电，一方面可以提高土地利用率，延长牧场寿命，同时光伏与养殖行业的结合将促进我国养殖业由粗放型向现代化和集约型转移，建设现代高效农业综合经济体；这种模式不仅实现了“一草两用”，还可以生产出绿色环保的光伏电力，提高土地空间的经济价，项目建设符合《“十四五”可再生能源发展规划》。
5.与《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）符合性分析
《2030年前碳达峰行动方案》指出：“全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局”；“积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统”。

本项目为光伏项目，采用“牧光互补”系统，配套储能推进路径，属于“光伏+储能”模式，项目有助于加快吉木萨尔县光伏发电基地整体建设，推进光伏发电多元布局，项目建设符合《2030年前碳达峰行动方案》要求。
6.与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》文件相关内容要求：坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级；支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展；发展固废、危废处理、节能环保装备、再生资源再制造、牲畜废弃物综合利用产业。依托准东硅基新材料，重点发展太阳能电池制造和组件封装，并延伸发展储能设备、光伏电站配套装备和输变电设备等，鼓励发展分布式光伏系统所需要的小微装备，以及光伏面板的清洁装备，实现全产业链配套，打造新疆重要的光伏装备生产基地。

综上，本项目为中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目（立新光电15万千瓦），根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）及修订，本项目属“第一类鼓励类”中“氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用”类项目，符合《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。
7.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中电力行业准入条件，（1）选址布局方面，风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准。（2）污染物防治与环境保护方面，需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。

本项目选址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，项目区周边无自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动用地符合土地供应政策及标准。项目建设符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。
8.与《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号）
根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号）的相关内容要求：除为实施土地整治、土地复垦或农业结构调整等农业建设而进行推填土、平整土地外，未依法取得建设用地批复的，应当判定为新增非农建设违法用地。农业设施建设违法违规用地主要包括以下情形：①占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施的；②占用永久基本农田建设破坏耕作层的种植业设施的；③占用永久基本农田建设农村道路的；④未经批准或不符合相关标准占用一般耕地建设畜禽养殖、水产养殖设施的；⑤未经批准或不符合相关标准占用一般耕地建设破坏耕作层的种植业设施的；⑥符合相关标准但未经批准占用一般耕地建设农村道路的。“在“碳达峰、碳中和”的大背景下，光伏项目将选择更偏僻的戈壁、荒漠等土地，或者选择与农田、草地、林地等特殊土地进行“互补”或“一体化”的共存方式”。
本项目为中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目（立新光电15万千瓦），建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，本项目建设过程中基础施工完后挖方土即回填，用回填土夯实恢复至原地面。同时，本项目不属于农业设施建设违法违规用地的范畴。综上，本项目符合《土地卫片执法图斑合法性判定规则》（自然资办发〔2021〕65号）的相关内容要求。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，项目中心点位于吉木萨尔县中心西北方向约13.0km，国道G216大奇高速段自场区南侧约6.5km处呈东西向通过， 省道S303哈阜线自场区南侧约6.3km处呈东西向通过，道路交通运输条件一般。场地地质条件较好，地基稳定，场地地形较为平坦，地势起伏不大，海拔高度为639～679米，地貌类型较单一，呈现细土荒漠景观。地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	本项目分为两部分：储能区、光伏阵列区。储能区位于项目区西北侧；配套储能3.75万千瓦，时长4小时，采用298704块650Wp单品双面玻组件固定支架1.5米安装；光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。光伏场区共布置45个3.15MW方阵和3个2.75MW，采用单台容量为3.15MW和2.75MW箱变。

项目组成详见表2-1。
表2-1  项目工程组成一览表

工程类别

工程名称

工程规模与内容

主体工程
光伏电站
光伏场区
本项目采用组串式逆变器发电、集中并网方案。光伏场区共划分为45个3.15MW光伏方阵和3个2.75MW光伏方阵；3.15MW方阵每个方阵布置1台3150kVA箱式变压器，每28块组件组成一串，每16-17串光伏组串接入1台228kW组串式逆变器，每个3.15MW方阵设置14台228kW组串式逆变器，接入1台3150kVA箱式变压器；项目拟选用298704块655Wp双面双玻单晶硅组件，总装机容量202.8488MWp
逆变升压一体机

3.15MW方阵每个方阵布置1台3150kVA箱式变压器，每28块组件组成一串，每16-17串光伏组串接入1台228kW组串式逆变器，每个3.15MW方阵设置14台228kW组串式逆变器，接入1台3150kVA箱式变压器；项目拟选用298704块655Wp双面双玻单晶硅组件，总装机容量202.8488MWp
储能部分
本项目配备25%比例储能系统（37.5MW/150MWh），储能时长4小时，由15个2.5MW/10MWh储能单元系统设备组成，储能系统共15座储能变流器集装箱和30座储能电池集装箱；每个储能单元由1套2.5MW/10MWh箱式储能系统组成

辅助工程
集电线路
每8台逆变升压一体机并接后，经35kV集电线路接入立新吉木萨尔220kV光伏汇集站35kV侧，全场共6回35kV集电线路；光伏场内集电线路采用电缆地埋敷设，电缆采用35kV铝合金芯交联聚乙烯电力电缆
围栏
四周设置围栏，围栏长度为7.5km
检修道路
进场道路与场外道路相连，直接进入光伏场区和储能区内，进场道路路基宽6.0m，光伏场场内检修道路总长约15.15km，路面宽度为4m
视频监控系统
本工程在35kV一次设备预制舱顶部设置一台光伏专用环境监测仪，可以检测温度、风速、风向、日照强度等气象参数，通过总线方式实时将数据传送到监控系统，以便运行人员进行运行方式比较和分析
公用工程
供水工程
本项目无生活用水，生产用水为组件擦拭用水
排水工程

项目太阳能电池板擦拭废水不含洗涤剂，沿板面直接落入光伏组件下放的绿地，用于植被浇灌，不外排
供电工程

本工程用电引自本站35kV母线

环保工程

废气
/
废水
项目运营期废水主要为光伏组件擦拭废水，光伏组件每年进行定期擦拭，除少量蒸发损耗，其余擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌

噪声
选用低噪声设备，加强进出入车辆运行管理，禁止长时间鸣笛

固体废物
运营期产生的固体废物主要为废旧太阳能电池组件和废变压油。废旧太阳能电池组件由厂家更换后回收处置，不在项目所在地储存；变压油年检过程中产生的废变压油统一收集后，委托有资质单位处置
生态
牧光互补
本项目利用吉木萨尔县丰富的太阳能资源，在实施光储发电项目建设的基础上，引入牧草种植，推进牧光互补，实现一地两用；不仅提高了单位面积的使用率，更是增加了单位面积土地的经济价值。有效利用牧光互补的种植，改善生态环境

生态保护

限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌

水土流失

采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量

临时工程
临时宿舍和办 公室
占地面积约2000m2，项目建成后进行土地平整并恢复原状
临建设施及临时堆料场地沿用吉木萨尔县立新光电有限公司3期100兆瓦光伏项目的临时用地，该项目计划今年9·30并网，项目部临时用地期限2年，2023年到期，可满足本期工程临建区使用条件
机械停放场
机械停放场初步按停放10台机械考虑，占地面积约1000m2左右。项目建成后进行土地平整并恢复原状
简易材料场地
占地面积约1500m2，项目建成后进行土地平整并恢复原状
加工工厂
占地面积约1000m2，项目建成后进行土地平整并恢复原状
施工仓库
占地面积约1000m2，项目建成后进行土地平整并恢复原状
2.主要生产设备

本项目选择设备的原则为设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。
本项目主要生产设备情况见表2-2。
表2-2 项目主要生产设备一览表

序号
设备名称
单位

数量

1、光伏组件
1.1
光伏组件类型

单晶双面P型
1.2
峰值功率

Wp

655
1.3
开路电压Voc

V
45.2
1.4
短路电流Isc

A

18.43
1.5
工作电压Vmpp

V
38.1
1.6

工作电流Impp 

A 

17.20
1.7

峰值功率温度系数

%℃

-0.340

1.8

开路电压温度系数

%℃

-0.260
1.9

短路电流温度系数

%℃

0.050

1.10
第1年功率衰减

%
2

1.11
10年功率衰减

%
6.05
1.12
25年功率衰减

%
12.8
1.13
外形尺寸

mm

2384*1303*35
1.14
重量

kg

37.8
1.15
数量

块

298704
1.16
跟踪方式

固定

1.17
安装倾角

°
37
2、逆变器
2.1

最大输入电压 
Vdc
1500
2.2

  每路MPPT最大输入电流
A
40
2.3

额定MPPT电压
Vdc
500~1500

2.4

MPPT路数
2

2.5
每路MPPT最大输入组串数
9

2.6
额定功率
kW
228

2.7
最大输出电流 
A
180
2.8
 额定电网电压
V
3/PE 800
2.9
额定电网频率
Hz 
50
2.10
直流电流分量
<5% ln 
2.11

功率因数可调范围
-0.8~0.8可调节 
2.12

防护等级  
IP66
2.13

中国效率
% 
 >98.45
2.14

运行温度范围
-25~+60℃
2.15

数量
台
666
3、出线回路数、电压等级
3.1
出线回路数

回

6

3.2
电压等级

kV

35
3.劳动定员及工作制度

光伏电站的自动化程度较高，项目采取无人值守，不设办公、生活设施。本项目年工作时间365天。
4.公共工程

（1）给排水
本项目用水主要为太阳能板擦拭用水。本项目用水从附近村庄购买拉运至项目所在地。

根据建设方提供资料，电池组件擦拭按6次/年，最大擦拭组件用水为120m³/次，则用水量约为720m³/a；根据同类行业，太阳能板擦拭后废水基本全部蒸发损耗，少量废水下渗浇灌地表植被，其中下渗部分约占用水量的15%左右；则每年清洗产生的废水量为108m³/a。光伏组件擦拭废水不含清洁剂，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。

表2-3  本项目用、排水量一览表
用水单元

用水标准

用水量

排水量

m3/次

m3/a

m3/次
m3/a
擦拭用水
/
120
720
15
108
（2）供电
本工程用电引自本站35kV母线。
（3）道路工程

根据场址地形和现有道路，光伏场场内检修道路总长约15.15km，路面宽度为4m，进场道路与场外道路相连，直接进入光伏场区和储能区内，进场道路路基宽6.0m，所有道路先平整清表15cm，进场道路结构层采用C30水泥混凝土路面板 220mm，200mm级配碎石，场区检修道路结构层25cm级配碎石。

5.营运期运行方式
太阳能光伏电池组件将接收到的太阳辐射能转化成直流电，经过储能系统储能后，再经过配置的集中逆变升压一体机转换为交流电后，升压接入项目220kV升压站。

营运期运行方式见图2-1。

[image: image9.jpg]K etk |ERR wgor v [ g SRS
o TS - R4 I





图 2-1    项目营运期运行方式图



	总平面及现场布置
	1.总平面布置
本工程15万千瓦“复合光伏+储能”并网发电系统采用采用组串式逆变器发电、集中并网方案，光伏场区共布置45个3.15MW方阵和3个2.75MW，采用单台容量为3.15MW和2.75MW箱变。每8台逆变升压一体机并接后，经35kV集电线路接入立新吉木萨尔220kV光伏汇集站35kV侧，全场共6回35kV集电线路，并配套建设15座储能变流器集装箱和30座储能电池集装箱，布置在项目区北侧。

储能区位于项目区西北侧；光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。

储能系统建设在项目区北侧，本项目配备25%比例储能系统（37.5MW/150MWh），由15个2.5MW/10MWh储能单元系统设备组成，储能系统共15座储能变流器集装箱和30座储能电池集装箱，变流器集装箱内主要设置有PCS和变压器，储能电池集装箱内主要设置有磷酸铁锂电池和BMS系统；1台1375kW储能变流器接入1台箱变。箱式变压器高压侧电压等级选用37kV， 2500kW储能子系统对应箱变容量选用2500kVA，型号为SCB11-2500/37双卷变压器。储能设备之间预留检修和运输所需要的通道。
2.施工期平面布置 
2.1施工条件

拟建项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县，本工程建设范围及周边不存在滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用，拟建场区地貌为荒漠戈壁滩，冲沟相对少，地势平坦，场地开阔，本工程建设可不考虑不良地质作用的影响。

主要建筑材料来源充足，砂石料可以从吉木萨尔县附近砂石料厂采购；水泥和钢材、生活及小型生产物资，其它建筑材料（木材、油料）可从吉木萨尔县购买。施工用水考虑用拉水车拉水，同时设一座100m3蓄水池，该蓄水池在施工期可以为各施工单位提供水源。施工用电，引自附近10kV公用电网，供建设期使用，同时，施工用电现场备2台100kW柴油发电机（占总用量的60%），其余用10kV备用电源（占总用量的40%）引自附近村庄。

2.2施工布置

本工程占用土地包括永久占地和临时用地。其中，永久占地包括支架基础占地、箱式变压器基础占地和储能区占地等；临时用地包括施工中临时堆放建筑材料及加工厂用地、施工人员临时居住用地、设备临时储存场地、施工过程中所需临时用地、直埋电缆占地，临建设施及临时堆料场地沿用吉木萨尔县立新光电有限公司3期100兆瓦光伏项目的临时用地，该项目计划今年9·30并网，项目部临时用地期限2年，2023年到期，可满足本期工程临建区使用条件，故不需要在征地。

光伏电场由于光伏电池密集，间距小，光伏阵列区按占地平面征地，其他占地按照实际用地面积计算。本工程永久占地和临时用地面积统计见表2-4和表2-5。
表2-4
工程用地一览表
序号

项目
占地面积（hm2）

占地性质
备注
1
储能区占地

0.9384
永久用地
/
2

光伏区占地

371.6789
长期租地
含检修道路、箱变基础、光伏阵列

3
临时占地
0.65
临时用地
/
表2-5
  施工临时建筑工用地一览表
序号

名称

面积（m2）

占地类型

占地性质

备注
1
临时宿舍及办公室
2000
中覆盖度草地
临时占地
临建设施及临时堆料场地沿用吉木萨尔县立新光电有限公司3期100兆瓦光伏项目的临时用地，该项目计划今年9·30并网，项目部临时用地期限2年，2023年到期，可满足本期工程临建区使用条件
2
简易材料场地
1500
中覆盖度草地
临时占地
3
施工仓库
1000
中覆盖度草地
临时占地
4
简易设备场地
1000
中覆盖度草地
临时占地
5
加工工厂
1000
中覆盖度草地
临时占地
合计
6500
/
/

2.3施工土石方

施工期土石方开挖量约1.45万m3，土石方回填量约1.45万m3，无弃方。
3.运营期平面布置
3.1厂区总平面布置

项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，本工程光伏场区共布置45个3.15MW光伏发电子方阵和3个2.75MW光伏发电子方阵，3.15MW方阵每个方阵布置1台3150kVA箱式变压器，每28块组件组成一串，每16-17串光伏组串接入1台228kW组串式逆变器，每个3.15MW方阵设置14台228kW组串式逆变器，接入1台3150kVA箱式变压器；项目拟选用298704块655Wp双面双玻单晶硅组件，总装机容量202.8488MWp，直流侧总装机容量202.8488MWp，交流侧容量150MWp，容配比1.35，光伏电站总占地面积积372.8271hm2。总体用地呈不规则多边形布置。
本项目配套工程包括光伏阵列区、储能区、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。储能区位于220kV汇集站西侧，储能区包含电池集装箱及储能变流器、避雷针等内容；光伏阵列区含光伏组件方阵、箱变、进场道路、场内道路、电缆沟等内容。本期15套储能单元系统并联成2回馈线拟以35kV电压等级接入立新能源吉木萨尔光伏工业园区220kV汇集站35kV侧。本工程太阳能电池方阵系统采用固定支架系统，固定式方阵向南安装，不用考虑东西向遮挡，只需要考虑南北向间距；以冬至日9:00到15:00不遮挡为准（不是北京时间，是当地太阳时，即12:00的太阳时角为零）。

场区总平面布置结合场区的总体规划及光伏发电工艺要求进行布置。在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑了安全、防火、运行检修、交通运输、环境保护、各建构筑物之间的联系等各方面因素。项目平面布置图见附图。

3.2储能部分
储能系统建设在项目区北侧，本期工程储能系统共15座储能变流器集装箱和30座储能电池集装箱。变流器集装箱内主要设置有PCS和变压器，储能电池集装箱内主要设置有磷酸铁锂电池和BMS系统。1台1375kW储能变流器接入1台箱变。箱式变压器高压侧电压等级选用37kV，2500kW储能子系统对应箱变容量选用2500kVA，型号为SCB11-2500/37双卷变压器。
3.3单个太阳能电池组件设置方式
本工程光伏场区设计48个光伏发电分系统，直流侧装机容量为为202.8488MWp，电池组件拟选用298704块655Wp双面双玻单晶硅组件，支架型式采用固定式，采用集中逆变器发电、集中并网方案；光伏阵列采用固定式支架形式安装（37°倾角），按照容配比1.35进行布置。

本项目拟选用655Wp双面双玻单晶硅组件，光伏阵列采用固定式支架形式安装（37°倾角），按照容配比1.35进行布置。光伏阵列支架基础为预应力高强混凝土管桩基础，固定支架采用三角形钢支架，该支架为固定式支架，牧光互补项目光伏组件采用298704块655Wp单品双面玻组件固定支架1.5米安装，项目所在地块地形有一定起伏，安装支架根据当地地形情况确定，不会对地面进行大面积平整。

[image: image10.png]



图2-2    固定式支架示意图



	施工方案
	本项目主体工程施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工光伏组件基础、逆变升压一体机等基础设施，基础施工完后即回填，原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。本项目拟施工期为8个月，具体施工流程如下所示： 

1.场地平整

项目场地为荒漠戈壁滩，冲沟相对少，地势平坦，场地开阔，为便于光伏电池组件阵列排布，场地平整顺应场地自然条件采用平坡式进行，不得进行大面积平整，由于是按照地形进行平整，挖方、填方数量均不大，项目土方平衡。

2.太阳能电池阵列施工

太阳能电池阵列施工程序：施工准备→支架基础施工→支架安装→组件安装→电气仪表设备安装→电缆敷设→系统运行调试。

（1）施工准备

区内进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。

（2）支架基础施工

项目支架基础为成品预应力管桩，采用静压式施工。在施工前，严格按照设计对管桩布置位置进行桩位控制，采用木桩定出桩位，保证桩位准确。在管桩采取压入式施工时，要随时检查管桩在压入施工时的垂直度和稳定性，保证施工质量。

（3）支架安装

支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。支架的安装方式采用檩条横向布置、支撑斜梁纵向布置方案，可调支架立柱与预应力管桩基础顶面采用焊接连接。

（4）组件安装

组件安装工艺要注意在安装过程中对组件进行必要的保护措施，避免在搬运、固定过程中对组件造成隐性损伤。安装时，需细心打开组件包装，认真检查光伏组件的规格和型号，仔细检查光伏组件外观是否完好。禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。组件接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应采取以下措施：施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；带好低压绝缘手套；使用已有绝缘处理的工具。

（5）电气仪表设备安装

①逆变升压一体机安装

逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。

②防雷接地安装

为了使集中逆变升压一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。

（6）电缆敷设

本工程场内电缆均为直埋敷设，敷设于冻土层以下，上覆砂土或软土，并设置电缆保护盖板及黄色警示带后，用回填土夯实恢复至原地面。电缆最小弯曲半径应≥15~20 倍的电缆外径。
（7）系统运行调试

系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测等。

3.储能工程施工
储能工程施工程序：施工准备→基础施工→组件安装→电气仪表设备安装→电缆敷设→系统运行调试。

（1）施工准备

区内进场道路通畅，组件运至相应基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止组件损坏。

（2）基础施工

工程基础采用混凝土灌注桩，基础桩直径25mm，桩埋深1.5m。为保证桩沉入过程中桩的垂直度及桩的侧摩阻力不宜过小，要求预钻孔的深度不大于2/3的桩长，孔的直径不大于桩径的2/3。

（3）组件安装

组件安装工艺要注意在安装过程中对组件进行必要的保护措施，避免在搬运、固定过程中对组件造成隐性损伤。组件接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池组件连接完毕后，应检查电池组件串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池组件的接线，保证后续工序的安全操作。为了防止太阳能电池组件串触电事故的发生，应采取以下措施：施工作业时，在太阳能电池组件表面铺遮光板，遮住太阳光；带好低压绝缘手套；使用已有绝缘处理的工具。

（4）电气仪表设备安装

①逆变升压一体机安装

逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。

②防雷接地安装

为了使太阳能电池等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连。

（5）电缆敷设

本工程场内电缆均为直埋敷设，敷设于冻土层以下，上覆砂土或软土，并设置电缆保护盖板及黄色警示带后，用回填土夯实恢复至原地面。电缆最小弯曲半径应≥15~20 倍的电缆外径。
（6）系统运行调试

系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测等。

4.进场道路及检修道路施工
进场道路与场外道路相连，直接进入光伏场区和储能区内，光伏阵列区内部道路纵横布置，便于安装维修。光伏场场内检修道路总长约15.15km，路面宽度为4m，进场道路路基宽度为6.0m，进场道路结构层采用C30水泥混凝土路面板220mm，200mm级配碎石，场区检修道路结构层25cm级配碎石。

5.牧草种植
本项目利用吉木萨尔县丰富的太阳能资源，在实施光储发电项目建设的基础上，推进牧光互补，实现一地两用。依托项目探索“光电+储能+牧业”融合发展的商业模式，光伏支架组装、安装完成后，在光伏板间播撒灌木植物，播撒比例为1kg/亩，打造牧光互补基地，草种播撒后自然生长，不铺设灌溉设施。
施工期工艺流程及产污情况如下图所示：

[image: image11.jpg]WIHE. RE. BE HL. BIRF BEEL. BITRF B %

b4

b

A x s /,V
- A B 3o A || kMgemb
IRTE— g wrxEzE | HAatER

BRRAK. E?ﬁ%iﬂa. RERE

47 Je

3&:1%23'3@1"‘**5
BT RAUBR. | A FE
ik #HHT HF AR ETE





图2-3    项目施工期工艺流程及排污环节图 

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区(28)，见图附图5。该功能区主要的特征，见表3-1。

表3-1          本项目所属生态功能区主要特征

功能区
阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区
主要生态服务功能
农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
主要生态敏感因子、敏感程度
生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标
保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
主要保护措施
节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
适宜发展方向
农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业
本项目占地为中覆盖度草地，项目占地为点征，不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。
2.主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》，项目所在区域不涉及国家级限制开发区和禁止开发区。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三类。对照新疆主体功能区划，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区吉木萨尔县东北部，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，吉木萨尔县属于限制开发区域（农副产品主产区）。建设项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划图中的位置，见附图。

开发原则：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发；加强草原保护与建设，建立和完善草原保护制度，提高草原生产能力，转变草原畜牧业经营方式，强化草原监督管理和监测预警工作；重视农产品主产区土壤环境的保护，避免在农产品主产区内以及周边布局易造成农产品污染的产业。

本项目为牧光互补发电项目，机组采用先进成熟、节能环保型技术。项目采用“牧光互补”模式，符合以上“尽可能减少对生态空间与农业空间的占用”的开发原则；工程所占土地类型为天然牧草地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。

3.生态环境现状调查
3.1土地利用现状调查

项目位于吉木萨尔县，吉木萨尔县位于天山山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，地势南高北低，地貌南部为高山雪岭，北部为卡拉麦里山岭的低山残丘，两山之间是山前倾斜平原和低缓起伏的沙丘。

本项目土地利用类型均为中覆盖度草地，土地利用现状详见图3-1。
[image: image12.png]LR

28 2
o % R @
pEEE B o F 8
RES#E £In® , "=
ErERRMRLATEERER -
o HLENEREXERREE
2 m
ZHERECN I
= e

[ S





图3-1  本项目土地利用现状图
3.2土壤类型现状调查

按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，本项目土壤类型主要为二潮黄潮土、灰漠土及黄灌耕土，土壤类型图见图3-2。
[image: image13.png]



图3-2  本项目土壤类型图
3.3植物资源现状调查

本项目占地为中覆盖度草地，植被类型主要为盐柴类半灌木，主要为叉毛蓬、拂子草、龙蒿。根据现状调查和有关资料显示，项目区不涉及国家级和省级保护植物。项目区主要植被详见表3-2、图3-3。
表3-2    项目区主要植物名录

科

种名

拉丁名

藜科

叉毛蓬
Petrosimonia sibirica (Pall.) Bunge
禾本科
拂子草
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
菊科

龙蒿
Artemisia dracunculus L
[image: image14.png]it

neny

WL, WENE, ARG
[ MRS

[~ ()
[ AR, kY
B xea

WAL, MAKME, OREY

L LY EL BN ]

Mot PRME
e

Nt AW, PR

LI a1

134

LR, WY

UWER. TF RREN

FWL fi%
| ELINLE
*i
LN, MR
L wns. wotikn
W aREY. A58
T
BYA

VF.ONREDN
el
Em\u s EAR

$Fof i





图3-3  本项目植被类型图
3.4野生动物资源现状调查

本项目所在区域主要为天然牧草地，由于评价区气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。根据现状调查和有关资料显示，项目区野生动物主要有跳鼠、沙蜥、野兔等，大、中型哺乳动物分布非常稀少，项目区不涉及珍稀濒危及国家级和省级保护动物。

4.环境空气现状 

（1）项目所在区域达标判定

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物按照吉木萨尔县监测站2020年基准年连续1年的监测数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。
（3）评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物及特征污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表3-3。
表3-3  　环境空气质量标准
序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位
1

SO2
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150

1小时平均

500
2

NO2
年平均
40
24小时平均

80
1小时平均

200
3

CO
24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
4

O3
日最大8小时平均

160
μg/m3
1小时平均

200
5

PM10
年平均

70
24小时平均

150
6

PM2.5
年平均

35
24小时平均

75
（4）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为：

超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%


[image: image15.wmf]
式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；

      Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。

当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。

（5）基本污染物监测及评价

根据2020年吉木萨尔县监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-4。

表3-4     大气环境质量标准   单位：μg/m3
污染物

平均时段
现状浓度μg/m3
标准值

μg/m3
最大占标率%

超标率
超标倍数
达标情况
SO2
年平均

3.83
60

6.38
/
/

达标
日平均
2-21
150
14
0
/

达标
NO2
年平均
9.3
40

23.25
/
/

达标
日平均
8-53
80
66.25
0
/

达标
CO

（mg/m³）
年平均
/
/
/
/
/

达标
第95百分位数日平均
0.98
4
24.5
0
/

达标
O3
年平均
/
/
/
/
/

达标
第95百分位数日平均
71.08
160

44.43
0
/

达标
PM10
年平均
100.34
70
143.34
/
0.43
超标
日平均
31-262
150
174.66
33.33
0.75
超标
PM2.5
年平均
50.14
35
143.26
/
0.43
超标
日平均
11-259
75
345.33
33.33
2.45
超标
项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改清单的二级标准要求；O3最大8小时平均浓度及NO2、CO、SO2的日、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改清单的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域

5.声环境现状
本项目厂界周边50米范围内不存在环境保护目标。

6.水环境现状
（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期废水主要为光伏组件擦拭废水，主要污染物为SS，擦拭废水可直接淋洒用作绿化和抑尘，无外排废水产生。同时，本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。

（2）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为IV类项目，地下水评价等级低于三级，本项目可不开展地下水环境影响评价。

（3）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目属于其他行业，全部为Ⅳ类项目，不需开展土壤评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	本项目评价范围内为荒草地，周围无自然保护区、受保护的文物古迹，也无居民区等环境敏感保护目标。

生态环境敏感目标：本项目评价范围内为戈壁荒漠天然牧草地，本项目场界外500m的生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对牧光互补发电确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，亦不涉及生态保护红线。

	评价

标准
	1.环境质量标准
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改 单二级标准，见表3-5。
表3-5  　环境空气质量标准
序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

标准来源
1

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改 单二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

2

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

4

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

5

PM10
年平均

70

24小时平均

150

6

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

2.污染物排放标准
（1）施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；运营期无废气产生。
表3-6     施工期废气执行标准
施工期土方及地基处理工程

执行标准

1.0mg/m³

《大气污染物综合排放标（GB 16297-1996）
（2）本项目无外排废水。 
（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB l2523-2011）；标准值见表3-7。
表3-7  　项目建筑施工场界环境噪声排放限值
时段 
昼间

夜间

标准来源

标准值

≤70dB(A)

≤55dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB l2523-2011）

运营期：项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。标准值见表3-8。
表3-8  　项目运营期噪声排放标准一览表
项目

监测项目
时段

标准值

标准来源
噪声

等效连续A声级
昼间

≤60dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准
夜间
≤50dB(A)
（4）运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。



	其他
	根据本项目特点，本项目无废气、外排废水产生，不涉及大气总量指标、不涉及废水总量指标。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、光伏组件基础施工、光伏组件安装等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。

1.大气环境影响

施工期大气污染主要是施工扬尘和施工废气。

1.1施工扬尘

施工扬尘主要来源于地面平整过程产生的扬尘、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。施工扬尘的主要污染因子为TSP； 

1.2施工机械废气

施工废气主要为运输车队、施工机械（推土机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。废气中主要污染因子为 NOX、CO等。

1.3焊接烟尘

太阳能电池阵列安装过程中会有少量焊接烟尘产生。

2.水环境影响

施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中少量的机械泥土擦拭废水等施工生产废水。生产废水只含有少量的泥沙等，不含其它杂质；

施工生活污水仅为日常生活用水。施工期产生的废水量较少。

2.1施工废水

参照类似工程，废水产生量约5m3/d，废水中的主要污染因子为 SS。 

2.2生活污水

本项目施工建设人员约100人，施工期8月（240天），每人每日的生活用水量以30L进行估算，生活用水量为3.0m³/d，排污系数取0.8，生活污水产生量约2.4m³/d，施工期废水产生量为576m³/d，生活污水中主要污染因子为COD、SS等。

3.声环境影响

本项目施工阶段的噪声主要来自施工机械和运输车辆的运作，该类噪声虽然是暂时的，但是施工过程中采用的机械设备大部分具有噪声高、无规则等特点，且施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源相互叠加，噪声级将更高，影响范围也更大，所以施工过程中必须采取有效措施，减少其对环境的影响。

常规建筑施工机械及其噪声级见表4-1。

表 4-1    项目施工机械及其噪声级

主要噪声源

噪声级 dB（A）

噪声特征

挖掘机

80~95

移动式声源无明显指向性

装载机

80~95

翻斗车

75~80
光伏打桩机

85~95

电焊机

90~95

砂轮机（手持式）

85~105

切割机

90~105

电锯

95~110
根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r—预测点距离声源的距离，m；
r0—参考位置距离声源的距离，m。
施工设备噪声的距离衰减情况见下表。

表4-2    主要施工噪声值随距离的衰减情况    单位：dB（A）
距离（m）

1

10

50

100

200

标准

挖掘机
85
79
73
67
61
昼间：70
夜间：55
装载机
85
79
73
67
62
翻斗车
70

64
58
52
46
光伏打桩机
65
59
53
47
41
电焊机
58
52
46
40
35
砂轮机（手持式）
82
76
70
64
58
由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间100m左右即可满足施工场界70dB（A）标准要求。

4.固体废物

施工期的固体废物主要有建筑垃圾（包括建筑施工余泥、装修废弃材料）和施工人员的生活垃圾，可能会暂时的影响周围环境带来影响。

施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，生活垃圾委托环卫部门妥善处理，及时清运；建筑垃圾定点堆放，回收利用。

5.生态环境影响 

本项目施工过程将进行土石方的挖填，包括设施基础施工以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。

5.1工程占地影响分析

项目建设过程中，会因光伏组件安装、集电线路开挖等施工活动，对部分区域造成施工扰动，大部分区域未产生直接扰动，工程施工结束后，光伏面板下及周边可继续进行牧业生产活动。评价要求临时用地的设置数量尽可能少，占地面积也应最小化，地点尽量选在植被稀疏的地方，尽可能保留占地内的现有植被，对于破坏的地段，在施工期结束后，及时恢复，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，场地内播撒适合当地生长的草籽，优先选用原著种，提高土壤保水性等生态功能最大限度减小原生植被的破坏面积。

通过上述措施可在施工期最大限度避免临时占地所带来的生态环境影响。

5.2对植被的影响分析

经现场勘查与调查，调查期间评价范围内没有列入国家重点保护物种，本项目建设包括以下工程：光伏阵列区（包括光伏组件区及箱变区）、集电线路区（直埋线路）等，均可能破坏地表植被。

场区地表生长植物主要为叉毛蓬、拂子草和龙蒿。工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动对植被压埋、碾压等，对场区植被造成破坏，使植被覆盖度降低。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；电缆敷设造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，一般完全恢复需要1年时间。本项目建设对植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。

参考《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》，项目选址占地按每公顷产鲜草1000kg计算(五等七级草场)，本项目永久占地面积约373.27hm2， 经计算，施工期生物损失量约为373.3t。工程建设完成后，占地植被生物损失总量为373.3t，但是评价范围内生态环境简单，相同植被类型较多，该损失处于可以承受的范围内。工程临时占地施工结束后对临时占地采取恢复措施后，可在3~5年得到恢复，临时占地对植被的影响可完全消除。
5.3对动物的影响分析
根据现状调查，评价区受人为活动影响，项目区域内野生动物以干旱荒漠区的爬行类及啮齿类为主，本项目区域内主要有跳鼠、沙蜥、野兔等。项目区未发现大型野生动物，未发现国家重点保护的或珍稀、濒危野生动物。施工期受人为活动和机械设备的影响，区内野兔、鼠等野生动物将迁往附近同类生境，动物迁徙能力强，同类生境易于在附近找寻，并且施工仅在昼间进行，夜间不施工。因此，对动物活动影响较小，加之施工结束后动物会逐渐适应并回到该区域活动。

在项目区域活动的鸟类主要为麻雀、雉等一般鸟类，未见国家级省级重点保护鸟类。由于项目施工破坏项目区草地，可能会对麻雀、雉等的觅食造成一定影响。由于同类生境在附近易于找寻，受施工影响的鸟类将暂时迁往附近同类生境，施工结束后仍能返回原地。

综上所述，施工期植被破坏对爬行动物及鸟类的影响是暂时的，施工结束后这些动物及鸟类仍能返回原地，不会引起其种群和数量上的减少。因此，施工期对项目区域内动物影响较小。
5.4生物多样性影响分析
施工作业主要对施工场地的植被造成破坏。项目施工期虽然较短，因场地施工等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。本项目占地主要为天然牧草地。区域内动植物类型均为常见种和广布种，无保护动植物分布，对生态系统的多样性基本无影响。通过灌、草相结合等植被绿化措施可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。

综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。
6.施工期水土流失的影响

根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)，本项目位于水土流失重点治理区。本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域主要为光伏场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。
为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；光伏场区对基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土，应尽量做到挖方、填方基本平衡等，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。
工程完工后，由施工单位对固体废弃物质进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。
通过采取以上措施，可有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。另外，由于项目水土流失的影响范围仅限于项目场区，且主要在施工期。故当施工期结束，光伏区正常运营后，植被恢复到一定程度时，该工程对区域水土流失的影响也随之基本消失。由于不同部位的施工措施对植被影响程度不同，水土流失的影响时限也不同，临时压埋区植被恢复一般只需要1年左右，铲除植被区从开始施工到植被基本恢复需要3～5年。

7.土地沙化影响分析

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。

	运营期生态环境影响分析
	1.运营期生态环境影响分析

1.1生态环境影响

运行期对生态环境影响主要表现为光伏板阴影遮挡对植被恢复的影响、对生物多样性的影响以及光伏阵列景观环境影响。

（1）对植物的影响

太阳光是绿色植物进行光合作用的能量源泉，因此光资源的状况不仅限制着地区植物生产力的高低，而且决定了该地生产潜力的上限值。不同植物对光照强度要求不同，喜阴植物（如大部分禾本科植物）随着光照强度增加，光合作用加快，耐阴植物在微弱阳光下即能正常生长发育。很多植物在光照不足的条件下，由于缺乏叶绿素，会出现黄化现象。

本项目为牧光互补项目，项目建成后光伏板下根据牧业工程设计种植光伏板间的植物，主要为耐阴植物，设计时已充分考虑光伏阴影影响，因而项目光伏板阴影对区域植物影响较小。
（2）生物多样性影响
工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏发电单元不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响向阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。

（3）对景观的影响

项目区域地势平坦。地表主要为天然牧草地，光伏项目建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区按规定有计划实施牧草种植，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。

另一方面，电站建成后，光伏阵列组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，为单调的草地景观增添了活力，具有明显的社会效益和经济效益。并且场区按规划有计划地实施牧业工程，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原来较脆弱的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使光伏电站的生态环境向着良性循环的方向发展。
1.2废气

本项目运营期无废气产生。

1.3废水

运营期废水主要为光伏组件擦拭废水。光伏组件曝露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，降低光伏电池的工作效率。因此，应当经常清除灰尘，保持方阵表面的干净，以免影响发电量。根据当地气候和风沙情况，本工程拟定每年擦洗6次，用湿抹布擦洗（不含任何增添剂），按擦拭用水量120m3/次，则用水量约为720m³/a，年擦拭废水产生量约为108m3/a，主要污染物为SS，擦拭废水可直接淋洒用作绿化和抑尘。

1.4噪声

本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，不存在机械噪声，项目运营期的噪声源主要为电场设备运行噪声。

电场设备运行噪声主要为箱逆变一体机运行时产生的设备噪声，噪声值约65~70dB（A），项目共设置箱式变压器48个，分布于各发电单元，其距离厂区边界最近距离100m，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测模式。每个箱变可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对箱变噪声影响进行预测，具体计算公式如下：
LA（r）＝LWA－20lg（r）-11

式中：LA（r）——距声源r（m）处A声级，dB（A）；

LWA——点声源的A声功率级，dB（A）；

R——声源中心至预测点的距离，m。

预测点的预测等效声级（eqL）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

根据光伏电场的初步布置方案，由单个箱逆变一体机声源声功率级预测正常运行时对周围不同距离处的噪声贡献值和预测值。单个箱逆变一体机运行时在地面不同距离处的噪声值见表4-3。
表4-3   单个箱逆变一体机在地面不同距离处的噪声预测值单位：dB（A）

噪声源

距离

1m

5m

10m

15m

20m

30m

40m

50m

单台箱逆变一体机
65.0

52.0

47.5
43.0
40.0

36.5

33.0

31.0

由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距箱逆变一体机10m处（地面水平距离）的噪声影响值为45.0dB（A），能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目运营期对项目区及周边声环境影响较小。
1.5固体废物

运营期固体废弃物主要为更换的太阳能板组件、废变压器油。光伏发电站运营一段时间后，为保证太阳能发电效率，会对变压器、太阳能电池组件进行检修，检修过程中可能会产生废太阳能电池组件、废变压器油。

（1）废光伏组件
项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。

本项目废光伏组件产生量约0.6t/a，由生产厂商进行更换后回收，不在厂区暂存。

（2）废变压油
本项目箱式变压器，仅在检修时会产生废变压器油，一般3~5年检修一次，检修周期较长，类比同类项目，本项目按每3年检修一次计算，废变压器油检修一产生量约为2.4t，平均年产生量为0.8t/a，事故废油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08，排放的废油全部经采用专用容器收集，交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不储存。
1.6光污染

光污染可能影响人类的健康，如造成视力下降，干扰大脑中枢神经等，尤其是视力干扰对附近道路车辆驾驶者造成影响，可能导致道路交通事故的发生。本项目光污染主要为太阳能电池板反射的太阳光线。

1.7电磁辐射

电磁辐射主要产生于运营期的220kV升压站和输送线路，本项目升压站、输送线路均不在本次评价范围内。本项目箱变和集电线路电压等级为35kV，工频电场强度和工频磁场强度较小，不会对周围环境造成不利影响。

	选址选线环境合理性分析
	根据《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的相关内容，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，项目选址符合相关规划。

本项目光伏电场新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，项目东侧、南侧、西侧、北侧均为空地，项目中心点距离吉木萨尔县北方向约13.0km，国道G216大奇高速段自场区南侧约17km处呈东西向通过，省道S303哈阜线自场区东侧约9.0km处呈南北向通过，道路交通运输条件一般。地貌为荒漠戈壁滩，冲沟相对少，地势平坦，场地开阔，属中温带大陆干旱气候，冬季寒冷、夏季炎热，降雨量少，昼夜温差大，平均年日照时数为2861.1小时，年平均气温7.0℃。项目区植被在区域分布上属于荒漠植被分布区，植物类型单一，项目区不存在珍稀濒危及国家级和省级保护植物，因此项目建设对植被等影响较小。

本项目场址范围内扬沙和浮尘天数多，生态环境相对脆弱，在光伏电站种植牧草，实现“一草两用”。项目利用吉木萨尔县丰富的太阳能资源，在实施光储发电项目建设的基础上，引入牧草种植，推进牧光互补，实现一地两用；不仅提高了单位面积的使用率，更是增加了单位面积土地的经济价值，有效利用牧光互补的种植，改善生态环境。

本项目周围无工业企业，无环境敏感目标，适合项目建设。同时项目区内无国家及自治区级重要野生保护动植物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布，无风景名胜、文物古迹保护单位。
综上所述，本项目场址开发条件好，是建设光伏电场的理想场址。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期废气防治措施

施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘，以及施工机械和机动车辆排出的尾气。

1.1施工扬尘

施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘，同时混凝土灌装过程也会使场地局部环境空气中颗粒物浓度增加，影响下风向空气质量。

项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据《大气污染防治行动计划》的通知和《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施：

（1）针对施工作业扬尘，采取禁止大风（4级以上）天气施工、对施工场地经常性洒水、减小地面扰动面积、加强施工管理等措施；

（2）对逆变器基础开挖的土方回填后剩余的沙土就近填入沙坑压实，平整后的沙丘进行压实和必要的工程措施使沙丘尽快恢复植被，减少风蚀强度和沙丘流动；

（3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构，入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘；采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周边空气环境影响较小。

1.2焊接烟尘

焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。焊接烟尘中存在大量的可吸入物质（如氧化锰、六价铬、以及钾、钠的氧化物等），这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害，因此应采取有效的措施进行防治。焊接烟尘污染防治的具体措施如下：

（1）在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高、配有净化部件的一体化的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。

（2）应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。

（3）采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。

本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后，焊接烟尘对环境影响不大。

1.3施工机械和运输车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。

此外，为最大限度的减少施工机械及车辆废气对大气环境的影响，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路、绿化等措施减轻扬尘对环境的影响；加强施工车辆运行管理与维护保养，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油，随着施工的结束，污染及其影响随之结束。

2.施工期噪声防治措施

项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填等。本工程施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。

本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：

（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。安排在白天施工，禁止夜间施工。

（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，应避免中午休息时间施工。

（3）采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。

（4）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面教育；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。

施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

3.施工期废水防治措施

施工期废水有施工废水和生活污水。施工废水主要是少量的机械泥土擦拭废水等，主要污染物为泥沙、SS。生活污水来自施工人员日常生活污水。针对上述不同废水，采取如下防治措施：

3.1施工废水

施工废水中主要污染因子为 SS，建议建设一座临时废水沉淀池，施工废水沉淀后直接用于场内抑尘。施工期结束对沉淀池进行拆除填埋处理。

3.2生活污水 

施工人员的生活污水通过在项目施工生活区设置移动环保公厕，定期交由环卫部门拉运，对项目区域的水环境质量影响较小。

因此，施工期废水排放对环境不会产生较大影响。

4.施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要为施工弃土石、生活垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料。

4.1土石方

项目施工期回填后剩余的土石用于厂内道路及厂内地势平整，无剩余土石方。

4.2生活垃圾

施工期生活垃圾集中收集后送至生活垃圾收集点，由环卫部门运送至生活垃圾填埋场处理，对环境产生的影响较小。

4.3施工废料

施工过程中会有少量施工废料产生，包括废弃钢筋边角料、废弃包装材料等，分类收集后可用于出售。

本项目施工期产生的固体废物将会对其周边环境产生一定的影响；为了减少影响，建议采取以下措施：

（1）工区设立指定的渣土堆放点，防止渣土随意堆放。；

（2）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实；

（3）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场；

（4）施工人员生活垃圾要严格管理，施工单位设置专车或由垃圾清运公司定期集中密闭外运；

（5）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。

5.土壤环境保护与恢复措施

（1）在施工前，先进行清除表土工作，移除地表的植被、树根、石砾等杂物后用自卸车运至集中堆放场所进行堆放，堆放场地四周略高且具有排水的坡度。

（2）堆放场堆置高度不超过2m，并略夯实整形，顶部保持缓坡度以利于排水，为避免破坏表土特性，机械操作时，避免过度碾压。

（3）表土堆放好后，在其上覆盖防尘网。

（4）必要时沿堆放场地四周设置挡墙，防止表土与原地表土混合散落。
6.生态环境保护措施 

6.1生态影响减缓措施

生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施：

（1）优化场内道路的布设，场内施工道路尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

（2）优化临时占地区的选址，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。

（3）加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

（4）在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

6.2生态保护措施
（1）植物保护措施

①施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。

②材料运输过程中对施工道路合理的选择，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场及除留作检修道路的施工便道予以土地整治。

③施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

④在施工完毕后，应按设计要求立即对电缆沟周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区场等施工扰动区地表进行平整。

（2）表土堆存及管理措施
将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域土层的保护，采用先收集--临时存放--施工结束后再覆盖—洒水的方式，禁止人为破坏矿区以外的植被。

临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。

（3）野生动物保护措施

①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。
②选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。
③施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。
④在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。
（4）施工单位管理要求
①施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

②施工期间，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；努力压缩开挖土方量，并尽量做到挖填平衡和减少弃土量，以最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。

③合理安排施工时间及工序，基础开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最小程度。

④在设计中应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强及防风、固沙效果好的速生植物，以达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。

⑤生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。

（5）水土保持措施

①严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失；

②对临时占地的开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于日后植被恢复。

③对完工的裸露地面要尽早平整，对道路进行固化处理，及时绿化场地，通过播种一些耐干旱的沙生植物，改善沙漠化土地，控制和固定流沙。

④尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。

⑤项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，区域属于多风区域，可采用砾幕层压盖，防治新增水土流失。

⑥严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。

通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。
（6）防沙治沙措施

通过工程建设，维持现有区域植被覆盖度，沙化土地扩展趋势得到遏制，区域生态环境显著改善。

①植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌；

②施工过程中，尽可能在植被覆盖度高的地段采取人工开挖，局部降低作业带宽度，减少对植被的破坏；

③针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化；

④工程措施、植被措施及其他措施，要求在道路建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。

（7）“牧光互补”措施

牧光互补是将畜牧和太阳能光伏发电相结合的一种技术，可以实现土地立体 化增值利用，建设现代高效农业综合经济体。牧光互补的意义如下：

①养护牧草，为养殖提供充足饲料
光伏板可以起到遮蔽烈日及阻挡风沙的作用，避免恶劣天气对周边生态环境 的破坏，还能对养殖的动物起到保护效果。在光伏电站下，牧场密密生长，为养殖提供充足的饲料来源。另外，在日常维护过程中，清洗光伏板的同时，下渗的水又为作物生长提供了保障。

这种模式下，一方面可以提高土地利用率，延长牧场寿命，同时光伏与养殖行业的结合将促进我国养殖业由粗放型向现代化和集约型转移。高科技的管理让养殖舍内能够拥有很好的生长空间，其一次性的投入可实现养殖区内对清洁可再生能源的综合利用从而实现真正意义上的节能和环保。

②获取牧业及光伏发电双份收益

光伏电站不仅带来了生态的良性循环，更提供了脱贫致富的新出路。“牧光互补”模式对土地资源实现高效利用，不仅能够带动一方经济发展，还能够改善电站周边生态环境，达到经济、环境效益双赢。

本项目组件均采用高支架，方便牧草收割，收割后的牧草既可以补给当地牧民，多余的牧草也可以销售，为当地牧民增加收益，实现土地立体化增值利用，建设现代高效农业综合经济体。牧光互补不仅可以生产出绿色环保的光伏电力，还可以提高土地空间的经济价值，是国家目前大力提倡和扶持的项目。在保护生态环境的同时，有效促进了养殖户收入的稳定增加，是乡村振兴的有效手段。

③改善周边生态环境

引入“牧光互补”模式后，在修复生态环境的同时还起到防风固沙的作用，有利于当地、周边生态环境和气候的改善。这些措施不仅推动了土地资源的高效利用，还在一定程度上改善水土流失和水源涵养，植被形成的绿色屏障还能改善光伏电站周边的环境，降低风沙对光伏电站造成的损害。

6.3管理措施

（1）对施工单位提出要求，督促施工单位在施工过程中将作业场地面积控制在一定的范围内，尽量缩小施工作业面和减少破土面积；

（2）定期检查，督促施工单位按要求收集和处理施工垃圾和生活垃圾；

（3）建设单位要保证生态恢复资金的保障，以免影响生态恢复措施的执行；

（4）绿化方案实施；绿化实施遵循立地条件，建设单位应检查绿化的执行情况，要求按照植被恢复方案落实；

（5）实施时间；应按照边施工建设边恢复植被的原则进行，并考虑工程竣工环境保护验收的要求，抓紧进行，于试运营期前完成场内全部植恢复被。
7.施工期生态环境保护措施及预期效果

本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。

表5-1      施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

对占用土地应在施工前及时办理土地征用手续
项目施工区域

开工前

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理规定及环境监理制度；

取得征地手续

2
加强环保宣传教育，设置环保宣传牌
施工期

强化职工环保教育
3
尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积
施工单位

划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围

4
分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施

减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低

5
减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
减少因项目施工造成得水土流失
6
对本项目临时占地清理平整，恢复地貌

项目临时占地区域
施工后期

建设单位
施工后做到工完料净场地清，并恢复原貌

7
施工区设置一处防渗污水收集池，施工营地内设置移动环保公厕，垃圾收集箱
项目施工场所、区域

全部施工期

施工单位

无废水外排、垃圾集中收集


	运营期生态环境保护措施
	1.运营期废气防治措施

运营期无废气产生。

2.运营期废水防治措施

项目运行时，用水主要为光伏组件擦拭用水；光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。

3.运营期噪声防治措施

本项目在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，变压器符合噪声要求的合格设备，加强运行期的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声；定期对设备进行维护，保证设备正常运行。
本项目区较为空旷，噪声源经过建筑物的隔声降噪处理及距离衰减后，届时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准，对区域声环境影响较小。
4.运营期固体废物防治措施

本项目营运期产生的固体废物主要是更换的太阳能板组件、废变压器油。

（1）更换的太阳能电池组件为一般废物，报废后由厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存，不会对外环境造成不利影响。

（2）废变压器油属于危险废物，检修时，排放的废油全部经采用专用容器收集，交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不储存。对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等要求做到以下几点：

①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。
⑤及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
综上，在采取环评提出措施后，本项目固体废物对环境影响较小。

5.运营期光污染防治措施

本项目采用单晶双面双玻太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达 98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T 18091-2000）相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，根据调查，本项目周边5km范围内无交通要道，不会影响交通安全。

综上所述，项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。另外，建议建设单位于进入本项目进站道路入口处加设警示牌，提醒驾驶人员减速慢行，防止受到反射光的影响而造成交通事故。

6.运营期生态保护措施

本项目建设地位于天然牧草地，不占用林地，经现场踏勘和调查，场址区内未发现受国家保护的动植物，项目周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。运营期电站的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表草地生长及原生植被的碾压扰动。

6.1植被保护措施

（1）植被修复原则

①保护原有生态系统的原则：项目区植被覆盖度低，本工程建设不可避免的会破坏评价区生态系统结构及功能，因此在生态修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。

②保护生物多样性的原则：植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一，在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。

（2）恢复植物的选择

①生态适应性原则：植物生态习性必须与当地条件相适应，项目区在植被区划上属于中亚温带荒漠区，地带性自然植被主要为温带荒漠，旱生、盐生和沙生荒漠特别发育。植被的主要特征表现为种类贫乏，结构单一，外貌稀疏，以沙质、砾质旱生和超旱生的稀疏灌木、半灌木荒漠占优势，盐土植被也很发育。在进行植被恢复时应尽量选择适应生长的荒漠植被。

③本土植物优先原则：项目区土地较为贫瘠，植被不宜存活，施工结束后进行土地平整并播撒当地优势物种草籽。

（3）植被恢复方案

为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据光伏区、升压站、道路区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播散当地优势物种草籽。

6.2野生动物的生态保护措施

运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点：

（1）在恶劣天气派专人巡视光伏电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。

（2）光伏电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响；

（3）防火、禁猎，保护光伏电场周边植被，保护动物的生存环境。
6.3生态恢复措施

项目运营期生态恢复措施是根据当地自然条件和有关部门的种植经验制定的植被恢复方案。项目厂界、道路两侧选取的植被为骆驼刺、芨芨草等草本植物既能起到防风固沙、水土保持的作用，又不会对光伏组件造成遮挡；考虑到电池板下太阳阴影影响，在原有植被基础上，在太阳能电池板遮挡较严重地区，种植苜蓿、芨芨草生长能力强、受光照制约较小的草本植物，在太阳能电池板间隔处种植苜蓿、芨芨草，这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响，而且能够弥补地表植被损失，提高植被覆盖率。

根据上述内容可知，项目生态恢复措施选取的植被种类均为价格低廉且具有一定经济价值的耐寒、耐旱植被，能够适应项目所在地区环境稳定生长，生态恢复措施具有运行稳定性。建设单位在认真落实本报告提出的环境保护措施后，可达到生态保护及恢复的效果。同时本项目作为太阳能发电工程可有力推动当地工业和社会经济发展。

7.运营期环境风险、地下水、土壤污染防治措施

本项目涉及的风险物质主要为变压器油，本项目主要事故类型为变压器油泄露及火灾、爆炸事故，以及由此引发的环境污染事故，具体事故影响如下所示：

7.1环境风险分析
（1）火灾、爆炸事故影响分析

变压器油发生火灾、爆炸事故后对环境空气影响的主要污染物为一氧化碳和非甲烷总烃。一氧化碳可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧，轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊、昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。非甲烷总烃是指存在于环境中除甲烷以外C1～C12碳氢化合物的总称，包括烯烃、芳香烃、炔烃和含氧烃等，其中一些饱和脂肪烃能够对外围神经系统造成永久性损伤，非甲烷总烃的存在有助于形成光化学烟雾。

由于变压器油量较小，以及事故发生时及时疏散周围人员并采取其他相关应急处置措施，因此废气对周围环境的影响较小。

（2）变压器油泄露影响分析

当变压器油发生泄露，变压器油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，变压器油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。由于变压器油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土壤对变压器油具有很强的截流能力，因此泄露的变压器油很难向土壤深层迁移。此时影响变压器油污染范围的因素有泄露量、存留时间及环境温度等。

泄露变压器油对土壤理化性质的影响可以用pH值、总盐量、总碱度等三项指标来说明。据已有的试验和监测资料表明，受到污染的农田和正常农田土壤中的pH值、总盐量、总碱度无明显的差别，即变压器油污染对土壤的理化性质的影响不大，但由于变压器油是粘稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。

此外，变压器油一旦泄露进入地下水，会导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。

一般情况下，发生事故而泄露于地表的变压器油数量有限，并积极实施紧急预案，处理得当对周围环境影响可得到有效的控制。

7.2环境风险防范措施

（1）建立施工质量保证体系，加强监理和检验手段，提高施工检验人员的水平，确保施工质量；

（2）制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准； 

（3）操作人员管每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施； 

（4）在项目投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 

7.3环境风险管理要求

（1）建立台账，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

（2）针对本项目产生的危废，环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移。

（3）重大事故时泄露的变压器油以及受污染的土壤需尽快清理完成，防止污染地下水。同时建议更新新鲜土壤，并大量培养植被，不仅能做到对生态的修复，植被可以增加土壤中的有机质含量，促进土壤的恢复。

综上分析项目风险事故可控，通过设变压器油泄露事故池，并防渗处理，不会对周边土壤及地下水产生影响。

8.运营期环境保护措施及预期效果
运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-2。

表5-2        运营期环境保护措施及预期效果一览表

序号

生态保护措施要求

实施部位

实施时间

责任主体

实施保障

实施效果

1

在基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场
项目区域
运营期

建设单位

①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；

②制定相关方环境管理条例、质量管理、环境监理制度；

建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。
2

加强逆变器及开关站的日常保养和维护
运行时场界声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

3

建立危废管理台账

运营期危废管理符合《危险废物转移管理办法》（部令第23号）

4

修建事故油池

在事故状况下，废变压器油不会下渗污染土壤及地下水

9.运营期环境监测计划

9.1监测计划

为了有效监控建设项目对环境的影响，应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测单位展开污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。

项目建成后污染源监测委托有资质单位承担，项目监测计划见下表。

表 5-3     环境监测内容及计划

类别

监测点位

监测项目

监测频次

控制指标

噪声

厂界外1米处
等效连续A声级
1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
生态恢复监管
工程占地范围
生态系统及其生物因子、非生物因子
项目投入运营后3年，每年一次
生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌
9.2监测方法

应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》的要求执行。

	其他
	退役期生态保护措施 

项目服务期满后，按国家相关要求，将对光伏发电区进行全部拆除或者更换。光伏电站退役期影响主要为拆除的太阳能电池板、蓄电池及集中逆变升压一体机等固体废物影响及基础拆除。因此，服务期满后应进行生态恢复： 

（1）掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； 

（2）拆除过程中尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

（3）掘除部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 

（4）根据施工区自然条件和当地有关部门的种植经验，在春秋下雨时节，采用网格化播种草种。

综上所述，光伏电站退役期，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题：光伏电站在退役期，除污染源附近较小范围以外地区，均能达到环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、逆变升压一体机等由有资质单位统一回收处理。

	环保投资
	项目总投资为107500万元，其中环保投资285万元，占总投资的0.27%，项目环保投资见表5-4。

表5-4     环保投资估算表

项目

污染控制类型

控制措施

投资（万元）

施工期
废气
施工扬尘
场地洒水降尘、运输车辆遮盖篷布、建筑材料堆场（四周围挡）等
5
废水
施工废水
设置临时沉淀池，沉淀后回用
2.5
移动环保公厕

设置移动环保公厕收集生活污水，定期交由环卫部门拉运
1.5
固体废物

生活垃圾

生活垃圾集中收集垃圾设施中，由环卫部门统一处理
1
运营期
噪声

噪声

基础减振，加强运行管理

7
固体废物

废光伏组件
废光伏组件由厂家更换回收，不在厂区暂存
/
废变压器油

统一收集，定期委托有资质单位处置

/
风险

变压油泄露

变压器油泄露风险通过修建事故油，并有排油槽与事故油池相连，变压器事故时所有的油将通过排油槽到达事故油池，事故油池的废变压器油定期委托有资质的单位定期回收处置

8
生态

施工时将剥离的表土集中存放，施工结束后，对施工场地进行全面平整，同时，施工区域采取恢复植被
260
合计

285



六、生态环境保护措施监督检查清单
	   内容
要素                  
  
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工场地植被恢复，站场四周种植固沙草
	生态环境水平不降低
	项目区内播撒耐旱耐寒草籽，加大绿化面积；对场地周围进行绿化，种植固沙草
	生态环境水平不降低

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水由沉淀池澄清处理；设置移动环保公厕收集生活污水，定期交由环卫部门拉运
	综合利用，不外排
	擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌
	综合利用，不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	事故油池参照《危险废物贮存污染控制标准》（CB18597-2001）相关要求进行基础防渗
	防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	声环境
	采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间施工等
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准
	采用低噪设备、距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。使用环保焊条、隐弧焊技术。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾及施工人员生活垃圾收集后按当地建设或环卫部门规定外运处理。运输需加盖篷布，禁超载，防散落
	妥善处置
	废光伏组件由厂家更换回收，不在厂区暂存
	妥善处置

	
	
	
	年检过程中废变压器油统一收集后定期委托有资质单位处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	变压器油泄露风险通过修建事故油池，并有排油槽与事故油池相连，变压器事故时所有的油将通过排油槽到达事故油池，事故油池的废变压器油定期委托有资质的单位定期回收处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	环境监测
	/
	/
	噪声：厂界四

周外1m
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	
	
	项目区植被恢

复情况
	根据当地生态环境局要求，进行植被恢复

	其他
	落实环保投资，定期检测


七、结论
	本项目符合当前国家产业政策及相关环境管理政策的要求，选址选线合理，在认真落实环境影响报告表提出的生态环境保护措施后，评价认为项目环境影响可行。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。




附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：周边关系图

附图4：项目在新疆主体功能区划的位置图

附图5：项目在新疆生态功能区划的位置图

附图6：环境管控单元分类图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：土地手续

[image: image16.png]@ meTat) VIR - X
&) BRU) ol BES0) SEUEE BEO) MEN) |EH)

G o8 9-C- 60| 1B DN LIAA0CS]|OE S LB W] Q ororeisus sroszrieses
@

&

IS

, iy ]

Y

BATFRE

ey

| glat:43.70660078 | Alt:unsq

| ging:90.78140259
H P EXBGNMIEERNNE { t

15°C B3 - Q) h S





[image: image17.jpg]i = & N . *
E =) i 2 8
= B w = = 2 i b \\
= : : - = ¥ 5
= = = = = | \
= ==
= ===t — —= S n = =====" ==
= =S=—=== = ——— == e : === = =——
% = | = = s 3
== ; == —— —
f =
“ ( = E E E 8
= = = === = = = = = == = 3
2N ==
; ==
i —
— it 1 —
i | == =
setgrrsione leam. [ Sk
DRRAMNI | AR | WIECRNE QORERAR | R
HRIAE LB A o st [ il 115 Ll
1. ATARERERIE GO E AR, e
s W A s wm Y 2 ATHSERARE00LR. o i i o0
| EREEERTR @ s 3. KTRAREERATHy. OISR, SN RNBTE
po e 2 [ SELRBIBRERENIR, FHFURLR, LIRS, LN R0, 4650
: e Shaam 0 ATRRBREOLRIE, SRTEMBNRINT . HAROL. .
L2 HAN R i fum 5 ATRAREATNEN, KPHEREASE, AOFHHH AR ORTEALS. 0n. = e = = -
2 | w15 6. ARSI RISARAND, LTS, BRI o, L il ARERTIE AR AT suna L8] 0
3 | AAHERBEE CRED) 1. SRS, B KBTS, WS, o [ m == e ORI i”"' e 1] 10
L | e [k | w | us | FESSKIEXSH | munies | | SEMBEE w5 e 0 | ASKETEARE
HENTE | ok | w | 150 | ek EaEER  |#h 744 AR ookl A B8 vwesswaw | A




[image: image18.jpg]o5t

i

1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303 20 1303
|
4300 4500
® @ ®

= e—

2600

2R

@) rEEEETSARRELR

Xing ans Newrersy Rasoaren Inctitute Go. . Lt

LA AR
~ S hks i A

B15ATR

HE| AR
b e

# it
t il

PERE 1S

KEREAAHE

[T

K]

zdzziusﬁ As \

XY-NO554K-A-TOL





[image: image19.jpg]Z-YILHYZ3-26/35-3X 95 ZC-YILHY3-26/35-3X 95

C-YILHY23-26/35-3X 185 ZC-YILHY23-26/35-3x 185 ZC-YLHY23-26/35-3x 300

ZC-YALHYZ3-06/35-3x 400 2X2C-YJLHY23-26/35-3x 185

31506VA 3150kVA| 3150RVA 3150kVA| 315044 2750RVA| 2150V 2750V Hsasanin AN 3 o RESR
QD Q| Al Q| Q| @ @&
O | DO O OO O D] G ar
LHATERER HBATERER OHAAERER UHHRTERER (SHRRAERER (oHEAAERER HERAERER (BHHAAERER HHOREING & 3
A AioEISKVRRAI BIERSOMN SETASREIDAL © 3
K- SEEERSSISOKVARR RS M) . g
© SEREHTHIS0NVARRRIS 150KV AR (EE2 8MW) 2
TCYIHYDI-26/35-3x 95 L2 £
= 1
.
.
THAAERER
— A TCYIHYD-26/35-3x95 TC-YILHY23-26/35-3x 185 2C-YILHY23-26/35-3x 85 2C-YOLHYZ3-26/35-3x 300 20-YILHYZ3-26/35-3x 00 DXIC-YILHY23-26/35-3x 185 63 1MW NN fan
AREREE
LTINS {08 SRE & 350KV 315064 3150KVA 3150KVA| 3150kVA 3150KVA 350V
ahivkn AR xR0/
D D O O @ | &
PY-F-IXL(1500V)
SRR i IHARERER IMARERER AHHARERER SHIAREXER REARERER THERTEXER BHBARERER
WhENEA-EEH
B RERAR I HRIAELR

Kinang Nerrgy Rassarch Institute Go., Lt

;ﬁuﬁ:‘fmffx;gxmi-m‘ P %ﬂ'

wE Ak Rt Fam

RS
v 4bs

H
&6 B 00w B

AERERETER

BE ‘ XY-NO554K-A-D01 ‘ A




[image: image20.jpg]b f i I

o8

fEREXEE () S WR

fibREX EERATERR : w5 B H REE
@ |#9K # L
5] %A ey | # & i, 2) | iR ® | 15
1 | R T v | o L AR 3 | sommE [3
2 | ffe X S A AR E R m 8844 2, ATRAFRNER200084 R, . - " i
" FEBFAORMISTRAIRIUEAT  IEEAFRRATR i

3 | B SHE L 1830 - ) Xindiang hovcoar £y Rovcarah rat¥ute v 110 “ﬂg;ﬁ%ﬁﬁg" — LR T wt ) B
BEL LS i {26 — | M | B eaxue —
5 | BAEE x . o HEl | & i | & 0B | Bl feas | B g
6 | PotmAE ST Ll | el | == (S BB 4 B W 202sA H| H 8| XY-NO554K-A-Z02 | A
7 | L Onkl. Ouifhy n 110 ~ o |k — [ % | A4 Jil =





[image: image21.png]17:01 =
2022-09-02 1

E33Csr A zmdp S




[image: image22.png]p
vt

LI

& B

FRIX AT Pk
I A X gl AR IR L o
| T ER E AR X

B o s A T X SR A X
3 R 0T A A X B
I 5 A8 L TP R K Hu 24
) 38 K G L TP R K A
- N o KPR





[image: image23.png]ek ek

HEESMEE RN
T R T ORESE

[ USSR SR SRE LS STE
£ sunrnﬂwun;gﬁﬁgn
i} RS B

: Kl

mamandl: — X
e KEERF —— AFEX
S — &FEX

Tl 1:6 500 000

7B R R G LT
5 HEPRIRL .Juztwms
FHEAR RS WRE S EE

LUy
!*2!'&!5*'?#§5m!ﬁ

R BEL I ER
Ui SR ERR S RS
4 EATIER

EEPER
AR
SEARSESR

A iuaarssnes
xq_mux!snnatm:x

Fuuanutaen
S aeAn

3
P ST
% EEE
2 LK) EENER

SR
WA HREESTE
SuEsanIssneE

T r.amuwszn:z
4. tqiiiunau&m
AEBULH. tnnaﬁnnsmn

A0 SHEHABE SRS S AR EETE
uuunmuunuuunm-m
BEASENSHERPETNER

ESER
K EAZUSEAE
P 5ATEHRRRESHIER

TAMR:
R R ARRBE S

B NSRS SR
SIEE

TN e

WER
SR SARYESTE
3 SRBESIHER

B3 meor A AR
e

R
HEE

@ £ JETLEETTY

E R S HBNDIERT & BHEE

ARSI RUFER SRS TR

65 EREH IR (LRSS

@ PEEHRERPETIER

2 = SHIER

LA 1B ch B8 % 1) AR PRETER

- 5] £

B LBEBRIR

703 EBEPETHER

TLIER BT RBMR: L LER

v RERAERESE

v, K BAR 4 £1.4

7 HOEADRE

P EEGEURRRP LI

7. PETHER

vﬁ. el - 5 1 SWER

oA RUTABARBSEN P E BN







附件1：委托书
	[image: image24.jpg]M 1. FBIEH

Rt

AT ERAFEMKTARERAA
M (FRARKANERFRFE) SHREBEERPWER,
RENMGRERAFA T “_ P APHAEE . B 58 57 H 68 5 & A §¥ /R

= 30 AT “OtR+iERE” — A IBERERTEIE (LHHH 15
AT 7 KHRFEHWEMAHREARRS TAE, 4 5558 m 34

mER, ERRITRIE.

BALHL: EAERE T b EERAT

BffE: 2022 4£ 8 H 25 H








附件2：立项文件

	[image: image25.jpg]sl
@%E a4 Al 5 3 BT B Eid & Rk

gz s: BEMAKT 20227 106 &

AR AR AR A

mmgmay, AP AARM. mesom, pmEs
3 58 3 37 f B

A IR ]

TEHEH: HH AN, FRIFHEREAFERLIOATR
DR+ oL — A IR R E
(7 ERAS: 2207-652327-04-01-207089 )

FIE@RMS: ¥ AEREKE FRRITL: B
# %

HRIFFIAFE: 2022 59 A

EEEMR: & HHRIE TRE): 2023484 A

MBEZIERERIIR:
WHEL Eﬂoﬁ%ﬁtﬁﬁamﬁ75ﬁ%EB0ﬁ+ﬁ

B e A, 30 AT RARTEAMNAEANESTE. FFH
AKEGEHEEARFERARAGAZE 1S FTFRAER, BEME
.15 AR, MK 400, RAERREARAHEEIRLS




[image: image26.jpg]KT, A MEREEETAR; EAFRELHN i 7 R
NEER LS AT RAR, BEMRE TS ﬁ%ﬁ Bt 4 /NS
R 298704 3k 655Wp igaﬂﬁﬁéﬂ1¢@mi§g 1.5 k%% W
BHEWE N TR S XHERE.

Ak EE 20%
B BB 215107 e ; -

fg,JJU 5/)

FEUERRIZRBE &R







附件3：土地手续
	光伏场区：
[image: image27.jpg]HrEESLH BRI S AR R B30 T L “Iufh+ fikae”

HATREAFHAE

— AT I AR VI T P 2t 3 Rl 2k P





储能区：

[image: image28.png]X=4885191.900

Y=4274i7.700
" L
—

¥=4885327.900
~Y=427417.700

-

9384°F-J5 K
(34, 07HD)

FULI A Hu T A

LTS
. 9384F Ik
(14. 07TH))

X=4885327.9
Y=427555.7

X=4885191.900

Y=427555.700.








项目西侧





项目南侧





项目东侧





项目现状





现场勘查





项目现状





项目北侧











项目所在地





附图1    项目地理位置图














光伏厂区总平面布置图





支架及基础布置图





光伏场内主接线示意图





附图2    平面布置图








储能区平面布置图





附图3    周边关系图

















中节能15万千瓦项目





本项目








空  地





空 地





空  地





附图4    项目在新疆主体功能区划的位置图








本项目位置





附图5    项目在新疆生态功能区划的位置图





本项目位置





附图6    环境管控单元分类图








项目所在地





中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目


（立新光电15万千瓦）





中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目（立新光电15万千瓦）









_1234567890.txt
῿Times New Roman|Times New Roman﻿࿿Times New Roman�䅀�䂀�㼀휊㲣쳌㷌쳌㵌쳌㽌����尩㼏슏뵵휊㶣휊㶣슏뵵�㺀��香㸙晦㻦쳌㵌香㸙香䀙��������晦㿦��쳌㽌쳌㹌쳌㽌�㺀�����㾀쳌㷌쳌㷌쳌㷌쳌㻌��㌳㼳쳌㷌쳍㷌��휊㶣��슏㷵슏㷵쳌㷌쳌㷌�䂠쳌㷌휊㲣쳌㵌쳌㵌䞮㽡쳌㵌尩㾏������������������āȀ�āā����������̀����������������⊲"䁀����ð³³ÿ���仁a ð謢"à⮊â謮Wðð���ÿ�����������Ā��倀������Ā®������Ā�����������ȁ��i������ĀЙ��������Ā�������Ȁ�����������ȁ��C������긁������������������Ā��椀�����������������ȁ��C������긁������������������Ā��　������Ā��椀�������ĀЕ��������Ā��㄀������Ā��　������Ā��　������Ā��─��������䎸E鋂�


