建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）
项目名称：昌吉水发饲料科技有限公司农牧业综合开发建设项目（一期）年产30万吨微生物发酵秸秆饲料深加工及30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥项目                       
建设单位（盖章）：昌吉水发饲料科技有限公司     
编制日期：        二〇二二年十月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昌吉水发饲料科技有限公司农牧业综合开发建设项目（一期）年产30万吨微生物发酵秸秆饲料深加工及30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥项目

	项目代码
	2203-652327-20-01-476623

	建设单位联系人
	邓斌
	联系方式
	157****5968

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县吉木萨尔镇

	地理坐标
	（89度09分30.314秒，44度03分54.632秒）

	国民经济

行业类别
	C1329其他饲料加工
C2625有机肥料及微生物肥料制造
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13
饲料加工132

二十三、化学原料和化学制品制造业26

45.肥料制造

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吉木萨尔县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2022015

	总投资（万元）
	4000.00
	环保投资（万元）
	323

	环保投资占比（%）
	8.1
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	33333.5

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》及其修改决定，本项目属于第一类“鼓励类”、“一、农林业”中“农作物秸秆综合利用（秸秆肥料化利用，秸秆饲料化利用，秸秆能源化利用，秸秆基料化利用，秸秆原料化利用等）”，项目建设符合国家产业政策要求。

2.“三线一单”符合性分析
2.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）的符合性分析

2021年2月22日新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知；同时，按照生态环境部统一部署，自治区生态环境厅组织编制了《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单》。

2.1.1生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，项目选址不在自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、饮用水水源保护区等生态保护区范围内，满足区域生态保护红线的管控要求。

2.1.2环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放总量控制要求。

本项目产生的大气污染物均通过治理设施处理达标后排放，对环境造成的影响程度很小，项目产生的废水主要为职工生活污水，产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理，不外排；不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线；噪声通过采取基础减震与厂房隔声等措施治理后，对区域声环境质量影响较小。生活垃圾由环卫部门定期清运，不会突破环境质量底线。

综上所述，本项目建成后，上述措施能确保污染物对环境质量的影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。

2.1.3资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目运营过程中会消耗一定量的电、水和天然气，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求。

2.1.4环境准入清单
环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

根据生态环境管控单元及生态环境准入清单要求，将生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控；
根据自治区及昌吉州“三线一单”环境管控单元划分结果，本项目位于吉木萨尔县一般管控单元，项目利用吉木萨尔县周边农作物秸秆及羊粪，实施秸秆饲料及生物有机菌肥生产，对吉木萨尔县农业面源污染防治，有机粪肥资源利用起到积极推进作用，满足区域生态环境保护的基本要求，项目产生的大气污染物均通过治理设施处理达标后排放，产生的废水主要为职工生活污水，产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理，不外排综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

2.2与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
根据昌吉州人民政府印发《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目选址位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，根据昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图可知，本项目环境管控单元编码ZH65232720001，环境管控单元类别为重点管控单元。昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图见附图3。
表1-1    与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
管控名称
管控要求
项目概况
符合情况
空间布局约束

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。

限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
本项目为饲料加工及有机肥制造项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，项目位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，周边无居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。
符合 
污染物排放管控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。
本项目施工工地全面落实“六个百分之百”，本项目利用吉木萨尔县周边农作物秸秆及羊粪，实施秸秆饲料及生物有机菌肥生产，对吉木萨尔县农业面源污染防治，有机粪肥资源利用起到积极推进作用。
符合
环境风险防控

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。

加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。
项目配备了完善的环境风险防控体系，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。

符合
资源利用效率

执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。

实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。
本项目采用先进的生产工艺与节水节能设施，锅炉使用清洁能源天然气。
符合
3.与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌－昌－石”同防同治区域大气环境治理。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。
本项目为饲料加工及肥料制造行业，不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等项目，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。

4.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》指出：“禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品”。

本项目属于“鼓励类”，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目，不属于淘汰类目录的高污染工业项目，本项目使用先进的生产工艺及设备，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。

5.与《“十四五”全国农业绿色发展规划》的符合性分析
《“十四五”全国农业绿色发展规划》（农规发〔2021〕8号）指出：“推进秸秆综合利用。促进秸秆肥料化，集成推广秸秆还田技术，改造提升秸秆机械化还田装备。在东北平原、华北平原、长江中下游地区等粮食主产区，系统性推进秸秆粉碎还田。促进秸秆饲料化，鼓励养殖场和饲料企业利用秸秆发展优质饲料，将畜禽粪污无害化处理后还田，实现过腹还田、变废为宝”。

本项目将利用吉木萨尔县周边农作物秸秆，进行深加工，促进饲料化，实现变废为宝，可有效、系统性推进吉木萨尔县秸秆饲料化进程。

6.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》指出“实施化肥零增长行动，集成推广机械施肥、水肥一体化等高效施肥技术模式，推进施肥方式转变。加大缓释肥料、水溶性肥料、生物菌肥等高效新型肥料示范推广力度，大力推进秸秆还田、种植绿肥，不断提升有机肥资源利用”，“加强农业废弃物资源化利用。推广畜禽粪污全量收集还田、污水肥料化利用等模式。加强农作物秸秆、果树枝条、果壳等农业废弃物饲料化、肥料化利用，推广玉米全株青贮”。

本项目利用吉木萨尔县周边农作物秸秆及羊粪，实施秸秆饲料及生物有机菌肥生产，对吉木萨尔县农业面源污染防治，有机粪肥资源利用起到积极推进作用，项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。
7.与《吉木萨尔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析
《吉木萨尔县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出“积极引导和鼓励农民科学施肥，提倡增施生物有机肥、有机复合肥；推广使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫害绿色防控技术，实现化肥农药施用量零增长”。

本项目主要产品之一就是生物有机肥，项目建设投产后可以促进吉木萨尔县生物有机肥的推广和使用，可有效推进农业面源污染防治。

8.与《吉木萨尔县生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《吉木萨尔县生态环境保护“十四五”规划》（吉县政办〔2022〕8号）指出“积极发展生态农业。实施化肥零增长行动。集成推广机械施肥、水肥一体化等高效施肥技术模式，推进施肥方式转变；加大缓释肥料、水溶性肥料、生物菌肥等高效新型肥料示范推广力度；大力推进秸秆还田、种植绿肥，因地制宜开展有机肥积造，不断提升有机肥资源利用。积极扶持有机肥产业发展，推进有机肥替代化肥”。
本项目利用吉木萨尔县周边农作物秸秆及羊粪，实施秸秆饲料及生物有机菌肥生产，对吉木萨尔县农业面源污染防治，有机粪肥资源利用起到积极推进作用，项目建设符合《吉木萨尔县生态环境保护“十四五”规划》相关要求。
9.选址的符合性分析

本项目建设地点位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，本项目占地类型为设施农用地。项目周边均为空地，交通便利，周边无民房、学校及医院等敏感建筑，选址满足防洪、防灾等方面的要求，项目不涉及拆迁及占地问题。
从基础设施方面分析，项目供水由市政供水管网提供，用水量及水压有充分保证；用电由市政供电提供，供电可靠；厂内生活污水排入产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理；生活垃圾由环卫部门定期拉运处理。从基础设施角度看，项目选址基本合理。 
从原辅材料及能源供应方面分析，项目运营使用的羊粪、秸秆等原材料从吉木萨尔县附近乡镇就近拉运，生物菌剂等辅料从疆内、外市场购买，从原辅材料及能源供应角度看，项目选址基本合理。 
从环境可行性方面分析，项目建成后对环境的影响主要体现在发酵过程中产生的恶臭气体对周边的影响，根据现状调查，项目区周边均为空地，离本项目最近的居民点位于项目南侧2km的白泉村，项目通过设置生物除臭箱进行生物过滤法除臭并加强厂区周边绿化，以减少恶臭污染物对周边环境的影响，通过上述污染物控制措施，对周边的环境影响可降至最小，且项目区周边不涉及文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地，亦不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，区域对本项目制约性的环境要素很少，从环境可行性角度看，项目选址基本可行。 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目基本情况
昌吉水发饲料科技有限公司农牧综合开发建设项目按照一次规划、分期实施的原则推进，项目建设总体分为三期，项目一期计划建设一条年产30万吨的微生物发酵秸秆饲料深加工生产线及30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥；新建综合办公楼、宿舍楼及相应辅助设施，同时建设年存栏5万只种羊、育肥肉羊的养殖示范场；项目二期计划建设一条30万吨反刍动物精补料与幼畜全价配合料生产线，并配套建设一条年产1万吨预混料及核心料生产线；扩建养殖示范场至年存栏20万只种羊、育肥肉羊，配套建设防疫隔离区、畜牧兽医站及良种繁育研发中心等相应设施；项目三期计划建设完成年存栏30万只种羊、育肥肉羊养殖示范基地，并建设冷贮能力为1000吨的冷库及年屠宰60万只肉羊及15万只精分割生产线一条，以及畜禽粪污、秸秆生物转化制作有机肥项目；
本次评价范围为昌吉水发饲料科技有限公司农牧综合开发建设项目一期建设内容中的一条年产30万吨的微生物发酵秸秆饲料深加工生产线及30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥生产线及综合办公楼、宿舍楼及相应辅助设施。

一期建设内容中的年存栏5万只种羊、育肥肉羊的养殖示范场建设单位已委托另行编制环境影响评价报告书，并于2022年8月9日取得昌吉州生态环境局批复（昌州环评〔2022〕143号），目前项目养殖工程已开工建设。本项目主要利用项目存栏5万只种羊、育肥肉羊的养殖示范场产生的羊粪及吉木萨尔县周边丰富的秸秆资源，实施秸秆饲料及生物有机菌肥生产，对吉木萨尔县农业面源污染防治，有机粪肥资源利用起到积极推进作用。
2.项目组成及规模

项目工程组成见表2-1。

表2-1    项目工程组成一览表

工程类型
工程名称
工程内容
备注
主体工程
微生物发酵秸秆饲料深加工车间
建设1条年产30万吨的微生物发酵秸秆饲料深加工生产线，包括秸秆粗加工车间1座，液体发酵车间1座、固体接种车间1座、固体温控发酵车间1座，占地面积16000m2。采用发酵罐发酵，设置2套（6个罐）发酵罐。
新建
生态生物菌液及液态有机菌肥生产车间
建设1条年产30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥生产线，包括原料粗加工车间1座，发酵车间2座，采用发酵罐发酵，设置20个发酵罐。
新建
辅助工程
综合楼
综合楼1栋，5F
新建
宿舍楼
宿舍楼1栋，3F

新建

门卫室
门卫室1间，1F
新建

储运工程
草料堆放场
草料堆放场2个，占地面积18000m2×2
新建

青储料场
青储料场1个，占地面积37500m2
新建

堆粪场
堆粪场场2个，总占地面积54360m2
依托
成品仓库
成品仓库2个，2000m2×2
新建

公用工程
给水工程
由市政供水管网供给
新建
排水工程
产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理，不外排
新建
供电工程
本项目用电由市政电网供给
新建
供热工程
1台3t/h燃气锅炉
新建
环保工程
废气
破碎废气，集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，发酵废气，生物除臭装置+15m排气筒

新建
废水
产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理，不外排
新建
噪声
基础减震+厂房隔声+设备定期维护保养

新建
固废
生活垃圾、集中收集于垃圾箱，交由环卫部门统一清运
新建
2.主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表2-2。

表2-2    本项目主要生产设备情况表

序号

名     称

型    号

单位

数量

备注

一
微生物发酵秸秆饲料深加工生产线

1 

铡草揉丝机

9Z-15

台

6

成品长度20-40mm。（铡草揉丝使用）产量：4-15T/H。

2 

投料口栅栏

800*1500

套

3

材质：-3/Q235；含粗清栅栏、下料斗。

3 

裙边皮带机

PDJ1000

台

3

约8米；倾斜输送。变频调速。

4 

悬挂式除铁器

/
台

3

磁场强度≥3000高斯。

5 

喂料器

40×120

台

3

特制。

6 

水滴式粉碎机

SFSP66×120

台

3

滑动式快速检修门、弹性压筛机构、二次粉碎室结构。

8 

风机

9-19-6.3A

台

3

转子经动平衡校验；

9 

消音器

ø450

台

3

降低风机噪声；含检修门。

10 

沉降室

2m³

台

3

材质：-3/Q235。

11 

料封绞龙

TLSS32

台

3

5.5米左右。

12 

提升机

TDTG50/28

台

3

H约20米；头轮覆胶、高强输送带、端板油封密封。

13 

气动三通

50*50

台

3

磁性开关定位。

14 

投料口栅栏

800*1500

套

3

材质：-3/Q235；含粗清栅栏、下料斗。

15 

挡边皮带机

PDJ1000

台

3

约8米；倾斜输送，变频电机。

16 

悬挂式除铁器

/
台

3

磁场强度≥3000高斯。

17 

喂料器

40×120

台

3

特制。

18 

水滴式粉碎机

SFSP66×120

台

3

滑动式快速检修门、弹性压筛机构、二次粉碎室结构。

20 

风机

9-19-6.3A

台

3

转子经动平衡校验；

21 

消音器

ø450

台

3

降低风机噪音；含检修门。

22 

沉降室

2m³

台

3

材质：-3/Q235。

23 

料封绞龙

TLSS32

台

3

5.5米左右。

24 

提升机

TDTG50/28

台

3

H约20米；头轮覆胶、高强输送带、端板油封密封。

25 

气动三通

50*50

台

3

磁性开关定位。

26 

投料口栅栏

800*1500

套

3

材质：-3/Q235；含粗清栅栏、下料斗。

27 

风机

4-72-3.6A

台

3

转子经动平衡校验。

28 

平底刮板机

TGSS20

台

3

6米左右。

29
提升机

TDTG36/23

台

3

H约20米；头轮覆胶、高强输送带、端板油封密封。

30 
缓冲斗

0.25m³

台

3

材质：-3/Q235。

31 
风机

4-72-2.8A

台

3

转子经动平衡校验。

33 
粒料初清筛

SCY63

台

3

快开式维修门。

34 
永磁筒

TCXT25

台

3

强磁除铁，磁场强度≥3000高斯。

35 
上料位器

/
台

3

阻旋式，加长杆

36 
待粉碎仓

9m³

台

3

材质：-3/Q235。

37 
下料位器

/
台

3

阻旋式，短杆。

38 
气动闸门

TZMQ40×40

台

3

磁性开关定位。

39 
二次斗

0.5m³

台

3

材质：-3/Q235。

40 
变频喂料器

16X40

台

3

变频调速、负荷控制、强磁除铁。

41 
水滴式粉碎机

SFSP56×40

台

3

滑动式快速检修门、弹性压筛机构、二次粉碎室结构。

42 
脉冲除尘器

TBLMa.24

台

3

高性能工业滤布；除尘效率≥98%。

43 
风机

9-19-A

台

3

转子经动平衡校验。

44 
消音器

ø220

台

3

降低风机噪音；含检修门。

45 
沉降室

1.2m³

台

3

材质：-3/Q235。

46 
料封绞龙

TLSS20

台

3

4米左右。

47 
提升机

TDTG36/23

台

3

H约20米；头轮覆胶、高强输送带、端板油封密封。

48 
气动三通

25*25

台

3

磁性开关定位。

49 
上料位器

/
台

18

阻旋式。

50 
配料仓

10m³/个

台

18

含锥斗、仓内角铁、方管、人孔、防结拱装置等。

51 
下料位器

/
台

18

阻旋式。

52 
气锤

GT-25

台

18

防止物料结拱。

53 
仓底破拱

/
台

12

防止物料结拱。

54 
出仓机

TLSS32

台

12

端板油封密封；无缝管管轴；材质：-3/A3。

55 
出仓机

TLSS25

台

6

端板油封密封；无缝管管轴；材质：-3/A3。

56 
配料秤

12m³

台

3

配柯力压式1500KG传感器，碳钢材料制作。

57 
翻板式圆弧门

TZMQ60×60

台

3

磁性开关定位。

58 
缓冲斗

12m³

台

3

材质：-3/Q235。

59 
下料位器

/
台

3

阻旋式。

60 
平底刮板机

TGSS32

台

3

8米左右。

61 
提升机

TDTG60/28

台

3

H约20米；头轮覆胶、高强输送带、端板油封密封。

62 
气动三通

50*50

台

3

磁性开关定位。

63 
阻旋式高料位器

/
台

6

阻旋式。

64 
成品仓

10m³/个

台

6

含锥斗、仓内角铁、方管、人孔、料位器支架等。

65 
阻旋式低料位器

/
台

6

阻旋式。

66 
气锤

GT-25

台

6

防止物料结拱。

67 
仓底破拱

/
台

6

防止物料结拱。

68 
气动闸门

TZMQ50×50

台

6

磁性开关定位。

69 
小料投料斗

600*800

台

6

不锈钢材质。

70 
脉冲除尘器

TBLMa.6

台

6

高性能工业滤布；除尘效率≥98%。

71 
风机

4-72-2.8A

台

6

转子经动平衡校验。

72 
气动闸门

TZMQ35×35

台

6

磁性开关定位。

73 
单轴螺带混合机

SLHY.10

台

6

气动底部大开门结构；

74 
缓冲仓

10m³

台

6

材质：-3/Q235。

75 
下料位器

/
台

6

阻旋式。

76 
破拱装置

/
台

6

防止物料结拱。

77 
强制卸料绞龙

TLSS40

台

6

特制。

78 
缓冲斗（含料位器）

/
台

6

材质：-3/Q235。

79 
自动称重包装秤

/
台

6

皮带秤；包装每袋5-50KG，每小时150-200袋，包装准确稳定。

80 
缝包输送机

/
台

6

缝口高度可调；自动切线。

81 
脉冲除尘器

TBLMY26 

台

6

高性能工业滤布；除尘效率≥98%。

82 
风机

4-72-4.6A

台

6

转子经动平衡校验。

83 
消音器

320

台

6

降低风机噪音；含检修门。

84 
闭风器

7L

台

6

转子与壳体配合紧密，闭风效果好。

85 
空气压缩系统

/
套

3

螺杆空压机，冷干机，干燥器等。

86 
液体加系统

/
套

3

不锈钢1吨加热罐，不锈钢称重500Kg菌液加热保温管，2.2kW水泵2台。

87 
电动葫芦

/
套

3

含吊篮、滑道、滑轮、护网及平台。

88 
电控柜及电缆

/
套

3

包含现场控制柜

89 
现场安装材料

/
套

3

含钢材、支架、管路、标准件、非标件等。

二

生态生物菌液及液态有机菌肥生产线
编号
名称

型号

单位

数量

备注

1
料仓

/
台

5

含破拱，斜筛加震动

2
出料皮带机

PDS800

台

5

长4米

3
进粉碎皮带机

PDS800
台

5

长10米

4
双轴粉碎机

/
台

5

5
出料皮带机

PDS800

台

5

长10米

6
斗式提升机

TDTG50/28

台

5

高9米

7
分料输送机

/
台

5

8
料仓

/
台

25
输送料仓，旋转式

9
钢架平台护栏

/
套

5

10
平模颗粒机

3-450

台

25
模具460mm

11
平送皮带机

PDS600

台

5
长6米
12
皮带机

PDS600

台

5
长8米

14
大倾角皮带机

/
台

5

长10米

15
晃筛

/
台

5

16
大倾角皮带机

/
台

5

17
成品料仓

4立方

台

5

18
封包输送机

/

台

5

19
包装秤

/
台

5

无斗自溜式

20
非标件、标准件、管路、密封等

/
套

5
21
控制系统

/
套

5

3.项目原辅材料消耗

3.1项目原辅料消耗及储存情况
本项目原辅材料消耗情况见表2-3。
表2-3    本项目主要原辅材料消耗情况表    单位：t/a
一
微生物发酵秸秆饲料深加工生产线
序号
类型
名称
数量
包装及储存方式
1

原料

农作物秸秆

183962.63
垛包，草料堆放场
2

辅料

微生物菌种

22.5
25kg/袋装，饲料车间
3
辅料
玉米
55000
散装，原料仓库
4

辅料

豆粕
55000
散装，原料仓库
5

辅料

棉粕
11000
散装，原料仓库
6

辅料

水
9000
供水管网
二
生态生物菌液及液态有机菌肥生产线
序号
类型
名称
数量
储运方式
1

原料

禽畜粪便

130111.33
粪便堆场
2
原料

作物秸秆
49982
垛包，草料堆放场
3
辅料
微生物菌种
18
25kg/袋装，有机肥车间
4
辅料
水
120000

供水管网
三

公用单元

1
燃料
天然气
160万m3
管道输送
3.2原辅材料来源
本项目原辅材料中使用量最大的为秸秆及禽畜粪便，秸秆由吉木萨尔县及周边县市供应，根据项目可研及设计单位提供的调研资料，吉木萨尔县2021年各类饲草料总产量约50.496万吨(其中玉米青贮及秸秆28.17万吨。小麦秸秆及籽粒16.84万吨，打瓜果实及打瓜秧1.29万吨，葫芦及葫芦秧2.1万吨，苜蓿1.816万吨，其他饲草料0.28万吨)，吉木萨尔县牲畜饲养需饲草料21.34万吨，还有29.156万吨的富余，本项目达产年所需秸秆23.39万吨，吉木萨尔县及周边县市的秸秆能够满足本项目秸秆需求。

本项目所需禽畜粪便部分由昌吉水发饲料科技有限公司的养殖工程供给，部分采取外购方式获得，根据《昌吉水发饲料科技有限公司农牧综合开发建设项目（一期）年存栏5万只种羊、育肥肉羊的养殖示范场项目环境影响报告书》并结合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中的核算方法核算，项目养殖工程达产后可实现年存栏20万只种羊、育肥肉羊，年羊粪产生量可达3万吨，本项目达产后所需羊粪约13万吨，剩余部分通过吉木萨尔县及周边县市养殖场采购解决。

本项目所使用的其它辅助材料如玉米、豆粕、棉粕及微生物菌种均在疆内及疆外市场采购，通过汽车运输至厂区。

本项目设置一台3t/h的燃气锅炉，年耗气量400m3，燃气采取管道输送，市政预留燃气接口位于项目区南侧约1km处，由燃气公司负责修建燃气管道，接入项目使用。
3.3原料储存的可行性分析
本项目秸秆储存于项目草料堆放场，项目共设置草料堆放场2个，每个占地面积18000m2，青储料场1个，占地37500m2，堆高6~8m，项目秸秆采用垛包形式码存，每个垛包规格1×0.6×0.4m，重量约为50kg，每次储存秸秆约12.5万t，每年流转2次（夏季、秋季各一次），项目年消耗秸秆23.39万吨，可以满足项目秸秆存放需求，无场外堆存场。

本项目禽畜粪便依托项目养殖工程设置的粪堆堆场，项目养殖工程堆粪场场2个，总占地面积54360m2，设计堆存容量5万吨，年周转次数3次，本项目所需粪便约13万吨，可满足项目所需粪便堆存，无场外堆存场。
3.4物料平衡
项目物料平衡见下表2-4。

表2-4     项目物料平衡表

生产线
投入（t）

产出（t）

微生物发酵秸秆饲料深加工生产线
农作物秸秆
183962.63
发酵秸秆饲料
300000
微生物菌种
22.5
收集的尘
10.96
玉米
55000
外排粉尘
1.34
豆粕
55000
外排发酵废气
0.165
棉粕
11000
处理的发酵废气
0.165
水
9000
挥发的水分
4950
合计
304962.63
合计
304962.63
生态生物菌液及液态有机菌肥生产线
禽畜粪便
130111.33
菌液及有机菌肥
300000
作物秸秆
49982
收集的尘
98.90
微生物菌种
18
外排粉尘
12.10
水
120000
外排发酵废气
0.165
处理的发酵废气
0.165
合计
300111.33

合计
300111.33
4.产品方案

本项目产品方案见表2-5。

表2-5    本项目产品方案表

序号
生产线名称
产品名称
产品产量
1
微生物发酵秸秆饲料深加工生产线
秸秆饲料
30万吨
2
生态生物菌液及液态有机菌肥生产线
生态生物菌液

液态有机菌肥
30万吨
5.公用工程

5.1给排水

5.1.1给水

本项目微生物发酵秸秆饲料深加工生产线用水主要为菌种复苏用水；生态生物菌液及液态有机菌肥生产线用水主要为菌种复苏用水、液态肥配料用水，以及各类罐体的清洗用水、锅炉用水、员工生活用水，由市政供水管网供给。目前供水管网供水能力充裕，能满足本项目新增用水需要。

（1）生活用水
本项目劳动定员80人，全年工作300天，根据新疆维吾尔自治区生活用水定额关于城镇居民住宅用水定额，员工日常用水取100L/人·日，则项目生活用水量为2400m³/a（8m3/d），采用新鲜水。

发酵秸秆饲料生产线用水
①菌种复苏用水
本项目菌种需按照配比加水复苏，根据企业技术资料，菌种复苏扩大用水约10t /t菌种，拟建项目发酵秸秆饲料生产线菌种用量为22.5t/a，则菌种复苏用水量225t/a，采用软水，该部分水随着菌种全部进入发酵工序。

②调节用水
为保证良好的发酵程度，项目在发酵过程中需调节将秸秆水分，根据业主提供的资料，该部分用水量为8775吨，采用新鲜水，该部分水随着秸秆全部进入发酵工序。
液态有机菌肥生产线用水
①菌种复苏用水
本项目液态有机菌肥生产线菌种需按照配比加水复苏，根据企业技术资料，菌种复苏扩大用水约10t /t菌种，拟建项目液态有机菌肥生产线菌种用量为18t/a，则菌种复苏用水量180t /a，采用软水，该部分水随着菌种全部进入发酵工序。

②发酵用水 

为保证发酵工作顺利进行，项目发酵工序需补充足够的水分，发酵用水约0.25t /t产品，拟建项目产品量为300000t/a，则发酵用水量75000t/a，采用新鲜水。

③液态有机菌肥生产线液态肥配料用水
项目有机液体菌肥生产过程中，需添加新鲜水，配料比大约4：6，部分来自菌种复苏和发酵75180t /a，部分来自设备清洗水270t /a，剩余部分来自新鲜水44550t/a。 
④设备清洗用水

项目生产过程中设备需要定期清洗，清洗用水约为2t/次，年清洗次数约为150次，则设备清洗用水为300t /a，采用新鲜水。

（4）锅炉用水

本项目设置1台3t/h的燃气锅炉用于项目发酵用热及生活供暖，根据企业提供资料可知，每天使用时长约为8h，年运行300d，定期补给损耗水，蒸汽发生器排污系数取5%、蒸发损耗量取3%，则补水量为576t/a，采用软水。
5.1.2排水
本项目废水主要为罐体清洗废水、软水制备废水及生活污水。 
（1）罐体清洗废水
项目生产过程中罐体需要定期清洗，罐体清洗用水约为2t/次，年清洗次数约为150次，则罐体清洗用水为300t /a，罐体清洗废水按90%计，则罐体清洗废水产生量为270t /a，全部用于配制有机液体肥，不外排； 
（2）软水制备废水
项目燃气锅炉、菌种复苏工艺均使用软化水，需软化水981t/a，项目软水制备采用反渗透工艺，制备效率为85%，则产生的软化废水为173.12t/a，软水制备浓水全部用于厂区绿化。

（3）烘干蒸发水

项目秸秆饲料生产线需用蒸汽烘干，根据项目设计资料及产品含水量控制要求，烘干蒸发水共计4950t/a。
（4）生活污水
拟建项目生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为1920t/a，全部排入排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理，不外排。

5.1.3项目水平衡图

本项目水平衡图见图1。

[image: image1.png]29.25. 2925,
T 1T
LUAIN preemyesmy BUNER 135
*1.92.
440.6- ’ G
HFFUE
¥ 3.274 K
LA prerry 192 e FEFTAEF 2.
0.58+
0.6
= L | e
J Xk
. 250
250 R
400, ——
s, T ane
Rk P2
,,' 0.1+
L . .
Uit |l IS4
n 1.6
3. P 6.40 6.40
ATk i, KT





图1    项目水平衡图  单位：m3/d
5.2供电
本项目用电由市政电网供给，电源可靠、稳定，完全能满足供电要求。

5.3供热
本项目供热由1台3t/h燃气锅炉提供。

6.劳动定员及工作制度

项目劳动定员80人，工作时间采用单班制（白班）工作制，每班有效工作时间8小时，年工作时间300天。

7.项目平面布置

本项目建设地点位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，项目根据厂区形状，工艺流程，周围环境进行总平面布置。总平面布置时，根据地形及工艺要求，出入口设置在厂区东侧，厂房在厂区内合理布置，员工宿舍位于厂房的上风向，厂区内适当布置停车位，为人流、车流集散提供良好条件。

厂区建筑布置均满足防火、安全、环保、卫生等有关规范要求。项目总平面布置遵循功能分区合理、人流物流分开、环境安全卫生、生活管理方便；在满足生产工艺、消防安全、环境卫生的前提下，尽量合并建筑，坚决贯彻执行珍惜土地资源和合理利用土地的方针。因地制宜，合理布置，提高土地利用率，符合国家方针、政策、法令、法规和地方政府的相关规定；建筑物布置尽量结合地形、地质、气象、工艺生产和施工条件，节省投资，同时为生产、运输和生活创造有利条件。

综上所述，拟建项目总平面布置相对合理。本项目平面布置图见附图2。



	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程

1.1微生物发酵秸秆饲料深加工生产线

微生物发酵秸秆饲料的操作工艺可分为厌氧发酵和需氧发酵，固体发酵和液体发酵等。本项目微生物发酵秸秆饲料采用厌氧固体发酵，其工艺流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

图2    微生物发酵秸秆饲料深加工生产线生产工艺及产排污节点 

工艺流程说明：

秸秆除杂破碎：回收的秸秆经过初清筛的筛选及永磁筒的磁选，初清筛主要通过振动过筛网清除一些大的杂质，磁选主要为了除去原料中的一些磁性杂质，保护设备和饲料的安全；经筛分后的秸秆按照饲料长度进行切碎或揉搓揉。

调节水分：为保证良好的发酵程度，将秸秆水分调节至70%左右。
菌种复活：项目外购的菌种为复合菌种，复合菌种由乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌组成，将菌种溶于水或1%蔗糖液中，以便菌种更均匀进入物料使菌种复活，复活菌剂当天用完。
混合、铺平、压实：将粉碎后的秸秆通过密闭管道输送进入配料仓，喷入预先配置好的复合菌液，将物料与菌种混合均匀，完成接种，根据装窖秸秆的厌氧程度，厌氧状态的维持状况，将喷洒有菌液的秸秆进行铺平压实，开窖后容易层层取料、减少有氧发酵。
发酵：混合之后的物料，由皮带机运至发酵车间，物料在发酵车间进行槽式、浅层、常压发酵，发酵周期3~5天（一般夏季发酵3天，冬季发酵5天）。发酵罐上方设有翻料车。项目对发酵过程进行跟踪检测控制，主要进行感官检查和监控温度、pH、水分含量。感官检查确保发酵堆颜色、味道无异常、无异味等；监控温度确保发酵槽内的温度控制在45℃以下，及时调节翻料频率；当pH≤4.5、水分含量≤45%时。发酵结束，整个发酵时间3~5天。 

取料喂养：将发酵好的饲料取料进行喂养，饲喂期每次取完料后，在发酵料表面铺层塑料膜，尽可能减少与空气的接触面积和二次发酵。
 1.2生态生物菌液及液态有机菌肥生产线

生产工艺主要是将具有特殊功能的微生物和它的有效代谢产物用载体吸附后，再加入通过粉碎的有机无机物质、作物必需的中微量元素和特效添加物质。其工艺流程如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

图3    生态生物菌液及液态有机菌肥生产线生产工艺及产排污节点

工艺流程说明：
（1）生产种制备

生产种制备是生酵剂群适应培养扩繁生长的环节，种子培养过程包括种子扩大培养基制备、种子扩大培养基的灭菌、接种、通风、泡沫控制等工序。
（2）投料： 

将牧草和羊粪等所需的原料按照配比进行投料，通过提升机输送到暂存仓内。 

（3）发酵 

发酵是微生物菌群大量生长的环节，为保证其最优的生长环境，发酵过程工艺和种子扩大过程是完全一致的，包括发酵培养基制备、发酵培养基的灭菌、接种发酵、通风、泡沫控制等工序。

（4）菌液制备： 

将保藏状态的菌种在30℃下与水混合溶解制成培养液，复苏后备用。该工序无污染物产生。 

（5）再次发酵
发酵培养基灭菌完成后，将二级种子液按照3%的接种量接种到发酵培养基中进行发酵，微生物菌群发酵采用恒温发酵，使其生长环境保持在温度 37℃、pH 为7.0、溶解氧30%的环境，并对其进行搅拌，转速为50rpm，以利于热交换、营养物质与菌体均匀接触，降低细胞周围的代谢产物，从而有利于孢子生成；发酵培养36h，待pH 上升，发酵结束。

（6）灌装
发酵结束后，得到发酵液，发酵液即液剂微生物菌剂产品，对其进行灌装后入库外售。
2.产排污情况

2.1废气

（1）微生物发酵秸秆饲料深加工生产线

本项目微生物发酵秸秆饲料过程中产生的废气主要为在秸秆粉碎除杂过程中将产生颗粒物，发酵过程中产生的发酵废气；

（2）生态生物菌液及液态有机菌肥生产线

本项目生态生物菌液及液态有机菌肥过程中产生的废气主要为羊粪粉碎过程中产生颗粒物及发酵过程中产生的发酵废气；

（3）锅炉废气
本项目发酵工艺需用热，项目用热由1台3t/h的燃气锅炉提供，燃气锅炉会产生燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。
2.2废水

本项目废水包括锅炉排水、设备清洗废水及工作人员生活污水。
2.3噪声

本项目噪声主要为破碎机、灌装机等机械设备运行时产生的噪声。

2.4固废

本项目投入运行后，根据项目工程内容及生产工艺，项目主要固体废物包括：废包装材料、发酵渣、设备维修产生的废机油、生活垃圾。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染问题



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境
1.1环境空气质量功能区划
本项目位于吉木萨尔县，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
1.2评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3物执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

1.3评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
1.4区域大气环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的吉木萨尔县环境空气质量自动监测站点，2020年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。
表3-1    区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3（CO：mg/m3）
项目

平均时段

现状浓度（µg/m3）
标准值（µg/m3）
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均

8
60

13.33

达标

NO2
年平均

15
40

37.5

达标

PM10
年平均

83

70

118.6

不达标

PM2.5
年平均

48

35

137.1

不达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.0

4000

0.02

达标

O3
8小时平均第90百分位数

82

160

51.25

达标

根据上表对基本污染物的年评价指标分析结果，2020年吉木萨尔县基本污染物的评价指标中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8µg/m3、15µg/m3、83µg/m3、48µg/m3，CO 24小时平均第95百分位数为1.0µg/m3，O3 8小时平均第90百分位数为82µg/m3。其中SO2、NO2、CO和O3指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10和PM2.5指标不能满足《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此判定本项目所在区域为空气质量不达标区，PM10和PM2.5超标原因为吉木萨尔县季节性沙尘天气和冬季供暖燃煤锅炉废气排放对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。
1.5特征污染物环境质量现状
针对本项目特征污染物TSP，本次评价引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2022年4月28日－5月4日对吉木萨尔水发农业有限公司农牧综合开发建设项目（一期）年存栏5万只种羊、育肥肉羊养殖示范场项目的大气环境质量现状监测数据，监测点位位于项目区下风向500m处。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，可通过计算污染物的占标率对其进行现状评价，具体的计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的地面浓度占标率，%；

Ci——第i个污染物的实测浓度（mg/m3）；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（mg/m3）。
（6）执行标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。

（7）评价结果及分析
表3-2     TSP监测与评价结果表

监测点位

监测项目

浓度范围（mg/m3）

评价标准（mg/m3）
最大浓度占标率（%）

下风向500m
TSP
0.184~0.292
0.3
97.3
根据表3-2可知，TSP的24小时值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

2.水环境

2.1地表水环境

本项目周边无地表水，产生的废水与地表水系无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，项目与地表水没有直接的水力联系，本项目评价等级为3级B,可不开展现状调查。
2.2地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为Ⅳ类项目，项目所在地属于不敏感区，本项目可不开展地下水环境影响评价。

3.声环境
本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标。

4.生态环境

本项目位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，地块目前为空地，不涉及环境生态保护目标，因此不进行生态环境调查与评价。

5.土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目利用动物粪便生产有机粪肥，废旧资源回收利用项目，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目不存在土壤污染途径，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。



	环境

保护

目标
	1.大气环境：厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

2.水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3.声环境：厂界50米范围内无声环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.大气污染物排放标准

本项目运营期废气主要为燃气锅炉废气、饲料生产线破碎工序产生的粉尘、有机菌肥生产线羊粪粉碎工序产生的粉尘、饲料生产线发酵工序及有机菌肥生产线发酵工序产生的发酵废气、食堂油烟，大气污染物执行标准见表3-3。
表3-3    大气污染物排放标准

排放源
排放形式
污染物

标准

限值

锅炉废气排放口DA001
有组织
颗粒物
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值
20mg/m3
二氧化硫
50mg/m3
氮氧化物
《昌吉州夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》
50mg/m3
饲料生产线破碎废气排放口DA002
有组织
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

120mg/m3
饲料生产线发酵废气排放口DA003
有组织
氨
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

4.9kg/h
硫化氢
0.33kg/h
有机菌肥生产线破碎废气排放口DA004
有组织
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
120mg/m3
有机菌肥生产线发酵废气排放口DA005
有组织
氨
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

4.9kg/h
硫化氢
0.33kg/h
食堂废气排放口
有组织
油烟
饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）
2.0mg/m3
厂界
无组织
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1.0mg/m3
氨

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

1.5mg/m3
硫化氢

0.06mg/m3
臭气浓度

20
2.废水排放标准

本项目废水主要为软水制备废水和员工生活污水，其中软水制备废水用于厂区绿化，生活污水经产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理，具体标准见下表3-4。

表3-4    水污染物排放标准

标准来源

pH

CODcr
BOD5
NH3-N

SS

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值
6～9
500

300

/

400

3.噪声控制标准

本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-5。

表3-5     噪声排放限值标准

时期

标准

限值

施工期
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）

昼间70dB(A)、夜间55dB(A)

运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

昼间60dB(A)、夜间50dB(A)
4.固废
本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

	总量

控制

指标
	根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，总量控制包含氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 

结合项目所在区域环境质量现状和项目外排污染物特征，确定本项目总量控制指标为氮氧化物：0.9t/a，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，因此污染物控制指标需倍量替代，替代量为氮氧化物：1.8t/a


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1.废气
施工期大气污染主要来自于施工工地的扬尘、机动车尾气。施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
（1）施工扬尘防治措施
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十八条房屋建筑、市政基础设施建设和城市规划区内水利工程等可能产生扬尘污染活动的施工现场，施工单位应当采取下列防尘措施：
①建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；
②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；
③对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；
④施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；
⑤道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防止扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；
⑥及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。
（2）车辆废气防治措施
针对汽车燃油废气，施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制施工区大气环境污染。
2.废水
施工期不设置施工营地。施工工地产生的废水主要为施工废水，施工废水主要有施工机械及运输车辆的清洗水等，废水中主要污染物为悬浮物，产生量小。施工废水经集中收集后排入临时废水沉淀池，经沉淀后全部回用于洒水降尘。
3.噪声
施工期噪声污染源主要是施工机械和车辆运输，这些机械的单体声级，一般在80dB（A）以上。
在施工期间，选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，加强施工人员的环保意识等措施，可大大降低施工噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
4.固体废物
施工期产生的建筑垃圾主要包括开挖产生的土石方、混凝土废料、砂石、碎砖、废钢板等；施工期的建筑垃圾应及时运至当地环卫部门指定的建筑垃圾场统一处理。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气环境影响和保护措施
本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉产生的烟气，微生物发酵秸秆饲料深加工生产线破碎工序产生的粉尘、有机菌肥生产线羊粪粉碎工序产生的粉尘、发酵工序产生的发酵废气及食堂油烟。
1.1废气产生、处置及排放情况

1.1.1锅炉烟气
本项目设置1台3t/h的燃气锅炉，年耗气量160万m3，根据《排污许可证申请与核发技术规范－锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉烟气量公式：


[image: image4.wmf]343

.

0

285

.

0

net

gy

+

=

Q

V


式中：

Vgy—基准烟气量，Nm3/m3；

Qnet—气体燃料低位发热量，MJ/m3；天然气低位发热量为43.46MJ/m3。

计算可得，燃气锅炉的基准烟气量系数为12.73Nm3/m3。
SO2、氮氧化物的产物系数采用《排污许可证申请与核发技术规范－锅炉》（HJ953-2018）附录F3燃气工业锅炉产排污系数。根据《天然气》（GB17820-2012）规定，工业燃料使用二类天然气，总硫含量≤200mg/m3，本项目S按200mg/m3计算，颗粒物参照《环境保护实用数据手册》中天然气燃烧烟尘产生系数为2.4kg/万m3燃气计算。本项目锅炉配套安装低氮燃烧器，处理效率按40%计。
表4-1    燃气工业锅炉产排污系数表 
燃烧介质
污染物指标
单位
产污系数
天然气
颗粒物
千克/万立方米－原料
2.4
SO2
千克/万立方米－原料
0.02S
NOx
千克/万立方米－原料
9.36
计算结果如下表，
表4-2    锅炉废气产排放情况一览表
废气类别

污染物

产生量t/a

产生浓度mg/m3
处理措施

排放量t/a
排放浓度mg/m3
核算方法

锅炉废气

颗粒物
0.384
18.85
低氮燃烧处理效率40%
0.384
18.85
系数法
SO2
0.64
31.42
0.64
31.42
系数法

NOx
1.50
73.64
0.9
44.40
系数法

烟气量

2037（万Nm3）
经计算可知，本项目燃气锅炉天然气燃烧污染物排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放限值要求，燃烧产生的废气经过1根不低于8m高的排气筒（DA001）排放。

1.1.2微生物发酵秸秆饲料深加工生产线废气
（1）破碎废气
本项目微生物发酵秸秆饲料深加工生产线需对回收的秸秆进行筛分及破碎，该工序会产生粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》132 饲料加工行业系数手册中推荐的公式、项目产品的实际产量计算颗粒物排放量，颗粒物的排放系数为：0.041kg/t产品，本项目产品设计规模为30万t/a，则产生破碎粉尘12.3t/a。项目在2台破碎机进口处分别设置1个集气罩收集，集气效率为90%，收集后的废气引至1套布袋除尘器处理（除尘效率可达99%）后，经1根15m高的排气筒（DA002）排放，风机风量为5000m3/h，年粉碎小时数约为600h，则有组织粉尘的排放量为0.11t/a，排放速率为0.18kg/h。则粉尘排放浓度为36mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中15m排气筒有组织排放标准要求。无组织废气量为1.23t/a，排放速率为2.05kg/h。
（2）发酵废气
项目原料为秸秆，主要成分为粗纤维。在饲料生产过程的发酵周期中，在发酵过程产生的异味，其主要成分包括氨、硫化氢和臭气浓度。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，中“2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册”无相关核算系数；本次环评参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，罐式发酵工艺熟化过程氨的产污系数为0.01kg/t 产品，另参考《恶臭的评价与分析》（沈培明等所著，化学工业出版社：2005.7）中的有关资料，畜禽粪便释放氨和硫化氢的比例为20：1，则硫化氢的产污系数为0.0005kg/t产品，则发酵废气中氨产生量为3t/a、硫化氢产生量为0.15t/a。发酵废气从发酵罐排气口排出，通过管道统一收集后进入1套生物除臭箱进行处理，风机风量为5000m3/h，年发酵小时数7200h，处理后通过1根15m高的排气筒（DA005）排放，生物除臭箱定期投加生物除臭剂进行生物过滤法除臭，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中生物除臭去除效率约为88%，则氨排放量为0.36t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10mg/m³；硫化氢排放量为0.018t/a，排放速率0.0025kg/h，排放浓度为0.5mg/m³。
1.1.3生态生物菌液及液态有机菌肥生产线废气
（1）破碎废气
本项目微生物发酵秸秆饲料深加工生产线需对回收的秸秆进行筛分及破碎，该工序会产生粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册中推荐的公式、项目产品的实际产量计算颗粒物排放量，颗粒物的排放系数为：0.37kg/t产品，本项目产品设计规模为30万t/a，则产生破碎粉尘111t/a。项目在5台破碎机进口处各设置1套集气罩收集，集气效率为90%，收集后的废气引至1套布袋除尘器处理（除尘效率可达99%）后，经1根15m高的排气筒（DA004）排放，风机风量为20000m3/h，年粉碎小时数约为900h，则有组织粉尘的排放量为1t/a，排放速率为1.11kg/h。则粉尘排放浓度为55.5mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中15m排气筒有组织排放标准要求。无组织废气量为11.1t/a，排放速率为1.23kg/h。
（2）发酵废气
根据项目建设内容及生产工艺可知，微生物在发酵过程会有一定量的废气产生，其主要成分包括氨、硫化氢和臭气浓度。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，中“2625有机肥及微生物肥料制造行业系数手册”无相关核算系数；本次环评参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”，罐式发酵工艺熟化过程氨的产污系数为0.01kg/t 产品，另参考《恶臭的评价与分析》（沈培明等所著，化学工业出版社：2005.7）中的有关资料，畜禽粪便释放氨和硫化氢的比例为20：1，则硫化氢的产污系数为0.0005kg/t产品，则发酵废气中氨产生量为3t/a、硫化氢产生量为 0.15t/a。发酵废气从发酵罐排气口排出，通过管道统一收集后进入1套生物除臭箱进行处理，风机风量为5000m3/h，年发酵小时数7200h，处理后通过1根15m高的排气筒（DA005）排放，生物除臭箱定期投加生物除臭剂进行生物过滤法除臭，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》（2019年4月）中“2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中生物除臭去除效率约为88%，则氨排放量为0.36t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10mg/m³；硫化氢排放量为0.018t/a，排放速率0.0025kg/h，排放浓度为0.5mg/m³。
1.1.4食堂油烟
本项目设置食堂，厨房烹饪过程中会产生油烟，本项目劳动定员80人，人均食用油用量约30g/人·d，则本项目食用油用量约720kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2%~4%，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2%计算，则油烟产生量为14.4kg/a。厨房烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，一般平均浓度约为12mg/m3，本项目厨房安装油烟净化设备处理油烟，其处理效率达到85％，油烟经处理后，油烟排放浓度为1.8mg/m3，排放量为2.16kg/a。《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。
1.2排放口设置情况
本项目共设置6个有组织废气排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-3。

表4-3      有组织废气排放口基本情况表
污染源名称

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

运行参数

污染物参数

经度

经度

排气筒高度(m)

排气筒出口内经(m)

烟气

流速(m/s)

烟气温度（℃)

年排放小时数（h)

排放工况

污染源名称

污染物排放速率（kg/h)

锅炉废气排放口DA001
89.162181

44.063402

648
8
0.5
3.98
50
2400
正常
颗粒物

0.400
SO2
0.667
NOx
3.116
饲料生产线破碎废气排放口DA002
89.162299

44.061730

648
15
0.8
11.1
25
600
正常
颗粒物
0.180
饲料生产线发酵废气排放口DA003
89.160800

44.061139

648
15
0.4
11.07
25
7200
正常
NH3
0.05
H2S
0.0025
有机菌肥生产线破碎废气排放口DA004
89.162301
44.061865
648
15
0.8
11.1
25
900
正常
颗粒物
1.11
有机菌肥生产线发酵废气排放口DA005
89.161978

44.060791

648

15
0.4
12

11.07
7200
正常

NH3
0.05
H2S
0.0025
食堂废气排放口DA006
89.162588

44.062045

648
引至楼顶
0.4
11
40
1200
正常

油烟
0.002
1.3废气处理可行性分析

（1）粉尘处理的可行性分析

本项目破碎工序产生的破碎废气主要为粉尘，本项目在原料进口及粉碎出口处废气采取集气罩收集后，引至布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范－农副食品加工工业－饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）附录C中废气污染防治可行技术参考表及《排污许可证申请与核发技术规范－磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表15“有机肥料及微生物肥料工业排污单位废气治理设施可行性技术参考表，布袋除尘属于可行技术，故本项目破碎废气处理措施可行。

（2）发酵废气处理的可行性分析

项目发酵废气通过管道统一收集后进入生物除臭箱进行处理，生物除臭箱定期投加生物除臭剂进行生物过滤法除臭，该工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中表15“有机肥料及微生物肥料工业排污单位废气治理设施可行性技术参考表的可行技术，故本项目发酵废气处理措施可行。

（3）无组织废气处理的可行性
项目产生的无组织废气主要为未被收集的粉尘及发酵废气，项目区通过加强厂区绿化，在生产区和生活区中间设置乔木绿化带来减少各类废气的影响。堆粪场依托项目养殖工程堆粪场，主要采取定期喷洒除臭剂，在场区内道路两边种植灌木，场界边缘地带种植杨树等当地高大乔木树种，形成多层防护林带等措施，来降低恶臭污染的影响。同时，粪便运输需采用专用厢式车运输，可以抑制粪便对区域恶臭污染。通过上述措施可将项目产生的恶臭影响降至最低。
1.4废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ1088-2020），本项目废气监测内容见表4-4。

表4-4    废气监测方案

排放口
监测点位

监测项目
监测频率
锅炉废气排放口DA001

排气筒监测点处
颗粒物

年/1次

二氧化硫

年/1次

氮氧化物

月/1次

饲料生产线破碎废气排放口DA002
排气筒监测点处
颗粒物

半年/1次
饲料生产线发酵废气排放口DA003
排气筒监测点处
氨
半年/1次
硫化氢
半年/1次
有机菌肥生产线破碎废气排放口DA004
排气筒监测点处
颗粒物
半年/1次
有机菌肥生产线发酵废气排放口DA005
排气筒监测点处
氨
半年/1次
硫化氢
半年/1次
厂界
上风向1个点，下风向3个点
颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度

半年/1次
1.5非正常情况污染物排放情况 
根据项目特点，本项目非正常情形为布袋除尘器布袋破损及生物除臭箱中填充料全部失效，项目破碎粉尘及发酵产生的废气经收集后的未经处理通过排气筒有组织排放。非正常情形下废气污染物排放源产排情况如下表4-5所示。 
表4-5    非正常情形下废气污染物排放源产排量一览表

产排污环节
污染物种类
污染物排放情况
处置措施
排放量
排放速率
饲料生产线破碎环节
颗粒物
11.07t/a
18.45kg/h
停机检修
饲料生产线发酵环节
氨
3t/a

0.42kg/h
停机检修
硫化氢

0.15t/a

0.02kg/h
有机菌肥生产线破碎环节
颗粒物
99.9t/a
111kg/h
停机检修
有机菌肥生产线发酵环节
氨
0.3t/a

0.42kg/h
停机检修
硫化氢

0.03t/a

0.02kg/h
1.6大气环境影响分析

根据上述分析可知，项目燃气锅炉废气可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准限值；饲料生产线破碎工序及有机菌肥生产线破碎产生的粉尘经集气罩收集后分别通过布袋除尘器处理后分别通过通过1根15m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中15m排气筒有组织排放标准要求；饲料生产线发酵工序及有机菌肥生产线发酵工序产生的发酵废气分别通过管道统一收集后进入生物除臭箱进行处理后通过15m高的排气筒外排，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准要求。因此项目废气对周边环境影响较小。

2.废水环境影响和保护措施
项目废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水主要包括罐体清洗废水、软水设备排污水。
2.1废水产生、处置及排放情况
（1）罐体清洗废水
项目生产过程中罐体需要定期清洗，罐体清洗用水约为2t/次，年清洗次数约为150次，则罐体清洗用水为300t /a，罐体清洗废水按90%计，则罐体清洗废水产生量为270t /a，全部用于配制有机液体肥，不外排。

（2）软水制备废水
项目燃气锅炉、菌种复苏工艺均使用软化水，需软化水981t/a，项目软水制备采用反渗透工艺，制备效率为85%，则产生的软化废水为173.12t/a，软水制备浓水用于厂区绿化。 

（3）生活污水

本项目劳动定员80人，全年工作300天，根据新疆维吾尔自治区生活用水定额关于城镇居民住宅用水定额，员工日常用水取100L/人·日，则项目生活用水量为2400m³/a。生活污水的排放量按用水量80%计算，项目建成运营后生活污水排放总量为1920m³/a。生活污水中主要污染因子CODcr、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度及产生量分别为：350mg/L（0.672t/a）、250mg/L（0.48t/a）、200mg/L（0.384t/a）、40mg/L（0.077t/a）。项目所产生的生活污水排入项目区防渗化粪池内，定期清运至污水处理厂处理。
表4-6    本项目废水产排情况表

污染源
污染物
产生情况
治理措施
处理效率
排放情况
排放标准mg/L
产生量t/a
产生浓度mg/L
排放量t/a
排放浓度mg/L
生活污水
COD
0.672
350
/
/
0.672
350
500
BOD5
0.480
250
0.480
250
300
NH3-N
0.077
40
0.077
40
/
SS
0.384
200
0.384
200
400
2.2废水处理可行性分析
本项目拟设置1座30m3的地埋式防渗化粪池，用于储存项目产生的生活污水，项目生活污水产生量为6.4m3/d，防渗化粪池能容纳约5天的生活污水，化粪池规模设置合理；生活污水经化粪池处理后定期由吸污车抽取拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，吉木萨尔县污水处理厂位于项目区西侧约8.6km，污水处理厂采用预处理单元采用“格栅+曝气沉砂”工艺，生化单元采用改良“CAST生化池”工艺，深度处理单元采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池”，污泥处理采用“带式压滤+污泥干化”工艺，污水处理厂处理后的尾水可达到一级A，处理后的尾水冬储夏灌，污水厂设计日处理规模为2万m³/d；现污水处理量为1.25万m³/d，尚有余量，本项目生活污水排放量为6.4m3/d，可接纳本项目产生的生活污水；综上，项目污水处理可行。
3.噪声
3.1噪声声源分析
本项目主要噪声设备为搅碎机、混料机、空压机、自动灌装机等，噪声源的噪声值在70~85B（A）左右，见表4-7。

表4-7    本项目主要噪声一览表

序号
设备名称
等效声级（dB（A））
数量（台）
治理措施
1
粉碎机
80~85
1
基础减震+厂房隔声+设备定期维护保养

2
混料机
70~80
1
3
空压机
75~85
1
4
自动灌装机

70~75
2
3.2噪声影响分析
本项目厂界50m范围无声环境敏感目标，项目噪声主要来自车间各主要生产设备、风机等运行时产生的噪声，此类设备产生的噪声源强约在70~85dB(A）之间。
（1）预测模式
计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

               
[image: image5.wmf])

/

4

π

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image6.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image7.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：


[image: image8.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             
[image: image9.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

R——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


[image: image10.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

（3）预测结果与评价

利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况作必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-8。

表4-7   厂界噪声贡献值   dB（A）

厂界方位
贡献值dB(A)

标准值dB(A)

东厂界

45.2
昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）

南厂界

44.3

西厂界

46.3

北厂界

42.1
由上表可知，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)要求。

综上所述，本项目新增设备噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在设备安装过程中应重视减振工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。

3.3防治措施

为有效减少生产设备对厂区职工的影响，建议建设方采取如下措施：

（1）在设备选型时优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。

（2）车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。

（3）建议建设单位合理安排工序，避免高噪声设备同时使用，把噪声影响降低在最低限度。

（4）合理规划厂区绿化，绿化以树、灌、草等互相结合的形式，美化环境，污水处理设施周围设置绿化隔离带。

通过上述措施，本项目各项噪声在厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。对项目区声环境影响轻微。
3.4监测计划

根据排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）要求，本项目运营期噪声环境监测计划根据当地环境保护要求进行核定。

表4-9    噪声监测内容及计划
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂界外 1 米处

等效连续A声级

次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4.固废

本项目营运期产生的固体废物主要有软水制备产生的废离子交换树脂、原料拆包产生的废包装、布袋除尘器收集的粉尘及职工生活垃圾。

4.1一般工业固废

（1）废包装 

本项目原料拆包过程中，会产生废包装，产生量约为5t/a。收集后外售废品收集单位。

（2）软水制备产生的废等离子交换树脂 

本项目软水制备产生废等离子交换树脂。废等离子交换树脂产生量为 0.4t/a，收集后由厂家回收利用。 

（3）布袋收尘器收集的粉尘 

本项目产生的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，根据工程分析，项目微生物发酵秸秆饲料深加工生产线布袋收尘器收集的粉尘量为10.96t/a，生态生物菌液及液态有机菌肥生产线布袋收尘器收集的粉尘量为98.90t/a属于一般固废，经收集后回用于有机菌肥生产线。 

4.2生活垃圾

本项目劳动定员80人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，生产期为300d，则产生生活垃圾12t/a，集中收集于垃圾箱委托环卫部门定期清运。

4.3固废环境管理要求

（1）固体废物污染环境防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 

（2）企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 

（3）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 

（4）委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 

（5）企业应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）的要求。

建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置后，不会对周围环境产生明显的影响。

5.地下水、土壤
地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水、土壤遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤、地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： 

（1）源头控制措施 

建设单位应加强日常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对车间进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入土壤、地下水含水层。 

（2）分区防治措施 

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。 

根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

①重点防渗区：发酵车间。 

防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。 

②一般防渗区：其它生产区、包装区、成品库等。 

参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场进行设计。当天然基础层的渗透系数大于10-7 cm/s 时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7 cm/s 和厚度1.5m 的粘土层的防渗性能。 

③简单防渗区：办公区，一般地面硬化即可。 

企业需加强对项目区巡查，减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生，可从源头上，减少对周围土壤环境的影响；同时加强防渗处理，可降低事故发生时对土壤、地下水环境的影响。 

经采取以上有效措施后，拟建项目对地下水、土壤环境影响很小。

6.生态环境影响分析
本项目位于吉木萨尔县吉木萨尔镇，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。在各项环保设施及防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。

7.环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

7.1环境风险潜势初判 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及环境风险物质主要为天然气，项目天然气采用管网提供，不在厂区存储，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。根据业主提供资料，天然气管道最大储存量为1.1m3，换算成质量为0.000789t。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算。 

[image: image11.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=

L


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，Q=0.000789＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

7.2环境风险评价工作等级

根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-10。

表4-10    评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

7.3环境风险识别

根据本项目生产工艺特点及所消耗的原辅材料可知，本工程涉及物质为天然气，主要成分为甲烷，属于清洁能源。运营期间的环境风险主要来自于输气管道、锅炉本体、各控制阀连接部位等泄露、火灾及爆炸。项目涉及的危险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行对比，天然气主要成分以甲烷计，属于重点关注危险物质。

天然气主要成分是为甲烷（CH4），为易燃易爆物质，属甲类火灾危险品其理化性质及燃烧爆炸特性见表4-11。

表4-11   甲烷的理化性质及燃烧爆炸特性

项目

特性或参数

项目

特性或参数

项目

特性或参数

分子式

CH4等

自然点/℃

538

最大爆压体积分数

15%

分子量

16.4

临界温度/℃

-82.6

最易引燃体积分数

5.3%

颜色

无色气体

火焰温度/℃

1000~1800

燃烧热/KJ/kg

55593.8

气味

无味

膨胀系数/℃-1

0.0011

燃爆性

易燃

水溶性

微溶于水，溶于醇、乙醚

蒸汽压/kPa

53.32（-168.8℃）

火灾危险性类别

甲类

相对密度

0.42（水=1）

0.55（空气=1）

闪点/℃

-188℃

沸点/℃

-161.5

危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25~30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。
7.4环境风险影响分析

（1）天燃气管道及燃气锅炉房爆炸风险

天然气主要成份甲烷易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸上限为15%，爆炸下限为5.3%，最小点火能仅0.28mJ，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。天然气流动产生静电火花未及时消除，或由于接地装置损坏，接地电阻不符合要求等原因，可能引发火灾或爆炸事故；在维修或作业过程中违章操作、使用工具不当，造成摩擦撞击火花也可能引起火灾、爆炸事故；同时天然气发生泄漏，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火或热源也会有爆炸事故的危险。项目的燃气锅炉炉膛，若由于自身缺陷、使用中腐蚀、操作违章或其他原因，均可能引起压力设备爆炸（或破裂），内部的可燃物极具绝热膨胀冲出来还可能引起二次化学爆炸。

（2）废气处理设施事故风险

企业采用布袋除尘器对破碎粉尘进行处理。若除尘器出现故障，致粉尘无法达标排放，或未经处理直接排放至大气环境中，影响周围大气质量，员工和周边居民的身体健康也会遭到威胁，粉尘沉降地面，也会存在污染土壤的风险。粉尘与空气混合，能形成可燃的混合气体，若遇明火或高温物体，极易着火，倾刻间完成燃烧过程，释放大量热能，使燃烧气体骤然升高，体积猛烈膨胀，形成很高的膨胀压力。

（3）火灾事故引发的次生环境污染事故风险

火灾的发生，可产生大量浓烟浓雾，温度骤然升高，甚至可引起某些物品的爆炸。火灾事故后排放大量消防废液，厂区内大量可燃物的焚烧可产生的大气污染物，对大气环境影响较大。

（4）发酵废气事故风险
本项目发酵废气会产生氨及硫化氢，本次环评主要考虑发酵罐及堆粪场所产生的NH3和H2S，发酵罐产生的NH3和H2S经除臭装置处理后排放，堆粪场产生的废气属于无组织排放。 
根据有关文献资料，硫化氢气体在车间平均年浓度为0.1～2.2ppm，远低于其LC50：444ppm，并且鸡舍中的这些气体挥发进入空气中，经稀释扩散后，接触到周边人群时浓度将更低。硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以气态经肺呼出，在体内无蓄积。 
由此可见，本项目挥发产生硫化氢和氨气，对人体健康的危害较小。但是人体对硫化氢和氨气臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉。
7.5环境风险防范措施

（1）火灾事故防范措施
为防止火灾风险，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，必须采取有效的预防和应急救援预案，当事故发生时，结合实际情况，及时采取必要的应急和控制措施，将事故对环境的危害和影响降至最小。项目在生产中，必须坚持“安全第一，预防为主”的基本原则，加强员工的安全意识与知识教育，提高员工安全意识。杜绝麻痹大意的思想，防止意外的发生，提出以下措施：

①严格执行国家有关法律法规，建立并严格执行安全生产规章制度，安全操作规程及岗位责任制度，并定期召开安全会议，做好安全记录。在生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在厂内使用明火，同时厂内应设置“禁止烟火”的标牌；

②在厂区四周做好安全隔离带，即使仓库内发生火灾，也可以防止火势蔓延到厂区以外，保护当地生态不被破坏；

③按防火规范，厂区内原料堆场处以及各车间之间的道路布设，厂区内各建筑物的防火间距，按防火规范要求不小于6m，原料堆场要设火灾报警装置。为有效的扑灭因电器设施引起火灾，应配置一定数量的手提干粉灭火器，厂区内严禁烟火，强化职工防火意识。

④项目易燃物品存放于仓库，为了避免发生火灾，应加强仓库管理，在禁止厂区内使用明火的同时加强职工的防火意识。另外，本项目厂区内要设消防通道，消防通道宽度不小于6m，确保消防车顺畅靠近各建筑物，库房与周围建筑物之间设置安全带。

⑤一旦发生火灾应立即组织人员在确保安全的情况下灭火，佩戴防毒面具和穿戴灭火专用设备及器材。厂内负责环境保护的人员应立即到场协助和指导灭火人员进行灭火。火灾现场得到控制后在确保安全的情况下，立即将尚未着火的物品转移至安全区域，待火灾彻底排除或安全隐患彻底消除后，应立即清理现场，残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集，禁止乱堆、乱放、乱倒。对于电器火灾，首先应切断电源并只能用干粉灭火器和二氧化碳灭火器进行灭火，禁止使用泡沫灭火器和消防水栓进行灭火。

⑥发生火灾事故时应立即报警和报告环保部门及环境监测部门，并立即实施环境应急监测，根据环境空气质量监测结果和国家有关标准规定要求，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况疏散事故现场人员，疏散区人员应迅速逃离到上风向和上侧风向，并用湿毛巾捂住口鼻。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。

⑦事故发生后，应根据燃烧废气排放情况及所涉及的范围建立环境污染事故警戒区域，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区；警戒区内应严禁火种。同时，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，最后要查清是否有人留在污染区。

（2）锅炉爆炸事故防范措施

①在设计、制造、安装、操作运行管理过程，必须严格遵守《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的有关规定，特别在使用过程中要定期对安全附件及压力控制进行检查、巡视严格执行锅炉启动、停炉操作规程；

②启动前对各项设施进行全面检查，正常后再启动点火；

③在启动前应检查锅炉各项检测，保护联锁装置在正常状态；

④运行中要控制好炉膛的燃烧稳定温度防止尾部结焦；

⑤制定不正常运行紧急处理预案，进行模拟训练，并要求运行人员熟练掌握。

（3）废气排放事故风险防范措施

①加强有破碎车间事故监控，定期检查除尘器等设备。

②建设单位环保管理人员应及时检查环保设施的运行状态，对有故障的设备及时维修，确保环保设施的正常运行，杜绝环保设施不正常运行而带来的环境风险。

③若除尘器出现故障，破碎车间立即停止运行，待除尘器检修完毕并能正常运行后，破碎间方可再次生产。

（4）发酵废气事故防范措施
①生产车间的粪便做到日产日清，加强车间通风，确保NH3和H2S及时排放，保证NH3和H2S浓度不会对人体健康产生影响。 

②合理控制粪便堆存时间，对粪便堆场定期喷洒除臭剂，从源头上降低NH3和H2S的产生。

7.6应急预案
对于重大或不可接受的风险，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。
作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。
表4-12    本项目环境风险应急预案内容一览表
序号
项目
主要内容
1
应急计划区
主要危险源：生产区、储存区、库房、锅炉房、相关环保设施等；环境保护目标
2
应急组织结构
公司设置应急组织机构，经理为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。
3
预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4
报警、通讯联络方式
逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。
5
应急环境监测
组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。
抢险、救援控制措施
严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。
6
人员紧急撤
离、疏散计划
事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。
7
事故应急救援关闭程序
制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
8
事故恢复措施
制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。
9
应急培训计划
定期安排有关人员进行培训与演练。
10

公众教育和信息
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
7.7环境风险影响分析结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。

表4-13   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

昌吉水发饲料科技有限公司农牧综合开发建设项目（一期）年产30万吨微生物发酵秸秆饲料深加工及30万吨生态生物菌液及液态有机菌肥项目
建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
吉木萨尔县
吉木萨尔镇
地理坐标

经度

89°9′42.49″

纬度

44°3′54.63″

主要危险物质及分布

/
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：事故排放、火灾事故；
地表水途径：无；

地下水途径：无；

土壤途径：无；
风险防范措施要求

详见报告章节7.3
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析a。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
8.环保投资

本项目总投资4000万元，其中环保投资323万元，占总投资比例为8.1%，环保投资明细见表4-14。
表4-14    环保措施及投资估算表

序号
类别

工程内容

投资估算（ 万元 ）

1
废气治理

布袋除尘器2套、生物除臭箱2套、集气罩、低氮燃烧器
115
2
噪声治理

基础减震+厂房隔声
5
3
固废治理

垃圾桶收集，定期交由环卫部门处理

3
4
废水治理
30m3的防渗化粪池1座
20
5
地下水污染防控
地面防渗

180
总计

/

323



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉废气排放口DA001
	颗粒物、二氧化硫
	/
	颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值

	
	
	氮氧化物
	低氮燃烧
	《昌吉州夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》

	
	饲料生产线破碎废气排放口DA002
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	饲料生产线发酵废气排放口DA003
	氨、硫化氢
	生物除臭装置+15m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	有机菌肥生产线破碎废气排放口DA004
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	有机菌肥生产线发酵废气排放口DA005
	氨、硫化氢
	生物除臭装置+15m排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水
	COD
	30m3防渗化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	BOD5
	
	

	声环境
	切割机、破碎机、打包机等
	设备噪声
	基础减震+厂房隔声+设备定期维护保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	本项目产生的生活垃圾、集中收集于垃圾箱，交由环卫部门统一清运，一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	土壤及地下水

污染防治措施
	源头防控，分区防渗

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险

防范措施
	①坚持“安全第一，预防为主”的基本原则，加强员工的安全意识与知识教育，提高员工安全意识。

②完善全厂突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和培训

	其他环境

管理要求
	完善相关环保管理措施，制定环保制度，按照要求申领排污许可，并做好台账记录按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。


六、结论
	本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在切实落实本评价中提出的各项污染防治措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，对周围环境较小。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	0
	13.82t/a
	0
	13.82t/a
	

	
	二氧化硫
	0
	/
	0
	0.64t/a
	0
	0.64t/a
	

	
	氮氧化物
	0
	/
	0
	0.9t/a
	0
	0.9t/a
	

	
	氨
	0
	/
	0
	0.72t/a
	0
	0.72t/a
	

	
	硫化氢
	0
	/
	0
	0.036t/a
	0
	0.036t/a
	

	废水
	COD
	0
	/
	0
	0.235 t/a
	0
	0.235 t/a
	

	
	BOD5
	0
	/
	0
	0.168 t/a
	0
	0.168 t/a
	

	
	NH3-N
	0
	/
	0
	0.027 t/a
	0
	0.027 t/a
	

	
	SS
	0
	/
	0
	0.134t/a 
	0
	0.134t/a 
	

	一般工业

固体废物
	废包装
	0
	/
	0
	5t/a
	0
	5t/a
	

	
	废离子交换树脂
	0
	/
	0
	0.4t/a
	0
	0.4t/a
	

	
	收集的尘
	0
	/
	0
	11t/a
	0
	11t/a
	

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：
附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图

附图3：昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图
附图4：监测布点图
附图5：分区防渗图
附件：
附件1：委托书
附件2：立项的批复
附件3：项目选址意见

附件4：养殖工程环评批复
附件5：监测报告
秸秆除杂破碎





调节水分





混合铺平压实





菌液








取料喂养





发酵





G1-1：破碎废气、N1-1：破碎噪声





G1-2：发酵废气








燃气锅炉





蒸汽





G1-3：锅炉废气





菌种原种





母种





一次扩大





生态菌液





二次扩大





成品





灌装





秸秆、羊粪tong'kang





生酵剂原种





母种





生产种





发酵3-7天





发酵tong'kang





菌肥





灌装





一次扩大





二次扩大





G2-1：破碎废气





G2-1：发酵废气








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

