[image: image1.png]Acgz bl 2023 45K IE-E B H
B 5 ARSI UL

LEREAL | TKE | BE/BR | BERIEME. 51| KERE 13565950605

TAEAL B ik KRS TRIFEF O

AR | RE2HFERE R A it 4 B # 7 3 AR5 R A
AW | BRORS ARR LA R [R5

ZEM, REREIRGBUAFEELRT TEA, A4
KV RS#ATTRBERA. EEREHRERFRERNE, T8
WAENBEARERE, RIEAXGERPHBRERTT, FNERL
BTSRRI A AR R A & S FRBLIRA 21T 9 4t

G

sy
202342 F 14 B

e

e

f

HREH Dt Ofsis it O

@ik





[image: image58.png]RN AERIR SR

(FERE)

T 4 #x: K& E 2023 4575 K B R E
%&iﬁ(ﬁﬁ)ii%ﬁiééﬂLﬁﬂﬁigii
4t B —Q==#%-4

FRAREAE A SRR




[image: image60.png]


[image: image2.png]BRI B MR mR SR
BARE/RERENE

ISR 41 5 i ] B«
B 7 TUHT AL 25 W PR A IR 35 A R 2V )
B AR R AR

% e & L

Fr R L. _BEAFHEREMEE DO RS
BLEEREFEATD  GEAO
B &R B 18999912109

EMEW . 202342 H14H



[image: image3.png]e

=
o

=

IR S g AT KA E RN OR2E8 2023 4F
5K BOME A B B AIR R AT T e, R, 1B
KRR SR A AR L TR AR LR,

LR Viﬂyl]}(

H
=]

£l
nE
#H
B2
fBIRR

AR
g%
7

#

A0




[image: image4.png]SR H SRR R R BRI

TEAR | K28 2023 £i5KiEHRIRHRE
W& | RE/MER | SRIEI
B U | FEXARERAREEFRAF B i& | 18999219765

LRI PALERUE ISR, SA BB A AR TN
A, UAREREORF AR T EE MUY, R REE AR
WEEAEHEE.

RELIR BV E¥EELD EFO

xEe | Pk

WTEAS

202342 A 14H




[image: image5.png]A& E 2023 15K R B B IRH MR EREARFTEST LR

TR

| BEEEIE | LEREAL R H IR AR L
R L I o7t 13565950605

jedva A
R

praar il I P PEPSE TS PR N

BREA
HERIM

AWM E RN T B AT T E:

LAMRTE 5 AL W T SRR E M. ECHTBEETRE
BREAH R =4 — 8 &£ XTFL REEER)(FHFITFL2021]
1627) HETRE A3 FEMEINAR. BVAAFTES (H

BRATLRGEIET Y HFEMM.

2 A LB H T, I EREF LG RUIFE LIRS AR (F
LHFIWEEARL L AT PHEFHTITE) .

LELEEHMEFEHAE (REFAFED R RAT  ZWHR
T2 ERARE) .

4 s KRB EATE EAR THEEF A, N A58 B A A SR EE
SR T ERGE R MU ERENE (RELEBREETE
REIATHRER, TEIBRATIHFRBRAL, x’r/\Jkﬁ}%éifwk

R FEN. RERE 7 BLETRENEAREE L0

(HI819-2017) (T A EHFSZABR ENY (HI942-2018)
CHEG W TAEW I S A ARG AKLE (RIT) HT 978-2018) )
%, *l\}ﬁm H\iﬁ"ﬂﬂ Rl RERE R X TR e EEEAK

PR
il Ak

72

T ("
Gyl

X H
e 7S AL
AR AT

ERET

4. ;Af& 20234 1 H 12 H




[image: image6.png](AL 8 2023 SEI5K R B B AR ER MR 5K
BAREFERALR

LREEA

LHRPMK | GfaR R O GRF

EEE ) BEME ) W BFRIT BTGB 18999912109

BT
Es

ARLWFER G EAE | P

BRI S iR 4T B TR A W R A R S5 A IR A )

LREAR
AR

GARE R BB, R 6T e E AT AT, ML 8
KT, REREBERFEELLITHALES, THEARDEEN
RBE LA H AR LA,

RERFALLEATHE:

1. ANRAR BRRS (X THREFTRERLAAOIRFEL) (K
ARG (2021) 13 5) 695 &M H7.

2. REIRENAE, FRFHAFZKECER T m*, LbaR
640000m?, LA IEE KK E, MRERP-12 REFLEE 10m, #
RIFIERERT ERANEE Kk B TER, AL R B4EHE,

3. REAA IARE., HUERFT KA 5 TIREBACH R,
DATRAK AT B AR BATHER . BLIAR L B KE BE R EIRIK,
AT R E B E W AR RE T R OR B RGBT B KT RAA] R
FR, ARIBHLG IR A £ KA

4, BHECREFMARE, ARBRRTAANNNILAR, RE 2
PAT (T )™ RIRFEE B HAARR) (GB12348--2008) ¥ 2 %47
%o

5. SR BEKRESHIFNITE, ARBEEHNLILERFE, I
BF AR T LA AR TE T T B EY, B AR B R
17 A— T LB E e fAe 27 iz dl4nk)  (GB18599-2020) .

6. REHRTIFAENT LR, LT IREREETEH
HREH, ATLEHFE, EHEFARIENRENL, ERAETHY
IR




[image: image7.png]7. EAREFENF A 9T F mP AR ITH T, FIERHREAEKA
GHGEENIERE LY, RIS REFEIEEERL BAFEIMY
%, RIERGHITHRKL ., BXRNAEALTE, FREEFE
BT FAENF L, RTRAY &G S, EIKETH
EEHR,

8. AR E MR, b F AR EEE 200m EE R AT E IR
BofRd B AR, BBCRE BAIUK € A FF B — KRBT, RIpR G R A
EES RS S & AN

9. REFEFEAR, EKARAFRAIMAELZ, KKk
T 45 MBI BT RE R S £, BT B ARG A Ae
KHARTA, VEH KR B3R TIRFRD BIaY B ARARIE

HVHR
G

119
RAF canid |7

Xz H
IRy
EE2EES
B
I Y

LHRET

4 vfba.l;J, 202341 H10H




[image: image8.png](A2 E 2023 SRS K BB BN B A RMIRER) RAFEE AR

LREL

N LR R | BT R R AR E AL AR
i Wk L FR NE] 18999219765

BRRAL
ki

W e T B ¥ . .
s gzggﬁﬁfﬁ :gﬁﬂ R R R AR A

BRBAR
FARR

(1) ATH@EBAE TG REF B E K@, TR EEWIEAT YR, 15 H X

BERRAE DU AR 3, Al BEEARAE (B0 SRBERm IR 5 R g BoR TR CERSREmIE
GRAT) ) HE IV B ARG BER UG AR R AR M S TR il 1R 15 2

(2) AT H Dol i FE R BRI H ST X LA SR BT AR SR TR, A% 95 H BT 40 () 3

RINFBLIFHRTE AT R B AR BE S iP5 & P 50T o

(3) HFETHE B B EM A NI ESFE R BRI &7

@) GGG BT H AL E P2 R ST HR A A A2 E k) bt R

i

(5) FFETHMBERTRAEBRNE, VIFELERRDR. FERE. EAEpISERE.

(6) FEERTHMAM, F7RTHKETE. hn TEAR.

(7) #FETE it TR TATE 4 A

(8) ATHBRIHATH, ERMEMEEG KT (RS TR, BH@R A TG R

JBEREE,  “STE AR MEAPEEE R SRR @ TR R 40

ERE Z ST PSRN

(9) EUULEE HY 19-2022 2R, SR IFAE B LS FRELR S BRI

(10) HRHFIH 7= i 7 LI BT SV EM T 4518

(1) LR CaBem H SRR s R AR CESEmZD  GUT) ) BEREHIE

TIPS PRI ORA AR 1A 2B ORA 5 A0 0 1 A

(12) AT H G LHITES] 97 75 m®, Afing EA 2 B R AR FTAT, B9

HARIGETT S -

(13) ST H T Ak XS A R S5 S LI M B0, e R PR e 2 SRR A AR IX 5 2 S 4D

FETH FHIETS 42 TSP IR B2 BB BUR A & s I A A

PR
Sl

B RBBEARG, WARSE, TRMEAEEAESE, 'l [ 7Y (7 75
HAESHE SR OB AT AT, PR AR ST . S

XI5 H

AL

GES: ZNU
TR

AT B A KA R I R KB, I WIEEATE S e, T E X REER
SEMALLE AT, R BGEARE CRBEIT H PR MR o5 R il BoR TR CERREmIE G
7)) GG AR, DR AR AR A S R R

ABH M THITIER] 97 73 m’, AHROET AL BAER RE G RIT, BEFHITH R
HETE.

LRET

[T il 2023 E 10 141






《木垒县2023年污水设施建设项目环境影响报告表》

技术审查意见修改说明

1、补充项目与木垒县城市总体规划符合性分析。据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号），补充完善“三线一单”符合性分析内容。建议补充项目与《自治区水污染防治工作方案》符合性分析。
已修改。已补充完善了项目与木垒县城市总体规划的符合性分析，详见报告正文P9-10；已补充完善了“三线一单”的符合性分析，详见报告正文P2-5；补充了项目与《资质区水污染防治工作方案》的符合性分析，详见报告正文P13。
P9-10：
与《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》的符合性分析
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，不在《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》规划用地范围内。根据《关于新疆木垒县特色农业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函[2011]835号）文件对该园区规划的优化调整建议包括：园区自建水厂只能满足近期用水需求，远期用水必须根据城市总体规划争取跨界水源；园区将在一、二区分别建设污水处理厂调整为在一、二区之间建设一座共用污水处理厂；园区规划实施过程严格按照“以水定产、量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源综合利用工作，要求园区建设过程中进驻的企业产区内部必须同时配套建设污水预处理装置，处理后的污水统一进入园区污水处理站处理达标后中水回用。

本项目主要为污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求后的水排入本项目中储存，后续将用于木垒县绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。因此，本项目的建设基本符合《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》。

P2-5：
2 “三线一单”符合性分析
2.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
（1）生态保护红线的符合性
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线的符合性分析
据区域例行监测点数据可知，项目区域属于大气环境质量达标区域。本项目施工期废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，且施工周期较短，随着施工期结束将消失。本项目的建设不会改变区域环境质量现状，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。

（3）资源利用上线的符合性分析
本项目运营期主要是尾水的储存和运输，无新增水资源消耗且加强了木垒县水资源的循环利用，对区域水资源利用上线有强化作用。项目运营过程中不需要燃煤、焦炭等，泵运转需要一定量的电能，但电能的消耗对比木垒县整体电能资源利用量占比极低，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单的符合性分析
本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

2.2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件中“乌昌石片区”要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目为蓄水池建设项目，不在上述新增产能项目中，项目施工期严格落实施工环境保护措施，确保将污染影响降至最低；本项目所在地区环境空气质量为达标区域，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中的相关要求。
2.2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）的符合性分析
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目处于木垒县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65232830001。

本项目与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析见表1-1。
表1-1 项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析一览表

	管控名称
	管控要求
	项目概况
	符合情况

	空间布局约束
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。
	本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元空间布局要求的准入要求。
	符合

	污染物排放管控
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。
	本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元污染物排放的准入要求。
	符合

	环境风险防控
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。
	本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元环境风险的准入要求。
	符合

	资源利用效率
	1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。
	本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元资源利用要求的准入要求。
	符合


综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。

P13：
12 与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）的符合性分析
本项目与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》的符合性分析见表1-2。
表1-2 项目与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》符合性分析一览表
	相关要求
	本项目情况
	符合性

	一、严格控制污染物排放

	（二）强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。所有县级以上城市以及重点独立建制镇均应建成污水处理设施，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，新改扩建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。
	本项目为蓄水池建设项目，是将污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，冬天储存，夏天绿化。
	符合

	二、推动经济结构转型升级

	（四）调整产业结构。依法淘汰落后产能。建立健全落后产能退出机制，综合运用法律手段和经济手段，淘汰现有目录界定的落后产能以及环保、能耗等不达标的落后产能，加快严重过剩产能退出。
	本项目为蓄水池建设项目，属于污水处理设施配套项目，不属于淘汰落后产能。
	符合

	（六）推进循环发展。促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再 生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
	本项目为蓄水池建设项目，污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，后续将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。
	符合


2、补充土石方平衡，补充完善弃土场选址环境合理性分析内容（核实弃土拉运至木垒县生活垃圾填埋场的可行性）。

已修改。已补充完善了土石方平衡，完善了弃土运至木垒县生活垃圾填埋场的可行性，详见报告正文P21-22。
P21-22：
此次项目区最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。根据建设单位提供的设计资料，本项目挖填方量见下表。
表2-5   挖填方量一览表
	序号
	名称
	挖方
	填方
	弃方
	土方平衡

	1
	基础土石方开挖
	291033m3
	0
	0
	291033.11m3

	2
	坝坡坝体培厚回填
	0
	-116866m3
	0
	-116866m3

	3
	外运至木垒县生活垃圾填埋场
	0
	0
	-174167m3
	-174167m3

	合计
	291033m3
	-116866m3
	-174167m3
	0


根据设计资料，本项目挖方量约为291033m3，填方量为116866m3，产生的弃土量为174167m3。每天定时清运蓄水池施工产生的弃土，尽可能的减少施工期临时占地面积，降低施工期生态影响。施工产生的弃土来不及清运时，放置临时弃土场，临时弃土场设置临时拦挡措施，土方表面加盖密布网，防止雨水冲刷，后续加大弃土的清运力度。

木垒县垃圾处理场于2013年5月投入使用，位于木垒县城东北方向，距离人民北路与花园东路交叉路口5km处自然沟。距离城市规划建成区外围不到0.5km。垃圾填理场总占地面积为3.88hm，库容17万m3，日处理垃圾50t/d。2015年中心城区垃圾产生量为40t/d，考虑到乡镇及工业园区等生活垃圾，木垒县垃圾处理场已无法满足需要。

根据《木垒县环境卫生专项规划》，木垒县规划生活垃圾处理场位于木垒县城以北15km处，X197东侧的戈壁荒漠，设计库容为105万m3，日处理能力为120t/d。根据已批复的《新疆木垒县民生工业园区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》相关内容，园区中的农副产品加工及民族特色旅游产业区.农畜产品及食品加工区、新型产业及轻工业区生活垃圾均依托县城垃圾填埋厂，总量约为11.3t/d。根据《木垒县环境卫生专项规划》预测至2030年木垒县进入城市生活垃圾清运系统的生活垃圾量约54t/d。

综上所述，规划的生活垃圾处理厂还剩余57.4t/d的处理能力，这些垃圾需要大量的弃土作生活垃圾填埋场覆土用。因此，生活垃圾填埋场可以容纳本项目产生的174167m3弃土。本项目弃土在采取相应的处置措施后，对周围的环境影响较小。
3、核实运营期噪声控制标准（根据声环境功能区划确定，建议执行2类区标准）。

已修改。已修改完善了运营期噪声控制标准，详见报告正文P40。
P40：
本项目噪声污染物排放标准见下表。
表3-9    噪声排放标准
	时期
	标准
	限值

	施工期
	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准
	昼间70dB（A）、夜间55dB（A）

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准
	昼间60dB（A）、夜间50dB（A）


4、报告表提出本项目尾水用于综合利用，应补充回用水控制标准要求。

已修改。已补充完善了回用水控制标准，详见报告正文P39。
P39：
本项目回用水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
表3-8   《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
	污染物
	一级A标准（mg/L）

	COD
	50

	BOD5
	10

	SS
	10

	动植物油
	1

	石油类
	1

	阴离子表面活性剂
	0.5

	总氮（以N计）
	15

	氨氮（以N计）*
	5（8）

	总磷（以P计）
	2005年12月31日前建设的
	1

	
	2006年1月1日起建设的
	0.5

	色度（稀释倍数）
	30

	pH
	6-9

	粪大肠菌群数（个/L）
	103

	注：*：括号外数值水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标


5、补充完善环保投资和监督检查内容（根据核实修改措施完善）。根据现行环保要求，完善工程竣工环保验收内容，对企业开展自主验收提出指导意见。根据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术 总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）(HJ 978-2018)》等，补充完善环境监测计划。校核报告表中文字描述：如：“生活废水”应为“生活污水”等。

已修改。已修改完善了环境保护措施监督检查清单，详见报告正文环境保护措施监督检查清单；已校核修改了报告表中文字错误描述，详见报告正文；已补充完善了环保投资、环保验收、环境监测计划等内容，详见报告正文P64-66。
P64-66：
8 环境管理计划
8.1 “三同时”验收
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。本环评要求建设单位开展施工期环境监理，监督施工单位按照设计图纸严格落实防渗方案，并留下防渗工程验收资料和相关影响资料，作为本项目竣工环境保护验收的技术依据。本项目“三同时”验收汇总情况见表4-11。

表4-11   环保设施及三同时验收一览表
	类别
	治理措施
	治理效果

	废气
	施工期废气洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布等
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

	废水
	施工期及运营期生活污水依托污水处理厂处理设施处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	
	施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘
	合理处置

	噪声
	选用低噪声设备，基础减震等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	固废
	施工期产生的建筑垃圾拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处置，产生的弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。
	合理处置

	
	运营期产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）


8.2 环境管理
建设项目环境管理总体规划详见表4-12。

表4-12   建设项目环境管理总体规划表
	试生产阶段
	完善准备、最大限度减少事故发生

	
	进行多方技术论证，完善工艺方案；严格施工设计监理，保证工程质量；
建立生产工序管理和生产运转卡；向环保部门提交竣工验收报告

	规模生产阶段
	加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低超标排污。

	
	监督检查环保措施的执行；
监督检查环保设施的运行情况；
监督检查污染物的监测工作；

	信息反馈和
群众监督
	反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。

	
	建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究
并改进工艺的先进性；收集附近村民意见并选代表作为监督员。


8.3 监测计划
针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案，具体检测内容及频次见表4-13。

表4-13  项目营运期检测内容及频次

	序号
	监测对象
	检测内容
	监测频次
	执行标准

	1
	噪声
	连续等效A声级
	每年一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	2
	废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、pH
	每年一次
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	3
	地下水
	pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群
	连续跟踪监测
	/

	4
	生态
	地面生境
	长期跟踪监测
	/


9 环保投资
本项目工程总投资10000万元，其中环保设施投资441万元，占工程总投资的4.41%，环保设施投资分项具体见表4-11。

表4-11    环保投资一览表

	内容
	项目名称
	治理措施
	投资估算

（万元）

	1
	施工期
	废气治理措施
	洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布、设置彩钢板屏障
	20

	2
	
	废水治理措施
	临时防渗沉淀池
	10

	3
	
	噪声治理措施
	低噪声设备，基础减震
	8

	4
	
	固废治理措施
	弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚；建筑垃圾拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处理
	6

	5
	
	防渗
	池底防渗结构层从下至上分别为：150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；100mm厚中细砂层；500mm厚砂砾石，相对密度不小于0.60。

坝坡防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；50mm厚M10水泥砂浆，120mm厚C25素砼混凝土板。
	347

	6
	
	生态
	植物防护措施；施工结束后，施工临时占地恢复其原有功能，沟槽地面恢复其原有使用功能
	50

	总计
	441


《木垒县2023年污水设施建设项目环境影响报告表》

技术审查意见修改说明

1、补充本项目建设与《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）的符合性分析。
已修改。已补充完善了项目与《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）的符合性分析，详见报告正文P12。
P12：
11 与《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）的符合性分析
《关于推进污水资源化利用的指导意见》中指出：“三、实施污水资源化利用重点工程—（八）实施区域再生水循环利用工程。推动建设污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系，在重点排污口下游、河流入湖（海）口、支流入干流处等关键节点因地制宜建设人工湿地水质净化等工程设施，对处理达标后的排水和微污染河水进一步净化改善后，纳入区域水资源调配管理体系，可用于区域内生态补水、工业生产和市政杂用。选择缺水地区积极开展区域再生水循环利用试点示范。”
本项目为蓄水池建设项目，污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，后续将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。符合《关于推进污水资源化利用的指导意见》中的相关要求。
2、完善工程内容，本次新建蓄水池库容80万m3，占地面积640000m2，说明新建蓄水池深度，报告表P-12提出开挖深度10m，核实开挖深度是否准确。补充蓄水池剖面示意图，标明蓄水池主要结构层。
已修改。已补充完善了蓄水池的开挖深度，补充完善了蓄水池坡面示意图，详见报告正文P17-19。

P17-19：
（1）蓄水池
①蓄水池底板开挖
蓄水池底板整体落地，基槽采用反铲挖掘机满堂开挖。蓄水池开挖南北向纵坡为千分之10.8的坡降，东西向纵坡为千分之1.5的坡降，此次最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。挖掘机进入坑内作业，需开挖上下车道，检修井等土石方采用人工开挖，以免扰动原土层，所挖土方由自卸车外运至指定弃土点，运距约800米。开挖至蓄水池防渗结构层底然后碾压整平夯实，待夯实结束后，池底及坝基土层控制相对密度不小于0.75。

②蓄水池坡面开挖
蓄水池整体坝面坡度为1：2，护坡采用现浇混凝土板护坡；本次设计考虑抗冻要求按《水工建筑物抗冰冻设计规范》6.3.3条规定，取0.12m，混凝土强度等级为C25，水泥采用抗酸水泥，抗冻等级为F200，抗渗等级为W4。C25素砼板表面涂以200um的环氧沥青涂层。护坡下的垫层采用50mm厚M10水泥砂浆。

③蓄水池池体填筑土料及混凝土浇筑

池体填筑标准用砾料分层碾压夯填，每层铺填厚度250mm，相对密度不小于0.75，干容重不小于2.15g/cm3。蓄水池混凝土采用C25商品混凝土浇筑，混凝土采用插入式振动棒振捣；蓄水池底板、墙板、顶板分开浇筑，其间预留施工缝；施工缝处设中埋式钢板止水带，施工缝距孔洞边缘不小于300mm。抗渗混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不得少于14天。

④蓄水池防渗设计
由于项目区内土体疏松，渗透系数大，为防止渗漏及水体污染，蓄水池采取全池防渗措施。

项目区剖面示意图见下图。

[image: image9.png]i

|

PRI

. E 1041.62

T f

3748 6000

14300

300mmETFHE  150mm REBART
300g/mt+ 14|  1043.14
el Sy

FHES

1043.20
N7
cskeid

1042.00 (RitAf%)

o
o)
®

FREEFATOTS  eivien

Froe e e v o

120~150mm C25 §

50mm EM10AED X
900g/m 4+ 1K
150mm B g5
ABRDEREFSE

A%

1038.00

O O O O O R
® 1

500mm EH%HA

100mm B 45k 2
900g/mE e+ TR

150mm B A EE
WEETEE





图2-1   蓄水池剖面示意图
池底防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；100mm厚中细砂层；500mm厚砂砾石，相对密度不小于0.60。

坝坡防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；50mm厚M10水泥砂浆，120mm-150mm厚C25素砼混凝土板。
3、完善现有工程调查。说明县城污水处理厂竣工环保验收情况，分析尾水是否能够稳定达标排放。说明木垒县中水回用管网建设现状，分析中水回用管网设计规模能否满足项目建成运行后中水资源化利用需求，根据存在的问题提出相关要求和建议。
已修改。已补充完善了现有工程调查，详见报告正文P28-32。
P28-32：
1 原有项目运行情况
2017年3月，木垒县民生工业园区管委会委托中南安全环境技术研究院有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目环境影响报告书》，2017年5月6日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2017〕657号文件对该环境影响报告书予以批复，于2018年企业进行自主验收；2018年7月，木垒县民生工业园区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目（续建）环境影响报告表》，2018年9月6日，原昌吉州环境保护局以昌州环评〔2018〕48号文对该环境影响报告表予以批复，于2020年9月11日，木垒县民生工业园区管委会进行自主验收，并于2022年6月25日变更了排污许可证，许可证编号为91652328MA77JFTU03001Z。
2 原有项目产排污情况、污染物治理措施及达标分析
（1）废气
①恶臭气体
原有项目废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体。产生恶臭气体的环节较多，主要为粗、细格栅间、曝气沉砂池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水间等，污水处理厂产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。原有项目污水处理工段采用离子除臭工艺对恶臭气体进行治理。离子除臭法在理论和实际中适合污水处理厂推广使用，有效去除臭味率达到90%-95％以上，采取该除臭工艺，可有效减少污水处理过程恶臭气体污染物的产生，从而减轻恶臭影响。污水处理构筑物内恶臭气体源通过加盖密闭、集中收集处理等措施进行控制。评价要求将A2/O反应池产生的恶臭气体一同纳入离子除臭装置处理，废气收集率按95%计，除臭效率按90%计，未收集气体呈无组织面源排放，则污水厂工程运行时恶臭污染物排放源强见表3.4.1―3。

抽风收集的气体经离子除臭装置处理后通过排气筒排放，
②职工食堂油烟
污水处理厂办公区设食堂，属小型规模。就餐人数按日最大26人计，食堂厨房设1个灶头用于烹饪。人均食用油用量按30g/人·d计，估算其食用油量为0.285t/a。类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量约为0.0081t/a。按标准要求需对食堂炉灶设油烟净化装置，净化效率≥60%，则油烟排放量为0.0032t/a，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的相关规定。

（2）废水
①污水处理工程废水
污水处理厂建成后，园区生活污水及工业废水、县城生活污水经处理达标后排放，将使污水中的主要污染物BOD5、CODcr、SS、NH3-N和TP均得到大幅度削减，同时，污水处理厂尾水经过尾水管线排入蓄水池中，冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

②生活污水及辅助生产废水
原有项目运行期间将会产生员工生活污水及地坪冲洗、化验废水等辅助生产废水。生活污水产生量为2.08m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS；辅助生产废水产生量为2.76m3/d，主要污染物为SS、有机物等，均排入预处理段纳入污水厂进水系统统一处理。处理后的尾水经过尾水管线排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

企业已安装废水在线监测系统，根据企业在线监测数据，排入污水处理厂的废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准后排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。
（3）噪声
项目区在设备安装时均设置了固体基础，机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，对风机采用消声器、在设备外壳加隔声吸声材料等措施后，噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（4）固体废物
①污泥

本期工程处理工艺产生的固废分为二类，第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣；第二类是生化处理后从污泥浓缩工段排出的剩余污泥。

A.栅渣：污水经过格栅后，会有较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物被截留下来，污水厂粗、细格栅的栅渣产生量为350.4t/a，均由栅渣箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

B.沉淀污泥：曝气沉砂池、沉淀池可以去除污水中的砂粒等杂质，沉淀池后设膜格栅，用以去除污水中的悬浮物、漂浮物。沉砂产生量为164.25t/a。由沉砂收集箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

C.脱水污泥：污泥产生量约172.5t/d(62962.5t/a),含水率达到99.2%，经过重力浓缩+带式压滤机脱水处理。经脱水后的污泥含水量达到60%以下，污泥量约906.66t/a，外送至木垒县生活垃圾填埋场处置。

②生活垃圾

原有项目生活垃圾产生量为4.74t/a，按照当地环卫部门要求送往木垒县生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

3 环保制度执行情况
（1）环境管理机构及管理制度设置情况

木垒县科发再生水有限公司负责污水处理厂环境保护管理工作。并按环评要求建立并执行了环境保护管理制度、自行监测制度、环境管理台账制度、排污许可制度等一系列环保制度。

（2）自行监测执行情况

木垒县科发再生水有限公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1033-2019）对现有工程污染源进行自行监测，企业已编制了自行监测方案

（3）环境管理台账记录情况

根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

木垒县科发再生水有限公司已按要求建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确了工作职责，真实记录了企业污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，建立了危险废物交接记录台账等环境管理台账，环境管理台账采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。

（4）排污许可证执行报告情况

执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。

木垒县科发再生水有限公司属于污水处理及其再生利用，排污许可为重点管理，根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），企业已上报季度执行报告和年度执行报告。

4 中水回用管网现状
原有项目污水处理厂至蓄水池段管网规格为DN500，蓄水池回用管网规格为DN600。管网材质为PE材质。管道沿线设置检查井，所有管道均采用无毒环氧涂料进行防腐。目前，污水处理厂日处理能力Q为10000m3/d，PE管道最大设计流速V为2m/s，最小设计流速V为0.4m/s，根据下列计算公式：

[image: image10.wmf]p

V

Q

D

4

=


由公式计算可得，中水回用管网的设计规模能后满足项目建成运行后水资源化利用的需求。
5 原有项目环境问题及“以新带老”措施
5.1 原有项目环境问题
根据相关技术规范及现场资料收集与调查，项目污染物产生后已采取相应治理措施，项目可以做到达标排放，污染物已得到有效处理，存在环境问题如下：

（1）突发环境事件应急预案未及时修编。

5.2 “以新带老”措施
（1）根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关规定及时修编应急预案。

（2）根据本工程建设内容对原排污许可证进行补充。
4、修改噪声评价标准，本项目选址不在规划的工业园区，噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准。
已修改。已修改完善了运营期噪声控制标准，详见报告正文P40。
P40：
本项目噪声污染物排放标准见下表。
表3-9    噪声排放标准
	时期
	标准
	限值

	施工期
	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准
	昼间70dB（A）、夜间55dB（A）

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准
	昼间60dB（A）、夜间50dB（A）


5、修改固体废物评价标准，本项目运营期无工业固废产生，施工期产生的施工弃土和建筑垃圾均不属于工业固体废物，因此本项目不执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
已修改。已修改完善了固体废物评价标准，详见报告正文P40。
P40：
5 固体废物污染物排放标准
本项目运营期产生的固废为生活垃圾。生活垃圾执行生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。
6、完善施工期颗粒物污染控制措施，要求施工工地配备若干台移动式雾炮，用于土方开挖、装卸车等施工活动喷雾抑尘，降低施工期扬尘污染。
已修改。已补充完善了施工期颗粒物污染控制措施，详见报告正文P42-43。
P42-43：
（1）施工扬尘

在施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的。因此，本环评要求建设单位施工工地配备若干台移动式雾炮机用于土方开挖及装卸车等施工活动喷雾抑尘，有效降低施工期扬尘污染。除上述措施外，为减小施工扬尘对周围环境的污染影响，应要求施工单位文明施工，同时可对施工单位提出如下要求：

①加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。

②做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。

③对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。

④对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。

⑤合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。

⑥装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。

⑦在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。

⑧施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整绿化工作。

⑨加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。

7、蓄水池开挖将产生97万m3的施工弃方，环评提出设置在永久占地范围内临时堆土场，施工结束后弃土拉运至木垒县生活垃圾填埋场，施工结束后进行场地恢复。要求优化调整施工方案，每天定时清运蓄水池施工产生的弃土，尽可能减少施工期临时占地面积，降低施工期生态影响。
已修改。已修改完善了弃方的处置措施，详见报告正文P21。
P21：
（5）工程挖填方量

此次项目区最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。根据建设单位提供的设计资料，本项目挖填方量见下表。

表2-5   挖填方量一览表

	序号
	名称
	挖方
	填方
	弃方
	土方平衡

	1
	基础土石方开挖
	291033m3
	0
	0
	291033.11m3

	2
	坝坡坝体培厚回填
	0
	-116866m3
	0
	-116866m3

	3
	外运至木垒县生活垃圾填埋场
	0
	0
	-174167m3
	-174167m3

	合计
	291033m3
	-116866m3
	-174167m3
	0


根据设计资料，本项目挖方量约为291033m3，填方量为116866m3，产生的弃土量为174167m3。每天定时清运蓄水池施工产生的弃土，尽可能的减少施工期临时占地面积，降低施工期生态影响。施工产生的弃土来不及清运时，放置临时弃土场，临时弃土场设置临时拦挡措施，土方表面加盖密布网，防止雨水冲刷，后续加大弃土的清运力度。

8、调整噪声监测计划，由于本项目周围 200m 范围内无任何声环境保护目标，建议噪声监测频次定为每年监测一次即可，环评提出噪声每季度监测一次没有必要。
已修改。已修改了噪声监测计划，详见报告正文P57。
P57：
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定的监测点位、监测指标和最低监测频次情况见下表4-6。

表4-6     噪声监测计划

	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/年
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


9、完善环境管理计划，要求本项目开展施工期环境监理，监督施工单位按照设计图纸严格落实防渗方案，并留下防渗工程验收资料和相关影像资料，作为本项目竣工环境保护验收的技术依据。
已修改。已补充完善了环境管理计划，详见报告正文P64-65。
P64-65：
8 环境管理计划

8.1 “三同时”验收
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。本环评要求建设单位开展施工期环境监理，监督施工单位按照设计图纸严格落实防渗方案，并留下防渗工程验收资料和相关影响资料，作为本项目竣工环境保护验收的技术依据。本项目“三同时”验收汇总情况见表4-11。

表4-11   环保设施及三同时验收一览表
	类别
	治理措施
	治理效果

	废气
	施工期废气洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布等
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

	废水
	施工期及运营期生活污水依托污水处理厂处理设施处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	
	施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘
	合理处置

	噪声
	选用低噪声设备，基础减震等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	固废
	施工期产生的建筑垃圾拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处置，产生的弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。
	合理处置

	
	运营期产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）


8.2 环境管理
建设项目环境管理总体规划详见表4-12。

表4-12   建设项目环境管理总体规划表
	试生产阶段
	完善准备、最大限度减少事故发生

	
	进行多方技术论证，完善工艺方案；严格施工设计监理，保证工程质量；

建立生产工序管理和生产运转卡；向环保部门提交竣工验收报告

	规模生产阶段
	加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低超标排污。

	
	监督检查环保措施的执行；

监督检查环保设施的运行情况；

监督检查污染物的监测工作；

	信息反馈和

群众监督
	反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。

	
	建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究

并改进工艺的先进性；收集附近村民意见并选代表作为监督员。


《木垒县2023年污水设施建设项目环境影响报告表》

技术审查意见修改说明

1、本项目建设内容为污水处理厂配套的蓄水池建设，项目运营期基本无污染影响，项目对环境的影响以生态影响为主，建议按根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中适用范围的相关要求，建议按照生态影响类重新编制报告表。

经与昌吉州生态环境局环评科及各位专家商讨，确定本项目按照污染影响类编制。
2、本项目为城市基础设施项目，应有对应的城镇总体规划或专项规划，核实项目所依据的规划情况并补充分析规划及规划环境影响评价符合性分析。
已修改。已补充完善了项目与木垒县城市总体规划及工业园总体规划的符合性，详见报告正文P9-10。
P9-10：
与《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》的符合性分析
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，不在《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》规划用地范围内。根据《关于新疆木垒县特色农业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函[2011]835号）文件对该园区规划的优化调整建议包括：园区自建水厂只能满足近期用水需求，远期用水必须根据城市总体规划争取跨界水源；园区将在一、二区分别建设污水处理厂调整为在一、二区之间建设一座共用污水处理厂；园区规划实施过程严格按照“以水定产、量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源综合利用工作，要求园区建设过程中进驻的企业产区内部必须同时配套建设污水预处理装置，处理后的污水统一进入园区污水处理站处理达标后中水回用。

本项目主要为污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求后的水排入本项目中储存，后续将用于木垒县绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。因此，本项目的建设基本符合《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》。
3、补充项目建设与昌吉州十四五生态环境保护规划符合性分析。
已修改。已补充完善了项目建设与昌吉州十四五生态环境保护规划的符合性，详见报告正文P7-8。
P7-8：
5 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析
《规划》提出：坚持污染减排与生态扩容两手发力，以改善流域水环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，维护流域水生态环境安全，切实保障饮用水水源安全。

严格水资源管理。实行最严格的水资源管理制度。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展思路，强化水资源承载能力刚性约束，大力推进农业、工业、城镇等领域节水，使用水方式由粗放向节约集约转变，提高用水效率。

完善污水设施建设。完善污水处理厂配套管网，加快推进污水处理设施配套管网建设以及老旧管网改造，完善全州各县（市）城中村和城乡结合部污水截留、收集。提升城镇生活污水处理设施治污效能，新建城镇生活污水处理厂出水必须达到一级A标准。加快推进昌吉市城北污水处理厂调试运行，推进各县市污水处理厂配套管网工程建设，不断提高污水集中处理率和中水回用率。

本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目为蓄水池建设项目，通过本项目的建设，将有效缓解木垒县城乡之间缺水矛盾，经过污水处理厂处理后达到一级A标准的回水统一排放至蓄水池，将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。

综上，本项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。
4、统一报告前后不一致的项目位置及四至关系文字描述内容。清晰介绍项目拟选厂址周围环境概况。
已修改。已统一了报告前后不一致的项目位置描述，补充完善了项目区周围环境概况，详见报告正文P22。
P22：
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目区东侧约100m为41万m3蓄水池，项目区东南侧约230m为污水处理厂，项目区北侧、南侧、南侧均为荒地。项目区成长方形形状，项目区库容为80万m3，项目区具体见附图2。

5、补充项目附属管线工程的建设内容，明确管线走向路由、管道规格、管沟防渗要求等。
已修改。已修改完善了古树管线工程的建设内容，详见报告正文P19。
P19：
（2）管道

管道总长约1000m。其中，进水管线走向自原有污水厂到蓄水池的管线上接至新建蓄水池，长度为500m，出水管线自新建蓄水池接至原有蓄水池出水管线，长度为500m，项目管线走向图见附图3。

项目管线采用的DN600—DN200的PE管线，管线埋深1.8m以下。

管沟采用150mm厚砂垫层基础，管道基础范围内的腋角部位必须采用中粗砂回填密实。管道支撑角2a采用120°，支撑角150°范围内回填密度应达到95%以上。具体如下图。

[image: image11.png]e G0

Y. AR, RARRAT
A0mm B, HAERRLABEL " L )

.

THD
ki Ud

1150 ]100|
A

Lii Fika: 14





图2-2   管道基础设置示意图
6、完善项目组成，补充项目依托工程、临时工程内容。
已修改。已补充完善了临时工程、依托工程内容，详见报告正文P15-16。
P15-16：
本工程组成情况见下表。
表2-1   工程组成一览表

	项目组成
	项目名称
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	蓄水池
	蓄水池库容：80万m3，规格：250m×870m，底部及四壁防渗
	新建

	
	附属管线
	总长1000m；其中，污水处理厂到蓄水池500m；蓄水池到原有排水管道500m
	新建

	辅助工程
	检查井
	规划设置检查井120座
	新建

	公用工程
	供水工程
	项目供水依托污水处理厂给水管网
	依托

	
	排水工程
	生活污水依托污水处理厂的生活区，施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘。
	/

	
	供热工程
	项目运营后管理人员生活于污水处理厂内，无需另行供热。
	依托

	
	供电工程
	依托污水处理厂供电设施
	依托

	环保工程
	废气治理
	施工期选用尾气排放达标的工程机械设备，各类堆料进行遮盖，大风天气禁止施工，洒水降尘，施工机械进出施工场地进行冲洗
	新建

	
	废水治理
	施工人员及运营期管理人员产生的生活污水依托污水处理厂的生活区排入厂区处理；施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘。
	/

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，合理规划厂区内外运输路线，减少车辆鸣笛等降噪措施。
	新建

	
	固废治理
	生活垃圾经收集后，拉运至生活垃圾填埋场处置，弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。建筑垃圾送至木垒县建筑垃圾处置场进行处置。
	新建

	依托工程
	供水
	项目供水依托污水处理厂给水管网
	依托

	
	营地
	施工人员住宿依托污水处理厂的生活区
	依托

	
	供热工程
	项目运营后管理人员生活于污水处理厂内，无需另行供热。
	依托

	
	供电工程
	依托污水处理厂供电设施
	依托

	
	废水
	施工人员及运营期管理人员产生的生活污水依托污水处理厂的生活区排入厂区处理；生活垃圾依托污水厂垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置
	依托

	临时工程
	临时弃土场
	临时弃土场在永久占地范围内，施工结束后弃土少部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚，需要外运的弃土需每天定时清运，尽可能的减少施工期临时占地面积，施工结束后进行场地恢复。
	/

	
	取土场
	本项目不涉及取土
	/

	
	施工营地
	项目不设置施工人员生活区，不设置固定混凝土拌合站，所需混凝土均外购
	

	
	料场
	本项目不设置施工料场，项目使用的建筑材料均从县城周围料场购买
	/

	
	施工道路
	利用木垒县已建成道路，不新建施工道路
	/


7、补充项目施工期施工布置分析内容。
已修改。已补充完善了项目施工期施工布置分析内容，详见报告正文P16-17。
P16-17：
2.5.1 施工布置
（1）施工营地
本项目周边道路系统相对发达，均可利用，本项目不设置施工营地。

（2）施工场地布置
施工场地主要堆放零星施工材料，以及其他施工设施等，拟建项目为蓄水池开挖工程，施工设施均布置在施工场地内。
（3）施工便道
根据目前拟建工程的周边路网及周边发展状况，项目周边道路交通较发达，可满足项目施工材料运输，施工所需材料可以通过现有道路运抵施工现场，施工期间不另设施工便道。现有周边路网可满足需求，且项目的建设不会对周边道路的交通造成严重不良影响。
（4）施工材料
本项目所需材料由木垒县购运，满足本工程需求。
（5）取、弃土场
本项目不设置取土场，项目设有临时弃土场，在永久占地范围内，施工期结束后进行场地恢复。
8、本项目虽然为新建项目，但是作为城镇污水处理厂的配套工程，项目建设与现有污水处理厂联系紧密，“与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题”建议补充城镇污水厂及现有40万方蓄水池的相关内容。

已修改。已补充完善了原有环境问题，详见报告正文P28-32。
P28-32：
1 原有项目运行情况
2017年3月，木垒县民生工业园区管委会委托中南安全环境技术研究院有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目环境影响报告书》，2017年5月6日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2017〕657号文件对该环境影响报告书予以批复，于2018年企业进行自主验收；2018年7月，木垒县民生工业园区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目（续建）环境影响报告表》，2018年9月6日，原昌吉州环境保护局以昌州环评〔2018〕48号文对该环境影响报告表予以批复，于2020年9月11日，木垒县民生工业园区管委会进行自主验收，并于2022年6月25日变更了排污许可证，许可证编号为91652328MA77JFTU03001Z。
2 原有项目产排污情况、污染物治理措施及达标分析
（1）废气
①恶臭气体
原有项目废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体。产生恶臭气体的环节较多，主要为粗、细格栅间、曝气沉砂池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水间等，污水处理厂产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。原有项目污水处理工段采用离子除臭工艺对恶臭气体进行治理。离子除臭法在理论和实际中适合污水处理厂推广使用，有效去除臭味率达到90%-95％以上，采取该除臭工艺，可有效减少污水处理过程恶臭气体污染物的产生，从而减轻恶臭影响。污水处理构筑物内恶臭气体源通过加盖密闭、集中收集处理等措施进行控制。评价要求将A2/O反应池产生的恶臭气体一同纳入离子除臭装置处理，废气收集率按95%计，除臭效率按90%计，未收集气体呈无组织面源排放，则污水厂工程运行时恶臭污染物排放源强见表3.4.1―3。

抽风收集的气体经离子除臭装置处理后通过排气筒排放，
②职工食堂油烟
污水处理厂办公区设食堂，属小型规模。就餐人数按日最大26人计，食堂厨房设1个灶头用于烹饪。人均食用油用量按30g/人·d计，估算其食用油量为0.285t/a。类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量约为0.0081t/a。按标准要求需对食堂炉灶设油烟净化装置，净化效率≥60%，则油烟排放量为0.0032t/a，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的相关规定。

（2）废水
①污水处理工程废水
污水处理厂建成后，园区生活污水及工业废水、县城生活污水经处理达标后排放，将使污水中的主要污染物BOD5、CODcr、SS、NH3-N和TP均得到大幅度削减，同时，污水处理厂尾水经过尾水管线排入蓄水池中，冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

②生活污水及辅助生产废水
原有项目运行期间将会产生员工生活污水及地坪冲洗、化验废水等辅助生产废水。生活污水产生量为2.08m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS；辅助生产废水产生量为2.76m3/d，主要污染物为SS、有机物等，均排入预处理段纳入污水厂进水系统统一处理。处理后的尾水经过尾水管线排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

企业已安装废水在线监测系统，根据企业在线监测数据，排入污水处理厂的废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准后排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。
（3）噪声
项目区在设备安装时均设置了固体基础，机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，对风机采用消声器、在设备外壳加隔声吸声材料等措施后，噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（4）固体废物
①污泥

本期工程处理工艺产生的固废分为二类，第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣；第二类是生化处理后从污泥浓缩工段排出的剩余污泥。

A.栅渣：污水经过格栅后，会有较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物被截留下来，污水厂粗、细格栅的栅渣产生量为350.4t/a，均由栅渣箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

B.沉淀污泥：曝气沉砂池、沉淀池可以去除污水中的砂粒等杂质，沉淀池后设膜格栅，用以去除污水中的悬浮物、漂浮物。沉砂产生量为164.25t/a。由沉砂收集箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

C.脱水污泥：污泥产生量约172.5t/d(62962.5t/a),含水率达到99.2%，经过重力浓缩+带式压滤机脱水处理。经脱水后的污泥含水量达到60%以下，污泥量约906.66t/a，外送至木垒县生活垃圾填埋场处置。

②生活垃圾

原有项目生活垃圾产生量为4.74t/a，按照当地环卫部门要求送往木垒县生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

3 环保制度执行情况
（1）环境管理机构及管理制度设置情况

木垒县科发再生水有限公司负责污水处理厂环境保护管理工作。并按环评要求建立并执行了环境保护管理制度、自行监测制度、环境管理台账制度、排污许可制度等一系列环保制度。

（2）自行监测执行情况

木垒县科发再生水有限公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1033-2019）对现有工程污染源进行自行监测，企业已编制了自行监测方案

（3）环境管理台账记录情况

根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

木垒县科发再生水有限公司已按要求建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确了工作职责，真实记录了企业污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，建立了危险废物交接记录台账等环境管理台账，环境管理台账采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。

（4）排污许可证执行报告情况

执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。

木垒县科发再生水有限公司属于污水处理及其再生利用，排污许可为重点管理，根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），企业已上报季度执行报告和年度执行报告。

4 中水回用管网现状
原有项目污水处理厂至蓄水池段管网规格为DN500，蓄水池回用管网规格为DN600。管网材质为PE材质。管道沿线设置检查井，所有管道均采用无毒环氧涂料进行防腐。目前，污水处理厂日处理能力Q为10000m3/d，PE管道最大设计流速V为2m/s，最小设计流速V为0.4m/s，根据下列计算公式：

[image: image12.wmf]p

V

Q

D

4

=


由公式计算可得，中水回用管网的设计规模能后满足项目建成运行后水资源化利用的需求。
5 原有项目环境问题及“以新带老”措施
5.1 原有项目环境问题
根据相关技术规范及现场资料收集与调查，项目污染物产生后已采取相应治理措施，项目可以做到达标排放，污染物已得到有效处理，存在环境问题如下：

（1）突发环境事件应急预案未及时修编。

5.2 “以新带老”措施
（1）根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关规定及时修编应急预案。

（2）根据本工程建设内容对原排污许可证进行补充。
9、建议按照HJ 19-2022要求，完善评价范围内生态环境保护目标的识别。
已修改。已修改完善了生态环境保护目标，详见报告正文P38-39。
P38-39：
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态保护红线等生态敏感区，不涉及公益林、古树名木等珍稀保护植物；不涉及珍稀野生保护动物。本项目评价范围内无大气环境、水环境、声环境保护目标，生态环境保护目标主要为沿线的植被、土壤等。
表3-5    生态环境保护目标
	环境要素
	保护目标
	与项目区的距离及方位
	环境功能保护级别

	生态环境
	评价范围内植被
	项目区200m范围内
	种类、数量变化小，不造成某个物种的灭绝，植被覆盖率相比之间不会下降，不改变原有生态系统

	
	评价范围内土壤
	项目区200m范围内
	水土流失得到治理

	
	评价范围内动物
	项目区200m范围内
	不受影响


10、根据项目产品方案核实产业政策符合性分析结论。
已修改。已修改完善了产业政策的符合性分析，详见报告正文P2。
P2：
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号文（国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定）及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“19、“再生水利用技术与工程”项目。

木垒县发展和改革委员会已为本项目出具备案证明（木发改字〔2022〕211号），准予备案。因此，本项目建设符合国家产业政策。

11、建议按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求完善施工期生态环境保护措施和运营期生态环境保护措施的编制内容。

已修改。本项目按照污染影响类修改，已补充完善了施工期生态环境保护措施和运营期生态环境保护措施，详见报告正文P51-54、P57-59。
P51-54：
5.2 施工期生态环境保护措施

5.2.1 生态影响避让措施

生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施：

（1）减少地面扰动措施

①优化场内道路的布设，场内施工道路尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

②优化临时占地区的选址，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。

③优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

④加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

（2）野生动物避让措施

①优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段，野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

②在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

5.2.2 植被保护措施
临时压埋的植被，一般1~2年就可以完全恢复；管线施工造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，项目通过保存表土及移植场地现状植被，当被破坏的植被完全得到恢复时，拟建工程对植被的影响就可消除。

5.2.3 动物保护措施
（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

5.2.4 水土保持措施

（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。

（2）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；

（3）严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失；

（4）采取挡土墙、护坡、护面等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。

（5）施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。

（6）合理安排施工时间及工序，蓄水池及管线开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。管沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋管线开挖后要及时回填，防止水土流失。

（7）严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。

通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。

5.2.5 沙化土地保护措施

（1）土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

（4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，不会使项目区内水土流失程度增大，且不会加大风蚀等环境影响，故项目的建设对区域内生态环境的影响较小。

P57-59：
6 运营期生态影响和保护措施

运营期对周边生态环境的影响主要表现为水土流失、压占土地及植被、景观破坏及其对生态功能的影响。

（1）水土流失影响分析

工程运营初期工程建成后，建（构）筑物等覆盖的区域基本不产生水土流失，但项目区其它区域短期内仍不可能恢复植被，项目区生态恢复工程又略滞后于主体工程，在此期间，若遇上暴雨，仍不可避免地会导致土壤侵蚀。工程建成运行后，项目区裸露地表的可蚀性面积均采取绿化等措施后，项目区裸露地表的可蚀性面积大大降低，且导流渠等设施的实施也降低非硬化面积的侵蚀模数，运营期的水土流失量与现状相比有较大降低，土壤侵蚀模数也显著变小。

（2）压占土地及植被、景观破坏影响分析

项目建成后局部生态系统会受到一定的影响。但不会改变场区周边现有环境功能，而且其影响范围在场区内，项目区占地区未发现国家规定的保护树种和名木古树分布，也未见保护动物，动、植物均为当地常见种，因此工程占地不会造成某物种大量减少或消失，对生物多样性影响不大。

（3）生态完整性影响分析

①对生态系统结构的影响

对于因开发建设导致土地利用类型改变的区域，由于区内人群活动增加，且工程地处荒漠区，开发建设活动又处于复杂多样状态，将对区域生态环境产生影响。人既能破坏生态系统，但也能维护生态系统朝着良性循环发展。因此应加强管理与保护，尽可能减少工程区周边荒漠草场的生态结构与功能受人为干扰影响。

（2）对生态系统功能的影响 

工程的开发建设将造成部分区域动植物生境的破碎化、岛域化，也会对建设区区域的动、植物产生一定影响，这种影响也反映在对生物多样性的影响上，且主要表现在区域群落多样性的变化，动植物交流受阻，局部生态系统功能受到影响。因此，本工程的绿化建设应注意加强保留的块状绿地之间的联通性，并通过人为干扰，增加人工绿地植物群落的生物多样性，使工程区内生物多样性指数提高，进而改善工程区域内的生态功能。

管线施工结束后，将施工前剥离的砾幕层用于表层压盖。由于项目区自然条件良好，工程施工结束后，具备恢复乔灌植被条件，故管线施工结束后，需对整个管线工程作业区域的植被进行恢复。

综上所述，项目实施对区域生态环境的影响在可接受水平之内，对评价区生态环境的功能和稳定性影响较小。

12、本项目施工弃方达到97万m3，全部拉运至木垒县生活垃圾填埋场处理不可行，核实弃方环保治理方案。
已修改。已修改完善了弃方的处置措施，详见报告正文P21。
P21：
（5）工程挖填方量

此次项目区最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。根据建设单位提供的设计资料，本项目挖填方量见下表。

表2-5   挖填方量一览表

	序号
	名称
	挖方
	填方
	弃方
	土方平衡

	1
	基础土石方开挖
	291033m3
	0
	0
	291033.11m3

	2
	坝坡坝体培厚回填
	0
	-116866m3
	0
	-116866m3

	3
	外运至木垒县生活垃圾填埋场
	0
	0
	-174167m3
	-174167m3

	合计
	291033m3
	-116866m3
	-174167m3
	0


根据设计资料，本项目挖方量约为291033m3，填方量为116866m3，产生的弃土量为174167m3。每天定时清运蓄水池施工产生的弃土，尽可能的减少施工期临时占地面积，降低施工期生态影响。施工产生的弃土来不及清运时，放置临时弃土场，临时弃土场设置临时拦挡措施，土方表面加盖密布网，防止雨水冲刷，后续加大弃土的清运力度。

木垒县垃圾处理场于2013年5月投入使用，位于木垒县城东北方向，距离人民北路与花园东路交叉路口5km处自然沟。距离城市规划建成区外围不到0.5km。垃圾填理场总占地面积为3.88hm，库容17万m3，日处理垃圾50t/d。2015年中心城区垃圾产生量为40t/d，考虑到乡镇及工业园区等生活垃圾，木垒县垃圾处理场已无法满足需要。

根据《木垒县环境卫生专项规划》，木垒县规划生活垃圾处理场位于木垒县城以北15km处，X197东侧的戈壁荒漠，设计库容为105万m3，日处理能力为120t/d。根据已批复的《新疆木垒县民生工业园区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》相关内容，园区中的农副产品加工及民族特色旅游产业区.农畜产品及食品加工区、新型产业及轻工业区生活垃圾均依托县城垃圾填埋厂，总量约为11.3t/d。根据《木垒县环境卫生专项规划》预测至2030年木垒县进入城市生活垃圾清运系统的生活垃圾量约54t/d。

综上所述，规划的生活垃圾处理厂还剩余57.4t/d的处理能力，这些垃圾需要大量的弃土作生活垃圾填埋场覆土用。因此，生活垃圾填埋场可以容纳本项目产生的174167m3弃土。本项目弃土在采取相应的处置措施后，对周围的环境影响较小。 
13、核实项目所处区域基本大气污染物现状监测数据，确定是环境空气质量达标区吗？建议补充项目特征污染物 TSP 的环境空气质量现状调查或监测内容。
已修改。根据《昌吉州2021年环境空气质量报告》中2021年木垒县环境空气质量数据，项目所在区域木垒县2021年SO2、NO2、PM2.5、PM10各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。综上，本项目所在区域为达标区。已补充了项目区特征污染物TSP的现状监测，详见报告正文P34。
P534：
1.2 特征污染物环境质量现状
根据项目特点，确定本项目特征因子为TSP，为了解区域TSP的质量现状，本次评价过程委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2023年1月30日~2月2日在项目区下风向进行监测（监测日均值），监测结果见下表3-2。
表3-2   大气环境特征因子监测结果表

	监测点位
	监测时间
	监测结果（mg/m3）
	占标率（%）
	超标倍数
	评价标准（mg/m3）

	项目区下风向500m处
	1月30日-2月2日
	0.153-0.169
	51.00-56.33
	0
	0.3


由监测结果可知，本项目区域内TSP最小浓度值为0.153mg/m3，最大浓度值为0.169mg/m3，最小占标率为51.00%，最大占标率为56.33%，区域内TSP日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求（0.3mg/m3）。

	[image: image13.jpg]= ==
=

X

X r

N
=]

N
N
/

=

ke
AN

=

[ $





	[image: image14.jpg]TR B8 M7 2

BIE:1042.13

RIERS 24 B /2] A Bt






	项目区东侧
	项目区南侧

	[image: image15.jpg]= ==
=

X

X r

N
=]

N
N
/

=

ke
AN

=

[ $





	[image: image16.jpg]g 202255001511 '7@ £

\'I ALWG Z‘w_/"f ﬁ/L'ﬂ

[ $.ul:]






	项目区西侧
	项目区北侧

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]2211 H19H T45:37:42






	项目区现状
	项目区现状


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	木垒县2023年污水设施建设项目

	项目代码
	2210-652328-17-01-662493

	建设单位联系人
	李嘉域
	联系方式
	15886830803

	建设地点
	 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁 

	地理坐标
	（ 90 度 24 分 31.150 秒， 43 度 57 分 41.910 秒）

	国民经济

行业类别
	D4690其他水的处理、利用与分配
	建设项目

行业类别
	四十三、水的生产和供应业96.海水淡化处理463；其他水的处理、利用与分配469

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目  

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	木垒县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	木发改字〔2022〕211号

	总投资（万元）
	10000.00
	环保投资（万元）
	441.00

	环保投资占比（%）
	4.41
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	蓄水池面积：217500m2；

管线长度约1000m，管线临时占地约600m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号文（国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定）及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“19、“再生水利用技术与工程”项目。

木垒县发展和改革委员会已为本项目出具备案证明（木发改字〔2022〕211号），准予备案。因此，本项目建设符合国家产业政策。

2 “三线一单”符合性分析
2.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析
（1）生态保护红线的符合性
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。
（2）环境质量底线的符合性分析
据区域例行监测点数据可知，项目区域属于大气环境质量达标区域。本项目施工期废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，且施工周期较短，随着施工期结束将消失。本项目的建设不会改变区域环境质量现状，能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。

（3）资源利用上线的符合性分析
本项目运营期主要是尾水的储存和运输，无新增水资源消耗且加强了木垒县水资源的循环利用，对区域水资源利用上线有强化作用。项目运营过程中不需要燃煤、焦炭等，泵运转需要一定量的电能，但电能的消耗对比木垒县整体电能资源利用量占比极低，不会突破区域资源利用上线。

（4）生态环境准入清单的符合性分析
本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

2.2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件中“乌昌石片区”要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目为蓄水池建设项目，不在上述新增产能项目中，项目施工期严格落实施工环境保护措施，确保将污染影响降至最低；本项目所在地区环境空气质量为达标区域，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中的相关要求。
2.2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）的符合性分析
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目处于木垒县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65232830001。

本项目与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析见表1-1。
表1-1 项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析一览表

管控名称

管控要求

项目概况

符合情况

空间布局约束

1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。

本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元空间布局要求的准入要求。
符合

污染物排放管控

1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。

本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元污染物排放的准入要求。
符合
环境风险防控

1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。

本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元环境风险的准入要求。
符合
资源利用效率
1、执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。

本项目符合自治区总体准入要求中关于一般管控单元资源利用要求的准入要求。

符合

综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。
3 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析
《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中提出实施环境基础设施补短板行动。构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。开展污水处理厂差别化精准提标。优先推广运行费用低、管护简便的农村 污水治理技术，加强农村生活污水处理设施长效化运行维护。推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，加快完善医疗废物收集转运处置体系。

本项目为木垒县基础设施建设，通过本项目的建设，将有效缓解木垒县城乡之间缺水矛盾，经过污水处理厂处理后统一排放至蓄水池，将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。

4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《规划》提出：落实“三线一单”分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。

加强城镇基础设施系统化建设。加快城镇污水处理及再生利用设施提质增效，完善污水收集和处理系统，补齐生活污水收集处理设施短板。推进生活污水收集处理设施和污泥处置设施提标改造，逐步填补城镇生活污水收集空白区。定期检查排水管网，及时发现并修补漏损管道、实施混错接管网改造、老化管网更新；对原有的污水雨水合流制排水系统进行分批次校核，逐步推进雨污分流改造。加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用

本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目严格落实《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》和《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》。项目为蓄水池建设项目，通过本项目的建设，将有效缓解木垒县城乡之间缺水矛盾，经过污水处理厂处理后统一排放至蓄水池，将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。

综上，本项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

5 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析
《规划》提出：坚持污染减排与生态扩容两手发力，以改善流域水环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，维护流域水生态环境安全，切实保障饮用水水源安全。

严格水资源管理。实行最严格的水资源管理制度。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展思路，强化水资源承载能力刚性约束，大力推进农业、工业、城镇等领域节水，使用水方式由粗放向节约集约转变，提高用水效率。

完善污水设施建设。完善污水处理厂配套管网，加快推进污水处理设施配套管网建设以及老旧管网改造，完善全州各县（市）城中村和城乡结合部污水截留、收集。提升城镇生活污水处理设施治污效能，新建城镇生活污水处理厂出水必须达到一级A标准。加快推进昌吉市城北污水处理厂调试运行，推进各县市污水处理厂配套管网工程建设，不断提高污水集中处理率和中水回用率。

本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目为蓄水池建设项目，通过本项目的建设，将有效缓解木垒县城乡之间缺水矛盾，经过污水处理厂处理后达到一级A标准的回水统一排放至蓄水池，将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。
综上，本项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。
6 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析
《规划纲要》明确提出“推进资源节约高效利用。把水资源作为产业发展、城镇建设的刚性约束，以水定产、以水定地、以水定城，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。调整用水结构，降低农业用水总量，推广节水灌溉、循环用水技术，强化农业用水管理。落实山区水库替代平原水库调蓄布局方案，提高已建成水利项目使用效率。实施全社会节水行动，推动水资源节约集约利用。大力发展绿色矿业，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。”
本项目为蓄水池建设项目，通过本项目的建设，将有效缓解木垒县城乡之间缺水矛盾，经过污水处理厂处理后统一排放至蓄水池，将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关要求。

7 与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析
《规划纲要》提出“提升城镇生活污水处理设施治污效能。新建城镇生活污水处理厂出水必须达到一级A标准，积极开展污水再生利用工作，提升水资源循环利用。”
本项目为蓄水池建设项目，污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，后续将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。符合《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关要求。
8 与《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》的符合性分析
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，不在《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》规划用地范围内。根据《关于新疆木垒县特色农业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函[2011]835号）文件对该园区规划的优化调整建议包括：园区自建水厂只能满足近期用水需求，远期用水必须根据城市总体规划争取跨界水源；园区将在一、二区分别建设污水处理厂调整为在一、二区之间建设一座共用污水处理厂；园区规划实施过程严格按照“以水定产、量水而建”的原则建设，严格控制园区内现有的工业用水量，切实做好水资源综合利用工作，要求园区建设过程中进驻的企业产区内部必须同时配套建设污水预处理装置，处理后的污水统一进入园区污水处理站处理达标后中水回用。

本项目主要为污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求后的水排入本项目中储存，后续将用于木垒县绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。因此，本项目的建设基本符合《木垒县城总体规划修编(2013年-2030年)》及《新疆木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》。
9 与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》的符合性分析
《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》第六条指出：制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。自2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。到2020年，乌鲁木齐市再生水利用率达到30%以上，其他城市再生水利用率达到20%以上。

第二十四条指出：通过实施节水改造工程、重大环境污染治理项目等带动先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。加强环保产业市场监管，充分发挥环保产业行业协会的作用，规范市场行为，提高行业企业的管理服务能力和发展水平。

本工程属于再生水综合利用的环保工程，可提高木垒县内的再生水利用率，完全符合该文件的要求。

10 与主体功能规划的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区木垒县县城以北部区域；不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，木垒县属于自治区级点状开发城镇。

开发原则：统筹规划有限的绿洲空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。

相符性分析：

本项目为蓄水池建设项目，属木垒县污水基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内，符合以上“加强基础设施建设”的开发原则；工程所占土地类型为天然牧草地，本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被及农作物，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
11 与《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）的符合性分析
《关于推进污水资源化利用的指导意见》中指出：“三、实施污水资源化利用重点工程—（八）实施区域再生水循环利用工程。推动建设污染治理、生态保护、循环利用有机结合的综合治理体系，在重点排污口下游、河流入湖（海）口、支流入干流处等关键节点因地制宜建设人工湿地水质净化等工程设施，对处理达标后的排水和微污染河水进一步净化改善后，纳入区域水资源调配管理体系，可用于区域内生态补水、工业生产和市政杂用。选择缺水地区积极开展区域再生水循环利用试点示范。”
本项目为蓄水池建设项目，污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，后续将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。符合《关于推进污水资源化利用的指导意见》中的相关要求。
12 与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）的符合性分析
本项目与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》的符合性分析见表1-2。
表1-2 项目与《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》符合性分析一览表
相关要求
本项目情况
符合性
一、严格控制污染物排放

（二）强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。所有县级以上城市以及重点独立建制镇均应建成污水处理设施，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，新改扩建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。
本项目为蓄水池建设项目，是将污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，冬天储存，夏天绿化。
符合
二、推动经济结构转型升级

（四）调整产业结构。依法淘汰落后产能。建立健全落后产能退出机制，综合运用法律手段和经济手段，淘汰现有目录界定的落后产能以及环保、能耗等不达标的落后产能，加快严重过剩产能退出。

本项目为蓄水池建设项目，属于污水处理设施配套项目，不属于淘汰落后产能。
符合
（六）推进循环发展。促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再 生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。
本项目为蓄水池建设项目，污水处理厂处理后达到一级A标准的尾水储存在蓄水池中，后续将用于木垒县城绿化等，可节约大量的水资源，有效提升木垒县水资源利用率。

符合
 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景
木垒县城污水处理厂位于县城东北方向，污水处理采用氧化沟工艺，设计处理量为7000m³/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，出水水质已不能满足相关要求。因此，决定在县城北侧15km，X197线彩门以东处建设木垒县城乡园区一体化污水处理厂。该污水处理厂接纳木垒县城生活污水及民生工业园区新能源装备制造区及畜牧科技产业区生活及生产废水。木垒县城乡园区一体化污水处理厂设计处理规模：近期10000m3/d，远期20000m3/d。
依据《关于木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目环境影响报告书的批复》中相关要求：污水处理厂尾水需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求后排入蓄水池进行综合利用。因此，建设单位于2018年建设木垒县城乡园区一体化污水处理厂配套的尾水利用工程中尾水蓄水池建设项目。蓄水池容积为41万m3，主要用于近期污水处理厂冬季尾水的储存。该蓄水池于2018年建设，于2020年进行竣工环境保护验收。在运行过程中发现，该蓄水池冬季储存尾水已达到饱和，为远期发展考虑，建设单位决定新建一座容积为80万m3的蓄水池及配套设施。工程建成后将联合已建的木垒县中水回收利用工程将中水用于县城绿化等，实现了水资源的二次开发利用，解决了县城绿化用水紧张问题。
2 建设内容
2.1 基本情况
项目名称：木垒县2023年污水设施建设项目；
建设单位：木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局；
建设性质：新建；
建设地点：木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，中心位置地理坐标为E90°24′31.15″，N43°57′41.91″，项目地理位置图详见附图1；
建设内容及规模：新建一座容积为80万m3的蓄水池一座及配套附属设施等。项目区占地面积约为217500m2，管线长度约为1000m。

尾水去向：待夏季用于县城绿化等，达到了冬储夏灌、合理利用水资源的要求。
2.2 项目组成
本工程组成情况见下表。
表2-1   工程组成一览表

项目组成
项目名称
主要建设内容
备注
主体工程
蓄水池
蓄水池库容：80万m3，规格：250m×870m，底部及四壁防渗
新建
附属管线
总长1000m；其中，污水处理厂到蓄水池500m；蓄水池到原有排水管道500m
新建
辅助工程
检查井
规划设置检查井120座
新建
公用工程
供水工程
项目供水依托污水处理厂给水管网
依托
排水工程
生活污水依托污水处理厂的生活区，施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘。
/
供热工程
项目运营后管理人员生活于污水处理厂内，无需另行供热。
依托
供电工程
依托污水处理厂供电设施
依托
环保工程
废气治理
施工期选用尾气排放达标的工程机械设备，各类堆料进行遮盖，大风天气禁止施工，洒水降尘，施工机械进出施工场地进行冲洗

新建
废水治理
施工人员及运营期管理人员产生的生活污水依托污水处理厂的生活区排入厂区处理；施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘。
/
噪声治理
选用低噪声设备，合理规划厂区内外运输路线，减少车辆鸣笛等降噪措施。

新建
固废治理
生活垃圾经收集后，拉运至生活垃圾填埋场处置，弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。建筑垃圾送至木垒县建筑垃圾处置场进行处置。
新建
依托工程
供水
项目供水依托污水处理厂给水管网
依托
营地
施工人员住宿依托污水处理厂的生活区
依托
供热工程
项目运营后管理人员生活于污水处理厂内，无需另行供热。
依托
供电工程
依托污水处理厂供电设施
依托
废水
施工人员及运营期管理人员产生的生活污水依托污水处理厂的生活区排入厂区处理；生活垃圾依托污水厂垃圾桶收集后，交由环卫部门统一处置
依托
临时工程
临时弃土场
临时弃土场在永久占地范围内，施工结束后弃土少部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚，需要外运的弃土需每天定时清运，尽可能的减少施工期临时占地面积，施工结束后进行场地恢复。
/
取土场
本项目不涉及取土
/
施工营地
项目不设置施工人员生活区，不设置固定混凝土拌合站，所需混凝土均外购
料场
本项目不设置施工料场，项目使用的建筑材料均从县城周围料场购买
/
施工道路
利用木垒县已建成道路，不新建施工道路
/
2.3 项目主要设备设施
本项目运营期需配套设施污水泵台以及其他配套设备，具体如下表。
表2-2   本项目设备一览表

主要生产单元
主要工艺
生产设施
数量
单位
设施参数
数值
单位
设备情况
蓄水池
蓄水
水泵
4
台
流量

100
m³/h
/
检查井
120
座
/

/
/

/
2.4 主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表2-3    本项目原辅材料消耗情况一览表
序号
原料名称
年储存量/消耗量
单位
来源
1
经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求的水
80
万m3
污水处理厂
2
电
76.387
万kW
依托污水处理厂供电系统
3
水
182.5
m3
依托污水处理厂给水管网

2.5 工程设计及施工布置
2.5.1 施工布置
（1）施工营地
本项目周边道路系统相对发达，均可利用，本项目不设置施工营地。

（2）施工场地布置
施工场地主要堆放零星施工材料，以及其他施工设施等，拟建项目为蓄水池开挖工程，施工设施均布置在施工场地内。
（3）施工便道
根据目前拟建工程的周边路网及周边发展状况，项目周边道路交通较发达，可满足项目施工材料运输，施工所需材料可以通过现有道路运抵施工现场，施工期间不另设施工便道。现有周边路网可满足需求，且项目的建设不会对周边道路的交通造成严重不良影响。
（4）施工材料
本项目所需材料由木垒县购运，满足本工程需求。
（5）取、弃土场
本项目不设置取土场，项目设有临时弃土场，在永久占地范围内，施工期结束后进行场地恢复。
2.5.2 工程设计
（1）蓄水池
①蓄水池底板开挖
蓄水池底板整体落地，基槽采用反铲挖掘机满堂开挖。蓄水池开挖南北向纵坡为千分之10.8的坡降，东西向纵坡为千分之1.5的坡降，此次最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。挖掘机进入坑内作业，需开挖上下车道，检修井等土石方采用人工开挖，以免扰动原土层，所挖土方由自卸车外运至指定弃土点，运距约800米。开挖至蓄水池防渗结构层底然后碾压整平夯实，待夯实结束后，池底及坝基土层控制相对密度不小于0.75。

②蓄水池坡面开挖
蓄水池整体坝面坡度为1：2，护坡采用现浇混凝土板护坡；本次设计考虑抗冻要求按《水工建筑物抗冰冻设计规范》6.3.3条规定，取0.12m，混凝土强度等级为C25，水泥采用抗酸水泥，抗冻等级为F200，抗渗等级为W4。C25素砼板表面涂以200um的环氧沥青涂层。护坡下的垫层采用50mm厚M10水泥砂浆。

③蓄水池池体填筑土料及混凝土浇筑

池体填筑标准用砾料分层碾压夯填，每层铺填厚度250mm，相对密度不小于0.75，干容重不小于2.15g/cm3。蓄水池混凝土采用C25商品混凝土浇筑，混凝土采用插入式振动棒振捣；蓄水池底板、墙板、顶板分开浇筑，其间预留施工缝；施工缝处设中埋式钢板止水带，施工缝距孔洞边缘不小于300mm。抗渗混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不得少于14天。

④蓄水池防渗设计
由于项目区内土体疏松，渗透系数大，为防止渗漏及水体污染，蓄水池采取全池防渗措施。

项目区剖面示意图见下图。

[image: image19.png]i

|

PRI

. E 1041.62

T f

3748 6000

14300

300mmETFHE  150mm REBART
300g/mt+ 14|  1043.14
el Sy

FHES

1043.20
N7
cskeid

1042.00 (RitAf%)

o
o)
®

FREEFATOTS  eivien

Froe e e v o

120~150mm C25 §

50mm EM10AED X
900g/m 4+ 1K
150mm B g5
ABRDEREFSE

A%

1038.00

O O O O O R
® 1

500mm EH%HA

100mm B 45k 2
900g/mE e+ TR

150mm B A EE
WEETEE





图2-1   蓄水池剖面示意图
池底防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；100mm厚中细砂层；500mm厚砂砾石，相对密度不小于0.60。

坝坡防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；50mm厚M10水泥砂浆，120mm-150mm厚C25素砼混凝土板。
（2）管道
管道总长约1000m。其中，进水管线走向自原有污水厂到蓄水池的管线上接至新建蓄水池，长度为500m，出水管线自新建蓄水池接至原有蓄水池出水管线，长度为500m，项目管线走向图见附图3。

项目管线采用的DN600—DN200的PE管线，管线埋深1.8m以下。

管沟采用150mm厚砂垫层基础，管道基础范围内的腋角部位必须采用中粗砂回填密实。管道支撑角2a采用120°，支撑角150°范围内回填密度应达到95%以上。具体如下图。

[image: image20.png]e G0

Y. AR, RARRAT
A0mm B, HAERRLABEL " L )

.

THD
ki Ud

1150 ]100|
A

Lii Fika: 14





图2-2   管道基础设置示意图
（3）检查井
本工程检查井为砌体检查井。充分利用现有地形，优先考虑利用地形高差自压输水，按照管线定线情况，设置检查阀门井120座。

砌块井：采用Mb10水泥砂浆砌筑，砌块砌筑。

抹面材料：井壁外表面抹面均用防水砂浆(1：2水泥砂浆内掺水泥重量的5%的防水剂)抹面20mm，内表面用砖砌原浆勾缝。钢砼井的盖板及预制井圈内外表面抹面厚20mm，材料同砖砌井内外抹面材料。

钢筋：HPB300级钢、HRB400级钢。

防水层：检查井防水采用高分子防水涂膜防水层，具体做法为10mm厚1：2水泥砂浆找平，1.5-2.0mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1：2水泥砂浆做保护层。

混凝土垫层采用C20混凝土，抗渗等级为P8。

检查井外壁防腐做法：沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度300um。

检查井内壁防腐做法：涂聚合物水泥浆两遍或抹厚度不小于5mm的聚合物水泥砂浆。

井盖：井盖顶面要高出原地面50mm。井盖材料采用球墨铸铁井盖，井盖过汽车采用重型井盖及井盖支座。铸铁井盖项面中间空白处应填铸“排水检查井”，作为区别其他井室的标志。

（4）蓄水池规模设计的合理性
根据《新疆木垒县民生工业园区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》，木垒县城及民生工业园排水量为8346.71m3/d。根据《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50355-2016）中的相关规定，出水作为再生水水源时，尾水产量不宜超过污水处理厂规模的80%，则污水处理厂实际出水流量为8346.71×0.8=6677.4m3/d。根据当地气候条件，设计蓄水池储水量应满足当年11月-次年3月共5个月的出水需求。
蓄水池建成后于第一年的11月1日开始进水，每年11月、12月、1月、2月及3月只进水不出水，共计150天。根据设计资料，蓄水池水量调节情况见下表。

表2-4   蓄水池水量调节一览表
时间段
非灌溉季（当年11月-次年3月）
天数
150
进水流量
6677.4m3/d
进水总量
100.16万m3
出水流量（考虑蒸发、损耗）
33.54m3/d
出水总量
0.50万m3
该时间段结束时剩余水量
99.66万m3
本次蓄水池设计储水量
80万m3
由上表可知，每年非灌溉季污水处理厂出水约为100.16万m3，每年损耗量约为0.50万m3，每年进入蓄水池的水量约为99.66万3；该污水处理厂配套有一座41万m3蓄水池，本次新建一座80万m3蓄水池，故蓄水池总容积量为121万m3，大于每年的非灌溉季蓄水总量，因此本项目80万m3的蓄水池可以满足近期最大需水量要求。

（5）工程挖填方量
此次项目区最大开挖深度为1.5m，填高3.5m。根据建设单位提供的设计资料，本项目挖填方量见下表。
表2-5   挖填方量一览表
序号
名称
挖方
填方
弃方
土方平衡
1
基础土石方开挖
291033m3
0
0
291033.11m3
2
坝坡坝体培厚回填
0
-116866m3
0
-116866m3
3
外运至木垒县生活垃圾填埋场
0
0
-174167m3
-174167m3
合计

291033m3
-116866m3
-174167m3
0
根据设计资料，本项目挖方量约为291033m3，填方量为116866m3，产生的弃土量为174167m3。每天定时清运蓄水池施工产生的弃土，尽可能的减少施工期临时占地面积，降低施工期生态影响。施工产生的弃土来不及清运时，放置临时弃土场，临时弃土场设置临时拦挡措施，土方表面加盖密布网，防止雨水冲刷，后续加大弃土的清运力度。

木垒县垃圾处理场于2013年5月投入使用，位于木垒县城东北方向，距离人民北路与花园东路交叉路口5km处自然沟。距离城市规划建成区外围不到0.5km。垃圾填理场总占地面积为3.88hm，库容17万m3，日处理垃圾50t/d。2015年中心城区垃圾产生量为40t/d，考虑到乡镇及工业园区等生活垃圾，木垒县垃圾处理场已无法满足需要。

根据《木垒县环境卫生专项规划》，木垒县规划生活垃圾处理场位于木垒县城以北15km处，X197东侧的戈壁荒漠，设计库容为105万m3，日处理能力为120t/d。根据已批复的《新疆木垒县民生工业园区总体规划（2014-2030年）环境影响报告书》相关内容，园区中的农副产品加工及民族特色旅游产业区.农畜产品及食品加工区、新型产业及轻工业区生活垃圾均依托县城垃圾填埋厂，总量约为11.3t/d。根据《木垒县环境卫生专项规划》预测至2030年木垒县进入城市生活垃圾清运系统的生活垃圾量约54t/d。

综上所述，规划的生活垃圾处理厂还剩余57.4t/d的处理能力，这些垃圾需要大量的弃土作生活垃圾填埋场覆土用。因此，生活垃圾填埋场可以容纳本项目产生的174167m3弃土。本项目弃土在采取相应的处置措施后，对周围的环境影响较小。
3 总平面图布置图
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目区东侧约100m为41万m3蓄水池，项目区东南侧约230m为污水处理厂，项目区北侧、南侧、南侧均为荒地。项目区成长方形形状，项目区库容为80万m3，项目区具体见附图2。

4 公用工程
4.1 供水工程
项目供水依托污水处理厂给水管网。项目用水主要为生活用水。
（1）生活用水

本项目劳动定员为5人，年生产365天，生活用水按用水量100L/人·天测算，则用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。

4.2 排水工程
本项目排水主要为生活污水。
（1）生活污水
本项目生活用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为0.45m3/a（164.25m3/a）。生活污水依托污水处理厂生活区排入厂区污水处理设施处理。

项目水平衡图见下图。

[image: image21.png]



图2-3  项目水平衡图    单位：m3/d
4.3 供热工程
项目运营后管理人员生活于污水处理厂内，无需另行供热。

4.4 供电工程
本项目供电工程依托污水处理厂供电设施

5 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员5人，工作采用一班制，每天工作8小时，年工作365天。 

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期
1.1 工艺流程
1.1.1 管线施工工艺流程

本项目管线施工期工艺流程及产污环节见下图。

[image: image22.png]i |

il

B2 ‘

T HEE.

I
S





图2-4   管道工程工艺流程及产污环节
工艺流程及产污环节简述

（1）管线沟槽开挖、沟槽处理、土方回填等施工过程中会产生施工扬尘；运输车辆及施工机械排放的机械燃油废气。

（2）供水系统冲洗、混凝土养护过程产生施工废水。

（3）土方开挖、机械设备操作、车辆运输等过程中产生的振动和噪声。

（4）管线沟槽开挖过程会产生大量挖方量，土方堆放于管道一侧，回填方时土方部分回填，因此会有少量弃土产生。

1.1.2 蓄水池工艺流程 

[image: image23.png]e M
e | 5 B B

B TR
Lo L w k,
MR | o g
‘ / | |
| REpTE 20 BnEe FEOFE | w54
| oBR. L
i EBAE ZOLEifl‘jiigﬁﬁ | i Pk

AN
ALRERMTEH |- i
| | 8N
| |
| YLK R FEBI 8 HOKCURI | W ks
| JEEAT ke oL KL | EAS K.
I |oEk





图2-5   蓄水池工程施工工艺流程图

具体施工工艺描述如下：

（1）测量放线
此阶段为土石方施工，主要产生扬尘、施工车辆尾气、噪声和建筑垃圾。

（2）植被清理

库区植被进行清理，采用汽车运输至指定地点，主要产生弃土、噪声、扬尘和施工机械产生的尾气。

（3）土石方开挖

此阶段采用反向铲和推土机开挖，开挖后的土石方用车辆运输至坝体附近。

主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。

（4）坝体修筑及人工配合反铲修坡

此阶段为蓄水池坝体的堆砌和碾压，此阶段产生扬尘、施工机械尾气和噪声。

（5）坝体及池底防渗膜和混凝土施工

此阶段为坝体及池底防渗土工膜的铺设，坝体及池底混凝土砼板的加工与铺设，主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。

（6）进水口及出水涵洞的施工

此阶段为土石方的开挖，砾石垫层的铺设，混凝土结构的浇筑，混凝土的养护等，主要产生施工废水、固体废物、扬尘、施工机械尾气和噪声。
1.2 产排污环节
本项目蓄水池施工及管线施工产生的主要污染物是废气、污水、噪声及固体废物等。
（1）施工期废气
①扬尘
施工期扬尘主要来自开挖过程和运输过程，其来源包括主体工程的挖掘、管沟的开挖、残土回填、建筑垃圾堆放造成的扬尘；车辆运输中遗撒和道路扬尘；风力作用下产生的扬尘等。其中道路扬尘占到施工扬尘总量的60%。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施、气象条件都有关系，在天气干燥及风速较大时影响较为明显，该区块及周围范围大气中总悬浮颗粒TSP及可吸入颗粒物浓度将大大增大。

②汽车尾气
施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。

（2）施工期废水
本项目施工期主要为施工废水以及施工人员生活污水。
①施工废水
施工过程中的建筑废水主要来源于泥浆废水、运输车辆和施工机械冲洗废水以及混凝土养护废水。

施工废水沉淀处理后回用于清洗车辆、地面洒水等作业，不外排。

②施工期生活污水
本项目施工人员生活均依托污水处理厂生活区，施工期生活污水直接排入厂区污水处理设施。

（3）施工期噪声
本项目施工期的噪声源主要是各类机械设备和运输车辆噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声和物料运输车辆产生的噪声。根据类比调查，施工期主要噪声设备为：静压打桩机：82-95dB，振捣棒：85-95dB，混凝土运输车：75-80dB，锯机：83-92dB。打桩机、振捣棒、混凝土运输车、锯机等机械产生的噪声传到施工场界的值将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值标准，对其周边会产生一定的影响。因此，项目施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，同时采取适当的防护措施使其环境的影响减至最低水平。

（4）施工期固体废物
施工期项目内部进行土方挖填平衡，会产生部分弃土。产生的弃土收集后一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。
施工期过程中产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄沙、石子和块石等。产生的建筑垃圾统一收集后运至木垒县建筑垃圾填埋场处理。

施工期施工人员会产生一定量的生活垃圾，统一收集后由环卫部门统一清运。

2 运营期
2.1 工艺流程
[image: image24.png]2002)

(GB1gg1E -
mat—m&rg«awx

B





图2-6  运营期工艺流程图
工艺简述：
污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准要求的水冬季排入蓄水池储存，夏季进行县城绿化等，实现水资源的二次开发利用，解决了县城绿化用水紧张问题。
2.2 产排污环节
本项目运营期污染工序与污染因子见下表2-5。
表2-5    项目产排污情况汇总表

污染类别
污染源/污染工序
污染因子
备注
废水
生活污水
BOD5、NH3-N、COD、SS
运营期生活人员依托污水处理厂生活区
固废
生活垃圾
/
运营期生活人员依托污水处理厂生活区

噪声
设备噪声
等效连续A声级
/
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	1 原有项目运行情况
2017年3月，木垒县民生工业园区管委会委托中南安全环境技术研究院有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目环境影响报告书》，2017年5月6日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以新环函〔2017〕657号文件对该环境影响报告书予以批复，于2018年企业进行自主验收；2018年7月，木垒县民生工业园区管理委员会委托中南安全环境技术研究院股份有限公司编制《木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目（续建）环境影响报告表》，2018年9月6日，原昌吉州环境保护局以昌州环评〔2018〕48号文对该环境影响报告表予以批复，于2020年9月11日，木垒县民生工业园区管委会进行自主验收，并于2022年6月25日变更了排污许可证，许可证编号为91652328MA77JFTU03001Z。
2 原有项目产排污情况、污染物治理措施及达标分析
（1）废气
①恶臭气体
原有项目废气污染源主要是污水处理过程散发出来的恶臭气体。产生恶臭气体的环节较多，主要为粗、细格栅间、曝气沉砂池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水间等，污水处理厂产生的恶臭污染物以NH3和H2S为主。原有项目污水处理工段采用离子除臭工艺对恶臭气体进行治理。离子除臭法在理论和实际中适合污水处理厂推广使用，有效去除臭味率达到90%-95％以上，采取该除臭工艺，可有效减少污水处理过程恶臭气体污染物的产生，从而减轻恶臭影响。污水处理构筑物内恶臭气体源通过加盖密闭、集中收集处理等措施进行控制。评价要求将A2/O反应池产生的恶臭气体一同纳入离子除臭装置处理，废气收集率按95%计，除臭效率按90%计，未收集气体呈无组织面源排放，则污水厂工程运行时恶臭污染物排放源强见表3.4.1―3。

抽风收集的气体经离子除臭装置处理后通过排气筒排放，
②职工食堂油烟
污水处理厂办公区设食堂，属小型规模。就餐人数按日最大26人计，食堂厨房设1个灶头用于烹饪。人均食用油用量按30g/人·d计，估算其食用油量为0.285t/a。类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量约为0.0081t/a。按标准要求需对食堂炉灶设油烟净化装置，净化效率≥60%，则油烟排放量为0.0032t/a，油烟排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的相关规定。

（2）废水
①污水处理工程废水
污水处理厂建成后，园区生活污水及工业废水、县城生活污水经处理达标后排放，将使污水中的主要污染物BOD5、CODcr、SS、NH3-N和TP均得到大幅度削减，同时，污水处理厂尾水经过尾水管线排入蓄水池中，冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

②生活污水及辅助生产废水
原有项目运行期间将会产生员工生活污水及地坪冲洗、化验废水等辅助生产废水。生活污水产生量为2.08m3/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS；辅助生产废水产生量为2.76m3/d，主要污染物为SS、有机物等，均排入预处理段纳入污水厂进水系统统一处理。处理后的尾水经过尾水管线排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。

企业已安装废水在线监测系统，根据企业在线监测数据，排入污水处理厂的废水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准后排入蓄水池中冬天进行储存，夏季用于绿化灌溉。
（3）噪声
项目区在设备安装时均设置了固体基础，机房采用塑钢中空玻璃窗或双层隔声窗，对风机采用消声器、在设备外壳加隔声吸声材料等措施后，噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（4）固体废物
①污泥

本期工程处理工艺产生的固废分为二类，第一类是从粗、细格栅拦截的栅渣；第二类是生化处理后从污泥浓缩工段排出的剩余污泥。

A.栅渣：污水经过格栅后，会有较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物被截留下来，污水厂粗、细格栅的栅渣产生量为350.4t/a，均由栅渣箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

B.沉淀污泥：曝气沉砂池、沉淀池可以去除污水中的砂粒等杂质，沉淀池后设膜格栅，用以去除污水中的悬浮物、漂浮物。沉砂产生量为164.25t/a。由沉砂收集箱进行收集后，统一运至当地垃圾卫生填埋场填埋处理。

C.脱水污泥：污泥产生量约172.5t/d(62962.5t/a),含水率达到99.2%，经过重力浓缩+带式压滤机脱水处理。经脱水后的污泥含水量达到60%以下，污泥量约906.66t/a，外送至木垒县生活垃圾填埋场处置。

②生活垃圾

原有项目生活垃圾产生量为4.74t/a，按照当地环卫部门要求送往木垒县生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

3 环保制度执行情况
（1）环境管理机构及管理制度设置情况

木垒县科发再生水有限公司负责污水处理厂环境保护管理工作。并按环评要求建立并执行了环境保护管理制度、自行监测制度、环境管理台账制度、排污许可制度等一系列环保制度。

（2）自行监测执行情况

木垒县科发再生水有限公司根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1033-2019）对现有工程污染源进行自行监测，企业已编制了自行监测方案

（3）环境管理台账记录情况

根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），环境管理台账指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。环境管理台账记录内容包括生产设施基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

木垒县科发再生水有限公司已按要求建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确了工作职责，真实记录了企业污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，建立了危险废物交接记录台账等环境管理台账，环境管理台账采用电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不少于5年。

（4）排污许可证执行报告情况

执行报告指排污单位根据排污许可证和相关规范的规定，对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。

木垒县科发再生水有限公司属于污水处理及其再生利用，排污许可为重点管理，根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018），企业已上报季度执行报告和年度执行报告。

4 中水回用管网现状
原有项目污水处理厂至蓄水池段管网规格为DN500，蓄水池回用管网规格为DN600。管网材质为PE材质。管道沿线设置检查井，所有管道均采用无毒环氧涂料进行防腐。目前，污水处理厂日处理能力Q为10000m3/d，PE管道最大设计流速V为2m/s，最小设计流速V为0.4m/s，根据下列计算公式：

[image: image25.wmf]p

V

Q

D

4

=


由公式计算可得，中水回用管网的设计规模能后满足项目建成运行后水资源化利用的需求。
5 原有项目环境问题及“以新带老”措施
5.1 原有项目环境问题
根据相关技术规范及现场资料收集与调查，项目污染物产生后已采取相应治理措施，项目可以做到达标排放，污染物已得到有效处理，存在环境问题如下：

（1）突发环境事件应急预案未及时修编。
5.2 “以新带老”措施
（1）根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的相关规定及时修编应急预案。

（2）根据本工程建设内容对原排污许可证进行补充。 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1 环境空气质量现状
1.1 基本污染物环境质量现状
（1）数据来源
本项目大气环境现状监测数据来源于《昌吉州2021年环境空气质量报告》中2021年木垒县环境空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，监测时间为2021年。

（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。

监测结果与评价结果见下表。

表3-1  区域空气质量现状评价表
评价因子
平均时段
评价标准(μg/m3)
现状浓度(μg/m3)
占标率(%)
达标情况
SO2
年平均浓度
60
6
10
达标
NO2
年平均浓度
40
11
27.5
达标
PM10
年平均浓度
70
28
40
达标
PM2.5
年平均浓度
35
12
34.3
达标
CO
24h平均第95百分位数
4mg/m3
1.4mg/m3
35
达标
O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数
160
124
77.5
达标
项目所在区域木垒县2021年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为6µg/m3、11µg/m3、12µg/m3、28µg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为124µg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。综上，本项目所在区域为达标区，区域环境空气质量良好。

1.2 特征污染物环境质量现状
根据项目特点，确定本项目特征因子为TSP，为了解区域TSP的质量现状，本次评价过程委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2023年1月30日~2月2日在项目区下风向进行监测（监测日均值），监测结果见下表3-2。

表3-2   大气环境特征因子监测结果表
监测点位
监测时间
监测结果（mg/m3）
占标率（%）
超标倍数
评价标准（mg/m3）
项目区下风向500m处
1月30日-2月2日
0.153-0.169
51.00-56.33
0
0.3
由监测结果可知，本项目区域内TSP最小浓度值为0.153mg/m3，最大浓度值为0.169mg/m3，最小占标率为51.00%，最大占标率为56.33%，区域内TSP日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求（0.3mg/m3）。
2 地表水环境质量现状
本项目厂界500m范围内无地表水环境敏感目标，项目运营期产生的废水主要为生活污水。项目产生的生活污水依托污水处理厂且与地表水系无水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中相关要求，判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。因此，本项目不需要进行地表水评价。
3 声环境质量现状
本项目厂界周边50米范围内不存在环境保护目标。故本次评价不进行声环境质量现状调查。

4 地下水、土壤环境质量现状调查
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目属于导则中附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的项目为“U城镇基础设施及房地产”中“146、海水淡化、其他水处理和利用“的“全部”报告表项目，为Ⅳ类项目。因此无需进行地下水现状调查。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）规定，本项目属于导则中附录A表A.1《土壤环境影响评价行业分类表》“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》；原则上不开展环境质量现状调查。

5 生态环境质量现状调查
5.1 生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号），本项目属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。详见见表3-3。

表3-3          本项目所属生态功能区主要特征

生态功能分区单元

生态区

准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

生态亚区

准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区

生态功能区

古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区

主要生态服务功能

沙漠化控制、生物多样性保护

主要生态环境问题

人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁

生态环境敏感因子、敏感程度

生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感、土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感

保护目标

保护沙漠植被、防止沙丘活化

保护措施

对沙漠边缘流动沙丘、活化沙丘进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒

发展方向

维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延

5.2 生态评价等级判定
本工程不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态敏感区（包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括重要的物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等），本工程属于一般区域。
依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

按以下原则确定评价等级：

（1）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

（2）涉及自然公园时，评价等级为二级；

（3）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

（4）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

（5）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

（6）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

（7）除本条（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）以外的情况，评价等级为三级；
本项目不涉及上述（1）-（6）规定的内容。因此，本项目生态评价等级为三级。
5.3 生态环境现状调查
（1）土地利用现状调查
根据实地调查及资料分析，本项目土地利用类型为草地，土地利用现状详见附图5。
（2）土壤类型现状调查
按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和野外实地调查，本项目土壤类型主要为淡棕钙土，土壤类型图见附图6。

淡棕钙土的母质主要是冲积一洪积物、坡积一残积物，质地多为砂质和砂壤质。一方面其有较为明显的腐殖质层，另一方面碳酸钙淋溶很弱，地表有一层黑色砾幕，有微弱的孔状结皮和鳞片状层次，淡棕钙土土壤剖面特征见表3-4。

表3-4     淡棕钙土土壤剖面特征
图尘厚度
颜色
土壤质地
土壤结构
紧实度
植物根
0-5mm

淡灰色
壤质沙土
层片状
稍松
少量根系
5-18mm

淡黄色
砂质壤土
层片状
稍松
少量根系
18-35mm

淡棕色
砂质粘壤土
核状
紧实
/

35-60mm

杂色
砂质壤土
块状
松
少量根系
60mm

砾石层
（3）植物资源现状调查
本项目植被类型主要为半灌木、矮半灌木荒漠，植被覆盖率不足15%。根据现状调查和有关资料显示，项目区不涉及国家级和省级保护植物。项目评价区域植被类型图见附图7。
（4）野生动物资源现状调查
本项目所在区域主要为天然牧草地，由于评价区环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。根据现状调查和有关资料显示，项目区野生动物主要有跳鼠、沙蜥、野兔等，大、中型哺乳动物分布非常稀少，项目区不涉及珍稀濒危及国家级和省级保护动物。

	环境

保护

目标
	1 大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境
本项目位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态保护红线等生态敏感区，不涉及公益林、古树名木等珍稀保护植物；不涉及珍稀野生保护动物。本项目评价范围内无大气环境、水环境、声环境保护目标，生态环境保护目标主要为沿线的植被、土壤等。

表3-5    生态环境保护目标

环境要素
保护目标
与项目区的距离及方位
环境功能保护级别
生态环境
评价范围内植被
项目区200m范围内
种类、数量变化小，不造成某个物种的灭绝，植被覆盖率相比之间不会下降，不改变原有生态系统
评价范围内土壤
项目区200m范围内
水土流失得到治理
评价范围内动物
项目区200m范围内
不受影响
 

	污染

物排

放控

制标

准
	1 大气污染物排放标准

（1）施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值；

表3-6   GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度限值（mg/m³）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2 废水排放标准

生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

表3-7   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准

序号

污染物

三级标准（mg/L）

1

SS

400

2

BOD5
300

3

COD

500

4

氨氮

/

3 回用水控制标准
本项目回用水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
表3-8   《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。
污染物

一级A标准（mg/L）

COD
50
BOD5
10
SS
10
动植物油
1

石油类

1

阴离子表面活性剂
0.5
总氮（以N计）

15
氨氮（以N计）*
5（8）

总磷（以P计）
2005年12月31日前建设的
1

2006年1月1日起建设的
0.5
色度（稀释倍数）
30
pH
6-9
粪大肠菌群数（个/L）
103
注：*：括号外数值水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为≤12℃时的控制指标

4 噪声排放标准

本项目噪声污染物排放标准见下表。
表3-9    噪声排放标准
时期

标准

限值

施工期

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值标准
昼间70dB（A）、夜间55dB（A）

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准
昼间60dB（A）、夜间50dB（A）

5 固体废物污染物排放标准
本项目运营期产生的固废为生活垃圾。生活垃圾执行生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1 施工期大气环境影响分析及污染防治措施
1.1 施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘
项目施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填以及施工区运输。

根据有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。对于堆土场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。施工期车辆运输洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。只要采取合适的防护措施就可以减少运输扬尘的污染。

由上述分析可知：在施工作业时，将造成粉尘飞扬污染施工现场的大气环境，影响施工人员的身体健康和作业，但此类污染影响范围较小，不会给周围大气环境造成较大影响，随施工期结束而消失，不会给周围环境造成较大影响。

（2）设备燃油废气
施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。

本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于厂区土方挖掘和现场堆放回填土的扬尘，散放的建筑材料（如：水泥、砂子等）的扬尘，管线开挖及回填的扬尘及施工厂区运输道路的扬尘等。

1.2 施工期废气污染防治措施
（1）施工扬尘
在施工期产生的扬尘污染对环境的影响是难以避免的。因此，本环评要求建设单位施工工地配备若干台移动式雾炮机用于土方开挖及装卸车等施工活动喷雾抑尘，有效降低施工期扬尘污染。除上述措施外，为减小施工扬尘对周围环境的污染影响，应要求施工单位文明施工，同时可对施工单位提出如下要求：
①加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。

②做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。

③对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。

④对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。

⑤合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。

⑥装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。

⑦在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。

⑧施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整绿化工作。

⑨加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。

（2）机械车辆废气
施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。

2 施工期水环境影响分析及污染防治措施
2.1 施工期水环境影响分析
本项目施工期主要为施工废水以及施工人员生活污水。

（1）施工废水
主要包括施工机械、施工运输车辆运行清洗时产生的废水和混凝土的养护过程中产生的少量废水。一般大型车辆冲洗废水约200L/辆·d。此外，混凝土拌合和混凝土物件的养护过程中也有少量废水排放。

①混凝土养护废水

混凝土浇筑时将产生养护废水pH值在9～12之间。混凝土养护废水为碱性废水，具有悬浮物高、水量较小，间歇排放的特点。一次排放按120m³/h计。

②机械冲洗废水

施工机械在进出施工场地时，需要对施工机械进行冲洗，冲洗废水通过沉淀池处置后，回用一部分，一部分用于场地的洒水降尘。

表4-1    施工期生产废水排放量估算表 

废污水类别

高峰期废水排放量

主要污染物及浓度

备注

施工废水

养护废水

120m³/h

/

全部蒸发

机械冲洗废水

60m³/d

SS，500～4000mg/L、石油类，10～30mg/L

废水排放特点是废水量相对较少，间歇排放。

在施工区工业场地内设临时沉淀池，将冲洗废水集中收集排入沉淀池，在沉淀池经沉淀处理后回用。施工结束后，对沉淀池拆除清运至木垒县建筑垃圾堆放场。这样可以使施工期废水对水体的影响得到有效的控制。
（2）施工人员生活污水

高峰期施工总人数约100人，按施工用水标准50L∕人·天，则生活用水量为5m3/d（1800m3/a）；排水量按用水量的80%计，则施工人员排放的生活污水为4m3/d（1440m3/a），施工人员生活污水依托污水处理厂。
2.2 施工期废水污染防治措施
施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。

（2）施工区域设置一处临时沉淀池，将易于收集的施工废水进行收集沉淀后取上部较清洁废水用于施工道路洒水降尘，循环使用，不外排。施工人员依托污水处理厂生活区，产生的生活污水排入污水处理厂。

经上述处理措施处理后，施工期废水对环境影响较小，不会对环境造成明显影响。但在施工过程中应加强环境管理，尽量避免施工废水任意乱排，以减缓施工废水对周围环境的不利影响。

3 施工期声环境影响分析及污染防治措施
3.1 施工期声环境影响分析
在施工期间需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，对周围环境会产生噪声污染。主要施工机具有挖掘机、推土机、搅拌机、空压机、起重机等机械设备和各类运输车辆，这些施工机械的运行噪声较大的有：推土机78～95dB（A），挖掘机80～95dB（A），搅拌机78～95dB（A），运土卡车80～85dB（A）。这些设备的噪声水平多在90dB（A）左右。施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，单台设备噪声预测模式如下：

[image: image26.wmf]）

（

1

2

1

2

r

r

lg

20

-

-

=

L

L


式中：r1、r2—距离源的距离，m；

L1、L2—r1、r2处的噪声值，dB（A）；

[image: image27.wmf]）

（

å

=

=

n

1

i

0.1lpi

pt

10

lg

10

L


式中：n—声源总数；

Lpt—对于某点的总声压级。
施工机械噪声源及其随距离衰减分布见下表4-2。
表4-2    主要阶段施工机械噪声预测结果    单位：dB（A）
声源名称
源强
距声源不同距离处的噪声值
10m
20m
30m
40m
60m
80m
100m
150m
200m
300m
推土机
95
75.0
69.0
65.5
63.0
59.4
56.9
55.0
51.5
49.0
45.5
挖掘机
95
75.0
69.0
65.5
63.0
59.4
56.9
55.0
51.5
49.0
45.5
装载机
95
75.0
69.0
65.5
663.0
59.4
56.9
55.0
51.5
49.0
45.5
旋转式打桩机
80
67.5
59.0
55.5
53.0
49.4
46.9
45.0
41.5
39.0
35.5
吊塔
85
67.5
59.0
55.5
53.0
49.4
46.9
45.0
41.5
39.0
35.5
搅拌机
95
75.0
69.0
65.5
63.0
59.4
56.9
55.0
51.5
49.0
45.5
运输车辆
85
67.5
59.0
55.5
53.0
49.4
46.9
45.0
41.5
39.0
35.5
从上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界20m处可达到相应标准限值，夜间在场界100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼间在施工场界30m处，夜间在场界200m处可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

3.1 施工期噪声污染防治措施
根据现场调查，施工场地位于木垒县X197线彩门以东3.5公里处污水处理厂旁，周围50m范围内无噪声敏感目标。因此施工噪声影响对象主要为施工人员。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：

（1）合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。

（2）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，未经批准，不得夜间（夜间22:00～次日早晨06:00）从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，方可实施。

（3）积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。

（4）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

（5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（6）优化施工车辆行车路线。

施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

4 施工期固体废物环境影响分析及污染防治措施
4.1 施工期固体废物对环境的影响分析
工程施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、施工垃圾（主要为建筑垃圾、废弃土方）。
（1）施工人员生活垃圾
工程施工期高峰生产劳动力达到100人，根据以往经验估算，每人每天约产生生活垃圾0.5kg，则施工区生活垃圾产生量约50kg/d。产生总量为18吨（施工期按12个月计），施工期施工人员会产生生活垃圾，统一收集后由环卫部门统一清运。

（2）土石方平衡
本项目挖方量约为291033m3，填方量为116866m3，产生的弃土量为174167m3。本项目弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。
（3）施工建筑垃圾
本工程在建设过程中产生的建筑垃圾主要为废砂、碎石碎砖块、建材及装修产生的垃圾等，经收集后拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处理，并且在外运过程中，在车上加蓬盖，防止弃土的洒落，其对环境不会造成大的影响。

4.2 施工期固体废物污染防治措施
（1）设置生活垃圾箱，固定地堆放，分类收集，定期运往当地环卫部门指定的垃圾堆放点；

（2）工区设立指定的临时堆土区，并设置临时围挡、遮盖等，防止弃土随意堆放；
（3）倒土过程中，工作面必须设置洒水、喷淋设施，并将渣土压实；
（4）弃土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及运至木垒县生活垃圾填埋场堆放；
（5）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，必须外运的建筑废料应运至木垒县建筑垃圾填埋场处理；
（6）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。

5 施工期生态环境影响分析及保护措施
5.1 施工期生态环境影响分析
本项目施工过程将进行蓄水池及管沟土石方的挖填，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失，项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。

（1）工程占地影响分析
本项目蓄水池为永久占地，蓄水池开挖后，改变了土地利用性质；管网敷设占地为临时占地，管道敷设完成后，不改变土地利用性质；严格控制永久占地及临时占地的范围，减少项目建设对周边土地利用格局的影响。蓄水池及管沟的开挖会对现状植被造成一定的破坏，施工期结束后进行恢复工作。

通过上述措施可在施工期最大限度避免临时占地所带来的生态环境影响。

（2）对植被的影响分析
经现场勘查与调查，调查期间评价范围内没有列入国家重点保护物种，本项目建设过程可能破坏地表植被。

项目土地现状为植被覆盖度率低，地表生长植物主要为半灌木、矮半灌木等。工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动对植被压埋、碾压等，对植被造成破坏，使植被覆盖度降低。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；管线敷设造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，一般完全恢复需要1~2年时间。

（3）对动物的影响分析
工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机、振捣棒等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物；同时根据调查，该区没有珍贵动物，也不是候鸟的栖息地和迁徙通道。因此，施工期对野生动物的影响很小。

（4）对景观的影响分析
施工期由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌，将施工期造成的景观影响降至最小。

（5）水土流失的影响分析
项目建设期间土方开挖、倒运、回填和堆放过程中，松散土体及开挖裸露面在水力、风力侵蚀作用下将产生水土流失；项目建设过程中场地清理平整、基础开挖、路基填筑等，将扰动项目区原地貌，破坏地表植被，使水土流失量加大；若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失，对项目场区水土流失产生较大影响。

为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，在项目建设施工中拟采取：

①对暂时无法回填的土方在建设场地中设置临时专用堆场，按工程进度逐渐回填，同时加强表土的保护；

②临时专用堆场周围设置围栏，避免临时堆场中暂时堆放的土方向外流失；

③挖运土方的车辆用篷布严密遮盖，严禁拉运过程中的土方流失；

④遇到干燥或炎热的天气时，对作业区及时喷水以防止”二次扬尘”的产生；

⑤在施工结束时，按规划设计要求及时培植禾木、灌木及草坪，完成绿化目标。

通过采取以上措施，可有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。另外，由于项目水土流失的影响范围仅限于项目区，且主要在施工期。故当施工期结束，蓄水池正常运营后，该工程对区域水土流失的影响也随之基本消失。

5.2 施工期生态环境保护措施
5.2.1 生态影响避让措施
生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施：

（1）减少地面扰动措施

①优化场内道路的布设，场内施工道路尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

②优化临时占地区的选址，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。

③优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

④加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

（2）野生动物避让措施

①优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段，野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

②在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

5.2.2 植被保护措施
临时压埋的植被，一般1~2年就可以完全恢复；管线施工造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，项目通过保存表土及移植场地现状植被，当被破坏的植被完全得到恢复时，拟建工程对植被的影响就可消除。

5.2.3 动物保护措施
（1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。

5.2.4 水土保持措施
（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。

（2）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施；

（3）严格按照设计的占地面积等要求开挖，做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃渣表面进行整平压实，减少水土流失；

（4）采取挡土墙、护坡、护面等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。

（5）施工期间，应划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员、施工机械、临时生活区的范围，严禁随意扩大扰动范围。

（6）合理安排施工时间及工序，蓄水池及管线开挖应避开大风天气，并尽快进行土方回填，弃土及时处置。管沟开挖时，临时土方要合理堆放，用防风网苫盖，定期进行洒水降尘，避免大风天气产生扬尘对区域环境产生影响。直埋管线开挖后要及时回填，防止水土流失。

（7）严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实。项目结束后，做好施工场地的恢复工作。

通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响和项目建设所带来的水土流失可得到有效减缓。

5.2.5 沙化土地保护措施
（1）土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

（4）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。

采取以上措施后，不会使项目区内水土流失程度增大，且不会加大风蚀等环境影响，故项目的建设对区域内生态环境的影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气环境影响及保护措施
本项目运营期无废气产生，不会对周围大气环境造成影响。

2 废水环境影响及保护措施
本项目产生的废水主要为生活污水。

2.1 废水污染源核算
生活用水主要为职工办公生活用水，用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。污水排放量按照用水量的90%计算，则职工办公生活污水排放量为0.45m3/d（164.25m3/a）。生活人员依托与污水处理厂生活区，产生的生活污水直接排入厂区污水处理设施。运营期生活污水排放情况见下表。
表4-3    运营期生活污水排放情况

废水类别及废水量
污染物
产生浓度及产生量
治理措施及排放去向
排放方式
排放浓度及排放量
执行标准限值(mg/L)
达标情况
生活污水(164.25m3/a)
COD
350mg/L;

0.062t/a
生活人员依托与污水处理厂生活区，产生的生活污水直接排入厂区污水处理设施。

间接排放
350mg/L;

0.06t/a
500
达标
BOD5
250mg/L;

0.04t/a
250mg/L;
0.04t/a
300
达标
SS
200mg/L;

0.03t/a
200mg/L;

0.03t/a
400
达标
NH3-N
35mg/L;

0.006t/a
20mg/L;

0.003t/a
/
达标
2.2 废水污染物治理措施的可行性分析
木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目于2017年3月立项，立项文号为：木发改字〔2017〕82号，2017年5月取得自治区环保厅批复（新环函〔2017〕657号），批准建设一座采用“水解酸化+A2/0+MBR”二级处理工艺，处理后的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准要求的污水处理厂，该污水处理厂已投入运营，该污水处理厂运营后污水处理量为近期10000m3/d，远期20000m3/d。污水处理厂完全能够接纳本项目产生的污水，因此，本项目依托污水处理厂可行。

3 噪声影响及保护措施
3.1 噪声源分析
该项目的噪声来自机械设施噪声，主要为水泵等设备运转产生的噪声，主要噪声设备源强见表4-4，本项目选用低噪声设备，合理布置等方式，可降低噪声使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准。
表4-4    项目噪声污染源一览表

序号

设备名称

噪声源强

噪声源位置

备注

1
水泵
75~85
泵房内
连续性

3.2 噪声影响分析
（1）预测模式
噪声衰减预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，公式如下：

[image: image28.png]0 =101
g[ Zt 1001 a J




式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

Ti—i声源在T时段内的运行时间，s 

[image: image29.wmf])

(

lg

20

)

(

)

(

0

0

p

r

r

r

L

r

L

p

-

=


式中：Lp(r)——预测点出声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
（2）影响分析
根据本项目主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算得各厂界的噪声预测值，正常运行情况下预测结果见下表。

表4-5   噪声值预测结果及标准   单位：dB（A）

评价点
与厂界距离
贡献值
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧
51m
44.6
41.7
60
50
厂界南侧
43m
42.9
40.4
60
50
厂界西侧
70m
45.1
43.2
60
50
厂界北侧
49m
43.3
41.0
60
50
根据预测，项目运行过程中厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目运行排放噪声不会对声环境保护目标产生影响。
3.3 监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定的监测点位、监测指标和最低监测频次情况见下表4-6。
表4-6     噪声监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂界四周

等效连续A声级

1次/年

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4 固体废物环境影响及保护措施
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾。
本项目年运营天数365天，项目劳动定员5人，本项目运维人员生活于污水处理厂生活区，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为0.91t/a。项目区职工产生的生活垃圾经污水厂厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。

表4-7   本项目固体废物产排污情况及处理措施一览表
固废名称
固废属性
物理性状
环境危险特性
产生量（t/a）
储存方式
处置方式
生活垃圾
生活垃圾
固态
/
0.91
分类收集、暂存在垃圾桶内

交由环卫部门统一处理
5 地下水、土壤影响及保护措施
本项目产生的废水依托污水处理厂处置，蓄水池采取了全池重点防渗及硬化措施，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7；可以防止尾水进入地下水和周边土壤，故本项目正常生产情况下不会对评价区域地下水水质和土壤环境造成不利影响。

6 生态影响和保护措施
运营期对周边生态环境的影响主要表现为水土流失、压占土地及植被、景观破坏及其对生态功能的影响。

（1）水土流失影响分析

工程运营初期工程建成后，建（构）筑物等覆盖的区域基本不产生水土流失，但项目区其它区域短期内仍不可能恢复植被，项目区生态恢复工程又略滞后于主体工程，在此期间，若遇上暴雨，仍不可避免地会导致土壤侵蚀。工程建成运行后，项目区裸露地表的可蚀性面积均采取绿化等措施后，项目区裸露地表的可蚀性面积大大降低，且导流渠等设施的实施也降低非硬化面积的侵蚀模数，运营期的水土流失量与现状相比有较大降低，土壤侵蚀模数也显著变小。

（2）压占土地及植被、景观破坏影响分析

项目建成后局部生态系统会受到一定的影响。但不会改变场区周边现有环境功能，而且其影响范围在场区内，项目区占地区未发现国家规定的保护树种和名木古树分布，也未见保护动物，动、植物均为当地常见种，因此工程占地不会造成某物种大量减少或消失，对生物多样性影响不大。

（3）生态完整性影响分析
①对生态系统结构的影响

对于因开发建设导致土地利用类型改变的区域，由于区内人群活动增加，且工程地处荒漠区，开发建设活动又处于复杂多样状态，将对区域生态环境产生影响。人既能破坏生态系统，但也能维护生态系统朝着良性循环发展。因此应加强管理与保护，尽可能减少工程区周边荒漠草场的生态结构与功能受人为干扰影响。

（2）对生态系统功能的影响 

工程的开发建设将造成部分区域动植物生境的破碎化、岛域化，也会对建设区区域的动、植物产生一定影响，这种影响也反映在对生物多样性的影响上，且主要表现在区域群落多样性的变化，动植物交流受阻，局部生态系统功能受到影响。因此，本工程的绿化建设应注意加强保留的块状绿地之间的联通性，并通过人为干扰，增加人工绿地植物群落的生物多样性，使工程区内生物多样性指数提高，进而改善工程区域内的生态功能。

管线施工结束后，将施工前剥离的砾幕层用于表层压盖。由于项目区自然条件良好，工程施工结束后，具备恢复乔灌植被条件，故管线施工结束后，需对整个管线工程作业区域的植被进行恢复。

综上所述，项目实施对区域生态环境的影响在可接受水平之内，对评价区生态环境的功能和稳定性影响较小。
7 环境风险分析
本项目的环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对环境风险进行简单分析，评价的基本内容主要包括风险调查、环境敏感目标情况、环境风险识别、环境风险分析等。
7.1 风险调查
本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质，存在的主要风险为生态环境风险。

7.2 环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级分为一级、二级、三级及简单分析，相关内容见表4-8。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。
表4-8    风险评级等级

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定：

当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）；


[image: image30.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质，因此Q=0＜1，则本项目环境风险潜势为I。
综上所述，本项目的环境风险潜势为I级，因此本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。
7.3 环境风险因素识别
本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质，本项目运营期可能产生环境风险的因素如下：
（1）蓄水池溃坝风险；
（2）防渗层断裂，尾水将可能对蓄水池下的地下水造成污染。
7.4 风险事故防范措施
（1）蓄水池溃坝事故防范措施
1）蓄水池水位控制

整个工程运行期间除非常情况外均不允许超过最高水位运行。蓄水池在防洪安全的基础上，库内排洪系统只要满足能够在随后的24小时内将洪水排空即可确保蓄水池洪水安全。

2）运行要求根据相关法律法规及水利部门、环保部门、安全管理部门的要求，本工程建立健全管理机构和体系，确保安全运行。

①建设方负责组织建立健全蓄水池安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理；

②建设方应当针对蓄水池垮坝、漫顶、溃堤等安生产事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练；

③建设方应当建立蓄水池工程档案，特别是隐蔽工程施工的档案和运行过程的有关文件记录及原型监测记录档案，并长期保管；

④从事蓄水池筑坝、排洪和排渗设施操作的专职工作人员必须取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；

⑤定期进行安全评价，并采取必要措施消除安全隐患。蓄水池安全现状评价工作应当有能够进行坝体稳定性验算、水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。

3）管理制度措施

①蓄水池应配备专职蓄水池管理人员；

②制定建立蓄水池管理的各项规章和规程，并认真严格执行；

③制蓄水池作业计划，按岗位责任制进行检查维护；

④强蓄水池技术管理，档案资料的保管。

4）蓄水池其他保障措施

蓄水池能否确保安全，除应有好的设计和好的施工质量外，管理的好坏是关键。根据蓄水池的具体情况，提出以下几点在施工及生产运行过程中应注意的几个问题：

①蓄水池应配备专门的管理人员。认真学习安全管理规定，熟悉和掌握相关文件中的有关要求，24小时值班，并建立岗位责任制，责任到人，负责指导筑坝和蓄水池的安全监督管理，建立蓄水池管理档案。

②蓄水池运行期间注意库水位的控制。

③汛期前应对排洪（水）系统进行全面检查，洪水或冰冻过后对损坏的部位及时进行修整。汛期应注意收听当地天气预报，做好必要的抢险准备工作，确保安全度汛；消力池内每隔一段时间应结合实际运行情况进行清淤。

④为了随时了解坝体安全状态，应定期进行坝体位移及浸润线观测，观测结果记录归档长期保管，发现问题及时处理；同时在坝体建立在线监测系统，加强在线观测系统的人员培训和日常维护。 

⑤浸润线高低直接影响到坝体的安全，因此应随时掌握浸润线的动态，浸润线平均每月应当观测一次，在汛期应适当增加观测次数。当发现浸润线显著升高，应分析原因，必要时增加新的排渗设施。

⑥密切关注蓄水池区域冰情和冻土情况，加强对蓄水池设施的防冻保护和安全检查。

（2）防渗层断裂的防范措施
①施工期严格保证施工质量，严格施工监理制度，保证施工不会发生施工质量问题，保证防渗层施工质量。

②防渗材料质量检测。本工程所用防渗材料使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指标进行检测，各项指标均符合标准规定和设计要求。

③防渗膜及土工布具有抗顶破、抗刺破能力，但在铺设过程中，常被膜下尖砾、树根顶破。在防渗施工中，土方开挖清除至要求深度，并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实，找平并洒水夯实，使夯填土干容重不小于1.65t/m³。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物，并喷洒除草剂等药水，整理后的坡面应平整、密实、光滑，以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整度要求后，经监理工程师验收合格，为防渗膜及土工布铺设提供工作面。

④土工膜场内拼接。为了施工方便，保证拼接质量，防渗膜及土工布应尽量采用宽幅，减少坝坡现场拼接量，施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、现场长度需要，在库内专用场地剪裁，并拼接成符合要求尺寸的块体，卷在钢管上，人工搬运到工作面铺设。

⑤运营期项目应及时进行巡检，同时应及时对项目区地下水进行跟踪监测，如地下水水质情况发生急剧变化，应核查项目的防渗情况。

⑥建立健全管理制度，完善奖惩措施，责任落实到个体，建立完善的追责制度，保证在事故发生后，责任落实到个人。

在严格保证施工质量，加强运营期监测、巡检等措施下，本项目发生泄漏的可能性较小，泄漏事故的环境风险是可接受的。

7.5 风险事故的应急措施
根据环境风险分析，项目主要的生态环境风险为蓄水池溃坝风险及防渗层断裂，尾水将可能对蓄水池下的地下水造成污染的风险，对项目可能造成的环境风险突发性事故，编制应急预案。

表4-9    环境风险突发性事故制度应急预案内容
序号

项目

内容及要求

1

总则
编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等
2

概况
本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等
3

本单位的环境危险源情况分析
主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；
4

应急物资储备情况
针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等。
5

应急组织指挥体系与职责
应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等
6

应急处置

应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施

7

后期处置

善后处置、调查与评估、恢复重建等

8

应急保障

人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等

9

监督管理

应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等

10

附则

名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等

11

附件

相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。

12

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

13

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

7.6 风险评价结论
本项目具有潜在的生态环境风险，但风险概率较小。为了防范事故和减少危害，建设单位制定突发环境事件应急预案（应急预案须与当地政府的应急机制联动）。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，以控制事故的减少对环境造成的危害。采取风险防范措施后，从环境风险角度来讲，本项目的建设是可行的。

表4-10   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

木垒县2023年污水设施建设项目

建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
（/）区

（木垒哈萨克自治）县
（/）镇
地理坐标

经度

90.408653°
纬度

43.961643°
主要危险物质及分布

本项目不涉及毒有害、易燃易爆等危险物质
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：无；

地表水途径：无；

地下水途径：非正常工况下尾水泄露；

土壤途径：非正常工况下尾水泄露；
风险防范措施要求

详见报告章节7.4
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
8 环境管理计划
8.1 “三同时”验收
建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。本环评要求建设单位开展施工期环境监理，监督施工单位按照设计图纸严格落实防渗方案，并留下防渗工程验收资料和相关影响资料，作为本项目竣工环境保护验收的技术依据。本项目“三同时”验收汇总情况见表4-11。

表4-11   环保设施及三同时验收一览表
类别

治理措施

治理效果

废气

施工期废气洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布等
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

废水
施工期及运营期生活污水依托污水处理厂处理设施处理
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准
施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘

合理处置

噪声
选用低噪声设备，基础减震等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
固废
施工期产生的建筑垃圾拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处置，产生的弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚。
合理处置
运营期产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
8.2 环境管理
建设项目环境管理总体规划详见表4-12。

表4-12   建设项目环境管理总体规划表
试生产阶段

完善准备、最大限度减少事故发生
进行多方技术论证，完善工艺方案；严格施工设计监理，保证工程质量；
建立生产工序管理和生产运转卡；向环保部门提交竣工验收报告
规模生产阶段
加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低超标排污。
监督检查环保措施的执行；
监督检查环保设施的运行情况；
监督检查污染物的监测工作；
信息反馈和
群众监督
反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。
建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究
并改进工艺的先进性；收集附近村民意见并选代表作为监督员。
8.3 监测计划
针对本项目营运期产生的污染物，企业应按时进行监测，监测报告报当地环境主管部门备案，具体检测内容及频次见表4-13。

表4-13  项目营运期检测内容及频次

序号

监测对象

检测内容

监测频次

执行标准
1
噪声

连续等效A声级

每年一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求
2
废水
COD、BOD5、SS、氨氮、pH
每年一次
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准
3
地下水
pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群
连续跟踪监测

/
4
生态
地面生境
长期跟踪监测
/
9 环保投资
本项目工程总投资10000万元，其中环保设施投资441万元，占工程总投资的4.41%，环保设施投资分项具体见表4-11。

表4-11    环保投资一览表

内容

项目名称

治理措施

投资估算

（万元）

1
施工期

废气治理措施
洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布、设置彩钢板屏障
20
2

废水治理措施

临时防渗沉淀池
10
3

噪声治理措施

低噪声设备，基础减震

8
4
固废治理措施
弃土一部分送至木垒县生活垃圾填埋场，另一部分弃土用作蓄水池后坝坡坝体培厚；建筑垃圾拉运至木垒县建筑垃圾填埋场处理
6
5
防渗
池底防渗结构层从下至上分别为：150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；100mm厚中细砂层；500mm厚砂砾石，相对密度不小于0.60。

坝坡防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；50mm厚M10水泥砂浆，120mm厚C25素砼混凝土板。

347
6
生态
植物防护措施；施工结束后，施工临时占地恢复其原有功能，沟槽地面恢复其原有使用功能

50
总计

441
  


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期扬尘
	TSP
	洒水抑尘、土方遮盖密目网、车辆覆盖帆布
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值

	地表水环境
	施工期及运营期生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	施工期及运营期生活污水依托污水处理厂污水处理设施处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

	
	施工废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	施工废水排入临时沉淀池沉淀后洒水降尘
	/

	声环境
	水泵
	设备噪声
	低噪声设备，基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目产生的生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	对项目区进行防渗、防渗要求如下：

池底防渗结构层从下至上分别为：150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；100mm厚中细砂层；500mm厚砂砾石，相对密度不小于0.60。

坝坡防渗结构层从下至上分别为：坝坡整平夯实；150mm厚中细砂层；900g/m2复合土工膜；50mm厚M10水泥砂浆，120mm厚C25素砼混凝土板。

	生态保护措施
	植物防护措施；施工结束后，施工临时占地恢复其原有功能，沟槽地面恢复其原有使用功能

	环境风险

防范措施
	严格按照施工质量控制标准的要求施工，防止防渗膜破损；加强溃坝的监测、加强项目区洪水的监测，加强坝体的维修养护

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。
因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.06t/a
	0
	0.06t/a
	+0.06t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.04t/a
	0
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.03t/a
	0
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.003t/a
	0
	0.003t/a
	+0.003t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.91t/a
	0
	0.91t/a
	+0.91t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图

附图1：项目地理位置图
附图2：项目平面布置图
附图3：管线走向图
附图4：“三线一单”矢量图
附图5：土地利用类型分布图
附图6：土壤类型分布图
附图7：植被类型分布图
附件
附件1：委托书
附件2：立项文件
附件3：原有项目环评批复及验收意见
附件4：选址意见书
附件5：检测报告
[image: image59.jpg]FTENG%: 1669893817000

] ELLRGR RN R IR R

HBIHE BT

BBIE KA

BT (HE)

G RERRD

EERRA ()

EHEATA EF)

HEGRMETAR (BF)

= SRfEpr g
BT (R
gi—i&ERNE
=, RMARTR
I_L ZERA
4 BV BEREES
HIHE 2016035650350000003512650225 BH012080
2 Eﬁ%ﬂiﬂ}kﬁ
EEHE m
. Eg W&% %E;‘!ﬁﬁ




[image: image31.png]ANVEARYD

LTI

FPZHBOBA

m'aﬁ

AEBES

ERTEAIA

LTHAUAIRI L

¥
il
S

RZRILF

== AZIEFEREAR

BRHRI/REEA
RICIA RS

%) KR ERETF
. &h&n? R =

Custgu£840) KELY

B —ERH





附图1     项目地理位置图

[image: image32.png]



附图2     项目平面布置图

[image: image33.png]KW #
=== BEATREK R K
=TT RBUH KR KRR

P LT





附图3     管线走向图

[image: image34.jpg]=E=C1 = bpi|

“—=

——

_-¥-”

MEEIE RIS RE

T

13° 00"t

BIMERE EAM

86° 0°0" %
!

87° 00" %
L

B8 0" 074
oAy

@ ET

89° 0°0" % 90° 0°0" %
L !

91° 00"
L

#

300"

= %ﬁ?ﬁﬂﬁ‘(’?ﬁ’}-’“’“"’* 8700074\ 88° 0 074 89° 0074 90° 00" % 91° 0y0" % N
By, 7 i ; <
/ | 7 5 N
4 g ! 7 -
’/ FE A X i
; 1
S i P 7 X il
y I 1:1,600,000
i I 0 10 20 40 60 50
J - i
: !
# i
ES [

SHR
| EErta
e

MR T





附图4   “三线一单”矢量图

[image: image35.jpg]



附图5   土地利用类型分布图

[image: image36.jpg]W B By A& M L | K B 5 A H

]
B AT A3
KA £
S Az L
ABAAZ 5 L

| B

i?ﬁ?@%?&%ﬂﬁﬁ%é@
~<§P
N 1: 50000
0 1 2 4
I e KM





附图6   土壤类型分布图
[image: image37.jpg]W B BT & M fE | K B S5 A

N

PR %&%H%#ﬁ?@

i3] 1%
77 SR B B AR 1: 50 000
RS SEUNEES YT 2 4
CEHA. BEBALE S— km





附图7   植被类型分布图
[image: image38.png]Btk 1. ZIEH

E St

BEMHHENARE DRSS ERAH

MR A N BRI B R4 v ) S5 A 5% v A R L 1K
HR, REMGRLRAFA AT AL R 2023 45 K ¥ &
B E ) B8 B 0 A A 56 BOR R %5 T4 G 1) 3R 81 5 i Y

iR, BRWIFRIME.

RELMGTETH IR LB S B %R
20224 10 A 29 H





附件2：立项文件

[image: image39.png]Gailo§l (o bao o 031 GG (59
3 P Al o4 L b &
@‘QP aL.....M.......o,é LU).MJ Ul?}a'o

A 520 55 ¥ B
RIEMIBCEZ R 2300

RE®KF (2022] 211 &

KAz L 2023 4375 K BRI H W4T
PERFsER sy (ARIH G ) mfitsE

RE2EAEREFR S HRR:

REAL LB CXTFAZE 2023 EFAEMHRLTE
AITHHAERE (RFEEVH) WiFEFY ALERBERT
B E B A R 4y ) 8 T AT R4 BRI AR Bk
B, BHE, AT

— AP EEARL AR BESRSGIR, EEEA
WEHRAHAA, FARKEUARE, BHIKLEERZRFE
EEFELE. Hl, LHALE 2023 5405 MR T
BREELE.,

= MEHRRAMREERRNE: 7 80 Faik
B A — B R EEN B,

Z.OEREA KREERAR S BRR

.o KRR



[image: image40.png]f. ERHR: HE

Ny TEHFRAEAESER: EHH 10000 70, &
B oo B B R,

L. AR 14

A TLEARH: 2210-652328-17-01-662493

W B E BT R AT I, e T 2L
FEFTEE, PEFABRRFRER RS, FREEX
BB A E R A B ik, VMR EAREE, %
I TEARLAEFE. EhR T EPTREFEATEH. &
TAFE. TRNES. SREEY. RIRKE, mEEE
TERUHNE. BRAR. BURER RS ®, HRIE
BB, wMEREERSE. FERBERE. L%
FABLEERTNERAA T B RAMERTEAR
oy, B REAEREETZREAKRE HBEAENETHR
REMATEERF AN, RERLE, HEWEE A EM
e ML KBt ST T E BK

M FEMITRERER

REBLEREMAREEI S
20224610 A 30 H

AEBRRPUIEERS 20224 10 F 30 HEP K






附件3：原有项目环评批复及验收意见
[image: image41.png]By jj"ﬁl__": N EN S eqﬁﬁ:{}?r

HHE (2017 657 &

KRR R — AT K AP 2 S v
S| SRS iR 5 B ot s

AL R AT R %4

CRFHIAR LIS B K — A5 ALE R EERTE

WL B WOty D B K AR KR, BHE, #E

R

— REERSE R T ARAERGREETE (UTH
rOCRBE”) LFARLEMEN 15 AL, TE X197 AFY
3.5 AR, HHEARN 5. 3336 AWM. AREREAEN 1 FLA
/b, FEREALBREFEAPRETYER (HFRERE
B3 KA AR W K ) Tk, AL T FAE
W B SRR A M T+ A IR T R+ K AR BR AL B+ 3T
s MY LT YR A/OMBRRE R A BT L

BEE. 1
s % Mm/@a‘i WA . BEE. TR
EELI s =3k, FRBAER. EHE

shdE, M T AREE
T H BAEHEH 9446.29 T T

7 I 8] i L9 (R LB

s, YLk A0 5. MBR 3l
ol 4x 75 PR &30 - SR SR

W 36135 K. Jo A He A A 1000 *k.
%dﬁ o i 2 4 RBE BRI 4% e

32
BB b e SHEIE
§ e ol




[image: image42.png]N ALK ST DIEVER e
4K~ f “’Miﬂ:\ o R A PR KT {*
il et 07 113 xRy
fe e 6 AT R A R IR AR '1‘“ ”J"M%’
- e HEERL (B M (20173‘3_2 T My
i, ERRERE B (B FIULR R,

W R LY RORS R AL

- mTER AT R AR (R4
RUHATHRER, FARTIME “ZFE” BB, HR4s
SRR AR, FFREUTER:

(=) PREBILRITPHEXEAMNBER, TETER
FRARIR. whBFSRTEMXNEHARE. 5AEELD
S0 EAMTRARIRE, MR ALE ) R AEE HRA.

(=) PREKRE BTG, BRFAAAFLE, wE
;;zﬁ%%“@%mﬁ%w, SR BT

IRE; HAkam 957 s = i
&»mmn&mgfzf;f;ﬁiﬁ#kﬁrﬁ%%ﬁﬁﬁ
ATRRRAREA, bk Soliid

BRMRMAR. AR

gt

1500 :E;Hiithl#%*}%&ﬁff, I E R
w—— 3 LUNRY \ " .E-




[image: image43.png]4 I
|

g(w)ﬁﬁﬁﬁﬁ%%%\m#\%éﬂm%ﬂ
,%%ﬁﬁfiWWﬂﬁﬁﬁ%ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ&ﬁmié@él
%Ww%& <<%Pﬁ/£#%tﬁ%%%1%uwn> (0318597—720;1%;
ﬁ%gﬁmﬁﬁmm,i%&ﬁﬁm&%ﬁﬁﬁﬁwmwﬁék
SRERNT 60 TTRE LI vy sy 7 gpte, o

PN, MR E S e 1 4y
(B) BRERREENE, 8588 A DA TR

yo. FARARE . @EW. BATDE. SR, AR

SHAN. RGN, FFRBANE R A0 KB LR IE
AAER, HUENSRAKRETREARERE, 4PRLEA
$ROR B Ao HE A 2R R (% S 97 e HE AR D GB14554-93)
£ PRERMEER, FARETARRARELY, TRER
Bk E R A R AE T R HATED
(CB18918-2002) % 4 h — ZAFE MM ER.

(X)) B3R E TSR BEIE. BEARERE, ABRF
P& R IR BRI, F%%ﬁﬁﬁ—ﬁ (G823
VTR HE AT (GB12348-2008) B%ﬁﬁiﬁﬁs;

(b)) BT T & - .’fﬂi;ﬁm@
s, WTAEATAIETE m;&(@s}zmi&mm
axg i) OFE (00 1,13 i&ﬁ AL
Bk, skt PRI

-3

mew@E v R BATEE y:ri:Zﬁﬁz

B AT



[image: image44.png]b 4E, HETFTEL .
s & K ETX= Hda
IP% 23 N

'\V ? ﬂ

ppatiied Eiﬁfﬁﬁm? et |
4 3E T fHFFINe S . I g
(A\) ﬂmﬁtm&i%ﬂﬁ%ﬁg HEESRR sy
WA E RN, #—F 5?Di£§jﬁ$€%§ ool

%m&%%ﬁﬁﬁﬁglﬁeﬁﬁﬁ ‘
Wit REREA KT, BERER. [

v mESEeLEFEE, RREXE (37) Ry
. EASAAE WAL METARRITRAE. JATE
AR R 5 A B 75 AR B A5 AU B 8
EEREHTHANGAER. ‘

() FRERE 00 KDAGFIER, 704 B4 5ES
N%ﬂilliiﬁA#ﬁ*%&& BB S04 6m 4,

ZEIRSERRY, N ‘
R B A, mmﬁzéﬁi Jll;ia i}:‘

ﬁﬂ%%ﬁé,#iﬁﬁﬁﬂ%ﬁﬁ.
m‘ﬁﬁﬁlﬁﬁﬂiﬁﬁmﬁﬁ
%,%%éﬁﬁ,ﬁﬁiﬁ&A&F.
ﬁ\&Fli,%%ﬁ%%M ABUR
ﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁ%.é%ﬁmgigﬁﬂﬁﬁmﬁ
@*ﬁl%&,%%%%ﬁ%iﬁmﬁ
i\%iﬁﬁﬁ%ﬂ$ﬂ£52m$1¢am

bl
HAMEREE B




[image: image45.png]M'Wl]ﬂm'”thﬁ"
JJI ["/ﬂ ] /]( H, HJ/NIZ{;’MBE
20174 5 1 6 B
i KA IR it B3
Wik AL W4 7 )HM g7 J'": {I o 'l']ﬁ#ﬁiﬂ;%v
Jj?‘ IIllll 41/ " I)\r ” /{I I/ M '
i. 5

A AT WA




[image: image46.png]B0 IR
A

B MIRIE (2018) 48 &

SEMMRRHRTALZ BB S X —HiEk
IR ARGSE R (SE) SR
RIS

K2 ERATVAREEZ R 2

T T R OR L B 4 B K — KT AR R RRRR
1 (4#) RELHRER GUTHRE BRERD) BAXMF
FhE. 2%, HELT:

— R2BRYER —HRAFALERGRRAE (SH)
TFALERALFHRAETLEEA, X197 BEYTTR



[image: image47.png]T

= A2 42 90° 237 50, 647
5 sin Ao, WEBHRE 647, 4

3 " gg h
26,697 . WAE—E A Fm' RARE K, ,@%m%«n h
K A B NS00 JoAE 4 250m, H A D M?§

FE BRI N 332095 F T I
e EATIHAT IR W g,

wif, REBRAHFERL CRIFF (2018) 35%;‘?(
SRR ERER, AFARE AL BB RN R 3y,
sy PHFIARTE MR, AE. sy

= ERAREMER E%iﬁ#%ﬁ%iﬁt}:%ﬁ‘%%«h
) PRUWETIRER, FRTEHL. BTy,
FbAAKTE, HE ML T I :

(=) IMAATRY k. BT Ng gy |
L, BEEAARSBATLIBIEL, L5 hF e
HdE M. B W, BT L KR TR
WHEH. BHRTE L,

(=) BIMBAKES ., 4ERALE 4000, 42
AENBH AR LA N, W BAEIF T8 TokE, BIE
WRIEE, ok,

(Z)ETHE BN AT #H. 7 A M TR 2H
EHEY 16,91 x 10'n’, iﬁﬁ‘kfiﬁlﬁﬁfﬂﬂﬁf&@ﬁh il
FEERRL W, e, fen R naA s
ﬁf’%ﬁl‘?%i,l%ﬁiﬁi%*ﬂ;ﬁﬁg@@ﬂ;ﬁﬁ,[ﬁﬁ%%
;zliwr%mm%%mﬁﬁmm@ﬁéﬂ

ap

£l
&

i

o

i




[image: image48.png](W) TR A5 b BB, e TRAZ P N E AR
AR, AEIHEITHE, REBD EEE
T A B CEEHE T BB A AR
&&mu)*ﬁ%ﬁ&ﬁﬁ,WEM7wmm,&H
5dB (A) .

() MTWAEAT LS. TEHEENRLEAAE
R M RS, B T R T R RO BT A AS
4000 FAMB BALAEH ARG, 2atYihd SHHEF

(RX) PHEEHBER, FARMER LT RBG BH M,
ALE RIS R . RS R ALIE)
HAATED (CB18918-2002) Hth—4R A FREHySMEEAK,
FRING A, RIETALE AAT AU H,
Q3 T AR R BEAT B, 348 8 A b5 08 x4 A 33 T

) ERRA R (RER) FRBORS ERER
R, FHREZAREHRATE, BFRBIIEE, H7#H

(\) 7R TMFSEE, RIS TR RN R A
TR

= EIRBTREEHRY, RETHRNASET S,
B AR TS, W RARAENTRE R,
B STh1E 8, S BRIELUE,

/
4



[image: image49.png]o

m. REGFHFFRS “=Fat> ‘,,%u)g%#{
#ﬁﬁﬁiﬁlﬁﬁﬁﬁﬁ~ﬁ%%l‘mw&A&?%
T/, BERFARTRTERTIHFE R Py gi%l&' By
T ERFNEAT &

. ARE M EURIES T AL o,
ISR L AR F M,

A RAFRERERPLE 20 NIt , M&&
«ﬁ%ﬁ»&%ﬁi#%%?ﬂ%ﬁﬁ%i&‘mggw
HEZERAREPAREGH I Y8,

fig,

Yi&: WFRERZ, AZE

RBARANE, 254, HRA, o

B S EE B B NIRRT R




[image: image50.png]%ggmgﬁg—%kﬁm%ﬂﬁﬁﬁ&ﬁﬁ(ﬁﬁ)
R TN .

20209 A 11 H, *%"&FEE?&EE&I&[@
ke BR L BK L5 ke m 5
pigs. RETHEMbRESRY o

EERAsn
Gimgmg (BB % Trme

LRERABERE Tumgy
) K G (SRAFAE LT LB RAT ).

REFR (RIELZRME) Hr. 5&4&1#2&"&&7%&%&9@&
IR ARG HAT VAR %l&ﬁ%fﬁﬂﬂl&ﬁz%?‘ﬁmﬁﬁlﬂdﬁ
RICAENTTR, WSS THLRY, RIBZTE 0 Torsgm
BAERE AR (E&IﬁEﬁIﬂﬁﬁfF%&ﬁﬁbm, PR
FKHREREM. BRI E B TR RS WA 55 IR

BRI AR B AT TR0, BRSTRIFRUS R 1
mF:

— IERRELER

I, BESHR. 8L EEREAR

AR R AT AL EMAHRRAETWER K, X197 Bi¥

LR 3.5km 4b, P88 AP 5 B3 38 £ BURT 4.4k, FEAZE

I5km, BUE eh.LABRATRE 90°23'50.64", b4k 43°5726.69". ZEAK &
SRR LIS KB MR —EE 41 7w RAE kN, A

R Z Rk % kb B DNS00 R/KEL: 250m, %7K DN600 Hk
180m,

2 REL BRI REMMS
WBET R, kemErarERETIARESERLBRIH
t’*&ﬁmﬂmﬁﬁﬁﬁmﬁﬂﬁfﬁﬂ%ﬁi (k& 2482 BX —hiki5
RREXOAR () FEPWAER . T2018EI A6 H{m

b




[image: image51.png]i il

REEAREBHTRRP R TR (XFALEMS MR —purm
RGBSR E () FRRMHR &R 004D CBMFFE (2018)

gy, 201855 A1 B, “KLERL AR~ KtmELRY

g () TTFIRE, HF 20184 11 ARRIE. HEMLHER
g BT, A TER.

3. BEHER

A B SRR B R T 3320.95 376, R LRRIFRLTE 332095 STt
4, BEH

AR THERPREEEAF IR EAENALERSER
Wi kAL RGBT () TR
r:\ IBEZEHR

REAGRESHE, BELFBEEIHTRARANGER, &

%, REMENIGE SR, SHkEN, XERRARREER
WS RAAE—R. B (ZRABRTHERPREET

) (EFHMFPR017)4 B) FHEAE, BEFHEREAEE.
TR L

1. HETHISR S R

B BEAAEEE RS AE, mamlwmmrgmu&,
BT iE, TRl TENE, HFERTRE
%tmIAﬁﬁmmﬁA¢m15wﬁﬁ=@wmﬁmzmmmﬁ
ﬁlﬁ,m&k%wxﬁﬁﬁmm%:MI%W%E%¢&§‘i
W-#wﬁm%m%&mﬁﬁ;ﬁﬁ%w#i\ﬁﬁmﬁﬁwm
MO, s @ ERETHARMERERE T
I T T o———— . T L
I&*ﬁﬁﬁMﬁﬂﬁ,m$m1@mmm¢=MIﬁF¢m&fi/

2

y 2



[image: image52.png]R

ﬁﬁ*&ixiﬁﬁﬁ.ﬁ¥%ﬁﬂﬁ.

g, EENIF R R
ﬁﬁ%%ﬁﬁ,$ﬁ9%l%?£%&#iﬁ!ﬂ&?fﬁlﬁﬁ

EM,EMﬁi,%mm%mwm%ﬁm,%m%QMEﬁ,
m%m%ﬁﬁ.smmmﬁtﬂ(ﬁaﬁmﬁﬂrﬁ%WWMﬁm»
amm&mm)¢—ﬁAﬁﬁ=mﬁﬂkﬁﬁﬁmmﬁﬁmﬂﬁrm
%ﬂ,%EA&&%%%&W%E*%EFW&W;ﬁEFE%%
&m%@ﬂaﬂﬂg.wm@%ﬁm%mxxo

W, FEYERE
ﬁﬂﬂ%ﬁﬁ,$mEMI%Eﬁi,mlm%wgm‘lﬂ%m
Eﬁlﬁﬁﬁﬁﬁ?ﬁ%ﬁﬂ,#ﬁ%ﬁﬁﬂﬂﬁ?iﬁﬁi,ﬁ
iﬁﬁﬁ%*&ﬁﬁﬂﬁ&%ﬂﬂ:maﬁmﬂﬁﬂﬂﬁﬁm,$
X sk e S, B RAESHE R
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁé@ﬁ%ﬁﬁg%w,ﬁﬁgﬁﬁﬁﬁw%%ﬁ%
(ﬁ%%ﬁiﬁ&»«m3w@m%)¢3%Eﬁ&§*,H%ﬁa
bk 1 1 (X A ER R i K IR

. R4
ﬁﬁmaﬁlﬂﬁﬁ?%&ﬁﬁﬁﬁﬂm%ﬁﬁ,K&Eﬁ?ﬁ@
kﬁmﬂﬂﬁﬁﬁﬁma(ﬁ%)é$$§?%ﬁ&%ﬁﬁmmﬁ
ﬁﬁm,xmﬁﬁiﬁ,mwmi%mﬁ%QMﬁi.*ﬁﬁm%
m%m.$maﬁ%%ﬁﬁ$%W%ﬁ,ﬁ%&ﬁwu,ﬁﬁﬁm
B TR R R




[image: image53.png]=~

X BHRER
SRR, R T
) 15 PR A AR
3 FRHERL, L4

g AR B

LA K: é/‘%
RRERR: A ,mj éﬁ@ m«f;





附件4：选址意见书
[image: image54.png]- T H 4K k£ B 2023 415 KRR
i \ A [E i
@l&]ﬁ H BB AR kB
BRI E KR
| R 5 e L
AR
F7 55 652328202200032P 5 (ERHMRIIR)
BB 538 80 75K B Kt BB N R
P I e B 4
YR (RN RIEMER S MRIE) 5 LU i

ETANFMERERNE, EFHE, FEBRN

HAFEI0 2 MRIER, FRMIE. —
T 5
= R SR ARE O — AR WAL AR A SRR o
T AR S MR T R A R H ek R E SRR
= REERNKREFE, A0S TNE G S
U AT I E S I RN R E R, SABRA RSERE.






附件5：检测报告

[image: image55.png]axy
»E
Ny

AT XIGTMK-H2023(2)-010

#1 A xR

MA,

223112050019

% % A A R

OB & A A& 82023 75 K42 ik k%A B
46 ¥ fz A& B4z f Aok 4 %R
&8 MH 2023 402 407 8

TR 3]



[image: image56.png]&% XIGTMK-H2023(2)-010 B2WA3IA

won

1o AN SMRIERM GG AN P, FHfbe, RAMAA g, dRRE
DUESE- &/l

20 A A E AL ARG AL ARE

3. RBEANA B @k, RANRETEHSLH, LHENR
LA T AL PR

4, ML RRANDLHEREZRAERFATFS SRR I

5. BERBE. FH. AEABLLK, H@ALEENT TR
ZH#EE (CMA) 7 & “#eml+ ¥ Rk, RWEFLLG

6. A A E G,

7. b frst AN 8]t A ey MIREE A N, W R mEZE
£+AA, AANRE, ENRTLE.

@Wiﬁ:%%!ﬁ&%%ﬂ%%ﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁ&&ﬂ
Wk RS EM BT TTINEL 1T SAMEKLEFNI0 K2 £194)
1% : 831100

wiE: 0994-2339999



[image: image57.png]0 XIGTMKH2025(2)-010

R R 25

E32 2 Aa Bz BAR G R
fleh: FHA

e RE:
Aot i :
FES RS
Bk

AHRER

2023401 A 30 B-02 /1 02 B
1#7 8 EA A (FR@) 500 A4

TH-150F 4 ft P i =

AEREFUBERANS

MS105DU % F 547 X -F-(1/100000)

R4

ﬁxn.,;,lﬁ

REwig, 15886830803

CETEN

402011054
B310097815

PHHEE (ugm®) \[\h\
wusrm | wmerm | B R | A i
ET
(mss) RA
1#
01A308
~ 09:00~08:59 169 & 13
o1 A3 \
01A31R Sk
~ 09:05~09:04 ’é‘fff 153 & 1.6 i §
02018 b HII263-2022
Tug/m®
024018
~ 09:10~09:09 161 il I
024028
iz | FARE: SRSmkmRN I R, FREGRH 24 H; 2 ~
2o PLASRIE DR, LRk 3
ERA: T ]YQ’

%%-J/\:W



 
污水处理厂





41万方蓄水池





项目区





项目区









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

