
2023年昌吉回族自治州插板（延长线插座）
产品质量监督抽查方案

2023年昌吉回族自治州插板（延长线插座）
产品质量监督抽查方案

一、抽样方式
（一）抽样领域
在新疆昌吉回族自治州行政区域内插板（延长线插座）销售者的待销产品中抽取。
（二）抽样型号或规格

抽取样品应为同一生产企业生产的同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。当存在多个规格型号可以抽取的,应当优先抽取受检单位销售的主导产品。

（三）样品要求

本次监督抽查的产品见表1。
表1  抽查产品及执行标准
	抽查产品种类
	抽查产品名称
	执行标准

	插板
	延长线插座
	GB/T 2099.1-2008
GB/T 2099.7-2015


（四）抽样形式

1.抽样方法
在市场待销产品中随机抽取插板（延长线插座），原则上同一个受检单位抽取不超过3个不同生产单位的产品。随机抽取时的随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2.抽样基数
抽样基数满足抽样数量即可。
3.抽样数量

抽取样品6只，其中3只为检验样品，3只为备用样品。

（五）检验样品获取方式
检验样品以购买方式获取，由抽样机构携带或邮寄，备用样品由受检单位先行无偿提供，并封存在受检单位。
购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。抽样人员和受检单位代表确定样品获取方式后，由抽样人员填写《产品质量监督抽查检验样品付费单》（如有）。

二、企业生产规模划分
流通领域不做规模划分。
三、产品管理情况

本次抽查的插板（延长线插座）属于强制性产品认证的产品，认证依据标准为GB/T 2099.1-2008
、GB/T 2099.7-2015。
四、抽查产品的标准体系状况

延长线插座产品强制性认证依据的标准GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》于2008年09月24日发布，2009年08月01日实施，2022年11月01日作废。GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座第2-7部分:延长线插座的特殊要求》于2015年10月13日发布，2017年04月14日实施。
五、招标要素
表2 招标要素
	产品名称
	拟抽查批次数
	承检机构数
	产品检验周期
（日/批次）
	整体抽检工作完成周期(日)

	插板（延长线插座）
	2
	1
	 
	 


六、样品处置

（一）封样
封样前，抽样人员应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及单位有关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

封样时，应由抽样人员对样品签封防止拆封，封条上至少有抽样日期、抽样人签名、被抽查企业代表签名，样品运送时应避免剧烈碰撞和挤压使样品破坏。
（二）样品寄送及储运
检验样品由抽样人员携带或者寄递至检验机构。携带或者寄递时，应按运输条件进行包装。在现场包装、寄送的过程中，要有视频、照片等影像资料，确保样品的一致。备用样品封存受检单位并加施封存标识，拍摄、保存相应影像记录，同时应填写《产品质量国家监督抽查样品封存和处置告知单》。
（三）现场取证

抽样人员应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录，对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据包括：
1.企业外观照片，若企业悬挂名称的，应包含在照片内；

2.企业营业执照复印件或照片；

3.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息（拍摄被抽产品批的编号、随机数产生、按随机数从不同部位抽取样品、封样的过程等）；
4.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据；
5.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；
6.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；
7.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；
8.同时包含所封样品、抽样人员(两名)和被抽查企业人员的照片；
9.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；
10.每家企业至少拍摄清晰照片为9-10张；
11.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。
　七、检验应注意的问题
（一）检验项目

本次抽查检验项目见表3。
表3  插板（延长线插座）产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2008 
GB/T 2099.7-2015

	2
	接地措施
	GB/T 2099.1-2008 
GB/T 2099.7-2015

	3
	耐热（100℃）
	GB/T 2099.1-2008 
GB/T 2099.7-2015

	4
	绝缘材料的耐非正常热、耐燃（灼热丝）
	GB/T 2099.1-2008 
GB/T 2099.7-2015


备注：1#～3#样品进行序号1~4的试验。

（二）异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

1.市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

2.检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

3.检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

(三)其他注意事项
进行检验的过程中，应先进行非破坏性检验项目，后进行破坏性检验项目。
样品检验项目检验不合格时应进行影像记录或拍摄照片。

八、工作分工
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院承担本次插板（延长线插座）产品的抽样和检验工作。
此次监督抽查工作采取抽检分离工作方式，分工见表4。

表4  抽样检验工作分工
	抽样机构
	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

	计划批次数
	2

	检验机构
	新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

	计划批次数
	2


九、进度要求
根据监督抽查工作进度要求，各抽样机构、检验机构任务分工以及各阶段工作的时间节点见表5。
表5 抽样检验工作进度要求

	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	抽样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施抽样

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成5日内
	检验报告及结果通知发放

	汇总上报（具体时间以通知文件为准）
	结果上报


十、其他注意事项
本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2022年昌吉回族自治州插板（延长线插座）产品质量监督抽查实施细则》执行。
流通领域抽样时，经销商的待销产品，凡不属于国家市场监督管理总局令（第18号）《产品质量监督抽查管理暂行办法》第十八条所述情况的，均可进行抽样。

十一、附件
附件1：产品质量监督抽查/复查抽样单
附件1： 

产品质量监督抽查/复查抽样单
                                                                 编号：

	任务来源
	
	任务类别
	

	受检单位
	单位名称
	

	
	电商平台
	

	
	单位地址
	

	
	单位所在地
	□城区       □城乡结合部       □乡镇

	
	法人代表
	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	生产单位(或供货单位）
	单位名称

□生产/□标称
	

	
	单位地址
	

	
	法人代表
	
	统一社会信用代码
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	企业规模
	从业人员数（个）
	营业收入（万元）
	产量

	
	
	
	
	

	
	经济类型
	□私营（含个体）□有限责任公司 □股份有限公司 □其他企业

	受检产品
	产品名称
	
	规格型号
	

	
	生产日期/批号
	
	商标
	

	
	抽样数量
	检样数量：
备样数量：
	备样封存地点
	□受检单位
□检验机构

	
	产品等级
	
	标注执行标准/技术文件
	

	
	抽样基数/批量
	
	销售单价 
	

	
	抽样日期
	
	封样状态
	

	
	进货量
	
	存货量
	
	销售量
	

	
	产品认证情况
	□工业产品生产许可证；□QS；□CCC；□其他
	证书编号
	

	
	发票/收据号码
	
	商品条码
	

	
	抽样地点
	□生产    □流通 (□集贸市场  □专业市场  □商场  □超市 □专卖店     □小商铺 □其他□ 电商)

	抽样机构
	机构名称
	
	机构地址
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	备注（需要说明的其他内容）： 

企业确认：所抽产品为境内生产、销售且企业自检合格的待销产品。

	受检单位对上述内容无异议。                                                  

受检单位签名（盖章）：

           年    月   日 
	生产单位对上述内容无异议。                                                  

生产单位签名（盖章）：

        年    月    日
	抽样人员（签名）：                               

	
	
	         抽样机构（公章）：

年    月   日

















1
33

