产品质量监督抽查实施细则

2023年昌吉回族自治州灭火器产品质量监督抽查实施细则
2023-01-  发布                                        2023-01-  实施
	昌吉回族自治州市场监督管理局




2023年昌吉回族自治州灭火器产品质量监督
抽查实施细则
1 抽样方法

1.1在市场待销售产品中随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的产品
1.2抽样样品基数满足抽样数量即可。

1.3随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的干粉灭火器产品，抽取的样品数量见表1。

表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（具）
	检验样品数量（具）
	备用样品数量（具）

	1
	手提式灭火器
	2
	1
	1

	2
	简易式灭火器
	2
	1
	1

	3
	推车式灭火器
	2
	1
	1


1.4 随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表2、表3和表4
表2 手提式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	质量
	灭火器总质量
	GB 4351.1-2005

	
	
	灭火剂充装总量误差
	

	2
	20℃喷射性能
	最小有效喷射时间
	GB 4351.1-2005

	
	
	最小喷射距离
	

	
	
	喷射滞后时间
	

	
	
	喷射剩余率
	

	3
	水压试验
	筒体水压试验
	GB 4351.1-2005

	4
	爆破试验
	筒体爆破压力
	GB 4351.1-2005

	
	
	筒体容积膨胀率
	

	
	
	筒体爆破口情况
	

	5
	灭火剂成分a
	干粉灭火剂第一主要组分含量
	GB 4066-2017

	注：a.灭火剂成分仅适用于手提式干粉灭火器产品干粉灭火剂第一主要组分含量的检测。


表3 简易式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	变形试验
	XF 86-2009

	2
	爆破试验
	XF 86-2009

	3
	筒体外径
	XF 86-2009

	4
	20℃喷射性能
	 有效喷射时间
	XF 86-2009

	
	
	有效喷射距离
	

	
	
	喷射滞后时间
	

	
	
	喷射剩余率
	

	5
	灭火剂成分a
	干粉灭火剂第一主要组分含量
	GB 4066-2017

	注：a.灭火剂成分仅适用于简易式干粉灭火器产品干粉灭火剂第一主要组分含量的检测。


表4 推车式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	喷射软管长度
	GB 8109-2015

	2
	瓶口内径
	GB 8109-2015

	3
	20℃喷射性能
	有效喷射时间
	GB 8109-2015

	
	
	喷射距离
	

	
	
	喷射滞后时间
	

	
	
	喷射剩余率
	

	4
	筒体水压试验
	GB 8109-2015

	5
	喷射控制阀跌落试验
	GB 8109-2015


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 4066-2017   干粉灭火剂

GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 8109-2015   推车式灭火器
XF 86-2009     简易式灭火器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
4异议处理
对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
4.1市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。

4.2检测机构通知异议申请人相关复检的安排。

4.3检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。

4.4市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。

