2025年昌吉州瓶装液化石油气调压器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次瓶装液化石油气调压器产品抽取样品4个，其中2个为检验样品，2个为备用样品。

注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表1。

表1 瓶装液化石油气调压器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构（一般要求、调压器的接头组件） | GB 35844-2018 |
| 2 | 气密性 | GB 35844-2018 |
| 3 | 调压静特性 | GB 35844-2018 |
| 4 | 耐冲击性 | GB 35844-2018 |
| 5 | 材料 | GB 35844-2018 |
| 注： 1. 一般要求的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3； 2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； 3 材料的检验项目为GB 35844—2018中5.1.3.2膜片试样耐液化石油气性能。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 35844—2018 瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。