2025年昌吉州食品相关产品
质量风险监测实施方案

昌吉州市场监督管理局

2025年9月

2025年昌吉州食品相关产品质量风险监测实施方案
一、产品现状分析与风险监测的必要性

食品相关产品是指用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备。其中用于食品包装的材料中，塑料食品包装容器，品种是最多的，使用率也是最高的。包装的安全性是食品安全的一个重要方面，对食品安全有着双重意义，一是合适的包装方式和材料可以保护内装食品不受外界污染，保持食品本身的品质特性不发生改变；二是包装材料和容器本身的化学成分会向食品中发生迁移，如果迁移量超过一定限度就会影响到食品安全。近年来，由食品包装材料引起的食品安全问题层出不穷，食品包装的安全性成为消费者关注的热点。

我国新修订的《食品安全法》自2015年10月1日起施行。《食品安全法》第二条规定：用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（以下称“食品相关产品”）的生产经营应遵守本法。第四十一条规定：生产食品相关产品应当符合法律、法规和食品安全国家标准。对直接接触食品的包装材料等具有较高风险的食品相关产品，按照国家有关工业产品生产许可证管理的规定实施生产许可。第五十二条规定：食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。

《食品安全法》的颁布实施，将食品相关产品纳入管理范围，实施监管，我国食品相关产品的管理进一步完善。目前，我国食品相关产品的标准主要由通用性基础标准、产品标准、检验性方法标准三部分构成，基本具备了较为完整的标准体系。

其中，最为基础的通用性基础标准主要有GB9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》、GB 31603-2015《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》。产品标准主要为GB4806系列标准，是不同材质制品的食品安全要求，检验方法标准为GB31604系列标准。

虽然我国食品相关产品标准体系已经建立，但与发达国家相比仍存在差距。食品安全标准体系不完善、标准短缺等问题仍然存在，不能满足国内市场、国际贸易和食品安全的需求。

食品相关产品作为威胁食品安全的危险源之一，在食品生产消费的各个环节都有可能产生影响。食品相关产品的安全问题已经成为关系人类生命健康安全的重要问题，越来越受到广泛关注。因此有必要对食品相关产品（塑料食品包装容器）的安全卫生性能项目进行风险监测，以便了解和掌握食品相关产品（塑料食品包装容器）的质量状况。

二、监测采样和检测工作要求

（一）产品种类

塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐饮具。

风险监测项目和依据
1.依据国家标准GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具》，对塑料一次性餐饮具的负重性能、跌落性能、耐温性能（耐热水、耐热油）、漏水性等使用性能指标进行测试和评价。依据国家标准GB/T41001-2021《密胺塑料餐饮具》，对密胺塑料餐饮具的耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、 翘曲 、跌落等使用性能指标进行测试和评价。
2.依据国家标准GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》对塑料一次性餐饮具的总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验，对密胺塑料餐饮具的感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）等卫生安全性指标进行测试和评价。

风险监测项目及风险监测采用的标准方法见附表1。
（三）样品来源和采样方案

通过购买的方式获得样品，为保证样品的代表性，在流通领域采样，按随机原则进行。若采样现场产品为散装，应佩戴洁净的一次性手套，采样后立即用密封袋密封样品。

（四）检测要求

承担风险监测项目的主检人员具有相关产品和检测方法的上岗资质，检验使用的标准通过资质认定和实验室认可。

1.采样数量：采集数量见表1。

  表1 采样数量
	产品名称
	采样数量
	检验数量

	塑料一次性餐饮具
	50个（只）
	50个（只）

	密胺塑料餐饮具
	筷子、勺、叉：40支；其它产品：20个
	筷子、勺、叉：40支；其它产品：20个


2.判定原则：仅对单项判定，不做总结论。

（五）费用预算

1.总经费预算

本次风险监测塑料一次性餐饮具5批次、密胺塑料餐饮具1批次，费用由昌吉州市场监督管理局拨付。

2.技术机构经费分配情况

本次风险监测项目为招商新疆质量检测技术研究院有限公司独立承担，不存在技术机构间经费分配情况。

三、结果分析方法

（一）拟采用的数据分析方法

采用比较分析的方法对所抽产品的监测项目与标准进行比较并判定，并对不合格项目进行原因分析。

（二）拟采用的风险评估方法

依据GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》的相关内容进行风险评价并提出风险控制措施。

依据监测方法对塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐饮具产品进行监测，对检测出超过限定要求的项目，根据风险发生的概率、伤害类型及造成伤害的严重程度，结合专家研判，按照GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》标准风险等级划分矩阵图分析，最终判定存在风险产品的风险等级。

四、产品质量安全风险原因深度分析

本次风险监测主要监测塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐饮具产品使用性能指标、卫生安全性指标、重金属指标，风险的产生原因有生产企业的有意或无意添加，造成产品重金属等指标超标，另一重要原因是生产企业追求更高的利润，降低原材料的用量或使用回收再生原材料，导致产品的性能不稳定，使用过程中易造成风险，甚至有的塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐饮具使用的是非食品级原材料，原材料本身含有有害物质，在与食品直接或间接接触后迁移到食品中，造成食品安全问题。

因此，对塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐饮具产品开展产品安全风险分析具有重要意义。通过收集区域性、群体性、基础性数据及相关信息，全面了解影响产品质量的风险因素，找出行业潜在风险，为相关管理部门提供决策依据和技术咨询，实现产品质量风险的早发现、早预警、早处置。

五、时间进度安排

根据风险监测工作进度要求，明确各阶段工作的时间节点。工作安排见表2。表2 风险监测采样监测工作进度要求
	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	采样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施采样

	整体采样工作结束后的10日内
	实施检验

	检验工作完成5日内
	风险分析评估及风险分析报告撰写

	汇总上报（具体时间以通知文件为准）
	结果上报


六、技术机构资质和能力

实施单位：招商新疆质量检测技术研究院有限公司。

招商新疆质量检测技术研究院有限公司依法取得CMA计量认证与CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可资格。通过国家认证认可监督管理委员会实验室认可和资质认定现场复评审的产品2380个、参数8910个；省级资质认定的产品3122个、参数8978个；涵盖食品、石化产品、机械、电器轻工、建材等。现有仪器设备2104余台（套），检验检测覆盖产品类别及检验检测能力在同行业处于西北地区领先地位。
本次风险监测的项目为食品相关产品，属于生产许可证管理产品，招商新疆质量检测技术研究院有限公司常年进行该类产品的型式检验、委托检验、监督抽查等工作，具有丰富的产品检验和风险监测的经验。

附表1
拟选用的检测方法信息

	序号
	风险监测产品
	风险监测项目
	风险监测采用标准方法
	是否获CMA计量认证
	是否获CNAS认可
	其他资质

证明材料

	1
	塑料一次性餐饮具
	负重性能（适用于碗、杯、盒）
	GB/T 18006.1
	是
	是
	/

	
	
	跌落性能
	GB/T 18006.1
	是
	是
	/

	
	
	耐温性能（耐热水）
	GB/T 18006.1
	是
	是
	/

	
	
	耐温性能（耐热油）（适用于碗、勺、盘、盒）
	GB/T 18006.1
	是
	是
	/

	
	
	漏水性
	GB/T 18006.1
	是
	是
	/

	
	
	感官要求
	GB 4806.7
	是
	是
	/

	
	
	总迁移量
	GB 31604.8
	是
	是
	/

	
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2
	是
	是
	/

	
	
	重金属
	GB 31604.9
	是
	是
	/

	
	
	脱色试验
	GB 31604.7
	是
	是
	/

	2
	密胺塑料餐饮具
	感官要求
	GB 4806.7 
	是
	是
	/

	
	
	总迁移量
	GB 31604.8 
	是
	是
	/

	
	
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2  
	是
	是
	/

	
	
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9  
	是
	是
	/

	
	
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7 
	是
	是
	/

	
	
	耐干热性
	GB/T 41001  
	是
	是
	/

	
	
	耐低温性
	GB/T 41001 
	是
	是
	/

	
	
	耐湿热性
	GB/T 41001 
	是
	是
	/

	
	
	耐污染性
	GB/T 41001 
	是
	是
	/

	
	
	 翘曲 
	GB/T 41001  
	是
	是
	/

	
	
	跌落
	GB/T 41001 
	是
	是
	/



4

