# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

# （公示本）

# 项目名称：玛纳斯县新疆卓兴有限公司年产4000万个纸质蛋托项目

建设单位（盖章）：   新疆卓兴纸业有限公司

编制日期：            2023年12月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	33

六、结论	35

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目环境管控单元图

附图3  外环境关系图

附图4  厂区平面布置图

附图5  生产车间平面布置图

附图6-1  分区防渗图（一）

附图6-2  分区防渗图（二）

附图7  现场勘察影像

附件：

附件1  委托书

附件2  立项文件

# 附件3  租赁合同

# 附件4  营业执照

# 附件5  监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玛纳斯县新疆卓兴有限公司年产4000万个纸质蛋托项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-652324-21-01-687315 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇 |  |  |
| 地理坐标 | （ 86 度 9 分 54.730 秒 ， 44 度 19 分 49.242秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2239 其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 造纸和纸制品业 22 - 38 纸制品制造 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改[2022]338号 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 30.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.49 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。不涉及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 项目生产废水回用，生活废水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。不涉及新增工业废水直排。; 否. 新增废水直接排放的污水集中处理厂. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 因此，本项目不开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为C2239其他纸制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），“单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线”属于淘汰类，本项目外购废纸用于生产蛋托，不涉及纸浆制造，本项目不属于名录中限制及淘汰类项目，属于允许类；同时，本项目已取得玛纳斯县发展和改革委员会项目立项批复，项目统一代码为2210-652324-21-01-687315（见附件1）。本项目原料为废牛皮纸，废瓦楞纸，书刊，报纸，办公废纸等无毒无害的生活、工业废纸，不接受沾染有毒有害的废纸，且对纸制品产品质量要求较低，无需对其进行脱墨处理，辅料为石粉，本项目仅利用废旧纸张，所有工序均不涉及造纸工艺。综上，本项目符合国家、地方产业政策要求。 2、土地利用符合性分析 项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇，租用玛纳斯众利合纸制品有限公司现有场地、厂房进行建设，租赁合同见附件2。根据不动产权证（附件4），本项目用地性质为工业用地。 因此符合用地性质。 3、“三线一单”符合性分析 （1）自治区管控要求 本项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号）中“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 与新政发[2021]18 号中“三线一单”符合性分析表 序号; 新政发[2021]18号要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态红线，总体符合新疆生态保护红线规划要求。; 符合. 2; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用; 本项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，租用现有厂房及场地进行建设，符合资源利用上线要求。; 符合. 3; 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目产生的废气、废气、噪声均得到妥善处置，项目对区域环境质量的影响较小，项目建设后不会突破环境质量底线。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约 束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区。乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升; 本项目位于玛纳斯县（一般管控单元）ZH65232430001，符合一般管控单元生态环境准入要求。; 符合. （2）“七大片区”管控要求 本项目位于昌吉回族自治州，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发[2021]162号），属于乌昌石片区，本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 年版）》（新环环评发[2021]162号）中乌昌石片区管控要求符合性见下表。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发[2021]162号）中乌昌石片区管控要求符合性分析 序号; 新环环评发[2021]162号要求; 项目情况; 符合性. 1; 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目为纸质蛋托项目，不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，不属于热电联产项目，本项目废气采取措施后，对周边环境空气影响较小。; 符合. 2; 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目消耗新鲜水量较少；本项目不涉及地下水开采。; 符合. 3; 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不属于油（气）资源开发区，不属于重金属行业; 符合. 4; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不属于煤炭、石油、天然气开发单位。; 符合. （3）昌吉回族自治州管控要求 本项目与《关于<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单>的公告》（昌州政办发[2021]41号）中“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 与昌州政办发[2021]41号中“三线一单”符合性分析表 序号; 昌州政办发[2021]41号要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生 态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态红线，总体符合新疆生态保护红线规划要求。; 符合. 2; 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，租用现有厂房及场地进行建设，符合资源利用上线要求。; 符合. 3; 环境质量底线; 全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目产生的废气、废气、噪声均得到妥善处置，项目对区域环境质量的影响较小，项目建设后不会突破环境质量底线。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于玛纳斯县（重点管控单元）ZH65232420001，严格落实生态环境保护基本要求，符合生态环境准入要求。; 符合. （4）与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 根据《关于<昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单>的公告》（昌州政办发[2021]41号），本项目位于玛纳斯县，本项目与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元ZH65232420001）管控要求符合性分析见下表。 表1-4 与玛纳斯县生态环境准入清单符合性分析 序号; 昌州政办发[2021]41号要求; 项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求。; 城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目属于纸质蛋托项目，不产生恶臭气体，不使用燃煤锅炉。; 符合. 2; 污染物排放管控; 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。; PM2.5浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。城市建成区建筑施工工地做到“六个百分百”（工地周围围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）。; 本项目不在园区内，施工场地采取周围围挡、物料堆放覆盖、洒水降尘等措施控制施工扬尘。; 符合. 3; 环境风险防控; 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求。; 加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。; 本项目不属于重污染企业和危险化学品企业。; 符合. 4; 资源利用效率; 执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求。; 禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。; 本项目属于纸质蛋托项目，不属于高污染、高环境风险项目。; 符合. 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出“加大燃煤燃气锅炉整治力度”： 第三章第三节建设清洁低碳能源体系：大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 第五章第二节分区施策改善区域大气环境：深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。。 本项目属于纸质蛋托项目，且所处地区不属于城市建成区，热源为天然气烘干炉，不属于禁止或淘汰锅炉吨位，且采取高效治理措施，符合新疆环境保护规划的要求。 5、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相关要求：①推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。至2025 年，全州钢铁、铸造等行业全面实现超低排放运行。推进铸造、砖瓦、矿物棉、独立轧钢、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业集群升级改造。推进涉气工业源全过程深度治理，完成钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造、水泥、炭素、矿山开采等重点行业及燃煤锅炉等物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理，加强煤矿、化工、电力、焦化、水泥等工业企业物料封闭化管理。持续推进工业源全面达标排放。②加强工业节水。严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式。工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，实现园区内的水资源循环利用。推动实施工业污染源全面达标排放。 本项目属于纸质蛋托项目，不涉及燃煤锅炉，不属于“三高”项目，项目用水主要为职工人员生活用水及少量的生产用水，项目的建设符合节水式经济发展模式。因此项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相关要求。 6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 表1-5 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 序号; 相关规定; 本项目; 符合性. 1; 第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目属于纸质蛋托项目，不属于高污染、高能耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 2; 第三十二条 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。; 本项目属于纸质蛋托项目，不涉及造纸，不产生恶臭气体。; 符合. - 7、与《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）符合性分析 表1-6 与《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）符合性分析 内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知; (一)加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目在园区外进行建设，已于2022年11月14日进行登记备案。使用天然气清洁燃料，低氮燃烧后通过15m高排气筒（DA002）排放; 符合. (二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下)、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目烘干炉采用天然气清洁燃料; 符合. (三)实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准; 本项目烘干炉采用天然气清洁燃料，排放浓度低于重点区域（颗粒物<30mg/m3、SO2<200mg/m3、NOx<300mg/m3）; 符合. 8、选址合理性分析 （1）外环境关系 本项目为新建项目，项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇（具体见附图3）。 根据现场勘查情况，项目东北侧与玛纳斯众利合纸制品有限公司相邻，东南侧与玛纳斯康博农业科技发展有限公司相邻，项目西北侧140m处为新疆天顺胶源工贸有限公司，项目西南侧70m处为新疆广通瑞源建材有限公司。 表1-7 项目外环境关系 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 高差（m）; 坐标; 备注. 1; 玛纳斯众利合纸制品有限公司; 东北侧; 相邻; -0.32; 86.165906，44.331051; 纸制品加工. 2; 玛纳斯康博农业科技发展有限公司; 东南侧; 相邻; 0.05; 86.166088，44.330138; 肥料生产. 3; 新疆天顺胶源工贸有限公司; 西北侧; 140m; -1.35; 86.163465，44.331960; 饲料生产. 4; 新疆广通瑞源建材有限公司; 西南侧; 70m; 2.05; 86.1622360，44.329259; 建材生产. （2）其选址合理性分析如下： ①查阅相关资料，项目用地区域及评价范围内，不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区等。 ②经现场踏勘，场地周围植被主要为人工种植的农作物等，区域动物以常见的家畜家禽为主，周边无珍稀动植物。 ③项目区周围环境较为简单，周边主要为工业企业，无明显环境制约因素。且本项目运营期间在采取相应的污染物治理措施后，不会对周边环境造成影响，与周边环境相容。 （3）对周边的限制性要求 根据分析，项目废气中主要污染物为投料产生的颗粒物、烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX，项目废气量排放很小，能到达相关排放标准限值要求，且项目周边500m范围内无环境敏感目标；同时项目噪声能达到相应的排放标准。 因此，评价要求在项目区周围不要再规划建设学校、医院、食品厂、居民集聚区、养老院、宾馆等对环境空气、噪声要求较高的企业。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、建设项目名称、性质、建设单位、地点 项目名称：玛纳斯县新疆卓兴纸业有限公司年产4000万个纸制蛋托项目 建设单位：新疆卓兴纸业有限公司 建设地点：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇 建设性质：新建 投资规模：项目总投资680万元。 资金来源：企业自筹 建设内容：租用玛纳斯众利合纸制品有限公司现有场地、厂房进行建设玛纳斯县新疆卓兴纸业有限公司年产4000万个纸制蛋托项目，项目建成后年产4000万个纸质蛋托。 2、产品方案 本项目产品方案及规模情况见下表： 表2-1 产品方案表 序号; 产品名称; 产量（万个）; 产品规格. 1; 纸质蛋托; 4000; 29.5cm×29.5cm. 3、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见下表： 2-2 建设项目组成及主要的环境问题一览表 项目组成; 建设内容及规模; 备注; 主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 建筑面积300m2，轻钢结构，位于厂区东北侧，通过购置碎浆机，搅拌机等设备，建设年产4000万个纸质蛋托生产线。; 利用原有厂房进行改建; 扬尘、汽车尾气、施工人员生活污水、设备噪声、施工人员生活垃圾、装修垃圾; 废气、固废、噪声. 仓储工程; 成品库房; 建筑面积450m2，轻钢结构，位于厂区东北侧。; /. 辅助工程; 生活区; 建筑面积149m2，包含员工宿舍、厨房。位于厂区西南侧。; 新建; 废气、噪声、废水. 公用工程; 供水; 玛纳斯县兰州湾镇给水管网; 依托; /. 供电; 玛纳斯县兰州湾镇供电电网; 依托; /. 供暖; 冬季采用电采暖，电暖气用电使用厂区250kVA变压器提供; 依托; /. 供热; 烘干炉以天然气作为燃料，依托天然气管网; 依托; /. 环保工程; 废水; 生活废水：直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂; 依托; /; /. 废气; 投料粉尘：经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 新建; /. 烘干废气：经15m高排气筒（DA002）排放; 新建; /. 油烟废气：经油烟净化器处理后引至屋顶排放; 新建; /. 固废; 生活垃圾：收集后交由环卫部门处理; 新建; /. 布袋除尘器收集粉尘：回用于生产; 新建; /. 分拣废塑料、废金属：外售资源回收厂家; 新建; /. 噪声; 选用噪声低、震动小的设备；通过隔声、消声、减震、合理布局等措施处理，合理布局，对噪声较大的设备采取单独隔离布置及其他各种消声降噪措施; 新建; /. 地下水防治; 生产车间、成品库房进行一般防渗。; 新建; /. 4、劳动定员及生产制度 劳动定员：项目总人数为5人。 生产制度：年工作日300天，每天工作8小时。夜间不生产，厂区设置食宿。 5、主要原辅材料及动力能耗情况 本项目主要原辅材料及能耗情况如下。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 废纸; 吨; 1500; 外购. 2; 天然气; m3; 20万; 外购. 3; 石粉; t; 500; 外购. 4; 水; m3; 3000; 外购. 5; 电; 度; 45万; 外购. （注：本项目采购的废纸为无毒无害的生活、工业废纸，不接受沾染有毒有害的废纸，此外，本项目对纸制品产品质量要求较低，无需对其进行脱墨。） 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 设备一览表 序号; 设备、仪器名称; 单位; 数量; 备注. 制浆系统设备清单. 1; 立式高浓水利碎浆机; 台; 1. 2; 1#2#浆桶搅拌器; 台; 2. 3; 3#浆桶搅拌器; 台; 1. 4; 1#纸浆泵; 台; 2. 真空及压缩空气系统设备清单. 5; 1#罗茨真空泵; 台; 1. 6; 2#罗茨真空泵; 台; 1. 7; 3#罗茨真空泵; 台; 1. 8; 1#真空罐; 套; 1. 9; 2#真空罐; 套; 1. 10; 1#自吸水泵; 台; 1. 11; 2#自吸水泵; 台; 1. 12; 螺杆式空气压缩机; 台; 1. 13; 压缩空气储气罐; 台; 1; 1m3. 成型系统设备清单. 14; 八面成型机; 台; 1. 15; 模具; 套; 1. 烘干系统设备清单. 16; 金属烘干（六层）; 套; 1. 燃气系统设备清单. 17; 调压计量柜T1; 台; 1. 辅助设备. 18; 石粉机; 台; 1. 19; 打包机; 台; 1. 20; 收托机; 台; 1. 21; 装载机; 台; 1. 变配电设备. 22; 变压器; 台; 1. 注：项目使用的设备不属于淘汰类设备。 7、水平衡分析 本项目用水主要为生活用水、生产用水。 ①生活用水 本项目共计5名员工，在厂区内进行食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中资料，用水定额按照80L/（人•d）计算，生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），排放量按照80%计，排放量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。 ②生产用水 本项目生产用水主要为制浆用水，根据建设单位提供设计资料，每吨废纸与水的比例约为1.122:1，项目废纸用量为1500t/a，故制浆用水为4.46t/d，水与废纸经过破碎工序后通过水泵将纸浆抽至兑浆池，进行兑浆、磨浆等工序后，进入成型机，成型机内纸浆固液分离，分离后的液体（约用水量的85%）进入气水分离罐，由抽水泵将水抽到水池内储存，同时，成型机的储浆槽设置有溢流口，溢出的浆液通过沟渠回流入水池内（用水量的2％），固体部分为半成品蛋托（含水量为13％），而后进入烘干工序，烘干后的成品蛋托含水量为1.6%。 根据计算。项目总用水量为4.86t/d（1458t/a），其中每日补充的新鲜水量为0.9798t/d（293.94t/a），循环水量为3.8802t/d（1164.06t/a）。项目水平衡图见下图。 项目运营期水量平衡表见下表，水平衡图见下图： 表2-5 项目运营期水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水性质; 补充新水; 其他补充水; 回用水量; 总用水量; 损耗量; 废水产生量. 1; 生产用水; 0.5798; 0; 3.8802; 4.46; 物料带走; 0.5798; 0. 2; 生活用水; 0.4; 0; 0; 0.4; 食用及蒸发损耗; 0.08; 0.32. 合计; 0.9798; 0; 3.8802; 4.86; -; 0.6598; 0.32. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 8、物料平衡分析 表2-6 运营期物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 年用量（t）; 名称; 年产生量（t）. 废纸; 1500; 纸质蛋托; 1999.35. 石粉; 500; 外排粉尘; 0.0545. 除尘器收集粉尘; 0.4455. 分拣废塑料、废金属; 0.15. 合计：2000; 合计：2000. 9、总平面布置（详见附图3） 图2-3 平面布置图 本项目厂区为矩形，厂区大门位于厂区东北侧，方便车辆进出；厂区西侧由北向南依次为成品库房、生产车间、厨房及宿舍。 本项目生产车间、办公区域、仓库等布局合理，各功能分区明确，交通便捷，人行、车行、后勤流线清楚分明，有效避免和减少流线交叉。因此，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及污染工艺流程简述（图示）： 一、施工期施工工艺及产污分析 本项目施工期间的主要环境污染工序包括有：基础工程、主体工程、装饰工程等工序产生的施工机械噪声、车辆运输噪声、扬尘、施工机械柴油燃烧废气、装修废气、建筑垃圾、施工废水、施工人员生活垃圾、施工人员生活污水，施工流程图及产污环节如下图所示。 图2-4 施工期工艺流程及产污位置图 二、运营期工艺流程及产污分析 1、营运期工艺流程及产污环节图如下： 图2-5 项目营运期生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程及产污环节简述如下： ①分拣 项目外购成型打包好的废纸，人工对废纸进行粗分拣，去除一些塑料薄膜及一些金属物料。随后进入制浆工序。废纸的种类包括废牛皮纸，废瓦楞纸，书刊，报纸，办公废纸等。该工序会产生固废。 （注：本项目原料为废牛皮纸，废瓦楞纸，书刊，报纸，办公废纸等无毒无害的生活、工业废纸，不接受沾染有毒有害的废纸，且对纸制品产品质量要求较低，无需对其进行脱墨处理，本项目仅利用废旧纸张，所有工序均不涉及造纸工艺。） ②水力碎浆 将分拣后的废纸倒入水力碎浆机内，加水破碎制得纸浆，纸水比例约为1.122:1，搅碎的纸浆通过水泵流入贮浆池内，该工序污染物主要为设备噪声。 ③兑浆搅拌 向兑浆池内添加石粉，通过搅拌机在浆池内进行搅拌，使其兑浆均匀。石粉在投料过程中会产生投料粉尘。 ④磨浆 将兑浆后的原料在磨浆池中进行搅拌机搅拌均质后，通过泵泵入成型机的储浆槽中。 ⑤成型 供浆泵输送至成型机料斗内的纸浆吸附到成型机模具上，通过真空系统吸力将纸浆吸附到成型机模具上将多余水分吸至气水分离罐内，在由抽水泵将水抽到水池内储存，成型机模具吸附纸浆后从而成型。 ⑥烘干 成型后的蛋托湿坯（含水率约13%）放入烘干廊道内，经烘干炉进行烘干（采用天然气作为燃料）。 ⑦包装 将烘干好的蛋托（含水率为1.6%）进行包装，存放至成品仓库内。 2、产污环节 根据本项目产品生产工艺流程及产污环节图，营运期产生的主要污染物见下表： 表2-7 主要污染工序及污染物一览表 项目; 污染工序; 污染物. 废气; 兑浆搅拌; 投料粉尘. 烘干废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 废水; 员工办公生活; 生活废水. 固废; 办公生活; 生活垃圾. 分拣; 分拣废塑料、废金属. 废气处理; 除尘器收集粉尘. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用玛纳斯众利合纸制品有限公司现有场地、厂房进行建设，玛纳斯众利合纸制品有限公司成立于2007年9月13日，进行纸质品加工、销售。后因经营状况不佳，停止生产。经现场踏勘，目前厂房均为空置，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量 - 基本污染物环境质量现状 根据环境空气质量模型技术支持服务系统中提供的数据，玛纳斯县2022年SO2、NO2年平均浓度及CO、O3。日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值PM10、PM2.5年浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多。项目所在区域属于不达标区。 表3-1 2022年玛纳斯县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 18; 60; 30%; 达标. NO2; 年平均浓度; 20; 40; 50%; 达标. PM10; 年平均浓度; 95; 70; 136%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 58; 35; 166%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2400; 4000; 60%; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 70; 160; 44%; 达标. 由上表可知，玛纳斯县2022年PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。因此玛纳斯县属于不达标区。 2、其他污染物环境质量现状评价 本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年8月15日~8月17日对本项目所在地进行TSP、NOX的监测。并出具了监测报告（WT202308139），见附件6。 （1）监测点位 项目厂区西南侧1m处。 （2）监测项目：TSP、NOX。 （3）监测时间 采样时间为2023年8月15日至8月17日连续3天采样。 （4）监测结果 监测结果见下表： 表3-2 项目所在地环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 2023.8.15; 2023.8.16; 2023.8.17. 1#; TSP; 0.223; 0.206; 0.216. NOX; 第一次; <0.005; <0.005; <0.005. 第二次; <0.005; <0.005; <0.005. 第三次; <0.005; <0.005; <0.005. 第四次; <0.005; <0.005; <0.005. （5）评价标准 TSP、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值。 （6）评价方法 采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，计算式如下： Pi = Ci /Si 式中：Pi——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度，mg/Nm3； Si——i种污染物的评价标准，mg/Nm3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重；否则反之。 - 大气环境现状结论 表3-3 环境空气质量现状评价结果 采用点; 监测项目; 采样天数; 评价结果. 浓度范围; 评价标准; Pimax; 超标率（%）; 最大超标倍数. 1#; TSP; 3; 0.206~0.223mg/m3; 0.3mg/m3; 0.74; 0; /. NOX; <0.005mg/m3; 0.25mg/m3; /; 0; /. 根据评价结果，监测期间TSP、NOX满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值。 二、地表水环境质量现状及评价 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价；间接排放建设项目评价等级为三级B。”本项目产生的生产废水全部循环利用，不外排；生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。因此地表水评价等级为三级B。 三、声环境质量现状 本次环评委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2023年8月16日对本项目厂界噪声的监测。并出具了监测报告（WT202308139），见附件4。 监测结果如下： 表3-4 声环境质量监测结果一览表 单位：等效声级Leq[dB](A） 点位编号; 点位名称; 2023年8月16日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间. 1#; 项目地东侧厂界外1m; 52; 40; 昼间60、夜间50; 达标. 2#; 项目地南侧厂界外1m; 48; 38; 达标. 3#; 项目地西侧厂界外1m; 44; 38; 达标. 4#; 项目地北侧厂界外1m; 45; 39; 达标. 由监测结果可知，监测点的监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，说明现状声环境噪声满足区域声环境功能区划要求。 四、土壤、地下水环境质量现状 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及项目地下水、土壤环境现状监测。 五、生态环境质量现状及评价 本项目位于新疆昌吉回族自治州玛纳斯县兰州湾镇，评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标，不需开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无环境空气保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 兑浆搅拌工序产生的投料粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）标准。烘干废气执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中限值要求。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度; 二级. 投料粉尘; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 表3-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 表3-7 烘干废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 烟（粉）尘; 30; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 烟（粉）尘; 200; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准（即玛纳斯县污水处理厂纳管标准）。 表3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 单位mg/L pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮. 6~9; 500; 300; 400; 20; /. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值，昼间70[dB(A)]、夜间55[dB(A)]。 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间[dBA)]; 夜间[dBA)]. GB12348-2008; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水外排，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。不做总量控制要求。 大气污染物中颗粒物、二氧化硫、NOX的建议总量控制指标见下表。 表3-10 本项目污染物控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制指标. 颗粒物; 0.1485. SO2; 0.01668. NOX; 0.1394. 玛纳斯县为不达标区，实行倍量替代，倍量替代后颗粒物、二氧化硫、NOX的建议总量控制指标见下表。 表3-11 本项目污染物控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制指标. 颗粒物; 0.297. SO2; 0.0334. NOX; 0.2788. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工过程中产生的污染物主要有建筑垃圾、扬尘、生活垃圾、生活污水、噪声。 1、施工期废气 项目施工期产生的废气主要是现有建筑拆除以及施工过程中产生的施工扬尘，物料运输过程中的道路运输扬尘、施工机械燃油废气及汽车尾气。 （1）施工扬尘 施工期间对原有建筑物的拆除、基础地基的开挖及各种建筑材料的运输、堆放过程，都将会有扬尘产生。建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”、“六不准”；加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。 在施工工地周围设置符合管理标准和技术规范要求的连续硬质密闭围挡、围墙；对施工现场地面进行硬化；按规定设置泥浆池、泥浆沟、沉淀池，配备喷淋、冲洗等设施设备；禁止高空抛掷、扬撒建筑垃圾；对施工工地裸露地面采取覆盖措施；砂石等工程材料密闭存放或者覆盖；及时清运建筑垃圾，不能及时清运的，做好扬尘污染防治措施；开展土石方、拆除等易产生扬尘污染作业时，采取洒水、湿法施工等措施；按规定冲洗地面和车辆；禁止在限制区域内的施工现场搅拌混凝土、砂浆。 本项目在原有基础上进行改建，施工期内容较少，且周期短。施工扬尘主要为新增的部分建构筑物设施基础开挖等产生的扬尘。环评要求设置移动式喷水软管对土石方开挖等工序进行湿法控尘；对现场的水泥砂浆搅拌设施用彩钢瓦对其三面及顶部进行遮挡；项目使用袋装的水泥、石灰等建筑材料，将其堆放于水泥砂浆搅拌设施处封闭的场地内，并在其中进行拆袋；建筑垃圾临时堆场采用篷布遮挡。 （2）汽车尾气以及机械设备燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放，且本次施工规模较小。由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，通过自然稀释后场界的贡献值可控制在较低水平。 环评建议选用达到环保要求的设备，在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，防止因设备运转不正常而降低原料利用率，从而增加废气排放量。 2、废水 （1）施工废水 施工废水主要为泥浆废水，主要来自浇筑水泥工段，主要污染因子为SS。施工废水经沉淀池（2m3，砖混结构）收集处理后，回用于道路控尘洒水。 （2）生活污水 项目施工人员预计可达15人，均不在施工场地食宿，施工人员生活用水量按80L/人·d计，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为1.02m3/d。施工期生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。 3、噪声 本项目施工期噪声主要为各阶段各类施工机械运作时产生的噪声以及车辆运输产生的噪声，主要施工机械有挖掘机、装载机、混凝土运输泵、振捣器、电锯、切割机、冲击钻、手枪钻等。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 环评要求项目在施工的过程中应当严格执行施工方案中文明施工所提出的措施，以减小对附近声环境的影响，主要包括以下方面： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽量避免使用大型器械作业，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； ②施工现场应在不影响施工作业的情况下，针对部分高噪声小量体设备，设置简易的砖混结构房间隔声，以减少噪声对工作人员干扰； ③环评要求施工期对于运输车辆应加强管理，尽量减少对沿途敏感目标的影响。施工期噪声随着施工结束而消失。采取上述措施后，施工噪声经距离衰减后即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 本项目施工期间产生的建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材等。项目设置临时堆放场所对其进行集中堆存防护，分拣出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等送废品收购站回收利用；余下不能回收的建筑垃圾送由施工方统一运送至指定建筑垃圾处理场处置。 （2）生活垃圾 施工期生活垃圾主要为施工人员办公生活过程的产生的垃圾，施工人员预计约15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计产生量7.5kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气主要是投料粉尘、烘干废气、食堂油烟。 （1）源强核算及治理措施 1）投料粉尘 投料工序时需要向纸浆投放石粉，在此过程中会产生投料粉尘。根据企业提供数据和类比《沙湾县新托蛋托厂建设项目环境影响报告表》（该项目产品、原辅料、生产工艺与本项目类似）可知，粉尘产生量以总量的0.1％计，本项目石粉用量为500t/a，故粉尘产生量为0.5t/a。项目拟采用集气罩（收集效率为90%）+布袋除尘器（除尘效率为99%）对投料粉尘进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒排放（DA001），本项目设计风机风量为2000m3/h，则有组织粉尘排放量为0.0045t/a。年工作2400h，产生速率为0.0019kg/h，产生浓度为0.95mg/m3，未收集粉尘量为0.05t/a，在车间无组织排放，排放速率为0.021kg/h。 2）烘干废气 烘干工序采用以天然气为燃料的烘干炉，年使用量为20万m3，根据根据《第二次全国污染源普查系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册-燃用天然气室燃炉工业废气产污系数（107753Nm3/万m3天然气），低氮燃烧-国内领先NOx产生量（6.97kg/万m3天然气）、二氧化硫的产污系数（0.02Skg/万m3天然气）（含硫量S取13.9）。根据《环境保护使用数据手册》天然气燃烧烟尘产物系数为2.4kg/万Nm3-天然气。 烘干炉燃烧废气经低氮燃烧后通过15m高排气筒（DA002）外排。本项目天然气烘干炉每天工作8h，年工作300d，外排烟气量为2694m3/h，外排烟气二氧化硫浓度为2.58mg/m3，氮氧化物浓度为21.56mg/m3，烟尘排放浓度为22.27mg/m3，均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）。 3）食堂油烟 本项目劳动定员5人，按照耗油量30g/人·天，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取3%，该项目油烟产生量为4.5g/d（1.35kg/a），食堂油烟通过油烟净化器（油烟净化器去除油烟率为85%）处理后，由专门设置的烟道送至屋顶排放，则处理后的废气排放量为0.203kg/a。 （2）废气排放情况 本项目产排污环节、污染物及污染防治措施、项目排放口基本情况及排放标准分别见下表： 表4-1 项目产污环节、污染物及污染防治措施一览表 产污环节; 主要污染物项目; 排放形式; 污染防治措施; 排放口名称. 污染物治理工艺; 是否为可行技术. 投料; 颗粒物; 有组织; 15m高排气筒（DA001）排放; 是; DA001. 烘干; 颗粒物; 有组织; 低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放; 是; DA002. SO2. NOX. 食堂; 油烟; 无组织; 油烟净化器处理后由专门的烟道送至屋顶排放; 是; /. 表4-2 项目排放口基本情况及执行标准一览表 序号; 名称及编号; 地理坐标; 高度m; 内径m; 温度℃; 风量（m3/h）; 类型; 执行标准; 监测要求. 经度; 纬度; 监测因子; 频次. 1; 排气筒DA001; 86.165605; 44.330178; 15; 0.3; 25; 2000; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准; 颗粒物; 半年. 2; 排气筒DA002; 86.165672; 44.330272; 15; 0.3; 25; 2694; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值; 颗粒物、SO2、NOX; 半年. 本项目在采取上述治理措施后，项目废气污染物排放情况详见下表： 表4-3 项目废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 治理措施; 排放方式; 排放量t/a. 投料; 颗粒物; 0.5; 低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放; 有组织; 0.0045. 烘干; 颗粒物; 0.144; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（DA001）排放; 有组织; 0.144. SO2; 0.01668; 0.01668. NOX; 0.1394; 0.1394. 食堂; 油烟; 0.00135; 油烟净化器处理后由专门的烟道送至屋顶排放; 无组织; 0.000203. （3）治理措施可行性分析 投料粉尘防治措施可行性分析：项目投料粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）处理后排放，所用废气治理设施为《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中的可行技术。可以满足相应标准要求，营运期在落实各项废气环保措施的前提下，对周围环境影响较小。 烘干废气防治措施可行性分析：项目烘干废气经低氮燃烧后通过15m高的排气筒（DA002）排放，低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%－85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>１的条件下燃烧，其余15%－20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<１，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放，一般情况下可以使NOx排放浓度降低50%以上。营运期在落实各项废气环保措施的前提下，对周围环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定废气监测计划如下： 表4-4 营运期监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 1#排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准. 2#排气筒（DA002）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年; 《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准. （5）非正常排放情况 本项目废气非正常排放主要考虑除尘器故障情况。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 频次（次/a）; 应对措施. 1; 投料粉尘; 废气处理设施出现故障; 颗粒物; 93.75; 0.1875; 1; 1; 立刻停止作业，进行检修. 由上表统计结果可知，在非正常工况下，项目粉尘排放将增加，污染周边环境空气质量。建设单位应按表中措施落实，尽可能杜绝非正常排放的发生；当发生非正常排放的情况，应及时停止生产，进行检修，减轻对周围环境的影响。 （6）大气环境影响分析 根据环境质量现状调查，项目区的环境空气质量较好，本项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。投料粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）进行排放、烘干炉废气采取15m高排气筒（DA002）排放、车间通风、等防治措施，均属于可行的污染物治理技术，能够有效降低废气污染物的排放量，对周围环境的污染影响较小，经分析，本项目可不设置大气环境防护距离，项目正常生产对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。 2、废水 （1）废水源强 项目不产生生产废水，仅产生生活废水。 本项目共计5名员工，在厂区内进行食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中资料，用水定额按照80L/（人•d）计算，生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），排放量按照80%计，排放量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂。 项目废水产生情况见下表。 表4-6 厂区废水产生一览表 序号; 产生源; 产生量m3/d; 处理措施. 1; 生活废水; 0.32; 直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂. 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排环节; 类别; 污染物种类; 处理前; 处理后. 核算 方法; 废水产生量(m3/a); 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率/%; 是否为可行技术; 处理后浓度（mg/L）. 生活区; 生活废水; CODcr; 系数法; 96; 500; 0.048; 直接排入市政污水管网，进入玛纳斯县污水处理厂; 88; 是; 60. BOD5; 300; 0.0288; 93.3; 20. SS; 400; 0.0384; 95; 20. NH3-N; 15; 0.00144; 46.7; 8. TP; 8; 0.000768; 87.5; 1. （2）可行性分析 生活废水处理可行性分析 项目生活废水直接排入市政污水管网，进入玛纳斯县污水处理厂。 玛纳斯县污水处理厂位于新疆昌吉州玛纳斯县，距离本项目11km，玛纳斯县禹源排水有限责任公司的污水处理厂于2011年1月13日经玛纳斯县发展和改革委员会文件玛发改综（2011）2号《关于玛纳斯县污水处理厂建设项目立项的批复》，建设项目环境影响报告表委托昌吉州水利科学技术研究所编制的，自治区环保厅于2011年5月11日以新环评审函（2011）29号文给予了批复。污水处理工程共分两期建设，一期工程总投资1800万元，设计日处理污水1万立方米，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，于2012年8月30日通过昌吉州环保局验收，目前稳定运行。二期项目于2014年8月开工建设，投资2600万元，设计日处理污水1万立方米，出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，二期项目于2015年8月完成，并进水调试，目前已通过昌吉州环境监测站的验收监测。 玛纳斯县污水处理厂采取的污水处理工艺为A2/O，其设计规模为1.00万立方米/日，平均日处理规模达到1.15万立方米/日，本项目生活废水产生量极少，远远小于玛纳斯县污水处理厂处理规模。故依托玛纳斯县污水处理厂处理生活废水可行。 （3）废水排放监测计划 本项目不设置污水处理设施，故不进行废水排放监测。 3、噪声 （1）噪声源强 营运期噪声主要来源于碎浆机、搅拌器、吸水泵、烘干机等设备的运行噪声，噪声源强为70～85dB(A)。 |

表4-8  项目噪声源强调查清单  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 搅拌器 | / | 83 | 优选低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 25.1 | -1.6 | 1.2 | 8.0 | 3.9 | 7.1 | 25.5 | 71.6 | 71.8 | 71.6 | 71.5 | 早上8：00~12:00；下午2:00~6:00 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 50.6 | 50.8 | 50.6 | 50.5 | 1 |
| 2 |  | 碎浆机 | / | 82 |  | 24.1 | -3.3 | 1.2 | 7.9 | 1.9 | 7.1 | 27.5 | 70.6 | 71.7 | 70.6 | 70.5 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 49.6 | 50.7 | 49.6 | 49.5 | 1 |
| 3 |  | 真空罐 | / | 78 |  | 26.9 | 0.7 | 1.2 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 22.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.5 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5 | 1 |
| 4 |  | 空气压缩机 | / | 82 |  | 29.1 | 3.5 | 1.2 | 7.3 | 10.3 | 7.7 | 19.0 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 70.5 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 1 |
| 5 |  | 成型机 | / | 84 |  | 31.3 | 6.8 | 1.2 | 7.2 | 14.3 | 7.8 | 15.1 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 72.5 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 1 |
| 6 |  | 烘干机 | / | 85 |  | 34.1 | 10.4 | 1.2 | 6.8 | 18.9 | 8.2 | 10.5 | 73.6 | 73.5 | 73.6 | 73.5 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 1 |
| 7 |  | 石粉机 | / | 78 |  | 35.7 | 12.3 | 1.2 | 6.5 | 21.3 | 8.6 | 8.0 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 66.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 45.6 | 1 |
| 8 |  | 打包机 | / | 79 |  | 37.3 | 14.1 | 1.2 | 6.1 | 23.7 | 8.9 | 5.7 | 67.6 | 67.5 | 67.6 | 67.6 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 46.6 | 1 |
| 9 |  | 收脱机 | / | 78 |  | 39.2 | 16.5 | 1.2 | 5.7 | 26.8 | 9.3 | 2.6 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 67.2 |  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 46.2 | 1 |

表中坐标以厂界中心（86.1651459,44.330238）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声控制措施 ①在满足功能要求的前提下，选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备，生产时，加强对各类机械设备的维护保养，把生产噪声降到最低限度。 ②优化布局。厂区50m范围内无环境保护目标，将主要生产设备均尽量布置在场地中部，减小对周围环境的影响。 ③选用低噪声输送机具，设备安装减振垫。 ④加强对生产设备、运输车辆的维护保养，使其保持良好的性能，降低运行噪声影响。 ⑤合理安排企业生产时间，夜间不进行生产，物料运输安排在昼间进行。 ⑥加强运输车辆的管理，厂区内设置限速、禁鸣标识，引导车辆有序行驶。 （3）噪声预测 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对项目营运期噪声进行环境影响分析。本项目周边50米不存在环境敏感点。故本次预测主要考虑对项目厂界的影响情况。 本次评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： 点声源距离衰减模式： 多个声源叠加公式： 式中：Lp——距声源rm声级（dB（A））； L0——距声源r0m声级（dB（A））； r ——距声源距离（m）； r0——距声源距离（m），此处 r0 =5m ； Leq——n个声源对预测点的贡献值； LAi——第 i 个声源对预测点的贡献值； n——声源个数。 根据项目现场踏勘，项目50m范围内无敏感点。因此，评价对本项目厂界噪声进行预测。（夜间不生产） 表4-9 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 58.7; 60; 达标. 南侧; 昼间; 50; 60; 达标. 西侧; 昼间; 46.6; 60; 达标. 北侧; 昼间; 47.2; 60; 达标. 由上表预测结果可知，本项目在采取建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界四周噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区的排放限值要求。 评价认为，项目正常运行对周边环境敏感点的声环境影响很小，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 - 监测计划 噪声环境监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行制定，其环境监测计划见下表。 表4-10 营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方式. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 委托第三方监测单位监测. 4、固体废物 本项目固体废物为一般固废。 一般固废：生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、分拣废塑料、废金属。 ①生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为0.75t/a。项目区生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置。 ②布袋除尘器收集粉尘：布袋收集粉尘量为0.4455t/a，收集后回用于生产。 ③分拣废塑料、废金属：分拣废塑料、废金属产生量约为原料的0.01%，为0.15t/a，收集后外售资源回收厂家。 项目固体废物汇总情况见下表。 表4-11 本项目及全厂固废产生情况 序号; 固废性质; 名称; 产生环节; 废物代码; 产生量; 处置去向. 1; 一般固废; 生活垃圾; 办公生活; 900-999-99; 0.75t/a; 收集后交由环卫部门清运处理. 2; 布袋除尘器收集粉尘; 粉尘处理; 900-999-66; 0.4455t/a; 收集后回用于生产. 3; 分拣废塑料、废金属; 分拣; 900-999-99; 0.15t/a; 收集后外售资源回收厂家. 5、地下水、土壤 （1）污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：污水管线、兑浆池、循环水池、固体废物间的地面等，主要污染物为生活废水和固体废物。 （2）地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： ①项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 ②厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （3）污染防治措施 本项目对地下水、土壤的可能影响主要是泄漏影响。地下水、土壤污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 - 源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物合理处置，减少污染物的排放量；加强污染物治理设施运行维护和管理，避免事故排放。 ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，定期进行巡检并及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。 ③严格按照国家相关规范要求，对污水管线、兑浆池、循环水池、固体废物间加强管理，防止和降低事故排放，将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 - 分区防渗措施 为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，根据分区防渗的原则，全厂区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区及简单防渗区。 本项目地下水污染防治分区防渗如下表： 表4-12 本项目分区防渗情况一览表 分区类别; 污染防治区划; 厂区地下水防渗措施; 防渗系数. 重点防渗区; 搅拌池、调浆池、循环池、储浆池; 混凝土硬化地面+2.0mmHDPE防渗膜; K≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 生产车间其他区域、固废库房、成品库房; 抗渗混凝土硬化地面; K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 生活区、厂区道路; 除绿化区外，仅对地面进行硬化; /. 采取上述措施后，可有效预防项目运行过程对地下水、土壤造成污染。其处理措施技术可行、经济合理。 6、环境风险 （1）评价依据 1）风险调查及风险潜势初判 本项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《国家危险废物名录》（2021年版），本项目不存在环境风险物质。 因本项目涉及到的风险物质Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-13 环境风险物质数量及其临界量 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险分析 1）火灾 火宅事故主要发生在废纸、纸质蛋托被引燃。 火灾事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置消防系统和灭火器等。 2）生产事故废水排放 项目废水事故排放情况主要发生在突发性停电导致废水回用的生产装置不能正常运营，可能导致生产废水不能正常回用。废水处理设施一旦发生故障，应立即将生产供水中断，应将产生的废水储存于事故池中，不得外排。事故池内的废水经处理后通过泵输送至循环水池循环使用。 废水处理设施一旦发生故障，就可能产生废水的事故排放，对周围水环境产生污染冲击和较大影响。为确保不发生废水事故排放，从废水处理角度可采取以下预防措施： ①废水处理设施中，应设相应的备用设备，如备用泵、备用水池等。 ②废水处理设施一旦发生故障，应将产生的废水储存于事故池中，不得外排，并及时检修，尽快使其恢复运行；若调节池蓄满水时，废水处理设施仍未修复，应立即停产检修。 ③厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。 ④事故风险应急监测：事故发生时应委托生态环境局环境监测站对项目所在地及周边地下水、地表水进行监测，发现问题后应立即启动应急预案，防止物料及污水渗漏造成地下水污染，监控因子为pH、CODCr、NH3-N等。 ⑤事故应急池：根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB 50974-2014），本项目属于丙类车间，事故池容量应满足发生火灾延续时间3小时以上的用水。厂房室外消防栓一次灭火用水量计为25L/s，室内消防栓一次灭火用水量计为 20L/s。则灭火所需消防水量共计486m3。 根据上述计算，每日生产用水量和生活用水量共计4.86m3，因此，本环评要求建设单位建设一座495m3的事故应急池，事故应急池用途包括：如发生污水处理设施泄漏、发生火灾产生的生产废水、消防废水，以杜绝其直接排入环境。该类污水、废水全部经导流至事故水池，切断其与厂外厂内雨水管网、污水管网的排放口。 7、环保投资及“三同时”验收内容 本项目总投资为680万元，根据环保治理措施估算，环保投资为30.5万元，根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见下表。 表4-14 环境保护投资估算表 时期; 项目; 投资 （万元）; 验收标准及要求. 施工期; 废气治理; 源头控制，设置遮挡，定期洒水，车胎清洗等; 3.0; /. 废水治理; 废水经预处理池处理后回用; 1.0; /. 噪声治理; 合理安排施工时段，禁止夜间施工，设基础减震; 1.0; /. 固废治理; 建渣等，密闭运往市政规定建筑垃圾堆放场所; 2.0; /. 运营期; 废气治理; 投料粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 6; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 烘干废气：低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放; 4; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）. 食堂油烟：油烟净化器; 0.5; 《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001）. 废水治理; 生活废水：直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂; 依托; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准. 应急事故池; 2; /. 噪声治理; 选择低噪声设备、底座安装减振垫、润滑保养，地下式设置，合理布局，厂房隔声等。; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值要求. 固废治理; 固废库房：彩钢瓦顶棚，轻钢结构，用于堆存一般固废。; 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》. 地下水防治; 采取分区防渗： 简单防渗区（生活区、厂区道路等）：仅对地面进行硬化。 一般防渗区（生产车间其他区域、固废库房、成品库房）：采用抗渗混凝土硬化防渗，防渗系数≤1×10-7cm/s。 重点防渗区（搅拌池、调浆池、循环池、储浆池）：采用抗渗混凝土硬化地坪+2mmHDPE防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。; 5; 简单防渗区（生活区、厂区道路等）：仅对地面进行硬化。 一般防渗区（生产车间其他区域、固废库房、成品库房）：采用抗渗混凝土硬化防渗，防渗系数≤1×10-7cm/s。 重点防渗区（搅拌池、调浆池、循环池、储浆池）：采用抗渗混凝土硬化地坪+2mmHDPE防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。. 环境风险防范; 在易燃物堆放处设置明显、易见、显眼防火、防爆标识，配备相应品种和数量的消防器材; 1.5; 在易燃物堆放处设置明显、易见、显眼防火、防爆标识，配备相应品种和数量的消防器材. 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 0.5; /. 制定环境风险应急预案; 1; 环境风险应急预案. 环境保护措施投资合计（万元）; 30.5. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
|  | 烘干废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 通过1根15m高排气筒（DA002）排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-996）中表2、《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑排放标准限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试用）（GB18483-2001） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、BOD5、NH3-N、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯 | 直接排入市政污水管网，最终进入玛纳斯县污水处理厂 | 玛纳斯县污水处理厂纳管要求 |
| 声环境 | 生产、运输噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备、消声、减震、建筑隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾：生活垃圾收集由环卫部门统一清运； 2、一般固废：布袋除尘器收集灰：收集后回用于生产；分拣废塑料、废金属收集后外售资源回收厂家； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 重点防渗区措施：搅拌池、调浆池、循环池、储浆池采用混凝土硬化地面+2.0mmHDPE防渗膜。防渗系数为K≤1×10-10cm/s。 2、一般防渗区设施：生产车间其他区域、固废库房、成品库房采用抗渗混凝土硬化地面，防渗系数为K≤1×10-7cm/s。 3、简单防渗区防渗措施：生活区、厂区道路仅对地面进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好厂区绿化工作，以吸收颗粒物达到净化大气环境、滞尘降噪的效果；妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强对场内的安全管理，做好防火消防工作，做到专人管理、专人负责，设置禁火标志，做好防渗、围堰等。 ②设置应急事故池 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 环境管理建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 （1）环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 ⑥对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 （2）严格落实排污许可证制度 1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 3）排污许可证管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制度衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 （3）排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行》的技术要求，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门及水利部门的相关要求。 在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(15562.2-1995）中有关规定。 ①废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 ②设置标志牌环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监察部门统一绘制。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设现面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范排污口的有关设置（如图形标专牌、计量装置等）均属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并变更手续。 （4）环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求。 环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，建设单位应对环境保护设施进行验收。 |  |  |  |

# 六、结论

新疆卓兴纸业有限公司“玛纳斯县新疆卓兴有限公司年产4000万个纸质蛋托项目”符合国家产业发展政策，项目周围外环境简单，无重大外环境制约因素，项目选址合理。本项目拟采取的各项污染防治措施经济技术可行、措施有效。建设单位只要严格落实本报告提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，能够最大限度地减轻项目建设对周围环境造成的影响，项目的环境影响为可接受程度，环境风险可控，污染物排放符合总量控制要求。 因此，从环保角度论证，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1485t/a |  | 0.1485t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.01668t/a |  | 0.01668t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.1394t/a |  | 0.1394t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.048t/a |  | 0.048t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.00144t/a |  | 0.00144t/a |  |
|  | TP |  |  |  | 0.000768t/a |  | 0.000768t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.75t/a |  | 0.75t/a |  |
|  | 布袋除尘器收集灰 |  |  |  | 0.4455t/a |  | 0.4455t/a |  |
|  | 分拣废塑料、废金属 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①