# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆维维天山雪乳业有限公司锅炉、污水处理设施技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王涛 | 联系方式 | 189****0007 |
| 建设地点 | 新疆昌吉回族自治州呼图壁县天山雪大道99号新疆维维天山雪乳业有限公司 |  |  |
| 地理坐标 | E86°51′39.140″,N44°9′27.007″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程-天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的； 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用-新建、扩建其他工业废水处理的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 102 |
| 环保投资占比（%） | 34 | 施工工期 | 3个月（施工已结束） |
| 是否开工建设 | 否 是：锅炉房于2018年改造建成，包括2台燃气锅炉（一用一备）及其配套设施，污水处理站于2021年7月改造建成，包括氧化池、水解池、板框压滤机、过滤池、调节池及气浮装置等。 | 用地（用海） 面积（m2） | 在现有厂区内建设，无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）相符性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于“鼓励类”“淘汰类”和“限制类”项目，为“允许类”建设项目，本项目符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性见下述。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于呼图壁县新疆维维天山雪乳业有限公司厂区内，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目采取有效的环保措施，废气污染物可达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目为配套污水处理站升级改造项目，污水能够达标排放。项目的建设不触及环境质量底线要求。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动呼图壁国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电、气均依托现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境分区管控 昌吉回族自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于呼图壁县新疆维维天山雪乳业有限公司厂区内，为重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65232320001），详见图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 （5）生态环境准入清单 根据昌吉州“三线一单”管控方案，本项目属于呼图壁县重点环境管控单元中（ZH65232320001呼图壁县建成区），项目与生态环境准入清单的符合性见表1-2。 表1-2 项目与生态环境准入清单的符合性 管控要求; 项目建设情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、城市建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 3、居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 4、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 1、本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）； 2、本项目建设燃气锅炉，符合要求； 3、本项目属于居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域；并且不在其周边； 4、本项目不建设燃煤供热锅炉; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。 3、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。; 1、本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）； 2、本项目严格落实SO2、NOx、烟粉尘总量控制指标倍量替代； 3、本项目执行最严格的大气污染物排放标准； 4、本项目施工期已结束; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。; 本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。 2、禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；在行政区域内严格控制引进高载能项目。 3、新建、改建、扩建的建设项目，严格水资源论证，避免高耗水建设项目取用地下水，已有的地下水取水工程，要根据水源替代工程建设情况、资源条件、节水潜力，逐步削减取水量。; 1、本次评价要求执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求表（2-3、A6.4、表3.4-2 B4）； 2、本项目采取清洁能源天然气，符合要求； 3、企业已取得取水许可证; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 新疆维吾尔自治区大气污染防治条例第二十四条提出：推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。 本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，符合新疆维吾尔自治区大气污染防治条例管理要求。 4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 新疆生态环境保护“十四五”规划中提出： 建设清洁低碳能源体系：严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。稳步推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平，暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，严禁使用劣质煤，可利用“洁净煤+节能环保炉具”替代散烧煤，或鼓励在小城镇和农村地区用户使用太阳能供暖系统。 在专栏2大气污染防治工程中：“2、燃煤燃气锅炉污染及工业炉窑综合整治工程”说明：县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。加快淘汰落后产能及不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑的升级改造及无组织排放深度治理。 综上，本项目符合自治区生态环境保护“十四五”规划的要求。 5、与《昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划中提出： 实施锅炉炉窑整治。实施《昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代专项行动方案》，昌吉州7县市、2园区范围内的65蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰，统筹完成“煤改气”“煤改电”、清洁能源替代或接入集中供热管网等项目建设，到2023年前淘汰整治65蒸吨以下燃煤锅炉552台。全州各县市65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉（除层燃炉、抛煤机炉外）全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。深入实施《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放。建立完善的工业炉窑管理清单，加大不达标工业炉窑淘汰力度。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制，参照钢铁行业相关标准要求执行。已有行业污染物排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定。高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造。 本项目将原有燃煤锅炉更换为燃气锅炉。且项目产生的颗粒物及二氧化硫均执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；氮氧化物排放浓度满足《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中浓度限值要求。综上，本项目符合昌吉州生态环境保护与建设“十四五”规划中要求。 6、与《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防止“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办〔2022〕18号）符合性分析 关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防止“冬病夏治”有关工作的通知提出： 推进燃煤锅炉淘汰政治。各县市、园区要加快推进辖区65蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代改造工作，制定切实可行的65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰或改造工作方案。 实施重点行业NOx等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。 本项目将原有燃煤锅炉更换为燃气锅炉。项目氮氧化物排放浓度满足50毫克/立方米要求。符合《关于开展昌吉州2022年度夏秋季大气污染防止“冬病夏治”有关工作的通知》相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 新疆维维天山雪乳业有限公司成立于2022年1月，2003年4月委托新疆建材工业设计院编制完成了《新疆维维牛奶有限公司乳品深加工项目环境影响报告表》，同意项目建设，项目建成后年处理原料乳33000吨；2008年9月委托昌吉州环境监测站编制完成了项目竣工环境保护验收工作。目前企业年产发酵乳2000吨，年产灭菌乳5000吨。 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（新政发〔2018〕66号）中提出：“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县级及以上城市建成区完成每小时35蒸吨以下燃煤锅炉的淘汰工作，因此企业于2018年拆除原有2台4t/h燃煤锅炉，并于2018年9月在锅炉房内建设1台4t/h燃气锅炉（常用），1台2t/h燃气锅炉（备用），满足《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（新政发〔2018〕66号）中相关要求；2021年7月因原污水处理设备老化等原因，将升级改造原有污水处理站，并将原有管道进行改造，建设完成后处理规模可达10t/h，满足企业所需；项目的建设将减轻建设单位对环境的影响，属于环境友好范畴。 根据生态环境部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》中规定，本项目未批先建违法行为已超过二年，不需再给予行政处罚。 本项目位于昌吉回族自治州呼图壁县天山雪大道99号新疆维维天山雪乳业有限公司厂区内，东侧为天山雪大道，南侧为G312道路，西侧为停车场，北侧未空地，项目中心地理坐标为E86°51′39.140″,N44°9′27.007″，地理位置见图2，周边关系见图3，具体组成详见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 将原有2台4t/h燃煤锅炉拆除，建设1台4t/h燃气锅炉（常用），1台2t/h燃气锅炉（备用）; 已建，1用1备. 公用工程; 供水; 厂区自备水井（已取得取水许可，详见附件）; /. 排水; 生活污水及生产废水经污水处理站处理达标后排入污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂; /. 供电; 当地供电线路; 依托. 供热; 厂区内锅炉供热; 依托. 环保工程; 废气; 常用锅炉采取低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒DA001; 已建. 备用锅炉采取低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒DA002; 已建. 污水处理站恶臭通过对产生恶臭区域加盖密封; 已建. 废水; 污水处理车间; 拆除原有老旧设备，并将原有管道进行改造。 新建污水处理车间为地下式污水处理站，包括调节池、水解池、氧化池、气浮装置、板框压滤机等，处理规模为10t/h，污水经处理达标后的废水排入污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂; 已建. 噪声; 水泵、风机等高噪声设备采取室内布置，做好设备基础减振; 已建. 固废; 废离子交换树脂交由厂家回收处置；污泥收集后拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置; /. 2、项目规模 表2-2 项目规模一览表 序号; 名称; 单位; 规模. 1; 蒸汽; t/h; 4. 2; 污水处理站; m3/d; 240. 3、原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; PAC; t/a; 6; 市场外购. 2; PAM; t/a; 6. 3; 天然气; 万m3/a; 100.8; 天然气管网供给. 4; 水; m3/a; 13440; 厂区自备水井. PAC：即聚合氯化铝，黄色固体，一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，是介于AlCI3 和Al(OH)3，之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为Al2Cln（OH)6-n，易溶于水，熔点190℃(253kPa). PAM：聚丙烯酰胺，是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 4t/h蒸汽锅炉; WNSL4-1.25-YQ（L）; 台; 1. 2; 2t/h蒸汽锅炉; WNSL2-1.25-YQ（L）; 台; 1. 3; 软水制备设备（10t/h）; /; 套; 1. 4; 调节池设施; 污水提升泵; Q：10m3/h，H：15m，N：1.5kW; 台; 2. 5; 曝气装置; DN80/DN40; 套; 1. 6; 液位计; TFQ-1; 套; 1. 7; 曝气风机; HC30s; 台; 2. 8; 气浮装置; 气浮装置设备; 5000×1800×2250mm; 套; 1. 9; 溶气罐; Φ500×2800mm; 套; 1. 10; 压力容器水泵; Q：5m3/h，H：45m，N：3kW; 台; 1. 11; 空压机; Z-0.025/6; 套; 1. 12; 管道混合器; DN100; 套; 1. 13; 污水提升泵; Q：10m3/h，H：15m，N：1.5kW; 台; 2. 14; pH加药装置; 加药装置; JY-1.0; 套; 1. 15; 溶药箱; 1m3; 只; 1. 16; 储药罐; 1m3; 只; 1. 17; 搅拌装置; 0.55kW; 套; 1. 18; 计量泵; MF0100 100L/H，0.25kW; 台; 2. 19; PAC/PAM加药装置改造; 溶药箱; 1m3; 只; 2. 20; 加药支架; /; 套; 2. 21; 污泥脱水系统; 板框压滤机; 20m2; 套; 1. 22; 污泥泵; Q：5m3/h，H：45m，N：3kW; 台; 1. 23; 污泥箱; 5m3; 座; 1. 24; 系统控制柜; /; 套; 1. 5、项目平面布置 本项目在厂内北侧原有锅炉房及污水处理站进行技术改造。项目平面布置图见图4。 6、劳动定员及工作制度 本项目从公司现有员工调配，不新增劳动定员，锅炉及污水处理站年运行240天，每天运行约14h，共3360h。 7、公用工程 （1）给排水 本项目运营期用水来主要为锅炉用水，由厂内水井供给，可满足项目用水需求。 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。 本项目常用锅炉为4t/h燃气锅炉，用水量约为13440t/a。 根据《4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”》，产排污系数见表2-5。 表2-5 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 工业废 水量; 吨/万立方米-原料; 13.56 （锅炉排污水＋软化处理废水）. 本项目天然气用量为100.8万m3/a，故锅炉排污水及软化制备废水产生量为1366.848t/a，锅炉排污水及软化制备废水直接排入污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂处置。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程简述: 本项目主要将原有燃煤锅炉更换为燃气锅炉，并将污水处理设施更新换代。 项目锅炉房工艺流程见下图。 图5 锅炉房工艺流程及产污环节 项目污水处理工艺如下： 企业污水主要为设备清洗水及生活污水，污水经过调节池进行预曝气曝气后，并调节PH值，由提升泵提升，进入酸化水解池和接触氧化池进行反应，在由提升泵提升，同时添加PAC/PAM药剂，经过管道混合器进入一体化高效气浮装置处理，达标排放。 系统产生的污泥进入污泥箱后，通过污泥泵进入板框压滤机，压成的泥饼外运处理。 图6 污水处理工艺流程 |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目产污节点见下表。 表2-8 项目产污节点一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 燃气锅炉; SO2、NOx、颗粒物; 低氮燃烧+烟气再循环技术+15m高排气筒. 污水处理站曝气池、水解池、氧化池以及板框压滤环节产生的恶臭; 臭气浓度; 产生恶臭的区域加盖密闭. 废水; 污水处理站出水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、磷酸盐、动植物油; 经污水处理站处理后达标排至污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂处置. 噪声; 泵、风机、板框压滤机等设备; 等效声级; 水泵、风机等高噪声设备采取室内布置，做好设备基础减振. 固废; 软水制备设备; 废弃离子交换树脂; 由厂家更换并带走回收处置. 污泥脱水工序; 污泥; 收集后拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续执行情况 新疆维维天山雪乳业有限公司原名新疆维维牛奶有限公司，成立于2002年1月，2003年4月委托新疆建材工业设计院编制完成了《新疆维维牛奶有限公司乳品深加工项目环境影响报告表》，同意项目建设，项目建成后年处理原料乳33000吨；2008年9月委托昌吉州环境监测站编制完成了项目竣工环境保护验收工作。目前企业年产发酵乳2000吨，年产灭菌乳5000吨。相关环保手续执行情况如下： ①现有工程环境影响评价手续履行情况 表2-9 企业环境影响评价手续情况一览表 项目; 环境影响评价情况; 竣工环境保护验收情况. 新疆维维牛奶有限公司乳品深加工项目; 2003年5月22日取得了原呼图壁县环境保护局的审批意见; 2008年12月21日取得了原呼图壁县环境保护局验收意见（环验[2008]01号）. ②排污许可证情况 建设单位于2019年12月11日取得了昌吉回族自治州生态环境局下发的排污许可证（证书编号：91652323734452225X001Q），有效期自2019年12月11日至2024年12月10日止；根据查阅排污许可证填报情况，企业已按本次补做的工程内容进行填报。 2、原有工程污染物排放情况 新疆维维天山雪乳业有限公司2003年4月委托新疆建材工业设计院编制完成了《新疆维维牛奶有限公司乳品深加工项目环境影响报告表》，同意项目建设，项目建成后年处理原料乳33000吨；2008年9月委托昌吉州环境监测站编制完成了项目竣工环境保护验收工作。建设单位于2003年建成了“新疆维维牛奶有限公司乳品深加工项目”，并配套建设了2台4t/h燃煤锅炉（一用一备）及配套设备，根据现场勘查，原有燃煤锅炉及配套设施已拆除。原有工程主要污染物为锅炉烟气、生产废水、废弃离子交换树脂、锅炉炉渣、污水处理站污泥以及废包装材料等。 本次评价对原有工程污染物排放量进行核算。 （1）废气 因原环评及验收仅对二氧化硫和颗粒物进行了分析，措施仅采取了多管旋风除尘器，其中二氧化硫排放量约为8.4t/a，颗粒物排放量约为12.07t/a；本次评价氮氧化物产生情况根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉”计算，耗煤量约2000t/a，氮氧化物产生量约为5.88t/a。 （2）废水 根据企业提供资料，根据废水例行监测结果，COD排放浓度为74mg/L，NH3-N排放浓度为13.3mg/L，废水量约为33600m3/a，则COD排放量约为2.49t/a，NH3-N排放量约为0.447t/a。 ③固废 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂产生量约为0.2t/a，交由有资质的单位进行处置；锅炉炉渣产生量约为277.2t/a，外售于建筑材料公司；污水处理站污泥约为0.3t/a，产生运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置；废包装材料为0.5t/a，外售于物资回收公司。 根据企业提供资料，原有工程污染物排放量见下表。 表2-10 原有工程污染物排放量 项目; 污染物; 排放量t/a. 废气; SO2; 8.4. NOx; 5.88. 颗粒物; 12.07. 废水; COD; 2.49. NH3-N; 0.447. 固废; 废弃离子交换树脂; 0.2. 锅炉炉渣; 277.2. 污水处理站污泥; 0.3. 废包装材料; 0.5. 3、现有工程主要环境问题及整改措施 （1）现有环境问题 ①根据现场调查及查阅资料，本项目属于“未批先建”项目，燃气锅炉于2018年9月改造建成运行，污水处理设施于2021年7月改造建成运行，均未办理环境影响评价相关手续。 ②未按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置排污口标识标牌。 （2）整改措施 ①详见附件，锅炉设计文件审查报告、锅炉设计文件鉴定报告、锅炉产品数据表以及产品合格证，产品合格证日期为2017年10月26日，本项目锅炉于2018年改造建设完成；污水处理站合同于2021年5月27日签订，于2021年7月建设完成，根据生态环境部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》中规定，本项目未批先建违法行为已超过二年，不需再给予行政处罚。 本次环评批复后，应尽快整改，三个月内进行竣工环境保护验收工作。 ②本次评价要求按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置排污口标识标牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状调查及分析 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择呼图壁县人民政府网站（http://www.htb.gov.cn/gk/kqzl/890194.htm）发布的呼图壁县2022年12月环境空气质量月报中表3呼图壁县2022年1月-12月各项指标与上年同期对比表中的2022年各基本污染物数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3的数据来源。 （2）环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，分别对基本污染物的环境质量现状进行评价。 （3）评价标准 本项目环境空气质量评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大占标百分比； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （5）空气质量达标区判定 2022年呼图壁县环境空气质量监测结果见下表。 表3-1 环境空气质量评价结果一览表 评价因子; 平均时段; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 24; 40; 60; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 88; 160; 55; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 108.57; 超标. PM10; 年平均浓度; 73; 70; 104.29; 超标. 项目所在区域SO2、CO、O3、NO2的年评价指标均为达标，PM10、PM2.5的年评价指标为超标，故项目所在区域为大气环境质量不达标区。 ### 2、声环境质量现状调查与评价 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故未监测声环境质量现状。 3、生态环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态环境现状调查，本项目不新增用地，故无需进行生态环境质量现状调查。 4、地表水环境质量调查与评价 依现场勘查，本项目所在区域西侧约2km处为呼图壁河，根据昌吉州生态环境局发布的2022年10月水环境检测报告显示，呼图壁河流水质监测基本项目见表3-2，断面水质状况见表3-3。 表3-2 河流水质监测基本项目 序号; 项目; 序号; 项目. 1; 水温; 18; 铅. 2; pH值; 19; 氰化物. 3; 溶解氧; 20; 挥发酚. 4; 高锰酸盐指数; 21; 石油类. 5; 化学需氧量; 22; 阴离子表面活性剂. 6; 五日生化需氧量; 23; 硫化物. 7; 氨氮; 24; 粪大肠菌群. 8; 总磷; 25; 硫酸盐. 9; 总氮; 26; 氯化物. 10; 铜; 27; 硝酸盐. 11; 锌; 28; 悬浮物. 12; 氟化物; 29; 矿化度. 13; 硒; 30; 电导率. 14; 砷; 31; 流量. 15; 汞; 32; 总悬浮物. 16; 镉; 33; 浊度. 17）; 铬（六价; 34; 盐度. 表3-3 呼图壁河断面水质状况 序号; 所在水体名称; 断面名称; 断面属性; 坐标; 1-10月水质类别. 1; 呼图壁河; 棉纺厂; 国控; 86.86502°E 44.19136°N; Ⅱ. 由地表水现状监测及评价结果可知，呼图壁河满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅱ类标准，总体水环境良好。 5、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，根据现场勘查，污水处理站已做好防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次评价不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； - 声环境：厂界50米范围内无声环境保护目标； - 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境：本项目无需设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准限值 项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求，其中NOx执行《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中要求限值，污水处理站产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值。本项目大气污染物排放标准限值详见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准限值 污染物; 排放形式; 标准; 限值. SO2; 有组织; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求; 50. 颗粒物; 有组织; 20. NOx; 有组织; 《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》; 50. 臭气浓度; 无组织; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值; 20（无量纲）. 2、项目生产废水及生活污水经污水处理站处理后排入污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂处置，污水处理站出水污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，详见表3-5。 表3-5 污水排放标准限值 单位：mg/L 污染源; 污染物; 限值; 标准依据. 综合废水; pH; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. CODcr; 500. 氨氮; -. SS; 400. BOD5; 300. 磷酸盐; -. 动植物油; 100. 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB 18599-2020)中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号）中管控要求中污染物排放管控“PM2.5年均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实排放SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目”。本项目所在区域呼图壁县为PM2.5不达标区域，因此污染物排放总量需要倍量替代。 因原有工程环评及验收仅对二氧化硫和颗粒物进行了分析，措施仅采取了多管旋风除尘器，其中二氧化硫排放量约为8.4t/a，颗粒物排放量约为12.07t/a；本次评价氮氧化物产生情况根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉”计算，耗煤量约2000t/a，氮氧化物产生量约为5.88t/a。因此原有工程总量控制指标为SO2：8.4t/a、NOx：5.88t/a、颗粒物：12.07t/a。 根据工程分析本项目总量控制指标为：SO2：0.023t/a、NOx：0.615t/a、颗粒物：0.008t/a，倍量替代量为SO2：0.046t/a、NOx：1.23t/a、颗粒物：0.016t/a。从原有工程中替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期已结束，本次评价不再赘述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 一、废气 1、废气源强 （1）锅炉烟气 本项目锅炉采取低氮燃烧+烟气再循环技术，锅炉运行时天然气燃烧会产生二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），现有工程污染源，优先采用实测法，本项目燃气锅炉于2018年9月建成运行，故本次采用企业例行监测数据，其中颗粒物、二氧化硫及烟气黑度采用企业2023年1月9日的监测数据，氮氧化物采用2023年10月监测数据，详见下表。 表4-1 锅炉烟气例行监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 4t/h燃气锅炉排放口; 标态干废气量; Nm3/h; 363; 414; 379. 颗粒物; 实测排放浓度; mg/m3; 4.4; 4.5; 4.2. 折算排放浓度; mg/m3; 4.5; 4.8; 4.5. 速率; kg/h; 0.0016; 0.00186; 0.00171. 二氧化硫; 实测排放浓度; mg/m3; ＜2; ＜2; ＜2. 折算排放浓度; mg/m3; ＜2; ＜2; ＜2. 速率; kg/h; -; -; -. 烟气黑度; 无量纲; ＜1; ＜1; ＜1. 注：设备运行负荷为80%，监测时间为2023年1月（颗粒物及二氧化硫监测频次为1次/年）. 表4-2 锅炉烟气氮氧化物例行监测结果一览表 4t/h燃气锅炉排放口; 标态干废气量; Nm3/h; 4070; 3310; 2720. 氮氧化物; 实测排放浓度; mg/m3; 45; 45; 43. 折算排放浓度; mg/m3; 45; 45; 48. 速率; kg/h; 0.183; 0.149; 0.117. 因颗粒物及二氧化硫监测频次为1次/年，且锅炉运行工况为80%，因此本次评价采用2023年10月锅炉满负荷运行状态下的氮氧化物监测数据. 根据上表，颗粒物最大排放速率为0.00186kg/h，锅炉运行负荷为80%，则运行负荷在100%的情况下，颗粒物最大排放速率为0.00233kg/h，氮氧化物最大排放速率为0.183kg/h。 因二氧化硫在监测时数据小于检出限，故本次评价二氧化硫污染物量采取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”的二氧化硫产污系数进行核算，详见下表。 表4-3 锅炉烟气产污系数一览表 产品名称; 原料; 工艺-规模; 污染因子; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉（所有规模）; SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 注：含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。. 本项目4t/h锅炉天然气用量为100.8万m3/a，天然气含硫量为11.17mg/m3，锅炉年运行3360h，二氧化硫产生速率为0.007kg/h。 本项目锅炉天然气燃烧废气产产生情况见下表。 表4-4 项目锅炉废气排放情况一览表 污染源; 污染因子; 核算方法; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 天燃气燃烧; SO2; 实测法+产污系数法结合; 0.023; 0.007; ＜2. NOx; 实测法; 0.615; 0.183; 45. 颗粒物; 实测法; 0.008; 0.00233; 4.8. 烟气黑度; 实测法; ＜1（无量纲）. 由上表可知，锅炉烟气污染物SO2、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。NOx排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。 根据现场勘查及查阅资料，企业常用4t/h锅炉以及备用2t/h锅炉均采取低氮燃烧+烟气再循环技术，烟气排放均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求，NOx排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。 （2）污水处理站废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019）中表3乳制品制造工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染防治设施一览表，厂内污水处理站废气主要为污水处理机污泥处理和堆放废气，污染物主要为臭气浓度。因本项目污水处理站已建成运行，故本次评价采取企业自行监测报告中的废气监测结果，详见下表。 表4-5 污水处理站臭气浓度监测结果一览表 污染源; 采样点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 结果. 污水处理站; 厂界上风向; 2023.1.9; 臭气浓度; 无量纲; ＜10. 厂界下风向1; 2023.1.9; ＜10. 厂界下风向2; 2023.1.9; ＜10. 厂界下风向3; 2023.1.9; ＜10. 由上表可知，项目污水处理站运行后，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1恶臭污染物厂界二级标准限值（20无量纲）。 2、防治措施可行性分析 ①锅炉烟气防治措施 本项目锅炉烟气采取低氮燃烧技术+烟气再循环技术。烟气排放均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求，NOx排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求，同时满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值的要求。 低氮燃烧原理：低氮燃烧器是通过调节燃烧空气和燃烧头，以获得最佳的燃烧参数，从而有效降低氮氧化物的产生，从源头上减少了氮氧化物的产生。 烟气再循环原理：通过将燃烧产生的烟气重新引入燃烧区域，实现对燃烧温度氧化物浓度的控制，降低峰值火焰的温度，从而实现降低氮氧化物的排放效果。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中关于锅炉烟气污染防治的相关要求，具体为重点地区氮氧化物治理需采用低氮燃烧技术+烟气再循环，SO2及颗粒物采用直排。本项目燃气锅炉均选用国内先进锅炉设备，采用低氮燃烧技术+烟气再循环，属可行技术，可保证各类污染物达标排放。烟气经15m烟囱排放，对周围环境影响较小。 ②污水处理站防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019）中6.3.2.2无组织控制排放要求“应对厂内综合污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖密封，或者投放除臭剂，或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放”，本项目采取对厂内综合污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖密封，为可行技术。 3、非正常工况核算 ①临时开停车 在生产过程中，停水、停电、停气或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 ②环保设施发生故障 环保措施岀现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，増加污染物排放量及对外环境的影响。本项目主要考虑装置配套的废气治理措施岀现故障情况，“低氮燃烧+烟气再循环”去除效率为零的极端情况下。非正常工况废气排放情况见下表。 表4-6 非正常工况废气排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（min）; 应对措施. 1; 烟囱DA002; 废气处理装置发生故障，达不到设计处理效率; SO2; ＜2; 0.007; 1; 加强设备维护与运行监视，保证设备正常运行. NOx; 94; 0.2022. 颗粒物; 4.8; 0.00233. 4、排污口设置 项目锅炉共设置2根排气筒，根据现场勘查及排污许可申报内容，排气筒具体设置情况见下表。 表4-7 大气污染物排污口设置一览表 排放口编号; 排气筒底部中 心坐标; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放口类型; 备注. 东经; 北纬. DA001; 86度 51分 40.07秒; 44度 9分 27.79秒; 15; 0.6; 120; /; 一般排放口; 备用锅炉. DA002; 86度 51分 39.82秒; 44度 9分 27.07秒; 15; 0.6; 120; 3360; 一般排放口; 常用锅炉. 5、监测计划 本次评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求中相关要求制定废气监测计划，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。具体监测项目及内容如下： 表4-8 废气监测内容及计划 排放方式; 排放口; 排放口类型; 污染物; 排放限值; 布点; 监测频次; 实施单位. 有组织; 锅炉排气筒; 一般排放口; SO2; 50; 锅炉排气筒采样口; 1次/年; 企业自行委托. NOx; 50; 1次/月. 颗粒物; 20; 1次/年. 烟气黑度; ≤1; 1次/年. 无组织; 厂界; /; 臭气浓度; 20（无量纲）; 厂界下风向设置1个点位; 1次/半年. 二、废水 1、废水来源及产生情况 本项目污水处理站主要处理企业的生产废水及生活污水，企业生产灭菌乳和发酵乳，生产废水主要为设备清洗废水，根据设计单位提供的《维维乳业有限公司10t/h乳品废水处理工程》，可知项目进水水质参数（仅有COD、BOD5、pH）；氨氮参照《排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册》-1441 液体乳制造行业中液体乳和发酵乳的废水产污系数，液体乳包括灭菌乳，日均产能为21t，产污系数取产污表中规模﹤100t/d 对应的系数；发酵乳日均产能约为 13.7t，生产规模小于50～100吨/天，根据手册规定，产污系数的调整系数为1.1，则项目生产过程废水产生情况如下： 表4-9 项目废水产生情况一览表 项目; 废水量t/a; 污染物; 浓度mg/L; 产生量t/a. 废水; 33600; pH; 11.46（无量纲）; /. COD; 1000; 33.6. BOD5; 300; 10.08. 氨氮; 25.68; 0.863. 2、废水排放情况 企业目前已建成运行，本次评价采取企业自行监测报告中的废水监测结果，则项目废水排放情况详见下表。 表4-10 项目废水排放情况一览表 监测点位; 监测日期; 污染物; 单位; 结果; 排放量t/a. 污水总排口; 2023.1.9; pH; 无量纲; 8.4; /. COD; mg/L; 74; 2.49. BOD5; mg/L; 22.7; 0.763. 氨氮; mg/L; 13.3; 0.447. 悬浮物; mg/L; 70; 2.352. 磷酸盐; mg/L; 6.13; 0.206. 动植物油类; mg/L; 0.07; 0.002. 由上表可知，本项目污水处理站出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，排入污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂。 依托可行性： 本项目生活污水经收集后通过下水管网运输至呼图壁县丰泉污水处理厂。呼图壁县丰泉污水处理厂位于呼图壁县城以北2.5km处的大草滩西沟，占地5公顷，2006年6月开工建设，2008年9月投入试运行，2009年通过竣工环境保护验收（新环监验[2009]82号），2019年进行过提标改造，于2019年6月完成环境影响评价工作，于2019年6月21日取得环评批复。提标改造内容主要为：新建二沉池、高效沉淀池、除臭间、加药间、紫外消毒间、污泥脱水机及滤布滤池（远期预留）等配套设施。将原AICS生化池改造为多级A/O生化池，将水解酸化池改造为初沉池，库房改为变配电室。 呼图壁县丰泉污水处理厂处理后的排水经提标改造后尾水的出水标准提升，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级 A 标准。污水处理厂设计处理能力为1.5万m3/d，现有实际处理污水量为1.12万m3/d，该污水处理厂剩余负荷量为0.38万m3/d，本项目污水量为140m3/d，因此依托可行。 3、排污口设置情况 本项目污水排口设置情况详见下表。 表4-11 项目废水排放口设置情况情况一览表 编号; 名称; 类别; 污染物; 污染防治措施; 排放口; 排放方式; 排放规律; 排放口类型; 排放去向. 工艺; 是否为可行技术; 处理能力; 经度; 纬度. DW001; 污水总排口; 生活污水、设备清洗废水; COD、BOD5、pH、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油; A/0工艺+溶气气浮; 是; 10t/h; 86度 51分 40.14秒; 44度 9分 27.94秒; 间接排放; 连续排 放，流 量稳 定; 一般排放口; 最终排入呼图壁县丰泉污水处理厂. 4、自行监测 本次评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019），制定废水监测计划，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。建设单位为简化管理，则本项目废水监测计划如下。 表4-12 项目废水监测计划一览表 单位：mg/L 排放口; 污染物; 排放标准; 监测频次; 备注. 污水总排口; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准; 1次/半年; 企业自行委托. COD; 1次/半年. BOD5; 1次/半年. 氨氮; 1次/半年. 悬浮物; 1次/半年. 磷酸盐; 1次/半年. 动植物油类; 1次/半年. 三、噪声 1、噪声源强及监测结果 本项目产生的主要噪声源为水泵及风机运转时产生的机械噪声，噪声值约为90~100dB（A）。 表4-13 项目噪声源源强一览表 设备名; 噪声值（dB(A)）; 治理措施; 治理后的噪声值（dB(A)）. 水泵、加药泵等; 100; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施; 70. 风机; 90; 60. 企业目前已建成运行，根据现场勘查，水泵等设备布置在地下，泵及风机选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。 本次评价采取企业自行监测报告中的噪声监测结果，本项目噪声值见表4-14。 表4-14 项目噪声值 单位：dB（A） 项目; 时段; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 52; 47; 48; 46. 夜间; 45; 43; 42; 42. 根据上表可知，项目厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，说明项目建成运营后对周边声环境的影响不大。 2、监测计划 本项目环境噪声监测方案见表4-15。 表4-15 项目运营期噪声监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位; 执行标准. 厂界四周; 等效连续 A 声级（LeqA）; 1次/季度; 企业自行委托; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废弃物 本项目固体废物主要为废弃离子交换树脂及污水处理站污泥。 （1）废弃离子交换树脂 根据企业提供资料，废弃离子交换树脂产生量约为0.2t/a，由厂家进行更换并回收处置。 （2）污水处理站污泥 根据企业实际运行情况，污水处理站污泥产生量约为0.3t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），代码为144-001-61，污泥产生量较小，产生后拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置，不在厂区内暂存。 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.1服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物，可直接进入生活垃圾填埋场填埋处置；以及污泥经处理后含水率小于60%，可以直接进入生活垃圾填埋场填埋处置，本项目污泥经板框压滤机处置后含水率小于60%，因此可直接进入生活垃圾填埋场处置。 呼图壁县生活垃圾填埋场依托可行性： 呼图壁县现有的一座全防渗生活垃圾处理场，场址位于呼图壁县至芳草湖农场公路（呼芳公路）西侧，距离县城14km。 2007年6月，呼图壁县生活垃圾场可行性研究报告由新疆城乡规划设计研究院编制完成，2007年7月新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院编制完成该项目环境影响评价，2007年10月自治区环保局审批通过了该项目环评批复，2011年完成了工程项目建设并于2015年完成配套附属设施项目建设。 呼图壁县生活垃圾填埋场工程建设用地8.8万平方米，远期预留用地12万平方米。生活垃圾填埋场处理工艺为卫生填埋工艺，近期填埋规模为130t/d，远期填埋规模为140t/d。近期有效库容61.2万立方米，有效服务年限10年。本项目污泥产生量约为0.3t/a，依托可行。 本项目固体废物产生情况汇总见表4-16。 表4-16 固体废物产生情况汇总一览表 序号; 产生环节; 污染物名称; 属性; 产生量t/a; 处理措施; 排放量t/a. 1; 软水制备; 废弃离子交换树脂; 一般固体废物 443-999-99; 0.2; 由厂家进行更换并回收处置; 0.2. 2; 污水处理站; 污泥; 一般固体废物 144-001-61; 0.3; 收集后拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置; 0.3. 五、地下水及土壤污染防治措施 根据现场勘查以及查阅资料，污水处理站以及锅炉房均已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相关要求做好防渗措施，不会对区域地下水及土壤环境造成影响。 六、环境风险分析 （1）环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）风险调查 本项目涉及的风险物质主要为管道天然气，天然气属于易燃、易爆物质，经对比可燃物质的危险特性，结合生产设施风险识别结果，项目最大可信事故设定为天然气在使用过程中发生泄漏、火灾、爆炸事故。 （3）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目涉及的危险物质天然气不在厂区储存。本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为I。 2）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-18。 表4-18 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。 3）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的危险物质为天然气，其基本性质详见表4-19。 表4-19 天然气主要特性一览表 标识; 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气; 危险货物编号：21007. 英文名： natural gas，NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭气体. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 0.415; 相对密度(空气=1); 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度(℃); 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 4）环境风险分析 本工程涉及物质为天然气，主要成分为甲烷，属于清洁能源。运营期间的环境风险主要来自于输气管道、锅炉本体、各控制阀连接部位等泄露、火灾及爆炸。由于天然气的密度比空气轻若意外泄漏，会在空气中挥发掉，不容易产生聚集，引发各类燃气事故的概率相对较小。 天然气发生火灾、爆炸事故后，爆炸产生的冲击波会对一定范围内的人员造成伤亡，以及财物损失。火灾事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。一旦发生火灾，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。天然气泄漏可能造成人员窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调，若不及时脱离，可导致窒息死亡。 （4）风险防范措施 1）事故预防安全装置 ①加装自动报警装置，以便锅炉在水位、压力等参数出现异常时第一时间调解。 ②加装切断装置，以便在出现锅炉燃气压、水压、炉温或辅助设备发生故障时能自动切断相关设备。 ③用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。 ④燃气锅炉点火前，必须仔细吹扫炉膛和烟道，排除炉内可能积存的可燃气体。 ⑤保证灭火降温装置（消防系统）完好。 2）燃气管道风险防范 ①项目施工区域若在燃气管网附近，建设方要制定保护方案，在道路挖掘审批的程序中可将办理燃气监护手续作为必要条件之一，可以有效避免人为因素造成管网损坏引发爆炸事故。 ②严把管线质量关，防止燃气因管线破损而泄漏。 ③项目运行中燃气管道要定期进行检修，对于到达使用期限或腐蚀严重的管线应立即更换或维修，站内工作人员要掌握锅炉车间燃气、水管道及相关设施的位置，巡检到位，及时发现问题 3）锅炉车间管理细则要点： ①燃气锅炉车间内不得有明火、不得吸烟，在锅炉车间内、外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。 ②供热期结束锅炉停用后，要将管道内剩余的气体通过放散管放净，然后把所有燃气管道的阀们关紧（电磁阀）。 ③维修锅炉需动用电气焊时，必须由专业人员在有人监护和确认无误管道中没有余气的情况下，方可进行操作。如修燃气部分要由燃气公司的专业人员进行维修。 ④锅炉运行及维修时，锅炉车间内闲杂人员不得进入。锅炉不运行期间，锅炉车间内不得堆放与锅炉设备无关的物品。 ⑤要时刻保证燃气、消检、通风等设备的灵敏可靠。 ⑥要经常对司炉、维修、管理人员进行燃气安全方面的教育。 4）管理燃气锅炉车间的达标工作 ①建立和健全领导组织机构，明确锅炉车间管理人员职责。 ②制订和完善锅炉车间各项安全管理制度、健全锅炉设备档案，编制安全措施和维修计划并督促实施。 ③锅炉车间的管道要画水流方向箭头，按规定刷色环，锅炉车间内外要整洁干净。锅炉车间要悬挂《锅炉使用登记证》、《燃气锅炉车间的各层次领导管理框图》、《燃气锅炉管理制度》、《司炉工巡视路线图》、《锅炉车间管道系统图》、《天燃气公司紧急抢修电话》、《燃气锅炉车间发生紧急情况的处理预案》、直接工作人员上岗证等。 ④进行安全宣传，组织锅炉车间直接工作人员(司、维、管、水质化验等)培训。 ⑤组织安全检查，开展安全竞赛以及评比总结，实施奖励、处分。 （5）环境风险分析结论 本项目风险事故主要为泄露和火灾爆炸事故。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度；处理过程中，加强处理管理。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。 （6）环境风险简单分析内容表 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 新疆维维天山雪乳业有限公司锅炉、污水处理设施技改项目. 建设地点; （新疆）省; （昌吉州）地区; （）区; （呼图壁县）县; 天山雪大道99号新疆维维天山雪乳业有限公司. 地理坐标; E86°51′39.140″,N44°9′27.007″. 主要危险物质及分布; 本项目主要物质为天然气. 环境影响途径及危害后果; 本项目可能的风险事故为原辅材料存放、管理不当遇明火引发泄露和火灾，火灾事故次生、伴生灾害主要为产生的烟雾对周围人群和环境的影响。. 风险防范措施要求; ①设置消防设备和消防器材；②加强检修；③运输及储存、生产过程事故防范措施；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析. 七、环境影响评价制度与排污许可制衔接分析 根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95 号），推进环境质量改善，依据《排污许可管理条例》（国令第736号）做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关工作。 根据查阅资料，建设单位已根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，2021.3.1）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申请排污许可证，于2019年12月11日取得了昌吉回族自治州生态环境局下发的排污许可证（证书编号：91652323734452225X001Q），有效期自2019年12月11日至2024年12月10日止，2021年11月，企业已按本次补做的工程内容进行填报变更。 八、排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ① 排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ② 排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 表4-21 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场所. 根据现场勘查，企业未落实排污口标志牌的设置，本次评价要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 九、环境经济损益分析 1、环保设施内容及投资 本项目总投资为300万元，环保投资为102万元，占总投资的34%。本项目环保工程投资估算见表4-22。 表4-22 环保工程项目及投资估算 类别; 污染源; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 废气; 锅炉烟气; 2套低氮燃烧+烟气再循环技术+15m高排气筒; 40; 已建. 污水处理站废气; 对产生恶臭区域加盖密封; 10; 已建. 废水; 污水; 污水处理站为环保工程; 44; 已建. 噪声; 水泵、风机等设备; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施; 5; 已建. 固废; 废弃离子交换树脂; 由厂家进行更换并回收处理; 2; 已建. 污泥; 污泥收集后拉运; 1; 已建. 合计; 102. 2、环境效益分析 项目采取的废气、废水处理技术成熟、稳定，处理效果好，投资少，能较大程度地削减废气、废水中污染物的排放量，同时减少排污费的缴纳，降低了企业成本。采取污染治理措施后，项目废水、废气、噪声、固体废物得到了有效治理和处置，可实现达标排放，同时可有效防避免固废二次污染以及地下水及土壤污染，降低了对周围环境的影响；根据工程分析，采取各项治理措施后，建设项目的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以拟建工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的，环境效益明显。 本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在营运过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益。只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。 # 十、三本账分析 本项目建设完成后，“三本账”分析详见下表。 表4-23 技改项目“三本账”分析一览表 分类; 污染物; 现有工程排放量; 以新带老 消减量; 本工程; 总体工程; 增减量. 排放量; 现有+拟建. 废气; SO2; 8.4t/a; 8.4t/a; 0.023t/a; 0.023t/a; -8.377t/a. NOx; 5.88t/a; 5.88t/a; 0.615t/a; 0.615t/a; -5.265t/a. 颗粒物; 12.07t/a; 12.07t/a; 0.008t/a; 0.008t/a; -12.062t/a. 废水; CODcr; 2.49t/a; 2.49t/a; 2.49t/a; 2.49t/a; 0. NH3-N; 0.447t/a; 0.447t/a; 0.447t/a; 0.447t/a; 0. 固体废物; 废离子交换树脂; 0.2t/a; /; /; 0.2t/a; 0. 锅炉炉渣; 277.2t/a; 277.2t/a; /; 0t/a; -277.2t/a. 污水处理站污泥; 0.3t/a; 0.3t/a; 0.3t/a; 0.3t/a; 0. 废包装材料; 0.5t/a; /; /; 0.5t/a; 0. 十一、竣工环境保护“三同时” 项目建设期间，建设单位必须遵守环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，在项目竣工后，须严格按照国家的有关规定，及时完成环保竣工验收，具体内容详见表4-24。 表4-24 项目“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 环保措施; 验收效果及要求. 一; 废气. 1; 燃气锅炉烟气; 低氮燃烧+烟气再循环技术+15m高排气筒; SO2、烟粉尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求，其中NOx执行《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中要求限值. 2; 污水处理站; 污水处理站产生恶臭的区域加盖密封; 臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值. 二; 废水. 1; 企业污水处理站; 经污水处理站处理后达标排至污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂处置; 出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 三; 噪声. 1; 水泵、风机等设备噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房隔音等措施; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四; 固体废物. 1; 废离子交换树脂; 由厂家更换后回收; 处置率100%. 2; 污水处理站污泥; 产生量较小，产生后拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置，不在厂区内暂存. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱DA002 | SO2、NOx、烟粉尘 | 低氮燃烧+烟气再循环技术+15m高排气筒 | SO2、烟粉尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求，其中NOx执行《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中要求限值 |
|  | 厂界 | 臭气浓度 | 污水处理站产生恶臭的区域加盖密封 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准限值 |
| 地表水环境 | 污水处理站排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油 | 经污水处理站处理后达标排至污水管网，最终进入呼图壁县丰泉污水处理厂处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 声环境 | 水泵、风机等设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂由厂家更换后回收，污水处理站污泥产生量较小，产生后当天拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置，不在厂区内暂存 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据现场勘查以及查阅资料，污水处理站以及锅炉房均已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相关要求做好防渗措施，不会对区域地下水及土壤环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建设单位应加强管理，完善消防设施：发生火灾时，确定起火部位，立即切断电源、气源，充分利用既有消防设施进行灭火；在保证自身安全的前提下，可接近着火点灭火；定期维护设备 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 严格落实报告表中的其他环境管理要求。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目在运营以后将产生一定程度的环境影响，在企业认真执行环保“三同时”并严格采取本评价提出的措施及满足地专管部门的环保要求以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。综合考虑项目运营从环保角度分析可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 8.4t/a | / | / | 0.023t/a | 8.4t/a | 0.023t/a | -8.377t/a |
|  | NOx | 5.88t/a | / | / | 0.615t/a | 5.88t/a | 0.615t/a | -5.265t/a |
|  | 颗粒物 | 12.07t/a | / | / | 0.008t/a | 12.07t/a | 0.008t/a | -12.062t/a |
| 废水 | CODcr | 2.49t/a | / | / | 2.49t/a | 2.49t/a | 2.49t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.447t/a | / | / | 0.447t/a | 0.447t/a | 0.447t/a | 0 |
| 一般 工业固 体废物 | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | / | / | / | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 锅炉炉渣 | 277.2t/a | / | / | / | 277.2t/a | 0t/a | -277.2t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.3t/a | / | / | 0.3t/a | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.5t/a | / | / | / | / | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①