# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆华宇新材料有限公司10吨燃气蒸汽锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-652324-04-01-425718 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杜海普 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 玛纳斯县沪霍线与平原林场一四分场公路交界西南方向450m处新疆华宇新材料有限公司厂区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 86°20′45.735″E，44°13′19.368″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 热力生产和供应（D4430） | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玛纳斯县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 玛发改﹝2023﹞393号 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100（厂区内预留用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性 本项目为10吨燃气锅炉建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于其中所列淘汰类、限制类，因此项目建设符合国家产业政策要求。 2、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》“第二十四条提出：推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。” 本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》要求。 3、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号，下称《意见》）相符性分析 本项目为燃气锅炉建设项目，不属于落后产能，选址符合自治区和昌吉州“三线一单”管控方案要求。锅炉采用清洁能源天然气，废气经低氮燃烧器+烟气再循环装置处理后排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放的浓度均执行最严格排放限值；锅炉运行过程蒸汽冷凝水全部循环利用，资源利用效率较高。符合《意见》中优化产业结构和布局、强化大气污染物综合治理的要求。 故项目的建设符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）要求。 4、与《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（昌州环委办发﹝2022﹞18号）符合性分析 根据《通知》内容：重点行业NOx等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的标准实施燃气锅炉低氮燃烧改造”。 本项目位于“乌-昌-石”同防同治区，本次扩建锅炉NOx采用低氮燃烧器+烟气再循环装置处置后，根据工程分析核算，锅炉废气氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米的要求，因此项目建设符合《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》。 5、与《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》中“第五章 第二节分区施策改善区域大气环境，深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。” 本项目位于“乌-昌-石”同防同治区，本次扩建锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术，氮氧化物排放标准按50毫克/立方米的要求执行。故项目的建设符合《新疆维吾尔族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。 6、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析 根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中“4. 实施锅炉炉窑整治。实施《昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代专项行动方案》，昌吉州7县市、2园区范围内的65蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰，统筹完成“煤改气”“煤改电”、清洁能源替代或接入集中供热管网等项目建设，到2023年前淘汰整治65蒸吨以下燃煤锅炉552台。全州各县市65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉（除层燃炉、抛煤机炉外）全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。深入实施《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放。建立完善的工业炉窑管理清单，加大不达标工业炉窑淘汰力度。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制，参照钢铁行业相关标准要求执行。已有行业污染物排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定。高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造。” 本项目扩建1台10t/h燃气锅炉，锅炉废气污染物SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值；NOx执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50毫克/立方米要求，满足《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相关要求。 7、选址环境可行性分析 项目为新疆华宇新材料有限公司自用10吨燃气蒸汽锅炉，项目建设选址位于新疆华宇新材料有限公司（地理位置图见图1），不新增用地。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及主要补给区、重要水源涵养区、生态脆弱区等重要生态功能区等生态红线区，不在限制开发区范围内。项目在落实各项环保措施后，废气均可达标排放；废水不外排，不会对区域水环境产生影响；厂界噪声排放满足3类区标准要求；固体废物均合理处置。项目在采取完善的环保措施后，对环境影响较小。因此，项目选址可行。 8、“三线一单”符合性分析 （1）与《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号）符合性分析 根据《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号），自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于新疆华宇新材料有限公司厂区，不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，项目所在区域属于玛纳斯县重点管控单元玛纳斯县工业园区塔河产业区（环境管控单元编码为：ZH65232420003），具体符合性分析见表1-1。 表1-1 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析结果 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。; 本项目为新疆华宇新材料有限公司自用10吨燃气蒸汽锅炉，项目建设选址位于新疆华宇新材料有限公司厂区内; 符合. 大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。; 本项目选用设备均符合国家要求; 符合. 水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。……; 本项目废水全部进入园区管网进入塔河园区污水处理厂处置; 符合. 土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; 本项目不涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目为锅炉废气设置低氮燃烧+烟气再循环处置后达标排放，项目选用设备均为符合国家要求设备；废水排入塔河园区管网进入园区污水处理厂处置; 符合. 环境风险防控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目建成后落实环境风险防范措施; 符合. 资源利用要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目采用符合国家标准机械设备，符合清洁生产要求; 符合. 综合分析，本项目符合《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（新政发〔2021〕18号）要求。 （2）与《关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 本项目与《关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析详见表1-2。 表1-2 新环环评发〔2021〕162号符合性分析结果 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业集聚区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目为燃气锅炉建设项目，项目位于新疆华宇新材料有限公司厂区。; 符合. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结果，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目属于燃气锅炉建设项目，燃气锅炉废气采取低氮燃烧器+烟气再循环处置后，可以实现达标排放，废水排入园区管网进入园区污水处理厂处置; 符合. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产向目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不属于危险化学品生产项目; 符合. 资源利用效率要求; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 项目使用天然气作为燃料，运行过程不开采地下水; 符合. 各片区管控要求; 乌昌石片区; 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联厂项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善; 本项目为燃气锅炉建设项目，不属于上述行业; 符合. 强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 本项目为燃气锅炉建设项目，不涉及喷涂工序; 符合. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡; 本项目用水使用园区管网供给自来水，不开采地下水; 符合. 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治，加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置; 本项目为燃气锅炉建设项目，不属于上述行业; 符合. 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督; 本项目为燃气锅炉建设项目，不属于上述行业; 符合. 综合分析，本项目建设符合《关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）相关要求。 （3）与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41 号）相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于玛纳斯塔河工业园区南区内新疆华宇新材料有限公司厂区，不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，项目所在区域属于玛纳斯县重点管控单元玛纳斯县工业园区塔河产业区（环境管控单元编码为：ZH65232420003），不属于生态红线划定范围区。 ②环境质量底线 依据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 大气环境质量底线：以区域环境空气中的各监测指标达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求为主要目标，区域大气环境质量不低于现状。 本项目产生的废气经收集处理后可实现达标排放。 水环境质量底线：区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准的要求。 项目废水全部进入塔河园区管网进入污水处理厂处置，正常情况不会对项目区地下水环境造成影响。 ③资源利用上线 依据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），资源利用上线是指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保证生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目消耗资源主要是生产所需用水、用电，均由塔河园区供给，本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限，不会给该地区造成资源负担，满足资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 本项目位于玛纳斯塔河工业园区南区内新疆华宇新材料有限公司厂区，项目所在区域属于玛纳斯县重点管控单元玛纳斯县工业园区塔河产业区（环境管控单元编码为：ZH65232420003），符合性分析见表1-3，图2。 表1-3 与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》的符合性分析 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。; 本项目为新疆华宇新材料有限公司自用10吨燃气蒸汽锅炉，项目建设选址位于新疆华宇新材料有限公司厂区内，项目办公区与生产区分开布置. 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。; 本项目选用设备均符合国家要求. 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷。; 本项目废水全部进入塔河园区管网进入园区污水处理厂处置. 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。; 本项目不涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物。. 2、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以煤化工、煤电、煤-电-铝一体化产业为主导。; 本项目为新疆华宇新材料有限公司自用10吨燃气蒸汽锅炉，项目建设选址位于新疆华宇新材料有限公司厂区内，属于企业配套公用工程. 3、优先引进与园区循环经济产业链发展方向吻合的项目。. 4、禁止废水经预处理达不到工业园污水处理厂接纳标准的项目。; 本项目废水主要为软水装置废水及锅炉排污水，污染物均能满足纳管标准. 5、限制严重依赖水资源的高耗水项目。; 本项目为燃气锅炉项目，不属于高耗水项目. 污染物排放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目锅炉废气总量控制指标扣除厂区已批复总量后剩余量全部在区域实现倍量替代削减，SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值标准，NOx执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》要求. 2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物特别排放标准。. 3、PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。. 4、煤化工行业推广应用新技术、新工艺、新设备。合成气净化必须配套建设氮、硫回收装置和回收尾气处理设施，确保尾气达标排放。; 本项目不涉及. 5、实施化纤、化工等重点行业企业的工艺废气（恶臭）治理设施改造项目，对其空气恶臭污染进行在线监控。; 本项目不涉及. 6、园区内各企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求，才能进入污水集中处理设施。; 本项目废水满足污水厂接纳标准. 环境风险管控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目不涉及. 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。; 本项目不涉及. 3、园区内各环境风险企业应建设风险事故池，以存放事故状况下排放的废水。; 园区已建立环境风险监管制度. 资源利用效率; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目废水排入塔河园区管网进入园区污水处理厂处置. 2、企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的复用率，减少外排量。. 综上所述，项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设背景 新疆华宇新材料有限公司于2022年6月委托乌鲁木齐众智安环工程咨询有限公司编制完成《新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表》，项目于2022年10月8日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表的批复》（昌州环评﹝2022﹞207号），根据《报告表》及昌州环评﹝2022﹞207号文，项目建设年处理2万吨废电解质块生产线1条，包括酸化搅拌加热、固液分离、酸度调节、烘干和包装工序，建设一台4t/h燃气锅炉。项目生产过程原料烘干及成品烘干采用天然气回转烘干炉（共用一套）直接加热烘干物料，辊压预烘干工序采用4t/h燃气蒸汽锅炉产生蒸汽间接加热烘干辊压成型品。项目于2022年10月开工建设，2023年11月建设完成，并于2023年12月组织了竣工环境保护验收工作，并形成验收意见，于2024年3月通过验收工作。根据竣工环境保护验收报告，项目实际建设过程建设了年处理2万吨废电解质块生产线1条，包括酸化搅拌加热、固液分离、酸度调节、烘干和包装工序，建设一台4t/h燃气锅炉。原料烘干、辊压预烘干及天然气回转烘干炉未建设，已建1台4t/h燃气蒸汽锅炉为成品烘干及MVR蒸发器、“三效”蒸发器提供热源间，原料烘干、辊压预烘干及天然气回转烘干炉不再建设，根据试运行期间运行情况，成品烘干及MVR蒸发器、“三效”蒸发器供热蒸汽需求量约为9t/h，项目4t/h燃气蒸汽锅炉无法满足生产用热需求，因此企业计划扩建一台10t/h燃气蒸汽锅炉生产蒸汽，为项目成品烘干工序及MVR蒸发系统、“三效”蒸发器提供热源，冬季为厂区供暖提供热源，本项目建成后已建4t/h燃气蒸汽锅炉作为备用锅炉。 二、项目建设内容 项目建设内容主要分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 工程项目组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉; 利用已建1座锅炉房，占地面积为60m2，内新增1台10t/h燃气蒸汽锅炉; 拟建. 辅助工程; 软水 系统; 在锅炉房内建设一套10t/h软水制备系统，采用钠离子交换器; 拟建. 公用工程; 供水; 项目供水由园区给水管网供给; 已建. 排水; 项目软水装置排污水及锅炉定期排污水全部排入园区管网进入园区污水处理厂处置; 拟建. 供电; 项目供电接园区电网; 已建. 供暖; 供暖由本次建设10t/h燃气蒸汽锅炉供给; 拟建. 环保工程; 废气; 锅炉废气设置低氮燃烧+烟气再循环装置处置后经过一根15m排气筒排放; 拟建. 废水; 项目软水装置排污水及锅炉定期排污水全部排入园区管网进入园区污水处理厂处置; 拟建. 固废; 废离子交换树脂由厂家售处置; 拟建. 噪声; 厂房隔声，设备安装时使用橡胶减振垫等措施; 拟建. 三、主要原辅材料消耗 本项目运行原辅料主要为新鲜水、天然气、电。 项目主要原辅材料及来源见表2-2 表2-2 主要原辅材料及来源 名称; 年用量; 来源. 水; 11410.56m3/a; 园区管网供给. 天然气; 576万Nm3/a; 园区燃气管道接入. 电; 15万kw·h/a; 区域电网引入. 本项目使用天然气接园区燃气管网，有园区供气管网供给。其质量满足《天然气》（GB17820-2018）二类品的技术指标，详见表2-3。 表2-3 天然气指标表 指标; 二类限值. 高位发热量MJ/m3; ≥31.4. 总硫mg/m3; ≤100. 硫化氢mg/m3; ≤20. 二氧化碳摩尔分数%; ≤4.0. 四、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号、性能参数; 数量. 一; 锅炉主机. 1; 燃气锅炉; WNS10-1.25-Y（Q）; 1台. 二; 锅炉配套辅机. 1; 分汽缸; Φ426; 1台. 2; 水处理; 10吨/H; 1套. 3; 立式给水泵; CDL12-14; 2台. 4; 平台爬梯; 10吨标配; 1套. 5; 燃烧机; RS1000/E FGR; 1套. 6; 节能器; 翅片管; 1套. 7; 热力除氧器; RLCY-10t/h; 1套. 8; 除氧泵; TD50-32G/2; 2台. 五、平面布置 本项目位于新疆华宇新材料有限公司厂区内，不新增用地，新增锅炉及软水系统布置于锅炉房内，项目的建设不会打乱厂内原有功能分区，厂区内各功能分区明确、合理，交通方便，便于生产操作，厂房平面规整，材料输入、输出方便。项目所在厂区平面布置见附图3所示。 六、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增人员，由厂区现有人员负责运营，运营时间为年运行300d，采用三班制，每班工作8小时。 七、公用工程 1、供电 项目供电由市政电网接入。 2、给排水 （1）给水项目 本项目选址区域已通市政给水管网，可满足本项目用水需求。本项目用水总量为89089.92m3/a，其中新鲜水用水量为11410.56m3/a，软水用水量为9279.36m3/a，冷凝水用水量为68400m3/a。 （2）排水 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。排水主要包括软水净化装置含盐水、锅炉定期排污水。 - 软水净化装置反冲洗水 本项目新建一台10t/h离子交换树脂软水制备设施，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中内容，以天然气为燃料的蒸汽锅炉排污水+软化处理废水产生量为13.56t/万m3-原料，项目年耗天然气576万m3/a，则锅炉排污水+软化处理废水产生量为7810.56m3/a，其中软化处理废水产生量为2131.20m3/a。 - 锅炉定期排污水 本项目扩建一台10t/h燃气蒸汽锅炉，以天然气为燃料，其在运行过程中为保证蒸汽质量，会定期排污。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中内容，以天然气为燃料的蒸汽锅炉排污水产生量为9.86t/万m3-原料，项目年耗天然气576万m3/a，则锅炉排污水量为5679.36m3/a。 （3）水平衡分析 项目用水情况统计见表2-5。 表2-5 项目用水情况统计一览表 用水工序; 用水总量（m3/a）; 用水类型; 备注. 新鲜水（m3/a）; 软水（m3/a）; 冷凝水（m3/a）. 软水净化系统; 11410.56; 11410.56; 0; 0. 锅炉; 77679.36; 0; 9279.36; 68400. 合计; 89089.92; 11410.56; 9279.36; 68400. 图4 项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 项目燃气锅炉工艺说明如下： 锅炉送风由锅炉自带的鼓风机供给，将室内的空气送入炉前燃烧器进气管与天然气混合燃烧，锅炉排出的烟气经15m高排气筒排出。通过天然气燃烧的产生的热能将软化水处理设备处理的软水加热为蒸汽，用于为原有项目原料烘干、成品烘干、辊压预烘干间接加热提供热源，蒸汽经冷凝后回用于锅炉补水。 项目燃气锅炉工艺流程见图5。 为使燃气锅炉产生的氮氧化物满足排放标准要求，本项目10t/h燃气锅炉拟采用低氮燃烧器结合烟气循环技术控制氮氧化物排放量。 低氮燃烧器主要通过选用低氮、全自动比例调节燃烧器，自动控制燃烧过程，严格控制过量空气系数和炉内温度，使燃气充分燃烧，减少NOx的生成，它通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度，在保证燃气着火和燃烧的同时能有效的抑制NOx的生成。 烟气再循环技术是通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内，降低燃烧温度，减少NOx生成同时加入的烟气降低了氧气的分压，减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程，从而减少NOx的生成。 项目锅炉采用的节能器原理是使用间壁式换热方式将锅炉一次回水与燃烧烟气进行热量传递，回收利用烟气的余热，符合《燃气锅炉间壁式烟气余热回收利用技术规范》（DB65/T 4242-2019）中要求。 图5 锅炉生产工艺流程及产污节点图 二、产污环节 本项目产污环节见表2-6。 表2-6 产污环节一览表 类别; 污染来源; 污染因子; 处置措施. 废气; 燃烧废气G1; SO2、NOx颗粒物; 低氮燃烧器+烟气再循环. 废水; 锅炉排污水W1; CODcr、溶解性总固体; 排入园区管网进入园区污水处理厂. 软水制备废水W2. 噪声; 设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固体废物; 软水制备; 废离子交换树脂S1; 一般固体废物 145-003-06. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 新疆华宇新材料有限公司租用玛纳斯县原华星钢构公司场地及2座厂房建设“新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目”，项目已经建设完成并投入试运行，并于2024年1月27日完成竣工环境保护验收工作，本次项目属于公用工程改扩建项目，因此，本次环评对现有项目情况进行统计，现有项目内容均根据《新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表》、《新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》及现场勘查情况统计。 1、现有项目环保手续履行情况 新疆华宇新材料有限公司于2022年6月委托乌鲁木齐众智安环工程咨询有限公司编制完成《新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表》，项目于2022年10月8日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表的批复》（昌州环评﹝2022﹞207号）；项目建成运营后于2024年1月由新疆恒青环保科技有限责任公司编制完成了《新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2024年1月27日组织项目竣工环境保护验收会议，并形成验收意见，于2024年3月完成竣工环境保护验收工作，项目于2024年1月8日取得排污许可证，编号：91652324MA7LRDC598001Z，有效期：2024年1月8日至2029年1月7日。。 2、现有项目概况 现有项目建设内容见表2-6。 表2-6 现有项目组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 环评批复建设内容; 竣工验收期建设内容; 目前实际建设内容; 备注. 主体工程; 主设备车间; 一条生产线，包括酸化搅拌加热、固液分离、酸度调节、烘干和包装工序，单层，占地面积为3780 m2; 一条生产线，包括酸化搅拌加热、固液分离、酸度调节、烘干和包装工序，单层，占地面积为3780 m2; 一条生产线，包括酸化搅拌加热、固液分离、酸度调节、烘干和包装工序，单层，占地面积为3780 m2; 烘干工序只建设了成品烘干，原料烘干、预烘干未建设. 制粉车间; 一条制粉生产线，还包括原辅料及成品库，单层，占地面积为2880 m2; 一条制粉生产线，还包括原辅料及成品库，单层，占地面积为2880 m2; 一条制粉生产线，还包括原辅料及成品库，单层，占地面积为2880 m2; 一致. 辅助工程; 办公区; 2层，占地面积为 240 m2; 2层，占地面积为 240 m2; 2层，占地面积为 240 m2; 一致. 宿舍区; 2座，占地面积为280 m2; 2座，占地面积为280 m2; 2座，占地面积为280 m2; 一致. 食堂; 占地面积为95 m2; 占地面积为95 m2; 占地面积为95 m2; 一致. 锅炉房; 单层，占地面积为 60 m2; 单层，占地面积为 60 m2; 单层，占地面积为 60 m2; 一致. 储运工程; 盐酸罐区; 单层，占地面积60m2; 单层，占地面积60m2; 单层，占地面积60m2; 一致. 公用工程; 采暖; 厂区燃气锅炉余热; 厂区燃气锅炉余热; 厂区燃气锅炉余热; 一致. 供电; 供电接市政电网; 供电接市政电网; 供电接市政电网; 一致. 给水; 园区给水管网; 园区给水管网; 园区给水管网; 一致. 排水; 园区污水管网; 园区污水管网; 园区污水管网; 一致. 环保工程; 废水治理; 生活污水经隔油池处理后排入园区下水管网; 生活污水经隔油池处理后排入园区下水管网; 生活污水经隔油池处理后排入园区下水管网; 一致. 废气治理; 无组织产生颗粒物、酸雾厂房安装排气扇，加强通风; 无组织产生颗粒物、酸雾厂房安装排气扇，加强通风; 无组织产生颗粒物、酸雾厂房安装排气扇，加强通风; 一致. 破碎、磨粉、粉料包装产生的颗粒物设置袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 破碎、磨粉、粉料包装产生的颗粒物设置袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 破碎、磨粉、粉料包装产生的颗粒物设置袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 一致. 配料颗粒物、原料烘干颗粒物、预烘干颗粒物、成品烘干颗粒物设置袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）; 成品烘干颗粒物采用袋式除尘器+水封方式净化; 成品烘干颗粒物采用袋式除尘器+水封方式净化; 配料、原料烘干、预烘干未建设. 烘干机天然气燃烧设置低氮燃烧器尾气与DA002共用一套除尘器净化后排放; 未建设; 未建设; 未建设. 盐酸挥发及储罐呼吸产生的酸雾采用碱液喷淋+15m高排气筒（DA003）; 盐酸挥发及储罐呼吸产生的酸雾采用碱液喷淋+15m高排气筒（DA002）; 盐酸挥发及储罐呼吸产生的酸雾采用碱液喷淋+15m高排气筒（DA002）; 一致. 燃气锅炉采用低氮燃烧器+15m排气筒（DA004）; 燃气锅炉采用低氮燃烧器+15m排气筒（DA003）; 燃气锅炉采用低氮燃烧器+15m排气筒（DA003）; 一致. 职工食堂油烟采用油烟净化器处理，净化效率80%; 职工食堂油烟采用油烟净化器处理，净化效率80%; 职工食堂油烟采用油烟净化器处理，净化效率80%; 一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪; 一致. 固废治理; 生活垃圾及废滤布经统一收集后与生活垃圾一起交由环卫部门，统一运往垃圾回收中转站处置; 生活垃圾及废滤布经统一收集后与生活垃圾一起交由环卫部门，统一运往垃圾回收中转站处置; 生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场处置，废滤布未产生; 一致. 除尘器收尘收集后回用于生产; 除尘器收尘收集后回用于生产; 除尘器收尘收集后回用于生产; 一致. 实验室检验废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 实验室检验废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 实验室检验废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 一致. 废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 一致. 3、现有项目产品方案 现有项目利用废电解质块为原料，生产电解质粉和化渣助熔剂，另外会产生副产物氯化钠，均包装出售。项目产品方案见表2-7。 表2-7 现有项目产品方案一览表 产品名称; 包装规格; 生产规模; 备注. 化渣助熔剂; 吨包; 10000t/a; 外售给炼钢企业. 电解质粉; 吨包; 11949.323 t/a; 作为净电解质外售给电解铝企业. NaCl; 吨包; 7478.732t/a; 外售给锂提取企业. 4、现有项目主要原辅材料 现有项目所涉及原辅材料使用情况见表2-8。 表2-8 现有项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 年用量（t）; 规格; 备注. 1; 原料; 含杂电解质; 20000; 吨包袋; 货车拉运入场，储存于原料库. 2; 辅料; 玉米淀粉; 250; 50kg/袋; 储存于原料区. 3; 氧化硅粉; 100; 50kg/袋. 4; 石灰粉; 1650; 吨包袋. 5; 盐酸; 800; 罐车; 储存于盐酸储罐. 6; 氢氧化钠; 125; 25kg/袋; 储存于原料区. 7; 碳酸钠; 500; 50kg/袋. 8; 结晶氯化铝; 6500; 50kg/袋. 9; 实验室检验; 盐酸; 100L; 100 ml /瓶; 储存于实验室. 10; 丙三醇; 100 ml; 100 ml /瓶. 11; 对硝基酚指示剂; 100 ml; 100 ml /瓶. 12; 硫酸钾; 100 ml; 100 ml /瓶. 13; 氯化钡; 100 ml; 100 ml /瓶. 14; 氢氧化钠; 100 ml; 100 ml /瓶. 15; 无水乙醇; 100 ml; 100 ml /瓶. 16; 氯化钠; 10kg; 500g/袋. 17; 二水合柠檬酸钠; 2 kg; 200g/瓶. 18; 硝酸钾; 1 kg; 100g/瓶. 19; 氟化钠; 1 kg; 100g/瓶. 20; 酚酞; 1000ml; 100 ml /瓶. 21; 可溶性淀粉; 3750g; 250g/瓶. 22; 丙酮; 200ml; 100ml/瓶. 23; 碳酸钠; 2kg; 袋装. 24; 水; 5788; 吨; /; 园区给水管网. 25; 电; 464.4; 万 kW·h; /; 园区电网. 26; 天然气; 64; 万m3; /; 天然气供气管网. 5、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备清单详见表2-9。 表2-9 现有项目设备清单一览表 序号; 环评批复设备; 竣工验收期设备; 实际建设设备; 备注. 1; 鄂破; PE250*400; 1台; 鄂破; PE250*400; 1台; 鄂破; PE250*400; 1台. 2; 雷蒙磨; 5R4132; 1台; 雷蒙磨; 5R4132; 1台; 雷蒙磨; 5R4132; 1台. 3; 粉料罐; 5m³; 1台; 粉料罐; 5m³; 1台; 粉料罐; 5m³; 1台. 4; 燃气蒸汽锅炉; 4t/h; 1台; 燃气蒸汽锅炉; 4t/h; 1台; 燃气蒸汽锅炉; 4t/h; 1台. 5; MVR蒸发器; 5t/h; 1台; MVR蒸发器; 5t/h; 1台; MVR蒸发器; 5t/h; 1台. 6; MVR蒸发器; 3t/h; 1台; MVR蒸发器; 3t/h; 1台; MVR蒸发器; 3t/h; 1台. 7; /; /; /; “三校蒸发器”; 10t/h; 1台; “三校蒸发器”; 10t/h; 1台. 8; 搅拌罐; 25m³; 13个; 搅拌罐; 25m³; 13个; 搅拌罐; 25m³; 13个. 9; 压滤机; 400㎡; 4台; 压滤机; 400㎡; 4台; 压滤机; 400㎡; 4台. 10; 压滤机; 200㎡; 1台; 压滤机; 200㎡; 1台; 压滤机; 200㎡; 1台. 11; 压滤机; 100㎡; 2台; 压滤机; 100㎡; 2台; 压滤机; 100㎡; 2台. 12; 平板离心机; 1250#; 4台; 平板离心机; 1250#; 4台; 平板离心机; 1250#; 4台. 13; 滤液罐; 10m³; 15个; 滤液罐; 10m³; 15个; 滤液罐; 10m³; 15个. 14; 滤液罐; 25m³; 9个; 滤液罐; 25m³; 9个; 滤液罐; 25m³; 9个. 15; 玻璃钢罐; 80m³; 12个; 玻璃钢罐; 80m³; 12个; 玻璃钢罐; 80m³; 12个. 16; 玻璃钢罐; 50m³; 3个; 玻璃钢罐; 50m³; 3个; 玻璃钢罐; 50m³; 3个. 17; 玻璃钢罐; 42m³; 2个; 玻璃钢罐; 42m³; 2个; 玻璃钢罐; 42m³; 2个. 18; 盐酸事故池; 90m³; 1个; 盐酸事故池; 90m³; 1个; 盐酸事故池; 90m³; 1个. 19; 罐区防护围挡; 68m*8m*1.5m; 罐区防护围挡; 68m*8m*1.5m; 罐区防护围挡; 68m*8m*1.5m. 20; 配料搅拌机; 2t/h; 1台; /; /; /; /; /; /. 21; 输送带; 600#; 4套; /; /; /; /; /; /. 22; 回转烘干系统; /; 1台; /; /; /; /; /; /. 23; 辊压机; 5t/h; 1台; /; /; /; /; /; /. 24; 设备放置钢结构框架; 75m*15m*3m; 1个; 设备放置钢结构框架; 75m*15m*3m; 1个; 设备放置钢结构框架; 75m*15m*3m; 1个. 25; 盘式干燥机; 40㎡; 1台; 盘式干燥机; 40㎡; 1台; 盘式干燥机; 40㎡; 1台. 26; 空压机; BK37-10; 1套; 空压机; BK37-10; 3套; 空压机; BK37-10; 3套. 27; 循环水罐; 80m³; 1个; 循环水罐; 80m³; 1个; 循环水罐; 80m³; 1个. 28; ICP*900元素光谱分析仪; 1台; ICP*900元素光谱分析仪; 1台; ICP*900元素光谱分析仪; 1台. 29; 紫外可见光光度计; 1台; 紫外可见光光度计; 1台; 紫外可见光光度计; 1台. 30; 火焰光度计; 1台; 火焰光度计; 1台; 火焰光度计; 1台. 6、现有项目污染物排放情况统计 （1）污染物排放情况 本次环评收集现有项目竣工环境保护验收监测数据对项目污染物实际排放情况进行统计，具体统计结果见如下： 表2-10 制粉除尘器排气筒污染物排放情况 净化设备; 布袋除尘器+15m排气筒; 排气筒高度（m）; 15. 燃料类型; /; 烟道截面积（m2）; 0.0962. 监测日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 烟气流速（m/s）; 12.9; 13.7; 14.7; 14.4; 13.5; 14.9. 平均烟温（℃）; 2.1; 2.3; 2.1; 2.4; 2.2; 2.2. 标干流量（m3/h）; 4411; 4471; 4589; 4588; 4408; 4611. 含湿量（%）; 2.67; 2.69; 2.69; 2.69; 2.67; 2.68. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 5.5; 5.1; 5.3; 5.3; 5.2; 5.5. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.024; 0.023; 0.024; 0.024; 0.023; 0.025. 标准限值（mg/m3）; 10. 最高浓度（mg/m3）; 5.5. 评价; 达标. 监测结果表明：验收监测期间，除尘器排气筒颗粒物有组织最高浓度为5.5mg/m3，符合《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单中表1 电解铝厂电解质破碎大气污染物特别排放限值10mg/m3 的要求。 表2-11 天然气锅炉排气筒污染物排放情况 净化设备; 低氮燃烧器+15m排气筒; 排气筒高度（m）; 15. 燃料类型; 天然气; 烟道截面积（m2）; 0.0707. 监测日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 烟气流速（m/s）; 13.6; 12.8; 13.2; 13.7; 13.9; 13.5. 平均烟温（℃）; 159.3; 158.7; 159.5; 159.5; 158.3; 159.1. 标干流量（m3/h）; 2017; 1904; 1961; 2052; 2112; 1912. 含湿量（%）; 2.67; 2.67; 2.69; 2.69; 2.69; 2.65. 含氧量（%）; 5.1; 4.9; 4.8; 4.9; 5.1; 4.7. 二氧化硫实测浓度（mg/m3）; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3. 二氧化硫排放速率（kg/h）; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006. 标准限值（mg/m3）; 50. 最高浓度（mg/m3）; ＜3. 评价; 达标. 氮氧化物实测浓度（mg/m3）; 22; 21; 22; 21; 22; 22. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.048; 0.044; 0.047; 0.043; 0.046; 0.042. 标准限值（mg/m3）; 50. 最高浓度（mg/m3）; 22. 评价; 达标. 颗粒物实测浓度（mg/m3）; 1.6; 1.7; 2.1; 1.7; 1.5; 1.4. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.003; 0.003; 0.004; 0.003; 0.003; 0.003. 标准限值（mg/m3）; 20. 最高浓度（mg/m3）; 2.1. 评价; 达标. 格林曼烟气黑度（级）; ＜1; ＜1. 标准限值（级）; ≤1. 评价; 达标. 监测结果表明：验收监测期间，天然气锅炉排气筒二氧化硫有组织最高浓度为<3mg/m3，氮氧化物有组织最高浓度为22mg/m3，颗粒物有组织最高浓度为2.1mg/m3，林格曼烟气黑度<1，二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中二氧化硫50mg/m3排放浓度限值，氮氧化物满足《关于开展自治州2021 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中不高于50mg/m3 排放浓度限值要求，颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3 中二氧化硫20mg/m3 排放浓度限值，林格曼烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3 中林格曼烟气黑度≤1 的限值。 表2-12 酸雾排气筒污染物排放情况 净化设备; 碱液喷淋+15m排气筒; 排气筒高度（m）; 15. 燃料类型; /; 烟道截面积（m2）; 0.0707. 监测日期; 2023.12.08; 2023.12.09. 监测次数; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 烟气流速（m/s）; 6.3; 6.5; 6.8; 7.1; 6.9; 7.3. 平均烟温（℃）; 10.1; 10.3; 10.5; 9.2; 9.5; 9.3. 标干流量（m3/h）; 1377; 1416; 1495; 1579; 1519; 1643. 含湿量（%）; 6.07; 6.11; 6.15; 5.68; 5.72; 5.74. 氯化氢实测浓度（mg/m3）; 4.0; 4.6; 5.0; 3.6; 4.2; 4.8. 氯化氢排放速率（kg/h）; 0.0055; 0.0065; 0.0074; 0.0058; 0.0064; 0.008. 标准限值（mg/m3）; 100. 最高浓度（mg/m3）; 5. 评价; 达标. 监测结果表明：验收监测期间，酸雾排气筒氯化氢有组织最高浓度为5mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中有组织排放监控浓度限值100mg/m3要求。 表2-13 无组织废气监测结果一览表 监测 项目; 采样 日期; 采样 编号; 分析结果（mg/m3）; 风向; 风速（m/s）. 1#; 2#; 3#; 4#. 颗粒物; 12.08; 第一次; 0.182; 0.262; 0.281; 0.270; 西北; 1.3～1.6. 第二次; 0.168; 0.238; 0.278; 0.280; 西北; 1.3～1.6. 第三次; 0.185; 0.253; 0.285; 0.282; 西北; 1.3～1.6. 第四次; 0.190; 0.259; 0.288; 0.275; 西北; 1.3～1.6. 12.09; 第一次; 0.173; 0.232; 0.288; 0.269; 西北; 1.3～1.7. 第二次; 0.165; 0.235; 0.282; 0.265; 西北; 1.3～1.7. 第三次; 0.178; 0.253; 0.278; 0.274; 西北; 1.3～1.7. 第四次; 0.185; 0.272; 0.285; 0.269; 西北; 1.3～1.7. 最高浓度（mg/m3）; 0.288. 标准值（mg/m3）; 1.0. 评价; 达标. 氯化氢; 12.08; 第一次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.6. 第二次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.6. 第三次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.6. 第四次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.6. 12.09; 第一次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.7. 第二次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.7. 第三次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.7. 第四次; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 西北; 1.3～1.7. 最高浓度（mg/m3）; ＜0.05. 标准值（mg/m3）; 0.2. 评价; 达标. 备注：1#为参照点，2#、3#、4#为监控点。 监测结果表明：验收监测期间，颗粒物无组织废气厂界外浓度最高值为0.288mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求。氯化氢无组织废气厂界外浓度最高值为<0.05mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值0.2mg/m3要求。 表2-14 厂界噪声监测结果一览表 监测点; 昼间; 夜间. 12.08; 12.09; 标准限值; 达标情况; 12.08; 12.09; 标准限值; 达标情况. 项目区东北侧外1m; 50; 48; 65; 达标; 45; 43; 55; 达标. 项目区东南侧外1m; 49; 48; 达标; 44; 43; 达标. 项目区西南侧外1m; 48; 48; 达标; 45; 43; 达标. 项目区西北侧外1m; 49; 48; 达标; 45; 45; 达标. 监测结果表明：验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测范围为48.0~50.0dB（A），夜间噪声监测范围43.0~45dB（A），项目厂界四周昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类排放限值，达标排放。 （2）现有项目污染物排放量统计 现有项目污染物实际排放量统计数据来源于竣工环境保护验收监测报告，具体统计见表2-15。 表2-15 现有项目污染物实际排放情况统计 类别; 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 废气; 颗粒物; 0.1944; 其中天然气锅炉排放量0.0216t/a. HCl; 0.12. SO2; ＜0.0432; 竣工环境保护验收期间小于检出限. NOx; 0.324. 废水; 生活污水; 1036.8. 固废; 生活垃圾; 8.1. 一般固体废物; 废滤袋; 0.2. 除尘器收尘; 41.66. 危险废物; 实验室废物; 0.032. 废机油; 0.02. 7、现有项目批复总量控制指标 根据《关于新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目环境影响报告表的批复》（昌州环评﹝2022﹞207号），现有项目批复总量控制指标及总量见表2-16。 表2-16 现有项目总量控制指标一览表 序号; 总量控制指标; 总量控制量（t/a）; 备注. 1; 颗粒物; 0.3248. 2; SO2; 0.1264. 3; NOx; 0.7806. 8、现有项目环评批复落实情况 现有项目环评批复落实情况详见表2-17。 表2-17 现有项目环评批复落实情况一览表 序号; 昌州环评〔2022〕207 号批复要求; 本项目实际; 备注. 1; 大气污染防治措施。项目废气污染物主要为上料、原料破碎、原料制粉、物料烘干、配料、挤压预烘干、成品烘干及包装产生的颗粒物，调节滤液pH 及盐酸储罐呼吸产生的酸雾，天然气燃烧产生的废气。项目破碎、磨粉、粉料包装工序在制粉车间进行，在破碎机、磨粉机和包装机进出口上方设置集气罩，产生的颗粒物由集气装置收集后用一套袋式除尘器处理后经一根15m 高排气筒(DA001)排出，有组织粉尘满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单中表1 电解铝厂电解质破碎大气污染物特别排放限值10mg/m3的要求，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 新污染源大气污染物排放限值要求。物料烘干和成品烘干采用管道天然气直接加热物料，烘干机烟气采用“低氮燃烧+袋式除尘器+碱液喷淋”处理后通过15m 高排气筒(DA002)排放;配料和辑压预烘干工序产生的颗粒物分别由集气装置收集后用袋式除尘器处理经一根15m 高排气筒 (DA002)排出，有组织颗粒物、氮氧化物、二氧化硫均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中颗粒物、S02、NOX的排放限值不高于30、200、300mg/m3的要求酸化和烘干工序采用蒸汽加热，天然气燃烧采用“低氮燃烧”技术处理后通过15m 高排气筒(DA003)排放，二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3 中二氧化硫50mg/m3 排放浓度限值，氮氧化物满足《关于开展自治州2021 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中不高于50mg/m3排放浓度限值要求。调节滤液pH 工序、盐酸储罐大、小呼吸产生的酸雾在负压系统下经集气管道收集后(负压收集效率可达99%)引入碱式喷淋塔处理后经一根15m 高排气筒(DA004)排放有组织及无组织废气均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中氯化氢的排放浓度限值要求。; 本项目破碎、磨粉、粉料包装废气设置：1 套布袋除尘 器+1 根15m 高排气筒（DA001），根据监测数据满足《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)修改单中表1 电解铝厂电解质破碎大气污染物特别排放限值10mg/m3的要求；成品烘干颗粒物采用袋式除尘器+水封方式净化；盐酸挥发及储罐呼吸产生的酸雾采用碱液喷淋+15m高排气筒（DA002），根据验收监测数据，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中有组织排放监控浓度限值100mg/m3要求；燃气锅炉采用低氮燃烧器+15m排气筒（DA003），根据验收监测数据二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中二氧化硫50mg/m3排放浓度限值，氮氧化物满足《关于开展自治州2021 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》中不高于50mg/m3 排放浓度限值要求，颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3 中二氧化硫20mg/m3 排放浓度限值，林格曼烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3 中林格曼烟气黑度≤1 的限值。厂界无组织颗粒物、HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求; 配料、原料烘干、预烘干未建设，其他措施均已落实. 2; 水污染防治措施。项目固液分离工序和烘干工序产生的溶液、冷却水、喷淋排水均返回缓存罐回用于酸化或者酸度调节工序；燃气蒸汽锅炉产生的废水经锅炉自带的水处理和蒸汽回收系统循环利用，不外排；生活污水经隔油池处理后排入园区下水管网。; 项目生产废水全部回用，生活污水进入园区管网; 已落实. 3; 噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。; 根据监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求; 已落实. 4; 固体废物污染防治措施。项目固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物以及工作人员生活垃圾。一般工业固体废物包括废滤布，除尘器收尘；危险废物主要是实验室检验过程中产生的检验废液、废包装材料、废试剂和废机油。废滤布经统一收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处置；除尘器收集粉尘收集后回用于生产，实验室检验过程中产生的检验废液、废包装材料、废试剂属于危险废物(废物类别HW49 其他废物，产生行业为非特定行业，废物代码900-047-49，废物特性T/C/I/R)，暂存于危废暂存间后定期交由有资质的单位处置。废机油属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位合法处置。建设单位应设置1 座36m2 的危险废物暂存间，产生的危险废物分类分区暂存于危废暂存间，定期委托具有相应资质单位处置。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013 修改单的要求规范建设和维护使用。; 项目建设有一座危废暂存间，各类固废均严格管理; 已落实. 5; 项目运行期必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保工程实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内。严格控制污染物排放，做好与排污许可证申领的衔接，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等执行情况及其他有关内容，并按证排污。; 项目已取得排污许可证，污染物排放总量未超总量控制指标; 已落实. 9、现有项目存在环境问题 根据现场勘查，现有项目均已落实原环评及批复各项环保措施，现场勘查期间，项目处于停产检修期，不存在现存环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境质量现状： 1、环境空气现状调查及分析 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价收集了玛纳斯县2023年监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3的数据来源。 （2）评价标准 本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）6.4.2.1要求，基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 玛纳斯县2023年6项基本污染物环境空气质量现状评价统计结果见表3-1。 表3-1 玛纳斯县2023年空气质量达标区判定结果表 污染物; 年评价指标; 评价标准 μg/m3; 现状浓度 μg/m3; 最大浓度占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 10; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 20; 50.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65; 92.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 36; 102.86; 超标. CO; 日平均第95百分位数; 4000; 1400; 35.00; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 160; 130; 81.25; 达标. 由上表结果得出：项目所在区域CO 第 95 百分位数日平均浓度、O3 最大 8 小时第 90 百分位数日平均浓度、PM10年均浓度、SO2年均浓度、NO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5年均浓度均不满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为非达标区域。 ### 2、地表水环境质量调查与评价 ### 根据昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局公布的2023年第一、二、三、四季度玛纳斯县水环境质量状况，项目所在流域地表水塔西河上游石门子水库水源地满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值。 ### 3、声环境质量现状调查与评价 项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”，故未监测声环境质量现状。 ### 4、地下水、土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目生产过程中不存在生产废水排放，本项目厂区进行分区防渗，生产过程无有毒有害物质使用，故原则上不存在地下水及土壤污染途径。因此不需要对该项目展开地下水质量现状调查。 5、生态环境现在调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“4.生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于玛纳斯县塔西河工业园区，因此项目可不开展生态环境现在调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于玛纳斯县塔西河工业园区，新疆华宇新材料有限公司厂区内。 本项目的环境控制目标为： （1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）水环境：保护评价区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区地表水及地下水环境。确保地表水塔西河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，地下水控制在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准内 （3）声环境：重点控制运营期间噪声，确保噪声控制在《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，不降低周围声环境质量； （4）固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值； 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准限值. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 2、运营期燃气锅炉燃烧废气中SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值；NOx执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50毫克/立方米要求，见表3-7。 表3-7 废气控制标准 序号; 项目; 标准值（mg/m3）; 执行标准. 1; 燃气锅炉废气; SO2; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 特别排放限值. 2; 颗粒物; 20. 3; 林格曼黑毒; 1. 4; NOx; 50; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》. 3、废水排入园区管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目废气污染物排放量为：颗粒物0.35t/a、SO2 0.23t/a、NOx 2.01t/a。 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，继续实施化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量控制要求。 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》玛纳斯县重点管控单元玛纳斯县工业园区塔河产业区准入清单要求，“PM2.5年平均浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。”，本项目所在区域PM2.5不达标，废气污染物SO2、NOx、颗粒物需执行倍量替代。 本项目建成后，“新疆华宇新材料有限公司固废转化再生综合利用项目”中已建一台4t/h燃气锅炉将备用，天然气热风炉不再建设，产生减排量为：颗粒物0.103t/a、SO2 0.1264t/a、NOx 0.7806t/a，全部用于本项目废气污染物削减源。 则扣除新疆华宇新材料有限公司减排量后，剩余污染物排放量颗粒物0.247t/a、SO2 0.1036t/a、NOx 1.2294t/a需要区域倍量替代削减，区域倍量替代削减量为颗粒物0.494t/a、SO2 0.2072t/a、NOx 2.458t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 1、施工期大气污染防治措施 本项目施工期主要为施工过程产生的粉尘影响，根据分析，本项目施工粉尘在采取下述措施后，对周围环境影响不大。 为控制粉尘及二次扬尘污染及对项目区产生的影响，本评价要求建设单位必须采取以下扬尘污染防治措施： （1）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； （2）物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭；项目施工过程挖方临时堆存期间采取篷布苫盖，待基地工程完工后及时回填；建筑垃圾在施工区堆存期间进行苫盖处置，需要外运的及时清运，清运过程采取车辆篷布苫盖措施，控制装载量，防止运输过程洒落； （3）出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路； （4）施工现场地面百分之百硬化。施工现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其它地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施； （5）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒； （6）工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物； （7）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业。 （8）从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏。 2、施工期废水防治措施 施工期产生的废水主要为施工人员生活废水和施工活动自身产生的废水。 （1）施工单位应对地面水的排放进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染道路； （2）严禁将施工废水直接排放。施工期生活污水全部排入园区污水处理系统处置；本项目施工期无大型运输、土方施工等，无施工废水产生。 3、施工期噪声防治措施 为减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）尽量将高噪声设备布置在施工场地的中部，减少施工噪声对周边敏感目标的影响。 （2）选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备。 （3）加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。 （4）控制施工车辆运输噪声 强化施工期间的环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞；同时对路经居住区时的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。此外，夜间应尽量避免大量施工车辆的运行，以保证道路附近居民的休息环境。 4、施工期固体废物防治措施 建设项目施工期固废主要来源于施工工程产生的建筑废料、各种角料以及综合施工场人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的应尽量用于低洼工地的填方，多余部分应向城建主管部门提出申请，做到合理处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾分类收集，定期由当地环卫部门统一清运。如不采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，同时其含有COD、BOD5和大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，由当地环卫部门统一处理。这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 污染物产生情况： 一、大气污染物 1、废气污染物产生情况 本项目扩建一台10t/h燃气蒸汽锅炉，项目锅炉运行产生废气主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，本次环评锅炉废气污染物SO2、NOx产生量按照产污系数法进行核算，颗粒物采用类比法进行核算。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，本项目锅炉废气污染物产生系数取值见表4-1。 表4-1 废气污染物产生系数表 污染物名称; 单位; 产污系数. 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 107753. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S. NOx; kg/万m3-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）. 备注：S是指气体燃料中硫含量，单位mg/m3。 本项目10t/h燃气锅炉年用气量约为576万Nm3/a，使用管道天然气，根据天然气指标，项目区所使用天然气属于一类气，S取20mg/m3，项目锅炉采用低氮燃烧器，要求达到国内领先水平，另外为进一步控制废气中NOx排放量，要求本项目锅炉采用烟气再循环技术，将燃烧出的烟气重新引入燃烧区域，降低峰值火焰温度，实现降低氮氧化物的排放效果，根据新疆地方标准《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65/T 4243-2019）中内容，正常工况下烟气再循环技术降氮效率不低于50%，评价以50%计。 本项目燃气锅炉颗粒物类比“新疆宝泰启程建材有限公司配套燃气锅炉建设项目竣工环境保护验收监测报告表”，其监测数据颗粒物产生速率为0.034kg/h，监测期间锅炉运行负荷70%。类比对象燃料为管道天然气，均无颗粒物控制措施；与本项目锅炉类型相同均为燃气蒸汽锅炉，锅炉规模为10t/h与本项目规模一致，燃料、辅料、副产物类型相同，污染控制措施相同；满足《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）要求的类比原则。 则本项目燃气锅炉废气污染物产生及排放情况详见表4-2。 表4-2 锅炉废气污染物产生及排放情况一览表 项目; 排气量 Nm3/a; 产生源强; 处理措施; 处置效率%; 排放源强; 标准限值mg/m3. 污染物; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 锅炉烟气DA003; 62065728; 颗粒物; 0.35; 5.64; 低氮燃烧器+烟气再循环技术; /; 0.35; 0.05; 5.64; 20. NOx; 4.01; 64.68; 50; 2.01; 0.28; 32.39; 50. SO2; 0.23; 3.71; /; 0.23; 0.03; 3.71; 50. 根据核算，本项目扩建燃气锅炉废气污染物SO2、颗粒物可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求；NOx排放浓度可以满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50毫克/立方米要求，污染物可以达标排放。 2、排放口基本情况 本次扩建项目排放口基本情况见表4-3。 表4-3 大气污染物排放口设置一览表 编号; 排放口名称; 坐标; 高度; 出口内径; 排烟温度; 类型. DA003; 锅炉房排气筒; E86°20′45.348″ N44°13′19.506″; 15m; 0.4m; ＞110℃; 主要排放口. 3、污染治理措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）及《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）中关于锅炉烟气污染防治可行技术，本项目采取的烟气治理措施可行性分析见表4-4。 表4-4 项目锅炉烟气污染物防治可行性一览表 燃料类型; HJ 953-2018要求; 本项目锅炉烟气 治理措施; 是否为可行技术. 炉型/燃料; 室燃炉/天然气; 室燃炉/天然气; /. 二氧 化硫; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; /; /. 重点地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 低氮燃烧技术+烟气再循环技术; 是. 颗粒物; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. HJ1178-2021要求. 天然气; 可行技术13①扩散式燃烧器+②烟气再循环适用于1.4MW及以上天然气锅炉; 本项目新增锅炉功率10t/h（7.0MW）满足使用要求，采用低氮燃烧技术+烟气再循环技术; 是. 由上表对比分析可知，本项目燃气锅炉采用了低氮燃烧+烟气再循环技术，其中烟气再循环技术是通过将燃烧产出的烟气重新引入燃烧区域，实现对燃烧温度氧化物浓度的控制，从而实现降低氮氧化物的排放的目的，该组合技术为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）及《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）中推荐的可行技术。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目锅炉废气排放口属于主要排放口，各污染物自行监测要求见表4-5。 表4-5 项目废气监测要求 类别; 监测点位; 监测方式; 监测因子; 监测单位; 监测 频次; 执行标准. 有组织废气; 锅炉房烟气排放口DA003; 手工监测; SO2、颗粒物、林格曼黑度; 有资质监测单位; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值. NOx; 有资质监测单位; 1次/月; 《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》. 5、非正常情况排放分析 非正常工况排污包括开停车、检修和其它非正常工况排污两部分，正常开停车或部分设备检修时排放的污染物属非正常排放；其它非正常工况排污指工艺设备或环保设备达不到设计规定指标的超额排污。在这些工况下较正常工况废气排放将有较大变化，需采取应急治理措施。 本项目非正常工况以锅炉低氮燃烧+烟气再循环技术出现故障，无法正常运行，对废气的处置效率降为0%为主要情形，在非正常工况下，项目废气排放情况见表4-6。 表4-6 项目非正常工况废气污染物排放一览表 项目; 内容. 非正常工况类型; 环境保护设施失效. 非正常工况频次; 1次/a. 非正常工况持续时间; 2h/次. 非正常工况污染物产生情况; 烟气量17240.48m3/次; 二氧化硫0.06kg/次; 颗粒物 0.10kg/次; 氮氧化物1.11kg/次. 非正常工况采取的措施; 当环保设施故障时，停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。. 非正常工况污染物排放浓度; 烟气量17240.48m3/次; 二氧化硫3.71mg/m3; 颗粒物 5.64mg/m3; 氮氧化物64.61mg/m3. 限值; /; 50mg/m3; 20mg/m3; 50mg/m3. 非正常工况污染物排放量; 烟气量17240.48m3/次; 二氧化硫0.06kg/次; 颗粒物 0.10kg/次; 氮氧化物1.11kg/次. 根据上表结果，项目非正常工况下废气中氮氧化物排放超过相应排放标准，评价要求企业在环保设施故障时，停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。 - 废水污染物 1、项目废水产生量 锅炉系统排污水包括软水净化装置含盐水（炉外水处理）和锅炉定期排污水（炉内水处理），其产生后直接排入厂区污水处理站处置。其污染物产生量根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数表计算，系数见表4-7。 表4-7 4430产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术效率（%）. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 废水; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 13.56（锅炉排污水+软化处理排污水）; 物理+化学法; 0. 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 1080; 物理+化学法; 0. 本次扩建项目10t/h燃气锅炉消耗天然气576万m3/a，则锅炉运行过程废水污染物产生情况见表4-8。 表4-8 锅炉系统废水污染物产生量计算表 原料名称; 原料用量; 污染物; 产污系数; 产生量t/a; 产生浓度mg/L. 天然气; 576万m3/a; 工业废水量; 13.56t/万m3-原料; 7810.56m3/a. CODcr; 1080g/万m3-原料; 0.62; 79.66. pH; /; /; 7~8. 溶解性总固体; /; 6.25; 800. 本项目锅炉排污水、软化处理废水产生量为7810.56m3/a，废水主要污染物为pH、COD、盐类，不含有害物质，排入园区管网进入园区污水处理厂处置。 2、废水依托处理可行性分析 根据塔西河园区最新规划范围，本项目所在区域不属于园区，该区域原规划中位于塔西河园区，区域污水管网均已覆盖，项目运行产生废水可直接排入污水管网，根据塔河工业园跟踪评价可知，园区污水处理厂建设模为3万m3/d，污水处理厂设定接纳污水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级（或好于三级），入驻的大型企业或排水量大的企业必须自行进行污水预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，才可排入区内污水管道送入污水处理厂集中处理。玛纳斯县污水处理厂处理工艺采用“预处理-生化处理-深度处理”的方案处理园区工业及生活废水，其中预处理单元采用“提篮格栅+絮凝沉淀”工艺，生化单元采用“水解酸化+A/O+二沉池”工艺，深度处理单元采用“臭氧接触氧化+V型滤池”工艺，消毒采用“二氧化氯消毒”工艺，污泥处理单元采用“带式浓缩压滤一体机+污泥加钙稳定干化+卫生填埋处理”方案，恶臭处理单元采用离子除臭法。 目前，污水处理厂日最大进水量为1.2万m3，本项目排放废水量为26.04m3/d，根据核算，本项目排放废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级的排放要求，因此，本项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要来源于循化水泵、锅炉等设备产生的噪声，其源强声级为80~90dB（A）。主要设备噪声源强见表4-9。 表4-9 项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 数量; 声源强度dB（A）; 噪声源位置. 1; 10t/h燃气锅炉; 1台; 90; 锅炉房内布置. 2; 锅炉给水泵; 2台; 85. 3; 冷凝器循环泵; 2台; 85. 4; 节能器循环泵; 2台; 85. 5; 除氧泵; 2台; 85. 2、影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），中的工业噪声预测模式。预测环境数据见气候气象章节描述。 ①计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级： 式中： S—透声面积，m2 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ④计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； —参考位置处的倍频带声压级，dB； —预测点距声源的距离，m； —参考位置距声源的距离，m； —各种因素引起的衰减量，dB。 如已知声源的倍频带声功率级，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级。 ⑤计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中：—计算等效声级的时间，h； —室外声源个数； —等效室外声源个数。 Leqb－预测点的背景值，dB(A)。 根据预测模式及噪声源强参数及各产噪设备距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界噪声的贡献值预测结果详见表4-10。 表4-10 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 厂界; 标准值; 最大贡献值; 标准值. 厂界南侧; 昼间; 65; 39.91; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 夜间; 55. 厂界东侧; 昼间; 65; 40.66. 夜间; 55. 厂界西侧; 昼间; 65; 47.51. 夜间; 55. 厂界北侧; 昼间; 65; 42.41. 夜间; 55. 根据预测结果可知，项目场界昼间和夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值，经现场踏勘，本项目周边50m范围内无居民区等声环境敏感点，周边较为开阔，噪声经衰减后对周边环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 为降低项目噪声对周围环境的影响，可采取以下控制措施： ①为降低噪声源的噪声值，进一步减轻噪声对周围声环境的影响，本项目在设备选型中，拟选用技术先进的低噪声设备。 ②项目噪声设备合理布局，采取减振等措施。 ③合理安排作业时间，制定操作规程。 ④加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.4.2 监测频次”，本项目环境噪声监测方案见表4-11 表4-11 项目运营期噪声监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界四周外1m处; 等效连续 A 声级 （LeqA）; 1次/季度; 企业自行委托有资质检测单位. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。项目产生的主要固体废物为废弃离子交换树脂S1 项目锅炉房运营期间产生的固体废弃物主要是软水设备定期更换离子交换树脂产生的废离子交换树脂，本项目离子交换树脂更换周期为2a，根据锅炉设计数据，废弃离子交换树脂更换产生量为0.05t/a，此类固体废弃物为一般固废，代码145-003-06，收集后由供应厂家回收。 项目各固体废物处理见表4-12。 表4-12 固体废物产生及处置情况表 序号; 污染物; 污染工序; 数量 （t/a）; 属性; 类别; 拟采用的处置方式. 1; 废弃离子交换树脂S1; 软水制备; 0.05; 一般固体废物; 一般固体废物 145-003-06; 供应厂家回收. 2、固体废物处理措施和要求 一般固体废物处理措施：厂内一般固体废物产生后全部采用吨袋包装然后由厂家回收，不在厂区长时间储存。企业应建立一般固体废物污染环境防治责任制度按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向等信息。 五、地下水、土壤 本项目为燃气锅炉建设项目，位于已建锅炉房内，根据调查锅炉房内已进行防渗处置，渗透系数≤1×10-7cm/s，项目生产过程所使用的原辅料均不包含有毒、有害物质，因此 项目运行过程无液态物料产生及储存；项目运行期间废水全部排入园区管网进入园区污水处理厂处置，综合分析本项目运行期间不存在土壤及地下水污染途径，因此项目运行对土壤及地下水环境影响极小，均在可接受范围内。 六、环境风险 1、环境风险评价目的 本环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和生产运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起易燃易爆等物质燃烧爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 项目不涉及高温、高压工艺，根据《危险化学品名录》（2018 版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1 中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）（环办[2014]34 号）附录A 中“化学物质及临界量清单”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质为天然气。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质为天然气，厂区不进行储存，采用管道天然气，因此仅核算管道在线天然气量，故危险物质存在量与临界量比值见表4-13。 表4-13 本项目危险物质存在量与临界量比值一览表 物质名称; 重大危险源 中分类; 临界量（Qi）; 存在量（qi）; qi/Qi; 是否构成重 大危险源. 天然气; 甲烷; 10t; 0.04t; 0.004; 否. ∑（qi/Qi）; /; /; 0.004. 本项目天然气未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1，环境风险潜势为Ⅰ，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3、环境风险识别 （1）储存过程潜在的风险事故因素 项目天然气采用管道天然气，不在厂区设置贮存设施，通过对国内同类装置和危险等级类似的企业多年来发生的事故情况进行调查，分析本装置在生产过程中潜在的风险事故因素，见表4-14。 表4-14 生产过程潜在的风险因素一览表 序号; 设施; 危险介质; 环境风险因素. 1; 天然气管道; 甲烷; 管道破裂或接口损坏天然气泄漏，遇明火发生火灾、爆炸. 本项目危险物质为天然气，在使用过程中存在潜在环境风险因素。因此，天然气泄露发生火灾爆炸事故，不仅造成场地内人员伤亡和设备设施的毁坏，而且会严重威胁周围的环境。 （2）物质危险性识别 天然气性质见表4-15。 表4-15 天然气（主要成分甲烷）的危险特性一览表 标 识; 中文名：甲烷; 英文名：Methane. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS：74－82－8. 危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。 UN：NO.1971. 理 化 性 质; 性状：无色无臭的气体. 溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚. 熔点（℃）：－182.6; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）:0.415（-164℃）. 临界温度（℃）－82.1; 临界压力（MPa）：4.6; 蒸气密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（kJ/mol）：889.5; 最小点火能（MJ）：0.28; 蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性：易燃气体; 燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸极限（％V/V）：5.3～15; 稳定性：稳定. 自燃温度（℃）：537; 禁忌物：氟、氯、强氧化剂. 危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。. 消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒 性; 接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993； 毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉. 对 人 体 危 害; 本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。 慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。. 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故为火灾、爆炸事故。 本项目最大可信事故为天然气管道泄漏，发生火灾爆炸情况，计算其事故风险值。经类比，一般情况下在发生火灾、爆炸的死亡半径内只涉及到厂内的工作人员，项目总体最大可信灾害事故风险为6.5×10-5年，小于目前石油化工行业风险值8.33×10-5年，项目风险值处于可接受水平。 4、环境风险事故情形分析 本工程涉及物质为天然气，主要成分为甲烷，属于清洁能源。运营期间的环境风险主要来自于天然气输气管道、锅炉本体、各控制阀连接部位等泄露、火灾及爆炸。由于天然气的密度比空气轻若意外泄漏，会在空气中挥发掉，不容易产生聚集，引发各类燃气事故的概率相对较小。 天然气发生火灾、爆炸事故后，爆炸产生的冲击波会对一定范围内的人员造成伤亡，以及财物损失。火灾事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。一旦发生火灾，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。天然气泄漏可能造成人员窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调，若不及时脱离，可导致窒息死亡。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①项目消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置火灾报警系统、消火栓、灭火器。严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②加强员工教育培训，是全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其它各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。 ③定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口畅通。 ④加强管理，严格执行各项规章制度。认真制定和完善各项消防安全管理规章制度。区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施。结合自身实际，制定灭火疏散预案，定期组织员工进行演练。要从相关行业火灾事故中吸取教训，严格用火用电制度，有效地减少和消除诱发火灾的因素。 （2）应急措施 ①突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。企业应按照相关要求对企业突发环境事件应急预案进行修编，并定期演练。 ②环境风险应急体系 本项目应急系统应与塔西河工业园、玛纳斯县区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 6、环境风险评价结论 综上所述，本项目发生火灾、爆炸时，主要危害区域为生产区域，对厂界外影响不大。本项目采取的环境风险防范措施有效，可行。因此在落实相应的安全防范措施、事故应急措施的同时，并制定有针对性的、操作性强的突发环境事件应急预案的前提下，本项目环境风险属于可接受水平。 本项目环境风险简单分析内容见表4-16。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆华宇新材料有限公司10吨燃气蒸汽锅炉项目. 建设地点; 玛纳斯县塔西河工业园区沪霍线与平原林场一四分场公路交界西南方向450m处新疆华宇新材料有限公司厂区. 地理坐标; 东经86°20′45.735″; 北纬44°13′19.368″. 主要危险物质及分布; 天然气，储存于管道中. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见上述“环境风险”分析章节。. 风险防范措施要求; 详见上述“环境风险”分析章节。. 七、扩建项目“三本账”分析 扩建项目“三本账”分析详见表4-17。 表4-17 扩建项目“三本账”分析一览表 单位：t/a 分类; 污染物; 现有工程排放量; 本工程排放量; 以新带老消减量; 总体工程; 排放增减量. 现有-以新带老+拟建. 废气; 颗粒物; 0.1944; 0.35; 0.0216; 0.5228; +0.3284. SO2; ＜0.0432; 0.23; 0.0432; 0.23; +0.1868. NOx; 0.324; 2.01; 0.324; 2.01; +2.01. HCl; 0.12; 0; 0; 0.12; 0. 废水; 生活污水; 1036.8; 0; 0; 1036.8; 0. 生产废水; 0; 7810.56; 0; 7810.56; +7810.56. 固体废物; 废滤袋; 0.2; 0; 0; 0.2; 0. 除尘器收尘; 41.66; 0; 0; 41.66; 0. 实验室废物; 0.032; 0; 0; 0.032; 0. 废机油; 0.02; 0; 0; 0.02; 0. 废弃离子交换树脂; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 生活垃圾; 8.1; 0; 0; 8.1; 0. 八、环境管理 1、环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 （1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 （2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入新疆华宇新材料有限公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； 3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000 环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 ⑥建立环境管理台账，要求在日常运营过程严格按照《工业固体废物管理台账制定指南》建立台账记录。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，在网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防治污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 九、环保投资 环保投资是建设项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计和“三同时”验收的依据。项目总投资150万元，估算环保投资26万元，占总投资的17.33%。 项目环保投资概算见表4-18。 表4-18 环保投资一览表 序号; 环境要素; 污染环节源; 治理措施; 投资 （万元）; 备注. 1; 废气; 锅炉废气; 低氮燃烧器+烟气再循环; 15. 2; 废水; 生产废水; 锅炉房进行防渗; 10. 3; 固废; 废离子交换树脂; 更换后直接厂家回收处置; 0.5. 4; 噪声; 机械噪声; 设备隔声、减振、消声等; 0.5. 合计; 26. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA003） | SO2、NOx颗粒物 | 低氮燃烧器+烟气再循环 | SO2、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值（SO2 50mg/m3、颗粒物20mg/m3）；NOx执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50毫克/立方米要求 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水 | COD、pH、溶解性总固体 | 排入塔河园区管网进入园区污水处理厂处置 | 按照环评要求执行 |
|  | 软水装置排污水 |  |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、制定设备保养维护制度，定期进行保养维护 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废离子交换树脂由厂家更换后厂家回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 要求建设单位安排专人对燃气管道和生产设施进行日常维护如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保废气达标排放。另外生产过程中要加强管理，安全用电，采取严格的安全措施，以防发生事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目建设完成后建设单位需按照要求先对排污许可证进行变更，待取得排污许可证之后方可投入运营。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本次评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告表各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1944t/a | 0.3248t/a | / | 0.35t/a | 0.0216t/a | 0.5228t/a | +0.3284t/a |
|  | SO2 | ＜0.0432t/a | 0.1264t/a | / | 0.23t/a | 0.0432t/a | 0.23t/a | +0.1868t/a |
|  | NOx | 0.324t/a | 0.7806t/a | / | 2.01t/a | 0.324t/a | 2.01t/a | +2.01t/a |
|  | HCl | 0.12t/a | / | / | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 |
| 废水 | 锅炉排污水及软水装置废水 | / | / | / | 7810.56m3/a | / | 7810.56m3/a | +7810.56m3/a |
|  | 生活污水 | 1036.8m3/a | / | / | 0 | 0 | 1036.8m3/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废滤袋 | 0.2t/a | / | / | / | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 41.66t/a | / | / | / | / | 41.66t/a | 0 |
| 危险废物 | 实验室废物 | 0.032t/a | / | / | / | / | 0.032t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.02t/a | / | / | / | / | 0.02t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①