
建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

        （送审稿)
项目名称：木垒县中医特色健康服务中心建设项目
建设单位（盖章）：木垒哈萨克自治县卫生健康  
委员会
编制日期：         2024年10月             
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image21.jpg]W . RIAWRES | EE meES |

[ s





	[image: image2.png]




	场址现状
	场址现状

	[image: image3.png]A ARBFREGE - A2RFER
BRahEER




	[image: image4.png]A ALKFERERE
& maRdEER.






	场址现状
	场址西侧

	[image: image5.png]H 4.08.10 12:
S: B 33°C K2 5
R ALRFEREEE - A2RFER

BAETEER

| B K 1195.8% =
245 43.869157°N,90.304044°E i




	[image: image6.png]NSRS &2 B O R

: 2024108:10:12:35 £
S B 32°C dbM2e
& ALBFREAE  ARBER
BREPEER
#: 1195.5% & o
5 BKE
B: 43.870224°N,90.304118°E #4CETT






	南侧木垒中医院门急诊楼

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]*§¢Eﬁ%éﬁﬁ¢uﬁﬁzﬁw

ey D3

B [8: 2024.08:10412:38
X 5: B532°C_JtR24%

R RRBFERRAE %ﬁ&%ﬁ:

BaETEER

Y
i 3





	西南侧新疆输变电木垒运维站
	北侧已建成污水处理站

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]Bf @: 2024.08.10 13:09
X S: B 32°C dtR2%

R AREERREE - AERFER
BABPEER





	场址东侧哈依纳尔路
	场址东侧哈依纳尔路

	[image: image11.png]e
RERANI00RERNRAT .

B [@: 2024.08.10 13:00

X K: B33°C dR2%

# R AZRFREEER - R2RFER
BiREREER

¥\ #1204 2%




	[image: image12.png]M E X TRl R R
B s 2024.08.101W

R e
H A ARRFRENE - ARRFE
BiaBHEER s






	场址南侧木垒企业总部小区

	[image: image13.png]nE Xl R EREEH AR
B &: 2024.08.10 12:58
R=5=05-33:C. LK%

R ARRERERES S ——
BiaRHEER =





	[image: image14.png]RERENEEREATAR

B
x
its

.
&

=H
Bt
R

#&:
L

2024.08.10 12:59

B 33°C JER24%
ALEFREBE - AL0FR
BRETEER

1200.2%
43.868914°N,90.303414°E





	场址南侧木垒企业总部办公楼


项目场址现状照片
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	木垒县中医特色健康服务中心建设项目

	项目代码
	2302-652328-23-01-925734

	建设单位
联系人
	方涛
	联系方式
	13579640220

	建设地点
	木垒县人民北路东、敬业东路以北、富强东路以南

	地理坐标
	东经 90 度 18 分15.126秒，北纬 43 度 52 分 10.333秒

	国民经济
行业类别
	Q8412

中医医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生，108医院841中-其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	木垒哈萨克自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号

（选填）
	木发改字 [2023]25号

	总投资
（万元）
	10000
	环保投资
（万元）
	98

	环保投资占比（%）
	0.98%
	施工工期
	12个月

	是否开工
建设
	☑否
□是：          
	用地（用海）面积（m2）
	占地面积40000 m2
建筑面积8500m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《木垒县城市总体规划修编(2013～2030年)》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及

规划环

境影响

评价符

合性分

析
	1、与《木垒县城市总体规划修编（2013～2030年）》符合性分析
四区划定与管制措施：
（1）四区划定
禁建区：包括基本农田保护区、水库一二级水源保护区、地质灾害极易发地区、重要生态廊道和市政设施廊道等。
限建区：包括一般农田、园地和地质灾害易发区等。在该区域进行开发建设之前，要开展生态影响评价，并采取必要的工程措施，确保开发建设对周边环境影响最小化。
已建区：已建区为现状城镇建设用地，即已获得建设用地规划许可证和国有土地使用证的建设用地。
适建区：为规划区内除禁建区、限建区和已建区以外的地区，其地势相对平坦、地质条件好、生态环境敏感度低。
（2）管制措施
禁建区空间管制：禁建区范围依法确定，禁建区内严格禁止与限建要素无关的建设行为，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，必须服从国家相关法律法规的规定与要求。
限建区空间管制：限建区原则上禁止城镇建设，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，在控制规模、强度下经审查和论证后方可进行。
适建区和已建区空间管制：适建区和已建区内的城镇建设应依照城乡规划进行，建设用地总量严格按照土地利用总体规划的要求。
本项目为中医医院工程建设，位于木垒县城区人民北路以东、富强东路以南，《木垒县城市总体规划修编（2013～2030 年）》空间管制规划中划定的适建区。项目地理位置见附图1，木垒县城市总体规划修编（2013～2030 年）空间管制规划图见附图2。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性 

本项目为木垒县中医健康服务中心建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类”中“三十七、卫生健康-1. 医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”。项目可行性研究报告已经木垒哈萨克自治县发展和改革委员会批复（木发改[2023]25号），项目代码：2302-652328-23-01-925734。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。
2、“三线一单”符合性分析

2.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》 符合性分析 
根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发[2021]18号）：为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）。项目与自治区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析见表1-1。
表1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析
序号
类别
文件要求
本项目情况
1
生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目位于木垒县人民医院院内，根据目前新疆维吾尔自治区 生态保护红线成果，本项目选址区域不涉及生态保护红线。
2
环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目产生的废水、废气、噪声经治理后能达标排放；固废均妥善处置。采取本环评提出的相关污染防治措施后，本项目投产后基本可维持区域环境质量现状
3
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。
本项目用水量较少，且来源于市政给水，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。
4
生态环境准入清单
环境准入清单是基于生态保护红线、环 境质量底线和资源利用上线，以清单方 式列出的禁止、限制等差别化环境准入 条件和要求。要在规划环评清单式管理 试点的基础上，从布局选址、资源利用 效率、资源配置方式等方面入手，制定 环境准入清单，充分发挥清单对产业发 展和项目准入的指导和约束作用。
项目不在新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市） 产业准入负面清单（试行）中，因此不属于禁止类及限制类。

2.2 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析
（1）生态保护红线 
根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。
本项目位于木垒县城区人民北路以东、富强东路以南，周边无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线 
本项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区。项目产生的“三废”均能有效处理，采取相应治理措施后达标排放。因此，项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。
（3）资源利用上线 
项目用水由市政供水管网供给；项目能源主要为电能，用电由国家电网供电系统提供；项目建设不涉及基本农田。因此，项目符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单 

根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目位于“木垒哈萨克自治县城镇集中建设区”环境管控单元（编码：ZH65232820001），为重点管控单元。项目在昌吉州环境管理单元图中的位置见附图3。
表1-2 项目与昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析
 “三线一单”要求
本项目情况
空间布局约束
1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

2、禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

3、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。
本项目为医院建设，不属于工业项目；项目不建设锅炉，无燃煤及其他燃料消耗。

污染物排放管控
1、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。

2、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
本项目经营期废气只有及微量恶臭气体排放，不涉及废气总量指标。

环境风险防控
1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
本项目不涉及危险品生产，涉及危险物质较少。严格落实危险废物储存、处置相关要求，对环境安全影响不大

资源利用效率
1、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。
本项目无锅炉燃煤及其他燃料消耗。

上述分析表明，在建设单位落实“报告表”提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，项目建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。

3、规划选址合理性分析

本项目位于木垒县人民北路东、敬业东路以北、富强东路以南，根据项目建设用地规划许可证（地字第6523282023000013P号），本项目与木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目为同一用地。根据上述项目国有建设用地划拨决定书（编号：2023ML-H05号），宗地用途为医疗卫生用地。因此，项目符合规划和土地政策。相关文件见附件。

项目周边关系为：东侧为哈依纳尔路，西南侧为新疆送变电公司木垒运维站、西侧为空地，南侧为同一地块内的木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目门急诊楼，地块南侧为敬业东路和木垒县企业总部，北侧为空地。项目区地势平坦，工程地质条件良好，周边道路、供电、给排水、供热等基础设施配套齐全，地理位置和建设条件较好。项目周边环境见附图4。

综上项目选址与周边环境相容，选址符合。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

木垒哈萨克自治县卫生健康委员会规划建设的木垒县中医医院，包括木垒县中医医院中药传承创新及中医药康复服务能力提升项目、木垒县中医特色健康服务中心建设项目，规划分两期建设。

一期建设内容“木垒县中医医院中药传承创新及中医药康复服务能力提升项目”包括门急诊楼、医疗废水处理站、医疗垃圾站、制氧站、消防泵房、值班室等。项目2022年9月经木垒哈萨克自治县发展和改革委员会核准，2022年12月12日填报了建设项目环境影响登记表，目前工程已建设完成投入使用。

本次评价的“木垒县中医特色健康服务中心建设项目”为规划木垒县中医医院二期建设内容，包括住院楼、后勤楼、住院楼与门急诊楼连廊。因上述两个项目分别经木垒哈萨克自治县发展和改革委员会批复，本次评价内容为独立项目，按新建项目进行评价。

2、项目概况
项目名称：木垒县中医特色健康服务中心建设项目

建设单位：木垒哈萨克自治县卫生健康委员会

建设性质：新建
建设地点：项目位于木垒县人民北路东、敬业东路以北、富强东路以南，整个地块占地面积40000m2，本项目建设内容占地块北侧约15335 m2，中心地理坐标为E90°18′15.126″，N43°52′10.333″。地块范围内除已建成的木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目门急诊楼及附属设施外，其余区域现状为空地。

项目投资：总投资10000万元，资金来源为申请地方政府专项债券资金8000万元，地方配套资金2000.00万元。

3、建设内容及规模

项目工程建设主要内容：新建五层住院楼一栋，病床数135张，建筑面积6000m2；三层后勤楼一栋，建筑面积2500m2，总建筑面积8500 m2。以及配套水、电、暖、气、消防等基础设施建设及科室装修、医疗设备采购。
本次评价内容不含核放射性诊疗设备，后续有涉及放射性评价内容，需另行委托其他有资质的单位进行评价。

项目组成见表2-1。
表2-1 项目组成一览表

建设内容
建设规模
备注
主体
工程
住院楼
总建筑面积6000m2，地上五层，混凝土装配式框架结构。

一层：出入院大厅、哈医药浴、准备室、更衣、哈医理疗、病案室、病案室、接待室、超市、电梯厅、针灸、理疗室、推拿室、足疗室、卫生间、开水间、保洁室。
二层：康复病房、抢救室、库房、卫生间、保洁、医生值班室、医生办公室、护士长办公室、处置、治疗室、护士站、电梯厅、单人康复病房、护士值班室、配餐、开水间；

三层：康复病房、抢救室、库房、卫生间、保洁、医生值班室、医生办公室、护士长办公室、处置、治疗室、护士站、电梯厅、单人康复病房、护士值班室、配餐、开水间；

四层：康复病房、抢救室、库房、卫生间、保洁、医生值班室、医生办公室、护士长办公室、处置、治疗室、护士站、电梯厅、单人康复病房、护士值班室、配餐、开水间；

五层：手术室、标本间、洁具间、清洗、打包、保洁间、麻醉苏醒室、一次品库、麻品库、敷料库、拆包、仪器室、缓冲、主任办公室、护办公室、值班室、开水间、换床、女更衣、女厕、换鞋、男更衣、男厕、就餐区、家属等候区、电梯厅、ICU、治疗室、污洗间、洁品库、患者入口、医生办公、学习室、护士长办公室、被服间。

屋顶设风机房、消防水箱间、电梯机房、楼梯间。
新建
后勤楼

总建筑面积2500m2，地上三层，混凝土装配式框架结构。

一层：餐厅、包厢、办公门厅、厨房及配套、配电小间、卫生间；

二层：办公室、会议室、卫生间；

三层：培训室、会议室、准备间、接待室、休息室、卫生间。

新建
公用工程
供水

由市政供水管网供应
新建
供电

当地电网供给

新建
供热

县城集中供暖管道供应
新建
排水

依托院区已建污水处理设施处理后排入市政管网，最终排入木垒县污水处理厂

依托
环保工程
废气
（1）安装独立的通风系统和净化空调。空调系统新风送至医生通道、诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患交叉感染； 层流洁净病房采用层流设备， 重症监护室等采用循环风紫外线消毒器，空调系统均设空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗。环境物体表面采用含氯消毒剂进行消毒。感染区设立进出口，检验室须设置可自动关闭带锁的门，并配备高压灭菌器，病房、化验室、感染部门送排风系统三级过滤消毒处理。

（2）废水处理单元：产生恶臭区域加盖密封处理，添加除臭剂，产生的恶臭废气无组织排放。

（3）厨房油烟：配套油烟净化器处理后通过楼顶排气筒排放。
新建
废水
依托位于本项目西北侧、木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目已建污水处理站，处理工艺为“格栅过滤+初沉+好氧+混凝沉淀+消毒”，处理规模设计为200m3/d，处理后排入市政排水管网，最终进入木垒县污水处理厂
依托
噪声
采用低噪声设备、合理安排噪声设备及排风口位置，采取独立基础、隔声减震措施
新建
固废
医护、住院人员产生的生活垃圾

设专门的生活垃圾箱集中收集，由环卫部门及时运送至垃圾填埋场处理

新建
医疗废物

分类收集，依托已建55m2医疗废物暂存间储存，定期交由有资质部门处置，填写转移联单

依托
污泥
分类收集暂存于危废暂存间定期交由有资质的单位处置，填写转移联单
依托
废包装、废输液瓶（袋）
集中收集暂存于固废间，定期外售废品回收站。
依托
4、主要设备
本项目主要医疗设备见表2-2。
表2-2  主要生产设备一览表

序号

名  称

规格
单位
数量

1

小型高温低速离心机
台
5

2

小型恒温箱
台
5

3

全自动核酸提取仪
台
10

4

加样器
台
14

5

离心机
台
3

6

振荡器
台
8

7

迷你/小型离心机  
台
10

8

荧光定量 PCR
台
5

9

紫外线消毒车
台
2

10

移动式空气消毒机
台
10

11

血脉仪
台
30

12

快速生物监测阅读器
台
4

13

转运车辆
台
2

14

一体化智能冷库
台
2

15

周转箱自动清洗机
台
1
16

废气处理系统  
台
1
17

医疗废物专用周转箱
个
500
18

神经系统康复治疗工作站

（生物反馈治疗仪）
台
13
19

光能微电脑治疗仪

台
13
20
电脑中频治疗仪  
台

13
21

脉冲磁疗治疗仪
台
13
22

脑循环综合治疗仪  
台
13
23

电脑智能疼痛治疗仪
台
13
24

极超短波治疗仪
台
13
25

神经肌肉电刺激仪
台
13
26

痉挛肌治疗仪
台
13
27

立体动态干扰治疗仪
台
13
28

温热电针综合治疗仪
台
13
29

生物（超声波）治疗仪
台
13
30

经皮神经电刺激仪
台
13
31

磁振热治疗仪
台
13
32

电脑骨伤治疗仪
台
13
33

体外冲击波治疗仪  
台
13
34

多体位手法治疗床
台
13
35

经颅磁脑病生理治疗仪
台
13
36

电脑恒温电蜡治疗仪  
台
13
37

生物陶瓷热敷袋  
台
13
38

智能关节康复器
台
65
39

平衡评定及训练系统
台
13
40

智能智体反馈康复训练系统
台
13
41

计算机言语评估及康复系统
台
13
42

吞咽障碍治疗仪(美国)
台
13
43

多功能牵引床  
台
13
44

熏蒸治疗机
台
26
45

空气波压力治疗仪  
台
13
46

肢体智能康复工作站(综合型)
台
13
47

偏瘫减重步态训练器
台
13
48

电动起立床
台
13
49

PT 训练床(电动升降)
台
13
50

按摩床  
台
13
51

八件组合训练器
台
13
52

平行杠(配矫正板)
台
13
53

训练用阶梯(双向)  
台
13
54

股四头肌训练椅
台
13
55

肋木
台
13
56

上肢协调功能训练器  
台
13
57

踝关节矫正训练器
台
13
58

站立架  
台
13
59

可调式0T桌
台
26
60

滚筒
台
13
61

可调式沙磨板及附件
台
13
62

OT 综合训练台
台
13
63

言语训练卡片
台
13
64

握力器
台
13
65

角度尺
台
13
66

秒表
台
13
67

四角拐杖
台
13
68

轮椅(配餐板)
台
13
69

巴氏球
台
13
70

PT 凳
台
13
71

髋关节训练器
台
13
72

辅助步行训练器(带刹车座)
台
13
73

手指功能训练器  
台
13
74

橡筋手指练习器
台
13
75

牵引网架(网架和床)  
台
13
76

瘫痪站立评估训练系统
项
13
77

语言认知评估训|练系统
项

2
78

上肢下肢主被动训练系统
项

2
79

床旁上下肢训练器
个
2
80

情景互动生物反馈训练系统
项
2
81

经颅磁治疗仪
个
1
82

经颅直流电治疗仪
个
1
83

生物反馈治疗仪
个
4
84

吞咽治疗仪  
个
1
85

康复机器人
个
2
86

四肢联动康复训练器  
个
1
87

上肢无轨迹康复训练系统
项

1
88

下肢康复训练系统
项

1
89

膝关节持续训练系统
项

1
90

肩关节持续训练系统
项

2
91

加压冷敷治疗仪
个
2
92

手功能康复训练系统
项

1
93

日常作业训练系统
项
1
94

高能量激光治疗仪
个
4
95

骨伤愈合治疗仪
个
1
96

骨质疏松治疗仪  
个
2
97

数字化0T桌
个
1
98

空气压力波治疗仪
个
2
99

冲击波治疗仪
个
12
100
ICU 电动康复直立病床  
个
2
101

电动康复起立床
个
2
102

皮肤镜处理工作系统
个
1
103

荧光显微图像系统
个
1
104

红黄蓝光治疗仪
个
1
105

308 准分子光治疗仪  
个
1
106

多功能光子治疗仪
个
1
107

全舱紫外线
台
1
108

局部紫外线  
台
1
109

二氧化碳点阵激光治疗仪  
个
1
110

红外热成像检测仪
个
1
111

微波治疗仪
个
2
112

肌骨可视化超声引导系统  
项
1
113

红外辐射照射治疗仪
个
1
114

红外偏正光治疗仪
个
1
115

子午流注治疗系统
项
1
116

超声疼痛治疗仪  
个
2
117

磁振热治疗仪
个
2
118

热磁横波腰椎牵引系统
项
1
119

温热牵引椅
个
1
120

中医固定检查床  
个
30
121

多功能浓缩机
个
2
122

煎药机包装一体机
个
2
123

电针治疗仪
个
20
124

射频治疗仪
个
1
125

臭氧治疗仪  
个
1
126

全自动泥疗系统
项
2
127

沙疗床
个
2
128

柜式干扰电治疗仪
个
2
129

十段位电动理疗床  
个
4
130

经络检测仪
个
13
131

微波治疗仪
个
13
132

五段位电动多功能理疗床
个
13
133

高红光治疗仪
个
13
134

便携干扰电治疗仪  
个
13
135

深层肌肉刺激仪
个
13
136

子午流注治疗仪
个
13
137

磁振热治疗仪
个
13
5、主要原辅材料
医院的主要原辅材料种类繁多，包括药品、试剂、消毒液以及除此之外的其他各类物资，有毒害化学品主要为碘伏等。原辅材料运输、贮存和使用须严格遵守相关管理规范，避免扩散到人群和环境中造成危害。有毒有害的化学品随用随购。由于项目的特殊性，其原辅材料过繁杂不便罗列， 按照相关规定加强管理。项目主要原辅材料见表2-3。
表2-3  主要原辅料材料消耗指标

序号
名称
规格
年耗量

单位

药品
1

针剂药品

-

150000

支

2

口服药品
-
1000
kg
3

中草药

300

t

4

其他药剂
-
500
kg
耗材
1

一次性手套

-
30000
副
2

一次性针筒

-
60000
个
3

医用棉签

-
2500
盒

4

消毒包

-
2000
个

5

换药包

-
1500
个

6

纱布

-
4000
包

7

碘伏

碘，60ml/500L
150
瓶

8

医用酒精

75%
900
kg

污水处理站药剂

9

次氯酸钠

25kg/桶

0.2

t

6、劳动定员

项目设计劳动定员60人，病房为三班24小时工作制，全年工作365天。
7、公用工程

（1）供电

项目年用电量67.525万kWh，由城区市政电力系统供给，依托一期变配电室用电；应急用电依托一期柴油发电机作为备用电源。
（2）供水

本项目用水主要为医患人员用水、室内清洁用水和绿化灌溉用水，由敬业东路市政管网供水井点就近接入，能够满足项目区供水需求。根据项目可研：

①医患人员用水：医患人员用水指标取120L/人·日，平均在院人数300人，则办公生活用水量为36m3/d （13140m3/a）。
②室内清洁用水：按每平方米建筑每日清洁用水0.5L，年清洁365d计算，室内清洁用水量4.25m3/d （1551.25m3/a）。
③绿化用水：本项目新建主体周边及院落绿化面积12000 m2（18亩），根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》 绿化用水为500m3/亩·年，则绿化用水量为9000m3/a。
综上所述，本项目总用水量为23691.25m3/a。
（3）排水
项目绿化用水全部下渗或蒸发损耗。
废水主要为医患人员生活和室内清洁产生的废水，按用水量的80%计，则废水产生量为32.2m3/d（11753m3/a）。室内生活污水重力流排出至室外排水管网，汇集至项目依托的木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目已建污水处理站，经处理达标后排入城市排水管网。 

建设项目给排水平衡详见表2-4，用水平衡图如图2-1。
表2-4   项目用水量估算表   单位:m3/a
序号

种类
用水量
耗水量
排水量
备注
1

医患生活用水

13140
2628
10512
2

室内清洁用水

1551.25
310.25
1241
3
绿化用水
9000

9000

0

合计
23691.25
11938.25
11753

[image: image1.jpg]ﬁ.*gﬁﬁﬁéﬂa
HRETEER

g }&‘ 1197.2K

484 CET)

'RRM33YCMMYPK











图2-1   本项目水平衡图（单位m3/a）
（4）供暖
本项目冬季采暖为县城集中供暖。

8、总平面布置

项目区总平面设计按院内规划道路划分区块及项目区服务范围进行分区，合理布局。通过建筑朝向及服务面的划分，将建筑充分展现中医医疗服务功能。

项目院区呈南北长方形，大门位于西南部，大门向北为在建木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目门诊综合楼。本项目住院楼位于院区西北部、上述门诊综合楼北侧，按用地轴线布置；后勤楼位于院区东北部、住院楼东侧。院内道路沿各建筑环形布置，各建筑物周边进行硬化铺装，住院楼南侧新建病人活动游园一座，北侧进行绿化种植；项目后勤楼以南进行停车位建设，共计设置停车位222个。院区平面布置见附图5，项目各楼层平面布置情况见附图6。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程

项目建设施工过程主要包括：
（1）地基处理：包括地基、管网开挖布设、道路铺设、土地平整、景观绿化等。
（2）材料运输：包括各种建材的运输、绿化材料的运输、挖方与填方的运输以及建筑废弃物的运输等。
（3）建筑施工：包括土方施工、底板与结构施工、房屋装修施工等。
（4）设备安装调试：包括医疗康复设备，配套水、电、暖及环保设施等的建设安装。
该项目施工期工艺流程及产污环节见图 2-2。
图2-2 项目施工期工艺流程及产污节点图
2、运营期工艺流程和产排污环节
（1）工艺流程

运营期医院诊治流程及产污环节见图 2-3。

[image: image15.jpg]Wi AN B





图2-3   运营期工艺流程及产污环节图

病人入院办理住院手续，医务人员对病人进行诊断检验，住院期间对病人进行治疗、护理，待病人康复时对其进行复查，确定康复后，办理出院手续。

（2）产排污环节
废气：运营期废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟及汽车尾气。
废水：运营期废水主要为医患生活污水、室内清洁废水。
噪声：运营期噪声主要为社会噪声和设备噪声。
固废：运营期固废主要为医患人员产生的生活垃圾、医疗废物及污水处理站污泥。
项目建成投入使用后主要污染源分析见表2-5。

表2-5  运营期主要污染工序及主要污染因子一览表

污染类别
污染源名称
产生工序

主要污染因子

废气
污水处理站
污水处理过程
臭气浓度、硫化氢、氨气等
厨房

食品炒制

油烟

汽车尾气
汽车启动、行驶过程
CO、THC、NOx
废水

患者及医务人员

（生活污水）
治疗、办公、生活过程

CODCr、BOD5、SS、粪大肠菌群、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂等

室内清洁废水
室内清洁

噪声

设备噪声
各类设备运行过程

机械噪声

患者及医务人员

治疗、办公、生活过程

社会噪声

固废

污水处理设备
污水处理
污泥
医患人员
办公 生活过程
生活垃圾
手术室及病房
治疗过程
医疗废物
生态

对当地生态环境无明显影响


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地范围现状未建设，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
（1）数据来源
本次评价收集木垒哈萨克自治县监测站2023年环境空气质量数据，作为项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。

监测数据与评价结果见表3-1。

表3-1 区域空气质量现状评价表
评价因子
平均时段
评价标准(μg/m3)
现状浓度(μg/m3)
占标率(%)
达标情况
SO2
年平均浓度
60
7
11.67
达标

NO2
年平均浓度
40
10
25
达标
PM10
年平均浓度
70
29
41.43
达标
PM2.5
年平均浓度
35
9
25.71
达标

CO
24h平均第95百分位数
4000
600
15
达标
O3
日最大8h滑动平均值的第90百分位数
160
88
55
达标
项目所在区域木垒哈萨克自治县2023年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为7µg/m3、10µg/m3、9µg/m3、29µg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为0.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为88µg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准。因此项目所在区域为达标区，区域环境空气质量良好。
2、水环境质量现状
2.1 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水全部经市政排水管网排至木垒县污水处理厂处理。项目地表水评价等级为三级B，且项目本身与地表水无联系，不开展区域地表水环境质量现状调查。

2.2 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》中的“V 社会事业与服务业”中158、医院，属于Ⅳ类项目，因此无需进行地下水环境现状调查。

3、声环境质量现状

（1）监测布点

项目区位于规划的医疗卫生用地，周围声环境敏感目标主要是南侧的企业总部小区。新疆齐新环境服务有限公司于2024年8月5-6日对该小区距离项目最近的住宅楼处进行噪声监测；监测点位图见图3-1。

[image: image16.jpg]



图3-1  项目现状噪声监测点位图
（2）评价标准
根据《木垒县中心城区声环境功能区划分示意图》，项目所在及周边区域为2类声功能区。企业总部小区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。木垒县中心城区声环境功能区划分示意图见附图7。
（3）监测及评价结果
监测结果及评价结果见表 3-4。
表3-4  近距离敏感点噪声监测结果一览表

监测点位
测量值dB（A）
标准值dB（A）
评价结果

昼间

夜间

Z1住宅楼东北角1m
50

48

昼间：60

夜间50
达标
Z2住宅楼三楼窗口
44
42
达标
根据现状监测结果，项目距离最近的居民楼处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4、土壤环境现状调查及分析
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A附录 A土壤环境影响评价项目类别表，本项目为所列“社会事业与服务业”，属于IV类建设项目，并根据导则“4.2.2：IV 类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。 

5、生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应进行生态现状调查。本项目位于城区北部规划用地范围内，场地及周边不存在生态环境保护目标，故项目可不开展生态环境现状调查。
6、电磁环境
本项目建设不含电磁辐射内容。

	环境保护目标
	1、大气环境 

根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，敏感目标为南侧的企业总部小区、阳光花园小区。 
2、声环境 

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 
3、地下水环境 

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境 

本项目位于木垒县城区，不涉及生态环境保护目标。

项目环境保护目标一览表见表3-5，周边环境情况见附图4。
表3-5  项目环境保护目标一览表
环境要素
敏感目标名称
相对
方位
相对厂界
距离(m)
受影响

人数

功能区类型

大气环境
企业总部小区
S
57
1160
GB3095-2012

二类功能区
阳光花园小区
SW
300
1840
声环境
企业总部小区
S
57
--
GB3096-2008 2类区

地表水
木垒河
W
1740
--
GB3838-2002 III类


	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）
项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表3-6  施工无组织扬尘排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

采用标准

监控点

浓度mg/m3
TSP

厂界外10m处上风向设参照点，下风向设监控点

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（2）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
表3-7  医疗机构水污染物排放标准
序号

污染物名称

单位

标准值

1

氨

mg/m3
1.0

2

硫化氢

mg/m3
0.03

3

臭气浓度

无量纲

10

4

氯气

mg/m3
0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数）

/

1

（3）项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2油烟最高允许排放浓度。
表3-8  恶臭污染物排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、废水排放标准
本项目污水处理站废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466－2005)表2水污染物预处理标准；氨氮和总余氯排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

表3-9 废水排放标准  单位：mg/L

污染指标
GB18466-2005表2

污染物预处理标准

GB/T31962-2015中

B 级标准（参照执行）
pH
6-9

--
CODcr
浓度：250；最高排放负荷：250ｇ／（床位·ｄ）
--
BOD5
浓度：100；最高排放负荷：100ｇ／（床位·ｄ）
--
SS
浓度：60；最高排放负荷：60ｇ／（床位·ｄ）
--
NH3-N
--
45
动植物油

20

--
阴离子表面活性剂

10

--
类大肠菌群数（MPN/L）
5000
--
肠道致病菌

--
--
肠道病毒

--

--
总余氯
--
8（以Cl2计）
3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值。

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值。

表3-10  噪声排放标准
时段
昼间
夜间
采用标准
标准限值
70

55

GB12523-2011

标准限值
60
50
GB12348-2008 中2类区
4、固体废物
一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；

医疗废物同时执行《医疗废物管理条例（2011年修订）》《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39797-2020）；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。
表3-11 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道
致病菌

肠道
病毒

结核
杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

其他医疗机构

≤100

--

--

--

＞95



	总量控制指标
	根据国家总量控制指标，结合所在区域的环境特征及本项目排污情况。本项目废水经过厂区内污水处理站处理后排入木垒县城污水处理厂进行处理，污染物排放纳入木垒县城污水处理厂总量控制指标，因此本项目不需要单独申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目建设内容包括住院楼、后勤楼等内容，施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废不可避免对周围环境造成影响。施工期对环境的影响是暂时的，在施工结束后便可消失。现对施工期污染提出相应防治和管理措施。
1、大气环境影响防治措施
施工期间产生的废气主要为施工扬尘、装修废气、运输车辆扬尘以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。建议采取防治措施：
（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》 的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等， 施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查， 执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。
（2）要做到文明施工，不在起风环境下作业，并对施工人员做好防尘措施，如佩戴口罩等。
（3）施工期间，施工单位应在项目区域四周边界设置高度在2.5米以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，两侧围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，以防扬尘扩散。
（4）施工现场合理布局，弃料及建筑垃圾应及时清运，若在工地内对峙超过一周的，应对施工道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。
（5）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。
（6）4级以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。
（7）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。物料运输车辆，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；途径环境敏感点时减速慢行。
（8）直接购买商砼，禁止现场搅拌混凝土。
（9）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。
（10）加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，防止设备空转，减少废气排放。
施工期间采取上述废气防治措施后对大气环境的影响较小。

2、水环境影响防治措施
本项目施工期间建设临时厕所和化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，最终纳入县城污水处理厂处理。
本次环评要求建设车辆冲洗平台，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不得随意排放。
3、声环境影响防治措施
（1）合理安排施工时间，尽量缩短施工期。本项目施工期应合理安排施工设备和施工布局，避免多台高噪声设备同时运转加强设备的维修保养， 减少不正常噪声的产生；夜间不施工，如因工艺需要连续作业，需提前向县生态环境局申请。
（2）施工设备选型是在满足施工需要的前提下，尽量选择噪声低，能耗小的环保型的设备，并避免长时间使用高噪声的设备，加强施工机械的维护和保养工作。高噪声的设备设置在施工场地的中部，并修建临时隔声棚，加强对现场工作人员培训，严格按照操作规范使用各类机械设备。
（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。
（4）施工营地布置要尽量远离施工场地，以降低噪声带来的干扰。
综上所述，在采取措施并且严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围生活的影响可大大降低且随着施工项目的结束而消除。
4、固体废弃物保护措施
施工期产生的固体废物包括建筑垃圾、原料设备废包装物、施工人员生活垃圾等。
（1）建筑垃圾：根据《建筑施工手册》，工程建设中建筑垃圾产生量一般为1.5-2.0t/100m2，本项目取2.0t/100m2。项目建筑面积为8500m2，则工程施工产生建筑垃圾量为170t，采用封闭车辆运送至环卫部门指定地点。
（2）生活垃圾：项目建设期间，高峰时施工及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.5kg/d·人计，施工期约240d，则生活垃圾产生量为0.05t/d、12t/a。
（3）废包装物：项目使用的建材、仪器设备等会产生废弃包装物。根据项目规模和仪器设备数量，预计产生废木料、废纸箱、废塑料等3t。
为确保施工期固体废物有效处置和利用，采取以下措施：

（1）建筑固体废物分类堆放，可回收和不可回收物分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。
（2）对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。
（3）施工人员产生的生活垃圾交由木垒县环卫部门统一进行处理。
综上所述，项目施工期产生的固废均可得到有效处理。
5、生态环境保护措施
本项目在工程施工过程中，可能对区域植被造成破坏，形成沙土裸露过程，在施工过程中采取以下措施：
（1）厂区和施工生产生活区进行土地平整时应严格控制施工面积，减少扰动地表面积；
（2）项目施工必须在划定的施工区域中进行，施工结束后作好施工迹地的恢复，作到工完、料净、场地清；
（3）施工期作到文明施工，在施工中做好土方平衡，减少临时占地用量，减少露天堆放面积；植被覆盖度高的区域，施工结束后，及时采取撒播草籽等措施，恢复原地貌；工程措施、植被措施及其他措施要求在项目建设完成投入运行之前完成，严禁防沙治沙措施未完成即投入运行；施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。


	运营期环境影响和保护措施
	1、废水环境影响保护措施
本项目废水依托木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目已建污水处理站，经处理达标后排入城市排水管网。
1.1 污染源分析
项目废水包括医务人员和住院人员的生活污水、室内清洁废水，经室内管道收集至化粪池后，再排入院区污水处理站内进行处理达标后排入市政污水管网，最终进入木垒县污水处理厂进一步处理。

根据项目水平衡，废水排放量为32.2m3/d（11753m3/a）。项目废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1“医院污水水质指标参考数据”，取浓度范围最大值。
表4-1  废水中主要污染物的产生量和产生浓度  
指标
COD
BOD5
SS
NH3-N
医疗废水浓度范围（mg/L）
150～300

80～150

40～120

10～50
产生量（t/a）
3.526

1.763

1.410

0.588
1.2 废水治理措施
本项目废水经化粪池预处理后排入院区已建成的污水处理站进行处理。依托污水处理站设计处理能力200m3/d，处理工艺为“格栅过滤+初沉+调节+好氧+沉淀+消毒”。木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目废水主要为门诊综合楼产生的废水，经了解现状排水量不足10m3/d，污水处理站处理能力可满足本项目依托需要。
具体污水处理处理工艺过程为：
项目综合废水经化粪池预处理后进入污水处理系统，先经格栅池去除较大杂物，再经初沉池去除比重较大的杂物后进入调节池，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入好氧池处理后，进入沉淀池进行混凝沉淀，混凝过程将加入PAC（聚合氯化铝），混凝沉淀处理后出水进入接触池用次氯酸钠消毒后，排入城镇污水管网，最终排入木垒县污水处理厂。
项目依托污水处理站处理工艺流程见图4-1。


[image: image17.emf]医院

废水

格栅池

絮凝剂

化粪池 初沉池 调节池

好氧池 混凝沉淀池 接触消毒池

经市政管道排至

县污水处理厂

消毒剂

污泥浓缩池

污泥外

运处置

清淘

污泥

栅渣

污泥

栅渣

上

清

液


图4-1  项目废水处理工艺流程图
本项目采用的格栅过滤+初沉+调节+好氧+混凝沉淀+消毒工艺，COD、BOD5去除率达到65%，SS去除率高于80%，氨氮去除率为50%，粪大肠菌数去除率为100%；处理后废水污染物排放情况见表4-2。
表4-2  项目外排废水中主要污染物情况一览表
指标
COD 
BOD5
SS
NH3-N
粪大肠杆菌
动植物油
阴离子表面活性剂
排放浓度mg/L
105
52.5
24
25
-
10

5

排放量t/a

1.234
0.617
0.282
0.294
-
0.117

0.059

排放负荷g/床·ｄ
25.04
12.52
5.72
-

-

-

-

排放

标准
浓度mg/L
250

100
60
45
5000
20

10

负荷g/床·ｄ
250

100
60
-

-

-

-

由上表可知，项目废水经处理后，污染物浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值“预处理标准”；氨氮和总余氯排放参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B 级标准（氨氮：45mg/L、总余氯：8mg/L）。 

本项目废水处理后排放及排放口情况见表4-3、表4-4、表4-5。



表4-3  废水污染治理设施信息表

	序号
	废水
类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置
是否符合要求
	排放口

类型

	
	
	
	
	
	污染治理
设施编号
	污染治理
设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水、室内清洁废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌、动植物油阴离子表面活性剂
	进入城市污水处理厂
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	--
	污水处理站
	格栅过滤+初沉+调查节+好氧+混凝沉淀+

消毒
	DW001
	是
	企业总排口


表4-4  废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量
（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放
时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	90º18′15.984″
	43º52′15.708″
	1.1753
	进入城市污水处理厂
	间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	污水处理站进出水时段
	木垒县污水处理厂
	pH
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	粪大肠菌群数
	103（个/L）


表4-5  废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度
	日排放量（t/d）
	年排放量（t/a）

	1
	DW001
	COD 
	105
	0.0034
	1.234

	2
	DW001
	NH3-N
	25
	0.0008
	0.294

	全厂排放口合计
	COD 
	1.234

	
	NH3-N
	0.294


	运营期环境影响和保护措施
	本项目污水处理工艺可行性分析：
（1）污水处理工艺
根据《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105-2020）相关要求提出以下污水处理措施：
项目污水采取化粪池预处理+污水处理站“好氧+沉淀+次氯酸钠消毒”处理工艺。项目废水治理采取措施的可行性见表4-6。
表4-6   废水治理采取措施的可行性表

生产

单元

污染物

《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） 
可行技术

本项目采取的措施

可行性
生活
污水
COD、BOD、SS 氨氮、动植物油
二级处理、生物滤池、活性污泥法、生物膜法
采用化粪池预处理+格栅过滤+初沉+调节+好氧+混凝沉淀+消毒
可行
医疗
废水
COD、BOD、SS 氨氮、动植物油、粪大肠杆菌
二级处理/深度处理+消毒工艺。
二级处理：活性污泥法、生物膜法。
深度处理：絮凝沉淀、活性炭等。
消毒工艺：加氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯法、二氧化氯消毒法、紫外线消毒法
（2）消毒工艺
医院污水消毒是污水处理过程杀灭污水中的各种致病菌的重要工序，常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、α射线），常用方法比较见表4-7。
表4-7   常用消毒方法比较
消毒方法
优点
缺点
消毒效果
Cl2
具有持续消毒作用； 工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性
能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。
NaClO
无毒，运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。

与Cl2杀菌效果相同。

ClO2
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。

ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。

较Cl2杀菌效果好。

O3
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。

臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高

杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

紫外线
无有害的残余物质； 无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低
电耗大；紫外灯管和石英套管需定期更换；对处理水的水质

要求较高；无后续杀菌作用。

效果好，但对悬浮物浓度有要求。

由上表可知，从杀菌和杀灭病毒的效果来看，液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧和紫外线消毒的效果较好，液氯运营管理有危险性，二氧化氯操作管理要求高，臭氧消毒的运行成本高，紫外线消毒的电耗大，并且消毒效果受处理水的水质制约。
综合考虑消毒效果和运行管理等因素，目前医院消毒多采用次氯酸钠消毒工艺。次氯酸钠用于污水处理站内废水消毒及灭菌，具有无毒，运行、管理无危险性的优点，其对污水消毒具广谱的杀菌能力，不受浊度及pH值的影响，对细菌胞壁穿透能力强，能在短时间内彻底杀灭细菌，有持续的杀菌作用，保持一定的余氯量，杀菌效果可达99.99%以上。
1.3 木垒县污水处理厂依托可行性
木垒县城污水处理厂位于木垒县城东北方向15km，县道X197彩门以东3.5km处，2017年5月开工建设，2018年10月通过竣工环保验收，污水处理采用“水解酸化+A2/O+MBR+臭氧消毒”工艺，建成日处理污水能力为1万立方米。处理工艺流程图如下。

[image: image18.png]- -
z g
=
=
=
2
B
=
£
BA.I&..M
"R s m 2
= (= [=
" 3 m
=28
2 |5 i
= i
=
=5
5 £
g &ﬂ E B
|2
& (2=

e —

MBR ‘it





图4-1  木垒县污水处理厂废水处理工艺流程图
经过处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，可重复利用于工业冷却、工业洗涤、城市绿化、农业、林业灌溉用水及道路浇洒用水。木垒县属于严重缺水地区，为充分改善木垒县城市近郊生态环境，对县城污水处理厂排水进行二次深度处理，处理后的尾水主要用于下游生态绿化育苗。
目前该污水厂进水量约4000m3/d，具备接纳处理本项目污水的能力。
1.4 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），运营期废水监测要求见表4-8。
表4-8  废水环境监测计划一览表

监测点位
监测因子
监测频率
排放标准
污水处理站出水口
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
表2

pH
1次/12小时
COD、SS

1次/周
粪大肠菌群
1次/月
BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物

1次/季度
总余氯

1次/12小时
2大气环境影响及保护措施分析
本项目废气主要为污水处理设施产生的臭气（臭气浓度、氨和硫化氢），食堂油烟。
2.1 污染源强

（1）污水处理站废气

本项目依托院区已建成污水处理站，污水处理过程中产生的恶臭废气污染物主要为NH3、H2S。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。
项目废水量为32.2m3/d（11753m3/a），根据水环境影响分析得知，每年污水处理去除BOD5量为1.146t，则废气污染物产生量为：NH30.00355t/a、H2S产生量为0.00014t/a。
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。本项目依托的污水处理站根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），对产生恶臭区域加盖封闭，投加除臭剂进行除臭和紫外线消毒后废气呈无组织排放。按紫外线消毒除臭效率50%计算，本项目污水处理过程污染物产生排放情况见表4-9。
表4-9  项目污水处理废气排放情况对照表
污染物
产生量t/a
处理措施
处理效率
可行性
排放量t/a
氨

0.00355

加盖处理、投加除臭剂进行除臭，并采取紫外线消毒系统

除臭效率50%
可行
0.00177
硫化氢
0.00014
0.00007

本项目依托的污水处理站为独立封闭建筑，污水处理主体设施基本位于地下，各构筑物加盖板密闭，投加除臭剂进行除臭处理定期投加除臭剂，并采取紫外线消毒系统。除臭剂可使有气味的分子迅速分解为无毒、无味的分子，对臭气、氨、硫化氢去除率可达50%以上，还可有效控制氯气和甲烷含量，使氯气和甲烷对周边环境影响很小。
紫外线灭菌：紫外光催化技术，是指用紫外线（能量）照射杀灭微生物的方法，紫外线不仅能使核酸蛋白变性，而且能使空气中氧气产生微量臭氧，从而达到共同杀菌作用。用于紫外线灭菌的波长一般为200~300nm，灭菌里最强的为254nm。该方法属于表面灭菌，适于无菌室空气的灭菌。
根据污染物源强和治理措施，预计污水处理站周边浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度：氨1.0mg/m3，硫化氢0.03mg/m3。

项目依托的污水处理站运营单位应加强污水处理站内部管理，提高工作人员的责任心，定期检查和维修，保证设备的正常运行，以确保污水处理站周边氨、硫化氢等大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，不会对周围环境空气产生明显的影响。
（2）食堂油烟

本项目食堂在烹饪过程中会产生油烟，油烟主要是动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等，经油烟净化处理后通过不低于所附建筑物顶1.5m的排气筒排放。项目运营期间厨房采用6个电磁灶烹饪，配套建设6台油烟净化排烟机。

根据项目劳动定员和就诊人数，食堂用餐人数按每天150人计算，食堂人均食用油用量约 30g/人·d，食用油用量约 1.643t/a。根据餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的 2～4％，本项目取3％计算，油烟产生量约为 0.049t/a。对照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目食堂属于大型饮食业单位，安装净化处理效率不低于85％的油烟净化设备。厨房每天烹饪时间4h，油烟净化设备风量6000m3/h，油烟经处理后排放量7.35kg/a，排放浓度为0.84mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的大型饮食业单位排放标准（≤2.0mg/m3）。
2.2 大气环境保护措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》提出以下措施：
（1）废水处理单元产生的恶臭：废水处理单元采用密封加盖处理，投加除臭剂进行除臭，并采取紫外线消毒后无组织排放；
（2）食堂油烟：厨房烹饪电磁灶位置配套建设6台油烟净化排烟机，油烟净化效率不低于85%，烹饪油烟经静电吸附净化处理后，通过高出所在建筑顶部的排放口（DA001）高空有组织排放。

废气排放情况见表4-10，废气排放口基本情况见表4-11。

2.3 运营期监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目运营期废气监测计划见表4-12。

表4-12 大气污染物监测计划表

监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
污水处理站

周界
氨气、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
每季度监测1次

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
食堂油烟

排气筒

油烟

每年1次

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型饮食业单位排放标准




表4-10  废气污染物排放源强一览表

	工序/
生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量m3/h
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	工艺
	效率%
	核算方法
	废气排放量m3/h
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	

	餐厅
	厨灶
	排气筒DA001
	油烟
	物料衡算
	6000
	5.6
	0.034
	静电吸附净化
	85
	物料衡算
	6000
	0.84
	0.005
	1460

	污水处理站
	污水处理设施
	无组织排放
	氨
	产污系数
	--
	--
	0.0004
	投加除臭剂、紫外线灭菌
	50
	产污系数
	--
	--
	0.0002
	8760

	
	
	
	硫化氢
	产污系数
	--
	--
	0.00002
	
	50
	产污系数
	--
	--
	0.00001
	8760


表4-11  废气排放口基本情况表

	编号及名称
	坐标信息
	高度/m
	出口内径/m
	烟气温度/℃
	类型
	排放标准

	DA001

食堂油烟排气筒
	N43.870754°

E90.306657°
	高出所在建筑屋顶
	0.2
	环境温度
	一般排放口
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
大型饮食业单位排放标准


	运营期环境影响和保护措施
	3、声环境影响及保护措施分析
3.1 噪声源强

本项目运营期噪声主要为位于楼顶的空调机组和依托的污水处理站水泵产生的噪声。根据对同类项目类比调查，单台水泵噪声级约70dB（A），空调机组噪声级约86-89dB（A）之间。产噪设备采取基础减振、墙壁隔声削减量约为15dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表4-13。

3.2 噪声影响及达标分析

（1）评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。
（2）评价方法与预测模式
预测模式：采用点声源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的贡献值。
①点声源衰减模式：  
Lr=L(r0)－20lg(r/r0)－△L

式中： Lr—距声源 r 处预测点噪声值，dB(A)；
L(r0)—参考点 r0 处噪声值，dB(A)；
△L—声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，单排房及砖围墙取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)；
r—预测点距噪声源距离，m；
r0—参考位置距噪声源距离，m。

②声压级合成模式：
[image: image19.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

1

i

0.1L

eq

eqi

10

10Lg

L


式中：Ln—n 个声压级的合成声压级，dB(A)；
Li—各声源的A声级，dB(A)



表4-13（1） 项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物
名称
	声源名称
	台数
	声源源强
	声源控制
措施
	空间相对位置
	距室内边界距离
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	声压级/距声源距离( dB(A)/m)
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	1
	污水处理间
	水泵
	4
	76/1
	/
	室内设置、
基础减震
	0
	37
	0
	东4

南2

西3

北2
	东64

南70

西66.5

北70
	8h/d
	15
	东49

南55

西51.5

北55
	1


注：空间位置以项目病房楼西南角为坐标原点。
表4-13（2） 项目噪声源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级、距声源距离/( dB(A)/m)
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	病房楼空调机组
	/
	51
	15
	22
	89/1
	/
	减震基础
	2400h/a

	2
	后勤楼空调机组
	/
	159
	-5
	18
	86/1
	/
	减震基础
	2400h/a


注：空间位置以项目病房楼西南角为坐标原点。
	运营期环境影响和保护措施
	运营期厂界噪声预测结果见表4-14。
表4-14  厂界噪声值预测结果
名称
贡献值
昼间
夜间
背景值
叠加值
背景值
叠加值
院区东边界
41.8

-
-
-
-
院区南边界
31.1

-
-
-
-
院区西边界
37.4

-
-
-
-
院区北边界
40.4

-
-
-
-
企业总部小区
26.3

50
50
48
48

根据预测结果可知，本项目选用低噪声设备，经房屋隔声、距离衰减后，各边界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；对近距离声环境敏感目标不会产生影响。

3.3 外环境对本项目的噪声影响分析
外界环境对本项目的影响主要为周边道路交通噪声的影响。项目病房楼周边种植绿化降噪，建筑物均设置隔音门窗，因此外界交通噪声经距离衰减后对医院影响较小。
3.4 监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目运营期噪声监测内容见表4-15。
表4-15  噪声监测计划一览表

监测对象

监测项目

监测频次

监测点位

监测部门

执行标准

项目所在院区东、西、南、北边界
噪声

每季度昼、夜各监测一次

厂界外1m

委托有资质的单位进行监测

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值

4、固体废物环境影响及保护措施
4.1 固废产生及处置情况
项目产生的固体废物主要为医患人员产生的生活垃圾、医疗废物、污水处理污泥和废包装材料。
（1）医护人员、住院人员生活垃圾
生活垃圾主要来自办公室、公共区等处。医院医护人员定员60人、病床数量135张，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量约为97.5kg/d（35.58t/a），交由环卫部门定期清运处理。
（2）医疗废物
项目产生的医疗废物分为以下几类，项目共设床位数135张，参考《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产排污系数手册》，医疗废物产生标准为0.53kg/床·d，产生量为71.5kg/d（26.12t/a）。各类废物类比产生情况为：
a）感染性废物：指被血液或人体体液污染的医疗材料、医疗仪器以及其它废物（如废敷料、废医用手套、废注射器、废输液器、有毒棉球、废输血器等）；医院血透析产生的废物（如废弃的试管、过滤器、围裙、手套等） 等，产生量为20t/a，废物代码HW01 841-001-01，危险特性In。

b）损伤性废物：各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等，产生量为0.3t/a，废物代码HW01 841-002-01，危险特性In。

c）病理性废物：HW01 841-003-01，指包括病人或尸解后的废物（如组织、受污染材料和仪器等），产生量为4t/a，废物代码HW01 841-003-01，危险特性In。

d）化学性废物：化学消毒剂、实验室废弃的化学试剂，产生量为1.6t/a，废物代码HW01 841-004-01，危险特性T/C/I/R。

e）药物性废物：废弃的一般性药品即过期药物，如：抗生素、非处方类药品；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，产生量为0.22t/a，废物代码HW01 841-005-01，危险特性T。

各类医疗废物在医废间分类存放，由有资质的单位转运处置，填写转移联单。
（3）污泥
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污泥包括医疗机构污水处理过程产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥，属于危险废物。本项目依托位于同一院区的木垒县中医医院中医药传承创新及中医康复服务提升建设项目污水处理站，产生的污泥包括化粪池污泥和污水处理站栅渣、二沉池污泥，产生量为6t/a。在日常运行中污泥主要堆积在化粪池和沉淀池中，定期清掏并投加石灰消毒，污泥pH必须提高到12以上，在此条件下经过2小时接触，即可杀灭99.99%细菌和病毒，杀灭蠕虫卵时间需7天。由于石灰具有吸水性，投加石灰消毒后呈现半固态，污泥委托有资质的单位进行定期清捞与清运，不在医院内储存。
本项目为中医院，污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4其他医疗机构污泥控制标准，即：粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率＞95%。

（4）废包装材料
废包装材料主要来自于药品、器材等使用产生的废包装材料，主要为塑膜、纸盒等，废包装材料产生量约为0.2t/a。

废输液瓶（袋）

本项目为中医特色健康服务中心，不涉及传染病诊治。非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）不属于危险废物中的“医疗废物”。废输液瓶（袋）产生量为1.8t/a。
根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物分类代码900-999-99；采用袋装方式收集后外售综合利用。
根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2021版）》等相关文件判定。本项目固体废物鉴别分析汇总见表4-16。

表4-16  一般固体废物污染源源强一览表

产生

环节

固体废物名称

固废属性

产生量t/a

物理

性状

贮存方式

利用处置方式和方式

利用或

处置量

办公
生活

医患人员生活垃圾

一般固体废物

35.58
固体

分类储存

环卫部门清运

35.58
医疗
废输液瓶（袋）

一般固体废物

900-999-99

1.8
固体

分类储存

外售综合利用

1.8
原料

包装

废包装
材料

一般固体废物

900-999-99

0.2
固体

分类储存

外售综合利用

0.2
根据《国家危险废物名录》（2021版）、《医疗废物分类目录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），本项目危险废物属性判定见表4-17。
表4-17  项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物

代码

产生量t/a
产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废
周期

危险

特性

污染防治措施

1

感染性废物
HW01

841-001-01

20

医疗

手术

过程
固态

纱布纸类

病原微生物
1天

In
桶装，

分区
存放
2

损伤性废物
HW01

841-002-01
0.3

固态

金属玻璃
1天

In
3

病理性废物
HW01

841-003-01
4
固态

/
1天
In
4

化学性废物

HW01

841-004-01
1.6

固态
化学药品

有害化学物质

/

T/C/I/R
5

药物性废物

HW01

841-005-01
0.22

固态
药物

/

T

6

污泥

HW01

841-001-01
6

污水
处理

半固态
污泥

病原

1年

In
委托有资质单位清捞清运，项目区内不贮存
4.2 固体废物处置措施及影响分析
项目营运期间与有医疗废物处置资质的单位签订委托处置合同，医疗废物由其定期转运处置；污泥委托有资质的单位进行定期清捞与清运，不在项目区贮存；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废包装材料收集外售资源化利用。
（1）危险废物贮存场所环境影响分析

项目在院区西北部附属用房内设专门的医疗废物暂存间，该场所地质结构稳定，地震烈度不超过7度，设施底部高于地下水最高水位。项目产生的医疗废物采用容器分类密闭贮存，不会对环境空气产生不良影响；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗处理，不会对对浅层地下水及暂存场所周围的土壤产生不利影响；项目危废暂存间距周边敏感点较远，不会对周围敏感点产生不利影响。

4.3 运输过程的环境影响分析

本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求：
① 委托有危险废物经营许可证的单位进行收集运输，在收集运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；
② 危险废转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行；
③ 危险废物运输过程中一旦发生意外事故，运输单位及相关不能应根据风险程度采取如下措施：
设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突然环境事件信息办法（试行）》（环发〔2006〕50 号）要求进行报告；
若造成事故的危险物有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；
对事故现场收到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；清理过程中产生的所有危险废物均应按危险废物进行管理和处置；
进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
④ 危险废物运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
危险废物运输过程中采取上述措施后，可有效防止危险废物运输过程中散落、泄露，减轻对环境的影响。同时本评价建议危险废物道路运输符合《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005〕第9号）、JT617以及JT618 执行，运输路线尽量避开村庄、居民小区、学校等环境敏感点，减轻对其影响。
4.4 危废转移联单制度
危险废物转运严格执行危险废物转移联单制度。医院应当对其医疗废物等危废分类收集并进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。当地生态环境部门对医疗废物转移计划进行审批，转移计划批准后，日常医疗废物可采用简化的《危险废物转移联单》。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由中心医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处理单位时，处理厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实，准确后签收。
项目采用上述固废处理措施有效、可行、可靠。
5、地下水、土壤污染防治措施
项目废水经污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值“预处理标准”后排入市政污水管网。

（1）项目依托的污水处理站施工、配套污水输送管道管材需满足《工业建设防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50235-97）中防腐防渗要求，应委托有经验的单位进行专业设计，确保防腐防渗措施达到要求。

（2）医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设；在落实好防渗、防漏、防污措施后，无污染土壤及地下水环境的途径，对土壤及地下水环境影响较小。

（3）落实分区防渗要求，结合项目污染物泄露的途径和各污染单元的结构形式，将病房区作为简单防渗，污水处理单元、医疗废物暂存间作为重点防渗区。按照GB18597要求：
一般防渗区防渗性能达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；
重点防渗区防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。

6、环境风险分析
6.1 风险调查

6.1.1 风险物质调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目使用的原辅料、产品以及生产过程中的中间物质以及排放的废气、废水等属于附录中涉及的环境风险物质主要是次氯酸钠。其分布情况如下：
表4-18  项目风险物质及分布情况表
序号
名称
储存方式及数量
最大储存量t
储存位置
1

次氯酸钠
25kg/桶×4
0.1
污水处理站
6.1.2 工艺系统风险调查

（1） 生产工艺
本项目不涉及危险工艺；污水处理站可能发生废水泄漏和超标排放。
（2）危险物质贮存区
本项目涉及医疗废物的存储，属于危险物质贮存区。
6.2 环境风险评价等级

6.2.1 环境风险潜势划分
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算，若满足，则该单元定为危险化学品重大危险源。
[image: image20.png]



式中：q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1， Q2，........Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。
本项目主要风险物质及临界量详见表4-19。

表4-19  项目主要风险物质及临界量

序号

名称

CAS号

最大存在总量

临界量

该种危险物质Q值

1

次氯酸钠
7681-52-9

0.1t

5t

0.02t

6.2.2 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“风险潜势为I，可开展简单分析。”本项目风险潜势为 I，因此项目风险评价等级为开展简单分析。
6.3 风险识别

分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标具体见表4-20。
表4-20  项目环境风险分析一览表
序号
危险单元
风险源
主要风险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
1

医疗废物暂存间
-
医疗

废物
泄漏
医疗废物泄漏对土壤环境、大气环境的影响
大气环境、土壤、地下水、人群健康
2

污水处理站
次氯
酸钠
桶装次氯酸钠
泄漏
次氯酸钠泄漏对大气环境、土壤、地下水的影响
-
医院

污水
泄漏
医院污水事故排放对下游污水处理厂的影响
水环境
6.4 环境风险分析

（1）医疗固废收集、贮存、运送过程中的风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗废物的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20％。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。
（2）致病微生物环境风险分析
由于医院与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等，存在产生环境风险的潜在可能性。
传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。
呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大， 难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。
因此，尽量将传染病理患者进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。
（3）次氯酸钠泄漏
项目运营过程中，次氯酸钠泄漏后产生的游离氯废气易造成环境空气污染和接触者中毒，次氯酸钠泄漏物通过土壤下渗造成周围土壤和地下水污染。本项目次氯酸钠为桶装，次氯酸钠泄露后有较强的刺激性气味，较易发现，且能够及时采取泄漏防范措施，因此次氯酸钠泄漏对周围环境影响不大。
6.5 环境风险防范措施及应急要求
（1）医疗废物处置风险防范措施
本项目的主要危险废物主要为医疗废物，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质单位处理。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，应具体采取如下的措施进行防范。
A.医疗废物收集
① 本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
② 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、暂时贮存地点倾倒、堆放禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
③ 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。
④ 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。
B.医疗废物的贮存和运送 

① 项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。
② 项目危险废物做到及时、有效地处理可满足要求。
③ 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，对危险废物暂存场所进行防渗处理。
④ 危废暂存场所设置有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。
（4） 设立健全的医院突发环境事故应急组织机构，定期组织应急演练。
（2）致病性微生物环境风险防范措施
医院平时应做好消毒防范措施，防治病原体泄露出外环境。县医院已建一座医疗废物暂存间用于医疗废物及污水处理站污泥的临时存放，且严格管

理， 可确保医疗废物及污泥得到有效的处置，不误混入生活垃圾，有效的制止病原体的传播；医疗废水经处理达标排放，可有效制止病原体传播，同时保持医院室内环境的清洁，医院病房需保持良好通风环境。
（3）污水处理站废水泄漏风险防范措施及应急要求

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1 要求，在调节池附近设置事故池，并设置截断阀截流污水，以预防污水设施故障导致污水直排。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1中要求：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。同时配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理。
污水处理站废水的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的医疗废水对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。
6.6 环境风险评价结论
医院在采取并严格落实建设相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。
表4-21  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

木垒县中医特色健康服务中心建设项目
建设地点

新疆维吾尔自治区

昌吉回族自治州
木垒县
地理坐标

经度

90°18′24.388″

纬度

43°52′17.367″

主要危险物质及分布

污水泄露，污水处理站操作间次氯酸钠暂存。

环境影响途径及危害后果

废水泄露、次氯酸钠泄露、医疗废物扩散会污染周边土壤及地下水

风险防范措施要求

污水处理站、医疗废物暂存间做好防渗措施，风险单元配备泄漏物回收设备，在化学品容器下设置托盘。配备消防设备；加强化学品的储存、运输管理及危险废物收集储存管理，制定相应的管理制度及应急预案，并加强演练和区域联动性

结论：在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险处于可接受的水平。

7、环境保护投资及“三同时”验收

本项目总投资10000万元，其中用于环境保护方面的投资约98万元， 占项目总投资额的0.98%，主要环保设施及投资见表4-22。

表4-22  环保设施投资

序号
类别
环保措施
环保投资
（万元）
1

废气

厨房油烟净化排烟机

19.5

2

废水

污水收集管道、化粪池及防渗

（污水处理站依托）
65

2

噪声

采用基础减震、建筑隔音、加装隔音门窗等治理措施
12

3

固废

生活垃圾
设置垃圾收集箱，集中收集后委托环卫部门定期拉运处置
1.5

危险废物
医疗废物暂存间(依托)
/

总计

98

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

8、环境管理
8.1 信息公开制度

本项目在报批环评报告表后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于排污许可简化管理，医院应按照《排污许可管理办法（试行）》定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告并及时报送有核发权的生态环境主管部门并公开。根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

（一） 企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

（二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

（三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

（四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

（五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

（六）生态环境违法信息；

（七）本年度临时环境信息依法披露情况；

（八）法律法规规定的其他环境信息。
8.2 竣工环境保护验收阶段环境管理
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。
项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气、噪声、固废的环境保护验收。
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。
验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。

8.3运营期环境管理

项目建成运营期应根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）制定环境管理台账制度，具体如下：

（1）建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作。

（2）环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息。

依托的污水处理站应记录：1）每日进水水量、出水水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等；2）设施是否正常运行、故障原因、维护过程、 检查人、检查日期及班次。记录频次：按照排污单位运维管理班次记录，每日记录1次；药剂添加情况根据投放形式来确定，采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次；采用手工加药方式的，每日记录1次。
医疗废物暂存间应记录：记录危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息。记录频次：医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。
（3）台账记录频次和内容须满足排污许可环境管理要求，保存时间原则上不低于5年。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	污水处理站
	氨、硫化氢、臭气浓度
	处理设施加盖密闭，加除臭剂，紫外线消毒。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )

	
	食堂油烟

排放口
	油烟
	油烟净化排烟机，所在建筑物顶部高空排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水
	废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯
	依托污水处理站“格栅过滤+初沉+调节+好氧+混凝沉淀+消毒” 工艺，达标排入市政污水管网，最终进入木垒县污水处理厂处理
	《医疗机构水污染物排放标准》( GB18466-
2005 )中表2“预处理标准”； 
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962
-2015）B 级标准

	声环境
	楼顶空调机组、污水处理站水泵
	等效A声级
	采用基础减震、建筑隔音、加装隔音门窗等治理措施
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁
辐射
	/
	/
	/
	/

	固废
	办公生活
	医患人员
生活垃圾
	集中收集设有专门的生活垃圾收集箱，由环卫部门及时运送至垃圾填埋场处理
	合理处理，不产生二次污染

	
	病房、诊疗室、手术室
	医疗废物
	分类收集，暂存于医废暂存间，定期交由有资质部门处置，填写转移联单
	医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、 《医疗废物管理条例》 、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）要求进行处理；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4“医疗机构污泥控制标准”（粪大肠菌群≤100（MPN/g），蛔虫卵死亡率＞95%）

	
	化粪池、
污水处理站
	污泥
	委托有资质的单位进行定期清捞与清运，不在项目区贮存存；填写转移联单
	

	
	办公生活
	废包装物
	集中收集暂存于储物间，定外售废品回收站综合利用
	合理利用， 
不产生二次污染

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：本项目化验室、病房区地面防渗性能达到等效黏土防渗层10-7cm/s。
重点防渗区：本项目污水处理单元、医疗废物暂存间地面防渗性能达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	厂区除硬化区域外进行绿化

	环境风险防范措施
	严格执行《医疗废物管理条例》等法律法规及卫生部有关要求。
医疗临床废物和污水处理站污泥的处理处置严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023） 要求，在转交及运送过程中，应当严格执行国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。
设立医疗废物管理台帐，落实医疗废物管理制度医院在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对医疗废物管理开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除医院内部的潜在危险上，并从全局上促进医院各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

	其他环境管理要求
	1、排污口规范化管理

排污口规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物的科学化、定量化管理都有极大的现实意义。根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号文）要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。
企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及修改单的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

2、排污许可

项目建设后应取得排污许可方可投入运行。
为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力，强化环境管理，建设单位应定期委托有监测能力和资质的环境监测部门进行环境监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善。



六、结论
	项目建设符合国家地方产业政策、“三线一单” 生态环境分区管控的相关要求；项目污染源治理措施可靠有效， 符合相关标准规范要求， 污染物均能够达标排放；固体废物能得到合理处置，外排污染物不会对环境产生不利影响。
综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时” 制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量
（固体废物
产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）
⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨气
	/
	/
	/
	0.00177t/a
	
	0.00177t/a
	+0.00177t/a

	
	H2S 
	/
	/
	/
	0.00007t/a
	
	0.00007t/a
	+0.00007t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.00735t/a
	
	0.00735t/a
	+0.00735t/a

	废水
	CODCr
	/
	/
	/
	1.234t/a
	
	1.234t/a
	+1.234t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.294t/a
	
	0.294t/a
	+0.294t/a

	一般

固废
	废包装物
	/
	/
	/
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废输液瓶（袋）
	/
	/
	/
	1.8t/a
	
	1.8t/a
	+1.8t/a

	
	医患员产生
的生活垃圾
	/
	/
	/
	35.58t/a
	
	35.58t/a
	+35.58t/a

	危险

废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	26.12t/a
	
	26.12t/a
	+26.12t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	6.0t/a
	
	6.0t/a
	+6.0t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附  图
附图1  项目地理位置图

附图2  木垒县城市总体规划（2013-2030年）空间管制图
附图3  昌吉州环境管控单元图
附图4  项目周边环境图
附图5  项目设计平面布置图

附图6  项目各楼层平面布置图
附  件
附件1  项目环评委托书
附件2  关于资料提供和环评内容的确认承诺函
附件3  项目备案文件，初步设计批复
附件4  项目用地规划文件

附件5  现状噪声监测报告

损耗2628





10512





医患生活用水





13140





损耗310.25





院区污水


处理站





11753





新鲜水





1551.25





市政


污水


管网





23691.25





1241





室内清洁用水





蒸发损耗





9000





9000





绿化用水





木垒县污水处理厂









_1234567890.vsd
医院
废水


格栅池


絮凝剂


化粪池


初沉池


调节池


好氧池


混凝沉淀池


接触消毒池


经市政管道排至县污水处理厂


消毒剂


污泥浓缩池


污泥外运处置


清淘污泥


栅渣


污泥


栅渣


上清液



