建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
（报批稿）
项目名称：奇台天山水泥有限责任公司          
危险废物暂存库建设项目           

建设单位（盖章）：奇台天山水泥有限责任公司  
编制日期：     2024年5月                  
中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


20二、建设项目工程分析


30三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


52五、环境保护措施监督检查清单


56六、结论


附表
57建设项目污染物排放量汇总表




附表：建设项目污染物排放量汇总表
附图1：项目区地理位置示意图
附图2：项目区卫星影像及周边关系图
附图3：新疆维吾尔自治区“三线一单”环境管控单元图
附图4：昌吉回族自治州“三线一单”位置关系示意图
附图5：项目区总平面布置图

附件1：委托书
附件2：现有工程环评批复及环评验收文件
附件3：监测报告
附件4：危废处置合同
附件5：类比项目验收监测数据
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	奇台天山水泥有限责任公司危险废物暂存库建设项目

	项目代码
	无

	建设单位

联系人
	吕俊杰
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内（见附图1项目区地理位置图、附图2项目区卫星影像及周边关系图）

	地理坐标
	（东经：89度42分7.617秒，北纬：43度58分5.224秒）

	国民经济

行业类别
	N7724 危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	无
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	无

	总投资

（万元）
	10
	环保投资（万元）
	10

	环保投资

占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响

评价符合性

分析
	无

	其他符合性

分析

其他符合性分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析

其他符合性

分析


	1.与“三线一单”符合性分析

① 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发【2021】18号）中提出的分区管控方案，具体位置详见新疆维吾尔自治区“三线一单”环境管控单元图附图3，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-1。

表1-1  与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表

生态环境分区管控方案要求

项目情况

符合性

生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，不涉及生态红线保护区域。
符合

环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有生，土壤环境风险得到进一步管控。
根据本项目运营特点，运营期无废水产生，废气中的污染物主要为非甲烷总烃，产生量较小，经排气扇加强通风后对区域环境空气质量影响较小；同时本项目危险废物暂存库地面均采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧地坪漆防腐防渗，并设置导流槽、门口设围堰、废液收集池（容积1m3），危险废物分区贮存，已做好防风固沙工作，采取以上措施后对土壤环境风险得到进一步管控。
符合

资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目为危险废物暂存库建设项目，正常运营主要消耗的资源为电能，不新增占地，本项目资源消耗量较小，符合资源利用上线要求。
符合

负面清单
以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。
本项目为危险废物暂存库建设项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类及限制类中的禁止类及限制类。
符合

② 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合型分析

根据关于引发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，属于天山南坡片区中的昌吉回族自治州，具体管控要求见表1-2。

表1-2  七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性

文件名称
环境管理政策有关要求
本项目情况
符合性
《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知（新环环评发〔2021〕162号）
切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
本项目为危险废物暂存库建设项目，不进行危险废物处置，建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，本项目的运营对当地生态环境影响较小，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类，符合国家及地方产业政策要求。不属于涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置项目；不涉及油气勘探开发。
符合
③ 与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，属于奇台县建成区重点管控单元（管控单元编码ZH65232520001），（见附图4 昌吉回族自治州环境管控单元分类图）。

表1-3 本项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》

符合性分析一览表
生态环境分区管控方案要求

项目情况

符合性

空间布局
约束
1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。

2、城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

3、禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。

4、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

1.本项目为危险废物暂存库建设项目，不设置燃煤锅炉，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，不占用基本农田，符合空间布局约束要求。
2.本项目运营后仅使用少量电能，不使用高污染燃料。
符合
污染物排

放管控

1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。

2、PM2.5浓度不达标县市（园区），禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标昌吉州区域内倍量替代的项目。

3、城市建成区建筑施工工地做到“六个百分百”（工地周围围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）。

根据本项目运营特点，运营期无废水产生，废气中的污染物主要为非甲烷总烃，产生量较少，经过排气扇加强通风后对周边环境的影响不大；本项目运营后仅使用少量电能；本项目施工简单，施工周期短，防渗采用2道环氧地坪漆，固废主要为生活垃圾，施工期产生的生活垃圾集中收集后与公司生活垃圾统一交由奇台县环卫部门处理。
符合

环境风险
防控
1.执行昌吉回族自治州总体管控要求中环境风险防控的要求。

2.完普突发环境污染事件、城市重污染天气应急预案。推进区域和企业应急处置设施储备系统建设。完善政府部门、企业单位应急队伍建设和应急设施配备，强化应急演练，全面提升应急响应和处置能力。
1.本项目正常运营后主要风险物质为废机油，但不构成重大危险源。

2.本项目正常运营前会修编公司现有突发环境风险应急预案，设置应急组织机构，并定期组织突发环境事件应急演练。
符合

资源利用
效率
1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。

2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。

本项目属于危险废物暂存库建设项目，不利用其他资源；本项目正常运营过程仅使用少量电力，本项目的建设可满足清洁生规范条件的要求；本项目正常运营过程不使用水资源。
符合

综上所述，本项目的建设符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（阿行署发〔2021〕81号）相关要求。

2.选址合理性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，项目用地性质为工业用地，本项目区区域开阔，大气污染物扩散条件好，无不良地质情况，周围无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。
本项目不属于《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）该文件中重点行业（具体符合性内容详见6.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）符合性分析），本项目符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）选址要求（具体符合性内容详见表1-5），本项目符合《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)中相关要求（具体符合性内容详见表1-7）。
综上所述，从环保角度讲，本项目选址合理可行。

3.产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类第四十三条：“环境保护与资源节约综合利用”范畴，因此，拟建项目的建设是符合国家产业政策。
4.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》中第十章 第一节 加强危险废物医疗废物收集处理，推进危险废物收运体系建设，开展危险废物集中收集贮存试点，提升小微企业、工业园区、检验检测机构、教学科研机构等危险废物收集转运能力。推进兵地统筹、区域合作，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接，探索建立危险废物跨区域转移处置补偿机制。强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。

本项目为危险废物暂存库建设项目，不进行危险废物处置，建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中“提升小微企业、工业园区、检验检测机构、教学科研机构等危险废物收集转运能力”的要求。

5.与《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》中“（六）全面加强执法监管，继续实施固废污染防治行动  4. 加强危险废弃物安全处置。开展危险废物三年专项整治行动，强化危险废物经营单位和处置利用设施监督管理。严格落实危险废物经营许可、转移等管理制度，坚决打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，优化危废跨区域转移审批手续等全过程监管。继续加强危险废物管理督查考核和环境执法检查，监督企业落实相关法律制度和标准规范要求，扎实开展危险废物专项整治行动，强化部门之间联动，强化危险废物全过程环境监管。持续推进危险废物规范化环境管理，对长期大量积存危险废物重点企业开展重点管控，不断完善固体废物信息管理平台，不断提升危险废物处置能力。加强医疗废物规范收集转运，推动医疗废物专项治理工作，推动各类医疗机构的医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。进一步提升医疗废物安全处置能力，加强昌吉市、阜康市医疗废物集中处置设施应急物资储备，满足突发事件应急处置需要。”
本项目为危险废物暂存库建设项目，不进行危险废物处置，建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，不新增占地，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物暂存库，运营后严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行管理，并委托具有相应转运、运输和处置资者的单位进行处理，符合《昌吉回族自治州生态环境保护“十四五”规划》中相关管理要求。
6.与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）中各行业准入条件，本项目为项目为危险废物暂存库建设项目，不进行危险废物处置，不属于《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）中各行业中的任何一种行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类第四十三条：“环境保护与资源节约综合利用”范畴，本项目符合国家产业政策，因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》（2017年1月）中相关管理要求。
7.与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析见表1-4。
表1-4    与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）合性分析

类别

具体要求

项目情况

符合性

总体要求

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目按照要求建设危险废物暂存库，废油采用200L的铁桶密封暂存
符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目危险废物暂存库只设置废矿物油暂存区
符合

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

由于本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇对流空气，可以满足以上要求
符合

危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

本项目废物废油采用200L的铁桶密封暂存
符合

贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目建成后严格按照要求设置危险废物识别标志
符合

HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

本项目将按照要求设置电子地磅、电子标签、电子管理台账，以确保数据完整、真实、准确，视频记录保存时间至少为3个月

符合

贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

本项目退役后将严格按照要求妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染
符合

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

本项目严格按照危险废物特点进行设计

符合

危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

本项目严格按照国家相关环境保护要求执行

符合

选址

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目选址符合“三线一单”，详见上文“三线一单”符合性分析，符合区域规划，详见选址合理性分析；建设单位已依据法律法规委托我单位进行环境影响评价

符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建 在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
项目区域不涉及左侧所列禁止建设区域

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目周边无江河、湖泊、运河、水库，项目区域地势高于该渠道区域地势，不在其滩地和岸坡
符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目周边无环境敏感目标

符合

一般规定
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目收集贮存危险废物均临时贮存在危险废物暂存库内，不露天堆放。

符合

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

环评要求本项目应严格按照要求分区贮存

符合

贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

本项目危险废物暂存库地面均采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧地坪漆防腐防渗，设置导流槽、门口设围堰、废液收集池，表面无裂缝
符合

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本项目危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于150mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s
符合

同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目各分区采用相同的防渗、防腐工艺
符合

贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

项目运营期严格管理，禁止不相关人员进入库区

符合

贮存罐区

贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5的要求。

本项目储罐按照要求设置了围堰，围堰防渗采用抗渗水泥+不少于2mm厚的环氧树脂漆材料，综合渗透系数≤10-10cm/s
符合

贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。

本项目危险废物暂存库的地面设有导流槽，危险废物贮存门口设置围堰，导流槽各自接入危险废物贮存间内废液收集池（容积1m3），可完全收集所有泄漏液体

符合

贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。

本项目危废贮存在库房内，因此不会有雨水进入危废贮存在库房，因此无废液及废水产生

符合

贮存库

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目分区采用隔墙措施

符合

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目危险废物暂存库内贮存危险废物废矿物油，另外项目在危险废物贮存间内均设置废液收集池（容积1m3）。

符合

贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物暂存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

本项目产生的非甲烷采用机械通风

符合

容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目将采用与危险废物相容的盛装容器

符合

针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

本项目将按要求执行，采用危险废物盛装容器满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求
符合

柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

本项目暂存废油采用密闭铁桶贮存，成装前会确保该铁桶封口严密，无破损泄漏
符合

硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏
本项目采用油桶贮存废油危险废物，符合要求

符合

使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

本项目按要求执行
符合

容器和包装物外表面应保持清洁。

本项目按要求执行
符合

贮存过程污染控制要求

一般规定

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目固体危险废物分区存放，且均采用油桶收集

符合

液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

本项目液体危险废物为HW08类危险废物，设计用铁桶贮存
符合

半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

本项目半固态危险废物采用吨桶进行贮存
符合

具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

本项目不涉及
符合

易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存
符合

危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目不涉及
符合

贮存设施运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

本项目按要求执行
符合

应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

本项目现有工程已制定严格的管理制度并且按要求进行定期检修，项目危险废物全部贮存在中转库内，可做到防雨、防风、防扬尘

符合

作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

本项目危险废物直接运输至转运车，作业设备无残留废物。
符合

贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

本项目将按要求建立危险废物管理台账并保存

符合

贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

本项目按要求对现有工程贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等进行修订

符合

贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

本次环评已提出土壤隐患排查要求，要求建设单位运营期严格按照要求执行
符合

贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

本次环评已提出排污许可要求，排污许可规定建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，并且氨国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

符合

污染物排放控制要求

贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。

本项目无废水产生
符合

贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。

本项目严格按要求执行
符合

贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。

本项目不涉及
符合

贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

本项目按要求执行
符合

贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。

本项目按要求执行
符合

环境应急要求

贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案， 定期开展必要的培训和环境应急演练， 并做好培训、演练记录。

建设单位后期将修编现有工程已编制突发环境事件应急预案，本次评价要求建设单位在本项目建设完成后，立即修订全厂突发环境事件应急预案，并做好培训、演练工作。
符合

贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、 装备和物资，并应设置应急照明系统。

本次评价要求建设单位在本项目建设完成后严格按照修订后的突发环境事件应急预案要求设置应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统
符合

相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

本项目建成后将严格配合相关部门工作

符合

8.与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析
表1-5   与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析

类别

具体要求

项目情况

符合性
一般要求

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证

本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，不收集、贮存其他企业危险废物，因此无需取得危险废物经营许可证
符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

危险废物公司厂区内转移过程按《危险废物转移管理办法》执行，公司外委托有危废处置资质的单位进行处置转移
符合

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
建有管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员按相关要求进行培训

符合

废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行
本项目严格按照要求执行，具体分析见表1-5
符合

危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案

建设单位现有工程已编制应急预案，本次评价要求建设单位在本项目建设完成后，立即修订全厂突发环境事件应急预案，并做好培训、演练工作
符合

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
本项目危险废物贮存危险废物主要为HW08类危险废物，建设单位已按照其相应的危险特性设计分类贮存，运行后将按照要求设置相应的标志及标签

符合

收集

危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划

本项目运行期将严格制定收集计划
符合

危险废物的收集应制定详细的操作规程

项目运行期将严格按照相关要求制定详细的操作规程

符合

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备

收集和转运作业人员配备必要的个人防护装备（如安全帽、口罩、防护手套等）
符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施

本次评价要求在项目投入运营后应严格按照厂区操作规程在收集和转运过程中采取相应的安全防护和污染防治措施

符合

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式

本项目严格按照危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等确定包装形式

符合

收集

包装形式：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装

按照要求执行，并粘贴符合标准的标签

符合

含多氯联苯废物的收集除应执行本标准之外，还应符合GB13015的污染控制要求。
本项目不涉及含多氯联苯废物的收集
符合
收集作业：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保使用安全

（1）本项目运行期将严格按照现场实际情况确定相应作业区域，同时在危废库内设置作业界限标志和警示牌。
（2）本次环评要求项目运行后应严格按照要求设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
（3）本项目按照要求配备收集桶，后期运行过程应急监测委托有资质检测机构进行，且将严格按照应急预案要求设置应急装备。
（4）收集和转运作业人员严格按照操作规程进行危废的收集和转运，按照附录A填写记录表，作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
（5）项目运行期将严格按照要求，在收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
（6）本项目收集废油桶转运至厂区暂存后直接委托有处理资质的第三方进行处置。
符合

内部转运作业：（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗

危险废物公司厂区内转移过程按《危险废物转移管理办法》执行，公司外委托有危废处置资质的单位进行处置转移
符合

收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装

不涉及以上危险废物

符合

危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》（GB 14500）进行收集和处置

按照要求执行

符合

贮存

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求

满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求

符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

配备通讯设备、照明设施和消防设施

符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

本项目只贮存废矿物油，库房建设时已设置消防设施，厂区不涉及扬尘污染。
符合

贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置

不涉及以上危险废物

符合

废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管

按照要求执行

符合

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定

危险废物贮存期限最长不超过半年

符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行

建立危险废物贮存的台帐制度

符合

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志

危险废物贮存场所外设置危险废物警示标志

符合

危险废物贮存设施的关闭应按照GB 18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行

按照要求执行

符合

运输

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质

按照要求执行

符合

危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》（铁运〔2006〕79号）规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》（交通部令〔1996年〕第10号）规定执行。

按照要求执行

符合

废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定

按照要求执行

符合

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB 18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ 421要求设置

危险废物包装上粘贴符合标准的标签

符合

危险废物公路运输时，运输车辆应按GB 13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB 190规定悬挂标志

按照要求执行

符合

中转、装卸过程：（1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。（2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。（3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐

（1）项目运行前将对工作人员进行专业培训，使其掌握拟贮存危险废物特性，并配备安全帽、防护手套、口罩等个人防护装置；（2）项目中转库房设置消防灭火器、消防栓等消防设施，且设置明显的指示标志；（3）本项目危险废物装卸区将设置隔离设施且储罐周边设置了围堰
符合

9.本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析

本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析见表1-6。
表1-6  与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析表

序号

《废矿物油回收利用污染控制技术规范》要求

本项目情况

符合性

1
废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。

本项目严格按照GB18597相关要求执行
符合

2
废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

本项目严格按照消防和危险品贮存设计规范设计建设
符合

3
废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

本项目废油暂存设置在危险废物暂存库内，可避免高温和阳光直射，并远离火源
符合

4
废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

本项目废油采用200L的铁桶密封暂存，废油于铁桶相容，并进行贮存
符合

5
废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。

本项目危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于150mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s
符合

6
废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。

本项目严格按要求执行
符合

7
已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。
废油采用200L的铁桶密封暂存
符合
10.本项目与《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)符合性分析
本项目与《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)符合性分析见表1-7。
表1-7  与《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)符合性分析表

序号

《危险废物污染防治技术政策》要求

本项目情况

符合性

一
收集运输
1
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集
本项目采用危险废物使用符合国家标准的专门容器分类收集，废油采用200L的铁桶密封暂存
符合
2
装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法
本项目采用危险废物容器不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，并贴有标签
符合
二
贮存

1
对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理
本项目危险废物贮存期最长不超过半年。
符合
2
应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施
本项目现有危废中转库严格按要求建设，且可做到防风、防晒、防雨，厂房内按要求设有隔离设施、报警装置
符合
3
基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒
项目库房地面防渗结构为1m厚黏土层+2mm厚高密度聚乙烯膜+抗渗水泥+环氧地坪漆
符合
4
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置
由于本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇对流空气，可以满足以上要求
符合
5
用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙
本项目危险废物暂存库地面采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧地坪漆防腐防渗，地面无裂痕
符合
6
不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断
本项目按照要求设置隔断
符合
7
衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池
按照要求执行
符合
8
贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管
本项目全天24小时值班
符合
9
危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定
本项目严格按照要求执行
符合
11.与《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）符合性分析

《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）（国办函〔2021〕47号）提出：“支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。鼓励在有条件的高校集中区域开展实验室危险废物分类收集和预处理示范项目建设”。

本项目为危险废物暂存库建设项目，用于收集、暂存公司运营产生的废矿物油，因此符合《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》（国办函〔2021〕47号）文件要求。

12.与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析

表 1-8  《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的符合性分析
序号

规范条件中要求

拟建项目情况

1

（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目为危险废物暂存库建设项目，本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇对流空气，可以满足以上要求。
13.本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区环境保护条例》指出：“行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目；工业园区排放大气污染物的工业企业应当按照规定配套建设大气污染处理设施，确保大气污染物排放达到国家或自治区污染物排放标准。”

本项目为危险废物暂存库建设项目，不属于“高排放、高污染、高耗能”建设项目，本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，项目产生的废气主要污染因子为挥发性有机物，危险废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇对流空气，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

11.与《关于印发自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案的通知》（新政办发〔2021〕95号）相符性分析
《工作方案》要求：“推动收集转运贮存专业化。深入推进生活垃圾分类，统筹规划建设属于危险废物的有害垃圾贮存点。加快推进危险废物集中收集、贮存转运试点工作，支持危险废物专业收集、利用、处置单位和社会力量参与试点工作。规范危险废物利用处置。推动危险废物就近利用处置。加强危险废物综合利用产品环境管理，综合利用危险废物应当遵守生态环境法律法规，符合污染环境防治技术标准。支持企业参与国家固体废物综合利用标准体系建设。”

本项目属于危险废物暂存库建设项目，建设单位按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》等法律法规各项规定，对照《危险废物规范化管理指标体系》建设了管理体制和危险废物贮存场所，因此本项目符合《关于印发自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案的通知》（新政办发〔2021〕95号）要求。

12.危险废物暂存库防渗工艺可行性分析

本项目利用库车青松水泥有限责任公司现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，现有库房建筑面积为16m2，现有库房建设时地面、墙裙、导流槽、收集池均采用C30混凝土浇筑建造，混凝土强度等级为C30、抗渗等级为P8、厚度大于250mm，则其渗透系数不低于10-10cm/s，将现有库房地面、裙角、导流槽与收集池清理干净后分两次涂刷环氧树脂漆，其厚度必须大于2mm，两种材料的综合渗透系数将低于10-10cm/s，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s对防渗层的要求，本项目危险废物暂存库地面、裙角、导流槽与收集池采用以上防腐防渗结构后，可满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中6.3.1对基础防渗的要求，本项目危险废物暂存库防渗工艺可行。



二、建设项目工程分析

	建设内容

建设内容

建设内容

	2.1 项目建设背景及必要性
奇台天山水泥有限责任公司位于昌吉回族自治州奇台县城东南，于2011年11月3日注册成立奇台天山水泥有限责任公司，该公司在生产运营过程中会产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）其属于危险废物，须设置危险废物的临时贮存设施，公司现有危险废物的临时贮存设施不能达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(H2025-2012）技术规范的要求，为将危险废物的暂存纳入到环境保护正常监管中，该公司提出了“奇台天山水泥有限责任公司新建危险废物暂存库房项目”。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等环境保护法律、法规、规章的规定，该项目应进行环境影响评价。经分析后确定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中：“四十七、生态保护和环境治理业—101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他”，需编制环境影响报告表。奇台天山水泥有限责任公司委托新疆朗新天环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对项目所在区周围和项目情况进行了实地踏勘，并收集资料，在此基础上编制了该项目的环境影响报告表。本报告表经生态环境主管部门审批通过后，将作为本项目环境管理依据。

2.2建设内容

本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，主要是对地面防渗层进行改造，建筑面积为16m2，用于贮存公司生产设备、设施维护时产生的废矿物油，建设标准按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，具体内容见表2-1。

表2-1    项目建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体

工程

危险废物暂存库

建筑面积为16m2，原有库房建设时地面、墙裙、导流槽、收集池均采用C30混凝土浇筑建造，浇筑厚度大于25CM，清洁处理的地面、导流槽和收集池基层后分两次涂刷环氧树脂地坪漆，环氧树脂地坪漆厚度不应小于2mm。
改建
储运

工程
专用车辆运输
公司厂区内由公司设定的危险废物管理人员采用专用转运工具进行转运，将各类危险废物转运至危险废物暂存库按要求分区贮存，危险废物暂存库不进行危险废物的倒罐及其他处置，仅用于暂存，后期公司委托有危险废物场外转运、处置资质单位进行场外转移、处置。
新建

辅助

工程

主要设备

配有通讯、登记台账、防爆照明、防爆风机等设备。

新建

公用

工程

供水

项目不涉及生产用水，不新增劳动定员，无生活用水。

依托

排水

项目不产生生产废水，不新增劳动定员，无生活污水产生。

依托
供热

项目不涉及采暖。

依托
供电

项目依托厂区现有供电系统进行供电。

依托
环保

工程

废气

由于本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇加强通风
废水

项目不产生生产废水，不新增劳动定员，无生活污水产生。

噪声

运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。

固废

项目运营产生的固体废物主要为废舍油抹布，与废矿物油一起委托具有危险废物处置资质的当地单位进行处置
环境风险
（1）危险废物暂存库的地面设有导流槽，危险废物贮存门口设置围堰，导流槽各自接入危险废物贮存间内废液收集池（容积1m3）；

（2）危险废物贮存间均设有观察窗（设置铁栅栏），内设防爆灯照明；

（3）危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于150mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s。
2.3 存储对象

本项目存储对象为奇台天山水泥有限责任公司产生的危险废物，具体存储对象具体信息见表2-2。

表2-2     存储对象基本信息一览表

编号

废物

名称
废物

类别

收集贮存量（t/a）

最大贮存时间

废物来源

1

HW08

废矿物油
900-217-08
1.5
1年
该公司正常运营过程中，生产设施工业齿轮油进行机械设备维护、保养过程中产生的废矿物油
2.4 危废暂存间建造要求

本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，其总建筑面积为16m2，用于贮存公司生产设备、设施维护时产生的危险废物废矿物油，危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他危险废物的相关规定进行分类收集，危险废物暂存库地面设有导流槽，门口设置围堰，导流槽接入废液收集池（容积1m3），危废暂存间设有观察窗（设置铁栅栏），内设防爆灯照明，危废暂存间地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于150mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s。

2.5 劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目不新增劳动定员，由现有厂区调配；

工作制度：年工作日365天，每天三班，每班工作8小时。

2.6 公用工程及辅助设施

2.6.1 给排水

项目劳动定员从公司内部调剂，不新增人员，因此本项目不新增生活污水。

根据本项目运营特点，运营期无废水产生，非正常工况（如屋顶漏水等意外情况）下产生的事故废液若已被危险废物侵染，事故废液也属于危险废物，将委托有资质的单位进行清运处置。

2.6.2 供电工程

本项目用电主要为危险废物暂存库照明用电，用电量很小，项目用电依托厂区现有供电系统进行供电。

2.6.3 供暖

本项目为危险废物暂存库项目，无需供暖。
2.7 项目区平面布置情况

本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，危险废物暂存库位于厂区中部，危险废物暂存库东侧为生产区，西侧为产品暂存设施，南侧为空地，北侧为原料暂存库，厂区内部各区域均有道路连接，物流顺畅。项目区平面布置图详见附图5-1及危险废物暂存库内分区图5-2。
危险废物暂存库共1间，并设置独立库门，设有导流槽，门口设置围堰，导流槽接入废液收集池（容积1m3），危废暂存间设有观察窗（设置铁栅栏），内设防爆灯照明。

	工艺流程和产排污环节


	施工期工艺流程：

本项目危险废物暂存库防渗层施工工艺流程及产污环节见图1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6   运营期危险废物暂存工艺流程及产污节点图
工艺流程概述为：

本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，现有库房地面已硬化，根据建设单位提供的资料，现有库房建设时地面、墙裙、导流槽、收集池均采用C30混凝土浇筑建造，浇筑厚度大于25CM，施工前，先对独立空置库房地面、导流槽和收集池基层表面进行清洁处理，清洁后分两次涂刷环氧树脂地坪漆，涂刷厚度至少达到2mm以上。
运营期工艺流程：

本项目危险废物贮存工艺流程及产污环节见图7。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图7  运营期危险废物贮存工艺流程及产污节点图
工艺流程概述为：

奇台天山水泥有限责任公司产生的危险废物在生产区收集，由于本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废矿物油采用200L的铁桶密封暂存，由专用设备妥善转运至危险废物暂存库贮存，后期委托具有危险废物处置资质的当地单位进行处置。暂存期间会有少量非甲烷总烃产生，通过排气扇增加通风，运输转运过程会产生噪声等。



	与项目有关的原有环境污染问题
与项目有关的原有环境污染问题
与项目有关的原有环境污染问题
与项目有关的原有环境污染问题


	1.现有工程基本概况

1.1现有工程环保手续履行情况

奇台天山水泥有限责任公司在昌吉回族自治州奇台县城东南于2011年11月3日成立奇台天山水泥有限责任公司，2012年8月委托新疆建材工业设计院编制《奇台天山水泥有限责任公司100万吨水泥粉磨技改项目环境影响报告书》，2012年8月10日取得原昌吉回族自治州环境保护局出具的《关于对奇台天山水泥有限责任公司100万吨水泥粉磨技改项目环境影响报告书的批复》（昌州环评【2012】142号），2013年6月委托昌吉回族自治州环境监测站编制《奇台天山水泥有限责任公司年产100万吨（一期50万t/a）水泥粉磨技改项目竣工环境保护验收监测报告》（新昌环监【2013-CJHJY-03】），2013年7月17日取得原昌吉回族自治州环境保护局出具的《奇台天山水泥有限责任公司年产100万吨（一期50万t/a）水泥粉磨技改项目竣工环境保护验收意见》（昌州环评[2013]116号）。
奇台天山水泥有限责任公司于2020年12月4日申领排污许可证，排污许可证编号为91652325572528169H。

奇台天山水泥有限责任公司在生产运营过程中会产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）其属于危险废物，须设置危险废物的临时贮存设施，公司现有危险废物的临时贮存设施不能达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(H2025-2012）技术规范的要求，为将危险废物的暂存纳入到环境保护正常监管中，提出了“奇台天山水泥有限责任公司危险废物暂存库建设项目”。

2 现有工程

2.1 工程组成

厂区现有工程组成情况，见表2-3。

表2-3    现有工程组成情况一览表
名称

现有项目内容

主体工程

1条50万t/a水泥粉磨生产线及配套工程

公用工程

供水系统

厂区原有自备水井，生产用水主要为水泥粉磨机冷却用水，循环使用不外排
生活用水采用市政供水管网供给
排水系统

生产冷却水循环使用，生活污水由管道直接送入厂方建设的地埋式污水处理设施，夏季回用于厂区绿化和物料降尘，冬季储存

供电系统

依托国家电网供给
环保工程

废气

水泥粉磨生产过程中主要污染物为粉尘，有组织排放废气的主要设备为原辅料破碎及输送系统、原料磨和原料库、水泥散装及袋装等，在各污染源均安装了布袋除尘器，各生产过程中的有组织废气经过收尘设备处理后，通过排气简排入大气；无组织排放源主要为原料及辅料堆场、包装及散装水泥区、来往车辆的扬尘等，为降低无组织粉尘对环境的污染，本项目主要采取以下措施：原料堆场及辅料堆场采取酒水、加盖篷布遮蔽等措施进行降尘;及时清理散落物料，对厂区进行洒水降尘等
废水

生产冷却水循环使用，生活污水由管道直接送入厂方建设的地埋式污水处理设施，夏季回用于厂区绿化和物料降尘，冬季储存

噪声

采用隔声板、隔振处理方法，对噪声设备安装弹性橡胶底座，以减少装置的振动噪声。

固废
各类收尘器收集的粉尘全部回用到相应工序中，不外排；产生少量生活垃圾依托老厂区内原有垃圾箱集中收集，拉运至奇台县环卫部门指定点统一处置。
2.2 现有主要设备

本项目运行后主要生产设备，见表2-4。

表2-4       主要生产设备一览表
序号

主机名称

型号、规格性能

数量（台）

1

重型板喂机

MBY560

1

2

锤式破碎机

WHEC-3000

1

3

收尘器

BLF19#1209D

2

4

胶带输送机

BWJ1250*10080.50-1001h

1

5
提升机(破碎)

PCF-1412,1201/h

1

6
胶带输送机

PPW96-5

1

7
收尘器

B800*32.2，1201/h

1

8
提升机(混合材)

NE300*36.250m²/h

1

9
单机袋收尘器

B800*15.90，150t/h

5

10
胶带输送机(入磨)

LFGM64-4，12166 m'/h

1

11
收尘器

NE150*29，165mt/h

1

12
调速定量给料称

MC-112A

1

13
高效滚式磨

B650*80.995，120th

1

14
油站

LFGM64-4

1

15
选粉机

TDG800*2000,0-60th

1

16
气箱脉冲袋式除尘器

￠3.5x6米，120t/h

1

17
大收尘引风机

XRZ250

1

18
提升机

LAX3000，108-180t/h

1

19
双滑履中心传动磨机

PPCS128-2X12

1

20
进料端油站

SL5-48Ne18.5F

1

21
出料端油站

NE200-16.23M，176m/h

1

22
主减速机油站

￠3.2x13米，100t/h

1

23
主电机油站

XGD-A2*2.5/40

1

24
高速板链提升机

XGD-A2*2.5/40

1

25
空气输送斜槽

XRZ-250

1

26
空气输送斜槽

C1-1.0/4

1

27
空气输送斜槽

NSE400x36.68M，364m/h

1

28
提升机

XZ500x34.484M，5001/h

2

29
振动筛

XZ400*42.673，260t/h

2
30
包装机

XZ500*2.67.500t/h

1

31
卸包机

NE100*27.8，110t/h

1

32
清包机

MEG120，120t/h

1

33
立式双格轮下料机

BHLW-8

2

34
取样器

120

2
35
胶带输送机

800

1

36
胶带输送机

LSJ100,120t/h

1

37
袋式装车机

30-400

1

38
螺旋输送机

800*29.04，120t/h

2

39
袋式收尘器

800*18.04，120u/h

2
40
提升机

B650*12000+8000，120t/h

1
41
空气斜槽

LS400*9.0-36，34mt/h

2
42
空气斜槽

PPS96-4

2
43
单机除尘器

NE150-39.35,112m/h

6
2.3 现有原辅材料

主要原、辅材料具体情况见表2-5。
表2-5  原、辅材料消耗一栏表
序号

名称

年耗量（t/a）
来源

1

熟料
380000
外购
2

硅质原料-粉煤灰
10000
3

缓凝剂-脱硫石膏
8000
4

铝质原料-煤矸石
12000
5

石灰质原料-石灰石
15000
3 现有工程污染物排放情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年）中“（二）建设项目工程分析  与项目有关的原有环境污染问题：改建、扩建及技改项目说明现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况，核算现有工程污染物实际排放总量，梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。”由于奇台天山水泥有限责任公司现已建成运行多年，因此该公司现有工程污染源各污染物排放引用企业2023年排污许可执行报告中数据说明污染源达标情况符合要求，奇台天山水泥有限责任公司现有工程2023年污染源各污染物排放量，见表2-6。
表2-6 现有项目主要污染物排放量一览表

排放口名称

污染物

许可排放量（吨）

实际排放量（吨）

全厂废气污染物合计

颗粒物
/
96.44
危险废物合计
HW08废矿物油
/

1.5
5 现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施

根据现场勘查，本项目运营多年，公司之前运营过程中的危险废物HW08废矿物油产生量约为1.5t/a，通过场内转运后暂存至本次改造的库房内，该库房建筑面积为16m2，库房地面、墙裙、导流槽、收集池均采用C30混凝土浇筑建造，浇筑厚度大于25CM，HW08废矿物油最长暂存一年，最大暂存量为1.5t，之后委托新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司处置（详见附件4），现存的环境问题及“以新带老”措施，见表2-7。
表2-7   项目厂区现有环境问题及“以新带老”措施

序号

现有环境问题
整改措施
1
已与建设单位核实，本项目运营多年，在确立该项目之前，奇台天山水泥有限责任公司在生产运营过程中会产生废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2021年版）其均属于危险废物，须设置危险废物的临时贮存设施，虽运营多年，但未造成废矿物油的泄露，公司现有危险废物的临时贮存设施不能达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(H2025-2012）技术规范的要求，且废矿物油转运台账部分缺失，各类危险废物密封存储后应委托新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司进行处置（详见附件4）。

为将危险废物的暂存纳入到环境保护正常监管中，提出了“奇台天山水泥有限责任公司新建危险废物暂存库房项目”，利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，总建筑面积为16m2，用于贮存公司生产设备、设施维护时产生的废矿物油，建设标准按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，贮存措施严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(H2025-2012）技术规范的要求管理；后期将根据危险废物的产生情况委托具有危险废物处置资质的当地单位进行处置。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状

区域

环境

质量

现状

区域

环境

质量

现状

区域

环境

质量

现状


	3.1 环境空气质量现状调查及评价

3.1.1 数据来源
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次区域环境质量现状数据采用中国空气质量在线监测分析平台中对奇台县自动监测站2021年统计数据。

3.1.2 评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。

补充监测的特征污染物非甲烷总烃采用单因子污染指数法，其单项参数 i 在第 j 点的标准指数为：

Si,j=Ci,j/Cs,j
3.1.3 评价标准

本次环境空气质量基本污染物现状采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值进行评价，非甲烷总烃采用国家环保局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中标准值进行评价，环境空气质量标准见表3-1。

表3-1     环境空气质量标准     单位：ug/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

标准来源
SO2
年均值

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准
日均值
150
NO2
年均值
40

日均值
80
PM10
年均值
70

日均值
150
PM2.5
年均值
35

日均值
75
CO

日均值

 4000

O3
日最大8小时均值

160

非甲烷总烃
1小时均值
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页
3.1.4 空气质量达标区判定
2021年奇台县环境质量状况报告判定结果见表3-2。

表3-2   基本污染物环境质量现状
污染物

年评价指标

现状浓度

(μg/m3)

评价标准

(μg/m3)
占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8
60
0.133
达标
NO2
年平均质量浓度
18
40
0.450
达标
PM2.5
年平均质量浓度
31
35
0.886
达标
PM10
年平均质量浓度
66
70
0.943
达标
CO

第95百分位数日平均质量浓度

1210
4000
0.303
达标
O3
第90百分位数8h平均质量浓度
122
160
0.76
达标
从表3-3的分析结果可知，奇台县SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准，判定评价区域为达标区。
3.1.5 特征项目补充调查与评价
本次评价委托新疆国科检测有限公司2024年4月10日-4月13日对奇台天山水泥有限责任公司下风向非甲烷总烃的现状监测数据，具体见附图8  监测点位示意图。

（1）监测项目、监测时间、监测频率及监测布点

监测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）；

监测时间：2024年4月10日-4月13日监测；

监测频率：监测3天，每天监测4次；

监测地点：项目区西北侧，具体见附图8  监测点位示意图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图8  项目区监测点位示意图

监测结果及评价
根据评价计算结果，得出各单项污染指数（Pi），依据Pi值的大小，分别确定其污染程度。非甲烷总烃现状监测及评价结果统计详见表3-3。
表3-3    非甲烷总烃监测结果     单位：mg/m3
检测点位

采样时间

检测结果
标准限值
Pi

达标情况

非甲烷总烃监测点

2024.4.10~4.11
0.56~0.60
2.0

0.28~0.30

达标

2024.4.11~4.12
0.56~0.60
0.28~0.30

达标

2024.4.12~4.13
0.55~0.58
0.275~0.29
达标

由上表可以看出，项目所在区域非甲烷总烃浓度可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。
3.2 地表水质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本项目为污染影响型，危险废物暂存库项目，根据本项目运营特点，该项目正常运营后不产生生产废水，不新增劳动定员，无生活污水产生。项目区周边无地表水，本项目与地表水无水力联系，故本项目可不展开地表水环境影响评价。
3.3 地下水、土壤环境质量现状监测及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为污染影响型，属于危险废物暂存库建设项目，本项目危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰均采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于250mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s，危险废物暂存库的地面设有导流槽，危险废物贮存门口设置围堰，导流槽各自接入危险废物贮存间内废液收集池（容积1m2），采取以上防渗和环境风险预防措施后，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，本次评价不再开展地下水、土壤环境质量现状监测。

3.4 声环境质量现状监测及评价

3.4.1 监测方法、时间和点位布设

本次评价采用新疆坤诚检测技术有限公司2023年6月27日~6月28日对厂区厂界噪声现状监测数据。
监测方法：依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使多功能声级计，监测前用声校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。点位布设：在项目区东侧、北侧、西侧、南侧外1m处布点处，具体见附图8  监测点位示意图。
3.4.2 噪声评价标准

本项目区四周的噪声评价标准应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，具体见表3-4。

表3-4  环境噪声限值  单位：dB(A)

类    别

昼   间

夜  间

0类（康复疗养区）

50

40

1类（居民区、文化教育区）

55

45

2类（居住、商业、工业混合区）

60

50

3类（工业集中区）

65

55

4类

4a类（高速公路、城市道路等干线两侧）

70

55

4b类（铁路干线两侧）

70

60

3.4.3 监测结果

现状噪声监测结果见表3-5。

表3-5  评价区域噪声评价结果

点位

LeqdB(A)

标准值dB(A)

超标情况

1#厂界外北侧1米处
昼56.7
60
达标

夜47.3
50
达标

2#厂界外西侧1米处
昼56.4
60
达标

夜47.0
50
达标

3#厂界外南侧1米处
昼55.6
60
达标

夜47.4
50
达标
4#厂界外东侧1米处

昼57.4
60
达标
夜47.5
50
达标
现状监测评价结果表明，奇台天山水泥有限责任公司厂界环境四周的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类功能区标准。

3.5 生态环境质量现状调查及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，不新增占地，且用地范围不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价，根据现场勘查，受人为活动影响，项目区内空地地表无杂草，项目区内没有国家及自治区级保护动物。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境：项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标分布；
（2）声环境：项目区厂界外50m范围内无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域保护目标分布；

（3）地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目正常运营无废水产生，确保项目所在区域的水环境不改变其现有使用功能。
（4）生态环境：项目区位于奇台天山水泥有限责任公司厂区内，利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，不新增占地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	（1）厂界内非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值（监控点处1h平均浓度：10mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30mg/m3）的要求。详见表3-6。

表3-6  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1 单位：mg/m3
污染物项目

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度
在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值
（2）厂界外非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物中非甲烷总烃无组织排放监控浓度4.0mg/m3的排放限值；
（3）运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类声环境功能区标准限值[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]；

（4）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），同时执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家规定的总量控制指标，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目无生产废水与生活污水产生，废气排放量极小，且为无组织排放，因此不申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施


	本项目利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，现有库房地面已硬化，根据建设单位提供的资料，库房建设时地面、墙裙、导流槽、收集池均采用C30混凝土浇筑建造，浇筑厚度大于25CM，本次施工主要是对现有独立空置库房地面防渗层施工。项目整体施工工程量较小，在施工期间，可采取以下措施：

施工期产生的少量的车辆运输扬尘，可采取洒水降尘；施工噪声及车辆噪声具有局部性、流动性、短时性等特点，可采取对运输车辆进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛；施工期内施工场地内产生的固体废物主要为是废油漆桶、施工人员的生活垃圾以及废弃包装材料，油漆桶属于危险废物，施工作业完成后由施工单位带走，并由施工单位委托具有危险废物处置资质的单位进行处置，施工人员的生活垃圾以及废弃包装材料，可集中收集后与厂内生活垃圾一同拉运至奇台县环卫部门指定点统一处置。

总之，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响降至最低，施工结束后基本可消除。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施

运营

期环

境影

响和

保护

措施


	4.1 大气环境影响分析和保护措施

4.1.1 正常工况废气源强核算

运营期废气污染源主要为废油存储过程中挥发的非甲烷总烃。

（1）废油存储过程中挥发的非甲烷总烃
根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-1989)中地区划分，本项目所在地为C类地区，废矿物油采用密闭油桶贮存，挥发系数参考立式金属罐挥发系数进行计算，根据6.1.1 贮存损耗率（按月计算）表1中立式金属罐其他油C类地区不分季节贮存损耗率为0.01%（本项目区海拔高度为844.0m，不考虑表2 海拔高度修正损耗率），则本项目废矿物油贮存损耗率为0.01%；本项目最大贮存废矿物油1.5t/a，损耗量按月计，则本项目每月最大贮存废油损耗量为0.00015t，其损耗量主要为废油挥发，以非甲烷总烃计（挥发时间按照12个月，每天24小时计算），采用200L的铁桶密封暂存，尽量减少非甲烷总烃的产生，则本项目最大贮存废油非甲烷总烃产生量为0.000017kg/h（0.00015t/a）。

综上所述，本项目区废气污染物产排污及治理措施情况详见表4-1。

表4-1    废气污染物产排污及治理措施情况
产排污

环节
污染物种类
产生量和速率

排放

方式
污染防治设施
排放量和速率

排放

标准

名称及工艺
是否为可行技术
废油贮存

非甲烷总烃
0.00015t/a

0.000017
kg/h
无组织
排风

系统
/
0.00015t/a

0.000017
kg/h
GB16297

4.1.2 非正常工况情况
本项目非正常工况为“废油泄漏”未能有效处理废油，污染物排放量会骤然增加的情况，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-2。

表4-2    非正常工况废气污染物产生及排放情况

排放源
污染物

排放量kg/h
持续时间
频次

非正常工况
应对措施

废油贮存
非甲烷总烃
0.0000085
kg/h
1h

1
废油泄露
发现第一时间检修
非正常工况下，存在废油泄漏的可能，其中：

① 在存储过程中，废矿物油受热后，温度升高、体积膨胀，若容器灌装过满，会导致容器因压力额增加而损坏，可能导致废矿物油泄漏或外溢；废酸储存容器破损或铅蓄电池外壳破裂；

② 在存储过程中，温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，使的容器变形损坏，可能导致废油泄漏或外溢；
③ 在存储过程中，废油桶超期服役，废油桶破裂可能导致废油泄漏。

为杜绝非正常工况下“废油泄漏”，应采取以下措施尽量减少意外发生：

① 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，安排专人负责危险废物暂存库巡检、日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现存储设施泄漏的隐患；

② 废矿物油若已经泄露，必须将地面、导流槽和事故池内已泄露的废矿物油采用废油桶盛装收集，不能收集的采用吸油毯或沙土吸附，吸附后的吸油毯和沙土收集后与废矿物油一同委托具有处置废矿物油危险废物资质的单位进行转移处置。
4.1.3 监测要求
本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》中监测要求，本项目废气监测要求见表4-3。
表4-3    废气监测方案

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准
厂界外
非甲烷总烃
每半年监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求
厂界内

非甲烷总烃

每半年监测一次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值
4.1.4 废气处理可行性分析
类比《国网能源哈密煤电有限公司花园电厂危化品库房项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月），该项目主要暂存废蓄电池、废油桶、废机油、废催化剂等，且废矿物油最大储存量80t，废油桶最大储存量6t，废蓄电池最大储存量25t，与本项目暂存危险废物类别基本相同，但暂存量均大于本项目暂存量，该项目破损蓄电池暂存于PE箱中，废矿物油采用油桶收集，开口处加盖密封，危险废物暂存库内安装换气扇机械通，本项目采用处理措施类似于该项目措施，该公司于2020年5月委托新疆中环合创工程技术咨询有限公司编制完成了《国网能源哈密煤电有限公司花园电厂危化品库房项目环境影响报告表》，哈密市生态环境局以《关于国网能源哈密煤电有限公司花园电厂危化品库房项目环境影响报告表的批复》（哈市环监函〔2020〕16号）该项目环评，类比项目于2020年10月开始竣工环境保护验收，建设单位于2020年10月23-30日委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对厂界无组织非甲烷总烃和库房外无组织非甲烷总烃进行了监测（监测报告详见附件5），监测结果显示厂界无组织非甲烷总烃最大浓度低于0.3mg/m3，库房外外无组织非甲烷总烃最大浓度为1.08mg/m3，由此可知，厂界无组织非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求，厂内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（非甲烷总烃1小时平均浓度值≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3）要求。
4.2 水环境影响分析和保护措施

本项目正常工况下无废水产生，非正常工况（如屋顶漏水等意外情况）下产生的事故废液若已被危险废物侵染，按照危险废物进行管理，集中收集后交给有资质的单位进行转移处置。

4.3 声环境影响分析和保护措施

（1）噪声声源
本项目运营期的噪声主要来源于危险废物临时堆放库运输车辆以及排气扇，噪声为间断不连续的，各种设备噪声源强见下表4-5，其噪声值范围在70～80dB（A）之间。

表4-5  主要设备噪声源强  单位：dB(A)

序

号

声源

名称

数量
空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

（h）

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1
排气扇
1个
150
120
1.6
70～80
所有噪声设备设置在厂房内
1000
噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

（2）评价标准

根据《声环境质量标准》功能区的划分，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）适用区域划分中的规定，项目区执行2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
（3）噪声影响预测模式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。

① 室内声源

1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：
Lp2Lp1TL6
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: image1]
室内声源等效为室外声源图例

③ 参数的选择

平均隔声量TL，泵类半地下布置隔声量取30dB（A）；地面车间建筑普通单层玻璃窗与墙体组合、TL=25dB（A），预测输入参数见表4-6。

表4-6    室内噪声输入参数表

室内声源位置

储罐区泵（地埋）

综合生产车间

平均隔声量/dB（A）

30

25

（4）噪声贡献值

噪声贡献值为由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式为：

[image: image7.jpg]


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

（5）噪声预测值

噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，其计算公式为：

[image: image8.png]


式中：

Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（6）环境数据

本项目噪声环境影响预测环境数据见表4-127。

表4-7    项目噪声环境影响预测基础数据表

序号

名称

单位

数据

备注

1

年平均风速
m/s

3.1
/

2

主导风向
/

南风

/

3

年平均气温
℃

7.4

/

4

年平均相对湿度
%

18

/

5

大气压强
Hpa

934.3

/

注：本次不考虑声源和预测点间的地形高差、声源和预测点间障碍物的几何参数、声源和预测点间树林、灌木林的分布情况及地面覆盖情况

（7）预测和评价结果

本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本项目声环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本环评预测建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测值结果与达标分析见表4-8。

表4-8   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

时段

贡献值（dB(A)）

背景值（dB(A)）
预测值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧

昼间

34.50

57.4
52.46

60
达标

夜间

31.03
47.5
47.53

50
达标

南侧

昼间

31.54
55.6
56.45
60
达标

夜间

33.73
47.4
47.61
50
达标

西侧

昼间

31.02
56.4
56.72
60
达标

夜间

26.76

47.0
47.58
50
达标

北侧

昼间

34.23

56.7
56.81
60
达标

夜间

25.02

47.3
47.36
50
达标

由表4-8可知，在采取了项目环评提出的降噪措施后，项目建成后运行噪声预测在47.36dB（A）~56.81dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼、夜间要求，不会产生超标排放。

（8）监测要求

本项目噪声监测要求见表4-9。

表4-9    噪声监测方案

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

厂界
噪声
每季度监测1次

（昼夜分别监测）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中限值要求
4.3 固废环境影响分析和保护措施

本项目在运营期间搬运油桶及擦拭废矿物油桶时会产生废抹布，其产生量大概为20kg/a。

本项目在运营期间因使用抹布等劳保用品擦拭废矿物油桶，其产生的废抹布，后期与废矿物油一起委托具有危险废物处置资质的当地单位进行处置，对环境影响不大。

4.5 危险废物管理制度
（1）危险废物暂存处建设要求

本项目危险废物贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求：

① 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZl和GBZ2的有关要求。

② 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

③ 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

④ 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

⑤ 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物贮存污染控制标准》（HJ2025-2012）附录C执行。

⑥ 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标注设置技术规范》（HJ1276-2022）中有关规定设置标志。

（2）危险废物贮存暂存要求

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

① 贮存场所必须符合GB18597—2023规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志。

② 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

③ 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

④ 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

⑤ 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑥ 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑦ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）危险废物运输要求

厂外运输委托有资质单位进行具体要求如下：

① 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

② 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③ 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④ 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

厂内运输具体要求如下：

厂内输送应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025—2012）的要求。采取必要的措施防止固废的扬尘、溢出和泄露；运输车辆定期清洗；厂内运输危废车辆按照专用路线行驶；厂内危废运输设施管理、维护产生的各种废物均应按照危险废物进行管理和处置。

综上所述，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的危险废物均能得到妥善处理，对环境影响很小。
4.6 地下水、土壤防治措施

根据本项目建设特点，本项目采取以上防渗和环境风险预防措施后，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于150mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s，危险废物暂存库的地面设有导流槽，危险废物贮存门口设置围堰，导流槽各自接入危险废物贮存间内废液收集池（容积1m2），采取以上防渗和环境风险预防措施后，本项目正常情况下不会对土壤、地下水造成一定的不良影响。

本项目危险废物暂存库全部区域划为重点防渗区，采用2道环氧树脂漆防腐防渗材料进行基础防渗，贮存的危险废物废油与地面防渗层相容，本项目危险废物暂存库定期检查，地面定期维护，及时发现可能存在的废矿物油泄漏隐患，防止废矿物油渗入地下对土壤和地下水产生影响。危险废物暂存库内地面、收集池均进行了硬化，并采取严格防渗措施。综上所述，本项目正常情况下不会对周围地下水、土壤造成污染影响。
4.7 生态环境影响和保护措施

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东南约12km处奇台天山水泥有限责任公司厂区内，利用现有独立空置库房改造为危险废物暂存库，不新增占地，项目所在区域地表无植被覆盖，项目区内没有国家及自治区级保护动物，项目建成后不会对区域的生态环境造成不良影响。
4.8 环境风险评价分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

4.8.1 环境风险调查
（1）建设项目风险源调查

根据工程分析，本项目的风险源主要存放厂区设备维修保养产生的废油。

（2）环境敏感目标调查

根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，项目区周边无环境敏感目标。

4.8.2 Q值的确定

本项目主要为危险废物暂存库的建设，从事厂区设备维修保养产生的危险废物存放。

表4-10    危险物质贮存量

危险物质名称

存储方式

最大储量（qi）

临界量（Qi）

Q（qi/Qi）

临界量来源

废油

桶装

1.5t（以最大量核算）

2500t

0.0006
《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)

合计

0.0006
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于危险物质未超过临界量的项目，其环境风险要求为：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，本次评价对环境风险只针对项目危险物质和风险源分析其可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。

4.8.3 危险物质理化性质
根据工程分析，项目所涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等中的危险物质为废矿物油和废硫酸。

表4-11    有毒物质主要理化性质及毒理性

名称

理化性质

毒理性

爆炸极限

矿物油
无色透明液体，密度（g/mL）：0.877，折射率（n20/D）：1.476-1.483，闪点（ºC，）：220，不溶于水、甘油、冷乙醇，溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇，与除蓖麻油外大多数脂肪油能任意混合。
一般接触和使用矿物油对人类通常是安全的。
易燃
4.8.4 环境风险分析

（1）大气环境影响分析

本项目事故情况下，废油泄露会对周边大气环境产生一定的影响，泄露的废机油遇明火会引发火灾甚至爆炸，废油挥发的非甲烷总烃会污染周围的大气环境；项目区周围无环境敏感目标，且地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对环境产生较大影响。
（2）对土壤、水环境的影响

对土壤、水环境的影响主要是废油泄漏后通过破损处或裸露的土壤处渗入地下，污染土壤和地下水。本项目危险废物暂存库进行防腐防渗处理，同时设有导流槽与收集池，从而防止污染介质下渗，避免对地下水、土壤环境造成环境污染。同时在正常工况下，定期对储存废矿物油的危险废物暂存库进行检查，加强检修力度，发生泄漏事故及时查找泄漏点，及时维修。

本项目危险废物暂存库均设置收集池（容积1m3），对事故状态下泄漏物料以及事故废水进行收集。同时本项目在设计和建设过程中应加强风险事故防范设施的建设，以降低风险事故的概率，即便在发生风险事故时也能够及时有效地对有害物质进行处置。因此，在发生废机油泄漏时对土壤和水环境不会造成明显的影响。
4.8.5 环境风险防范措施

针对本项目的建设特点，本项目存在的主要环境风险为泄露，为进一步降低泄露风险，应做好防渗措施。

按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）等相关要求进行管理，具体如下：

（1）将危险废物暂存库全部区域划为重点防渗区，危险废物暂存库导流槽、门口设围堰、废液收集池（容积1m2）均采用2道环氧树脂漆防腐防渗材料进行基础防渗，施工完后防渗层厚度大于2mm，在施工过程中加强施工管理，确保工程质量。

（2）对入库的危险废物应加强管理，设置管理台账。

（3）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018年修订版）)本项目存储物品中可燃物品废矿物油为丙类，因此需设置10m防火间距作为安全防护距离。

（4）危险废物暂存库设置安全照明设施和观察窗口。
（5）危险废物贮存间配置干粉灭火器，用于处置突发火灾事故。

（6）企业应急物资库应配备吸油毡、泄漏废油收集罐以及聚乙烯塑料袋等应急物资，用于处置废油泄露突发污染事故，对处理废油泄漏事故产生的废吸油毡等全部按照危险废物管理，装在封闭的聚乙烯塑料袋内，转移给有危险废物处理资质的单位合法处置，严禁企业自行处理。

4.9 环境管理

4.9.1 危险废物的环境管理

① 建设单位应建立危险废物管理计划，并报当地生态环境主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

② 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。详见表4-12危险废物标识标牌。

表4-12    危险废物标识标牌

位置

危险废物标签
危险废物分区存放标志

危险废物贮存设施标志

图形符号
[image: image4.png]oA 757

ABER:

By

BT

77

wEAS

REHE

BT

(e o

Fgmng

BEANBRAR

FEEm

@it





[image: image5.png]B AR eMERLCR




[image: image6.png]



③ 制定意外事故的防范措施和应急预案，向所在地环境保护行政主管部门备案，并按照预案要求每年组织应急演练。

④ 危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）及其他危险废物的相关规定进行分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。

⑤ 建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。

⑥ 若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地环保部门和有关部门报告。
综上，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。
4.10环保竣工验收内容

根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订)，建设项目设计施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目 竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。

建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，

验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，进行排污许可变更相关工作。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。

本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。

表4-13    建设项目“三同时”验收一览表

污染源
治理设施名称
验收标准
废气
由于本项目只暂存公司运营产生的废矿物油，暂存量较少，暂存过程不进行倒罐或拆封，废物废油采用200L的铁桶密封暂存，因此采取以上措施后通过排气扇加强通风后可达标排放
大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）要求，并满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值（非甲烷总烃1小时平均浓度值≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3）要求
固废
设围堰、导流沟收集泄漏液
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)等要求

库区、设施、周边地面防渗、防腐防渗防止进入地下水、土壤
噪声
设备基础减振、安装消声器
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求（[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]）
地下水、土壤
将危废暂存间划为重点防渗区，地面及墙裙渗透系数不大于10-7cm/s，贮存区与装卸区域渗透系数小于1.0×10-10cm/s。事故应急池采用地埋式，设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，导流沟设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P8，厚度不应小于150mm
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物污染防治技术政策》(环发(2001)199号)等要求
风险防范
废油存放区地面设围堰、导流沟，并设置收集池1座，不小于1m3，应急池收集废液不外排，委托有资质单位处理

各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备
急救措施：救援人员、设备、药品等
制定详细的环境风险突发事故应急预案，应急预案风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工场地
	有机废气
	/
	/

	
	
	
	粉尘
	洒水降尘、加强管理
	/

	
	运营期
	危险废物暂存库
	非甲烷总烃
	油桶密封，危险废物暂存库加强通风等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值（非甲烷总烃1小时平均浓度值≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3）

	地表水环境
	/
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工期
	设备噪声
	噪声
	危废贮存库隔声，距离衰减
	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）

	
	运营期
	机械噪声
	噪声
	运输车辆及时维护保养，加强管理，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准（[昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	运营期废弃的含油抹布后期与废矿物油一起委托具有危险废物处置资质的当地单位进行处置

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物暂存库地面、废液收集池、导流槽和门口围堰采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不应小于P8、厚度不应小于250mm，防渗采用抗渗水泥+不少于2mm的环氧树脂漆，裙脚采用防渗水泥混凝土涂层+环氧树脂涂层，综合渗透系数≤10-10cm/s；对危险废物暂存库内的防渗地面及时维护，及时发现可能存在的泄漏隐患。

	生态保护

措施
	无

	环境风险

防范措施
	危险废物暂存库的地面设有导流槽，危险废物贮存门口设置围堰，导流槽各自接入危险废物贮存间内废液收集池（容积1m2）。

	其他环境

管理要求

其他环境

管理要求


	5.1 环保投资

本项目总投资10万元，其中环保投资10万元，占总投资的100%，环保投资见表5-1。

表5-1      项目环保投资一览表

污染

类别

污染物

环保措施

投资

万元
地下水、土壤
废矿物油
将危险废物暂存库全部区域划为重点防渗区，采用2道环氧树脂漆防腐防渗材料进行基础防渗，渗透系数均小于1.0×10-10cm/s，抗渗等级不应小于P8。应急收集池、导流槽设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30
5.0
风险

防范

/

危险废物暂存库内设置导流槽、门口设围堰、废液收集池（容积1m2），地面设置的导流槽收集进入收集池，每间危险废物贮存间均设置一座收集池
1.0

其他

措施

/

危险废物暂存库设置有观察窗，采用防爆灯照明、防爆排气扇等
4.0

合计
10.0

总投资

10.0

占总投资比例

100%

5.2 排污许可信息填报要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），奇台天山水泥有限责任公司主体设施属于“水泥粉磨站”，属于简化管理，在原有厂区内扩建“奇台天山水泥有限责任公司新建危险废物暂存库房项目”，依据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，2021.3.1）中“第十五条 在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：（一）新建、改建、扩建排放污染物的项目；”相关规定，本次建设单位应在该扩建项目建设完成投入运行之前向昌吉回族自治州地区生态环境局申请变更排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。
5.3 其他管理要求

台账管理要求

危险废物管理台账应当按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，台账保存期限不得少于三年，其中危险废物经营单位应当将台账记录保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的台账记录应当永久保存。

纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存媒介中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损应随时修补。

电子台账保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方生态环境主管部门管理要求定期上传，纸质台账由排污单位留存备查。




六、结论

	本项目的建设符合国家和地方的产业政策，项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，本项目的建设是合理可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	96.44t/a
	/
	/
	/
	96.44t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.00015t/a
	/
	0.00015t/a
	+0.00015t/a

	废水
	废水量
	0t/a
	/
	/
	/
	/
	0t/a
	/

	
	CODcr
	0t/a
	/
	/
	/
	/
	0t/a
	/

	
	氨氮
	0t/a
	/
	/
	/
	/
	0t/a
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废矿物油
	1.5t/a
	/
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/

	
	废抹布
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
地面、导流槽、收集池清理





废气





环氧树脂地坪漆





固废





厂内产生


危险废物





危废贮存库





危废专用车拉运





噪声、废气





噪声、废气





交有资质单位清运处置








图例：


非甲烷总烃监测点位








1#





空地











本项目区





S303





空置厂房





空地








PAGE  

[image: image9.png]o1z,
ngzlolg[ 3410




