建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆呼图壁县龙王庙水库工程    
建设单位（盖章）：呼图壁县水利管理站    
编制日期：        2025年7月           
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆呼图壁县龙王庙水库工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，距离呼图壁县城18km，五工台镇13km

	地理坐标
	（ 86 度 44 分 18.327 秒， 44 度 4 分 27.788 秒）

	建设项目

行业类别
	124 水库-其他；126引水工程-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地面积：2639.40亩

其中：永久占地：1833.23亩，临时占地：806.17亩

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	新水规设〔2025〕72号

	总投资（万元）
	40356.67
	环保投资（万元）
	203.5

	环保投资占比（%）
	0.5
	施工工期
	25个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)——专项评价设置原则表，本项目属于水库工程，应编制地表水专项评价

	规划情况
	《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）》新疆昌吉方汇水电有限公司4.8

《关于对<新疆呼图壁河流域综合规划>的审查意见》新水规设〔2024〕90号，新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

	规划环境影响

评价情况
	《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）环境影响报告书》新疆昌吉方汇水电有限公司

《关于<新疆呼图壁河流域综合规划(修编环境影响报告书>的审查意见》昌州环函〔2023〕26号，昌吉回族自治州生态环境局

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）》和《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见：
呼图壁河流域位于天山中段北麓，准噶尔盆地南缘，东与昌吉市三屯河毗邻，西与玛纳斯县接壤，南以天山分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县相望，北至准噶尔盆地古尔班通古特沙漠与塔城地区的和布赛尔县连接。呼图壁河水系源流哈普其克河由南向北流，右岸买孙夏尔河汇入后始称呼图壁河，中下游转向东北，沿途接纳多条支流，出山口后河水引入青年渠首，主河道过呼图壁县城注入小海子水库、大海子水库等水库群，灌溉芳草湖农场，莫索湾灌区，下游河流余水最终散失于古尔班通古特沙漠中，流域总面积10008km2。
规划任务：合理开发、优化配置、有效保护水资源，提高流域水资源调控能力；重视水资源的高效利用，结合总量控制要求，合理确定灌溉规模与布局；研究流域水资源承载能力，提出流域水资源合理配置方案及外调水量配置需求。
规划目标：到2035年农业用水比例从现状94.9%降到89.2%，万元工业增加值用水量降低到35m3/万元以下，城镇供水管网平均漏损率控制在9%以内。到2045年农业用水占比进一步下降到86.8%，万元工业增加值降低到30m3万元左右，城镇供水管网平均漏损率控制在7%以内；通过库堤结合，提高河段防洪能力。
在满足流域水资源承载能力的基础上提出重点工程及开发任务，共涉及1项重点工程，为新疆昌吉州呼图壁县龙王庙水库工程。

水资源开发利用相关规划提出，2020现状年灌区总灌溉面积157.67万亩，2025年灌溉面积退减至150.54万亩，2035年灌溉面积进一步退减至143.48万亩。流域灌溉水利用系数由现状0.63提高到规划水平年0.67。灌区需水量由现状年的61365.4万m3减少到规划水平年的54033.3万m3，减少了7332.1万m3，大农业灌溉用水降低了3.67%。2025年、2035年，流域最大需水量分别为57748.5万m3，54033.3万m3，50%、75%和90%来水频率下，通过已建石门水库、齐古水库与本次规划的龙王庙水库等工程调节和地下水补给，流域供需平衡。规划新建龙王庙水库1座，属平原引水注入式水库，总库容740万m3。
规划确定的设计保证率，其中常规农业灌溉用水保证率75%，高效节水农业灌溉供水保证率85%，工业及居民生活用水保证率95%。近期(2023年-2035年)重大水利工程主要包括：新建龙王庙水库。

水资源配置：2035年，在P-50%、75%、85%保证率下，呼图壁河流域地表水配置水量分别为35539万m3、31558万m3、29719万m3、27199万m3，地下水配置水量分别为10290万m3、14271万m3、16109万m3。其中独山子灌区，在P=50%、75%、85%保证率下，地表水配置水量分别为3367.45万m3、3367.45万m3、3367.45万m3，独山子灌区地下水灌溉机井关停，无配置地下水量。水资源配置符合《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）》和《新疆呼图壁河流域综合规划（修编）环境影响报告书》及其审查意见。
为保证农业灌溉用水，需要建设龙王庙水库，龙王庙水库是一座以农业灌溉为主的小（1）型水利枢纽工程。本次呼图壁县龙王庙水库工程主要任务是为下游灌区3.75万亩农田提供灌水保证。因此该水库的建设符合规划、规划环评及其审查意见相关要求。

	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》：第一类鼓励类二、水利 11、综合利用水利枢纽工程，本项目为鼓励类项目。

本工程的建设符合国家产业发展政策的要求。

2、与《全国主体功能区划》符合性分析

《全国主体功能区规划》在国家层面上，将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类区域。本工程属于国家重点开发区，《主体功能区规划》提出，重点开发区是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城市化开发的城市化地区。重点开发区的发展方向是要增强产业和要素集聚能力，加快推进城镇化和新型工业化，逐步建成区域协调发展的重要支撑点和全国经济增长的重要增长点。

龙王庙水库是一座以农业灌溉为主的小（1）型水利枢纽工程。本次呼图壁县龙王庙水库工程主要任务是为下游灌区3.75万亩农田提供灌水保证。该工程的建设，有利于加强工程所在区域的基础设施建设，完善综合服务功能；有利于稳定粮食生产，加快农产品加工业发展，优化农业生产结构和区域布局。

根据《全国主体功能区规划》，禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面禁止开发区域，包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园等重点生态功能区。综上，项目建设符合《全国主体功能区规划》。

3、与“三线一单”符合性分析

根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》的通知》要求，符合性分析见下表。

表1-1  项目与自治区“三线一单”符合性分析一览表

“三线一单”要求
项目情况分析
符合性

生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

本项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域，不会造成生态功能降低、面积减少、性质改变，不触及自治区生态保护红线，符合自治区生态保护红线要求。

符合

环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

根据引用昌吉州空气质量数据，各项评价因子中只有PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区为不达标区。本项目不进行地下水开采，生产过程中产生的污染物在经过相应措施治理后，不会对当地空气及土壤环境质量造成影响，符合自治区环境质量底线要求。
符合

资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目运营期不涉及能源、水、土地资源的消耗，只在施工过程中消耗一定量的电源、水资源。项目施工期时间较短，期间资源消耗相对区域资源利用总量较少，且不位于4个国家级低碳试点城市中。本项目属于水利枢纽工程，建成后可以有效减少灌溉水的渗漏和损失，在某种程度可以达到节水的目的，不会突破自治区的资源利用上线。
符合

生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

本项目位于昌吉州呼图壁县，综合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，符合自治区环境准入要求。
符合

根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年12月）要求，本项目属于“呼图壁县环境管控单元”中“呼图壁县一般管控单元”（ZH65232330001），本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年12月）符合性分析见下表。

表1-2 项目与地区“三线一单”符合性分析一览表

管控单元名称

管控要求

项目情况分析
符合性

呼图壁县一般管控单元（ZH65232330001）
1、符合国土空间规划要求。

2、符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》《市场准入负面清单(2022年版)》

1.本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园等重点生态功能区。综上，项目建设符合《全国主体功能区规划》。

2.项目属于水利枢纽工程，不占用耕地，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》：第一类鼓励类二、水利 11、综合利用水利枢纽工程，本项目为鼓励类项目。本工程的建设符合国家产业发展政策的要求。
符合

污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。

“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。

4、施工工地全面落实“六个百分之百”(施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输)
本项目为水利枢纽工程，项目不属于施超低排放的涉气排污单位，不使用化肥农药，施工工地全面落实“六个百分之百”(施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输)。
符合

1、执行区域生态环境保护的基本要求。

2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
项目属于水利枢纽工程，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目。本工程的建设符合国家产业发展政策的要求。
符合

1、执行区域资源能源利用的基本要求。

2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
1.本项目运营期不涉及能源、水、土地资源的消耗，只在施工过程中消耗一定量的电源、水资源，且本项目使用的水、电等资源量较小，项目执行昌吉州总体准入清单要求中关于一般管点单元资源利用效率的准入要求。
符合

4、与《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）的符合性分析
深化生态环境保护督察，压实责任推动高质量发展。推动生态环境保护督察向纵深发展，完善排查、交办、核查、约谈、专项督察机制。持续开展中央和省级生态环境保护督察、“回头看”或专项督察。推动加大钢铁、建材等重点行业落后产能淘汰力度，取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染等严重污染生态环境的生产项目。加强督察整改，推动列入整改方案的污染治理、生态修复、提标改造、产业调整等重大项目整改到位、落地见效，倒逼解决制约高质量发展的环境基础设施短板和产业深层次问题。健全投诉举报和查处机制，分析全国生态环境举报信息，对群众反映突出的生态环境问题开展预警，定期发布预警信息。加强中央生态环境保护督察问责工作，对损害生态环境的地方和单位的领导干部，要依纪依法精准问责。

本项目为水利项目，不属于造纸、制革、印染等严重污染生态环境的生产项目，因此符合《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）相关要求。
5、《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试 行)》符合性

本原则要求：灌区工程建设内容主要包括取(蓄)水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，如灌区项目开发任务包括城乡供水或建设内容涉及水库枢纽，应同时参照执行水利建设项目(引调水工程)环境影响评价文件审批原则(试行)或水电建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)。项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水(环境)功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。项目选址选线、取(蓄)水工程没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。项目取(蓄)水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。项目取(蓄)水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取(蓄)水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。项目取(输)水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。采取上述措施后，对水环境造成的不利影响能够得到缓解和控制。

本建设项目为水利枢纽工程，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，建设项目位于昌吉州呼图壁县，其主体工程以及辅助工程等均不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等。综上所述本项目符合《水利建设项目(灌区工程)环境影响评价文件审批原则(试行)》的相关要求。

6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性

根据条例内容中的要求，施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。本项目施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，且原料堆放量很少，因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》中的相关内容。
7、与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》以《全国主体功能区规划》为依据，结合新疆实际编制的第一个国土空间开发规划，是战略性、基础性、约束性的规划。该规划将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县市。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。其中农产品主产区分布在天山南北坡23个县市，重点生态功能区涉及53个县市。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，不属于限制开发区域、禁止开发区域，不属于国家级重点生态功能区，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》。
8、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
a分区施策改善区域大气环境
克拉玛依市、阿勒泰地区、塔城地区、博州等环境空气质量较好的地区，继续加大污染防治力度，实现环境空气质量稳定达标。

本项目所在区域空气质量良好，施工期做好大气防护措施，运营期无废气产生，故对该区域大气环境影响较小。

b推进“三水”统筹管理
加强水资源、水生态、水环境系统管理。强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。推进地下水超采综合治理。严格河湖生态流量管理，增加生态用水保障，促进水生态恢复。

本项目用水仅为施工期少量用水，不开采地下水，故对地下水环境影响较小。

c积极推动水生态修复
保障基本生态用水。对水资源超载区域和流域，严格控制取用水总量，实施退地减水，从严加强规划和建设项目水资源论证、地下水开发利用以及取水许可的监督管理，逐步修复水生态。对于重要河段、湖泊、湿地及生态敏感区等生态用水进行研究，确定其生态水量（水位），水资源综合规划和流域规划统筹生活、生产、生态用水配置，制定水量统一调度方案，利用工程、非工程措施，完善区域再生水循环利用体系等方式保障基本生态用水。

本项目用水仅为施工期少量用水，施工期用水由建设单位自行拉运，不涉及地下水开发利用，故可基本忽略对水生态环境的影响。

d坚持系统保护，维护生态安全
坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，构建人与自然生命共同体。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施生物多样性保护重大工程，强化生态保护监管，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性，守住自然生态安全边界、提升生态系统服务功能。

项目施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，采取水土保持措施，防治新增水土流失，符合该规划要求。
9、与《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》符合性
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。本项目施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施，且原料堆放量很少，因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的相关内容。
10、与《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》符合性
根据规划内容中的要求，实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。因地制宜调整农业结构和种植结构，改进耕作方式，减少高耗水作物种植规模，发展节水农业。推进以水定地、量水生产、适水种植，严控灌溉规模，稳妥有序推进退地减水工作。加强工程节水，推进农田水利设施提档升级，加快大中型灌区续建配套与节水改造，在有条件的地方开展重点灌区现代化改造，发展农业高效节水灌溉，提高用水效率和效益。持续推进高标准农田建设。本项目对照国务院批注实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利 11、综合利用水利枢纽工程”，因此《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》”中的相关内容。
11、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性
通知指出：退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。

推进传统产业集群升级改造。推动传统产业集群升级发展，开展产业集群专项治理，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心。

本项目对照国务院批注实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利 11、综合利用水利枢纽工程”，因此《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案的通知》（新政办发〔2024〕58号）中的相关内容。
12、与《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知（国发〔2023〕24号）》符合性
强化V0Cs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。

推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务;重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。确(保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清清能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处害。推进然气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉(含电力)超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。

本项目为水利项目，对照国务院批注实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类，施工期和运营期不产生VOCs废气。
13、与《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性
保障供水安全，支撑外调水工程。

统筹协调节水、蓄水、调水任务，提升水资源调蓄能力。从国家、自治区及昌吉州区域发展的大战略出发，在充分节水的前提下，兴建必要的引提调水工程，实现水资源联调联控、互通互补，形成合理配置和高效利用的水资源优化配置体系。

稳步推进实施引调水工程。加快实施“500”XYGQ西延及配套工程引调客水解决阜康市、昌吉市(农业园区)、呼图壁县、玛纳斯县用水缺口。加快实施国家级新疆准东经济技术开发区供水二期工程，保障准东产业发展规划稳步实施。结合自治区重大调水工程建设，争取引调客水，解决奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县缺水问题，

本项目的实施能够保障水库正常发挥灌溉效益，有利于流域生态及社会环境的保护，有利于流域经济的可持续发展，因此项目建设符合《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》。

14、与最严格水资源管理制度（“三条红线”）的符合性分析
根据自治区人民政府下发《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的通知》（新政函（2013）111号），加强农业节水，严格控制灌溉面积，合理控制农业用水总量。按照下达的农业用水总量，进一步分解落实农业用水控制指标；严格控制灌溉面积，贯彻落实地区“四禁”政策，大力实施“关井退田”，切实减少农业用水量；严格控制地下水开采，实行区域地下水取水总量和地下水位“双控制”制度，加强地下水动态监测，公布地下水超采区，明确禁采区和限采区范围，依法关闭非法取用地下水设施。

加强工业节水。严格执行建设项目水资源论证制度，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，审批机关不予批准，建设单位不得擅自开工建设和投入使用，对违反规定的，一律责令停止。要加大节水技术改造，充分考虑不同工业行业和工业企业的用水状况和节水潜力，合理确定节水目标。

根据《呼图壁县用水总量方案》内容及“三条红线要求”,地表水2020年、2025年和2030年用水量分别为22785万m3、23907万m3和25030万m3，地表水呈增加趋势。2030年比2025年增加地表水量1123.0万m3，每年需要增加地表水量224.6万m3。呼图壁河上游虽然有石门水库及齐古水库等控制性工程，但由于阿苇滩灌区及独山子灌区控制能力的不足，呼图壁河分给呼图壁县55.26%的水量得不到充分利用，多余水量无法调控，县属分水比例达不到历史分水比例。独山子渠首(2017~2023年)平均每年引水量为2407.57万m3，达不到取水许可证的3367.45万m3的分配水量。

龙王庙水库的建设符合用水总量控制，符合水资源管理“三条红线”控制指。本项目属于水利工程，运行期无生产废水产生以及其他污染物。本项目能够保障水库正常发挥灌溉效益，不会占用其他水资源配置，本项目的实施有利于流域生态及社会环境的保护，有利于流域经济的可持续发展，因此项目建设符合《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的通知》（新政函（2013）111号）。

15、建设项目行业类别判定

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中五十一、水利中“124水库”和“126引水工程”，因不涉及环境敏感区且库容小于1000万立方米，故属于“124水库-其他”编制报告表；本项目不涉及跨流域调水，且取水范围不涉及环境敏感区，故属于“126引水工程”编制报告表。综上所述，本项目应编制报告表。




二、建设内容

	地理位置
	龙王庙水库工程选址于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，距离呼图壁县城18km，五工台镇13km，坝址地理坐标为86°44′18.327″，44°4′27.788″。

	项目组成及规模
	1、项目基本概况

（1）项目名称：龙王庙水库工程

（2）建设单位：呼图壁县水利管理站

（3）建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，距离呼图壁县城18km，五工台镇13km
（4）项目性质：新建

（5）龙王庙水库为注入式水库，水库水源主要为呼图壁河水地表水，设计水平年引水量为1382.65×104m3/年，通过呼图壁河独山子渠首引水，经独山子干渠龙王庙分水闸分水进入水库，经水库调节，用于下游独山子灌区农业灌溉。

（6）工程任务及规模：龙王庙水库是一座以农业灌溉为主注入式的小（1）型水利工程。本次呼图壁县龙王庙水库工程主要任务为下游灌区3.75万亩耕地提供灌水用水。龙王庙水库校核洪水位766m3，总库容740.0万m3；设计洪水位765.83m3，相应库容为730.0万m3；正常蓄水位765.50m3，相应库容705.0万m3；死水位750.20m3，死库容50万m3；兴利库容655万m3。水库控制灌溉面积3.75万亩。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规范规定，本工程属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物4级、次要建筑物5级、临时建筑物5级。水库主要建筑物包括大坝、放水管廊、溢洪道和放水渠道等。工程区基本地震烈度为Ⅷ度，地震动峰加速度值0.20g，主要建筑物设防烈度为Ⅷ度。
（6）工程组成

龙王庙水库工程由主体工程、辅助工程、建设征地与移民安置工程、环境保护与水土保持工程等4部分组成，项目组成见下表。

表2-1  项目建设基本情况表
工程项目

具体项目组成

建设内容及规模
主体工程

挡水大坝
主坝段布于天然冲沟的最窄处，坝体走向近NE--E--SE向布置，两侧坝体沿天然沟谷岸坡布置，坝线全长2350m，坝段0+000~0+600段坝轴线沿冲沟左岸岸坡布置，主坝段桩号0+600~1+700，桩号1+700~2+350段主坝轴线沿冲沟右岸岸坡布置。大坝为土工膜斜墙砂砾石坝，坝顶高程768.5m，最大坝高26.5m，坝顶长2350.0m，坝顶宽6.0m。坝顶采用沥青混凝土路面，上游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡坡比1:2.0。坝体填筑从上游至下游分别为上游护坡、复合土工膜防渗斜墙、砂浆找平层砂砾石坝。
放水管廊
本项目放水管廊布置在坝体桩号0+800下部，全长182.0m，由进口段、涵管段、闸阀室段、管廊段、出口消力池段、海漫段组成，设计引水流量为2.0m³/s；加大引水流量为2.6m³/s。
泄水建筑物
溢洪道布置在左岸坝体桩号0+006左坝肩处，采用开敞式正槽溢洪道，由上游护坡段、进口段、控制段、消力池段和泄洪渠段组成，全长1028.4m。设计洪水位时溢洪道最大泄流量3.79m³/s，校核洪水位时溢洪道最大泄流量6.73m³/s。

引水渠道
引水渠总长0.9km，边坡和渠底均采用30cm厚C30F250W6细石砼浆砌石防渗，下设30cm厚砂砾石防冻垫层，渠道底宽3m，渠深1.3m，内、外边坡坡比1：1.5，左、右岸渠堤宽度1.2m。
辅助工程
土料场

T1、T2土料场：T1土料场位于上坝址左岸的台地上，距离上库址约0.5～1.0km，可优先利用库岸削坡土料。料场分布连续，料场地面高程745.1～755.2m，总开采面积约30.0×104m2，无用层厚度0.3～0.5m，有用层厚按10.0m计算，储量约300.0万m³。
T2土料场位于下坝址库区内中部的黄土梁，距离下坝址约0.5～1.0km，料场分布连续，料场地面高程684～706m，总开采面积约20×104m2，无用层厚度0.3～0.5m，有用层厚按5.0m计算，储量约100×104m3。距工区运距0.5～1.2km，平均运距按0.9km。
砂砾料场

本工程所需的混凝土粗细骨料从周边砂石料场购买成品料。C1砂砾料场位于上库西侧约1km的冲沟内。有便道可通行。该料场地形开阔，地层结构单一，为冲洪积含细粒土砾，料场地面高程732～756m，总开采面积约50万m³，储量约400m3。有利于机械化开采，储量丰富，可满足工程需求。

C2砂砾料场位于下坝址西侧冲沟内，距离下坝址约1.2km，有便道可通行，交通条件一般。该料场地形开阔，地层结构单一，为冲洪积含细粒土砾，料场地面高程681~699m，总开采面积约50万m3，无用层厚度0.3~0.5m，有用层厚按6.0m计算，储量约300万m3。有利于机械化开采，质量和储量均满足设计要求。
施工营地

生产、生活区主要布置在左岸坝后阶地上，阶面较为开阔，交通便利。工程生活管理区位于坝后0.55km，坝后左侧的阶地上。修建500m2的一层管理站房以及200m2的其它生产用房（包括储备间、车库、仓库等）。
利用料堆放区

利用料主要拉运至C1料场作为料场覆坑，运距0.5km，利用料堆放场，布置在左岸阶地，有少部分利用料堆放在坝体坝后坡脚，以提高坝体的整体稳定性，运距0.5km；部分利用料运至东岸填筑采掘坑，平均运距0.5km，多余利用料拉运至C1砂砾石料场用于料场覆坑。
通讯设施

工程区具有移动公网可提供通讯服务，可满足施工期和运行期主要通讯需求。工程运行期可从附近的通信光缆接线至工地，并入呼图壁地区邮电通讯网，以满足水库调度运行通信需求。

水库淹没及占地
水库淹没及占地
工程区占地总面积为2639.40亩，其中工程建设区永久征地面积713.03亩，施工临时用地面积806.17亩，主要为天然牧草地等。水库淹没区面积1120.2亩，占地类型为天然草地与其他草地。
占地处理
本工程征占地范围不涉及搬迁安置人口，设计生产安置人口13人。

环保工程

废气

①施工扬尘防治措施：定时洒水、进行道路清扫；合理选择建材堆放、转运的场地时；对易产生扬尘的物资，勿置开阔地或露天，应避免大风天气作业，尽量避免敞开式运输。

②燃油废气防治措施：加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作。

废水

①施工废水防治措施：施工废水经隔油沉淀池沉淀处理后回用于施工场地。

②人员生活污水防治措施：依据临时生活区日最大污水排放量修建合适的防渗化粪池进行处理。将生活区集中排放的生活污水经集中收集后，定期运至当地污水处理厂处理。

噪声

⑴选择低噪声机械设备，闲置设备应关闭或减速。对于噪声较大的施工机械，可采取封闭式作业。

⑵合理规划施工组织设计，尽量避免同时使用多个大噪声设备，施工场地布置应尽量将噪声源分散开。

⑶作好施工人员的劳动保护工作，应配发噪声防护用具，如防声头盔、耳塞等。

⑷尽可能避免夜间施工，如必须夜间施工，应注意控制噪声，不使用产生大噪声的机械设备。

固废

施工生活、办公区的生活垃圾，依据环保要求指定专门的移动式垃圾收集点；并在管理和办公场所设置垃圾桶，定期拉运至垃圾场填埋处理；工程弃渣运至当地弃渣场填埋，生活垃圾委托当地环卫部门收集。

生态

①做好施工规划前期工作，合理安排施工时段和方式，严格控制施工界限，文明施工，严格控制施工临时用地，工程材料、机械等应定置堆放，运输车辆应按指定路线行驶，对物料场采取临时防风、防水设施，对施工运输车辆采取遮盖措施。

②本工程堆料场可通过采取临时拦挡措施、临时截排水措施及临时覆盖措施进行防护，防护措施在技术、经济上均可行。

③本项目临时工程施工前先将场地表土剥离，堆放于场地一角，采用彩条布苫盖，区域周边设排水沟，临时堆土场、临时道路施工完成后返还表土。

④保持水流量在施工期与原状况一致，降低对下游产生的不良影响，保护其水生环境。

主要建筑物及设备

本项目主要建筑物及设备详见下表。
表2-2  项目主要建筑物及设备情况表
名称
单位
数量

备注

1挡水建筑物型式
均质坝
地震基本烈度/设防烈度
Ⅷ
坝顶高程
m
768.5
最大坝高
m
26.5
顶部长度
m
2375
坝顶宽度
m
6.0
上、下游坝坡
1:2.5/1:2.0
2引水建筑物(涵洞)
设计/最大流量
m³/s
2.0/2.6
断面型式
单孔城门洞型
地基特性
砂砾石
进口高程
m
743.0
洞身长度
m
126.0
闸门型式、数量、尺寸
/
工作弧形闸门/1扇/2.0m×2.5m

平面检修钢闸门/1扇/2.0m×3.0m
启闭机型式、容量、数量
台
启闭机2台
3引水渠道
长度
m
900
设计/最大流量
m³/s
5.0/6.5
结构形式

浆砌石梯形渠道
底宽/渠深

m
3/1.3
3、项目规模

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规范规定，本工程属于小（1）型水库，工程等级为Ⅳ等，主要建筑物4级、次要建筑物5级、临时建筑物5级。水库主要建筑物包括挡水大坝、放水涵洞和引水渠道等。工程区基本地震烈度为Ⅷ度，地震动峰加速度值0.20g，主要建筑物设防烈度为Ⅷ度。
水库工程特性见下表。

表2-3   工程特性表

序号及名称

单位

数量

备注

一、水文

1.集水面积

km2
6.0
2.多年平均输沙量

万t
2.0
3.设计洪水流量（P=3.33%）
m³/s

38.6
4.校核洪水流量（P=0.33%）
m³/s

60.1
二、工程规模

1.水库

校核洪水位

m

766.00
设计洪水位

m

765.83
正常蓄水位

m

765.50
死水位

m

750.20

总库容

万m³

740.00
调节特性
年调节
正常蓄水位时水库面积
万m2
75.78
死库容

万m³

50
兴利库容

万m³

655

回水长度
km

0.85
2.供水规模

现状年灌溉面积

万亩

3.75
规划年灌溉面积
万亩

3.75
设计引水流量(下游灌溉)
m³/s

2.0
水库设计引水流量(上游)
m³/s

2.0
三、淹没损失及工程永久占地

1.占地总面积

亩

2639.40
其中：永久占地

亩

1833.23
临时占地

亩

806.17
2.迁移居民人口

人

0
3.淹没区房屋

m2
0
4.淹没区林地

亩

0
四、主要建筑物

1.工程等别

Ⅳ等小（1）型

2.主要建筑物

4级

3.次要建筑物
5级
4.临时建筑物
5级
5.地震基本烈度

度

Ⅷ

6.施工期限

总工期

月

25
五、经济指标

1.总投资

万元

40356.67
4、建设征地与移民安置人口
（1）建设征地

龙王庙水库水程建设征地总面积为2639.40亩，其中永久征地面积1833.23亩，临时占地面积806.17亩。工程建设征地涉及实物较为单一，主要为天然牧草地，工程不占压具有开发价值的矿产资源，占地范围内未发现文物古迹。
（2）移民安置及补偿
根据工程设计，工程征用土地为天然牧草地主要为国有土地，在施工结束后进行复耕后仍移交给原所有人，工程占用草地采取货币补偿，工程征占地范围不涉及搬迁安置人口，涉及生产安置人口13人。
①对草场进行围栏封育。围栏草场初选在失地牧民征地后剩余地势较为平坦的草场，草场四周布设铁丝围栏，长度约4.50km。封育期初定为3年。

②撒播优良草种。经呼图壁县畜牧部门现场调研和听取当地牧民建议，在受影响牧民剩余草场撒播紫花苜蓿、黑麦草、高羊茅、披碱草、冰草、红豆草等适宜本地生态环境的草籽，每亩草地撒播量5.5公斤，每公斤草籽单价按40元计列，撒播优良草种在畜牧部门技术指导下，由政府同意购买优质草籽，牧民自行撒播。

③封育期补助：由于封育期牧民无法在草场内放牧，需对牧民进行补助。补助标准为270元/亩，即征收草地亩产值的三倍，用于购买封育期饲草料。

5、土石方平衡规划

表2-4  土石方平衡表
项目
挖方
填方
借方
弃方
挡水大坝
16690
16620
160
230
放水管廊
1016
1189
173
/
泄水建筑物
515
665
150
/
引水渠道
278
316
38
/
合计
18499
18790
521
230
6、工程占地
本项目总占地面积2639.4亩，其中永久占地面积1833.23亩，临时占地面积263.94亩。

表2-5 施工过程占地情况一览表  单位：亩
占地类型及面积

永久占地面积
临时占地面积
合计
永久占地
工程建设区
天然牧草地
351.03
/
351.03
其他草地
356.4
/
356.4
水浇地
5.6
/
5.6
淹没区
天然牧草地
620
/
620
其他草地
500.2
/
500.2
临时占地
施工场地
天然牧草地
/
806.17
806.17
合计

1833.23
806.17
2639.4
7、工程施工进度
本工程计划总工期25个月，总工期按阶段分三阶段，即工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。

其中工程准备期为2个月，主体工程施工期21个月，工程完建期为2个月。第一年5月主体工程开工，第二年11月底全部完工。
工程从第一年3月开工～第一年9月底，共7个月。主要完成场内交通道路建设、场地平整、施工单位生产、生活用房建设及涵洞全部土建和金属结构工程，具备过水条件。建设完成管理站房工程、生活区、各生产施工区等处的风、水、电、通讯系统，为坝体工程顺利进行施工创造条件。
坝体施工：从第一年9月初～第三年6月底共13个月。完成坝体工程和库盘整理。
引水渠道、放水渠、管理站房：从第三年4月初～第三年9月底共6个月。完成引水渠道、放水渠、管理站房。
工程完建期：工程完建期从第二年10月初～当年11月底工程完工，共2个月。本期内完成大坝工程的收尾工程，并进行场地的清理、水土保持施工及初验工作等。


	总平面及现场布置
	1、工程布置及主要建筑物
经坝址、坝型比选，本阶段推荐上坝址均质土坝方案。枢纽工程由均质土坝、导流放水涵洞和引水渠道组成。主坝段布于天然冲沟的最窄处，坝体走向近NE—E—SE向布置。两侧坝体沿天然沟谷岸坡布置。导流放水涵洞布置在主坝段0+790桩号处。
2、施工导流

龙王庙水库为注入式水库，水库水源主要为呼图壁河水地表水，通过呼图壁河独山子渠首引水，经独山子干渠龙王庙分水闸分水进入水库，经水库调节，用于下游独山子灌区农业灌溉。根据现场条件可采用停水施工，故施工期不影响农田灌溉，因此不涉及施工导流。
3、施工总布置

按照施工总布置原则和本工程施工特点及要求，施工布置主要分四个施工区：一区为枢纽主体工程施工区，二区为天然建筑料场开采加工及混凝土拌和区，三区为施工生活、生产区，四区为利用料堆放区等。
1）主体工程施工区
主体工程包括坝体、放水涵洞、引水渠道等。主体工程施工区主要以土方开挖、填筑、混凝土工程为主，为适应施工进度的要求，应妥善解决安排施工道路，尽量避免或减少反向运输和二次倒运。
2）料场开采加工及混凝土拌和区
根据勘探料场分布和主要特性，本工程大坝坝体砂砾石填筑料及垫层料由坝址附近河流左岸Ⅳ级阶地阶坡上的C1砂砾石料场提供。垫层料加工初步考虑直接在汽车上篦条筛，用挖掘机挖砂砾石装自卸汽车运输。
3）施工生产、生活区
生产、生活区主要布坝体右岸的阶地上，场地宽阔、平坦，对外交通道路相连，交通比较便利。
4）弃渣及利用料堆放区
本阶段部分弃渣场主要拉运至C1料场作为料场覆坑，运距0.5km，利用料堆放场，布置在左岸阶地，有少部分利用料堆放在坝体坝后坡脚，以提高坝体的整体稳定性，运距0.5km；部分利用料运至东岸填筑采掘坑，平均运距0.5km，多余利用料拉运至C1砂砾石料场用于料场覆坑。


	施工方案
	一、施工期

1、枢纽工程区

[image: image1.png]AR, AR
4

e

WIAR#ES

P2 R N 1T

s





图 2-1
枢纽工程区施工期工艺流程图

2、管线及道路
[image: image2.png]etoricd > N R » HBAEfT





图 2-2 管线工程区施工期工艺流程图
[image: image3.png]WLHOK. k. WS, REUR. WWHES BETHOK. MR A

¥

A% L, ®E®RI e E@EMW





图 2-3道路工程区施工期工艺流程图
3、工程布置及主要建筑物
经坝址、坝型比选，本阶段推荐上坝址均质土坝方案。枢纽工程由均质土坝、导流放水涵洞和引水渠道组成。主坝段布于天然冲沟的最窄处，坝体走向近NE—E—SE向布置。两侧坝体沿天然沟谷岸坡布置。导流放水涵洞布置在主坝段0+790桩号处。

3.1坝体设计
（1）坝体设计
大坝为均质土坝，坝顶高程768.5m，最大坝高26.5m，坝顶长2375.0m，坝顶宽5.0m。坝顶采用沥青混凝土路面，上游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡坡比1:2.5。
坝体填筑从上游至下游分别为上游混凝土板护坡、砂砾石防冻垫层、均质土坝。
坝体上游铺设50cm厚砂砾石防冻垫层，砂砾石防冻垫层上部浇筑15cm厚C35F250W6混凝土板。
下游护坡采用钢筋混凝土网格内填砂砾石护坡，网格梁间距8×8m，尺寸B×H为0.2×0.45m。
（2）坝基处理
由地质资料可知，坝基粉土具有中～高压缩、中等～强烈湿陷性和冻胀性，其渗透系数2.3×10-6～8.5×10-4cm/s，具有中等～弱透水性，且粉土层厚度为2.0m~9.2m，由于粉土层较厚，对粉土层地基处理的影响深度无法消除该土层湿陷性。为消除坝基土湿陷性，本次采取以下措施：
（1）坝基清废0.5m；
（2）将下部粉土层开挖至砂砾石层，坝基开挖上下游超出坝体外轮廓线5.0m，开挖边坡1:1.5；
（3）对砂砾石层进行碾压夯实，夯实后表层0.5m深度范围内相对紧密度不小于0.8；
（4）处理后的坝基与坝体之间设置过渡层，再进行坝体土料填筑。避免坝体细颗粒流失，造成坝体沉降。
（5）坝体土方填筑，将前坝脚开挖部位回填至设计阻滑墙底高程，坝段桩号0+000～0+800、1+000～2+375将后坝脚回填至原地面高程即可；坝段桩号0+800～1+000后坝脚回填至设计排水体顶高程即可。
（3）库盘平整处理
水库位于呼图壁河出山口西侧的天然低洼处，库盘及两侧库岸主要由低液限黏土和含细粒土砾组成，具二元结构，上部为低液限黏土，下部为含细粒土砾。现从上到下描述如下：
第①层低液限黏土：位于地表，层厚0.7～10.5m，局部呈夹层透镜体形式存在。具有高压缩，湿陷性强烈，其渗透系数为1.0×10-5～1.4×10-4cm/s，具有弱～中等透水性。该层低液限黏土工程地质条件较差。
第②层含细粒土砾：位于第①层低液限黏土层之下，层顶埋深0.7～10.5m，厚度大于30m，未揭穿。
（3）处理措施
库盘相对隔水层（低液限黏土）Ⅰ区平均分布厚度小于3.0m，建议对Ⅰ区相对较薄层进行培厚处理，按最小厚度不小于4.0m控制处理。同时库区原土渠冲沟深2~4.2m，宽3~11.0m，本次对冲沟进行粘土回填，回填厚度不小于4.0m。进一步减少水库垂直渗漏量。
3.2放水涵洞
本项目放水涵洞工程为4级建筑物，涵洞设计引水流量为5.0m3/s；加大引水流量为6.5mm3/s；经水力计算，并考虑到水库建成后，便于涵洞维修及运行，涵洞设计为城门洞型式，净宽2.0m、高3.0m，整体式钢筋混凝土城门洞型设计，涵洞与闸井均为整体式浇筑。
放水涵洞布置在坝体桩号0+790下部，全长193.50m，由进口段、有压洞身段、闸井段、无压洞身段、出口消力池段、海漫段组成，设计引水流量为5.0m3/s；加大引水流量为6.5m3/s。
（1）进口段（桩号0-014~0+000）
采用C35F250W6钢筋砼八字墙进口，长度8.0m，进口出底宽10m，上游铺设6.0m长，15.0m宽格宾石笼。
2）有压洞身段（桩号0+000~0+048）
有压洞身段长度48.0m，进口高程743.00m，纵坡1.00%，末端高程742.52m。洞身为一孔城门洞型，净宽2.0m，高3.0m，采用C35F250W6钢筋砼。底板厚度0.8m，侧墙厚度0.6m，顶板厚度0.6m，有压洞身段每间隔8.0m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，在距离迎水面30cm处设一道651-C型橡胶止水带，表层5.0cm采用聚氨酯弹性密封膏封口，其余部分采用高压闭孔板填缝，缝外层纵向包裹宽度60cm的400g/m2长丝针刺无纺布。
（3）闸室段（桩号0+048~0+062）
闸室段底板高程742.52m，闸井底板长14.0m，宽9.6m，竖井底廊设平板检修闸门和弧形工作闸门各一道，平板检修闸门孔口净尺寸为2.0×3.0m，弧形工作闸门孔口净尺寸为2.0×2.5m。竖井井筒外壁尺寸为5.6m×10.4m（宽×长），井壁厚度自下而上分级由1.9m渐变至1.0m，厚度渐变级别分别为1.9m、1.2m、1.0m，混凝土强度等级C35F250W6。井筒内部为“日字形”框架结构，中部横向设有厚度0.8m的横隔墙，以便于平板检修钢闸门和弧形工作钢闸门的运行，同时，在后部的井格内设置钢楼梯，便于井筒顶部至底廊之间的工作通行，以利于钢闸门的维修养护。竖井顶部设工作平台，平台高程768.50m，并与坝顶相连。在闸室段设置旁通管，采用DN800的镀锌钢管。
（4）无压洞身段（桩号0+062~0+126）
无压洞身段长度64.0m，纵坡1.00%，出口高程741.88m，洞身为一孔城门洞型，净宽2.0m，高3.0m，采用C35F250W6钢筋砼。底板厚度0.8m，侧墙厚度0.6m，顶板厚度0.6m，有压洞身段每间隔8.0m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，在距离迎水面30cm处设一道651-C型橡胶止水带，表层5.0cm采用聚氨酯弹性密封膏封口，其余部分采用高压闭孔板填缝，缝外层纵向包裹宽度60cm的400g/m2长丝针刺无纺布。以上闸井及洞身段砼外侧刷两遍乳化沥青防腐。
（5）出口消力池段（桩号0+126~0+157）
涵洞尾部采用底流式消能，总长度31m，由陡坡段和水平段两部分组成，混凝土强度等级C35F250W6。陡坡段长16m，纵坡1：4.0，两侧边墙在平面上呈扩散状，底宽由2m渐变至4m。消力池段净宽4m，长度15m，池底高程737.88m。陡坡段边墙高度由3.6m渐变至4.0m，消力池边墙高度4.0m。陡坡段和消力池断面为整体式矩形槽结构，底板厚0.6m，边墙顶宽0.3m，底宽0.6m。消力池末端设消能坎，消能坎高出池底1.5m，坎顶高程739.38m。消力池段伸缩缝缝宽2cm，采用651-C型橡胶止水带止水，采用聚氨酯砂浆和高压闭孔板填缝，缝外层纵向包裹宽度60cm的400g/m2长丝针刺无纺布。
（6）海漫段（桩号0+162~0+179.5）
末端海漫段长度17.5m，纵坡i=0.5%，断面为矩形，边墙高2.5m边墙采用C35F250W6现浇钢筋砼结构，底板厚0.5m，边墙顶宽0.3m，底宽0.5m。海漫末端设置右向节制分水闸，分水闸宽3.0m，海漫段伸缩缝缝宽2cm，采用651-C型橡胶止水带止水，采用聚氨酯砂浆和高压闭孔板填缝，缝外层纵向包裹宽度60cm的400g/m2长丝针刺无纺布，基础位于河床砂砾石层上。
（7）放水渠道
海漫末端右向节制分水闸后接放水渠道，渠道长度1133m，末端至水系连通独山子村支渠，放水渠设计流量为5.0mm3/s；加大流量为6.5mm3/s，采用C35F250W6钢筋混凝土矩形渠道，底宽1.5m，桩号0+000～0+325段设计渠深1.4m，桩号0+325～0+475段利用现状南山伴行路涵洞过流，桩号0+475～1+133段设计渠深1.7m。
3.3引水渠道
引水渠总长1.885km，边坡和渠底均采用30cm厚C30F250W6细石砼浆砌石防渗，下设30cm厚砂砾石防冻垫层，渠道底宽3m，渠深1.3m，内、外边坡坡比1：1.5，左、右岸渠堤宽度1.2m。边坡底板采用C30F250W6细石砼浆砌石衬砌，分缝缝宽2cm，采用高压闭孔板填缝,迎水面表层2cm采用聚氨酯密封膏勾缝。封顶板采用C35F250W6现浇砼，渠道封顶板每1.5m设一道结构缝，采用1:2水泥砂浆填缝，缝宽2cm。砂砾石垫层采用天然级配戈壁料回填，要求＜0.075mm颗粒含量不得超过总土重的10％，最大粒径不得大于5cm，回填时应分层碾压、夯实，夯实后相对密度≥0.75。为了渠道稳定、施工控制、维修方便和延长使用寿命，保证渠道质量，渠道毎隔50m设一道隔墙，采用C35F250W6现浇砼(高性能)隔墙，隔墙宽0.5m、厚0.6m，断面形式与渠道型式相同。
3.4金属结构
根据水工建筑物的布置，金属结构设备分布在水库放水涵洞和坝后节制分水闸部分，根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），本工程闸门合理使用年限为30年。
放水涵洞共1孔，设平面事故钢闸门1扇，弧形工作钢闸门1扇；坝后节制分水闸设孔口2孔，设节制闸1扇，分水闸1扇。本工程钢闸门总重约25.60t，埋件总重约33.50t，启闭设备重约14.40t，总计耗钢量为81.50t，喷锌防腐面积约121.0m2。
二、运行期

工艺流程及产排污节点见下图。

[image: image4.png]~ BEK. PES. EBE
s

AR KEEETA R





图 2-3
运行期管理人员产污流程图

（1）施工条件

龙王庙水库坝址位于呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，距离呼图壁县城18km，五工台镇13km。根据本工程特点，结合现有交通条件，本工程对外交通运输采用公路运输的方式。呼图壁县城到龙王庙村为沥青路面。生产、生活区主要布置在左岸坝后阶地上，阶面较为开阔，交通便利，另外少量临时设施根据施工需要将布置在坝址区。

1）交通条件

工程所需材料宜就近采购以节约运费，钢材由乌鲁木齐八钢供应，水泥由屯河水泥厂供应，木材从呼图壁县采购。

施工期内部交通根据工程各项建筑物、天然建筑料场、各项生产生活设施等区域分布特性和工程所在地的地形条件特点，大唐西域酒庄道路自生产生活区附近通过，生活区对内外交通便利。根据建筑物枢纽布置，本次永久道路总长1.65km，临时施工道路总长5.0km。路面铺设30cm厚砂砾石，路面宽8m。
施工期供电：施工用电可直接坝址区右岸路旁设10kV输电线路1.0km至工地。
施工用水：施工用水可从附近村庄拉运。

施工通讯：结合永久通讯提前实施，以避免重复建设。初步考虑从附近的通讯光缆接线至工地，并入昌吉地区邮电通讯网，以供施工期对外和场内通讯联系。
2）料场的选择
(1)坝体砂砾料开采

C1砂砾料场位于上坝址西层一较大冲沟内，根据勘探揭露:料场地层岩性大厚度的卵砾石层，青灰色，可见最大粒径约30~35cm，孔隙由中粗砂充填，磨圆度较好，呈圆状、次圆状。料场表层覆盖清除采用118kW推土机推运300m弃运，将用于料场复坑；C1料场运输用2m3挖掘机挖装15t自汽车运输上坝。

(2)土料开采

坝体土料有T1料场供应，T1料场土料的天然含水量在7.1~12.7%，塑性指数8.5~10.3，粘粒含量12.1~19.0%，最优含水量14.2~15.7%，最大干密度1.76~1.78g/cm3。天然含水量不合格、需酒水制备，其它指标基本满足防渗体土料的质量要求，储量较丰富。土料场开采之前，采用推土机清除表层无用覆盖层，挖掘机装车，自卸汽车运输，料场开采时由近到远开采。

(3)混凝土骨料

根据料场规划，工程筹建准备期所需混凝土骨料全部由商品料场购买。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境现状调查
1.1本项目在生态功能区划中的位置
根据《新疆生态功能区划》，用地区域属于天山山地温性草原、森林生态区，天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区，天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。

表3-1项目区生态功能区划

生态功能分区单元

生态区

天山山地温性草原、森林生态区
生态亚区

天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区
生态功能区

天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区
主要生态服务功能

水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护
主要生态环境问题

森林过度采伐、水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化
主要生态敏感因子、

敏感程度

生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感
主要保护目标

保护森林与草地、保护水源
主要保护措施

禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林、减牧或休牧、规范生态旅游
适宜发展方向

维护森林草原生态系统的自然平衡与永续利用
《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》按开发方式将新疆维吾尔自治区分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类；按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类。

项目所在区域位于自治区农产品主产区，不在禁止开发区和重点生态功能区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区域，且项目占地主要为天然牧草地和其他草地，少量裸地，不涉及林地和湿地，施工结束后会对临时占地进行土地平整，因此项目建设满足新疆维吾尔自治区划定的要求。
1.2生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)判定本项目生态评价等级。本项目施工总占地2639.4亩，占地面积小于2km2，项目所在区域既不属于风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林等重要生态敏感区，也不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，本项目生态景响评价等级为三级。
1.3植被现状调查及评价

（1）所在区域植被现状概况

该区位于天山北麓中段、准噶尔盆地南缘，地势自东南向西北缓缓倾斜，地貌可分为三大类型：南部为天山山区和丘陵地，中部位冲积平原区，北部为沙漠区。该区域属于温带大陆性气候，冬季长而严寒，夏季短而酷热，昼夜温差大。

根据新疆维吾尔自治区畜牧厅草原研究所编制的《新疆维吾尔自治区草地类型图》、《新疆维吾尔自治区草地利用现状图》，评价区内的常见植被名录见下表。
表3-2   评价区常见植被名录

序号

种名

科名
中名

学名

1
披碱草
Elymus dahuricus Turtz．
禾木科
2
芨芨草
Achnatherum splendens （Trin．） Nevskia
禾木科
3
狗尾草
Setaria viridis (Linn.) Beauv.
禾木科
4
针茅
Stipa capillata L．
禾木科
5
芦苇
Phragmites communis Trin.
禾木科
6
黄花苜蓿
Medicago falcata L.
豆科
7
葫芦巴
Trigonella foenum-graecum L
豆科
8
甘草
Glycyrrhiza inflata
豆科
9
独行菜
Lepidium latifolium Linnaeus
十字花科
10
蒲公英

Taraxacum officnala

菊科
11
艾蒿

Artemisia argyi

菊科
12
蔷薇

Rosa multfflora Thunb．Var．Cathayensis Rehd．Et Wils．
蔷薇科
13
羽衣草

Alchemilla japonica Nakai et Hara

蔷薇科
（2）主要植物群落型及一般特征
拟建项目所在区域自然生态环境较为严酷，地表主要分布的植被类型为天然荒漠植被，植被覆盖度10%～30%，优势种植物有狗尾草（Setaria viridis(Linn.) Beauv）、芨芨草（Achnatherum splendens）、芦苇（Phragmites communis Trin）等。评价范围内的植被对照《国家重点保护野生植物名录》、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年发布），评价区内没有保护野生植物分布。
此外，本项目途径区域两侧分布小片人工植被，类型以农田防护林、各种果林和种植的农作物为主，形成人工绿洲。植被种类农田防护林以杨树（PopulusL）、榆树（Ulmus pumila L.）、槐树（Sophora japonica L）为主；农作物主要有小麦、玉米等。
根据附图6植被类型图可知，项目区植被类型主要为半罐木、矮半灌木荒漠及栽培植被。根据《国家重点保护野生植物名录》，所在区域沿线无国家及自治区保护植被分布。
1.4陆生动物现状调查及评价

在中国动物地理区划中该项目区属于蒙新区、西部荒漠亚区。根据当地野生动物资源调查和相关资料，该区域有鸟纲、爬行纲、哺乳纲和爬虫纲动物等。

（1）调查方法

1）两栖爬行类动物

本次调查季节为2025年2月，因季节原因，结合样线调查的同时以查询历史资料为主，爬行类调查时间根据动物种类及习性确定。

本区域两栖动物和部分爬行动物调查使用样线法调查。沿目标水库分段布设样线，沿样线行进，仔细搜索样线两侧的两栖动物或爬行动物，发现两爬动物时，记录两爬动物名称、数量、距离样线中线的垂直距离、地理位置等信息。同时记录样线调查的行进航迹。仅对成体进行计数。选择若干样线，进行步行野外调查，速度约每小时1-2km，避免摩托车等噪音较大交通工具对调查产生干扰。

2）鸟类

①样点法：不违背随机原则的前提下，在调查区域设置一定数量的样点，确保样点数量可有效地估计大多数鸟类的密度。样点半径的设置：在灌丛内设置的样点半径不大于25m，在开阔地设置的样点半径不大于50m。样点间距不少于200m。沿边用双筒望远镜观察、单反拍照记录，记录所发现的鸟类，记录其辨识依据及距样点的大致距离和方位（野外鉴别主要依据《中国野外鸟类手册》，分类系统依据《中国鸟类分类与分布名录》确定）。每个样点的观察时间为20分钟。一个样点调查结束后，立即赶往下一样点进行调查。

②样线法：根据地形地貌和植被类型按分层随机原则布设鸟类调查样线，使调查路线尽量覆盖不同的生境，并考虑具体物种的生物学特性，选取代表性线点，以1.5~2.0km/h的速度步行，沿边用双筒望远镜观察、单反拍照记录。样线单侧宽度可根据样带两侧的可视距离而定，一般25-200m。

③直接计数法：对于目标区域中集群繁殖和栖息的鸟类使用直接计数法进行调查。首先通过查阅相关资料等方式确定鸟类集群时间、地点、范围等信息，并在地图上标出。在鸟类集群时进行调查，记录集群地的位置、鸟类的种类、数量、影像等信息。该方法亦可用于罕见鸟类调查，有目的地进行调查，对观察到的鸟类直接记录其分布地点和数量，并在地图上标出。

④访问调查法：对周边地区人员进行访问调查、问卷调查，结合查阅文献资料等方法。

3）哺乳动物

①样带法：调查队员携带双筒望远镜、GPS接收仪、照相机和记录本等，观察和记录样带（同鸟类调查样线）中心线两侧15-30m范围内的兽类活体、足迹、粪便、叫声等活动痕迹；对不能根据形态进行鉴定到种的粪便，取样，利用95%的酒精固定后带回实验室，利用分子生物学方法进行鉴定；对小型兽类，选择夜间在溪流附近、林地内等处进行调查。

②访问调查法：对调查区域以及周边地区有经验的村民、护林员进行问卷调查，结合查阅文献资料和查看当地居民收藏的兽类标本等方法。

③物种鉴定

鸟类的物种鉴定依据《中国鸟类野外手册》、《中国鸟类图鉴》和《安徽鸟类图志》，兽类的物种鉴定依据《中国兽类野外手册》、《中国动物志》、《中国哺乳动物彩色图鉴》。
（2）调查结果

现场调查过程中拍摄到相关鸟类，并于荒漠生态系统拍摄到爬行动物及哺乳动物蹄印、卧痕等。通过现场访问，龙王庙水库常有野兔、小家鼠等出没，局部地区也有家畜活动。

基于现场调查、相关人员访问及文献资料分析结果，野生动物划分为5纲，包括哺乳纲、鸟纲、爬行纲、两栖纲和鱼纲。

其中鸟纲主要有灰斑鸻（Pluvialis squatarola）、苍鹰（Accipitergentilis）、喜鹊（Picaspp）等；哺乳纲主要有小家鼠（Mus musculus）、野猪（Sus scrofa）、子午家鼠（Meriones meridianus）；爬行纲主要为新疆漠虎（Alsophylax przewalskii）、西域沙虎（Teratoscincus przewalskii）、新疆岩蜥（Laudakia stolizkana）等；两栖类有新疆蟾蜍（Bufo pewzowi）和牛蛙（Rana catesbeiana）等。

本项目设3条动物样线，具体情况见下表。
表3-3   评价区野生动物样线统计表

样线编号
起点坐标
终点坐标
长度
占地类型
样线1
E86°43′43.215″

N44°4′37.502″
E86°43′35.104″

N44°4′37.232″
178.50m
草地
样线2
E86°43′35.104″

N44°4′37.232″
E86°43′34.446″

N44°4′33.060″
132.74m
草地
样线3
E86°43′34.446″

N44°4′33.060″
E86°43′33.945″

N44°4′29.391″
143.0m
草地
表3-4   野生动物名录

序号
中文名称
学名
科名
1
壁虎
Gekko japonicus Dumerilet Bibron
爬行纲
2
游蛇
Natrix natrix Linnaeus
爬行纲
3
胎生蜥蜴
Lacertidae
爬行纲
4
鼹形田鼠
Ellobius talpinus Pallas
哺乳纲
5
草兔
Lepus capensis
哺乳纲
6
猫头鹰

Otus insularis
鸟纲
7
布谷鸟

Cuculus canorus
鸟纲
8
麻雀
Passer montanus Lizard
鸟纲

9
蜥蜴

Lizard
爬虫纲
项目所在区域附近动物种类较为简单，无大型野生动物活动，无国家及自治区级重要野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。总的来看，评价区动物种类并不丰富，动物多样性水平不高。
根据《国家重点保护野生动物名录（2021年版）》、《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年7月28日），评价区没有保护野生动物分布。
1.5土地利用类型
本项目为水利枢纽工程，工程占地面积为2639.40m2，占地类型主要为天然牧草地，不涉及基本农田、不涉及林地和湿地。
根据土地利用图可知，本项目主要占用项目占地主要为天然牧草地和其他草地，少量裸地，详见附图7：土地利用图。
1.6水生生物现状调查及评价

根据现场调查，本次引水段为呼图壁河独山子渠首，该段引水渠为灌溉用水，经调节分流无鱼类资源，采用防渗渠引水，不适合多数水生植被及浮游动物生存，因此浮游植物现存量较低。

（1）浮游植物

根据生态现状调查和本项目可行性研究报告，本项目影响范围内分布的浮游植物有硅藻门、绿藻门、蓝藻门和隐藻门，浮游植物种类见表3-5。从浮游植物种类组成来看，常见种类包括小颤藻、菱形藻、尖头舟形藻、尖尾蓝隐藻和隐藻等。优势种类有小颤藻、菱形藻、尖头舟形藻等3种藻类，通过调查发现，项目区影响范围内浮游植物现存量较低，这主要是由于本次引水段为呼图壁河独山子渠首，该段引水渠为灌溉用水，且采用防渗渠引水，水体营养负荷较低，因此浮游植物现存量较低。

表3-5      浮游植物名录

门

种属

拉丁名

隐藻门

尖尾蓝隐藻

Chroomonas acuta

卵形隐藻

Cryptomonas ovata

蓝藻门

类颤藻鱼腥藻

Anabaena.Osicellariordes

小颤藻

Oscillatoria. Tenuis
束缚色球藻

Chroococcus tenax

硅藻门

双头辐节藻

Stauroneis anceps

简单舟形藻

Navicula simplex

喙头舟形藻

N. rhynchocephala

短小舟形藻

N.exigua

尖头舟形藻

N. cuspidada
瞳孔舟形藻

N.pupula

椭圆舟形藻

N．schonfeldii

绿藻门

棒形鼓藻

Gonatozygon monotaemium

披针新月藻

Closterium lanceolatum

项圈新月藻

C．moniliforum

库津星月藻

C．kutzingii

衣藻

Chlamydomonas sp.P
光滑鼓藻

Cosmarium leave

（2）浮游动物

根据生态现状调查和本项目可行性研究报告，本项目影响范围内浮游动物种类有原生动物、轮虫类和枝角类，浮游动物种类组成见表3-6。浮游动物优势种类（指生物量和数量）：原生动物有卑果枝虫、蚤钟虫、绿急游虫、滚动焰毛虫、侠盗虫；轮虫类有矩形龟甲轮虫、尖削叶轮虫；枝角类有矩形龟甲轮虫、长刺蚤；桡足类有真剑水蚤及桡足类幼体。常见种类有大弹跳虫、睥睨虫、钟虫、拟剑水蚤等，由于本次引水段为呼图壁河独山子渠首，该段引水渠为灌溉用水，且采用防渗渠引水，水体营养负荷较低，因此浮游动物现存量较低。
表3-6      浮游动物名录

门类

种属

拉丁名

原生动物

蚤钟虫

V．kahli

卑果枝虫

E．humilis

扭曲管叶虫

Trachelophyllum sigmeides

缩钟虫

Vorticella abbreviata

蚤果枝虫

E．daphniae

旋回侠盗虫

Strombidium uiride

滚动焰毛虫

Askenasiavelvox

绿急游虫

Strombidium uiride

大弹跳虫

Halteria grandinella

枝角类
长刺蚤

Daphnia longispina

矩形龟甲轮虫

Keratella quadrata
前节晶囊轮虫

Asplancha priodonta
尖削叶轮虫

Notholca acuminata

萼花臂尾轮虫

Brachionus calyciflorus
桡足类
真剑水蚤

Eucyclops sp

桡足幼体
Copepodid

1.7水土流失现状

根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号文件），项目区属于划分的天山北坡国家级水土流失重点预防区；根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目区位于II2天山北坡诸小河流域重点治理区。

按水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，项目区在全国土壤侵蚀类型区划中属于“北方风沙区”。根据《中国植被》分区标准，项目区属于东部温带荒漠亚区域——马鬃山-诺敏戈壁稀疏灌木、半灌木荒漠区植被。项目区植被不发育，植被覆盖率约小于1%。

土壤侵蚀形式以风力侵蚀为主，现状侵蚀强度为轻度侵蚀。在对项目区降雨、风力特征、地形地貌、土壤、地面组成物质、土地利用与植被生长状况等分析的基础上，确定项目区风力侵蚀模数为1500t/km2・a。

在工程生产建设过程中，由于施工活动，损坏和占压植被，造成水土保持设施的破坏，使原地貌、植被抗侵蚀力降低或消失，土壤侵蚀量剧增。

1.8河流水系
呼图壁河水系属天山北坡东段水系，发源于喀拉乌成山，河道上游山区河网发育良好，支流呈树枝状分布，干流位居其中，左右两岸共有一级支流30条，其中主要支流源头都有冰川和永久积雪，其余支流皆源于中山区、低山区。其水系主要由哈普其克河(含东、西、中三条呼图壁河)、郎特尔乌增河(含东、西、中三条郎特尔河)、台普其克乌增河和买孙夏尔沟四条水系组成。以上四条水系汇流后至石门水文站以上与西岸支流白杨沟汇合后，又与卡勒格牙水文站以上河段间右岸支流苇子沟、铁列克铁，左岸支流宽沟汇合，形成呼图壁河主河道，卡勒格牙水文站以下再无支流汇入。

拟建的龙王庙水库坝址位于呼图壁河与军塘湖河之间低山区，水库坝址以上径流主要以降水径流为主，仅在暴雨及春季融雪期能够形成有效径流(一般以洪水形式为主)，年内大部分时间河道干涸，成为季节性冲洪沟。
2、环境空气质量现状
（1）环境空气质量功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14－1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目区环境空气质量属于二类区。

（2）大气环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离本项目最近的昌吉州监测点2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
表3-7  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准限值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

15.67
达标

NO2
年平均质量浓度

32
40

80.00
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

856
4000

21.40
达标

O3
第90百分位数8小时日平均浓度

94
160

58.75
达标

PM10
年平均质量浓度

86
70

122.86
超标

PM2.5
年平均质量浓度

48
35

137.14
超标

项目所在区域SO2、NO2、CO、O3年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10及PM2.5的日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。因此，项目所在区域为不达标区。
3、水环境质量现状

根据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，呼图壁河现状使用功能为农业用水，现状水质类别为Ⅲ类，水质目标为Ⅲ类。因此项目区呼图壁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。

呼图壁河水质相对较好，呼图壁县水利局委托昌吉州水利科学技术研究所对呼图壁河地表水进行了检测，根据检测结果，水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，可以满足农业灌溉水质要求。
表3-8  呼图壁河地表水监测与评价结果（单位：mg/L，pH为无量纲）

序号

监测项目

监测结果
标准值（Ⅲ类）

1

pH

8.2
6～9（无量纲）

2

Cl-
4
≤250mg/L

3

SO42-
77

≤250mg/L

4

高锰酸盐指数

<0.5
≤6mg/L

5

氨氮

0.06
≤1.0mg/L

6

铜

0.02
≤1.0mg/L

7

锌

0.05
≤1.0mg/L

8

六价铬

0.007
≤0.05mg/L

9

砷

0.001
≤0.05mg/L

10

氟化物

0.22
≤1mg/L

由上表可知，水质因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，因此项目所在地附近地表水总体环境质量良好。

龙王庙水库坝址上游冲沟洪水主要为季节性冲洪沟，无常流水，因此本项目不进行地表水现状监测。
调度运行情况

1)蓄泄过程：根据龙王庙水库的兴利调节计算，水库4、5、6、7月份补充农业灌溉。7月底库水位接近死水位，8月~当年11月为蓄水期，水库水位蓄至正常水位。

2)防洪起调水位：因本水库不承担下游防洪任务，水库蓄至正常蓄水位后水库放水管廊开始泄洪，水库最大泄洪流量为12.8m3/s，防洪起调水位765.50m。

3)水库调洪过程：水库先蓄至正常蓄水位，6~8月为洪水期，水库首先满足供水任务，同时水库放水管廊宣泄多余洪水。

4、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

项目边界200米范围无敏感点，故未开展声环境质量现状监测。项目处于农村区域，周边声环境噪声昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准要求，项目附近声环境质量现状良好。
5、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)相关规定开展补充监测，水生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“A水利，1、水库-其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。
6、土壤环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不展开土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”，本项目属于附录A中Ⅲ类项目。

（1）监测布点
本项目委托新疆西域质信检验检测有限公司于2025年6月23日对项目区内1个表层样点、项目区外2个表层样点进行现场监测。土壤监测布点情况具体见下表。
表3-9土壤监测点位一览表

点位

名称

监测项目

1#
水库管理区域水利设施用地

E：86°44′29"；N:44°04′23"
0-0.2m取样；

建设用地：GB36600-2018表1的基本项目（共计45项）

2#
水库管理区域外

E：86°44′21"；N:44°04′22"
0-0.2m取样；

农用地：土壤含盐量SSC（g/kg）、pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

（GB15618-2018表1的基本项目8+pH+土壤含盐量SSC（g/kg））

3#
水库管理区域外

E：86°04′23"；N:44°04′17"
（2）监测项目

建设用地：GB36600-2018表1的基本项目（共计45项。

农用地：土壤含盐量SSC（g/kg）、pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌（GB15618-2018表1的基本项目8+pH+土壤含盐量SSC（g/kg））。

（3）监测方法

采样及分析方法根据《土壤元素近代分析方法》，《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的要求进行，采样地应选择未经车辆碾压等人为动土行为而破坏的自然土壤，剥离地表0.2cm厚表土层后进行采样。
（4）评价方法

评价采用单因子指数法，公式如下：

Pi=Ci/Si
式中：

Pi—污染指数；

Ci—i项目污染物的实测浓度，mg/kg；

Si—i项目污染物的标准限值浓度，mg/kg。

（5）监测结果

土壤环境现状监测及评价结果具体见下表。
表3-10 土壤监测及评价结果表一（建设用地45项）

序号

污染物项目

风险筛选值

单位

1#水库管理区域内

E:86°44'29"；N:44°04'23"
第二类用地

监测结果

评价结果

1

砷

60

mg/kg

9.09
0.15
2

镉

65

mg/kg

0.36
5.38
3

铬（六价）

5.7

mg/kg

ND
/
4

铜

18000

mg/kg

24
0.01
5

铅

800

mg/kg

20.6
0.03
6

汞

38

mg/kg

0.016
0.00
7

镍

900

mg/kg

28
0.03
8

四氯化碳

2800

μg/kg

ND
0.00

9

氯仿

900

μg/kg

ND
0.00

10

氯甲烷

37000

μg/kg

ND
0.00

11

1，1-二氯乙烷

9000

μg/kg

ND
0.00

12

1，2-二氯乙烷

5000

μg/kg

ND
0.00

13

1，1-二氯乙烯

66000

μg/kg

ND
0.00

14

顺-1，2二氯乙烯

596000

μg/kg

ND
0.00

15

反-1，2二氯乙烯

54000

μg/kg

ND
0.00

16

二氯甲烷

616000

μg/kg

ND
0.00

17

1，2-二氯丙烷

5000

μg/kg

ND
0.00

18

1，1，1，2-四氯乙烷

10000

μg/kg

ND
0.00

19

1，1，2，2-四氯乙烷

11000

μg/kg

ND
0.00

20

四氯乙烯

53000

μg/kg

ND
0.00

21

1，1，1-三氯乙烷

840000

μg/kg

ND
0.00

22

1，1，2-三氯乙烷

2800

μg/kg

ND
0.00

23

三氯乙烯

2800

μg/kg

ND
0.00

24

1，2，3-三氯丙烷

500

μg/kg

ND
0.00

25

氯乙烯

430

μg/kg

ND
0.00

26

苯

4000

μg/kg

ND
0.00

27

氯苯

270000

μg/kg

ND
0.00

28

1，2-二氯苯

560000

μg/kg

ND
0.00

29

1，4-二氯苯

20000

μg/kg

ND
0.00

30

乙苯

28000

μg/kg

ND
0.00

31

苯乙烯

1290000

μg/kg

ND
0.00

32

甲苯

1200000

μg/kg

ND
0.00

33

间二甲苯+对二甲苯

570000

μg/kg

ND
0.00

34

邻二甲苯

640000

μg/kg

ND
0.00

35

硝基苯

76

mg/kg

ND
0.00

36

苯胺

260

mg/kg

ND
0.00
37

2-氯酚

2256

mg/kg

ND
0.00

38

苯并[a]蒽

15

mg/kg

ND
0.00
39

苯并[a]芘

1.5

mg/kg

ND
0.00
40

苯并[b]荧蒽

15

mg/kg

ND
0.00
41

苯并[k]荧蒽

151

mg/kg

ND
0.00

42

䓛

1293

mg/kg

ND
0.00

43

二苯并[a，h]蒽

1.5

mg/kg

ND
0.00
44

茚并[1，2，3-cd]芘

15

mg/kg

ND
0.00
45

萘

70

mg/kg

ND
0.00

表3-11土壤监测及评价结果表二（农用地）

序号

污染物项目

风险筛选值

单位

2#水库管理区域外

E:86°44'21"；N:44°04'22"
第二类用地

监测结果

评价结果

1

砷

25
mg/kg

10.3
0.41
2

镉

0.6
mg/kg

0.36
0.6
3

铬

250
mg/kg

ND
0.00
4

铜

100

mg/kg

26
0.26
5

铅

170
mg/kg

19.4
0.11
6

汞

3.4
mg/kg

0.014
0.00
7

镍

190
mg/kg

28
0.15
8

四氯化碳

2800

μg/kg

ND
0.00

9

氯仿

900

μg/kg

ND
0.00

10

氯甲烷

37000

μg/kg

ND
0.00

11

1，1-二氯乙烷

9000

μg/kg

ND
0.00

12

1，2-二氯乙烷

5000

μg/kg

ND
0.00

13

1，1-二氯乙烯

66000

μg/kg

ND
0.00

14

顺-1，2二氯乙烯

596000

μg/kg

ND
0.00

15

反-1，2二氯乙烯

54000

μg/kg

ND
0.00

16

二氯甲烷

616000

μg/kg

ND
0.00

17

1，2-二氯丙烷

5000

μg/kg

ND
0.00

18

1，1，1，2-四氯乙烷

10000

μg/kg

ND
0.00

19

1，1，2，2-四氯乙烷

11000

μg/kg

ND
0.00

20

四氯乙烯

53000

μg/kg

ND
0.00

21

1，1，1-三氯乙烷

840000

μg/kg

ND
0.00

22

1，1，2-三氯乙烷

2800

μg/kg

ND
0.00

23

三氯乙烯

2800

μg/kg

ND
0.00

24

1，2，3-三氯丙烷

500

μg/kg

ND
0.00

25

氯乙烯

430

μg/kg

ND
0.00

26

苯

4000

μg/kg

ND
0.00

27

氯苯

270000

μg/kg

ND
0.00

28

1，2-二氯苯

560000

μg/kg

ND
0.00

29

1，4-二氯苯

20000

μg/kg

ND
0.00

30

乙苯

28000

μg/kg

ND
0.00

31

苯乙烯

1290000

μg/kg

ND
0.00

32

甲苯

1200000

μg/kg

ND
0.00

33

间二甲苯+对二甲苯

570000

μg/kg

ND
0.00

34

邻二甲苯

640000

μg/kg

ND
0.00

35

硝基苯

76

mg/kg

ND
0.00

36

苯胺

260

mg/kg

ND
0.00
37

2-氯酚

2256

mg/kg

ND
0.00

38

苯并[a]蒽

15

mg/kg

ND
0.00
39

苯并[a]芘

1.5

mg/kg

ND
0.00
40

苯并[b]荧蒽

15

mg/kg

ND
0.00
41

苯并[k]荧蒽

151

mg/kg

ND
0.00

42

䓛

1293

mg/kg

ND
0.00

43

二苯并[a，h]蒽

1.5

mg/kg

ND
0.00
44

茚并[1，2，3-cd]芘

15

mg/kg

ND
0.00
45

萘

70

mg/kg

ND
0.00

序号

污染物项目

风险筛选值

单位

3#水库管理区域外

E:86°04'23"；N:44°04'17"
第二类用地

监测结果
评价结果
1
pH
7
无量纲
8.0
1.14
2
含盐量
/
g/kg
3.4
/
3
水分
/
%
0.9
/
4
干物质
/
%
99.1
/
5
镍
190
mg/kg
40
0.21
6
镉
0.6
mg/kg
0.16
0.27
7
汞
3.4
mg/kg
0.017
0.00
8
砷
25
mg/kg
5.76
0.23
9
铅
170
mg/kg
18.7
0.11
10
铜
100
mg/kg
19
0.19
11
锌
300
mg/kg
68
0.23
12
铬
250
mg/kg
53
0.21
由以上监测结果可知，水利设施用地土壤各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准。2#、3#各监测指标均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准。区域土壤存在轻度盐化现象，项目区土壤盐化的主要成因是：土壤母质含盐，灌溉造成地下水位上升，于地表附近蒸发量大，土壤中的毛细水垂向运动强烈，将下部盐分带至土壤表层集聚，形成土壤盐化。

项目区土壤类型主要为黄土质灰漠土，本项目用地未建设过对土壤环境造成影响的建设项目，土壤环境状况良好。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，枢纽区和水库库区属于典型的农村环境，环境空气、声环境和生态环境良好，库区污染源主要为农村面源污染和生活污染源。

本项目位于呼图壁县境内，水库工程所涉及的地表水为呼图壁河，所涉及呼图壁河流域内无自然保护区、湿地等敏感目标分布。

呼图壁河流域存在的环境问题主要有：

①由于不合理的利用草场资源造成草场面积减少，草场退化，涵养水源、保持水土、调节气候等功能日趋下降。

②由于流域经济基础较差，农用地的粗放经营，草地的过载放牧，植被人为破坏严重。

③耕地灌溉保证率低，灌区存在“春旱、夏洪、秋缺水”的问题。

	生态环境保护目标
	根据现场勘查，本次评价确定项目区主要环境保护目标如下：

1、空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量（除PM2.5、PM10外）仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、水环境：确保不降低河流现状水质类别。
3、固体废物：妥善处理本项目产生的各项固体废弃物，避免对所在区域环境造成影响。
4、声环境：保护项目区周围生活、工作声环境，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

根据现场调查，拟建项目周围的环境保护对象详见下表。
表3-9  主要环境保护目标和保护级别一览表
环境要素
环境保护目标
与建设项目位置关系
保护要求
地表水
呼图壁河
工程区东侧200m范围
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
声环境
区域声环境
施工点、施工区周边和施工道路两侧200m范围
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
生态环境
工程永久占地、临时占地和间接影响区的动、植物
工程区

护区域内动、植物，通过加强施工期管理与宣传，建立生态破坏惩罚制度，减少施工人员活动对区域内动物及植物的影响；合理工程布置，尽量避让。
陆生及水生生态环境
工程区

不因工程的实施而影响区域现有生态环境，水土流失加剧、破坏植被、影响水生生物
工程影响区土壤
工程区

避免因工程建设，土壤出现次生盐渍化、沼泽化、荒漠化加重，影响土壤使用功能；避免因施工期各类活动造成土壤环境污染，防止工程运行后区域土壤盐渍化的发生，保护工程影响区域土壤环境质量不因工程的建设和运行而降低。


	评价

标准
	1.环境质量标准

1.1环境空气

项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3-10  环境空气质量标准（单位：mg/m3）

污染物

标准值

TSP

PM10
PM2.5
SO2
NO2
CO

O3
24小时平均

0.3

0.15

0.075

0.15

0.08

0.004

0.16（8h）

1小时平均

/

/

/

0.50

0.20

0.01

0.2

年均值

0.2

0.07

0.035

0.06

0.04

/

/

1.2地表水环境

地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，具体数值详见下表。

表3-11 地表水环境质量标准（单位：mg/L）
项目

标准值

标准来源

单位

II类标准限值（mg/L）

pH

无量纲

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

溶解氧

mg/L

≥5
高锰酸盐指数

mg/L

≤6
COD

mg/L

≤20
BOD5
mg/L

≤4
氨氮

mg/L

≤1.0
总磷

mg/L

≤0.2

总氮

mg/L

≤0.5

铜

mg/L

≤1.0

锌

mg/L

≤1.0

氟化物

mg/L

≤1.0

硒

mg/L

≤0.01

砷

mg/L

≤0.05

汞

mg/L

≤0.0001
镉

mg/L

≤0.005

六价铬

mg/L

≤0.05

铅

mg/L

≤0.05
氰化物

mg/L

≤0.2
挥发酚

mg/L

≤0.005
石油类

mg/L

≤0.05

阴离子表面活性剂

mg/L

≤0.2

硫化物

mg/L

≤0.2
粪大肠菌群

个/L

≤10000

1.3声环境

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，具体数值详见下表。

表3-12 声环境质量标准（单位：dB（A））
声环境功能区类别

等效声级

昼间

夜间

1类

55
45
2.污染物排放标准

（1）废气：项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，相关排放限值详见下表。
表3-13  废气污染物排放标准

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

无组织排放监控位置

浓度（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

废水：项目运营期间产生的废水主要为生活污水、砂石料冲洗水、混凝土拌合废水及车辆机械冲洗水等，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

表3-14   噪声评价标准 单位：dB（A）

采用标准

类别

昼  间

夜  间

工业企业厂界环境噪声排放标准

1
55
45
（4）固体废物：

①一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。

②危险废物堆存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)。

	其他
	1、总量控制

总量控制：根据国家“十四五”规定的总量控制污染物种类，即化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下：

废水：本工程产生的废水主要为施工期废水与运营期废水。施工期产生的生产废水采用沉淀池沉淀处理后，回用生产；生活污水：采用防渗化粪池集集中收集后，定期运至当地污水处理厂处理。故不设置总量控制指标。

废气：本工程大气污染物主要为施工期无组织排放的扬尘，不涉及挥发性有机物、氮氧化物排放，故不设置总量控制指标。

2、排污许可证申请

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部令2017年第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令2019年第11号）等规定，本工程不需要申请取得排污许可证。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、对水环境的影响
（1）对地表水环境的影响

详见地表水专题评价。

本项目水库的兴建对改善呼图壁县水资源开发利用现状，解决当地的供水和3.75万亩的农田灌溉问题。工程施工、水库淹没、占地等活动会对水环境产生一定的不利影响，但除水库淹没、占地为不可逆影响外，其它不利影响多为暂时、可逆的，通过采取相应的环境保护措施，大多可以得到预防和削减。水库淹没、占地虽为不可逆影响，但其影响较小，未超过环境承受限值。
（2）对地下水环境影响分析

工程施工期过程对地下水的影响主要体现在施工废水未经处理直接外泄通过裂隙等渗入地下，对一定范围内的地下水造成污染。

1）对地下水水位影响

坝址区施工产生基坑废水，基坑废水主要为地下渗水，施工排水会造成小范围的地下水水位下降，但施工期较短，工程结束后，随着降雨和周围地下水的补给，很快会达到原来的水位，工程施工对地下水位影响不大。

2）对地下水水质影响

施工过程对地下水的污染主要是由于工程施工废水以及生活污水渗入地下，可能污染地下水。工程施工期生产废水通过沉淀、隔油等措施处理后回用于施工工艺，生活污水经过化粪池处理后定期拉运至图木舒克市生活污水处理厂，对区域地下水水质影响不大。

2、对大气环境的影响

（1）施工扬尘

工程施工时产生的扬尘会对环境造成一些不良影响，如会直接危害现场施工人员的健康，灰尘随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低等。施工扬尘主要产生环节为：施工机械挖土时的扬尘，物料堆放时的扬尘，运输过程中的扬尘等。

①施工作业扬尘

施工作业扬尘主要来源于大坝坝基开挖与回填、砂石料加工、混凝土拌和系统运行、施工区开挖爆破等。根据类比分析，土石方开挖、回填等施工作业扬尘产生量较小，其影响范围在100m以内。大坝枢纽区及料场附近200m范围内无居民点分布，施工活动不会对居民产生不利影响，会直接危害现场施工人员的健康，并对区域大气环境有一定不利影响，因施工区地处山区，废气扩散距离有限，产生的不利影响主要局限于施工区。

输水管线部分地段附近的村落，因距离较近，将受到施工产生的粉尘影响，但因管线施工作业面和工程量较小，受到的影响很小。但在施工至居民点附近区域时，必须采取相应措施，如采取先进的工艺、加强施工区环境管理等，以减轻对100m距离内居民点的不利影响。

②物料堆放场扬尘

施工现场物料、弃土堆积过程中也会产生扬尘，但其影响仅限于局部范围，且主要集中在下风向。经同类工程施工经验，只要施工期间加强物料管理，对物料堆放场采取相应的临时措施，此类影响即可得到有效控制，对周边环境影响较小。

③施工道路扬尘

施工道路扬尘主要来源于车辆运输过程中。施工道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关，其主要污染因子为TSP。据类比分析，在正常风速等天气条件下运输过程中扬尘浓度随距离增加而迅速降低，一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内；在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大，但通常在下方向150m范围内，施工道路扬尘浓度可达《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。施工期间运输车辆的增多，道路扬尘对当地居民点的影响较现状情况下将有所增加，需采取相应的措施降低道路扬尘对沿线居民点的影响。

④开挖料场扬尘
开挖料场过程会产生一定量扬尘，本项目土砂石料场的位置，应选择在植被生长稀疏或者近乎裸露的地带，减少对生态环境影响。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

料场的开采应在已选定的料场进行开采，不得在工程区随意挖取土料。并且，应严格按照项目建设所需土料的用量以及料场的可利用率确定开挖面积、深度，进行合理开挖，不得随意扩大开挖面积；在料场醒目位置，应当竖立公告牌，主要内容包括：料场的储量、供应工程、实际开挖面积、开挖深度等。

（2）施工车辆尾气

施工车辆尾气主要来源于施工机械运行、汽车运输等过程。本工程施工区地形均较为开阔，空气扩散条件较好，尾气易于扩散，对周围环境造成影响的可能性不大。另外，随着科技水平的提高，施工机械的性能已有了很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放。众多同类工程施工期环境监测结果也表明施工机械尾气排放对大气环境不会造成大的影响。

综上，工程区环境空气质量现状较好，大气稀释能力和环境容量较大，本工程总体上对环境空气的影响较小，经采取洒水抑尘、加强施工期管理等措施，施工扬尘及废气不会对当地环境空气产生明显影响。

输水管线施工点较分散，工程量较小，不存在大型渣场、物料堆放场等，施工沿线车流量较小，总体来说，输水管线区对周围居民点大气环境影响较小。

3、对声环境的影响

（1）噪声源

本项目施工噪声源主要是挖掘机、推土机、装载机等各类施工机械的噪声和载重汽车的交通噪声，其噪声值在104～109dB(A)之间。施工机械都具有高噪声、无规则等特点，施工时如不加以控制，会对项目区声环境产生较大影响。

（2）施工厂界噪声限值标准

施工机械作业时施工场地边界处的噪声限值标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（3）预测方法及模式

施工噪声对环境的影响，按点声源衰减模式进行预测，模式为：


[image: image5.wmf]L

r

r

r

L

r

L

o

WA

A

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

lg

20

)

(

)

(

0

       （式1）

式中：
[image: image6.wmf])

(

r

L

A

——距噪声源r处的预测点的声压级dB（A）；


[image: image7.wmf])

(

0

r

L

WA

——参考位置ro处的声压级dB（A）；

r——预测点距离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；


[image: image8.wmf]L

D

——各种因素引起的附加衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。计算如下：


[image: image9.wmf]gb

exc

atm

A

A

A

L

+

+

=

D

         （式2）

式中：
[image: image10.wmf]atm

A

——空气吸收引起的衰减，计算公式见式3


[image: image11.wmf]exc

A

——地面效应引起的附加衰减


[image: image12.wmf]gb

A

——绿化带衰减量

空气吸收衰减
[image: image13.wmf]atm

A

计算公式如下：


[image: image14.wmf]100

)

(

0

r

r

a

A

atm

-

=

       （式3）

式中：r——预测点距离声源的距离；

ro——参考位置与声源之间的距离；

计算中根据当地常年平均气温和湿度从《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选择空气吸收系数为2.4。


[image: image15.wmf]exc

A

计算条件为：

①预测点距声源50m以上；

②声源（或声源的主要发声部位）距地面高度和距地面的平均值小于3m；

③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖。

密集的林带对噪声典型的附加衰减量是每10m衰减1～2dB（A）；绿化林带对噪声的最大附加衰减量一般不超过10dB（A），环评计算取值4dB（A）。

声能叠加公式：


[image: image16.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

Li

L

总

      （式4）

式中：
[image: image17.wmf]总

L

——预测点总声级，dB（A）；


[image: image18.wmf]i

L

——各叠加声级，dB（A）；

n——n个声压级。

（4）预测结果

各种施工机械声源场主要在地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源传播衰减模式，可推算施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，从而可就施工机械噪声对周围环境的影响作出评价。

取各种施工机械和施工活动噪声A声级范围的中间值作为参考声级ro计算各种施工机械施工时不同距离的噪声预测值详见表4-1。

表4-1   施工区噪声源在不同距离的噪声预测值  dB（A）

声级值

噪声源

距   离

5m

15m

50m

100m

200m

300m

500m

600m

挖掘机

84

74.5

64

58

52

48.5

44

42.5

推土机

86

76.5

66

60

54

50.5

46

44.5

装载机
84

74.5

64

58

52

48.5

44

42.5

运输汽车
89

79.5

69

63

57

53.5

49

47.5

由上表可知，所有固定施工机械施工噪声在距离300m范围以内均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间标准限值55dB（A），在距离50m范围以内均超过昼间标准限值70dB（A），须采取相应措施减少对周围环境的影响。

4、固体废物对环境的影响

本工程施工期固体废弃物主要来自两部分，一部分是施工过程中产生的弃渣，另一部分是施工人员日常生活产生的生活垃圾。

（1）弃渣

土石方开挖、堆放、运输和处理过程中，不仅扰动地地貌，造成地表植被破坏，降低植被的蓄水固土能力；而且土石弃渣堆放过程中，占用草地，在暴雨冲蚀及重力作用下造成水土流失，对生态环境造成不利影响。

（2）生活垃圾

生活垃圾若不及时清运，易导致垃圾的堆积、腐烂发臭，影响大气环境质量，雨水浸泡后将会污染水体和土壤。本项目施工人员为200人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为100kg/d。生活垃圾应统一收集，定期拉运至当地垃圾填埋场处置，确保不对周围环境造成不良影响。

（3）危险废物

施工期机械维修、含油废水处理后上层浮油等，均属于危险废物。由于本工程所处位置离呼图壁县较近，本工程汽车保养及机械修配可利用呼图壁县已有的汽修厂及机械修配厂解决，故本项目不涉及危险废物。
5、对生态环境的影响

（1）对动植物的影响

在施工过程中，大坝开挖及建设、其它临时及永久建筑物等工程设施将占用林地、灌木林等，对植被造成破坏。工程占地使得栖息在这片土上的生物受到影响，随着林地、灌丛、灌草丛等植物的消失，栖息在该区域的其他动物、微生物失去栖息场所，使动、植物资源量减少，生物量受到影响。

人员、车辆、机械的进场和各种建设活动亦将给施工区的生态环境造成影响，主要表现在施工人员居住设施临时占地、人员活动产生的废水、废渣、废气等废弃物对动植物栖息环境的污染，及施工噪声对动物正常生活的影响等方面。

但是由于施工是暂时的，因此除对动植物栖息地的破坏外，其他影响为暂时性的。另外，由于施工区周围动物数量较大，分布广，不会使工程所在区域的种群结构和数量有明显的减少，不会破坏区域生态系统的稳定性。

（2）施工迹地对景观的影响

施工场地占用、机械碾压、施工开挖等，除造成生物量损失外，不会带来地面组成物质及结构的改变，生态系统结构和功能不会发生变化。但施工过程，尤其是料场开挖、弃渣堆放以及高边坡等人工构筑物的出现改变了原地貌景观，对景观环境会产生一些影响，如果处理不当，会造成工程与当地景观的不相融。

（3）工程施工对野生动物影响

工程影响区范围不涉及自然保护区，由于工程区人类活动频繁，基本无大型野生兽类活动。只要加强对施工人员的管理及法治宣传教育，施工活动基本不构成对野生动物的影响。

（4）施工对水生生物的影响

根据现场调查，本次引水段为呼图壁河独山子渠首，该段引水渠为灌溉用水，经调节分流无鱼类资源，采用防渗渠引水，不适合水生植被及浮游动物生存，因此本工程影响范围内无长流水，水生生物分布极少，对水生生态影响较小。
（5）施工对生物量的影响

项目永久和临时占地只是减少少量生物量（均为人工种植植被及区域内常见的次生植被），不会改变区域的生态环境及功能，不会导致涉及种群数量下降及消失。项目建设后土地平整将弥补部分损失的生物量。

6、土壤环境影响分析

（1）施工占地、土方开挖、土地利用类型改变对土壤的影响

工程施工期间占地和土方开挖均会干扰和破坏土壤，造成一定的土壤侵蚀，应通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复。另外，工程占地将改变区域土壤的类型，将区域现有的裸地、草地（本项目不涉及基本农田）改变为水库建设用地，土壤环境不可避免的将被破坏。

（2）施工期废气、废水、固废排放对土壤的影响

工程施工期土方开挖、取料、装卸和运输等将产生一定的粉尘、CO、氮氧化物影响，但是在采取洒水抑尘、拦挡防护等抑尘措施后，粉尘等污染物对区域土壤环境的影响相对较小。

工程施工期产生的施工废水和生活污水如果不处理直接排放至环境将会对土壤环境产生一定的污染影响。但工程设置了废污水治理措施，经处理达标后回用，废污水不含重金属等有毒有害污染物，因此对基本不会对土壤环境产生较大影响。

施工期间产生的弃渣、生活垃圾分别进行了合理处置，因此均不会对区域土壤环境产生较大影响。

7、社会环境影响分析

（1）对交通的影响

施工期间，工程施工一定程度上将增加对外交通道路的车流量，可能造成交通拥堵，给当地居民的出行带来一定的影响。但考虑到项目区位于灌区内，沿线多为农田、林地，公路车流量不大，对当地交通影响较小。

（2）对人群健康的影响分析

施工期在短期内将集中来自各地的施工人员，施工人员劳动强度大，体质下降，对疾病的抵抗能力相对减弱，人口密度陡增，居住拥挤，生活、卫生条件差，介水传染病容易流行，虫媒传染病、自然疫源性疾病也会因病媒或宿主孳生地蔓延而发生流行。原来在工程区没有的传染病，也可能通过人群流动伴随感染人群或媒介的入境而诱发流行。

施工期产生的生活污水若不经处理直接排入呼图壁河中，将污染水质，引起介水疾病的发病率升高，引起施工区和附近居民传染病发病率增高。施工中排放的粉尘等污染物将污染大气，导致呼吸道疾病病人增多，与粉尘、噪声过度接触的操作人员还易患矽肺、耳疾等职业病，因此，施工期必须加强劳动保护措施。

（3）对社会经济的影响

龙王庙水库工程建设需要投入大量建筑物资与劳动力，原材料的需求，将成为当地工业有力的推动力，刺激当地经济发展，同时，施工对劳动力的需求，为当地居民创造了就业机会，将缓解当地的就业压力、增加收入、提高生活水平。

施工人员进驻，对生活必需品的需求，饭店、商店、旅店等服务设施将在工程及周围地区应运而生，这不仅有利于搞活当地乡村经济、增加群众经济收入。随着施工人员与管理人员的进驻，先进思想观念也会涌入施工区及附近区域，对当地居民开拓视野、更新观念、增强商品经济意识产生积极作用，从而对社会经济产生更深层次的影响。



	运营期生态环境影响分析
	1、水环境影响评价

（1）对水文情势的影响分析

初期蓄水阶段水文情势变化及生态流量影响分析

本工程位于呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，属于注入式调节水库，水源为呼图壁河河水，水库不从天然河道直接引水，根据呼图壁河流域规划，地表水开发利用程度约73%，工程从独山子渠首下游干渠引水，根据《昌吉回族自治州取水许可证综合信息表》，独山子渠首取水许可证核定从呼图壁河引水量为3367.45x104m3，本次水库坝址断面需水量为1232.36x104m3，水库引水从独山子渠首分配水量中引水，不增加独山子渠首的引水量，工程建设对呼图壁河独山子渠首断面水文情势无影响，水库下游受水区不改变，对下游生态环境基本无影响。工程所在的洪沟为季节性冲沟，无长流水，本工程建设对项目的水文情势变化无影响，工程为引水注入式水库，夏季基本放空水库，不在河道内，不需考虑生态流量，工程对呼图壁河的生态流量无影响。因水库不从天然河道直接引水，无天然重点保护鱼类，水库内无天然鱼类“三场”分布，也无珍稀濒危特有鱼类，因此，水库对天然鱼类的繁殖生长及生物量分布影响不大。工程实施后，就整个独山子灌区而言提高了灌区灌溉水利用率，不改变灌区总引水量，项目的建设可提高灌溉系数，灌区的水资源利用率和灌溉保证率得到提高，有利于灌区地下水位的降低，土壤盐渍化的降低，生态环境的改善，有利于自然植被的生长，对灌溉用水有一定的保障。

（2）对水质的影响分析

生活污水主要来自工人日常生活产生的污水，运营期生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮等。本项目将生活区集中排放的生活污水经沟道汇流进入化粪池后，定期拉运至当地污水处理厂，对呼图壁河水环境无影响。但若随意排放，将对周边土壤、植被等造成不利影响。

（3）运行期退水影响

农田灌溉退水排放较规律，具有季节性、分散性特点，主要表现为灌溉季节的面上退水。面上退水不便集中处理，因此可考虑在灌区推广利用高效、低毒、低残留的化学农药和生物农药，进行病虫害的综合防治。提倡绿色农业，减少氮肥用量，增加有机复合肥及氮磷钾复合肥用量，减少灌溉退水中污染物的含量。推广使用节水灌溉技术，科学灌溉，减少灌溉用水量和退水量。

本工程完成后，运行期工程管理人员生活污水经化粪池收集后拉运至当地污水厂处理、生活垃圾拉运至生活垃圾填埋场处置，对环境影响较小。

水环境影响分析详见专章内容。

2、生态环境影响评价

（1）对陆生植被、植物的影响

龙王庙水库工程淹没导致该范围内植物由于生境的改变而死亡，但因淹没而死亡的植物在水库库区淹没线以上均有分布，基本不会影响植物区系成分的组成。

水库建成蓄水后，由于水位升高、水面扩大，对局部小气候会造成一定影响，由于水的热容性较大，升温、降温缓慢，水库水面水分蒸发，可增加水库围的空气湿度，对生物分布、生境改良等影响趋于有利。

（2）对陆生动物的影响

龙王庙水库建成蓄水后，由于水位升高，水面扩大，一些原生活于库区范围内的陆生植物会消失，使得该范围内的陆生脊椎动物失去赖以生存的环境，被迫向高处转移，从而增加了淹没线以上生态环境的压力。陆生脊椎动物都有一定的迁移能力，只是不同的种类其迁移的能力大小不同。当水库建成蓄水后，水位上涨是一个缓慢的过程，一般来讲，分布在淹没区内的陆生脊椎动物在被库水淹没前都能主动的往上迁移而逃离淹没区，但对于迁移能力较弱或几乎无迁移能力的幼体则可能被淹死，另一种情况是一些营洞穴生活或掘洞生活的动物，如一些蛇类、食虫类、鼠类等，当水位上涨淹没洞穴而它们还栖息在洞穴内时就很容易被水淹死。上述两种情况致死的动物，只占各动物种群中的极小部分，加之大多数物种在淹没线上均有分布，所以，不会对动物的种群数量产生较大的影响，基本不会影响动物区系成分的组成。受影响的大多陆生脊椎动物物种是种群数量较大的物种，因此，水库建成后对大多陆生脊椎动物物种群不会产生重大的不良影响。

同时，由于淹没线以下的陆生环境比淹没线以上的陆生环境小得多，迁入的动物种类和数量也很有限，因此，各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，从而不会使淹没线以上的原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。

（3）对水生生物的影响

①库区营养化及下游河段水环境的影响
本工程为注入式水库，夏季基本放空水库，不会引起库区营养化，水库不属于拦河水库，不会对下游水环境造成不良影响，水质满足要求，对下游河段的水环境影响较弱。
②对水生物的影响

根据现场调查，本次引水段为呼图壁河独山子渠首，该段引水渠为灌溉用水，经调节分流无鱼类资源，采用防渗渠引水，不适合多数水生植被及浮游动物生存，浮游植物现存量较低，因此对水生生物的影响较小。
（4）对生态系统完整性的影响

1)对生态系统稳定性的影响

对区域内自然景观体系恢复稳定性的度量，可通过度量植被生物量来进行。水库工程的建设将影响区域内的自然景观体系，生物量和生产力有所降低，但因工程规模不大，影响范围和时段均有限，故影响程度较小。工程建成后，评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，通过采取一定的措施，经过一段时间后，有能力从工程造成的干扰中恢复至生态系统的正常状况。

对自然景观体系抗干扰稳定性的度量可通过植被异质性的改变程度来度量。异质性就是特征多样性程度，它表现在动植物已占据生态位和可能占据的潜在生态位的多样化程度。自然景观体系中有复杂和微妙的条件在保证生物栖息地、种群和群落的相对稳定。由于本工程水库淹没和建设占地损失植被，主要为天然牧草地、其他草地及少量裸地，工程影响区域外仍有较多相同的生境存在，工程对整个生态系统具有主控能力的植被组分影响不大。虽然工程建成后优势度值略有降低，但对生态系统的稳定性影响不大。因此，工程的建设对区域自然景观体系中模地组分的异质化程度影响也不大，这种变化对工程所在区域的自然体系是可以承受的。

3)生境影响

根据项目特点，项目施工期施工噪声、运营期交通噪声和夜间灯光会降低项目区域范围内生境的质量，对于噪声、灯光以及人为活动敏感的野生动物会产生回避效应，减少了敏感物种的适宜生境或活动分布范围。

项目为水利项目，项目对区域分布的有迁徙习性、噪声敏感性的野生动物的产生阻碍效应，而对两栖爬行类这种噪声敏感性低，鸟类迁移能力、适应能力强的物种阻隔无影响或实际影响较小。

项目现有植被以草地、景观和林地为主体，不属野生动物集中分布或频繁活动区。项目营运期交通量较低，区域植被亦可以减缓交通噪声和灯光实际影响,总体来看，项目对沿线野生动物会产生一定的影响，但项目为水利工程，区域野生动物可以主动避让，工程对区域物种的组成和正常繁衍影响不大，项目建设对区域陆生野生动物的影响轻微。

（5）对景观环境影响

大坝建成后，区域形成以人工建筑为主的异质化景观嵌入现有的自然景观体系中，库区水域面积增大，部分陆地区域被淹没，将改变景观的生态结构，对现有自然景观体系产生一定影响。

项目建成后，虽然区域土地利用格局发生改变，由于水库淹没而优势度值减少，水域拼块优势度值提高，但评价区域内绝大部分面积的拼块并没有发生变化，保证了生态功能的延续和对外界干扰的抵触,故从景观要素的基本构成上看，未出现本质的变化,工程的实施和运行对区域的自然景观体系中的基质组分的异质化程度影响较小。

工程运行期对景观的主要影响在水库坝区及库区。水库大坝的形成，其质感、色彩与自然林草景观会产生一些不协调，但只要合理设置和修建，使构筑物外表、体量、质感和色彩与周围环境相协调，就可以减少这些不利影响。另外，库区水面的增加，有利于当地景观的改善。

3、运营期污染源分析

本水库为水利灌溉设施，不涉及污染。项目完工后，水库管理站办公管理人员产生的生活污水防渗化粪池收集后拉运至当地污水处理厂处理，生活垃圾拉运至当地生活垃圾填埋场处理，均不外排，因此运行期间无“三废”污染物的产生与排放。

4、土壤影响分析

龙王庙水库建成蓄水后，水库淹没将造成土壤环境被改变，长期浸泡于水底，成为不可逆的改变。水库运行期的土壤环境影响主要体现在灌溉可能造成土壤盐渍化及沼泽化。土壤盐渍化的主要原因是地下水埋藏较浅，地下水矿化度高，而灌区过度灌溉，且排水系统不够完善，导致水分蒸发后盐分在土壤中大量沉积所致。发生土壤盐渍化的地区，将造成土壤板结和肥力下降，阻碍农作物生长。根据流域内环境地质和地下水环境特点，灌区改造所涉及的水源水质较好，灌溉用水矿化度低，也不易产生土壤盐渍化。

综上所述，灌区发生土壤盐渍化及沼泽化的可能性很低。

5、地下水位下降对土壤的影响
不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。在当地蒸发量大于降水量的条件下，使土壤表层盐分增加，引起土壤盐化。因此要采取合理灌溉等农业技术措施，防止土壤盐渍化。项目为建成后，对灌区地下水位的降低起到一定作用，有利于减轻土壤次生盐渍化的现象。
6、防沙治沙

项目区虽然坚持生态建设与经济发展并举。加大生态环境建设力度，坚持保护优先，预防为主的原则，开展了大规模植树造林活动、农田建设和防沙治沙工作，在生态环境建设方面做了大量的工作，但近年来，受世界气候变化影响，加之盲目开荒等因素，导致河流下游绿色屏障胡杨林大面积减少，土地盐渍化加剧、沙化草场退化日趋严重，生态形势十分严峻。



	选址选线环境合理性分析
	一、选址布置合理性分析

本项目选址位于呼图壁县呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，距离呼图壁县城18km，五工台镇13km，项目选址不在水源地保护区、自然保护区等敏感区范围内，且项目附近无风景名胜区等环境敏感区，工程建设区域不存在崩塌滑坡危险区，不存在国家划分的水土流失重点治理成果区，不存在县级以上人民政府规划确定的和已建的水土保持重点实验区、监测站点，不存在水源保护地等水土保持的制约性因素。
综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。
二、施工布置合理性分析

本工程施工布置范围不涉及风景名胜区、自然保护区、地质公园、地质遗迹、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区，采取相应的保护措施后，可降低其对环境的不利影响，同时随着施工期的结束，环境质量也将逐渐恢复，因此，从环境保护角度，本工程施工总体布置是合理的。

三、弃渣场选址合理性分析

本工程不设弃渣场，开挖的弃土用于项目区回填，工程远离工业企业、居民点，不新增占地，这将减少施工临时占地，减轻对荒漠植被的破坏，避免长途运输加剧水土流失量。

四、开发方案
经过三个总体布局方案的比选，方案一在总体布局上能满足灌区的需水要求，水库控制区灌区用水全部由龙王庙水库调节地表水提供。方案二设计水平年机电井全部关停,独山子灌区地表水余水量约748.64万m3，地表水缺水约598.34万m3。灌区农业无法得到充分灌溉，方案三蓄洪和蓄冬闲水，均不能满足灌区的需水要求，本次总体布局推荐方案一修建注入式龙王庙水库方案。
（1）工程布局

枢纽工程由均质土坝、导流放水涵洞和引水渠道组成。主坝段布于天然冲沟的最窄处，坝体走向近NE--E--SE向布置。两侧坝体沿天然沟谷岸坡布置。导流放水涵洞布置在主坝段0+700桩号处。
（2）挡水大坝
坝线全长2350m，坝段0+000~0+600段坝轴线沿冲沟左岸岸坡布置，主坝段桩号0+600~1+700，桩号1+700~2+350段主坝轴线沿冲沟右岸岸坡布置。大坝为土工膜斜墙砂砾石坝，坝顶高程768.5m，最大坝高26.5m，坝顶长2350.0m，坝顶宽6.0m。坝顶采用沥青混凝土路面，上游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡坡比1:2.0。坝体填筑从上游至下游分别为上游护坡、复合土工膜防渗斜墙、砂浆找平层砂砾石坝。
（3）放水管廊
放水管廊布置在坝体桩号0+800下部，全长182.0m，由进口段、涵管段、闸阀室段、管廊段、出口消力池段、海漫段组成，设计引水流量为2.0m³/s；加大引水流量为2.6m³/s，施工期最大导流流量为4.35m³/s。
（4）泄水建筑物
溢洪道布置在左岸坝体桩号0+006左坝肩处，采用开敞式正槽溢洪道，由上游护坡段、进口段、控制段、消力池段和泄洪渠段组成，全长1028.4m。设计洪水位时溢洪道最大泄流量3.79m³/s，校核洪水位时溢洪道最大泄流量6.73m³/s。
（5）引水渠道
引水渠总长0.9km，边坡和渠底均采用30cm厚C30F250W6细石砼浆砌石防渗，下设30cm厚砂砾石防冻垫层，渠道底宽3m，渠深1.3m，内、外边坡坡比1：1.5，左、右岸渠堤宽度1.2m。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气污染防治措施

为了保护空气质量，施工期间施工单位应采取如下保护措施：

（1）严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

（2）严格渣土运输车辆规范化管理。推动渣土运输车辆公司化运营，推动渣土车运输车辆安装密闭装置、确保车辆按照规定时间、地点和路线行驶。

拟建工程在施工中耗用大量建筑材料，建材在装卸、堆放过程中会产生扬尘污染，为减缓项目地区环境空气中的颗粒物污染，施工单位应严格执行国家、自治区的相关规定，采取如下措施：

（1）施工场地管理

①施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。

②施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施。

③各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放和场地恢复等，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。

④加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。

（2）道路运输防尘

①施工场地应配备洒水车定期清扫洒水，特别是风沙区要加强洒水降尘，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘。

②土方和散货物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物。运输路线应尽量避开居住区，并对车辆经过的道路进行洒水降尘，以减少扬尘污染；对于不慎洒落的废渣、材料等派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染。

③土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施。

④设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于20km/h。

⑤建设单位应合理设计材料运输路线，运输道路。

⑥清运渣土时，施工企业选用具有渣土运输专业资格的建筑渣土运输企业，进出工地的渣土、垃圾、材料等运输车辆进行密闭，防止物料抛撒滴漏。加强工程渣土运输和建筑垃圾运输企业管理，全面落实车辆营运证、准运证及通行证核发和建筑渣土处置许可制度。

（3）材料堆放区防尘

①土方、石灰、黄沙、水泥等散货物料的堆场四周设置围挡防风，控制堆垛的堆存高度小于5m。

②土方、黄沙堆场采取定期洒水措施，保证堆垛的湿润，并配备篷布遮盖。

③石灰等不宜洒水的物料应密闭运输，不可露天储存贮存。

④施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放。

⑤制订合理的施工计划，合理调配施工物料，物料根据施工实际进度由产地调运进场，尽量减少堆场的堆存量和堆存周期。

（4）拌合系统除尘

①水泥及粉料密闭运输、存放，粉料通入粉仓内贮存。

②材料轻拿轻放，不可随意抛洒。

③拌合系统配备布袋除尘设备，对上料、拌合等工序粉尘进行处理。

2、施工期水污染防治措施
工程水环境防治措施主要体现在施工区生活污水和生产废水的处理方面。

（1）生活污水

施工期施工人员产生的生活污水主要为卫生间废水、洗涤和洗浴污水等，水质简单，主要污染物为COD、BOD5、氨氮和SS，其浓度偏低，生活污水经化粪池收集后定期拉运至当地污水处理厂处理，不外排。
（2）生产废水

本项目施工废水主要是混凝土拌合废水，根据混凝土拌和系统冲洗废水产生量少，间断且短时间排放的特点，每台班末的混凝土拌和系统冲洗废水，排放进入沉淀池，静置沉淀到下一台班末，沉淀时间在6h以上，处理后的废水自流入蓄水池，循环利用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放，沉淀池定期进行清理。

综上所述，项目施工废水经过处理后循环回用于施工生产，多余部分用于抑制扬尘用水。可以做到施工废水不外排，对周边地表水环境的影响较小。

1）尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾场集中处理。

2）本工程所用机械主要为挖掘机、铲运机、推土机、碾压机械及运输车辆，呼图壁县有维修单位，能进行简单的维修及非标准件的制作和加工，因此本工程不再设机械加工厂。
3、施工期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间

施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路和时间。

（2）合理选择施工机械设备

施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备，振动较大的固定机械设备应加装减振机座；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。

（3）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工

由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

（4）施工单位需贯彻各项施工管理制度

施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），认真贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关国家和地方的规定。

（5）合理安排施工场地及施工时间

施工生产区应在远离居民区至少为200m；居民点附近，禁止夜间22点至次日8点施工。

（6）施工人员劳动保护

对推土机、铲平机、挖土机等强噪声源设备操作人员加以保护，对固定高噪声机械设备设置隔音罩，对在拌和、打桩等强噪声源附近施工的施工人员发放噪声防护用具，如隔音罩、耳塞等，加强防护。
4、施工期固体废物污染防治措施
项目施工过程中会产生建筑垃圾和少量生活垃圾。建设单位应重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。
（1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。对无利用价值的建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场，防止其因长期堆放而产生扬尘污染，不得将各种固体废物随意丢弃和随意排放。
（2）施工建筑固废，应设专门场地堆存，定期及时外运处理，运输时做好防扬散，防洒漏工作，避免固废影响环境。
（3）施工人员的生活垃圾应集中收集在垃圾袋，定期清运至当地环卫部门指定地点处置。
通过加强施工期间的卫生管理，严禁乱堆、乱倒垃圾，可以减轻施工期固体废弃物对环境的影响。只要加强管理，采取切实可行的措施，这些废弃物不会给环境带来危害。
5、施工期对生态环境的保护措施

（1）加强施工期的环境管理工作，施工材料应集中堆放，不得超出施工范围。加强对施工人员生态保护的宣传教育，建立生态破坏惩罚制度；对开挖料场进行平整，并将先期剥离的30cm表土层平整覆盖，以期利用自然条件恢复植被生长。

（2）严格限定施工车辆、机械及人员必须行走规划的施工道路，严禁随意行走扰动地表及破坏地表植被。

（3）工程布置、料场选取、施工线路的确定，应尽可能避开植被生长相对较良好的地段，禁止随意破坏自然植被。料场的开采应在已选定的料场进行开采，不得在工程区随意挖取土料。并且，在进行料场开挖时，应严格按照所需土料的用量以及料场的可利用率确定开挖面积、深度，进行合理开挖，不得随意扩大开挖面积；在料场醒目位置，应当竖立公告牌，主要内容包括：料场的储量、供应工程、实际开挖面积、开挖深度等。

（4）严禁施工人员猎捕野生动物；禁止施工人员野外用火。施工期间如遇到野生动物，不可伤害，通过在远处投食等方法将其引开。

（5）合理规划、选择施工人员生活能源问题，施工人员的生活燃料以清洁能源为主。

（6）在施工结束后，对各种临时占地进行平整、植被恢复。对施工便道，可将有用的便道予以保留。

（7）本项目砂石料场的位置，应选择在植被生长稀疏或者近乎裸露的地带，减少对生态环境影响。料场的开采应在已选定的料场进行开采，不得在工程区随意挖取土料。并且，应严格按照项目建设所需土料的用量以及料场的可利用率确定开挖面积、深度，进行合理开挖，不得随意扩大开挖面积；在料场醒目位置，应当竖立公告牌，主要内容包括：料场的储量、供应工程、实际开挖面积、开挖深度等。

（8）工程布置、料场选取、施工线路的确定，应尽可能避开植被生长相对较良好的地段，禁止随意破坏自然植被。料场的开采应在已选定的料场进行开采，不得在工程区随意挖取土料。并且，在进行料场开挖时，应严格按照所需土料的用量以及料场的可利用率确定开挖面积、深度，进行合理开挖，不得随意扩大开挖面积；在料场醒目位置，应当竖立公告牌，主要内容包括：料场的储量、供应工程、实际开挖面积、开挖深度等。对开挖料场进行平整，并将先期剥离的30cm表土层平整覆盖，以期利用自然条件恢复植被生长。

（9）防沙治沙环境影响分析

本项目所在区域不在《新疆第六次沙化监测沙化土地分布调查报告》所划定的沙地分布范围内，为非沙化土地，不占用防沙治沙设施。项目所在区地表植被均为新疆常见树种，本项目的建设为3.75万亩农作物进行灌溉，有利于项目区防沙治沙。建设方在建设及运营过程中，应根据《中华人民共和国防沙治沙法》严格执行防沙治沙生态措施。结合项目实际情况，建设单位在施工及运营阶段，拟采取如下防沙治沙生态措施：

（1）项目建设过程中，应根据项目实际情况制定符合相关防沙治沙规划的《治理方案》，治理方案应当包含：①治理范围界限；②分阶段治理目标和治理期限；③主要治理措施；④经当地水行政主管部门同意的用水来源和用水量指标；⑤治理后的土地用途和植被管护措施；⑥其他需要载明的事项。

（2）项目在施工期间，设置专人进行监管，防止施工人员随意破坏项目区周边现有的植被。

（3）本项目施工期的进出入车辆应在规定的现有简易道路及施工便道内行驶，不得驶出道路规定范围，造成项目区周边植被破坏，如发生意外情况，需对破坏的植被进行补偿。

（4）建设单位履行社会责任，积极参与政府组织的各类防沙治沙活动。

在采取以上措施后，本项目的建设和运营对项目区生态环境会产生一定的正面效应，不会加剧项目区土地的沙化。

6、施工期对水环境的保护措施

（1）施工物料应集中堆放并用土工布挡护，避免雨季受雨水冲刷排入周边水体。
（2）合理安排施工工期，尽量避免雨季、雨天施工。
（3）施工期间禁止向附近水体排污、倾倒污染物，清洗施工设备。
（4）加强施工期设备维护，避免事故设备因“跑冒滴漏”造成油料泄漏污染事故出现。


	运营期生态环境保护措施
	本项目为水利枢纽工程，运营期后根据工程本身特点，无废气、废水、噪声和固废污染物产生，对环境的影响主要体现在正面、有利的生态方面，对周围环境影响很小。

（1）水温及水文情势影响
本工程下游灌区农业灌溉的主要作物为棉花、小麦、玉米等，以上作物是喜温作物，要求有适宜的温度环境，由于水库平均深度小，加之采用渠道输水，不会产生水温分层和低温水现象，对农作物的正常生长影响较小。

本工程位于呼图壁河与军塘湖河之间低山丘陵区的无名沟内，属于注入式水库，工程引水从独山子渠首分配水量中引水，未增加独山子渠首的引水量，工程建设对呼图壁河独山子渠首断面水文情势无影响。工程所在的洪沟为季节性冲沟，无长流水，本工程建设对项目的水文情势变化无影响，工程为引水注入式水库，不在河道内，不需考虑生态流量，工程对呼图壁河的生态流量无影响。
（2）库区营养化及下游河段水环境影响
本工程为注入式水库，夏季基本放空水库，不会引起库区营养化，水库不属于拦河水库，不会对下游水环境造成不良影响，水质满足要求，对下游河段的水环境影响较小。

（3）对生态系统稳定性的影响

对区域内自然景观体系恢复稳定性的度量，可通过度量植被生物量来进行。水库工程的建设将影响区域内的自然景观体系，生物量和生产力有所降低，但因工程规模不大，影响范围和时段均有限，故影响程度较小。工程建成后，评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，通过采取一定的措施，经过一段时间后，有能力从工程造成的干扰中恢复至生态系统的正常状况。

（4）对地下水环境影响

库区地下水水质与地表水水质关系密切，如果地表水水质恶劣，势必会造成库区地下水污染，尤其是枯水期地下水量变小，地下水流动性差，会导致地下水更新速度减缓，水质变差。

总的来说，库区无工农业污染源和生活污染源排放口，水库运行后库区水质也不会变差，因此不会造成补给区地下水水质的恶化。
（5）运营期生态环境保护措施

1）当地政府及建设单位要加强保护野生物种资源的宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法纪观念，严禁狩猎，对违禁狩猎者要依法追究责任。

2）严禁在库区内进行人工水产养殖，防止水体受到污染。
3）减少人为干扰。合理安排项目运营活动，减少对野生动物正常活动的干扰。

（6）运营期对水环境保护措施
（1）控制化肥及农药的使用，防止水质恶化

发展有机农业或生态农业，由当地相关主管部门制定农药化肥逐年减量方案，少施或不施化肥，施用化肥应根据土壤肥力情况和作物需求，科学、合理施肥；农药，现已严禁使用氯制剂，逐步淘汰磷制剂，不使用或少使用化学农药，提倡采用生物（生物制剂或天敌等）防治和综合防治的方法，防治病虫害。

（2）工程运行期通过加强对其监管，禁止排入污水和倾倒垃圾。
（3）加强水质监测，及时预测蓄水区的水质变化。

（4）加强环境保护宣传，严禁倾倒垃圾至蓄水区、引水渠内。
（5）灌区退水影响控制措施

龙王庙水库工程建成供水后，将会向坝址左岸下游周边农村约3.75万亩耕地供水灌溉，从而造成相应农田退水排放量增加，其污染物主要来自农药、化肥使用后氮、磷等有机污染物流失造成面源污染，进而影响受纳水体的水质。因此，做好农业面源污染控制是防治回归水影响地表水环境的有效措施。

耕地草地灌溉应采用节水方式，以减少回归水对河道水质的污染，科学种植，大力发展生态农业，时限农业生产的清洁生产，即引导农民积极调整种植结构，发展有机农业和生态农业，推广城市的施肥和施药技术，提高化肥和农药的效率，减少对环境的影响；确定不同区域主要作物的施肥区划，采用平衡施肥、深施和水肥综合管理措施，重点避免在作物生长早期大量施用氮肥，恰当应用畅销缓释肥，鼓励施用有机肥，并采用改良的施肥方法，采用免耕或其他农田保护技术（缓冲带和生态沟渠），减少由于土壤侵蚀导致的磷酸盐和农药损失等，控制灌区农药化肥的使用量，减少农田灌溉退水进入水体的营养物量，减少灌溉回归水对沟渠水质的影响。

（6）库区水质保护措施

1）加强水土流失防治

在库周、水库上游地区及其各支流加强水土保持工作，加大草地植被的恢复、开展植树造林、种草，严格控制耕地的种植坡度等水土流失防治措施，库周耕地尽量梯坪化，以提高土壤抗蚀力，减少水土流失和营养元素流失。

2）加强水库运行管理

建立水库水环境监测系统与监测制度，在库区设置水沙监测断面，关注水量变化，定期进行水质分析，及时掌握水库水沙变化动态，采取相应治理措施，并制定科学合理的水库运行制度。

（7）严格执法

为充分发挥水体正常功能，在库区物质进入库区，坚决执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，做到有法可依，违法必究。


	其他
	环境管理、监测与监理

1、环境管理

（1）环境管理任务

①贯彻国家及有关部门的环保方针、政策及法规条例，落实污染防治规划，对工程环境保护措施的执行情况进行监督；

②建立环境监测系统，审定监测计划，组织环境监测计划的实施；

③编制年度环保工作计划，整编环境监测资料，编制年度环境质量报告；

④开展环境教育及环保宣传，提高有关人员及库周群众的环境意识。

针对工程建设各阶段对环境保护工作的不同要求，环境管理工作的侧重点亦有所差别。在工程施工期：加强工程施工环境管理，落实“三同时”的环保方针，监督检查施工期环保措施的实施情况，组织施工环境监测。在工程运行期：监督环保措施的执行，开展环境监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，发现问题，及时提出对策措施，并监督实施，确保工程环境总体目标的实现。

（2）环境管理机构设置

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，工程的环境管理工作应由专门机构负责，确保完成工程环境管理任务。水库工程的各项环境保护措施，将在当地环保部门的指导和监督下，由建设单位组织实施。建设期在水库工程管理处下设环境保护管理办公室（简称环保办），作为工程环境管理的职能部门，环保办应与环境监测、监理单位密切合作，共同为本工程环境保护工作服务。水库运行期，水库管理机构设专人负责环保工作，具体工作内容是环保设施的日常检查、维护，处理水库管理用地内环境纠纷，配合当地环保、林业、建设部门完成对水库环境保护工作的监督。

本项目环境管理清单见表5-1。

表5-1 环境管理主要内容
实施时期

污染类别

环境治理措施

治理效果

施 工 期

废 气

施工扬尘

①施工过程中使用砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘。

②干燥季节要适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。

③施工内部工地裸露地面应覆盖防尘布或防尘网、定时水雾喷洒降低施工场地扬尘、配置文明施工等措施防止扬尘造成影响。

④气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的地方，并应当采取防护措施。
⑤施工场地进出口处应当设置车辆清洗及配套的排水沉淀设施，运送物料的车辆出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流。周边的道路保持清洁不得存留建筑垃圾和泥土。

⑥工程施工产生的渣土堆放应当采取防止暴雨冲刷遮挡和覆盖等必要措施。各类建设工程均由单位指定专人负责现场控制扬尘污染的实施。

⑦多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车或篷布覆盖的运输车进行运输，不得超载，并控制车辆行驶速度，防止运输过程中的飞扬和洒落。

⑧所有运输沙石、水泥、土方等易产生扬尘的车辆，必须符合规定的要求，封闭严密，不许撒漏。沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。

⑨施工过程中必须实施“六个100%管理，即施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁建筑物拆除100%湿法作业。

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

废 水

施工废水

施工时避开雨天，防止降雨形成泥水横流；施工场地废水泥沙含量大，且易于沉淀处理，在场内设置沉淀池，废水经沉淀处理后用于施工临时生活区和道路的洒水防尘。

不外排

生活污水

施工人员生活污水经防渗化粪池沉淀后集中拉运至当地污水处理厂。

不外排

噪 声

设备噪声

合理安排施工时间，尽量避免夜间22时~凌晨06时严禁施工。施工中必须采取降噪措施。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

运输噪声

禁止超载，减速慢行。

减小对周围环境的影响

固废

（1）在施工过程中产生的废包装袋、废建材等建筑垃圾，项目建设单位和施工单位应加强管理，做好防尘和清运工作。

（2）建筑垃圾必须按环境卫生管理条例的有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，应采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用后运到指定地点处置，严禁乱堆乱放。

（3）生活垃圾应定点堆放，及时清运拉运至当地垃圾填埋场处理。

处置率100%

运营期
废水
管理人员生活污水经防渗化粪池沉淀后集中拉运至当地污水处理厂。
不外排
噪声

选用低噪声设备；采取消声器、减震、隔声措施等。
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
固废

生活垃圾应定点堆放，及时清运拉运至当地垃圾填埋场处理。

处置率100%

2、环境保护监测计划
（1）施工期环境监测计划
本项目施工期环境监测计划见表5-2。
表5-2   施工期环境监测计划
环境要素
监测地点
监测项目
监测频次、时间
实施机构
负责
机构
监督机构
水土保持
项目途经区域
水土流失
视情况确定，施工期不少于2次
委托有资质的环境监测单位
项目建设指挥站
有资质的第三方环境监理单位
生态
·有可能造成植被破坏的，需提出相应的植被保护措施。
·严格按照设计要求界定施工范围，严禁越界施工。
·施工后尽快平整土地，尽量缩短临时用地时间。
随机检查
（2）运行期水环境监测计划

表5-3   运行期环境监测计划
环境要素
监测地点
监测项目
监测频次、时间
实施机构
负责机构
地表水水质
水库库心

pH、溶解氧、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、六价铬、硫酸盐、氯化物、铁、汞、铅、粪大肠菌群等

每年的丰、平、枯三期进行，每期采样两次，每次时间间隔大于5d

委托有资质的环境监测单位
项目建设指挥站
生态
植被的植物资源状况、区系组成及特点，主要植被类型及分布区域。植被的面积、植物物种及其所占比例、株高、优势度、覆盖度、天然更新状况等。

监测时间选择在每年6月下旬，工程投运后5年内每年进行例行监测，运行中、后期视情况确定监测周期或停止监测。动态观测周期每年按丰、平、枯三季进行，连续监测至相对稳定期，以此分析库区工程对生态的影响。



	环保投资
	根据上述拟定的环保措施，本工程环境保护投资40356.67万元，环保投资203.5万元。环保投资占工程全部投资的0.5%，环保投资情况见详见下表。

表5-3  项目环境保护投资一览表
环保投资项目

排放源

治理措施

投资

（万元）

大气环境

施工废气及施工粉尘

加强管理、合理布局，加强场地洒水，挖方及时回填等

40

水环境

施工废水、施工生活废水、运行生活废水

集水沟收集废水，设沉淀池处理后洒水抑尘或绿化；生活废水采用化粪池收集后拉运至当地污水处理厂
30.5
固体废物

弃渣、生活垃圾

弃渣妥善堆存于弃渣场；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门处置

25
噪声

施工设备及车辆

选用低噪声设备、合理布局，合理安排施工时间

10
生态环境

施工完成后生态恢复资金
80

独立费用
施工期与运行期环境监测措施
18
合计

203.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除，以利于天然状态下植被的恢复；禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火；施工结束后对扰动地面采取场地平整措施
	现场是否平整；是否硬化压实；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾
	大力实施本土植物恢复措施，促进本区域植被的自然恢复；发展本地原有的优势植物
	施工区临时占地迹地恢复，覆土并绿化

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期生活污水经化粪池收集后由吸污车定期拉运至当地生活污水处理厂处理，施工废水通过沉淀池处理后，回用于施工现场
	水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	水库管理所人员产生的生活污水，经收集后由吸污车定期拉运至当地生活污水处理厂处理，严禁向水库内倾倒生活垃圾和排放生活污水
	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	使用低噪声设备；合理安排施工时间；运输车辆减速慢行，禁止鸣笛
	使用低噪声设备；合理安排施工时间；运输车辆减速慢行，禁止鸣笛
	选用低噪声设备；采取消声器、减震、隔声措施等
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧
	大气环境不应本项目的建设而减低
	/
	/

	固体废物
	施工完成后及时做好迹地清理工作；工程弃渣运至当地弃渣场填埋，不外排。施工现场设置生活垃圾收集点，定期拉运至生活垃圾填埋场。
	固体废物都合理处置，没有随意堆放和排放现象。
	生活垃圾集中收集，定期拉运至生活垃圾填埋场。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	建立以环境保护领导小组；加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与资质方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；加强运输人员的环境污染事故安全知识教育。
	/
	加强库区生活污染的治理，大力发展沼气，减少生活污水和牲畜污水排放；对库区经济进行统一规划，采取措施促进生态农业的发展，防治面源污染。
	制定突发环境事件应急预案，做好风险防范措施

	环境监测
	对项目途经区域生态进行检查
	现场是否平整，生态是否恢复
	/
	/

	防沙治理
	施工期设置专人监管，防止施工人员破坏植被，指定进出车辆行驶路线，制定《治理方案》
	现场是否设置专人监管，是否制定防沙《治理方案》
	/
	/


七、结论

	本项目在保证严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。


23

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

