建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：昌吉州呼图壁县第三水厂二期工程                          

建设单位（盖章）：呼图壁县住房和城乡建设局                          

编制日期：2025年12月     

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昌吉州呼图壁县第三水厂二期工程

	项目代码
	2020-652323-48-01-053229

	建设单位联系人
	王兴龙
	联系方式
	18690329088

	建设地点
	昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁河东侧，位于呼图壁县县城南端，园户村镇上二工村境内

	地理坐标
	（ 86 度 49 分 53.694 秒， 44度 7 分 48.354 秒）

	国民经济

行业类别
	D4610自来水生产和供应
	建设项目
行业类别
	94自来水生产和供应461

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	昌州发改投资【2020】118号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	211

	环保投资占比（%）
	7.03
	施工工期
	2011年9月3日-2015年9月20日

	是否开工建设
	□否
☑是： 2021年9月3日开工，2025年9月20日竣工，未批先建行为已做完笔录，正在走处罚流程。           
	用地（用海）
面积（m2）
	0（三水厂总占地面积28000平方米，本期占地面积9300平方米，为一期预留用地，无新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目属于“鼓励类：二、水利 2、节水供水工程：农村供水工程，节水改造工程”。因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》符合性分析

本项目位于呼图壁县县城南端，呼图壁河东侧，根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（2025年1月10日发布），并结合新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台（https://www.xjeeac.cn:8093）研判结果，项目区所在环境管控单元名称为昌吉州西部限采区，属于重点管控单元，昌吉州环境管控单元图见附图1，具体管控要求详见表1-1。

表1-1  本项目所在管控单元管控要求

环境管控单元编码
ZH65232320004
环境管控单元名称
昌吉州西部限采区
环境管控单元类别
重点管控单元

管控要求
本项目情况
符合性
1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。

2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。 

本项目为水的生产与供应业，项目水源为呼图壁河，不涉及地下水的开采。
符合

3、与《市场准入负面清单（2025年版）》的符合性分析

本项目为供水项目，项目类别为水的生产和供应业，根据国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知（发改体改规〔2025〕466号），电力、热力、燃气及水生产和供应业，禁止许可事项为：未获得许可，不得从事电力和市政公用领域特定业务。本项目为水的生产与供应业，不属于禁止许可事项，因此项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》。
4、与饮用水水源保护相关法律法规的相符性分析 

《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）第58条规定：“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。” 第59条第一款规定：“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。” 

本项目位于呼图壁县呼图壁河东侧，为供水项目，水源取自呼图壁河青年干渠渠首，根据《呼图壁县地表水饮用水水源保护区调整技术报告》（2021.6）：

呼图壁县经过多年的水源地建设，现经自治区审批通过的集中式饮用水水源地共有5处，分别为县城地表水饮用水水源保护区、县城地下水饮用水水源保护区、大丰镇饮用水水源保护区、一乡三镇饮用水水源保护区、雀尔沟镇饮用水源保护区。
本项目主要涉及呼图壁县县城地表水水源地（呼图壁河青年渠首工程），该水源地划分方案为：一级保护区范围为取水口所在的整个水库作为一级水域范围的保护区，一级保护区陆域范围以高程线786m一下的东侧的陆域范围，北侧以防洪堤坝为边界，西侧与南侧以水库防洪堤坝为边界。二级保护区范围从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸2000m，下游以水库的防洪堤坝作为边界；沿岸纵深范围为1000m，但不超过自然分水岭的多边形区域，所以二级保护区西侧按分水岭为边界，东侧以1000m为界限。 

据计算一级保护区的周长为2.867km，面积为0.423km2；二级保护区的周长为9.399km，面积为4.836km2。

取水口的水库边界已建实体围墙约1.5 km，在水源地二级保护区边界已建围栏12km，已实现了水源地一、二级保护区全封闭保护。

本项目为供水工程项目，位于水源地保护区北侧约10km，符合《中华人民共和国水污染防治法》。

5、选址可行性分析

本项目位于呼图壁县呼图壁河东侧，为供水项目，水源取自呼图壁河青年干渠渠首，取水点位于水厂南部，距离水厂约8公里，取水方便。项目区地势开阔且平坦，便于工程建设，靠近现状公路，便于后期管理及维护。
项目已于2021年9月2日取得呼图壁县自然资源局出具的建设工程规划许可证，项目符合当地国土空间规划。
综上所述，项目选址可行。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

呼图壁县现状有3座水厂，分别为第一水厂、第二水厂和第三水厂。

第一水厂建于1987年，位于呼图壁县幸福路，共有3眼井，其中1眼已经报废，另2眼分别建于1990年和2002年，出水量分别为110m3/h和140m3/h。
第二水厂建于1992年，位于呼图壁县天龙水泥厂北侧，共有6眼井，其中1992年打了2眼，出水量均为120m3/h；2004年打了2眼，出水量均为180m3/h；2005年打了2眼，出水量均为200m3/h。据了解，现状井深在180~200m。调节构筑物为一座3500m3的清水池。
目前第二水厂负责供应呼图壁县城现有城区的生活及公共用水，最高日供水量约2万m3/d，第一水厂作为备用水厂，仅在紧急情况下启用。

根据呼图壁县自来水公司提供资料显示，县自来水厂机井水位每年下降0.8m左右，机井存在掉泵现象。同时呼图壁城镇区域属地下水超采区。因此，从遏制地下水超采，保障用水需求方面考虑，规划供水水源应采用地表水。为保护地下水资源，第二水厂日供水量2万m3/d的供水能力将无法保留，届时县城及工业园和周边乡镇将全部由第三水厂供水。
本项目为昌吉州呼图壁县第三水厂二期工程，位于呼图壁县呼图壁河东侧，项目一期立项时间2012年8月23日，立项名称《关于呼图壁县城供水二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（新发改投资[2012]2221号），环评批复时间2012年7月10日，批复文件《关于新疆呼图壁县城供水二期工程环境影响报告表的批复》，一期于2014年5月开工建设，2017年6月完工，2018年7月通水，设计日供水量2.5万m3/d，水源取自呼图壁河青年干渠渠首，取水点位于水厂南部，距离水厂约8公里，位于呼图壁县青年渠首三库，河水通过一库大坝提高水头经溢流堰进入二库，经二库与三库之间的渗流坝体渗入三库，经过沉淀后通过引水闸门进入原水管道，取水点下游约1公里处设有圆中环泥沙分离设施。现状进水总管为两根DN600的输水管，出水管为两根DN800管道。主要采取的净水工艺为：絮凝-沉淀-过滤-消毒，出水满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

第三水厂一期工程建设性质为新建，在取得环评批复后建设完成净水工程并通水，但由于资金问题，未建设污泥处理设施（纳入二期工程建设），因此未完成竣工环境保护验收，属于未验先投，目前正在走处罚流程。

本项目为二期工程，建设性质为扩建，于2020年11月13日取得昌吉州发展和改革委员会出具的《关于呼图壁县第三水厂二期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（昌州发改投资【2020】118号），项目已于2021年9月3日开工，2025年9月20日竣工，属于未批先建，目前正在走处罚流程。
根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号“建设项目环境保护管理条例”等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（部令第16号），本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中的“94自来水生产和供应461（不含供应工程，不含村庄供应工程）-全部”类别，应编制环境影响报告表。为此，受呼图壁县住房和城乡建设局委托，我公司承担了环境影响报告表的编制工作。

评价单位对项目所在区域进行现场踏勘，对评价区范围的自然环境等情况进行了调查，收集了当地环境现状等资料。编制了环境影响报告表，报生态环境主管部门审批。

2、地理位置

本工程建设地点位于昌吉州呼图壁县呼图壁河东侧，位于呼图壁县县城南端，园户村镇上二工村境内，项目中心地理坐标为：E86°49′53.694″，N44°7′48.354″。项目区北侧和南侧为空地，东侧为道路，道路东侧为农田，西侧为呼图壁河。

项目地理位置图见附图2，项目周边关系图见附图3。

3、原有工程概况

项目一期工程建设内容见表2-1。
表2-1   一期工程主要建设内容
项目
建设内容

主体工程
格栅间1座，总建筑面积186.16 m2，框架结构，一层
净化间1座，总建筑面积1907.85m2，框架结构，二层
清水池2座，总容积8000 m3，钢砼结构
回流调节池1座，总容积195 m3，钢砼结构，一层
加氯间1座，总建筑面积135.85 m2，框架结构，一层
自用水泵房1座，总建筑面积81.25 m2，框架结构，一层
变配电室1座，总建筑面积172.2 m2，框架结构，一层
门卫室1座，总建筑面积16.17 m2，砖混结构，一层
水质检测及自控中心（综合楼）1座，总建筑面积1447.76 m2，框架结构，三层。主要进行12项常规检测：1.色度/(度)；2.浑浊度/(NTU)；3.肉眼可见物；4.嗅和味；5.耗氧量(以O2计)/(mg/L)；6.氨氮/(mg/L)；7.溶解性总固体/(mg/L)；8.PH；9.细菌总数/(CFU/ML)；10.总大肠菌群/(MPN/100ml)；11.耐热大肠菌群/(MPN/100ml)；12.余氯。
配套工程
新建配水管线DN500(PE)长5900米、DN400(PE)长1550米、DN250(PE)长428米。
环保工程
废气
现状水质检测中心产生实验废气通过集气罩收集+换气扇排出。现状食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。
废水
现状实验设备冲洗废水与生活污水排至化粪池，定期用封闭式吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
固废
现状污泥未经处理外排，不符合环保要求。工作人员产生生活垃圾定期交由环卫部门统一收集处理。
噪声
选用低噪声设备、减振等措施。
一期工程设计有污泥调节池1坐，污泥浓缩间1座，储泥池1座，污泥脱水机房1座等污泥处理设施1套，但由于资金问题，污泥处理设施未建设，因此，一期工程未完成竣工验收工作。一期工程未建设的污泥处理设施已纳入二期工程建设。
4、本次扩建工程建设内容及规模

本次扩建在一期预留用地建设，建设内容及规模：新建絮凝沉淀池、V型滤池、污泥调节池、清水池等及配套附属设施，供水量5万立方米/日。
本次扩建项目工程组成情况见表2-2。

表2-2   工程组成表

项目
建设内容
主体工程
新建泵房鼓风机房及配电间1座，长宽为25.51×15.46m，框架结构，二层
新建V型滤池间1座，长宽为46.60×17.04m，框架结构，一层
新建清水池1座，长宽为27.80×20.00m，钢砼结构
新建絮凝沉淀池间1座，长宽为44.20×24.20m，框架结构，一层
新建污泥调节池1座，长宽为21.00×10.50m，钢砼结构
新建污泥脱水机房及泥棚长宽为30.50×12.50m

新建储泥池1座，总容积392.5 m3，钢砼结构

配套工程
新增混凝土硬化地面3160m2
新建砖混围墙226m
公用工程
给水
厂区给水来自厂区内供水干管，厂区给水主要用于生产生活及消防等，给水管网在厂区内形成环网以利于消防。
排水
沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥干化废水经过处理后上清液返回原水制水工序，不外排，清洗水池污水、构筑物放空水等经场内工艺排水管道收集后，经过厂内泵井直接提升进入污泥处理系统处理。

本次扩建无新增人员，无新增生活污水，现状生活污水排至化粪池，定期用封闭式吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
供电
由市政外网架空引入单回路10kV电源；拟新建变配电室1间，供电系统采用双回路10kV电源一用一备，每路电源均能承担全部负荷的100%运行。
供暖
本工程热源采用电采暖。
环保工程

固废

运营期固废主要为净水过程产生污泥以及滤池截留滤渣，经过污泥浓缩脱水等处理后干泥外运。
废气

项目为净水厂项目，净水过程无废气产生。
废水
运营期生产废水主要为沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥干化废水，经过处理后上清液返回原水制水工序，不外排，其次为清洗水池污水、构筑物放空水等废水，经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。

本次扩建无新增人员，无新增生活污水，现状生活污水排至化粪池，定期用封闭式吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
噪声
选用低噪声设备、减振等措施
生态
做好施工场地生态恢复，加强厂区绿化
5、主要原辅料及产品方案

该项目原辅料清单详见下表。

表2-3  本项目原辅料清单一览表

序号

原辅料名称

扩建前用量（kg/a）
本期扩建用量（kg/a）
扩建完成后总用量（kg/a）

来源

作用
1

碱式氯化铝
750
1500
2250
购买

絮凝
2 

食盐
60
120
180
购买

消毒
碱式氯化铝：分子式[Al2(OH)nCl6-n]，缩写PAC或BAC，是一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中，具有广泛的用途。
食盐：本工程设计采用二氧化氯消毒，采用电解食盐法制备二氧化氯，设计采用两套2000型二氧化氯制备设备，每台产氯量为0-2kg/h。
主要产品方案见表2-4。
表2-4    本项目主要产品方案    单位：m3/d
产品名称

扩建前供水量
本期扩建供水量
扩建完成后总供水量
服务范围
自来水
25000
50000
75000
呼图壁县城及县城周边工业园区，园户村镇及种牛场等
6、主要设备清单

项目主要设备使用见表2-5。

表2-5  本项目设备清单一览表

序号

名称

规格
材料
数量
1
机械混合、折板絮凝及斜管沉淀池间
1.1
排泥支管
DN50  L=1050mm
Q235B
72根
1.2

PJ型搅拌机
PJ-800  N=3.0kW
不锈钢

2套
1.3

穿孔集水槽

18350*400 *650

不锈钢
10根
1.4

手动蝶阀

DN200

48个
1.5

液动快开排泥阀

DN200

48个
1.6

排泥管

DN200 L=7900mm

Q235B

18根
1.7
穿孔排泥管

DN200 L=7450mm

ABS

28根
1.8
折板

LxB= 1400×500，δ=3mm
不锈钢

1190块
1.9
隔板

LxH=1400×1000，δ=3mm

不锈钢

80块
1.10
隔板

LxH=1400×1200，δ=3mm

不锈钢

90块
1.11
平行直板

LxH=1400×3500，δ=3mm

不锈钢

90块

1.12
钢梯

不锈钢

4套
1.13
斜管

PVC（聚氯乙烯），Φ=35mm，斜长1.0m，片厚0.5mm，倾斜角度60°

聚氯乙烯

251m3
1.14
钢格栅盖板

B=1280mm

钢
32.4m
1.15
管道及管件

1套
2
V型滤池
2.1

气水冲洗滤池整体浇筑滤板

8400mm×3000mm×200mm
钢筋混凝土

12套

2.2

可调式气水反冲洗长柄滤头

L=350mm，缝宽 0.5mm

ABS

10080套

2.3
进水调节堰

3180mm ×300mm×3 mm

不锈钢 316L

6套

2.4
化学锚固螺栓

M12×110

不锈钢 304

54只

2.5
滤料（均质石英 砂）

粒径 0.9~12mm，K ≤1.25

409立方米

2.6
承托层（粗石英 砂）

粒径4~8mm

31立方米

2.7
轴流通风机

400，Q=4263m3/h，n=1450rpm，N=0.18kW

6台

2.8
手动单轨小车

起升高度4m，起重量1t

1台

2.9
配电及控制系统

1套

2.1
超声波液位计

0-5m

6只

2.11
出水浊度计

6只

2.12
滤池阻塞传感器

6只

2.13
手动闸板阀

400×400

6只

2.14
气动闸板阀

300×300

6只

2.15
气动闸板阀

500×500

6只

2.16
气动法兰式碟阀
DN250  P=1.0MPa
6只

2.17
气动法兰式碟阀
DN300  P=1.0MPa
6只

2.18
气动法兰式碟阀
DN350  P=1.0MPa
6只

2.19
气动法兰式碟阀
DN400  P=1.0MPa
6只

2.20
气动法兰式球阀
DN50   P=1.0MPa
6只

2.21
手动法兰式碟阀
DN200  P=1.0MPa
6只

2.22
手动法兰式碟阀
DN200  P=1.0MPa
1只

2.23
双法兰限位伸缩接头
DN250  P=1.0MPa
6只

2.24

双法兰限位伸缩接头
DN300  P=10MPa

6只

2.25

双法兰限位伸缩接头
DN350  P=1.0MPa

6只

2.26

双法兰限位仲缩接头

DN400  P=10MPa

6只

2.27

压缩空气系统

与气动阀门系统配套
1套
2.28

刚性防水翼环
DN600

Q235B
18只
2.29

法兰盘堵

DN600

Q235B
18只

2.30

手提磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC5

8具
2.31

栏杆

不锈钢

350米
2.32

钢梯

Q235B
11套
2.33

工宇钢吊车轨道

I20a
Q235B
48米
2.34

复合钢格栅盖板

1100×1194

Q235B
6块
2.35

复合钢格栅盖板

宽1540

Q235B
71平方米
2.36

铝合金玻璃顶罩

洞口2450×1500

铝合金
6套
2.37

管道及管件

1套
3
反洗泵房鼓风机房及变配电间
3.1

单级双吸离心泵
Q=430m3/h  H=12m

3台
3.2

Y180M-4型电机

U=380V   N=18.3KW

3台

3.3

罗茨鼓风机

Q=45.4m3/min，H=4m，N=45kW

2套
3.4

压力表

3只
3.5

轴流风机

Q=4200m/h
∅=400   N=0.18KW

5台
3.6

排水泵

Q=10m3/h  H=10m N=0.75KW
2台
3.7

2T电动单梁起重机

起重机LX2-4-20电动葫芦

MD12-9D
1台
3.8

2T电动葫芦

MD12-6D
1台
3.9

法兰式蜗轮双向硬密封蝶阀
DN350 PN=1.0MPa
3只
3.10

法兰式蜗轮双向硬密封蝶阀
DN250  PN=1.0MPa
3只
3.11

直通式增压泵自控阀

DN250  PN=1.0MPa
3只
3.12

法兰式管道传力伸缩接头

DN350  PN=1.0MPa
3只
3.13

法兰式管道传力伸缩接头

DN250   PN=1.0MPa
3只
3.14

手动蝶阀
DN200   PN=1.0MPa
2只
3.15

闸阀

DN50
1只
3.16

止回阀

DN50
1只
3.17

截止阀

DN25
1只
3.18

止回阀

DN25
1只
3.19

钢梯

3套
3.20

栏杆

34米
3.21

钢格栅盖板

39平方米
3.22

磷酸胺盐灭火器

MF/ABC2
8具
3.23

管道及管件

1套
4
清水池
4.1
蝶阀井
Φ1800
砌块
1座
4.2
蝶阀井
Φ1500

砌块

1座

4.3
检查井
Φ1250

砌块

2座

4.4
管道及管件
1套
5
自用水泵房
5.1

单级卧式双吸离

心泵

Q=15L/s  H=35m N=15kw
1台
5.2

蝶阀

DN80
1个
5.3

蝶阀

DN125
1个
5.4

微阻缓闭止回阀

DN80
1个
5.5

管道及管件

1套
6
加药间
6.1

轴流风机

Q=2339m3/h  N=0.18KW
1台
6.2

磷酸胺盐灭火器

MF/ABC2
2具
6.3

电控柜

DCD-2000
2台
6.4

电解槽

DJC-2000
2台
6.5

溶盐箱

RYX-200
2台
6.6

预处理系统

2台
6.7

磁力泵

MD-30
4台
6.8

冲盐泵

MD-100
2台
6.9

水射器

DN20
PVC
12支
6.10

漏氯报警器

2套

6.11

球阀

DN20
PVC
12支
6.12

球阀

DN32
PVC
4支
6.13

一体化PAC投加

系统

制备能力2000L/h，投粉量3-30kg/h
2套
6.14

管道及管件

1套
7
污泥调节池
7.1

潜水搅拌机

2.2KW
2台
7.2

潜水泵

Q=40m3/h，H=10m，N=3kw
2台
7.3

电动葫芦

1T单轨，起升电机N=2×0.4kw，N=1.5+0.2KW
1套
7.4

蝶阀

DN300
2个
7.5

止回阀

DN300
2个
7.6

蝶阀

DN200
1个
7.7

蝶阀井

Φ1200
砌块
1座
7.8

管道及管件

1套
8
污泥浓缩池
8.1

污水提升泵

Q=20m3/h，H=8m，N=1.1kW
2台（一用一备）

8.2

集水井

φ2000
钢砼
1座
8.3

止回阀

DN80
2个
8.4

闸阀

DN80
2个
8.5

管道及管件

1套
9
污垢脱水机房及泥棚
9.1

离心式脱水一体机

N1=2.2Kw  N=0.75KW
1台
9.2

絮凝搅拌罐

Q=0.8m3,  N=0.75kW
钢
1台
9.3

移动式空压机

Q=0.36m3/min，P=0.7Mpa，N=3
1台
7、水源情况及出水水质

7.1水源情况
呼图壁河发源于天山北坡，径流以冰川积雪融水补给为主，降水次之。呼图壁县城地表水水源地供水区包括呼图壁县城镇、大唐集团呼图壁热电厂、天山工业园重化工产业区。

本项目水源取自呼图壁河青年干渠渠首，根据建设单位提供的相关资料，呼图壁河青年渠首实测多年平均年径流量4.18亿m3，但年内分配极不均匀，5~10月径流量占全年径流量的89.7%，枯水期水量仅占全年径流量的10.3%。青年渠首改造工程于2009年动工建设，2011年建成运行。改造后青年渠首由上坝和下坝两套建筑物系统组成，上坝由坝体、泄洪冲沙槽，泄洪冲沙闸和溢流堰组成，下坝由坝体、冲沙闸、和进水闸组成，上坝形成外库，下坝形成内库，外库库容138万m3，内库库容508万m3，总调蓄库容134万m3，设计正常蓄水位778.45m。上库主要功能为冲沙、泄洪，下库主要功能为引水并兼顾冲沙。工程的完成，作为第三水厂的供水水源，可以使有限的水资源发辉更大的作用。

7.2出水水质
本项目供水厂出水水质指标达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），标准限值见下表：

表2-6   出水水质控制标准
序号

指标
限值
1

微生物指标
总大肠菌群（MPN/100mL）
不得检出
2 

菌落总数（MPN/100mL）
100
3
毒理指标
砷（mg/L）
0.01
4
镉（mg/L）
0.005
5
六价铬（mg/L）
0.05
6
铅（mg/L）
0.01
7
汞（mg/L）
0.001
8
氰化物（mg/L）
0.05
9
氟化物（mg/L）
1.0
10
硝酸盐（mg/L）
10
11
感官性状和一般化学指标
色度（度）
15
12
浑浊度（NTU）
1
13
臭和味
无异臭、异味
14
pH
不小于6.5，且不大于8.5
15
铁（mg/L）
0.3
16
锰（mg/L）
0.1
17
铜（mg/L）
1.0
18
锌（mg/L）
1.0
19
氯化物（mg/L）
250
20
硫酸盐（mg/L）
250
21
溶解性总固体（mg/L）
1000
22
总硬度（mg/L）
450
23
高锰酸盐指数（mg/L）
3
24
氨（以N计）（mg/L）
0.5
8、工程投资

本项目总投资3000万元，资金来源为中央预算资金及地方自筹。
9、劳动定员

本项目水厂年工作365天，现状劳动定员为12人，两班制。

本次扩建无新增劳动定员。
10、平面布置

10.1布置原则

厂区总平面布置遵循以下原则：

与城市总体规划相衔接，并与周边环境相协调；厂区功能分区明确，构筑物布置紧凑，力求经济合理利用土地，减少占地面积；流程力求简短、顺畅、避免迂回重复；近远期结合良好，构筑物尽量集中，形成一完整整体；总平面图布置满足交通运输和消防要求。同时还应根据城市主导风向、进水方向、出水位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理、管理方便、经济实用，还要考虑建筑造型、厂区绿化与周围环境相协调等因素。
10.2项目区平面布置

呼图壁县三水厂整体选址近似呈矩形，总占地面积2.8公顷，厂区总平面布置按照功能分区，可分为生产区和生活区两个部分，两区之间以道路、绿化分隔，可自成体系。生活区为综合楼，位于厂区北侧，生产区充分利用地形，整体采用集中布置设计，构筑物依流程顺序由高向低依次排列，降低了工程运转费用及土方量。
一期土建已预留二期细格栅间、加药间、污泥回流泵房、污泥储池、污泥调节池、污泥浓缩池、污泥脱水机房，二期只需增加设备。

二期新建泵房鼓风机房及变配电间、V型滤池间、清水池、絮凝沉淀池间、污泥调节池各一座，布置于一期西侧预留空地。
为便于交通运输和设备的安装、维护，厂区内道路宽6m，转弯半径为8m，道路布置成网格状，通向每个建筑物均设有道路。
本项目设计时综合考虑进水方向、出水位置、工艺流程特点等因素，近远期相结合，区域分工明确，平面布置合理。
详见附图4三水厂一期平面布置图，附图5三水厂二期平面布置图。

	工艺流程和产排污环节
	1、净水处理工艺流程
本工程主体工艺采用机械混合+折板絮凝反应池+斜管沉淀池+V型滤池+二氧化氯消毒为主的净水工艺，净水工艺流程及产排污环节见下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  净水处理工艺流程及产污节点图
（1）机械混合
本工程混合方式采用机械搅拌混合，新建混合池2组，与折板絮凝反应池、斜管沉淀池合建。根据本项目初设，混合池停留时间为50.9s，混合池尺寸为：L×B×H=2.0m×2.0m×5.7m，每座混合池设计一台不锈钢搅拌机，搅拌机型号为PJ-800，N=3.0kW，共2台搅拌机。
（2）折板絮凝反应池
来水经混合池后进入絮凝池配水槽，均匀进入絮凝池，后经配水花墙进入沉淀池。根据本项目初设，新建絮凝池2组，单座设计流量Q=1094m3/h，停留时间为19.82min，有效水深为4m。絮凝池池底设置DN200穿孔排泥管，絮凝池共设有28根排泥管，排泥管上设有液动快开排泥阀，定期排出池底积泥兼做放空管，再通过DN300排泥管重力排至污泥调节池。
（3）斜管沉淀池
絮凝池来水经配水花墙进入沉淀池。根据本项目初设，采用φ200孔洞作为花墙配水眼，单池设计穿孔管105个，共设置5行，21列。斜管沉淀池设计2组，斜管断面采用蜂窝六角形，内径采用35mm，斜管总长设计为1000mm。沉淀池出水采用集水堰出水。沉淀池采用底部安装的排泥管排泥，单座沉淀池共设有9根DN200排泥管，通过排泥管底部安装的支管将沉泥排至集泥槽，再通过DN300排泥管排出池外，定期或根据池内泥位计信号由PLC控制排泥阀启闭，排泥池内积泥，重力排至污泥调节池。
（4）V型滤池
本项目设计采用单排双格型滤池，单格滤池设计宽度7.3m，长度8.4m，单格滤池的过滤面积为50.4m2。滤池格数设计为6格。根据本项目初设，本项目设计反冲洗分三步：第一步为气冲，气冲强度为15.0L/（s·m2），气冲时间为1~2min；第二步为气水混冲，气冲强度为15.0L/（s·m2），水冲强度为2.4L/（s·m2），气水混冲时间为4~5min；第三步为水冲，水冲强度为4.7L/（s·m2），水冲时间为5~8min。
（5）消毒间
本工程设计采用二氧化氯消毒，投加消毒剂点设在V型滤池出水管口处，为确保供水水质，消毒剂与水接触时间不得低于30min，在管网末梢余氯量不低于0.02mg/L。
本工程二氧化氯制备采用电解食盐法，设计采用两套2000型二氧化氯制备设备，每台产氯量为0-2kg/h，计划安装于现状净化间内的加药间。
本项目净水处理工艺过程产生主要污染物为生产废水，污泥及设备运行产生的设备噪声，产生污泥经排泥管排至污泥调节池进行进一步处理。
沉淀池排泥水、滤池反冲洗水等生产废水，经过处理后上清液返回原水制水工序，脱水后的干泥外运。
2、污泥处理工艺流程

本工程污泥处理工艺流程及产污环节见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  污泥处理工艺流程及产污节点图
污泥处理工艺流程简述：净水厂排泥水由污泥调节池经潜水泵，通过一根输泥干管抽送至污泥浓缩池，经浓缩后的污泥排入储泥池储存，后经螺杆泵送至脱水机房脱水，干泥外运。

本项目为净水厂项目，项目水源为呼图壁河青年干渠渠首，呼图壁河地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，水质较好，产生污泥较少。污泥处理过程中产生主要污染物为处理设备产生的设备噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目一期已于2012年取得环评批复，根据《关于新疆呼图壁县城供水二期工程环境影响报告表的批复》（昌州环评[2012]125号），项目主要建设内容及排污情况如下：

新建净水厂工程及型号为CSLWN.60-85/60-AⅢ燃煤采暖锅炉一台等配套附属设施，同时配套建设供水管网工程项目，近期(2015年)供水规模2.5万立方/日，远期(2025年)供水规模为5万立方/日。

运营期项目采暖锅炉烟尘排放须达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)中Ⅱ时段二类区标准要求。运营期净水厂的底层冲洗水和生活污水经化粪池处理后，冬季贮藏夏季用于厂区绿化，不外排。生活垃圾、锅炉燃煤灰渣集中收集运往当地垃圾填埋场处置。

一期工程于2014年5月开工建设，2017年6月完工，2018年建成并正式通水，现状日供水能力约1.2万立方（暂未达到设计规模），一期工程未建设采暖锅炉，实际采用电采暖，由于资金问题未建设污泥处理设施未进行环保验收，根据一期环评报告结合一期运行过程中原有污染情况如下：
（1）废水
本项目一期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为絮凝沉淀过程排泥水等，由于资金问题，一期未建设污泥处理设施，排泥水存在乱排现象。

现状实验设备冲洗废水和生活污水经化粪池处理后，定期用封闭式吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

（2）废气

本项目净水厂项目，净水过程无废气产生。一期环评批复燃煤采暖锅炉未建设，实际采用电采暖，无锅炉废气产生。
水质检测中心产生少量实验废气通过集气罩收集+换气扇排出。食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。

（3）固废

本项目一期产生固废主要为污泥及员工产生生活垃圾，设计污泥经过污泥浓缩、脱水等处理后干泥外运，但由于资金问题，一期未建设污泥处理设施（纳入二期建设，目前已建设完成，但暂未启用），现状污泥存在乱排现象。生活垃圾设置垃圾箱，定期交由环卫部门统一处置。

（4）噪声

本项目噪声主要为设备噪声，通过选用低噪声设备、采取减振、加强绿化等措施后能够达标排放。

根据2022年1月24日对本项目厂界四周一米处的噪声监测结果可知，现状噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应2类标准。

现状主要污染物排放情况见表2-7。

表2-7  一期项目污染物排放汇总表
类别
主要污染因子
产生量（t/a）
最终去向
大气污染源
水质检测中心产生少量实验废气

非甲烷总烃
少量
集气罩收集+换气扇排出
食堂油烟
油烟
2.63kg/a
油烟净化装置处理后达标排放

水污染源

排泥水
SS
6862m3/a
排放到周边河坝
清洗水池废水
SS
少量
工艺排水管道收集后，进入污泥处理系统处理，不外排
试验废水及生活污水
COD、BOD、SS、氨氮
280t/a
经化粪池处理后，定期用封闭式吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

固体废物
污泥
4117.2t/a
排放到周边河坝
生活垃圾
2190t/a
垃圾桶收集，定期交环卫部门处理
“以新带老”措施
本项目一期试验废水和生活污水采用化粪池处理后，定期用封闭式吸污车运送至呼图壁县丰泉污水处理厂处理，建议优化试验废水收集装置，升级微生物废液灭菌设备，实验室废水经预处理后满足丰泉污水处理厂的进水水质标准后方可拉运至丰泉污水处理厂。
一期未建设配套的污泥处理设施，存在污泥乱排现象，污泥处理设施已纳入二期建设，但暂未启用，建议尽快启用污泥处理设施，污泥经污泥浓缩、脱水后干泥外运。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点的监测数据。
根据中国环境影响评价网中环境空气质量模型技术支持服务系统（网址：http：//data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）所提供的国控点数据可知，距离本项目最近的为昌吉州国控点，故引用昌吉州国控点2023年的环境质量数据和结论能够反映本项目区环境空气质量现状，较为可行。
昌吉州国控点2023年环境质量数据见下表。
表3-1  环境空气常规因子现状监测及评价结果  单位：μg/m3
序号

项目
平均时间
标准值

监测值
占标率
超标倍数

达标情况
1

SO2
年平均
60
7
11.7%
-

达标
2
NO2
年平均
40
32
80%
-
达标
3

PM10
年平均
70
83
118.6%
0.186
不达标
4
PM2.5
年平均
35
48
137.1%
0.371
不达标
5
CO
95百分位24小时平均
4mg/m3
2.2mg/m3
55%
-
达标
6
O3
90百分位8小时平均
160
143
89.4%
-
达标
由上表可知，2023年昌吉州环境空气质量数据中SO2、NO2年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，由于受当地沙尘天气影响导致的PM2.5、PM10年平均浓度超标，表明项目区环境空气为非达标区。

2、地下水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目为净水厂项目，产生废水主要为生产废水和工作人员产生生活污水，生产废水主要为沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥干化废水，生产废水经过处理后上清液返回原水制水工序，不外排。其次为清洗水池污水、构筑物放空水等废水，经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。现状生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车拉运至丰泉污水处理厂。本次扩建无新增人员，无新增生活污水。项目产生废水均得到合理处置，不外排，不存在地下水污染途径，因此，未对地下水进行补充监测。

3、地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据本项目2021年5月初步设计时收集的呼图壁河水质资料，呼图壁河水质监测情况见表3-2：

表3-2  呼图壁河水质监测表      单位：mg/L

序号
监测项目
水质标准
监测值

单项水质评价
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
1
pH（无量纲）
6~9
7.72-8.52
Ⅰ
2
溶解氧
≧7.5
≧6
≧5
9.8
Ⅰ
3
挥发酚
0.002
0.002
0.005

0.001
Ⅰ
4
氰化物
0.005
0.05
0.2
＜0.004
Ⅰ
5
氨氮
0.15
0.5
1.0
0.172
Ⅱ
6
硫化物
0.05
0.1
0.2
＜0.005
Ⅰ
7
氟化物
1.0
1.0
1.0
0.25
Ⅰ
8
化学需氧量
15
15
20
15
Ⅰ
9
五日生化需氧量
3
3
4
3
Ⅰ
10
汞
0.00005
0.00005
0.0001
＜0.00001
Ⅰ
11
砷
0.05
0.05
0.05
＜0.0005
Ⅰ
12
铜
0.01
1.0
1.0
＜0.05
Ⅱ
13
铅
0.01
0.01
0.05
＜0.01
Ⅰ
14
锌
0.05
1.0
1.0
＜0.02
Ⅰ
15
镉
0.001
0.005
0.005
＜0.001
Ⅰ

16
六价铬
0.01
0.05
0.05
0.005
Ⅰ

17
石油类
0.05
0.05
0.05
＜0.025
Ⅰ

18
硒
0.01
0.01
0.01
＜0.005
Ⅰ

19
硫酸盐
250
33.6-134.5
-
20
氯化物
250
4.3-39.7
-
21
铁
0.3
＜0.1
-
22
悬浮物
-
-
-
2.2-3122.4
-
23
总硬度
-
-
-
100-230.2
-
根据建设单位提供的呼图壁河水文和水质化验资料，呼图壁河地表水水质良好，整体达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准。
4、声环境
由于项目区厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，因此，无需进行声环境质量现状监测。

由于本项目为未批先建项目，本次评价收集了新疆新农大环境检测中心（有限公司）对项目区所在地的检测数据，以此说明项目未批先建对周围声环境的影响。

根据监测报告：检测时间为2022年1月24日，检测仪器为“多功能声级计AWA5680”。监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法。
（1）评价标准

本项目位于呼图壁县呼图壁河东侧，位于呼图壁县县城南端，园户村镇上二工村境内，属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准见表3-3。

表3-3   《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

类别
昼间
夜间
2类
60
50
（2）监测数据及评价结果

项目区噪声监测结果见表3-4。

表3-4   声环境现状监测结果

监测点

环境噪声值Leq[dB(A)]

昼间

夜间

项目区东侧外1m
44
41
项目区南侧外1m
42
40
项目区西侧外1m
43
40
项目区北侧外1m
42
40
根据现状监测，工程所在区域噪声昼夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应2类标准，说明当地声环境质量良好。
5、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

土壤污染途径一般为大气污染物大气沉降和废水污染物垂直入渗等。项目产生排泥水、反冲洗水等生产废水经处理后上清液返回原水制水工序，不外排，清洗废水等经场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。本工程生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车拉运至当地污水处理厂。项目产生废水均得到合理处置，不外排，废水得到合理处置，不会产生地面漫流、垂直入渗等，因此基本不会对土壤环境造成影响。

6、生态环境

本项目位于呼图壁县呼图壁河东侧，根据《新疆生态功能区划》（2005），项目区属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。具体生态功能区划见表3-5。
表3-5   项目区生态功能区划
生态功能分区单元
主要生态服务功能
主要生态环境问题
主要生态敏感因子、敏感程度
主要保护目标
主要保护措施
适宜发展方向
生态区
生态亚区
生态功能区
Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区
工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁
生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量
节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境


	环境

保护

目标
	1、大气环境 
距离项目区最近的居民区为项目区东北侧约650m的上二工村，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境保护目标为厂界外500m范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，因此本项目无大气环境保护目标。

2、声环境 
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 

3、地下水环境 
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水环境保护目标。

4、地表水环境
本项目为净水厂项目，供水水源为呼图壁河青年干渠首，呼图壁河位于项目区西侧，为Ⅱ类水体，因此，地表水保护目标为呼图壁河。
5、土壤环境
本项目位于昌吉州呼图壁县呼图壁河东侧，用地类型为工业用地，无土壤环境保护目标。

6、生态环境 

本项目位于昌吉州呼图壁县呼图壁河东侧，无生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准
本项目为净水厂项目，净水过程无废气产生。

2、废水排放标准
本项目为净水厂项目，运营过程中废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥处理废水，其次为清洗水池污水、构筑物放空水等废水。排泥水、反冲洗水等生产废水经处理后上清液返回原水制水工序，不外排，污泥处理过程中产生的上清液经回流调节池回流至格栅配水间，不外排，清洗废水等经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。

现状实验设备冲洗废水和生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车拉运至丰泉污水处理厂。

项目生产废水均得到合理处置，不外排，不再执行相关标准。

本次扩建无新增人员，无新增生活污水，现状生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。
表3-6  废水排放标准（单位mg/L）
执行标准名称
pH值
COD
BOD5
SS
动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准
6-9
500
300
400
100
3、噪声排放标准

本项目位于呼图壁县呼图壁河东侧，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表3-7。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准   

类别

标准值，dB（A）
昼间

夜间

2类

60
50
4、固废排放标准

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。



	总量

控制

指标
	根据国家对污染物总量控制的要求和建设项目的特点，结合本项目所在区域的环境特征及排污情况，本项目无需设置总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为未批先建项目，项目已建成，施工期影响已消失，本次评价施工期环境影响以回顾性分析为主。
施工期主要环境影响为土石方开挖，材料运输装卸等过程产生的扬尘，施工车辆产生的汽车尾气；施工过程产生的施工噪声；施工人员产生的生活污水及生活垃圾；施工期产生建筑垃圾、弃方等。

1、施工期水环境保护措施

项目施工期废水污染源主要包括施工废水和生活污水。施工单位施工过程中采取的水环境保护措施为：

（1）施工废水：施工过程中的施工废水(骨料冲洗及施工机械清洗废水、混凝土浇灌养护废水)等，总体产生量较小，通过设置临时沉淀池收集、沉淀后可回用于施工清洗、养护、降尘，多余部分通过自然蒸发，不外排，对水环境产生影响较小。

（2）生活污水：施工期现场劳动人数约20人，总用水量约为1m3/d，总排放量约为0.8m3/d，产生的生活污水污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮，类比同类型污水水质，各污染物浓度：COD350mg/l、BOD5200mg/l、SS220mg/l，氨氮35mg/L，污染物的产生量为COD：0.28kg/d、BOD5：0.16kg/d、SS：0.176kg/d、氨氮：0.028kg/d，施工期生活污水经化粪池预处理后，定期用封闭式吸污车运送至丰泉污水处理厂处理。

施工单位严格遵守以上环保措施，项目施工期废水对水环境影响较小。

2、施工期大气环境保护措施
本项目施工期大气污染源主要为（1）土石方开挖、装卸作业和车辆运输产生的粉尘与扬尘，其主要污染物为TSP；（2）燃油施工机械以及运输车辆的尾气排放，其主要污染物为SO2、NOx、CO等。
根据本项目建设的实际情况，施工单位主要采取以下防尘措施： 
（1）作好施工组织规划工作，加强工地管理，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；袋装水泥堆放在专用的临时库房内；合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫等抑尘措施；加强路面养护，控制车速。

（2）对物料、渣土或废弃物等运输车辆采取密闭措施，不得凌空抛撒。
（3）运输及堆放砂石料、建筑材料等易起尘的建筑材料时必须加盖篷布，防止散落而形成尘源。

（4）加强对施工场地物料堆场的覆盖措施，禁止露天焚烧废弃物和生活垃圾。

（5）施工过程中严格控制扰动面积，尽量减少施工材料的临时堆放地。工程施工结束后，对于临时占地等扰动区，要进行土地平整。

（6）加强运输调度管理，禁止车辆在非工作道路上到处乱跑和到处碾压，尽可能保护原始地貌地面状态。对进入场区的道路路面经常清扫、洒水、修整，以保证道路畅通，减小扬尘污染。
（7）科学合理地进行施工组织设计，尽量减少临时占地，最大限度地保持原有地貌。施工结束后恢复施工迹地。对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失。
本工程耗油量少，污染物排放量少。而且，耗油中相当一部分燃油消耗于汽车运输上，主要是在公路上行驶，因此，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，并不集中在施工现场。
本项目施工期各种机械尾气排放量相对较小，且由于工程分散，不会对周围环境构成SO2、NOx和CO的主要污染源，对周围环境空气质量影响不大。
3、施工期声环境保护措施
工程建设期噪声污染源主要由施工机械运行时产生设备噪声以及出入场地施工车辆产生交通噪声，施工期噪声具有间断性、临时性和不固定性的特点，因此，施工期的噪声管理显得尤为重要，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位就施工期噪声控制主要采取以下措施：

（1）选择低噪声的机械设备；对于高噪声设备，通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械。 
（2）合理安排施工时间，禁止夜间进行土石方工程等噪声较大的施工作业。根据新疆维吾尔自治区环境保护条例（修订本）中规定，在居民村庄附近施工段，零时至八时（北京时间）不得进行产生噪声污染的建筑施工作业。

（3）为保护施工人员的健康，施工单位合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作；加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

4、施工期固体废物治理措施
施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及少量废土石方。

建筑垃圾包括废弃土渣、废砂石、废包装材料等，基本属于无害废物。建筑垃圾统一收集送往建筑垃圾填埋场处理。车辆运输散体物和废弃物时，必须加盖篷布，避免沿途漏撒；建设方应尽量做到挖、填平衡，渣土尽量在场内周转，用于场内平整、绿化、道路生态景观建设；施工结束后拆除各种临时施工设施，并及时平整土地。

工程施工高峰期人数约20人，生活垃圾产生量约为10kg/d，施工场地内设置垃圾收集点，定期交由环卫部门收集处理，对周围环境影响很小。
施工期固体废弃物均得到合理处置，对周围环境影响很小。

5、施工期生态环境保护措施

（1）植物保护措施

按照避让、减缓、修复和补偿的次序进行生态保护，减少生态破坏。优先采用避让措施，施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。通过优化施工方案，有效降低道路建设对评价范围内植被、景观的影响和破坏。
施工期加强施工管理，尽量缩小占地范围，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤，以免造成土壤和植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。
施工方在基础开挖之前将开挖区域内的表土单独剥离堆放，在施工结束后将剥离的表土覆于施工迹地对其进行植被恢复及绿化，做到边使用，边平整，边绿化。因施工活动区域面积较小，其植被局部空间分布改变较小，绿地调控环境质量的能力也不会有太大的改变。随着施工活动结束，场地迹地平整、回填等，区域植被通过自然恢复和人工恢复相结合的方式，来改变工程开发前区域植被结构单一的状况，使施工区域生态环境向有利的方向发展。因此，施工活动对评价区内陆生植物的直接影响较小，且可通过植物恢复措施将影响减小到最低程度。

临时工程是为工程建设服务的，使用结束后恢复至原状，临时用地在施工结束后将拆除临时建筑物，产生的建筑垃圾统一清运，清理平整后进行生态恢复，因此这类占地对环境的影响是暂时性的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。

对于临时占地破坏区，施工结束后按照国务院《土地复垦规定》进行土地复垦和植被重建工作，凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30~40cm），并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

妥善处理施工期产生的各类污染物、生活垃圾等，要进行统一集中处理，不得随意弃置。

在基础开挖过程中，应避免在大风天气以及暴雨天气进行作业，对于场地破坏区，施工完成后，应及时平整场地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

（2）动物保护措施

项目区位于呼图壁县呼图壁河东侧，项目为未批先建项目，项目已建设完成。项目区受人类活动影响，栖息的野生动物很少，鸟类栖息和生存的生境属广布型，这些动物适应能力强，对干扰不敏感。随着原有地貌和植被的恢复，部分野生动物将会迁回此处，工程施工的影响并不大而且是可逆的，因此施工活动对该区域的动物种群结构不会产生明显影响。

（3）防沙治沙生态保护措施

根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》： 

“按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成严重影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。 

本项目所在的不属于沙化土地封禁保护区范围，本次主要采取以下防沙治沙生态保护措施： 

①施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 

②优化施工组织，缩短施工时间，开挖的土方应分层开挖、分层堆放、分层回填。 

③施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免土壤沙化及水土流失影响。 

④严禁破坏占地范围外的植被，对因项目占地而造成的植被损失，应当按照正式征地文件，按规定进行经济补偿。 

⑤项目运营期通过厂区绿化增加区域绿化率，有利于减少土壤风蚀造成土地沙化。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1运营期大气环境影响分析
本项目为净水厂项目，净水过程无明显废气产生，基本不会对大气环境造成影响。

本次扩建无新增人员，无新增食堂油烟。现状食堂安装抽油烟机，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。
1.2自行监测
参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020），本项目属于水生产和供应项目，项目取水选取呼图壁河做为呼图壁县第三水厂水源，通过机械混合+折板絮凝反应池+斜管沉淀池+V型滤池+二氧化氯消毒为主的净水工艺，最后输送至配水管网，净水过程无明显废气产生，不设废气自行监测项目。

2、运营期水环境影响和保护措施

2.1运营期水污染源强核算
本项目运营期废水主要分为生产废水和生活污水。本工程建设无新增人员，无新增生活污水。现状生活污水经化粪池预处理后定期由吸污车拉运至丰泉污水处理厂处理。生产废水主要为沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥干化废水，其次为清洗水池污水、构筑物放空水等废水。排泥水、反冲洗水经处理后上清液返回原水制水工序，不外排，污泥处理过程中产生的上清液经回流调节池回流至格栅配水间，不外排，清洗废水等经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。

（1）沉淀池等排泥水
原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质，使水呈现浑浊、色度等影响。本项目采用絮凝沉淀的方法去除杂质，絮凝剂采用碱式氯化铝，絮凝剂投入絮凝沉淀池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物及部分溶胶物质。原水设计浊度取值为40NTU，色度取15，加药量为30mg/L，原水悬浮固体于浊度的相关关系为1:1.35，本项目为二期工程，二期设计供水规模为5万m3/d，干泥量计算参考英国水研究中心《污泥处理指南》提供的给水厂排泥水干泥量计算公式：

DS=SS+0.2C+1.53A+1.9F
其中，DS——设计干固体含量，mg/L；
SS——所去除的原水中的悬浮固体，mg/L，一般SS/NTU的比值变化范围为0.5-2.0左右；
C——所去除的色度（度）；
A——铝盐投加率（以Al2O3计，mg/L）；
F——铁盐投加率（以Fe2+计，mg/L）。
由于出水厂的浊度、色度需控制在出厂水水质标准以下，为此，在计算干泥量出厂水的浊度、色度时予以忽略。
则DS=40/1.35+0.2*15+1.53*30=78.53mg/L
平均日产干泥量：
78.53*10-6t/m3*5*104m3/d=3.93t/d
沉淀池排泥水的平均含固率约为5%，则排泥水总量约78.6m3/d，28689m3/a。
沉淀池总排泥水通过重力排泥进入污泥处理系统后，上清液返回原水制水工序，不外排，不会对周边环境产生影响。

（2）滤池反冲洗水
根据建设单位提供初设等相关资料，本项目设计采用单排双格型滤池，单格滤池设计宽度7.3m，长度8.4m，单格滤池的过滤面积为50.4m2。滤池格数设计为6格。根据本项目初设，本项目设计反冲洗分三步：第一步为气冲，气冲强度为15.0L/（s·m2），气冲时间为1~2min；第二步为气水混冲，气冲强度为15.0L/（s·m2），水冲强度为2.4L/（s·m2），气水混冲时间为4~5min；第三步为水冲，水冲强度为4.7L/（s·m2），水冲时间为5~8min。
根据原水水质的情况对滤池冲洗时间进行控制，按每天冲洗1次，根据计算，每格每天的最大冲洗水量约为149.99m3/d，反冲洗水总量约为899.94m3/d，328478.1m3/a。在过滤器过滤过程中，为避免滤料层截留的杂质数量不断增加，设计反冲洗一直伴随表面扫洗，表面扫洗的强度为1.5L/（s·m2），则表面扫洗水量约408.24m3/d，149007.6m3/a。则本项目反冲洗阶段共产生废水1308.18m3/d，477485.7m3/a。反冲洗阶段截留杂质平均含固率不超过3%，则产生滤渣产生量约39.25t/d，14324.57t/a。
反冲洗废水及表面扫洗水通过重力沉淀后，上清液返回原水制水工序，不外排，生产废水不会对周边环境产生影响。

（3）污泥处理废水
本项目排泥水总量约78.6m3/d，28689m3/a，污泥经浓缩、脱水等处理后，污泥含水率低于60%后污泥外运至县城垃圾填埋场卫生填埋，则污泥处理回收上清液约占排泥水的40%，废水产生量约31.44m3/d，11475.6m3/a。
项目生产过程中不使用有毒有害的化学物品，不含有重金属，污泥不属于危险废物，属于一般工业固废。本项目净水厂排泥水由污泥调节池经潜水泵，通过一根输泥干管抽送至污泥浓缩池，经浓缩后的污泥排入储泥池储存，后经螺杆泵送至脱水机房脱水，干泥外运。污泥处理过程中产生的上清液经回流调节池回流至格栅配水间，不外排，不会对周边环境产生影响。
（4）清洗水池污水、构筑物放空水
清洗水池污水、构筑物放空水经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。
（5）生活污水：本次扩建无新增人员，无新增生活污水。

项目水平衡图见图4-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  水平衡图   m3/d
2.2项目废水污染防治措施可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020），对项目废水类别、污染物种类及污染治理设施分析如下表所示：

表4-1   项目废水污染防治措施可行性分析一览表

产污环节

污染物种类

排放去向

排放口类型

执行排放标准

《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）可行技术及工艺
污染治理设施

项目污染治理设施名称及工艺

是否为可行技术

沉淀池排泥水

pH 值、悬浮物等

通过污泥浓缩、脱水等处理工艺处理后，上清液回用作原水返回制水工序，不外排。
/
无
絮凝、沉淀、过滤等等
污泥浓缩（絮凝）
☑是 □否 

滤池反冲洗水
pH 值、悬浮物等

通过重力沉淀后，上清液回用作原水返回制水工序，不外排。
/

无
絮凝、沉淀、过滤等等
重力沉淀
☑是 □否 

污泥处理废水
pH 值、悬浮物等

污泥浓缩、脱水处理产生上清液经回流调节池回流至格栅配水间，不外排。
/

无

絮凝、沉淀、过滤等等

污泥浓缩（絮凝）
☑是 □否 

因此，本项目采取的废水处理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）中的可行技术。

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018） 的规定，净水厂排泥水处理系统产生的分离水，经技术经济比较可回用或部分回用，水质应符合回用要求，且不应影响水厂出水水质。
综上所述，在采取一系列措施后，项目所产生的废水均能得到有效处置，对外环境影响不大。

2.3废水自行监测
参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020），本项目属于水生产和供应项目，项目产生废水均得到合理处理，不外排，未设置废水排放口，不进行废水自行监测。
3、运营期声环境影响和保护措施

3.1噪声源强分析
本项目噪声源主要来自于搅拌机、鼓风机、泵类等设备。主要噪声源及噪声源强见表4-2。

表4-2    噪声源强与防治措施

序号
设备名称
等效声级dB(A)

所在位置
1
搅拌机
80
（室内）间歇
2
鼓风机
85
（室内）间歇
3
泵类
80
（室内）间歇
3.2噪声影响分析及保护措施
根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的方法，点声源预测公式为：
①点声源在预测点产生的噪声贡献值(Leqg)
[image: image1]
式中：[image: image4.wmf]L

eqg

――噪声贡献值，dB；
T－－预测计算的时间段，s；

ti――i声源在T时段内的运行时间，s；
[image: image5.wmf]L

Ai

――i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
[image: image6.png]L, (1) ~201g(r/r)




式中：[image: image7.png]Ly(r)



――预测点处声压级，dB；
[image: image8.png]Lp(l" 0)



――参考位置r0处的声压级，dB；
r――预测点距声源的距离；
r0――参考位置距声源的距离。
本项目厂界环境噪声预测选取项目场地内主要噪声设备作为点源进行噪声预测，项目噪声源主要为搅拌机、鼓风机、泵类等设备产生的噪声。噪声叠加源强约为80~85dB（A）。项目通过选用低噪设备、合理布局车间内设备、设备安装防振垫、车间墙体隔音可降低噪音20dB（A）以上。 
本项目厂界环境噪声预测结果见表4-3。
表4-3   厂界环境噪声预测结果表   单位：dB(A)

序号

预测点

噪声源

治理后声源值

距厂界距离（m）

贡献值

1

东场界

设备噪声
65
187
19.6
2

南场界

设备噪声
65
83
26.6
3

西场界

设备噪声
65
34
34.4
4

北场界

设备噪声
65
16
40.9
根据预测结果可知，设备噪声在经隔声、降噪及距离衰减后，厂界贡献值较小，可做到厂界噪声达标排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求，对项目周围的环境影响很小。
为减少运营期生产设备噪声对工人及周围环境的影响，项目进一步采取以下降噪措施：
（1）尽量选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声； 
（2）对大功率噪声设备采取安装减振垫、管道和风机口采用软连接、高噪声设备加装消声器等措施；

（3）强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；对设备进行定期维护，确保设备运行状态良好。
（4）加强厂区内绿化，以减少噪声对周围环境的影响。
采取以上措施后，再加之距离衰减，可大大降低厂界噪声排放，项目各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境和环境敏感点的影响较小。

3.3自行监测
参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）制定企业噪声自行监测方案，噪声自行监测方案如下表所示：

表4-4   厂界噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

东、南、西、北厂界

等效连续A声级

每季度一次

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、运营期固体废物对环境影响和保护措施

项目为净水厂项目，净水过程产生固体废物主要为污泥及滤池反冲洗过程截留滤渣。

（1）沉淀池排泥水等处理污泥
本项目净水厂排泥水由污泥调节池经潜水泵，通过一根输泥干管抽送至污泥浓缩池，经浓缩后的污泥排入储泥池储存，后经螺杆泵送至脱水机房脱水，干泥外运。

脱水后污泥含水率低于60%，本项目污泥产生量约47.16m3/d，17213.4m3/a。项目为净水厂项目，生产过程中不使用有毒有害的化学物品，不含有重金属，污泥不属于危险废物，属于一般工业固废。

（2）滤池反冲洗截留滤渣
V型滤池反冲洗阶段截留杂质平均含固率不超过3%，滤渣产生量约39.25m3/d，14324.57m3/a。反冲洗废水及表面扫洗水通过重力沉淀后，上清液返回原水制水工序，不外排，沉淀滤渣通过输泥管线抽送至污泥处理系统，经污泥浓缩、脱水等处理后干泥外运。

本项目储泥池容积为392.5m3，现状一期污泥产生量约11.28m3/d，本次扩建污泥产生量约47.16m3/d，滤渣产生量约39.25m3/d，扩建完成后污泥产生量及滤池截留滤渣总量约97.69m3/d，储泥池容积能够满足要求。

（3）滤池滤料

本项目采用V型滤池，滤料约3年更换一次，更换量约400m3/3年，由设备厂家上门更换后回收。

（4）生活垃圾
本项目一期劳动定员12人，生活垃圾产生量约2190t/a，生活垃圾设置垃圾箱收集，定期交由环卫部门统一处理，本期无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

5、地下水、土壤环境影响分析

建设项目对土壤、地下水可能的环境影响途径主要为大气污染物通过大气沉降可能对周边土壤造成一定的影响，废水泄漏的情况下主要可能通过地面漫流、垂直入渗等方式对厂区地下水和土壤质量造成一定的污染。

项目为净水厂项目，净水过程无废气产生。项目产生排泥水、反冲洗废水经处理后返回原水制水工序，不外排，废水均得到合理处置，不外排，基本不会对地下水和土壤造成影响。

环评建议采取地下水污染防治措施：
①污染源控制措施

本次环评要求建设单位对水厂进行分区防渗：一般防渗区主要为V型滤池间、清水池、絮凝沉淀池、污泥调节池、污泥脱水机房；简单防渗区主要为泵房鼓风机房及配电间、厂区地面等。

②防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。

表4-5     污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度

污染物类型

难

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

易

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理

表4-6     天然包气带防污性能分级参照表

分级

包气带岩土的渗透性能

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

中

岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件

表4-7    地下水污染防渗分区表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

本项目
重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机物污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

/
中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

V型滤池间、清水池、絮凝沉淀池、污泥调节池、污泥脱水机房
中-强

难

中

易

重金属、持久性有机物污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

泵房鼓风机房及配电间、厂区地面
本项目分为一般防渗区和简单防渗区，具体分区如下：

a、一般防渗区

V型滤池间、清水池、絮凝沉淀池、污泥调节池、污泥脱水机房属于一般防渗区，采取防渗措施后的基础层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤10-7cm/s。
b、简单防渗区

泵房鼓风机房及配电间、厂区地面采用水泥硬化防渗，并用防渗材料进行防渗。厂区其他地面除绿化用地、预留空地外均采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。

此外，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集后纳管，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对净水车间、清水池等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

本项目在建设期，采取对废水进行合理化处理，不会造成地下水污染；运营期内，在采取防渗措施、加强渗漏检测的前提下，正常工况不会对地下水水质产生影响；采取上述防渗措施后，确保项目地下水环境不会因项目的建设而受到影响。

6、环境风险评价

6.1评价依据
建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目涉及环境风险的物质主要为二氧化氯，根据建设单位提供资料，本项目采用电解食盐法制备二氧化氯，设计采用两套2000型二氧化氯制备设备，每台产氯量为0-2kg/h。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境风险物质及临界量，二氧化氯临界量为0.5t，因此，Q=2*2/500<0.008，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价只对环境风险进行简单分析。

表4-8   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

昌吉州呼图壁县第三水厂二期工程
建设地点

新疆

昌吉州
呼图壁县
呼图壁河东侧
地理坐标

经度

E86°49′53.694″

纬度

N44°7′48.354″

主要危险废物质及分布

主要风险物质为二氧化氯
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本项目潜在的环境风险主要包括：二氧化氯发生器故障引发火灾或二氧化氯泄露等事故造成周边人员伤害或环境污染。 

风险防范措施要求

1）制定严格的生产操作规程，加强工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人。

2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。

3）二氧化氯设备间应安装二氧化氯泄露报警装置，出现泄露，能够及时报警。 

4）厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

5）厂房要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。

填表说明

根据风险潜势判定，本项目环境风险潜势直接确定为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。
6.2风险影响分析

本项目潜在的环境风险主要包括：二氧化氯发生器故障引发火灾或二氧化氯泄露等事故造成周边人员伤害或环境污染。

6.3应急措施

二氧化氯发生器故障的原因一般为操作失误、设备失修、腐蚀或设备本身的原因等。因此设备间所有操作人员必须严守操作规程和安全措施，并应安排专人定期巡视，定期检查设备是否正常。设备出现异常，应立即停车，在排除故障、确保无误后重新开机。
如果出现二氧化氯微量泄漏，可通过余氯监测及自动报警系统、岗位操作人员巡检等方式及时发现，并按要求迅速采取相应措施进行排查和处置，可以避免事故范围扩大，减少环境污染。

如果出现反应容器开裂或阀门断开，出现大量泄露，自动报警系统或值班人员虽然能及时发现，但一时难以控制和处置，可能造成人员伤害，并波及厂区周边范围。值班人员应迅速配戴呼吸器，并立即切断原料罐阀门、打开设备间通风系统，在通风20分钟后用水大量冲洗设备间。如果引发火灾或人身伤害，应及时拨打119、120报警电话并报告相关部门，现场负责人应立即启用消防器材进行灭火，对受伤人员进行急救和送医。
6.4环境风险防范措施 

1）制定严格的生产操作规程，加强工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人。

2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。

3）二氧化氯设备间应安装二氧化氯泄露报警装置，出现泄露，能够及时报警。 

4）厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

5）厂房要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。 

6.5风险结论

项目在生产过程中存在一定的环境风险，具有一定的潜在危害性，环评要求建设单位管理人员应加强对员工的防灾培训以及机械设备的例行检修，本项目在采取相应的风险防范措施后，可最大限度的降低环境风险发生率和危险程度。本项目风险评价结论：项目存在一定风险隐患，但风险小，处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。

7、环境保护投资估算

本项目总投资3000万元，其中环保投资211万元，占总投资的7.03%。具体投资情况见表4-9。 

表4-9     环保投资估算表   单位：（万元）

环保设施名称

建设内容

环保投资

固废治理

污泥调节池，污泥浓缩，脱水处理，干泥外运
162
废水治理

沉淀池排泥废水、滤池反冲洗水、污泥干化废水处理后上清液返回原水制水工序；清洗水池污水、构筑物放空水等废水，经工艺排水管道收集后，经过场内泵井直接提升进入污泥处理系统处理，不外排。本次扩建无新增生活污水。
39
噪声防治措施

低噪声设备、减震、消声器等

8
环境风险
漏氯报警器

2
合计

211
8、环境管理要求

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。水厂应设置一名环境管理人员。为使环境管理很好地贯穿于水厂管理的整个过程，并落实到水厂的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。环境管理主要内容：
(1)按照生态环境保护主管部门有关规定与生态环境保护要求，搞好水厂的日常环境管理，全体职工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响。

(2)加大力度提高全体职工的环保意识，对重要装置在岗职工进行技术培训的同时，还应对其进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，做到持证上岗，完善自身管理。

(3)加强环境管理，制定与环保有关的规章制度，切实落到实处。根据本工程的废气、废水、废渣及噪声等产污环节，环境管理人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下：

①监督和强化用水管理工作，确保水质达标。

②确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声值满足国家标准的要求。

③加强固废管理，确保污泥等合理处置，不得造成二次污染。
9、项目竣工验收的要求和建议

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告。建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。

本项目竣工环保验收内容与具体要求详见表4-10。
表4-10   项目竣工环境保护验收内容与要求

项目
验收内容
执行标准
噪声
设备是否使用消声减噪的措施
厂界周围监测结果是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值
固废
固体废物是否按规范进行收集、贮存、转移
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的规定
废水
废水是否经过处理后回用，生活污水是否得到合理处置。
废水得到合理处置，不外排，不执行相关排放标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	净水过程无废气产生

	地表水环境
	沉淀池排泥水
	pH 值、悬浮物等
	污泥处理后，上清液回用作原水返回制水工序，不外排。
	/

	
	滤池反冲洗水
	pH 值、悬浮物等
	通过重力沉淀后，上清液回用作原水返回制水工序，不外排。
	/

	
	污泥处理废水
	pH 值、悬浮物等
	污泥处理过程中产生的上清液经回流调节池回流至格栅配水间，不外排
	/

	声环境
	运营期
	设备噪声
	低噪声设备，隔声减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	沉淀池排泥水、滤池截留滤渣等经污泥浓缩脱水处理后干泥外运，滤池滤料约3年更换一次，由设备厂家上门更换后回收。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	施工场地生态恢复，加强厂区绿化

	环境风险
防范措施
	1）制定严格的生产操作规程，加强工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，将责任落实到部门和个人。

2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。

3）二氧化氯设备间应安装二氧化氯泄露报警装置，出现泄露，能够及时报警。 

4）厂房要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

5）厂房要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。 

	其他环境
管理要求
	做好排污许可申报与环评工作的有效衔接


六、结论
	1、结论

项目建设符合产业政策，选址符合要求；运营过程中产生各污染物在采取了相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准要求，不会对周边环境质量产生明显不良影响。从环保角度看，本项目的环境影响是可接受的。

2、建议
环评报告提出的各项环保措施，应在设计、施工和运营期得到落实，加强对项目的环境管理工作，这样可以消除项目在实施和运营过程中对环境的不利影响。

建议加强施工期间废水、噪声和固体废物的管理，严格岗位责任制，最大限度减少项目建设期间对周围环境的影响。建议加强环保工作的宣传和培训工作，提高各级管理人员和广大职工的环境意识，使其自觉做好环保工作。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	少量
	/
	/
	/
	/
	少量
	/

	
	食堂油烟
	2.63kg/a
	/
	/
	/
	/
	2.63kg/a
	0

	废水
	排泥水
	6862t/a
	/
	/
	0（污泥脱水后返回原水制水工序，不外排）
	/
	0（污泥脱水后返回原水制水工序，不外排）
	-6862t/a

	
	生活污水
	280t/a
	/
	/
	/
	/
	280t/a
	0

	一般工业

固体废物
	污泥
	4117.2m3/a
	/
	/
	17213.4m3/a
	/
	21330.6m3/a
	+17213.4m3/a

	
	滤料
	/
	/
	/
	400m3/3a
	/
	400m3/3a
	+400m3/3a

	
	滤渣
	/
	/
	/
	14324.57m3/a
	
	14324.57m3/a
	+14324.57m3/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	2190t/a
	/
	/
	/
	/
	2190t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
格栅配水间





絮凝沉淀池





V型滤池





清水池





出水计量井





加氯加药间





进水





废水、噪声、固废





废水、噪声、固废





废水、噪声、固废





碱式氯化铝





二氧化氯





污泥调节池





污泥浓缩池





储泥池





污泥脱水





干泥外运





排泥水





废气、噪声





废气、噪声





废气、噪声





上清液经回流调节池回流至格栅配水间





固废、噪声





原水





三水厂二期





自来水用户





排泥水





滤池反冲洗水





污泥处理





上清液返回原水制水工序





51386.78





50000





78.6





1308.18





47.16





外运污泥含水





78.6





31.44





1268.93





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









[image: image9]_1234567890.unknown

