
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）
项目名称：新疆能源化工实验室建设项目          
建设单位（盖章）：中国科学院新疆理化技术研究所

编制日期：二〇二六年三月                      
中华人民共和国生态环境部制

	[image: image1.jpg]2 87237253 || s »

7::1-rr-=vr-
CB oyt i el i




	[image: image2.jpg]




	北侧市民服务中心
	南侧公路

	[image: image3.jpg]G 44011396 W
FRZR: WGSB4MHIRR )

ElRE AN S SRR -
27395 EEMIRREFBIA(RE
&INGE)
BHEY2025-07-31 18:09:39
MR 527.7K

X5: = 31~30CHK

& KiRKEN4mEE:





	[image: image4.jpg]




	西侧西外环路
	东侧

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]~30% ¢
KREOKENRIEEE






	西北方向220KV变电站
	东南方向昌吉市第二十幼儿园

	[image: image7.png]




	工程师现场视频


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆能源化工实验室建设项目

	项目代码
	2506-652301-04-01-775975

	建设单位联系人
	*****
	联系方式
	*******

	建设地点
	昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路

	地理坐标
	东经：87°14′25.619″，北纬：44°00′36.937″

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展

98专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昌市发改投资〔2025〕202号

	总投资（万元）
	49322
	环保投资（万元）
	335.5

	环保投资占比（%）
	0.68%
	施工工期
	20个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	133310

	专项评价设置情况
	表1-1专项评价设置一览表
专项评价的类别
设置原则
设置情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

设置
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
无

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的3建设项目
无

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
无

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
无

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

大气环境影响评价专题。本项目运营过程中排放甲醛，属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项评价设置原则表，设置大气环境影响专题评价。

	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为新疆能源化工实验室建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，视为允许类；同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止事项，符合相关产业政策要求。

综上，本项目符合国家产业政策要求。
2、项目“三线一单”符合性分析
与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）和《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》动态更新成果的符合性分析。
（1）与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

表1-2本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析表

“三线一单”要求
项目情况
符合性
生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路，不在生态保护红线规划范围内。
符合
环境质量底线：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
符合
资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目生活污水排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂；实验废水经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂，交由资质单位处理。
符合
生态环境准入清单：指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。
本项目位于昌吉市，对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，属于许可准入类。
符合
本项目位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路，根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》动态更新成果，本项目属于该文件中的“昌吉市建成区重点管控单元1”，管控单元编码：ZH65230120001。本项目与其符合情况见表1-3。昌吉州环境管控单元分类图见附图1。

表1-3项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》动态更新成果符合性分析表

管控单元编码/管控单元名称/类别

管控要求
项目情况
符合性
重点管控单元ZH65230120001
空间布局约束
1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

2、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

3、禁止在集中供热管网覆盖地区，新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

4、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生

产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

1、本项目为研究和试验发展类项目；

2、本项目无锅炉；
3、本项目冬季采用市政集中供暖；
4、本项目运营过程废气为实验废气，设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放，本项目不产生恶臭气体。
符合
污染物排放管控
1、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

2、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。

3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
1、本项目运营期甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
2、本项目生活污水排入市政管网，最终进入昌吉市城北污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

3、本环评要求项目施工期间做到施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输。

符合
环境风险防控
严格危险化学品废弃处置管理。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的情况，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

1、本项目运营期间产生少量危险废物，本环评要求项目建设危险废物暂存间（10m2），危险废物分类收集至危废储存间内，定期交由有危废资质单位定期处置；本环评对项目进行了环境风险评价；

2、本项目位于昌吉市，不在饮用水水源保护区范围内。

符合
资源利用效率
1、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。

2、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
1、本项目为研究和试验发展项目，不使用煤炭

2、本项目不使用高污染能源。

符合
3、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》的符合性分析
新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，塔城地区（不含沙湾市和乌苏市），主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。项目位于昌吉市，属于乌昌石片区，与乌昌石片区管控要求相符性详见下表。
表1-4与乌昌石片区管控要求相符性

乌昌石片区管控要求

本项目

符合性

乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。

项目位于昌吉市
符合

除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

本项目为研究和试验发展，项目建设不属于明令禁止的建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。

符合

强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。

项目生活办公用水由市政供水系统提供，不涉及地下水开采。

符合

强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

项目为研究和试验发展项目，不涉及油气资源开发。项目产生的危险废物集中收集委托具有相关资质的单位进行清运处置

符合

煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。

本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。

符合

4、其他规划符合性分析

4.1与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）中第三篇坚持创新驱动发展培育高质量发展新动能第一章指出：以乌昌石国家自主创新示范区为主要承载区，加快推进丝绸之路经济带创新驱动发展试验区建设，落实“四方合作机制”，发挥创新示范引领作用。优化产业创新布局，提升产业技术创新能力。推进碳基能源资源化学与利用国家重点实验室建设，在化学化工、特色资源保护利用、清洁能源、生物医药等方面培育建设国家重点实验室、省部共建重点实验室，在生物与生命科学、生态与环境保护、材料科学、自然资源等领域新建一批自治区级重点实验室，在新能源、新材料、生物医药、化工、制造业等领域建立一批科技创新基地，积极创建新材料、化工国家级制造业创新中心。推进科技成果转移转化示范区建设，发挥昌吉国家现代农业高新技术产业示范区、中国科学院驻疆科研院所和区内科研院所、高等院校、骨干企业的科研优势，围绕清洁能源、新材料、先进装备制造、节能环保、生命健康、气象环境、生态环保、公共安全、生物种业、智慧旅游、区块链、大数据、人工智能、物联网等领域，实施一批重大科技专项和重点研发专项，突破关键核心技术瓶颈，形成一批创新成果。
本项目位于昌吉市，属于研究和试验发展，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“加快发展科技服务业。积极发展技术设计、技术转移、检验检测、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技评估、科技金融等科技服务机构。开展科技服务业区域和行业试点示范，打造一批科技服务业集聚区。实施“新疆品质”工程，培育一批区域特色明显、发展潜力大、带动能力强的优势产业和特色产品。支持国家煤电产业计量测试中心和国家城市能源中心(新疆)建设。”相关要求。

4.2与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

“十四五”时期，生态文明建设实现新进步，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标：生产生活方式绿色转型成效显著，生态环境质量持续改善，生态系统质量稳步提升，环境安全得到有效保障，现代环境治理体系进一步健全。

本项目为研究和试验发展，产生的废水、废气、噪声、固废经合理处置后对外环境产生影响较小，项目的建设不会影响或降低当地空气质量级别，因此，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。

4.3与《昌吉市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实习近平生态文明思想，结合第三次中央新疆工作座谈会精神，以改善生态环境质量为核心，实行最严格的生态环境保护制度，将环境空气质量改善作为昌吉市“十四五”生态环境保护的重点工作，加快推进历史遗留矿山的生态修复工作，严密防控头屯河流域生态环境风险，加快推进生态环境领域治理体系与治理能力现代化，协同推进经济高质量发展与生态环境高水平保护，为推动昌吉市生态文明建设迈上新台阶做好引领，为建设天更蓝、山更绿、水更清的美丽昌吉奠定基础。

基本原则：坚持绿色低碳发展引领。树牢绿水青山就是金山银山理念，充分发挥生态环境保护对经济发展的优化促进作用，深入实施可持续发展战略，优化产业结构，调整能源结构，形成节约资源和保护环境的生产、生活方式，推进碳达峰、碳中和，以生态环境高水平保护推动经济社会发展全面绿色转型。

坚持山水林田湖草沙是生命共同体。从生态系统整体性和流域系统性出发，以改善生态环境质量为核心，坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹考虑自然生态各要素，推动生态环境源头治理、系统治理、整体治理。坚持稳中求进、重点突破。巩固提升污染防治攻坚战成果，有序推进全局性、普遍性生态环境问题的解决，集中力量解决环境空气质量改善问题，带动生态环境保护整体推进。

坚持深化改革创新。完善生态文明领域统筹协调机制，加快构建现代环境治理体系，健全生态环境监管体系，形成与治理任务、治理需求相适应的治理能力和治理水平。

主要目标：展望2035年，生态环境质量持续改善，广泛形成绿色生产生活方式，美丽昌吉建设取得明显进展。“十四五”时期，生态文明建设实现新改善。国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度持续降低，环境空气质量得到明显改善，生态保护和修复机制基本形成，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，大美昌吉天更蓝，山更绿，水更清。

生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量明显改善，重污染天数明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。

生态系统质量和稳定性稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。

环境安全得到有效保障。土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，头屯河流域环境风险得到有效管控。

现代环境治理体系进一步健全。深入推进生态文明制度改革，加快补齐生态环境治理能力突出短板，促进生态环境治理效能得到新提升。
本项目为研究和试验发展项目，产生的废水、废气、噪声、固废经合理处置后对外环境产生影响较小，项目的建设不会影响或降低当地空气质量级别，因此，项目的建设符合《昌吉市“十四五”生态环境保护规划》。

4.4与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

本项目位于昌吉市，不属于水源涵养区内，水源保护区等上述禁采区内，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。

4.5与《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》符合性分析
新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》要求，新疆将推进重点区域大气污染联防联控。除了继续做好乌鲁木齐区域（乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、五家渠市）大气污染联防联控工作外，自治区还将在奎屯—独山子—乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒市分别设立自治区级大气污染联防联控区。推进挥发性有机物污染治理。在煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在煤化工、石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。2014年底前建立全区挥发性有机物重点监管企业名录，2017年底前完成重点企业挥发性有机物综合治理。现有企业要按规定时限达到大气污染物特别排放限值要求，对达不到要求的，要采取限期治理、关停等措施。自治区将加大综合治理力度，减少多污染物排放。
本项目位于昌吉市，运营期产生实验室废气经通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放，对周围环境影响较小；因此本项目建设符合新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》要求。
4.6与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（第15号）符合性分析

表1-5与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

要求

本项目情况

符合性

在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉

冬季采用市政集中供暖
符合

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源

位于昌吉市，本项目不使用高污染燃料。

符合

禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。

项目为研究和试验发展，不属于高污染行业，未使用列入淘汰类的目录的工艺、设备和产品。

符合

4.7与《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》符合性分析
表1-6与《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024-2025年行动方案》符合性分析

要求

本项目情况

符合性

加强高污染高排放行业生态环境源头防控。新（改、扩）建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。科学精准落实项目环评及“三同时”管理要求，建立高污染高排放项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，推动相关产业优化和结构调整，坚决避免“一刀切”

本项目为研究和试验发展，不属于高污染高排放行业，本项目符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评，本项目运营期产生的挥发性有机物实施总量控制。
符合
推动重点工业行业绿色转型升级。落实国家发展改革委《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，通过资金奖补、产能置换等政策措施，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动区域钢铁、焦化、电解铝等产业调整优化，于2024年6月底前完成焦化企业炭化室高度4.3米及以下焦炉退出。

本项目为研究和试验发展，不属于落后产能。
符合
5、选址合理性分析

①本项目建设地点位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路，项目属于专业实验室、研发（试验）基地，位于昌吉市大学城范围内，建设项目用地规划许可证见附件3，用地性质为科研用地；本项目符合《昌吉市国土空间总体规划2021-2035年》的要求，本项目与国土空间规划符合性见附图2。本项目用地面积133310m2，项目用地位于昌吉市南公园西路南侧，朝阳路北侧。西外环路东侧交汇处，规划用地所处地段交通便利，周边分布公共服务设施较为齐全，南公园西路北侧为昌吉市行政中心、商业中心、大型生态居住社区等项目区交通方便，公共设施等外部条件供给有保障，可满足本项目建设需求，条件良好，从经济发展角度考虑该校址是合理可行的。
②项目区供水、供电、道路等基础设施已基本完善，用水由市政供水管网提供，用电由市政国家电网统一供给，生活污水排入市政排水管网，最终进入昌吉市城北污水处理厂。为项目的建设提供了较好的基础条件。

③周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，且未占用耕地、林地、草场等经济利用价值较高的土地，对生态环境影响较小；
④项目区周围道路修建完善，所在地交通便利，运输条件良好；

⑤本项目运营期产生实验室废气设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放，不会对周围大气环境造成大的不利影响，且项目区周围无大的工业污染源，也不会对本项目的环境要求有影响。本项目外环境关系单纯，没有明显的外环境制约因素，且与区域环境具有相容性。

因此，本项目选址基本合理可行。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目建设背景

1.1国家战略与政策导向

（1）“双碳”目标驱动

我国提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的战略目标，能源结构调整与绿色低碳技术创新成为关键。新疆作为国家重要能源基地，重须通过科技创新推动煤炭、油气等传统能源清洁高效利用，同时加快可再生能源开发，助力国家能源体系低碳转型。

（2）新时代西部大开发与“一带一路”倡议新疆是“丝绸之路经济带”核心区，能源化工产业的高质量发展对保障国家能源安全、促进区域经济协同具有重要意义。国家《“十四能源领域科技创新规划》《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》等文件明确提出，支持西部地区能源技术攻关与产业升级。

（3）技术创新与产业融合政策

国家推动“创新链、产业链、资金链、人才链”深度融合，要求科研机构面向产业需求开展关键技术攻关。中国科学院作为国家战略科技力量，需发挥多学科交叉优势，服务地方产业升级，培育新质生产力。

1.2新疆能源化工产业发展需求

新疆作为我国重要的能源基地，煤炭、油气资源储量丰富。然而传统的能源化工产业面临着诸多挑战。一方面，随着全球对绿色低碳发展的关注度不断提升，煤炭/油气资源的清洁利用成为必然趋势。传统的煤炭开采与加工、油气生产加工过程中存在资源利用率低、环境污染等问题，亟待通过技术创新加以改善。另一方面，新疆在可再生能源领域，如风能、太阳能等，具有巨大的发展潜力，如何实现可再生能源与传统能源的耦合开发，构建多能互补的能源体系，成为产业发展的关键课题。同时，化工反应器等核心装备的优化设计、低碳工艺技术的研发以及智能化控制系统的应用，对于提升能源化工产业的生产效率、降低成本、增强市场竞争力至关重要。新疆能源化工产业转型升级与高质量发展，急需一个专业的科研平台来提供技术支撑与创新动力，这正是新疆能源化工实验室建设的内在产业需求驱动。

1.3区域产业集群发展的战略需要

新疆正着力打造煤炭清洁高效利用、油气生产加工、可再生能源利用、新材料等产业集群。这些产业集群的发展，需要全方位的科技支持，以煤炭清洁高效利用产业集群为例,不仅要在煤炭开采技术上实现创新，提升开采效率与安全性，还要在煤炭转化为电力、化工产品等方面，突破关键技术，提高煤炭的附加值。在油气生产加工产业集群中，需要研发先进的油气勘探技术、高效的油气分离与精炼技术等。可再生能源利用产业集群的壮大，依赖于储能技术、智能电网技术等的创新发展。新材料产业集群的发展，则与极端环境适应性材料的研发紧密相关。新疆能源化工实验室聚焦这些产业集群的科技需求，通过构建全链条合作模式，开展系统性科技合作，将为产业集群的发展提供强大的技术保障，促进产业集群内各企业之间的协同创新，提升整个产业集群的竞争力，推动区域经济高质量发展。

1.4促进科技成果转化与区域合作的重要举措

中国科学院在能源领域拥有雄厚的科研实力与先进的技术成果。新疆能源化工实验室依托中国科学院院属科研机构，旨在搭建一个促进科技成果转化的桥粱。通过推动中国科学院能源领域优势力量服务新疆将先进的能源化工技术成果在新疆落地生根，实现科技创新与产业创新的深度融合。这不仅有助于提升新疆能源化工产业的技术水平，还能促进新疆与国内其他地区在能源领域的合作与交流。在“一带一路”倡议的大背景下，新疆作为丝绸之路经济带核心区，能源化工实验室的建设将进一步增强新疆在能源领域的国际合作与交流能力，吸引更多国内外资源，推动新疆能源化工产业融入全球产业链，培育发展新质生产力，助力新疆在能源化工领域实现跨越式发展，

新疆能源化工实验室的建设，是国家“双碳”战略、西部能源安全与新疆产业高质量发展的共同需求。实验室将立足新疆资源禀赋，以科技创新为核心驱动力，推动传统能源清洁化、可再生能源规模化、能源系统智能化，为新疆打造“多能融合、低碳高效”的现代能源化工产业体系提供核心支撑，同时为中国科学院服务地方经济发展提供示范样板。

1.5建设目的

立足新疆资源禀赋，以科技创新为核心，推动新疆传统能源清洁化、可再生能源规模化、能源系统智能化，为新疆构建“多能融合、低碳高效”的现代能源化工产业体系提供技术支撑；为新疆煤炭清洁利用、油气加工、可再生能源、新材料等能源化工产业集群提供技术支撑，促进协同创新，提升区域产业集群整体竞争力

2、建设项目概况

项目名称：新疆能源化工实验室建设项目；
建设单位：中国科学院新疆理化技术研究所；

建设性质：新建；
项目规模：规划总用地面积约200亩（约133310平方米），总建筑面积74975.44平方米，其中地上建筑面积68578.24平方米，地下建筑面积6397.2平方米。建设内容包括科研转化研发楼、学术报告厅、1号周转公寓、2号周转公寓、职工活动中心及职工食堂、能源化工中心1号楼、能源化工中心2号楼、能源化工中心3号楼、能源化工中心4号楼、能源化工实验放大区1号楼、能源化工实验放大区2号楼、集中供气站及门卫。配套进行场区道路、硬地、景观绿化及水系、管网、照明等附属设施建设。本项目投运后不进行生产，不涉及具体的工艺流程。项目化学实验主要是通过不同药剂和样品发生化学反应，并通过仪器设备进行分析的过程。项目组成一览表见表2-1。
建设地点：昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路，中心地理坐标为：东经：87°14′25.619″，北纬：44°00′36.937″，项目区北侧为昌吉市民服务中心，南侧为公路，西侧为绿化带，东侧为林地荒地。西北方向220KV变电站，东南方向为幼儿园。评价范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域以及医院等保护目标。本项目地理位置图见附图3。

项目投资：项目总投资49322万元，资金来源为州级财政资金。

表2-1项目组成一览表

工程分类

项目名称

建设内容

备注

主体工程

科研转化研发楼+学术交流中心

建筑面积16223平方米，地上7层、地下1层，其中地上建筑面积11255平方米，地下建筑面积4968平方米，框架结构；

新建
周转公寓
2栋，每栋建筑面积4764平方米，2栋建筑面积9528平方米，地上4层，框架结构；
新建
职工活动中心+职工食堂

建筑面积4720平方米，地上2层，框架结构；
新建
能源化工中心1#

建筑面积14845平方米，地上5层，框架结构；
新建
能源化工中心2#

建筑面积4333平方米，地上5层，框架结构；
新建
能源化工中心3#
建筑面积14845平方米，地上5层，框架结构；
新建

能源化工中心4#
建筑面积5663平方米，地上5层、地下1层，其中地上建筑面积4336平方米，地下建筑面积1327平方米，框架结构；
新建

能源化工实验放大区1#
建筑面积2806平方米，地上1层、地下1层，其中地上建筑面积2591平方米，地下建筑面积215平方米，框架结构；
新建

能源化工实验放大区2#
建筑面积1579平方米，地上1层、地下1层，其中地上建筑面积1471平方米，地下建筑面积108平方米，框架结构；
新建

辅助工程

集中供气站

建筑面积150平方米，地上1层，框架结构；

新建
门卫

建筑面积200平方米，地上1层，框架结构。

新建
公用工程

供水

市政供水管网

新建

排水

生活污水排入市政排水管网，最终进入污水处理厂
新建

供电

项目用电接市政电力管线

新建

采暖

市政集中供暖
新建

环保工程

废气处理

实验废气：实验室设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放，（根据建设单位提供资料：能源化工中心1#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA002-DA011)，能源化工中心2#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA012-DA021)，能源化工中心3#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA022-DA025)，能源化工中心4#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA026-DA029)科研转化研发楼共设置2套废气处置装置(DA030、DA031)，能源化工实验放大区1#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA032-DA035)，能源化工实验放大区2#楼顶部共设置2套废气处置装置(DA036、DA037)，每个废气处置装置配套风机风量为3000m3h的风）
新建

食堂油烟：食堂使用天然气，灶台上方设置油烟净化器，油烟经处理后通过专用烟道于DA001排放口屋顶高位排放。
废水处理

生活污水排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂
依托

实验废水（试验器皿冲洗用水）经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂。
新建

噪声

设备噪声采样噪声基础减震、隔声措施
新建
固废
生活垃圾集中收集，交由环卫部门处置，日产日清；
实验室一般固废：集中收集后交由特许经营企业收运处理，日产日清；
实验室危险废物：设置一座危废暂存间(10m2)，危险废物暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位进行定期转运处置；

实验废液：实验室器皿第1遍清洗用水和实验废液经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交由资质单位处置。（根据建设单位提供资料：本项目共设置3个地下废液暂存池，每个池子的有效容积为200m³）
新建

表2-2经济技术指标表

序号

项目

单位

数量

备注

一
建设规模
/

/

/

1
项目用地面积(总)
m²
133310
/
2
总建筑面积
m²
74892
/
其中
地上建筑面积
m²
68274
/
地下建筑面积
m²
66180
/
3
占地面积
m²
21805
/
4
容积率
一
0.51
/
5
建筑密度
%
16.4
≤30%
6
绿地面积
m²
47000
/
7
建筑高度
m
23.9
≤24
8
机动车停车位
个
493
包含371个小车停车位，40个带充电桩停车位，10个大车停车位，地下车位72个
二
项目建设期
月
20
2025年5月—2026年12月
三
项目固定资产投资
万元
49322.00
/

1
工程费用
万元
41684.35
占总投资84.52%
2
工程建设其他费用
万元
4845.84
占总投资9.82%
3

基本预备费

万元

2791.81

占总投资5.66%

四

资金来源

万元

49322

昌吉州政府提供

3、主要仪器设备

主要设备见表2-3。

表2-3主要生产设备一览表

4、原辅材料使用情况

本项目主要原辅材料使用情况见表2-4。

表2-4主要原辅材料使用情况表

名称
规格
单位
规格
年用量
4、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员330人，年工作时间240天。

5、辅助工程

集中供气站：集中供气站为光谱分析、色谱法（气相色谱GC）等化学分析实验提供高纯度载气（如氮气、氩气、氦气）、燃料气（氢气）及反应气。集中供气站可为热解装置和管式炉提供工艺气氛和燃料气，通入氮气、氩气等惰性气体，防止物料在高温处理过程中氧化或与空气反应，确保产品纯度；根据工艺需求提供氢气等还原性气体，或氧气等氧化性气体，满足特定化学反应（如还原、氮化、氧化等）；配合真空系统，通过供气站调节炉内压力，实现低氧或无氧环境，提升产品质量。

6、公用工程

（1）给水

项目用水由市政供水管网统一提供，可满足项目用水需要，本项目用水主要为科研人员生活用水、实验室用水、和绿化用水。
生活用水

本项目劳动定员330人，用水指标参考《新疆维吾尔自治区用水定额》城镇居民住宅用水100L/人·天，按年工作时间240天计算生活用水量，则本项目生活水量为7920.00m3/a(33.00m3/d)，全部采用新鲜水。

实验室用水
本项目实验用水主要为配液用水（一般为纯水）、试验器皿冲洗用水、制纯水的反冲洗水。根据建设方提供资料，每人次实验配液用水量约为1L，进行实验以200人计，每年以240天计，实验用配液用水（纯水）总量为48m3/a，试验器皿冲洗用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），每人次实验室器皿第1遍清洗用水量为10L，试验器皿冲洗用水清洗用水量100L计算，则实验室器皿第1遍清洗用水量480.00m3/a，试验器皿冲洗用水量为4800.00m3/a，反冲洗用水一般为纯水量的30%，14.4m3/a。
绿化用水
本项目绿化率为37.1%,绿化面积为49462.22m2,用水指标参考《新疆维吾尔自治区用水定额》项目所属北疆地区绿化用水指标为500-600m3/亩•年，此处取500m3/亩•年，则项目绿化用水为37096.67m3/a。

综上，本项目新鲜自来水总用量为49741.67m3/a(136.28m3/d)，由市政供水管网提供，供水能力可以满足项目用水需求。
（2）排水

项目排水实行雨污分流制。雨水经汇集后进入周边道路敷设的市政雨水管网。

生活污水
本项目劳动定员330人，用水指标参考《新疆维吾尔自治区用水定额》城镇居民住宅用水100L/人·天，每年按240天计，则本项目生活水量为7920.00m3/a(33.00m3/d)；排水量按用水量的80%计算，则排水量为6336.00m3/a(26.40m3/d)。
实验废水
项目排放的废水主要包括试验器皿冲洗用水和反冲洗废水，实验室排水系数按0.9计，实验清洗废水产生量为4320.00m3/a，反冲洗废水产生量12.96m3/a。
本项目用、排水情况见下表2-5，水平衡图见图2-1。
表2-5项目用、排水情况一览表(单位：m3/a)
序号
项目名称
用水量
损耗量
排水量
处理
排放去向
1
生活用水
7920.00
1584.00
6336.00
通过污水管网可以进入昌吉市城北污水处理厂

通过污水管网可以进入昌吉市城北污水处理厂（6336.00）

2
配液用水
48.00
0.00
48.00
经专用管线分类存入暂存池内进行暂存
交有资质单位处理（48.00）

3
实验室器皿第1遍清洗用水

480.00
0.00
480.00
经专用管线分类存入暂存池内进行暂存

交有资质单位处理（480.00）
3

试验器皿冲洗用水

4800.00
480.00
4320.00
经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂
昌吉市城北污水处理厂（4320.00）

4

反冲洗用水
14.40
1.44
12.96
通过污水管网可以进入昌吉市城北污水处理厂
通过污水管网可以进入昌吉市城北污水处理厂（12.96）
5
绿化用水
37096.67
37096.67
0.00
/

/

合计
50359.07

39162.11

11196.96

/
[image: image8.png]r 1584.00———»

‘ 7920.00—(  EERIK

144 -=% [—6348.96 [PVEIN=
bz Sis:

14.40 SRRk

-48.00 BeAK = e
=—50359.07 528.00 éﬁfmﬁ%ﬁ

[~ ——528.00 =
TRE ESIERER
5280.00 R 4752.00 I SIEINS
: 5K
—-37096.67-»

37096.67 SRR




图2-1本项目水平衡图（单位：m3/a）
（3）供电

项目用电由市政引来，本项目供电由市政双重10kV电源引入，双重电源一用一备。

（4）供热

本项目采用市政集中供暖。

（5）消防

本工程的消防设计，主要包括室内固定消防设施室外消火栓、移动消防设施（手提式/手推车式灭火器）和消防劳保器材配置。

7、项目平面布置

本项目建设地点位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路。

规划结构(一心、两轴、三区、多节点)：“一心”指的是学术报告厅，作为园区的核心枢纽，承载学术研讨、成果展示等重要功能。“两轴”分别为规划主轴与规划次轴。规划主轴以园区入口广场为起点，向园区内延伸至学术报告厅及中心绿化景观，塑造具有礼仪性的空间秩序。规划次轴则以科研人员的日常使用需求为导向，串联科研区、实验区与生活区，形成高效便捷的功能动线。“三区”合理划分的三个功能区。包括由教科研转化研发楼、学术报告厅、能源化工研究中心、晶体中心及材料物理与化学楼、能源化工中心4#楼等组合的实验区，由能源化工实验放大区1#楼和能源化工实验放大区2#楼组成的实验区，由职工活动中心、食堂、周转公寓组成的生活区。“多节点”指多样化的活动空间，包括景观小品、休憩广场、交流庭院等，为科研人员提供学术探讨、休闲放松的场所，营造富有活力与人文气息的园区环境。

功能布局规划：科研实验区位于基地南侧，毗邻入口广场并占据园区规划主轴核心位置，以现代化建筑群落塑造园区门户形象，彰显科研机构的专业性;各研究中心通过连廊相互贯通，构建高效便捷的立体交通网络，便于科研资源的共享互通。实验区布局充分考量环境影响，选址远离南侧和东侧的学校和住宅。生活区独立成区，位于基地北侧，与实验区之间规划15米宽的生态防护绿带，形成天然屏障，隔绝实验活动对生活区域的影响。

道路系统规划：基地以“分区疏导”为设计原则设置三个出入口，包括园区主入口、次入口以及生活区出入口。主入口设于园区西侧开阔地带，紧邻入口广场，与科研区形成直接联动:次入口位于园区南侧，兼顾日常通行与应急需求;生活区出入口位于园区北侧，便于科研人员日常通勤，区内环形塑胶跑道与步行道有机结合，在满足日常需求的同时，进一步优化慢行交通体验。此外，园区内构建了完善的步行网络，依托“一心两轴”规划，通过连廊、步道等设施，串联各功能区域。在停车设施方面，各功能区周边合理布局地面停车位，局部设有充电，同时学术报告厅下布有地下停车位，全方位保障园区交通秩序井然、高效运转。

主要出入口--考虑近期规划和拟在建项目，西侧城市快速路改为城市道路后，在西侧设置园区的主入口，便于对外的交通出行。

车行交通--车行流线连接园区内部道路环绕园区主要功能区域,形成环路与支路,高效快捷主要道路宽度为7米，支路为4米。

步行交通--结合环境，在组团内部组织舒适、流畅的人行流线。在联系中心景观节点的主要流线上形成步行景观带，创造园林化的园区环境。

本项目职工活动中心、食堂、周转公寓等生活区位于项目北侧，能源化工实验楼集中在项目西侧，项目区主导风向为西风，实验过程中产生的污染物不会影响生活区。
综上所属本项目总平面布置较为合理，平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	1施工期

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程和工程验收，建设过程中将产生噪声、废气、固体废物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。本项目施工期工艺流程及产污节见图2.2所示

[image: image9.emf]基础工程

噪声、废水、

废气、固废

主体工程

噪声、废水、

废气、固废

装饰工程

噪声、废水、

废气、固废

设备安装 

噪声、废水、

废气、固废

投入使用


图2-2施工期工艺流程及产污环节示意图

①
基础工程

包括项目用地范围内的土地平整、地基开挖、沉淀池开挖及场地硬化工程，由于挖土机、卡车等施工机械的运行，将产生一定的设备噪音，同时产生扬尘，不同的条件下，扬尘对环境的影响不同。此外，基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成一定程度的水土流失。同时产生一定生活废水。

②
主体工程

主体工程施工主要是指对办公用房、生产车间以及配套绿化、管道设施等建设。

施工过程中挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声；施工物料运输、装载等过程产生扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾；此外，还有一些原材料废弃料以及生产废水产生。

③
装饰工程

装饰工程施工主要是指对相关主体工程建筑进行室内外装修。在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷等），钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及废水；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。

④
设备安装

在基础设备安装过程中会产生安装机械噪声、施工物料废弃物；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。
综合以上分析可知，在项目施工过程中会产生施工机械和车辆噪声、施工扬尘、施工废气、施工废水、废弃物料（建筑弃渣及其他废料）、剩余弃土、水土流失和施工人员生活垃圾和生活废水等污染物。

⑤土石方平衡

本项目土石方主要来源为：场地平整、基础开挖、道路及管网预埋区开挖、绿化覆土等几方面。项目建设开挖的土石方满足回填所需，无借方。当项目建设开挖的土石方回填至饱和状态，剩余土石方全部运至统一市政工程垃圾堆存点。施工过程中造成的水土流失采取表土剥离、绿化覆土、全面整地、临时排水沟、植草绿化、彩条布遮盖等水土保持措施进行保护。

2运营期

项目营运期主要生产过程中污染物产生及治理措施一览表见表2-6。

表2-6生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施

类别
污染源名称
污染来源
主要污染因子
收集、处理、排放措施
废气

实验室废气（根据建设单位提供资料：能源化工中心1#设置10个排放口、能源化工中心2#设置10个排放口、能源化工中心3#设置4个排放口、能源化工中心4#设置4个排放口、科研转化研发楼设置2个排放口、能源化工实验放大区1#设置4个排放口、能源化工实验放大区2#设置2个排放口）
实验过程
氯化氢、非甲烷总烃、甲醛
实验室设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放
DA001
食堂油烟
食堂油烟
灶台上方设置油烟净化器，油烟经处理后通过专用烟道于屋顶高位排放。
废水

DW001
日常办公、居住
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP
废水经污水收集管道排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂
实验室废水
实验室
CODcr、BOD5、SS、NH3-N
实验室废水经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂
噪声
实验噪声
实验室
噪声
选用低噪声设备，对高噪音的设备采用消声、减振等降噪措施。
固体废物

生活垃圾

办公生活
生活垃圾
集中收集至生活垃圾分类收集站后交由环卫部门处置，日产日清
实验室一般固废

实验室

化学实验室废旧玻璃瓶、量筒
统一收集后交由环卫部门处置，日产日清
实验室危险废物
实验室
废化学品包装物、废试剂、废活性炭
设置一座危废暂存间（10m2），危险废物暂存于危废暂
实验废液
实验废液和实验室器皿第1遍清洗废液
经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，交有资质单位处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。
1、环境空气现状监测与评价

1.1数据来源

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，基本污染物环境质量现状评价选用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2024年昌吉市城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境工程评估中心（国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室）实时发布网站。

基本污染物：引用网站中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物2024年的环境质量数据。

1.2评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

1.3评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
1.4空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状达标判定结果见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表（2024年）

污染物
年评价指标
现状浓度/（µg/m3）
标准值/（µg/m3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
20
35.00
达标
NO2
年平均质量浓度
30
30
100.00
达标
PM10
年平均质量浓度
70
50
140.00
达标
PM2.5
年平均质量浓度
40
25
160.00
不达标
CO
日平均
1.8mg/m3
4mg/m3
45.0
达标
O3
日最大8小时平均

134
160
83.75
达标
按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）规定，昌吉市2024年平均质量浓度PM10和PM2.5超过二级标准限值，占标率分别为140.00%和160.00%，SO2、NO2、O3、CO均未超出二级标准限值。超标原因主要是因为工程区处于新疆北疆地区，干旱少雨，春季风沙较大。参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域为不达标区。

1.5补充监测

为了了解项目所在地大气环境质量状况，本次环评委托新疆中检联检测有限公司2025年8月12日—2025年8月14日对项目所在地的空气环境进行了检测，监测点位图见附图5。
监测项目：甲醛、氯化氢、非甲烷总烃

监测布点：根据项目周围环境现状特点以及考虑当地的风向频率统计特征布设。

监测点位：监测点位设置在项目区下风向。

监测时间及频次：监测频率为连续3天，每天4次。

评价标准：甲醛和氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值要求，监测结果如表3-2所示。

表3-2环境空气质量监测结果
采样点位
采样时间
样品编号
检测项目及结果
氯化氢(mg/m³)
非甲烷总烃(mg/m³)
甲醛

(mg/m³)
项目区下风向1#
2025年08月12日
3283-1#-1-1
0.102
0.36
<0.5
3283-1#-1-2
0.103
0.34
<0.5
3283-1#-1-3
0.102
0.34
<0.5
3283-1#-1-4
0.101
0.34
<0.5
2025年08月13日
3283-1#-2-1
0.104
0.37
<0.5
3283-1#-2-2
0.105
0.36
<0.5
3283-1#-2-3
0.103
0.34
<0.5
3283-1#-2-4
0.102
0.35
<0.5
2025年08月14日
3283-1#-3-1
0.105
0.33
<0.5
3283-1#-3-2
0.104
0.35
<0.5
3283-1#-3-3
0.103
0.35
<0.5
3283-1#-3-4
0.103
0.34
<0.5
在项目区正北方约1000米处，有多家汽车修理及汽车检测公司，在汽修和检测过程中可能会产生甲醛及氯化氢。

甲醛

主要来源一：内饰装修与修复材料

胶粘剂与密封剂：在安装或修复地板、顶棚、隔音棉、座椅套时使用的某些劣质或传统胶水、粘合剂会持续释放甲醛；清洁剂与护理剂：一些强效的内饰清洁剂、皮革护理剂可能含有会释放甲醛的化学成分；新零件：新的内饰件（如地毯、塑料件）在初期可能也会释放少量甲醛，类似于新家装修。

主要来源二：不完全燃烧（间接、次要来源）

在检测发动机尾气时，如果发动机工作状态不佳（如点火不正时、空燃比失调），会导致燃油不完全燃烧，可能产生包括甲醛在内的多种醛类物质。

氯化氢
主要来源一：焊接与切割操作（最相关的来源）

汽车车身很多部件使用镀锌钢板（防锈）。当进行电焊、气焊、等离子切割等作业时，高温电弧或火焰会使锌涂层蒸发氧化，同时，镀锌层中的杂质或表面污染物（如含氯的清洁剂残留）在高温下会反应生成氯化锌（ZnCl₂）。

氯化锌烟雾吸入人体后，会与水分反应生成盐酸（HCl），强烈刺激和腐蚀呼吸道，导致“金属烟雾热”，这是汽修焊接中最常见的职业危害之一。

主要来源二：刹车系统检测与磨损

某些刹车片材料中可能含有氯代聚合物或其他含氯有机物作为填料或粘合剂。在高速、高负荷下测试刹车（如底盘测功机检测）或激烈驾驶导致刹车片过热时，这些含氯材料可能热分解，释放出氯化氢气体。

2、水环境影响评价

2.1地表水环境影响评价

本项目位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路，项目区3.0km范围内无地表水，故不进行地表水环境质量现状调查。

2.2地下水环境质量现状监测及评价

本项目为新疆能源化工实验室建设项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V社会事业与服务业”中“163专业实验室”中“报告表”类别，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目运营期间无地下水污染途径，故不做地下水环境质量现状调查。
3、声环境质量现状监测及评价
本项目位于昌吉市南部地块（东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路），依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

本次评价采用新疆中检联检测有限公司2025年8月13-14日对监测保护目标昌吉市第二十幼儿园噪声现状监测的数据。

监测方法：依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用多功能声级计，监测前用用声校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。点位布设：在项目区南侧（昌吉市第二十幼儿园）布点处。

3.1噪声评价标准

本项目区周的噪声评价标准应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)，具体见表3-3。

表3-3环境噪声限值单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

0类（康复疗养区）

50

40

1类（居民区、文化教育区）

55

45

2类（居住、商业、工业混合区）

60

50

3类（工业集中区）

65

55

4类

4a类（高速公路、城市道路等干线两侧）

70

55

4b类（铁路干线两侧）

70

60

3.2监测结果

现状噪声监测结果见表3-4。

表3-4评价区域噪声评价结果

点位

LeqdB(A)

标准值dB(A)

超标情况

昌吉市第二十幼儿园
昼53
55
达标

夜41
45
达标

现状监测评价结果表明，昌吉市第二十幼儿园噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类功能区标准。

4、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，为类建设项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目位于昌吉市南部地块（东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路），运营期间无土壤污染途径，故不做土壤环境质量现状调查。

5、生态环境现状

根据《新疆生态功能区划》，项目区属于准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区亚区，Ⅱ5乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。其生态功能区特征见表3-5。
表3-5区域生态功能区特征表

生态功能区

隶属行政区

主要生态服务功能

主要生态环境问题

生态敏感因子敏感程度

保护目标

保护措施

发展方向

Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
乌苏市、奎屯市、沙湾县、石河子市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市
工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁
生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量保护荒漠植被保护农田土壤环境质量
节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理
发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境
根据现状调查，项目区为荒地，零星生长耐旱植被，主要为盐穗木、猪毛菜等，覆盖度小于5%；项目所在区域范围内主要生存着沙鼠、麻雀等野生动物。

	环境

保护

目标
	1、大气环境：项目区500m范围内无自然保护区、风景名胜区；项目区东南侧37.7米为昌吉市第二十幼儿园，西南侧114米为昌吉市第二十一小学，东北侧123米为昌吉市政务服务中心，东北侧135米为一品尚都居民区，东侧200米为华清尚都居民区，本项目环境保护目标见附图6。
表3-6评价区域主要环境敏感目标

环境

要素

敏感点名称

相对

位置

相对

距离

人口数量

保护目标

空气

环境

昌吉市第二十幼儿园
东南
37.7m
约80人
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）表1中的标准

昌吉市第二十一小学
西南
114m
约500人

昌吉市政务服务中心

东北
123
约80人
一品尚都居民区
东北

135m
约300人
华清尚都居民区
东
200m
约150人
声环境

昌吉市第二十幼儿园
东南
37.7m

约80人
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）1类区标准

昌吉市第二十一小学
西南
114m
约500人
地下水

区域地下水

--

--

--

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态

土壤、植被

--

--

--

防止生态破坏和土壤污染

2、声环境：项目区东南侧37.7米处昌吉市第二十幼儿园；

3、地下水：项目区500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

4、生态环境：本项目建设地点位于昌吉市南部地块（东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路），本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

本项目甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
表3-7大气污染物排放标准（单位：mg/m3）

排放形式
污染物

限值

标准名称
有组织
氯化氢

100mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

甲醛

25mg/m3
非甲烷总烃
120mg/m3
无组织
氯化氢
0.20mg/m3
甲醛
0.20mg/m3
非甲烷总烃

4.0mg/m3
本项目食堂产生的油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，按表3-4的规定执行。

表3-9饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率
60
75
85
2、水污染物排放标准

生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。
表3-10《污水排入城镇下水道水质标准》（单位：mg/L）

COD
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP
pH
动植物油
500
350
400
70
45
8
6.5~9.5
100
3、噪声排放标准

运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表3-11噪声排放标准一览表

标准名称
污染物
厂界外环境功能区类别
标准值
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
厂界环境噪声
1类区
昼间
夜间
55

45

4、固体废物排放标准

一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020年）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

	总量

控制

指标
	结合“十四五”期间关于污染物排放总量控制要求，确定本项目总量控制因子为：挥发性有机物。本环评污染物排放量为：非甲烷总烃（以VOCs计）：0.2022t/a。根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》，本项目位于同防同治区域内，需落实区域“倍量替代”要求，需新申请的总量为：

非甲烷总烃（以VOCs计）：0.4044t/a，该总量由昌吉市生态环境局调剂解决。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要进行土建及设备安装工作，污染源为设备安装等过程产生的噪声以及施工人员产生的生活垃圾和生活污水等。本项目施工期不涉及土石方和基础工程，施工量较少，施工期较短，故本报告仅对项目施工期环境影响分析进行定性评价，并提出相应防治措施，具体如下：

（1）运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等，为非连续性的污染源，评价建议缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对周围环境影响较小。
（2）加强对施工期环境保护工作的管理，选用低噪声、低振动的施工装修设备；合理安排施工进度、施工时间；运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输；加强车辆的管理，尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，可有效地控制施工噪声对周围环境的影响。落实项目扬尘“8个100%”污染防治措施，通过围挡、硬化、车辆冲洗、洒水、覆盖等措施降低扬尘的污染。
（3）施工期废水主要为施工期生产废水和施工人员产生的生活污水。生活污水排放量较少，经环保公厕收集后，定期清运到已建成校区下水管网，不会对周围水环境造成明显影响。施工期生产废水，经沉淀后全部回用于洒水降尘，不外排。

（4）为进一步降低施工噪声影响，环评建议施工期采取以下措施：
①严格控制作业时间，夜间不施工；

②应合理安排施工顺序，避免高噪声设备同时作业；
③应设置硬质围挡材料隔声，减轻噪声影响；
④避免午休时间施工；
⑤为降低施工噪声对施工人员的影响，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等。

综上，本项目施工期进行土建等施工作业，施工期污染将随着施工期结束而消失。因此施工期不会对周围环境造成明显影响。

	运营期环境影响和保护措施
	1废气环境影响分析及防治措施

1.1废气污染物产排及治理措施情况

（1）食堂油烟

本项目食堂主要为工作人员提供，用餐人数330人，每日供应三餐，烹饪时间约2h。根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为2.83%。食堂油烟产生量约为67.240kg/a。
本项目拟通过于厨房灶头上方设置油烟净化器对油烟进行净化处理，风机风量约为20000m3/h，净化效率约为85%，油烟经净化后排放浓度为0.9456mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（≤2mg/m³），通过排烟管道引至屋顶高空排放。

本项目油烟排放口（DA001）油烟排放量0.0091t/a，排放速率0.0189kg/h，排放浓度0.9456mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。本项目餐饮油烟可做到达标排放，对外环境影响处于可接受范围内。

（2）实验废气
本项目运营期间，实验室产生的废气为间断产生，根据建设单位提供资料可知，本项目投运后不进行生产，不涉及具体的工艺流程。项目化学实验主要是通过不同药剂和样品发生化学反应，并通过仪器设备进行分析的过程，本项目实验过程中使用的药品为常规化学药品，以无机酸、碱、盐及各类有机试剂等，产生的废气主要是氯化氢、甲醛及挥发性有机溶剂产生的有机废气（按非甲烷总烃计）。实验室设置通风橱、集气罩，实验废气经通风橱、集气罩负压收集后经活性炭吸附装置处理后通过室外楼顶排气筒排放。

根据业主提供原辅材料情况本项甲醛用量约为4.5t/a、氯化氢用量约为1.008t/a、挥发性有机试剂用量约为28.08t/a，本项目建设的7栋楼均设置实验室，共配备36套废气处理设施及排放口，参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》产污系数进行估算，其实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间，《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》，实验研发室操作过程中配制试剂和检测时试剂挥发量约为用量的10%，本评价按照挥发量占试剂总用量的10%计算，本项目废气产生情况见表4-1。

表4-1废气产生情况一览表

污染源
处理设备
污染物
用量（t/a）
废气污染物

废气产生量（t/a）

职工食堂
油烟净化（DA001）
食用油
2.376
油烟
0.0672
能源化工中心1#楼
DA002
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA003

甲醛

0.125
甲醛

0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢

0.0028
挥发性有机试剂

0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA004
甲醛

0.125
甲醛

0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢

0.0028
挥发性有机试剂

0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA005
甲醛

0.125
甲醛

0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢

0.0028
挥发性有机试剂

0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA006
甲醛

0.125
甲醛

0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢

0.0028
挥发性有机试剂

0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA007
甲醛

0.125
甲醛

0.0125
氯化氢

0.028
氯化氢

0.0028
挥发性有机试剂

0.780
挥发性有机试剂

0.0780
DA008
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA009
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA010
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA011
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
能源化工中心2#楼
DA012
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA013
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA014
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA015
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA016
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA017
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA018
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA019
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA020
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA021
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
能源化工中心3#楼
DA022
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA023
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA024
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA025
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
能源化工中心4#楼
DA026
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA027

甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA028
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA029

甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
科研转化研发楼
DA030
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
DA031
甲醛
0.125

甲醛
0.0125
氯化氢
0.028

氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780

挥发性有机试剂
0.0780
能源化工实验放大区1#
DA032
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA033
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA034
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA035
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
能源化工实验放大区2#楼
DA036
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
DA037
甲醛
0.125
甲醛
0.0125
氯化氢
0.028
氯化氢
0.0028
挥发性有机试剂
0.780
挥发性有机试剂
0.0780
/
药品名称
总用量（t/a）
废气污染物
废气产生总量（t/a）
总计
甲醛
4.500
甲醛
0.4500
氯化氢
1.008
氯化氢
0.1008
挥发性有机试剂
28.08
挥发性有机试剂
2.8080
本项目共建设4栋能源化工中心、1栋科研转化研发楼和2栋能源化工实验放大区楼均设实验室。能源化工中心1#楼顶部共设置10套废气处置装置（DA002-DA011），能源化工中心2#楼顶部共设置10套废气处置装置（DA012-DA021），能源化工中心3#楼顶部共设置4套废气处置装置（DA022-DA025），能源化工中心4#楼顶部共设置4套废气处置装置（DA026-DA029），科研转化研发楼共设置2套废气处置装置（DA030、DA031），能源化工实验放大区1#楼顶部共设置4套废气处置装置（DA032-DA035），能源化工实验放大区2#楼顶部共设置2套废气处置装置（DA036、DA037），实验过程产生的废气经通风橱和集气罩负压收集后采用活性炭吸附装置处理后通过室外楼顶排气筒排放处理，引风机风量3000m3/h。（根据相关文献：二级活性炭吸附法在小微企业 VOCs 末端治理中的应用研究 [J]. 安徽化工，2021, 47 (3):93-94，二级蜂窝状活性炭处理效率为92.50%-93.15%，本环评处理效率取92%，负压废气收集率为90%）

本项目实验室废气污染物排放情况如下：

表4-4项目废气污染物排放情况一览表

污染源
处理设备
废气污染物
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
收集效率
去除效率
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
职工食堂
DA001
油烟
0.0672
0.1401
90%
85%
0.0091
0.0189
0.9456
能源化工中心1#楼
DA002
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA003
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA004
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA005
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA006
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA007
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA008
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA009
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA010
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA011
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
能源化工中心2#楼
DA012
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA013
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA014
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA015
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA016
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA017
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA018
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA019
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA020
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA021
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
能源化工中心3#楼
DA022
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA023
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA024
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA025
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
能源化工中心4#楼
DA026
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA027
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA028
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA029
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
科研转化研发楼
DA030
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA031
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
能源化工实验放大区1#
DA032
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA033
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA034
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA035
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
能源化工实验放大区2#楼
DA036
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
DA037
甲醛（有组织）
0.0125
0.00651
90%
92%
9.00×10-4
4.69×10-7
1.56×10-4
甲醛（无组织）
0.0125
0.00651
10%
-
1.25×10-3
6.51×10-7
-
氯化氢（有组织）
0.0028
0.00146
90%
92%
2.02×10-4
1.05×10-7
3.50×10-5
氯化氢（无组织）
0.0028
0.00146
10%
-
2.80×10-4
1.46×10-7
-
非甲烷总烃（有组织）
0.0780
0.04063
90%
92%
5.62×10-3
2.93×10-6
9.75×10-4
非甲烷总烃（无组织）
0.0780
0.04063
10%
-
7.80×10-3
4.06×10-6
-
有组织合计
甲醛
0.0324
氯化氢
0.0073
非甲烷总烃
0.2022
无组织合计
甲醛
0.0450
氯化氢
0.0101
非甲烷总烃
0.2808
表4-3项目废气排放口基本信息一览表

排放口基本情况
排放标准
排放口名称
类型
排放因子
排气筒高度
排气筒半径/m
废气温度/℃
DA001
一般排放口
油烟
16.3m
0.2
常温
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
DA002
甲醛、氯化氢、非甲烷总烃
29.9m
0.2
常温
甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
DA003
29.9m
0.2
常温
DA004
29.9m
0.2
常温
DA005
29.9m
0.2
常温
DA006
29.9m
0.2
常温
DA007
23m
0.2
常温
DA008
23m
0.2
常温
DA009
23m
0.2
常温
DA010
23m
0.2
常温
DA011
23m
0.2
常温
DA012
29.9m
0.2
常温
DA013
29.9m
0.2
常温
DA014
29.9m
0.2
常温
DA015
29.9m
0.2
常温
DA016
29.9m
0.2
常温
DA017
23m
0.2
常温
DA018
23m
0.2
常温
DA019
23m
0.2
常温
DA020
23m
0.2
常温
DA021
23m
0.2
常温
DA022
25.7m
0.2
常温
DA023
25.7m
0.2
常温
DA024
25.7m
0.2
常温
DA025
25.7m
0.2
常温
DA026
25.7m
0.2
常温
DA027
25.7m
0.2
常温
DA028
25.7m
0.2
常温
DA029
25.7m
0.2
常温
DA030
31.7m
0.2
常温
DA031
31.7m
0.2
常温
DA032
15.8m
0.2
常温
DA033
15.8m
0.2
常温
DA034
15.8m
0.2
常温
DA035
15.8m
0.2
常温
DA036
15.8m
0.2
常温
DA037
15.8m
0.2
常温
1.2非正常排放污染源强分析
非正常生产与事故状况是指机械故障、设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施，在生产中须高度重视。
本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为引风机故障和活性炭饱和，导致出现非正常排放。

本项目非正常排放源强、发生频次和排放方式见表4-4。

表4-4本项目废气非正常排放源强等参数一览表
非正常排放源

非正常排放方式

污染物

非正常排放速率（kg/h）

非正常排放浓度
（mg/m3）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

应对措施

排放标准浓度限值
达标情况
实验室废气
引风机故障(风机风量由3000m3/h减小为1000m3/h)
甲醛
4.69×10-7
4.69×10-4
0.5
1
立即停止实验，维修风机
25
达标
氯化氢
1.05×10-7
1.05×10-4
0.5

1
100
达标
非甲烷总烃

2.93×10-6
2.93×10-3
0.5

1

120
达标
活性炭饱和（处理效率由92%变为0）
甲醛
5.86×10-6
1.95×10-3
0.5

1

立即停止实验，更换活性炭
25

达标

氯化氢
1.31×10-6
4.38×10-4
0.5

1

100

达标

非甲烷总烃

3.66×10-5
1.22×10-2
0.5

1

120

达标

建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：
①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。
②定期检修废气治理设施，确保废气治理设施的正常运行。
③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

1.3等效排气筒

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.2 两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、四根排气筒取等效值。

本项目所有排气筒排放污染物均为甲醛、氯化氢和非甲烷总烃，根据排气筒高度和排气筒距离能源化工中心1#楼（DA002-DA011）和能源化工中心3#楼（DA022-DA025）可视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为25.78m，等效排气筒甲醛排放速率为0.05922kg/h，氯化氢排放速率为0.0133kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.36988kg/h，能源化工中心1#楼（DA002-DA011）和能源化工中心3#楼（DA022-DA025）等效排气筒位置图见图1.3-1。

[image: image10.png]sl

g
4
& Q
s
3#@ %@
: &f..? p
ERESLERE ¥
78t BA009
N
3 \ i
3 4 s. DA010
‘63{::? ) ;?# 4 7m
DA? 3 Dgzz
' S &
@ g =a ¢%
g &F NECSM AP
%, R
¥, s, shi *
Ib
W RABEAD DA025
g

By




图1.3-1能源化工中心1#楼和能源化工中心3#楼等效排气筒位置图

能源化工中心2#楼（DA012-DA021）和能源化工中心4#楼（DA026-DA029）可视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为25.78m，等效排气筒甲醛排放速率为0.05922kg/h，氯化氢排放速率为0.0133kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.36988kg/h，能源化工中心2#楼（DA012-DA021）和能源化工中心4#楼（DA026-DA029）等效排气筒位置图见图1.3-2。

[image: image11.png]



图1.3-2能源化工中心2#楼和能源化工中心4#楼等效排气筒位置图

能源化工实验放大区1#楼（DA032-DA035），DA032和DA033排气筒间距离为31.2m小于两个排气筒几何高度和31.6m，视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为15.8m，等效排气筒甲醛排放速率为0.00846kg/h，氯化氢排放速率为0.0019kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.05284kg/h；DA034和DA035视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为15.8m，等效排气筒甲醛排放速率为0.00846kg/h，氯化氢排放速率为0.0019kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.05284kg/h；能源化工实验放大区2#DA036和DA037视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为15.8m，等效排气筒甲醛排放速率为0.00846kg/h，氯化氢排放速率为0.0019kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.05284kg/h；能源化工实验放大区1#楼（DA032-DA035）和能源化工实验放大区2#楼（DA036、DA037）等效排气筒位置图见图1.3-3。

[image: image12.png]b -
s 0
/’ﬁqﬂﬁ%ﬁﬁﬁéﬁﬁiﬁﬁc

’
’
/K V.
VHTE L o N
L e
b K e
;%—%‘é,\ "%‘ ;’.
#y DA%M{ 3 .
A035
.
WLt
“7
: ! o
e & HESE
%ﬁgﬁ ERESSERE - DA037
4, ﬁ%ﬁ | A
=
G " <&y
ol &
. '%}E}%




图1.3-3能源化工实验放大区1#楼和能源化工实验放大区2#楼等效排气筒位置图
科研转化研发楼DA030和DA031排气筒间距离为15.6m小于两个排气筒几何高度和51.8m，视为一个等效排气筒，等效排气筒高度为25.9m，等效排气筒甲醛排放速率为0.00846kg/h，氯化氢排放速率为0.0019kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.05284kg/h；科研转化研发楼等效排气筒位置图见图1.3-4。

[image: image13.png]



图1.3-4科研转化研发楼等效排气筒位置图

1.4废气治理设施技术可行性

废气处理原理

①活性炭基本特性：a发达的孔隙结构：提供巨大的比表面积（通常可达500-1500m²/g），是物理吸附的基础；b丰富的表面化学官能团：如含氧官能团（羧基、酚羟基、羰基等）和含氮官能团，这些官能团可通过化学作用吸附特定物质。
②有机废气的吸附机理：有机废气的吸附以物理吸附为主，活性炭表面与有机物分子之间通过范德华力（包括偶极-偶极作用、诱导力、色散力）发生吸附，这种作用力较弱，吸附过程可逆，易受温度、压力等因素影响；当有机物分子进入活性炭的微孔（孔径＜2nm）时，会在孔道中发生毛细凝聚，增强吸附容量；活性炭表面通常呈非极性或弱极性，对非极性或弱极性的有机分子（如苯系物、烷烃类）有较强的亲和力；活性炭的孔径分布需与目标有机物分子尺寸匹配，微孔对小分子有机物吸附效果显著。

③酸性废气的吸附机理：酸性废气的吸附通常涉及物理吸附与化学吸附相结合，甚至伴随表面化学反应。酸性气体分子首先被活性炭孔隙物理吸附，但单纯物理吸附容量有限。活性炭表面的碱性含氧官能团可与酸性气体发生酸碱反应。

可行性
本项目产生的化学试剂废气主要成份为氯化氢、甲醛及非甲烷总烃，实验室设置通风橱（负压收集）用于收集，由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经活性炭吸附装置处理，通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放；根据《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放标准，氯化氢、甲醛及非甲烷总烃的有组织排放最高允许排放浓度分别为：100mg/m3、25mg/m3、120mg/m3，远大于本项目的产生浓度；由上述分析可知，实验室废气处理设施是可行的。

1.5大气环境影响
本次对大气环境影响的定性分析基于以下方面：
①根据大气环境质量现状评价结果，项目排放的大气污染物的环境质量现状均可达到相应质量标准要求，区域大气环境尚有容量。
②项目采取的高空排放废气治理措施为本项目的可行技术。
③通过采取以上可行技术，项目各废气污染源的排放速率、浓度均可满足达标排放。

综上，项目废气排放对区域大气环境的影响较小。
1.6监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中相关要求，本项目废气监测计划见表4-2。

表4-2废气监测计划一览表

排放形式

监测点位

监测项目

监测频率

备注

无组织

厂界（上风向1个点，下风向3个点）

氯化氢、甲醛、
非甲烷总烃

1次/年
甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2水环境影响分析及防治措施

2.1源强核算
本项目营运期外排废水主要科研人员生活污水、实验废水、实验废液。其中实验废液浓度较高，作为危险废物管理，具体在下文固废内容中交代。
生活污水：本项目劳动定员330人，用水指标参考《新疆维吾尔自治区用水定额》城镇居民住宅用水100L/人·天，每年按240天计，则本项目生活水量为7920.00m3/a(33.00m3/d)；排水量按用水量的80%计算，则排水量为6336.00m3/a(26.40m3/d)。本项目生活污水经污水管网排入市政污水管网，最终进入昌吉市城北污水处理厂。
实验废水：本项目实验室废水主要为试验器皿冲洗废水和反冲洗废水，试验器皿冲洗用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），试验器皿冲洗用水清洗用水量100L计算，试验器皿冲洗用水量为4800.00m3/a，实验室排水系数按0.9计，实验清洗废水产生量为4320m3/a。本项目试验器皿冲洗废水包括酸碱废水、有机实验产生的有机废水、含重金属废水。本项目产生的实验室清洗废水根据不同性质进行分类收集后进行预处理，酸碱废水进行中和处理；有机废水进行臭氧氧化处理；重金属废水作为危废处置。废水预处理后进入一体化污水处理设备，排入市政污水管网，进入昌吉市城北污水处理厂；反冲洗用水量为14.40m3/a，排水量为12.96m3/a，反冲洗为清洁下水，通过污水管网进入昌吉市城北污水处理厂。
本项目废水污染源源强核算及相关参数见表4-3。
表4-3项目废水产生及排放情况一览表

类别

控制项目

产生浓度mg/L

产生量

t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

污染防治措施

生活污水（6336.00m³/a）

COD

350

3.37
350

3.37
排入市政排水管网，最终进入昌吉市城北污水处理厂处理

BOD5
200

1.93
200

1.93
NH3-N

25

0.24
25

0.24
SS

220

2.12
220

2.12
动植物油

60

0.58
60

0.58
反冲洗废水
SS

300
0.0038

300
0.0038

实验废水
CODcr
600

2.85

145

0.69

预处理+中和预处理+A2O+MBR一体化污水处理设备
BOD5
300

1.43

61.8

0.29

SS
600

2.85

14.2

0.07

NH3
40

0.19

33

0.16

本项目废水属于间接排放，排放口基本情况见表4-4。
表4-4废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口类型

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准浓度限值（mg/L）

DW001

一般排放口

/
/
11088.00
污水处理厂

间接排放
8：00-

24：00

昌吉市城北污水处理厂

COD

50

BOD5
10

SS

10

氨氮

5-8

2.2废水达标排放可行性分析

本项目实验室清洗废水包括酸碱废水、有机实验产生的有机废水、含重金属废水。根据废水的不同性质进行预处理，酸碱废水进行中和处理，将pH值调节至6-9；有机废水通过臭氧氧化预处理；重金属废水作为危废处置，一体化污水处理设备处理工艺为中和预处理+A2O+MBR，该污水处理设备符合《化学实验室废水处理装置技术规范》（GB/T40378-2021）相关要求。

类比同类项目，仪器清洗废水污染物浓度为COD：600mg/L、BOD5：300mg/L、NH3-N：40mg/L、SS：600mg/L。仪器清洗废水在实验室内通过污水处理设施采用“酸碱中和+絮凝沉淀+过滤+生化反应”工艺预处理，处理后排放浓度为COD：145mg/L、BOD5：61.8mg/L、NH3-N：14.2mg/L、SS：33mg/L。

本项目实验废水处理采用中和预处理+A2O+MBR一体化污水处理设备，相较类比资料中污水处理工艺，本项目实验废水处理工艺增加了生化处理工艺，MBR工艺也优于简单过滤工艺，总体处理效果优于类比处理设备，根据《昌吉市城北污水处理厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》，污水水质要求达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准及相应行业标准要求后方可排入项目污水收纳管网，昌吉市城北污水处理厂进水水质条件见表4-5。

表4-5昌吉市城北污水处理厂进水水质条件单位mg/L

COD
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP
500
350
400
70
45
8
本项目综合污水排放浓度满足昌吉市城北污水处理厂进水水质条件，最终进入昌吉市城北污水处理厂处理。

2.3依托污水处理厂的可行性分析

（1）污水处理厂简介：昌吉市城北污水处理厂处理能力为5万m3/d的污水处理厂1座，污水处理采用“预曝气+中间沉淀池+多模式A/A/O+高效沉淀池+转盘滤池工艺，出水采用次氯酸钠消毒处理”的处理方案，其中预处理单元采用“粗格栅、细格栅和中间沉砂池”工艺；二级处理单元采用“多模式A/A/O生物处理”工艺；污水三级强化处理单元采用“混凝+沉淀+过滤+消毒工艺”，二级处理后的出水依次经过二沉池+高效沉淀池混凝沉淀＋过滤工艺处理，进一步净化出水水质；出水再经过次氯酸钠消毒达到杀菌的目的。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；绿化用水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。最终达标的尾水通过铺设14.5km排水管线方式排入项目区北部利用甘莫公路以北老龙河原河床建设的生态蓄水池，用于蓄存污水处理厂尾水（冬储夏灌），一部分用于16万亩生态林用水，一部分用于垃圾焚烧厂冷却用水。蓄水池至各生态林片区采用渠道方式进行灌溉。同时污水处理厂北侧拟建应急排放蓄水池，不达标尾水排入应急蓄水池，待污水厂稳定运行后不达标尾水逐步打回、净化处置达标后排放，避免不达标尾水灌溉影响生态环境；达标尾水汇入生态蓄水池供生态林用水，蓄水池面积约115.2公顷，有效水深6.5m。
（2）水量：昌吉市城北污水处理厂设计规模为5万m3/d，目前污水处理厂处理水量约1万m3/d。本项目污水产生量约为46.20m3/d，远远小于设计规模；水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足昌吉市城北污水处理厂接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。
（3）服务范围：昌吉市城北污水处理厂接纳污水范围为中心城区西部污水分区、大西渠镇、二六工镇、三工镇、佃坝镇、滨湖镇、六工镇，污水类型主要为服务范围内生活污水、工业污水。本项目在昌吉市城北污水处理厂收水范围内，项目周边污水管网已建成，生活污水通过污水管网可以进入昌吉市城北污水处理厂。

（4）环保手续相关情况：昌吉市城北污水处理厂于2020年1月10日获得《关于昌吉市城北污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2020〕7号）并进行了竣工环保验收相关工作。
综上所述，本运营期生活污水排入昌吉市城北污水处理厂可行。

2.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目监测计划见表4-5。
表4-5废水监测计划

序号

监测点位
监测因子
监测频次
1
废水总排口（DW001）
pH、SS、COD、BOD5、NH3-N
一年一次
3固体废物影响分析及防治措施

3.1固体废物影响分析

项目运营期产生的固废主要是生活垃圾、实验室一般固废、实验室危险废物（实验室试剂废包装、实验后的剩余样品、失效的试剂等）、实验废液（实验室分析废液和实验器皿前1次清洗废水、重金属废水、实验废液等）、废活性炭等。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员330人，生活垃圾按照0.5kg/人・d计算，年运行240天，生活垃圾产生量为39.60t/a（0.165t/d），本项目生活垃圾由环卫部门定期清运，做到日产日清。

（2）实验室一般废物
实验室将不定期产生一定量的一般固废，如：实验室在教学、研究等过程产生的，一次性实验用品、废弃包装物和容器、报废仪器设备、破碎仪器等固体废物，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告，废物代码：900-001-S92，根据建设单位提供的资料，本项目实验室一般固废产生量为0.05t/a，由环卫部门定期清运，做到日产日清。

（3）实验室危险废物

实验室危险废弃物主要包括废化学试剂和药品等，属于危险废物，各废弃物产生量和具体措施如下：

①废化学品包装物

废化学品包装物：根据建设单位提供资料，项目大约产生0.01t/a的废化学品包装物，主要为玻璃、塑料容器，属于危险废物，危废代码为（HW49）900-047-49，收集后委托有资质单位进行清运处置。

②废试剂

项目实验室废试剂产生量约为0.01t/a，属于危险废物，危废代码为（HW49）900-047-49，收集后委托有资质单位进行清运处置。

③实验废液和实验室器皿第1遍清洗废液

实验废液包括无机实验废液和有机实验废液（重金属废水），产生量分别为48.00m3/a，实验室器皿第1遍清洗废液产生量为480.00m3/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知实验废液属于废物类别HW49（废物代码900-047-49），无机实验废液和有机实验废液经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交有资质单位处置。

④废活性炭

根据《活性炭吸附装置手册》中活性炭吸附装置对各种有机物质吸附容量，单位质量活性炭吸附装置对有机废气的吸附率以0.25kg/kg计，本项目VOCs经活性炭吸附装置后去除量为3.3415t/a，需消耗活性炭13.366t/a，每个吸附箱需要消耗活性炭0.3713t/a（定期更换），集中收集至危废储存间内，定期交由有危废资质单位定期处置。

表4-6项目固体废物产排情况一览表
编号
污染物名称
废物类别
废物代码
产生量

（t/a）
处理处置措施
1

生活垃圾
生活垃圾
900-999-99

60.225
集中收集后交环卫处置

2

实验室一般固废
一般固废
900-001-S92
0.05

3

废化学品包装物
危险废物
HW49900-047-49
0.01
暂存危废暂存间后交有资质单位处理
4
废试剂
HW49900-047-49
0.01
5
废活性炭

HW49900-039-49

13.366
6
实验废液、实验室器皿第1遍清洗废液、重金属废水
HW49900-047-49

528.00
经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交有资质单位处置
3.2固体废物环境管理要求

（1）一般固废

依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。

一般固废暂存间需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾集中收集至生活垃圾分类收集站，交由环卫部门处置，日产日清。实验室一般固废集中收集后交由特许经营企业收运处理，日产日清。该项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物能够达到零排放，因此对周围环境基本无影响。
（2）危险废物

本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求处置。

①危险废物处置要求

为防止危险废物污染地下水和土壤环境，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危险废物暂存间，占地面积10m2。危废暂存间建设要求如下：

a贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土，高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10m/s），或其他防渗性能等效的材料。

e同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺；防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
②危险废物转移联单的运行和管理要求

本评价建议建设单位危险废物运输转移过程按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布自2022年1月1日起施行）要求：

a危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。
b危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。
c移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
d采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。
e接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。
运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受的生态环境主管部门报告。
f对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
g危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
综上所述，本项目对危险废物进行了妥善处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求，对周围环境影响较小。

因此，项目产生的固废可以实现妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。

4噪声污染影响分析及防治措施

4.1噪声源

本项目主要噪声来自于实验设备和通风设备。主要噪声源强见表4-7。

表4-7主要设备噪声源强单位：dB(A)

噪声源

噪声值

处理措施

排放强度dB(A)
实验设备
85
基础减振、房屋隔声
70
通风设备
90
基础减振、房屋隔声
75
4.2噪声环境影响及达标分析

（1）预测方法

本项目所用生产设备均布置在室内，其对项目区边界外的声环境影响采取按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的噪声预测模式进行预测分析。为了降低噪声源的噪声值，减轻噪声对周围环境的影响，项目在设备选型中，尽量选用低噪声设备，并合理进行厂区总图布置，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取吸噪、消声、隔音等措施，同时对场界四周设置围墙，一般可降低噪声5～15dB（A）。
（2）噪声排放标准

噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（3）预测模式

用A声级计算，模式如下：

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

Lp（r）=Lw+Dc（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

式中：Lw－倍频带声功率级，dB；

Dc指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，c=0dB。

A倍频带衰减，dB；Adiv几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm大气吸收引起的倍频带衰减，dB；Agr地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar声屏障引起的倍频带衰减，dB；Amisc其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

（4）室内声源

Ⅰ、室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：

Lp2=Lp1—（TL+6）

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

（5）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


[image: image14.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

1

R

r

Q

L

L

w

p

+

+

=

p


式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；R—房间常数；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

Q—方向性因子。

①计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image15.wmf]]

10

lg[

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

i

L

i

p

ij

p

T

L


②计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image16.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


③将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：


[image: image17.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：S—透声面积（m2）。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

（6）计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：


[image: image18.wmf]]

10

10

)[

1

lg(

10

1

1

.

0

1

1

.

0

å

å

=

=

+

=

M

j

L

j

N

i

LAi

i

Aj

t

t

T

Leqg


式中：T—计算等效声级的时间；N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

计算得出项目噪声贡献值，噪声预测计算结果见表4-8。

表4-8噪声预测结果统计表单位：dB(A)

预测点位

贡献值

标准值

评价结果

昼间

昼间

厂界东面

27.82

55

达标

厂界南面

28.92

55

达标

厂界西面

39.27

55

达标

厂界北面

35.74

55

达标

根据《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）可知，进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准限值。

4.3噪声污染防治措施可行性分析

为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下：

为减轻噪声影响，本项目对噪声采取如下处理措施：

①
噪声设备均设置在密闭设备间内，通过选择低噪声设备、加减振缓冲垫，安装隔音门窗以达到减振、隔声的效果；

②
制定有效的设备维护保养管理制度并严格执行，派专人管理设备的运行维护及噪声治理情况，进行日常巡检和都能够其保养，对噪声定期监测，发现问题及时解决，保持设备运行处于良好状态，降低噪声的产生值；

③
项目设备安装及隔声降噪措施施工时，应找专业机构进行施工，避免因设备安装不合理或隔声材料不过关而造成隔声降噪效果降低的情况发生。

④
安装双层玻璃隔声窗，提高其建筑外窗隔声性能。

⑤
变配电室、泵房、风机房等噪声源设置在室内，增加减振缓冲垫，安装隔音门窗以达到减振、隔声的效果；环评建议在满足工艺设计技术要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值；产噪设备加设减振基础或减振垫。
项目通过采取有针对性的治理措施后，项目边界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。
采取以上措施后，噪声可减少25～30dB（A），因此本项目生产对周围环境影响较小。对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。所以，拟建项目运营后产生的噪声对周围环境产生影响不大。
4.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目噪声监测要求见表4-9。

表4-9噪声监测要求一览表

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

厂界

噪声

1次/季度（昼夜分别监测）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值要求

5地下水、土壤防治措施

5.1地下水、土壤污染源及污染途径

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“V社会事业与服务业-163、专业实验室”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。为规范项目区地下水防防范，最大限度杜绝废水下渗对地下水产生影响，本次环评对其提出地下水分区防护措施。

为规范项目区地下水防防范，最大限度杜绝废水下渗对地下水产生影响，本次环评对其提出地下水分区防护措施。
（1）地下水分区防治方案
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目区地质情况以及项目区对地下水的污染途径，项目区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。项目具体防渗措施建设内容如下：

表4-10项目防渗分区一览表

装置、单元名称
污染防治区域及部位
污染防治区类别
危废暂存间
地面
重点防渗区
暂存池
地下
一般固废暂存间
地面

一般防渗区
其他区域

地面

简单防渗区

（2）防渗技术要求

为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。地下水污染防渗分区参照表详见表4-11。
表4-11地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

建设项目重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定有相应的管理制度，定期检查生产装置区、污水管线等连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水、原辅料等渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上，本项目在采取完善的防渗措施后，对地下水及土壤环境影响程度较小。

（3）跟踪监测计划
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），本项目不需要进行跟踪监测。

6环境风险评价

6.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.2风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，调查本项目风险物质主要包括氯化氢、甲醛、一氧化碳、磷酸、甲酸、环己酮、多聚甲醛、乙醇、氢气等试剂。

6.3环境风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：
①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image19.wmf]3

3

2

2

1

1

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

×

×

×

+

+

=


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目涉及的危险物质氯化氢、甲醛、一氧化碳、磷酸、甲酸、环己酮、多聚甲醛、乙醇、氢气、氯化镍、氯化镉、甲酸、磷酸。本项目危险物质存在量与临界量比值见表4-12。

表4-12危险物质存在量与临界量比值一览表

物质名称

临界量（Qi）
存储量（qi）
qi/Qi

是否构成重

大危险源

氯化氢
2.5t

0.2t
0.080000 

否

甲醛
0.5t
0.08t
0.160000 

一氧化碳
7.5t
0.000025t
0.000003 

磷酸
10t
0.0005t
0.000050 

甲酸
10t
0.122t
0.012200 

环己酮
10t
0.5t
0.050000 

多聚甲醛

1t

0.2t
0.200000 

乙醇

500t
0.5t
0.001000 
氢气
5t
3.6×10-6
0.000001 
氯化镍
0.25t
0.0005
0.002000 

氯化镉
0.25t
0.0005
0.002000 

甲酸
10t
0.01
0.001000 

磷酸
10t
0.0005
0.000050 

∑（qi/Qi）
/

/

0.508304 
本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“风险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。
（2）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见4-13。
表4-13评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，需进行简单分析。

（3）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的主要危险物质基本性质详见表4-14。

表4-14危险物质的基本特征

标识
中文名称：氯化氢
中文别名：盐酸
危险性类别：第2.1类腐蚀性气体
理化特性
无色有刺激性气味的气体。
危险性
沸点（℃）-85

爆炸下限（V%）：/

引燃温度（℃）/
爆炸上限（V%）：/

毒性：LD50：900mg／kg(兔经口)LC50：3124ppm1小时(大鼠吸入)
用途：制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。
健康及环境危害性
进入途径：吸入。
健康危害：酸性物质，灼伤。

环境危害：/
储运
铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
标识
中文名称：甲醛
中文别名：蚁醛
危险性类别：第8.3类其它腐蚀品
理化特性
无色，有强烈刺激性气味的气体，易溶于水和乙醇
危险性
沸点（℃）-19.5℃
爆炸下限（V%）：7.0
引燃温度（℃）430℃
爆炸上限（V%）：73.0
毒性：LD50：800mg/kg（大鼠经口），LC50：590mg/m³（大鼠吸入，4小时）
用途：用于制造树脂、塑料、染料、药品、防腐剂等，也用于消毒、防腐领域
健康及环境危害性
进入途径：吸入、食入、经皮吸收
健康危害：对眼、鼻、喉等有强烈刺激作用，长期接触可能导致呼吸道疾病、过敏反应，甚至致癌。

环境危害：对水生生物有剧毒，可能对环境造成长期不利影响。
储运
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。

保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。

运输时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输时按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
标识
中文名称：一氧化碳
中文别名：/
危险性类别：第2.1类易燃气体
理化特性
无色、无臭、无味的气体，难溶于水
危险性
沸点（℃）-191.5
爆炸下限（V%）：12.5
引燃温度（℃）609℃
爆炸上限（V%）：74.2
毒性：LC50：1807ppm（大鼠吸入，4小时）；人吸入最低致死浓度为5000ppm（5分钟）
用途：主要用于化学合成（如合成甲醇、光气等），也可用作燃料、还原剂等。
健康及环境危害性
进入途径：吸入
健康危害：与血红蛋白结合能力极强，会导致人体组织缺氧，引起头痛、恶心、呕吐、昏迷甚至死亡，是常见的有毒气体。

环境危害：属于温室气体，会加剧温室效应，同时参与光化学烟雾的形成
储运
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，钢瓶平放，瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不超过车辆防护栏板，用三角木垫卡牢防止滚动。

严禁与氧化剂、碱类等混装混运，运输途中应防曝晒、雨淋和高温，公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
标识
中文名称：磷酸
中文别名：正磷酸
危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品
理化特性
纯品为无色透明斜方晶体，无臭，具有酸味，易溶于水和乙醇
危险性
沸点（℃）261℃
爆炸下限（V%）：/

引燃温度（℃）/
爆炸上限（V%）：/

毒性：LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；LC50：无相关数据（吸入毒性较低）
用途：广泛用于制药、食品、肥料等工业，如作为防锈剂、食品添加剂、牙科和矫形外科材料、电解质等，也用于制造磷酸盐。
健康及环境危害性
进入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：属于酸性腐蚀品，对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激和腐蚀作用，误服会灼伤消化道。

环境危害：过量排放会导致水体富营养化，对水生生态系统造成影响
储运
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，避免与碱类、活性金属粉末等接触。运输时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输时按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留，严禁与碱类、食用化学品等混装混运。
标识

中文名称：甲酸
中文别名：蚁酸

危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品

理化特性

无色透明液体，有强烈刺激性气味，能与水、乙醇、乙醚等混溶

危险性

沸点（℃）100.8℃
爆炸下限（V%）：18.0
引燃温度（℃）410℃
爆炸上限（V%）：57.0
毒性：LD50：1100mg/kg（大鼠经口）；LC50：15000mg/m³（大鼠吸入，15分钟）

用途：用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等，也可用作消毒剂和防腐剂。

健康及环境危害性

进入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对皮肤、黏膜有强烈刺激作用，接触后可引起灼伤，吸入其蒸气会导致呼吸道损伤。

环境危害：对水生生物有一定毒性，可能污染水体

储运

储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，保持容器密封。

应与氧化剂、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。

运输时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

标识

中文名称：环己酮
中文别名：/
危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体

理化特性

无色或淡黄色透明液体，有强烈刺激性臭味，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂

危险性

沸点（℃）155.6℃
爆炸下限（V%）：1.1
引燃温度（℃）420℃
爆炸上限（V%）：8.1
毒性：LD50：1535mg/kg（大鼠经口）；LC50：8000ppm（大鼠吸入，4小时）

用途：主要用作合成锦纶的原料，也用于制造己二酸、环己酮树脂、己内酰胺等，还可用作溶剂和稀释剂

健康及环境危害性

进入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对眼、鼻、喉有刺激作用，高浓度吸入可引起麻醉作用，长期接触可能损害肝、肾等器官。

环境危害：对水生生物有毒性，可能造成水体污染。

储运

储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，保持容器密封。

应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放，切忌混储。

运输时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

标识

中文名称：多聚甲醛

中文别名：聚蚁醛

危险性类别：第4.1类易燃固体

理化特性

白色无定形粉末，有甲醛味，不溶于乙醇、乙醚，溶于稀酸、稀碱溶液

危险性

沸点（℃）分解（加热时分解为甲醛气体）
爆炸下限（V%）：7.0
引燃温度（℃）300℃
爆炸上限（V%）：73.0
毒性：LD50：1600mg/kg（大鼠经口）；LC50：无明确数据（分解产生的甲醛具有毒性）
用途：主要用于制造树脂、塑料、涂料、胶粘剂等，也用于医药、农药、染料等领域，还可用作消毒剂、熏蒸剂。

健康及环境危害性

进入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：对呼吸道有强烈刺激作用，引起咳嗽、胸闷等；接触皮肤可导致过敏、灼伤；长期接触可能影响肝、肾功能，并有潜在致癌性。

环境危害：分解产生的甲醛对水生生物有毒，可能污染水体和土壤。

储运

储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，相对湿度不超过80%，保持容器密封。

应与氧化剂、强酸、强碱等分开存放，切忌混储。

运输时要轻装轻卸，防止包装破损，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

标识
中文名称：乙醇
中文别名：酒精
危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体
理化特性
无色透明液体，有特殊香味，易挥发，能与水以任意比例互溶，也可溶于乙醚、氯仿等有机溶剂。
危险性
沸点（℃）78.3℃
爆炸下限（V%）：3.3
引燃温度（℃）363
爆炸上限（V%）：19.0
毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）；LC50：37620mg/m³（大鼠吸入，4小时）
用途：广泛用于医药（如消毒剂）、化工、食品工业（如溶剂、提取剂）、化妆品等领域，也可用作燃料（如乙醇汽油）
健康及环境危害性
进入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：对中枢神经系统有抑制作用，急性中毒可表现为头痛、恶心、呕吐、昏迷等；长期接触可引起肝、肾损害，皮肤反复接触可导致干燥、脱屑。

环境危害：对水生生物有一定毒性，大量泄漏可能污染水体和土壤
储运
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，保持容器密封。

应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。

运输时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，避免暴晒、雨淋和高温。公路运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
标识
中文名称：氢气
中文别名：/
危险性类别：第2.1类易燃气体
理化特性
无色、无臭、无味的气体，极难溶于水，是最轻的气体
危险性
沸点（℃）252.87
爆炸下限（V%）：4.0
引燃温度（℃）500
爆炸上限（V%）：75.6
毒性：属微毒类，LD50、LC50无明确数据（高浓度时可引起窒息）
用途：主要用于合成氨、甲醇等化工产品，也可用作燃料（如氢燃料电池）、金属切割与焊接的保护气，以及用于气象探测、航空航天等领域
健康及环境危害性
进入途径：吸入。
健康危害：本身无毒，但高浓度吸入会取代空气中的氧，导致缺氧窒息，表现为呼吸困难、昏迷等

环境危害：对环境无直接危害，但其燃烧产物为水，不污染环境
储运
储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不超过30℃，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，钢瓶平放，瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不超过车辆防护栏板，用三角木垫卡牢防止滚动
（4）环境影响途径

根据项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是危险物质泄露造成伴生环境事件、废气处理设施失效等。
其主要污染环境要素为地表水和环境空气。

6.4风险分析
（1）生产过程：本项目实验室发生事故的类型主要为泄漏事故。泄漏挥发造成环境空气污染；泄漏遇到明火、高热时出现火灾、爆炸事故，伴生/次生大气污染物对环境空气造成污染。本项目实验过程以物理过程在通风厨中进行，发生超温、超压进而引发物料泄漏的风险较小。在操作现场严禁火源的情况下，发生燃爆的危险性相对较低。建设单位应加强对设备的安全检查，严格操作规程，避免设备老旧或人员误操作造成物料泄漏或引发燃爆事故。
①危险品泄漏、火灾
危险品储存区主要包含化学实验室储柜。因人为管理不规范、容器破裂等，可能会造成有关危险品的泄漏，对周围环境和人群的身体造成伤害，建议危险品储存区加强通风，设置专人使用，定期检测。

②危险废物暂存点泄漏
危险废物暂存间雨水渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏。本项目实验室产生的危险废物量不大，要求设置专门的危险废物暂存场所，储存场所必须采取硬底化处理以及遮雨、防渗、防漏措施。收集的危险废物必须委托有资质单位专门收运和处置。因此发生泄漏对环境产生污染的可能性不大，其风险可控。
③废气事故性排放
废气收集设施故障或停电导致废气超标排放。企业做好废气收集设施的定期维护，加强监管监控，可有效防止废气超标排放。
④火灾事故性风险分析
因设备电路老化、短路、超负荷等，可能会造成设备电路烧坏，发生火灾，对周围的环境和人群身体造成伤害。建议严禁携带火种、定期进行安全检查，避免火灾事故的发生。因此，发生火灾事故的可能性不大，其风险是可控的。

（2）储运过程：在日常生产过程中，应定期对实验室等进行安全状况检查等，进行防渗、防泄漏措施，避免因泄露导致水污染和土壤污染，并安排专人负责看管。

（3）废气事故性排放对大气环境影响分析
在废气治理设施故障，废气事故排放的情况下，各污染物浓度相对正常排放情况，浓度增值将增加。非正常排放情况下将对外界环境造成一定影响。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

（4）火灾风险影响分析

危险物质泄漏遇可燃物可引起燃烧或爆炸事故，可造成周边人民财产损失和人员伤亡，同时对大气将会造成短期的污染，主要污染物是SO2、NOx、NMHC、TSP等。

综上所述，项目环境风险可控，不会对周围环境造成明显威胁。
6.5环境风险防范措施及应急要求

（1）储存过程风险防范措施
①储存库房的建筑设计应符合《仓库防火安全管理规则》、《化学危险化学品安全管理条例》的规定。化学实验室采用防爆电灯、防爆开关。
②定期对存储场所的用电设备、通风设备、防火和防毒器具进行检查，发现问题及时处理。
③各危险化学试剂按相关要求贮存，明确贮存注意事项。专人负责看管。
④储存场所应配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。
⑤必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。

（2）废气处理设施出现故障的防范
在通风厨通风净化装置出现故障时，应立即停止试验，对设施进行抢修。待维修完毕后，再投入试验，以防止化学试剂废气外排对环境造成影响。
（3）消防措施
①根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂，如干粉、砂土等。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。

②制定严格的运行操作规章制度，对操作人员进行岗位培训，防止误操作带来的风险事故。
③发生火灾、爆炸事故后，灭火的同时疏散周边无关人员。
④修订应急预案机制：一旦发生事故，立即启动应急预案，有效控制事态的发展，并对实验室工作人员定期进行应急预警培训，不断提高工作人员处置安全事故的能力和水平。

（4）火灾防范措施

当发生泄露、火灾等事故后，由单位应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由校领导以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。单位应根据相关要求制定突发事故对策和应急措施，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。

（5）应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。实验室建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求实验室对发生重大事故时可能造成不良影响的周边企事业单位，组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点居民共同参与。本项目列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。

针对以上的分析，建设单位在项目运营时应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照表4-15中的相关内容。

表4-15应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标，环境保护目标

2

应急组织机构、人员

单位、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、

清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序

与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场上后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

（7）环境风险分析结论
本项目风险事故主要为危险物质泄露造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好危废在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-16。

表4-16建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
新疆能源化工实验室建设项目
建设地点

位于昌吉市，东至远志路、西至西外环路、南至朝阳路、北至南公园西路
地理坐标
东经：87°14′25.619″，

北纬：44°00′36.937″

主要危险物质及分布
氯化氢、甲醛等试剂
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
人为操作失误导致危险物质发生泄漏。
2、危险品储存区事故风险分析：危险物质因人为管理不规范、管道破裂等，可能会造成有关危险品的泄漏，对实验室及周围环境和人群的身体造成伤害。
3、废气收集设施故障或停电导致废气未经收集超标排放，对周围大气环境造成影响。
风险防范措施要求
1.加强危险品使用和管理；2.危险品储存区加强通风；3.安排专人定期对实验室进行排查；4.加强员工的岗前培训，强化安全意识，指定操作规程；5.定期对生产设备进行检修维护以及废气收集设施进行检修维护。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则总纲》相关内容进行分析评价。
7环境管理

项目设置安全环保部，负责实验室安全、环保管理、污染源及环境监测工作。环境管理计划如下：

（1）制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的工作状态。

（2）对实验室管理人员进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止实验检修，严禁非正常排放。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）加强项目区的绿化管理，保证项目区绿化面积达到设计提出的绿化指标。建议本项目工程针对不同工作阶段，制定如表4-17的环境管理工作计划。

表4-17环境管理工作计划

阶段

环境管理工作主要内容

管理机构职能

根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。

项目建设前期

阶段

1．与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作；

2．积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研；

3．针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度；

4．对全体职工进行岗位宣传和培训；

5．委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行；

6．协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题；

7．对污染大气的设备，应严格按照环保规范布置在项目区主导风向的下风向；

8．在设计中落实环境影响报告提出的环保对策措施。

施工

阶段

1．严格执行“三同时”制度；

2．按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书；

3．认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行；

4．施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作、学习。

生产运行期

1．严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；

2．设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；

3．不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

4．重视群众监督作用，增强企业员工环境意识，鼓励员工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；

5．积极配合环保部门的检查、验收。

8环保投资
项目总投资49322万元，其中环保投资估算为335.5万元，约占工程总投资的0.68%。环保治理措施及投资一览表如表4-18所示。
表4-18环保投资一览表

类别

污染源

环保设施

环保投资（万元）

施工期
施工期

沉淀池
1
防尘网、洒水降尘
1
围挡
5
建筑垃圾运输
3
废气

实验室废气
实验室设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放（能源化工中心1#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA002-DA011)，能源化工中心2#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA012-DA021)，能源化工中心3#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA022-DA025)，能源化工中心4#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA026-DA029)科研转化研发楼共设置2套废气处置装置(DA030、DA031)，能源化工实验放大区1#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA032-DA035)，能源化工实验放大区2#楼顶部共设置2套废气处置装置(DA036、DA037)）
100
废水
生活污水
废水经污水收集管道排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂
8

实验废水
实验室废水经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂
150
噪声

实验噪声
选用低噪声设备，对高噪音的设备采用消声、减振等降噪措施。
30
固废

生活垃圾
集中收集至生活垃圾分类收集站后交由环卫部门处置，日产日清
5
实验室一般固废
统一收集后交由环卫部门处置，日产日清
0.5
实验室危险废物
设置一座危废暂存间（10m2），危险废物暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位进行定期转运处置
2
实验废液
实验室器皿第1遍清洗用水和实验废液经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交有资质单位处理（（本项目共设置3个地下废液暂存池，每个池子的有效容积为200m³））
200
环境管理
环境管理
环保标识牌、自行监测、环保验收
15
环境风险
环境风险
应急预案
5
其他

地下水防治
危废暂存间，实验室、暂存池、一般防渗区
10
合计

335.5
9“三同时”验收

根据相关要求，本次项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。验收具体实施阶段处于环评批复后。环保验收内容见表4-19。

表4-19建设项目环境保护“三同时”验收一览表

类别

污染源

治理措施

环保检查或标准

废气

实验室
实验室设置通风橱（负压收集），由引风机（风量3000m3/h）通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%），通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放（能源化工中心1#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA002-DA011)，能源化工中心2#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA012-DA021)，能源化工中心3#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA022-DA025)，能源化工中心4#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA026-DA029)科研转化研发楼共设置2套废气处置装置(DA030、DA031)，能源化工实验放大区1#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA032-DA035)，能源化工实验放大区2#楼顶部共设置2套废气处置装置(DA036、DA037)）
甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
废水

生活废水
生活污水排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
实验室废水
经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂
噪声

实验室
选用低噪声设备，对高噪音的设备采用消声、减振等降噪措施。
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间：55dB（A）、夜间：45dB（A））

固废

生活垃圾
集中收集至生活垃圾分类收集站后交由环卫部门处置，日产日清
一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020年）的相关要求；
实验室一般固废
集中收集后交由特许经营企业收运处理，日产日清
实验室危险废物
设置一座危废暂存间（10m2），危险废物暂存于危废暂存间后，交由有危废处理资质的单位进行定期转运处置，实验室废液和实验室器皿第1遍清洗用水经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交有资质单位处置（本项目共设置3个地下废液暂存池，每个池子的有效容积为200m³）
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求
10严格落实排污许可证制度
10.1排污许可证管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目不在排污许可证类别管理范围内。
10.2排污口规范化设置
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治要求试行》的技术要求，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门及水利部门的相关要求。

在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）中有关规定。

①废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

②设置标志牌环境保护图形标志牌由中华人民共和国生态环境部统一定点制作，并由当地环境监察部门根据企业排污情况统一向中华人民共和国生态环境部订购。企业排污口分布图由当地环境监察部门统一绘制。标志牌设置位置在排污口（采样点）附近醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设现面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范排污口的有关设置（如图形标专牌、计量装置等）均属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并变更手续。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	食堂油烟
	厨房灶头上方设置油烟净化器对油烟进行净化处理，风机风量约为20000m3/h，净化效率约为85%，通过排烟管道引至屋顶高空排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（≤2mg/m³）

	
	实验室废气（能源化工中心1#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA002-DA011)，能源化工中心2#楼顶部共设置10套废气处置装置(DA012-DA021)，能源化工中心3#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA022-DA025)，能源化工中心4#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA026-DA029)科研转化研发楼共设置2套废气处置装置(DA030、DA031)，能源化工实验放大区1#楼顶部共设置4套废气处置装置(DA032-DA035)，能源化工实验放大区2#楼顶部共设置2套废气处置装置(DA036、DA037)）
	甲醛、氯化氢、非甲烷总烃
	实验室设置通风橱（负压收集），由引风机通过排气竖井引至楼顶，经二级活性炭吸附处理（活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%）后通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放
	甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

	地表水环境
	DW001
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	生活污水排入市政污水管网，排入昌吉市城北污水处理厂
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

	
	实验室废水
	/
	实验废水经经污水处理设备处理后进入昌吉市城北污水处理厂
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	噪声基础减震、隔声措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集，交由环卫部门处置，日产日清；
实验室一般固废：集中收集后交由特许经营企业收运处理，日产日清；
实验室危险废物：设置一座危废暂存间(10m2)，危险废物暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位进行定期转运处置；本项目需消耗活性炭13.366t/a（每6个月更换一次），集中收集至危废储存间内，定期交由有危废资质单位定期处置；实验废液和实验室器皿第1遍清洗废水经专用管线分类存入暂存池内进行暂存，定期交有资质单位处置（本项目共设置3个暂存池，每个暂存池容量为200m3）。

	土壤及地下水污染防治措施
	污染防治措施本项目地下水与土壤污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。

	生态保护措施
	项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。

	环境风险

防范措施
	合理安全储存危险物质，车间内配置相应的消防设备、设施和灭火器；制定严格的运行操作规章制度，发生火灾、爆炸事故后，灭火的同时疏散周边无关人员，制定应急预案等

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	该项目符合国家和地方产业政策，符合当地土地规划要求，选址较为合理。对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小。项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气能够达标排放，噪声能够达标排放，环境风险在可控制范围内。项目选址从环保的角度基本可行。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	甲醛
	0
	0
	0
	0.0774 
	0
	
	+0.0774 

	
	氯化氢
	0
	0
	0
	0.0174 
	0
	
	+0.0174 

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.4830 
	0
	
	+0.4830 

	生活污水
	废水量
	0
	0
	0
	6336
	0
	
	+6336

	
	COD
	0
	0
	0
	3.37
	0
	
	+3.37

	
	BOD5
	0
	0
	0
	1.93
	0
	
	+1.93

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.24
	0
	
	+0.24

	
	SS
	0
	0
	0
	2.12
	0
	
	+2.12

	
	动植物油
	0
	0
	0
	0.58
	0
	
	+0.58

	一般固体废物
	实验室一般固废
	0
	0
	0
	0.05
	0
	
	+0.05

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	60.225
	0
	
	+60.225

	危险废物
	废化学品包装物
	0
	0
	0
	0.01
	0
	
	+0.01

	
	废试剂
	0
	0
	0
	0.01
	0
	
	+0.01

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	13.366
	0
	
	+13.366

	
	实验废液、实验室器皿第1遍清洗废液
	0
	0
	0
	528.00
	0
	
	+528.00


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
新疆能源化工实验室

建设项目

大气环境影响评价专题

1概论

1.1编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修订)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26)；

(4)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令[2017]682号)；

(5)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)；

(6)《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

(7)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)；

(8)《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；

(9)《大气污染物综合排放标准详解》；

1.2评价范围和目的

通过本评价，查清评价区域内大气环境质量的现状，定性或定量分析、预测项目在营运期对周围区域大气环境可能产生的有利影响和不利影响，并针对项目开发带来的环境问题，提出减缓和消除的措施对策及环境监控计划，以指导设计、建设和营运管理，减轻和消除项目开发带来的不利影响，从环境保护角度论述项目建设的可行性，为有关部门的决策和管理提供科学的依据。
1.3评价标准

1.3.1环境质量标准

根据环境空气质量功能区划分原则和要求，本项目所在区域为环境空气二类功能区，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准；甲醛和氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值要求，具体数值见表1.3-1。

表1.3-1环境空气质量标准

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	年平均质量浓度
	20
	µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

	NO2
	年平均质量浓度
	30
	µg/m3
	

	PM10
	年平均质量浓度
	50
	µg/m3
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	25
	µg/m3
	

	CO
	日均值
	4
	mg/m3
	

	甲醛
	1小时均值
	50
	µg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）

	氯化氢
	1小时均值
	50
	µg/m3
	

	非甲烷总烃
	1小时均值
	2000
	µg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》


1.3.2废气污染物排放标准

本项目实验室设置通风橱（负压收集），实验废气由引风机通过排气竖井引至楼顶，经活性炭吸附处理后通过集气总管汇集引至室外楼顶排气筒排放。

本项目实验废气甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。
表1.3-2大气污染物排放标准（单位：mg/m3）

	排放形式
	污染物
	限值
	标准名称

	有组织
	氯化氢
	100mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	甲醛
	25mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	120mg/m3
	

	无组织
	氯化氢
	0.20mg/m3
	

	
	甲醛
	0.20mg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	


1.4评价时段和评价因子

1.4.1评价时段

根据项目特征，本专题报告的评价时段为运营期。

1.4.2评价因子

本项目评价因子和评价标准见表1.4-1。

表1.4-1大气污染物评价标准
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	甲醛
	1小时均值
	50
	µg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）

	氯化氢
	1小时均值
	50
	µg/m3
	

	非甲烷总烃
	1小时均值
	2000
	µg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》


1.5评价工作等级及评价范围

1.5.1评价工作等级

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），确定评价等级时需根据项目的初步工程分析结果，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：


[image: image20.wmf]%

100

i

´

=

oi

i

C

C

P


式中：


[image: image21.wmf]i

P

——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%


[image: image22.wmf]i

C

——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；


[image: image23.wmf]0i

C

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3
评价工作等级按表1.5-1进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表1.5-1环境空气影响评价工作等级判别表
	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax﹤1%


（2）判别估算过程

估算模型参数表，见表1.5-2。

表1.5-2估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市时选项）
	596700

	最高环境温度/℃
	42.0

	最低环境温度/℃
	-30.0

	土地利用类型
	公共服务用地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线烟熏
	考虑岸线烟熏
	否

	
	岸线距离
	否

	
	岸线方向
	否


本项目各废气污染源的参数见表1.5-3、1.5-4。

各废气污染物最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表1.5-5。

表1.5-3污染物计算参数选取表（点源）

	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度
	排气筒内径m/s
	烟气流速m/s
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	
	甲醛
	氯化氢
	非甲烷总烃

	1
	DA002
	87.23729
	44.00993
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	间断排放
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	2
	DA003
	87.23921
	44.00994
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	3
	DA004
	87.23522
	44.00981
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	4
	DA005
	87.23319
	44.00973
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	5
	DA006
	87.23129
	44.00964
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	6
	DA007
	87.23929
	44.00993
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	7
	DA008
	87.24121
	44.00994
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	8
	DA009
	87.23722
	44.00981
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	9
	DA010
	87.23519
	44.00973
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	10
	DA011
	87.23329
	44.00964
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	11
	DA012
	87.23729
	44.01293
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	12
	DA013
	87.23921
	44.01294
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	13
	DA014
	87.23522
	44.01281
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	14
	DA015
	87.23319
	44.01273
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	15
	DA016
	87.23129
	44.01264
	593
	29.9m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	16
	DA017
	87.23378
	44.01246
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	17
	DA018
	87.2357
	44.01247
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	18
	DA019
	87.23171
	44.01234
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	19
	DA020
	87.22968
	44.01226
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	20
	DA021
	87.22778
	44.01217
	593
	23m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	21
	DA022
	87.23578
	44.01246
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	22
	DA023
	87.2377
	44.01247
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	23
	DA024
	87.23371
	44.01234
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	24
	DA025
	87.23168
	44.01226
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	25
	DA026
	87.22978
	44.01217
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	26
	DA027
	87.23378
	44.01546
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	27
	DA028
	87.2357
	44.01547
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	28
	DA029
	87.23171
	44.01534
	593
	25.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	29
	DA030
	87.22968
	44.01526
	593
	31.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	30
	DA031
	87.22778
	44.01517
	593
	31.7m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	31
	DA032
	87.23517
	44.01417
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	32
	DA033
	87.23709
	44.01418
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	33
	DA034
	87.2331
	44.01405
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	34
	DA035
	87.23107
	44.01397
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	35
	DA036
	87.22917
	44.01388
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6

	36
	DA037
	87.23619
	44.01478
	593
	15.8m
	0.4
	6.63
	25
	1920
	
	4.69×10-7
	1.05×10-7
	2.93×10-6


表1.5-4污染物计算参数选取表（面源）

	编号
	污染源
	面源长度/m
	面源宽度/m
	排放高度/m
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	
	
	
	Q甲醛
	Q氯化氢
	Q非甲烷总烃

	1
	能源化工中心1#
	93.6
	54.4
	26.4
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	2
	能源化工中心2#
	93.6
	54.4
	26.4
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	3
	能源化工中心3#
	50.4
	36.9
	25.7
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	4
	能源化工中心4#
	50.4
	36.9
	25.7
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	5
	科研转化研发楼
	60.0
	18.0
	31.7
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	6
	能源化工实验放大区1#
	87.6
	36.6
	15.8
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6

	7
	能源化工实验放大区2#
	48.6
	36.6
	15.8
	6.51×10-7
	1.46×10-7
	4.06×10-6


表1.5-5各污染物Pi计算结果

	类别
	污染源名称
	预测最大落地浓度甲醛
	占标率（%）
	预测最大落地浓度氯化氢
	占标率（%）
	预测最大落地浓度非甲烷总烃
	占标率（%）

	点源
	DA002
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA003
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA004
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA005
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA006
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA007
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA008
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA009
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA010
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA011
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA012
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA013
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA014
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA015
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA016
	0.02133
	0.04266
	0.005014
	0.010128
	0.1324
	0.00662

	
	DA017
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA018
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA019
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA020
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA021
	0.03605
	0.0721
	0.008497
	0.016994
	0.2243
	0.01122

	
	DA022
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA023
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA024
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA025
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA026
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA027
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA028
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA029
	0.0441
	0.0882
	0.01019
	0.02038
	0.2689
	0.013445

	
	DA030
	0.03174
	0.06348
	0.007413
	0.014826
	0.1957
	0.009785

	
	DA031
	0.03174
	0.06348
	0.007413
	0.014826
	0.1957
	0.009785

	
	DA032
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	
	DA033
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	
	DA034
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	
	DA035
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	
	DA036
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	
	DA037
	0.0767
	0.1534
	0.01777
	0.03554
	0.4692
	0.02346

	面源
	能源化工中心1#
	0.825
	1.65
	0.1853
	0.3706
	5.832
	0.2916

	
	能源化工中心2#
	0.825
	1.65
	0.1853
	0.3706
	5.832
	0.2916

	
	能源化工中心3#
	0.4232
	0.8464
	0.09437
	0.18874
	2.646
	0.1323

	
	能源化工中心4#
	0.4232
	0.8464
	0.09437
	0.18874
	2.646
	0.1323

	
	科研转化研发楼
	0.224
	0.448
	0.04842
	0.09684
	1.401
	0.07005

	
	能源化工实验放大区1#
	0.9565
	1.913
	0.2133
	0.4266
	5.98
	0.299

	
	能源化工实验放大区2#
	0.5111
	1.0222
	0.1146
	0.2292
	3.195
	0.15975


(3)确定评价等级

根据估算结果表明，本项目占标率最大的为面源能源化工实验放大区1#排放的甲醛，最大落地浓度占标率为1.913%，1%≤Pmax<10%。因此，判定项目的大气环境评价等级为二级。

1.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第5.4.2条规定，根据预测结果，全厂大气评价等级为二级，大气环境影响评价范围为项目为中心区域，边长为5km的矩形区域。

2环境空气质量现状调查与评价

根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。
2.1数据来源

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，基本污染物环境质量现状评价选用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2024年昌吉市城市空气质量数据，其数据来源于生态环境部环境工程评估中心（国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室）实时发布网站。

基本污染物：引用网站中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物2024年的环境质量数据。

2.2评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

2.3评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
2.4空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状达标判定结果见表2.4-1。

表2.4-1区域空气质量现状评价表（2024年）

	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（µg/m3）
	标准值/（µg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	20
	35.00
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	30
	30
	100.00
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	50
	140.00
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	40
	25
	160.00
	不达标

	CO
	日平均
	1.8mg/m3
	4mg/m3
	45.0
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	134
	160
	83.75
	达标


按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）规定，昌吉市2024年平均质量浓度PM10和PM2.5超过二级标准限值，占标率分别为140.00%和160.00%，SO2、NO2、O3、CO均未超出二级标准限值。超标原因主要是因为工程区处于新疆北疆地区，干旱少雨，春季风沙较大。参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域为不达标区。

2.5补充监测

为了了解项目所在地大气环境质量状况，本次环评委托新疆中检联检测有限公司2025年8月12日—2025年8月14日对项目所在地的空气环境进行了检测，监测点位图见附图5。
监测项目：甲醛、氯化氢、非甲烷总烃

监测布点：根据项目周围环境现状特点以及考虑当地的风向频率统计特征布设。

监测点位：监测点位设置在项目区下风向。

监测时间及频次：监测频率为连续3天，每天4次。

评价标准：甲醛和氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值要求，监测结果如表2.5-1所示。

表2.5-1环境空气质量监测结果
	采样点位
	采样时间
	样品编号
	检测项目及结果

	
	
	
	氯化氢(mg/m³)
	非甲烷总烃(mg/m³)
	甲醛

(mg/m³)

	项目区下风向1#
	2025年08月12日
	3283-1#-1-1
	0.102
	0.36
	<0.5

	
	
	3283-1#-1-2
	0.103
	0.34
	<0.5

	
	
	3283-1#-1-3
	0.102
	0.34
	<0.5

	
	
	3283-1#-1-4
	0.101
	0.34
	<0.5

	
	2025年08月13日
	3283-1#-2-1
	0.104
	0.37
	<0.5

	
	
	3283-1#-2-2
	0.105
	0.36
	<0.5

	
	
	3283-1#-2-3
	0.103
	0.34
	<0.5

	
	
	3283-1#-2-4
	0.102
	0.35
	<0.5

	
	2025年08月14日
	3283-1#-3-1
	0.105
	0.33
	<0.5

	
	
	3283-1#-3-2
	0.104
	0.35
	<0.5

	
	
	3283-1#-3-3
	0.103
	0.35
	<0.5

	
	
	3283-1#-3-4
	0.103
	0.34
	<0.5


在项目区正北方约1000米处，有多家汽车修理及汽车检测公司，在汽修和检测过程中可能会产生甲醛及氯化氢。

甲醛

主要来源一：内饰装修与修复材料

胶粘剂与密封剂：在安装或修复地板、顶棚、隔音棉、座椅套时使用的某些劣质或传统胶水、粘合剂会持续释放甲醛；清洁剂与护理剂：一些强效的内饰清洁剂、皮革护理剂可能含有会释放甲醛的化学成分；新零件：新的内饰件（如地毯、塑料件）在初期可能也会释放少量甲醛，类似于新家装修。

主要来源二：不完全燃烧（间接、次要来源）

在检测发动机尾气时，如果发动机工作状态不佳（如点火不正时、空燃比失调），会导致燃油不完全燃烧，可能产生包括甲醛在内的多种醛类物质。

氯化氢
主要来源一：焊接与切割操作（最相关的来源）

汽车车身很多部件使用镀锌钢板（防锈）。当进行电焊、气焊、等离子切割等作业时，高温电弧或火焰会使锌涂层蒸发氧化，同时，镀锌层中的杂质或表面污染物（如含氯的清洁剂残留）在高温下会反应生成氯化锌（ZnCl₂）。

氯化锌烟雾吸入人体后，会与水分反应生成盐酸（HCl），强烈刺激和腐蚀呼吸道，导致“金属烟雾热”，这是汽修焊接中最常见的职业危害之一。

主要来源二：刹车系统检测与磨损

某些刹车片材料中可能含有氯代聚合物或其他含氯有机物作为填料或粘合剂。在高速、高负荷下测试刹车（如底盘测功机检测）或激烈驾驶导致刹车片过热时，这些含氯材料可能热分解，释放出氯化氢气体。

3大气环境影响预测分析
3.1基本气象参数

根据昌吉气象站近20年（2004年-2024年）统计资料，区域内的主要气候特征汇总见表3.1-1。

表3.1-1昌吉市（2004年-2024年）基本气象资料统计结果

	项目
	平均气温(℃)
	最高气温极值(℃)
	最低气温极值(℃)
	平均风速(knots)
	平均最大持续风速(knots)
	单日最大平均风速(knots)
	平均最大瞬时风速(knots)
	最大瞬时风速极值(knots)

	2004
	9.09
	44.0
	-26.0
	4.04
	8.71
	31.1
	24.1
	42.7

	2005
	8.22
	39.0
	-29.0
	3.7
	8.11
	27.2
	19.34
	31.1

	2006
	9.24
	41.0
	-30.0
	3.98
	8.56
	33.0
	23.32
	44.7

	2007
	9.21
	39.0
	-24.0
	4.52
	8.94
	27.2
	25.57
	42.7

	2008
	9.59
	39.0
	-26.0
	4.64
	9.54
	33.0
	24.01
	42.7

	2009
	8.97
	37.0
	-24.0
	4.58
	9.81
	31.1
	26.08
	46.6

	2010
	8.1
	39.0
	-29.0
	4.58
	9.94
	29.1
	25.03
	44.7

	2011
	8.34
	40.0
	-30.0
	4.25
	8.66
	27.2
	21.37
	42.7

	2012
	8.32
	38.0
	-30.0
	4.37
	8.96
	35.0
	22.95
	50.5

	2013
	9.61
	39.0
	-24.0
	4.18
	8.65
	29.1
	23.35
	42.7

	2014
	8.48
	40.0
	-24.0
	4.41
	9.08
	33.0
	24.72
	46.6

	2015
	9.89
	44.0
	-21.0
	4.39
	9.17
	29.1
	25.16
	44.7

	2016
	9.32
	41.0
	-23.0
	4.16
	8.46
	31.1
	25.06
	48.6

	2017
	9.48
	42.0
	-22.0
	4.36
	8.78
	31.1
	23.87
	50.5

	2018
	8.71
	39.0
	-29.0
	4.81
	9.96
	36.9
	22.99
	52.4

	2019
	9.54
	40.0
	-24.0
	4.81
	9.71
	27.2
	22.78
	36.9

	2020
	9.88
	40.0
	-21.0
	5.03
	10.28
	33.0
	24.0
	44.7

	2021
	9.48
	41.0
	-26.0
	4.73
	9.81
	27.2
	24.25
	38.9

	2022
	10.21
	40.0
	-23.0
	4.72
	9.64
	27.2
	25.6
	44.7

	2023
	10.34
	41.0
	-26.0
	4.7
	9.97
	27.2
	23.38
	38.9

	2024
	9.87
	41.0
	-26.0
	4.37
	9.12
	25.3
	22.3
	40.8


区域内区域内近20年风向玫瑰图如下：

[image: image24.png]20 RiTRIIR





图3.1-1评价区域近20年玫瑰风向图

3.2预测因子

根据《环境影响评价影响导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算，本项目选取甲醛、氯化氢和非甲烷总烃作为估算模式预测因子。

3.3预测内容

大气环境影响预测内容依据评价工作等级和项目的特点来定，确定预测内容为甲醛、氯化氢和非甲烷总烃的最大落地浓度及其距离。

3.4大气环境影响预测

本次评价直接以估算模型计算结果作为分析依据。点源大气污染物估算模型计算结果汇总，见表3.4-1;矩形面源大气污染物估算模型计算结果汇总，见表3.4-2。
表3.4-1项目点源大气污染物估算模型计算结果汇总一览表

	DA002

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA003

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA004

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	DA005

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA006

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	DA007

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA008

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA009

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA0010

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA0011

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA012

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA013

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA014

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	DA015

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	2400
	0.00225 
	0.00449 
	2400
	0.00064 
	0.00128 
	2400
	0.01696 
	0.00085 

	2500
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.00063 
	0.00126 
	2500
	0.01658 
	0.00083 

	DA016

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.02133 
	0.04266 
	50
	0.00501 
	0.01003 
	50
	0.13240 
	0.00662 

	100
	0.02241 
	0.04482 
	100
	0.00526 
	0.01052 
	100
	0.13880 
	0.00694 

	200
	0.01497 
	0.02994 
	200
	0.00350 
	0.00700 
	200
	0.09243 
	0.00462 

	300
	0.01142 
	0.02284 
	300
	0.00270 
	0.00539 
	300
	0.07120 
	0.00356 

	400
	0.00868 
	0.01736 
	400
	0.00205 
	0.00409 
	400
	0.05401 
	0.00270 

	500
	0.00672 
	0.01344 
	500
	0.00158 
	0.00316 
	500
	0.04173 
	0.00209 

	600
	0.00537 
	0.01074 
	600
	0.00126 
	0.00252 
	600
	0.03324 
	0.00166 

	700
	0.00441 
	0.00883 
	700
	0.00103 
	0.00206 
	700
	0.02725 
	0.00136 

	800
	0.00370 
	0.00741 
	800
	0.00087 
	0.00174 
	800
	0.02291 
	0.00115 

	900
	0.00314 
	0.00628 
	900
	0.00074 
	0.00147 
	900
	0.01946 
	0.00097 

	1000
	0.00269 
	0.00539 
	1000
	0.00075 
	0.00151 
	1000
	0.01987 
	0.00099 

	1100
	0.00238 
	0.00477 
	1100
	0.00078 
	0.00157 
	1100
	0.02068 
	0.00103 

	1200
	0.00243 
	0.00486 
	1200
	0.00081 
	0.00161 
	1200
	0.02129 
	0.00106 

	1300
	0.00251 
	0.00501 
	1300
	0.00081 
	0.00162 
	1300
	0.02132 
	0.00107 

	1400
	0.00254 
	0.00508 
	1400
	0.00080 
	0.00160 
	1400
	0.02107 
	0.00105 

	1500
	0.00255 
	0.00510 
	1500
	0.00079 
	0.00158 
	1500
	0.02085 
	0.00104 

	1600
	0.00253 
	0.00506 
	1600
	0.00078 
	0.00155 
	1600
	0.02049 
	0.00102 

	1700
	0.00251 
	0.00501 
	1700
	0.00076 
	0.00152 
	1700
	0.02005 
	0.00100 

	1800
	0.00247 
	0.00494 
	1800
	0.00074 
	0.00149 
	1800
	0.01961 
	0.00098 

	1900
	0.00246 
	0.00491 
	1900
	0.00073 
	0.00145 
	1900
	0.01917 
	0.00096 

	2000
	0.00239 
	0.00477 
	2000
	0.00071 
	0.00142 
	2000
	0.01873 
	0.00094 

	2100
	0.00234 
	0.00469 
	2100
	0.00069 
	0.00138 
	2100
	0.01823 
	0.00091 

	2200
	0.00231 
	0.00462 
	2200
	0.00067 
	0.00134 
	2200
	0.01775 
	0.00089 

	2300
	0.00228 
	0.00456 
	2300
	0.00066 
	0.00132 
	2300
	0.01737 
	0.00087 

	DA017

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA018

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA019

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA0020

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA0021

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03605 
	0.07210 
	50
	0.00850 
	0.01699 
	50
	0.22430 
	0.01122 

	100
	0.03080 
	0.06160 
	100
	0.00726 
	0.01453 
	100
	0.19170 
	0.00959 

	200
	0.01894 
	0.03788 
	200
	0.00447 
	0.00893 
	200
	0.11790 
	0.00590 

	300
	0.01340 
	0.02680 
	300
	0.00316 
	0.00631 
	300
	0.08336 
	0.00417 

	400
	0.00964 
	0.01927 
	400
	0.00227 
	0.00453 
	400
	0.05981 
	0.00299 

	500
	0.00727 
	0.01453 
	500
	0.00170 
	0.00341 
	500
	0.04500 
	0.00225 

	600
	0.00572 
	0.01144 
	600
	0.00134 
	0.00268 
	600
	0.03532 
	0.00177 

	700
	0.00466 
	0.00932 
	700
	0.00109 
	0.00217 
	700
	0.02870 
	0.00144 

	800
	0.00390 
	0.00779 
	800
	0.00094 
	0.00187 
	800
	0.02472 
	0.00124 

	900
	0.00344 
	0.00687 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02612 
	0.00131 

	1000
	0.00329 
	0.00658 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02679 
	0.00134 

	1100
	0.00336 
	0.00672 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02692 
	0.00135 

	1200
	0.00337 
	0.00673 
	1200
	0.00102 
	0.00205 
	1200
	0.02704 
	0.00135 

	1300
	0.00337 
	0.00674 
	1300
	0.00100 
	0.00201 
	1300
	0.02647 
	0.00132 

	1400
	0.00334 
	0.00668 
	1400
	0.00097 
	0.00194 
	1400
	0.02564 
	0.00128 

	1500
	0.00330 
	0.00659 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02503 
	0.00125 

	1600
	0.00323 
	0.00647 
	1600
	0.00092 
	0.00184 
	1600
	0.02432 
	0.00122 

	1700
	0.00317 
	0.00633 
	1700
	0.00089 
	0.00178 
	1700
	0.02356 
	0.00118 

	1800
	0.00310 
	0.00619 
	1800
	0.00087 
	0.00173 
	1800
	0.02287 
	0.00114 

	1900
	0.00304 
	0.00607 
	1900
	0.00084 
	0.00168 
	1900
	0.02223 
	0.00111 

	2000
	0.00295 
	0.00590 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02161 
	0.00108 

	2100
	0.00288 
	0.00575 
	2100
	0.00079 
	0.00159 
	2100
	0.02093 
	0.00105 

	2200
	0.00281 
	0.00562 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02031 
	0.00102 

	2300
	0.00275 
	0.00551 
	2300
	0.00075 
	0.00150 
	2300
	0.01983 
	0.00099 

	2400
	0.00269 
	0.00538 
	2400
	0.00073 
	0.00146 
	2400
	0.01932 
	0.00097 

	2500
	0.00263 
	0.00527 
	2500
	0.00071 
	0.00143 
	2500
	0.01886 
	0.00094 

	DA0022

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0023

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0024

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0025

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0026

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0027

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0028

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0029

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.04410 
	0.08820 
	50
	0.01019 
	0.02038 
	50
	0.26890 
	0.01345 

	100
	0.04640 
	0.09280 
	100
	0.01094 
	0.02188 
	100
	0.28890 
	0.01445 

	200
	0.03131 
	0.06262 
	200
	0.00733 
	0.01467 
	200
	0.19360 
	0.00968 

	300
	0.01888 
	0.03776 
	300
	0.00440 
	0.00881 
	300
	0.11620 
	0.00581 

	400
	0.01347 
	0.02694 
	400
	0.00317 
	0.00634 
	400
	0.08365 
	0.00418 

	500
	0.00977 
	0.01953 
	500
	0.00230 
	0.00459 
	500
	0.06063 
	0.00303 

	600
	0.00746 
	0.01492 
	600
	0.00175 
	0.00351 
	600
	0.04631 
	0.00232 

	700
	0.00591 
	0.01181 
	700
	0.00137 
	0.00274 
	700
	0.03622 
	0.00181 

	800
	0.00490 
	0.00979 
	800
	0.00114 
	0.00227 
	800
	0.02998 
	0.00150 

	900
	0.00403 
	0.00807 
	900
	0.00099 
	0.00198 
	900
	0.02618 
	0.00131 

	1000
	0.00339 
	0.00677 
	1000
	0.00102 
	0.00203 
	1000
	0.02685 
	0.00134 

	1100
	0.00322 
	0.00643 
	1100
	0.00102 
	0.00204 
	1100
	0.02699 
	0.00135 

	1200
	0.00324 
	0.00648 
	1200
	0.00103 
	0.00205 
	1200
	0.02711 
	0.00136 

	1300
	0.00325 
	0.00650 
	1300
	0.00101 
	0.00201 
	1300
	0.02655 
	0.00133 

	1400
	0.00324 
	0.00647 
	1400
	0.00097 
	0.00195 
	1400
	0.02571 
	0.00129 

	1500
	0.00320 
	0.00640 
	1500
	0.00095 
	0.00190 
	1500
	0.02510 
	0.00126 

	1600
	0.00315 
	0.00629 
	1600
	0.00092 
	0.00185 
	1600
	0.02439 
	0.00122 

	1700
	0.00309 
	0.00617 
	1700
	0.00090 
	0.00179 
	1700
	0.02362 
	0.00118 

	1800
	0.00302 
	0.00604 
	1800
	0.00087 
	0.00174 
	1800
	0.02293 
	0.00115 

	1900
	0.00297 
	0.00593 
	1900
	0.00084 
	0.00169 
	1900
	0.02228 
	0.00111 

	2000
	0.00289 
	0.00577 
	2000
	0.00082 
	0.00164 
	2000
	0.02167 
	0.00108 

	2100
	0.00282 
	0.00564 
	2100
	0.00080 
	0.00159 
	2100
	0.02099 
	0.00105 

	2200
	0.00276 
	0.00551 
	2200
	0.00077 
	0.00154 
	2200
	0.02036 
	0.00102 

	2300
	0.00270 
	0.00540 
	2300
	0.00075 
	0.00151 
	2300
	0.01988 
	0.00099 

	2400
	0.00264 
	0.00528 
	2400
	0.00073 
	0.00147 
	2400
	0.01937 
	0.00097 

	2500
	0.00259 
	0.00517 
	2500
	0.00072 
	0.00143 
	2500
	0.01891 
	0.00095 

	DA0030

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03174 
	0.06348 
	50
	0.00741 
	0.01483 
	50
	0.19570 
	0.00979 

	100
	0.03003 
	0.06006 
	100
	0.00711 
	0.01421 
	100
	0.18760 
	0.00938 

	200
	0.02764 
	0.05528 
	200
	0.00649 
	0.01298 
	200
	0.17130 
	0.00857 

	300
	0.01769 
	0.03538 
	300
	0.00413 
	0.00827 
	300
	0.10910 
	0.00546 

	400
	0.01267 
	0.02534 
	400
	0.00298 
	0.00596 
	400
	0.07869 
	0.00393 

	500
	0.00933 
	0.01866 
	500
	0.00219 
	0.00439 
	500
	0.05793 
	0.00290 

	600
	0.00705 
	0.01410 
	600
	0.00166 
	0.00332 
	600
	0.04377 
	0.00219 

	700
	0.00566 
	0.01132 
	700
	0.00131 
	0.00263 
	700
	0.03470 
	0.00174 

	800
	0.00469 
	0.00938 
	800
	0.00110 
	0.00219 
	800
	0.02890 
	0.00145 

	900
	0.00388 
	0.00775 
	900
	0.00091 
	0.00183 
	900
	0.02410 
	0.00121 

	1000
	0.00326 
	0.00652 
	1000
	0.00077 
	0.00154 
	1000
	0.02031 
	0.00102 

	1100
	0.00279 
	0.00557 
	1100
	0.00080 
	0.00160 
	1100
	0.02110 
	0.00106 

	1200
	0.00245 
	0.00491 
	1200
	0.00082 
	0.00164 
	1200
	0.02168 
	0.00108 

	1300
	0.00250 
	0.00500 
	1300
	0.00082 
	0.00164 
	1300
	0.02169 
	0.00108 

	1400
	0.00255 
	0.00510 
	1400
	0.00081 
	0.00162 
	1400
	0.02139 
	0.00107 

	1500
	0.00261 
	0.00522 
	1500
	0.00080 
	0.00160 
	1500
	0.02115 
	0.00106 

	1600
	0.00258 
	0.00516 
	1600
	0.00079 
	0.00157 
	1600
	0.02077 
	0.00104 

	1700
	0.00252 
	0.00505 
	1700
	0.00077 
	0.00154 
	1700
	0.02031 
	0.00102 

	1800
	0.00249 
	0.00498 
	1800
	0.00075 
	0.00150 
	1800
	0.01985 
	0.00099 

	1900
	0.00245 
	0.00489 
	1900
	0.00074 
	0.00147 
	1900
	0.01940 
	0.00097 

	2000
	0.00240 
	0.00480 
	2000
	0.00072 
	0.00144 
	2000
	0.01894 
	0.00095 

	2100
	0.00235 
	0.00469 
	2100
	0.00070 
	0.00140 
	2100
	0.01843 
	0.00092 

	2200
	0.00233 
	0.00467 
	2200
	0.00068 
	0.00136 
	2200
	0.01794 
	0.00090 

	2300
	0.00230 
	0.00460 
	2300
	0.00067 
	0.00133 
	2300
	0.01755 
	0.00088 

	2400
	0.00225 
	0.00450 
	2400
	0.00065 
	0.00130 
	2400
	0.01714 
	0.00086 

	2500
	0.00222 
	0.00444 
	2500
	0.00063 
	0.00127 
	2500
	0.01674 
	0.00084 

	DA0031

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.03174 
	0.06348 
	50
	0.00741 
	0.01483 
	50
	0.19570 
	0.00979 

	100
	0.03003 
	0.06006 
	100
	0.00711 
	0.01421 
	100
	0.18760 
	0.00938 

	200
	0.02764 
	0.05528 
	200
	0.00649 
	0.01298 
	200
	0.17130 
	0.00857 

	300
	0.01769 
	0.03538 
	300
	0.00413 
	0.00827 
	300
	0.10910 
	0.00546 

	400
	0.01267 
	0.02534 
	400
	0.00298 
	0.00596 
	400
	0.07869 
	0.00393 

	500
	0.00933 
	0.01866 
	500
	0.00219 
	0.00439 
	500
	0.05793 
	0.00290 

	600
	0.00705 
	0.01410 
	600
	0.00166 
	0.00332 
	600
	0.04377 
	0.00219 

	700
	0.00566 
	0.01132 
	700
	0.00131 
	0.00263 
	700
	0.03470 
	0.00174 

	800
	0.00469 
	0.00938 
	800
	0.00110 
	0.00219 
	800
	0.02890 
	0.00145 

	900
	0.00388 
	0.00775 
	900
	0.00091 
	0.00183 
	900
	0.02410 
	0.00121 

	1000
	0.00326 
	0.00652 
	1000
	0.00077 
	0.00154 
	1000
	0.02031 
	0.00102 

	1100
	0.00279 
	0.00557 
	1100
	0.00080 
	0.00160 
	1100
	0.02110 
	0.00106 

	1200
	0.00245 
	0.00491 
	1200
	0.00082 
	0.00164 
	1200
	0.02168 
	0.00108 

	1300
	0.00250 
	0.00500 
	1300
	0.00082 
	0.00164 
	1300
	0.02169 
	0.00108 

	1400
	0.00255 
	0.00510 
	1400
	0.00081 
	0.00162 
	1400
	0.02139 
	0.00107 

	1500
	0.00261 
	0.00522 
	1500
	0.00080 
	0.00160 
	1500
	0.02115 
	0.00106 

	1600
	0.00258 
	0.00516 
	1600
	0.00079 
	0.00157 
	1600
	0.02077 
	0.00104 

	1700
	0.00252 
	0.00505 
	1700
	0.00077 
	0.00154 
	1700
	0.02031 
	0.00102 

	1800
	0.00249 
	0.00498 
	1800
	0.00075 
	0.00150 
	1800
	0.01985 
	0.00099 

	1900
	0.00245 
	0.00489 
	1900
	0.00074 
	0.00147 
	1900
	0.01940 
	0.00097 

	2000
	0.00240 
	0.00480 
	2000
	0.00072 
	0.00144 
	2000
	0.01894 
	0.00095 

	2100
	0.00235 
	0.00469 
	2100
	0.00070 
	0.00140 
	2100
	0.01843 
	0.00092 

	2200
	0.00233 
	0.00467 
	2200
	0.00068 
	0.00136 
	2200
	0.01794 
	0.00090 

	2300
	0.00230 
	0.00460 
	2300
	0.00067 
	0.00133 
	2300
	0.01755 
	0.00088 

	2400
	0.00225 
	0.00450 
	2400
	0.00065 
	0.00130 
	2400
	0.01714 
	0.00086 

	2500
	0.00222 
	0.00444 
	2500
	0.00063 
	0.00127 
	2500
	0.01674 
	0.00084 

	DA0032

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.07670 
	0.15340 
	50
	0.01777 
	0.03554 
	50
	0.46920 
	0.02346 

	100
	0.07722 
	0.15444 
	100
	0.01790 
	0.03580 
	100
	0.47250 
	0.02363 

	200
	0.03741 
	0.07482 
	200
	0.00880 
	0.01761 
	200
	0.23240 
	0.01162 

	300
	0.02220 
	0.04440 
	300
	0.00522 
	0.01044 
	300
	0.13780 
	0.00689 

	400
	0.01511 
	0.03022 
	400
	0.00355 
	0.00710 
	400
	0.09379 
	0.00469 

	500
	0.01076 
	0.02152 
	500
	0.00253 
	0.00506 
	500
	0.06680 
	0.00334 

	600
	0.00800 
	0.01601 
	600
	0.00210 
	0.00420 
	600
	0.05547 
	0.00277 

	700
	0.00670 
	0.01340 
	700
	0.00205 
	0.00409 
	700
	0.05400 
	0.00270 

	800
	0.00644 
	0.01288 
	800
	0.00196 
	0.00392 
	800
	0.05176 
	0.00259 

	900
	0.00631 
	0.01262 
	900
	0.00188 
	0.00376 
	900
	0.04968 
	0.00248 

	1000
	0.00608 
	0.01216 
	1000
	0.00180 
	0.00359 
	1000
	0.04743 
	0.00237 

	1100
	0.00582 
	0.01164 
	1100
	0.00171 
	0.00342 
	1100
	0.04515 
	0.00226 

	1200
	0.00553 
	0.01105 
	1200
	0.00164 
	0.00328 
	1200
	0.04333 
	0.00217 

	1300
	0.00529 
	0.01058 
	1300
	0.00156 
	0.00311 
	1300
	0.04111 
	0.00206 

	1400
	0.00510 
	0.01021 
	1400
	0.00147 
	0.00295 
	1400
	0.03890 
	0.00195 

	1500
	0.00497 
	0.00993 
	1500
	0.00141 
	0.00281 
	1500
	0.03716 
	0.00186 

	1600
	0.00475 
	0.00951 
	1600
	0.00134 
	0.00269 
	1600
	0.03548 
	0.00177 

	1700
	0.00454 
	0.00907 
	1700
	0.00128 
	0.00257 
	1700
	0.03389 
	0.00169 

	1800
	0.00436 
	0.00873 
	1800
	0.00123 
	0.00246 
	1800
	0.03249 
	0.00162 

	1900
	0.00420 
	0.00840 
	1900
	0.00118 
	0.00237 
	1900
	0.03123 
	0.00156 

	2000
	0.00405 
	0.00810 
	2000
	0.00114 
	0.00228 
	2000
	0.03007 
	0.00150 

	2100
	0.00391 
	0.00781 
	2100
	0.00110 
	0.00219 
	2100
	0.02891 
	0.00145 

	2200
	0.00382 
	0.00763 
	2200
	0.00106 
	0.00211 
	2200
	0.02785 
	0.00139 

	2300
	0.00371 
	0.00742 
	2300
	0.00102 
	0.00205 
	2300
	0.02700 
	0.00135 

	2400
	0.00360 
	0.00719 
	2400
	0.00099 
	0.00198 
	2400
	0.02615 
	0.00131 

	2500
	0.00351 
	0.00702 
	2500
	0.00096 
	0.00192 
	2500
	0.02537 
	0.00127 

	DA0033

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.07670 
	0.15340 
	50
	0.01777 
	0.03554 
	50
	0.46920 
	0.02346 

	100
	0.07722 
	0.15444 
	100
	0.01790 
	0.03580 
	100
	0.47250 
	0.02363 

	200
	0.03741 
	0.07482 
	200
	0.00880 
	0.01761 
	200
	0.23240 
	0.01162 

	300
	0.02220 
	0.04440 
	300
	0.00522 
	0.01044 
	300
	0.13780 
	0.00689 

	400
	0.01511 
	0.03022 
	400
	0.00355 
	0.00710 
	400
	0.09379 
	0.00469 

	500
	0.01076 
	0.02152 
	500
	0.00253 
	0.00506 
	500
	0.06680 
	0.00334 

	600
	0.00800 
	0.01601 
	600
	0.00210 
	0.00420 
	600
	0.05547 
	0.00277 

	700
	0.00670 
	0.01340 
	700
	0.00205 
	0.00409 
	700
	0.05400 
	0.00270 

	800
	0.00644 
	0.01288 
	800
	0.00196 
	0.00392 
	800
	0.05176 
	0.00259 

	900
	0.00631 
	0.01262 
	900
	0.00188 
	0.00376 
	900
	0.04968 
	0.00248 

	1000
	0.00608 
	0.01216 
	1000
	0.00180 
	0.00359 
	1000
	0.04743 
	0.00237 

	1100
	0.00582 
	0.01164 
	1100
	0.00171 
	0.00342 
	1100
	0.04515 
	0.00226 

	1200
	0.00553 
	0.01105 
	1200
	0.00164 
	0.00328 
	1200
	0.04333 
	0.00217 

	1300
	0.00529 
	0.01058 
	1300
	0.00156 
	0.00311 
	1300
	0.04111 
	0.00206 

	1400
	0.00510 
	0.01021 
	1400
	0.00147 
	0.00295 
	1400
	0.03890 
	0.00195 

	1500
	0.00497 
	0.00993 
	1500
	0.00141 
	0.00281 
	1500
	0.03716 
	0.00186 

	1600
	0.00475 
	0.00951 
	1600
	0.00134 
	0.00269 
	1600
	0.03548 
	0.00177 

	1700
	0.00454 
	0.00907 
	1700
	0.00128 
	0.00257 
	1700
	0.03389 
	0.00169 

	1800
	0.00436 
	0.00873 
	1800
	0.00123 
	0.00246 
	1800
	0.03249 
	0.00162 

	1900
	0.00420 
	0.00840 
	1900
	0.00118 
	0.00237 
	1900
	0.03123 
	0.00156 

	2000
	0.00405 
	0.00810 
	2000
	0.00114 
	0.00228 
	2000
	0.03007 
	0.00150 

	2100
	0.00391 
	0.00781 
	2100
	0.00110 
	0.00219 
	2100
	0.02891 
	0.00145 

	2200
	0.00382 
	0.00763 
	2200
	0.00106 
	0.00211 
	2200
	0.02785 
	0.00139 

	2300
	0.00371 
	0.00742 
	2300
	0.00102 
	0.00205 
	2300
	0.02700 
	0.00135 

	2400
	0.00360 
	0.00719 
	2400
	0.00099 
	0.00198 
	2400
	0.02615 
	0.00131 

	2500
	0.00351 
	0.00702 
	2500
	0.00096 
	0.00192 
	2500
	0.02537 
	0.00127 

	DA0034

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.07670 
	0.15340 
	50
	0.01777 
	0.03554 
	50
	0.46920 
	0.02346 

	100
	0.07722 
	0.15444 
	100
	0.01790 
	0.03580 
	100
	0.47250 
	0.02363 

	200
	0.03741 
	0.07482 
	200
	0.00880 
	0.01761 
	200
	0.23240 
	0.01162 

	300
	0.02220 
	0.04440 
	300
	0.00522 
	0.01044 
	300
	0.13780 
	0.00689 

	400
	0.01511 
	0.03022 
	400
	0.00355 
	0.00710 
	400
	0.09379 
	0.00469 

	500
	0.01076 
	0.02152 
	500
	0.00253 
	0.00506 
	500
	0.06680 
	0.00334 

	600
	0.00800 
	0.01601 
	600
	0.00210 
	0.00420 
	600
	0.05547 
	0.00277 

	700
	0.00670 
	0.01340 
	700
	0.00205 
	0.00409 
	700
	0.05400 
	0.00270 

	800
	0.00644 
	0.01288 
	800
	0.00196 
	0.00392 
	800
	0.05176 
	0.00259 

	900
	0.00631 
	0.01262 
	900
	0.00188 
	0.00376 
	900
	0.04968 
	0.00248 

	1000
	0.00608 
	0.01216 
	1000
	0.00180 
	0.00359 
	1000
	0.04743 
	0.00237 

	1100
	0.00582 
	0.01164 
	1100
	0.00171 
	0.00342 
	1100
	0.04515 
	0.00226 

	1200
	0.00553 
	0.01105 
	1200
	0.00164 
	0.00328 
	1200
	0.04333 
	0.00217 

	1300
	0.00529 
	0.01058 
	1300
	0.00156 
	0.00311 
	1300
	0.04111 
	0.00206 

	1400
	0.00510 
	0.01021 
	1400
	0.00147 
	0.00295 
	1400
	0.03890 
	0.00195 

	1500
	0.00497 
	0.00993 
	1500
	0.00141 
	0.00281 
	1500
	0.03716 
	0.00186 

	1600
	0.00475 
	0.00951 
	1600
	0.00134 
	0.00269 
	1600
	0.03548 
	0.00177 

	1700
	0.00454 
	0.00907 
	1700
	0.00128 
	0.00257 
	1700
	0.03389 
	0.00169 

	1800
	0.00436 
	0.00873 
	1800
	0.00123 
	0.00246 
	1800
	0.03249 
	0.00162 

	1900
	0.00420 
	0.00840 
	1900
	0.00118 
	0.00237 
	1900
	0.03123 
	0.00156 

	2000
	0.00405 
	0.00810 
	2000
	0.00114 
	0.00228 
	2000
	0.03007 
	0.00150 

	2100
	0.00391 
	0.00781 
	2100
	0.00110 
	0.00219 
	2100
	0.02891 
	0.00145 

	2200
	0.00382 
	0.00763 
	2200
	0.00106 
	0.00211 
	2200
	0.02785 
	0.00139 

	2300
	0.00371 
	0.00742 
	2300
	0.00102 
	0.00205 
	2300
	0.02700 
	0.00135 

	2400
	0.00360 
	0.00719 
	2400
	0.00099 
	0.00198 
	2400
	0.02615 
	0.00131 

	2500
	0.00351 
	0.00702 
	2500
	0.00096 
	0.00192 
	2500
	0.02537 
	0.00127 

	DA0035

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.07670 
	0.15340 
	50
	0.01777 
	0.03554 
	50
	0.46920 
	0.02346 

	100
	0.07722 
	0.15444 
	100
	0.01790 
	0.03580 
	100
	0.47250 
	0.02363 

	200
	0.03741 
	0.07482 
	200
	0.00880 
	0.01761 
	200
	0.23240 
	0.01162 

	300
	0.02220 
	0.04440 
	300
	0.00522 
	0.01044 
	300
	0.13780 
	0.00689 

	400
	0.01511 
	0.03022 
	400
	0.00355 
	0.00710 
	400
	0.09379 
	0.00469 

	500
	0.01076 
	0.02152 
	500
	0.00253 
	0.00506 
	500
	0.06680 
	0.00334 

	600
	0.00800 
	0.01601 
	600
	0.00210 
	0.00420 
	600
	0.05547 
	0.00277 

	700
	0.00670 
	0.01340 
	700
	0.00205 
	0.00409 
	700
	0.05400 
	0.00270 

	800
	0.00644 
	0.01288 
	800
	0.00196 
	0.00392 
	800
	0.05176 
	0.00259 

	900
	0.00631 
	0.01262 
	900
	0.00188 
	0.00376 
	900
	0.04968 
	0.00248 

	1000
	0.00608 
	0.01216 
	1000
	0.00180 
	0.00359 
	1000
	0.04743 
	0.00237 

	1100
	0.00582 
	0.01164 
	1100
	0.00171 
	0.00342 
	1100
	0.04515 
	0.00226 

	1200
	0.00553 
	0.01105 
	1200
	0.00164 
	0.00328 
	1200
	0.04333 
	0.00217 

	1300
	0.00529 
	0.01058 
	1300
	0.00156 
	0.00311 
	1300
	0.04111 
	0.00206 

	1400
	0.00510 
	0.01021 
	1400
	0.00147 
	0.00295 
	1400
	0.03890 
	0.00195 

	1500
	0.00497 
	0.00993 
	1500
	0.00141 
	0.00281 
	1500
	0.03716 
	0.00186 

	1600
	0.00475 
	0.00951 
	1600
	0.00134 
	0.00269 
	1600
	0.03548 
	0.00177 

	1700
	0.00454 
	0.00907 
	1700
	0.00128 
	0.00257 
	1700
	0.03389 
	0.00169 

	1800
	0.00436 
	0.00873 
	1800
	0.00123 
	0.00246 
	1800
	0.03249 
	0.00162 

	1900
	0.00420 
	0.00840 
	1900
	0.00118 
	0.00237 
	1900
	0.03123 
	0.00156 

	2000
	0.00405 
	0.00810 
	2000
	0.00114 
	0.00228 
	2000
	0.03007 
	0.00150 

	2100
	0.00391 
	0.00781 
	2100
	0.00110 
	0.00219 
	2100
	0.02891 
	0.00145 

	2200
	0.00382 
	0.00763 
	2200
	0.00106 
	0.00211 
	2200
	0.02785 
	0.00139 

	2300
	0.00371 
	0.00742 
	2300
	0.00102 
	0.00205 
	2300
	0.02700 
	0.00135 

	2400
	0.00360 
	0.00719 
	2400
	0.00099 
	0.00198 
	2400
	0.02615 
	0.00131 

	2500
	0.00351 
	0.00702 
	2500
	0.00096 
	0.00192 
	2500
	0.02537 
	0.00127 

	DA0036

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.07670 
	0.15340 
	50
	0.01777 
	0.03554 
	50
	0.46920 
	0.02346 

	100
	0.07722 
	0.15444 
	100
	0.01790 
	0.03580 
	100
	0.47250 
	0.02363 

	200
	0.03741 
	0.07482 
	200
	0.00880 
	0.01761 
	200
	0.23240 
	0.01162 

	300
	0.02220 
	0.04440 
	300
	0.00522 
	0.01044 
	300
	0.13780 
	0.00689 

	400
	0.01511 
	0.03022 
	400
	0.00355 
	0.00710 
	400
	0.09379 
	0.00469 

	500
	0.01076 
	0.02152 
	500
	0.00253 
	0.00506 
	500
	0.06680 
	0.00334 

	600
	0.00800 
	0.01601 
	600
	0.00210 
	0.00420 
	600
	0.05547 
	0.00277 

	700
	0.00670 
	0.01340 
	700
	0.00205 
	0.00409 
	700
	0.05400 
	0.00270 

	800
	0.00644 
	0.01288 
	800
	0.00196 
	0.00392 
	800
	0.05176 
	0.00259 

	900
	0.00631 
	0.01262 
	900
	0.00188 
	0.00376 
	900
	0.04968 
	0.00248 

	1000
	0.00608 
	0.01216 
	1000
	0.00180 
	0.00359 
	1000
	0.04743 
	0.00237 

	1100
	0.00582 
	0.01164 
	1100
	0.00171 
	0.00342 
	1100
	0.04515 
	0.00226 

	1200
	0.00553 
	0.01105 
	1200
	0.00164 
	0.00328 
	1200
	0.04333 
	0.00217 

	1300
	0.00529 
	0.01058 
	1300
	0.00156 
	0.00311 
	1300
	0.04111 
	0.00206 

	1400
	0.00510 
	0.01021 
	1400
	0.00147 
	0.00295 
	1400
	0.03890 
	0.00195 

	1500
	0.00497 
	0.00993 
	1500
	0.00141 
	0.00281 
	1500
	0.03716 
	0.00186 

	1600
	0.00475 
	0.00951 
	1600
	0.00134 
	0.00269 
	1600
	0.03548 
	0.00177 

	1700
	0.00454 
	0.00907 
	1700
	0.00128 
	0.00257 
	1700
	0.03389 
	0.00169 

	1800
	0.00436 
	0.00873 
	1800
	0.00123 
	0.00246 
	1800
	0.03249 
	0.00162 

	1900
	0.00420 
	0.00840 
	1900
	0.00118 
	0.00237 
	1900
	0.03123 
	0.00156 

	2000
	0.00405 
	0.00810 
	2000
	0.00114 
	0.00228 
	2000
	0.03007 
	0.00150 

	2100
	0.00391 
	0.00781 
	2100
	0.00110 
	0.00219 
	2100
	0.02891 
	0.00145 

	2200
	0.00382 
	0.00763 
	2200
	0.00106 
	0.00211 
	2200
	0.02785 
	0.00139 

	2300
	0.00371 
	0.00742 
	2300
	0.00102 
	0.00205 
	2300
	0.02700 
	0.00135 

	2400
	0.00360 
	0.00719 
	2400
	0.00099 
	0.00198 
	2400
	0.02615 
	0.00131 

	2500
	0.00351 
	0.00702 
	2500
	0.00096 
	0.00192 
	2500
	0.02537 
	0.00127 


表2.4-2项目矩形面源大气污染物估算模型计算结果汇总一览表

	能源化工中心1#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.82500 
	1.65000 
	50
	0.18530 
	0.37060 
	50
	5.83200 
	0.29160 

	57
	0.83300 
	1.66600 
	57
	0.18710 
	0.37420 
	57
	5.88800 
	0.29440 

	100
	0.60920 
	1.21840 
	100
	0.13680 
	0.27360 
	100
	4.30600 
	0.21530 

	200
	0.44430 
	0.88860 
	200
	0.09976 
	0.19952 
	200
	3.14000 
	0.15700 

	300
	0.31750 
	0.63500 
	300
	0.07130 
	0.14260 
	300
	2.24400 
	0.11220 

	400
	0.23900 
	0.47800 
	400
	0.05367 
	0.10734 
	400
	1.68900 
	0.08445 

	500
	0.18770 
	0.37540 
	500
	0.04215 
	0.08430 
	500
	1.32700 
	0.06635 

	600
	0.15260 
	0.30520 
	600
	0.03426 
	0.06852 
	600
	1.07800 
	0.05390 

	700
	0.12710 
	0.25420 
	700
	0.02854 
	0.05708 
	700
	0.89850 
	0.04493 

	800
	0.10810 
	0.21620 
	800
	0.02427 
	0.04854 
	800
	0.76400 
	0.03820 

	900
	0.09347 
	0.18694 
	900
	0.02099 
	0.04198 
	900
	0.66070 
	0.03304 

	1000
	0.08224 
	0.16448 
	1000
	0.01847 
	0.03694 
	1000
	0.58130 
	0.02907 

	1100
	0.07291 
	0.14582 
	1100
	0.01637 
	0.03274 
	1100
	0.51540 
	0.02577 

	1200
	0.06527 
	0.13054 
	1200
	0.01466 
	0.02932 
	1200
	0.46130 
	0.02307 

	1300
	0.05891 
	0.11782 
	1300
	0.01323 
	0.02646 
	1300
	0.41640 
	0.02082 

	1400
	0.05354 
	0.10708 
	1400
	0.01202 
	0.02404 
	1400
	0.37850 
	0.01893 

	1500
	0.04897 
	0.09794 
	1500
	0.01100 
	0.02200 
	1500
	0.34610 
	0.01731 

	1600
	0.04503 
	0.09006 
	1600
	0.01011 
	0.02022 
	1600
	0.31830 
	0.01592 

	1700
	0.04161 
	0.08322 
	1700
	0.00934 
	0.01869 
	1700
	0.29410 
	0.01471 

	1800
	0.03862 
	0.07724 
	1800
	0.00867 
	0.01734 
	1800
	0.27300 
	0.01365 

	1900
	0.03598 
	0.07196 
	2000
	0.00755 
	0.01510 
	1900
	0.25430 
	0.01272 

	2000
	0.03363 
	0.06726 
	2100
	0.00708 
	0.01417 
	2000
	0.23770 
	0.01189 

	2100
	0.03154 
	0.06308 
	2200
	0.00666 
	0.01332 
	2100
	0.22290 
	0.01115 

	2200
	0.02967 
	0.05934 
	2300
	0.00628 
	0.01256 
	2200
	0.20970 
	0.01049 

	2300
	0.02797 
	0.05594 
	2500
	0.00563 
	0.01125 
	2300
	0.19770 
	0.00989 

	2400
	0.02644 
	0.05288 
	/
	/
	/
	2400
	0.18690 
	0.00935 

	2500
	0.02505 
	0.05010 
	/
	/
	/
	2500
	0.17710 
	0.00886 

	能源化工中心2#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.82500 
	1.65000 
	50
	0.18530 
	0.37060 
	50
	5.83200 
	0.29160 

	57
	0.83300 
	1.66600 
	57
	0.18710 
	0.37420 
	57
	5.88800 
	0.29440 

	100
	0.60920 
	1.21840 
	100
	0.13680 
	0.27360 
	100
	4.30600 
	0.21530 

	200
	0.44430 
	0.88860 
	200
	0.09976 
	0.19952 
	200
	3.14000 
	0.15700 

	300
	0.31750 
	0.63500 
	300
	0.07130 
	0.14260 
	300
	2.24400 
	0.11220 

	400
	0.23900 
	0.47800 
	400
	0.05367 
	0.10734 
	400
	1.68900 
	0.08445 

	500
	0.18770 
	0.37540 
	500
	0.04215 
	0.08430 
	500
	1.32700 
	0.06635 

	600
	0.15260 
	0.30520 
	600
	0.03426 
	0.06852 
	600
	1.07800 
	0.05390 

	700
	0.12710 
	0.25420 
	700
	0.02854 
	0.05708 
	700
	0.89850 
	0.04493 

	800
	0.10810 
	0.21620 
	800
	0.02427 
	0.04854 
	800
	0.76400 
	0.03820 

	900
	0.09347 
	0.18694 
	900
	0.02099 
	0.04198 
	900
	0.66070 
	0.03304 

	1000
	0.08224 
	0.16448 
	1000
	0.01847 
	0.03694 
	1000
	0.58130 
	0.02907 

	1100
	0.07291 
	0.14582 
	1100
	0.01637 
	0.03274 
	1100
	0.51540 
	0.02577 

	1200
	0.06527 
	0.13054 
	1200
	0.01466 
	0.02932 
	1200
	0.46130 
	0.02307 

	1300
	0.05891 
	0.11782 
	1300
	0.01323 
	0.02646 
	1300
	0.41640 
	0.02082 

	1400
	0.05354 
	0.10708 
	1400
	0.01202 
	0.02404 
	1400
	0.37850 
	0.01893 

	1500
	0.04897 
	0.09794 
	1500
	0.01100 
	0.02200 
	1500
	0.34610 
	0.01731 

	1600
	0.04503 
	0.09006 
	1600
	0.01011 
	0.02022 
	1600
	0.31830 
	0.01592 

	1700
	0.04161 
	0.08322 
	1700
	0.00934 
	0.01869 
	1700
	0.29410 
	0.01471 

	1800
	0.03862 
	0.07724 
	1800
	0.00867 
	0.01734 
	1800
	0.27300 
	0.01365 

	1900
	0.03598 
	0.07196 
	2000
	0.00755 
	0.01510 
	1900
	0.25430 
	0.01272 

	2000
	0.03363 
	0.06726 
	2100
	0.00708 
	0.01417 
	2000
	0.23770 
	0.01189 

	2100
	0.03154 
	0.06308 
	2200
	0.00666 
	0.01332 
	2100
	0.22290 
	0.01115 

	2200
	0.02967 
	0.05934 
	2300
	0.00628 
	0.01256 
	2200
	0.20970 
	0.01049 

	2300
	0.02797 
	0.05594 
	2500
	0.00563 
	0.01125 
	2300
	0.19770 
	0.00989 

	2400
	0.02644 
	0.05288 
	/
	/
	/
	2400
	0.18690 
	0.00935 

	2500
	0.02505 
	0.05010 
	/
	/
	/
	2500
	0.17710 
	0.00886 

	能源化工中心3#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.42320 
	0.84640 
	50
	0.09437 
	0.18874 
	50
	2.64600 
	0.13230 

	100
	0.26260 
	0.52520 
	100
	0.05856 
	0.11712 
	100
	1.64200 
	0.08210 

	200
	0.18180 
	0.36360 
	200
	0.04055 
	0.08110 
	200
	1.13700 
	0.05685 

	300
	0.12860 
	0.25720 
	300
	0.02869 
	0.05738 
	300
	0.80430 
	0.04022 

	400
	0.09644 
	0.19288 
	400
	0.02151 
	0.04302 
	400
	0.60290 
	0.03015 

	500
	0.07550 
	0.15100 
	500
	0.01684 
	0.03368 
	500
	0.47200 
	0.02360 

	600
	0.06120 
	0.12240 
	600
	0.01365 
	0.02730 
	600
	0.38260 
	0.01913 

	700
	0.05112 
	0.10224 
	700
	0.01140 
	0.02280 
	700
	0.31960 
	0.01598 

	800
	0.04344 
	0.08688 
	800
	0.00969 
	0.01938 
	800
	0.27160 
	0.01358 

	900
	0.03755 
	0.07510 
	900
	0.00837 
	0.01675 
	900
	0.23480 
	0.01174 

	1000
	0.03290 
	0.06580 
	1000
	0.00734 
	0.01468 
	1000
	0.20570 
	0.01029 

	1100
	0.02917 
	0.05834 
	1100
	0.00650 
	0.01301 
	1100
	0.18230 
	0.00912 

	1200
	0.02610 
	0.05220 
	1200
	0.00582 
	0.01164 
	1200
	0.16320 
	0.00816 

	1300
	0.02355 
	0.04710 
	1300
	0.00525 
	0.01051 
	1300
	0.14730 
	0.00737 

	1400
	0.02141 
	0.04282 
	1400
	0.00477 
	0.00955 
	1400
	0.13380 
	0.00669 

	1500
	0.01958 
	0.03916 
	1500
	0.00437 
	0.00873 
	1500
	0.12240 
	0.00612 

	1600
	0.01800 
	0.03600 
	1600
	0.00401 
	0.00803 
	1600
	0.11250 
	0.00563 

	1700
	0.01663 
	0.03326 
	1700
	0.00371 
	0.00742 
	1700
	0.10400 
	0.00520 

	1800
	0.01543 
	0.03086 
	1800
	0.00344 
	0.00688 
	1800
	0.09649 
	0.00482 

	1900
	0.01438 
	0.02876 
	2000
	0.00300 
	0.00599 
	1900
	0.08988 
	0.00449 

	2000
	0.01344 
	0.02688 
	2100
	0.00281 
	0.00562 
	2000
	0.08402 
	0.00420 

	2100
	0.01260 
	0.02520 
	2200
	0.00264 
	0.00529 
	2100
	0.07879 
	0.00394 

	2200
	0.01185 
	0.02370 
	2300
	0.00249 
	0.00498 
	2200
	0.07410 
	0.00371 

	2300
	0.01118 
	0.02236 
	2500
	0.00223 
	0.00446 
	2300
	0.06988 
	0.00349 

	2400
	0.01056 
	0.02112 
	/
	/
	/
	2500
	0.06257 
	0.00313 

	2500
	0.01001 
	0.02002 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	能源化工中心4#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.42320 
	0.84640 
	50
	0.09437 
	0.18874 
	50
	2.64600 
	0.13230 

	100
	0.26260 
	0.52520 
	100
	0.05856 
	0.11712 
	100
	1.64200 
	0.08210 

	200
	0.18180 
	0.36360 
	200
	0.04055 
	0.08110 
	200
	1.13700 
	0.05685 

	300
	0.12860 
	0.25720 
	300
	0.02869 
	0.05738 
	300
	0.80430 
	0.04022 

	400
	0.09644 
	0.19288 
	400
	0.02151 
	0.04302 
	400
	0.60290 
	0.03015 

	500
	0.07550 
	0.15100 
	500
	0.01684 
	0.03368 
	500
	0.47200 
	0.02360 

	600
	0.06120 
	0.12240 
	600
	0.01365 
	0.02730 
	600
	0.38260 
	0.01913 

	700
	0.05112 
	0.10224 
	700
	0.01140 
	0.02280 
	700
	0.31960 
	0.01598 

	800
	0.04344 
	0.08688 
	800
	0.00969 
	0.01938 
	800
	0.27160 
	0.01358 

	900
	0.03755 
	0.07510 
	900
	0.00837 
	0.01675 
	900
	0.23480 
	0.01174 

	1000
	0.03290 
	0.06580 
	1000
	0.00734 
	0.01468 
	1000
	0.20570 
	0.01029 

	1100
	0.02917 
	0.05834 
	1100
	0.00650 
	0.01301 
	1100
	0.18230 
	0.00912 

	1200
	0.02610 
	0.05220 
	1200
	0.00582 
	0.01164 
	1200
	0.16320 
	0.00816 

	1300
	0.02355 
	0.04710 
	1300
	0.00525 
	0.01051 
	1300
	0.14730 
	0.00737 

	1400
	0.02141 
	0.04282 
	1400
	0.00477 
	0.00955 
	1400
	0.13380 
	0.00669 

	1500
	0.01958 
	0.03916 
	1500
	0.00437 
	0.00873 
	1500
	0.12240 
	0.00612 

	1600
	0.01800 
	0.03600 
	1600
	0.00401 
	0.00803 
	1600
	0.11250 
	0.00563 

	1700
	0.01663 
	0.03326 
	1700
	0.00371 
	0.00742 
	1700
	0.10400 
	0.00520 

	1800
	0.01543 
	0.03086 
	1800
	0.00344 
	0.00688 
	1800
	0.09649 
	0.00482 

	1900
	0.01438 
	0.02876 
	2000
	0.00300 
	0.00599 
	1900
	0.08988 
	0.00449 

	2000
	0.01344 
	0.02688 
	2100
	0.00281 
	0.00562 
	2000
	0.08402 
	0.00420 

	2100
	0.01260 
	0.02520 
	2200
	0.00264 
	0.00529 
	2100
	0.07879 
	0.00394 

	2200
	0.01185 
	0.02370 
	2300
	0.00249 
	0.00498 
	2200
	0.07410 
	0.00371 

	2300
	0.01118 
	0.02236 
	2500
	0.00223 
	0.00446 
	2300
	0.06988 
	0.00349 

	2400
	0.01056 
	0.02112 
	/
	/
	/
	2500
	0.06257 
	0.00313 

	2500
	0.01001 
	0.02002 
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	科研转化研发楼

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.22400 
	0.44800 
	50
	0.04842 
	0.09684 
	50
	1.40100 
	0.07005 

	100
	0.13340 
	0.26680 
	100
	0.02994 
	0.05988 
	100
	0.83470 
	0.04174 

	200
	0.09098 
	0.18196 
	200
	0.02041 
	0.04082 
	200
	0.56910 
	0.02846 

	300
	0.06426 
	0.12852 
	300
	0.01442 
	0.02884 
	300
	0.40190 
	0.02010 

	400
	0.04816 
	0.09632 
	400
	0.01081 
	0.02162 
	400
	0.30130 
	0.01507 

	500
	0.03773 
	0.07546 
	500
	0.00847 
	0.01693 
	500
	0.23600 
	0.01180 

	600
	0.03060 
	0.06120 
	600
	0.00687 
	0.01373 
	600
	0.19140 
	0.00957 

	800
	0.02167 
	0.04334 
	800
	0.00486 
	0.00972 
	800
	0.13550 
	0.00678 

	900
	0.01873 
	0.03746 
	900
	0.00420 
	0.00841 
	900
	0.11720 
	0.00586 

	1000
	0.01642 
	0.03284 
	1000
	0.00368 
	0.00737 
	1000
	0.10270 
	0.00514 

	1100
	0.01456 
	0.02912 
	1100
	0.00327 
	0.00653 
	1100
	0.09106 
	0.00455 

	1200
	0.01303 
	0.02606 
	1200
	0.00292 
	0.00585 
	1200
	0.08152 
	0.00408 

	1300
	0.01176 
	0.02352 
	1300
	0.00264 
	0.00528 
	1300
	0.07357 
	0.00368 

	1400
	0.01069 
	0.02138 
	1400
	0.00240 
	0.00480 
	1400
	0.06687 
	0.00334 

	1500
	0.00978 
	0.01956 
	1500
	0.00219 
	0.00439 
	1500
	0.06116 
	0.00306 

	1600
	0.00899 
	0.01798 
	1600
	0.00202 
	0.00403 
	1600
	0.05624 
	0.00281 

	1700
	0.00831 
	0.01662 
	1700
	0.00186 
	0.00373 
	1700
	0.05197 
	0.00260 

	1800
	0.00771 
	0.01542 
	1800
	0.00173 
	0.00346 
	1800
	0.04823 
	0.00241 

	1900
	0.00718 
	0.01437 
	1900
	0.00161 
	0.00322 
	1900
	0.04493 
	0.00225 

	2000
	0.00672 
	0.01343 
	2000
	0.00151 
	0.00301 
	2000
	0.04201 
	0.00210 

	2100
	0.00630 
	0.01260 
	2100
	0.00141 
	0.00283 
	2100
	0.03939 
	0.00197 

	2200
	0.00592 
	0.01185 
	2200
	0.00133 
	0.00266 
	2200
	0.03705 
	0.00185 

	2300
	0.00559 
	0.01117 
	2300
	0.00125 
	0.00251 
	2300
	0.03494 
	0.00175 

	2400
	0.00528 
	0.01056 
	2400
	0.00119 
	0.00237 
	2400
	0.03303 
	0.00165 

	2500
	0.00500 
	0.01000 
	2500
	0.00112 
	0.00224 
	2500
	0.03129 
	0.00156 

	能源化工实验放大区1#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.95650 
	1.91300 
	50
	0.21330 
	0.42660 
	50
	5.98000 
	0.29900 

	100
	0.61890 
	1.23780 
	100
	0.13800 
	0.27600 
	100
	3.86900 
	0.19345 

	200
	0.27390 
	0.54780 
	200
	0.06107 
	0.12214 
	200
	1.71200 
	0.08560 

	300
	0.16250 
	0.32500 
	300
	0.03624 
	0.07248 
	300
	1.01600 
	0.05080 

	400
	0.11110 
	0.22220 
	400
	0.02478 
	0.04956 
	400
	0.69480 
	0.03474 

	500
	0.08252 
	0.16504 
	500
	0.01840 
	0.03680 
	500
	0.51600 
	0.02580 

	600
	0.06464 
	0.12928 
	600
	0.01442 
	0.02884 
	600
	0.40420 
	0.02021 

	700
	0.05261 
	0.10522 
	700
	0.01173 
	0.02346 
	700
	0.32890 
	0.01645 

	800
	0.04395 
	0.08790 
	800
	0.00980 
	0.01960 
	800
	0.27480 
	0.01374 

	900
	0.03749 
	0.07498 
	900
	0.00836 
	0.01672 
	900
	0.23440 
	0.01172 

	1000
	0.03251 
	0.06502 
	1000
	0.00725 
	0.01450 
	1000
	0.20330 
	0.01017 

	1100
	0.02858 
	0.05716 
	1100
	0.00637 
	0.01275 
	1100
	0.17870 
	0.00894 

	1200
	0.02540 
	0.05080 
	1200
	0.00566 
	0.01133 
	1200
	0.15880 
	0.00794 

	1300
	0.02279 
	0.04558 
	1300
	0.00508 
	0.01016 
	1300
	0.14250 
	0.00713 

	1400
	0.02061 
	0.04122 
	1400
	0.00460 
	0.00919 
	1400
	0.12880 
	0.00644 

	1500
	0.01877 
	0.03754 
	1500
	0.00419 
	0.00837 
	1500
	0.11730 
	0.00587 

	1600
	0.01719 
	0.03438 
	1600
	0.00383 
	0.00767 
	1600
	0.10750 
	0.00538 

	1700
	0.01583 
	0.03166 
	1700
	0.00353 
	0.00706 
	1700
	0.09900 
	0.00495 

	1800
	0.01465 
	0.02930 
	1800
	0.00327 
	0.00653 
	1800
	0.09161 
	0.00458 

	1900
	0.01361 
	0.02722 
	1900
	0.00304 
	0.00607 
	2000
	0.07940 
	0.00397 

	2000
	0.01270 
	0.02540 
	2000
	0.00283 
	0.00566 
	2100
	0.07432 
	0.00372 

	2100
	0.01189 
	0.02378 
	2100
	0.00265 
	0.00530 
	2200
	0.06979 
	0.00349 

	2200
	0.01116 
	0.02232 
	2200
	0.00249 
	0.00498 
	2300
	0.06572 
	0.00329 

	2300
	0.01051 
	0.02102 
	2300
	0.00234 
	0.00469 
	2400
	0.06206 
	0.00310 

	2400
	0.00993 
	0.01985 
	2400
	0.00221 
	0.00443 
	2500
	0.05876 
	0.00294 

	2500
	0.00940 
	0.01880 
	2500
	0.00210 
	0.00419 
	/
	/
	/

	能源化工实验放大区2#

	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	甲醛占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	氯化氢占标率%
	距离(米)
	最大落地浓度（μg/m3)
	非甲烷总烃占标率%

	50
	0.51110 
	1.02220 
	50
	0.11460 
	0.22920 
	50
	3.19500 
	0.15975 

	100
	0.29960 
	0.59920 
	100
	0.06721 
	0.13442 
	100
	1.87300 
	0.09365 

	200
	0.13500 
	0.27000 
	200
	0.03029 
	0.06058 
	200
	0.84400 
	0.04220 

	300
	0.08072 
	0.16144 
	300
	0.01811 
	0.03622 
	300
	0.50460 
	0.02523 

	400
	0.05535 
	0.11070 
	400
	0.01242 
	0.02484 
	400
	0.34600 
	0.01730 

	500
	0.04117 
	0.08234 
	500
	0.00924 
	0.01847 
	500
	0.25730 
	0.01287 

	600
	0.03227 
	0.06454 
	600
	0.00724 
	0.01448 
	600
	0.20170 
	0.01009 

	700
	0.02631 
	0.05262 
	700
	0.00590 
	0.01180 
	700
	0.16450 
	0.00823 

	800
	0.02198 
	0.04396 
	800
	0.00493 
	0.00986 
	800
	0.13740 
	0.00687 

	900
	0.01875 
	0.03750 
	900
	0.00421 
	0.00841 
	900
	0.11720 
	0.00586 

	1000
	0.01626 
	0.03252 
	1000
	0.00365 
	0.00729 
	1000
	0.10160 
	0.00508 

	1100
	0.01429 
	0.02858 
	1100
	0.00321 
	0.00641 
	1100
	0.08934 
	0.00447 

	1200
	0.01270 
	0.02540 
	1200
	0.00285 
	0.00570 
	1200
	0.07941 
	0.00397 

	1300
	0.01140 
	0.02280 
	1300
	0.00256 
	0.00511 
	1300
	0.07124 
	0.00356 

	1400
	0.01031 
	0.02062 
	1400
	0.00231 
	0.00462 
	1400
	0.06443 
	0.00322 

	1500
	0.00939 
	0.01877 
	1500
	0.00211 
	0.00421 
	1500
	0.05867 
	0.00293 

	1600
	0.00860 
	0.01720 
	1600
	0.00193 
	0.00386 
	1600
	0.05375 
	0.00269 

	1700
	0.00792 
	0.01584 
	1700
	0.00178 
	0.00355 
	1700
	0.04950 
	0.00248 

	1800
	0.00733 
	0.01465 
	1800
	0.00164 
	0.00329 
	1800
	0.04580 
	0.00229 

	2000
	0.00635 
	0.01270 
	1900
	0.00153 
	0.00305 
	1900
	0.04256 
	0.00213 

	2100
	0.00595 
	0.01189 
	2000
	0.00143 
	0.00285 
	2000
	0.03970 
	0.00199 

	2200
	0.00558 
	0.01116 
	2100
	0.00133 
	0.00267 
	2100
	0.03716 
	0.00186 

	2300
	0.00526 
	0.01051 
	2200
	0.00125 
	0.00250 
	2200
	0.03489 
	0.00174 

	2500
	0.00470 
	0.00940 
	2300
	0.00118 
	0.00236 
	2300
	0.03286 
	0.00164 

	/
	/
	/
	2400
	0.00111 
	0.00223 
	2500
	0.02938 
	0.00147 

	/
	/
	/
	2500
	0.00105 
	0.00211 
	/
	/
	/


根据估算模型计算结果汇总分析,项目点源(有组织排放)大气污染物甲醛、氯化氢、挥发性有机物(以非甲烷总烃计)在下风向落地浓度相对较小，甲醛和氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值要求;矩形面源(无组织排放)大气污染物甲醛、氯化氢、挥发性有机物(以非甲烷总烃计)在下风向落地浓度相对较小，甲醛和氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境质量浓度标准值要求。

项目营运期各类废气由相应的污染治理措施治理达标排放，经大气扩散后不会对昌吉市第二十幼儿园、昌吉市第二十一小学、昌吉市政务服务中心、一品尚都居民区和华清尚都居民区大气环境保护目标产生不良影响。

综上所述，项目营运期对该区域大气环境影响是可以接受的。

3.5大气污染物排放量核算

3.5.1有组织排放量核算
表3.5-1大气污染物排放量核算一览表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度，mg/m³
	核算排放速率，kg/h
	核算年排放量，t/a

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA002
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	2
	DA003
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	3
	DA004
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	4
	DA005
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	5
	DA006
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	6
	DA007
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	7
	DA008
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	8
	DA009
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	9
	DA010
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	10
	DA011
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	11
	DA012
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	12
	DA013
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	13
	DA014
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	14
	DA015
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	15
	DA016
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	16
	DA017
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	17
	DA018
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	18
	DA019
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	19
	DA020
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	20
	DA021
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	21
	DA022
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	22
	DA023
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	23
	DA024
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	24
	DA025
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	25
	DA026
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	26
	DA027
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	27
	DA028
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	28
	DA029
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	29
	DA030
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	30
	DA031
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	31
	DA032
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	32
	DA033
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	33
	DA034
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	34
	DA035
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	35
	DA036
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	36
	DA037
	甲醛
	1.56×10-4
	4.69×10-7
	9.00×10-4

	
	
	氯化氢
	3.50×10-5
	1.05×10-7
	2.02×10-4

	
	
	非甲烷总烃
	9.75×10-4
	2.93×10-6
	5.62×10-3

	一般排放口合计
	甲醛
	0.0324

	
	氯化氢
	0.0073

	
	非甲烷总烃
	0.2022

	其他排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	其他排放口合计
	/
	/

	有组织排放口总计

	有组织排放口总计
	甲醛
	0.0324

	
	氯化氢
	0.0073

	
	非甲烷总烃
	0.2022


3.5.2无组织排放量核算

表3.5-2大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	核算年排放量，t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值，mg/m³
	

	1 
	能源化工中心1#
	各类实验
	甲醛
	新风系统强制通风
	GB12697-1996
《大气污染物综合排放标准》
	0.20
	0.01250

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00281

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.07800

	2
	能源化工中心2#
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.01250

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00281

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.07800

	3
	能源化工中心3#
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00500

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00112

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.03120

	4
	能源化工中心4#
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00500

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00112

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.03120

	5
	科研转化研发楼
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00250

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00056

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.01560

	6
	能源化工实验放大区1#
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00500

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00112

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.03120

	7
	能源化工实验放大区2#
	
	甲醛
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00250

	
	
	
	氯化氢
	新风系统强制通风
	
	0.20
	0.00056

	
	
	
	非甲烷总烃
	新风系统强制通风
	
	4.0
	0.01560

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	甲醛
	0.0450

	
	氯化氢
	0.0101

	
	非甲烷总烃
	0.2808


3.5.3项目大气污染物年排放量核算

表3.5-3大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量，t/a

	1
	甲醛
	0.0774 

	2
	氯化氢
	0.0174 

	3
	非甲烷总烃
	0.4830 


3.6非正常排放量核算

表3.6-1非正常排放量核算一览表
	非正常排放源
	非正常排放方式
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度
（mg/m3）
	单次持续时间（h）
	年发生频次（次）
	应对措施
	排放标准浓度限值
	达标情况

	实验室废气
	引风机故障(风机风量由3000m3/h减小为1000m3/h)
	甲醛
	4.69×10-7
	4.69×10-4
	0.5
	1
	立即停止实验，维修风机
	25
	达标

	
	
	氯化氢
	1.05×10-7
	1.05×10-4
	0.5
	1
	
	100
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	2.93×10-6
	2.93×10-3
	0.5
	1
	
	120
	达标

	
	活性炭饱和（处理效率由92%变为0）
	甲醛
	5.86×10-6
	1.95×10-3
	0.5
	1
	立即停止实验，更换活性炭
	25
	达标

	
	
	氯化氢
	1.31×10-6
	4.38×10-4
	0.5
	1
	
	100
	达标

	
	
	非甲烷总烃
	3.66×10-5
	1.22×10-2
	0.5
	1
	
	120
	达标


4污染治理措施可行性分析

4.1污染治理设施工艺原理

活性炭系统在废气治理工程中属于末端治理技术，其核心是基于多孔固体吸附剂（活性炭）的界面吸附现象，主要通过物理吸附（范德华力），辅以可能的化学吸附，对废气中的污染物进行深度净化（Polishing）。

吸附过程是污染物分子（吸附质）从气相转移到活性炭固体（吸附剂）表面并富集的过程。该过程并非简单的过滤，而是分为以下几步：

1.外扩散（ExternalDiffusion）：废气主体流中的污染物分子在浓度梯度的驱动下，穿过活性炭颗粒外表面的气膜边界层，到达颗粒的外表面。此过程受气流速度、温度和分子扩散系数影响。

2.内扩散（InternalDiffusion）：污染物分子从活性炭颗粒的外表面，通过其内部错综复杂的微孔（<2nm）、中孔（2-50nm）和大孔（>50nm）网络，向孔道深处扩散。内扩散速率往往是整个吸附过程的控制步骤，取决于孔径分布和分子大小。

3.吸附附着（Adsorption）：到达孔隙表面的污染物分子在分子间作用力（范德华力）下被牢牢固定在孔壁表面，并释放出吸附热。

4.2污染治理措施技术可行性分析

本项目实验废气采用活性炭吸附处理，从技术角度看，本项目污染治理工艺应用广泛、技术成熟，且国家生态环境部及其他有关部门已经发布了相应的设计规范、导则等技术文件。

因此，项目采用的污染治理措施基本可行。建设单位按要求对设施设备做好维护保养工作和日常运行管理工作的前提下，可实现大气污染物稳定达标排放。污染治理措施主要设计参数和设计要求汇总，见表4.2-1。

表4.2-1污染治理设施主要涉及参数

	污染源
	污染物
	污染治理装置名称
	污染治理装置主要参数
	设计依据
	安全设计要求
	其他要求

	实验废气
	甲醛、氯化氢、非甲烷总烃
	通风橱
	通风柜操作口风速不小于0.6m/s,确保通风柜呈微负压状态，且柜内负压均匀，确保通风柜收集率≥99%
	《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）
	活性炭吸附装置设置压力感应报警装置,废气输送主管道、支管道单独安装单向逆止阀,废气输送管道使用抗静电材料并采用负压收集等
	委托有资质单位进行设计、制造和安装:所使用的配件均需正规厂商生产并拥有检验合格证明

	
	
	二级活性炭吸附装置
	处理量:3000m3/h，处理工艺:活性炭吸附，活性炭碘值≥800 mg/g，蜂窝状，收集效率为90%，处理效率为92%）
	
	
	

	
	
	风机
	设计风量:3000m3/h
	
	
	


4.3监测计划
项目因排放有毒有害大气污染物,依照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》、《重点排污单位名录管理规定(试行)》相关规定，建议项目所属企业纳入大气环境重点排污单位名录，参照实行排污许可重点管理。

大气污染物自行监测计划见表4.3-1。

表4.3-1大气污染物监测计划表

	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	无组织排放源下风向项目四周场界外10m范围内的浓度最高点
	甲醛
	每季度1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	氯化氢
	每季度1次
	

	
	非甲烷总烃
	每季度1次
	


5大气环境影响评价结论与建议

5.1评价结论
1、本项目建成运行后，无组织废气甲醛、氯化氢和非甲烷总烃最大落地浓度分别为4.397μg/m3、0.1938μg/m3和3.221μg/m3，占标率分别为8.794%、0.3876%和0.1611%。总体上，项目污染物排放对区域大气环境质量的影响较小。

2、甲醛、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

3、项目建成后，最近敏感点甲醛、氯化氢和非甲烷总烃均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

综上所述,项目营运期对该区域大气环境影响是可以接受的。从大气环境影响角度而言，项目的实施是可行的。

5.2要求与建议

1、认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，确保营运后大气污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关规定要求；
2、加强实验人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作杜绝“跑冒滴漏渗”等事故性排放；
3、需建立专门的环境保护管理部门，加强对项目的日常管理，落实各项环保措施，并保证设施良好运作，保证达到预计的处理效果，认真做好各项环境保护工作；
4、建立完善预防突发性事故与应急措施的有关制度，设立应急机构，配备足够的应急处理设备；
5、项目大气污染防治设施验收时应监测其净化效率，并记录大气污染物排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。企业应主动申请项目纳入环境监察部门日常监察企业或项目名录，由环境监察部门不定期对项目大气污染防治设施净化效率、排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果建议作为减排量核定的重要依据:

6、项目活性炭吸附装置需定期更换，并建立台账对活性炭购买及更换进行详细登记，台账和采购发票至少保存3年。

7、项目使用的所有原辅材料需建立台账，并记录使用量、废弃量、去向。

附图1昌吉州环境管控单元图

附图2 本项目与国土空间规划位置
附图3地理位置图

附图4平面布置图

附图5监测点位图

附图6环境保护目标
附件1委托书

[image: image25.png]z £ #

F RIS RS WA RAT:

8 GRS A SR RN UK (FHEARI
TSR Q3. AFRICSR AR TR
AT SR R SRS TAE, SRR
ES

HIEIT!




附

件2发改委可研批复
附件3建设用地规划许可

附件4监测报告


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

基础工程
噪声、废水、废气、固废
主体工程
噪声、废水、废气、固废
装饰工程
噪声、废水、废气、固废
设备安装
噪声、废水、废气、固废
投入使用



