建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：      征12-1井钻井工程                
建设单位（盖章）：中石化新疆新春石油开发有限责任公司

编制日期：           2026年4月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	征12-1井钻井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	 新疆维吾尔 自治区 昌吉回族自治州玛纳斯县，具体位于六户地镇六户地村西北47.8km 

	地理坐标
	东经  度  分  秒，北纬  度  分  秒。

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m2）
	临时占地面积28866

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	223.5

	环保投资占比（%）
	6.39
	施工工期
	钻井期130d，试油期100d

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》；

审查机关：昌吉回族自治州生态环境局；

审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（昌州环函〔2023〕40号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。将石油、天然气列为鼓励勘查开采的矿种。以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。

本项目属于陆地石油天然气勘查行业，符合规划相关要求。项目占地范围内不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、城市规划区、居民密集区、重要水工设施、高速公路、铁路、永久基本农田等；施工期采取了严格的生态保护和修复措施。施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划环评的相关要求。

（2）与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

《规划》将石油、天然气列为鼓励勘查开采的矿种，以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。本项目属于陆地石油勘探，符合规划要求。

项目占地范围内不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、城市规划区、居民密集区、重要水工设施、高速公路、铁路、永久基本农田等生态环境敏感区。施工期严格落实生态保护和污染防治措施：一是施工期生态保护措施，合理控制临时占地范围，施工结束后及时清理、平整井场及道路，促进植被自然恢复；二是废水防治措施，生活污水全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置，井下作业废液、压裂返排液定期拉运至春风一号联合站采出水处理系统处理，经处理达标后回注含油层用于产能开发，不外排；三是废气防治措施，伴生气经排气管线充分燃烧后放空，对施工扬尘采取物料遮盖、场区洒水抑尘、运输车辆限速等抑尘措施；四是固体废物处置措施，钻井全过程采用“泥浆不落地”工艺，固体废物全部合理处置；对钻机、柴油机等高噪声设备采取减振、隔声措施并合理安排施工时段，确保噪声达标排放。

综上所述，本项目在施工期严格落实污染防治与生态恢复的具体措施，生态环境保护措施可行，符合《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的相关要求。



	其他符合性分析
	（1）产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类“鼓励类”第七项“石油天然气”第1条“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”，因此本项目的建设符合国家产业政策。

（2）与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

《规划纲要》提出，有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。

本次拟建设的征12-1井位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要。

（3）与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析

本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012年3月7日实施）对比分析详见表1-1。

表1-1  本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表

序号

技术政策要求

本项目情况

符合情况

一

清洁生产

1

油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。

本项目采用无毒油田化学剂。

符合

2

在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。

本项目采用水基钻井液体系（环境友好型），钻井液循环利用率大于95%，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

符合

二

生态保护

1

油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。

本项目采用小孔钻井技术，尽量减少了项目岩屑、废水的产生，减少了占地。

符合

2

在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。

伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放。
符合

三

污染治理

1

在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。

钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

符合

2

固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。

本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规范落实防渗措施。

符合

3

应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。

本项目在井口及易产生污油的生产设施底部进行防渗处理，并采用油罐收集可能产生的废油，按照危险废物处置要求，交由有资质的危险废物处置单位处置。

符合

4

对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。

项目落地油100%回收，罐区采取防渗措施并设置围堰。
符合

四

运行风险和环境管理

1

油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。

本项目制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。

符合

2

在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。

本项目制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止页岩气泄漏污染地下水。

符合

3

油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。

本项目建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。

符合

（4）与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》指出，石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。

本项目钻井和试油期间可能会出现油层少量伴生气排出地面的情况，伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放；项目施工建设期间，严格控制施工占地，定期对井场进行洒水降尘，防止扬尘污染。
综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的要求。

（5）与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析

规范中要求：“因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆”。

本工程钻试方案的设计采用先进技术、实用成熟，项目钻试完成后按照要求恢复井场、道路临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则；项目钻试方案设计考虑了该区域油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，工程临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积，生活污水排入井场环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置。项目钻试过程中，配备先进完善的固控设备，采用环保型钻井液（水基钻井液体系），设置井控装置，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，因此工程符合该规范要求。
（6）与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的符合性分析

本项目布设1口油藏评价井（征12-1井），结合《通知》要求，项目相符性分析见表1-2。
表1-2  与进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理相符性分析一览表

序号

要求

本项目

相符性

1
未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。

为了进一步对油层进行勘探，获取产能等技术参数，本项目为新区块勘探井项目，待区块油气产能确定后，后续将纳入区块环评。
符合
2
涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。

本项目产生的废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理。

符合
3
涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染

本项目产生的废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理。

符合

4
油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置

本项目采用水基钻井液体系，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，不使用油基钻井液。

符合

5
油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。

建设单位设置安全环保科室及人员，建有HSE管理体系，监督落实钻井期各项生态环境保护措施

符合

本项目的建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相关要求。
（7）与《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
该规划将昌吉州总体定位为“国家级能源战略储备和综合开发利用基地”，并提出主动融入自治区“三基地一通道”建设，明确要求“保障能源矿产发展空间”，石油天然气勘探开发作为国家能源战略储备的基础性工程，符合该规划的核心定位。在“三区三线”管控方面，国土空间总体规划已落实“三区三线”划定成果，本项目不占用生态保护红线和永久基本农田。在生态保护要求上，规划强调“统筹发展和安全，落实最严格的生态环境保护制度”，本项目已制定草方格固沙、生态恢复治理及井喷事故应急恢复等环保措施，符合“边开采、边治理、边恢复”的绿色矿山建设要求。综上，在严格落实空间管控要求和生态保护措施的前提下，项目建设符合昌吉州国土空间总体规划。

（8）与生态环境分区管控相符性分析

①国家及自治区管控要求

本项目的建设与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（新政发〔2021〕18号）以及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见表1-3。

表1-3  与区域生态环境分区管控符合性分析表

序号
环环评〔2016〕150号要求

自治区生态环境分区管控动态更新成果要求

项目情况

符合性

1

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿业开发项目的环评文件

生态保护红线

按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线
本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，本项目不在生态保护红线区内。

符合

2

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用
本项目施工过程消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目类型属于油气勘探，符合资源利用上线的要求；项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求

符合

3

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

环境质量底线

全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控
根据环境质量现状调查结果可知，项目所在区域环境空气质量指标中个别因子出现超标现象。本项目为地质勘查项目，只有施工期影响，不涉及运营期环境影响；本项目排放大气污染物为挥发性有机物，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期井下作业废液、压裂返排液收集后拉运处理达标后回注地层。钻井固废全部妥善处置，不会对周围环境造成影响，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小；各项污染物均能实现达标排放，项目建设后不会突破环境质量底线。

符合

4

生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用

生态环境准入清单

以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区。克奎乌—博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治
根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（动态更新版）》，本项目位于玛纳斯县一般管控单元。本项目的建设符合相关政策、规划要求。

符合

②昌吉回族自治州管控要求

本项目与《昌吉回族自治州“三线一单 ”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（动态更新版）》中“三线一单”符合性分析见表1-4。

表1-4  与昌吉回族自治州生态环境分区管控（动态更新版）符合性分析
管控要求
本项目情况

相符性分析

空间布局约束

生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立

本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态红线，总体符合生态保护红线规划要求

符合

污染物排放管控

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。

本项目施工过程钻井废水循环利用，消耗新鲜水量较少，不新增永久占地，临时占地在施工结束后及时进行植被恢复。本项目水的消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求

符合

环境风险防控

全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

本项目产生的废气、噪声等污染影为短时影响，随着施工的结束即消失，井下作业废液、压裂返排液、钻井固废均可以得到妥善处置，生态影响可依靠后期自然恢复。综上，项目对区域环境质量的影响较小，项目建设后不会突破环境质量底线

符合

资源利用效率

以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。

本项目位于玛纳斯县一般管控单元

符合

③与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单符合性分析

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单（动态更新版》，本项目位于玛纳斯县，本项目与玛纳斯县环境管控单元生态环境准入清单（一般管控单元 ZH65232430001）管控要求符合性分析见表1-5。
表 1-5  与玛纳斯县生态环境准入清单符合性分析
管控要求
本项目情况

相符性分析

1

1、应符合国土空间规划要求。
2、应符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《市场准入负面清单》（2022年版）。
本项目符合国土空间规划及产业结构调整指导目录要求。
符合

2

1、污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。
2、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
3、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。
4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
1、本项目污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。
2、本项目废气仅为钻井柴油机尾气、施工机械尾气及伴生气燃放废气，排放时间短且量少，属于阶段性排放。
3、本项目不涉及面源污染。
4、本项目施工工地全面落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化。
符合

3

1、执行区域生态环境保护的基本要求。
2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
1、本项目尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式等生态环境保护措施，降低生态环境影响。
2、本项目符合昌吉州总体准入清单中的要求。
符合

4

1、执行区域资源能源利用的基本要求。
2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
1、本项目优化能源结构，加强能源清洁利用；钻井废水输送至泥浆不落地泥浆槽中循环利用，完井后井下作业废液及压裂返排液拉运至春风一号联合站处理达标后回注地层。
2、本项目符合昌吉州总体准入清单中的要求。
符合




二、建设内容

	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，具体位于六户地镇六户地村西北47.8km，为新区块勘探井，项目坐标位置见表2-1。
表2-1  拟部署井位坐标一览表

井号
坐标位置

东经
北纬

征12-1井



	项目组成及规模
	1 项目特点
油田开发是新疆依托资源优势发展经济的战略重点，也是新疆整个国民经济和社会发展具有带动作用的支柱产业；油田开发是一个复杂的长期的不可逆过程，为了实现一个时期内稳产、高产、达到较高的最终采收率和明显的经济效益，必须针对油田的地质和开发特点采取相应的开发原则。为满足当前经济发展和人民生活对石油日益增长的需求，寻找和查明油气资源，通过勘探了解地质状况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，确定油气聚集的有利地区，中石化新疆新春石油开发有限责任公司决定在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县六户地镇六户地村西北47.8km处，开展征12-1井钻井工程，目的为为探明主探断层上盘P1j、C2lk、C2sh构造圈闭含油气性，兼探C2sh地层发育情况，取全资料，增加井控，为储量上报奠定基础。
征12-1井钻井工程主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置；如果通过试油显示能够达到工业开采要求，将对勘探井进行临时封井，暂时封存，并将勘探井转入中石化新疆新春石油开发有限责任公司在该区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。

2 项目组成及建设内容

2.1 钻前工程

钻前工程包括井场平整、设备基础建设、临时进场道路建设等。本项目主要工程内容及工程量见表2-2。
表2-2  征12-1井钻井工程主要工程量一览表

序号

名称

单位

数量

备注

1
占地面积

m2
14428
井场（130×110m2）、放喷池（16×8m2）
井场生活区
m2
3000
在距井场150米荒地新修生活区面积为50×60㎡，推平压实，垫0.3m戈壁土。其中设置1座环保厕所，垃圾池一个100 m3，用HDPE.0.75mm厚防渗膜做防渗处理。

临时进场道路

m
11438
共计1634m，路基7m，有效路面宽度不小于6m
钻井平台

套

1
布设1口油藏评价井。
2
挖方量

m³

450
土方工程包括井场、设备基础等，弃土用于铺垫井场，就近平整地面。

3
填方量

m³

350
4
弃方量

m³

100
2.2 钻井工程

钻井工程包括设备安装、钻井、试油、完井四部分。其主要工程量见表2-3，评价井基本数据情况见表2-4。

表2-3  钻井及完井测试工程主要内容一览表

项目组成

工程内容及规模

钻井设备安装

钻井成套设备搬运、安装、调试

钻井作业

采用常规旋转钻井工艺，钻井进入目的层后完钻

试油

主要评估目的层油气情况
完井

进行完井作业后，拆除井场设备，安装采油（气）树，其余设备将拆除搬迁；若该井不产油或所产气量无工业开采价值，则打水泥塞形式封井。

表2-4  征12-1井钻井工程基本数据表

开钻

顺序

钻头尺寸

（mm）

井深

（m）

套管尺寸

（mm）

套管下深

（m）

水泥封固段

（m）

备注

导管

Φ508

50

0～50

钻前施工

一开

Φ311.2

1501

Φ244.5

1500

0～1501

二开

Φ215.9

4650
Φ139.7

4650
0～4650
目的层
三工河组一段二砂组、三工河组一段一砂组

完井层位及原则
进入八道湾组50m完钻

钻探目的

落实征12井三工河组一段二砂组岩性圈闭含油气范围，明确含油高度，兼探三工河组一砂组含油气情况

2.3 试油

试油主要由试油设备安装、试油两部分。其主要工程量见表2-5。

表2-5  试油主要工程量一览表

项目组成

工程内容及规模

设备安装

试油设备搬运、安装、调试

试油

主要测试目的层含油储量及质量

2.4 项目组成汇总

项目新钻1口油藏评价井，井号为征12-1井，配套建设井场相关辅助设施等，征12-1井设计井深4650m，井型为直井。项目主要组成见表2-6。

表2-6  工程主要建设内容表

项目分类

项目组成

内容

主体工程

钻前工程

井前准备工作，包括井场平整、设备基础修建等。
钻井工程

新钻油藏评价井1口（征12-1井），设计井深4650m，井型为直井，临时占地总面积28866m2。
井场内围绕井口设有机房、工具房、值班房、工程师房、发电机、清水罐、泥浆不落地设备、仪器房、地质房、生活水罐、油罐等，均为临时建筑（设备），完成钻井任务后拆除，场地恢复原状。

试油工程

钻至目的层后，对该井油气产能情况进行测试；测试完后进行设备搬迁以及钻井产生“三废“的无害化处理。
辅助工程

简易道路

新建通井道路总长1634m，有效路面宽6m，占地面积约为11438m2。

生活区

在距井场150米荒地新修生活区面积为50×60㎡，推平压实，垫0.3m戈壁土。其中设置1座环保厕所，垃圾池一个100 m3，用HDPE.0.75mm厚防渗膜做防渗处理。
柴油储罐
设置1座50m3柴油罐（油罐本身内壁防油漆处理，外壁防腐处理）。
环保工程

废气

施工扬尘

采取洒水、围挡措施；物料集中堆放采取遮盖。

运输车辆尾气

加强车辆管理和维护。

柴油燃烧烟气

废气产生量较少，属无组织排放，使用品质合格的燃油。

伴生气燃放废气

井场外新建放喷池2个，伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放，属于阶段性排放。

废水

钻井废水、
洗井废水
输送至泥浆不落地泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理，达标后用于产能开发，回注地层。

生产废水

试油期生产废水暂存在专用储罐，定期由罐车运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。
生活污水

生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置；试油期采取巡检方式，不新增生活废水。

固体废物

钻井期岩屑、剩余钻井泥浆

钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

危险废物

本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，废弃防渗膜、废润滑油、废润滑油桶等集中收集后在危废贮存点暂存（5m2），由钻井公司委托有资质单位处置。危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，危险废物贮存点内分区暂存各类危险废物。
生活垃圾

钻井施工人员产生的生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理；试油期采取巡检方式，不新增生活垃圾。

噪声

合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

生态恢复

合理规划施工作业区域宽度，尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘；项目建设完成后及时清理、按照原有植被类型恢复地貌。

风险防控
H2S监测装置

井场均配置有硫化氢监测仪，属于标准配置，分别位于钻台面上、钻台面下井口处、泥浆出口、室内。

放喷池及放喷通道
井场外新建放喷池2个（位于井场外，深2.5m），规格为16m×8m，采用环保型HDPE3mm厚防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s）进行防渗处理，用于事故状况下的井口喷出物以及伴生气放喷燃烧。

防渗措施

项目场地采取分区防渗措施，项目钻井工程基础区域（井口区域）、钻井液循环系统（“泥浆不落地”设备）、危废贮存点以及柴油罐区、发电机房区、试油废水储罐、泥浆泵、放喷池等采取重点防渗措施；

井场其他区域采取一般防渗措施。
①重点防渗区地面铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；

②一般防渗区采用在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理；

③简单防渗区采用一般地面硬化。

公用工程

供水

项目区生产用水由罐车拉运至井场。
排水

钻井期钻井废水输送至泥浆不落地系统中，完井后废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层；钻井队生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置；试油期生产废水在专用储罐暂存，定期由罐车运至春风一号联合站进行处理。

供电

井场设发电机房1座，配备3台柴油发电机组（2备1用），单台功率不小于800kW。
依托工程

钻井废水、井下作业废水

输送至泥浆不落地泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理，达标后用于产能开发回注地层。

试油废水

试油期生产废水暂存在专用储罐，定期由罐车运至春风一号联合站进行处理，达标后用于产能开发回注地层。

钻井固废处理
钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。
生活污水处置
生活污水排入环保厕所，后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置。
3 生产设备

项目主要生产设备见表2-7。

表2-7  主要设备清单一览表

序号

设备名称

主要技术参数

单位

数量

1
钻机
XJ550
100t
1

2
柴油机
卡特3412
403kW
2
3
天车

最大静负荷 3150kN

台

1

4
游车大钩

最大钩载 3150kN

台

1

5
水龙头

最大静负荷 4500kN，最高工作压力34MPa，中心管内径75mm

台

1

6
转盘

最大静负荷与通孔直径分别为：4500kN，700mm

台

1

7
井架

最大静负荷 3150kN
套

1

8
井架底座

钻台面高度≥7.5 m，转盘梁最大静载荷3150kN，立根盒容量（直径114 mm钻杆,28 m立根）5000 m

套

1

9
动力系统

柴油机或柴油发电机组单台功率不小于800 kW

台

3
10
钻井泵

单台功率不小于960 kW（1300HP），最大泵压35MPa

套

2

11
钻井液

循环罐

含搅拌机，单罐有效容积不小于30m3
个

4
12
振动筛

/
套

1

13
除砂器

/
台

1

14
离心机

处理量≥40m3/h

台

1～2

15
钻井参数仪

/
套

1

注：本表仅列钻机的主要设备要求，其他设备配备执行Q/SH10202618.1-2017。

根据邻井的施工情况，为了满足不同井段各种钻井工艺要求，并结合邻井实际钻井情况设计钻具组合，本次征12-1井井型为直井，采用二开井身结构。
表2-8   钻具组合表

开钻

次序

井眼尺寸

（mm）

钻进井段（m）

钻具组合

一开

Φ311.2

0～1501

Φ311.2mm钻头+Φ203.2mm无磁钻铤1根+Φ203.2mm钻铤5根+Φ177.8mm钻铤9根+Φ127mm钻杆

二开

Φ215.9

1501～4650
Φ215.9mm钻头+Φ171.5mm直螺杆+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+Φ214mm螺旋扶正器+Φ177.8mm钻铤11根+Φ127mm加重钻杆15根+Φ127mm钻杆

通井

Φ215.9

0～4650

Φ215.9mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根+Φ210mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆

或Φ215.9mm钻头+Φ210mm螺扶+止回阀+Φ127mm加重钻杆1根+Φ210mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆

4 主要原辅材料

项目钻井过程中均采用水基钻井液，采用汽车运输，储存于井场钻井液材料区库房（液体物料桶装，固体物料袋装），其中用于发电的柴油属于危化品，按照《危险化学品安全管理条例》存储、使用，由罐车运输，井场设置地上式最大储量约37.5t的柴油罐。柴油罐区地面铺设防渗材料，切断污染土壤途径，执行重点防渗区要求，即地面铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；四周设置约30cm高的围堰，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将柴油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

项目主要原辅材料消耗情况见表2-9，钻井液体系见表2-10，在钻井过程中需要注入钻井液，钻井液组成及用量情况见表2-11。

表2-9  项目主要原辅材料消耗表

序号

原料名称

项目用量

备注

1

水

3397.5m3
用于生活、钻井和洗井。

2

柴油

132.25t

用于钻井系列工程。

3

钻井液

1215m3
携带岩屑，稳定井壁，减少钻机磨损，平衡（控制）地层压力等，添加剂储罐置于进行防渗处理的防渗池内，防渗池使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE材料。

表2-10   分段钻井液设计

井段（m）

钻井液体系

0～50
土浆

50～1501

膨润土浆-钙处理-聚合物钻井液

1501～3000
钙处理-聚合物防塌钻井液

3000～4650
强抑制强封堵聚合物防塌钻井液

表2-11  项目钻井液组成及用量

序

号

材料名称及代号

加量（kg/m3）

0～1501m

1501m～4650m

1

膨润土

40～60

20～40

2

工业用氢氧化钠

5～10

5～10

3

碳酸钠

3～5

4

钻井液用聚丙烯酰胺干粉

3～5

3～5

5

钻井液用胺基聚醇

3～5

5～10

6

钻井液用羧甲基纤维素钠盐（高黏）

5～10

5～10

7

钻井液用天然高分子降滤失剂

10～20

8

钻井液用多枝化树脂

20～25

9

钻井液用抗温抗盐钙降滤失剂

20～25

10

钻井液用降滤失剂磺酸盐共聚物

5～10

11

钻井液用SiO2纳米封堵剂

15～25

12

钻井液用井壁稳定剂

20～30

13

钻井液用聚合醇Ⅰ型

15～20

14

钻井液用随钻堵漏剂 

5～10

15

钻井液用聚丙烯腈铵盐

10～15

16

钻井液用超微细碳酸钙

30～50

17

氯化钙

3～5

10～20

18

钻井液用有机硅氟稳定剂

5～10

19

钻井液用硅氟类降黏剂

5～10

20

钻井液用抗温抗盐防塌降滤失剂

20～25

21

钻井液用重晶石粉

22

青石粉（消耗）

5 主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表2-12。

表2-12  项目主要经济技术指标

序号

项目

单位

项目指标

1

钻井深度

征12-1井

m

4650
2

占地面积

m2
28866
3

工作天数

天
钻井期130d，试油期100d
4

劳动定员

人

25
5

项目总投资

万元

3500
6

环保投资

万元

223.5
6 公用工程

（1）给水

①生产用水

生产用水主要用于钻井液的配置，由场内自备罐车运水供给。本项目钻井及洗井新鲜水用量约为3300m3。

②生活用水

本项目钻井周期130d，钻井人数25人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，农村居民住宅生活用水定额为20-30L/人·日，用水量按30L/人·日计，整个施工期生活用水量约97.5m3。
（2）排水

①生产废水

项目生产废水主要为钻井废水、洗井废水、试油期废水等，生产废水产生总量为3150.54m3。
钻井废水产生量为2554.71m3、洗井废水产生量为27.13m³、试油期废水产生量为568.7m3，均拉运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。
②生活污水

生活污水按用水量80%计算，生活污水产生量为78m3。油田钻井队设置环保厕所，生活污水排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置，试油期采取巡检方式，不新增生活废水，对环境造成影响较小。
（3）供电

项目供电来源主要为柴油发电机组，井场设置3台柴油发电机供电（2备1用）。

（4）劳动定员及工作制度

钻井期间井队人数为25人，钻井队24小时连续工作，班制为3班倒，工程期约为130天。试油期采取巡检方式，工程期为100天。

7 依托工程

7.1 春风一号联合站

春风一号联合站目前设计规模为50×104t/a，主要担负着排601北区、中区、排6南区、排601南区四个区块的原油处理任务。主要功能有：管输进站、汽车拉油卸车、掺蒸汽加热、加药、沉降分水、原油储存、计量、汽车装车外运、管输外运、站内循环、污油回收；站内同时具有水处理、污水回灌，配套消防、结构、建筑、供配电、暖通等功能。

春风一号联合站污水处理工艺采用混凝沉降+过滤工艺，即油系统来水→一次除油罐→二次沉降罐→缓冲罐→污水提升泵→多介质过滤器→回注系统。

春风一号联合站于2010年取得环评批复，批复文号为新环评价函〔2010〕863号；2011年建成投产，于2012年取得竣工验收批复，批复文号为〔2012〕939号。春风一号联合站采出水处理系统出水中的石油类可达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中的控制指标。本项目试油周期产生废水1350m3，采出水处理系统设计处理规模为5400m3/d，目前实际处理量为3800m3/d，故可满足本项目试油废水处理要求。

7.2 管理一区生活基地

根据《中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田环境影响后评价报告书》（新环环评函〔2022〕221号），现状生活基地的生活污水经管理一区生活基地内排水系统排到生活污水一体化处理装置处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准后用于绿化。污水处理工艺为：预处理+厌氧池+三级氧化+消毒+过滤工艺。污水处理设施能力：300m³/d，目前实际处理量210m3/d。根据现场调查，绿化效果显著，改善了区域小环境，采取的生活污水处理措施基本有效。

生活污水处理设施有效性分析：

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，目前根据周边已钻井生活污水均为全部排至环保厕所，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地合理化处置。

根据建设单位提供的2025年生活污水监测报告，采样日期为2025年5月13日，管理一区生活基地的生活污水经污水处理装置处理后的指标见表2-13，各监测指标均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，说明生活污水处理设施有效运行。

表2-13  春风基地生活污水处理装置出口监测结果

监测项目
单位
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准

监测结果
达标情况
pH
/
6-9
6.75
达标
总氮
mg/L
/
44.6
/

阴离子表面活性剂
mg/L

10
ND
达标

动植物油类
mg/L

15
ND
达标

石油类
mg/L

10
0.23
达标

悬浮物
mg/L

150
34
达标

挥发酚
mg/L

0.5
0.041
达标

化学需氧量
mg/L

150
38
达标

氨氮
mg/L

25
5.55
达标

总磷
mg/L

/
4.84
/

五日生化需氧量
mg/L

30
10.0
达标

硫化物
mg/L

1.0
ND
达标
氟化物
mg/L

10
4.01
达标
氰化物
mg/L

0.5
ND

达标
砷
mg/L

0.5
ND

达标
7.3 克拉玛依前山石油工程服务有限公司

克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目位于第七师128团前山工业园区，建设有2万t/a废弃钻井泥浆无害化处理生产设施一套，将废弃泥浆经过回收暂存处理—机械分离—絮凝沉淀—机械压缩等过程处理后，处理后的泥饼（钻井固废）按照要求，用于建设井场道路和井场钻前工程。

新疆生产建设兵团第七师环境保护局以“师环审〔2016〕114号”文批准了克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目环境影响报告书。新疆生产建设兵团第七师监察支队2017年6月进行了现场监察，并出具了项目具备投入使用条件的报告。新疆生产建设兵团第七师环境保护局于2019年3月30日以“师环验〔2019〕24号”文通过验收。

本项目钻井期间钻井固废共计1043.69m3，项目运输车辆容量约30t/车次，配备5台运输车，两地单程运输时间约3～5h（含装卸），往返需0.5～1天，运输频次为150t/d，共计约7d完成钻井固废运输。

本项目钻井固废处置依托克拉玛依前山石油工程服务有限公司可行。

	总平面及现场布置
	1 钻井期井场平面布局

项目井场布置采取结构简单，流程合理的原则进行布局。井场布置有值班房、工具房、配电房、泥浆不落地系统、紧急集合点等。

2、试油井场平面布局

试油井场平面布置有值班房、罐区、紧急集合点等。



	施工方案
	工艺流程简述：

本次评价仅为油井的勘探过程，不涉及其开采和集运，主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置；如果勘探井油气显示能够达到工业开采要求，将对勘探井进行临时封井，暂时封存，转入该区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。

1 钻井工程及产污特点

钻井工程主要包括钻前工程（包括修建井场道路、平整井场、井场基础建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、试油和完井作业后井队的搬迁及废弃物的无害化治理。

项目建设周期：钻井期约130天，试油期约100天。

2 钻井过程简述

（1）钻前工程

钻井的井位确定后，按照项目钻井设计开始钻前工程。钻前工程包括：井场占地范围内植被的清除；井场场地等土石方开挖，当其满足设施要求时，开始进行场地平整等各类设施基础建设。

（2）钻井工程

钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。

①钻井

钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液，将钻头在破碎地层时产生的岩屑通过循环的钻井液带到地面。地面的钻井液固液分离设施将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井液打入井内。钻井过程即钻头破碎岩石及钻井液通过循环不断带出岩屑并形成井筒的过程。

②钻井液循环系统
钻井泥浆系统是钻井工程的核心部分，钻井泥浆分为可生物降解、水基、油基三种，清洁性能依次减弱。本项目采用的钻井液位泥浆为水基钻井液，在三种钻井泥浆体系中属清洁产品，不含重金属物质。泥浆循环系统主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂器，除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐等石油钻井固控设备及成套泥浆循环系统。

钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，通过钻头挤入井底，冲刷井底，将钻头切削下的岩屑不断地带至地面。通过泥浆循环系统实现泥浆与岩屑的分离，回收泥浆进入泥浆罐再利用。

③固井

固井是钻井打到预定深度后，下入套管并注入钻井泥浆，封固套管和井壁之间环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌易漏地层，封隔油、气、水层，防止互相串漏，以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的原油的工艺过程。固井作业主要包括下套管和注固井液两个过程。

固井要求水泥环有可靠的密封，环空封固段不窜、不漏、胶结良好，能承受高压；套管的设计必须完全符合整个井生命周期中的钻井、完井和生产过程中所有的技术要求，要求套管有足够的强度，在整个井生命周期内能够承受各种外力作用，抗腐蚀、不断、不裂、不变形。固井水泥的返高也是封隔井筒与地下水的主要措施，本项目一开固井水泥均返高至地面，可以多层防护与隔绝井内流体与含水层之间的联系。因此，固井不仅是钻井工艺生产环节的重要一环，也是油井的主要环保措施之一。

套管及水泥固井有下列作用：

A 为井口防喷器、采气树等设施提高支撑力，防止井喷；

B 封隔易塌、易漏等复杂地层，保证钻井顺利进行；

C 封隔油水层，建立原油流出通道；防止产层间互窜；

D 钻井过程中封隔上部潜水及承压水含水层，避免污染水源；

E 采油过程中确保井身结构完整性，避免井内流体通过裂缝进入上部含水层。

④录井

用岩矿分析、地球物理、地球化学等方法，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层，并为勘探工程提供钻井信息服务的过程。
地质录井采用泥页岩密度法、气体参数法、井眼溢流观察法、岩屑形状法、地温梯度法等综合进行监测。

⑤测井
利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，勘探井在钻到设计井深深度后须进行测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料。电测时要专人观察井口，每测一次灌满一次钻井液，测井过程中发生溢流，应首先考虑切断电缆按空井溢流处理。若电测时间过长，应及时下钻通井。

⑥试油

当钻至井目的层后，对油气应进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。

试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）等操作，试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，由密闭罐车定期拉运至一号联合站处理，伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放。

⑤完井

测试完井后，要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，钻井过程中产生的各类废物进行清理并恢复原貌，并进行产能建设项目的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固。

选择与油藏相匹配的完井方式，可以减少对油层的损害，提高油井产量，延长油井寿命，提高经济效益。根据该区块的油藏类型及储层特点，利用完井优化软件对区块完井方式进行优选。该区块老井普遍采用了套管射孔完井方式，随着油田开发时间的延长和注水的影响，在含水较高的情况下，套管完井有利于分层分采的需要。因此，根据油藏特点，并结合国内外众多同类油藏的完井实践和老井完井情况，用套管固井射孔完井。

⑥完井搬迁

通过试油结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采油无关的设备。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物须统一合理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并在环境保护主管部门办理竣工环保验收合格后方可交井。若勘探井不产油或油不具有工业开采价值，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1生态环境现状调查与评价

1.1生态环境现状

（1）主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月24日），将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县，属于新疆国家级农产品主产区（天山北坡主产区），天山北坡主产区涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。

新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区；农产品主产区发展方向和开发原则还包括：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，支撑地区经济，因此本项目符合自治区对该区域的功能定位要求。
（2）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目生态区属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，生态亚区属于Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，生态功能区属于乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区，主要生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，主要生态环境问题为地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁，生态敏感性为生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感，详见表3-1。

表3-1  生态功能区划简表

生态区
Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
生态亚区
Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
生态功能区
26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区
隶属行政区
乌苏市、奎屯市、沙湾县、石河子市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市
主要生态服务功能
工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁
生态敏感因子
生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
保护目标
保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量
（3）植被现状

根据现场调查和查阅相关资料，本项目占地范围及评价范围区域内天然植物种类贫乏，以超旱生、耐盐碱的亚洲中部荒漠成分占优势。项目区土地利用现状为灌木林地。根据现场调研照片分析，项目区所分布的植物主要为梭梭、红柳、风滚草等。

根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）、《关于印发<新疆国家重点保护野生植物名录>的通知》（新林护字[2022]8号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发[2023]63号），临时占地范围内无濒危、珍稀植物种，不涉及保护植被的砍伐。

（4）野生动物现状

项目所在区域属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。因该区域地处内陆盆地，气候极端干燥，按气候区划为酷热干旱区，野生动物的栖息生境极为单一。

根据现场踏勘情况，本项目区域受人为活动影响，大型兽类活动较少，仅分布有一些啮齿类、爬行类的小型动物，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）、《国家重点保护水生野生动物名录》、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（2022年9月18日）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。项目的建设和运行不会对野生动物的生活产生影响和危害。

（5）土壤类型

项目所在区域分布的土壤类型为流动风沙土。

风沙土特征：风沙土质地粗，细砂粒占土壤矿质部分重量的 80%～90%以上，而粗砂粒、粉砂粒及粘粒的含量甚微。干旱是风沙土的又一重要性状，土壤表层多为干沙层，厚度不一，通常在10cm～20cm左右，其下含水率也仅2%～3%。有机质含量低，约在0.1%~ 1.0%范围内；有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。

由于所处的自然地带不同，风沙土的性质也表现出一定的地区性变异。通常是草原地区的风沙土有机质含量较高，盐分含量较低且无石灰积聚；半荒漠地区的风沙土有机质含量较低，有盐分及少量石灰的积聚；荒漠地区的风沙土有机质含量更低，盐分及石灰的积聚作用明显增强。

（6）土地沙化现状
根据调查，玛纳斯县属中温带大陆性半荒漠干旱性气候，冬季严寒，夏季酷热，干燥少雨，日照充足，蒸发量大，降水少，项目区生态环境比较脆弱，植被比较稀少，且常年干旱少雨，常见的自然灾害有大风，沙尘暴等，土地沙漠化情况严重。

本项目位于古尔班通古特沙漠西南部。古尔班通古特沙漠面积油藏评价井48695km2，占全疆沙漠的油藏评价井11.05%；是我国第二大沙漠，也是我国最大的固定、半固定沙漠。主要由四片沙漠组成，奇台以东为霍景涅里辛沙漠，中部为德佐索腾艾里松沙漠，分布在三个泉干谷以南，西部是索布古尔布格莱沙漠，北部是阔布什和阿克库姆沙漠。沙漠中的沙化土地面油藏评价井4666222.99hm2，其中：沙质土地油藏评价井4532361.18hm2。沙质土地中，流动沙地油藏评价井38997.61hm2，半固定沙地油藏评价井1215775.51hm2，固定沙地油藏评价井3223187.31hm2油藏评价井，沙化耕地油藏评价井54400.75hm2。

本项目位于古尔班通古特沙漠西南部边缘，主要为荒漠景观和荒漠植被景观，该地区有一定量的野生植被，植物种类单调，生态系统较为稳定。

（7）水土流失现状调查

玛纳斯县位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，地处天山北麓、准噶尔盆地南缘，其水土流失现状具有显著的地域特征，年均降水量约150～200mm，降水集中在春夏季，短时暴雨集中，雨滴击溅侵蚀显著。均风速 3～4m/s，春季大风日数达50天以上，风力侵蚀（扬沙、沙尘暴）是平原区主要侵蚀类型。北部沙漠边缘为复合型侵蚀（风-水协同作用），土地沙化速率约1%～2%。

项目区内气候极端干燥，区内盛行西南风，全年大风日数在6天以上。本项目所在区域水土流失发生时间取决于大风活动状况。通过对风力特征的分析，在春季（3-5月）存在风蚀，风蚀时间较长，植被稀疏、风力强劲的戈壁及沙漠附近地带，风蚀、风埋现象严重。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），玛纳斯县属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保[2019]4号)，玛纳斯县属于自治区级水土流失重点治理区。

根据《新疆维吾尔自治区2023年水土保持公报》（新疆维吾尔自治区水利厅，2024年10月）中2023年自治区水土流失动态监测成果，全区水土流失总面积83.21km2（不含冻融侵蚀），与2022年相比，全区水土流失面积减少了2286.08km2，减幅0.27%。昌吉回族自治州水土流失面积45803.54km2，水力侵蚀面积4129.15km2，风力侵蚀面积41674.39km2。

水土流失造成草场退化、载畜量降低，沙漠、戈壁区防风固沙能力降低，土地沙漠化、沙尘暴、洪涝灾害、干热风等自然灾害逐年增加，特点是分布广、类型多、强度高、危害深、治理难度大。

（8）土地利用类型

本项目临时占用灌木林地，评价区不在自然保护区范围内，不在湿地公园、风景名胜区范围内。

2 环境空气质量现状调查与评价

根据《新疆维吾尔自治区2024年生态环境状况公报》，项目所在的行政区-昌吉回族自治州属于环境空气不达标区。根据生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”数据显示，昌吉州2024年环境空气质量现状不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准，其中PM2.5、PM10两项指标超标，超标主要是由于当地气候条件干燥、自然扬尘较多，因此项目所在地属于大气环境不达标区。

表3-2  项目所在区域基本污染物环境质量现状监测结果统计表

污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

48
30
160
超标
PM10
年平均质量浓度

83
60
138.3
超标
CO

24小时平均第95百分位数

1.2（mg/m3）
4（mg/m3）

30
达标

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.7
达标

NO2
年平均质量浓度

17
40

42.5
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

143
160

89.4
达标

3 水环境质量现状评价

（1）地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》第（三）节，“项目涉及水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”，及“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。”本项目钻井期钻井废水、洗井废水输送至泥浆不落地泥浆槽中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理；试油期生产废水定期由罐车运至春风一号联合站进行处理；达标后用于产能开发回注地层。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2节，本项目地表水评价等级为三级B，只分析其依托污水处理设施环境可行性。

（2）地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》第（三）节，“项目涉及水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”及“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水现状调查。

4 声环境现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”。本项目50米范围内无声环境保护目标，不涉及声环境要素，因此可不开展声环境质量现状调查。

5 土壤环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为前期勘探工程，不存在原有环境问题。

	生态环境保护目标
	1环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）中关于生态影响评价范围的要求，生态环境影响评价范围为项目占地周围50m范围。本项目大气、声环境参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分别调查500m、50m范围内保护目标，根据调查结果，本项目调查范围内无大气、声环境保护目标。

根据现场踏勘和查阅资料，生态评价范围内无名胜古迹、自然保护区、疗养院、水源地等重点保护目标，本项目环境保护目标具体情况见表3-3。
表3-3    主要环境敏感目标一览表

类型

名称

保护对象（人）

保护内容

环境功能区

相对井场方位

相对井场距离（m）

生态环境

拟建井场周边土壤、植被

/
/
地下水

周围地下水

Ⅲ类

/
/
2保护要求

（1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量；

（2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响；

（3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值；

（4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响。

	评价

标准
	1环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准；

（2）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

（4）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

2污染物排放标准

（1）大气污染排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值；

（2）试油期非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）管控要求执行；

（3）建筑施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中有关规定；

（4）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定；

（5）危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
（6）《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T3997-2017）

（7）《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7300-2016）；

（8）《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T3998-2017）；

（9）《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）；
（10）《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB 65/T3999-2017）。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1 施工期废气影响分析

废气主要为施工扬尘、施工车辆尾气和机械尾气。
（1）施工扬尘影响分析
在土地平整，井场基础设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回运和清运，建筑材料如石灰、沙子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。起尘风速与粒径和含水率有关，减少露天堆放，保证一定的含水率并减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段，可以有效的抑制扬尘，对周围环境影响较小。
（2）柴油发电机燃烧废气
钻井及试油作业时，供电来源依托井场柴油发电机组供电，利用柴油发电机组进行供电时，其燃料燃烧排放的废气主要污染物为THC、NOX、烟尘、CO等。根据对钻井工程同类钻探井项目的类比分析，每100m进尺消耗柴油约2.5t，本项目钻井总进尺4650m，消耗柴油约116.25t，试油期约100天，单井柴油消耗量约为0.16t/d，试油期消耗柴油总量约16t，则柴油消耗总量约为132.25t，依据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》的计算参数：烟尘2.086g/kgfuel、THC 3.385g/kgfuel、NOx 32.792g/kgfuel、CO 10.722g/kgfuel，根据《车用柴油》（GB 19147-2016）中表3车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法可知，车用柴油（Ⅵ）中硫含量不大于10mg/kg，即SO2排放系数为20g/t。则本项目钻井阶段烟尘产生量为0.28t、THC产生量为0.45t、NOx产生量为4.34t、CO产生量为1.42t，SO2产生量为2.65kg。详情见表4-1。

环评要求施工机械、车辆使用标准汽柴油，加强机械、车辆维护保养，非道路移动机械入场前须完成编码登记，同时建立车辆管理台账。定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。
表4-1  钻井废气产生情况一览表
污染物

勘探期共计（t）

CO

1.42
NOx

4.34
THC

0.45
烟尘

0.28
SO2
2.65kg
（3）机械及运输车辆尾气

运输车辆尾气中主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘等，施工现场地势较空旷平坦，有利于污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性。因此，对局部地区的环境影响较轻。

（4）伴生气燃烧废气

本工程试油期，伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放，属于阶段性排放，随着试油的结束而停止排放。伴生气燃放属短时偶发工况，且伴生气为天然气，燃烧后污染物较少，对环境影响小。伴生气排放标准参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中的无组织排放浓度限值（4.0mg/m3）执行。
（5）临时储罐和采出液装载过程无组织排放废气

本项目试油期采出液通过架空集油管线输送至井场储罐中，由密闭罐车定期拉运至一号联合站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有不确定性，无法确定试油阶段原油产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。
2 施工期废水影响分析
2.1 正常状态下水环境影响分析

钻井过程中废水主要包括钻井、洗井废水、试油期废水、生活污水。
（1）钻井废水
钻井废水是钻井泥浆等物质的上清液，其组成、性质及危害与钻井泥浆类型、处理剂的组成有关，主要污染物有悬浮物、石油类、COD等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册系数，吨/百米－产品产物系数为54.94，本项目设计总进尺为4650m，因此钻井废水产生量为2554.71m3。
钻井废水全部输送至泥浆不落地系统中循环利用，完井后废水运至春风一号联合站处理，达标后用于产能开发回注地层。

（2）洗井废水
洗井废水的产生是临时性的，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册系数，低渗透油井洗井作业废水排放系数为27.13m³/井次，其中COD排放系数为34679g/井次、石油类6122g/井次。则洗井废水总排放27.13m³。洗井废水使用专用软管与井口连接，输送至泥浆不落地系统中循环利用，工程结束后运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。
（3）试油期废水
本项目采用抽汲诱喷进行试油，试油过程中产生的废水主要为抽汲出的地层水，根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司提供的资料，试油期每100米井深排放生产废水约12.23m3，整个试油周期生产排水约568.7m3，试油废水暂存在专用储罐，定期由罐车运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。
项目钻井工程基础区域（井口区域）、钻井液循环系统（“泥浆不落地”设备）、危废贮存点以及柴油罐区、发电机房区、试油废水储罐、采出物储罐、材料堆场、岩屑方罐底部等执行重点防渗区要求，即重点防渗区地面铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；灌区四周均设置约30cm高的围堰，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低程度。

（4）生活污水
本项目钻井周期130d，钻井人数25人，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，农村居民住宅生活用水定额为20-30L/人·日，用水量按30L/人·日计，整个施工期生活用水量约97.5m3，生活污水按用水量80%计算，生活污水产生量为78m3。油田钻井队井场及生活区设置环保厕所，生活污水排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置，对环境造成影响较小。
本项目废水均合规处置，不会对区域水环境产生不利影响。

2.2 事故状态下水环境影响分析

（1）井漏事故的泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且pH、盐分较多，易造成地下含水层水质污染。

本项目采用下套管注水泥浆的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。固井套管深度与钻井深度基本一致，在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。

表层固井要求：表层固井必须封固含水层。

固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开油层时安全钻井的需要，在进入油层前必须按项目设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。

因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

（2）油水窜层对地下水的污染影响 

钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：

①下入的表层套管未封住含水层；

②固井质量差；

③工艺措施不合理或未实施。

因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。本项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行固封处理，可有效保护地下水层，项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。

（3）井喷事故对地下水的污染影响

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1-2d才能得以控制。据类比资料显示，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，井喷事故对环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响。通过井口安装防喷器和井控装置等，采取防止井喷的技术措施来降低事故发生可能性，把井喷影响降至最低。

3 施工期噪声影响分析
噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛、柴油发电机组等连续性噪声，噪声源强在85~100dB（A），试油期噪声主要来源于发电房。主要噪声源强及特性见表4-2。

表4-2  钻井和试油期主要噪声源强特性              单位：dB（A）

时段

噪声设备

数量

单台源强

距声源

噪声特性

排放时间

声源种类

钻井工程

钻井设备

1
90

1m

机械

昼夜连续

固定声源

泥浆泵

1
90

1m

机械

昼夜连续

固定声源

振动筛

1
85

1m

机械

昼夜连续

固定声源

柴油发电机组
1
100

1m

机械

启用期间连续

固定声源

钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-3。

表4-3  各种施工机械在不同距离的噪声预测值    单位：dB（A）
距离（m）

源强

隔声后

5

10

15

20

25

30

40

50

60

80

100

160

钻机

90

80

66

60

56

54

52

50

48

46

44

42

40

36

泥浆泵

95

85

71

65

61

59

57

55

53

51

49

47

45

41

柴油发电机

100

90

76

70

66

65

62

60

58

56

54

52

50

47

根据预测结果，施工期间，柴油机组的噪声在施工场界外60m处时夜间噪声达《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响较小。

4 施工期固体废物影响分析
根据项目工艺流程分析，项目产生的固体废物主要为钻井期产生的废弃钻井泥浆、钻井岩屑和钻井工人生活垃圾；试油期产生的废弃防渗膜、机械设备废油和事故状态可能会产生的落地油。
（1）钻井泥浆
钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式：

[image: image1.png]4 —1000.

+18( )+116



 

式中：V－废弃泥浆量（m3）；

      D－井眼的平均直径（m）；

h－井深（m）。

本项目新钻1口油藏评价井，钻井总进尺约4650m。本项目钻井泥浆产生量见表4-4。

表4-4  本项目泥浆产生量

井号

开钻顺序

钻头尺寸

（mm）

井深（m）

泥浆量m3
备注
征12-1井
导管
Φ508
50.00
86.86
一般固废
一开
Φ311.2
1501
187.39
一般固废
二开
Φ215.9
4650
250.98
一般固废
合计

525.23
/
（2）钻井岩屑
钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，进入钻井液循环系统。钻井岩屑可用下式计算：
W=1/4×л×D2×h×α

式中：W－钻井岩屑排放量，m³；

D—井的直径，m；

h－井深，m；

α－岩石膨胀系数，取2.2。

本项目新钻1口油藏评价井，钻井总进尺约4650m。产生的钻井岩屑量见表4-5。
表4-5  本项目钻井岩屑产生量

井号

开钻顺序

钻头尺寸

（mm）

井深（m）

岩屑量m3
备注
征12-1井
导管
Φ508
50.00
22.28
一般固废
一开
Φ311.2
1501
242.68
一般固废
二开
Φ215.9
4650
253.5
一般固废
合计

518.46
/
本项目共产生钻井泥浆525.23m³，钻井岩屑518.46m³，根据目前中石化新疆新春石油开发有限责任公司钻井工程的要求，钻井过程中，泥浆及岩屑产生与处置的责任主体单位为钻井单位，新春公司负责监管。钻井过程均采用水基钻井液，钻井固废均属于一般固废。
钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑集中拉运至克拉玛依前山石油工程服务有限公司处理。

①水基钻井泥浆不属于危险废物的说明
本项目为油气勘探行业，属于“石油和天然气开采”的配套工程，项目使用水基钻井液体系，根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》（公告2026年第2号），本项目所属情况满足清单中“石油和天然气开采过程中，使用清水、聚合物钻井泥浆（未加入沥青类药剂和液体润滑剂类药剂）钻井时产生的废弃钻井泥浆和岩屑，或者使用聚合物、聚磺/磺化泥浆钻井时随钻破胶压滤系统产生的废弃钻井岩屑（压滤泥饼）”要求，因此，本项目产生的废弃水基钻井泥浆及岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废物。

②水基钻井泥浆依托克拉玛依前山石油工程服务有限公司可行性分析

克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目位于第七师128团前山工业园区，建设2万t/a废弃钻井泥浆无害化处理生产设施一套，将废弃泥浆经过回收暂存处理—机械分离—絮凝沉淀—机械压缩等过程处理后，将固相物质制成泥饼送至砖厂作为制砖原料或用于油田区块铺路、铺垫井场。

生产建设兵团第七师环保局以师环审〔2016〕114号文批准了克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目环境影响报告书。生产建设兵团第七师监察支队2017年6月进行了现场监察，并出具了项目具备投入使用条件的报告。2019年3月30日，新疆生产建设兵团第七师环保局以（师环验〔2019〕24号文）通过了该项目的验收。

（3）落地油

本项目钻井期和试油期间事故状态下可能产生少量落地原油和含油污泥，落地油要求100%回收，并且采取了严格的防控措施，由专用罐收集在危废贮存点暂存，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。

落地油和含油污泥按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（公告〔2021〕第74号）及《国家危险废物名录》（2025年版）划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08 071-001-08。

（4）废润滑油

施工期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废润滑油。根据《国家危险废物名录（2025版）》（2025年1月1日），废润滑油属于危险废物（HW08：900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。通过类比调查本项目产生量约0.1t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。

（5）废润滑油桶

维护、保养、维修产生的废润滑油使用油桶收集，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日），废润滑油桶属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目产生量约0.02t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。

（6）废弃包装物

本项目施工阶段钻井液配置过程需要使用部分袋装及桶装生产原料，其在配置使用完成后会产生一定量的废包装物。部分废弃包装物沾染化学品，根据《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日），该类沾染化学品的废弃包装物属于危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。通过类比调查本项目属于危险废物的废弃包装物产生量约0.2t，产生后在井场危废贮存点内暂存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理；属于一般固废的废弃包装物产生量约1.0t，由供货厂家直接回收利用。

（7）废弃防渗膜

本项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防止施工过程中产生的废油污染土壤，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用，则沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，委托有资质单位处置。

废弃防渗膜根据《国家危险废物名录》（2025年版）（HW09含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）900-041-49。

考虑到危险废物转运期间的时间间隔，钻井场地内设置1座5m3危险废物贮存点，危险废物贮存点须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求建设，在此基础上，可确保工程产生的危险废物在过程控制阶段对环境的影响最小。

（8）生活垃圾
钻井期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，井队人数一般为25人，工作周期130天，则钻井期生活垃圾产生总量为1.625t；试油期采取巡检方式，不新增生活垃圾；生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至附近生活垃圾暂存点，交由环卫部门进行统一处理。

本项目固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，对周边环境影响较小。

（9）小结

本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-6。

表4-6    施工期固废情况一览表

序号

固废

名称

产生

工序

固废属性

产生量

处置方式

1

钻井

岩屑

钻井
一般工业固废（740-007-99）

518.46m3
钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

2

钻井

泥浆

钻井
一般工业固废（740-007-99）

525.23m3
3

落地油

井下

作业

危险废物（HW08 071-001-08）

少量
落地油100%回收，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。
4

废润滑油
钻井

危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物）900-217-08

0.1t

在危废贮存点暂存，由钻井公司委托有资质单位处置。
5
废润滑油桶
钻井
危险废物（HW49：900-041-49）
0.02t
在危废贮存点暂存，由钻井公司委托有资质单位处置。
6
废弃包装物

钻井
危险废物（HW49：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）

0.2t
在危废贮存点暂存，由钻井公司委托有资质单位处置。
/
1.0t
由供货厂家直接回收利用

7
废弃防渗膜

钻井

危险废物（HW09含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）900-041-49
少量

在危废贮存点暂存，由钻井公司委托有资质单位处置。
8
生活

垃圾

施工

生活

生活垃圾

1.625t

集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。
5 生态环境影响分析

本项目钻井过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。

5.1生态环境影响类型

①占地对地表土壤、植被影响

钻井要侵占土地、破坏植被，改变原有生态系统结构和功能。施工期间项目建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。钻井施工本身要占用大面积的土地，机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地、土体翻出埋放地表等活动占用的土地面积远远超过项目本身。这些占地属暂时性影响，使植被遭到破坏、被铲除，野生动物受惊吓和驱赶，破坏了原有生态环境的自然性。

施工完成后，高强度的临时性占地和影响将消除，如井区安全防护距离以外可进行植被恢复重建，使被破坏的生态环境逐步恢复。评价井封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。

②污染物排放对生态环境的影响

本项目主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。

③生态环境影响因素

环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。

本项目部署1口油藏评价井，井场和临时道路的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输、人员走动等活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。

5.2 植被的影响分析

项目施工对植被的主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。井场建设是造成植被破坏的主要原因。在施工过程中虽然会受到不同程度的影响，施工结束后，则会逐渐恢复。自然条件较好的地段会在较短的时期内逐渐恢复，在自然条件恶劣的地段，植被的自然恢复则需要较长的时间。

油田施工建设对植被的具体影响方式及影响程度主要表现在以下几个方面：

（1）井场建设对植被的影响

井场建设对植被的破坏为施工作业带临时占地，现场调查结果表明，油区内多为砾质戈壁，植被稀疏，而且油田区内道路的走向多避开了植被盖度稍大的地段，因而对于植被生物量的损失不大。但由于区域气候条件恶劣，无地表水，因而植被的自然恢复非常困难。

（2）污染物对植被的影响

项目建设施工产生的污染物中，对植被生长产生影响的主要污染物为石油类、钻井岩屑、泥浆及各种废气等。根据实地调查，油田在开发建设过程中，采取了有效污染防治与生态保护措施，各类污染物均能得到妥善处置。因此，正常情况下油田开发工程产生的污染物对井场以外区域的天然植被影响较小。

（3）项目建设对植被的影响

根据现场踏勘，项目所在区域植物主要为梭梭，项目井场施工，会对占地范围内的梭梭造成破坏，由于项目占地范围小，不会对本区域内生态环境造成影响；施工过程要求严格控制作业带，待项目结束后，采取人工恢复措施，恢复植被原貌；在采取以上措施后，项目对梭梭的影响较小。

5.3 对野生动物影响分析

钻井工程对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。

钻试过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。由于项目占地面积较小，工期较短，且该区域替代生境较多，项目区不是野生动物的唯一栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。而且施工结束后，各种机械噪声显著减少，且人类活动也大大减少。由于生活习惯，野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。

6 对土壤的影响分析

（1）项目占地影响分析

本项目占地主要为井场临时占地、生活区占地及临时井场道路占地，施工期扰动总面积达28866m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。

在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。

当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。

（2）固体废物对土壤环境的影响

在钻井过程中会产生钻井泥浆和岩屑，本项目钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，可以有效减缓钻井泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。

（3）事故状态下对土壤环境的影响

井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。

井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。

（3）水土流失影响分析

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区。评价范围内土壤侵蚀现状为风力侵蚀，土壤侵蚀级别以强度为主，由于人工植被的作用，土地沙化程度较轻。

本项目在钻前施工期间，影响环境的因素主要是在井场的建设阶段，在此期间会对场地进行平整，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，以及挖填方不平衡而产生弃土，若防护措施不当也会引起水土流失。因此本项目实施过程中，应落实好水土保持措施，使水土流失将得到有效控制。

本项目建设将破坏地表原有稳定砾石层，增大了风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）中有关规定，执行以下井场防沙治沙防治措施：

土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。

7 环境风险影响评价
7.1 风险调查

本项目所涉及的主要危险性物质包括有柴油、试油期井场原油、井喷情况下产生的原油以及伴生气中可能含有的硫化氢气体，根据可研资料，目前设计井周围无井钻遇硫化氢气体，但在钻井过程中仍应注意防范，钻井期井场设有1个50m3的柴油储罐，满载总重量约37.5t，试油期设置1个临时储罐共计60m3，采出液储存量约49.8t。理化性质见表4-7至表4-9。
表4-7  柴油理化性质一览表
标识
中文名
柴油
危险货物编号
/
英文名
diesel oil
UN编号
/
理化性质
外观与性状
稍有粘性的棕色液体。
熔点（℃）
＜29.56
相对密度（水=1）
0.85
沸点（℃）
180～370
饱和蒸汽压（KPa）
/
健康危害
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收。
健康危害
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。
急救方法
皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：尽快彻底洗胃。就医。
燃烧爆炸危险性
燃烧性
可燃
燃烧分解物
一氧化碳、二氧化碳。
闪点（℃）
≥55
爆炸上限（v%）
6.5
引燃温度（℃）
350～380
爆炸下限（v%）
0.6
危险特性
遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
储运条件
与泄漏处理
储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
建规火险分级
乙
稳定性
稳定
聚合危害
不出现
禁忌物
强氧化剂、卤素。
灭火方法
用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。
表4-8  硫化氢理化性质一览表
标识
中文名
硫化氢
危险货物编号
1289
英文名
Hydrogen sulfide
CAS号编号
7783-06-4
理化性质
外观与性状
无色酸性气体，有臭鸡蛋气味
熔点（℃）
-85.5
相对密度（水=1）
/
沸点（℃）
-60.4

临界压力（MPa）

9.01
健康危害
侵入途径
吸入、食入
接触限值
中国MAC：10mg/m3
健康危害
本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
燃烧爆炸危险性
燃烧性
易燃
燃烧分解物
二氧化硫
闪点（℃）
-82.4
爆炸极限（v%）
45.5
自燃温度（℃）
260
禁忌物
--
危险特性
易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
灭火方法
泡沫、二氧化碳、干粉、砂土
表4-9  原油理化性质一览表
名称

组分

毒性

燃烧爆炸特性参数

危险级别

原油

有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状
热值: 41870KJ/kg

火焰温度: 1100°C

沸点: 300~325%C

闪点: 23.59C

爆炸极限1.1~

6.4%（v）自然燃点

380~ 530°C

属于高闪点液体
7.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-10确定环境风险潜势。
表4-10  建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。本项目Q值具体见表4-11。
表4-11  Q值确定表
序号
危险物质名称
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
Q值
1
柴油
37.5
2500
0.015
2
原油
49.8
2500
0.02
3
硫化氢
0.01
2.5
0.004
Q值合计
0.039
根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。
7.3 评价等级

《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-12。
表4-12  环境风险评价工作级别划分标准
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。
本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。
7.4 环境风险识别

（1）物质危险性识别
结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油、原油。
（2）可能影响环境的途径
①井喷
当钻井进入油层后，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的油逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的油遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。
②井漏
井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。
③硫化氢中毒

H2S气体不仅严重威胁着人们的生命安全，造成环境恶性污染，同时，它对金属设备、工具及用具也将造成严重的腐蚀破坏。

④柴油储罐泄漏及造成火灾爆炸

因储罐质量或人为、自然灾害等因素，可能会造成柴油储罐破损泄漏，柴油泄漏造成土壤、地下水污染；储罐内油气通过人孔法兰盖间隙外溢，与空气形成爆炸性混合物，污染大气环境。

柴油储罐及废润滑油发生泄漏事故后，油品进入环境，会对周边范围内的土壤环境造成污染，对与泄漏柴油接触的员工也会产生一定程度的健康损害，油气与空气形成爆炸性混合物，次生/伴生CO、SO2、NOX等大气污染物，污染大气环境。

7.5 环境风险分析

①井喷对大气环境的影响分析
原油泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，其中，对大气环境可造成污染的是其中较轻的烃类组份，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。
②事故状态对地下水和土壤的影响
项目钻井期原油、泥浆等泄漏渗入土壤可能污染地下水与周围土壤，钻井期对地下水的事故影响主要是钻井泥浆对地下水层的污染、油气串层污染地下水，可能的污染途径包括：一开钻井污染饮用水层、油气通过井套管与钻孔器之间的圆环缝隙运移下渗等。为了保护饮用水层，在表层钻进时，使用清水泥浆，减少添加剂的使用。一般在起钻发生井漏事故时，可能发生污染土壤和地下水的情况，项目制定了相应的防漏措施：钻时突然加快、返出量不正常等情况，应检查油污漏失，严格控制起、下钻速度，井场按设计要求储备堵漏剂等。根据油气井开发的生产实际，保证钻孔固井质量是保护油气田周围土壤和地下水的有效措施，本项目钻井过程中使用双层套管，表层套管和生产套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表松动地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；尽可能缩短水泥胶的稠化时间减少对土壤的污染进而降低对地层水的污染；表套固井禁止使用带毒性的水泥外加剂。钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路，使其在传输过程中渗透到土壤的可能性降低。目前油气井开发在固井技术等方面已非常成熟可靠，一般井管泄漏的可能性极小，对周围土壤及地下水环境影响不大。
③事故状态对生态环境影响
事故状态下对生态环境的影响包括井喷燃烧产生的热辐射、钻井废水外溢事故影响。
热辐射影响
在钻井过程中，井喷产生的燃烧热，将对产生点周围植被产生灼烧影响。但事故后可进行复耕，因此，热辐射对生态环境的影响是暂时的、可逆的。
钻井废水外溢事故影响
钻井废水的危害主要表现在：可溶性盐含量高，含石油的钻井污水影响土壤的结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD和BOD5增高，影响水生生物的生长。
建设项目环境风险简单分析内容见表4-13。
7.6 环境风险评价结论

综上所述，井场作业需严格按照钻井作业操作规程进行，做好防范措施。在严格落实风险防范措施、应急预案后的前提下，其发生事故的概率降低，其井场环境风险达到可接受水平。
表4-13  建设项目环境风险简单分析内容表
建设单位名称
中石化新疆新春石油开发有限责任公司
建设地点
新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州

玛纳斯县

六户地镇六户地村西北47.8km

地理坐标
经度
纬度
主要危险废物及成分
柴油、原油、硫化氢
环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地表水）
环境影响途径：
钻井时发生井喷，油逸散到空气中污染空气；或发生井漏，钻井液漏地层孔隙污染地下水；以及泥浆罐、柴油罐等发生渗漏污染地下水等。危害后果：
①大气：油泄漏事故导致空气中烃类污染物增加，如遇火灾，则燃烧形成的黑烟造成严重的大气污染；
②地下水：井漏事故导致钻井泥浆污染地下水、油串层污染地下水、柴油泄漏污染地下水；
③生态：热辐射影响、地下水和地表水的污染导致土壤污染，从而危害植物生长。
风险防范措施要求
①严格执行国家的环保标准规范及相关的法律法规。

②制定环保生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章、制度和标准。

☂️对施工单位及人员定期进行环保、安全教育，增强职工的环保意识和安全意识。

④在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平。

⑤研究各种事故，总结经验，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。
填表说明
本项目为油田井勘探工程，根据风险潜势初判，环境风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析
8土地沙漠化影响分析及防治措施

8.1拟建项目区土地沙漠化分布

拟建项目区地处亚洲大陆腹地，为典型的中温带大陆性干旱气候。项目区植被以荒漠植物为主，干旱少雨，年平均蒸发量远大于年平均降水量，因此，评价区域土地沙化现象较为显著。

8.2土地沙漠化影响分析

①项目占地对沙化土地的影响

本项目临时总占地面积为28866m2，均为临时占地。临时占地会破坏工程区植被，对施工作业带内土地结构进行碾压和破坏，使其由紧实、整体向松散变化，在当地干旱气候条件下，加速其向沙漠转化，会增加区域沙化土地面积。

②施工活动对沙化土地的影响

项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目所在区域风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

③可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

本项目施工活动主要有工程区建设。施工作业带清理过程，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种运输车辆行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

8.3防沙治沙生态保护措施

建设项目施工期间对周围环境的影响虽然时间短，但属毁灭性破坏，原生植被遭破坏后的第一个生长期将全部消失，需经过一定时间后，项目周围的原生植被才能逐渐得以恢复。主要工程措施有：
（1）施工中严格控制作业区范围，临时占地避开自然植被生长较好的区域，施工人员不得随意破坏植被。

（2）减少施工便道修筑，施工便道宽度控制在红线范围内，严禁车辆随意行驶，规范车辆行驶路线。

（3）临时施工场所、施工机械行走路线应设置在无植被或少植被区域。

（4）在施工过程中需加强管理，严禁不按操作规程野蛮施工。
（5）项目位于流动风沙土区域，在作业区及其周边受扰动的流动沙地范围内，沿主风向垂直方向布设草方格沙障。铺设时采用“平铺式”或“直立插入式”工艺，将草料均匀铺于方格边界线，用铁锹踩压入沙中，确保草料与沙面紧密结合，网格中心略低于草障顶部，形成集沙凹面。

（6）施工后期对施工迹地进行平整，保持一定的粗糙度，利于植被自然恢复。

土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。



	运营期生态环境影响分析
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县六户地镇六户地村西北47.8km处，本项目新钻井不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1号）、《钻前工程及井场布置技术要求》要求。
评价范围内无水源涵养区、水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、基本农田及人群密集区等生态敏感区域，项目选址符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法（自治区人民政府令第50号）》等相关要求。工程设计尽量少占用临时用地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。因此，从环境合理性角度分析，本项目的选址合理。


主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1 大气污染防治措施

（1）钻前工程粉尘

为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施：

①根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放。

②装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，并进行苫盖，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。

③主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。

④对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。

（2）柴油发电机组废气

钻井期间，主要依托井场柴油发电机组供电。提供电力的柴油发电机组会排放少量废气，柴油成分为烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃、氮及添加剂组成的混合物。施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，燃油机械及柴油机燃烧充分，合理匹配载荷，严禁焚烧各类废弃物。

（3）试油期井场烃类无组织挥发废气

试油期采出液通过架空集油管线输送至井场原油储罐中，由密闭罐车定期拉运至一号联合站处理，井场区域空旷，扩散效果较好，试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值要求。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。

（4）污染防治措施

本项目钻前工程和站场建设施工期较短，加之井场周围地势平缓空旷，环境空气扩散条件良好，通过采取拟定的措施，能够降低项目施工扬尘对环境空气的不良影响。

①井场施工作业过程中，及时洒水降尘，缩短扬尘污染时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。

②要求钻井单位购买设备时选择符合国家产品质量标准的柴油发电机，燃料应选用轻质柴油，确保柴油发电机组尾气符合环保标准规定。此外，本项目柴油机使用时间较短，钻井持续时间约为130d，排放方式为无组织排放，并且周边扩散条件较好，柴油机所产生的废气不会对周边环境产生明显的影响，故本项目不设专门的废气治理设施。本次评价建议建设施工方做好柴油发电机组的维护与保养，尽量使柴油机保持良好工作状态。

2 水污染防治措施

（1）地表水环境

钻井废水包括机械冷却废水、冲洗废水等废水，钻井废水产生量为2554.71m3；钻井结束后运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。
洗井废水使用专用软管与井口连接，产生量27.13m³，运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。
试油期废水采用抽汲诱喷进行试油，试油过程中产生的废水主要为抽汲出的地层水，根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司提供的资料，试油期每100米井深排放生产废水约12.23m3，整个试油周期生产排水约568.7m3，运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。
油田钻井队井场及生活区设置环保厕所，生活污水排入环保厕所内，定期拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置；试油期采取巡检方式，不新增生活废水。
本环评建议建设单位对废水储存、转运采取以下管理措施：

①井场应实施清污分流，并确保废水全部进入废水罐储存；

②不得乱排乱放废水；

③现场人员应定期对泥浆循环设备及废水储罐进行巡检，发现异常情况应立即汇报和整改，并做好记录。

④废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守新春公司的有关安全环保管理。

⑤废水转运时应采取罐车密闭输送。

⑥转运过程做好转运台账管理，严格实行交接清单制度，做到废水运输全过程控制、防止废水肆意排放。

综上，本项目采取以上废水防治措施后，项目实施对周围水环境影响较小。

（2）地下水影响分析

项目在施工过程中应采用下套管注水泥固井完井方式进行水泥固井，对含水层进行了封固处理，有效保护地下水层，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水的影响。且目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，故本项目在钻井过程中不与当地水体发生水力联系，同时对钻井期间产生的废水进行严格管理。

①地下水污染防治措施

表层固井要求：表层固井必须封固含水层。

固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开油层时安全钻井的需要，在进入油层前必须按项目设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。

②防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），本项目根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），通过采取分区防渗措施，加强井场防渗等级，避免钻井工程污染物入渗土壤及地下水环境。参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）标准中典型污染防治分区表，本项目分为重点防渗区、一般防渗区和非污染防渗区（主要包括井场道路）。

①重点防渗区

重点防渗区包括：钻井工程基础区域（井口区域）、钻井液循环系统（“泥浆不落地”设备）、危废贮存点以及柴油罐区、发电机房区、试油废水储罐、泥浆泵、放喷池等。防渗具体要求如下：地面铺设至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。

②一般防渗区

一般防渗区包括除重点防渗区的井场部分。防渗具体要求如下：在混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗处理。

本项目钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的废水排放进行严格管理，采取相应的防渗措施，基本不会对所在区域地下水产生影响。本项目区域气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用。正常生产状况下，油田钻井和试油期的废水对地下水环境不会产生不利影响。

3 噪声污染防治措施

本评价以井场边界周围50m范围为声环境评价范围，评价范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标。

施工单位应参照《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求进行施工，采取以下降噪措施：

（1）尽量选用低噪声设备，柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开居民区及工作人员施工方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。

（2）施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。

（3）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。

（4）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。

（5）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

由于钻井期和试油期较短，施工噪声随钻井和试油结束即可消失，通过距离衰减并采取上述措施后，项目施工期噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。因此，施工机械产生噪声对周围环境的影响较小。

4 固废污染防治措施

4.1固废污染防治措施
（1）钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

（2）物料及废物不乱排乱放，严禁各种油料落地。

（3）施工单位应及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺塑料布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，减少进入环境的落地油数量。

（4）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。

（5）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。

（6）生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。

（7）建立固废危废环境管理台账，如实记录废物的产生、处理等详细情况。

4.2固体污染物环境管理要求
（1）按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的相关规定，做好工业固体废物管理台账，台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

（2）按照《国家危险固体废物名录》规定，本项目事故状态下的落地油、机械设备废油、废弃防渗膜等属于危险废物，危险废物收集按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行：

①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

②容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。

③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。

④根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》要求，落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

（3）按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关规定，本项目产生的危险废物拉运应满足以下要求：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录A设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。

⑤转移时应按照《危险废物转移管理办法》，登录国家危险废物管理信息系统，填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

（4）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下要求：

①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

本项目产生的危险废物委托具有相应危废转运、处置资质的单位转运及处置。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。

完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做的“工完、料尽、场地清”。本项目所采取的固废处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，且中石化新疆新春石油开发有限责任公司对油田产生的各类固体废物有严格的处理规定，综上所述，通过采取以上措施，在加强施工过程固体废物管理的前提下，各类固体废物均能得到妥善的处置，对周围环境影响较小。

5.土壤污染防治措施

5.1保护工程区土壤，采取以下防治措施：

（1）源头控制

油罐下设托盘；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。

（2）过程防控

提高施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。

（3）跟踪监测

本工程可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。

5.2为保护工程区土壤，采取以下保护措施：

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

（4）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

综上所述，正常情况下，钻井及试油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免项目实施对土壤环境产生污染影响。
6 生态环境保护措施

（1）道路工程生态保护措施要求

1）无道路区域作业车辆“一”字形行驶，道路施工时，注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，不得并行开辟新路，以减少扰动面积、风蚀沙化活动的范围。

2）道路选线过程中应尽量避让植被密集段。

3）严禁在道路两侧取弃土。

（2）井场工程生态保护措施要求

1）施工过程中会产生较大的扬尘，施工现场尽量适时洒水，减少扬尘，施工使用的粉状材料，运输、堆放时应有遮盖。

2）严格界定施工活动范围，尽可能缩小施工作业区域宽度，使用彩条带等措施严格限制施工活动范围。

3）钻井过程中严格执行钻井生产环境保护管理规定，钻井废水、井下作业废水、废弃泥浆采用“泥浆不落地”设备进行处理。

4）项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对井场、简易道路等地方，使用后应立即恢复原状，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。

（3）对植被的生态保护措施要求

1）本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，占地征用及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由土地管理部门许可后方可开工建设。项目结束后，建设单位还应承担恢复生态的责任。

2）本项目在设计选址过程中，尽量避开植被较丰富的区域。对井场临时性占地等合理规划，严格控制占地面积，最大限度减少对植被生存环境的践踏破坏。

3）严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少对地表植被的破坏。

4）制定严格的施工操作规范，加强对施工人员的宣传和教育，确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，甚至进一步影响其上部生长的植被。

（4）对荒漠植被的生态保护措施要求

1）施工结束后（恢复期），对工程征占范围内的植被进行自然恢复并及时进行人工干预恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素进行恢复。恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。

2）施工时若发生井喷事故，事故状态对植被的影响主要分为三种途径，一是原油直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。

发生事故后，及时启动应急预案，在保障安全情况下设置隔离带，井场配备了消防物资，可及时消灭可能引起的火灾；事故后对可能污染的区域进行评估，包括植被和土壤，已受到污染的由有相应处理资质单位转运、处理，污染区土地及植被在事故评估后进行恢复。

建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置专职安全环保管理人员，采取有效风险防范措施尽量避免事故发生，因此事故状态对周边保护植物的影响较小。

（5）对野生动物的生态保护措施要求

1）设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。

2）为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业区域范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。

3）对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。

4）加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。

（6）其他生态保护措施要求

1）严禁施工人员进行非石油生产的其他活动，如：狩猎、采集动植物等。车辆在有野生动物的地区行驶时，禁鸣喇叭。

2）施工期避开大风天气作业，避免风蚀引起的水土流失。

3）施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实，做到工完料净场地清，以利于植被的恢复。

（7）生态环境恢复治理方案

1）井场及生活区生态恢复

根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）要求，对井场进行规范化建设，生产、运输、储存等管理进行规范化，井场按照生产区、管理区、生活区等功能进行分区，贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复井场环境。所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理。

工程施工结束后，及时撤离井场设备，妥善处置固体废物，现场禁止遗留；土地进行平整，恢复原地貌。临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素恢复。

2）地表植被恢复

施工结束后地表植被人工恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素进行恢复。恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。

3）道路生态恢复

施工前对道路占地范围内表层土剥离，剥离厚度20cm～50cm，剥离表层土集中专门堆放，并做好排水引流。施工结束后，及时回填、平整、压实，充分利用前期收集的表层土覆盖表层，对临时占地进行植被和景观恢复，与原有地貌和景观协调。
项目用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小项目实施对区域生态环境功能的不利影响。

项目在施工结束后，对临时占地区域进行场地清理平整，对区域植被进行适当的恢复，将有效改善项目临时占地区域及周边影响区域地表植被的生存环境，减少土壤的水土流失，可以起到一定的生态环境保护和修复的效果。

（8）防沙治沙生态环境保护措施

根据自治区防沙荒漠化协调办公室《关于重新提供沙区开发建设项目环境影响评价制度实施情况佐证资料的函》，项目的建设须进行防沙治沙。

1）防沙治沙内容及措施：

①采取的技术规范、标准

a.《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）；

b.《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发〔2013〕136号)；

c.《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

d.《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）。

2）制定方案的原则与目标

制定方案的原则：

①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。

制定方案的目标：通过项目建设，维持区域现有植被覆盖度，风沙土扩展趋势得到遏制，区域生态环境质量不降低，沙化土地得到有效保护。

3）工程措施

本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。

4）植物措施

①项目施工完毕后的3～5年内90%的区域自然植被可恢复至施工前状态，对于难以恢复的区域应人工辅助恢复；

②施工期临时占地应避开植被覆盖度较高的区域位置，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏；

③植被覆盖度高的区域，临时施工时采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。

5）其他措施

针对钻井过程，提出如下措施：①临时占地区域平整后，采取砾石压盖；②井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（9）开展环境监理

建议委托专职人员承担环境监理工作，采用巡检监理的方式。监理的重点内容是：施工结束后的临时占地清理平整情况、植被恢复措施，野生动物保护情况、材料堆放、运输过程中的防尘措施、井场防渗措施是否到位，施工期是否发生环境污染等情况，对施工方式等各环节进行监理，落实环评中环境保护措施内容。

7 环境风险防范措施

7.1 环境风险防范措施

7.1.1环境风险防范措施及应急要求
本项目的环境风险主要是井喷、井漏、柴油运输、储存过程对项目区周边土壤造成的环境污染事故。本项目采取的防范措施如下：
主要措施
①钻井时安装防喷器，防止井喷事故的发生对土壤造成污染。
②钻井过程中钻井队要认真做好地层孔隙压力监测。
③施工方在施工过程中因地质情况或施工条件出现较大变化时，应及时对钻井作业进行风险识别和评价，制定出安全技术保障措施，并提出修改设计的请求，按程序审批后方可实施。
④严格执行钻开油层前的准备和检查验收制度，在进入油层前50~100m，按照下部钻井的设计最高钻井液密度值，对裸眼地层进行承压能力检验。
⑤钻井液性能符合钻井设计要求，特别是钻井液密度必须在设计范围内。起钻前充分循环井内钻井液，使其性能稳定。
⑥起钻过程中，要严格控制起钻速度，起钻中严格按规定及时向井内灌满钻井液，并做好记录、校核，及时发现异常情况；起钻完应及时下钻，检修设备时必须保持井内有一定数量的钻具，并观察出口管钻井液返出情况。严禁在空井情况下进行设备检修。
⑦钻进中发生井漏应将钻具提离井底、方钻杆提出转盘，以便关井观察。采取定时、定量反灌钻井液，保持井内液柱压力与地层压力平衡，防止发生溢流，其后采取相应措施处理井漏。
⑧完井下套管建立循环前，必须在套管内灌满钻井液。
⑨固井作业时不得拆除防喷器，应配套微变径闸板、换与套管直径相匹配的闸板或在钻台配备套管螺纹和防喷钻杆相匹配的接头。固井全过程保证井内压力平衡，尤其防止水泥浆候凝期间因失重造成井内压力平衡的破坏，甚至井喷。

⑩加强勘探期伴生气排放量及含硫量监测，井队应配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作。

具体如下：
1）井喷防范措施：
施工设计中的防井喷措施
①选择合理的压井液。新井投产和试气施工应参照钻穿气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染。
②选择合理的射孔方式。
③规定上提钻具速度，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染。
④对防喷装置的配备有明确要求。
⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。
钻井作业中的井喷防范措施：
施工单位应按《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276-2014）及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：
①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术培训，并提出具体要求；
②严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油层；
③油层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具；
④按班组进行放空演习，并达到规定要求；
⑤严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认；
⑥认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门；
⑦严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液；
⑧钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业；
⑨发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进；
⑩关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80％和地层破裂压力三者中的最小值。
防井喷装置：
以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等；井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等；具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统；防止井喷失控专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。
井漏防范措施：
钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。本次评价要求定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏。
柴油、原油运输、储存及使用风险防范措施：
①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；
②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施；
③制定严格的操作规程；
④油品转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送；
⑤加强油品运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生；
⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决，防止泄漏对土壤造成污染；
⑦严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑧发生突发性事故时必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

现场防火、防爆安全措施
①井场钻井设备的布局充分考虑防火的安全要求。值班房、发电房、配电柜距井口不小于30m。
②距井口30m以内及钻井液循环系统的电气设备、照明设备、开关、输电线路及接线方法应符合防火防爆安全规定。
③做好防止柴油机排气管排火的工作。钻台下面和井口周围严禁堆放杂物和易燃品，机泵房下无积油。柴油机排气管无破漏和积碳，并有灭火装置，出口与井口距离不小于15m，不朝向柴油罐。
④井场内严禁吸烟和动用明火，应有明显的防火标志。若需动火，应执行相关的安全规定。
⑤一旦发生井喷事故，要及时上报上级主管部门，并有消防车、救护车、医护人员和技术安全人员在井场值班。
储存过程中的风险防范措施
罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强储罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施：

①对井场进行分区防渗，钻台、柴油储罐、泥浆罐、废液罐等按照重点防渗区要求进行防渗处理，防止泄漏事件的发生对土壤的污染。
②对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。
③井场配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。

④储罐区周边设置围堰，围堰下方铺设有至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）进行防渗处理。所有区段的管道设计均要符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）的要求。加强《石油天然气管道保护条例》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。管道均采用保温无缝钢管，使用防腐降阻剂进行防腐。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生。完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近，按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井；在断裂或泄漏点筑堤，防止泄漏的原油漫流。

管理措施
①在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。
②日常监督、隐患整改、事故发生、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定。
③编制应急预案，同时制订应急操作规程中应说明发生井喷、火灾爆炸等事故时应采取的具体操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，人员责任等问题。
④制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、火灾爆炸时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。
⑤操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。
⑥对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。
应急预案
1）应急预案编制内容
项目在施工过程中应结合项目实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案，其主要内容包括：
①说明项目所处的地理位置及周围情况（占地面积、人员分布情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容。
②明确危险源的数量及分布。
③确定应急救援指挥机构的设置和职责。
④准备必要装备并确定通信联络和联络方式。
⑤组织应急救援专业队伍的，明确他们的任务，并经常进行训练和演习。
⑥事故发生后，应立即与当地环境监测站取得联系，并对事故现场进行监测和流倒监测。
⑧发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。
⑨发生事故后，对受伤人员进行及时有效的现场医疗救护。
⑩发生重大事故可能对工作人员构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的工作人员，指挥部应立即给予引导，迅速撤离到安全地点。
2）井喷及井喷失控应急处理预案
根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作：
①井喷失控后严防着火和爆炸。应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。
②迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制订及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。
③井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。
④在环境敏感区以及交通干线等地区，要在进行处置井喷事故的同时，充分考虑到事故和次生事故对环境可能造成的威胁，要严密制定并采取对环境敏感区和易受损资源的保护措施，防止事态扩大和引发次生灾害。
⑤在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。
3）井喷应急疏散预案
当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时做出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。
为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离：
①井队员工由井队组织撤离；
②拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员；
③逃生时要注意风向，一要沿上风方向逃生，二要沿着地面上的高处跑；
④当所处位置离井场很远时，则只要偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。
4）防硫化氢应急预案
井队在进入硫化氢井段作业前，应制定有效的应急预案以保证作业的顺利进行。硫化氢应急预案内容应包括以下内容：
①施工作业人员应急操作程序和应急预案启动程序；
②紧急情况发生时告知普通公众及公共安全人员的步骤；
③请求帮助及随后将群众从危险区域撤离的步骤；
④包括当地监督人员、公共安全部门、警察、急救中心、医院、消防、提供备用设备的承包商等有关人员在内的呼叫名单和联系电话；
⑤一份详细说明硫化氢可能到达区域的范围图，图中包括类似在危险区可能会有人的地方；
⑥气体有可能侵入的公共区域和设施内的负责人的姓名与联系方式；
⑦预先通知危险区内居民的规定，包括硫化氢的危险与特点、紧急反应方案的必要性、硫化氢可能的来源、紧急情况通知公众的方式、紧急情况发生时所应采取的步骤；
⑧预案中的辅助信息，包括撤离路线、救生设施的位置、含硫化氢设施的位置、附近电话或其它通信设施的位置、特殊天气和地形给予指导的程序。
⑨硫化氢监测与安全防护应按照《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》（SY6277-2017）和《含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法》（SY/T6137-2017）要求进行。作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪，在相关区域工作时应时刻注意是否有报警信号，须接受过救护技术培训，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。

5）柴油罐环境风险防范措施

柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施：

①设置一定容积的围堰，确保在发生罐体泄漏时采出液不会发生溢散；

②围堰下方铺设有环保型HDPE3mm厚防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s）来进行防渗处理；

③加强巡检，发现问题及时处理；

④加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。

6）宣传、培训和演习
①公众信息交流。各级石油开采企业要按规定向工作人员说明石油开采的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和石油开采事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。
②培训。石油开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；石油开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。
③演习。油田公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。
7）风险管理措施
为加强环境风险预防措施，在项目施工期间对于人员管理应做好以下几个方面：
①加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。
②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。
③经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。
④对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对项目具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、集油管线、原油储罐等）进行必要的定期巡检。
⑤施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。
⑥提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。
⑦对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。
⑧加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。
8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

建设单位应该在管理中严格按照以下要求执行：

（1）规范设置危险废物识别标志

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求，在钻井作业区设置三类识别标志：

①危险废物标签：设置于废矿物油桶等危险废物容器或包装物的明显处。标签内容应包括：废物名称、废物代码、主要成分、有害成分、危险特性、产生日期、产生单位及联系方式。标签尺寸根据容器容积按规范要求制作。

②危险废物贮存分区标志：在危废贮存点内设置，以平面分布图形式标注各贮存分区的位置、存放废物种类，警示相关人员按特性分区分类贮存。

③危险废物贮存设施标志：在危废贮存点入口处设置，设置警示图形，标明设施类型、负责人及联系方式，便于应急联系。
（2）制定危险废物管理计划

按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求，按年度制定管理计划：

①计划内容：包括单位基本信息、危险废物产生情况信息（废物名称、类别、代码、预计产生量）、贮存设施信息、转移及利用处置情况等。

②填报要求：通过固体废物管理信息系统填报管理计划。

③变更管理：钻井计划调整导致危废种类或数量变化的，应及时变更管理计划。
（3）建立危险废物管理台账

建立覆盖产生、入库、出库、利用/处置全环节的危废管理台账：

①产生环节记录：记录产生批次编码、产生时间、废物名称、类别、代码、产生量、容器/包装编码及类型、产生设施编码、经办人、去向等。按每个容器/包装物进行记录。

②入库环节记录：记录入库批次编码、入库时间、容器编码、废物名称、入库量、贮存设施编码、贮存设施类型、运送及贮存部门经办人、对应产生批次编码等。

③出库环节记录：记录出库批次编码、出库时间、容器编码、废物名称、出库量、贮存设施编码、出库及运送部门经办人、对应入库批次编码、去向等。

④委外处置环节记录：记录委外批次编码、出厂时间、废物名称、委外处置量、利用/处置方式、接收单位名称、许可证编号等。

⑤台账形式与保存：可采用电子台账（通过固体废物管理信息系统）或纸质台账，保存期限不少于5年。钻井队应明确台账记录责任人，对真实性、准确性、完整性负法律责任

（4）其他要求
井场要在钻井前配备废弃钻井泥浆岩屑地上移动式收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行不落地收集，收集设施不得混合收集其它废弃物；未配备废弃钻井泥浆收集设施的井场不得钻井作业。

现场钻井单位要在井场建设过程中建立废弃钻井泥浆岩屑、洗井废水及其它作业废水管理台账，如实记录钻井泥浆及添加剂成分、用量及废弃钻井泥浆岩屑及其它作业废水的产生量、循环利用量、去向及处理处置方式。

废弃物集中处置项目选址要避开重点生态功能区、环境敏感区和限制开发区，要选择清洁生产、高效环保的处理工艺，要完成建设项目环境影响评价审批，通过环保设施竣工验收，取得相关手续，具备收集、处置能力。

未取得相关资质的单位或者个人，禁止从事油气开采废弃物的收集、运输和处置活动。

井场必须设置垃圾桶，不得将含油污泥等危废混入，垃圾应及时清运，分类定点处理。

修路和开挖井场造成植被破坏或地表裸露的，必须采取有效的修复措施，所有生态措施应在井场投运半年内完成。

关闭油井应封堵油层、封闭井口，并同步实施井场土地恢复工程措施。

井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。

按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。

8.2环境监测计划
（1）常规监测计划

本次施工期监测对象主要是作业场所及其附近植被和土壤以及处理后钻井固废，对作业场所监测可视具体情况、当地生态环境保护部门要求等情况而定。施工期环境监测计划见表5-1。

表5-1    环境监测计划

序号

环境要素

监测地点

监测项目

监测频次

1

井场土壤

井场及井场外
石油烃（C10-C40）

完井后1次

2

污染物监测
钻井固废
pH、六价铬、铜、锌、镍、铅、镉、砷、苯并[a]芘、含油率、含水率
钻井期1次（钻井固废处理后）
5
生态环境
项目区
植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化
施工期
（2）应急监测计划
本监测计划适用项目范围内发生的环保事故和应急情况的监测。本项目应急环境监测方案详见表5-2。
表5-2  环境应急监测计划一览表
监测项目
监测因子
监测点位
监测时间和频率
环境空气
非甲烷总烃、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫
在上风向（对照点）和下风向（按一定间隔的扇形或圆形布点），各设1个监测点。采样过程中应注意风向变化，及时调整采样点位置
按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。事故发生后尽快进行监测，随事故控制减弱，适当减少监测频次。事故发生1h内每15min取样进行监测，事故后4h、12h、24h各监测一次
地下水
耗氧量、石油类
以事故地点为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法布设监测点采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测点采样
按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。事故发生后尽快进行监测，随事故控制减弱，适当减少监测频次。事故发生1h内每30min取样进行监测，事故后12h、24h各监测一次
土壤
石油烃（C10-C40）
以事故地为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集对照样品，必要时在事故地附近采集作物样品
8.3测井放射源的管理要求

根据《关于进一步规范油（气）田测井用放射源运输管理的通知》（环办辐射函〔2021〕61号），为规范油（气）田测井用放射源的运输管理，对测井源运输管理提出如下要求：
（1）测井源运输容器的设计、制造及使用，均应遵循放射性物品运输相关法规标准要求。对于不符合法规标准要求的运输容器，测井单位应按照《关于对油（气）田测井用放射源运输和使用管理情况开展检查的通知》（环办辐射函〔2019〕951号）的要求，制定计划，尽快更换为符合法规标准要求的运输容器。经核查，在用测井源运输容器中，直径小于400mm的Ⅱ类镅铍中子源运输容器表面辐射水平严重超出《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）的规定，应停止用于运输。

（2）加强密封测井源的定期泄漏检验。对于超出设计推荐安全使用期限的，需加大泄漏检验频度，应当停止使用泄漏隐患大的密封测井源。

8.4 环保设施竣工验收

（1）环境工程设计

① 必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。

② 建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度。

③ 项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”。

（2）环境设施验收建议

① 验收范围

与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备和装置，以及各项生态保护设施等；环境影响报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。

② 验收条件

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中有关规定，自2017年10月1日起，编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位进行自主验收，建设单位或者其委托的第三方技术机构应当依照国家有关法律法规及相关技术规范等要求，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。

③ 建设项目环境保护“三同时”验收内容

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收，验收清单见表5-2。

表5-2  本项目环境保护“三同时”验收一览表

要素

治理对象

环保措施和设施

验收标准

废气

柴油废气

使用国六标准柴油，加强设备维护

/

扬尘

对易起尘物料遮盖，加强车辆管理

/

试油期伴生气
伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放

/

废水

钻井废水

运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。

不外排

洗井废水

试油期废水

生活污水

生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理一区生活基地处置；试油期采取巡检方式，不新增生活废水。
固体废物

钻井废弃泥浆、岩屑

钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。

不外排

危险废物

落地油、废机油、废弃防渗膜

统一收集，项目结束后委托有资质单位处置

生态环境

临时占地

清理、平整、对临时占用土地进行地貌恢复，防止土地沙化
环境管理

环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料

环境风险措施

配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等



	运营期生态环境保护措施
	本项目无营运期，评价井试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。

封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理，清除各种固体废物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，恢复原有地貌，对地表植被进行恢复，恢复后的植被覆盖度不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖度，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。不得使用外来有害物种进行植被恢复。

在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。

油气田开采项目须按分类管理和分级审批要求开展环境影响评价，并报有审批权限的生态环境部门审批，不得“以探代采”。

	其他
	根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等标准要求，应在各声排污口（源）、固废及危废贮存场所挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

环境保护图形标志具体设置图形见表5-3。

表5-3  环境保护图形标志设置图形表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
[image: image2.jpg]P





[image: image3.jpg]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
2
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
3
/
[image: image6.jpg]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
标志形状及颜色
正方形边框、背景绿色、图形颜色白色
三角形边框，背景黄色、图形黑色
/
/


	环保投资
	1环境保护投资

项目探井总投资为3500万元，环保投资223.5万元，占投资总额的6.39%。环保投资估算见表5-4。

表5-4  项目环保投资估算表

投资方向

主要内容

投资估算（万元）

废气处理

施工扬尘、设备尾气
采取洒水、围挡、遮盖措施；加强车辆管理和维护，使用品质合格的燃油
13.5
伴生气处理
配备H2S监测仪，伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放
15
废水处理

生活污水处理

环保厕所及清运费用

12

井下作业废液、压裂返排液处理

井场废水储罐及清运费用

35

固体废物处理设施

生活依托设施
井场垃圾收集箱、临时防渗厕所
7.5
泥浆循环系统
钻井液循环，钻井岩屑、钻井泥浆初步分离处理
65
危废贮存点
危险废物

10
地下水污染防治

柴油罐、废水储罐、钻井液循环系统
防渗措施

15
生态与水土保持

井场平整

临时占地平整

6.5
路面硬化

降尘、防水土流失

7.5
防沙治沙工程
采取防沙治沙措施，防止土地沙化
12.5
生态恢复

恢复地表原状

临时占地生态恢复措施，采取防沙治沙措施

5.5
噪声治理

基础减振、设置隔声罩等

噪声治理

5.5
风险防范措施

HSE应急预案、风险防范

4.5

环境管理相关费用

环境影响评价、监测、竣工验收

8.5
合  计

223.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	临时占地清理平整，对临时占用土地进行地貌恢复
	临时占地清理平整，对临时占用土地进行地貌恢复
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	-
	-
	-
	-

	地下水及土壤环境
	钻井废水、洗井废水、试油期生产废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。
	废水不外排
	-
	-

	声环境
	高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	-
	-

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	柴油废气：使用国六标准柴油，加强设备维护；

扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理；

伴生气：伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放
	柴油废气：使用国六标准柴油，加强设备维护；

扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理；

伴生气：伴生气能满足点火条件的通过放喷管线引入放喷池燃烧，不满足点火条件的通过放喷管排放
	-
	-

	固体废物
	钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。
	现场无钻井废弃泥浆、岩屑残留
	-
	-

	
	落地油、废机油、废弃防渗膜等危险废物统一收集，项目结束后委托有资质单位处置
	委托有资质单位合理处置
	
	

	生产废水
	钻井废水、洗井废水、试油期废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用。
	废水不外排
	
	

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	配备灭火装置、应急点火系统等；尽量避免井喷事故的发生。
	是否发生环境风险事故，针对环境风险制定应急方案
	-
	-

	环境监测
	井场配置4个H2S监测装置，实时监测硫化氢浓度；按照制定的环境监测计划执行。
	-
	-
	-


七、结论

	本项目符合国家产业政策，选址基本合理。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，通过加强环节管理，污染物合理处置，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设总体可行。




