玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目（重大变动）  

建设单位（盖章）：玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司     
编制日期：              2026年4月                

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]ITEN4RS: 1775099446000

Gl S AR Gl A R R

W% 2x0je
W E 4 E%g%i%%ﬁﬁ@%mﬁ&ﬁﬁ%ﬁﬂﬂﬁﬁﬂmirﬁ&m
I E 250 27—060 KA KHR ifilx: A BRIAbIEE Y Mol &ihlig
FRBURY AN SRR

= RRBEATHS
AR (D)

Gi—t & RARG

EEARN ()

FEHIAN EF

HEASMEREAR (T

=\ bl AR

A FABAEH RO

A R '

=, BRARNS

1 SHERA
4 BALFHER R e s
R 03520240537000000102 BH033363 13[—% 4‘5

2 EBHHAR
s EEAEHE R B
TR Y





目   录

1

一、建设项目基本情况

13

二、建设项目工程分析

27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

34

四、主要环境影响和保护措施

56

五、环境保护措施监督检查清单

58

六、结论

59

附表


附图：

附图1   本项目与昌吉回族自治州环境管控单元位置关系图

附图2   本项目与玛纳斯县包家店镇总体规划（2012-2030）镇域空间建设管制规划位置关系图
附图3   项目区地理位置图
附图4   项目区周边环境关系图
附图5   总平面布置图

附图6   环境质量现状监测布点图
附件：

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  备案证（变更）

附件4  营业执照

附件5  法人身份证

附件6  沥青站土地合同 
附件7  新集实业用地产权证

附件8  环境空气引用监测数据（TSP） 
附件9  环境空气质量特征因子检测报告（苯并[a]芘）

附件10 建设工程规划许可
附件11 玛纳斯县包家店镇人民政府的情况说明
附件12 处罚决定书

附件13 玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目批复

附件14 玛纳斯县生态环境局预审意见

	[image: image2.jpg]| A

m@ﬁ

25
DN ST ALE

WY

R
o, 2





	[image: image3.jpg]




	东侧
	南侧

	[image: image4.jpg]<
A
+a U

]





	[image: image5.jpg]e

e~ VY 7
G

R ‘
RO A
Sa R AT R






	西侧
	生活区（依托）

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]__ /TGS NEERN Ny

=== LT
RIBE






	沉淀池（依托）
	碎石堆场（依托）（需进行整改）

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	光氧催化（需进行整改）
	全封闭皮带

	[image: image10.png]



	

	布袋除尘器
	


现场照片
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目（重大变动）

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	胡成刚
	联系方式
	15899090757

	建设地点
	昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内）

	地理坐标
	（E86度19分31.006秒，N44度14分8.099秒）

	国民经济

行业类别
	[C3099]其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业，60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	玛纳斯县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	玛发改﹝2024﹞68号

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	7.22
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是： 昌吉州生态环境局已对本项目未批先建进行处罚（昌州环罚﹝2025﹞8-10号）
	用地面积（m2）
	13000（预留空地，无新增占地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则见下表1-1。

表 1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气中含有苯并[a]芘，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标

开展

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目无直排废水
不开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

未超过临界量

不开展

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

不开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不开展

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B 、附录C。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	经有关资料核实，本项目不属于玛纳斯县塔西河工业园区规划范围，玛纳斯县塔西河工业园区分为南区和北区两部分，北区位于本项目东北侧9km处，南区距离本项目较近，位于本项目南侧1km处，根据《玛纳斯县塔河产业区总体规划（2022-2035）》，该区域暂不在工业园区规划范围内，经查询，属于原有建设用地，用地性质为工业用地。为促进现有产业持续发展，今后对总体规划修编时可将上述项目纳入工业园区总体规划范围。因此，项目所在区域无规划环境影响评价情况。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与产业政策的相符性分析

本项目属于沥青混凝土生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励、限制类、禁止类，属于允许类项目，玛纳斯县发展和改革委员会对本项目进行了备案（备案文号：玛发改﹝2024﹞68号），因此本项目符合国家和地方产业政策的要求。对照国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知，本项目不属于其中的禁止准入类。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。
2、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析
2024年11月15日，新疆维吾尔自治区生态环境厅以新环环评发﹝2024）157号文发布了关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知，给出了“新疆维吾尔自治区生态环境管控单元汇总表”及“新疆维吾尔 自治区生态环境分区管控总体要求”。本项目建设与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析见表1-1。

表1-1    《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表

内容

本项目工程概况

符合性

生态保护红线：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

项目在现有厂区内进行新建，占地范围内不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。也不在《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元和重点管控单元内。本项目占地面积小，项目建成后绿化面积有所增加，不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。

符合

资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展。

本项目用电依托厂区现有供电线路，新增生活污水量较少，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

符合

环境质量底线：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。

大气环境：本项目生产过程中大气污染物达标排放，排放总量少，对周围环境影响小。水环境：本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理，处理后的废水由吸污车拉运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废：项目固体废物均回收再利用和妥善处置。综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。

符合

生态环境准入清单：基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。

本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。

符合

3、与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》的符合性分析

根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，自治州共划定193个环境管控单元，分为优先保护单元94个、重点管控单元92个和一般管控单元7个，实施分类管控。
本项目位于玛纳斯县城镇集中建设区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65232420001，项目与昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果方案符合性分析详见表1-2，本项目在昌吉回族自治州环境管控单元图中位置见附图1。

表1-2  与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果方案》符合性分析
昌吉回族自治州生态环境准入清单

昌吉回族自治州生态环境分区管控方案

本项目情况
相对符性分析
玛纳斯县城镇集中建设区（ZH65232420001）

空间布局约束
1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、 

钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。 

2、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到 2024 年县级及以上城市建成区基本淘汰35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域基本淘汰 65 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 

3、禁止在集中供热管网覆盖地区，新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 

4、在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建 和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。
本项目不涉及高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目，各加热装置均使用天然气燃料，项目不位于居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边。
符合

污染物排放管控

1、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。 
2、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。 
3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污 
染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 
4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
本项目运营期骨料干燥工序产生的废气执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值；导热油炉加热工序产生的废气颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值，氮氧化物排放浓度执行《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求；沥青储罐及出料工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中有组织最高允许排放浓度和排放速率；厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度排放限值；厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。施工期已落实“六个百分之百”。
符合
环境风险防控

1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 
2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进 
备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水 
区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
本项目不涉及危险化学品，危险废物暂存于危废贮存点定期由有资质的单位拉运处置，项目不涉及集中式饮用水源地。
符合
资源利用效率

1、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。 
2、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设完成的，应 
当在规定的期限内改用清洁能源。
本项目热源使用天然气燃料，天然气为清洁能源。
符合
4、与《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

①《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》中第五章 第二节 分区施策改善区域大气环境，深入推进重点区域大气污染治理，深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准；实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理，钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目；全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

本项目属于非金属矿物制品行业中石墨及其他非金属矿物制品制造，运营期骨料干燥工序产生的废气执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值；导热油炉加热工序产生的废气颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值，氮氧化物排放浓度执行《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求；沥青储罐及出料工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中有组织最高允许排放浓度和排放速率；厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度排放限值；厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

综上，项目的实施符合《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

5、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号），本项目所在的玛纳斯县，属于乌昌石片区。其管控要求为：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉回族自治州、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。

本项目属于沥青混凝土生产项目，不属于上述新增产能项目，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）乌昌石片区的管控要求。

6、与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号）符合性分析
（一）各级生态环境部门要按照本公告要求严格审批新建、改扩建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值和特别控制要求。

（二）已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

（三）已确定异地搬迁或为执行更严格大气污染控制标准进行升级改造的企业，在异地搬迁或升级改造前可暂不执行本公告中特别排放限值和特别控制要求。

（四）国家和自治区出台更严格的大气污染物排放标准和排放要求后，相关企业需从严执行。

本项目严格按照项目环境保护“三同时”制度，完善污染防治措施要求，各项废气污染因子均执行特别排放限值和特别控制要求。

7、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。2023年年底前，“乌-昌-石”区域完成钢铁、铸造等行业的超低排放改造工作，至2025年，其他区域全部完成钢铁、铸造等行业的超低排放运行。推进铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业升级改造。实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制，持续推进工业源全面达标排放。

本项目不属于电解铝、焦化、碳素、钢铁、铸造等重点行业，属于非金属矿物制品行业中石墨及其他非金属矿物制品制造，项目水泥、矿粉等物料采用筒仓进行储存，企业无组织排放扬尘污染得到有效控制。

与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）符合性分析

2023年11月30日，国务院印发了《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析见表1-3。

表1-3  本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
计划内容

本项目情况

符合性

优化产业结构，促进产业产品绿色升级，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快退出重点行业落后产能，全面开展传统产业集群升级改造，优化含VOCs原辅材料和产品结构，推动绿色环保产业健康发展

本项目属于非金属矿物制品制造，不属于高耗能高排放项目。

符合

优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展，大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费总量，积极开展燃煤锅炉关停整合，实施工业炉窑清洁能源替代，持续推进北方地区清洁取暖。

本项目不涉及燃煤锅炉的使用。

符合

强化面源污染治理，提升精细化管理水平，深化扬尘污染综合治理，推进矿山生态环境综合整治，加强秸秆综合利用和禁烧。

本项目为非金属矿物制品制造项目，不涉及矿山开采和秸秆综合利用。

符合

强化多污染物减排，切实降低排放强度，强化VOCs全流程、全环节综合治理，推进重点行业污染深度治理，开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，稳步推进大气污染防控。

本项目运营期VOCs可以满足污染物排放管控需求。

符合

加强能力建设，严格执法监督，提升大气环境监测监控能力，强化大气环境监管执法，加强决策科技支撑。

项目建成后，企业自行开展监测，并填报平台公开监测结果。

符合

落实各方责任，开展全民行动，加强组织领导，严格监督考核，推进信息公开，加强宣传引导和国际合作，实施全民行动。

项目建成后，企业自行开展监测，并填报平台公开监测结果。

符合

9、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案提出总体目标：到2025年，全区优良天数比率达到75.5%以上，重污染天数比率控制在1.1%以内，PM2.5浓度控制在33微克/立方米以下；氮氧化物和VOCs减排量完成国家下达的目标；“乌—昌—石”“奎—独—乌”联防联控区（以下简称“联防联控区”）PM2.5浓度比2020年分别下降20%和15%，重污染天数比率分别控制在5%和2%以内。方案要求退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

本项目为非金属矿物制品制造，不属于《产业结构调整指导名录》（2024年本）规定中限制类和淘汰类项目；干燥炉与导热油炉均使用天然气。干燥炉燃烧废气通过“负压收集+布袋除尘器+低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）”处理后，颗粒物、SO2、NOx均能满足《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值要求。导热油炉废气通过“低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒（DA002）”处理后，颗粒物、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值；NOx排放浓度满足《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求。
10、与《工业料堆场扬尘整治规范》的符合性分析
本项目碎石堆场依托玛纳斯县新集实业有限公司碎石堆场，该堆场目前为露天堆场，根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）表1对工业料堆场的划分，本项目所在地年平均风速为2.5m/s，原料堆场沙子粒径＜0.5mm，碎石粒径＞13mm，且项目所在区域为重点控制区，因此，该碎石堆场属于Ⅱ类料堆场。本次环评要求堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”方式进行整改，达到《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65T 4061-2017）要求。

表1-4  工业料堆场扬尘防治方案
工业料堆场类型
方案
Ⅰ类料堆场
（1）筒仓
（2）圆形料仓
（3）其他全封闭性仓库
Ⅱ类料堆场
（4）可用Ⅰ类料堆场防治方案
（5）半封闭仓库+
a）喷洒水

b）覆盖

c）喷洒抑尘剂

d）干雾抑尘
（6）防风抑尘网（墙）+
Ⅲ类料堆场
（7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案
（8）覆盖

a）喷洒水

b）喷洒抑尘剂
11、选址合理性分析

项目选址位于玛纳斯县包家店镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内），本项目租赁玛纳斯县新集实业有限公司部分预留空地进行建设，租赁协议见附件。根据玛纳斯县包家店镇总体规划（2012-2030）镇域空间建设管制规划图，项目建设区位于适建区，符合玛纳斯县包家店镇总体规划（2012-2030）。

（1）环境敏感性分析
从环境敏感性看，评价区无国家及省级确定的风景名胜、历史遗迹等保护区；无饮用水水源保护区；厂区内无特殊自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区；项目区周围500m范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点，因此，项目区环境敏感程度较低。

（2）环境承载能力及影响可接受的分析

根据工程分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状。

综上所述，项目所在地地理位置优越，交通便利，环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，结合环境影响分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状，适宜项目建设，因此项目选址合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目已于2025年10月22日取得昌吉回族自治州生态环境局《关于玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2025〕226号）。原环评建设沥青储罐1个，水泥粉料仓1个，验收自查时建设单位实际安装沥青储罐6个，水泥粉料仓2个，其余建设内容及规格与原环评一致，未发生改变。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单》，本项目计划建设沥青储罐1个，最大存储量为50t，实际建设沥青储罐6个，最大存储量为300t，存储能力扩大500%；计划建设水泥粉料仓1个，最大存储量为100t，实际建设水泥粉料仓2个，最大存储量为200t，存储能力扩大100%，满足“生产、处置或储存能力增大30%及以上的”条件，属于重大变动。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，自查发现项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且未重新报批环境影响报告书（表）或环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位应及时依法依规履行相关手续。现开展玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目（重大变动）环评工作。
1、建设规模及产品

表2-1  主要产品产能情况一览表

序号

产品名称

规格型号

产量
用途
1

沥青混凝土
AC-13，AC-16，AC-20
200000t/a
道路路面铺设
2

水稳料

4%—5%的水泥砂砾
300000m3/a

（约260000t/a）
道路基层铺设
备注：沥青混凝土属于柔性材料，目前国家尚无统一的质量标准，根据各施工单位的要求和施工路面施工质量要求，分为 A、B、C三个等级，其中A级沥青可用在各个等级的公路。B级沥青可以用于高速和一级公路路面。C级沥青可用于三级及三级以下公路路面。

2、建设内容

本项目拟在玛纳斯县新集实业有限公司商砼站南侧预留空地建设，主要建设内容为新建年产20万吨环保型沥青混凝土生产线一条、新建年产30万立方米水稳料生产线一条，并配套相关附属设备设施。本项目与玛纳斯县国土空间总体规划的位置关系图见附图3。项目区地理位置图见附图4。项目区周边环境关系图见附图5。

项目组成一览表见表2-2。

表2-2  项目组成一览表

类别

工程名称

原环评建设内容

实际建设内容
备注

主体工程

沥青搅拌楼

设置1条环保型沥青混凝土生产线，设计年生产能力为20万吨；
设置1条环保型沥青混凝土生产线，设计年生产能力为20万吨；
已建
水稳料搅拌楼

设置1条水稳料生产线，设计年生产能力为26万吨；
设置1条水稳料生产线，设计年生产能力为26万吨；
已建
辅助工程

办公生活区
依托厂区南侧玛纳斯县新集实业有限公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目办公生活区；
依托厂区南侧玛纳斯县新集实业有限公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目办公生活区；
已建
储运工程

矿粉粉料仓

1个，用于存储矿粉，容积100m3。
1个，用于存储矿粉，料仓储量70t。
已建
水泥粉料仓

1个，用于存储水泥，100t。
2个，用于存储水泥，单个料仓储量100t。
已建
沥青罐

1个，用于存储沥青，最大存储量50t。
6个，用于存储沥青，最大存储量300t，单个储罐存储量50t。
已建
碎石堆场

从玛纳斯县新集实业有限公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目区碎石储存区直接拉运至本项目生产线，不储存；
从玛纳斯县新集实业有限公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目区碎石储存区直接拉运至本项目生产线，不储存；
本次环评要求堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”方式进行整改
公用工程

供水

依托玛纳斯县新集实业有限公司厂区供给；
依托玛纳斯县新集实业有限公司厂区供给；
依托

排水

废水主要为生活污水，依托玛纳斯县新集实业有限公司生活区化粪池处理，定期由吸污车拉运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网；
废水主要为生活污水，依托玛纳斯县新集实业有限公司生活区化粪池处理，定期由吸污车拉运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网；
依托

供电

依托玛纳斯县新集实业有限公司供给；
依托玛纳斯县新集实业有限公司供给；
依托

供热

项目沥青加热由导热油炉供热，以天然气为燃料；项目烘干系统由标配燃烧器加热， 以天然气为燃料；冬季不生产，无生活供暖要求。 
项目沥青加热由导热油炉供热，以天然气为燃料；项目烘干系统由标配燃烧器加热， 以天然气为燃料；冬季不生产，无生活供暖要求。 
已建
环保工程

废气处理

有组织

骨料干燥工序废气采用1套“低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒”处理后排放，导热油炉加热工序废气采用1套“低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒”措施处理后排放；沥青储罐及出料工序废气经负压收集后采用1套“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放。
骨料干燥工序废气采用1套“低氮燃烧器+布袋除尘器+15m高排气筒”处理后排放，导热油炉加热工序废气采用1套“低氮燃烧器+15m高排气筒”措施处理后排放；沥青储罐及出料工序废气经负压收集后采用1套“光氧催化+15m高排气筒”处理后排放。
本次环评要求导热油炉废气加工增加烟气外循环，沥青储罐及出料工序废气使用“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理。
无组织

无组织排放沥青储罐及出料工序废气采取加强管理，确保废气处理设施正常运行等措施；粉料仓粉尘分别采用布袋除尘器处理，共2套；原料上料输送粉尘采取在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘的措施。（碎石堆场依托玛纳斯县新集实业有限公司的碎石堆场）
无组织排放沥青储罐及出料工序废气采取加强管理，确保废气处理设施正常运行等措施；粉料仓粉尘分别采用布袋除尘器处理，共2套；原料上料输送粉尘采取在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘的措施。（碎石堆场依托玛纳斯县新集实业有限公司的碎石堆场）
/

废水处理

生产用水：项目搅拌用水全部进入产品；车辆清洗废水主要污染因子为SS，经沉淀池处理后可循环使用，不外排。洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。生活污水：项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。
生产用水：项目搅拌用水全部进入产品；车辆清洗废水主要污染因子为SS，经沉淀池处理后可循环使用，不外排。洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。生活污水：项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。
/

噪声治理

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等；
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等；
/

固体废物

一般固体废物

除尘器收尘灰
收集后回用于沥青混合料的生产
收集后回用于沥青混合料的生产
/
不合格骨料
集中收集后交由骨料供应商回收利用
集中收集后交由骨料供应商回收利用
/
沉淀池沉渣
定期清捞收集后回用于生产
定期清捞收集后回用于生产
/
沥青拌合残渣
作为原料回用于生产
作为原料回用于生产
/
危险废物

废机油
集中收集至暂存危废贮存点（10m2），定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置
集中收集至暂存危废贮存点（10m2），定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置
/
废导热油
废活性炭
清罐油泥
生活垃圾

依托厂区现有工程生活垃圾收集设施，最终由环卫部门统一处理；
依托厂区现有工程生活垃圾收集设施，最终由环卫部门统一处理；
/

环境风险

设专职巡检员，对整个厂区进行巡检，一旦发现异常情况马上采取措施；加强生产人员安全生产教育；制定突发环境事件应急预案。
设专职巡检员，对整个厂区进行巡检，一旦发现异常情况马上采取措施；加强生产人员安全生产教育；制定突发环境事件应急预案。
/

3、主要原辅材料及理化性质

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。

表2-3  原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

单位
消耗量

贮存方式
来源

备注

沥青混凝土生产线
1

沥青

t/a
8000
沥青罐

外购

/

2

碎石

t/a
180000
依托新集实业碎石堆放区
外购

/

3

矿粉
m3/a

12000
粉料仓
外购

/

水稳料生产线
1
水泥
t/a

11700
粉料仓
外购
/

2
碎石
t/a

235300
依托新集实业碎石堆放区
外购
/

3
水
t/a

13000
依托新集实业自来水管网供水
/
/

能源
4

导热油
t/a

5
在导热油炉内循环加热使用
外购

/

5

天然气
m3/a
80万
/
外购

/

6

润滑油
t/a
5
库房
外购

/

9
水

t/a
14830
/

依托
/

10
电
万·kW·h/a
20
/

依托
/

（1）沥青：普通沥青（含油量一般在3.8%～4.2%），密度一般在1.15~ 1.25左右，作为原料运输采用密封罐车运输，处于半固态状态，同时在厂区内采用储存罐储存。 其主要成分是沥青质和树脂。沥青质不溶于低沸点的烷烃，颜色为棕至黑色；树脂溶于低沸点的烷烃，颜色为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等行业。本项目主要用软沥青，贮放于沥青储罐。

（2）矿粉：为石灰石粉末，质白细，罐装；采购自石粉厂家，贮放于矿粉料仓 内。

（3）导热油：又称传热油，是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率高、散热快、热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度、可以降低系统和操作的复杂性。

4、物料平衡分析

本项目物料平衡见表2-4、2-5，物料平衡图见图2-1、2-2。
表2-4  沥青混凝土生产线物料平衡表（t/a）

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

数量

名称

数量

沥青

8000

沥青混凝土

200000

砾石

180003.5842
粉尘

3.043
矿粉

12000

非甲烷总烃

0.0162
沥青烟

0.525
苯并[a]芘

0.0324(kg/a）
合计

200003.5842
合计

200003.5842
表2-5  水稳料生产线物料平衡表（t/a）

投入（t/a）

产出（t/a）

名称

数量

名称

数量

水泥
11700
水稳料
260000
碎石
235303.800
粉尘
3.800
水
13000
/
/
合计

260003.800
合计

260003.800
[image: image11.png]= omE
Ba
— e
> TR
s
HEE
i

[EEeA

v
Es#lE

%

B0





图2-1  沥青混凝土生产线物料平衡图
[image: image12.png]*
33

0.8t/

—

e
AR BPERYS
N

i

B0





图2-2  水稳料生产线物料平衡图
5、主要设备

本项目主要设备情况一览表见表2-6。

表2-6    主要设备情况一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

沥青混合料拌和机

5000型

台（套）
1

/

2

沥青储罐

50t/个

台（套）
6
/

3

导热油炉

1000kW
台（套）
1

/

4

振动筛

12kW×2p

台（套）
6

/

5

料斗

61m³

个
6

/

6

给料机

皮带输送能力400t/h

个
1

/

7

干燥机

22.0kw×4p

个
1

/

8

热料提升机

30.0kW×4p

个
1

/

9

石粉提升机

4.0kW×4p

个
1

/

10

水泥提升机

4.0kW
台（套）
1

/

11

粉料贮仓

70t
个
1

/

水稳料生产线

1

水泥仓

100t

个

2
/

2
二次搅拌机

/

台

1

/

3
斜皮带机

/

台

1

/

4
成品料下料斗

/

个

1

/

5
螺旋输送机

/

台

2

/

6、公用工程

本项目用水由包家店镇供水管网供给，水质、水量均能满足本项目用水要求。

（1）给水

本项目用水主要有①搅拌用水、②洒水抑尘用水、③车辆清洗用水、④职工生活用水，项目用水量如下：

①搅拌用水：水稳料生产线搅拌工序需加水搅拌，根据建设单位提供资料，用水量占比为产品的5%，本项目年生产规模共计260000t，则项目搅拌需用水量86.667m3/d（13000m3/a）。

②洒水抑尘用水：项目区洒水抑尘水量为10m3/d（2100m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生。
③车辆清洗用水
本项目车辆冲洗水量按0.1m3/辆·次，本项目进出车辆约20辆/天，则车辆冲洗用水量2m3/d（300m3/a），本项目车辆清洗依托新集事业厂内现有洗车平台，现有沉淀池容积为150m3，车辆清洗废水主要污染因子为SS，经沉淀池处理后可循环使用，其中新增新鲜水补水量约为0.4m3/d（60m3/a），循环用水量为1.6m3/d（240m3/a）。

④职工生活用水：本项目职工人数预计12人，每人每天用水量按150L/人·d计，年工作150天，则项目生活用水量为1.8m3/d（270m3/a）。

综上，本项目新鲜水用量共计98.867m3/d（14830m3/a）。
（2）排水

①项目搅拌用水量共计86.667m3/d（13000m3/a），无废水产生。

②车辆清洗废水：车辆清洗废水主要污染因子为SS，经沉淀池处理后可循环使用，不外排。

③洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。
④生活污水：生活污水产生量按其生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.44m³/d（216m3/a），生活污水依托新集实业厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理。
⑤项目水量平衡表见表2-7，项目水平衡见图2-3所示。
表2-7  项目水量平衡表 单位：m3/a

序号

类别

新鲜水量

损耗量

回用量

排放量

1
搅拌用水

13000
13000
0

0

2
车辆清洗用水

60
60
0

0

3
洒水抑尘用水

2100

2100

0

0

4

生活用水
270
54
0

216
合计

15430
15214

0

216

[image: image13.emf]新鲜水

生活用水

270

损耗

54

216

化粪池

15430

搅拌用水

13000

定期运

至玛纳

斯工业

园区塔

河产业

园污水

处理厂

车辆清洗用水

损耗

60

沉淀池

240

60

13000

产品

洒水抑尘用水

损耗

2100

2100


图2-3      项目水平衡图    单位：m3/a

（3）供暖

本项目沥青生产线干燥工序采用天然气燃烧器加热，导热油炉采用天然气加热；冬季不生产，无生活供暖要求。

（4）供能

项目生产用热热源采用天然气为原料。

（5）供电

本次用电依托新集实业厂区现有供电工程。

（6）消防

本项目按《建筑防火设计规范》要求进行消防设计，厂房内按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ50140-2005）配置手提式灭火器具，灭火器的类型应按被保护对象的类别分别选择。

7、劳动定员和工作制度

本项目职工人数16名，年工作150天（每年6月至10月底），一班制，每班12小时，年运行1800小时。
8、总平面布置及合理性分析
本项目占地面积13000m2，本项目租赁玛纳斯县新集实业有限公司商砼站空置场地进行建设，出入口主要为厂区东侧大门，约800m与场外公路（115省道）相连，厂区总平面布局功能分区明确，布局合理，流程顺畅且互不影响，本项目所在地区年主导风向为西风，厂区布置不会对位于上方向的保护目标（厂界外西侧300m处有油坊庄村居民6户）造成较大影响，厂区平面布置基本合理。

厂区建筑布置均满足防火、安全、环保、卫生等有关规范要求。项目总平面布置遵循功能分区合理、人流物流分开、环境安全卫生、生活管理方便；在满足生产工艺、消防安全、环境卫生的前提下，尽量合并建筑，坚决贯彻执行珍惜土地资源和合理利用土地的方针。因地制宜，合理布置，提高土地利用率，符合国家方针、政策、法令、法规和地方政府的相关规定；建筑物布置尽量结合地形、地质、气象、工艺生产和施工条件，节省投资，同时为生产、运输和生活创造有利条件。厂区总平面布置图见附图6。

	工艺流程和产排污环节
	本项目施工期和运营期工艺流程及产污环节分析：

1、工艺流程分析

1.1施工期

施工期的主要内容为：基础工程平整、配套工程、主体工程、装饰工程等，建设工序将产生噪声、扬尘、建筑垃圾、生活垃圾、废水和废气等污染物。本项目工程计划建设总工期3个月，施工工艺流程及产污环节见图2-4。

[image: image14.png]wE e | | EE e wE,
x X x X
BT IR AT wERE Tk

v
EK R





图2-4    项目施工期施工流程及产污位置示意图

1.2运营期


1、沥青混凝土生产线
本项目生产加工主要进行配料、搅拌、浇筑养护、脱模等工序。整个过程主要产生的废气、废水、噪声、固废等，项目运营期生产工艺流程及产污节点见图2-5和图2-6。


[image: image15.emf]矿粉

矿粉筒仓

搅拌系统

产品

碎石堆场

冷骨料斗

干燥滚筒

沥青储罐

废气、噪声

废气

导热油炉

震动筛

热骨料仓

装载机

皮带输送

（全密闭）

提升机

计量

计量

计量

废气

废气、噪声、固废

废气、噪声

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废


图2-5    沥青混凝土生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

沥青混凝土是由沥青和骨料（砂砾石）混合拌制而成，具体工艺流程可分为沥青预处理和骨料碎石预处理工序，而后进入搅拌机拌和后即成为成品。

（1）原料处理工序

①沥青预处理流程：沥青由专用沥青槽罐车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用导热油加热盘管将其加热至150-170℃，对沥青进行间接加热融化，导热油炉以天然气为燃料。再经沥青泵送到沥青计量器，按一定的配合比分重量后，通过专门管道送入搅拌系统的搅拌机内与骨料碎石混合。此过程中，导热油炉加热过程将产生天然气燃烧废气，加热沥青储罐时储罐呼吸孔产生沥青烟，此外还产生设备噪声。

②骨料碎石预处理流程：本项目骨料碎石依托新集实业原料堆场，外购的碎石采用装载车运输进入厂区后，全部进入全封闭原料堆场。原料堆场内对各种规格的原料进行分类贮存堆放。然后采用铲车将碎石从堆场运输进入料斗，然后通过密闭的皮带输送机自动进料。堆场以及铲车运输的过程中，均设置有自动喷雾洒水设施以减少扬尘量。

为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，碎石也要经过加热处理。碎石由皮带输送机送入干燥滚筒，以天然气为燃料，在其中不断加热，干燥滚筒不停转动，以使碎石受热均匀，随后，加热的碎石通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的碎石通过，经计量后送入沥青混凝土搅拌机设备；少数不合规格的碎石被分离后由专门出口排出；输送机、干燥滚筒、提升机、振动筛都在密闭的设备内工作，该过程将产生粉尘、噪声，干燥滚筒燃烧器将产生天然气燃烧废气，输送、干燥、提升、振动筛分产生的粉尘由系统设置的除尘设备进行收尘处理，捕集的粉尘可作为原料进入沥青混凝土搅拌站设备。

③矿粉配料流程：进入搅拌楼搅拌的还有矿粉，矿粉送入矿粉仓，通过粉料提升机、粉料计量器进入搅拌楼拌缸。该过程将产生粉尘、噪声。

（2）搅拌混合工序

热沥青通过专门管道送入搅拌系统的搅拌机内，与热碎石、矿粉一起进行自落式搅拌后卸出，产品整个生产工艺在密闭系统中进行。成品经过出料口直接进入运输车辆，然后通过专门的沥青混凝土车辆外运，本项目不设沥青混凝土储存仓。生产出料过程为间断式，出料温度150-170℃ ，该过程将产生沥青烟。
2、水稳料生产线

[image: image16.emf]碎石

搅拌系统

成品运输

水泥 计量输送

废气

废气、噪声

水

计量输送

计量输送

废气


图2-6  水稳料生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

水稳料由水泥、碎石料、水混合拌制而成，分为水泥、碎石料输送，配料搅拌等工序。

（1）碎石料、水泥输送

满足产品需要规格的碎石料从全封闭原料堆场通过装载车转入料仓，由料斗底部放料阀放至运输皮带，根据道路养护需求的不同强度计量后，输送至专用搅拌机、皮带输送系统上安装封闭装置，减少输送过程扬尘的产生。此工序会产生粉尘、噪声。

（2）配料搅拌

水泥采用罐仓，水泥通过螺旋输送机密闭输送至搅拌机，水通过水泵加入搅拌机中进行搅拌，此工序会产生粉尘、噪声。
（3）成品

搅拌完成后，将产品装入混凝土输送车，并在出厂检验合格后运输至施工场地。

目前生产设备已经安装到位，各输送装置全部做到封闭。
2、产污环节分析

本项目运营期产污环节分析见表2-8。

表2-8  产污环节一览表

类别

产污环节

主要污染物

已建措施
本次环评要求措施及去向
废气

骨料干燥工序废气（DA001）
颗粒物、SO2、NOx

低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒
低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒
导热油炉加热工序废气（DA002）
颗粒物

低氮燃烧+15m高排气筒
低氮燃烧+烟气外循环+15m高排气筒

沥青储罐及出料工序废气（DA003）
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
经负压收集后采用1套“光氧催化+15m高排气筒”处理后排放
经负压收集后采用1套“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放
沥青储罐及出料工序废气
沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃
加强管理，确保废气处理设施正常运行
加强管理，确保废气处理设施正常运行

粉料仓粉尘
颗粒物
布袋除尘器
布袋除尘器
原料上料输送粉尘
颗粒物
在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘
在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘
噪声

搅拌机、提升机、干燥机、风机等噪声
Leq（A）
选用低噪声设备、基础减振等

选用低噪声设备、基础减振等

固废

除尘器收尘灰
收集后回用于沥青混合料的生产

不合格骨料
集中收集后交由骨料供应商回收利用

沉淀池沉渣
定期清捞收集后回用于生产

沥青拌合残渣

作为原料回用于生产

废机油

定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

废导热油

废活性炭

清罐油泥

生活垃圾
依托厂区现有生活垃圾处理设施处置，最终由环卫部门统一处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、租赁企业工程概况

现有工程玛纳斯县新集实业有限公司环保手续履行情况见表2-9：

表2-9  原有工程环保手续履行情况
序号

环保手续名称

项目名称/单位名称

审批部门

审批文号

审批时间

备注

1

环境影响评价

《玛纳斯县鑫和商砼有限责任公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目》环境影响评价报告表
原玛纳斯县环境保护局（昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局）
玛环审﹝2015﹞11号

2015.5.28
/
2

环保验收

《玛纳斯县鑫和商砼有限责任公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目》竣工环境保护验收监测报告表
/
/

2019.11.2
/
3

排污许可

玛纳斯县鑫和商砼有限责任公司固定污染源排污登记回执
/
登记编号：91652324564372440N001Z
2020.10.22
/
4
突发环境事件应急预案
玛纳斯县鑫和商砼有限责任公司突发环境事件应急预案
昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局
备案编号：652324-2019-019-L
2019.10.29
/
5
变更函
关于《关于玛纳斯县新集实业有限公司商砼站环评变更的申请》的复函

昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局
/
2023.6.27



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1大气环境现状调查与评价

（1）基本污染物环境质量现状评价

①数据来源

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对环境质量现状数据的要求，本次评价引用环境空气质量模型技术支持服务系统发布的2024年昌吉地区国控点的监测数据来分析工程所在区域的环境空气质量现状。
②评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。

③评价方法

采用最大占标率法：

                  Pi=Ci/C0i×100%

其中：Pi——污染物i的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci——常规污染物i的年评价浓度（SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO取24小时平均第95百分位数浓度，O3取日最大8小时平均第90百分位数浓度）；

C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

④空气质量达标区判定

基本污染物环境质量现状见表3-1。

表3-1  区域环境空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度（微克每立方米）
评价标准（微克每立方米）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
60
11.67
达标
NO2
年平均质量浓度
30
40
75
达标
PM10
年平均质量浓度
70
60
116.17
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
40
30
133.33
不达标
CO
第95百分位数日平均质量浓度
1800
4000
45
达标
O3
第90百分位数8h平均质量浓度
134
160
83.75
达标
由表3-1分析可知，昌吉地区二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳日平均质量评价浓度（第95百分位数）、臭氧8h平均质量评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求。故项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM2.5。

析超标原因为：随着昌吉的快速发展、能源消耗快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。

区域达标规划：力争通过采取促进产业结构调整、优化产业空间布局、严格环境准入管理、优化调整能源结构、推动交通结构调整等一系列措施，进一步减少空气中的PM2.5浓度，实现区域环境空气质量达标。

（2）补充监测其他污染物环境质量现状评价

根据项目地区域环境质量，结合厂区大气污染物排放特点，确定本项目其他污染物主要为TSP、苯并[a]芘，本次环评TSP引用新疆齐新环境服务有限公司出具的《玛纳斯县新集实业装配式新型材料加工建设项目》检测报告对本项目特征因子进行现状评价，监测时间为2023年12月1日～3日，监测点位于项目区东北侧800m处；苯并[a]芘委托新疆齐新环境服务有限公司进行现状监测，监测时间为2024年5月17日～19日，监测点位于项目区东南侧175m处。环境质量现状监测布点图见附图7。
①引用监测点位

W1：项目区下风向。

②实测监测点位
G1：项目区下风向。

③采样和分析方法

采样和分析方法均按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的有关要求进行。

④评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表中二级浓度限值（300μg/m3）的要求。

⑤评价方法

采用最大占标率法：

                  Pi=Ci/Coi×100%

其中：Pi——污染物i的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci——特征污染物i的实测浓度最大值，μg/m3；

C0i——污染物i的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

⑥监测及评价结果

监测及评价结果见表3-2所示。

表3-2  大气质量现状监测及评价结果一览表    

监测点

监测项目
浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标准值的百分比（%）

最大浓度超标倍数
超标率（%）

标准限值

μg/m3
W1：项目区下风向

TSP

185~191

63.7

0

0

300

G1：项目区下风向

苯并[a]芘

＜0.0009

36.0

0

0

0.0025

从监测结果可知，TSP和苯并[a]芘均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表中二级浓度限值。

（3）监测数据引用合理性分析
本项目环境空气特征污染物为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号，自2021年4月1日起实施）中大气环境质量现状相关要求：“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”

本次环评TSP引用新疆齐新环境服务有限公司2023年11月10日出具的检测报告对本项目特征因子进行现状评价，监测时间为2023年12月1日～3日，监测点位于项目区东北侧800m处，满足引用数据的距离和时限要求，因此，本项目引用的特征污染物监测数据合理。
2、水环境质量现状

2.1 地表水环境现状

根据昌吉回族自治州生态环境局网站公布的“2023年水环境状况公报资料显示，国控点玛纳斯河（夹河子水库南闸口）水质断面情况统计见表3-3。

表3-3  2023年玛纳斯河水质类别统计表

河流

断面名称
1-12月水质类别
去年同期（1-12月）
同比

玛纳斯河
夹河子水库南闸口
Ⅱ
Ⅱ
持平

从以上统计结果可以看出玛纳斯河（夹河子水库南闸口）水质与去年同期相比无明显变化。
本项目生活污水依托原有污水处理设施处理，项目区废水经厂区现有污水处理设施处理后定期由吸污车拉运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目属于三级B地表水评价条件的建设项目，因此，本次环评不对地表水进行现状评价。

2.2土壤/地下水环境质量现状

本项目属于沥青混凝土生产项目，不存在土壤、地下水污染途径，因此，本次环评不进行土壤、地下水环境质量现状调查。
3、声环境质量现状

本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内），项目区属于3类声环境功能区，厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本次环评不进行声环境质量现状调查。
4、生态环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

本项目租赁场地建设，不新增占地，对生态环境影响相对较小，故本次环评不开展生态环境现状调查。



	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内），在玛纳斯县新集实业有限公司商砼站空置场地进行建设。根据现场踏勘和资料搜集，项目区所在区域周边无重点自然保护区、风景名胜区，厂界外西侧300m处有油坊庄村居民6户。

2、声环境保护目标

厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

环境保护目标及保护级别见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标及保护级别

要素

敏感点名称

方位

距离

人口

控制要求
环境空气

项目区办公生活区

SW

/
58人

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
油坊庄村
W
300m
约15人
水环境

项目区域地下水环境

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
声环境

区域声环境

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准

生态环境

厂区周边土壤

保证厂区周边生态环境质量不

会出现明显变化



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

（1）本项目运营期骨料干燥工序产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，各污染物的废气排放浓度执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值，具体标准限值见表3-5。
表3-5  《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值

污染物名称

排放浓度限值

（mg/m3）

颗粒物
30
SO2
200
NOx

300
（2）本项目运营期导热油炉加热工序产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，其中颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值，具体标准限值见表3-6；氮氧化物排放浓度执行《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求，具体标准限值见表3-7。
表3-6   《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

污染物名称

排放浓度限值

（mg/m3）

颗粒物
20
SO2
50
表3-7  《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中相应标准限值

污染物名称

排放浓度限值

（mg/m3）
NOx

50
（3）本项目运营期沥青储罐及出料工序产生的废气污染物主要为沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中有组织最高允许排放浓度和排放速率；厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度排放限值。具体标准限值见表3-8。
表3-8   《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）
15m高排气筒
无组织排放监控浓度限值
最高允许排放速率kg/h
监控点
排放限值
颗粒物
120
1.0
周界外浓度最高点
1.0
沥青烟
75
0.18
生产设备不得有明显的无组织排放存在
苯并[a]芘

0.3×10-3
0.5×10-3
0.008×10-3
非甲烷总烃

120
10
4.0
（4）本项目运营期厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，具体标准值见表3-9。
表3-9     厂区内VOCs无组织排放限值
项目

特别排放限值

限值含义

NMHC

6mg/m3
监控点处1h平均浓度值

20mg/m3
监控点处任意一次浓度值

2、噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523- 2025），见表3-10。

表3-10   建筑施工噪声排放标准 等效声级LAeq（dB）

昼间

夜间

≤70

≤55

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。详见表3-11。

表3-11   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

≤65

≤55

4、固体废物

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据国家环境保护部已颁布的“十四五”期间的总量控制计划和昌吉回族自治州相关地区要求，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目涉及的总量控制指标主要为颗粒物、NOx和VOCs。
1、废气
本项目实施后，产生颗粒物：1.273t/a，SO2排放量为0.160t/a，NOx：0.453t/a，VOCs：0.0162t/a。本项目需执行2倍削减量替代，因此，执行2倍削减量替代后颗粒物：2.546t/a，SO2：0.32t/a，NOx：0.906t/a，VOCs：0.0324t/a。本项目原环评批复中已进行消减代替，其中颗粒物2.546t/a，二氧化硫0.32t/a，氮氧化物0.906t/a，挥发性有机污染物0.0324t/a，因此本项目无需再申请总量。
2、废水
本项目生活废水依托厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，项目废水不往地表水环境排放，因此不设置水污染物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期已结束，本次环境影响评价不再对施工期环境影响进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析及防治措施

在落实上述各项大气污染防治措施后，营运期正常生产状况下，项目各大气污染物经治理后均可达标排放，对环境空气更正影响较小，不会对区域环境空气质量产生明显影响，不改变区域环境空气功能。因此本项目运营期对大气环境影响可以接受。详见大气环境专项评价。
2、废水环境影响分析及防治措施

2.1废水环境影响分析及防治措施

本项目运营期外排废水主要为生活污水，生活废水量为1.44m³/d（216m3/a）。生活污水依托新集实业厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。生产废水全部回用于搅拌生产线，无废水外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后可循环使用，不外排；洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。

综上所述，项目运营期废水都能得到合理处置，对区域地表水环境无影响。

2.2玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂依托可行性分析

玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂位于玛纳斯县县城东北方向约19千米，塔河产业园区北方向约11千米，S2-2省道和S201省道交叉口以北约1.5千米处，占地面积4.6096万m2。本项目实际建成处理规模为15000m3/d。采用臭氧法、二氧化氯法对污水进行处理。由玛纳斯县住房和城乡建设局委托玛纳斯县星洲水务有限公司代建。

2014年10月新疆化工设计研究院编制完成了《玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程环境影响报告书》，并于2015年4月9日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程环境影响报告书的批复》（新环函﹝2015﹞355号）。《玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂项目一期工程》开工时间为2015年5月，投入运行时间为2018年4月。2018年4月23日，玛纳斯县住房和城乡建设局委托玛纳斯县星洲水务有限公司代建项目并办理该项目环保竣工验收事宜。玛纳斯县星洲水务有限公司委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2018年5月7日至8日对该项目进行了“三同时”验收监测后正式运行，目前运行情况良好，当前污水进水水量约12000m3/d。本项目距离玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂约7.5km，本项目废水日最大排放量为1.44m3/d，远小于玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理余量，因此，本项目生活污水用吸污车拉运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂进一步处理可行。

3、噪声环境影响分析及防治措施

3.1噪声环境影响分析

（1）噪声源
本项目运营期间的噪声主要来源于生产车间的导热油炉、干燥机、搅拌机、风机、振动筛等机械加工设备，设备噪声值约为75~100dB（A），本项目噪声源强调查清单具体见表4-1。

表4-1   项目噪声排放情况一览表

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/(m)

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/dB(A)

距声源距离/(m)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

生产装置区
导热油炉
/
70
1

使用减振垫、
30
80
/

东：8
东：62
/
15
东：47
1

南：20
南：54
南：39
西：40
西：48
西：33
北：67
北：44
北：29
干燥机
/
70
1
使用减振垫、定期维护
30
50
/

东：18
东：60
/
15
东：45
1

南：33
南：55
南：40
西：26
西：57
西：42
北：54
北：50
北：35
搅拌机
/
85
1
定期润滑、使用减振垫
20
80
/

东：20
东：54
/
15
东：39
1

南：12
南：58
南：43
西：24
西：52
西：37
北：77
北：42
北：27
风机
/
80
1
使用低噪声风机、优化安装、增加防振垫
20
60
/

东：36
东：59
/
15
东：44
1

南：45
南：57
南：42
西：9
西：71
西：56
北：45
北：57
北：42
振动筛
/
70
1

确保安装平衡、加强日常维护
20
20
/

东：20
东：59
/
15
东：44
1

南：30
南：56
南：41
西：25
西：57
西：42
北：58
北：50
北：35
（2）评价方法
本项目对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声评价方法。

（3）噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其标准值见表4-2。

表4-2  厂界各预测点的影响值表 （单位：dB(A)）

采用标准
类别
昼间
夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
65
55
（4）等效室外声源声功率计算

本项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式B1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法和B1.5工业企业噪声计算进行预测。计算公式如下：
1）室内声源等效为室外声源的计算

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image17.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

Q

L

L

w

p

4

r

4

lg

10

2

1

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sa/ ( 1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级；


[image: image18.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

p

plij

T

L

1

1

.

0

i

1

10

lg

10


式中：Lpli (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij———室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。

③计算室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image19.wmf](

)

(

)

(

)

6

i

2

+

-

=

i

pli

p

TL

T

L

T

L


式中：Lp2i (T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL；——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

[image: image20.wmf](

)

S

T

L

L

p

W

lg

10

2

+

=


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)———靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。

2）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image21.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

L

N

L

Aj

Ai

T

L

1

j

1

.

0

j

1

i

1

.

0

i

eqg

10

t

10

t

1

lg

10


式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

t——在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

t——在T时间内j声源工作时间，s。

由于项目预测点靠近等效室外声源，因此不考虑衰减项。

（5）计算结果

本项目产噪设备通过厂房隔声、加设基础减震等措施后，噪声能降低噪声级15dB（A），结合距离衰减，本项目运行12小时，运行时对厂界噪声贡献值见表4-3。

表4-3  厂界各预测点的贡献值一览表 （单位：dB(A））

噪声源名称

源强dB(A)

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

导热油炉
65
46.9
39
33
28.5
干燥机
70
44.9
39.6
41.7
35.4
搅拌机
65
39
43.4
37.4
27.3
风机

75
43.9

41.9

55.9

41.9

振动筛

70
44

40.5

42

34.7

贡献值

51.38
48.17
56.31
43.65
标准值
昼间
65
65

65

65

评价结果

达标
达标

达标

达标

由表4-16可知，在采取了本次环评提出的降噪措施后，项目昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123489-2008）3类标准昼间要求，不会产生超标排放。
本项目已采取如下措施进行防治：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪声。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，风机底座已安装减振垫。

（3）设备安装时，已进行平衡安装。

（4）项目车间已尽量远离办公生活区及四周厂界。
本次环评对建议新增以下降噪措施：
（1）在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；在设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。

（2）车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗，车间内可采用换气扇进行通风换气。

（3）日常生产需加强对各设备的维修、保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（4）加强管理，合理安排作业时间。

根据计算结果可知，经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。

3.2噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划见表4-4：
表4-4  项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

厂界噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季，昼间

4、固体废物环境影响和污染防治措施

4.1固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。项目运营期产生的一般固体废物主要包括除尘器收尘灰、不合格骨料、沉淀池沉渣、沥青拌残渣和员工生活垃圾。危险废物主要包括废机油、废导热油、废活性炭、清罐油泥。
4.1.1一般固体废物

（1）除尘器收尘灰

本项目通过除尘器收集的粉尘约44.865t/a，收集后回用于沥青混合料的生产。

（2）不合格骨料
沥青混合料生产过程中振动筛分工序产生一定量的不合格骨料。根据建设方提供资料可知，不合格骨料占原材料的0.1%（原材料约18万），则产生量约180t/a，集中收集后交由骨料供应商回收利用。

（3）沉淀池沉渣
项目循环沉淀池水循环利用，沉淀池需定期捞渣，产生量约为119t/a，定期清捞收集后回用于生产。

沥青拌合残渣

当散装石油沥青运输车将石油沥青输入厂区内石油沥青储罐以及沥青泵将石油沥青从储罐打入搅拌缸时，由于接口的密闭性的问题，会滴漏少量沥青，同时拌缸也会产生少量的拌和残渣，滴漏沥青及拌和残渣年产生量约为0.1t/a，作为原料回用于生产。

生活垃圾

职工的生活垃圾按每人1kg/d 计，项目职工人数16人，产生量为16kg/d、2.88t/a，集中收集后依托厂区现有生活垃圾处理设施处置，最终由环卫部门统一处理。

4.1.1危险废物
（1）废机油
本项目运输车辆、叉车等设备定期更换废机油，产生量约0.5t/a。废矿物油属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08“废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，危废代码为HW08（900-214-08）。废矿物油收集后暂存于危废贮存点（10m2），定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置。

（2）废导热油
项目设有一台导热油炉，以导热油为导热介质，导热油在整个加热过程中密闭循环使用。导热油循环量为5t，5年更换一次，废导热油属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025版），废导热油危险代码为HW08（900-249-08）。委托有危险废物处理资质单位回收处置，不会对环境造成影响。

（3）废活性炭
项目采用“电捕沥青+活性炭吸附”处理沥青烟废气，活性炭吸附废气失去净化能力需及时更换，根据资料，按3kg活性炭处理1kg有机废气计，其碘值不宜低于800mg/g。本项目处理有机废气0.02t，则使用活性炭0.06t/a，废活性炭的产生量约为0.06t/a，活性炭更换周期为半年。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭危险代码为HW49（900-039-49），收集后暂存于危废贮存点，定期委托有危险废物处理资质单位处理。

（4）清罐油泥

沥青储罐在储存原料时，在长时间的存放过程中，油品中的少量杂质、沙粒、泥土等重油性组分会因比重差而自然沉降积累在油罐底部，形成又黑又稠的胶状物质层，需定期对油罐进行清洗，因此产生一定量的油罐底泥，其数量一般能达储罐容量的2%。本项目配套建设有6个50m3的沥青储罐，则清罐油泥产生量约为6.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），清罐油泥危险代码为HW11（251-013-11），收集后暂存于危废贮存点（10m2），定期委托有危险废物处理资质单位处理。

表4-5   建设项目运营期固体废物汇总表

序号

固体废物名称

固体废物类别

固体废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险特性
处置措施

1

除尘器收尘灰
一般固废

309-002-66
44.865
干燥、筛分工序
固态

粉尘
每天

/
收集后回用于沥青混合料的生产

2

不合格骨料

309-002-99
180
筛分工序
固态
石子
每天
/

集中收集后交由骨料供应商回收利用

3

沉淀池沉渣

900-999-99

119
车辆清洗设施
固态

沙子、石子
每天

/
定期清捞收集后回用于生产

4

沥青拌合残渣

309-002-99
0.1
沥青储罐和搅拌工序
固态

沥青、泥土
每天

/
作为原料回用于生产

5
废机油

危险废物
HW08（900-214-08）

0.5
车辆、设备维护
液态
油类
每月

T，I
定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

6
废导热油

HW08（900-249-08）

5t/5年
导热油炉
液态

油类
5年
T，I

定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

7
废活性炭

HW49（900-039-49）

0.06
“电捕焦油+活性炭吸附”装置
固态

有机废气
半年

T

定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

8
清罐油泥

HW11（251-013-11）

6.0
沥青储罐
半固态

油泥
每季
T

定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

9
生活垃圾
/

-

2.88
职工生活
固态
瓜皮果屑等
每天

/
依托厂区现有生活垃圾处理设施处置，最终由环卫部门统一处理

4.2固体废物环境管理要求
4.2.1一般固体废物管理要求
本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存点应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；

③按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）要求设置环境保护图形标志。

本项目生活垃圾暂存于垃圾桶、袋中，集中收集后交环卫部门处理。建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置。

4.2.2危险废物管理要求
项目危险废物贮存在1座10m2危险废物贮存点内，危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，建设危废贮存点必须做防渗处理，并满足生态环境管理部门的要求，在醒目的位置安装危废的标识牌。危废贮存点用于暂存废机油、废导热油、废活性炭、清罐油泥等危险废物，建设单位应按照危险废物最大贮存量确定危废的转运周期及转运数量，至少每年转运处置1次，并做好防扬散、防流失、防渗漏措施，由危废处置单位委托具有危险货物专业运输资质的运输单位进行承运，并根据规定实施危废转移联单制度。

（1）贮存场所污染防治措施

项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，做到防扬散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下：

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②存放在贮存点的危险废物包装容器应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物标签。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑦在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

表4-6  危险废物标识标牌

位置
图形符号
说明
适合在室内外悬挂

[image: image22.png]



危险废物警告标志规格颜色形状：等边三角形，边长40cm颜色：背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外檐2.5cm

3、使用于：危险废物贮存设为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。

粘贴于危险废物储存容器
[image: image23.png]



危险废物标签尺寸颜色

尺寸：20×20cm

底色：醒目的橘黄色字体：黑体字

字体颜色：黑色

危险类别：按危险废物种类选择。

3、材料为不干胶印刷品。

本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。

贮存场所地面须做硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入建设项目废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。

⑩项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。

（2）危险废物的收集

a.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

b.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

c.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

（3）管理制度建设

建立固废防治责任制度：建设单位按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。

制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。

③建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

④固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

危险废物转运要求：a.危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。b.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。

建设单位严格按照转移联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交与具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。

综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小。
4.3危险废物转运要求

①危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。

③建设单位严格按照转移电子联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交与具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。

综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小。

6、地下水、土壤环境影响和保护措施

（1）地下水、土壤污染源及污染途径
本项目对地下水、土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水、土壤污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

①本项目原料沥青，成品沥青等原料采用储罐装，存放于储罐区，在厂内转移、使用过程中，因人为操作失误或储罐发生破裂，发生泄漏事故导致物料渗入土壤，从而污染地下含水层。

另外，项目产生的各类固废（尤其是危险废物，如废导热油等）必须严格按照要求暂存和处置，否则固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起土壤和地下水污染，所以企业必须加强防范，预防为主，坚决杜绝此类现象发生。

（2）防渗分区

根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区。

重点污染防治区：危废贮存点、沥青储罐区、沉淀池。一般污染防治区：生产区、原料库、道路。

简单污染防治区：办公生活区、进出场道路。

（3）分区防渗处理

重点防渗区：本项目重点防渗区为危废贮存点、沥青储罐区；防渗方案：黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，防渗技术为；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K<10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级水泥制品进行防渗。地面涂1mm厚环氧树脂进行防腐。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K<1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

简单污染防治区：硬化地面即可。

本评价要求建设单位采取的各项防渗措施具体见表4-7。

表4-7   本项目分区防渗方案

序号

防治分区

分区位置

防渗要求

1

重点防渗区

危废贮存点、沥青储罐区
依据国家危险废物贮存标准要求设计、施工，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
2

一般防渗区

生产区
防渗性能应与1.5m厚的粘土层（渗透系数 1.0×10-7cm/s）等效。采用防渗效果好的HDPE管作为污水管道，并设计不低于5‰的排水坡度。

3

简单防渗区

厂区其他区域
采用混凝土硬化，使渗透系数不大于1.0×10-7cm/s

（3）地下水环境影响跟踪监测计划

本项目为沥青混合料生产项目，其地下水、土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，正常工况下基本不会对周边地下水、土壤环境产生影响，因此本次环评不设地下水跟踪监测点。

7、生态环境影响和保护措施

本项目位于昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内）《原玛纳斯县鑫和商砼有限责任公司年产50万m3商品混凝土搅拌站项目》项目区空置场地内，用地范围内没有生态环境保护目标。

8、环境风险分析
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

遵照国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012﹞98号）的要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目生产过程进行环境风险分析。

8.1建设项目风险源调查
风险调查包括建设项目风险源调查和环境敏感目标调查。

（1）建设项目物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录B，本项目涉及的危险物质为天然气（甲烷）、废导热油、沥青。

（2）环境敏感目标调查

根据现场勘查，本项目周边无环境保护目标。
8.2环境风险潜势初判

8.2.1危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

[image: image24.png]-





式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。

本项目生产所需天然气采用管输；生产区设置6座50t沥青储罐，1台5t导热油炉。风险物质与临界量比值计算结果见表4-8。

表4-8   项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表
名称
危险化学品类别
临界量（t）
实际最大储存量（t）
储存形式
Q值
沥青
易燃液态物质
2500
300
沥青储罐
0.12
废导热油
易燃液态物质

2500
5
导热油炉
0.002
根据表4-20，项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.122<1，因此，不设置专项评价。

8.3环境风险评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据见表4-9。

表4-9     环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+
III

Ⅱ

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据风险潜势初判，项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.365<1，该项目风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级为简单分析。

8.4风险识别

8.4.1物质危险性识别

在整个生产过程中所涉及的原辅材料、中间产品、最终产品以及排放的“三废”污染物等，本项目主要的危险源为产品天然气、沥青、废导热油和废气等。

8.4.2生产系统危险性识别
①项目运行过程中主要风险源为天然气燃烧，天然气泄漏导致环境空气造成污染。其次天然气为易燃物质，如发生泄漏后能迅速四处扩散，遇明火可能引发火灾，产生CO、SO2、烟尘等次生污染物，进入大气环境造成大气污染。

②导热油和沥青的主要危险特性为：遇火星、高温有燃烧爆炸性。一旦发生泄漏，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水和土壤造成污染，若进入水井中，可能导致其水井饮用功能丧失。
③项目废气处理设施出现故障，导致处理效率下降或为零，废气中的污染物直接排入大气环境，对大气环境产生影响。

8.5环境风险分析

项目运行过程中天然气泄漏引发火灾的过程中产生的废气以及废气处理设施故障造成废气超标排放等会污染空气，对大气环境产生影响；导热油和沥青泄漏导致地下水和土壤可能受到污染。
8.6环境风险防范措施

（1）设置专人对储罐进行管理，定期对储罐、管道等进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速予以消除。

（2）沥青储罐四周设置围堰（围堰容积量大于厂区内最大沥青储罐泄漏沥青容积量），防止物料泄漏对外环境造成影响。

（3）建设项目在供气区要严禁烟火；禁止工人在厂区吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。

（4）导热油储罐地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于导热油储罐的容积，同时，储区应设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
（5）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。

8.7环境风险分析结论

建设单位在采取相应风险防范措施后，环境风险水平可接受。项目环境风险简单分析内容见表4-10。

表4-10   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称：玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目
建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州
/

昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇镇中心东南方向约6.5km处（玛纳斯县新集实业有限公司院内）

地理坐标

东经

86°19′29.335″
北纬

44°14′11.341″
主要危险物质及分布

天然气、沥青储罐区、除尘系统粉尘
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

事故状态下排放颗粒物、CO、SO2，对大气环境产生影响；油类物质对地下水和土壤产生影响。
风险防范措施

为了切实避免事故的发生，建设单位应采取如下措施：

（1）设置专人对储罐、管道等进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速予以消除。

（2）沥青储罐四周设置围堰（围堰容积量大于厂区内最大沥青储罐泄漏沥青容积量），防止物料泄漏对外环境造成影响。

（3）建设项目在供气区要严禁烟火；禁止工人在厂区吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。

（4）导热油储罐地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于导热油储罐的容积，同时，储区应设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
（5）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

在采取上述降低环境风险的防范措施后，运营期出现的环境风险是可以接受的。
企业在生产过程中须加强防范措施，切实防范火灾、泄漏等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。

9、排污口规范化管理

（1）排污口立标管理

①企业污染物排放口的标志，按《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办﹝2003﹞95号）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。各排放口（源）标志牌设置示意图见表4-11。

表4-11    各排污口（源）标志牌设置示意图表
名称

废气排放口

废水排放口

噪声排放源

一般固体废物

提示图形符号

[image: image25.png]















[image: image26.jpg]















[image: image27.png]((
















[image: image28.png]















功能

表示废气向大气环境排放

表示废水向水环境排放

表示噪声向外环境排放

表示一般固体废物贮存、处置场所

②环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近，且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

③排污口标志牌辅助标志的内容依次为：xx排污口标志牌、排污口编号、执行的排放标准、主要污染物及允许排放限值、排放去向、xx生态环境局监制、监督举报电话等字样；排污口的图形标志和辅助标志应在标志牌上单面显示，易于被公众和环保执法人员发现和识别。

④排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）（2023年修改）等要求。

（2）排污口建档管理

①要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向达标情况及设施运行情况记录于档案。

10、排污许可证

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

2018年1月17日环保部颁发了《排污许可管理办法（试行）》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于其他非金属矿物制品业，排污许可分类管理情况见表4-24。

表4-12   项目排污许可分类管理

行业类别

分类内容

管理类别

70、石墨及其他非金属矿物制品制造
石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）
简化管理

因此，本项目在报批环评报告表后、项目实际运行前，应按照《排污许可管理办法（试行）》有关要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报项目基本情况、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息进行排污许可证的申请；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。

11、环境管理
项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

1、环境管理机构与人员

营运期环境由建设单位负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质单位进行。

2、环境管理机构职责

环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①编制、提出该项目运营期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。

②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。

④监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。

3、项目运营期的环境保护管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

④该项目营运期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

⑤负责对本单位职工进行环保宣传工作。

12、环保投资估算
本项目总投资900万元，其中环保投资65万元，占总投资的7.22%。项目环保投资情况见表4-13。

表4-13   环保投资情况一览表

污染物

项目

数量
环保投资

（万元）

废气处理

骨料干燥工序废气采用“低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒”处理后排放
1
6
导热油炉加热工序废气采用“低氮燃烧+烟气外循环+15m高排气筒”处理后排放
1
8
沥青储罐及出料工序废气经负压收集后采用“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放
1
8
粉料仓粉尘采用布袋除尘器处理后排放
2
6
原料上料输送粉尘采取在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘的措施
2
2
噪声控制

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施

/
5
环境风险
设置专人储罐及管道进行管理、沥青储罐四周设置围堰、导热油储罐地面做水泥防渗处理、及时发现事故隐患并迅速予以消除，建立完善的应急管理体系。

/

20
其他环境管理要求
环保验收、排污许可、应急预案、环境监测、排污口规范化管理

/
5

其他环境管理及环保设施运维等
/
5

合计

65
13、环保竣工验收

建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序：

（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。

（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。

（5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

（6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

表4-14  项目各期竣工环境保护验收“三同时”验收内容一览表
类别

环保措施

验收标准

大气

环境

施工期

—

—

运营期

骨料干燥工序废气采用低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒达标排放；导热油炉加热工序废气采用低氮燃烧+烟气外循环+15m高排气筒达标排放；沥青储罐及出料工序废气经负压收集后采用1套“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后达标排放。
骨料废气执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值；导热油炉颗粒物和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值；NOx排放浓度满足《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求；沥青废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
水环境

施工期

—
—
运营期

生活污水依托新集实业厂区现有化粪池处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。生产废水全部回用于搅拌生产线，无废水外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后可循环使用，不外排；洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。
按照环评要求排放
声环境

施工期

选用低噪声机械设备

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

运营期

采用低噪声设备、合理布局，设置减振垫、厂房隔声，加强维护管理。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
固体废物

施工期

包装物统一收集交由环卫部门统一清运处理
各固废按环评要求合理妥善处置

运营期

除尘器收尘灰收集后回用于沥青混合料的生产；不合格骨料集中收集后交由骨料供应商回收利用；沉淀池沉渣定期清捞收集后回用于生产；沥青拌合残渣作为原料回用于生产；生活垃圾集中收集后依托厂区现有生活垃圾处理设施处置，由环卫部门统一处理；废机油收集后暂存于危废贮存点，定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置；废导热油5年更换一次委托有危险废物处理资质单位回收处置；废活性炭收集后暂存于危废贮存点，定期委托有危险废物处理资质单位处理；清罐油泥收集后暂存于危废贮存点，定期委托有危险废物处理资质单位处理。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	骨料干燥工序废气（DA001）
	颗粒物SO2、NOX
	低氮燃烧器+布袋除尘器+15高排气筒
	执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值

	
	
	导热油炉加热工序废气（DA002）
	颗粒物SO2、NOX
	低氮燃烧+烟气外循环+15m高排气筒
	颗粒物和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值；NOx排放浓度满足《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求

	
	
	沥青储罐及出料工序废气

（DA003）
	沥青烟气、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	经负压收集后采用1套“电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	无组织
	沥青储罐及出料工序废气
	沥青烟气、苯并[a]芘、非甲烷总烃
	加强管理，确保废气处理设施正常运行
	厂界沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	粉料仓粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器
	

	
	
	原料上料输送粉尘
	颗粒物
	在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘
	

	
	
	装卸粉尘和风蚀扬尘
	颗粒物
	石子堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”措施（依托新集实业）
	

	水环境
	本项目依托厂区现有化粪池处理生活污水，处理后由吸污车定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂处理，后期污水管网建设完成后排入污水管网。

	声环境
	导热油炉、干燥机、搅拌机、风机、振动筛等
	噪声
	采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固体废物
	除尘器收尘灰
	收集后回用于沥青混合料的生产

	
	
	不合格骨料
	集中收集后交由骨料供应商回收利用

	
	
	沉淀池沉渣
	定期清捞收集后回用于生产

	
	
	沥青拌合残渣
	作为原料回用于生产

	
	危险废物
	废机油
	集中收集至暂存危废贮存点（10m2），定期委托有危险废物回收资质的单位进行处置

	
	
	废导热油
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	清罐油泥
	

	
	生活垃圾
	依托厂区现有工程生活垃圾收集设施，最终由环卫部门统一处理；

	土壤及地下水污染防治措施
	①厂区总平面布置符合防范事故要求，车间内平面布置功能分区明确，车间及厂区内设置救援设施及救援通道；

②制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝因工作失误造成的事故；

③按规范要求编制企业突发环境事件应急预案，并按要求落实及备案，定期演练。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）设置专人对天然气、管道等进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速予以消除。

（2）沥青储罐四周设置围堰（围堰容积量大于厂区内最大沥青储罐泄漏沥青容积量），防止物料泄漏对外环境造成影响。

（3）建设项目在供气区要严禁烟火；禁止工人在厂区吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。

（4）导热油储罐地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，防火堤内的有效容积不小于导热油储罐的容积，同时，储区应设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
（5）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。

	其他环境

管理要求
	按有关要求规范化设置排污口，完成排污许可、环境应急预案、环保验收等工作。


六、结论
	综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，符合当地土地规划要求，选址较为合理。对项目进行环境影响分析，其产生的污染对周围环境影响较小。项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、废水、噪声均能够达标排放，环境风险在可控制范围内。在认真落实环评报告所提出的各项环境污染防治措施的前提下，从环保角度认为本项目的建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.273t/a
	0
	1.273t/a
	+1.273t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.160 t/a
	0
	0.160 t/a
	+0.160 t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.453 t/a
	0
	0.453 t/a
	+0.453 t/a

	
	沥青烟
	0
	0
	0
	0.525t/a
	0
	0.525t/a
	+0.525t/a

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0
	0.0324(kg/a）
	0
	0.0324(kg/a）
	+0.0324(kg/a）

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0162t/a
	0
	0.0162t/a
	+0.0162t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	216t/a
	0
	216t/a
	+216t/a

	固体废物
	除尘器收尘灰
	0
	0
	0
	44.865t/a
	0
	44.865t/a
	+44.865t/a

	
	不合格骨料
	0
	0
	0
	180t/a
	0
	180t/a
	+180t/a

	
	沉淀池沉渣
	0
	0
	0
	119t/a
	0
	119t/a
	+119t/a

	
	沥青拌合残渣
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废导热油
	0
	0
	0
	5t/5年
	0
	5t/5年
	+5t/5年

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.06t/a
	0
	0.06t/a
	+0.06t/a

	
	清罐油泥
	0
	0
	0
	6.0t/a
	0
	6.0t/a
	+6.0t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.88t/a
	0
	2.88t/a
	+2.88t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司环保型建筑材料加工厂建设项目（重大变动）
大气专项评价
建设单位：玛纳斯县泰宏投资发展有限责任公司     
编制日期：2026年1月

1、大气污染源分析
1.1源项分析
项目运营期大气污染源主要包括干燥、筛分粉尘，干燥炉燃烧废气，导热油炉废气，沥青罐呼吸废气和沥青成品出料废气，粉料仓粉尘，原料上料、搅拌粉尘、装卸粉尘和风蚀扬尘。

1.1.1有组织废气
骨料（碎石）在干燥滚筒内通过天然气燃烧加热烘干（与火焰直接接触），干燥滚筒在不停的转动过程中使骨料受热均匀，骨料在干燥滚筒内加热时有粉尘产生，该部分粉尘同燃烧废气在滚筒内混合一并排放。

（1）干燥、筛分粉尘

骨料在上沥青前要经过加热处理，且通过密闭的干燥滚筒不停转动以使骨料受热均匀，骨料在烘干筒内加热时和溢料时有粉尘产生。烘干后再通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在干燥滚筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂砂石筛分逸散尘源排放系数为0.25kg/t原料，沥青混凝土生产线骨料消耗量为18万t/a，该工序粉尘产生量约45t/a。

（2）干燥炉燃烧废气
本项目燃烧器使用天然气作为燃料，主要污染物包括颗粒物、SO2、NOx等。根据建设单位提供的资料，本项目设置的1台燃烧器，年生产时间为1800小时（150天，每天12小时），天然气年使用量约50万m3，NOx和SO2源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册，燃气工业锅炉中天然气锅炉的排污系数，颗粒物源强核算参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ 953-2018）附录F表F.3燃气工业锅炉废气产排污系数表-天然气，产污系数见表4-1。

表1.1-1  热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数
	原料名称
	工艺名称
	污染物
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称

	天然气
	室燃炉
	工业废气量
	Nm3/万m3-原料
	107753
	/

	
	
	颗粒物
	kg/万m3-原料
	2.86
	

	
	
	SO2
	kg/万m3-原料
	0.02S
	

	
	
	NOx
	kg/万m3-原料
	6.97（低氮燃烧-国内领先）
	


注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的含硫量，单位为毫克/立方米。本次评价S取100mg/m3。

本项目干燥、筛分粉尘和干燥炉燃烧废气采用已建的1套“布袋除尘器+低氮燃烧”处理后经1根15m高排气筒排放（DA001），除尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制品制造 （含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册中袋式除尘处理效率：99.7%。
本项目干燥、筛分粉尘和干燥炉燃烧废气产生及排放量一览表见表1.1-2。

表1.1-2  干燥、筛分粉尘和干燥炉燃烧废气产生及排放情况一览表
	污染源
	污染物
	工业废气量（万m3/a）
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	干燥、筛分粉尘
	颗粒物
	232.746
	8352.436 
	25.000 
	45.000 
	布袋除尘器
	25.057 
	0.075 
	0.135 

	干燥炉燃烧废气
	颗粒物
	
	26.542 
	0.079 
	0.143 
	
	0.080 
	0.0002 
	0.0004 

	
	SO2
	
	18.561 
	0.056 
	0.100 
	/
	18.561 
	0.056 
	0.100 

	
	NOx
	
	64.685 
	0.194 
	0.349 
	低氮燃烧器
	64.685 
	0.194 
	0.349 


根据以上分析可知，本项目干燥、筛分粉尘和干燥炉燃烧废气通过“负压收集+布袋除尘器+低氮燃烧器+15m高排气筒（DA001）”处理后，颗粒物、SO2、NOx均能满足《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值要求（颗粒物30mg/m3、NOx200mg/m3、SO2300mg/m3）。

（3）导热油废气
本项目建设1000kW导热油炉1座，给沥青罐加热，使用天然气作为燃料，本项目年运行1800h，天然气年消耗量约30万Nm3/a，天然气燃烧产生的废气中污染物主要包括颗粒物、SO2、NOx等。

①烟气量
根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表燃气锅炉一天然气可知：

Vgy=0.285Qnet+0.343

未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，Qnet取值为50MI/m3。

Vgy=0.285×50+0.343=14.593Nm3/m3
本项目烟气排放量=30万m3/a×14.593Nm3/m3=437.79万m3/a。

②SO2、NOx、颗粒物

项目已建导热油废气处理设备为“低氮燃烧器+15m高排气筒”，本次环评要求增加烟气再循环系统。
本次产生导热油废气污染物中颗粒物和颗粒物产排系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中燃气锅炉-天然气对应的产污系数，NOx产排系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册中燃气工业锅炉中天然气锅炉的排污系数，产污系数情况见表1.1-3。

表1.1-3  天然气燃料排污系数
	污染源
	污染物
	单位
	排污系数
	治理技术名称

	天然气
	颗粒物
	kg/万m3燃料
	2.86
	直排

	
	SO2
	kg/万m3燃料
	0.02S
	直排

	
	NOx
	kg/万m3燃料
	6.97
	（低氮燃烧-国内领先）


注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。燃料中含硫量（S）为100毫克/立方米，则S=100。

根据《燃气锅炉烟气再循环降氮技术规范》（DB65_T4243-2019）可知，烟气外循环技术降氮率不低于50%，本次按50%计，则计算出本项目天然气燃烧废气产生及排放量，详见表1.1-4。

表1.1-4  导热油废气产生及排放情况一览表
	污染源
	污染物
	工业废气量

（万m3/a）
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	天然气燃烧废气
	颗粒物
	437.790 
	19.598 
	0.048 
	0.086 
	低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒
	19.598 
	0.048 
	0.086 

	
	SO2
	
	13.705 
	0.033 
	0.060 
	
	13.705 
	0.033 
	0.060 

	
	NOx
	
	47.763 
	0.116 
	0.209 
	
	23.881 
	0.058 
	0.105 


根据以上分析可知，本项目导热油废气通过“低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒（DA002）”处理后，颗粒物、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值；NOx排放浓度满足《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求。

（4）沥青罐呼吸废气和沥青成品出料废气

本项目在沥青储罐呼吸、搅拌缸搅拌及成品出料过程中会产生少量沥青烟气。沥青烟气是含多种化学物质的混合烟气，以烃类混合物为主要成分，含多环芳烃类物质尤多，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。废气影响因子主要为沥青烟和苯并[a]芘。

本项目沥青加热采用导热油盘管加热交换器，经过有机热载体炉加热的导热油通过盘管加热交换器对储罐内的沥青进行间接加热（180℃），沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌缸与预热后的骨料进行搅拌混合。沥青在加热和搅拌过程都会产生沥青烟，本项目沥青储罐呼吸口在沥青加热和保温状态是密封状态，储罐中因加热而产生的沥青烟气经密闭管道输送至搅拌器内。沥青烟气表观状态为浓度不高又极为分散的烟雾，易粘附，与拌和废气中的粉尘粘附在一起，为粉裹烟状态。由于搅拌系统为全封闭结构，因此，沥青烟气在正常搅拌过程中无明显散逸。

根据研究论文《沥青烟产生机理研究》（期刊《石油沥青》第29卷第5期，2015年10月）中数据，沥青烟在沥青加热、搅拌过程中的产生量约为250mg/kg沥青烟，本项目沥青使用量为8000t/a，则沥青烟产生量为：8000×250×10-6=2t/a；根据《工业生产中有害物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01～0.02%‰，本次评价取最大值0.02‰，则苯并[a]芘产生量为4×10-5t/a；根据《工业生产中有害物质手册》（化学工业出版社）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社〉及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团）的有关资料，每吨石油沥青在加热120℃加热到160℃过程中可产生非甲烷总烃2.5g/t，则本项目非甲烷总烃产生量为0.02t/a。项目不同设备之间尽量采用无缝对接，沥青加热、搅拌过程中产生的沥青烟、苯并[a]芘和成品料装车放料过程中产生的沥青烟、非甲烷总烃及苯并[a]芘经过管道收集进入“电捕焦油器+活性炭吸附”设施（设计风量为80000m3/h）处理，再通过15m高排气筒（DA003）排放；

参考《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》：“密闭负压集气设备-密封空间内污染物排放区域的人员和物料进出口处符合负压操作，并设有压力监测仪表”的集气效率为100%；本项目沥青加温和保温废气通过排气口密闭收集效率为100%，搅拌出料工序废气通过在出料通道设置升降门形成的密闭空间，空间内设负压管道，并设置压力监测仪表，保证废气收集完全后再打开通道，收集效率理论可达100%，本项目取集气效率为99%。根据建设单位提供的废气收集处理设施设计资料，项目沥青废气收集系统风量为80000m3/h。

本项目已建沥青废气处理设备为“光氧催化+15m高排气筒”，本次环评要求使用改用为电捕焦油器+活性炭吸附”+15m排气筒处置。
参考《废气处理工程技术手册》（张殿印王纯主编），本项目沥青烟采用电捕法（静电捕集法）的净化效率取70%。参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022﹞350号），一次性活性炭吸附（不再生）的净化效率为15%，本环评活性炭吸附净化效率按15%计算。当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式β=1-(1-B1)×(1-β2)x…×（1-Bn）进行计算，则本项目“电捕焦油器+活性炭吸附”设施处理沥青烟效率取74.5%，处理苯并[a]芘及非甲烷总烃效率以20%计。

经处理后沥青烟气污染物排放情况详见表1.1-5。

表1.1-5  沥青烟气产生及排放情况一览表
	污染源
	污染物
	风量

（m3/h）
	污染物

产生量

（t/a）
	收集效率（%）
	处理效率（%）
	治理措施
	污染物排放
	无组织排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）
	

	沥青烟废气
	沥青烟
	80000 
	2
	99
	74.5
	负压收集+电捕焦油器+活性炭吸附+15m排气筒
	3.506 
	0.281 
	0.505 
	0.02

	
	苯并[a]芘
	
	4×10-5
	
	20
	
	0.00022
	1.760×10-5
	0.032kg
	0.0004kg

	
	非甲烷总烃
	
	0.02
	
	20
	
	0.110 
	0.009 
	0.016 
	0.0002


综上计算可得，本项目沥青加温和保温废气和搅拌出料工序废气中排气筒排放的污染物沥青烟排放量为0.505t/a、苯并[a]芘排放量为0.032kg/a、非甲烷总烃排放量为0.016t/a。无组织排放的污染物沥青烟排放量为0.02t/a、苯并[a]芘排放量为0.0004kg/a、非甲烷总烃排放量为0.0002t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（其中沥青烟最高排放浓度75mg/m3，15m排气筒对应的排放速率为0.18kg/h；苯并[a]芘最高允许排放浓度0.3×10-3mg/m3，15m排气筒对应的排放速率为0.05×10-3kg/h）。

沥青加温和保温废气通过排气口密闭收集，出料时运输车所在通道两面封闭、两端各装有1扇快速升降门，升降门能感应车辆进出而自动开始和关闭，通道内在出料时两端升降门关闭形成密闭空间，通过加装负压管道收集烟气至成品出料口处设置的“电捕焦油器+活性炭吸附”+15m排气筒中（DA003）。

1.1.2无组织废气
（1）粉料仓粉尘
本项目共建设有2个水泥筒仓（最大储存量为200t）、一个矿粉筒仓（最大储存量为70t），企业委托专业运输单位，通过水泥、矿粉罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入筒仓，水泥、矿粉等粉料进入粉料仓时会引起空气流动，粉状细料随着空气流动至粉料仓顶，经仓顶布袋除尘后向外自然扩散。

粉料仓粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似品制造）行业系数表”，水泥、矿粉入库存储颗粒物产生系数约为0.19kg/t-产品，水泥、矿粉使用量为23700t/a，则粉尘的产生量为4.503t/a。每个料仓仓顶自配布袋除尘装置，布袋除尘效率以99.7%计，经处理后，极少部分粉料（0.3%）呈无组织形式向外自然扩散，无组织排放量为0.014t/a。

本项目粉料仓粉尘产生及排放量一览表见表1.1-6。

表1.1-6    粉料仓粉尘产生及排放情况一览表
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率

（kg/h）
	产生量

（t/a）
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）

	粉料仓粉尘
	颗粒物
	/
	2.502 
	4.503 
	料仓仓顶自配布袋除尘器2套
	/
	0.008 
	0.014 


（2）原料上料输送粉尘
项目砂石料通过铲车从原料库转运至冷料仓，进入冷料仓再经冷料提升机进入密闭皮带输送至烘干滚筒加热烘干。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1沥青混凝土制造厂的逸散尘排放因子”，确定本项目原料上料输送粉尘产生系数为0.05kg/t物料，

本项目沥青混凝土碎石使用量为180000t/a，水稳料碎石使用量为235300t/a，共计415300t/a，则碎石输送粉尘产生量为20.765t/a（其中沥青混凝土生产线粉尘产生量为9t/a，水稳料生产线粉尘产生量为11.765t/a）。环保设施：项目使用骨料均为水洗后产品，起尘量较低，项目在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘，并减少物料下落距离，水喷雾降尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-3中湿法抑尘效率95%，则经上述措施处理后该过程无组织颗粒物的排放量为1.038t/a（其中沥青混凝土生产线粉尘排放量为0.45t/a，水稳料生产线粉尘排放量为0.588t/a）。

（3）搅拌粉尘

本项目沥青、骨料、矿粉按照比例进入搅拌器，矿粉通过螺旋输送管道密闭输送，混合拌料过程搅拌罐全程密闭，采取以上措施后，可有效抑制粉尘和废气产生，因此本次不对搅拌工序粉尘进行核算。

（4）装卸粉尘和风蚀扬尘
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）表1对工业料堆场的划分，本项目所在地年平均风速为2.5m/s，碎石粒径＞13mm，且项目所在区域为重点控制区，因此，厂区现有碎石堆场属于Ⅱ类料堆场。本项目砂石料依托厂区现有原料堆场，根据建设单位提供的厂区现有环保相关资料，已要求玛纳斯县新集实业有限公司对碎石堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”方式整改，碎石采用铲车卸入料斗进行配料。本次主要估算本项目砂石料在堆存过程中的装卸粉尘量和风蚀扬尘量。

项目砂石料在储存过程中装卸粉尘和风蚀扬尘产生量根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数手册》（二污普系数）中的颗粒物产生量计算公式进行计算，其计算公式如下：

[image: image29.png]P=ZCy+2ZCyv ={Ncx Dx(a/b) + 2 x E; xS} x 1073




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）﹔

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨） ；

N指年物料运载车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车） ；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，

b指物料含水率概化系数，见附录 2；（本次a取0.0011，b取0.0084）

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），

（Ef取0）﹔

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

本项目沥青混凝土碎石使用量为180000t/a，水稳料碎石使用量为235300t/a，共计415300t/a，碎石堆场总占地面积为1200m2，汽车载重量为35t/车，沥青混凝土生产线运载次数约5143次/年，水稳料生产线运载次数约6723次/年，运载总次数约11866次/年，根据上述公式估算项目碎石在储存过程中装卸粉尘和风蚀扬尘产生量为54.386t/a（其中沥青混凝土生产线产生量为23.572t/a，水稳料生产线产生量为30.814t/a）。

颗粒物排放量根据以下公式计算：

[image: image30.png]Uc=Px(1-C,)x(1—-T,)




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨） ﹔

Uc指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；

Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。

根据现场调查及企业环保资料查询，厂区现有碎石堆场拟采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”方式降低粉尘浓度，根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数手册》（二污普系数）附录4和附录5可知，石子堆场采取防风抑尘网（墙）围挡措施控制效率为60%，洒水降尘控制效率为74%，则石子堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”措施的综合处理效率为89.6%，由上述公式估算出本项目砂石料原料储存过程中装卸粉尘和风蚀扬尘排放量为5.656t/a，3.142kg/h（其中沥青混凝土生产线排放量为2.451t/a，水稳料生产线排放量为3.205t/a）。

1.1.3非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况考虑废气处理装置失效的情况，降氮效率降至0，除尘效率降至50%，则项目废气非正常工况源强见表1.1-7。
表1.1-7   废气非正常工况排放情况一览表

	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度/（mg/m3）
	非正常排放速率/（kg/h）
	单次持续时

间/h
	年发生频次/

次
	应对措施

	1
	骨料干燥工序废气排口

（DA001）
	除尘效率降至50%，降氮效率降至0
	颗粒物
	3758.596 
	11.250 
	1
	1
	停产检修，修复完成后恢复生产

	
	
	
	NOx
	64.685 
	0.194 
	
	
	

	2
	导热油炉加热工序废气排口

（DA002）
	降氮效率降至0
	NOx
	47.763 
	0.116 
	1
	1
	停产检修，修复完成后恢复生产


由表1.1-7可知，非正常工况下颗粒物排放浓度超标，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度，除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。

1.2污染源排放清单
本项目废气污染物产生及排放情况汇总表见表1.2-1。

表1.2-1    本项目废气污染物产生及排放情况汇总表

	污染源
	产污环节
	污染物种类
	污染产生情况
	排放形式
	主要污染治理设施
	污染物排放情况
	排污口

编号
	排放标准

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	治理措施
	工业废气量（万m3/a）
	收集效率（%）
	去除效率（%）
	是否为可行技

术
	排放浓度

（mg/m3）
	排放速率

（kg/h）
	排放量

（t/a）
	
	浓度限值



	骨料干燥工序
	干燥、筛分粉尘
	颗粒物
	8352.436 
	25.000 
	45.000 
	有组织
	布袋除尘器
	538.765
	90
	99.7
	是
	25.057 
	0.075 
	0.135 
	DA-001
	30

	
	干燥炉燃烧废气
	颗粒物
	26.542 
	0.079 
	0.143 
	
	
	
	/
	
	
	0.080 
	0.0002 
	0.0004 
	
	30

	
	
	SO2
	18.561 
	0.056 
	0.100 
	
	/
	
	
	/
	/
	18.561 
	0.056 
	0.100 
	
	200

	
	
	NOx
	64.685 
	0.194 
	0.349 
	
	低氮燃烧器
	
	
	/
	是
	64.685 
	0.194 
	0.349 
	
	300

	导热油炉加热工序
	导热油废气
	颗粒物
	19.598 
	0.048 
	0.086 
	
	低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒
	437.790
	/
	/
	是
	19.598 
	0.048 
	0.086 
	DA-002
	20

	
	
	SO2
	13.705 
	0.033 
	0.060 
	
	
	
	/
	/
	
	13.705 
	0.033 
	0.060 
	
	50

	
	
	NOx
	47.763 
	0.116 
	0.209 
	
	
	
	/
	50
	
	23.881 
	0.058 
	0.105 
	
	50

	沥青储罐及出料工序
	沥青烟废气
	沥青烟
	/
	/
	2
	
	负压收集+电捕焦油器+活性炭吸附+15m排气筒
	80000m3/h
	/
	74.5
	是
	3.506 
	0.281 
	0.505 
	DA-003
	75

	
	
	苯并[a]芘
	/
	/
	4×10-5
	
	
	
	/
	20
	
	0.00022
	1.760×10-5
	0.032kg
	
	0.3×10-3

	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.02
	
	
	
	/
	20
	
	0.110 
	0.009 
	0.016 
	
	120

	沥青储罐及出料工序
	沥青烟废气
	沥青烟
	/
	0.011
	0.02
	无组织
	加强管理，确保废气处理设施正常运行
	/
	/
	/
	/
	0.011
	0.02
	
	排放速率0.18kg/h；

	
	
	苯并[a]芘
	/
	2×10-7
	0.0004(kg/a）
	
	
	/
	/
	/
	/
	2×10-7
	0.0004(kg/a）
	
	排放速率0.05×10-3kg/h；0.008ug/m3

	
	
	非甲烷总烃
	/
	0.0001
	0.0002
	
	
	/
	/
	/
	/
	0.0001
	0.0002
	
	排放速率10kg/h；4.0mg/m3

	原料储存、输送
	粉料仓粉尘
	颗粒物
	/
	2.502 
	4.503 
	无组织
	布袋除尘器
	/
	99.7
	是
	/
	0.008 
	0.014 
	-
	排放速率3.5kg/h；4.0mg/m3

	
	原料上料输送粉尘
	颗粒物
	/
	11.536
	20.765
	
	在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘
	/
	95.0
	是
	/
	0.577
	1.038
	-
	

	
	装卸粉尘和风蚀扬尘
	颗粒物
	/
	30.214
	54.386
	
	石子堆场采取“防风抑尘网（墙）+喷洒水”措施
	/
	89.6
	是
	/
	3.142
	5.656
	-
	


2、评价工作等级及范围的确定

2.1 评价标准

本项目所在地点所属环境空气区域为二类区，故SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中的推荐值（2mg/m3）。标准值见表2.1-1。

2.1-1   大气环境质量评价所执行的标准值
	序号
	污染物
	过渡阶段浓度限值（μg/m3）
	标准来源

	1
	二氧化硫（SO2）
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

（过渡阶段二级标准）

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	年平均值
	60
	

	2
	PM10
	1小时平均
	-
	

	
	
	24小时平均
	120
	

	
	
	年平均值
	60
	

	3
	二氧化氮（NO2）
	1小时平均
	200
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	年平均值
	40
	

	4
	PM2.5
	1小时平均
	-
	

	
	
	24小时平均
	60
	

	
	
	年平均值
	30
	

	5
	一氧化碳（CO）
	1小时平均
	10
	

	
	
	24小时平均
	4
	

	6
	臭氧（O3）
	1小时平均
	200
	

	
	
	日最大8小时平均
	160
	

	7
	颗粒物（TSP）
	24小时平均
	200
	

	
	
	年平均值
	300
	

	8
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）推荐值


2.2评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子 ”。结合项目的大气主要污染物产排情况及其环境影响程度，选取SO2、NOx、PM10、TSP、苯并[a]芘和非甲烷总烃作为此次环境空气影响预测的评价因子。

2.3大气评价等级的确定
2.3.1 模型参数的选取

依据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，估算时考虑地形参数。参照 HJ2.2-2018附录 C，本次评价选取的估算模型参数见表2.3-1。
表2.3-1    本项目点源估算模式参数一览表

	参 数
	沙漠化荒地

	城市农村/选项
	干燥
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度/℃
	42.9℃

	最低环境温度/℃
	-35.2℃

	土地利用类型
	沙漠化荒地

	区域湿度条件
	干燥气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


2.3.2评价等级的判定
选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①评价工作分级方法

根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：


[image: image31.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用本导则中评价标准确定方法确定的各评价因子lh平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.3-2进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.3-2  环境空气影响评价工作等级判别表

	评价等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax﹤1%


2.3.1污染源参数清单
（1）正常工况下排放源参数
本项目正常工况下非甲烷总烃点源排放参数见表2.3-3，项目区矩形面源排放参数见表2.3-4。


表2.3-3   各污染源点源参数表

	污染源
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径m
	烟气流速m3/h
	烟气温度℃
	污染物排放速率kg/h

	编号
	名称
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PM10
	SO2
	NOx
	沥青烟
	BaP
	NMHC

	DA-001
	骨料干燥工序
	7
	33
	504
	15
	0.5
	2993
	140
	0.075
	0.056
	0.194
	/
	/
	/

	DA-002
	导热油炉加热工序
	16
	38
	504
	15
	0.5
	2432
	140
	0.048
	0.033
	0.058
	/
	/
	/

	DA-003
	沥青储罐及出料工序
	8
	45
	504
	15
	0.5
	80000
	25
	/
	/
	/
	0.281
	1.760×10-5
	0.009


表2.3-4   各污染源矩形面源参数表

	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	面源有效排放高度/m
	污染物排放速率kg/h

	
	X
	Y
	
	
	
	
	TSP
	BaP
	NMHC

	生产区
	5
	25
	504
	70
	90
	15
	0.584
	2×10-7
	0.0001


非正常工况下排放源参数

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况考虑废气处理装置失效的情况，降氮效率为0，除尘效率降至50%。非正常工况下，项目排放的废气源强见表2.3-5。

表2.3-5    非正常情况下点源参数表

	编号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	污染物排放速率kg/h
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	
	
	
	
	
	
	

	1
	骨料干燥工序废气排口

（DA001）
	除尘效率降至50%，降氮效率降至0
	PM10
	11.250
	1
	1

	
	
	
	NOx
	0.194 
	1
	1

	2
	导热油炉加热工序废气排口

（DA002）
	降氮效率降至0
	NOx
	0.116 
	1
	1


2.3.2评价工作等级判定结果
采用AERSCREEN估算模型计算结果见表2.3-6。

表2.3-6    废气污染物落地浓度估算结果
	类别
	编号
	污染源
	污染物
	环境质量标准/（mg/m3）
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	最大浓度落地点/（m）

	点源
	DA-001
	骨料干燥工序
	颗粒物
	0.45
	2.05E-03
	0.46
	95

	
	
	
	SO2
	0.5
	1.56E-03
	0.31 
	95

	
	
	
	NOX
	0.25
	5.28E-03
	2.64 
	95

	
	DA-002
	导热油炉加热工序
	颗粒物
	0.45
	1.44E-03
	0.32 
	85

	
	
	
	SO2
	0.5
	9.88E-04
	0.20  
	85

	
	
	
	NOX
	0.25
	1.74E-03
	0.87 
	85

	
	DA-003
	沥青储罐及出料工序
	苯并[a]芘
	0.0075
	1.89E-07
	2.52
	101

	
	
	
	非甲烷总烃
	2
	2.24E-05
	0.00 
	101

	面源
	1
	生产区
	颗粒物
	0.9
	5.46E-02
	6.07 
	108

	
	
	
	苯并[a]芘
	0.0075
	1.87E-08
	0.25 
	108

	
	
	
	非甲烷总烃
	2
	9.35E-06
	0.00 
	108


由估算结果可以看出，生产区无组织废气排放的颗粒物占标率最大，最大占标率Pmax为6.07%，同时该项目不满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）  章节5.3.3中规定的评价等级提级要求，因此确定本项目大气评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价可不进行进一步预测与评价。

2.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关规定，考虑本地区主导风向、居民点分布和大气排放源特征，确定大气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

3、大气环境影响预测与评价
3.1预测结果
采用估算模式计算本项目点源和面源对地面影响质量浓度和范围，并计算相应的占标率，预测结果如下：

表2.3-7    有组织污染物估算模式计算结果一览表

	下风向距离/m
	DA001-SO2
	DA001-NOx
	DA001-PM10

	
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%

	10
	7.15E-09
	0.00 
	2.41E-08
	0.00 
	9.39E-09
	0

	25
	1.38E-04
	0.03 
	4.65E-04
	0.23 
	1.81E-04
	0.04

	50
	9.78E-04
	0.20 
	3.30E-03
	1.65 
	1.28E-03
	0.29

	75
	1.50E-03
	0.30 
	5.05E-03
	2.53 
	1.97E-03
	0.44

	95
	1.56E-03
	0.31 
	5.28E-03
	2.64 
	2.05E-03
	0.46

	100
	1.56E-03
	0.31 
	5.26E-03
	2.63 
	2.04E-03
	0.45

	125
	1.46E-03
	0.29 
	4.93E-03
	2.46 
	1.92E-03
	0.43

	150
	1.38E-03
	0.28 
	4.65E-03
	2.33 
	1.81E-03
	0.4

	175
	1.27E-03
	0.25 
	4.30E-03
	2.15 
	1.67E-03
	0.37

	200
	1.34E-03
	0.27 
	4.51E-03
	2.26 
	1.75E-03
	0.39

	225
	1.38E-03
	0.28 
	4.64E-03
	2.32 
	1.81E-03
	0.4

	250
	1.41E-03
	0.28 
	4.77E-03
	2.39 
	1.86E-03
	0.41

	275
	1.42E-03
	0.28 
	4.80E-03
	2.40 
	1.87E-03
	0.42

	300
	1.40E-03
	0.28 
	4.73E-03
	2.36 
	1.84E-03
	0.41

	325
	1.36E-03
	0.27 
	4.59E-03
	2.29 
	1.78E-03
	0.4

	350
	1.35E-03
	0.27 
	4.55E-03
	2.27 
	1.77E-03
	0.39

	375
	1.35E-03
	0.27 
	4.56E-03
	2.28 
	1.77E-03
	0.39

	400
	1.34E-03
	0.27 
	4.53E-03
	2.27 
	1.76E-03
	0.39

	425
	1.32E-03
	0.26 
	4.47E-03
	2.23 
	1.74E-03
	0.39

	450
	1.30E-03
	0.26 
	4.38E-03
	2.19 
	1.70E-03
	0.38

	475
	1.27E-03
	0.25 
	4.27E-03
	2.14 
	1.66E-03
	0.37

	500
	1.23E-03
	0.25 
	4.16E-03
	2.08 
	1.62E-03
	0.36

	525
	1.20E-03
	0.24 
	4.05E-03
	2.02 
	1.57E-03
	0.35

	550
	1.19E-03
	0.24 
	4.03E-03
	2.02 
	1.57E-03
	0.35

	575
	1.19E-03
	0.24 
	4.00E-03
	2.00 
	1.56E-03
	0.35

	600
	1.17E-03
	0.23 
	3.96E-03
	1.98 
	1.54E-03
	0.34

	625
	1.16E-03
	0.23 
	3.91E-03
	1.95 
	1.52E-03
	0.34

	650
	1.14E-03
	0.23 
	3.85E-03
	1.92 
	1.50E-03
	0.33

	675
	1.12E-03
	0.22 
	3.78E-03
	1.89 
	1.47E-03
	0.33

	700
	1.10E-03
	0.22 
	3.72E-03
	1.86 
	1.45E-03
	0.32

	725
	1.08E-03
	0.22 
	3.65E-03
	1.82 
	1.42E-03
	0.32

	750
	1.06E-03
	0.21 
	3.58E-03
	1.79 
	1.39E-03
	0.31

	775
	1.04E-03
	0.21 
	3.51E-03
	1.75 
	1.36E-03
	0.3

	800
	1.02E-03
	0.20 
	3.43E-03
	1.72 
	1.34E-03
	0.3

	825
	1.00E-03
	0.20 
	3.38E-03
	1.69 
	1.31E-03
	0.29

	850
	9.85E-04
	0.20 
	3.32E-03
	1.66 
	1.29E-03
	0.29

	875
	9.69E-04
	0.19 
	3.27E-03
	1.63 
	1.27E-03
	0.28

	900
	9.52E-04
	0.19 
	3.21E-03
	1.61 
	1.25E-03
	0.28

	925
	9.36E-04
	0.19 
	3.16E-03
	1.58 
	1.23E-03
	0.27

	950
	9.19E-04
	0.18 
	3.10E-03
	1.55 
	1.21E-03
	0.27

	975
	9.02E-04
	0.18 
	3.05E-03
	1.52 
	1.18E-03
	0.26

	1000
	8.88E-04
	0.18 
	3.00E-03
	1.50 
	1.17E-03
	0.26

	1025
	8.82E-04
	0.18 
	2.98E-03
	1.49 
	1.16E-03
	0.26

	1050
	8.74E-04
	0.17 
	2.95E-03
	1.48 
	1.15E-03
	0.26

	1075
	8.67E-04
	0.17 
	2.93E-03
	1.46 
	1.14E-03
	0.25

	1100
	8.59E-04
	0.17 
	2.90E-03
	1.45 
	1.13E-03
	0.25

	1125
	8.51E-04
	0.17 
	2.87E-03
	1.44 
	1.12E-03
	0.25

	1150
	8.42E-04
	0.17 
	2.84E-03
	1.42 
	1.10E-03
	0.25

	1175
	8.33E-04
	0.17 
	2.81E-03
	1.41 
	1.09E-03
	0.24

	1200
	8.24E-04
	0.16 
	2.78E-03
	1.39 
	1.08E-03
	0.24

	1225
	8.15E-04
	0.16 
	2.75E-03
	1.37 
	1.07E-03
	0.24

	1250
	8.06E-04
	0.16 
	2.72E-03
	1.36 
	1.06E-03
	0.23

	1275
	7.96E-04
	0.16 
	2.69E-03
	1.34 
	1.04E-03
	0.23

	1300
	7.87E-04
	0.16 
	2.66E-03
	1.33 
	1.03E-03
	0.23

	1325
	7.77E-04
	0.16 
	2.62E-03
	1.31 
	1.02E-03
	0.23

	1350
	7.68E-04
	0.15 
	2.59E-03
	1.30 
	1.01E-03
	0.22

	1375
	7.59E-04
	0.15 
	2.56E-03
	1.28 
	9.96E-04
	0.22

	1400
	7.49E-04
	0.15 
	2.53E-03
	1.26 
	9.83E-04
	0.22

	1425
	7.40E-04
	0.15 
	2.50E-03
	1.25 
	9.71E-04
	0.22

	1450
	7.31E-04
	0.15 
	2.47E-03
	1.23 
	9.59E-04
	0.21

	1475
	7.22E-04
	0.14 
	2.44E-03
	1.22 
	9.47E-04
	0.21

	1500
	7.12E-04
	0.14 
	2.40E-03
	1.20 
	9.35E-04
	0.21

	1525
	7.03E-04
	0.14 
	2.37E-03
	1.19 
	9.23E-04
	0.21

	1550
	6.95E-04
	0.14 
	2.34E-03
	1.17 
	9.12E-04
	0.2

	1575
	6.86E-04
	0.14 
	2.31E-03
	1.16 
	9.00E-04
	0.2

	1600
	6.77E-04
	0.14 
	2.29E-03
	1.14 
	8.89E-04
	0.2

	1625
	6.69E-04
	0.13 
	2.26E-03
	1.13 
	8.78E-04
	0.2

	1650
	6.60E-04
	0.13 
	2.23E-03
	1.11 
	8.66E-04
	0.19

	1675
	6.52E-04
	0.13 
	2.20E-03
	1.10 
	8.56E-04
	0.19

	1700
	6.44E-04
	0.13 
	2.17E-03
	1.09 
	8.45E-04
	0.19

	1725
	6.36E-04
	0.13 
	2.15E-03
	1.07 
	8.34E-04
	0.19

	1750
	6.28E-04
	0.13 
	2.12E-03
	1.06 
	8.24E-04
	0.18

	1775
	6.23E-04
	0.12 
	2.10E-03
	1.05 
	8.18E-04
	0.18

	1800
	6.20E-04
	0.12 
	2.09E-03
	1.05 
	8.13E-04
	0.18

	1825
	6.16E-04
	0.12 
	2.08E-03
	1.04 
	8.08E-04
	0.18

	1850
	6.12E-04
	0.12 
	2.07E-03
	1.03 
	8.03E-04
	0.18

	1875
	6.08E-04
	0.12 
	2.05E-03
	1.03 
	7.98E-04
	0.18

	1900
	6.04E-04
	0.12 
	2.04E-03
	1.02 
	7.93E-04
	0.18

	1925
	6.00E-04
	0.12 
	2.03E-03
	1.01 
	7.88E-04
	0.18

	1950
	5.96E-04
	0.12 
	2.01E-03
	1.01 
	7.83E-04
	0.17

	1975
	5.92E-04
	0.12 
	2.00E-03
	1.00 
	7.77E-04
	0.17

	2000
	5.88E-04
	0.12 
	1.99E-03
	0.99 
	7.72E-04
	0.17

	2025
	5.84E-04
	0.12 
	1.97E-03
	0.99 
	7.67E-04
	0.17

	2050
	5.80E-04
	0.12 
	1.96E-03
	0.98 
	7.62E-04
	0.17

	2075
	5.76E-04
	0.12 
	1.94E-03
	0.97 
	7.56E-04
	0.17

	2100
	5.72E-04
	0.11 
	1.93E-03
	0.97 
	7.51E-04
	0.17

	2125
	5.68E-04
	0.11 
	1.92E-03
	0.96 
	7.46E-04
	0.17

	2150
	5.64E-04
	0.11 
	1.90E-03
	0.95 
	7.40E-04
	0.16

	2175
	5.60E-04
	0.11 
	1.89E-03
	0.94 
	7.35E-04
	0.16

	2200
	5.56E-04
	0.11 
	1.88E-03
	0.94 
	7.30E-04
	0.16

	2225
	5.52E-04
	0.11 
	1.86E-03
	0.93 
	7.24E-04
	0.16

	2250
	5.48E-04
	0.11 
	1.85E-03
	0.92 
	7.19E-04
	0.16

	2275
	5.44E-04
	0.11 
	1.83E-03
	0.92 
	7.14E-04
	0.16

	2300
	5.40E-04
	0.11 
	1.82E-03
	0.91 
	7.08E-04
	0.16

	2325
	5.36E-04
	0.11 
	1.81E-03
	0.90 
	7.03E-04
	0.16

	2350
	5.32E-04
	0.11 
	1.79E-03
	0.90 
	6.98E-04
	0.16

	2375
	5.28E-04
	0.11 
	1.78E-03
	0.89 
	6.93E-04
	0.15

	2400
	5.24E-04
	0.10 
	1.77E-03
	0.88 
	6.88E-04
	0.15

	2425
	5.20E-04
	0.10 
	1.75E-03
	0.88 
	6.82E-04
	0.15

	2450
	5.16E-04
	0.10 
	1.74E-03
	0.87 
	6.77E-04
	0.15

	2475
	5.12E-04
	0.10 
	1.73E-03
	0.86 
	6.72E-04
	0.15

	2500
	5.08E-04
	0.10 
	1.72E-03
	0.86 
	6.67E-04
	0.15

	油坊庄村（300m）
	1.40E-03
	0.28 
	4.73E-03
	2.36 
	1.84E-03
	0.41

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	1.56E-03
	0.31 
	5.28E-03
	2.64 
	2.05E-03
	0.46

	D10%最远距离/m
	95
	95
	95


表2.3-8    有组织污染物估算模式计算结果一览表

	下风向距离/m
	DA002-SO2
	DA002-NOX
	DA002-PM10

	
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%

	10
	4.12E-09
	0.00 
	7.24E-09
	0.00 
	5.99E-09
	0.00 

	25
	8.40E-05
	0.02 
	1.48E-04
	0.07 
	1.22E-04
	0.03 

	50
	6.61E-04
	0.13 
	1.16E-03
	0.58 
	9.61E-04
	0.21 

	75
	9.67E-04
	0.19 
	1.70E-03
	0.85 
	1.41E-03
	0.31 

	85
	9.88E-04
	0.20 
	1.74E-03
	0.87 
	1.44E-03
	0.32 

	100
	9.73E-04
	0.19 
	1.71E-03
	0.85 
	1.41E-03
	0.31 

	125
	9.16E-04
	0.18 
	1.61E-03
	0.80 
	1.33E-03
	0.30 

	150
	8.63E-04
	0.17 
	1.52E-03
	0.76 
	1.26E-03
	0.28 

	175
	8.34E-04
	0.17 
	1.47E-03
	0.73 
	1.21E-03
	0.27 

	200
	8.88E-04
	0.18 
	1.56E-03
	0.78 
	1.29E-03
	0.29 

	225
	8.98E-04
	0.18 
	1.58E-03
	0.79 
	1.31E-03
	0.29 

	250
	9.15E-04
	0.18 
	1.61E-03
	0.80 
	1.33E-03
	0.30 

	275
	9.05E-04
	0.18 
	1.59E-03
	0.80 
	1.32E-03
	0.29 

	300
	8.80E-04
	0.18 
	1.55E-03
	0.77 
	1.28E-03
	0.28 

	325
	8.95E-04
	0.18 
	1.57E-03
	0.79 
	1.30E-03
	0.29 

	350
	8.95E-04
	0.18 
	1.57E-03
	0.79 
	1.30E-03
	0.29 

	375
	8.85E-04
	0.18 
	1.55E-03
	0.78 
	1.29E-03
	0.29 

	400
	8.68E-04
	0.17 
	1.52E-03
	0.76 
	1.26E-03
	0.28 

	425
	8.46E-04
	0.17 
	1.49E-03
	0.74 
	1.23E-03
	0.27 

	450
	8.22E-04
	0.16 
	1.44E-03
	0.72 
	1.20E-03
	0.27 

	475
	8.00E-04
	0.16 
	1.41E-03
	0.70 
	1.16E-03
	0.26 

	500
	7.96E-04
	0.16 
	1.40E-03
	0.70 
	1.16E-03
	0.26 

	525
	7.89E-04
	0.16 
	1.39E-03
	0.69 
	1.15E-03
	0.26 

	550
	7.79E-04
	0.16 
	1.37E-03
	0.68 
	1.13E-03
	0.25 

	575
	7.67E-04
	0.15 
	1.35E-03
	0.67 
	1.12E-03
	0.25 

	600
	7.54E-04
	0.15 
	1.32E-03
	0.66 
	1.10E-03
	0.24 

	625
	7.39E-04
	0.15 
	1.30E-03
	0.65 
	1.08E-03
	0.24 

	650
	7.24E-04
	0.14 
	1.27E-03
	0.64 
	1.05E-03
	0.23 

	675
	7.09E-04
	0.14 
	1.25E-03
	0.62 
	1.03E-03
	0.23 

	700
	6.93E-04
	0.14 
	1.22E-03
	0.61 
	1.01E-03
	0.22 

	725
	6.77E-04
	0.14 
	1.19E-03
	0.59 
	9.84E-04
	0.22 

	750
	6.61E-04
	0.13 
	1.16E-03
	0.58 
	9.61E-04
	0.21 

	775
	6.45E-04
	0.13 
	1.13E-03
	0.57 
	9.38E-04
	0.21 

	800
	6.33E-04
	0.13 
	1.11E-03
	0.56 
	9.20E-04
	0.20 

	825
	6.21E-04
	0.12 
	1.09E-03
	0.55 
	9.03E-04
	0.20 

	850
	6.09E-04
	0.12 
	1.07E-03
	0.54 
	8.86E-04
	0.20 

	875
	5.97E-04
	0.12 
	1.05E-03
	0.52 
	8.69E-04
	0.19 

	900
	5.87E-04
	0.12 
	1.03E-03
	0.52 
	8.54E-04
	0.19 

	925
	5.83E-04
	0.12 
	1.02E-03
	0.51 
	8.47E-04
	0.19 

	950
	5.78E-04
	0.12 
	1.02E-03
	0.51 
	8.40E-04
	0.19 

	975
	5.72E-04
	0.11 
	1.01E-03
	0.50 
	8.32E-04
	0.18 

	1000
	5.66E-04
	0.11 
	9.96E-04
	0.50 
	8.24E-04
	0.18 

	1025
	5.60E-04
	0.11 
	9.85E-04
	0.49 
	8.15E-04
	0.18 

	1050
	5.54E-04
	0.11 
	9.74E-04
	0.49 
	8.06E-04
	0.18 

	1075
	5.48E-04
	0.11 
	9.63E-04
	0.48 
	7.97E-04
	0.18 

	1100
	5.41E-04
	0.11 
	9.51E-04
	0.48 
	7.87E-04
	0.17 

	1125
	5.34E-04
	0.11 
	9.39E-04
	0.47 
	7.77E-04
	0.17 

	1150
	5.28E-04
	0.11 
	9.27E-04
	0.46 
	7.67E-04
	0.17 

	1175
	5.21E-04
	0.10 
	9.15E-04
	0.46 
	7.57E-04
	0.17 

	1200
	5.14E-04
	0.10 
	9.03E-04
	0.45 
	7.48E-04
	0.17 

	1225
	5.07E-04
	0.10 
	8.91E-04
	0.45 
	7.38E-04
	0.16 

	1250
	5.00E-04
	0.10 
	8.79E-04
	0.44 
	7.28E-04
	0.16 

	1275
	4.93E-04
	0.10 
	8.67E-04
	0.43 
	7.18E-04
	0.16 

	1300
	4.87E-04
	0.10 
	8.55E-04
	0.43 
	7.08E-04
	0.16 

	1325
	4.80E-04
	0.10 
	8.44E-04
	0.42 
	6.98E-04
	0.16 

	1350
	4.73E-04
	0.09 
	8.32E-04
	0.42 
	6.88E-04
	0.15 

	1375
	4.67E-04
	0.09 
	8.20E-04
	0.41 
	6.79E-04
	0.15 

	1400
	4.60E-04
	0.09 
	8.09E-04
	0.40 
	6.69E-04
	0.15 

	1425
	4.54E-04
	0.09 
	7.98E-04
	0.40 
	6.60E-04
	0.15 

	1450
	4.47E-04
	0.09 
	7.86E-04
	0.39 
	6.51E-04
	0.14 

	1475
	4.41E-04
	0.09 
	7.76E-04
	0.39 
	6.42E-04
	0.14 

	1500
	4.35E-04
	0.09 
	7.65E-04
	0.38 
	6.33E-04
	0.14 

	1525
	4.29E-04
	0.09 
	7.54E-04
	0.38 
	6.24E-04
	0.14 

	1550
	4.23E-04
	0.08 
	7.44E-04
	0.37 
	6.15E-04
	0.14 

	1575
	4.17E-04
	0.08 
	7.33E-04
	0.37 
	6.07E-04
	0.13 

	1600
	4.12E-04
	0.08 
	7.24E-04
	0.36 
	5.99E-04
	0.13 

	1625
	4.08E-04
	0.08 
	7.17E-04
	0.36 
	5.94E-04
	0.13 

	1650
	4.05E-04
	0.08 
	7.12E-04
	0.36 
	5.90E-04
	0.13 

	1675
	4.03E-04
	0.08 
	7.08E-04
	0.35 
	5.86E-04
	0.13 

	1700
	4.00E-04
	0.08 
	7.03E-04
	0.35 
	5.81E-04
	0.13 

	1725
	3.97E-04
	0.08 
	6.98E-04
	0.35 
	5.77E-04
	0.13 

	1750
	3.94E-04
	0.08 
	6.92E-04
	0.35 
	5.73E-04
	0.13 

	1775
	3.91E-04
	0.08 
	6.87E-04
	0.34 
	5.69E-04
	0.13 

	1800
	3.88E-04
	0.08 
	6.82E-04
	0.34 
	5.65E-04
	0.13 

	1825
	3.85E-04
	0.08 
	6.77E-04
	0.34 
	5.60E-04
	0.12 

	1850
	3.82E-04
	0.08 
	6.72E-04
	0.34 
	5.56E-04
	0.12 

	1875
	3.79E-04
	0.08 
	6.67E-04
	0.33 
	5.52E-04
	0.12 

	1900
	3.76E-04
	0.08 
	6.61E-04
	0.33 
	5.47E-04
	0.12 

	1925
	3.73E-04
	0.07 
	6.56E-04
	0.33 
	5.43E-04
	0.12 

	1950
	3.70E-04
	0.07 
	6.51E-04
	0.33 
	5.39E-04
	0.12 

	1975
	3.67E-04
	0.07 
	6.46E-04
	0.32 
	5.34E-04
	0.12 

	2000
	3.64E-04
	0.07 
	6.41E-04
	0.32 
	5.30E-04
	0.12 

	2025
	3.62E-04
	0.07 
	6.35E-04
	0.32 
	5.26E-04
	0.12 

	2050
	3.59E-04
	0.07 
	6.30E-04
	0.32 
	5.22E-04
	0.12 

	2075
	3.56E-04
	0.07 
	6.25E-04
	0.31 
	5.17E-04
	0.11 

	2100
	3.53E-04
	0.07 
	6.20E-04
	0.31 
	5.13E-04
	0.11 

	2125
	3.50E-04
	0.07 
	6.15E-04
	0.31 
	5.09E-04
	0.11 

	2150
	3.47E-04
	0.07 
	6.10E-04
	0.30 
	5.05E-04
	0.11 

	2175
	3.44E-04
	0.07 
	6.05E-04
	0.30 
	5.00E-04
	0.11 

	2200
	3.41E-04
	0.07 
	6.00E-04
	0.30 
	4.96E-04
	0.11 

	2225
	3.38E-04
	0.07 
	5.95E-04
	0.30 
	4.92E-04
	0.11 

	2250
	3.36E-04
	0.07 
	5.90E-04
	0.29 
	4.88E-04
	0.11 

	2275
	3.33E-04
	0.07 
	5.85E-04
	0.29 
	4.84E-04
	0.11 

	2300
	3.30E-04
	0.07 
	5.80E-04
	0.29 
	4.80E-04
	0.11 

	2325
	3.27E-04
	0.07 
	5.75E-04
	0.29 
	4.76E-04
	0.11 

	2350
	3.25E-04
	0.06 
	5.70E-04
	0.29 
	4.72E-04
	0.10 

	2375
	3.22E-04
	0.06 
	5.66E-04
	0.28 
	4.68E-04
	0.10 

	2400
	3.19E-04
	0.06 
	5.61E-04
	0.28 
	4.64E-04
	0.10 

	2425
	3.17E-04
	0.06 
	5.56E-04
	0.28 
	4.60E-04
	0.10 

	2450
	3.14E-04
	0.06 
	5.52E-04
	0.28 
	4.57E-04
	0.10 

	2475
	3.11E-04
	0.06 
	5.47E-04
	0.27 
	4.53E-04
	0.10 

	2500
	3.09E-04
	0.06 
	5.43E-04
	0.27 
	4.49E-04
	0.10 

	油坊庄村（300m）
	8.80E-04
	0.18 
	1.55E-03
	0.77 
	1.28E-03
	0.28 

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	9.88E-04
	0.20 
	1.74E-03
	0.87 
	1.44E-03
	0.32 

	D10%最远距离/m
	85
	85
	85


表2.3-9    有组织污染物估算模式计算结果一览表

	下风向距离/m
	DA003-非甲烷总烃
	DA003-苯并[a]芘

	
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%

	10
	1.88E-09
	0.00 
	1.59E-11
	0

	25
	5.52E-07
	0.00 
	4.66E-09
	0.06

	50
	1.05E-05
	0.00 
	8.89E-08
	1.19

	75
	1.99E-05
	0.00 
	1.68E-07
	2.24

	100
	2.24E-05
	0.00 
	1.89E-07
	2.52

	101
	2.24E-05
	0.00 
	1.89E-07
	2.52

	125
	2.12E-05
	0.00 
	1.79E-07
	2.39

	150
	1.89E-05
	0.00 
	1.60E-07
	2.13

	175
	1.65E-05
	0.00 
	1.39E-07
	1.86

	200
	1.61E-05
	0.00 
	1.36E-07
	1.81

	225
	1.54E-05
	0.00 
	1.30E-07
	1.73

	250
	1.53E-05
	0.00 
	1.29E-07
	1.72

	275
	1.49E-05
	0.00 
	1.26E-07
	1.67

	300
	1.43E-05
	0.00 
	1.21E-07
	1.61

	325
	1.36E-05
	0.00 
	1.15E-07
	1.54

	350
	1.29E-05
	0.00 
	1.09E-07
	1.46

	375
	1.23E-05
	0.00 
	1.04E-07
	1.38

	400
	1.16E-05
	0.00 
	9.81E-08
	1.31

	425
	1.10E-05
	0.00 
	9.28E-08
	1.24

	450
	1.04E-05
	0.00 
	8.79E-08
	1.17

	475
	1.02E-05
	0.00 
	8.61E-08
	1.15

	500
	1.01E-05
	0.00 
	8.50E-08
	1.13

	525
	9.90E-06
	0.00 
	8.36E-08
	1.11

	550
	9.71E-06
	0.00 
	8.20E-08
	1.09

	575
	9.51E-06
	0.00 
	8.03E-08
	1.07

	600
	9.30E-06
	0.00 
	7.85E-08
	1.05

	625
	9.08E-06
	0.00 
	7.67E-08
	1.02

	650
	8.87E-06
	0.00 
	7.49E-08
	1

	675
	8.64E-06
	0.00 
	7.30E-08
	0.97

	700
	8.43E-06
	0.00 
	7.12E-08
	0.95

	725
	8.22E-06
	0.00 
	6.94E-08
	0.93

	750
	8.01E-06
	0.00 
	6.76E-08
	0.9

	775
	7.80E-06
	0.00 
	6.59E-08
	0.88

	800
	7.60E-06
	0.00 
	6.42E-08
	0.86

	825
	7.40E-06
	0.00 
	6.25E-08
	0.83

	850
	7.21E-06
	0.00 
	6.09E-08
	0.81

	875
	7.03E-06
	0.00 
	5.94E-08
	0.79

	900
	6.86E-06
	0.00 
	5.79E-08
	0.77

	925
	6.69E-06
	0.00 
	5.65E-08
	0.75

	950
	6.53E-06
	0.00 
	5.51E-08
	0.73

	975
	6.36E-06
	0.00 
	5.37E-08
	0.72

	1000
	6.21E-06
	0.00 
	5.24E-08
	0.7

	1025
	6.15E-06
	0.00 
	5.19E-08
	0.69

	1050
	6.12E-06
	0.00 
	5.17E-08
	0.69

	1075
	6.10E-06
	0.00 
	5.15E-08
	0.69

	1100
	6.08E-06
	0.00 
	5.13E-08
	0.68

	1125
	6.04E-06
	0.00 
	5.10E-08
	0.68

	1150
	6.00E-06
	0.00 
	5.07E-08
	0.68

	1175
	5.97E-06
	0.00 
	5.04E-08
	0.67

	1200
	5.92E-06
	0.00 
	5.00E-08
	0.67

	1225
	5.87E-06
	0.00 
	4.96E-08
	0.66

	1250
	5.84E-06
	0.00 
	4.93E-08
	0.66

	1275
	5.79E-06
	0.00 
	4.89E-08
	0.65

	1300
	5.74E-06
	0.00 
	4.85E-08
	0.65

	1325
	5.70E-06
	0.00 
	4.81E-08
	0.64

	1350
	5.64E-06
	0.00 
	4.76E-08
	0.64

	1375
	5.59E-06
	0.00 
	4.72E-08
	0.63

	1400
	5.54E-06
	0.00 
	4.68E-08
	0.62

	1425
	5.48E-06
	0.00 
	4.63E-08
	0.62

	1450
	5.44E-06
	0.00 
	4.59E-08
	0.61

	1475
	5.39E-06
	0.00 
	4.55E-08
	0.61

	1500
	5.33E-06
	0.00 
	4.50E-08
	0.6

	1525
	5.28E-06
	0.00 
	4.46E-08
	0.59

	1550
	5.22E-06
	0.00 
	4.41E-08
	0.59

	1575
	5.18E-06
	0.00 
	4.37E-08
	0.58

	1600
	5.12E-06
	0.00 
	4.32E-08
	0.58

	1625
	5.07E-06
	0.00 
	4.28E-08
	0.57

	1650
	5.02E-06
	0.00 
	4.24E-08
	0.56

	1675
	4.96E-06
	0.00 
	4.19E-08
	0.56

	1700
	4.91E-06
	0.00 
	4.15E-08
	0.55

	1725
	4.87E-06
	0.00 
	4.11E-08
	0.55

	1750
	4.81E-06
	0.00 
	4.06E-08
	0.54

	1775
	4.76E-06
	0.00 
	4.02E-08
	0.54

	1800
	4.71E-06
	0.00 
	3.98E-08
	0.53

	1825
	4.67E-06
	0.00 
	3.94E-08
	0.53

	1850
	4.62E-06
	0.00 
	3.90E-08
	0.52

	1875
	4.57E-06
	0.00 
	3.86E-08
	0.51

	1900
	4.52E-06
	0.00 
	3.82E-08
	0.51

	1925
	4.48E-06
	0.00 
	3.78E-08
	0.5

	1950
	4.43E-06
	0.00 
	3.74E-08
	0.5

	1975
	4.38E-06
	0.00 
	3.70E-08
	0.49

	2000
	4.33E-06
	0.00 
	3.66E-08
	0.49

	2025
	4.29E-06
	0.00 
	3.62E-08
	0.48

	2050
	4.25E-06
	0.00 
	3.59E-08
	0.48

	2075
	4.20E-06
	0.00 
	3.55E-08
	0.47

	2100
	4.16E-06
	0.00 
	3.51E-08
	0.47

	2125
	4.12E-06
	0.00 
	3.48E-08
	0.46

	2150
	4.07E-06
	0.00 
	3.44E-08
	0.46

	2175
	4.04E-06
	0.00 
	3.41E-08
	0.45

	2200
	3.99E-06
	0.00 
	3.37E-08
	0.45

	2225
	3.96E-06
	0.00 
	3.34E-08
	0.45

	2250
	3.92E-06
	0.00 
	3.31E-08
	0.44

	2275
	3.87E-06
	0.00 
	3.27E-08
	0.44

	2300
	3.84E-06
	0.00 
	3.24E-08
	0.43

	2325
	3.80E-06
	0.00 
	3.21E-08
	0.43

	2350
	3.77E-06
	0.00 
	3.18E-08
	0.42

	2375
	3.73E-06
	0.00 
	3.15E-08
	0.42

	2400
	3.69E-06
	0.00 
	3.12E-08
	0.42

	2425
	3.66E-06
	0.00 
	3.09E-08
	0.41

	2450
	3.62E-06
	0.00 
	3.06E-08
	0.41

	2475
	3.59E-06
	0.00 
	3.03E-08
	0.4

	2500
	3.55E-06
	0.00 
	3.00E-08
	0.4

	油坊庄村（300m）
	1.43E-05
	0.00 
	1.21E-07
	1.61

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	2.24E-05
	0.00 
	1.89E-07
	2.52

	D10%最远距离/m
	101
	101


表2.3-10    无组织污染物估算模式计算结果一览表

	下风向距离/m
	TSP
	非甲烷总烃
	苯并[a]芘

	
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%
	预测质量浓度/（mg/m3）
	占标率/%

	10
	2.47E-02
	2.74 
	4.23E-06
	0.00 
	8.45E-09
	0.11 

	25
	3.35E-02
	3.72 
	5.74E-06
	0.00 
	1.15E-08
	0.15 

	50
	4.54E-02
	5.04 
	7.77E-06
	0.00 
	1.55E-08
	0.21 

	75
	5.09E-02
	5.66 
	8.72E-06
	0.00 
	1.74E-08
	0.23 

	100
	5.44E-02
	6.04 
	9.31E-06
	0.00 
	1.86E-08
	0.25 

	108
	5.46E-02
	6.07 
	9.35E-06
	0.00 
	1.87E-08
	0.25 

	125
	5.36E-02
	5.95 
	9.17E-06
	0.00 
	1.83E-08
	0.24 

	150
	5.07E-02
	5.63 
	8.68E-06
	0.00 
	1.74E-08
	0.23 

	175
	4.92E-02
	5.46 
	8.42E-06
	0.00 
	1.68E-08
	0.22 

	200
	4.82E-02
	5.35 
	8.25E-06
	0.00 
	1.65E-08
	0.22 

	225
	4.62E-02
	5.13 
	7.90E-06
	0.00 
	1.58E-08
	0.21 

	250
	4.35E-02
	4.84 
	7.46E-06
	0.00 
	1.49E-08
	0.20 

	275
	4.07E-02
	4.52 
	6.97E-06
	0.00 
	1.39E-08
	0.19 

	300
	3.79E-02
	4.22 
	6.50E-06
	0.00 
	1.30E-08
	0.17 

	325
	3.58E-02
	3.98 
	6.13E-06
	0.00 
	1.23E-08
	0.16 

	350
	3.43E-02
	3.81 
	5.87E-06
	0.00 
	1.17E-08
	0.16 

	375
	3.27E-02
	3.64 
	5.60E-06
	0.00 
	1.12E-08
	0.15 

	400
	3.24E-02
	3.60 
	5.55E-06
	0.00 
	1.11E-08
	0.15 

	425
	3.13E-02
	3.47 
	5.35E-06
	0.00 
	1.07E-08
	0.14 

	450
	3.05E-02
	3.39 
	5.23E-06
	0.00 
	1.05E-08
	0.14 

	475
	2.98E-02
	3.31 
	5.10E-06
	0.00 
	1.02E-08
	0.14 

	500
	2.90E-02
	3.22 
	4.97E-06
	0.00 
	9.94E-09
	0.13 

	525
	2.83E-02
	3.14 
	4.84E-06
	0.00 
	9.68E-09
	0.13 

	550
	2.75E-02
	3.06 
	4.71E-06
	0.00 
	9.43E-09
	0.13 

	575
	2.68E-02
	2.98 
	4.59E-06
	0.00 
	9.17E-09
	0.12 

	600
	2.61E-02
	2.90 
	4.46E-06
	0.00 
	8.93E-09
	0.12 

	625
	2.54E-02
	2.83 
	4.36E-06
	0.00 
	8.71E-09
	0.12 

	650
	2.48E-02
	2.76 
	4.25E-06
	0.00 
	8.50E-09
	0.11 

	675
	2.42E-02
	2.69 
	4.15E-06
	0.00 
	8.30E-09
	0.11 

	700
	2.36E-02
	2.63 
	4.05E-06
	0.00 
	8.10E-09
	0.11 

	725
	2.31E-02
	2.56 
	3.95E-06
	0.00 
	7.90E-09
	0.11 

	750
	2.25E-02
	2.50 
	3.86E-06
	0.00 
	7.71E-09
	0.10 

	775
	2.20E-02
	2.45 
	3.77E-06
	0.00 
	7.55E-09
	0.10 

	800
	2.18E-02
	2.42 
	3.73E-06
	0.00 
	7.46E-09
	0.10 

	825
	2.15E-02
	2.39 
	3.69E-06
	0.00 
	7.37E-09
	0.10 

	850
	2.13E-02
	2.36 
	3.64E-06
	0.00 
	7.29E-09
	0.10 

	875
	2.10E-02
	2.34 
	3.60E-06
	0.00 
	7.20E-09
	0.10 

	900
	2.08E-02
	2.31 
	3.56E-06
	0.00 
	7.12E-09
	0.09 

	925
	2.05E-02
	2.28 
	3.52E-06
	0.00 
	7.03E-09
	0.09 

	950
	2.03E-02
	2.26 
	3.48E-06
	0.00 
	6.95E-09
	0.09 

	975
	2.01E-02
	2.23 
	3.43E-06
	0.00 
	6.87E-09
	0.09 

	1000
	1.98E-02
	2.20 
	3.39E-06
	0.00 
	6.79E-09
	0.09 

	1025
	1.96E-02
	2.17 
	3.35E-06
	0.00 
	6.70E-09
	0.09 

	1050
	1.93E-02
	2.15 
	3.31E-06
	0.00 
	6.62E-09
	0.09 

	1075
	1.91E-02
	2.12 
	3.27E-06
	0.00 
	6.54E-09
	0.09 

	1100
	1.89E-02
	2.10 
	3.23E-06
	0.00 
	6.46E-09
	0.09 

	1125
	1.86E-02
	2.07 
	3.19E-06
	0.00 
	6.38E-09
	0.09 

	1150
	1.84E-02
	2.05 
	3.15E-06
	0.00 
	6.30E-09
	0.08 

	1175
	1.82E-02
	2.02 
	3.11E-06
	0.00 
	6.23E-09
	0.08 

	1200
	1.80E-02
	2.00 
	3.08E-06
	0.00 
	6.15E-09
	0.08 

	1225
	1.83E-02
	2.03 
	3.13E-06
	0.00 
	6.27E-09
	0.08 

	1250
	1.81E-02
	2.01 
	3.09E-06
	0.00 
	6.19E-09
	0.08 

	1275
	1.78E-02
	1.98 
	3.05E-06
	0.00 
	6.11E-09
	0.08 

	1300
	1.76E-02
	1.96 
	3.01E-06
	0.00 
	6.03E-09
	0.08 

	1325
	1.74E-02
	1.93 
	2.98E-06
	0.00 
	5.95E-09
	0.08 

	1350
	1.72E-02
	1.91 
	2.94E-06
	0.00 
	5.88E-09
	0.08 

	1375
	1.69E-02
	1.88 
	2.90E-06
	0.00 
	5.80E-09
	0.08 

	1400
	1.67E-02
	1.86 
	2.86E-06
	0.00 
	5.73E-09
	0.08 

	1425
	1.65E-02
	1.84 
	2.83E-06
	0.00 
	5.66E-09
	0.08 

	1450
	1.63E-02
	1.81 
	2.79E-06
	0.00 
	5.59E-09
	0.07 

	1475
	1.61E-02
	1.79 
	2.76E-06
	0.00 
	5.52E-09
	0.07 

	1500
	1.59E-02
	1.77 
	2.73E-06
	0.00 
	5.45E-09
	0.07 

	1525
	1.57E-02
	1.75 
	2.69E-06
	0.00 
	5.39E-09
	0.07 

	1550
	1.56E-02
	1.73 
	2.66E-06
	0.00 
	5.33E-09
	0.07 

	1575
	1.54E-02
	1.71 
	2.63E-06
	0.00 
	5.27E-09
	0.07 

	1600
	1.52E-02
	1.69 
	2.61E-06
	0.00 
	5.21E-09
	0.07 

	1625
	1.51E-02
	1.67 
	2.58E-06
	0.00 
	5.15E-09
	0.07 

	1650
	1.49E-02
	1.65 
	2.55E-06
	0.00 
	5.10E-09
	0.07 

	1675
	1.47E-02
	1.64 
	2.52E-06
	0.00 
	5.04E-09
	0.07 

	1700
	1.46E-02
	1.62 
	2.50E-06
	0.00 
	4.99E-09
	0.07 

	1725
	1.44E-02
	1.60 
	2.47E-06
	0.00 
	4.94E-09
	0.07 

	1750
	1.43E-02
	1.59 
	2.44E-06
	0.00 
	4.89E-09
	0.07 

	1775
	1.41E-02
	1.57 
	2.42E-06
	0.00 
	4.83E-09
	0.06 

	1800
	1.40E-02
	1.55 
	2.39E-06
	0.00 
	4.78E-09
	0.06 

	1825
	1.38E-02
	1.54 
	2.37E-06
	0.00 
	4.73E-09
	0.06 

	1850
	1.37E-02
	1.52 
	2.34E-06
	0.00 
	4.69E-09
	0.06 

	1875
	1.35E-02
	1.50 
	2.32E-06
	0.00 
	4.64E-09
	0.06 

	1900
	1.34E-02
	1.49 
	2.30E-06
	0.00 
	4.59E-09
	0.06 

	1925
	1.33E-02
	1.47 
	2.27E-06
	0.00 
	4.54E-09
	0.06 

	1950
	1.31E-02
	1.46 
	2.25E-06
	0.00 
	4.50E-09
	0.06 

	1975
	1.30E-02
	1.44 
	2.23E-06
	0.00 
	4.45E-09
	0.06 

	2000
	1.29E-02
	1.43 
	2.20E-06
	0.00 
	4.41E-09
	0.06 

	2025
	1.27E-02
	1.42 
	2.18E-06
	0.00 
	4.36E-09
	0.06 

	2050
	1.27E-02
	1.41 
	2.17E-06
	0.00 
	4.34E-09
	0.06 

	2075
	1.26E-02
	1.40 
	2.15E-06
	0.00 
	4.31E-09
	0.06 

	2100
	1.25E-02
	1.39 
	2.14E-06
	0.00 
	4.28E-09
	0.06 

	2125
	1.24E-02
	1.38 
	2.13E-06
	0.00 
	4.25E-09
	0.06 

	2150
	1.23E-02
	1.37 
	2.11E-06
	0.00 
	4.23E-09
	0.06 

	2175
	1.23E-02
	1.36 
	2.10E-06
	0.00 
	4.20E-09
	0.06 

	2200
	1.22E-02
	1.35 
	2.09E-06
	0.00 
	4.17E-09
	0.06 

	2225
	1.21E-02
	1.35 
	2.07E-06
	0.00 
	4.15E-09
	0.06 

	2250
	1.20E-02
	1.34 
	2.06E-06
	0.00 
	4.12E-09
	0.05 

	2275
	1.20E-02
	1.33 
	2.05E-06
	0.00 
	4.09E-09
	0.05 

	2300
	1.19E-02
	1.32 
	2.03E-06
	0.00 
	4.07E-09
	0.05 

	2325
	1.18E-02
	1.31 
	2.02E-06
	0.00 
	4.04E-09
	0.05 

	2350
	1.17E-02
	1.30 
	2.01E-06
	0.00 
	4.02E-09
	0.05 

	2375
	1.17E-02
	1.29 
	2.00E-06
	0.00 
	3.99E-09
	0.05 

	2400
	1.16E-02
	1.29 
	1.98E-06
	0.00 
	3.97E-09
	0.05 

	2425
	1.15E-02
	1.28 
	1.97E-06
	0.00 
	3.94E-09
	0.05 

	2450
	1.14E-02
	1.27 
	1.96E-06
	0.00 
	3.92E-09
	0.05 

	2475
	1.14E-02
	1.26 
	1.95E-06
	0.00 
	3.89E-09
	0.05 

	2500
	1.13E-02
	1.26 
	1.93E-06
	0.00 
	3.87E-09
	0.05 

	油坊庄村（300m）
	3.79E-02
	4.22 
	6.50E-06
	0.00 
	1.30E-08
	0.17 

	下风向最大质量浓度及占标率/%
	5.46E-02
	6.07 
	9.35E-06
	0.00 
	1.87E-08
	0.25 

	D10%最远距离/m
	108
	108
	108


从以上分析结果可以看出，本项目骨料干燥工序废气（DA001）有组织排放的颗粒物的最大落地浓度为2.05E-03mg/m3，占标率为0.46%，最大浓度距源中心距离为95m，SO2的最大落地浓度为1.56E-03mg/m3，占标率为0.31%，最大浓度距源中心距离为95m，NOX的最大落地浓度为5.28E-03mg/m3，占标率为2.64%，最大浓度距源中心距离为95m；导热油炉加热工序废气有组织排放的颗粒物的最大落地浓度为1.44E-03mg/m3，占标率为0.32%，最大浓度距源中心距离为85m，SO2的最大落地浓度为9.88E-04mg/m3，占标率为0.20%，最大浓度距源中心距离为85m，NOX的最大落地浓度为1.74E-03mg/m3，占标率为0.87%，最大浓度距源中心距离为85m；有组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为3.59E-04mg/m3，占标率为0.02%，最大浓度距源中心距离为57m；沥青储罐及出料工序废气有组织排放的苯并芘的最大落地浓度为1.89E-07mg/m3，占标率为2.52%，最大浓度距源中心距离为101m，非甲烷总烃的最大落地浓度为2.24E-05mg/m3，占标率为0.00%，最大浓度距源中心距离为101m；均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级中的小时浓度标准值，厂区500m内的环境保护目标为项目区西侧300m处的油坊庄村，本项目对周围环境空气及环境敏感目标产生影响较小。

3.2 大气环境影响分析

根据大气环境影响预测结果，从大气环境影响的角度讲，本项目采取的大气污染控制措施可行，且能够满足总量控制指标的要求，在工程投产后各污染物对区域环境质量影响较小，大气环境影响在可接受范围内。

因此，从环境空气影响评价角度讲，本项目建设可行。

4、大气环境监测计划

本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。污染源监测由建设单位委托有资质的监测单位进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的监测方案。

本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中沥青混合料的相关要求制定了本项目废气排放口基本情况及监测计划，具体见表4.1-1。

表4.1-1   本项目废气排放口基本情况及监测计划

	污染源类

别
	排污口编号及名称
	排放口基本情况
	执行标准
	监测要求

	
	
	高度

（m）
	内径（m）
	温度

（℃）
	坐标
	类型
	
	监测点位
	监测

因子
	监测

频次

	有组织
	骨料干燥工序废气排口

（DA001）
	15
	0.5
	140
	东经86.325404054，北纬44.235885624
	一般排放口
	执行《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值
	DA-001
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	

	
	导热油炉加热工序废气排口

（DA002）
	15
	0.5
	140
	东经86.325512683，北纬44.235899035
	一般排放口
	颗粒物和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气锅炉排放限值；NOx排放浓度满足《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求
	DA-002
	颗粒物
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	1次/月

	
	沥青储罐及出料工序废气排口
（DA003）
	15
	0.5
	25
	东经86.325409418，北纬44.235980842
	一般排放口
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	DA-003
	沥青烟
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	

	无组织
	沥青储罐及出料工序
	/
	/
	/
	/
	/
	厂界沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	厂界
	沥青烟
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	厂内
	非甲烷总烃
	1次/年

	
	粉料仓粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	
	厂界
	颗粒物
	1次/年

	
	原料上料输送粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	

	
	装卸粉尘和风蚀扬尘
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	


5、废气污染防治措施可行性分析
5.1废气处理措施可行性分析
本项目废气排放可行性参照《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》中沥青混合料生产排污单位的相关规定，对于水泥制品等生产过程产生的无组织排放颗粒物，主要采用袋式除尘器等措施。具体详见表4.1-2。

表4.1-2    本项目废气处理工艺可行技术说明一览表
	《排污许可申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》中沥青混合料生产排污单位的相关规定
	本项目废气处理工艺
	是否可行

	排放口
	污染物项目
	排放形式
	污染防治设施名称及工艺
	
	

	骨料预处理系统（DA001）
	骨料干燥工序废气
	颗粒物、SO2、NOx
	有组织
	旋风除尘+袋式除尘器、其他
	本项目骨料干燥工序废气采用“负压收集+布袋除尘器+低氮燃烧器+15m高排气筒”处理后排放
	是

	沥青预处理系统（DA003）
	沥青储罐及出料工序
	颗粒物
	有组织/无组织
	活性炭吸附、电捕焦油、其他
	本项目沥青储罐及出料工序废气采用“负压收集+电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放
	是

	粉料供应系统
	粉料仓废气
	颗粒物
	无组织
	袋式除尘器、其他
	本项目粉料仓粉尘采用布袋除尘器处理后排放
	是


布袋除尘技术原理：本项目布袋除尘设备为脉冲布袋除尘器。脉冲布袋除尘器是一种成熟的高效除尘设备，含尘气体通过滤布时，滤布纤维间的空隙或吸附在滤布表面粉尘间的空隙把大于空隙直径的粉尘分离下来：含尘气体通过滤布纤维时，大于1um的粉尘由于惯性作用仍保持直线运动撞击到纤维上而被捕集。处理后的干净气体透过滤袋进入上箱体，并经排风管排入大气中。随着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，利用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。

电捕焦油器技术原理：电捕法是基于静电场的一些性质而进行的。沥青烟中的颗粒及大分子进入电场后，在静电场的作用下可以载上不同的电荷，并驱向极板，被捕集后聚集为液体状，靠自身重顺板流下，从静电捕集器底部定期排出，净化后的烟气排出，从而达到净化沥青烟的目的。

该方法的优点是：回收的沥青呈焦油状且均溶于苯或环己烷，可返回生产系统或作燃料使用；系统阻力小、能耗低、运行费用低。缺点是：对烟温要求较高，一般应控制在70～80C，温度过高，比电阻值超过1011Q- cm不利于静电捕集，温度过低又易凝结在极板上；沥青易燃，有时会发生放电着火现象，因此静电捕集器不能用于炭粉尘的捕集回收，特别是不适合用于炭粉尘与沥青烟气混合气体的净化；长期运行净化效率降低等。

活性炭吸附原理：吸附法即采用各种颗粒小或多孔具有较大比表面积的物质作吸附剂，对沥青烟进行物理吸附。一般沥青烟的成分比较复杂，主要是多环芳烃（PAH）及少量的氧、氮、硫的杂环化合物，本项目采用活性炭吸附工艺，活性炭对于有机废气具有较好的物理吸附效果。活性炭吸附可分为物理吸附和化学吸附。①物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。②化学吸附经常是发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合，功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内酯类、酯类、醚类等。这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。其去除效率高，具有密集的细孔结构、内表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能。

5.2锅炉烟气排放可行性分析

本项目导热油炉加热工序产生的锅炉烟气排放参照《排污许可申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）热力生产单元中燃气锅炉的相关的规定分析其可行性，具体详见表4.1-3。

表4.1-3    本项目废气处理工艺可行技术说明一览表
	《排污许可申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）中表3和表F.3中燃气锅炉废气污染防治可行技术的相关规定
	本项目废气处理工艺
	是否可行

	排放口
	污染物项目
	排放形式
	污染防治设施名称及工艺
	
	

	导热油炉加热工序废气排放口（DA002）
	烟气
	二氧化硫
	有组织
	石灰石/石灰石膏法、其他
	直排
	是

	
	
	氮氧化物
	
	低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他
	低氮燃烧+烟气外循环
	是

	
	
	颗粒物
	
	/
	直排
	是


低氮燃烧器技术的原理：燃气锅炉生成NOx的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，主要是热力型NOx，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOx、排放值的高低。

①炉膛温度：炉膛温度越高，NOx生成量越多。炉内实际燃烧过程中，炉内的火焰温度分布是不均匀的。通常离燃烧器出口一定距离处的温度是最高的，在其前后的温度都较低。因此炉内存在局部高温区，该区的温度比炉内平均水平高很多。显然，它对NOx生成量有很大的影响，温度越高，NOx生成量越多。因此在炉膛中，为了限制NOx的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度均匀化，避免局部高温。

②燃料与空气的混合程度：燃气在炉内的燃烧过程，属于扩散燃烧，即一面混合、一面燃烧。因此NOx生成量不仅与过剩空气系数有关，而且在同样的空气系数条件下，还与混合特性有关。在合适的过剩系数的条件下，如混合均匀，则NOx生成量将降低，反之则增大。

烟气外循环技术：从烟道上省煤器出口，引一路烟气回流管到鼓风机进风口，中间安装有电动烟道调节蝶阀，出烟口到鼓风机进风口之间设计预留风道空间，由于有部分烟气回流到燃烧器，鼓风机风道应重新设计。

本项目导热油炉加热采用天然气为燃料，燃烧废气采取“低氮燃烧器+烟气外循环+15m高排气筒”处理措施，降低NOx非常明显有效，可达到国内领先水平。

综上所述，项目骨料干燥工序废气采用“负压收集+布袋除尘器+低氮燃烧器+15m高排气筒”处理后排放，导热油炉加热工序废气采用“低氮燃烧+烟气外循环+15m高排气筒”处理后排放，沥青储罐及出料工序废气采用“负压收集+电捕焦油+活性炭吸附+15m高排气筒”处理后排放，粉料仓粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，根据计算结果，本项目骨料干燥工序废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为25.137mg/m3、18.561mg/m3、64.685mg/m3，满足《关于印发〈新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案〉的通知》（新大气发〔2019〕127号）中相应标准限值要求（颗粒物30mg/m3、NOx200mg/m3、SO2300mg/m3）。导热油炉加热工序废气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为19.598mg/m3、13.705mg/m3、23.881mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准（颗粒20mg/m3、SO250mg/m3）和《关于开展昌吉州2022年大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）中氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3的标准要求。沥青储罐及出料工序废气中颗粒物沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放浓度分别为3.506mg/m3、9.144×10-4mg/m3、0.110mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中有组织最高允许排放浓度和排放速率；厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度排放限值，厂内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。
因此，本次环评认为本项目废气处理合理可行的，能够满足废气污染防治要求。
6、废气污染源强核算
本项目废气排放量核算表见表4.1-4、4.1-5、4.1-6。

表4.1-4   本项目大气污染物有组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污

环节
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	年排放量/（t/a）

	一般排放口

	1
	DA-001
	骨料干燥工序
	颗粒物
	25.137
	0.075
	0.135

	
	
	
	SO2
	18.561 
	0.056 
	0.100 

	
	
	
	NOx
	64.685 
	0.194 
	0.349 

	2
	DA-002
	导热油炉加热工序
	颗粒物
	19.598 
	0.048 
	0.086 

	
	
	
	SO2
	13.705 
	0.033 
	0.060 

	
	
	
	NOx
	23.881 
	0.058 
	0.105 

	
	DA-003
	沥青储罐及出料工序
	沥青烟
	3.506 
	0.281 
	0.505 

	
	
	
	苯并[a]芘
	2.2×10-4
	1.760×10-5
	0.032kg/a

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0 
	0.009 
	0.016 

	主要排放口
	/
	/

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.221 

	
	SO2
	0.160 

	
	NOx
	0.453 

	
	沥青烟
	0.505 

	
	苯并[a]芘
	0.032kg/a

	
	非甲烷总烃
	0.016 

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	0.221 

	
	SO2
	0.160 

	
	NOx
	0.453 

	
	沥青烟
	0.505 

	
	苯并[a]芘
	0.032kg/a

	
	非甲烷总烃
	0.016 


表4.1-5   本项目大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污节
	污染物
	污染物防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	

	1
	沥青储罐及出料工序
	沥青烟
	加强管理，确保废气处理设施正常运行
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度排放限值
	/
	0.02

	2
	
	苯并[a]芘
	
	
	0.008×10-3
	0.0004(kg/a）

	3
	
	非甲烷总烃
	
	
	4.0
	0.0002

	4
	粉料仓粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器
	
	1.0
	0.014 

	5
	原料上料输送粉尘
	颗粒物
	在冷料仓上方、计量出料口、冷料提升卸料口等部位设置水喷雾降尘
	
	
	1.038

	无组织排放量总计

	无组织排放总计
	沥青烟
	0.02

	
	苯并[a]芘
	0.0004(kg/a）

	
	非甲烷总烃
	0.0002

	
	颗粒物
	1.052


表4.1-6   本项目大气污染物年排放量总量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	1.273

	2
	SO2
	0.160 

	3
	NOx
	0.453 

	4
	沥青烟
	0.525

	5
	苯并[a]芘
	0.0324(kg/a）

	6
	非甲烷总烃
	0.0162


7、大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表4.1-7。

表4.1-7   大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2 +NOX排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NOX、PM10、TSP)

其他污染物 (BaP、NMHC)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准(
	附录D □
	其他标准☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源 ☑

本项目非正常排放源(
现有污染源 □
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
☑

	
	预测范围
	边长≥ 50km□
	边长5～50km □
	边长 = 5 km ☑

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NOX、PM10、BaP、NMHC、TSP ）
	包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 ☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	最大占标率≤100%☑
	最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	最大占标率≤10%□
	最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	最大占标率≤30%(
	最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（ ）h
	占标率≤100% □
	占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image32.png]


达标 □
	[image: image33.png]


不达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（SO2、NOX、PM10、BaP、NMHC、TSP）
	有组织废气监测☑    
无组织废气监测 (
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（            ）
	监测点位数（    ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受 ☑       不可以接受 □

	
	大气环境防护距离
	距（     ）厂界最远（  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（0.160）t/a
	NOX：（0.453）t/a
	颗粒物：（1.273）t/a
	VOCs：（0.0162）t/a
	苯并[a]芘：（0.0324）kg/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（   ）” 为内容填写项



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
矿粉


矿粉筒仓


搅拌系统


产品


碎石堆场


冷骨料斗


干燥滚筒


沥青储罐


废气、噪声


废气


导热油炉


震动筛


热骨料仓


装载机


皮带输送（全密闭）


提升机


计量


计量


计量


废气


废气、噪声、固废


废气、噪声


废气、噪声、固废


废气、噪声、固废



碎石

搅拌系统
成品运输
水泥
计量输送
废气
废气、噪声
水
计量输送
计量输送
废气



新鲜水
生活用水
270
损耗54
216
化粪池
15430
搅拌用水
13000
定期运至玛纳斯工业园区塔河产业园污水处理厂
车辆清洗用水
损耗60
沉淀池
240
60
13000
产品
洒水抑尘用水
损耗2100
2100



