
昌吉排水有限责任公司自行监测方案
1、 企业基本情况

1．企业基础信息

昌吉市第二污水处理厂隶属于昌吉排水有限责任公司，位于昌吉市园艺场东侧，始建于1999年，于2001年11月10日正式开机运行，厂区占地约245亩，公司引进挪威先进污水处理工艺和设备，总投资1.59亿元，历时两年建成日处理达10万吨污水的第二污水处理厂，昌吉市污水日排量为4万吨左右，第二污水处理厂的建成使用使昌吉市排入城市管网的污水处理率达100%，出水水质达到国家二级标准，污水污染物去除率达90%以上。

本企业自行监测方式为手工监测方式，自动监测为环保局委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为青岛崂山电子仪器总厂有限责任公司；手工监测为昌吉市住建局委托昌吉英利排水监测有限责任公司对进出水水质开展监测。
表1  企业基础信息
	企业名称
	昌吉排水有限责任公司

	污染源类型
	污水处理厂

	地址
	昌吉市园艺场二队

	所在地经度
	87.204623
	纬度
	44.011422

	法人代表
	尕英学
	组织机构代码
	76682908-2

	联系人
	苟亮
	联系电话
	0994-2357577

	所属行业
	公共设施
	投运时间
	2001年10月

	自行监测方式
	仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	   否  （安装在线监测的企业必须将在线监测信息公布）



	
	委托第三方运营机构名称
	青岛崂山电子仪器总厂有限公司

	手工监测方式
	自承担
	是     

	
	委托监测机构名称
	昌吉市英利排水检测有限责任公司

	排放污染物名称
	中水

	主要产品
	中水

	生产周期
	24小时

	主要生产工艺
	卡鲁塞尔氧化沟

	治理设施
	粗格栅、细格栅、厌氧池、氧化沟、二沉池


2．监测点位示意图
企业自行监测点位示意图见图1
[image: image2.emf] 








[image: image1.jpg]



图1  企业自行监测点位示意图
2、 监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。

表3  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监测
	总排口
	pH值、化学需氧量、氨氮
	第三方运维
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	总排口
	化学需氧量、氨氮、pH值、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、
	昌吉市英利排水监测有限责任公司
	化学需氧量、氨氮每日监测1次，其他污染物每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定，手工监测项目共18项。


2．噪声监
噪声监测内容见表4。 

表4  噪声监测情况一览表

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	昌吉市环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


3、 监测评价标准

根据昌吉市环境保护局《关于昌吉市环境影响报告书的批复》或《关于昌吉市第二污水处理厂项目竣工环境保护验收的批复》，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

排口1废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）详见表6。

表6  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	总排口
	pH（无量纲）
	6～9
	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	100
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	（25）30
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	30
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	30
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	5
	

	
	
	石油类（mg/L）
	5
	

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	2
	

	
	
	总氮（mg/L）
	/
	

	
	
	总磷（mg/L）
	3
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	40
	

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	104
	

	
	
	总汞（mg/L）
	0.001
	

	
	
	总镉（mg/L）
	0.01
	

	
	
	总铬（mg/L）
	0.1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.05
	

	
	
	总砷（mg/L）
	0.1
	

	
	
	总铅（mg/L）
	0.1
	

	
	
	
	
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准限值，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类区标准限值，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准


4、 监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

本企业自承担手工监测，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有4名经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	重铬酸盐发
	COD消解器
	

	
	氨氮
	蒸馏和滴定法
	可见分光光度计722N
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱

SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	动植物油
	红外光度法
	红外分光测油仪OIL460型
	

	
	石油类
	红外光度法
	红外分光测油仪OIL460型
	

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	可见分光光度722N
	

	
	总氮
	消解紫外分光光度法
	紫外可见分光光度计UV-6100
	

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	紫外可见分光度计UV-6100
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	生化培养箱

SPX-250B-Ⅱ
	

	
	总汞
	冷原子吸收分光光法
	原子荧光分光光度计AFS-9230
	

	
	总镉
	原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计

AAnalyst700
	

	
	总铬
	高锰酸钾氧化二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计722N
	

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计722N
	

	
	总砷
	双硫腙分光光度法
	原子荧光分光光度计AFS-9230
	

	
	总铅
	原子吸收分光光度法
	原子吸收分光光度计

AAnalyst700
	

	
	烷基汞
	气相色谱法
	气相色谱仪(ECD)

6890N
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com（公开内容包括企业基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告，所有信息在网站至少保存一年）。
企业名称（盖章）：昌吉排水有限责任公司
2016年1月26日

污泥堆放场




















                                                          


                                                      






































�b（排口监测点，东经87,20,46；北纬44,1,14）
































 b





  格 栅 间








污 泥 处 理 间





沉沙间





配水井





配水井





   


2#


氧


化


沟





   


1#


  氧


   化


   沟





4#沉淀池





3#沉淀池





2#沉淀池





1#沉淀池





消毒间


消 毒 间








PAGE  

