
中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司

自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

1、 企业基本情况

1．企业基础信息

企业位于昌吉市乌伊西路，厂区南面为昌吉市监所，北面为大西渠民主六队，东面为昌吉番茄公司及西面为庆源钢构。中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司是以甜菜制糖为主的轻工企业。始建于1988年10月，现有制糖、动力、颗粒粕三大车间，生产规模为日加工甜菜1500吨，年产糖2万吨，产甜菜颗粒粕9000吨。每年生产期约为90-135天，主要使用双碳酸法制作白砂糖。污水采用好氧厌氧法进行处理且运行一直正常，主要排放的污染物有化学需氧量、氨氮。
本企业自行监测方式为自动监测方式，自动监测为企业委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为青岛崂山仪器设备厂有限公司。手动监测委托新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司。
表1  企业基础信息
	企业名称
	中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司

	污染源类型
	□废气企业             ■废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	昌吉市西郊（312国道南侧）

	所在地经度
	87.2271
	纬度
	44.0316

	法人代表
	董俊
	法人代码
	7545865-1

	联系人
	胡玲
	联系电话
	18909943221

	所属行业
	轻工
	投运时间
	1988.10

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

■仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	   □否

	
	委托第三方运营机构名称
	青岛崂山设备有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     ■否

	
	委托监测机构名称
	新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司

	排放污染物名称
	化学需氧量、氨氮

	主要产品
	白砂糖

	生产周期
	90-135天

	主要生产工艺
	主要使用双碳酸法制作白砂糖

	治理设施
	好氧厌氧法污水处理


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。
[image: image1.png]312 [

SBRR
I

A
It

KEEZUT





图1  企业自行监测点位示意图（略）
[image: image2.jpg]RLWEEERA





图2排放口设置的监测点位照片
2、 监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。

表3  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监测
	废水总排口
	化学需氧量、氨氮
	青岛崂山设备有限公司
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	废水总排口
	PH、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷
	新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司
	每月监测一次
	监测完次日公布

	备注
	


2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	全厂
	连续等效A声级
	新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


3、 监测评价标准

根据昌吉州环境保护局《关于中粮新疆屯河股份有限公司昌吉糖业分公司、番茄制品分公司联建生产废水、废气综合治处理工程环境影响报告的批复》，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

总排口废水执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008），详见表6。

表6  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	排口1
	pH（无量纲）
	6-9
	《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	100
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	10
	


	
	
	生化需氧量（mg/L）
	20
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	70
	

	
	
	总氮（mg/L）
	15
	

	
	
	总磷（mg/L）
	0.5
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	60
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准


4、 监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的昌吉市环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	UV法
	UVW-4020
	

	
	氨氮
	分光光度法
	NH-3N-2000
	

	
	生化需氧量
	稀释和接种法
	生化培养箱
SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com
中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司

2016年1月25日
PAGE  
4

