
麦趣尔集团股份有限公司自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，麦趣尔集团股份有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

企业基本情况

1．企业基础信息

企业位于昌吉市麦趣尔大道，厂区南面建国西路，北面商城路，东面长宁路,厂区所在地经度87.2922°纬度44.0028°公司主要生产产品为牛奶和面包，全年均生产，生产周期为每天，主要的生产工艺为深加工，由废水处理站进行废水处理，排行的主要污染物为：氨氮、化学需氧量。详见表1。

本企业自行监测方式为手工监测方式，手工监测为委托社会化监测机构开展监测，承担委托监测的单位名称为昌吉市环境监测站。

表1  企业基础信息

	企业名称
	麦趣尔集团股份有限公司

	污染源类型
	        □废气企业             (废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	新疆昌吉市长宁南路麦趣尔大道

	所在地经度
	87.2922°
	纬度
	44.0028°

	法人代表
	李勇
	法人代码
	625216926

	联系人
	单苏健
	联系电话
	155-5933-0523

	所属行业
	食品加工
	投运时间
	2007年7月

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

□仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是     □否

	
	委托第三方运营机构名称
	

	手工监测方式
	自承担
	□是     □否

	
	委托监测机构名称
	昌吉市环境监测站

	排放污染物名称
	COD、PH、SS、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚

	主要产品
	牛奶、面包

	生产周期
	每天

	主要生产工艺
	食品深加工

	治理设施
	废水处理站


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。

[image: image3.jpg]



排口经度87.2922°纬度44.0028°。

[image: image1.png]B

B

a7

e

3733




下图为总排口照片：

[image: image2.jpg]



图1  企业自行监测点位示意图
监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表2。

表2  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	手工监测
	污水处理总排口：
	COD、PH、SS、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚
	昌吉市环境监测站
	每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	


3．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	昌吉市环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


监测评价标准

根据昌吉州环境保护局《关于麦趣尔集团有限公司日处理300吨生鲜乳生产线建设项目环境影响报告表的批复》，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

排口废水排口废水执行本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表6  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	排口1
	pH（无量纲）
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	500
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	300
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	400
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	100
	

	
	
	石油类（mg/L）
	30
	

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	20
	

	
	
	挥发酚
	0.5
	


3．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）III类区标准，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	55
	《工业企业厂界噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类区标准


监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的昌吉市环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	重铬酸盐发
	COD消解器
	

	
	氨氮
	蒸馏和滴定法
	可见分光光度计722N
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱
SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	动植物油
	红外光度法
	红外分光测油仪OIL460型
	

	
	石油类
	红外光度法
	红外分光测油仪OIL460型
	

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	可见分光光度722N
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。

企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com/enterprise-info!getCompanyInfo.action?companyid=10278
企业名称（盖章）：麦趣尔集团股份有限公司
2016年1月29日

XXXX企业自行监测结果公开数据表（模版）

（　20　　年第　　季度或　 月）

	企业名称
	监测方式
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	污染物排放标准限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	排放方式
	排放去向
	备注

	
	自动监测
	
	
	二氧化硫

（mg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	氮氧化物

（mg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手工监测
	
	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：1．“监测方式”按照“自动或手工监测”填写；
2．“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写；
3．“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写，浓度单位要求是国家法定计量单位；
4．“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值；
5．“是否达标”按照实际达标情况填写“是，否”；
6．“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数；
7．“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号；

8．“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。

9．“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。
PAGE  
7

