奇台县科发再生水有限公司企业自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，奇台县污水处理厂企业对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。
1、 企业基本情况
1．企业基础信息
企业位于西北湾乡柳树河子三村距县城15公里外，厂区南面是格栅车间和消防泵房，北面是自动监测站房，东面是厂区大门，厂区占地面积为126亩。污水处理厂于2010年4月动工建设,2013年5月完成整个工程建设,7月份进行菌种培养，进入调试运行状态，9月份运行基本正常。主要产品为污水处理，其设计生产能力为2.5万吨/日，实际生产能力为1万吨/日，其全年生产。
污水处理厂现由奇台县科发再生水有限公司负责委托运营管理。污水厂采用预处理+卡鲁塞尔氧化沟工艺，进厂污水经过粗格栅间去除污水中较大的颗粒后经过细格栅间，再对较小的颗粒进行处理，之后格栅间的出水进入曝气沉砂池内对污水中所含砂粒等较大悬浮物进行沉淀，沉淀物进行砂水分离，将固体与生活垃圾混合处理，污水经厂区污水管道重新进入污水处理系统进行处理，出水进入卡鲁塞尔氧化沟，污水通过鼓风机进行曝气、水下混合器设备进行搅拌进行充分的厌氧、缺氧、好氧反应后去除大部分COD、氨氮等污染因子后进入配水井分配至两个二沉池，在二沉池内通过污泥自身重力进行泥水分离，沉淀污泥一部分回流至氧化沟补充生化反应所需污泥，一部分排放至污泥脱水机房进行污泥脱水，上清液排放至消毒池，经充分接触消毒后经巴谢尔槽后排放出厂区。废水经处理达标后，夏季用于沙漠防护林的灌溉，冬季储存于沙漠带的污水库。
废水经处理后， COD 出口浓度≤100 mg/L、氨氮出口浓度25mg/L、污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。详见表1。
本企业自行监测方式为自动监测方式，自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为中科天融（北京）科技有限公司昌吉分公司。手工监测委托奇台县环境监测站。
表1  企业基础信息
	企业名称
	奇台县科发再生水有限公司（污水处理厂）

	污染源类型
	□废气企业             □废水企业
√污水处理厂           □重金属企业

	地址
	西北湾乡柳树河子三村以北

	所在地经度
	89度28分30秒
	纬度
	44度7分29秒

	法人代表
	杨桂萍
	法人代码
	710788007

	联系人
	石磊
	联系电话
	15609947711

	所属行业
	污水处理
	投运时间
	2013年10月

	自行监测方式
	√自动监测与手工监测相结合
□仅自动监测
□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是√否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融（北京）科技有限公司
昌吉分公司

	手工监测方式
	自承担
	□是√否

	
	委托监测机构名称
	奇台县环境监测站

	排放污染物名称
	COD、氨氮、场地噪声、冬季锅炉燃烧排放的烟雾

	主要产品
	污水处理

	生产周期
	全年

	主要生产工艺
	预处理+卡鲁塞尔氧化沟工艺

	治理设施
	格栅车间、鼓风车间、氧化沟、配水井、二沉池、污脱车间、次氯酸钠消毒车间+消毒池。


2．监测点位示意图
图1  企业自行监测点位示意图
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



二监测内容及公开时限
1．废水和水环境监测
废水和水环境监测内容见表3。
表3  废水和水环境监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监测
	总排口
	pH值、化学需氧量、氨氮
	中科天融
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	总排口
	动植物油，生化需氧量，石油类，悬浮物，六价铬，总氮，阴离子表面活性剂，总磷，色度，粪大肠菌群，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，烷基汞。

	奇台县环境监测站
	每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	手工监测已委托监测承担方奇台县环境监测站。。


2．噪声监测
噪声监测内容见表4。
表4  噪声监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	奇台县环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


三监测评价标准
根据奇台县环境保护局《关于奇台县污水处理厂环境影响报告书的批复》，本企业执行标准如下：
1．废水和水环境评价标准
排口1废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）2级标准。详见表6。
表6  废水和水环境评价标准一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	总排口
	pH（无量纲）
	6～9
	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）
二级标准

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	100
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	（25）30
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	30
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	30
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	5
	

	
	
	石油类（mg/L）
	5
	

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	2
	

	
	
	总氮（mg/L）
	/
	

	
	
	总磷（mg/L）
	3
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	40
	

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	104
	

	
	
	总汞（mg/L）
	0.001
	

	
	
	总镉（mg/L）
	0.01
	

	
	
	总铬（mg/L）
	0.1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.05
	

	
	
	总砷（mg/L）
	0.1
	

	
	
	总铅（mg/L）
	0.1
	

	
	
	烷基汞（mg/L）
	不得检出
	


2．噪声评价标准
本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）II类区标准限值，详见表7。
表7  噪声评价标准一览表
	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准


四监测方法及监测质量控制
1．自动监测
废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。
废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表6。
本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测
各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。
对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托奇台县环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。
监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）
表8   污染物监测方法及使用仪器一览表
	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	重铬酸钾消解法
	COD消解器
	

	
	氨氮
	纳氏比色法
	可见分光光度计722N
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱
SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计722N
	


3．监测信息保存
本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com。
奇台科发再生水有限公司（污水处理厂）
2016年1月28日
