
新疆维吾尔自治区国家重点监控企业

自行监测方案

企业名称：新疆阜康天山水泥有限责任公司

监测单位：新疆阜康天山水泥有限责任公司
监测类别：手工监测、自行监测

备案日期：2016年1月27日

1、 企业基本情况

1． 企业基础信息
本项目位于昌吉州阜康市中泰化学阜康工业园内，中泰化学阜康工业园坐落于甘泉堡工业园的东南部，东临阜康鲁能电厂、准东石油基地；西临乌鲁木齐市米东区边界，南侧近303省道、216国道、乌准铁路线、吐乌大公路高速公路。本项目位于阜康天山水泥厂区中部，原有一期电石渣水泥项目北侧。厂址地理坐标东经87°47′33″，北纬44°08′51″，海拔高度904m。各有组织污染源均按照环评及批复要求安装了相应的除尘装置，各类废气污染物排放浓度及吨产品排放量均达到标准要求，排气筒高度均满足标准要求；在回转窑窑头、窑尾共安装两套废气在线监控设施；在各原料堆场、煤场四周建设高度3.8m墙，顶部封闭；熟料堆场四周建设高度3.8m墙，加盖篷布；运输车辆加盖蓬布；及时清理散落物料；对厂区进行洒水降尘。

项目生产过程中各类收尘器收集的粉尘完全回用到相应工序中，不外排；检修维护所产生的少量废钢铁集中清运；办公区产生生活垃圾在厂区内集中收集，收集后由阜康成隆垃圾处置有限责任公司清运。

项目主要废气排放点均开设有符合环境监测规范的采样监测口，并搭建有相应的采样操作平台。项目主要废气、废水排放口均安装规范化污染源指示牌。

本项目主要建设生产设施有：电石渣输送系统、原料准备系统、煤预均化系统、辅助原料磨系统、煤粉制备系统、熟料煅烧系统、熟料散装、石膏破碎系统、水泥粉磨系统、水泥包装系统及相关辅助生产设施等。

[image: image5.jpg]



 本项目生产工艺流程示意图
本项目废气根据污染源不同可分为有组织废气和无组织废气。

（1）有组织排放废气

水泥生产过程中主要污染物为粉尘。在水泥生产的整个工艺环节均会产生粉尘。有组织排放废气的主要设备为原辅料破碎及输送系统、原料磨和原料库、煤磨机、水泥回转窑、水泥磨、散装等。

在熟料烧成工艺过程中，由于煤粉和生料在高温下反应，会产生SO2、NOX和氟化物。这类废气通过窑头及窑尾废气排放口排放。

本项目环评设计在各污染源合计安装45台除尘器，并在窑尾安装脱硝装置降低NOX浓度。根据实际情况，本项目建成后在各有组织废气排放口合计安装收尘设备61台，在窑尾安装选择性非催化还原法（SNCR）脱硝装置。其中主机收尘增加了水泥磨选粉机后收尘器2台，减少辊压机主机收尘1台，其余变更部分均为单机小收尘；其他除尘器基本按照环评设计要求进行安装。

各生产过程中的有组织废气经过收尘设备处理后，通过排气筒排入大气。窑头、窑尾静电除尘器设计处理效率均大于99.9%，窑尾脱硝效率高于60%，其他各布袋除尘器设计处理效率均大于99.8%。正常运行条件下，各除尘设备均可高效的进行收尘。
本工程生产设备噪声源主要是各种破碎机、空压机、窑头风机、磨机、回转窑等。

企业对各类磨机、破碎机产生的机械性噪声采用隔声、隔振处理方法，对噪声设备安装弹性橡胶衬垫、底座，以减少装置的振动噪声
本企业自行监测方式为企业自动监测方式（自动监测、手工监测、自动监测与手工监测相结合），自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为中科天融（北京）科技有限公司；手工监测为委托昌吉州环境监测站开展监测。
表1  企业基础信息
	企业名称
	新疆阜康天山水泥有限责任公司

	污染源类型
	□√废气企业          □废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	阜康市阜西工业园

	所在地经度
	874733
	纬度
	440851

	法人代表
	徐克瑞
	法人代码
	652335502

	联系人
	汪永鹏
	联系电话
	18290667281

	所属行业
	水泥行业
	投运时间
	1#：2012年9月20

2#：2013年5月20

	自行监测方式
	□√自动监测与手工监测相结合
□仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是     □√否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融北京科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     □√否

	
	委托监测机构名称
	昌吉州环境监测站

	排放污染物名称
	废气、粉尘、so2、NOx、氟化物、噪声

	主要产品
	水泥

	生产周期
	12个月

	主要生产工艺
	电石渣制水泥

	治理设施
	脱硝设施、电除尘


2．监测点位示意图

[image: image2.png]< Y17

O

@Y
T m [€5)

BB oEB | 4

O3

i = B @D
st
DB R EXi )
TR
* mEEA WD
=" P oo G SS S0
1i i
il T
fA R A it
: : Swu
g
Hith O4r

B





[image: image3.png]


[image: image1.emf]预均化

生料磨

生料均化

回

转

窑

篦冷机

熟料库

水泥磨

水泥库

破碎

包装

煤粉仓

石膏 、 混合材

出厂 散装出厂

预均化

煤磨

原煤

袋收尘

烘干破碎

电石渣干粉库

破碎 破碎

硅石 、 页岩 铜渣

电石渣

其他辅料

破碎

储库

原料调配

袋

收

尘

余热

氨

水

系

统

SNCR脱硝



2、 监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表2。
表2 废气和环境空气监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气
	自动监测
	1#、2#窑头排口；
	颗粒物
	中科天融
	每小时监测1次
	实时公布

	
	
	1#、2#窑尾排口
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	
	
	

	
	手工监测
	1#、2#窑尾排口
	氟化物
	吉方坤诚
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	环境空气
	手工监测
	煤场、铁粉、熟料堆场、石膏
	颗粒物
	吉方坤诚
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定，阜康市环境监测站不具备氟化物监测条件。


2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

3、 表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	吉方坤诚
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


4、 监测评价标准

根据自治区环境保护局《关于新疆阜康天山水泥有限责任公司3*2500t/d电石渣制水泥项目环境影响报告书的批复》本企业执行标准如下：

1．废气和环境空气评价标准

排口废气、废气无组织执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）中标准，详见表5；2015年7月1日后执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）标准。
表5 废气和环境空气评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气
	1#窑头排口、2#窑头排口
	颗粒物（mg/m3）
	20mg/m3
	《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）；

2015年7月1日后自行执行《水泥厂大气污染物排放标准》（GB 4915-2004）

	
	1#窑尾排口、2#窑尾排口
	二氧化硫（mg/m3）
	100 mg/m3
	

	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	320 mg/m3
	

	
	
	颗粒物（mg/m3）
	20 mg/m3
	

	
	
	氟化物（mg/m3）
	5mg/m3
	

	环境空气
	点位
	颗粒物
	1.0 mg/m3
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准


1、 监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的阜康市环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	
	氟化物
	紫外差分

固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法（HJ/T76---2007）
	烟气连续监测系统

CEMS----2000
	

	
	颗粒物
	紫外差分

固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及监测方法（HJ/T76---2007）
	烟气连续监测系统

CEMS----2000
	

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	AWA5680
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：
旧网址http://www.xjmic.com。
新网址：[image: image4.png]http//124.117.235.197




企业名称（盖章）：新疆阜康天山水泥有限责任公司

2016年1月27日
PAGE  
10

_1234567890.vsd
生料磨


生料均化


硅石、页岩


铜渣


破碎


预均化


破碎


电石渣


回
转
窑


篦冷机


熟料库


水泥磨


水泥库


破碎


包装


煤粉仓


石膏、混合材


出厂


散装出厂


预均化


煤磨


原煤


袋收尘


其他辅料


烘干破碎


电石渣干粉库


破碎


储库


原料调配


袋收尘


余热


氨水系统


SNCR脱硝



