昌吉州工业燃煤锅炉清洁能源替代项目表
	县市
（园区）
	序号
	项目名称
	治理工程和要求
	完成时限
	责任人
	具体
负责人
	监管部门
	备注

	昌吉市
	1
	三工八钢工业园区燃煤锅炉治理项目锅炉污染治理项目
	清洁能源替代，拆除5台5吨燃煤锅炉，改为天然气锅炉
	2016年10月
	
	范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	2
	新疆华盛西元金属制造有限公司
	1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年7月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	3
	新疆邦特电器制造有限公司
	1台4吨燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年6月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	4
	昌吉市赛佳铁合金有限公司
	1台0.2吨燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年7月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	5
	昌吉市天翼德机械加工厂
	1台0.7吨燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年7月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	6
	新疆东方信达电气有限公司
	1台0.35吨燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年6月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	7
	新疆德石机械有限责任公司
	1台燃煤锅炉改用清洁能源替代
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	8
	新疆华东橡胶有限公司
	1台4吨供暖锅炉清洁能源替代
	2016年6月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	9
	天津大桥焊接材料有限公司
	1台1吨供暖锅炉清洁能源替代
	2016年7月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	10
	新疆新正保温材料有限公司
	1台小窑炉
	2016年7月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	11
	昌吉市特卓电器制造有限公司
	1台2吨燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	12
	昌吉市科来格钢构彩板有限公司
	1台0.5吨燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	13
	新疆万豪建材有限公司
	1台0.75MW燃煤锅炉，改用清洁能源
	2016年9月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	14
	昌吉天阁塑料公司
	1台6吨燃煤锅炉，改用清洁能源或提标改造，实现达标排放
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	完成

	昌吉市
	15
	昌吉市卓立橡塑制品有限公司
	1台0.5MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	16
	新疆西电昌峰锅炉有限责任公司
	1台0.2MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	17
	新疆昌吉银雪机械有限责任公司
	1台0.35MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年8月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	18
	昌吉市协力塑业有限公司
	1台0.28MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年9月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	19
	新疆双吉塑业有限公司
	1台0.35MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年9月
	
	　范学军
	州环保局
	

	昌吉市
	20
	新疆晋昌天海泵业科技有限公司
	1台0.2MW燃煤锅炉，改用清洁能源或实施集中供热
	2016年9月
	
	　范学军
	州环保局
	

	玛纳斯县
	21
	玛纳斯县金元利化工有限公司锅炉污染治理项目
	2台共8吨锅炉实施清洁能源替代
	2016年11月
	
	
	州环保局
	

	农业园区
	22
	新疆永华生物科技有限公司锅炉污染治理项目
	1台2吨锅炉实施清洁能源替代或实施集中供热
	2016年11月
	
	
	州环保局
	完成

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


